Приложение № 1  
к постановлению Администрации города Обнинска

от «8 » февраля 2023 г. № 235-п

**Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения**

**Общая характеристика имущества[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип коммунальной инфраструктуры | Присоединенная нагрузка[[2]](#footnote-2) | Количество единиц недвижимого имущества, в том числе Незарегистрированного имущества, шт. | | | Количество единиц движимого имущества, шт. | Общая протяженность сетей по их видам, м.[[3]](#footnote-3) |
| источники и очистные сооружения | вспомогательные объекты (КНС и др.) | сети |  |  |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения | 401,73  (Гкал/час) | 1 | 51 | 962 | 777 | 115339,9-теплоноситель горячая вода  3424-теплоноситель пар |
| 2 | Централизованная система водоснабжения | 38,2 (тыс.м3/сут) | 3 | 82 | 329 | 201 | 187200 |
| 3 | Централизованная система водоотведения | 39,4 (тыс.м3/сут) | 1 | 52 | 328 | 241 | 147800 |

Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и движимое имущество, установленное на таких объектах, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Состав объектов централизованной системы теплоснабжения:

- городская котельная МП «Теплоснабжение» установленной мощностью 700 МВт (602 Гкал/час), расположенная по адресу: г. Обнинск, проезд Коммунальный, 21.

Котельная является крупнейшим источником теплоснабжения на территории города. Котельная вводилась в две очереди:

- Первая очередь введена в эксплуатацию в 1971 году в составе двух паровых котлов ДКВР-20/13 паропроизводительностью 20 т/ч каждый, и трех водогрейный котлов ПТВМ-50 тепловой мощностью 50 Гкал/ч каждый.

- Вторая очередь введена в эксплуатацию в 1982 году в составе двух паровых котлов ДЕ-25-14 ГМ паропроизводительностью 25 т/ч каждый и трех водогрейных котлов КВ-ГМ-100 тепловой мощностью 100 Гкал/ч каждый. В 2008 году вторая очередь котельной расширена установкой четвертого котла КВ-ГМ-100 тепловой мощностью 100 Гкал/ч.

- тепловые сети общей протяженностью 118,764 км в двухтрубном исчислении, средневзвешенный диаметр - 214 мм.

Тепловые сети от котельной - двухтрубные, открытого типа с непосредственным разбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения абонентов.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной - 150-70 °С (со срезкой на 115°C и изломом 65°C).

Система отопления потребителей двухтрубная. Основной метод регулирования отпуска тепла – качественный.

Состав объектов централизованной системы водоснабжения:

- водозаборные сооружения – 3 ед. (Добринский-2, Вашутинский, Самсоновский водозабор), в состав которых входит 37 скважин;

- Насосные станции второго подъема – 3 ед;

- Резервуары чистой воды – 12 ед.

- Водопроводные насосные станции (ВПС) – 9 ед.;

- общая протяженность сетей холодного водоснабжения – 187,2 км;

В настоящее время в системе водоснабжения города Обнинск осуществляется обеззараживание воды, поступающей в городские сети. Обеззараживание производится при помощи гипохлорита натрия, для чего используются три хлораторные станции (по одной на каждом водозаборе).

Вашутинский водозабор расположен в 6 км северо-западнее на пойме реки Протвы, шириной до 0,5–1 км с абсолютными отметками 128,4–134 м.

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль реки на расстоянии 300–500 м и от реки 30–50 м, сгруппированных на 2 х участках. Участок № 1 (Кривский) длиной около 3 км имеет 9 скважин, участок № 2 (Ново-Михайловский) длиной 2,5 км – 15 скважин.

Самсоновский водозабор расположен на северо-западной окраине города в пределах поймы реки Протвы и водораздельного склона с абсолютными отметками рельефа 132–165 м.

Водозабор имеет площадную систему расположения и состоит из 6 скважин, расстояние между которыми от 250 до 450 м. Расстояние от скважин до реки примерно 500 м.

Водозабор Добринский-2 расположен в юго-восточном направлении вдоль поймы реки Протвы и коренного склона с абсолютными отметками поверхности земли 126,4–132 м. Расстояние между скважинами 250 м.

Состав объектов централизованной системы водоотведения:

- канализационные насосные станции – 10 объектов;

- Городские канализационные очистные сооружения в составе двух технологических линий №1 и №2. Суммарная проектная производительность очистных сооружений достигает 80 тыс. м3/сут;

- общая протяженность сетей водоотведения – 147,8 км;

Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия. Осадок очистных сооружений обезвоживается и подсушивается на иловых площадках. В 2009 г. введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод, где осадок ОСК обезвоживается и размещается на иловых площадках. После подсушивания осадок перерабатывается в почвогрунт.

**Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Созданию в сфере теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание и место расположения | Описание объекта и основные технические характеристики | Технико-экономические показатели создаваемого объекта[[4]](#footnote-4) |
| **ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | | |
| **ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** | | | | |
| 1 | Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжение" | Калужская область, г.Обнинск | Программный модуль "Центральная панель" Задачи: ● автоматизация расчета ряда ключевых показателей работы Предприятия; ● хранение данных для их отображения пользователям ПО; ● предоставление инструментария для анализа данных; ● визуализация групп показателей для принятия управленческих решений; ● вывод информации в отчетные формы для их представления по требованию или по расписанию. Программный модуль "Обходчик контролер" Задачи: ● помощь в оптимальном распределении заявок между исполнителями; ● доступ к информации о текущем местоположении исполнителей и статусе заявок, с возможностями их перераспределения; ● обеспечение исполнителей необходимой информацией о заявках и связанных с ними объектах; ● взаимодействие с внешними источниками данных для приема и передачи сведений о заявках и связанной информации, исполнителях и т.д.; ● формирование отчетов о заявках и исполнителях. Программный модуль "Заявки 2.0" Задачи: ● Выполнение неплановых (срочных) ремонтных работ на тепловых сетях /объектах теплоснабжения; ● Выполнение плановых ремонтных работ на тепловых сетях/ объектах теплоснабжения; ● Выполнение работ по благоустройству территории; ● Обеспечение ТС/ДСТ при выполнении ремонтных работ на тепловых сетях /объектах теплоснабжения. | Веб-портал: ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.103 и выше. ● Минимальное разрешение экрана: 1280 на 800 пикселей.  Мобильный клиент: ● Мобильное устройство под управлением ОС Android Asus ZB602KL или более производительное. ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.90 и выше. |
| **ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ, СЕТИ** | | | | |
| 2 | Тепловая сеть от т.А около Авт-1 до У-5 (Оч) | Калужская область, г.Обнинск, промышленная зона района Старый город вдоль ул. Менделеева. | Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-150 мм протяженностью 600м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: надземная. | Диаметр Ду- 150 мм, Протяженность - 600 м в двухтрубном исчислении. |
| 3 | Тепловая сеть от ТК-40а/14 до ТК-40а/20 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Аксенова | Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-125 мм протяженностью 151 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | Диаметр Ду- 125 мм, Протяженность - 151 м в двухтрубном исчислении. |
| 4 | Тепловая сеть от т. А около Ляшенко, 2 – ТК-29-11 | Калужская область, г.Обнинск. ул. Ляшенко | Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-100 мм протяженностью 35 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | Диаметр Ду- 100 мм, Протяженность - 35 м в двухтрубном исчислении. |
| 5 | Тепловая сеть от ТК-27/34а – У3 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Гурьянова | Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-70 мм протяженностью 103 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | Диаметр Ду- 70 мм, Протяженность - 103 м в двухтрубном исчислении. |
| 6 | Тепловая сеть от ТК-27/37 – ТК.А между ТК-27-41 и ТК-27-40 | Калужская область, г.Обнинск. ул. Комарова | Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-100 мм протяженностью 70 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | Диаметр Ду- 100 мм, Протяженность - 70 м в двухтрубном исчислении. |
| 7 | Тепловая сеть от ТК-40-28 – ТК-40-39 | Калужская область, г.Обнинск, пр. Маркса | Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-50 мм протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | Диаметр Ду- 50 мм, Протяженность - 50 м в двухтрубном исчислении. |

**Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Реконструкции в сфере теплоснабжения[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Технико-экономические показатели (площадь, протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) | Кадастровый номер | По состоянию на 01.01.2022 | | | Сведения о праве собственности Концедента (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имущества (срок полезного использования), мес. |
| Первоначальная стоимость, руб. | Износ, руб. | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб. |
| ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |
| ЗДАНИЯ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Здание (котельная),  в том числе: |  | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 |  | Площадь 9112.2 кв.м.  установленная тепловая мощность: 602 Гкал/час. Здание, назначение: нежилое. Наименование: здание (котельная), 5-этажное, из прочих материалов, в том числе: главный корпус котельной 2 очередь, площадь 2943,7 кв.м. здание 300 - котельная 1 очередь, площадь 5243,4 кв.м.  здание - Химводоочистки, площадь 925,1 кв.м.   Нормативная производительность ХВО 760 м3/час | 40:27:040202:531 |  |  |  | Собственность № 40-01/27-27/2003-120 от 01.10.2003 | Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-360 от 25.07.2008 | 1236 |
| Главный корпус котельной 2 очередь | 2 | 01.08.1981 | 45 648 670,00 | 17 875 369,16 | 27 773 300,84 |
| Здание 300 - котельная 1 очередь | 1 | 01.01.1972 | 49 926 530,00 | 24 195 785,98 | 25 730 744,02 | 1236 |
| Здание - Химводоочистки (С оборудованием ХВО №1,2) | 8 | 01.12.1980 | 33 336 264,52 | 13 269 775,20 | 20 066 489,32 | 1236 |
| 2 | Мазутонасосная №2 | 9 | Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный,  д.21 | 1983 | Площадь 338,2 кв.м  здание, назначение: нежилое, Наименование: Мазутонасосная №2, этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. В здании расположены: - машинный зал с установленными в нем электронасосными агрегатами, фильтрами мазута, мазутопроводами и паропроводами. - помещение электротехнического оборудования. | 40:27:040301:189 | 778 783,64 | 310 001,25 | 468 782,39 | Собственность № 40:27:040301:189-40/007/2019-1 от 24.05.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:040301:189-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | 1236 |
| 3 | Здание | 2713 | Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный,  д 21 | 2008 | Площадь 174,8 кв.м  здание, назначение: нежилое, наименование: Здание,  этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | 40:27:040301:164 | 754 771,00 | 300 387,45 | 454 383,55 | Собственность № 40-40-11/023/2014-409 от 04.07.2014 | Хозяйственное ведение № 40-40-11/028/2014-539 от 27.08.2014 | 397 |
| СООРУЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Наружн.освещение котельной | 883 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | 01.01.1980 | Площадь 2180 кв.м  размещение на территории - с помощью световых мачт, по периметру забора - с помощью производственных светильников. | - | 234 000,00 | 217 674,42 | 16 325,58 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 539 |
| 5 | Проходная (главная) | 25 | Калужская область, г.Обнинск, проезд Коммунальный,  д 21 | 1971 | Площадь 16,5 кв.м  здание, назначение: нежилое. Наименование: Проходная (главная),  Материал наружных стен: кирпичные;  ограждение ж/б L=640 м | 40:27:040301:211 | 1 132 530,00 | 1 011 187,50 | 121 342,50 | Собственность  № 40:27:040301:211-40/007/2019-1  от 09.07.2019 |  | 507 |
| 6 | Внутриплощадочные дороги, площадка, ограждение | 18 | Калужская область,  г.Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 | 01.09.1972 | Площадь 2000 кв.м  внутриплощадочные дороги-асфальтное покрытие толщиной 5 см,  ограждение ж/б 856 п.м  площадка из бетона М-200 толщиной 14 см | - | 1 666 200,00 | 1 514 727,27 | 151 472,73 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 627 |
| ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Тепловая сеть  квартала №1,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск | 1987 | Протяженность 811 м | 40:27:000000:335 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:335-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:335-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | - |
| тепловая сеть от ТК-1-3 до ТК-8-2 | 309 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 101 м., диаметр 200 мм | 1 151 787,00 | 1 028 381,25 | 123 405,75 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-1-4Б(ФЭИ) -- ТК-1=-3(ул.Пушкина) | 2399 | 01.01.1953 | тепловая сеть протяженностью 157,5 м, диаметр 100/200 мм | 206 621,00 | 184 483,04 | 22 137,96 | 1007 |
| тепловая сеть от ТК-146(ФЭИ) -- ГСК"Автолюбитель"-1 -- У-1("Автолюбитель") | 2395 | 01.01.1956 | тепловая сеть протяженностью 134 м, диаметр 500 мм | 210 908,00 | 188 310,71 | 22 597,29 | 971 |
| тепловая сеть от ТК-8-2 -- ТК-8-1 -- УП-ул.Ленина,6/4 | 310 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 101 м, диаметр 200 мм | 1 151 787,00 | 1 028 381,25 | 123 405,75 | 787 |
| тепловая сеть от У-(Лен.2) до Ленина 4и2/4;от У\_(Менд.2) до Менделеева2/1,--до Пушкина,1/3;ТК-2-1--Ленина,3/5 | 344 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 17, 39, 16 м, диаметром 100, 50, 80 мм | 324 108,00 | 289 382,14 | 34 725,86 | 787 |
| тепловая сеть от У-1(ГСК"Автолюбитель") -- У-2 (ГСК"Авт.) -- т."1" -- У-1(х/з) -- х/з-1 ул.Комсомольская | 473 | 01.01.1987 | тепловая сеть протяженностью 94 м, диаметр 500 мм | 863 990,00 | 771 419,64 | 92 570,36 | 599 |
| тепловая сеть ТК-8-1--ТК-1-1-- У-(Ленина,2)-- У-(Менделеева,2); ТК-1-1--ТК1-2--ТК-2-2--ТК-2-3; --Ленина,1/6 | 1875 | 01.01.1953 | тепловая сеть, участки протяженностью 13, 99, 11, 119 м, диаметром 80, 125, 150, 100 мм | 5 072 314,82 | 2 395 259,78 | 2 677 055,04 | 1007 |
| 8 | Тепловая сеть кварталов №2 и 3,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск | 1957 | Протяженность 892 м | 40:27:000000:333 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:333-40/007/2019-1 от 05.07.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | - |
| тепловая сеть ТК-7-1 -- ТК-7-1а-ТК-7-1б-ТК-2-6 | 316 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 12,80,25,39,27 м. диаметром 125,100,100,100,125 мм | 742 454,00 | 662 905,36 | 79 548,64 | 787 |
| тепловая сеть от УП до ТК-3-1 (Ленина,7) | 518 | 01.12.1973 | тепловая сеть протяженностью 45 м., диаметр 200 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть отТК3-4 -- ТК-3-5 -- ТК-7-2 | 342 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 136 м. диаметром 125 мм | 650 773,00 | 581 047,32 | 69 725,68 | 787 |
| тепловая сеть тк-2-3 -- ТК-2-4 -- ТК-2-5 -- ТК-2-6 -- зд.Пирогова,13  (гост.ФЭИ) | 317 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 77, 69, 66 м, диаметром 80, 86, 70 мм | 1 003 941,00 | 896 375,89 | 107 565,11 | 787 |
| тепловая сеть ТК-3-1 -- Ленина,7 | 1886 | 01.01.1954 | тепловая сеть протяженностью 14 м. диаметром 50 мм | 3 216 965,88 | 1 519 122,78 | 1 697 843,10 | 995 |
| тепловая сеть ТК-3-3 -- Мигунова, 7 | 1888 | 01.01.1954 | тепловая сеть протяженностью 13 м, диаметром 32 мм | 176 859,38 | 83 516,93 | 93 342,45 | 995 |
| тепловая сеть ТК-3-4 -- Мигунова, 9 | 1889 | 01.01.1954 | тепловая сеть протяженностью 25.5 м, диаметром 40 мм | 641 054,69 | 302 720,27 | 338 334,42 | 995 |
| тепловая сеть ТК-3-4 до Мигунова,7  (спортпавильон) | 357 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 50 мм | 120 888,00 | 107 935,71 | 12 952,29 | 787 |
| тепловая сеть ТК-3-5 -- Мигунова, 11/10 | 1887 | 01.01.1954 | тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 50 мм. | 106 115,63 | 50 110,16 | 56 005,47 | 995 |
| тепловая сеть от ТК-8-2 -- ТК-8-1 -- УП-ул.Ленина,6/4 | 310 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 101 м, диаметром 200 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-7-2 до ТК-7-1 (был раньше сан.Здоровье до 2019) | 341 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 125 мм | 572 958,00 | 511 569,64 | 61 388,36 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-2-5 до зд.Менделеева, 4/8 | 318 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 4 м, диаметром 50 мм | 1 749 269,32 | 826 043,85 | 923 225,47 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-3-1а -- ТК-3-3 -- ТК-3-4 | 343 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 88 м, диаметром 125 мм | 586 177,00 | 523 372,32 | 62 804,68 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-3-1 -- ТК-3-2 (Ленина,9/5) | 768 | 01.01.1953 | тепловая сеть протяженностью 75 м, диаметром 200 мм. | 464 910,00 | 415 098,21 | 49 811,79 | 1007 |
| 9 | Тепловая сеть квартала №15,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск | 1967 | Протяженность 2426 м | 40:27:020401:859 |  |  |  | Собственность № 40:27:020401:859-40/007/2019-1 от 16.07.2019 | \_ | - |
| К-7-- К-7а--К-8 | 664 | 01.09.1985 | тепловая сеть протяженностью 254 м, диаметром 500 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от К-9 -- К-10 (Ленина) -- К-11(Треугольная пл.) | 689 | 01.01.1991 | тепловая сеть протяженностью 345 м, диаметром 500 мм | 620 218,00 | 553 766,07 | 66 451,93 | 551 |
| тепловая сеть от К-9а до зд.Ленина,53 | 228 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 50 мм. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от К-9а до зд.Ленина,55 | 232 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть К-7 -- ТК-15-14 -- Ленина,27/2; ТК-15-14 -- ТК-15-13 -- Осипенко,4 | 1878 | 01.01.1958 | тепловая сеть, участки протяженностью 39, 67.3 м, диаметрами 100, 40 мм | 2 585 578,93 | 1 220 967,83 | 1 364 611,10 | 947 |
| тепловая сеть К-7(Осипенко)- У-4(в/ч) -- У-6(в/ч); К-7(Осипенко- У-9(в/ч); У-15-4 -ТК-15-17 - до зд.Ленина 21а | 2382 | 01.01.1958 | тепловая сеть протяженностью 420 м, диаметром 40/200 мм | 2 648 521,36 | 1 250 690,64 | 1 397 830,72 | 947 |
| тепловая сеть К-7а -- ТК-15-20 -- д/с №9 Осипенко,8; ТК-15-20 -- Осипенко,6(К-8а - Осипенко,8) | 234 | 01.05.1988 | тепловая сеть, участки протяженностью 15, 63, 15 м, диаметрами 70, 50, 70 мм | 518 358,00 | 462 819,64 | 55 538,36 | 583 |
| тепловая сеть от К-10 до зд.Ленина,57 (гостиница "Юбилейная") | 222 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 41 м, диаметром 80 мм | 257 120,00 | 229 571,43 | 27 548,57 | 787 |
| тепловая сеть от К-11 до К-34 (Ленина) | 479 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 116 м, диаметром 500 мм | 661 388,00 | 590 525,00 | 70 863,00 | 787 |
| тепловая сеть от К-8 -- К-8а -- К-9а -- К-9 | 678 | 01.09.1986 | тепловая сеть протяженностью 131 м, диаметром 500 мм | 4 419 502,00 | 3 945 983,93 | 473 518,07 | 603 |
| тепловая сеть от К-8 до зд.пл.Преображения,1(Адм.) | 233 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 26 м, диаметром 70 мм | 188 460,00 | 168 267,86 | 20 192,14 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-11 до ТК-15-1(транзит по Ленина,63) | 2389 | 20.10.1961 | тепловая сеть протяженностью 49 м, диаметром 125 мм | 120 888,00 | 57 086,00 | 63 802,00 | 1442 |
| тепловая сеть от ТК-15-1 до ТК-15-4 | 240 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 25 м, диаметром 125 мм | 244 674,00 | 218 458,93 | 26 215,07 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-10 до зд. Осипенко,10 | 223 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 57 м, диаметром 50 мм | 322 361,00 | 287 822,32 | 34 538,68 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-10а до зд.Кончаловского,5 | 229 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 61 м, диаметром 50 мм | 335 221,00 | 299 304,46 | 35 916,54 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-10а до зд.Кончаловского,7 | 230 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм | 108 028,00 | 96 453,57 | 11 574,43 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-4 до ТК-15-5 | 238 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 41 м, диаметром 70 мм | 215 195,00 | 192 138,39 | 23 056,61 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-4 до ТК-15-7 | 239 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 22 м, диаметром 100 мм | 164 767,00 | 147 113,39 | 17 653,61 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-5 до зд.Кончаловского,1 | 237 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 50 м, диаметром 50 мм | 279 495,00 | 249 549,11 | 29 945,89 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-5 до зд.Ленина,67 | 235 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 50 мм | 115 222,00 | 102 876,79 | 12 345,21 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-7 -- ТК-15-3 -- ТК-15-8. Дренаж из ТК-15-3 | 226 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 108, диаметром 80 мм | 598 747,00 | 534 595,54 | 64 151,46 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-7 до зд.Ленина,65 | 236 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм | 121 176,00 | 108 192,86 | 12 983,14 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-15-8 до ТК-15-10 | 227 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 118 м, диаметром 80 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от У-6а(в/ч) до ТК-15-10а | 231 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 72 м, диаметром 70 мм | 371 554,00 | 331 744,64 | 39 809,36 | 787 |
| тепловая сеть ТК-15-2 -- ТК-15-9 -- Ленина,59(2); ТК-15-9 -- Ленина,61; ТК-15-2 -- Ленина,59(1) | 241 | 01.05.1963 | тепловая сеть, участки протяженностью 32, 41, 8 м, диаметрами 70, 50, 40 мм | 652 929,61 | 308 327,87 | 344 601,74 | 883 |
| тепловая сеть ТК-15-8 -- школа №5, ул.Кончаловско,3 | 2377 | 01.01.1965 | тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 50 мм | 124 377,00 | 58 733,58 | 65 643,42 | 863 |
| тепловая сеть ТК15-1 до ТК-15-2 | 242 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 47 м, диаметром 80 мм | 275 136,00 | 245 657,14 | 29 478,86 | 787 |
| тепловая сеть У-8(в/ч) -- ТК-15-12а | 523 | 01.11.1974 | тепловая сеть, участки протяженностью 23, 60 м, диаметрами 80, 50 мм | 187 779,00 | 167 659,82 | 20 119,18 | 745 |
| тепловая сеть от ТК-15-7 до зд.Ленина,65 | 224 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 |
| 10 | Тепловая сеть квартала №21,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск | 1965 | Протяженность 1784 м | 40:27:000000:340 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:340-40/007/2019-1 от 22.07.2019 | \_ | - |
| тепловая сеть от К-23 до У (Курчатова,14) | 123 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 44 м, диаметром 125 мм | 555 768,00 | 496 221,43 | 59 546,57 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-5 до зд.Жукова,10 | 133 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 64 м, диаметром 80 мм | 420 623,00 | 375 556,25 | 45 066,75 | 787 |
| тепловая сеть от зд.Курчатова,14 - зд.Победы,20до У(Победы,20)транзит+ (У-3(Поб,20) до ТК-21-11) | 122 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 98, 19 м, диаметрами 125 и 125 мм | 974 621,00 | 870 197,32 | 104 423,68 | 787 |
| тепловая сеть от зд.Курчатова,16 до мастерской и хоз.сарая | 116 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 72 м, диаметрами 40 мм | 382 375,00 | 341 406,25 | 40 968,75 | 787 |
| тепловая сеть от зд.Мира,11 до У(Мира,11) транзит | 113 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 34 м, диаметрами 80 мм | 274 665,00 | 245 236,61 | 29 428,39 | 787 |
| тепловая сеть от зд.Мира,13 - У(Мира,13 транзит - зд.Мира,13 | 111 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 25, 28 м, диаметрами 100, 80 мм | 267 512,00 | 238 850,00 | 28 662,00 | 787 |
| тепловая сеть от зд.Мира,13 до зд.Мира,11 | 112 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 15 м, диаметром 80 мм | 181 680,00 | 162 214,29 | 19 465,71 | 787 |
| тепловая сеть от К-21 - ТК-21-1 - зд.Мира,21 - У(Мира,21)транзит | 109 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 114 м, диаметром 150 мм | 863 136,00 | 770 657,14 | 92 478,86 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-1 до зд.Курчатова,18 | 108 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 38 м, диаметром 70 мм | 243 388,00 | 217 310,71 | 26 077,29 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-13 до зд.Победы,12 | 120 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 50 мм | 147 263,00 | 131 484,82 | 15 778,18 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-13 до ТК-21-15 | 119 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 67 м, диаметром 80 мм | 727 300,88 | 343 447,64 | 383 853,24 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-15 - ТК-21-16 до зд.Жукова,4 | 117 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 65, 16 м, диаметрами 80, 70 мм | 835 753,00 | 746 208,04 | 89 544,96 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-15 до зд.Жукова,2 | 118 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 70 мм | 902 588,36 | 426 222,28 | 476 366,08 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-16 -- Жукова,8 | 105 | 01.05.1967 | тепловая сеть протяженностью 75 м, диаметром 70 мм | 309 501,00 | 276 340,18 | 33 160,82 | 835 |
| тепловая сеть от ТК-21-3 до У (Мира,17б) | 106 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 36 м, диаметром 125 мм | 353 244,00 | 315 396,43 | 37 847,57 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-4 -- У(Мира,17а) --У (Мира,17)/УЮТ транзит | 131 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 76 м, диаметром 125 мм | 766 535,00 | 684 406,25 | 82 128,75 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-5 до зд.Мира,13 | 110 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 26 м, диаметром 100 мм | 474 941,00 | 424 054,46 | 50 886,54 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-21-9 до стены здания теплицы Курчатова,16 | 114 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 23 м, диаметром 50 мм | 270 921,00 | 241 893,75 | 29 027,25 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-4 -- Мира,15 -- ТК-21-5 | 1826 | 01.01.1965 | тепловая сеть протяженностью 35.4 м, диаметром 125 мм | 707 147,63 | 333 930,83 | 373 216,80 | 863 |
| тепловая сеть от У (Мира,9)- зд.Мира,9 транзит - зд.Жукова,12,- У (Жукова,12) | 124 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 78 м, диаметром 70 мм | 2 987 010,18 | 1 410 532,58 | 1 576 477,60 | 787 |
| тепловая сеть от У-Мира,17б до У-Мира,17 (транзит) | 1827 | 01.01.1964 | тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 125 мм | 836 460,41 | 394 995,19 | 441 465,22 | 875 |
| тепловая сеть от У-Победы,20 --Победы,20 -- Победы,18 -- Победы,14 | 1829 | 01.01.1964 | тепловая сеть, участки протяженностью 92, 82 м, диаметрами 125, 100/125 мм | 4 398 059,04 | 2 076 861,21 | 2 321 197,83 | 875 |
| тепловая сеть от У( Жукова,12)- ТК-21-8-проходная Жукова,10 | 103 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 43 м, диаметром 50 мм | 419 606,00 | 374 648,21 | 44 957,79 | 787 |
| тепловая сеть от У(Жукова,10) - зд.Жукова,10 - зд.Жукова,6 | 125 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 37, 47 м, диаметрами 70, 50 мм | 425 241,00 | 379 679,46 | 45 561,54 | 787 |
| тепловая сеть от У(Курчатова,14) - ТК-21-8а - до зд.Курчатова,16 | 115 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 120 м, диаметром 80 мм | 729 184,00 | 651 057,14 | 78 126,86 | 787 |
| тепловая сеть от УП(Победы,14) до зд.Победы,14(транзит) до ТК-21-13 | 121 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 32, 7 м, диаметрами 80, 100 мм | 560 774,00 | 500 691,07 | 60 082,93 | 787 |
| тепловая сеть от УП(Победы,14) до У-1 (Победы,14) | 130 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 29 м, диаметром 100 мм | 253 207,00 | 226 077,68 | 27 129,32 | 787 |
| тепловая сеть У (Мира,11) до зд.Мира,11(транзит) - до зд.Мира,9 | 127 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 18, 30 м, диаметрами 70, 80 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть У (Мира,21) -зд.Мира,19- зд.Мира,18-ТК-21-3 | 107 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 102 , 54 м, диаметрами 125, 100 мм | 1 154 447,00 | 1 030 756,25 | 123 690,75 | 787 |
| тепловая сеть У (Мира,9) до зд.Мира,9 транзит | 126 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 34 м, диаметром 70 мм | 582 232,00 | 519 850,00 | 62 382,00 | 787 |
| 11 | Тепловая сеть квартала№22,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск | 1971 | Протяженность 690 м | 40:27:000000:339 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:339-40/007/2019-1 от 16.07.2019 | \_ | - |
| тепловая сеть от К-22а до зд.Курчатова, д.17 | 135 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 32 м, диаметром 125мм | 1 220 216,00 | 1 089 478,57 | 130 737,43 | 787 |
| тепловая сеть К-23 -- У-(Курчатова,13) -- Курчатова,11 | 1898 | 01.01.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 44, 46 м, диаметрами 70, 50 мм | 1 627 106,28 | 768 355,74 | 858 750,54 | 791 |
| тепловая сеть от К-22 до зд.Курчатова,19 | 492 | 01.12.1971 | тепловая сеть протяженностью 94 м, диаметром 125 мм | 553 621,00 | 494 304,46 | 59 316,54 | 780 |
| тепловая сеть от К-23 -- Курчатова,15 -- У-1-- У-2- У-3-У-4(Кур.15)-ТК-22-1-Победа,24;К26а-Победа,26.; | 487 | 01.06.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 142, 46, 125 м, диаметрами 100, 80, 70 мм | 1 305 526,00 | 1 165 648,21 | 139 877,79 | 786 |
| тепловая сеть от К-24 -- К-23 ул.Курчатова -- К-22а -- К-22 -- К-21 -- К-20 | 708 | 01.09.1988 | тепловая сеть протяженностью 549 м, диаметром 500 мм | 18 435 717,00 | 16 460 461,61 | 1 975 255,39 | 579 |
| тепловая сеть от К-24 -- К-24а -- К-25 -- К-26 -- У-(Кр.Зорь,28) -- К-28-1 -- К-28-3 | 722 | 01.12.1989 | тепловая сеть, участки протяженностью 142.5, 499, 189 м, диаметрами 500, 400, 350 мм | 18 615 425,73 | 8 790 617,71 | 9 824 808,02 | 564 |
| 12 | Тепловая сеть квартала №23,  в том числе: | - | Калужская область, г. Обнинск | 1962 | Протяженность 2178 м | 40:27:030102:2400 |  |  |  | Собственность № 40:27:030102:2400-40/007/2019-1 от 16.07.2019 | \_ | - |
| тепловая сеть от ТК-23-5б до зд.Ж-Кюри,9 | 81 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 7 м, диаметром 70 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от У(победы,33) до зд. Победы,33 | 98 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 14 м, диаметром 50 мм | 6 945 899,15 | 3 280 007,93 | 3 665 891,22 | 787 |
| тепловая сеть К-30 до зд.Курчатова,9 - по подвалу Курчатова,9(транзит) | 97 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 125 мм | 2 228 173,59 | 1 052 193,08 | 1 175 980,51 | 787 |
| тепловая сеть от зд.Курчатова,9 до ТК-23-7 | 95 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 52 м, диаметром 125 мм | 505 686,00 | 451 505,36 | 54 180,64 | 787 |
| тепловая сеть от К-24 -- К-24а -- К-25 -- К-26 -- У-(Кр.Зорь,28) -- К-28-1 -- К-28-3 | 722 | 01.12.1989 | тепловая сеть, участки протяженностью 142.5, 499, 189 м, диаметрами 500, 400, 350 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от К-26 -- ТК-23-12 -- ТК-23-14 -- ТК-23-14а | 698 | 01.03.1988 | тепловая сеть, участки протяженностью 304, 54,10 м, диаметрами 125, 100, 50 мм | 2 987 108,93 | 1 410 579,22 | 1 576 529,71 | 585 |
| тепловая сеть от К-26 до ст.Красных Зорь 24 (мол.кухня) | 496 | 01.07.1972 | тепловая сеть протяженностью 30 м, диаметром 50 мм | 214 935,00 | 191 906,25 | 23 028,75 | 773 |
| тепловая сеть от К-31 до ТК-23-1(ул.Курчатова,3) | 88 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 40 м, диаметром 150 мм | 1 080 059,38 | 510 028,04 | 570 031,34 | 787 |
| тепловая сеть от К-32 -- К-31(ул. Курчатова) -- К-30 -- К-24 | 715 | 01.04.1989 | тепловая сеть протяженностью 405.4 м, диаметром 500 мм | 2 143 023,00 | 1 913 413,39 | 229 609,61 | 572 |
| тепловая сеть от ТК-23-1 - ТК-23-3 - до ТК-23-4 | 90 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 68 м, диаметром 100 мм | 644 349,00 | 575 311,61 | 69 037,39 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-1 до ТК-23-1а | 91 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 57 м, диаметром 125 мм | 481 217,00 | 429 658,04 | 51 558,96 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-10 до зд.Кр.Зорь,29 | 99 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 22 м, диаметром 70 мм | 405 573,00 | 362 118,75 | 43 454,25 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-10а до Победы,31(общ.в/ч) | 1808 | 01.01.1962 | тепловая сеть протяженностью 46 м, диаметром 50 мм | 1 098 685,79 | 518 823,85 | 579 861,94 | 899 |
| тепловая сеть от ТК-23-1а до зд. Курчатова,1 | 84 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 9 м, диаметром 70 мм. | 106 067,00 | 94 702,68 | 11 364,32 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-3 до Ж-кюри,1 | 80 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-23-4 -- ТК-23-5 -- ТК-23-5а | 101 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 109 м, диаметром 100 мм | 826 294,00 | 737 762,50 | 88 531,50 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-4 до зд.Ж-Кюри,3 | 100 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 5 м, диаметром 70 мм | 165 573,00 | 147 833,04 | 17 739,96 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-5 до зд. Ж-кюри,5 | 83 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 5 м, диаметром 70 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-23-5а - ТК-23-5б -- ТК-23-6 | 102 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 81 м, диаметром 100 мм | 435 673,00 | 388 993,75 | 46 679,25 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-5а до зд. Ж-Кюри,7 | 79 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 70 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-23-6 до зд. Кр.Зорь, 19 | 78 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 15 м., диаметром 80 мм | 139 683,00 | 124 716,96 | 14 966,04 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-6 до ТК-23-15 | 522 | 01.01.1962 | тепловая сеть протяженностью 64 м, диаметром 100 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-23-7 до зд.Победы,25 | 96 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 50 мм | 4 817 440,89 | 2 274 902,64 | 2 542 538,25 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-7 до ТК-23-8 | 94 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 17 м, диаметром 125 мм | 236 518,00 | 211 176,79 | 25 341,21 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-8 до зд.Победы, 27 | 82 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 41 м, диаметром 70 мм | 266 275,00 | 237 745,54 | 28 529,46 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-8 до ТК23-9 | 93 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 79 м, диаметром 125 мм | 1 251 947,00 | 1 117 809,82 | 134 137,18 | 787 |
| тепловая сеть от У-Курчатова,5 до зд.Курчатова,7 | 86 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 25, 32 м, диаметрами 80, 70 мм | 348 081,00 | 310 786,61 | 37 294,39 | 787 |
| тепловая сеть ТК-23-15 -- Красных Зорь,21 | 1894 | 01.01.1962 | тепловая сеть протяженностью 7 м, диаметром 100 мм | 141 487,50 | 66 813,54 | 74 673,96 | 899 |
| тепловая сеть ТК-23-15 -- ТК-23-16 -- ГРП Кр.Зорь | 76 | 01.05.1963 | тепловая сеть, участки протяженностью 45 ; 9 м, диаметрами 100, 50 мм | 669 082,00 | 597 394,64 | 71 687,36 | 883 |
| тепловая сеть ТК-23-16 -- Красных Зорь,25 | 1895 | 01.01.1962 | тепловая сеть протяженностью 30 м, диаметром 50 мм | 459 834,38 | 217 144,01 | 242 690,37 | 899 |
| тепловая сеть ТК-23-9 -- ТК-23-10 -- ТК-23-10а --Красных Зорь,27 | 1896 | 01.01.1962 | тепловая сеть, участки протяженностью 32, 70, 65 м, диаметрами 100, 50, 125 мм | 2 723 634,42 | 1 286 160,70 | 1 437 473,72 | 899 |
| тепловая сеть ТК-23-9 до зд.Победы,29 | 92 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 40 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-23-1- ТК-23-2 - до зд.Курчатова,5 - до У(Курчатова,5) | 87 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 102, 11 м, диаметрами 80, 50 мм | 954 002,25 | 450 501,06 | 503 501,19 | 787 |
| 13 | Магистральный трубопровод Dy=400 мм от т.А между К-73 и К-74 до К-89,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Маркса | 1980 | Протяженность 1898 м | 40:27:000000:329 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:329-40/007/2019-1 от 14.06.2019 | \_ | - |
| тепловая сеть К-60 --К-89ул.Корол--К-88пр.Маркса--К-87--К-86--К-85--К-84ул.Энг--К-83--К-82--К-82/45--К82--К68 | 559 | 01.07.1978 | тепловая сеть, участки протяженностью 214, 808, 1257,5 м, диаметрами 700, 500, 400 мм. | 152 343 186,36 | 71 939 838,00 | 80 403 348,36 | 701 |
| тепловая сеть от К-88 до К-81 Маркса -- К-80 -- К-79 -- К-77 | 591 | 01.12.1980 | тепловая сеть, участки протяженностью 848.9, 46 м, диаметрами 400, 150 мм | 38 844 341,00 | 34 682 447,32 | 4 161 893,68 | 672 |
| тепловая сеть от У-(К-73/74) -- К-78(отв.на ИАТЭ); К-78 -- К-77 | 75 | 01.01.1982 | тепловая сеть протяженностью 382 м, диаметром 400 мм | 4 500 151,00 | 4 017 991,96 | 482 159,04 | 659 |
| 14 | Магистральный трубопровод Dу=700мм от К-16 до К-89, в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск,  ул Королева | 1978 | Протяженность 2015 м | 40:27:000000:325 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:325-40/007/2019-1 от 03.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:325-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | - |
| Дренаж К-61до К-58 | 325 | 01.05.1971 | тепловая сеть | 703 874,00 | 628 458,93 | 75 415,07 | 643 |
| тепловая сеть К-60 --К-89ул.Корол--К-88пр.Маркса--К-87--К-86--К-85--К-84ул.Энг--К-83--К-82--К-82/45--К82--К68 | 559 | 01.07.1978 | тепловая сеть, участки протяженностью 214, 808, 1257,5 м, диаметрами 700, 500, 400 мм. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от К-62 до К-61; от К-61 до К-58 (Д700) | 485 | 01.06.1971 | тепловая сеть диаметром 700 мм | 86 297 257,49 | 40 751 482,70 | 45 545 774,79 | 786 |
| тепловая сеть от К-58 -- К-59 -- К-60 | 519 | 01.12.1973 | тепловая сеть протяженностью 244 м, диаметром 700 мм | 19 631 358,00 | 17 527 998,21 | 2 103 359,79 | 756 |
| тепловая сеть отК-16 до К-62 по ул.Королёва | 476 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 561 м, диаметром 700 мм | 2 916 302,98 | 1 377 143,07 | 1 539 159,91 | 787 |
| 15 | Магистральный трубопровод Dy=600 мм,Dy=700мм,Dy=900 мм от здания котельной по адресу:  Коммунальный проезд,21 до К-16 | 277 | Калужская область, г Обнинск, от Коммунальный проезд,21 через  ул. Красных Зорь до ул. Курчатова | 1970 | Протяженность 612 м  (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 129, 460.5 м, диаметрами 700, 700/900 мм) | 40:27:000000:328 | 99 068 426,95 | 46 782 312,73 | 52 286 114,22 | Собственность № 40:27:000000:328-40/007/2019-1 от 13.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:328-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | 787 |
| 16 | Магистральный трубопровод Dy=800 мм от здания котельной по адресу:Коммунальный проезд,21 до К-16,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск, от Коммунальный проезд,21 через  ул. Красных Зорь до ул. Курчатова | 1982 | Протяженность 684 м | 40:27:000000:327 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:327-40/007/2019-1 от 13.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:327-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | - |
| тепловая сеть от К-15 до К-16(павильон на Курчатова) | 621 | Калужская область, г Обнинск, от Коммунальный проезд,21 через  ул. Красных Зорь до ул. Курчатова | 01.12.1982 | тепловая сеть, участки протяженностью 469, 75 м, диаметрами 800, 150 мм | 21 283 172,00 | 19 002 832,14 | 2 280 339,86 | 648 |
| тепловая сеть от Котельной -- К-1а -- К-15 | 592 | 01.12.1980 | тепловая сеть протяженностью 230 м, диаметром 800 мм | 10 361 194,00 | 9 251 066,07 | 1 110 127,93 | 672 |
| 17 | Магистральный трубопровод Dу=500мм от К-16 до К-24, в том числе: |  | Калужская область, г Обнинск,  ул Курчатова | 1988 | Протяженность 1199 м | 40:27:000000:326 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:326-40/007/2019-1 от 11.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:326-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | - |
| тепловая сеть от К-20 -- К-19 -- К-18 -- К-17 -- К-16 | 695 | Калужская область, г. Обнинск,  ул. Курчатова | 01.03.1988 | тепловая сеть протяженностью 669 м, диаметром 500 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от К-24 -- К-23 ул.Курчатова -- К-22а -- К-22 -- К-21 -- К-20 | 708 | 01.09.1988 | тепловая сеть протяженностью 549 м диаметром 500 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 18 | Магистральный трубопровод Dу=500мм от У-66 до К-88, в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск, от пересечения пр. Маркса-ул.Энгельса по  ул. Энгельса до пересечения  ул. Энгельса с  ул. Красных Зорь | 1978 | Протяженность 1855 м | 40:27:000000:324 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:324-40/007/2019-1 от 03.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:324-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | - |
| тепловая сеть К-60 --К-89ул.Корол--К-88пр.Маркса--К-87--К-86--К-85--К-84ул.Энг--К-83--К-82--К-82/45--К82--К68 | 559 | 01.07.1978 | тепловая сеть, участки протяженностью 214, 808, 1257,5 м, диаметрами 700, 500, 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от К-67 -- К-68 -- К-69 | 556 | 01.04.1978 | тепловая сеть протяженностью 485 м, диаметром 500 мм | 14 652 706,00 | 13 082 773,21 | 1 569 932,79 | 704 |
| 19 | Магистральный трубопровод Dу=600мм от К-16  до К-43 | 636 | Калужская область, г Обнинск, от пересечения пр.Ленина-ул.Мира по ул.Мира, ул.Ляшенко, ул.Королева,до пересечения  ул. Королева с  ул. Курчатова | 1983 | Протяженность 1830 м  (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 1810, 22, 16, 117, 5, 1 м, диаметрами 600, 500, 400, 150, 200, 300 мм) | 40:27:000000:330 | 78 064 305,00 | 69 700 272,32 | 8 364 032,68 | Собственность № 40:27:000000:330-40/007/2019-1 от 20.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:330-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | 635 |
| 20 | Магистральная трубопровод Dy=500 мм от К-41 до К-51,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина | 1988 | Протяженность 1341 м | 40:27:000000:331 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:331-40/007/2019-1 от 20.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:331-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | - |
| тепловая сеть от К-41 до К-43 (пр.Ленина) | 278 | 01.01.1985 | 210 м, диаметром 400 мм | 410 589,00 | 366 597,32 | 43 991,68 | 623 |
| тепловая сеть от К-44 -- К-45 -- К-46 (К-43-К-44 (пр.Ленина,87)) | 677 | 01.09.1986 | тепловая сеть, участки протяженностью 257.5; 6,5 м, диаметрами 500 мм | 8 113 930,00 | 7 244 580,36 | 869 349,64 | 603 |
| тепловая сеть от К-46 до К-47 (по пр.Ленина) | 2408 | 01.01.1986 | тепловая сеть протяженностью 211 м, диаметром 500 мм | 295 203,00 | 139 401,42 | 155 801,58 | 611 |
| тепловая сеть от К-47 -- К-48 Ленина | 681 | 01.12.1986 | тепловая сеть протяженностью 222 м, диаметром 500 мм | 14 483 281,00 | 12 931 500,89 | 1 551 780,11 | 600 |
| тепловая сеть от К-48 -- К-49 ул.Ленина -- К-5- -- К-51 | 717 | 01.05.1989 | тепловая сеть протяженностью 435 м, диаметром 500 мм | 26 586 068,00 | 23 737 560,71 | 2 848 507,29 | 571 |
| 21 | Магистральный трубопровод Dу=250мм от К-51 до И-3 | 1245 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина | 1973 | Протяженность 1690 м  (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 1387, 303 м, диаметрами 250, 100 мм) | 40:27:000000:332 | 11 279 912,83 | 5 326 625,50 | 5 953 287,33 | Собственность № 40:27:000000:332-40/007/2019-1 от 04.07.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:332-40/104/2021-2 от 08.09.2021 | 767 |
| 22 | Магистральный трубопровод Dy=600,500,400,250 мм от К-89 до И-1а,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск,  ул Гагарина,  ул Белкинская,  пр Ленина | 1988 | Протяженность 2881 м | 40:27:000000:338 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:338-40/104/2021-1 от 23.09.2021 | \_ | - |  | |
| тепловая сеть К-92 --К-92а(ул.Гагарина) -- К-93 -- К-94 -- К-95 | 573 | 01.09.1983 | тепловая сеть, участки протяженностью 735, 10, 13 м, диаметрами 400, 300, 150 мм | 8 084 638,00 | 7 218 426,79 | 866 211,21 | 639 |
| тепловая сеть К-99 -- К-100 -- К101 -- К-102 -- К102а -- К-103 51 кв. | 642 | 01.06.1984 | тепловая сеть, участки протяженностью 646, 66, 30 м, диаметрами 400, 300, 150 мм | 17 208 316,03 | 8 126 149,24 | 9 082 166,79 | 630 |
| тепловая сеть от К-91 до К-92 | 629 | 01.06.1983 | тепловая сеть протяженностью 181 м, диаметром 500 мм | 20 596 943,00 | 18 390 127,68 | 2 206 815,32 | 642 |
| тепловая сеть от К-95 -- К-96(Ленина) -- К-97 -- К-98 -- К-99 | 43 | 01.01.1962 | тепловая сеть, участки протяженностью 608, 25, 22 м, диаметрами 400, 150, 300 мм | 292 309,00 | 260 990,18 | 31 318,82 | 899 |
| тепловая сеть от т. А до т. Б (у Маркса, 49); К-89 -- К-90 | 712 | 01.12.1988 | тепловая сеть протяженностью 301 м, диаметром 600 мм | 752 389,00 | 671 775,89 | 80 613,11 | 576 |
| тепловая сеть перемычка от ТК-102а до ТК-1(пр.Ленина-ИФЗ) | 2451 | 02.11.2006 | тепловая сеть протяженностью 77 м. диаметром 250 мм | 1 629 516,00 | 769 493,67 | 860 022,33 | 361 |
| 23 | Наружная теплосеть к ПГК "Ромашка-4" | 3432 | Калужская область, г Обнинск, ГПК "Ромашка-4",  ул Белкинская, №13 | 2001 | Протяженность 44 м | 40:27:030302:6420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030302:6420-40/007/2019-2 от 24.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6420-40/055/2022-3 от 12.08.2022 | - |
| 24 | Тепловая сеть - Киевское шоссе, 29 (от У-6а-(ПЗ) до УА (ПАТП)) | 1406 | Калужская область, г Обнинск,  ш Киевское, д 29 | 2016 | Протяженность 109 м  диаметр 200 мм | 40:27:040202:658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6623/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:040202:658-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | - |
| 25 | Тепловая сеть –  ул. Комарова, 3а  (от ТК-32/27 до здания ул. Комарова, 3а) | 1424 | Калужская область, г Обнинск,  ул Комарова, д 3а | 2017 | Протяженность 53 м  диаметр 80 мм | 40:27:020207:2649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020207:2649-40/011/2017-2 от 03.04.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2649-40/011/2017-3 от 13.07.2017 | - |
| 26 | Тепловая сеть –  ул. Звездная  (от здания автостоянки до ТК-40а-1) | 1462 | Калужская область, г Обнинск,  ул Звездная | 2016 | Протяженность 24 м  диаметр 40 мм | 40:27:030602:6780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6612/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:030602:6780-40/011/2017-1 от 12.07.2017 | - |
| 27 | Тепловая сеть –  ул. Комсомольская (от ТК-3 до здания автостоянки) | 1463 | Калужская область, г Обнинск,  ул Комсомольская | 2016 | Протяженность 52 м  диаметр 25 мм | 40:27:010202:178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6631/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:010202:178-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | - |
| 28 | Тепловые сеть | 3365 | Калужская область, г Обнинск,  ул Цветкова, д 4а | 2015 | Протяженность 148 м  диаметр 70 мм | 40:27:020206:107 | 2 919 536,18 | 1 151 594,83 | 1 767 941,35 | Собственность № 40-40/011-40/001/054/2016-27/2 от 21.01.2016 | Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/002/2016-9346/1 от 29.12.2016 | 251 |
| 29 | Сооружение (трасса(тепловая) | 3423 | Калужская область, г Обнинск, Киевское шоссе, 33 | 1977 | Протяженность 72 м  диаметр 100 мм | 40:27:040202:688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:040202:688-40/007/2018-3 от 26.11.2018 | Хозяйственное ведение № 40:27:040202:688-40/007/2018-4 от 20.12.2018 | - |
| 30 | Теплопровод | 3382 | Калужская область, г Обнинск, ул Курчатова, д 47  (от существующей тепловой сети по ул. Красных Зорь) | 2016 | Протяженность 51 м  диаметр 80 мм | 40:27:030803:2231 | 1 835 756,59 | 611 918,86 | 1 223 837,73 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6205/1 от 08.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2231-40/011/2017-1 от 24.03.2017 | 240 |
| 31 | Магистральные тепловые сети | 2515 | Калужская область, г. Обнинск,  мкр. 51-А | 2006 | Площадь 762,7 кв.м  здание, назначение: нежилое. Тепловая сеть, участки протяженностью 211, 330, 60, 162, 72, 18,  5 м, диаметрами 250, 200, 150, 125, 100, 80, 80 мм | 40:27:060101:159 | 5 386 982,37 | 2 543 852,79 | 2 843 129,58 | Собственность № 40-40-27/036/2006-038 от 23.11.2006 | Хозяйственное ведение № 40:27:060101:159-40/007/2019-1 от 24.06.2019 | 367 |
| 32 | Тепловые сети к АБК | 3431 | Калужская область, г Обнинск,  ул Красных Зорь | 2008 | Площадь 106,5 кв.м | 40:27:030803:2931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030803:2931-40/007/2019-2 от 03.06.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2931-40/063/2022-3 от 10.08.2022 | - |
| 33 | Т/с от К-6 (Кабицыно) до забора ООО "Агригазполимер" | 758 | Калужская область, г Обнинск, территория промзоны Кабицыно | 1989 | Протяженность 843 м  тепловая сеть, участки протяженностью 806, 35, 2 м, диаметрами 500, 200, 150 мм | 40:00:000000:346 | 2 251 700,00 | 1 909 924,11 | 341 775,89 | Собственность № 40:00:000000:346-40/007/2019-1 от 31.01.2019 | - | 465 |
| 34 | Теплосети к зданию офисно-делового центра | 2802 | Калужская область, г Обнинск,  ул Белкинская | 2012 | Протяженность 60 м  диаметр 50 мм | 40:27:000000:320 | 1 292 905,52 | 610 538,72 | 682 366,80 | Собственность № 40:27:000000:320-40/007/2019-1 от 27.05.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:320-40/007/2019-3 от 31.07.2019 | 302 |
| 35 | Тепловая сеть от камеры К-100Б до  К-100В, К-100Г | 3397 | Калужская область, г Обнинск, пересечение  пр. Ленина и  ул. Белкинская | 2013 | Протяженность 180 м  диаметр 125/200 мм | 40:27:020101:613 | 2 379 012,83 | 726 920,59 | 1 652 092,24 | Собственность № 40:27:020101:613-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020101:613-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | 235 |
| 36 | Трасса теплосети от колодца УТ-1 до ввода в жилой дом | 3399 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина,  д 209 | 2009 | Протяженность 73 м  диаметр 125 мм | 40:27:020101:465 | 729 802,13 | 251 014,75 | 478 787,38 | Собственность № 40:27:020101:465-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020101:465-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | 234 |
| 37 | Тепловая сеть –  ул. Курчатова, 68 (от ж/д по ул. Курчатова, 64 до ж/д по  ул. Курчатова, 68) | 1671 | Калужская область, г Обнинск,  ул Курчатова, 68 | 2017 | Протяженность 54 м  диаметр 50/80 мм | 40:27:030801:4714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030801:4714-40/011/2017-2 от 03.04.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:030801:4714-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | 403 |
| 38 | Тепловая сеть –  пр. Ленина, 85 (от здания "Минеральные воды" до У("минеральные воды")) | 1675 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина, 85 | 2017 | протяженность 177 м  диаметр 50/100 мм | 40:27:020302:1444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020302:1444-40/011/2017-2 от 23.03.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020302:1444-40/011/2017-3 от 13.07.2017 | - |
| 39 | Тепловая сеть - Пионерский проезд, 29 (от М-11 до М-11а от М-11а до М-11б) | 1677 | Калужская область, г Обнинск, проезд Пионерский, д 29 | 2016 | Протяженность 110 м | 40:27:020301:482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6624/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:020301:482-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | - |
| 40 | Теплоснабжение | 3375 | Калужская область, г Обнинск,  ул Калужская, д 14 | 2016 | Протяженность 159 м  диаметр 70 мм | 40:27:030801:4751 | 1 736 058,57 | 607 620,50 | 1 128 438,07 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-4913/1 от 21.09.2016 | Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/002/2016-9344/1 от 29.12.2016 | 243 |
| 41 | Тепловые сети от тепловой камеры  ТК-100 до ввода в жилой дом №203 проспект Ленина г.Обнинск | 3398 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина, д 203 | 2017 | Протяженность 155 м | 40:27:020101:514 | 1 147 068,08 | 350 493,02 | 796 575,06 | Собственность № 40:27:020101:514-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020101:514-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | 235 |
| 42 | Теплосеть | 3510 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина, д 197 | 2019 | Протяженность 283 м  тепловая сеть протяженностью 283х2 м, диаметр 125 мм | 40:27:000000:344 | 8 337 732,51 | 926 414,72 | 7 411 317,79 | Собственность № 40:27:000000:344-40/011/2020-2 от 06.03.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:344-40/055/2020-3 от 29.07.2020 | 200 |
| 43 | Тепловая сеть –  ул. Кончаловского, 8 (от ТК-15/10 до стены здания) | 1783 | Калужская область, г Обнинск,  ул Кончаловского, 8 | 2017 | Протяженность 178 м  диаметр 70 мм | 40:27:020401:832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020401:832-40/011/2017-2 от 18.04.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020401:832-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | - |
| 44 | Тепловая сеть к жилым домам №№9;11;13;15 по  ул. Шацкого | 3434 | Калужская область, г Обнинск,  ул Шацкого | 2015 | Протяженность 443 м | 40:27:020302:1451 | 200 000,00 | 32 222,22 | 167 777,78 | Собственность № 40:27:020302:1451-40/011/2017-3 от 10.10.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020302:1451-40/007/2019-4 от 30.07.2019 | 209 |
| 45 | Тепловая сеть –  ул. Заводская  (от ТК-26/8 до стены здания) | 1913 | Калужская область, г Обнинск,  ул. Заводская | 2016 | Протяженность 70 м  диаметр 50 мм | 40:27:020207:2650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6629/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2650-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | - |
| 46 | Внутриплощадочная теплосеть 38 микрорайона в г.Обнинске | 3531 | Калужская область, г Обнинск, 38 мкр. | 2017 | Протяженность 19 м  диаметр 100 мм | 40:27:030801:4993 | 136 799,89 | 12 159,99 | 124 639,90 | Собственность № 40:27:030801:4993-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030801:4993-40/056/2022-4 от 11.08.2022 | 196 |
| 47 | Тепловая сеть –  ул. Курчатова, 70 (от ТК-38/4 до здания гаражей) | 1967 | Калужская область, г Обнинск,  ул Курчатова, 70 | 2017 | Протяженность 207 м  диаметр 50 мм | 40:27:030801:4713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030801:4713-40/011/2017-2 от 23.03.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:030801:4713-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | - |
| 48 | Тепловая сеть по объекту: "Многоквартирный жилой дом 2Д" | 3532 | Калужская область, г Обнинск, 55 мкр. | 2018 | Протяженность 139 м  диаметр 100 мм | 40:27:030503:3588 | 3 685 401,24 | 327 591,22 | 3 357 810,02 | Собственность № 40:27:030503:3588-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030503:3588-40/060/2022-4 от 11.08.2022 | 196 |
| 49 | Тепловые сети ТС | 3509 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск»,  г Обнинск,  ул Пирогова, д 12 | 2019 | Протяженность 79 м  диаметр 70 мм | 40:27:020403:1644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020403:1644-40/011/2020-2 от 27.01.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:020403:1644-40/060/2020-3 от 25.06.2020 | - |
| 50 | Тепловая сеть –  пр. Маркса, 56 (от ТК-40/38 до здания пр. Маркса, 56) | 1989 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Маркса, д 56 | 2017 | Протяженность 115 м  диметр 50 мм | 40:27:030602:6781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030602:6781-40/011/2017-2 от 03.04.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:030602:6781-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | - |
| 51 | Строительство наружных сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 под строительство стандартного жилья (наружные сети теплоснабжения) | 3525 | Калужская область, г. Обнинск,  46 микрорайон | 2019 | Протяженность 113 м  диаметр 133х36 мм | 40:27:030803:3139 | 2 438 416,57 | 230 294,90 | 2 208 121,67 | Собственность № 40:27:030803:3139-40/007/2020-1 от 30.01.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:3139-40/055/2020-2 от 28.07.2020 | 197 |
| 52 | Тепловая сеть | 3449 | Калужская область, г Обнинск,  мкр.51-а | 2009 | Протяженность 146 м  диаметр 150 мм | 40:27:030301:6134 | 3 167 762,00 | 439 966,94 | 2 727 795,06 | Собственность № 40:27:030301:6134-40/007/2019-2 от 11.11.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6134-40/056/2022-3 от 11.08.2022 | 205 |
| 53 | Тепловая сеть –  пр. Маркса, 71  (от ТК-52/32 до  стены здания  пр. Маркса, 71) | 2034 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Маркса, 71 | 2017 | Протяженность 63 м  диаметр 70 мм | 40:27:030302:6295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030302:6295-40/011/2017-2 от 04.05.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6295-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | - |
| 54 | Тепловая сеть –  ул. Гагарина, 5  (от ТК-90 до ТК51а/13 от  ТК-15а/13 до здания ул. Гагарина, 5) | 2065 | Калужская область, г Обнинск,  ул Гагарина, 5 | 2017 | Протяженность 123 м  диаметр 100/150 мм | 40:27:000000:247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:000000:247-40/011/2017-2 от 03.05.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:247-40/011/2017-3 от 13.07.2017 | - |
| 55 | Наружная тепловая сеть | 3524 | Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный,  уч 17 | 2019 | Протяженность 21 м  тепловая сеть протяженностью 21х2 м, диаметр 48х4 мм | 40:27:040202:707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:040202:707-40/011/2020-2 от 25.03.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:040202:707-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | - |
| 56 | Тепловая сеть - Киевское шоссе, 33 (от У-23 до  У-ГИБДД) | 2128 | Калужская область, г. Обнинск,  ш. Киевское, 33 | 2016 | Протяженность 213 м  диаметр 80 мм | 40:27:040202:659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6627/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:040202:659-40/011/2017-1 от 12.07.2017 | - |
| 57 | Тепловая сеть - промзона "Мишково" (от У-52 до У-53) | 2131 | Калужская область, г Обнинск,  ш Киевское, Промзона "Мишково" | 1971 | Протяженность 262 м  диаметр 200 мм | 40:27:040201:421 | 4 508 911,60 | 2 129 208,26 | 2 379 703,34 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6628/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:040201:421-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | 787 |
| 58 | Тепловая сеть - промзона "Мишково"(от У-67 до У-86) | 2134 | Калужская область, г Обнинск,  ш Киевское, Промзона "Мишково" | 1971 | Протяженность 658 м  диаметр 200 мм | 40:27:040201:422 | 4 813 331,56 | 3 702 562,74 | 1 110 768,82 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6626/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:040201:422-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | 787 |
| 59 | Тепловая сеть - промзона "Мишково"(от У-86 до У-90) | 2136 | Калужская область, г Обнинск,  ш Киевское, Промзона "Мишково" | 2016 | Протяженность 230 м  диаметр 150 мм | 40:27:040201:423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6625/1 от 30.12.2016 | Хозяйственное ведение № 40:27:040201:423-40/011/2017-1 от 12.07.2017 | - |
| 60 | Тепловая сеть по объекту "Многоквартирный дом 3Д" | 3533 | Калужская область, г Обнинск, 55 мкр. | 2018 | Протяженность 302 м  диаметр 100, 200, 250 мм | 40:27:030503:3587 | 17 391 826,27 | 1 545 940,11 | 15 845 886,16 | Собственность № 40:27:030503:3587-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030503:3587-40/060/2022-4 от 11.08.2022 | 196 |
| 61 | «Сети теплофикации внешние» | 3436 | Калужская область, г Обнинск,  ул Королева, 6 | 1968 | Протяженность 145 м  диаметр 200 мм | 40:27:000000:312 | 948 647,70 | 142 297,15 | 806 350,55 | Собственность № 40:27:000000:312-40/011/2019-2 от 22.08.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:312-40/007/2019-4 от 10.10.2019 | 207 |
| 62 | Cооружение (тепловая трасса от точки Г до забора базы) | 2716 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Железнодорожная и Лесная | 1990 | Протяженность 646 м  участки диаметрами 100/150, 100 мм | 40:27:000000:136 | 1 429 626,00 | 675 101,17 | 754 524,83 | Собственность № 40-40-27/037/2008-105 от 27.11.2008 | Хозяйственное ведение № 40-40-11/032/2013-261 от 16.10.2013 | 552 |
| 63 | Теплосеть | 3405 | Калужская область, г Обнинск, проезд Самсоновский,  д 10а | 1982 | Протяженность 243 м  диаметр 125 мм | 40:27:020205:361 | 2 842 154,21 | 789 487,28 | 2 052 666,93 | Собственность № 40:27:020205:361-40/011/2017-4 от 30.06.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020205:361-40/011/2017-5 от 30.11.2017 | 230 |
| 64 | Тепловая сеть | 3559 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина,  д 91Б | 2012 | Протяженность 11 м | 40:27:020301:689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020301:689-40/060/2021-3 от 11.02.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:020301:689-40/055/2022-4 от 30.03.2022 | - |
| 65 | Тепловая сеть | 3534 | Калужская область, г Обнинск,  ул Белкинская,  д 23Б | 2004 | Протяженность 127 м  (данные по бух.учету: Тепловая сеть протяженностью 127х2 м, диаметром 80 мм) | 40:27:030302:6403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030302:6403-40/104/2020-3 от 02.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6403-40/056/2022-4 от 11.08.2022 | - |
| 66 | Тепловая сеть | 3535 | Калужская область, г Обнинск,  ул Гагарина, д 6 | 2001 | Протяженность 16 м  диаметр 80 мм | 40:27:030302:6401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030302:6401-40/104/2020-3 от 01.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6401-40/104/2022-4 от 11.08.2022 | - |
| 67 | Тепловая сеть | 3539 | Калужская область, г Обнинск,  ул Белкинская,  д 11А | 1989 | Протяженность 19 м  диаметр 80 мм | 40:27:030302:6399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030302:6399-40/104/2020-2 от 20.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6399-40/060/2022-3 от 11.08.2022 | - |
| 68 | Тепловая сеть | 3556 | Калужская область, г Обнинск,  ул Белкинская,  д 15 | 2001 | Протяженность 26 м | 40:27:030302:6402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030302:6402-40/104/2021-3 от 04.02.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6402-40/055/2022-4 от 30.03.2022 | - |
| 69 | Тепловая сеть | 3558 | Калужская область, г Обнинск,  ул Любого, д 9А | 2008 | Протяженность 30 м | 40:27:020207:2714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020207:2714-40/055/2021-2 от 11.02.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2714-40/056/2022-3 от 29.03.2022 | - |
| 70 | Наружные тепловые сети | 3545 | Калужская область, городской округ «Город Обнинск»,  г Обнинск,  ул Курчатова, д 55 | 2018 | Протяженность 31 м | 40:27:030803:2933 | 1 216 016,63 | 94 579,07 | 1 121 437,56 | Собственность № 40:27:030803:2933-40/054/2020-3 от 16.09.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2933-40/055/2022-12 от 12.08.2022 | 194 |
| 71 | Тепловая сеть | 3540 | Калужская область, г Обнинск,  пр-кт Ленина, д 83а | 2004 | Протяженность 39 м  (данные по бух.учету: тепловая сеть протяженностью 39х2 м, диаметром 100 мм) | 40:27:020302:1647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020302:1647-40/104/2020-3 от 20.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:020302:1647-40/060/2022-4 от 11.08.2022 | - |
| 72 | Тепловая сеть | 3557 | Российская Федерация, Калужская область, г Обнинск,  ул Победы, д 26 | 2005 | Протяженность 46 м | 40:27:030102:2370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:030102:2370-40/104/2021-3 от 11.02.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030102:2370-40/056/2022-4 от 30.03.2022 | - |
| 73 | Тепловая сеть | 3536 | Калужская область, г Обнинск,  ул Звездная, д 8 | 2004 | Протяженность 46 м | 40:27:030602:6954 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Собственность № 40:27:030602:6954-40/054/2020-2 от 17.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030602:6954-40/056/2022-3 от 11.08.2022 | - |
| 74 | Тепловая сеть | 3555 | Калужская область, г Обнинск,  ул Курчатова,  д 41В | 2007 | Протяженность 50 м | 40:27:030803:2897 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Собственность № 40:27:030803:2897-40/061/2021-3 от 10.02.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2897-40/055/2022-4 от 30.03.2022 | - |
| 75 | Тепловая сеть | 3538 | Калужская область, г Обнинск,  ул Белкинская,  д 23А | 2003 | Протяженность 62 м  (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 40х2,  22 м, диаметрами 150,  80 мм) | 40:27:030302:6397 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Собственность № 40:27:030302:6397-40/104/2020-3 от 20.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6397-40/055/2022-4 от 11.08.2022 | - |
| 76 | Тепловая сеть | 3541 | Калужская область, г Обнинск,  ул Заводская, д 3 | 2007 | Протяженность 7 м  диаметр 100 мм | 40:27:020207:2713 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Собственность № 40:27:020207:2713-40/104/2020-2 от 20.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2713-40/060/2022-3 от 11.08.2022 | - |
| 77 | Тепловая сеть | 3537 | Калужская область, г Обнинск,  ул Гагарина, д 15 | 2001 | Протяженность 8 м  диаметр 80 мм | 40:27:030301:6107 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Собственность № 40:27:030301:6107-40/104/2020-3 от 20.07.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6107-40/056/2022-4 от 11.08.2022 | - |
| 78 | Тепловая сеть | 3562 | Калужская область, г Обнинск,  ул Гагарина, д 17 | 2005 | Протяженность 9 м | 40:27:030301:6106 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Собственность № 40:27:030301:6106-40/104/2021-2 от 19.03.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6106-40/061/2021-3 от 19.08.2021 | - |
| 79 | Тепловые камеры  К-100Б;К-100В;  К-100Г | 3400 | Калужская область, г Обнинск, пересечение  пр. Ленина и  ул. Белкинская | 2013 | Площадь 75 кв.м  Площадь застройки  75 кв.м | 40:27:020101:612 | 158 342,08 | 47 502,62 | 110 839,46 | Собственность № 40:27:020101:612-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | Хозяйственное ведение № 40:27:020101:612-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | 234 |
| 80 | Тепловая сеть к многоквартирному жилому дому №9 по ул. Комсомольская | 3411 | Калужская область, г Обнинск,  ул Комсомольская, д 9 | 2017 | Протяженность 14 м  диаметр 80 мм | 40:27:020402:1593 | 1 420 219,03 | 362 944,86 | 1 057 274,17 | Собственность № 40:27:020402:1593-40/007/2019-1 от 09.08.2019 | Хозяйственное ведение № 40:27:020402:1593-40/065/2021-2 от 22.04.2021 | 226 |
| 81 | Тепловая сеть  с дренажем от  ТК-10-23 до жилого дома | 3511 | Калужская обл.,  г. Обнинск,  ул. Парковая, д 11 | 2020 | Протяженность 48 м  (данные по бух.учету: Тепловая сеть, участки протяженностью 18,3х2; 30 (м), диаметрами 50, 159 мм.) | 40:27:020402:1833 | 814 563,00 | 90 507,00 | 724 056,00 | Собственность № 40:27:020402:1833-40/055/2021-1 от 23.06.2021 | \_ | 200 |
| 82 | Тепловая сеть | 3571 | Калужская область, г Обнинск, проезд Самсоновский, д 8а | 2007 | Протяженность 353 м  диаметр 80мм | 40:27:020205:577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40:27:020205:577-40/055/2021-5 от 14.05.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:020205:577-40/056/2021-6 от 30.06.2021 | - |
| 83 | Тепловая сеть квартала №24,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск | 1983 | Протяженность 2752 м | 40:27:020302:1789 |  |  |  | Собственность № 40:27:020302:1789-40/007/2019-1 от 16.10.2019 | - | - |
| от У (Мин. воды)-У-2 зд.2-У-3 зд.3(территория МСЧ№8) | 2402 | 01.01.1985 | Тепловая сеть протяженностью 24 м, диаметром 200 мм | 472 256,00 | 223 009,78 | 249 246,22 | 479 |
| тепловая сеть от К-39 до ТК-24-1(МЧС пр. Ленина) -- ТК-24-2 -- ..-3..-7..-8..-8а..-11-- У(ТК-24-11) | 587 | 01.08.1980 | Тепловая сеть, участки протяженностью 16, 293,16 м, диаметрами 300, 250, 80 мм | 17 285 895,00 | 15 433 834,82 | 1 852 060,18 | 676 |
| тепловая сеть от ТК-24-11 до тоннеля ЦМСЧ-8 | 600 | 01.06.1981 | Тепловая сеть, участки протяженностью 70, 45 м, диаметрами 250, 150 мм | 133 353,00 | 119 065,18 | 14 287,82 | 666 |
| тепловая сеть от вх.в тоннель до отв.на хирургию транзит до пищеблока, дезинф.отд. | 613 | 01.12.1981 | Тепловая сеть, участки протяженностью 90, 259, 64, 13, 16 м, диаметрами 250, 200, 150, 125, 50 мм | 17 116 280,66 | 8 082 688,09 | 9 033 592,57 | 660 |
| тепловая сеть от К-38 -- К-39(ул. Ленина) -- К-39а -- К-40 -- К-41 | 727 | 01.12.1989 | тепловая сеть протяженностью 488 м, диаметром 500 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 |
| тепловая сеть от К-41 до стены высотн. поликлиники МСЧ | 671 | 01.12.1985 | Тепловая сеть протяженностью 30 м, диаметром 200 мм | 336 449,00 | 300 400,89 | 36 048,11 | 612 |
| тепловая сеть от пищеблока ЦМСЧ-8 -- ТК-24-23 --ТК-24-24 -- УП | 599 | 01.06.1981 | Тепловая сеть, участки протяженностью 21, 84 м, диаметрами 150, 125 мм | 1 566 072,00 | 1 398 278,57 | 167 793,43 | 666 |
| тепловая сеть от ТК-24-10 до зд.терапия-2 ЦМСЧ-8 | 65 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 40 мм | 119 799,00 | 106 963,39 | 12 835,61 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-13 до ТК-24-14 | 63 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 55 м, даиемтром 70 мм | 321 203,00 | 286 788,39 | 34 414,61 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-13 до хозкорпуса ЦМСЧ-8 | 64 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 50 мм | 124 633,00 | 111 279,46 | 13 353,54 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-14 до здморга ЦМСЧ-8 | 489 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 50 мм | 321 203,00 | 286 788,39 | 34 414,61 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-19 до зд.бак.лаборатории ЦМСЧ-8 | 521 | 01.04.1974 | Тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-24-20 до Инф.корпус ЦМСЧ-8 | 377 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 13 м, диаметром 70 мм | 197 614,00 | 176 441,07 | 21 172,93 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-21 до зд.терапии(ЦМСЧ-8) и по подвалу(транзит) | 55 | 01.05.1971 | Тепловая сеть, участки протяженностью 188, 138 м, диаметрами 70, 80 мм | 1 131 709,00 | 1 010 454,46 | 121 254,54 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-22 до У-2 (пол-ка ЦМСЧ-8), от ТК-24-22 до зд.роддома | 58 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 68 м, диаметрами 80 мм | 335 338,00 | 299 408,93 | 35 929,07 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-24(УП) до ТК-24-29 п.Мирный | 363 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 151 м, диаметром 1508/100 мм | 1 782 816,00 | 1 591 800,00 | 191 016,00 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-29 до зд.МП"Водоканала" п.Мирный | 364 | 01.05.1971 | Тепловая сеть, участки протяженностью 66, 719 м, диаметрами 100/80, 50 мм | 732 159,36 | 345 741,92 | 386 417,44 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-3 - ТК--24-5 | 61 | 01.05.1971 | Тепловая сеть, участки протяженностью 154, 10 м, диаметрами 100, 80 мм | 657 508,00 | 587 060,71 | 70 447,29 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-3 - ТК-24-3а - зд.Ленина,85(Адм.ЦМСЧ-8) | 60 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 40 м, диаметром 70 мм | 736 048,43 | 347 578,43 | 388 470,00 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-24-5 - ТК--24-6 - до зд. дет.поликлиники | 669 | 01.05.1971 | тепловая сеть | 724 945,00 | 647 272,32 | 77 672,68 | 787 |
| тепловая сеть ТК-24--14 до ст.Техслужбы ЦМСЧ-8 | 62 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 70 мм | 115 222,00 | 102 876,79 | 12 345,21 | 787 |
| тепловая сеть ТК-24-12 до ТК-24-13 | 66 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 70 мм | 285 013,00 | 254 475,89 | 30 537,11 | 787 |
| тепловая сеть ТК-24-22 до ТК-24-21(ЦМСЧ №8) | 56 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 67 м, диаметром 70 мм | 2 019 340,16 | 953 577,30 | 1 065 762,86 | 787 |
| тепловая сеть ТК-24-22-8 - ТК-24-9 - ТК-24-10; ТК-24-10- до зд. скорой помощи.; от К-ТК-24-11 до ТК-24-12; | 57 | 01.05.1971 | Тепловая сеть, участки протяженностью 122, 20 м, диаметрами 80, 70 мм | 767 407,24 | 362 386,75 | 405 020,49 | 787 |
| тепловая сеть ТК-24-5 до зд.СЭС ЦМСЧ-8; ТК-24-5 до здания дез/инфекц. отделения. | 59 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 50 мм | 129 462,00 | 115 591,07 | 13 870,93 | 787 |
| ТК-24-24-стена здания Гараж МСЧ, ТК-24-24-ТК24-22-здания по Пионерскому пр.8 | 751 | 01.11.1991 | Тепловая сеть, участки протяженностью 129, 45, 28, 6, 56 м, диаметрами 125, 32, 50, 40, 50/150 мм | 1 370 901,23 | 647 370,03 | 723 531,20 | 541 |
| тепловая сеть к хирургическому корпусу в тоннеле ЦМСЧ-8 | 549 | 01.12.1977 | Тепловая сеть протяженностью 52 м, диаметром 200 мм | 1 031 499,00 | 920 981,25 | 110 517,75 | 708 |
| тепловая сеть "Скорой помощи",  кв. 24 | 54 | 01.05.1971 | тепловая сеть | 234 233,00 | 209 136,61 | 25 096,39 | 787 |
| 84 | Участок тепловой сети от точки присоединения  (ТК-6-3) до границы земельного участка объекта "Детский сад на 140 мест по  ул. Пирогова,д.14  г. Обнинска Калужской области | 54 | Калужская область, г. Обнинск,  ул. Пирогова, д. 14 | 2020 | Протяженность 38 м | 40:27:020403:2827 | 643 412,93 | 15 139,12 | 628 273,81 | Собственность № 40:27:020403:2827-40/064/2021-1 от 12.11.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:020403:2827-40/055/2021-2 от 28.12.2021 | 189 |
| 85 | Тепловые сети | 3577 | Калужская область, г. Обнинск,  ул. Пирогова, д. 14 | 2021 | Протяженность 42 м  Глубина залегания 1 м | 40:27:020403:1767 | 1 686 226,00 | 37 471,69 | 1 648 754,31 | Собственность № 40:27:020403:1767-40/104/2021-3 от 30.07.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:020403:1767-40/104/2021-4 от 30.07.2021 | 184 |
| 86 | Наружные сети теплоснабжения | 3575 | Калужская область, г Обнинск | 2019 | Протяженность 69 м | 40:27:030803:4244 | 1 512 276,44 | 42 007,68 | 1 470 268,76 | Собственность № 40:27:030803:4244-40/060/2021-3 от 10.06.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:4244-40/056/2021-4 от 08.07.2021 | 185 |
| 87 | Тепловые сети | 3579 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. 32 | 2003 | Протяженность 128 м | 40:27:030202:2848 | 896 000,00 | 19 911,11 | 876 088,89 | Собственность № 40:27:030202:2848-40/062/2021-3 от 16.08.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030202:2848-40/061/2021-4 от 25.08.2021 | 184 |
| 88 | Теплосеть УТ-6 - К-3 - К-6 - К-7 - К-8 (магистральная т/с на ИАТЭ) | 1203 | Калужская область, г Обнинск,  тер промзона Кабицыно | 1984 | Протяженность 1422 м | 40:27:000000:234 | 24202614 | 19 016 339,57 | 5 186 274,43 | Собственность № 40:27:000000:234-40/009/2018-1 от 08.08.2018 | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:234-40/007/2018-2 от 02.11.2018 | 444 |
| 89 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения, в том числе: | - | Калужская обл.,  г. Обнинск,  ул. Курчатова, д 21 | 2019 | Протяженность 509 м | 40:27:030803:4274 |  |  |  | Собственность № 40:27:030803:4274-40/066/2021-1 от 27.08.2021 | \_ | - |
| от ТК-4 (включительно) до границы внешних сетей корпуса №1, с водовыпусками из ТК-4 и ТК-5 (Курчатова .21) | 3503 | Тепловая сеть, участки протяженностью 286,41х2; 4,4 (м), диаметрами 100, 150 мм | 7 832 639,17 | 5 221 759,45 | 2 610 879,72 | 57 |
| тепловая сеть от ТК-3 до ТК-4 и от ТК-3 до границы внешних сетей корпуса №2(Курч.21),и водовыпуском из ТК-3. | 3502 | Тепловая сеть, участки протяженностью 40,47х2; 28,30х2; 2,2 (м), диаметрами 125, 100, 150 мм | 2 027 983,33 | 236 598,06 | 1 791 385,27 | 201 |
| тепловая сеть отТК-17 до ТК-3(включительно) и от ТК-2до границы внешних сетей корпуса 3, и водовыпуском изТК-2 Курчатова,21 | 3504 | Тепловая сеть, участки протяженностью 112,39х2; 32,35х2; 2,2х2(м), диаметрами 200, 100, 150 мм | 8 215 814,17 | 958 511,65 | 7 257 302,52 | 201 |
| 90 | Тепловая сеть квартала № 20,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск | 1960 | Протяженность 2455 м | 40:27:000000:524 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:524-40/066/2021-1 от 10.09.2021 | \_ | - |
| тепловая сеть от ТК-20-20 -- ТК-20-20а --до зд.Ленина,74а | 159 | 01.05.1971 | Тепловая сеть, участки протяженностью 36, 63 м, диаметрами 50,80 мм | 476 681,00 | 425 608,04 | 51 072,96 | 787 |
| тепловая сеть К-31 -- ТК-20-5 -- ТК-20-6 -- ТК-20-8 | 50 | 01.01.1961 | Тепловая сеть, участки протяженностью 83, 123 м, диаметрами 150, 125 мм | 315 594,00 | 281 780,36 | 33 813,64 | 911 |
| тепловая сеть от К-32 до зд.Треугольная пл.,1 | 534 | 01.12.1976 | Тепловая сеть, участки протяженностью 59, 96 м, диаметрами 100, 80 мм | 257 263,00 | 229 699,11 | 27 563,89 | 720 |
| тепловая сеть от К-34 -- Треугольная пл.1(со стороны Ленина) | 381 | 01.01.1977 | Тепловая сеть, участки протяженностью 29, 20 м, диаметрами 50,80 мм | 806 746,83 | 380 963,78 | 425 783,05 | 719 |
| тепловая сеть от К-37 -- ТК-20-21 -- ТК-20-20 | 638 | 01.01.1984 | Тепловая сеть, участки протяженностью 62, 19 м, диаметрами 250,200 мм | 2 720 122,00 | 2 428 680,36 | 291 441,64 | 635 |
| тепловая сеть от ТК-20--1 до зд.Курчатова,4 | 161 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 13 м, диаметром 50 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-1 -- ТК-20-2 -- ТК-20-3 | 150 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 73 м, диаметром 80 мм | 371 554,00 | 331 744,64 | 39 809,36 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-10 до зд.Ленина 74б | 153 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 92 м, диаметром 50 мм | 210 908,00 | 188 310,71 | 22 597,29 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-13 до зд.Курчатова,12 | 144 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 36 м, диаметром 70 мм | 229 656,00 | 205 050,00 | 24 606,00 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-17 до ТК-20-18 | 137 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 45 м, диаметром 80 мм | 555 706,73 | 262 417,07 | 293 289,66 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-18 до зд.Ленина,64 | 136 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 50 м, диаметром 50 мм | 269 586,52 | 240 702,25 | 28 884,27 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-18 до зд.Ленина,66 | 132 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 38 м, диаметром 70 мм | 195 582,38 | 174 627,12 | 20 955,26 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-18 до зд.Ленина,68 | 134 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 70 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-20-19 до зд.Ленина,74 | 129 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 40 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-20-2 до зд.Курчатова,2 | 162 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 70 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-20 -- ТК-20-19 -- ТК-20-17-Ленина 70. | 140 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 132 м, диаметром 125 мм | 1 180 793,00 | 1 054 279,46 | 126 513,54 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-20 -- ТК-20-22 -- ТК-20-23 | 141 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 108 м, диаметром 100 мм | 566 110,00 | 505 455,36 | 60 654,64 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-20а до зд.Победы,5а | 146 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 27 м, диаметром 50 мм | 172 328,00 | 153 864,29 | 18 463,71 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-21 до зд.Ленина,76; от ТК-20-21 --т.А --до зд.Ленина,72 | 138 | 01.05.1971 | Тепловая сеть, участки протяженностью 24, 4 м, диаметрами 50, 100 мм | 283 781,00 | 253 375,89 | 30 405,11 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-22 до зд.Ленина,78 | 139 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 70 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-20-23 -- ТК-20-24 -- ТК-20-25 до зд.Победы,7 | 143 | 01.05.1971 | Тепловая сеть, участки протяженностью 8, 68, 83 м, диаметрами 50, 100, 80 мм | 880 903,00 | 786 520,54 | 94 382,46 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-24 до зд.Победы,3 | 142 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 50 мм | 119 799,00 | 106 963,39 | 12 835,61 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-3 до зд.Курчатова,2б | 148 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм | 105 260,00 | 93 982,14 | 11 277,86 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-3 до зд.Треугольная площадь,3(школа№3) | 149 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 24 м, диаметром 70 мм | 298 316,00 | 266 353,57 | 31 962,43 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-5 до зд.Курчатова,2а | 147 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 39 м, диаметром 70 мм | 220 501,00 | 196 875,89 | 23 625,11 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-6 до Курчатова,6(маг."Малыш") | 145 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 32 м, диаметром 50 мм | 206 621,00 | 184 483,04 | 22 137,96 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-7 до зд.Курчатова,8 | 160 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 70 мм | 115 222,00 | 102 876,79 | 12 345,21 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-7 до Курчатова,6(АТС); от У-(Курч.6) до гаража | 533 | 01.09.1976 | Тепловая сеть протяженностью 40 м, диаметром 50 мм | 569 798,00 | 508 748,21 | 61 049,79 | 723 |
| тепловая сеть от ТК-20-8 до ТК-20-9 | 158 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 80 м, диаметром 100 мм | 632 301,00 | 564 554,46 | 67 746,54 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-20-9 до зд.Курчатова,8а | 157 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 37 м, диаметром 50 мм | 206 621,00 | 184 483,04 | 22 137,96 | 787 |
| тепловая сеть от У-(Треугольная площадь,3) до пристройки шк.№3 | 545 | 01.09.1977 | Тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 70 мм | 370 455,00 | 330 763,39 | 39 691,61 | 711 |
| тепловая сеть ТК-20-10 -- ТК-20-11 -- ТК-2--12 --Победы,11; ТК-20-11-- Победы,15; ТК-20-12 -- Победы,13 | 1900 | 01.01.1961 | Тепловая сеть, участки протяженностью 99, 9, 39, 10 м, диаметрами 100, 70, 40, 80 мм | 2 977 227,80 | 1 405 913,13 | 1 571 314,67 | 911 |
| тепловая сеть ТК-20-23 -- У-(Ленина,80) -- Ленина,80; У-(Ленина,80) - Победы,1 | 1892 | 01.01.1959 | Тепловая сеть, участки протяженностью 47, 11 м, диаметрами 70,50 мм | 1 025 784,39 | 484 398,18 | 541 386,21 | 935 |
| тепловая сеть ТК-20-25 -- У-(Победы,9) -- Победы,5; У-(Победы,9) -- Победы,9 | 1899 | 01.01.1961 | Тепловая сеть, участки протяженностью 35, 19, 28 м, диаметрами 80,50,70 мм | 1 379 503,15 | 651 432,04 | 728 071,11 | 911 |
| тепловая сеть ТК-20-8 -- 13а -- Курчатова.10; ТК-2-13а --13 --14--15-- Победы,17,19,23 | 2208 | 01.06.2019 | Тепловая сеть, участки протяженностью 124, 40, 96 м, диаметрами 50, 100, 80 мм | 5 111 236,02 | 851 872,67 | 4 259 363,35 | 210 |
| тепловая сеть ТК-20-9 --Победы,15а | 1901 | 01.01.1961 | Тепловая сеть протяженностью 27 м, диаметром 50 мм | 459 834,38 | 217 144,01 | 242 690,37 | 911 |
| тепловая сеть ТК-20-9 до ТК-20-10 | 156 | 01.05.1971 | Тепловая сеть протяженностью 71 м, диаметром 100 мм | 539 315,00 | 481 531,25 | 57 783,75 | 787 |
| тепловая сеть ТК20-10 до зд.Курчатова,8Б(д/с) | 155 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 21 м, диаметром 50 мм | 155 181,00 | 138 554,46 | 16 626,54 | 787 |
| 91 | Теплотрасса | 3584 | Российская Федерация, Калужская область, г.о. «Город Обнинск»,  г. Обнинск,  ул. Гагарина, д. 8 | 2021 | Протяженность 47 м  (по данным бух.учета: Тепловая сеть протяженностью 47х2 (м), диаметр 89 мм) | 40:27:030302:6612 | 2 200 000,00 | 24 444,44 | 2175555,56 | Собственность № 40:27:030302:6612-40/104/2021-3 от 20.10.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6612-40/104/2021-4 от 20.10.2021 | 182 |
| 92 | Теплотрасса | 3586 | Калужская область, г Обнинск,  улица Гагарина,  дом 19 | 2021 | Протяженность 71 м  (по данным бух.учета: Тепловая сеть протяженностью 71х2 м, диаметр 89 мм) | 40:27:030301:6429 | 1 767 249,60 | 19 636,11 | 1747613,49 | Собственность № 40:27:030301:6429-40/104/2021-3 от 29.10.2021 | Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6429-40/104/2021-4 от 29.10.2021 | 182 |
| 93 | Тепловые сети ТС | 3523 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск»,  г Обнинск,  ул Пирогова, д 12 | 2019 | Протяженность 79 м  диаметр 76 мм | 40:27:020403:1644 | 256 542,00 | 24 228,97 | 232 313,03 | Собственность № 40:27:020403:1644-40/011/2020-2 от 27.01.2020 | Хозяйственное ведение № 40:27:020403:1644-40/060/2020-3 от 25.06.2020 | 197 |
| 94 | Тепловая сеть с условным диаметром 125 мм от тепловой камеры И-1-2 до тепловой камеры  К-100"б" | 3574 | Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, 201 (микрорайон "Зайцево") | 2021 | Протяженность 197 м | 40:27:000000:774 | 7 569 139,00 | 210 253,86 | 7 358 885,14 | Собственность № 40:27:000000:774-40/064/2021-1 от 07.12.2021 | \_ | 185 |
| 95 | Тепловая сеть квартала №10,  в том числе: | - | Калужская область,  город Обнинск | 1977 | Протяженность 2638 м | 40:27:000000:799 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:799-40/055/2022-1 от 22.06.2022 | \_ | - |
| ТК-10-14 -- ТК-10-10 | 497 | 01.01.1955 | тепловая сеть протяженностью 71 м, диаметром 100/80 мм | 391 753,00 | 349 779,46 | 41 973,54 | 983 |
| тепловая сеть от К-3 до ТК-10-5 | 296 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 88 м, диаметром 150 мм | 582 114,00 | 519 744,64 | 62 369,36 | 787 |
| тепловая сеть от К-3а до ТК-10-18 | 668 | 01.12.1985 | тепловая сеть протяженностью 15 м, диаметром 100 мм | 729 142,75 | 651 020,31 | 78 122,44 | 612 |
| тепловая сеть от т.А(м/у Комсомольская, 5-7) -- К-3 -- К-3а -- т.Б(Комсомольская,27) | 667 | 01.12.1985 | тепловая сеть протяженностью 379 м, диаметрами 500 мм | 14 018 108,00 | 12 516 167,86 | 1 501 940,14 | 612 |
| тепловая сеть от ТК-10-1 до зд. Ленина,22; от ТК-10-1 до зд.Ленина,24 | 292 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 100 м, диаметром 50 мм | 498 114,00 | 444 744,64 | 53 369,36 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-10 до Горького,74 после элеват. | 438 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 26 м, диаметром 20 мм | 291 116,00 | 259 925,00 | 31 191,00 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-14 до горького,76 после элеват. | 301 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 16, 25 м, диаметрами 40, 50 мм | 291 116,00 | 259 925,00 | 31 191,00 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-16(Комсомольская) -- ТК-10-10(Горького,78) | 2392 | 01.01.1955 | тепловая сеть протяженностью 71,20,25 м, диаметрами 50, 32, 50 мм | 967 863,84 | 457 046,81 | 510 817,03 | 983 |
| тепловая сеть от ТК-10-18 -- ТК-10-18а -- ТК-10-20 -- Горького,60; ТК-10-20 -- Горького,62 | 660 | 01.06.1985 | тепловая сеть протяженностью 71.5, 26, 6 м, диаметрами 100, 70, 80 мм | 672 355,00 | 600 316,96 | 72 038,04 | 618 |
| тепловая сеть от ТК-10-2 до ТК-10-1 | 734 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 25 м, диаметром 150 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-10-3 до зд.Блохинцева,6; от ТК-10-5 до зд.Блохинцева,4 | 299 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 27.4 м, диаметром 50 мм | 360 941,00 | 322 268,75 | 38 672,25 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-3Б до ТК-10-2 (ул.Горького) | 52 |  | 01.01.1958 | тепловая сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-10-4 -- ТК-9-18 -- зд.Блохинцева,5; от ТК-9-18 до зд.Блохинцева,3 | 291 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 152.8 м, диаметром 50 мм | 1 921 229,61 | 907 247,32 | 1 013 982,29 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-4 до зд.Горького,50а | 298 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 39 м, диаметром 50 мм | 390 948,00 | 349 060,71 | 41 887,29 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-5 -- ТК-10-4 -- ТК-10-3 -- ТК-10-3а -- ТК-10-2 | 297 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 179 м, диаметром 150 мм | 1 574 475,00 | 1 405 781,25 | 168 693,75 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-8 до ТК-10-9 | 302 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 136 м, диаметром 80/100 мм | 610 843,00 | 545 395,54 | 65 447,46 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-10-9 до ТК-10-14 | 300 | 01.05.1971 | тепловая сеть | 174 527,00 | 155 827,68 | 18 699,32 | 787 |
| тепловая сеть отТК-10-1 до ТК-12-1 | 293 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 36, 46 м, диаметрами 150, 125 мм | 366 977,00 | 327 658,04 | 39 318,96 | 787 |
| тепловая сеть отТК-10-8 до Ленина, 28 | 560 | 01.07.1978 | тепловая сеть протяженностью 28, 89 м, диаметрами 100, 80 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть ТК-10-2 -- ТК-10-7 -- ТК-10-8 -- зд.Ленина,28; от ТК-10-7 до УП-1 к ж/д Ленина,26 | 525 | 01.09.1975 | тепловая сеть протяженностью 205, 13, 69 м, диаметрами 125, 100, 50 мм | 1 097 874,00 | 980 244,64 | 117 629,36 | 735 |
| тепловая сеть ТК-10-3б до Горького,50; ТК-10-3б до Комсомольской, 19б | 1884 | 01.01.1955 | тепловая сеть протяженностью 96, 8 м, диаметрами 40, 50 мм | 1 733 221,90 | 818 465,90 | 914 756,00 | 983 |
| тепловая сеть ТК-9-14-тк-10-19(Д-70; Л-16 + Д-125; Л-302) + Вводы по Комсомольской с 19 по 31 ж/д (Д-50; Л-68) | 1881 | 01.01.1955 | тепловая сеть протяженностью 375, 228, 272, 16 м, диаметрами 80, 50/70/80, 125, 70 мм | 10 824 834,67 | 5 111 727,48 | 5 713 107,19 | 983 |
| тепловая сеть УП -- Ленина,26 | 1877 | 01.01.1955 | тепловая сеть протяженностью 69 м, диаметром 50 мм | 1 061 156,27 | 501 101,57 | 560 054,70 | 983 |
| 96 | Тепловая сеть от существующей тепловой сети  Ду-500мм в районе пересечения  ул. Кабицынской и пр. Маркса до северной части 55 мкр., в том числе: | - | Калужская область, г. Обнинск, в районе пересечения ул. Кабицынской и пр. Маркса до северной части  55 мкр. | 2017 | Протяженность 214 м | 40:27:000000:783 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:783-40/066/2022-1 от 02.03.2022 | \_ | - |
| тепловая сеть 55 мкр. от УТ2 - НО2 | 3408 | 22.12.2017 | тепловая сеть протяженность 187 м. диаметром 250 мм | 6 741 331,65 | 1 797 688,44 | 4 943 643,21 | 228 |
| тепловая сеть 55 мкр. УТ1- УТ2 | 3407 | 22.12.2017 | тепловая сеть протяженность 27 м. диаметром 250 мм | 3 381 675,51 | 901 780,14 | 2 479 895,37 | 228 |
| 97 | Тепловая сеть 52 микрорайона,  в том числе: | - | Калужская область, г Обнинск,  52 микрорайон | 2003 | Протяженность 3809 м | 40:27:000000:792 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:792-40/066/2022-1 от 03.06.2022 | \_ | - |
| тепловая сеть пр. Маркса, 63 | 2514 | 01.01.1983 | тепловая сеть протяженностью 379 м. диаметром 200/40 мм | 517 967,00 | 244 595,53 | 273 371,47 | 647 |
| тепловая сеть Маркса,53 -- ТК-52-34 | 1866 | 01.01.1991 | тепловая сеть протяженностью 4, 32 м. диаметрами 100, 70 мм | 659 516,86 | 311 438,52 | 348 078,34 | 551 |
| тепловая сеть от ТК-52-7 --Маркса,53 | 1867 | 01.01.1991 | тепловая сеть протяженностью 25, 71 м. диаметрами 100, 80 мм | 884 717,74 | 417 783,38 | 466 934,36 | 551 |
| тепловая сеть Белкинская,17 -- Белкинская,17б | 1855 | 01.01.1996 | тепловая сеть протяженностью 18, 58 м. диаметрами 80, 100 мм | 1 158 175,95 | 1 034 085,67 | 124 090,28 | 491 |
| тепловая сеть Белкинская,5 -- Белкинская,11 | 1853 | 01.01.1999 | тепловая сеть протяженностью 129, 19 м. диаметрами 100, 80 мм | 2 010 722,14 | 1 645 680,32 | 365 041,82 | 455 |
| тепловая сеть от ТК-52-1 --Маркса,73 | 1871 | 01.01.2001 | тепловая сеть протяженностью 36 м. диаметром 100 мм | 675 602,64 | 319 034,58 | 356 568,06 | 431 |
| тепловая сеть от ТК-52-27 -- Белкинская,17 | 1854 | 01.01.1996 | тепловая сеть протяженностью 29 м. диаметром 100 мм | 466 487,54 | 220 285,78 | 246 201,76 | 491 |
| тепловая сеть от ТК-52-31 -- Белкинская,3 | 1852 | 01.01.2001 | тепловая сеть протяженностью 14 м. диаметром 80 мм | 257 372,43 | 121 536,98 | 135 835,45 | 431 |
| тепловая сеть от ТК-52-4 --Маркса,75 | 1872 | 01.01.2000 | тепловая сеть протяженностью 24 м. диаметром 100 мм | 434 315,98 | 205 093,66 | 229 222,32 | 443 |
| тепловая сеть от ТК-52-5 --Маркса,69 -- Маркса,67 | 1870 | 01.01.1991 | тепловая сеть протяженностью 37, 20, 62.6 м. диаметрами 100, 70, 80 мм | 1 849 864,37 | 873 547,06 | 976 317,31 | 551 |
| тепловая сеть от ТК-52-6 --Маркса,65 | 1869 | 01.01.1992 | тепловая сеть протяженностью 26 м. диаметром 100 мм | 418 230,20 | 197 497,59 | 220 732,61 | 539 |
| тепловая сеть от У-(ТК-52-7) --Маркса,57 | 1868 | 01.01.1994 | тепловая сеть протяженностью 40, 1 м. диаметрами 70, 200 мм | 1 196 990,18 | 565 245,36 | 631 744,82 | 515 |
| тепловая сеть ТК-52-10 -- Гагарина,26 | 1861 | 01.01.1992 | тепловая сеть протяженностью 21 м. диаметром 70 мм | 225 200,88 | 106 344,86 | 118 856,02 | 539 |
| тепловая сеть ТК-52-12 -- Гагарина,32 | 1862 | 01.01.1992 | тепловая сеть протяженностью 17 м. диаметром 80 мм | 257 372,43 | 121 536,98 | 135 835,45 | 539 |
| тепловая сеть ТК-52-16 -- Гагарина,34 | 1864 | 01.01.1990 | тепловая сеть протяженностью 3.5 м. диаметром 80 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть ТК-52-2 -- ТК-52-51 --Маркса,77 | 1863 | 01.01.1992 | тепловая сеть протяженностью 35, 32 м. диаметрами 100, 80 мм | 1 061 661,29 | 501 340,05 | 560 321,24 | 539 |
| тепловая сеть ТК-52-22 -- Белкинская,27 | 1857 | 01.01.1993 | тепловая сеть протяженностью 35 м. диаметром 100 мм | 386 058,65 | 182 305,47 | 203 753,18 | 527 |
| тепловая сеть ТК-52-26 -- Белкинская,19 | 1856 | 01.01.1993 | тепловая сеть протяженностью 19 м. диаметром 100 мм | 305 629,76 | 144 325,16 | 161 304,60 | 527 |
| тепловая сеть ТК-52-35 -- Гагарина,16 (по подвалу Гагарина,16 и до водопровод.насос.) | 1859 | 01.01.1994 | тепловая сеть протяженностью 53, 22, 38, 38 м. диаметрами 80, 50, 40, 40 мм | 884 717,74 | 417 783,38 | 466 934,36 | 515 |
| тепловая сеть ТК-52-9а -- Гагарина,18 | 1860 | 01.01.1997 | тепловая сеть протяженностью 11, 12 м. диаметрами 50, 200 мм | 402 144,43 | 189 901,54 | 212 242,89 | 479 |
| тепловая сеть К-88 -- ТК-52-1 -- ТК-52-2 -- ТК-52-3 -- ТК-52-4 -- ТК-52-5 | 576 | 01.12.1978 | тепловая сеть протяженностью 526 м. диаметром 250 мм | 3 058 810,00 | 2 731 080,36 | 327 729,64 | 696 |
| тепловая сеть от К-88б -- ТК-52-14 -- У-2(Маркса,49);У-1(Мак.49) Дом для Дома. | 1805 | 31.12.2003 | тепловая сеть протяженностью 67,42 м. диаметрами 100, 80 мм | 272 462,00 | 128 662,61 | 143 799,39 | 396 |
| тепловая сеть от К-90 до Гагарина, 4 | 1806 | 31.12.2003 | тепловая сеть протяженностью 58 м. диаметром 80 мм | 381 771,00 | 180 280,75 | 201 490,25 | 396 |
| тепловая сеть от К-90а -- ТК-52-35 к Гагарина, 16; 10 | 778 | 01.12.1994 | тепловая сеть протяженностью 21, 23 м. диаметрами 125, 200 мм | 334 422,00 | 298 591,07 | 35 830,93 | 504 |
| тепловая сеть от К-91 -- ТК-53-13 --ТК-52-12 -- ТК-52-11 | 733 | 01.06.1990 | тепловая сеть протяженностью 71, 13, 13, 3 м. диаметрами 125, 250, 150, 200 мм | 10 512 117,05 | 4 964 055,27 | 5 548 061,78 | 558 |
| тепловая сеть от ТК-52-10 -- ТК-52-11 | 44 | 01.05.1971 | тепловая сеть протяженностью 69 м. диаметром 250 мм | 503 552,00 | 449 600,00 | 53 952,00 | 787 |
| тепловая сеть от ТК-52-10 до ТК-52-27 (ул.Белкинская,27); ТК-52-22 до У-Гаг.-28 | 51 | 01.05.1991 | тепловая сеть протяженностью 63, 3 м. диаметрами 150, 80 мм | 619 879,00 | 553 463,39 | 66 415,61 | 547 |
| тепловая сеть от ТК-52-13 до Гагарина,24 | 740 | 01.12.1990 | тепловая сеть протяженностью 21, 156 м. диаметрами 100, 80 мм | 223 046,00 | 199 148,21 | 23 897,79 | 552 |
| тепловая сеть от ТК-52-22 -- ТК-52-23 -- д/с"Муравушка", ул.Белкинск, д.33; ТК-52-23 до У-Бел.29, | 2400 | 01.01.1993 | тепловая сеть протяженностью 17, 116, 33,54, 30 м. диаметрами 80, 125, 33, 80 мм | 159 750,00 | 75 437,50 | 84 312,50 | 527 |
| тепловая сеть от ТК-52-26 -- ТК52-25а; ТК-52-26а -- ТК-52-27 | 1198 | 01.11.1998 | тепловая сеть протяженностью 97, 73 м. диаметрами 200, 150 мм | 105 830,00 | 87 246,76 | 18 583,24 | 457 |
| тепловая сеть от ТК-52-34 -- Маркса, 51 | 760 | 01.09.1991 | тепловая сеть протяженностью 17 м. диаметром 70 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| тепловая сеть от ТК-52-35 до ст. Гагарина, 10 | 1228 | 01.05.2000 | тепловая сеть протяженностью 74 м. диаметром 80 мм | 514 995,00 | 396 975,31 | 118 019,69 | 439 |
| тепловая сеть от ТК-52-4 -- ул. Белкинская, 5 | 1200 | 01.02.1999 | тепловая сеть протяженностью 47 м. диаметром 100 мм | 1 218 974,50 | 575 626,85 | 643 347,65 | 454 |
| тепловая сеть от ТК-52-5 -- ТК-52-6 -- ТК-52-7 | 2376 | 01.01.1991 | тепловая сеть протяженностью 222 м. диаметром 250 мм | 229 985,00 | 108 604,03 | 121 380,97 | 551 |
| тепловая сеть от ТК-52-6 до ТК-52-6а (Белкинская,11а  и 15); | 152 | 01.05.1998 | тепловая сеть протяженностью 135, 27 м. диаметрами 80, 70 мм | 934 247,00 | 786 880,66 | 147 366,34 | 463 |
| тепловая сеть от ТК-52-7 до ТК-52-8 | 763 | 01.05.1991 | тепловая сеть протяженностью 77 м. диаметром 250 мм | 2 344 783,00 | 2 093 556,25 | 251 226,75 | 547 |
| тепловая сеть от ТК-52-8 -- Гагарина, 2 -- У-1,2,3(Гагарина,20)  тупик | 761 | 01.09.1991 | тепловая сеть протяженностью 44, 69, 56, 15, 3 м. диаметрами 100, 80, 70, 50, 150 мм | 2 510 602,00 | 2 241 608,93 | 268 993,07 | 543 |
| тепловая сеть от ТК-52-8 -- ТК-52-28 -- Белкинская,7 | 1202 | 01.11.1999 | тепловая сеть протяженностью 52, 17 м. диаметрами 80, 200 мм | 516 729,00 | 407 539,24 | 109 189,76 | 445 |
| тепловая сеть от ТК-52-8а -- ТК-52-25 -- ТК-52-26 -- ТК-52-26Б (ЖСК-24) | 405 | 01.01.1991 | тепловая сеть протяженностью 144, 118 м. диаметрами 200, 150 мм | 1 968 877,00 | 1 757 925,89 | 210 951,11 | 551 |
| тепловая сеть от ТК-52-9 -- школа № 16(Гагарина,20) | 2387 | 01.01.1993 | тепловая сеть протяженностью 51 м. диаметром 150 мм | 608 460,00 | 287 328,33 | 321 131,67 | 527 |
| тепловая сеть ТК-52-11 -- ТК-52-15-Гагарина,36 | 772 | 01.04.1994 | тепловая сеть протяженностью 154, 89, 26 м. диаметрами 250, 200, 250 мм | 4 874 420,00 | 4 352 160,71 | 522 259,29 | 512 |
| тепловая сеть ТК-52-8 -- ТК-52-9 -- ТК-52-10 | 70 | 01.05.1991 | тепловая сеть протяженностью 342 м. диаметром 250 мм | 3 885 794,00 | 3 469 458,93 | 416 335,07 | 547 |
| 98 | Магистральный трубопровод Dy=700мм от ТК-15 до т. А между к-73 до К-74 | 1191 | Калужская область, г. Обнинск,  ул. Красных Зорь | 1996 | Протяженность 2618 м  диаметр 700 мм | 40:27:000000:798 | 174 619 964,21 | 82 459 427,54 | 92 160 536,67 | Собственность № 40:27:000000:798-40/064/2022-1 от 22.06.2022 | \_ | 479 |
| 99 | Тепловая сеть,  в том числе: | - | Калужская обл., г.Обнинск, в районе ГСК «Автолюбитель» и Хлебозавода | 1987 | Протяженность 653 м | 40:27:000000:807 |  |  |  | Собственность № 40:27:000000:807-40/062/2022-1 от 04.10.2022 | - | 787 |
| тепловая сеть У-1(х/з) -- У-2(х/з) до Хлебзавода 1 | 359 | 01.05.1971 | тепловая сеть, участки протяженностью 32, 58 м, диаметрами 150, 100 мм | 1 372 775,95 | 648 255,31 | 724 520,64 | 2714   787 |
| тепловая сеть от У-1(ГСК"Автолюбитель") -- У-2 (ГСК"Авт.) -- т."1" -- У-1(х/з) -- х/з-1 ул.Комсомольская | 473 | 01.01.1987 | тепловая сеть протяженностью 362 м, диаметр 500 мм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599 |
| тепловая сеть от т.А(м/у Комсомольская, 5-7) -- К-3 -- К-3а -- т.Б(Комсомольская,27) | 667 | 01.12.1985 | тепловая сеть протяженностью 179 м, диаметрами 500 мм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612 |
| **ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН** | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Тепловая сеть к зд 36 от узла 11 (Маркса,32 и по ширине зд.(транзит) | 548 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса,32 | 01.11.1977 | Протяженность 28 м | отсутствует | 2 279 079,00 | 2 034 891,96 | 244 187,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 709 |
| 101 | Тепловая сеть к пождепо Самсоновский пр.(подводка) | 2362 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд,12 | 01.01.1970 | Протяженность 51 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 288 068,00 | 257 203,57 | 30 864,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 803 |
| 102 | Тепловая сеть от К-19 до У-1(Курчатова,20) | 446 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | 01.05.1971 | Протяженность 50 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 230 835,00 | 206 102,68 | 24 732,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 103 | Тепловая сеть от К-82 -- Энгельса,6 -- транзит по подвалу -- Энгельса,4 -- транзит по подвалу | 1850 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Энгельса,6 -Энгельса, 4 | 01.01.1982 | Протяженность 242 м  в том числе участки диаметрами 150, 125, 100 мм | отсутствует | 3 892 758,06 | 1 838 246,86 | 2 054 511,20 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 659 |
| 104 | Тепловая сеть от М-4 до Пирогова,9а | 354 | Калужская область, г.Обнинск, Пирогова, 9а | 01.05.1971 | Протяженность 26 м | отсутствует | 1 188 267,00 | 1 060 952,68 | 127 314,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 105 | Тепловая сеть от  ТК-27-14 до ТК-27-13 | 435 | Калужская область, г.Обнинск,  Ленина, 88 | 01.05.1971 | Протяженность 36 м    диаметр 70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 106 | Тепловая сеть от  ТК-386 -- Курчатова,58 | 1849 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 58 | 01.01.1988 | Протяженность 47 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 756 031,52 | 357 014,88 | 399 016,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 587 |
| 107 | Тепловая сеть от  ТК-40-22а(Королева) до ГРП | 511 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 14 | 01.12.1972 | Протяженностью 7 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 108 | Тепловая сеть от  ТК-45-14 -- Курчатова,42; от ТК-45-14 до ТК-45-15 | 1848 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 42 | 01.01.1989 | Протяженность 181 м  участки диаметрами 80, 125, 200 мм | отсутствует | 2 348 523,46 | 1 109 024,97 | 1 239 498,49 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 575 |
| 109 | Тепловая сеть от  ТК-45-15 -- Курчатова,38 | 1846 | Калужская область,  г. Обнинск, Курчатова, 38 | 01.01.1989 | Протяженность 110 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 1 029 489,73 | 486 147,93 | 543 341,80 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 575 |
| 110 | Тепловая сеть от  ТК-45-15 -- Курчатова,40 | 1847 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 40 | 01.01.1989 | Протяженность 29 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 466 487,54 | 220 285,78 | 246 201,76 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 575 |
| 111 | Тепловая сеть от  ТК-51-23 -- Ленина, 194(2) бассейн | 701 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 194 | 01.06.1988 | Протяженность 90 м  диаметр 100, 150 мм | отсутствует | 436 315,00 | 389 566,96 | 46 748,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 582 |
| 112 | Тепловая сеть от  ТК-52а-19а -- Гагарина,42 | 1873 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 42 | 01.01.1992 | Протяженность 13 м  диаметр 100 м | отсутствует | 209 115,10 | 98 748,80 | 110 366,30 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 539 |
| 113 | Тепловая сеть от  ТК-52а-21 -- Белкинская,39 | 1874 | Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 39 | 01.01.1991 | Протяженность 29 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 466 487,54 | 220 285,78 | 246 201,76 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 551 |
| 114 | Тепловая сеть от  У-(Гурь.1) -- Гурьянова1 -- Гурьянова,5 –  У-(Гурь.5)(ТК-27-10) | 414 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 1-5 | 01.05.1971 | Протяженность 84 м  участки диаметрами 125, 100 мм | отсутствует | 682 370,00 | 609 258,93 | 73 111,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 115 | Тепловая сеть от  У-(Гурь.5) -- Гурьянова 5 –  ТК-27-11 | 415 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 5 | 01.05.1971 | Протяженность 43 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 389 108,00 | 347 417,86 | 41 690,14 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 116 | Тепловая сеть от  У-1(ПЗ) -- холодильникМеркурий-Обн.(склад2) | 563 | Калужская область, г.Обнинск, промзона Мишково | 01.09.1978 | Протяженность 127 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 1 393 936,00 | 1 244 585,71 | 149 350,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 117 | Тепловая сеть от  У-К1 (котельн.) до  У-5 (ПЗ) | 639 | Калужская область, г.Обнинск, промзона Мишково | 01.02.1984 | Протяженность 1158 м  диаметр 500 мм | отсутствует | 110 069,00 | 98 275,89 | 11 793,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 634 |
| 118 | Тепловая сеть  отТК-27-8 до Гурьянова 3 | 411 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 3 | 01.05.1971 | Протяженность 23 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 168 041,00 | 150 036,61 | 18 004,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 119 | Тепловая сеть по подвалу Белкинская,43 (транзит) к Белкинская,45 (транзит) | 1840 | Калужская область, г.Обнинск, Белкинская 43-45 | 01.01.1986 | Протяженность 78 м  участки диаметрами 150, 80 мм | отсутствует | 1 254 690,61 | 592 492,79 | 662 197,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 611 |
| 120 | Тепловая сеть по подвалу Гагарина,40 транзит | 1865 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 40 | 01.01.1991 | Протяженность 64 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 1 029 489,73 | 486 147,93 | 543 341,80 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 551 |
| 121 | Тепловая сеть по подвалу Калужская,6 транзит | 1844 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 6 | 01.01.1987 | Протяженность 115 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 1 849 864,37 | 873 547,06 | 976 317,31 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 599 |
| 122 | Тепловая сеть по подвалу Калужская,8 транзит к Калужская,10 транзит | 1845 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская,6-10 | 01.01.1987 | Протяженность 92 м  участки диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 1 479 891,49 | 698 837,65 | 781 053,84 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 599 |
| 123 | Тепловая сеть по подвалу Энгельса,8 транзит | 1851 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 8 | 01.01.1982 | Протяженность 64 м  диаметр 100/125 мм | отсутствует | 1 029 489,73 | 486 147,93 | 543 341,80 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 659 |
| 124 | Тепловая сеть по  ул. Железнодорожная | 1798 | Калужская область, г.Обнинск, Железнодорожная | 31.12.2003 | Протяженность 258 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 6 024 796,87 | 3 873 083,70 | 2 151 713,17 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 396 |
| 125 | Тепловая сеть  ТК-52а-17 -- Белкинская,37 | 1858 | Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 37 | 01.01.1991 | Протяженность 13 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 209 115,10 | 98 748,80 | 110 366,30 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 551 |
| 126 | Тепловая сеть Аксенова,7 – Аксенова,13 – Аксенова,11 – Аксенова.9 | 1905 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 7-13 | 01.01.1983 | Протяженность 233 м  участки диаметрами 125, 80 мм | отсутствует | 4 560 446,59 | 2 153 544,22 | 2 406 902,37 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 127 | Тепловая сеть в подвале зд.Ленина,122 по длине здания | 425 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122 | 01.05.1971 | Протяженность 67 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 376 131,00 | 335 831,25 | 40 299,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 128 | Тепловая сеть Гагарина.23--У-1 (Лен.166)--У-4 (Лен.166)—Ленина,166—Ленина,164 | 644 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 23- Ленина, 124 | 01.07.1984 | Протяженность 142 м  участки диаметрами 150, 125, 100, 80, 70, 200 мм | отсутствует | 1 680 265,00 | 1 500 236,61 | 180 028,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 629 |
| 129 | Тепловая сеть Гагарина,27 | 1841 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 27 | 01.01.1993 | Протяженность 26 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 418 230,20 | 197 497,59 | 220 732,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 527 |
| 130 | Тепловая сеть зд.Мира,16 до  У-(Мира.16) транзит | 453 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 16 | 01.05.1971 | Протяженность 38 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 710 731,52 | 335 623,22 | 375 108,30 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 131 | Тепловая сеть К-1 -- К-15 -- У-66(Кр.Зорь) К-3(точка Б) | 580 | Калужская область, г.Обнинск, Красных Зорь | 01.06.1979 | Протяженность 1417 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 418 597,00 | 373 747,32 | 44 849,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 690 |
| 132 | Тепловая сеть К-103 до Ленина,162 | 1834 | Калужская область, г.Обнинск,  Ленина, 162 | 01.01.1983 | Протяженность 250 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 4 021 444,28 | 1 899 015,35 | 2 122 428,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 133 | Тепловая сеть  К-48(Ленина) –  ТК-26-19(Заводская.15) | 732 | Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 15 | 01.01.1975 | Протяженность 582 м  участки диаметрами 250, 200 мм | отсутствует | 1 606 725,00 | 1 434 575,89 | 172 149,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 743 |
| 134 | Тепловая сеть К-51 до ТК-32а-4 Уз.связи Ленина -- ТК-32а-5 – Цветкова,4(ДСШ) | 568 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 123 | 01.09.1978 | Протяженность 228 м  участки диаметрами 200, 150, 100 мм | отсутствует | 2 998 701,00 | 2 677 411,61 | 321 289,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 135 | Тепловая сеть К-60—Королева,18—Королева,16--ТК-40-37—Маркса,54--ТК-40-38—Маркса,60—Маркса,72.Дренаж | 520 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 18 – Маркса, 72 | 01.03.1974 | Протяженность 596 м  участки диаметрами 200, 150, 125, 100 мм | отсутствует | 11 290 576,61 | 5 331 661,18 | 5 958 915,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 753 |
| 136 | Тепловая сеть К-60—Королева,27—Королева,29--ТК-32-18--ТК-32-13—Маркса,32—Маркса,28—Маркса,22 | 544 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 27,29 – Маркса, 32,28,22 | 01.06.1977 | Протяженность 455 м  участки диаметрами 300, 200, 100 мм | отсутствует | 2 105 008,51 | 994 031,80 | 1 110 976,71 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 714 |
| 137 | Тепловая сеть К-76 – Маркса,118 | 1903 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 118 | 01.01.1983 | Протяженностью 61 м  участки диаметрами 70, 150 мм | отсутствует | 1 078 842,21 | 509 453,27 | 569 388,94 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 138 | Тепловая сеть К-76 – Маркса,120 | 1904 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 120 | 01.01.1983 | Протяженность 22 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 389 090,63 | 183 737,24 | 205 353,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 139 | Тепловая сеть К-77--ТК-39-14--ТК-39-15--ТК-39-16—Маркса,106. ТК-39-15 – Маркса,110 | 602 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 106 | 01.06.1981 | Протяженность 253 м  участки диаметрами 150, 125, 80, 200 мм | отсутствует | 5 000 012,00 | 4 464 296,43 | 535 715,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 666 |
| 140 | Тепловая сеть Калужская, 8 – Калужская, 10 | 699 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 8-10 | 01.06.1988 | Протяженность 39 м  участки диаметрами 70, 200 мм | отсутствует | 219 713,00 | 196 172,32 | 23 540,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 582 |
| 141 | Тепловая сеть КНС Самсоновский проезд | 2363 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 10 | 31.10.2004 | Протяженность 20 м  диаметр 32 мм | отсутствует | 147 137,00 | 69 481,36 | 77 655,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 386 |
| 142 | Тепловая сеть Королева,10—Королева,12--У-(Кор.12)—Королева,12--ТК-40-22а--ТК-40-23—Королева,14(маг) | 501 | Калужская область, г.Обнинск, Королева,10- Королева, 14 | 01.12.1972 | Протяженность 239 м  участки, диаметрами 70, 40, 80 мм | отсутствует | 917 958,00 | 819 605,36 | 98 352,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 768 |
| 143 | Тепловая сеть Королева,18 – Маркса,48 – Маркса,50 | 1907 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 18- Маркса, 50 | 01.01.1991 | Протяженность 98 м  участки диаметрами 80, 50 мм | отсутствует | 1 733 221,90 | 818 465,90 | 914 756,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 551 |
| 144 | Тепловая сеть Красных Зорь,7(д/к) ввод | 202 | Калужская область, г.Обнинск, Красных Зорь, 7 | 01.05.1965 | Протяженность 17 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 137 092,00 | 122 403,57 | 14 688,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 859 |
| 145 | Тепловая сеть Ленина, 206 по подвалу (транзит) | 1838 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 206 | 01.01.1985 | Протяженность 53 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 852 546,19 | 402 591,26 | 449 954,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 623 |
| 146 | Тепловая сеть Ленина, 226 по подвалу (транзит) | 1839 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 226 | 01.01.1985 | Протяженность 30 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 353 887,10 | 167 113,35 | 186 773,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 623 |
| 147 | Тепловая сеть Ленина,198 - 200 – Ленина,202 – Ленина,202-204 | 1837 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 198-204 | 01.01.1985 | Протяженность 207 м  участки диаметрами 100/125, 100, 70 мм | отсутствует | 3 329 755,86 | 1 572 384,71 | 1 757 371,15 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 623 |
| 148 | Тепловая сеть Ляшенко,6 (по подвалу транзит) -- зд.Ляшенко,6 – Ляшенко,2 | 472 | Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко,6-2 | 01.05.1971 | Протяженность 78 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 1 648 305,17 | 1 471 701,04 | 176 604,13 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 149 | Тепловая сеть М-0 -- М-2 -- М-1 -- М-4 -- М-4а -- М-5 -- М-9 -- У-(М-11) (М--9 до КНС, КНС2 ФЭИ)) | 248 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 01.05.1971 | Протяженность 515 м  участки диаметрами 150, 125, 40 мм | отсутствует | 1 171 780,64 | 553 340,86 | 618 439,78 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 150 | Тепловая сеть М-30а--М-29--М-29а--М-29б--У-(Чехова.8)--У-(Чех.10)--У-(Чех.12)--М-28(ТК181).Дренаж от М-29б | 372 | Калужская область, г.Обнинск, Чехова,8-10-12 | 01.05.1971 | Протяженность 382 м  участки диаметрами 70, 50, 40 мм | отсутствует | 2 566 275,00 | 2 291 316,96 | 274 958,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 151 | Тепловая сеть М-33 -- М-34 -- М-36 -- до зд. д/сада. п.Мирный | 254 | Калужская область, г.Обнинск, Песчаная, 32 | 01.05.1971 | Протяженность 134 м  участки диаметрами 70, 50 мм | отсутствует | 1 228 469,76 | 580 110,72 | 648 359,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 152 | Тепловая сеть Маркса,72 --ТК-40-40 -- У-3 --4 --5(Маркса.72) -- ТК-4--41 – Маркса,76 – Энгельса,23 -- 21 | 1909 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 72.76-Энгельса, 23-14 | 01.01.1974 | Протяженность 547,57 м  участки протяженностью 547, 57 м, диаметрами 125, 100, 80, 70, 80,50 мм | отсутствует | 7 339 664,15 | 3 465 952,52 | 3 873 711,63 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 755 |
| 153 | Тепловая сеть от зд.Королева,1—  У-(Кор.3) транзит | 504 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 1-3 | 01.05.1971 | Протяженность 36 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 975 313,01 | 460 564,48 | 514 748,53 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 154 | Тепловая сеть от  К-100а – Ленина, 208 | 720 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 208 | 01.09.1989 | Протяженность 23 м  участки диаметрами 50, 150 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 155 | Тепловая сеть от Курчатова, 60 до насосной (ТК-38-7) | 710 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 60 | 01.09.1988 | Протяженность 92 м  участки диаметрами 40, 150 мм | отсутствует | 183 037,00 | 163 425,89 | 19 611,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 579 |
| 156 | Тепловая сеть от Ленина.166 --ТК-51-4 – Ленина,168 | 1835 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 166-168 | 01.01.1983 | Протяженность 49 м  участки диаметрами 125, 100 мм | отсутствует | 788 203,08 | 372 207,01 | 415 996,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 157 | Тепловая сеть от  ТК-25-3 до ТК-25-4 | 73 | Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 3-5 | 01.05.1971 | Протяженность 88 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 799 325,00 | 713 683,04 | 85 641,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 158 | Тепловая сеть от  У-(Ленина.95) – Ленина,95(транзит) – Кутузова.4 | 1819 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 95- Кутузова, 4 | 01.01.1971 | Протяженность 49 м  участки диаметрами 80/100, 150 мм | отсутствует | 788 203,08 | 372 207,01 | 415 996,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 791 |
| 159 | Тепловая сеть от Аксёнова,17 до общественного туалета | 635 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 17 | 01.01.1984 | Протяженность 22 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 188 613,00 | 168 404,46 | 20 208,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 635 |
| 160 | Тепловая сеть от выхода из тоннеля до перехода Д (Цветково). | 774 | Калужская область, г.Обнинск, промзона Мишково подстанция Цветкова | 01.04.1994 | Протяженность 386 м  диаметр 500 мм | отсутствует | 10 777 771,84 | 9 623 010,57 | 1 154 761,27 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 512 |
| 161 | Тепловая сеть от Гагарина, 40 – Гагарина, 42 | 771 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 40-42 | 01.04.1994 | Протяженность 119 м  участки диаметрами 100, 200 мм | отсутствует | 757 113,00 | 675 993,75 | 81 119,25 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 512 |
| 162 | Тепловая сеть от Гагарина,21 -- ТК-51-1 – Гагарина,25 | 645 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 21-25 | 01.07.1984 | Протяженность 74 м  участки диаметрами 80, 150 мм | отсутствует | 125 183,00 | 111 770,54 | 13 412,46 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 629 |
| 163 | Тепловая сеть от зд.Звездная,13 до зд.радиотранс. тупик | 535 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 13 | 01.12.1976 | Протяженность 24 м  диаметр 32 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 164 | Тепловая сеть от зд.Курчатова,20 до ТК-29-18 | 448 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | 01.05.1971 | Протяженность 50 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 335 221,00 | 299 304,46 | 35 916,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 165 | Тепловая сеть от зд.Курчатова,22 до зд.Курчатова,24 | 460 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 22-24 | 01.05.1971 | Протяженность 17 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 154 734,00 | 138 155,36 | 16 578,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 166 | Тепловая сеть от зд.Курчатова,24 -- ТК-29-15 -- ТК29-16 | 462 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 24 | 01.05.1971 | Протяженность 65 м  участки диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 581 987,53 | 274 827,44 | 307 160,09 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 167 | Тепловая сеть от зд.Курчатова,24 –  У-(Курч.24) транзит -- зд.Курчатова,24 транзит | 461 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 24 | 01.05.1971 | Протяженностью 72 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 430 657,00 | 384 515,18 | 46 141,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 168 | Тепловая сеть от зд.Курчатова, 26 до У-(Курч.26)тупик | 457 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 26 | 01.05.1971 | Протяженность 36 м  диаметр 36 мм | отсутствует | 234 233,00 | 209 136,61 | 25 096,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 169 | Тепловая сеть от зд.Курчатова,28 до зд.Курчатова,26 | 456 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28-26 | 01.05.1971 | Протяженность 16 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 195 985,00 | 174 986,61 | 20 998,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 170 | Тепловая сеть от зд.Ленина,79 до У-1(Ленина.79) транзит | 173 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 79 | 01.05.1971 | Протяженность 19 м  участки диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 247 965,00 | 221 397,32 | 26 567,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 171 | Тепловая сеть от зд.Ленина,116 до ТК-27-35 | 431 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 116 | 01.05.1971 | Протяженность 5 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 318 084,00 | 284 003,57 | 34 080,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 172 | Тепловая сеть от зд.Мира,18 до зд.Мира,16 | 452 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18-16 | 01.05.1971 | Протяженность 12 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 129 650,00 | 115 758,93 | 13 891,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 173 | Тепловая сеть от зд.Энгельса,17 --зд.Энгельса,17а –  У-(Энг.17а)тупик | 514 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 17-17а | 01.10.1973 | Протяженность 74 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 839 553,00 | 749 600,89 | 89 952,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 758 |
| 174 | Тепловая сеть от  К-100 до  У-1а.2.3.1(Лен.224) - У-2.3 (Лен.226) –  У-1.2(Лен.228) –  У-3(Лен.230) | 686 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 224- Ленина, 230 | 21.06.2011 | Протяженность 245 м  участки диаметрами 100, 70, 80, 150, 125 мм | отсутствует | 3 237 924,78 | 1 529 020,03 | 1 708 904,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 306 |
| 175 | Тепловая сеть от  К-102 -- ТК-51-19а -...19-...20-...21-...23-...25-Ленина,196 и 198 | 666 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 196 | 30.09.2009 | Протяженностью 231 м  участки диаметрами 200, 150, 125, 80 мм | отсутствует | 3 672 005,62 | 1 734 002,65 | 1 938 002,97 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 327 |
| 176 | Тепловая сеть от  К-103 -- У-1 (Ленина,180) - У-2 (Ленина,182) – Ленина,174 | 1836 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 180 | 01.01.1985 | Протяженность 187 м  участки протяженностью 23, 33, 111 м, диаметрами 100, 80, 80/100 мм | отсутствует | 4 824 872,87 | 2 278 412,19 | 2 546 460,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 623 |
| 177 | Тепловая сеть от К-16 -- ТК-45-1 (Курчатова,.27); ТК-45-1 до Курчатова,27а. | 693 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 27 | 01.12.1987 | Протяженность 194 м  участки протяженностью 118, 69, 12 м, диаметрами 300, 200, 50 мм | отсутствует | 600 986,00 | 536 594,64 | 64 391,36 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 588 |
| 178 | Тепловая сеть от К-17 до У-(Курчатова,28) | 454 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28-26 | 01.05.1971 | Протяженность 44 м  диаметр 200 мм | отсутствует | 623 081,00 | 556 322,32 | 66 758,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 179 | Тепловая сеть от К-18 до Гостиницы ЦИПК (ул.Курчатова) | 611 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 21 | 01.12.1981 | Протяженность 113 м  участки протяженностью 10, 20, 83 м, диаметрами 150, 100, 80 мм | отсутствует | 1 195 241,96 | 564 419,81 | 630 822,15 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 660 |
| 180 | Тепловая сеть от К-19 (ТК23а) до зд.ЦИПК (зд.1) | 486 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 21 | 01.06.1971 | Протяженность 72 м  участки протяженностью 80, 10 м, диаметрами 100, 150 мм | отсутствует | 1 247 246,70 | 588 977,61 | 658 269,09 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 786 |
| 181 | Тепловая сеть от К-19 до У-1(Курчатова,20) | 445 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | 01.05.1971 | Протяженность 50 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 126 965,00 | 113 361,61 | 13 603,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 182 | Тепловая сеть от К-20 - ТК-22-2 до зд.Курчатова,19а (Дом Быта);  ТК-22-2 до ТК-22-3 | 547 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 19а | 01.09.1977 | Протяженность 281,65 м  участки протяженностью 100; 38; 109; 35; 108.65; 35 м, диаметрами 200, 100,125,100,125,100 мм | отсутствует | 3 010 813,36 | 1 421 772,98 | 1 589 040,38 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 711 |
| 183 | Тепловая сеть от  К-40а-11 – Аксенова,7; от Аксенова,7 - У-6 (Акс.7) –Аксенова,7 | 537 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 7-13 | 01.12.1976 | Протяженность 214 м  участки протяженностью 63, 172 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | 3 733 077,00 | 3 333 104,46 | 399 972,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 720 |
| 184 | Тепловая сеть от К-44 до У-(Ленина,89) | 379 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 89 | 01.05.1971 | Протяженность 49 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 432 025,00 | 385 736,61 | 46 288,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 185 | Тепловая сеть от К-45 до У-1 (Ленина,91) – Ленина,91 (2) (бассейн) | 690 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 91 | 01.10.1987 | Протяженность 128 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 1 539 594,47 | 727 030,72 | 812 563,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 590 |
| 186 | Тепловая сеть от  К-45а до У-1 (Ленина,91); в подпольном канале бассейна | 516 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 91 | 01.05.1971 | Протяженность 61 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 588 058,00 | 525 051,79 | 63 006,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 187 | Тепловая сеть от К-46 - У-(Ленина,95) - У-4(Ленина,95 (транзит) | 1820 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 95- Кутузова, 4 | 01.01.1971 | Протяженность 159 м  участки протяженностью 60, 27 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | 2 557 638,56 | 1 207 773,76 | 1 349 864,80 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 791 |
| 188 | Тепловая сеть от К-46 до ТК-27-13 | 436 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 88 | 01.05.1971 | Протяженностью 101 м  диаметр 200 мм | отсутствует | 261 193,00 | 233 208,04 | 27 984,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 189 | Тепловая сеть от К-47 - У-1 (Лен.99) –Ленина,99 -ТК-26-3 - ТК-26-5а - ТК-26-7а - ТК-26-7б - ТК-26-11 | 696 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 99 | 01.03.1988 | Протяженность 767 м  участки протяженностью 779.3, 10 м, диаметрами 250, 100 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 190 | Тепловая сеть от К-49 до ТК-27-23 | 388 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 120 | 01.05.1971 | Протяженность 96 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 798 191,00 | 712 670,54 | 85 520,46 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 191 | Тепловая сеть от К-51 - К-52 (Ленина,126) - К-53 (Комарова,8) | 279 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 126- Комарова, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 195 м  диаметр 400 мм | отсутствует | 7 296 366,58 | 3 445 506,44 | 3 850 860,14 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 192 | Тепловая сеть от К-52 до Дворца культуры (Ленина 126) | 474 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 126- Комарова, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 45 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 835 889,98 | 394 725,82 | 441 164,16 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 193 | Тепловая сеть от К-53 до Комарова, 8 (спортзал) | 475 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 30 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 194 | Тепловая сеть от К-53 до Комарова, 6 (типография) | 540 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 6 | 01.12.1976 | Протяженность 42 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 485 841,00 | 433 786,61 | 52 054,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 720 |
| 195 | Тепловая сеть от К-54 - ТК-32-2 - ТК-32-3 - ТК-32-4; -Комарова, 10 (шк.11) | 585 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 10 | 01.06.1980 | Протяженность 327 м  участки протяженностью 180, 40, 83, 13, 33 м, диаметрами 250, 125, 50, 150, 200 мм | отсутствует | 3 527 887,00 | 3 149 899,11 | 377 987,89 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 678 |
| 196 | Тепловая сеть от К-58 --ТК-40а-1.2.3 - Звездная,13 - У-7(Звездн.13) -ТК-40-4.5 – Звездная.5.7 | 529 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 13 | 01.12.1975 | Протяженность 557 м  участки протяженностью 432, 35, 38, 56, 51, 6, 10 м, диаметрами 250, 200, 100, 70, 80, 100, 32 мм | отсутствует | 10 674 610,00 | 9 530 901,79 | 1 143 708,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 732 |
| 197 | Тепловая сеть от К-58 до К-53 (спортзал на Комарова) | 2404 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 846 м  диаметр 500 мм | отсутствует | 252 543,00 | 119 256,42 | 133 286,58 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 198 | Тепловая сеть от  К-58 до Королева,15 (баня). 32 кв. | 603 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 15 | 01.06.1981 | Протяженность 125 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 4 183 787,75 | 1 975 677,55 | 2 208 110,20 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 666 |
| 199 | Тепловая сеть от К-58 доТК-40-22 | 502 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 10 | 01.12.1972 | Протяженность 301 м  участки протяженностью 237.8, 39.5, 50 м, диаметрами 200, 100,  80 мм | отсутствует | 6 964 838,00 | 6 218 605,36 | 746 232,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 768 |
| 200 | Тепловая сеть от К-59 до Королева,19 | 546 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 19 | 01.09.1977 | Протяженность 35 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 331 887,00 | 296 327,68 | 35 559,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 711 |
| 201 | Тепловая сеть от  К-67 - Курчатова, 61 | 680 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 41 | 01.09.1986 | Протяженность 29 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 145 487,00 | 129 899,11 | 15 587,89 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 603 |
| 202 | Тепловая сеть от  К-7 до зд.Любого,8 - по подвалу до Т/узла | 490 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 8 | 01.12.1971 | Протяженность 37 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 203 | Тепловая сеть от К-74 - ТК-39-17 - Ленина,124; от ТК-39-18 - Ленина,122 | 620 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122-124 | 01.12.1982 | Протяженность 76 м  участки протяженностью 19, 48, 11 м, диаметрами 100, 70, 150 мм | отсутствует | 929 852,00 | 830 225,00 | 99 627,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 648 |
| 204 | Тепловая сеть от  К-79 - ТК-39-7 - ТК-39-8 - ТК-39-9 - ТК-39-10 - Маркса,92 и 96 | 594 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 92-96 | 01.01.1981 | Протяженность 269 м  участки протяженностью 42, 139, 23, 8, 10, 58 м, диаметрами 250, 150, 125, 80, 70, 200 мм | отсутствует | 720 121,00 | 642 965,18 | 77 155,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 671 |
| 205 | Тепловая сеть от К-80 до Маркса,82 | 595 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 82 | 01.01.1981 | Протяженность 73 м  участки протяженностью 53, 20 м, диаметрами 70, 150 мм | отсутствует | 248 445,00 | 221 825,89 | 26 619,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 671 |
| 206 | Тепловая сеть от К-80 до Маркса,88 | 598 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 88 | 01.04.1981 | Протяженность 51 м  диамтер 100 мм | отсутствует | 686 660,00 | 613 089,29 | 73 570,71 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 668 |
| 207 | Тепловая сеть от К-82 - Энгельса 8 – Калужская.2 - У-2 - У-4 | 616 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 8-Калужская, 2 | 06.09.2010 | Протяженность 69 м  участки протяженностью 88, 104, 20, 5 м, диаметрами 125, 100, 200, 70 мм | отсутствует | 1 355 180,49 | 639 946,34 | 715 234,15 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 315 |
| 208 | Тепловая сеть от  К-82/45 - ТК-45-8 - Энгельса,1 - Курчатова,52 - ТК-45-16 - ТК-45-15 | 713 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 1- Курчатова, 52 | 10.06.2010 | Протяженность 668 м  участки протяженностью 402, 327, 20 м, диаметрами 200, 150, 80 мм | отсутствует | 11 459 025,82 | 5 411 206,64 | 6 047 819,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 318 |
| 209 | Тепловая сеть от  К-82а - Энгельса, 2 | 705 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 2 | 01.06.1988 | Протяженность 144 м  участки протяженностью 25, 17 м, диаметрами 150, 200 мм | отсутствует | 789 869,47 | 372 993,92 | 416 875,55 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 582 |
| 210 | Тепловая сеть от К-83 - ТК-39-23 - Калужская,1 - Калужская,3 | 586 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 1-3 | 01.08.1980 | Протяженность 465 м  участки протяженностью 351, 24, 136, 16 м, диаметрами 200, 125, 80 ,150 мм | отсутствует | 11 249 541,30 | 5 312 283,39 | 5 937 257,91 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 676 |
| 211 | Тепловая сеть от К-84 до Энгельса 14 (библиотека) | 617 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 14 | 01.09.1982 | Протяженность 50 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 841 260,21 | 397 261,77 | 443 998,44 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 651 |
| 212 | Тепловая сеть от К-85 - ТК-40а-20 - Аксенова,17 (Универмаг) | 633 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 17 | 01.12.1983 | Протяженность 221 м  участки протяженностью 86, 101, 12 м, диаметрами 200, 150, 80 мм | отсутствует | 3 124 168,00 | 2 789 435,71 | 334 732,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 636 |
| 213 | Тепловая сеть от К-85 до Энгельса 22 (Музыкальная школа) | 596 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 22 | 01.03.1981 | Протяженность 50 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 1 213 619,00 | 1 083 588,39 | 130 030,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 669 |
| 214 | Тепловая сеть от К-86 -- Энгельса,24 - У-3 - У-6 - У-8 - У-9 (Энгельса,24) | 589 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 24 | 01.09.1980 | Протяженность 236 м  участки протяженностью 104, 81, 54 м, диаметрами 125, 100, 80 мм | отсутствует | 16 516 515,21 | 7 799 465,52 | 8 717 049,69 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 675 |
| 215 | Тепловая сеть от К-89 до Энгельса,34 | 583 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 34 | 01.09.1979 | Протяженность 216 м  участки протяженностью 71.5, 23, 26, 30, 27 м, диаметрами 125, 100, 80, 70, 50 мм | отсутствует | 11 534 887,10 | 5 447 030,02 | 6 087 857,08 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 687 |
| 216 | Тепловая сеть от К-92 - Гагарина,21 -- Гагарина,23 | 625 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 21-23 | 01.06.1983 | Протяженность 50 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 576 769,00 | 514 972,32 | 61 796,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 642 |
| 217 | Тепловая сеть от К-93 до ТК-51-6 (Гагарина,39) | 2401 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 39 | 01.01.1984 | Протяженность 45 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 470 791,00 | 222 317,97 | 248 473,03 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 635 |
| 218 | Тепловая сеть от  К-93а - ТК-52а-19а - Гагарина,42 | 756 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 42 | 01.07.1995 | Протяженность 145 м  участки протяженностью 156, 12, 25 м, диаметрами 125/150, 100, 200 мм | отсутствует | 1 208 072,00 | 1 078 635,71 | 129 436,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 497 |
| 219 | Тепловая сеть от К-94 - ТК-51-8 - ТК-51-11 - ТК-51-12 - Гагарина,43 | 661 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 43 | 01.06.1985 | Протяженность 204 м  участки протяженностью 205, 40, 31, 54, 31 м, диаметрами 150, 100, 70, 200, 300 мм | отсутствует | 1 864 043,00 | 1 664 324,11 | 199 718,89 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 618 |
| 220 | Тепловая сеть от К-94 до ТК-51-10 - Гагарина,45 | 628 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 45 | 01.06.1983 | Протяженность 55 м  участки протяженностью 45, 11 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | 265 889,00 | 237 400,89 | 28 488,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 642 |
| 221 | Тепловая сеть от К-95 до Гагарина,63 | 685 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 63 | 01.06.1987 | Протяженность 51 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 255 856,00 | 228 442,86 | 27 413,14 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 594 |
| 222 | Тепловая сеть от К-96 до У-1.2 (Белкинская, 43) - Белкинская,43 - Белкинская,45 | 683 | Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 43-45 | 01.06.1987 | Протяженность 242 м  участки протяженностью 95, 56.5, 14, 50, 18 м, диаметрами 150, 125, 100, 80, 200 мм | отсутствует | 2 141 961,44 | 1 011 481,79 | 1 130 479,65 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 594 |
| 223 | Тепловая сеть от К-97 - Белкинская, 47 | 694 | Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 45 | 01.12.1987 | Протяженность 26 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 112 509,00 | 100 454,46 | 12 054,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 588 |
| 224 | Тепловая сеть от К-98 до КНС (51микрорайон) | 626 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 226 | 01.06.1983 | Протяженность 74 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 734 907,52 | 347 039,66 | 387 867,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 642 |
| 225 | Тепловая сеть от Калужская, 5 (школа 12) до Калужская,7 | 618 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 5 | 01.09.1982 | Протяженность 70 м  участки протяженностью 50, 22 м, диаметрами 50, 200 мм | отсутствует | 171 100,00 | 152 767,86 | 18 332,14 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 651 |
| 226 | Тепловая сеть от Калужская,13 до Маркса,116 | 610 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 13 | 01.12.1981 | Протяженность 69 м  участки протяженностью 23, 14, 31 м, диаметрами 80, 200, 300 мм | отсутствует | 727 617,70 | 343 597,25 | 384 020,45 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 660 |
| 227 | Тепловая сеть от Калужская.11 (школа №13) до здания тира | 650 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 11 | 01.10.1984 | Протяженность 136 м  участки протяженностью 83, 59 м, диаметрами 32, 150 мм | отсутствует | 497 206,00 | 443 933,93 | 53 272,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 626 |
| 228 | Тепловая сеть от Комарова,5 до Комарова,7 | 1815 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 5-7 | 01.01.1968 | Протяженность 25 м  Диаметр 70 мм | отсутствует | 402 144,43 | 189 901,54 | 212 242,89 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 827 |
| 229 | Тепловая сеть от Комарова,9 до Комарова,11 | 1816 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9-11 | 01.01.1971 | Протяженность 127 м  участки протяженностью 87.5, 50 м, диаметрами 70, 150 мм | отсутствует | 2 042 893,51 | 964 699,71 | 1 078 193,80 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 791 |
| 230 | Тепловая сеть от Курчатова, 54 –  ТК-38-8 - ТК-38-6 - Курчатова,60 | 709 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 54-60 | 01.09.1988 | Протяженность 117 м  участки протяженностью 30, 63, 12, 20 м, диаметрами 150, 80, 70, 200 мм | отсутствует | 989 243,00 | 883 252,68 | 105 990,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 579 |
| 231 | Тепловая сеть от Ленина, 194 (1) до хозблока | 702 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 194 | 01.06.1988 | Протяженность 26 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 111 453,00 | 99 511,61 | 11 941,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 582 |
| 232 | Тепловая сеть от Ленина,122 - Ленина,124 | 1823 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122-124 | 01.01.1972 | Протяженностью 8 м  участки протяженностью 5,6 м, диаметром 70 мм | отсутствует | 128 686,22 | 60 768,49 | 67 917,73 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 779 |
| 233 | Тепловая сеть от Ленина,129 (Дом уч.) - ТК-32а-3а -- Ленина,131а (гараж) | 572 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 129 | 01.09.1978 | Протяженность 278 м  участки протяженностью 155, 77, 57, 27, 51, 4 м, диаметрами 80, 70, 50, 125, 100, 150 мм | отсутствует | 4 764 126,95 | 2 249 726,62 | 2 514 400,33 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 234 | Тепловая сеть от Ляшенко,6а –  У-(Ляшенко,6) | 471 | Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко, 6а | 30.09.2009 | Протяженность 112 м  участки протяженностью 48, 11, 56 м, диаметрами 125, 80, 150 мм | отсутствует | 764 675,74 | 361 096,88 | 403 578,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 327 |
| 235 | Тепловая сеть от  М-23 - М-24 - М-26. Дренаж от ТК. поселок Мирный (ул.Труда) | 253 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Труда | 01.05.1971 | Протяженность 314 м  участки протяженностью 44, 150 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 1 168 328,00 | 1 043 150,00 | 125 178,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 236 | Тепловая сеть от  М-23 - М-30 - М-31. поселок Мирный | 257 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 26-28 | 01.05.1971 | Протяженность 53 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 298 316,00 | 266 353,57 | 31 962,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 237 | Тепловая сеть от  М-23 до здания Пионерский проезд, 26. поселок Мирный | 85 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 26 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 238 | Тепловая сеть от  М-24 до Пионерский проезд,24 | 249 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 24 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 3 349 934,35 | 1 581 913,44 | 1 768 020,91 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 239 | Тепловая сеть от  М-25 до ул.Труда,1 | 128 | Калужская область, г.Обнинск, Труда,1 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 240 | Тепловая сеть от  М-26 до У-(Труда.9). п.Мирный | 252 | Калужская область, г.Обнинск, Труда, 9 | 01.05.1971 | Протяженностью 100 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 522 644,00 | 466 646,43 | 55 997,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 241 | Тепловая сеть от  М-26 до ул.Труда,5 | 170 | Калужская область, г.Обнинск, Труда,5 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 242 | Тепловая сеть от  М-28 до здания Чехова,14, поселок Мирный | 259 | Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 14 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 3 903 091,60 | 1 843 126,59 | 2 059 965,01 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 243 | Тепловая сеть от  М-29 до здания Глинки, 6, поселок Мирный | 307 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки,6 | 01.05.1971 | Протяженность 26 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 244 | Тепловая сеть от  М-29 до М-31, поселок Мирный | 326 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд- Глинки | 01.05.1971 | Протяженность 43 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 245 | Тепловая сеть от  М-29а до здания Чехова, 6, поселок Мирный | 314 | Калужская область, г.Обнинск, Чехова,6 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 246 | Тепловая сеть от  М-30а до Чехова,4; поселок Мирный | 439 | Калужская область, г.Обнинск,  Чехова, 4 | 01.05.1971 | Протяженность 42 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 1 151 685,82 | 1 028 290,91 | 123 394,91 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 247 | Тепловая сеть от  М-30а до здания Глинки, 4, поселок Мирный | 255 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 4 | 01.05.1971 | Протяженность 24 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 116 302,52 | 103 841,54 | 12 460,98 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 248 | Тепловая сеть от  М-31 до Пионерский проезд, 28; поселок Мирный | 373 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 28 | 01.05.1971 | Протяженность 9 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 274 210,91 | 244 831,17 | 29 379,74 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 249 | Тепловая сеть от  М-31 до здания Пионерский проезд, 28, поселок Мирный | 89 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 28 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 250 | Тепловая сеть от  М-32 - М-32а - М-38, поселок Мирный | 256 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 30 | 01.05.1971 | Протяженность 84 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 403 690,00 | 360 437,50 | 43 252,50 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 251 | Тепловая сеть от  М-32 - У-(Глинки,3) - до здания Глинки, 3, поселок Мирный | 322 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки,3 | 01.05.1971 | Протяженность 98 м  диаметр 50/70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 252 | Тепловая сеть от  М-32а до здания Пионерский проезд, 30, поселок Мирный | 104 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 30 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 253 | Тепловая сеть от  М-33 до улицы Глинки, 14 | 247 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 14 | 01.05.1971 | Протяженность 40 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 136 946,20 | 122 273,39 | 14 672,81 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 254 | Тепловая сеть от  М-33а до улицы Глинки, 7 | 244 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 7 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 886 438,20 | 418 595,82 | 467 842,38 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 255 | Тепловая сеть от  М-33а до улицы Глинки, 8 | 245 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 40 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 136 946,20 | 122 273,39 | 14 672,81 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 256 | Тепловая сеть от  М-33в до здания Глинки, 11, поселок Мирный | 284 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 11 | 01.05.1971 | Протяженность 19 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 257 | Тепловая сеть от  М-33в до здания Глинки, 12, поселок Мирный | 303 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 12 | 01.05.1971 | Протяженность 40 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 193 837,52 | 173 069,21 | 20 768,31 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 258 | Тепловая сеть от  М-34 до здания улицы Глинки, 5 | 376 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 5 | 01.05.1971 | Протяженностью 18 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 420 955,00 | 375 852,68 | 45 102,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 259 | Тепловая сеть от  М-39 -- М-40 -М-41 | 777 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд | 01.01.1994 | Протяженность 153 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 4 337 798,00 | 3 873 033,93 | 464 764,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 515 |
| 260 | Тепловая сеть от  М-39 - Пионерский проезд, 32а(магазин) | 724 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 32а | 01.06.1989 | Протяженность 84 м  участки протяженностью 10, 22, 15 м, диаметрами 50,32,40 мм | отсутствует | 291 540,90 | 137 672,09 | 153 868,81 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 570 |
| 261 | Тепловая сеть от  М-5 - Пирогова, 1-5 | 493 | Калужская область, г.Обнинск, Пирогова, 1-5 | 01.01.1958 | Протяженность 190 м  участки протяженностью 198, 143 м, диаметрами 50/80/100, 50 мм | отсутствует | 4 160 327,00 | 3 714 577,68 | 445 749,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 947 |
| 262 | Тепловая сеть от Маркса, 34 до Маркса, 20 | 654 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 34-20 | 01.12.1984 | Протяженность 44 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 350 735,00 | 313 156,25 | 37 578,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 624 |
| 263 | Тепловая сеть от Маркса,112 (детский сад №35) до здания хозяйственного блока | 649 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 112 | 01.10.1984 | Протяженность 20 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 264 | Тепловая сеть от Маркса,36 - ТК-32-17 - Маркса,44 | 566 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса,36- Маркса, 44 | 01.09.1978 | Протяженность 131,3 м  участки протяженностью 19, 22, 46, 20, 22.3, 3 м, диаметрами 150, 100, 80, 200, 150, 100 мм | отсутствует | 1 219 693,00 | 1 089 011,61 | 130 681,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 265 | Тепловая сеть от Маркса,54 - Маркса,62 | 2794 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса,54- Маркса, 62 | 05.08.2010 | Протяженность 48 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 1 039 914,44 | 491 070,71 | 548 843,73 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации города Обнинска №1182-п от 28.07.2010 г., акт приема передачи №74 от 02.08.2010г. | 316 |
| 266 | Тепловая сеть от Маркса,80 - Маркса,84 | 584 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 80-84 | 01.01.1980 | Протяженность 150 м  участки протяженностью 34, 6, 14 м, диаметрами 125, 150, 300 мм | отсутствует | 1 357 983,00 | 1 212 484,82 | 145 498,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 683 |
| 267 | Тепловая сеть от Маркса,84 - Маркса,86 - Маркса,90 - Энгельса,30 | 588 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 84,86,90 - Энгельса, 30 | 01.08.1980 | Протяженность 323 м  участки протяженностью 95, 14, 87.7, 45, 16, 38 м, диаметрами 125, 100, 70, 80, 150, 250 мм | отсутствует | 1 498 649,00 | 1 338 079,46 | 160 569,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 676 |
| 268 | Тепловая сеть от Маркса12 -ТК-32-6 -ТК-32-6а -- Маркса,6 | 565 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 12-6 | 01.09.1978 | Протяженность 265 м  участки протяженностью 151.4, 35, 18, 40, 25 м, диаметрами 150, 200,100,80,50 мм | отсутствует | 5 146 973,00 | 4 595 511,61 | 551 461,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 269 | Тепловая сеть от ст.Ленина 89 до  ТК-26а-1 d80,l29 | 483 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 89 | 01.06.1971 | Протяженность 20 м  участки протяженностью 45, 3 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | 305 576,73 | 144 300,12 | 161 276,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 786 |
| 270 | Тепловая сеть от ст.Ленина,108 до  ТК-27-26; от ТК-27-26 до Ленина 104 (торговый центр) | 498 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 104-108 | 01.09.1972 | Протяженность 141 м  участки протяженностью 68, 34, 44 м, диаметрами 80, 70, 150 мм | отсутствует | 598 747,00 | 534 595,54 | 64 151,46 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 771 |
| 271 | Тепловая сеть от стены Энгельса 32 -- ТК-39-29 - Энгельса,32(детский сад) | 593 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 32 | 01.01.1981 | Протяженность 130 м  участки протяженностью 79, 29 м, диаметрами 80, 300 мм | отсутствует | 451 510,00 | 403 133,93 | 48 376,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 671 |
| 272 | Тепловая сеть от стЛенина,100 до ст.Ленина,102 | 46 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 100 | 01.05.1971 | Протяженность 89 м  участки протяженностью 36, 2 м, диаметрами 80, 125 мм | отсутствует | 1 314 382,26 | 620 680,51 | 693 701,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 273 | Тепловая сеть от  ТК-(Ленина,28) –  ТК - на другой стороне Ленина | 304 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 28 | 01.05.1957 | Протяженность 71 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 589 384,00 | 526 235,71 | 63 148,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 955 |
| 274 | Тепловая сеть от  ТК-1(ПЗ) –  ТК-2(ПЗ)Пождепо | 2379 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 20 | 01.01.1983 | Протяженность 183,7 м  участки протяженностью 112, 708, 122, 37.7 м диаметрами 250, 200, 150, 150 мм | отсутствует | 746 744,00 | 666 735,71 | 80 008,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 275 | Тепловая сеть от  ТК-101 - Ленина, 206 | 692 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 206 | 01.10.1987 | Протяженность 49 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 2 242 502,00 | 2 002 233,93 | 240 268,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 590 |
| 276 | Тепловая сеть от  ТК-22-3 до стены проходной ЦИПК (Курчатова, улица) | 656 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, ЦИПК | 01.12.1984 | Протяженность 8 м  диаметр 32 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 277 | Тепловая сеть от  ТК-25-4 - здание Жукова,7 - до узла(Жукова,7) транзит | 67 | Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 7 | 01.05.1971 | Протяженность 93 м  участки протяженностью 46, 46 м, диаметрами 150, 100 мм | отсутствует | 1 397 807,16 | 660 075,60 | 737 731,56 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 278 | Тепловая сеть от  ТК-26-10 до Любого,10 | 1802 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 10 | 31.12.2003 | Протяженность 25 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 276 391,00 | 177 679,93 | 98 711,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| 279 | Тепловая сеть от  ТК-26-11 -- ТК-26-22 ул. Любого | 728 | Калужская область, г.Обнинск, Любого-Самсоновский проезд | 01.12.1989 | Протяженность 251 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 280 | Тепловая сеть от  ТК-26-14 до стены Школы-интерната | 480 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | 01.05.1971 | Протяженность 53 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 281 | Тепловая сеть от  ТК-26-14 доТК-26-15; от ТК-26-15 до прачечной | 481 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | 01.05.1971 | Протяженность 29 м  участки протяженностью 33, 14 м, диаметрами 125, 50 мм | отсутствует | 228 055,00 | 203 620,54 | 24 434,46 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 282 | Тепловая сеть от  ТК-26-17 до ТК-26-14 (школа-интернат) | 2388 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | 01.01.1975 | Протяженность 90,5 м  участки протяженностью 85, 13.5 м, диаметрами 125, 50 мм | отсутствует | 112 315,00 | 53 037,64 | 59 277,36 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 743 |
| 283 | Тепловая сеть от  ТК-26-19 - Заводская, 15 | 1814 | Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 15 | 01.01.1976 | Протяженность 8 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 1 861 354,74 | 878 973,07 | 982 381,67 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 731 |
| 284 | Тепловая сеть от  ТК-26-19 до ТК-26-17. Дренаж ТК-26-19 | 527 | Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 15 | 01.11.1975 | Протяженность 159 м  диаметр 200 мм | отсутствует | 2 588 411,00 | 2 311 081,25 | 277 329,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 733 |
| 285 | Тепловая сеть от  ТК-26-20 - Заводская, 13 | 1807 | Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 13 | 31.12.1976 | Протяженность 18 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 3 380 017,70 | 1 596 119,47 | 1 783 898,23 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 720 |
| 286 | Тепловая сеть от  ТК-26-21 - детский сад № 29, улица Заводская, д.11 | 2407 | Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 11 | 01.01.1975 | Протяженность 35 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 229 656,00 | 108 448,67 | 121 207,33 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 743 |
| 287 | Тепловая сеть от  ТК-26-22 - Интернат "Надежда" | 725 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 4 | 01.12.1988 | Протяженность 20 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 104 409,00 | 93 222,32 | 11 186,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 576 |
| 288 | Тепловая сеть от  ТК-26-3 до ТК-26-3а | 1229 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 10 | 01.05.2000 | Протяженность 32 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 289 | Тепловая сеть от  ТК-26-3а до ТК-26-6 | 1230 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 3-5 | 01.05.2000 | Протяженность 148 м  участки диаметром 100/125/150 мм | отсутствует | 325 557,00 | 250 950,19 | 74 606,81 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 439 |
| 290 | Тепловая сеть от  ТК-26-5а - общежитие улица Любого,6 | 2361 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 6 | 31.10.1987 | Протяженность 32 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 420 623,00 | 198 627,53 | 221 995,47 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 590 |
| 291 | Тепловая сеть от  ТК-26-6 до ТК-26-8 | 1231 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5а | 01.05.2000 | Протяженность 96 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 147 463,00 | 113 669,40 | 33 793,60 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 439 |
| 292 | Тепловая сеть от  ТК-26-7а до зд.Любого,8 | 491 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 8 | 01.12.1971 | Протяженность 25 м  Диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 293 | Тепловая сеть от камеры ТК-26-8 до ТК-26-8б | 1232 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5а-Заводская, 7 | 01.05.2000 | Протяженность 58 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 294 | Тепловая сеть от  ТК-26а-1 до Ленина,87 (общежитие) | 643 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 87 | 01.07.1984 | Протяженность 27 м  участки диаметрами 70, 100 мм | отсутствует | 372 110,56 | 175 718,88 | 196 391,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 629 |
| 295 | Тепловая сеть от камеры ТК-27-11 - Гурьянова,7 - по подвалу (Гурьянова, 7) | 416 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 7 | 01.05.1971 | Протяженность 62 м  участки протяженностью 16, 46 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 353 244,00 | 315 396,43 | 37 847,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 296 | Тепловая сеть от камеры ТК-27-12 до здания Ленина,92 | 441 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 92 | 01.05.1971 | Протяженность 32 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 376 131,00 | 335 831,25 | 40 299,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 297 | Тепловая сеть от камеры ТК-27-13 до ТК-27-15 | 399 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 96 | 01.05.1971 | Протяженность 29 м  диаметр 200 мм | отсутствует | 1 634 569,71 | 771 880,14 | 862 689,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 298 | Тепловая сеть от камеры ТК-27-14 до здания Ленина,90; от камеры ТК-27-14 до здания Ленина,88. | 434 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 90-88 | 01.05.1971 | Протяженность 38 м  участки протяженностью 33, 12 м, диаметрами 50,  80 мм | отсутствует | 501 205,85 | 236 680,54 | 264 525,31 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 299 | Тепловая сеть от камеры ТК-27-16 до здания Ленина,94 | 398 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 94 | 01.05.1971 | Протяженность 61 м  участки протяженностью 51,25 м, диаметр 200 мм | отсутствует | 1 307 995,00 | 1 167 852,68 | 140 142,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 300 | Тепловая сеть от  ТК-27-19 до ТК-27-20 | 395 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 100- Гурьянова, 11 | 01.05.1971 | Протяженность 62 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 626 023,00 | 558 949,11 | 67 073,89 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 301 | Тепловая сеть от  ТК-27-2 до Ленина, 84 (библиотека) | 2793 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 84 | 05.08.2010 | Протяженность 51,25 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 133 289,64 | 62 942,33 | 70 347,31 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации города Обнинска №1181-п от 28.07.2010 года, акт приема-передачи №75 от 02.08.2010 | 316 |
| 302 | Тепловая сеть от  ТК-27-20 до зд.Гурьянова,11 | 394 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 11 | 01.05.1971 | Протяженность 57 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 330 358,00 | 294 962,50 | 35 395,50 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 303 | Тепловая сеть от  ТК-27-20 до ТК-27-21 | 393 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | 01.05.1971 | Протяженность 67 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 669 933,00 | 598 154,46 | 71 778,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 304 | Тепловая сеть от  ТК-27-21 до зд.Гурьянова,9 | 392 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 9 | 01.05.1971 | Протяженность 88 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 944 001,95 | 445 778,70 | 498 223,25 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 305 | Тепловая сеть от  ТК-27-23) - Ленина,120 | 1822 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 120 | 01.01.1972 | Протяженность 24 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 386 058,65 | 182 305,47 | 203 753,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 779 |
| 306 | Тепловая сеть от  ТК-27-24 - Ленина,112 | 403 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 112 | 01.05.1971 | Протяженность 49 м  участки диаметром  50/100 мм | отсутствует | 432 025,00 | 385 736,61 | 46 288,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 307 | Тепловая сеть от  ТК-27-29а –  У-(Лен.122) - зд.Ленина,122 по ширине здания | 424 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122 | 01.05.1971 | Протяженность 26 м  участки протяженностью 15, 6 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 353 345,00 | 315 486,61 | 37 858,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 308 | Тепловая сеть от  ТК-27-31 до зд.Комарова,5 –  У -(Комарова.5) транзит У-2 (Ком.5) до У-3 (Ком.5) | 421 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 5-7 | 01.05.1971 | Протяженность 104 м  участки протяженностью 44.5, 56 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 293 739,00 | 262 266,96 | 31 472,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 309 | Тепловая сеть от  ТК-27-33а до зд.Ленина,110 | 383 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 110 | 01.05.1971 | Протяженность 11 м  участки протяженностью 6, 5 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | 315 271,00 | 281 491,96 | 33 779,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 310 | Тепловая сеть от  ТК-27-34а -- Гурьянова,17 –  У-(Гурьянова.,17) | 418 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 17 | 01.05.1971 | Протяженность 56 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 325 780,00 | 290 875,00 | 34 905,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 311 | Тепловая сеть от  ТК-27-4 до ТК-27-5 | 382 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 4 | 01.05.1971 | Протяженность 36 м  участки диаметром 150/200 мм | отсутствует | 406 790,00 | 363 205,36 | 43 584,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 312 | Тепловая сеть от  ТК-27-5 до ТК-27-6 | 406 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 6 | 01.05.1971 | Протяженность 49 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 511 858,00 | 457 016,07 | 54 841,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 313 | Тепловая сеть от  ТК-27-6 до Мира,8 | 407 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 37 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 346 192,00 | 309 100,00 | 37 092,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 314 | Тепловая сеть от  ТК-27-6 до Мира,4 | 1830 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 4 | 01.01.1966 | Протяженность 6 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 315 | Тепловая сеть от  ТК-27/1 до ул.Ленина,86  (Атомиздат) | 47 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 86 | 01.05.1971 | Протяженность 32 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 2 953 361,88 | 1 394 643,11 | 1 558 718,77 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 316 | Тепловая сеть от  ТК-29-1 –  У-(Курчатова,28) –  У-(Курчатова,30) транзит | 1818 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28-30 | 01.01.1968 | Протяженность 115 м  диаметр 200 мм | отсутствует | 1 849 864,37 | 873 547,06 | 976 317,31 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 827 |
| 317 | Тепловая сеть от  ТК-29-13 до зд. Курчатова, 20а | 524 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20а | 01.04.1975 | Протяженность 29 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 193 761,00 | 173 000,89 | 20 760,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 740 |
| 318 | Тепловая сеть от  ТК-29-15 до зд.Курчатова, 26а | 515 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 26а | 01.10.1973 | Протяженность 41 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 420 955,00 | 375 852,68 | 45 102,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 758 |
| 319 | Тепловая сеть от  ТК-29-15 до Курчатова 22а | 1817 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 22а | 01.01.1968 | Протяженность 6 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 320 | Тепловая сеть от  ТК-29-16 до зд.Курчатова, 24а | 463 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 24а | 01.05.1971 | Протяженность 35 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 245 036,00 | 218 782,14 | 26 253,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 321 | Тепловая сеть от  ТК-29-18 до зд.Мира,18 - У-(Мира,18) - транзит | 450 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18-16 | 01.05.1971 | Протяженностью 82 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 713 156,07 | 336 768,14 | 376 387,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 322 | Тепловая сеть от  ТК-29-18 до зд.Мира,18а | 449 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18а | 01.05.1971 | Протяженность 12 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 116 602,00 | 104 108,93 | 12 493,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 323 | Тепловая сеть от  ТК-29-18 до Мира,20 | 1828 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 20 | 01.01.1970 | Протяженность 16 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 257 372,43 | 121 536,98 | 135 835,45 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 803 |
| 324 | Тепловая сеть от  ТК-29-8 до зд.Ляшенко,8а | 510 | Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко 8а | 01.06.1973 | Протяженность 42 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 429 528,00 | 383 507,14 | 46 020,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 762 |
| 325 | Тепловая сеть от  ТК-3(ПЗ) -- ТК-4(ПЗ) -Пождепо, ТК-4(ПЗ) до У-метр; ТК-4(ПЗ)-ТК-5(ПЗ)-Гараж 600;  ТК-5(ПЗ)-ТК-6 | 634 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд | 01.01.1984 | Протяженность 1799 м  участки протяженностью 112, 481, 10, 155, 428, 70, 43 м, диаметрами 250, 200, 100, 150, 125, 150, 40 мм | отсутствует | 18 528 718,00 | 16 543 498,21 | 1 985 219,79 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 635 |
| 326 | Тепловая сеть от  ТК-32-13 -- Королева,17. Дренаж от К-57а | 552 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 17 | 01.12.1977 | Протяженность 31 м  участки протяженностью 23, 4 м, диаметром 50, 150 мм | отсутствует | 345 371,00 | 308 366,96 | 37 004,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 708 |
| 327 | Тепловая сеть от  ТК-32-13 - Маркса,38 - У-1(Маркса,38) - Королева,25 (Дет.комбинат) | 553 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 38 | 01.12.1977 | Протяженность 83 м  участки протяженностью 33, 51 м, диаметрами 125, 80 мм | отсутствует | 1 411 520,39 | 666 551,30 | 744 969,09 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 708 |
| 328 | Тепловая сеть от  ТК-32-13 - ТК-32-14 | 561 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 32 | 01.07.1978 | Протяженность 141 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 510 878,00 | 456 141,07 | 54 736,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 701 |
| 329 | Тепловая сеть от  ТК-32-16 - Маркса, 36; от ТК-32-16 - Маркса,38 - Королева,21 | 551 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 36-38 | 01.12.1977 | Протяженность 128 м  участки протяженностью 60 , 63.4, 5 м, диаметрами 150, 100, 80 мм | отсутствует | 4 519 334,00 | 4 035 119,64 | 484 214,36 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 708 |
| 330 | Тепловая сеть от  ТК-32-17 до стены Маркса,34 (7подъезд) | 619 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 34 | 01.12.1982 | Протяженность 25 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 219 549,00 | 196 025,89 | 23 523,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 648 |
| 331 | Тепловая сеть от  ТК-32-6а - Маркса, 8; ТК-32-8 -- Маркса,8 | 676 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса,8 | 01.06.1986 | Протяженность 63 м  участки протяженностью 55, 6 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | 538 337,00 | 480 658,04 | 57 678,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 606 |
| 332 | Тепловая сеть от  ТК-32-6а - ТК-32-7а - Ленина,134 | 731 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 134 | 01.03.1990 | Протяженность 72 м  участки протяженностью 46, 32.4, 3 м, диаметрами 100, 80, 150 мм | отсутствует | 994 227,00 | 887 702,68 | 106 524,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 561 |
| 333 | Тепловая сеть от  ТК-32-7а - ТК-32-7б - Ленина,132 | 737 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 132 | 01.10.1990 | Протяженность 110 м  участки протяженностью 48, 22, 45 м, диаметрами 100, 80, 200 мм | отсутствует | 516 565,00 | 461 218,75 | 55 346,25 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 554 |
| 334 | Тепловая сеть от  ТК-32-7а до Маркса,4 (кв.32) | 738 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 4 | 01.10.1990 | Протяженность 37 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 321 500,00 | 287 053,57 | 34 446,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 554 |
| 335 | Тепловая сеть от  ТК-32-7б - ТК-32-7в - Ленина,132 | 739 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 132 | 01.10.1990 | Протяженность 90 м  участки протяженностью 62, 90, 15 м, диаметрами 100, 80, 200 мм | отсутствует | 536 453,00 | 478 975,89 | 57 477,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 554 |
| 336 | Тепловая сеть от  ТК-32-7в -Ленина,128  (музей) | 746 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 128 | 01.01.1990 | Протяженность 22 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 425 315,32 | 200 843,35 | 224 471,97 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 563 |
| 337 | Тепловая сеть от  ТК-32-8 до Маркса, 20 (1) | 2394 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 20 | 01.01.1982 | Протяженность 36 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 470 791,00 | 222 317,97 | 248 473,03 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 659 |
| 338 | Тепловая сеть от  ТК-32-8б до насосной Ленина,130 | 730 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 130 | 01.03.1990 | Протяженность 11 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 339 | Тепловая сеть от  ТК-32-9 -- Маркса,26; - Маркса,18 | 581 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 18-26 | 01.06.1979 | Протяженность 186 м  участки протяженностью 140, 9, 25 м, диаметрами 80, 100, 50 мм | отсутствует | 1 835 356,00 | 1 638 710,71 | 196 645,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 690 |
| 340 | Тепловая сеть от  ТК-32а-1 - зд.Ленина,127 –  У-(Лен.127) тупик | 506 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 127 | 01.03.1973 | Протяженность 56 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 341 | Тепловая сеть от  ТК-32а-3 до Ленина,129  (Дом ученых) | 554 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 129 | 01.02.1978 | Протяженность 26 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 7 715 723,83 | 3 643 536,25 | 4 072 187,58 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 706 |
| 342 | Тепловая сеть от  ТК-32а-3а - Ленина,131 (ЦРТДиЮ) | 2391 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 131 | 01.01.1977 | Протяженность 31 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 755 055,00 | 356 553,75 | 398 501,25 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 719 |
| 343 | Тепловая сеть от  ТК-32а-6 доТК-32а-7 ул.Цветкова | 614 | Калужская область, г.Обнинск, Цветкова | 01.05.1982 | Протяженность 387 м  участки протяженностью 200, 79 м, диаметрами 125, 150 мм | отсутствует | 3 923 337,00 | 3 502 979,46 | 420 357,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 655 |
| 344 | Тепловая сеть от  ТК-32а-6б до пождепо (Самсоновский проезд) | 762 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 12 | 01.08.1991 | Протяженность 24 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 623 156,00 | 556 389,29 | 66 766,71 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 544 |
| 345 | Тепловая сеть от  ТК-38-8 - Курчатова, 56 | 718 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 56 | 01.06.1989 | Протяженность 8 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 346 | Тепловая сеть от  ТК-38-8 -- ТК-38-8а -- Курчатова,64 | 1227 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 64 | 01.05.2000 | Протяженность 200 м  участки протяженностью 41, 90, 36, 38 м, диаметрами 100, 80, 80, 50 мм | отсутствует | 1 297 906,83 | 612 900,45 | 685 006,38 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 439 |
| 347 | Тепловая сеть от  ТК-39-10 - ТК-39-11 Энгельса, 28 (детский комбинат № 33) | 608 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 28 | 01.09.1981 | Протяженность 241 м  участки протяженностью 76, 43, 75, 7, 37 м, диаметрами 100, 70, 80, 200, 150 мм | отсутствует | 3 430 376,55 | 1 619 900,04 | 1 810 476,51 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 663 |
| 348 | Тепловая сеть от  ТК-39-13 до Калужская,9 | 606 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 9 | 01.09.1981 | Протяженность 56 м  участки протяженностью 57, 2 м, диаметром 80, 200 мм | отсутствует | 242 600,00 | 216 607,14 | 25 992,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 663 |
| 349 | Тепловая сеть от  ТК-39-14 до Маркса, 108 | 632 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 108 | 01.12.1983 | Протяженность 14 м  диаметром 70 мм | отсутствует | 128 166,00 | 114 433,93 | 13 732,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 636 |
| 350 | Тепловая сеть от  ТК-39-15 -- Маркса, 114 | 682 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 114 | 01.12.1986 | Протяженность 54 м  участки протяженностью 52, 8 м, диаметрами 80, 40 мм | отсутствует | 231 480,00 | 206 678,57 | 24 801,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 600 |
| 351 | Тепловая сеть от  ТК-39-16 -- детский сад № 35, пр.Маркса, дом 112 | 2409 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 112 | 01.01.1983 | Протяженность 138 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 298 316,00 | 140 871,44 | 157 444,56 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 352 | Тепловая сеть от  ТК-39-20 до Калужская,11(школа №13) | 648 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская,11 | 01.10.1984 | Протяженность 33 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 353 | Тепловая сеть от  ТК-39-23а -- ТК-38-5 -- Калужская,6 | 700 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 6 | 01.06.1988 | Протяженность 58 м  участки протяженностью 53, 5 м, диаметрами 100, 200 мм | отсутствует | 379 094,00 | 338 476,79 | 40 617,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 582 |
| 354 | Тепловая сеть от  ТК-39-7 до Маркса,102 | 624 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 102 | 01.06.1983 | Протяженность 11 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 355 | Тепловая сеть от  ТК-39-7 до Маркса 94 | 615 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 94 | 01.06.1982 | Протяженность 43 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 389 075,00 | 347 388,39 | 41 686,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 654 |
| 356 | Тепловая сеть от  ТК-39-8 до Маркса,98 | 605 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 94 | 01.09.1981 | Протяженность 6 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 357 | Тепловая сеть от  ТК-40-16 до зд.Энгельса,13(школа №10). Дренаж от  ТК-40а-16 до ЛК | 532 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 13 | 01.09.1976 | Протяженность 103 м  участки протяженностью 44, 54, 54 м, диаметрами 100, 40, 80 мм | отсутствует | 653 759,00 | 583 713,39 | 70 045,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 723 |
| 358 | Тепловая сеть от  ТК-40-23 до зд. Королева ,12 А (Звёздная,13а ) детский комбинат  № 24. | 505 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 12а | 01.03.1973 | Протяженность 40 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 435 637,00 | 388 961,61 | 46 675,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 765 |
| 359 | Тепловая сеть от  ТК-40-24 до здания Звездная,3 (школа №9) | 512 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 3 | 01.10.1973 | Протяженность 14 м  участки протяженностью 15, 30 м, диаметрами 80, 50 мм | отсутствует | 197 614,00 | 176 441,07 | 21 172,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 758 |
| 360 | Тепловая сеть от  ТК-40-41 -детский сад № 26, улица Энгельса, дом25 | 2405 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 25 | 01.01.1974 | Протяженность 41 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 229 656,00 | 108 448,67 | 121 207,33 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 755 |
| 361 | Тепловая сеть от  ТК-40а-15 -- детский сад № 11, улица Звездная, дом19 | 2397 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 19 | 01.01.1975 | Протяженность 53 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 298 316,00 | 140 871,44 | 157 444,56 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 743 |
| 362 | Тепловая сеть от  ТК-40а-16 -- детский сад № 27, улица Энгельса, дом 11 | 2406 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 11 | 01.01.1975 | Протяженность 20 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 206 769,00 | 97 640,92 | 109 128,08 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 743 |
| 363 | Тепловая сеть от  ТК-40а-5 -- ТК-40а-6 - здания Звездная,9 и ТК-40а-6 - здания Звездная,11 | 526 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 9 | 01.09.1975 | Протяженность 62 м  участки протяженностью 24, 38 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | 109 218,00 | 97 516,07 | 11 701,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 735 |
| 364 | Тепловая сеть от  ТК-45-10 до Аксёнова,14 | 1803 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 14 | 31.12.2003 | Протяженность 19 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 1 479 977,72 | 698 878,37 | 781 099,35 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| 365 | Тепловая сеть от  ТК-45-12 до Аксёнова, 12 | 1804 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 12 | 31.12.2003 | Протяженность 23 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 117 894,00 | 75 789,00 | 42 105,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| 366 | Тепловая сеть от  ТК-45-12 до Аксенова,16; от Энгельса,7 до  Узла-(Энгельса, 7) | 748 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 16, Энгельса, 7 | 01.04.1989 | Протяженность 57 м  участки протяженностью 26, 123, 42 м, диаметрами 50, 100, 80 мм | отсутствует | 1 168 910,00 | 1 043 669,64 | 125 240,36 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 572 |
| 367 | Тепловая сеть от  ТК-45-14 -- Аксенова,8(детский комбинат № 41) | 744 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 8 | 01.12.1989 | Протяженность 46 м  участки протяженностью 31, 14 м, диаметрами 80, 150 мм | отсутствует | 3 190 673,00 | 2 848 815,18 | 341 857,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 564 |
| 368 | Тепловая сеть от  ТК-45-16 до Курчатова,46 | 736 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 46 | 01.09.1990 | Протяженность 35 м  участки протяженностью 25, 10 м, диаметром 50, 200 мм | отсутствует | 366 189,00 | 326 954,46 | 39 234,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 555 |
| 369 | Тепловая сеть от  ТК-45-9 - Энгельса,7 | 743 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 7 | 01.12.1989 | Протяженность 30 м  участки протяженностью 14, 15 м, диаметром 125, 150 мм | отсутствует | 1 410 704,44 | 666 165,99 | 744 538,45 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 564 |
| 370 | Тепловая сеть от  ТК-45-9 до Энгельса, 5 | 766 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 5 | 01.01.1991 | Протяженность 21 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 167 121,00 | 149 215,18 | 17 905,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 551 |
| 371 | Тепловая сеть от  ТК-51-1 до ТК-51-2 | 627 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 25 | 01.06.1983 | Протяженность 3 м  участки протяженностью 18, 3 м, диаметром 50, 150 мм | отсутствует | 188 963,00 | 168 716,96 | 20 246,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 642 |
| 372 | Тепловая сеть от  ТК-51-10 - Гагарина, 55(почта) | 684 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 55 | 01.06.1987 | Протяженность 26 м  диаметром 70 мм | отсутствует | 119 011,00 | 106 259,82 | 12 751,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 594 |
| 373 | Тепловая сеть от  ТК-51-12 - ТК-51-13 -- Гагарина,51;Узла-Лен.192 до ТК51-13; Узла-Гагарина, 53 до Узла-Гагарина, 51.; | 662 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 51 | 01.09.1985 | Протяженность 82 м  участки протяженностью 46, 5, 31, 46, 36, 13, 21 м, диаметрами 80, 70, 150,70, 50,70,80 мм | отсутствует | 461 484,46 | 217 923,22 | 243 561,24 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 615 |
| 374 | Тепловая сеть от  ТК-51-12 до Гагарина, 47 | 688 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина,47 | 01.06.1987 | Протяженность 43 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 227 193,00 | 202 850,89 | 24 342,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 594 |
| 375 | Тепловая сеть от  ТК-51-15 - ТК-51-16 - Ленина,216 | 721 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 216 | 01.09.1989 | Протяженность 78 м  участки протяженностью 67, 10 м, диаметром 80, 200 мм | отсутствует | 944 367,12 | 445 951,14 | 498 415,98 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 567 |
| 376 | Тепловая сеть от  ТК-51-18 - Ленина, 206; - Ленина,210; - до насосной | 691 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 206,210 | 01.10.1987 | Протяженность 91 м  участки протяженностью 31, 50, 8 м, диаметром 80, 70, 200 мм | отсутствует | 273 531,00 | 244 224,11 | 29 306,89 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 590 |
| 377 | Тепловая сеть от  ТК-51-19а -- Ленина, 108 | 706 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 108 | 01.08.1988 | Протяженность 8 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 378 | Тепловая сеть от  ТК-51-2 до Гагарина, 29 | 646 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 29 | 01.07.1984 | Протяженность 6 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 379 | Тепловая сеть от  ТК-51-21 -- Ленина,194(1) | 703 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 194 | 01.06.1988 | Протяженность 16 м  участки протяженностью 16, 6 м, диаметром 80, 200 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 380 | Тепловая сеть от  ТК-51-23 - ТК-51-24 -Ленина,184; - Ленина,186; - до насосной | 687 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 184-186 | 01.06.1987 | Протяженность 133 м  участки протяженностью 36, 89, 5 м, диаметром 80, 70, 200 мм | отсутствует | 642 148,00 | 573 346,43 | 68 801,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 594 |
| 381 | Тепловая сеть от  ТК-51-25 - Ленина, 194 (3) | 679 | Калужская область, г.Обнинск,Ленина, 194 | 01.09.1986 | Протяженность 62 м  участки протяженностью 63, 4 м, диаметром 80, 150 мм | отсутствует | 290 973,00 | 259 797,32 | 31 175,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 603 |
| 382 | Тепловая сеть от  ТК-51-4 - ТК-51-5 - д/с № 38, проспект Ленина, дом 172, ТК 51/5 - Ленина, 170 | 2410 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 172 | 01.01.1986 | Протяженность 123 м  участки протяженностью 74, 41, 8 м, диаметром 80, 125, 80 мм | отсутствует | 495 875,00 | 234 163,19 | 261 711,81 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 611 |
| 383 | Тепловая сеть от  ТК-51-6 - Узла-2(Гагарина,39) - Гагарина,37; Узла-2 (Гагарина, 39) -- Узла-5 (Гагарина, 39) -- Гагарина,39 - Гагарина | 659 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 37-39 | 01.06.1985 | Протяженность 153 м  участки протяженностью 132, 96, 59, 16, 12 м, диаметрами 100, 80, 70, 150, 250 мм | отсутствует | 890 620,00 | 795 196,43 | 95 423,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 618 |
| 384 | Тепловая сеть от  ТК-51-6 до Гагарина, 35 | 658 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 39 | 01.06.1985 | Протяженность 45 м  участки протяженностью 26, 11 м, диаметрами 80, 250 мм | отсутствует | 170 571,00 | 152 295,54 | 18 275,46 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 618 |
| 385 | Тепловая сеть от  ТК-51-8 - Узла-3,2,1,4,5(Гагарина, 59) - Гагарина,59 - Гагарина,61 | 675 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 59-61 | 01.06.1986 | Протяженность 168 м  участки протяженностью 49.4, 67.6, 80.5, 22 м, диаметрами 100, 80, 70, 200 мм | отсутствует | 1 838 131,00 | 1 641 188,39 | 196 942,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 606 |
| 386 | Тепловая сеть от  ТК-52-15 - Узла-2 (Белкинская, 35) - Белкинская,35 –  ТК-52а-21; - 17 | 769 | Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 35 | 01.02.1993 | Протяженность 169 м  участки протяженностью 73, 63, 17, 16 м, диаметрами 150, 100, 200, 300 мм | отсутствует | 1 791 520,00 | 1 599 571,43 | 191 948,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 526 |
| 387 | Тепловая сеть от ТК-52а-17 - Гагарина, 40; Узла-2Гагарина, 40- Узла-1Гагарина, 40; Узла-2 Гагарина,40-Узла-1 Гагарина, 40 | 770 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 40 | 01.04.1994 | Протяженность 31 м  участки протяженностью 14, 17,67,67 м, диаметрами 100, 200, 100, 100 мм | отсутствует | 929 852,00 | 830 225,00 | 99 627,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 512 |
| 388 | Тепловая сеть от  ТК-52а-20 -- Гагарина, 46 –  по подвалу | 755 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 46 | 01.07.1995 | Протяженность 80 м  участки протяженностью 53, 26 м, диаметрами 80, 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 389 | Тепловая сеть от  ТК-52а-21 до Белкинская,39 | 776 | Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 39 | 01.05.1991 | Протяженность 20 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 2 432 603,00 | 2 171 966,96 | 260 636,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 547 |
| 390 | Тепловая сеть от  ТК-54--ТК-27-40--Гурьянова,21; от  ТК-27-40 до Комарова,1  (универсам) | 607 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 21- Комарова, 1 | 01.09.1981 | Протяженность 328 м  участки протяженностью 141, 145, 26, 21 м, диаметрами 125, 80, 150, 200 мм | отсутствует | 6 987 851,78 | 3 299 818,90 | 3 688 032,88 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 663 |
| 391 | Тепловая сеть от  ТК-М-37 до улица Глинки,15 | 2862 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 15 | 30.06.2012 | Протяженность 68 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Договор дарения  №01-28/168 от 15.06.2012 | Постановление Администрации города Обнинска №1237-п  от 27.06.2012г. Акт о  приеме-передаче здания (сооружения) №34 от 27.06.2012 | - |
| 392 | Тепловая сеть от ТК27-36 до здания Гурьянова,23 -- Узла-(Гурьянова, 23) тупик | 443 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 23 | 01.05.1971 | Протяженность 49 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 481 217,00 | 429 658,04 | 51 558,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 393 | Тепловая сеть от  У- (Глинки,9) до здания Глинки,9, поселок Мирный | 305 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 9 | 01.05.1971 | Протяженность 18 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 394 | Тепловая сеть от Узла-(Глинки,9) до ул.Глинки, 10 | 246 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки,10 | 01.05.1971 | Протяженность 40 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 136 946,20 | 122 273,39 | 14 672,81 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 395 | Тепловая сеть от Узла-(Гурьянова, 13) -- Гурьянова,13 -- Гурьянова,15 -- Узла-(Гурьянова,15);Узла-(Художественная школа)-Узла 3-У2 (Гурьянова, 15) | 419 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13-15 | 01.05.1971 | Протяженность 187 м  участки протяженностью 67, 41,70 м, диаметрами 80, 100, 50 мм | отсутствует | 918 409,00 | 820 008,04 | 98 400,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 396 | Тепловая сеть от Узла-(Королева, 1) - здания Королева,3 | 465 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 3 | 01.05.1971 | Протяженность 42 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 1 671 852,31 | 789 485,81 | 882 366,50 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 397 | Тепловая сеть от Узла-(Королева,3) до Узла-1 (Королева,5) | 466 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 3-5 | 01.05.1971 | Протяженность 37 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 1 652 351,02 | 780 276,87 | 872 074,15 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 398 | Тепловая сеть от Узла-(Курчатова, 30) -транзит до здания Курчатова,30 - здания Королева,1 -- Узла-(Королева, 1)транзит | 464 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 30 | 01.05.1971 | Протяженность 112 м  участки протяженностью 74, 35 м, диаметрами 200, 150 мм | отсутствует | 2 705 647,34 | 1 277 666,80 | 1 427 980,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 399 | Тепловая сеть от Узла-(Ленина, 94) -- здания Ленина,94 - ТК-27-19; ТК-27-15а(новый участок от Мира 4-Ленина 94) | 397 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 94 | 01.05.1971 | Протяженность 248 м  участки протяженностью 86, 110 м, диаметрами 150, 100 мм | отсутствует | 4 826 401,61 | 2 279 134,09 | 2 547 267,52 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 400 | Тепловая сеть от Узла-(Ляшенко 6Б) - здания Ляшенко,6Б -- здания Ляшенко,4 -- Узла-(Ляшенко, 4) тупик | 468 | Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко,6б-4 | 01.05.1971 | Протяженность 101 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 1 005 153,00 | 897 458,04 | 107 694,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 401 | Тепловая сеть от Узла-(Ляшенко,6б) до Ляшенко 6а. Дренаж ТК-29-9 | 470 | Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко, 6б-6а | 01.05.1971 | Протяженность 92 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 213 271,00 | 190 420,54 | 22 850,46 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 402 | Тепловая сеть от Узла-(М-11) до М-23, поселок Мирный | 258 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд,26 | 01.05.1971 | Протяженность 267 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 3 200 281,92 | 1 511 244,24 | 1 689 037,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 403 | Тепловая сеть от  У-(Мира,16) -- зд.Мира,16 -- зд.Мира,14 (шк.№8) -- У-(Мира,14)тупик. Дренаж из ТК-29-20 | 469 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 14,16 | 01.05.1971 | Протяженность 105 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 1 178 214,00 | 1 051 976,79 | 126 237,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 404 | Тепловая сеть от  У-(Мира,18) до зд.Мира,18 - транзит | 451 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18 | 01.05.1971 | Протяженность 76 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 450 724,00 | 402 432,14 | 48 291,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 405 | Тепловая сеть от  У-(Мира12) - Мира12(тр.) - Гурьянова,1 –  У-(Гурьянова,1) (тр.) | 413 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 12 - Гурьянова, 1 | 01.05.1971 | Протяженность 107 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 954 301,00 | 852 054,46 | 102 246,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 406 | Тепловая сеть от  У-(Треуг.пл.,6) до зд.Треуг.пл., 6 по шир.транзит | 176 | Калужская область, г.Обнинск, Треугольная площадь, 6 | 01.05.1971 | Протяженность 47 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 176 184,00 | 157 307,14 | 18 876,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 407 | Тепловая сеть от  У-(Труда,3) до ул.Труда,3 | 154 | Калужская область, г.Обнинск, Труда, 3 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 408 | Тепловая сеть от  У-(Труда,7) до ул.Труда,7 | 172 | Калужская область, г.Обнинск, Труда, 7 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 409 | Тепловая сеть от  У-(Труда,9) до ул.Труда,9 | 225 | Калужская область, г.Обнинск, Труда, 9 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 410 | Тепловая сеть от  У-(Труда,9) до УП(Труда,11), п.Мирный | 251 | Калужская область, г.Обнинск, Труда, 9-11 | 01.05.1971 | Протяженность 44 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 258 061,00 | 230 411,61 | 27 649,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 411 | Тепловая сеть от  У-(Чехова,10) до Чехова,10 ; п.Мирный | 484 | Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 10 | 01.05.1971 | Протяженность 12 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 329 053,09 | 293 797,40 | 35 255,69 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 412 | Тепловая сеть от  У-(Чехова,12) до Чехова,12; п.Мирный | 494 | Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 12 | 01.05.1971 | Протяженность 12 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 329 053,09 | 293 797,40 | 35 255,69 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 413 | Тепловая сеть от  У-(Чехова,8) до Чехова,8 ; п.Мирный | 477 | Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 12 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 329 053,09 | 293 797,40 | 35 255,69 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 414 | Тепловая сеть от  У-(Энгельса,15б) до зд.Энгельса, 15б транзит -- зд.Энгельса,15а –  У-(Энгельса,15а) транзит | 503 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 15б | 01.12.1972 | Протяженность 137 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 4 076 957,62 | 1 925 229,99 | 2 151 727,63 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 768 |
| 415 | Тепловая сеть от  У-(Энгельса,19а) - зд.Энгельса,19 | 513 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 19 | 01.10.1973 | Протяженность 29 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 360 422,00 | 321 805,36 | 38 616,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 758 |
| 416 | Тепловая сеть от  У-1(Гур.25) до У-2(Гурьянова.25) транзит | 433 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25 | 01.05.1971 | Протяженность 44 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 417 | Тепловая сеть от  У-1(ж/д) до У-ТК-6(ПЗ) | 637 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд | 01.01.1984 | Протяженность 709 м  участки протяженностью 46, 363 м, диаметрами 250, 250/300 мм | отсутствует | 11 160 493,00 | 9 964 725,89 | 1 195 767,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 635 |
| 418 | Тепловая сеть от  У-1(Комарова,9) - здания Комарова,9 - У-3 (Ленина, 118) | 427 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9-11 | 01.05.1971 | Протяженность 104 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 696 279,00 | 621 677,68 | 74 601,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 419 | Тепловая сеть от  У-1(Королева, 5) - здания Королева,5 (транзит) -ТК-29-8 - здания Ляшенко,6Б -У-(Ляшенко, 6Б) транзит | 467 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 5- Ляшенко, 6 | 01.05.1971 | Протяженность 173 м  участки протяженностью 87.4, 79 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | 3 237 520,22 | 1 528 828,99 | 1 708 691,23 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 420 | Тепловая сеть от У-1 (Курчатова,20) до  ТК-29-13 | 458 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | 01.05.1971 | Протяженность 17 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 203 138,00 | 181 373,21 | 21 764,79 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 421 | Тепловая сеть от  У-1(Курчатова,20) до У-2(Курчатова,20) | 447 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | 01.05.1971 | Протяженность 17 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 608 460,00 | 543 267,86 | 65 192,14 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 422 | Тепловая сеть от У-1 (Ленина, 118) до здания, Ленина,118 (транзит) - ТК-27-25а | 400 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 118 | 01.05.1971 | Протяженность 15 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 116 738,00 | 104 230,36 | 12 507,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 423 | Тепловая сеть от  У-1(Ленина,180) - Ленина,178 - Ленина,176 | 652 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина,176,178,180 | 01.10.1984 | Протяженность 143 м  участки протяженностью 45, 47.3, 13, 21 м, диаметрами 125, 80, 70, 50 мм | отсутствует | 717 400,00 | 640 535,71 | 76 864,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 626 |
| 424 | Тепловая сеть от  У-1(Ленина,91) до здания Ленина,91(1) (закрытый бассейн) | 378 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 91 | 01.05.1971 | Протяженность 33 м  участки протяженностью 32, 15 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 327 770,00 | 292 651,79 | 35 118,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 425 | Тепловая сеть от У-1 (Мира10) - Мира,10 (транзит) - Мира,12 -- У-(Мира,12) | 412 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 10-12 | 01.05.1971 | Протяженность 89 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 718 133,00 | 641 190,18 | 76 942,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 426 | Тепловая сеть от У-1 (Энгельса, 17б) - здания Энгельса,17б -ТК-40-26 - ТК-40-28 - здания Маркса,64,66 | 507 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 17б | 01.04.1973 | Протяженность 370 м  участки протяженностью 75.5, 298, 12 м, диаметрами 125,50, 32 мм | отсутствует | 2 393 997,00 | 2 137 497,32 | 256 499,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 764 |
| 427 | Тепловая сеть от У-1 (Энгельса, 2) до У-1 (Курчатова, 54) -- Курчатова,54; У-1 (Энгельса, 2) -- Энгельса,2 | 704 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 2- Курчатова, 54 | 01.06.1988 | Протяженность 241 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 2 153 356,54 | 1 016 862,81 | 1 136 493,73 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 582 |
| 428 | Тепловая сеть от  У-15-2 до У-15-1 (воинская часть ул.Ленина) | 353 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 21 | 01.05.1971 | Протяженность 38 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 322 361,00 | 287 822,32 | 34 538,68 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 429 | Тепловая сеть от  У-15-2 до У-15-3 | 352 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 59- Кончаловская | 01.05.1971 | Протяженность 75 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 399 018,00 | 356 266,07 | 42 751,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 430 | Тепловая сеть от  У-2(Гурьянова, 25) - здания Гурьянова,25 транзит - здания Комарова,3 | 440 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25 - Комарова, 3 | 01.05.1971 | Протяженность 78 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 926 432,00 | 827 171,43 | 99 260,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 431 | Тепловая сеть от У-2 (Комарова,9) до У-1 (Комарова,9) транзит | 428 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | 01.05.1971 | Протяженность 14 м  диаметр 125 мм | отсутствует | 204 489,00 | 182 579,46 | 21 909,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 432 | Тепловая сеть от У-2 (Комарова.9) до  ТК-27-31 | 422 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | 01.05.1971 | Протяженность 35 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 331 887,00 | 296 327,68 | 35 559,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 433 | Тепловая сеть от У-2 (Ленина,114) - Ленина,114 (транзит) - Ленина,108 –  У-(Ленина,108) транзит | 1821 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 114-118 | 01.01.1970 | Протяженность 42 м  участки протяженностью 24, 4.5, 23 м, диаметрами 80/100, 100, 70/80 мм | отсутствует | 675 602,64 | 319 034,58 | 356 568,06 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 803 |
| 434 | Тепловая сеть от У-2 (Ленина,79) до  У-(Ленина,81) тупик | 168 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 79-81 | 01.05.1965 | Протяженность 46 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 321 203,00 | 286 788,39 | 34 414,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 859 |
| 435 | Тепловая сеть от  У-2(Мира 10) – Мира,10 транзит - ТК-27-8 | 410 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 10-12 | 01.05.1971 | Протяженность 73 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 293 739,00 | 262 266,96 | 31 472,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 436 | Тепловая сеть от У-3 (Лен.116) -ТК-27-34 - Гурьянова, 19 –  У-(Гурьянова,19) (тр.) -- ТК-27-34а | 417 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова,19 | 01.05.1971 | Протяженность 121 м  участки протяженностью 75, 66 м, диаметрами 70, 80 мм | отсутствует | 540 916,00 | 482 960,71 | 57 955,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 437 | Тепловая сеть от  У-50(ПЗ) до магазина стройматериалов  (Мишково) | 562 | Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | 01.09.1978 | Протяженность 54 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 561 224,00 | 501 092,86 | 60 131,14 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 438 | Тепловая сеть от У-6 (Энг.11) - Энгельса,11 - ТК-40а-20 транзит - зд.Аксенова,15. | 538 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 11 | 01.12.1976 | Протяженность 37 м  участки протяженностью 12.5, 52.5, 52, 26 м, диаметрами 125, 100, 80, 50 мм | отсутствует | 3 906 562,00 | 3 488 001,79 | 418 560,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 720 |
| 439 | Тепловая сеть от  У-66-4 до У-1 (молокозавод) | 2383 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 53 | 01.01.1996 | Протяженность 79 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 675 165,00 | 318 827,92 | 356 337,08 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 491 |
| 440 | Тепловая сеть от  У-9(ПЗ) - У-22а (ПЗ) - У57а (Промзона) | 674 | Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | 31.08.2010 | Протяженность 988 м  участки протяженностью 747, 197 м, диаметрами 350, 400 мм | отсутствует | 59 623 617,54 | 28 155 597,17 | 31 468 020,37 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 316 |
| 441 | Тепловая сеть от  У-Жукова,7 - Жукова,7 (транзит) - Мира,7 - У-Мира,7 - Мира,5 | 1825 | Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 7- Мира, 7 | 01.01.1965 | Протяженность 139 м  участки протяженностью 88, 17, 29 м, диаметрами 80, 70, 50 мм | отсутствует | 2 871 815,73 | 1 356 135,21 | 1 515 680,52 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 863 |
| 442 | Тепловая сеть от  У-Королева,5 - транзит по зд.Кор.5 -Королева,7 –  У-(Кор,7) транзит - Ляшенко,8 | 1824 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 5 | 01.01.1968 | Протяженность 176 м  участки протяженностью 134, 51 м, диаметрами 100, 80 мм | отсутствует | 2 831 096,77 | 1 336 906,81 | 1 494 189,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 827 |
| 443 | Тепловая сеть от  У (Лен.114) –  У-2 (Лен.114) - Ленина,114 –  ТК-27-24 | 402 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 114-118 | 01.05.1971 | Протяженность 55 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 496 399,00 | 443 213,39 | 53 185,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 444 | Тепловая сеть от узла зд.Ленина,96-по подвалу-до зд.Ленина,98 | 42 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 96,98 | 01.05.1971 | Протяженность 38 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 440 690,00 | 393 473,21 | 47 216,79 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 445 | Тепловая сеть от ФЭИ ул Пирогова до М-23 ( М-0 -Пирог,2; М-1- Пирог,7; М-9 -КНС ФЭИ) | 280 | Калужская область, г.Обнинск, Пирогова, 2,7 | 31.10.2010 | Протяженность 491 м  участки протяженностью 22, 41, 72, 491 м, диаметрами 50, 32, 50,  40 мм | отсутствует | 2 175 572,81 | 1 027 353,83 | 1 148 218,98 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 314 |
| 446 | Тепловая сеть от Энгельса 24 - Энгельса 26 | 590 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 24-26 | 01.09.1980 | Протяженность 58 м  участки протяженностью 48, 16 м, диаметрами 50, 200 мм | отсутствует | 458 344,00 | 409 235,71 | 49 108,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 675 |
| 447 | Тепловая сеть от Энгельса, 2 - Энгельса, 2а | 726 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 2-2а | 01.06.1989 | Протяженность 10 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 448 | Тепловая сеть от  К-66а - К-66б -- Курчатова 39 (1) +  У-2 (Кур.39) до У-3 (Кур.39) | 571 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 39 | 01.09.1978 | Протяженность 220 м  участки протяженностью 75, 33, 139, 11, 5 м, диаметрами 200, 50, 80, 150, 100 мм | отсутствует | 1 074 273,35 | 507 295,75 | 566 977,60 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 449 | Тепловая сеть отК-87-Маркса78 -- ТК-39-1 - Энгельса,36 - Маркса,80 | 582 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 78- Энгельса, 36 | 01.09.1979 | Протяженность 182 м  участки протяженностью 51, 88, 42, 11 м, диаметрами 200, 150, 125, 300 мм | отсутствует | 766 415,00 | 684 299,11 | 82 115,89 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 687 |
| 450 | Тепловая сеть отТК-27-35 до У-1 (Гурьянова, .25); ТК-27-35 до Гурьянова, 19а | 432 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25, 19а | 01.05.1971 | Протяженность 52 м  участки протяженностью 60, 33 м, диаметрами 150 , 50 мм | отсутствует | 104 810,00 | 93 580,36 | 11 229,64 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 451 | Тепловая сеть от  ТК-27-7 -- У-1 (Мира10) - У-2 (Мира10) транзит | 409 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 10-12 | 01.05.1971 | Протяженность 35 м  участки протяженностью 17, 23.2 м, диаметрами 125, 80 мм | отсутствует | 367 024,00 | 327 700,00 | 39 324,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 452 | Тепловая сеть от  ТК-29-16 до ТК-29-17 | 500 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 26б | 01.12.1972 | Протяженность 62 м  участки протяженностью 107, 10 м, диаметрами 40, 50 мм | отсутствует | 1 628 968,25 | 769 235,01 | 859 733,24 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 768 |
| 453 | Тепловая сеть отТК-32-5 - Маркса,16 - ТК-32-7 - ТК-32-8; - Маркса,10; ТК-32-5 - Маркса,12 | 567 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 10,12 | 01.09.1978 | Протяженность 474 м  участки протяженностью 161, 63, 162.4, 91 м, диаметрами 150, 80, 200, 50 мм | отсутствует | 6 955 132,00 | 6 209 939,29 | 745 192,71 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 454 | Тепловая сеть от  ТК-32а-5 - ТК-32а-5а - ТК-32а-5б -- Ленина, 125 | 569 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 125 | 01.09.1978 | Протяженность 121 м  участки протяженностью 41, 87, 36 м, диаметрами 80, 50, 150 мм | отсутствует | 318 515,00 | 284 388,39 | 34 126,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 455 | Тепловая сеть от  ТК-39-23-ТК-39-21-ТК-39-20--ТК-39-19--Калужская,15-..-13,,-11(школа №12) | 609 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 11,13,15 | 20.09.2011 | Протяженность 506 м  участки протяженностью 193, 129, 51, 24, 26, 15, 28 м, диаметрами 200, 125, 80, 100, 150, 250, 300 мм | отсутствует | 9 258 355,38 | 4 372 001,15 | 4 886 354,23 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 303 |
| 456 | Тепловая сеть отТК-40-26 до зд.Энгельса,19а -- У-(Энгельса,19а (транзит).  Дренаж из ТК-40-26 до ТК-40-25 | 509 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 19а | 01.06.1973 | Протяженность 281,5 м  участки протяженностью 121, 80 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | 1 391 358,00 | 1 242 283,93 | 149 074,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 762 |
| 457 | Тепловая сеть от У-1 (Звёзд.1в) -ТК-40-24 - ТК-40-25 -- У-2 (Энг.17б) (транзит где шк.9) | 499 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 17б- Звездная, 1в | 20.09.2011 | Протяженность 169 м  участки протяженностью 216.5, 21, 11, 249 м, диаметрами 200, 80, 70, 125 мм | отсутствует | 11 393 754,45 | 5 380 384,05 | 6 013 370,40 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 303 |
| 458 | Тепловая сеть от  У-2(Корол.27) - Королева,27 - Королева,31- Т/узла (тупик) | 564 | Калужская область, г.Обнинск, Королева, 27-31 | 01.09.1978 | Протяженность 105 м  участки протяженностью 30, 20, 40, 15 м, диаметрами 70,80, 100, 150 мм | отсутствует | 1 405 663,00 | 1 255 056,25 | 150 606,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 699 |
| 459 | Тепловая сеть перемычка пр.Маркса,8 по техподполью; У-У-1-У2-У3-У7-У4-У5-У6 (Маркса,8) | 2753 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 8 | 31.07.2009 | Протяженность 259 м  участки протяженностью 25,155, 23, 21, 105, 25, 25 м, диаметрами 50,80, 125, 100, 80, 70, 50 мм | отсутствует | 210 194,65 | 99 258,58 | 110 936,07 | Договор дарения  №01-28/224 от 03.07.2009 | Постановление Администрации города Обнинска №946-п от 15.07.2009. Акт приема-передачи № 68 от 27.07.09 | 329 |
| 460 | Тепловая сеть по подвалу Гагарина,21 к Гагарина,23 | 1831 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 21 | 01.01.1966 | Протяженность 80 м  участки протяженностью 54.3, 20 м, диаметрами 100, 80 мм | отсутствует | 1 286 862,17 | 607 684,91 | 679 177,26 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 851 |
| 461 | Тепловая сеть по подвалу Гагарина,23 транзит | 1832 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 23- Ленина, 124 | 01.01.1983 | Протяженность 114 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 1 833 778,59 | 865 951,00 | 967 827,59 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 462 | Тепловая сеть по подвалу Комарова,9 по длине здания | 426 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | 01.05.1971 | Протяженность 67 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 628 036,00 | 560 746,43 | 67 289,57 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 463 | Тепловая сеть по подвалу Ленина,112 (тупик) | 404 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 112 | 01.05.1967 | Протяженность 36 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 339 039,00 | 302 713,39 | 36 325,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 835 |
| 464 | Тепловая сеть по подвалу Маркса,65 | 749 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 65 | 01.08.1992 | Протяженность 120 м  участки протяженностью 93, 27 м, диаметрами 70, 50 мм | отсутствует | 1 089 411,00 | 972 688,39 | 116 722,61 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 532 |
| 465 | Тепловая сеть по подвалу Мира,4 до т/узла (тупик) | 380 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 4 | 01.05.1966 | Протяженность 56 м  диаметр 400 мм | отсутствует | 234 701,29 | 110 831,16 | 123 870,13 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 847 |
| 466 | Тепловая сеть по ул.Лесная к МПКХ от автотехцентра | 000002183 | Калужская область, г.Обнинск, Лесная, 13 | 01.05.1971 | Протяженность 288 м  диаметр 100/150 мм | отсутствует | 2 333 930,14 | 2 333 930,14 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 632 |
| 467 | Тепловая сеть по ул.Труда, шк."Дубравушка" пос.Мирный | 250 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 29 | 01.05.1971 | Протяженность 623 м  участки протяженностью 80, 287, 164, 122 м, диаметрами 100, 50, 40, 32 мм | отсутствует | 2 701 457,40 | 1 275 688,22 | 1 425 769,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 468 | Тепловая сеть под железной дорогой до ТК-15 | 2378 | Калужская область, г.Обнинск, район Котельной | 05.10.2010 | Протяженность 157 м  диаметр 500/350мм | отсутствует | 2 767 117,73 | 1 306 694,48 | 1 460 423,25 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 314 |
| 469 | Тепловая сеть подводка к ул.Труда, 11 | 243 | Калужская область, г.Обнинск, Труда, 11 | 01.05.1971 | Протяженность 10 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 470 | Тепловая сеть  ТК-19-13 -- зд.Курчатова, 22 -- У-(Курчатова,22) транзит - зд.Курчатова,22  (транзит) | 459 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 22 | 01.05.1971 | Протяженность 92 м  участки протяженностью 45, 51 м, диаметрами 150, 100 мм | отсутствует | 725 286,00 | 647 576,79 | 77 709,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 471 | Тепловая сеть  ТК-23-4 -- Ж.Кюри,3 | 1893 | Калужская область, г.Обнинск, Жолио-Кюри, 3 | 01.01.1962 | Протяженность 6 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 106 115,63 | 50 110,16 | 56 005,47 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 899 |
| 472 | Тепловая сеть  ТК-25-4 до зд.Жукова,5 | 72 | Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 5 | 01.05.1971 | Протяженность 7 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 473 | Тепловая сеть  ТК-25-5 до Мира,5 | 77 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 5 | 01.05.1971 | Протяженность 17 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 474 | Тепловая сеть  ТК-26-14 - ТК-26-11 (ул.Любого) | 2393 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | 01.01.1964 | Протяженность 72 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 139 683,00 | 65 961,42 | 73 721,58 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 875 |
| 475 | Тепловая сеть  ТК-26-19 (Заводская,15) –  ТК-26-18 (ПТУ-11) | 2375 | Калужская область, г.Обнинск, Заводская,15 | 01.01.1978 | Протяженность 331 м  участки протяженностью 123, 2 м, диаметрами 125, 150 мм | отсутствует | 1 815 208,05 | 857 181,58 | 958 026,47 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 707 |
| 476 | Тепловая сеть  ТК-26-22 (Любого) - М-41 (Мирный) | 2386 | Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд | 01.01.1992 | Протяженностью 389 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 403 414,00 | 190 501,06 | 212 912,94 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 539 |
| 477 | Тепловая сеть  ТК-26-3 до Жукова,3 | 69 | Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 3-5 | 01.05.1971 | Протяженность 6 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 478 | Тепловая сеть  ТК-26-4 до зд.Любого,3; тепловая сеть от  ТК-26-6 до зд.Любого,5 | 478 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 3, 5 | 01.05.1971 | Протяженность 27 м  участки протяженностью 12, 17 м, диаметрами 70, 80 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 479 | Тепловая сеть  ТК-26-5Б до зд.Любого,5 | 478а | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5а | 01.05.1971 | Протяженность 12 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | - |
| 480 | Тепловая сеть  ТК-27-15 - ст.Ленина,96 - до узла зд.Ленина,96 | 41 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 96 | 01.05.1971 | Протяженность 70 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 582 232,00 | 519 850,00 | 62 382,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 481 | Тепловая сеть  ТК-27-19 - зд.Ленина,100 –  У-(Лен.100)  транзит -зд.Ленина,100 | 396 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 100 | 01.05.1971 | Протяженность 104 м  участки протяженностью 35.3, 30.8 м, диаметром 125, 100 мм | отсутствует | 825 424,00 | 736 985,71 | 88 438,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 482 | Тепловая сеть ТК-27-21 - зд.Гурьянова,13 (школа№6) - У-(Гурьянова,13)/шк.№6 | 389 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | 01.05.1971 | Протяженность 75 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 693 289,00 | 619 008,04 | 74 280,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 483 | Тепловая сеть  ТК-27-23 –  У-1 (Лен.118) –  У-3 (Лен.118) транзит | 387 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 118 | 01.05.1971 | Протяженность 53 м  участки протяженностью 6, 53.5 м, диаметрами 250, 200 мм | отсутствует | 1 162 728,00 | 1 038 150,00 | 124 578,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 484 | Тепловая сеть  ТК-27-25а - зд.Ленина,114 –  У-(Лен.114) транзит | 401 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 114-118 | 01.05.1971 | Протяженность 87 м  диаметром 125 мм | отсутствует | 1 863 337,95 | 879 909,59 | 983 428,36 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 485 | Тепловая сеть  ТК-27-33 -- зд.Ленина,116 –  У-1 (Лен.116) –  У-2 (Лен.116) транзит | 385 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 116 | 01.05.1971 | Протяженность 45 м  участки протяженностью 12, 31 м, диаметрами 200, 125 мм | отсутствует | 1 833 403,27 | 865 773,77 | 967 629,50 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 486 | Тепловая сеть  ТК-32-14 - Маркса.34 (1) транзит по подвалу; ТК-32-17 -- Маркса,34 (7) | 745 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 34 | 01.01.1982 | Протяженность 66 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 1 162 817,00 | 1 038 229,46 | 124 587,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 659 |
| 487 | Тепловая сеть  ТК-39-14 - Маркса,108 | 1902 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 108 | 01.01.1983 | Протяженность 16 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 282 975,00 | 133 627,08 | 149 347,92 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 488 | Тепловая сеть  ТК-39-21 - школа  № 12 (Калужская,5) | 2385 | Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 5 | 01.01.1984 | Протяженность 45 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 403 414,00 | 190 501,06 | 212 912,94 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 635 |
| 489 | Тепловая сеть  ТК-39-9 - ТК-39-13 - Маркса,104 | 604 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 104 | 01.06.1981 | Протяженность 158 м  участки протяженностью 112, 9, 38 м, диаметрами 100, 80, 150 мм | отсутствует | 503 509,00 | 449 561,61 | 53 947,39 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 666 |
| 490 | Тепловая сеть  ТК-40-37 - Маркса,52 (общ.) | 1908 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 52 | 01.01.1975 | Протяженность 9 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 159 173,44 | 75 165,24 | 84 008,20 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 743 |
| 491 | Тепловая сеть ТК-45-14 - Аксенова,4 - У-2 (Аксенова,4) - Аксенова,6  (ЖСК) | 1843 | Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 4,6 | 01.01.1989 | Протяженность 215 м  участки протяженностью 118, 116 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | 3 458 442,08 | 1 633 153,20 | 1 825 288,88 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 575 |
| 492 | Тепловая сеть  ТК-45-9 - ТК-45-10 - ТК-45-12 (Аксенова); от ТК-45-11 до насосной | 741 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 3- Аксенова, 14 | 01.12.1989 | Протяженность 144 м  участки протяженностью 140, 10, 19 м, диаметрами 125, 25, 150 мм | отсутствует | 2 344 783,00 | 2 093 556,25 | 251 226,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 564 |
| 493 | Тепловая сеть  ТК-51-6 до Гагарина,31 | 1833 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 31 | 01.01.1983 | Протяженность 172,8 м  участки протяженностью 120, 7, 15,8 м, диаметрами 100, 80, 50 мм | отсутствует | 2 412 866,57 | 1 139 409,21 | 1 273 457,36 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 494 | Тепловая сеть  ТК-52-19а -- Гагарина,44 –  ТК-52а-20 -- Белкинская,41 | 754 | Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 44- Белкинская, 41 | 01.07.1995 | Протяженность 183 м  участки протяженностью 144, 7.5, 24, 28 м, диаметрами 125, 80, 70, 200 мм | отсутствует | 3 246 337,00 | 2 898 515,18 | 347 821,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 497 |
| 495 | Тепловая сеть  У-(Гур.13)шк.№6 -- зд.Гурьянова,13/шк.№6 | 390 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | 01.05.1971 | Протяженность 35 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 331 887,00 | 296 327,68 | 35 559,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 496 | Тепловая сеть  У-(Зв.17)-Звездная,17-Звездная,21. | 543 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 17-21 | 01.01.1977 | Протяженность 95 м  участки протяженностью 96, 6 м, диаметрами 150, 80 мм | отсутствует | 2 247 420,00 | 2 006 625,00 | 240 795,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 719 |
| 497 | Тепловая сеть  У-(Курчатова,28) до конца подвала (транзит) | 455 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28 | 01.05.1971 | Протяженность 62 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 525 010,00 | 468 758,93 | 56 251,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 498 | Тепловая сеть  У-(Ленина,162) –  К-104 -- Ленина,160; К-104-К-105-К-106; Лен.158 до ТК-51а-1 | 1842 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 160,162 | 01.01.1987 | Протяженность 440,42 м  участки протяженностью 211,235, 234,42 м, диаметрами по 100 мм | отсутствует | 3 313 670,08 | 1 564 788,65 | 1 748 881,43 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 599 |
| 499 | Тепловая сеть  У-(Ленина,46) - Ленина,48 | 1891 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 48 | 01.01.1963 | Протяженность 37 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 654 379,70 | 309 012,64 | 345 367,06 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 887 |
| 500 | Тепловая сеть  У-(Энгельса,15а) - Энгельса,15а (транзит)-Энгельса,15-Энгельса,17 –  У-(Энгельса,17) транзит | 508 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 15а-15 | 01.04.1973 | Протяженность 158 м  участки протяженностью 105.3, 1 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | 2 503 760,00 | 2 235 500,00 | 268 260,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 764 |
| 501 | Тепловая сеть У-1 - 2-3 -4 (Ленина,99) -- Ленина,99 -- Ленина,103 | 2364 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 99-103 | 01.01.1973 | Протяженность 189 м  участки протяженностью 74.5, 10, 130 м, диаметрами 80, 250, 150/125 мм | отсутствует | 281 818,00 | 133 080,72 | 148 737,28 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 767 |
| 502 | Тепловая сеть У-1 (Гур.25) -- зд.Гурьянова,25,транзит - ТК-27-36.Дренаж ТК-27-36 | 444 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25 | 01.05.1971 | Протяженность 72 м  участки протяженностью 43, 8 м, диаметрами 80, 125 мм | отсутствует | 791 168,00 | 706 400,00 | 84 768,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 503 | Тепловая сеть  У-1(Зв.15)-Звездная,15-ТК-40а-15--ТК-40а-16--ТК-40а-18--Энгельса,11-У-5(Энгельса,11) тр.-У-8(Энгельса,11) | 542 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 15 | 01.01.1977 | Протяженность 483 м  участки протяженностью 323.5, 174.5 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | 3 784 096,00 | 3 378 657,14 | 405 438,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 719 |
| 504 | Тепловая сеть  У-1(Ленина,79) до  У-2(Ленина,79) | 169 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 79 | 01.05.1971 | Протяженность 37 м  диаметр 80 мм | отсутствует | 346 192,00 | 309 100,00 | 37 092,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 505 | Тепловая сеть  У-2(ж/д) до Автотехцентра по ул.Лесная | 48 | Калужская область, г.Обнинск, Лесная, 13 | 27.09.2010 | Протяженность 596 м  участки протяженностью 458, 801 м, диаметрами 150, 150/200 мм | отсутствует | 1 183 744,09 | 558 990,26 | 624 753,83 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 315 |
| 506 | Тепловая сеть У-2 (Звездная,1В) - Звездная,1В - Королева,14А | 1906 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 1в- Королева, 14 | 01.01.1973 | Протяженность 40 м  участки протяженностью 6, 21 м, диаметрами 70, 80 мм | отсутствует | 707 437,51 | 334 067,71 | 373 369,80 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 767 |
| 507 | Тепловая сеть У-2 (Комарова.9) до  ТК-27-29а | 423 | Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | 01.05.1971 | Протяженность 37 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 346 192,00 | 309 100,00 | 37 092,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 508 | Тепловая сеть У-2 (Лен.116) -- У-3 (Лен.116) транзит - зд.Ленина,116 –  ТК-27-33а | 384 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 116 | 01.05.1971 | Протяженность 64 м  участки протяженностью 44, 32 м, диаметрами 125, 100 мм | отсутствует | 525 010,00 | 468 758,93 | 56 251,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 509 | Тепловая сеть У-2 (Маркса,28) -Маркса,28 -Маркса,24-ТК-32-9--ТК-32-5-ТК-32-4-Маркса,14 | 550 | Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 14,24,28 | 01.12.1977 | Протяженность 446,3 м  участки протяженностью 289, 112 , 46 м, диаметрами 200, 250, 80 мм | отсутствует | 14 532 682,00 | 12 975 608,93 | 1 557 073,07 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 708 |
| 510 | Тепловая сеть  У-3(Лен.118) -- зд.Ленина,118 (транзит) - ТК-27-33 | 386 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 118 | 01.05.1971 | Протяженность 80 м  диаметр 200 мм | отсутствует | 1 055 658,00 | 942 551,79 | 113 106,21 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 511 | Тепловая сеть  У-3(ПЗ) - ТК-17 -- проходная; ТК-17 - колбасный завод | 530 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 23 | 01.12.1975 | Протяженность 62 м  участки протяженностью 15, 21, 26 м, диаметрами 100, 40, 70 мм | отсутствует | 444 792,00 | 397 135,71 | 47 656,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 732 |
| 512 | Тепловая сеть  У-31(ПЗ) - У-32(ПЗ) проходная базы --магазин Меркурий-Обн | 750 | Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | 01.12.1991 | Протяженность 77 м  диаметр 40 мм | отсутствует | 660 146,00 | 589 416,07 | 70 729,93 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 540 |
| 513 | Тепловая сеть У-36 (ПЗ) - ТК-11  (У-37(ПЗ)) - зд.14 (Меркурий-Обн) | 531 | Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | 01.03.1976 | Протяженность 299 м | отсутствует | 5 542 161,00 | 4 948 358,04 | 593 802,96 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 729 |
| 514 | Тепловая сеть У-4 (Ленина,95) -- ТК-26-2 -- Любого,2 | 177 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 2 | 01.05.1971 | Протяженность 147 м  участки протяженностью 128.2, 120.5 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | 1 322 247,00 | 1 180 577,68 | 141 669,32 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 515 | Тепловая сеть У-65 -- ТК-46-3 (Курчатова,31) - Курчатова,33 (общ) -Курчатова,35 | 2403 | Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 31-33 | 01.01.1973 | Протяженность 372 м  участки протяженностью 113, 87, 198 м, диаметрами 200, 125, 100 мм | отсутствует | 2 689 291,47 | 1 269 943,19 | 1 419 348,28 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 767 |
| 516 | Тепловая сеть  У-7(Звездн.13) - Звездная,13 - Звездная,15 - Звездная,17 | 528 | Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 13,15,17 | 01.12.1975 | Протяженность 309 м  участки протяженностью 210, 97 м, диаметрами 200, 150 мм | отсутствует | 9 035 955,46 | 4 266 978,97 | 4 768 976,49 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 732 |
| 517 | Тепловая сеть У-К1 (котельная) - У-1а (ж/д) перех.Д; У-1а (ж/д) до У-2(ж/д) | 151 | Калужская область, г.Обнинск, район Котельной | 01.05.1961 | Протяженность 1156 м  участки протяженностью 684, 340 м, диаметрами 350, 500 мм | отсутствует | 897 821,00 | 801 625,89 | 96 195,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 907 |
| 518 | Тепловая сеть  У-Мира,8 -- Мира,8 транзит -- ТК-27-7 | 408 | Калужская область, г.Обнинск, Мира, 8 | 01.05.1971 | Протяженность 98 м  участки протяженностью 46, 43.4 м, диаметрами 125/150, 125 мм | отсутствует | 685 132,00 | 611 725,00 | 73 407,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 519 | Тепловая сеть У-ТК-6 (ПЗ) до ТК-6 (ПЗ) Коммунальный пр. | 2396 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд | 01.01.1983 | Протяженность 46 м  диаметр 250 мм | отсутствует | 389 863,00 | 348 091,96 | 41 771,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 647 |
| 520 | Тепловая сеть У (Глинки,3)-М-33--М-33а-У (Глинки,9)-М-33в-М-37 | 375 | Калужская область, г.Обнинск, Глинки,3-9 | 01.05.1971 | Протяженность 270 м  участки протяженностью 174, 113 м, диаметрами 70, 50 мм | отсутствует | 1 213 788,00 | 1 083 739,29 | 130 048,71 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 521 | Тепловая сеть У(Гур.13)/школа,6 -- У-2 (Гурьянова, 13)/школа, 6 - здания Гурьянова, 13/школа 6 | 391 | Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | 01.05.1971 | Протяженность 85 м  диаметр 50 мм | отсутствует | 140 123,00 | 125 109,82 | 15 013,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 787 |
| 522 | Тепловая сеть  У(М-11) - т."А"п.Мирный -- т."Б" - профилакторий ФЭИ | 601 | Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 23 | 01.06.1981 | Протяженность 158 м  диаметр 100 мм | отсутствует | 3 025 450,49 | 1 428 684,95 | 1 596 765,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 666 |
| 523 | Тепловая сеть ул.Ленина д 99 ч\з ТК 14а до ул.Ленина д103 | 1801 | Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 99-103 | 31.12.2003 | Протяженность 107 м  диаметр 150 мм | отсутствует | 953 085,00 | 612 697,50 | 340 387,50 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| 524 | Тепловая сеть ул.Любого д.3 от  ТК 26-4 | 1799 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 3 | 31.12.2003 | Протяженность 20 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 1 436 098,23 | 678 157,50 | 757 940,73 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| 525 | Тепловая сеть ул.Любого, д. 5,7 от ТК 26-6 | 1800 | Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5,7 | 31.12.2003 | Протяженность 25 м  диаметр 70 мм | отсутствует | 790 656,18 | 373 365,42 | 417 290,76 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| 526 | Тепловая сеть, проходящая у Гаражно- строительного кооператива "Роза" | 2785 | Калужская область, г.Обнинск, Цветкова ул. | 30.04.2010 | Протяженность 700 м  диаметр 40/50 мм | отсутствует | 143 000,00 | 67 527,78 | 75 472,22 | Договор дарения  №01-28/109 от 08.04.2010 | Постановление Администрации города Обнинска №622-п от 22.04.2010, Акт приема-передачи от 28.04.2010 г. №8 | 320 |
| 527 | Тепловая сетьТК-39-25а--Энгельса,16-ТК-39-26-Энгельса,18, Энгельса, 16--ТК-39-27--Энгельса,20 | 597 | Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 16,18,20 | 01.04.1981 | Протяженность 262 м  участки протяженностью 33, 73, 65, 12, 25, 14 м, диаметрами 150, 125, 80, 200, 32, 80 мм | отсутствует | 1 092 988,00 | 975 882,14 | 117 105,86 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение»  от 29.11.2007 | 668 |
| **МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,00 |
| 528 | Комплектное устройство КРУ-6 кВ РП-2К | 914 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 01.09.1982 | Работа в сетях трехфазного переменного тока класса напряжения 6 кВ | отсутствует | 299 098,52 | 210 110,53 | 88 987,99 | - | - | 507 |
| 529 | Насос 1Д500-63а 5АН280А4 132кВт(НПВ №6) | 2696 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 30.04.2008 | Производительность 450 м3/час | отсутствует | 156 184,74 | 98 219,27 | 57 965,47 | - | - | 200 |
| 530 | Насос 1Д500-63а под 132 кВт Ф80 (НПВ №3) без эл/двигателя | 2648 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 30.06.2007 | Производительность 450 м3/час | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 531 | Насос 1Д500-63а с эл.дв/под 132кВт 1500об/мин IP23 (НПВ №4) без эл/двигателя | 2649 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 30.06.2007 | Производительность 450 м3/час | отсутствует | 119 636,95 | 83 745,86 | 35 891,09 | - | - | 210 |
| 532 | Насос 1Д500-63а с эл.дв/под 132кВт 1500об/мин IP23 (НХВ №2; ХВО №1) | 2651 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 30.06.2007 | Производительность 500 м3/час | отсутствует | 119 586,10 | 83 710,27 | 35 875,83 | - | - | 210 |
| 533 | Насос 1Д500-63а с эл.дв/под 132кВт 1500об/мин IP23(НХВ №1; ХВО №1) | 2650 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 30.06.2007 | Производительность 500 м3/час | отсутствует | 119 636,95 | 83 745,86 | 35 891,09 | - | - | 210 |
| 534 | Насос 4Н5\*2В с эл.двиг.(НЦМ №2,3; НОМ №5,6,7 (5 шт.); м/насосная №2.)) | 855 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 01.01.1980 | Производительность 47-53 м3/час | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 535 | Насос Д320-50 5АМ250S4 75 кВт (НХВ №3 ХВО №1) | 2730 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 08.04.2009 | Производительность 500 м3/час | отсутствует | 100 463,34 | 70 573,42 | 29 889,92 | - | - | 188 |
| 536 | Насос Д320-50 5АМН250S4 75кВт(НПВ №5) без эл/двигателя | 2698 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 30.04.2008 | Производительность 320 м3/час | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 537 | Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | 1677 | Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 01.06.2003 | Асинхронный, N=75 кВт | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 538 | Эл.двигатель АН-280МА-2УЗ | 2372 | Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 28.02.2005 | Асинхронный, N=110 кВт | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 539 | Электродвигатель ДАН-280S-4УЗ | 1432 | Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 31.01.2007 | Асинхронный, N=132 кВт | отсутствует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

**Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Созданию в сфере водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание и место расположения | Описание объекта и основные технические характеристики | Технико-экономические показатели создаваемого объекта[[6]](#footnote-6) |
| ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | | |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Создание автоматизированной системы "Цифровой водоканал" (Водопровод) | Калужская область,  г. Обнинск | Программный модуль "Центральная панель" Задачи: ● автоматизация расчета ряда ключевых показателей работы Предприятия; ● хранение данных для их отображения пользователям ПО; ● предоставление инструментария для анализа данных; ● визуализация групп показателей для принятия управленческих решений; ● вывод информации в отчетные формы для их представления по требованию или по расписанию. Программный модуль "Обходчик контролер" Задачи: ● помощь в оптимальном распределении заявок между исполнителями; ● доступ к информации о текущем местоположении исполнителей и статусе заявок, с возможностями их перераспределения; ● обеспечение исполнителей необходимой информацией о заявках и связанных с ними объектах; ● взаимодействие с внешними источниками данных для приема и передачи сведений о заявках и связанной информации, исполнителях и т.д.; ● формирование отчетов о заявках и исполнителях. Программный модуль "Заявки 2.0" Задачи: ● Выполнение неплановых (срочных) ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение работ по благоустройству территории; ● Обеспечение ТС/ДСТ при выполнении ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения. | Веб-портал: ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.103 и выше. ● Минимальное разрешение экрана: 1280 на 800 пикселей.  Мобильный клиент: ● Мобильное устройство под управлением ОС Android Asus ZB602KL или более производительное. ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.90 и выше.  - |
| **ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | | | | | |
| **ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** | | | | | |
| 2 | Создание автоматизированной системы "Цифровой водоканал" (Канализация) | Калужская область,  г. Обнинск | Программный модуль "Центральная панель" Задачи: ● автоматизация расчета ряда ключевых показателей работы Предприятия; ● хранение данных для их отображения пользователям ПО; ● предоставление инструментария для анализа данных; ● визуализация групп показателей для принятия управленческих решений; ● вывод информации в отчетные формы для их представления по требованию или по расписанию. Программный модуль "Обходчик контролер" Задачи: ● помощь в оптимальном распределении заявок между исполнителями; ● доступ к информации о текущем местоположении исполнителей и статусе заявок, с возможностями их перераспределения; ● обеспечение исполнителей необходимой информацией о заявках и связанных с ними объектах; ● взаимодействие с внешними источниками данных для приема и передачи сведений о заявках и связанной информации, исполнителях и т.д.; ● формирование отчетов о заявках и исполнителях. Программный модуль "Заявки 2.0" Задачи: ● Выполнение неплановых (срочных) ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение работ по благоустройству территории; ● Обеспечение ТС/ДСТ при выполнении ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения. | Веб-портал: ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.103 и выше. ● Минимальное разрешение экрана: 1280 на 800 пикселей.  Мобильный клиент: ● Мобильное устройство под управлением ОС Android Asus ZB602KL или более производительное. ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.90 и выше.  - |
| **ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ/СЕТИ** | | | | | |
| 3 | Строительство канализационного коллектора | Калужская область,  г. Обнинск | Строительство самотечного канализационного коллектора DN 1000-1200 для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд города Обнинск | DN 1200 L=3795 м.  DN 1000 L=122 м. |

**Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Реконструкции в сфере водоснабжения и водоотведения[[7]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | | | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики (площадь, протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) | | Кадастровый номер | Стоимость имущества по состоянию на 01.01.2022 | | | | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ-основание, номер регистрации в ЕГРН) | | Сведения о праве собственности Концедента (документ-основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имущества (срок полезного использования), мес. |
| Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация, руб. | | Балансовая (остаточная) стоимость, руб. |
| **ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема в части замены технологического оборудования (Водозабор «Вашутинский», производительностью 830 м3/час.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Насосная станция вашутинского в/з (строение 1),  в том числе: | | | 00003 | Калужская обл., Боровский р-н,  д. Кривское,  снт Вашутино | 01.12.1975 | Площадь 617,9 кв.м  Насосная станция вашутинского в/з (строение 1) (617,9кв.м) в том числе: Частотный преобразователь VLT AQUA DRIVE FC-202 Danfoss; Трансформатор ТСЗГЛ11 630/06/069; Низковольтный асихронный двигатель АДЧР-500-0,38; Шкаф защиты кабельной линии от трансформатора до част. преобразователя,  производительность 830 м3/ч | | 40:03:050201:377 | 10 730 668,82 | 8 775 304,08 | | 1 955 364,74 | Хозяйственное ведение № 40:03:050201:377-40/062/2022-1 от 17.05.2022 | | Собственность № 40-40-03/038/2008-178 от 15.01.2009 | 675 |
| 1.1 | Кран-балка эл. г/п 5.0 т | | | 00821 | 01.01.1976 | Грузоподъёмность 5т | | 9 729,00 | 9 729,00 | | 0,00 | - | | - | 218 |
| 1.2 | Насос 1250х125 с эл.дв. | | | 00842 | 01.07.1988 | Производительность 1250 м3/ч | | 56 109,00 | 56 109,00 | | 0,00 | - | | - | 96 |
| 1.3 | Насос 1250х125 с эл.дв. | | | 00843 | 01.07.1988 | Производительность 1250 м3/ч | | 56 109,00 | 56 109,00 | | 0,00 | - | | - | 96 |
| 1.4 | Насос Д 1250 | | | 00873 | 01.03.1992 | Производительность 1250 м3/ч | | 248 147,00 | 248 147,00 | | 0,00 | АСУ ФЭИ Требование № 657 гот 09.12.1991г. Приходный ордер № 1309 от 09.12.1991г. | | - | 96 |
| 91.5 | Насос 1250х125 дв. 630 кВТ | | | 00802 | 01.12.1986 | Производительность 1250 м3/ч | | 54 983,00 | 54 983,00 | | 0,00 | - | | - | 96 |
| 1.6 | Задвижка 30с 927 иж dy 800 | | | 01243-01 | 01.02.1989 | dy 800 мм | | 9 320,00 | 9 320,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.7 | Задвижка 30с 927 иж dy 800 | | | 01243 | 01.02.1989 | dy 800 мм | | 9 320,00 | 9 320,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.8 | Задвижка 30с 927 нж dy 600 | | | 01222 | 01.01.1976 | dy 600 мм | | 5 460,00 | 5 460,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.9 | Задвижка 30с 927 нж dy 600 | | | 01249 | 01.12.1987 | dy 600 мм | | 7 860,00 | 7 860,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.10 | Задвижка 30с 927 нж dy 600 | | | 01258 | 01.12.1987 | dy 600 мм | | 7 860,00 | 7 860,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.11 | Задвижка 30ч 915 бр Д-600 мм | | | 01232 | 01.01.1976 | dy 600 мм | | 4 200,00 | 4 200,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.12 | Задвижка Ду-600 | | | 01569 | 01.12.2001 | dy 600 мм | | 43 333,33 | 43 333,33 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.13 | Задвижка Ду-600 | | | 01573 | 01.12.2001 | dy 600 мм | | 43 333,33 | 43 333,33 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.14 | Клапан 19с 36 нж Д-600 мм | | | 01238 | 01.01.1976 | dy 600 мм | | 4 600,00 | 4 600,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.15 | Клапан 19с 36 нж Д-600 мм | | | 01237 | 01.01.1976 | dy 600 мм | | 4 600,00 | 4 600,00 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.16 | Клапан обратный поворотный 19с47НЖ Ду 600 Ру под приварку | | | БП-000335 | 30.06.2021 | dy 600 мм | | 105 325,00 | 7 434,72 | | 97 890,28 | - | | - | 60 |
| 1.17 | Клапан обратный Ду 600 | | | 01572 | 01.12.2001 | dy 600 мм | | 21 853,17 | 21 853,17 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.18 | Клапан обратный Ду 600 | | | 01574 | 01.12.2001 | dy 600 мм | | 21 853,17 | 21 853,17 | | 0,00 | - | | - | 60 |
| 1.19 | Регулятор давления воды РДВ-150-1Г | | | 03805 | 28.02.2013 | Диапазон регулирования давления на выходе 0,1-1,0 МПа | | 71 605,30 | 45 724,16 | | 25 881,14 | - | | - | 166 |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема в части замены технологического оборудования (Водозабор «Добринский», производительностью 500 м3/час.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пристройка (насосная станция 2-го подъема) | | | 03625 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28.11.2008 | Площадь 161,3 кв.м  Добринского в/з  (в т.ч. агрегат электронасосный 1Д630-90-3шт; Дисковый поворотный затвор с редуктором MDV Dy=500мм марки FLN-3-500-MDV-E-2шт.; Дисковый поворотный затвор с редуктором MDV Dy=400мм марки FLN-3-400-MDV-E-4шт.;Задвижка клиновая Dy=250 мм марки 30с42нж-3 шт.; Задвижка клиновая Dy=200 мм марки 30с42нж-3 шт.; Клапан обратный фланцевый Dy=200 мм-3шт.; Кран ручной подвесной однобалочный г.п. – 1 шт.) | | 40:27:020404:152 | 3 854 420,00 | 1 260 716,28 | | 2 593 703,72 | Хозяйственное ведение №40:27:020404:152-40/011/2017-1 от 22.08.2017 | | Собственность № 40-40-27/001/2009-276 от 27.02.2009 | 480 |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема, в том числе: | | | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор, строен.1 | 12.12.2008 | Площадь 199 кв.м  производительность 500 м3/ч | | 40:27:020404:157 | 181 800,00 | 154 530,00 | | 27 270,00 | Хозяйственное ведение № 40:27:020404:157-40/060/2022-1 от 16.05.2022 | | Собственность № 40-40-27/040/2008-106 от 12.12.2008 | 407 |
| 3.1 | Преобразователь частоты 134F0373 VLT AQUA Dnve FC202 250кВт | | | БП-000262 | 21.10.2019 | Мощность 250 кВт | | 1 141 000,00 | 349 011,78 | | 791 011,78 | - | | - | 85 |
| 3.2 | Агрегат 1Д200-90 с двигателем 90 кВт IP44 | | | 03225 | 01.04.2005 | Производительность 200 м3/ч | | 85 246,00 | 72 242,00 | | 13 004,00 | - | | - | 236 |
| 3.3 | Инженерная система Добринского в/з | | | 03630 | 31.12.2008 | Отсутствует | | 1 065 518,00 | 865 732,92 | | 199 785,08 | - | | - | 192 |
| 3.4 | Кран подвесной однобалочный 2 т | | | 00798 | 01.09.1986 | Грузоподъёмность 2т | | 11 476,00 | 11 476,00 | | 0,00 | - | | - | 218 |
| 3.5 | Насос Д 200\*90 | | | 00880 | 01.01.1995 | Производительность 200 м3/ч | | 8 601,50 | 8 601,50 | | 0,00 | - | | - | 96 |
| 3.6 | Насос Д 200\*90 | | | 00880 | 01.01.1995 | Производительность 200 м3/ч | | 8 601,50 | 8 601,50 | | 0,00 | - | | - | 96 |
| 3.7 | Насос Д630-90 250 кВТ | | | 000023 | 02.06.2016 | Производительность 630 м3/ч | | 130 013,56 | 119 178,84 | | 10 834,72 | - | | - | 96 |
| 3.8 | Станция управления насосом на базе ЧП FRN7, 5F 1S-4 | | | 03751 | 30.11.2010 | Мощность 7,5 кВт | | 247 915,25 | 210 017,64 | | 37 897,61 | - | | - | 157 |
| 3.9 | Счетчик СУР-97 электронный преобраз. ДУ 500, одноканальный, предел измер. расхода воды 40-8000 м3/ч | | | БП-000282 | 31.03.2020 | Диапазон измерения расхода воды 40-8000 м3/ч | | 41 516,67 | 14 530,74 | | 26 985,93 | - | | - | 60 |
| 3.10 | Счетчик СУР-97 электронный преобраз.. ДУ 600, одноканальный, предел измер. расхода воды 50-1000 м3/ч | | | БП-000283 | 31.03.2020 | Диапазон измерения расхода воды 50-1000 м3/ч | | 41 516,67 | 14 530,74 | | 26 985,93 | - | | - | 60 |
| 3.11 | Цифровой в/регистратор 1603 NET-S | | | 03659 | 19.11.2009 | Видеовыходы VGA и BNC с одновременной работой | | 22 616,95 | 22 616,95 | | 0,00 | - | | - | 25 |
| **ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ/СЕТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Водопроводные сети и сооружения на них** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция водопроводной сети DN от 100 до 800 мм (Северный водовод L=3847,7 м.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Северный водовод от насосной станции водозаборного узла №3 до ВК8 у котельной №2 | | | 00226 | Калужская область, Боровский  р-он, и г.Обнинск | 01.08.1978 | Протяженность 7669 м | | отсутствует | 8 327 843,97 | 6 776 962,4 | | 1 550 881,57 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 639 |
| Стальной водовод Добринского водозабора (зарегистрирован) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Магистральный стальной водовод D=530 мм Добринского водозабора | | | 03624 | Калужская обл.,  г.Обнинск | 1991 | Протяженность 6690 м | | 40:00:000000:5199 | 1 671 143,20 | 1 041 148,64 | | 629 994,56 |  | | Собственность №40:00:000000:5199-40/060/2021-1 от 04.02.2021 | 252 |
| Реконструкция водопроводной сети DN от 100 до 500 мм. L=5945,31 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция водопровода Ду=300 мм по ул. Белкинской от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с пр. Маркса, L=1013 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Наружные сети водопровода мкр 52 | | | 00568 | Калужская область,  г.Обнинск, мкр. 52 | 01.04.1992 | Протяженность 540,1 м | | отсутствует | 135 025,00 | 135 025,00 | | 0,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 364 |
| 7 | Наружные сети водопровода от В-1ПГ-1 УП-В-8 по ул.Гагарина мкр 52 | | | 00546 | Калужская область,  г.Обнинск, мкр. 52 | 01.03.1990 | Протяженность 278,6 м | | отсутствует | 97 104,45 | 53 640,44 | | 43 464,01 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 8 | Наружные сети водопровода от ВК4 мкр 52 | | | 00564 | Калужская область,  г.Обнинск,  мкр. 52 | 01.08.1991 | Протяженность 194,3 м | | отсутствует | 97 548,58 | 85 613,42 | | 11 935,16 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 425 |
| Реконструкция водопровода Ду 200-250 мм по ул. Калужская от перекрестка с ул. Энгельса до перекрестка с пр. Маркса, L=966,21 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Наружные сети водопровода к ж/д 25 мкр 39 | | | 00275 | Калужская область,  г.Обнинск,  мкр. 39 | 01.08.1980 | Протяженность 482,1 м | | отсутствует | 248 680,00 | 174 711,04 | | 73 968,96 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 10 | Наружные сети водопровода к жилому дому 1а мкр 38 | | | 00340 | Калужская область,  г.Обнинск,  кв. 38 | 01.08.1982 | Протяженность  19,3 м | | отсутствует | 3 186,00 | 2 822,56 | | 363,44 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 533 |
| 11 | Сети водопровода по ул.80 (Калужская) от ПГ1 до ПГ-9 мкр39 | | | 00327 | Калужская область,  г.Обнинск,  кв. 39 | 01.12.1981 | Протяженность 414,1 м | | отсутствует | 127 708,00 | 86 827,20 | | 40 880,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 12 | Наружные сети водопровода от ВК-8 до зд.№ 36 мкр 39 | | | 00346 | Калужская область,  г.Обнинск,  мкр. 39 | 01.12.1982 | Протяженность 93 м | | отсутствует | 16 736,00 | 11 096,28 | | 5 639,72 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| Реконструкция водопровода Ду 200 мм по пр. Ленина от д. 158 до перекрестка с ул. Белкинской, L= 962,99 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Уличные сети водоснабжения от ВК-1026 до ВК-714 | | | БП-000403 | Российская Федерация, Калужская обл.,  г.Обнинск, проспект Ленина | 1987 | Протяженность 1115 м | | 40:27:000000:818 | 488 350,00 | 0.00 | | 488 350.00 |  | | Собственность №40:27:000000:818-40/104/2022-1 от 12.11.2022 | 507 |
| 14 | Внутриквартальные сети водоснабжения | | | БП-000406 | Российская Федерация, Калужская область,  город Обнинск, микрорайон №51 | 1987 | Протяженность 4311 м | | 40:27:000000:820 | 1 888 142,00 | 0.00 | | 1 888 142.00 |  | | Собственность №40:27:000000:820-40/104/2022-1 от 12.11.2022 |  |
| Водопровод по ул. Белкинской (51-й мкр.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Уличные сети водоснабжения от  ВК-1851 до ВК-1260 | | | БП-000404 | Российская Федерация, Калужская обл.,  г.Обнинск,  ул. Белкинская | 1992 | Протяженность 2201 м | | 40:27:000000:821 | 963 999,00 | 0.00 | | 963 999.00 |  | | Собственности №40:27:000000:821-40/104/2022-1 от 14.11.2022 | 523 |
| Реконструкция водопровода Ду=500мм от ВК-855(ПГ) до ВК-799(ПГ) через круг на пересечении пр. Маркса с ул. Королева, L=137,47 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Наружные сети водопровода по пр.Маркса от точки "А" до точки "Б" | | | 00438 | Калужская область,  г.Обнинск,  мкр. 40 | 01.09.1985 | Протяженность 898,2 м | | отсутствует | 608 041,00 | 533 262,15 | | 74 778,85 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 496 |
| Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Гагарина от перекрестка с ул. Белкинской до д. 15 - 21 по ул. Гагарина, L=827,64 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Наружные сети водопровода от ПГ-12 до ВК-36 мкр 51 | | | 00358 | Калужская область,  г.Обнинск,  мкр. 51 | 01.06.1983 | Протяженность 630,75 м | | отсутствует | 226 009,47 | 150 781,47 | | 75 228,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 18 | Наружные сети водопровода от ВК36 УГ2 до ВК37 мкр 51 | | | 00360 | Калужская область,  г.Обнинск,  мкр. 51 | 01.06.1983 | Протяженность 623,15 м | | отсутствует | 208 629,00 | 136525,62 | | 72 103,38 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  |
| Реконструкция водопровода Ду=500мм от ВК-1786 до ВК-1785 на перекрестке ул. Королева и ул. Звездная, L=229м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод от Т"А" до Т"Н" к зд10,11,12,14 кв.40 | | | 00125 | Калужская область,  г.Обнинск,  кв. 40 | 01. 09.1972 | Протяженность 1819,38 м | | отсутствует | 477 391,00 | 432 724,29 | | 44 666,71 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 652 |
| Водовод по ул. Любого и Лесному пер. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Наружные сети водопровода от ВК 10 ул.Любого до ВК19 ул.Ж.Кюри | | | 00155 | Калужская область,  г.Обнинск,  мкр 35 | 01.09.1975 | Протяженность 2954,35 м | | отсутствует | 2 210 782,00 | 1 991 856,15 | | 218 925,85 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 616 |
| Реконструкция водопровода Ду 150 мм по пр. Ленина от пл. Бондаренко до пл. Преображения (с увеличением диаметра со 150 мм до 200 мм), L=1350,68 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Сети водопровода 1 квартал | | | 00352 | Калужская область,  г.Обнинск,  кв. 1 | 01.04.1969 | Протяженность  281 м | | отсутствует | 52 054,00 | 47 469,52 | | 4 584,48 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция ветхих водопроводных сетей города, пересекающие проезжую часть дороги и проходящие под дорогами. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция водопровода, пр. Ленина, пересечения с автодорогой в районе пр. Ленина 119-121 и мкр. №20 и №25., Ду=300 L=419 м., Ду=400 L=35 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Сети водопровода ул.Ж.Кюри,(пр.Ленина) | | | 00098 | Калужская область,  г.Обнинск, Жолио Кюри - Ленина | 01.04.1969 | Протяженность 3417,25 м | | отсутствует | 1 041 274,00 | 949 617,92 | | 91 656,08 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогами по пр. Ленина в районе МАУ "Городской парк" Старого города и у перекрестков с ул. Осипенко, ул. Парковая, ул. Блохинцева, пл. Преображения, Ду=150 L=988,4 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Наружные сети водопровода пр.Ленина | | | 00661 | Калужская область,  г.Обнинск,  кв. 3 пр.Ленина | 01.04.1969 | Протяженность  2476 м  Общая протяженность сетей по инв. 661 составляет 2476 м. Протяженность участка 988.4 м | | отсутствует | 397 513,00 | 362 521,52 | | 34 991,48 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция водопровода, пересечения с автодорогой по ул. Курчатова в районе д. 33 и перекрестков с ул. Жолио-Кюри, ул. Мира, ул. Королёва., Ду=300 L=162 м. Ду=200 L=132 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Наружные сети водопровода ул.Курчатова | | | 00403 | Калужская область,  г.Обнинск,  кв. 22 ул.Курчатова | 01.04.1969 | Протяженность 2238,2 м | | отсутствует | 672 930,00 | 602 397,12 | | 70 532,88 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогой по ул. Шацкого от Пионерского пр-да до пр. Ленина, Ду=150 L=581 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Сети водопровода  ул. Шацкого | | | 00152 | Калужская область,  г.Обнинск,  кв. 19  ул. Шацкого | 01.04.1969 | Протяженность 1067 м | | отсутствует | 235 467,00 | 214 740,96 | | 20 726,04 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция водопровода,пересечение с автодорогами по ул. Королёва в районе ЦКБ и перекрестка ул. Курчатова и ул. Королёва, Ду=500 L=230 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Наружные сети водопровода от ул.Королева д. №31  до ул.Победы | | | 00655 | Калужская область,  г.Обнинск, Королева-Победы | 01.10.1969 | Протяженность 636,06 м | | отсутствует | 341 513,84 | 302 814,98 | | 38 698,86 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогой по пр. Ленина от Треугольной пл. до пл. Преображения, Ду=200 L=480 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Сети водопровода пр.Ленина | | | 00164 | Калужская область,  г.Обнинск,  пр. Ленина | 01.04.1969 | Протяженность 1016,85 м | | отсутствует | 249 677,00 | 223 506,80 | | 26 170,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

1. с учетом Иного имущества, перечисленного в Приложении 1.1. к настоящему постановлению [↑](#footnote-ref-1)
2. в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 годы (актуализация на 2023 год), Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период до 2024 года (актуализация на 2023 год). [↑](#footnote-ref-2)
3. в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 годы (актуализация на 2023 год), Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период до 2024 года (актуализация на 2023 год). [↑](#footnote-ref-3)
4. технико-экономические показатели могут быть скорректированы по результатам выполнения инженерных изысканий, проектно-сметной документации и Экспертизы**.** [↑](#footnote-ref-4)
5. на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи. [↑](#footnote-ref-5)
6. технико-экономические показатели могут быть скорректированы по результатам выполнения инженерных изысканий, проектно-сметной документации и Экспертизы**.** [↑](#footnote-ref-6)
7. на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи. [↑](#footnote-ref-7)