Приложение № 1.1  
к постановлению Администрации города Обнинска

от «8» февраля 2023 г. № 235-п

**Описание, в том числе технико-экономические показатели, Иного имущества[[1]](#footnote-1)**

**Наименование, состав и описание Иного имущества в сфере теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | | Технико-экономические показатели (площадь, Протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) | Кадастровый номер | | По состоянию на 01.01.2022 г. | | | Сведения о праве собственности Концедента (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имущества (срок полезного использования), мес. | |
| Первоначальная стоимость, руб. | Износ, руб. | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб. |
| **АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Административное здание | 9990063 | Калужская обл.,  г. Обнинск,  ул. Красных Зорь, д.22 | 1978 | Площадь 614,9 кв.м количество этажей - 4, материал стен – кирпичные | | 40:27:030102:174 | 665 478,20 | | 598 483,78 | 66 994,42 | | Собственность  № 40-40-27/029/2008-213 от 22.08.2008 | Хозяйственное ведение №40:27:030102:174-40/063/2022-8 от 19.11.2022 | - |
| 2 | Строение №2 (Административное) | 9990088 | Калужская обл,  г Обнинск,  ул Красных Зорь, 22 | 1998 | Площадь 332,8 кв.м количество этажей - 2, материал стен: каменные | | 40:27:030102:176 | 491 413,81 | | 406 923,95 | 84 489,86 | | Собственность № 40-40-27/029/2008-214 от 22.08.2008 | Хозяйственное ведение №40:27:030102:176-40/063/2022-8 от 19.11.2022 | - |
| **ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗДАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Здание (АБК с переходом) | 3 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | 1982 | | Площадь 1324,7 кв.м  Здание, назначение: нежилое, наименование: здание (АБК с переходом), этажность - 3, материал наружных стен - из прочих материалов. | 40:27:040202:517 | | 16 935 072,00 | 6 535 622,45 | 10 399 449,55 | Собственность № 40-01/27-27/2003-119 от 01.10.2003 | | Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-358 от 25.07.2008 | 1236 | |
| 2 | Газораспределительный пункт №2 | 10 | Калужская область,  Г. Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д. 21 | 1982 | | Площадь 86,9 кв.м  Здание, назначение: нежилое. В здании расположены:газовые распределительныеустановки ГРУ № 4÷8, газопроводы, узел учета расхода газа.Предназначено для редуцирования, распределения иподачи газа к газоиспользующим установкам котельной этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | 40:27:040301:190 | | 252 700,00 | 95 682,52 | 157 017,48 | Собственность №40:27:040301:190-40/007/2019-1 от 24.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:190-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | 1236 | |
| 3 | Газораспределительный пункт №1 | 5 | Калужская область,  Г. Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д. 21 | 1971 | | Площадь 41,5 кв.м  Здание, назначение: нежилое. В здании расположены:газовые распределительныеустановки ГРУ № 1÷3, газопроводы, узел учета расхода газа.Предназначено для редуцирования, распределения иподачи газа к газоиспользующим установкам котельной этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | 40:27:040301:188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность №40:27:040301:188-40/007/2019-1 от 17.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:188-40/007/2019-2 от 25.06.2019 | - | |
| 4 | КТП-3 | 7 | Калужская область,  г. Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 85,9 кв.м  Здание, назначение: нежилое, Наименование: КТП-3,этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | 40:27:040301:205 | | 3 433 600,00 | 1 366 772,82 | 2 066 827,18 | Собственность  №40:27:040301:205-40/007/2019-1от 17.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:205-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | 1236 | |
| 5 | Здание (АБК и рембаза) | 4 | Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 | 1982 | | Площадь 2832,9 кв.м  Здание, назначение: нежилое, Наименование: здание (АБК и рембаза), этажность: 1-3, материал наружных стен - из прочих материалов | 40:27:040202:532 | | 37 534 363,00 | 14 242 407,97 | 23 291 955,03 | Собственность №40-01/27-27/2003-121 от 01.10.2003 | | Хозяйственное ведение №40-40-27/018/2008-359 от 25.07.2008 | 1236 | |
| 6 | Здание для хранения техники | 12 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1986 | | Площадь 257 кв.м  Здание, назначение: нежилое, Наименование: Здание для хранения техники, этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | 40:27:040301:213 | | 760 900,00 | 478 504,12 | 282395,88 | Собственность №40:27:040301:213-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | | \_ | 97 | |
| 7 | Нежилое здание (проходная) | 1542 | Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 | 2002 | | Площадь 20,3 кв.м  Здание, назначение: нежилое, Наименование: нежилое здание (проходная), этажность - 1, материал наружных стен - из прочих материалов. | 40:27:040301:119 | | 297 315,00 | 131 371,74 | 165 943,26 | Собственность № 40-40-27/041/2007-294 от 15.01.2008 | | Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-361 от 25.07.2008 | 516 | |
| 8 | Здание передвижной техники и автомашин,материальной кладовой, столярной мастерской, стационарного компрессора. | 6 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1986 | | Площадь 285 кв.м  Здание, назначение: нежилое, Наименование: Здание передвижной техники и автомашин,материальной кладовой, столярной мастерской, стационарного компрессора;этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | 40:27:040301:202 | | 290 972,00 | 270 671,63 | 20 300,37 | Собственность №40:27:040301:202-40/007/2019-1 от 21.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:202-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | 516 | |
| 9 | Склад реагентов | 11 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь 521,8 кв.м  здание, назначение: нежилое, Наименование: Склад реагентов;этажность - 1, материал наружных стен - бетонные. | 40:27:040301:204 | | 2 563 800,00 | 894 011,17 | 1 669 788,83 | Собственность №40:27:040301:204-40/007/2019-1 от 17.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:204-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | 1236 | |
| 10 | Котельная №2 (пристройка - котел КВГМ-100) | 2707 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 2007 | | Площадь 254,8 кв.м  Здание, назначение: нежилое. Наименование: Котельная №2 (пристройка - котел КВГМ-100), 1-этажное, материал наружных стен - кирпичные | 40:27:040301:165 | | 2 585 829,17 | 1 029 120,93 | 1 556 708,24 | Собственность № 40-40-11/039/2014-193 от 06.11.2014 | | Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/001/2015-1466/1 от 02.04.2015 | 397 | |
| СООРУЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Бак декарбонизированный воды №1 с камерой | 8 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь застройки 32,4 кв.м  Объем 32 куб.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства.  Наименование: Бак декарбонизированный воды №1 с камерой. | 40:27:040301:214 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность №40:27:040301:214-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | | \_ | - | |
| 12 | Бак-аккумулятор горячей воды №4 с тепловой камерой | 2003 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 166,2 кв.м  Площадь застройки 166,2 кв.м  Объем 1300 куб.м  Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №4 с тепловой камерой, | 40:27:040301:194 | | 352 066,67 | 314 345,24 | 37 721,43 | Собственность №40:27:040301:194-40/011/2019-1 от 27.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:194-40/007/2019-2 от 27.06.2019 | 539 | |
| 13 | Бак-аккумулятор горячей воды №5 с тепловой камерой | 2004 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 166,2 кв.м  Площадь застройки 166,2 кв.м  Объем 1300 куб.м  Сооружение. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №5 с тепловой камерой | 40:27:040301:195 | | 352 066,66 | 314 345,23 | 37 721,43 | Собственность №40:27:040301:195-40/011/2019-1 от 27.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:195-40/007/2019-2 от 27.06.2019 | 539 | |
| 14 | Сооружение (бак-аккумулятор №6) | 2510 | Калужская область,  г Обнинск, Коммуналь-ныйпроезд, 21 | 2006 | | Площадь 283,4 кв.м  Сооружение, назначение: Другие сооружения. Наименование: Сооружение (бак-аккумулятор №6),  объем 3000 м3 | 40:27:040301:118 | | 2 903 999,00 | 2 422 229,58 | 481 769,42 | Собственность № 40-40-27/041/2007-291 от 16.01.2008 | | Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-356 от 25.07.2008 | 225 | |
| 15 | Здание (тепловой пункт баков -аккумуляторов горячей воды) |  | Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 |  | | Площадь 33,8 кв.м  Здание, назначение: нежилое. Наименование: здание (тепловой пункт баков -аккумуляторов горячей воды), 1-этажное, материал наружных стен - из прочих материалов | 40:27:040301:120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40-27/041/2007-292 от 15.01.2008 | | Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-355 от 25.07.2008 | 225 | |
| 16 | Нежилое сооружение (бак-акумулятор №7) | 2511 | Калужская область,  г Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 | 2006 | | Площадь 283,4 кв.м  Сооружение, назначение: нежилое. Наименование: нежилое сооружение (бак-акумулятор №7), объем 3000 м3 | 40:27:040301:121 | | 1 336 050,00 | 1 114 401,15 | 221 648,85 | Собственность № 40-40-27/041/2007-293 от 16.01.2008 | | Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-357 от 25.07.2008 | 225 | |
| 17 | Бак- аккумулятор горячей воды №3 с тепловой камерой | 24 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь  ный, д 21 | 1983 | | Площадь 166,2 кв.м  Площадь застройки 166,2 кв.м  Объем 1300 куб.м  Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак- аккумулятор горячей воды №3 с тепловой камерой | 40:27:040301:193 | | 352 066,67 | 314 345,24 | 37 721,43 | Собственность №40:27:040301:193-40/011/2019-1 от 27.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:193-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | 539 | |
| 18 | Бак-аккумулятор горячей воды №1 с тепловой камерой | 791 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь 78,3 кв.м  Площадь застройки 78,3 кв.м  Объем 700 куб.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №1 с тепловой камерой | 40:27:040301:191 | | 184 352,00 | 160 306,09 | 24 045,91 | Собственность №40:27:040301:191-40/007/2019-1 от 24.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:191-40/007/2019-2 от 25.06.2019 | 498 | |
| 19 | Бак-аккумулятор горячей воды №2 |  | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь 87 кв.м  Площадь застройки 87кв.м  Объем 700 куб.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №2. | 40:27:040301:192 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность №40:27:040301:192-40/007/2019-1 от 24.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:192-40/007/2019-2 от 25.06.2019 | 498 | |
| 20 | Бак декарбонизированный воды №2 | 966 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь застройки 35,4 кв.м  Объем 200 куб.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак декарбонизированный воды №2. | 40:27:040301:216 | | 453 750,00 | 408 375,00 | 45 375,00 | Собственность №40:27:040301:216-40/007/2019-1 от 16.07.2019 | | \_ | 528 | |
| 21 | Бак декарбонизированный воды №3 | 973 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 35,4 кв.м  Площадь застройки 35,4 кв.м,  Объем 200 куб.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак декарбонизированный воды №3. | 40:27:040301:210 | | 2 092 443,64 | 1 469 898,42 | 622 545,22 | Собственность №40:27:040301:210-40/007/2019-1 от 05.07.2019 | | \_ | 498 | |
| 22 | Строение №8 (Убежище БВУ-100) | 13 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1990 | | Площадь 96,8 кв.м  Здание. Назначение: нежилое. Наименование: Строение №8 (Убежище БВУ-100). Материал наружных стен:Железобетонные | 40:27:040301:212 | | 440 960,00 | 400 872,73 | 40 087,27 | Собственность №40:27:040301:212-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | | \_ | 420 | |
| 23 | Участок дренажной канализации от тепловой камеры ТК26а-1 до тепловой камеры ТК26а-2 | 3362 | Калужская область,  г Обнинск,  пр-кт Ленина, д. 91 | 2016 | | Протяженность 51 м  Сооружение. Назначение: сооружения канализации.  Наименование: Участок дренажной канализации от тепловой камеры ТК26а-1 до тепловой камеры ТК26а-2. | 40:27:020301:492 | | 820 156,30 | 268 346,07 | 551 810,23 | Собственность №40:27:020301:492-40/007/2019-1 от 19.03.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:020301:492-40/004/2019-2 от 13.05.2019 | 107 | |
| 24 | Дымовая труба Н=120м | 23 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1980 | | Площадь 92,2 кв.м  Площадь застройки 92,2 кв.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Дымовая труба Н=120м. | 40:27:040301:186 | | 7 398 800,00 | 5 723 600,00 | 1 675 200,00 | Собственность №40:27:040301:186-40/007/2019-1 от 17.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:186-40/007/2019-2 от 27.06.2019 | 528 | |
| 25 | Подъездные железнодорожные пути к котельной № 2 (пути № 26, 27, 28) | 1737 | Калужская область,  г. Обнинск | 2003 | | Площадь 825,6 кв.м  Сооружение. Назначение: нежилое. Наименование: подъездные железнодорожные пути к котельной № 2 (пути № 26, 27, 28) | 40:27:000000:116 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность № 40-40-27/017/2007-168 от 13.06.2007 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/032/2013-262 от 15.10.2013 | - | |
| 26 | Мазутосливная эстакада,  В том числе: |  | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 185 кв.м  Площадь застройки 185 кв.м  Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Мазутосливная эстакада. | 40:27:040301:217 | |  |  |  | Собственность №40:27:040301:217-40/007/2019-2 от 19.07.2019 | | \_ |  | |
| Мазутное хозяйство  (2-ая очередь) | 32 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | 2 270 241,73 | 1 418 901,08 | 851 340,65 | 522 | |
| Мазутосливная эстакада 1-ая очередь  ( на 4 вагона цистерн) | 14 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | 435 020,00 | 404 669,77 | 30 350,23 | 647 | |
| 27 | Установка для жидких присадок | 31 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 24,3 кв.м  Здание. Назначение: нежилое. Наименование: Установка для жидких присадок. Материал наружных стен: Смешанные | 40:27:040301:203 | | 124 370,00 | 111 933,00 | 12 437,00 | Собственность №40:27:040301:203-40/007/2019-1 от 17.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:203-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | 551 | |
| 28 | Станция перекачки сточных вод | 28 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 100 кв.м  Здание. Назначение: нежилое.  Наименование: Станция перекачки сточных вод. Материал наружных стен: Кирпичные | 40:27:040301:201 | | 555 860,00 | 517 079,07 | 38 780,93 | Собственность №40:27:040301:201-40/007/2019-1 от 13.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:201-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | 546 | |
| 29 | Очистные сооружения мазутного хозяйства | 29 | Калужская область, -г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 205,1 кв.м  Площадь застройки 205,1 кв.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства.  Наименование: Очистные сооружения мазутного хозяйства. | 40:27:040301:207 | | 1 228 880,00 | 1 068 591,30 | 160 288,70 | Собственность №40:27:040301:207-40/007/2019-1 от 04.07.2019 | | \_ | 540 | |
| 30 | Бак мазута №3 с тепловой камерой | 20 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 310,2 кв.м  Площадь застройки 310,2 кв.м  Объем 3000 куб.м.  Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №3 с тепловой камерой. | 40:27:040301:198 | | 745 270,00 | 665 419,64 | 79 850,36 | Собственность №40:27:040301:198-40/007/2019-1 от 04.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:198-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | 528 | |
| 31 | Бак мазута №4 с тепловой камерой | 2000 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 311,7 кв.м  Площадь застройки 311,7 кв.м  Объем 3000 куб.м  Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №4 с тепловой камерой. | 40:27:040301:200 | | 745 270,00 | 665 419,64 | 79 850,36 | Собственность №40:27:040301:200-40/007/2019-1 от 04.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:200-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | 528 | |
| 32 | Бак мазута №5 с тепловой камерой | 2001 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 310,6 кв.м  Площадь застройки 310,6 кв.м  Объем 3000 куб.м.  Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №5 с тепловой камерой. | 40:27:040301:199 | | 745 270,01 | 665 419,65 | 79 850,36 | Собственность №40:27:040301:199-40/007/2019-1 от 04.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:199-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | 528 | |
| 33 | Резервуар-усреднитель | 21 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1983 | | Площадь 258,7 кв.м.  Площадь застройки 258,7 кв.м.  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства.  Наименование: Резервуар-усреднитель. | 40:27:040301:208 | | 882 930,00 | 788 330,36 | 94 599,64 | Собственность №40:27:040301:208-40/007/2019-1 от 05.07.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:208-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | 540 | |
| 34 | Склад соли | 37 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь 147,6 кв.м  Здание, назначение: нежилое. Наименование: Склад соли. Материал наружных стен: кирпичные | 40:27:040301:209 | | 235 520,00 | 211 968,00 | 23 552,00 | Собственность №40:27:040301:209-40/007/2019-1 от 05.07.2019 | | \_ | 647 | |
| 35 | Насосная перекачки фекальных вод | 38 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь 67,8 кв.м.  Здание, назначение: нежилое. Наименование: Насосная перекачки фекальных вод. Материал наружных стен: кирпичные | 40:27:040301:215 | | 582 630,00 | 524 367,00 | 58 263,00 | Собственность №40:27:040301:215-40/007/2019-1 от 15.07.2019 | | \_ | 647 | |
| 36 | Дымовая труба Н=80м | 22 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1969 | | Площадь 54,9 кв.м  Площадь застройки 54,9 кв.м  Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства.  Наименование: Дымовая труба Н=80м. | 40:27:040301:187 | | 2 454 960,00 | 2 126 860,00 | 328 100,00 | Собственность №40:27:040301:187-40/007/2019-1 от 17.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:187-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | 587 | |
| 37 | Мазутонасосная №1 | 33 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1970 | | Площадь 138,5 кв.м.  Здание, назначение: нежилое. Наименование: Мазутонасосная №1. Материал наружных стен: кирпичные | 40:27:040301:185 | | 4 922 061,85 | 3 457 646,75 | 1 464 415,10 | Собственность №40:27:040301:185-40/007/2019-1 от 17.05.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:185-40/007/2019-2 от 16.07.2019 | 160 | |
| 38 | Бак мазута №1 с тепловой камерой | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь  ный, д 21 | 1971 | | Площадь застройки 97,2 кв.м  Объем 700 куб.м  Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №1 с тепловой камерой. | 40:27:040301:197 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность №40:27:040301:197-40/007/2019-1 от 04.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:197-40/007/2019-2 от 01.07.2019 |
| 39 | Бак мазута №2 с тепловой камерой | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь застройки 96,2 кв.м,  Объем 700 куб.м  Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №2 с тепловой камерой. | 40:27:040301:196 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственность №40:27:040301:196-40/007/2019-1 от 04.06.2019 | | Хозяйственное ведение №40:27:040301:196-40/007/2019-2 от 01.07.2019 |
| 40 | Склад соли,  в том числе: |  | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | Площадь 147,6 кв.м  Здание, назначение: нежилое. Наименование: Склад соли. Материал наружных стен: кирпичные | 40:27:040301:209 | |  |  |  | Собственность №40:27:040301:209-40/007/2019-1 от 05.07.2019 | | \_ |  | |
| Сооруж.313-кладовая котельного участка | 1088 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| Сооруж.313а - кладовая РММ | 1087 | Калужская область,  г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | 1971 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 41 | Тепловая сеть кварталов №4,5,6,  в том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1957 | | Протяженность 1089 м | 40:27:000000:336 | |  |  |  | Собственность №40:27:000000:336-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | | \_ | - | |
| тепловая сеть от ТК-3-2 до ТК-4-1 | 287 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 98 м, диаметром 200 мм | 234 869,00 | 209 704,46 | 25 164,54 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-4-1 до ТК-4-2 | 285 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 27 м, диаметром 80 мм | 801 438,00 | 715 569,64 | 85 868,36 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-4-1 до ТК-5-1 | 286 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 81 м, диаметром 200 мм | 971 546,00 | 867 451,79 | 104 094,21 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-4-2 - У(Ленина,11) - ТК-4-2а - ТК-4-3 | 288 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 25, 98 м, диаметром 80, 70 мм | 1 133 220,12 | 535 131,72 | 598 088,40 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-4-2 до зд.Ленина,13/1 | 349 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 35 м, диаметром 40 мм | 370 885,38 | 175 140,32 | 195 745,06 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-4-2а до зд. Мигунова,8 | 371 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 5 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-4-3 до зд.Лермонтова,3 | 420 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 30 м, диаметром 50 мм | 144 439,57 | 128 963,90 | 15 475,67 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-5-1 - Ленина,д.15 (ДК"ФЭИ") | 2688 | 01.01.1954 | | тепловая сеть Протяженностью 71 м, диаметром 80 мм | 546 043,00 | 257 853,64 | 288 189,36 | 995 | |
| тепловая сеть от ТК-5-1 до ТК-6-1 | 289 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 142 м, диаметром 200 мм | 1 240 761,00 | 1 107 822,32 | 132 938,68 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-6-1 до ТК-6-2 | 290 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 25 м, диаметром 80 мм | 194 868,00 | 173 989,29 | 20 878,71 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-6-2 - У-(Ленина,17)- У-(Гоголя,4) - ТК-6-3 - Блохинцева,11... | 295 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 30, 102, 75, 88 м, диаметром 80, 70, 50, 40 мм | 3 863 814,42 | 1 824 579,03 | 2 039 235,39 | 787 | |
| тепловая сеть от У-(Ленина,11) до зд.Ленина,11/6 | 370 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 7 м, диаметром 50 мм | 2 491 277,81 | 1 176 436,74 | 1 314 841,07 | 787 | |
| тепловая сеть ТК-5-1 от ТК-12-2 | 350 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 123 м, диаметром 200 мм | 2 154 085,00 | 1 923 290,18 | 230 794,82 | 787 | |
| 42 | Тепловая сеть квартала №7,  в том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1957 | | Протяженность 810 м | 40:27:020406:102 | |  |  |  | Собственность №40:27:020406:102-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | | \_ | - | |
| Тепловая сеть от ТК-7-3 до ТК-7-7 | 347 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 67 м, диаметром 100 мм | 389 863,00 | 348 091,96 | 41 771,04 | 643 | |
| тепловая сеть от ТК-7-14 до ТК-7-15 | 340 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 90 м, диаметром 100 мм | 320 129,00 | 285 829,46 | 34 299,54 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-7-14 до зд.Пирогова, 21а | 339 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 34 м, диаметром 50 мм | 232 590,00 | 207 669,64 | 24 920,36 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-7-10 до ТК 7-14 | 338 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 46, 19, 44, 8 м, диаметром 100, 40, 50, 32 мм | 193 761,00 | 173 000,89 | 20 760,11 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-7-7 до теплицы школы №1 | 356 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 17, 8 м, диаметром 40, 50 мм | 176 615,00 | 157 691,96 | 18 923,04 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-7-8 - Пирогова, 19 (наркология) | 729 | 01.12.1989 | | тепловая сеть Протяженностью 9 м. диаметром 100 мм | 128 749,00 | 114 954,46 | 13 794,54 | 564 | |
| тепловая сеть от ТК-7-8 - ТК-7-5 - ТК-7-4 | 333 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 238 м, диаметром 100 мм | 901 061,00 | 804 518,75 | 96 542,25 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-7-8 до ТК-7-9 | 334 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 51 м, диаметром 100 мм | 225 078,00 | 200 962,50 | 24 115,50 | 787 | |
| тепловая сеть Пирогова,21а (за зданием) | 336 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 26 м, диаметром 50 мм | 163 755,00 | 146 209,82 | 17 545,18 | 787 | |
| тепловая сеть ТК-7-16 до ТК-7-15 (Пирогова,23) | 348 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 74, 13, диаметрами 100, 50 мм. | 275 208,00 | 245 721,43 | 29 486,57 | 787 | |
| тепловая сеть ТК-7-5-- Школа №1,ул.Пирогова,17; ТК-7-6 - мастерских шк.№1; ТК-7-4 - Пирогова,17Б, | 2373 | 01.01.1957 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 57, 27, 47 м, диаметроами 50, 40, 100 мм | 486 506,00 | 229 738,94 | 256 767,06 | 959 | |
| тепловая сеть от ТК-7-9 до зд.Пирогова,19(наркология) | 335 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 100 мм | 103 742,00 | 92 626,79 | 11 115,21 | 787 | |
| 43 | Тепловая сеть кварталов № 9а,9б,  в том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1955 | | Протяженность 1308 м | 40:27:000000:334 | |  |  |  | Собственность №40:27:000000:334-40/007/2019-1 от 04.07.2019 | | \_ |  | |
| тепловая сеть от ТК-9-1(Ленина,14) до ТК-5-1(Ленина,15) | 723 | 01.01.2012 | | тепловая сеть Протяженностью 88 м, диаметром 150 мм | 279 542,00 | 99 004,46 | 180 537,54 | 299 | |
| тепловая сеть от К-2 - К-2а(ул.Комс.)- У-1 - ТК-9-11 - ТК-9-10 - Горького,6; - Горького,4 | 707 | 01.09.1988 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 160, 28, 46, 102 м, диаметрами 250, 150, 70, 80 мм | 3 713 680,92 | 1 753 682,66 | 1 959 998,26 | 579 | |
| тепловая сеть от ТК-9-1(Ленина,14) до ТК-9-3(Ленина,16) | 163 | 01.01.1955 | | тепловая сеть Протяженностью 22 м, диаметром 70 мм | 108 028,00 | 96 453,57 | 11 574,43 | 983 | |
| тепловая сеть от ТК-9-3 - ТК-9-4 - ТК-9-6 - ТК-9-7 | 281 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 180, 15 м, диаметрами 80, 70 мм. | 650 773,00 | 581 047,32 | 69 725,68 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-9-3 до зд.Ленина,16 | 282 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 13 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-9-7 до зд.Ленина,18 | 360 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 18 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-9-7 до зд.Ленина,20 | 361 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 74 м, диаметром 50 мм | 345 695,75 | 308 656,92 | 37 038,83 | 787 | |
| тепловая сеть ТК-9-11- Горького, 26-44 ; ввод Горького,52 | 1883 | 01.01.1955 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 205, 110 м, диаметрами 40, 50 мм. | 5 854 045,41 | 2 764 410,33 | 3 089 635,08 | 983 | |
| тепловая сеть ТК-9-2- Ленина,12/4; ТК-9-2 - Ленина,14; Тк-9-1 - ТК-9-2 | 1876 | 01.01.1955 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 72.5, 37, 36 м, диаметрами 40, 80, 70 мм | 3 522 282,01 | 1 663 299,84 | 1 858 982,17 | 983 | |
| тепловая сеть ТК-9-2-зд.Горького,13/2, 17,19,23,25,27,29; -зд.Мигунова,2а; | 332 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 96 , 70 , 24 , 39 м, диаметрами 50, 40, 20, 32 мм | 1 008 227,00 | 900 202,68 | 108 024,32 | 787 | |
| 44 | Тепловая сеть квартала №12,  В том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1969 | | Протяженность 408 м | 40:27:000000:345 | |  |  |  | Собственность №40:27:000000:345-40/007/2019-1 от 16.10.2019 | | \_ | - | |
| тепловая сеть от ТК-12-3 – ресторана(Ленина21) - до гаражей | 294 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 28 м, диаметром 80 мм | 828 187,00 | 739 452,68 | 88 734,32 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-12-3а - У-(Пирогова,18)-до Пирогова,18/1 | 358 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 35, 25 м, диаметрами 200, 50 мм | 270 921,00 | 241 893,75 | 29 027,25 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-19-10 до ТК-12-1 | 775 | 01.04.1994 | | тепловая сеть Протяженностью 494 м, диаметром 200 мм | 5 743 662,00 | 5 128 269,64 | 615 392,36 | 512 | |
| наружная тепловая сеть от границы деления до туалета (парк) | 2910 | 30.04.2013 | | тепловая сеть Протяженностью 61.5 м, диаметром 25/40/50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 45 | Тепловая сеть квартала №14,  В том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1956 | | Протяженность 2937 м | 40:27:000000:337 | |  |  |  | Собственность №40:27:000000:337-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | | \_ |  | |
| К-6 до К-7 | 664 | 01.09.1985 | | тепловая сеть Протяженностью 254 м, диаметром 500 мм | 33 390 594,96 | 15 767 780,95 | 17 622 814,01 | 471 | |
| тепловая сеть от К-5 до ТК-14-2 | 308 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 29 м, диаметром 100 мм | 288 971,00 | 258 009,82 | 30 961,18 | 787 | |
| тепловая сеть К-6 --пр. Ленина, д. 36 | 2374 | 01.01.1959 | | тепловая сеть Протяженностью 18 м, диаметром 70 мм | 532 917,00 | 251 655,25 | 281 261,75 | 935 | |
| тепловая сеть от ТК-14-11 - Комсомольская, 38а | 2380 | 01.01.1958 | | тепловая сеть Протяженностью 74 м, диаметром 50 мм | 179 305,00 | 84 671,81 | 94 633,19 | 947 | |
| тепловая сеть от ТЛ-14/11 - Комсомольская,38а (д/с"Чебурашка") | 2069 | 01.01.2018 | | тепловая сеть | 475 131,39 | 224 367,60 | 250 763,79 | 787 | |
| тепловая сеть от зд.Ленина, 26 до А - ТК-10-22 - зд.Ленина,30 | 283 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 15 м, диаметром 50 мм | 907 947,00 | 810 666,96 | 97 280,04 | 787 | |
| тепловая сеть от К-4 - ТК-14-10 - ТК-14-11 - ТК-14-12 - ТК-14-13. Дренаж ТК-14-12а | 276 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 165 м, диаметром 100 мм | 1 415 055,00 | 1 263 441,96 | 151 613,04 | 787 | |
| тепловая сеть от К-4 до К-5 ул.Комсомольская | 651 | 01.10.1984 | | тепловая сеть Протяженностью 185 м, диаметром 500 мм | 6 353 034,00 | 5 672 351,79 | 680 682,21 | 626 | |
| тепловая сеть от К-5 до К-6 (Гимназия) | 264 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 66 м, диаметром 500 мм | 2 356 813,00 | 2 104 297,32 | 252 515,68 | 787 | |
| тепловая сеть от К-6 до ТК-14-5, кв.14 | 273 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 56.3 м, диаметром 100 мм | 417 719,00 | 372 963,39 | 44 755,61 | 787 | |
| тепловая сеть от т Б(Комсомольская,27) до К-4 | 640 | 01.04.1984 | | тепловая сеть Протяженностью 276 м, диаметром 500 мм | 17 020 033,64 | 8 037 238,11 | 8 982 795,53 | 632 | |
| тепловая сеть от ТК-10-25 до зд. Парковая,7 | 329 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 11 мм, диаметром 40 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| тепловая сеть от ТК-10-26а до зд. Парковая,5 | 328 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 40 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| тепловая сеть от ТК-10-27 до зд. Парковая,1/33 | 261 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 8 м, диаметром 50 мм. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| тепловая сеть от ТК-14-10 до зд. Комсомольская,37, кв.14 | 275 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм | 217 507,11 | 102 711,69 | 114 795,42 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-12 до зд. Комсомольская,38, кв.14 | 345 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм | 215 144,32 | 101 595,93 | 113 548,39 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-13 - ТК-14-14 - ТК-14-15- ТК-14-17 - ТК-14-18 | 266 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 63, 48, 89, 66.3 м, диаметрами 100, 125, 125/80, 70 мм | 3 911 491,13 | 1 847 093,03 | 2 064 398,10 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-13 до зд. Комсомольская,39, кв.14 | 346 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 50 мм | 2 595 741,23 | 1 225 766,69 | 1 369 974,54 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-14 до зд.Комсомольская,39а, кв.14 | 260 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 33 м, диаметром 40 мм | 670 224,48 | 316 494,89 | 353 729,59 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-17 - Комсомольская,45 | 71 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 85 м, диаметром 150 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-14-18 до ул.Комсомольская,47 | 74 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 12 м, диаметром 70 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-14-19 до Ленина,44 | 68 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-14-2а до ТК-14-3 | 263 | 27.10.2010 | | тепловая сеть Протяженностью 54 м, диаметром 100 мм | 1 669 262,62 | 788 262,90 | 880 999,72 | 314 | |
| тепловая сеть от ТК-14-3 до ТК-10-24 | 262 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 55 м, диаметром 100 мм | 833 447,00 | 744 149,11 | 89 297,89 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-3 до ТК-14-2а | 321 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 54 м, диаметром 100 мм | 206 621,00 | 184 483,04 | 22 137,96 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-3 до ТК-14-4 ул.Парковая | 320 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 93 м, диаметром 70 мм | 336 046,00 | 300 041,07 | 36 004,93 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-4 до зд.Парковая,2 и 4; У-(Парк.6) - Парковая,6; У-(парк.8) -- Парковая,8 | 323 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 82 м, диаметром 50 мм | 340 025,00 | 303 593,75 | 36 431,25 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-5 - ТК-14-6 - до зд. Ленина,38, кв.14 | 272 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 37.4 м, диаметром 100 мм | 168 041,00 | 150 036,61 | 18 004,39 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-5 до зд.Ленина,36а, кв.14 | 274 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 88.5 м, диаметром 50 мм | 878 486,38 | 414 840,79 | 463 645,59 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-6 до ТК-14-7, кв.14 | 271 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 46 м, диаметром 100 мм | 275 136,00 | 245 657,14 | 29 478,86 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-7 до ТК-14-8 | 268 | 01.05.1971 | | тепловая сеть | 198 048,00 | 176 828,57 | 21 219,43 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-8 до зд.Ленина,40 ,кв. 14 | 267 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 50 мм | 103 742,00 | 92 626,79 | 11 115,21 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-14-9 до Ленина,42 | 53 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от У-(К-5) до зд. Ленина,36(стол.гимназии), кв 14 | 270 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 45 м, диаметром 70 мм | 298 316,00 | 266 353,57 | 31 962,43 | 787 | |
| тепловая сеть от У-(Парковая,3) до зд. Парковая,3 | 327 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть ТК-10-24 - ТК-10-23; ТК-10-24 - УП (Парковая,1/33) | 577 | 01.01.1955 | | тепловая сеть Протяженностью 56 м, диаметром 100 мм | 538 204,00 | 480 539,29 | 57 664,71 | 983 | |
| тепловая сеть ТК-10-25 - ТК-10-26. Ввод Горького,80 - 82 (после элеватора) | 1885 | 01.01.1956 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 53, 26 м, диаметрами 50, 40 мм. | 1 308 759,40 | 618 025,27 | 690 734,13 | 971 | |
| тепловая сеть ТК-14-15 -- Комсомольская,43 | 429 | 01.01.1958 | | тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 70 мм | 122 140,00 | 109 053,57 | 13 086,43 | 947 | |
| тепловая сеть ТК-14-2 -- Парковая,12 | 1882 | 01.01.1955 | | тепловая сеть Протяженностью 8 м, диматером 50 мм | 141 487,50 | 66 813,54 | 74 673,96 | 983 | |
| тепловая сеть ТК-14-2а -- Ленина, 34 | 1880 | 01.01.1958 | | тепловая сеть Протяженностью 27 м, диаметром 50 мм | 672 065,64 | 317 364,33 | 354 701,31 | 947 | |
| тепловая сеть ТК-14-3 до ТК-10-24 ул.Парковая | 324 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 93 м, диаметром 100/150 мм | 1 222 447,59 | 577 266,92 | 645 180,67 | 787 | |
| тепловая сеть ТК-14-8 -- Ленина, 40а | 1879 | 01.01.1959 | | тепловая сеть Протяженностью 68 м, диаметром 50 мм | 1 167 271,89 | 551 211,73 | 616 060,16 | 935 | |
| тепловая сетьТК-10-19--19а-18б-18-17-17а-16-16а-15а-15-УП-Парковая,1 | 331 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 314 м, диаметром 125 мм | 4 596 207,73 | 2 170 431,43 | 2 425 776,30 | 787 | |
| ТК-10-22-ТК-10-21-ТК-10-23- до стены здания Ленина, 32 | 362 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 40 , 14 м, диаметрами 50, 100 мм | 1 009 964,00 | 901 753,57 | 108 210,43 | 787 | |
| ТК-14-8-ТК-14-9 | 265 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 34, 84, 83 м, диаметрами 70, 80, 100 мм | 1 259 293,00 | 1 124 368,75 | 134 924,25 | 787 | |
| 46 | Тепловая сеть квартала №16,  В том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1969 | | Протяженность 947 м | 40:27:000000:341 | |  |  |  | Собственность №40:27:000000:341-40/007/2019-1 от 05.08.2019 | | \_ | - | |
| К-9-К9-б | 536 | 01 01 91 | | тепловая сеть Протяженностью 42 м, диаметром 150 мм | 260 443,00 | 232 538,39 | 27 904,61 | 407 | |
| тепловая сеть от ТК-16-7 до зд.Красных Зорь,3 | 205 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 70 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 | |
| тепловая сеть от К-9б до ТК-16-1 | 211 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 105 м, диаметром 150 мм | 889 482,00 | 794 180,36 | 95 301,64 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-1 до ТК-16-12 | 194 | 01.01.1967 | | тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 125 мм | 179 305,00 | 160 093,75 | 19 211,25 | 839 | |
| тепловая сеть от ТК-16-1 до ТК-16-2 | 210 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 43 м, диаметром 125 мм | 367 024,00 | 327 700,00 | 39 324,00 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-11 до зд. Красных Зорь,9 | 217 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 8 м, диаметром 50 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-11 до зд. Лейпунского,2 | 218 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 43 м, диаметром 50 мм | 249 488,00 | 222 757,14 | 26 730,86 | 787 | |
| тепловая сетьот ТК-16-12 - У-2(Ленина,54) - У-1(Ленина,54) | 219 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 54 м, диаметром 125 мм | 882 002,31 | 416 501,09 | 465 501,22 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-12 до зд.Кр.Зорь,7 а (д/с № 18) | 203 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 65 м, диаметром 70 мм | 1 110 665,76 | 524 481,05 | 586 184,71 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-4 до здания Ленина,52 | 213 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 12 м, диаметром 50 мм | 120 888,00 | 57 086,00 | 63 802,00 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-4 до ТК-16-5 | 208 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 56 м, диаметром 125 мм | 611 723,00 | 546 181,25 | 65 541,75 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-5 до зд.Красных Зорь,5 | 212 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 50 мм | 522 480,56 | 246 726,93 | 275 753,63 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-5 до ТК-16-6 | 207 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 37 м, диаметром 100 мм | 350 711,00 | 313 134,82 | 37 576,18 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-6 до ТК-16-7 | 206 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 25 м, диаметром 70 мм | 179 305,00 | 160 093,75 | 19 211,25 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-6 до ТК-16-8. | 214 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 52 м, диаметром 80 мм | 300 220,00 | 268 053,57 | 32 166,43 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-8 до зд.Кр.Зорь,7 | 215 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 50 мм | 108 028,00 | 96 453,57 | 11 574,43 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-8 до ТК-16-11 | 216 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 107 м, диаметром 70 мм | 1 240 843,19 | 585 953,73 | 654 889,46 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-16-9 до общ.туалета. Дренаж ТК-16-10 | 201 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 89 м, диаметром 40 мм | 403 690,00 | 360 437,50 | 43 252,50 | 787 | |
| тепловая сеть от У-(Лен.,54)-зд.Ленина,54транзит-зд.Ленина,56-до У-(Лен.56)транзит | 220 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 67, 44 м, диаметрами 80, 50 мм | 403 406,00 | 360 183,93 | 43 222,07 | 787 | |
| тепловая сеть от У-(Лен.,56)--зд.Ленина,56транзит-- до зд.Лейпунского,4 | 221 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 21 м, диаметром 50 мм | 313 760,00 | 280 142,86 | 33 617,14 | 787 | |
| тепловая сеть ТК-16-2 -- Ленина,46 | 1890 | 01.01.1963 | | тепловая сеть Протяженностью 72 м, диаметром 80 мм | 1 184 957,83 | 559 563,42 | 625 394,41 | 887 | |
| тепловая сеть от ТК-16-2 до ТК-16-4 | 209 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 45 м, диаметром 100 мм | 1 176 718,93 | 555 672,83 | 621 046,10 | 787 | |
| 47 | Тепловая сеть квартала №17,  В том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1968 | | Протяженность 960 м | 40:27:000000:346 | |  |  |  | Собственность №40:27:000000:346-40/007/2019-1 от 16.10.2019 | | \_ | - | |
| тепловая сеть от зд.Кр.Зорь,15 - зд.Кр.Зорь,17 -по подвалу зд.Кр.Зорь,17 -- до ТК-17-14 | 199 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 96 м, диаметром 70 мм | 536 495,00 | 479 013,39 | 57 481,61 | 787 | |
| тепловая сеть от зд.Треуг.пл.,6 до зд.Ленина,62 | 180 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 60 м, диаметром 50 мм | 176 184,00 | 157 307,14 | 18 876,86 | 787 | |
| тепловая сеть от К-10- У-(Лейпунского,1) - до ТК-17-8 | 193 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 156, 57 м, диаметрами 125, 100 мм | 1 081 770,00 | 965 866,07 | 115 903,93 | 787 | |
| тепловая сеть от К-32 - К-33(ул. Курчатова) - К-11 | 663 | 01.09.1985 | | тепловая сеть Протяженностью 257 м, диаметром 500 мм | 8 321 094,00 | 7 429 548,21 | 891 545,79 | 615 | |
| тепловая сеть от К-33 до ТК-17-1 | 191 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 66 м, диаметром 125 мм | 1 303 611,31 | 615 594,23 | 688 017,08 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-1 до зд.Треугольная пл.,6 | 181 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 23 м, диаметром 80 мм | 316 626,00 | 282 701,79 | 33 924,21 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-1 до ТК-17-1а | 190 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 80 мм | 281 818,00 | 251 623,21 | 30 194,79 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-1 до Треугольной пл.,4 | 192 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 3 м, диаметром 50 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-17-14 до зд.Ж-Кюри,6 | 200 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 70 мм | 268 620,00 | 239 839,29 | 28 780,71 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-1а до зд.Треугольной пл.,2 | 189 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 70 мм | 110 644,00 | 98 789,29 | 11 854,71 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-1а до ТК-17-2 | 188 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 64 м, диаметром 80 мм | 362 399,00 | 323 570,54 | 38 828,46 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-2 до зд.Ж-Кюри, 2 | 187 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 50 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-2 до зд.Ж-Кюри,4 (д/сад) | 186 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 46 м, диаметром 50 мм | 922 925,95 | 435 826,14 | 487 099,81 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-4 до зд.Ленина,58 | 175 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 30, 17 м, диаметрами 70, 50 мм | 369 515,00 | 329 924,11 | 39 590,89 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-5 до зд.Лейпунского,5 | 178 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 26 м, диаметром 50 мм | 176 615,00 | 157 691,96 | 18 923,04 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-6 до зд.Лейпунского,3 | 182 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 6, 3 м, диаметрами 40, 50 мм | 4 401 590,07 | 2 078 528,64 | 2 323 061,43 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-8 до ТК-17-9 | 195 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 44 м, диаметром 100 мм | 389 108,00 | 347 417,86 | 41 690,14 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-9 -- зд.Красных Зорь,11 -- до У-(кр.Зорь) транзит | 196 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 57 м, диаметром 100 мм | 1 423 134,79 | 672 035,87 | 751 098,92 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-9 до зд.Кр.Зорь,11а | 185 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-17-9 до Лейпунского,1 | 183 | 01.05.1963 | | тепловая сеть Протяженностью 8 м, диаметром 50 мм | 112 315,00 | 100 281,25 | 12 033,75 | 883 | |
| тепловая сеть от ТК-17-9 до ТК-17-10 | 184 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 61 м, диаметром 50 мм | 300 928,00 | 268 685,71 | 32 242,29 | 787 | |
| тепловая сеть от У -(Кр.Зорь,11) -зд.Кр.Зорь,11-зд.Кр.Зорь,13-до У-(Кр.Зорь,13) | 197 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 53 м, диаметром 80 мм | 375 472,00 | 335 242,86 | 40 229,14 | 787 | |
| тепловая сеть от У-(Кр.Зорь,13)-зд.Кр.Зорь,13-зд.Кр.Зорь,15-по подвалу по ширине дома | 198 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 45, 12 м, диаметрами 80, 70 мм | 834 538,08 | 394 087,43 | 440 450,65 | 787 | |
| тепловая сеть от У-(Треугольн.пл.,6) до зд.Треугольная пл,6(транзит) до зд.Ленина,60 | 179 | 01.05.1971 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 18, 32 м, диаметрами 50, 80 мм | 416 668,00 | 372 025,00 | 44 643,00 | 787 | |
| 48 | Тепловая сеть квартала №19,  В том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1988 | | Протяженность 2164 м | 40:27:000000:343 | |  |  |  | Собственность №40:27:000000:343-40/011/2019-1 от 11.10.2019 | | \_ |  | |
| тепловая сеть от К-36 -- ТК-19-2 ул.Шацкого - ТК-19-3 - ТК-19-5б - ТК-19-5 | 714 | 01.04.1989 | | тепловая сеть Протяженностью 337 м диаметром 200 м | 780 307,86 | 368 478,71 | 411 829,15 | 572 | |
| тепловая сеть от К-34 - К-35(Ленина,69) + К-36 + К-37 + К-38 | 764 | 01.02.1991 | | тепловая сеть Протяженностью 353 м, диаметром 500 мм | 22 339 202,00 | 19 945 716,07 | 2 393 485,93 | 550 | |
| тепловая сеть от К-38 - К-39(ул. Ленина) - К-39а - К-40 - К-41 | 727 | 01.12.1989 | | тепловая сеть Протяженностью 488 м, диаметром 500 мм | 34 325 804,98 | 16 209 407,91 | 18 116 397,07 | 564 | |
| тепловая сеть от К-38 до зд.Ленина,77 | 166 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 5 м, диаметром 80 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от К-39 до зд.Ленина,79 | 174 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 12 м, диаметром 80 мм | 1 656 676,36 | 782 319,39 | 874 356,97 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-19-10-- ТК-19-10а Шацкого - до трибуны стадиона "Труд" | 765 | 01.01.1991 | | тепловая сеть Протяженностью 164 м, диаметром 80 мм | 2 104 925,85 | 993 992,76 | 1 110 933,09 | 551 | |
| тепловая сеть от ТК-19-10 до ТК-7-16 | 775 | 01.04.1994 | | тепловая сеть Протяженностью 494 м, диаметром 200 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 | |
| тепловая сеть от ТК-19-2 до зд.Шацкого,20 (к\т "Мир") | 165 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 49 м, диаметром 50 мм | 474 941,00 | 424 054,46 | 50 886,54 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-19-3 до адм.здания стадиона Труд | 574 | 01.09.1978 | | тепловая сеть, участки Протяженностью 8, 143, 9 м, диаметром 80, 125, 150 мм | 1 493 320,00 | 1 333 321,43 | 159 998,57 | 699 | |
| тепловая сеть от ТК-19-5 - ТК-19-6 Шацкого,14 - ТК-19-10 | 767 | 01.01.1991 | | тепловая сеть Протяженностью 319 м, диаметром 200 мм | 7 221 634,00 | 6 447 887,50 | 773 746,50 | 551 | |
| тепловая сеть от ТК-19-5 до зд.Шацкого,5/2, ТК-19-5 до зд. Шацкого5/2, | 164 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 34 м, диаметром 50 мм | 219 481,00 | 103 643,81 | 115 837,19 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-19-5а, 19-5в - Шацкого, 14; ТК-19-5в до Шацкого 12/1. | 711 | 01.12.1988 | | тепловая сеть Протяженностью 41 м, Протяженностью 70 мм | 135 797,00 | 121 247,32 | 14 549,68 | 576 | |
| тепловая сеть от ТК-19-7 до гаража мотоциклов | 171 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 29 м, Протяженностью 40 мм | 176 615,00 | 157 691,96 | 18 923,04 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-24-7 до Ленина, 75а (медучилище) | 655 | 01.12.1984 | | тепловая сеть Протяженностью 100 м, Протяженностью 50 мм | 467 948,92 | 220 975,88 | 246 973,04 | 624 | |
| тепловая сеть от У-Ленина,77 - Ленина,77(транзит) -- Ленина,73 | 45 | 01.05.1962 | | тепловая сеть Протяженностью 45 м, Протяженностью 50 мм | 396 261,00 | 353 804,46 | 42 456,54 | 895 | |
| тепловая сеть отТК-19-2 до зд. Ленина,71,ТК-19-3 до Ленина 75. | 167 | 01.05.1971 | | тепловая сеть Протяженностью 35 м, протяжденностью 80 мм | 181 680,00 | 162 214,29 | 19 465,71 | 787 | |
| тепловая сеть отТК-19-6 -19-7 Шацкого, 3; 19-7 до Шацкого1. | 575 | 01.09.1978 | | тепловая сеть Протяженностью 49 м, диаметром 80 мм | 715 979,60 | 338 101,48 | 377 878,12 | 699 | |
| 49 | Тепловая сеть квартала №8,  В том числе: | - | Калужская область,  г Обнинск | 1967 | | Протяженность 676 м | 40:27:020403:1771 | |  |  |  | Собственность №40:27:020403:1771-40/062/2021-1 от 16.07.2021 | | \_ | - | |
| тепловая сеть от ТК-8-3 -- ТК-8-4 | 2512 | 01.01.1953 | | Тепловая сеть Протяженностью 10 м , диаметром 100 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| тепловая сеть от ТК-8-4 -- ТК-8-5 -- ТК-8-6 | 315 | 01.05.1971 | | Тепловая сеть Протяженностью 125.7 м, диаметром 100 мм | 796 813,00 | 711 440,18 | 85 372,82 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-8-4 до зд.Горького,7а; от ТК-8-5 до зд.Ленина,8а | 313 | 01.05.1971 | | Тепловая сеть, участки Протяженностью 15, 55, диаметрами 32, 40 мм | 2 065 775,42 | 975 505,06 | 1 090 270,36 | 787 | |
| тепловая сеть от ТК-8-6 -- Горького ,9(пол-ка ФЭИ) -- транзит по подвалу пол-ки -- ТК-8-7(далее пождепо) | 365 | 01.05.1967 | | Тепловая сеть Протяженностью 132 м, диаметром 100 мм | 223 277,00 | 199 354,46 | 23 922,54 | 835 | |
| тепловая сеть от ТК-8-7 -- ТК-8-7а --Горького,2(пож.депо) | 665 | 01.09.1985 | | Тепловая сеть, участки Протяженностью 66, 44 м, диаметрами 70, 50 мм | 494 355,00 | 441 388,39 | 52 966,61 | 615 | |
| тепловая сеть ТК-8-3--зд.Ленина,6/4; ТК-8-3--ТК-8-8--зд.Пушкина,2/5; ТК-8-8--ТК-8-8а--зд.Горького,7 | 312 | 01.05.1971 | | Тепловая сеть, участки Протяженностью 141, 39 м, диаметрами 50,80 мм | 1 704 459,11 | 804 883,47 | 899 575,64 | 787 | |
| тепловая сеть ТК-8-6 --Ленина,10 (лицей) | 2381 | 01.01.1953 | | Тепловая сеть Протяженностью 19.2 м, диаметром 50 мм | 410 973,34 | 194 070,74 | 216 902,60 | 1007 | |
| тепловая сеть от ТК-8-2 до ТК-8-3(Ленина,6/4 -двор) | 311 | 01.05.1971 | | Тепловая сеть Протяженностью 38 м, диаметром 125 мм | 303 276,00 | 270 782,14 | 32 493,86 | 787 | |
| 50 | Дренаж (Тепловая камера) ТК-38-2 | 622 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | 01.03.1983 | | Протяженность 10 м,  диаметр 100, 150 мм | - | | 244 699,00 | 218 481,25 | 26 217,75 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 645 | |
| 51 | Автодорога:проезд 103 до РММ | 16 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.01.1983 | | Протяженность 140 м | - | | 259 510,00 | 235 918,18 | 23 591,82 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 503 | |
| 52 | Внутренние площадки и дороги - асфальт.покрытие | 19 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.09.1982 | | отсутствует | - | | 1 666 200,00 | 1 514 727,27 | 151 472,73 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 507 | |
| 53 | Дорога кольцевая (здание 300) | 17 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.11.1973 | | Площадь 170 кв.м | - | | 378 400,00 | 344 000,00 | 34 400,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 613 | |
| 54 | Дренаж асбестово-цементный (камера) К-16 | 631 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.10.1983 | | Протяженность 75 м  диаметр 150 мм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 55 | Дренаж от К 82Б | 747 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.03.1992 | | Протяженность 4 м  диаметр 300 мм | - | | 754 954,00 | 668 100,88 | 86 853,12 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 393 | |
| 56 | Дренаж от К-43 (школа УВД) | 670 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.12.1985 | | Протяженнсть 37 м  диаметр 300 мм | - | | 949 598,00 | 840 352,21 | 109 245,79 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 468 | |
| 57 | Дренаж от К-56а | 495 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.07.1972 | | Протяженность 277 м  диаметр 200 мм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 58 | Канализация промышленная-дождевая | 1014 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.07.1983 | | Протяженность 208 м | - | | 728 040,00 | 626 270,97 | 101 769,03 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 497 | |
| 59 | Ливневая канализация базы РММ | 1013 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.12.1982 | | Протяженность 63,4 м,  диаметр 150 мм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 60 | Линия пожарной сигнализации в здании АБК-Б-1 | 884 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.02.1982 | | Площадь 1515 кв.м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 61 | Мазутонасосная станция с площадкой для теплообменников (без здания) №2 | 30 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.12.1979 | | Площадь 66 кв.м | - | | 209 420,00 | 32 218,46 | 177 201,54 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 540 | |
| 62 | Наружная сеть очистного сооружения | 742 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.12.1990 | | Протяженность 1939 м,  участки диаметрами 125, 50 мм | - | | 313 367,00 | 282 589,88 | 30 777,12 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 408 | |
| 63 | Наружный газопровод от ГРП-кот.2 | 792 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.01.1980 | | Протяженность 267,8 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 64 | Наружная хозяйственно-фекальная канализация от здания 300 до насосной станции | 794 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.01.1980 | | Протяженностью 136 м  Трубопровод самотечной канализации | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 65 | Наземный паропровод  от т.Б до хлебозавода | 647 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.07.1984 | | Протяженность 371,7 м,  диаметром 150 мм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 66 | Напорный ливнев.коллектор | 1016 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.04.1980 | | Протяженность 1108,2 м,  диаметром 250 мм | - | | 1 236 430,00 | 1 088 595,98 | 147 834,02 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 536 | |
| 67 | Наружн.водопровод к здРММ | 1018 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.12.1982 | | Протяженность 93,85 м,  диаметром 156 мм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 68 | Трубопровод горячей воды | 1020 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | 01.07.1983 | | Протяженность 1083,12 м | - | | 422 500,00 | 367 391,30 | 55 108,70 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 641 | |
| 69 | Трубопровод замазученных стоков | 793 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.01.1980 | | Протяженность590 м | - | | 278 880,00 | 249 000,00 | 29 880,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 683 | |
| 70 | Трубопровод производственно-технической воды | 1019 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.07.1983 | | Протяженность 92,5 м,  диаметр 350 мм | - | | 298 480,00 | 259 547,83 | 38 932,17 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 641 | |
| 71 | Хозяйственно-фекальная напорная канализация ХВО и административного здания | 1012 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.12.1982 | | Протяженность 329,65м  диаметром 100 мм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | - | |
| 72 | Хозяйственная фекальная канализация | 1015 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.07.1983 | | Протяженность 361,5м | - | | 266 900,00 | 232 086,96 | 34 813,04 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 641 | |
| 73 | Паропровод от котельной - У-К1 | 2384 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.01.1964 | | Протяженность 31,8 м,  в том числе участки Протяженностью 25; 6,8 м, диаметрами 350, 250 мм | - | | 124 377,00 | 111 050,89 | 13 326,11 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 731 | |
| 74 | Паропровод от т.А(ТК-15) до т.Б (ГСКПеленг) | 1196 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 01.12.1997 | | Протяженность 1191,14 м,  диаметром 150 мм | - | | 12 136 670,00 | 10 402 860,00 | 1 733 810,00 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 324 | |
| 75 | Паропровод от  У-К1(котельная) - подстанция Цветкова | 2398 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | 01.01.1964 | | Протяженность 628 м | - | | 252 543,00 | 225 484,82 | 27 058,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 731 | |
| 76 | Паропровод от У-К1(котельная) -- ТК-15 | 2390 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | 01.01.1964 | | Протяженность 133 м,  в том числе участки Протяженностью 30; 103 м, диаметрами 200, 150 мм | - | | 120 888,00 | 107 935,71 | 12 952,29 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 731 | |
| 77 | Площадка для хранения материалов цеха тепловых сетей | 3529 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | 16.07.2020 | | Площадь 470 кв.м | - | | 655 087,63 | 92 037,11 | 563 050,52 | Договор от 26.03.2020  № 32009030181/1, Акт приема-передачи от 16.07.2020 №0000000033 | | Договор от 26.03.2020  № 32009030181/1, Акт приема-передачи от 16.07.2020 №0000000033 | 53 | |
| 78 | Сооружение 306 - барботер ж/б 1-ой очереди | 34 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | 01.01.1971 | | Объем 100 куб. м | - | | 103 460,00 | 51 144,06 | 52 315,94 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 647 | |
| 79 | Теплотрасса для многоэтажных жилых домов 26 микрорайона | 3602 | Калужская область,  г. Обнинск, местоположение от ТК-46 до 26 микрорайон | 2017 | | Протяженность 815 м | 40:27:000000:785 | | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | Собственность  №40:27:000000:785-40/060/2022-1  от 09.03.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:000000:785-40/061/2022-2  от 20.04.2022 | 180 | |
| 80 | Тепловая сеть от ТК-10-19 до границы внешних сетей жилого дома по адресу: г. Обнинск,  ул. Комсомольская,  дом 11 (строительный №7 корпус 1) | 3603 | Калужская обл.,  г. Обнинск,  ул. Комсомоль-ская, дом 11 | 2021 | | Протяженностью 28 м  Ду=89,5х5мм, в 2(две) нитки в лотках | 40:27:020402:3122 | | 1 723 091,67 | 0,00 | 1 723 091,67 | Собственность  №40:27:020402:3122-40/104/2022-1  от 09.06.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020402:3122-40/062/2022-2  от 17.06.2022 | 180 | |
| 81 | Тепловая сеть | 3606 | Калужская область,  г Обнинск,  ул Гагарина,  д 7 | 2005 | | Протяженность 52 м  Ду80мм, Л 52х2м | 40:27:030301:6110 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030301:6110-40/055/2022-3  от 02.06.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030301:6110-40/055/2022-4  от 05.07.2022 | 180 | |
| 82 | Тепловая сеть | 3607 | Калужская область,  г. Обнинск,  пр-кт Маркса, д. 112а | 2008 | | Протяженность 110 м  Ду 80мм, Л 110х2м. | 40:27:030601:4444 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030601:4444-40/056/2022-3  от 02.06.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030601:4444-40/059/2022-4  от 05.07.2022 | 180 | |
| 83 | Тепловая сеть | 3608 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Кутузова, д. 7 | 2013 | | Протяженность 91 м  Ду 80мм, Л 46х2; Ду 50мм,Л 45х2 до ТК-26а-2 | 40:27:020301:812 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:020301:812-40/104/2022-3  от 02.06.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020301:812-40/055/2022-4  от 05.07.2022 | 180 | |
| 84 | Тепловая сеть | 3609 | Российская Федерация, Калужская область,  г Обнинск,  ул Звездная,  д 2 | 2002 | | Протяженность 120 м  Ду=80мм; Л=120х2м. | 40:27:030602:6953 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030602:6953-40/056/2022-3  от 02.06.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030602:6953-40/060/2022-4  от 04.07.2022 | 180 | |
| 85 | Тепловая сеть | 3610 | Калужская область,  г Обнинск,  пр Ленина,  д 104В | 2008 | | Протяженность 63 м  Ду=80мм; Л=26х2м.,Ду=100мм; Л=37х2м., | 40:27:030201:4088 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030201:4088-40/062/2022-2  от 01.06.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030201:4088-40/060/2022-3  от 04.07.2022 | 180 | |
| 86 | Наружные сети теплоснабжения от ТК-2а до дома №3А,диаметром 80 мм | 3611 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Комсомоль-ская, д.3а | 2008 | | Протяженность 14 м  Ду=80мм; Л=14м. | 40:27:020403:2832 | | 62 577,72 | 0,00 | 62 577,72 | Собственность  №40:27:020403:2832-40/104/2022-1  от 25.04.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020403:2832-40/059/2022-2  от 05.07.2022 | 180 | |
| 87 | Тепловая сеть от камеры ТК-9-19 до дома №7 | 3612 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Комсомоль-ская, д. 7 | 2017 | | Протяженность 22 м  Ду=80мм; Л=22х2м. | 40:27:020403:2833 | | 93 030,08 | 0,00 | 93 030,08 | Собственность  №40:27:020403:2833-40/104/2022-1  от 25.04.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020403:2833-40/059/2022-2  от 05.07.2022 | 180 | |
| 88 | Наружные сети теплоснабжения от ТК-2а до дома №1,диаметром 70 мм | 3613 | Калужская обл.,  г. Обнинск,  ул. Комсомоль-ская, д 1 | 2013 | | Протяженность 40 м  (Ду-70мм, Л=40м) | 40:27:020403:2831 | | 173 079,20 | 0,00 | 173 079,20 | Собственность  №40:27:020403:2831-40/104/2022-1  от 25.04.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020403:2831-40/059/2022-2  от 05.07.2022 | 180 | |
| 89 | Наружные сети теплоснабжения от ТК-9-22 до дома №5,диаметром 70 мм | 3614 | Калужская область,  г. Обнинск, ул. Комсомоль-ская, д. 5 | 2013 | | Протяженность 14 м  Ду=70мм; Л=14м. | 40:27:020403:2834 | | 59 680,34 | 0,00 | 59 680,34 | Собственность  №40:27:020403:2834-40/104/2022-1  от 26.04.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020403:2834-40/055/2022-2  от 05.07.2022 | 180 | |
| 90 | Тепловая сеть | 3616 | Российская Федерация, Калужская область,  г Обнинск, ул Белкинская,  д. 25 | 2005 | | Протяженность 39 м  (Ду-100мм; Л=31Х2м.п. , Ду-80мм; Л=8х2м.п.) | 40:27:030302:6396 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030302:6396-40/055/2022-3  от 20.07.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030302:6396-40/104/2022-4  от 11.08.2022 | 180 | |
| 91 | Тепловая сеть | 3617 | Калужская область,  г Обнинск, ул Гурьянова,  д 19А | 2006 | | Протяженность 38 м  Ду-50мм; Л=38х2 м.п. | 40:27:030201:4089 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030201:4089-40/104/2022-3  от 21.07.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030201:4089-40/055/2022-4  от 09.08.2022 | 180 | |
| 92 | Тепловая сеть | 3618 | Калужская область,  г Обнинск, ул Белкинская,  д 21 | 2006 | | Протяженность 111 м  Ду-80мм; Л=111Х2м.п. | 40:27:030302:6398 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030302:6398-40/104/2022-2  от 19.07.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030302:6398-40/061/2022-3  от 09.08.2022 | 180 | |
| 93 | Участок тепловой сети от ТК-25 до ЦТП | 3620 | Калужская область,  г. Обнинск, в районе многоквартир-ных жилых домов №№ 2, 4, 6 по ул.Поленова | 2017 | | Протяженность 35м,  глубина залегания 1,7 м  Ду-250мм, Л=35м | 40:27:030401:4763 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030401:4763-40/061/2022-3  от 26.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4763-40/055/2022-4  от 07.10.2022 | 180 | |
| 94 | Участок тепловой сети от УТ-1 до УТ-2 | 3621 | Калужская область,  г. Обнинск, в районе многокварти-рных жилых домов №№2, 4, 6 по  ул. Поленова | 2017 | | Протяженность 135 м,  глубина залегания 1,7 м.  (Ду-200мм, Л=135м) | 40:27:030401:4776 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030401:4776-40/061/2022-3  от 26.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4776-40/060/2022-4  от 06.10.2022 | 180 | |
| 95 | Участок тепловой сети от УТ-2 до МКД по ул. Поленова, д.2 | 3622 | Калужская область,  г. Обнинск,  в районе многоквартир-ных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова. | 2017 | | Протяженность 201 м,  глубина залегания 1,7м  Ду-150мм, Л=201м | 40:27:030401:4772 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030401:4772-40/061/2022-3  от 26.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4772-40/104/2022-4  от 07.10.2022 | 180 | |
| 96 | Участок тепловой сети от УТ-2 до МКД по ул. Поленова, д.4 | 3623 | Калужская область,  г. Обнинск, в районе многокварти-ных жилых домов №№2, 4, 6 по ул. Поленова | 2017 | | Протяженность 28 м,  глубина залегания 1,7 м.  Ду-150мм, Л=28м. | 40:27:030401:4773 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030401:4773-40/061/2022-3  от 26.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4773-40/055/2022-4  от 07.10.2022 | 180 | |
| 97 | Участок тепловой сети от УТ-1 до МКД по ул.Поленова, д.6 | 3624 | Калужская область,  г Обнинск, в районе многоквартир-ных жилых домов №№2, 4, 6 по ул Поленова | 2017 | | Протяженность 22 м  глубина залегания 1,7 м  Ду-150мм, Л=22м. | 40:27:030401:4774 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030401:4774-40/104/2022-3  от 23.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4774-40/104/2022-4  от 07.10.2022 | 180 | |
| 98 | Участок тепловой сети от ЦТП до УТ-1 | 3625 | Калужская область,  г. Обнинск, в районе многокварти-рных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова | 2017 | | Протяженность 50 м,  глубина залегания 1,7 м  Ду-250мм, Л=50м. | 40:27:030401:4775 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030401:4775-40/061/2022-3  от 26.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4775-40/055/2022-4  от 07.10.2022 | 180 | |
| 99 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом № 1Д" | 3626 | Калужская область, г.Обнинск,  55 мкр. | 2020 | | Протяженность 18 м  Ду-108мм; Л=17,6м. в ППМ-изоляции. | 40:27:030503:4452 | | 1 236 457,50 | 0,00 | 1 236 457,50 | Собственность  №40:27:030503:4452-40/104/2022-3  от 30.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030503:4452-40/055/2022-4  от 26.10.2022 | 180 | |
| 100 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения "Многоквартирный жилой дом № 5Д" | 3627 | Российская Федерация, Калужская область,  г. Обнинск,  55 микрорайон | 2022 | | Протяженность 115 м  Ду-159мм; Л=99,08м; и Ду-133мм; Л=15,8м. | 40:27:030503:7791 | | 8 745 752,15 | 0,00 | 8 745 752,15 | Собственность  №40:27:030503:7791-40/055/2022-3  от 30.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030503:7791-40/055/2022-4  от 26.10.2022 | 180 | |
| 101 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом № 7Д" | 3628 | Калужская область,  г. Обнинск,  55 мкр | 2019 | | Протяженность 284 м  Ду-219мм, Л=260,52 и Ду-159мм, Л=24м. | 40:27:030503:4454 | | 13 451 311,92 | 0,00 | 13 451 311,92 | Собственность  №40:27:030503:4454-40/055/2022-3  от 30.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030503:4454-40/056/2022-4  от 26.10.2022 | 180 | |
| 102 | Центральный тепловой пункт | 3629 | Калужская область,  г. Обнинск, в районе многокварти-рного жилого дома № 6 по ул.Поленова | 2017 | | Площадь 220,8 кв.м  Центральный тепловой пункт (ЦТП)  Материал стен: кирпичные, этажность: 1 | 40:27:030401:4749 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Собственность  №40:27:030401:4749-40/055/2022-3  от 26.09.2022 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4749-40/104/2022-4  от 05.10.2022 | 120 | |
| 103 | Тепловая сеть от У-65(ТК) - У-66 - К-66а | 541 | Калужская область,  г. Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | 01.04.1978 | | Протяженность 187м | - | | 16 828 851,00 | 15 025 759,82 | 1 803 091,18 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | 704 | |
| **МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Анализатор ЛИДЕР-110.1010.6-1 (Концентратомер) | 3605 | Калужская область,  г Обнинск, | 2022 | | - | - | | 137 929,00 | 0,00 | 137 929,00 | - | | Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000609 от 18.05.2022 | 84 | |
| 105 | Электродвигатель АДСК-6 ОТА-4УЗ | 3601 | Калужская область,  г Обнинск, | 2022 | | - | - | | 1 858 950,00 | 0,00 | 1 858 950,00 | - | | Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000228 от 09.02.2022 | 240 | |
| 106 | Лазерный прибор для выверки соосности валов SKF TKSA 31 (Центровщик) | 3600 | Калужская область,  г Обнинск, | 2022 | | - | - | | 211 560,18 | 0,00 | 211 560,18 | - | | Поступление (акт, накладная, УПД) УТВ00000000696 от 08.02.2022 | 180 | |
| 107 | Анализатор ЛИДЕР-110.1010.6-1 (Концентратомер) | 3604 | Калужская область,  г Обнинск, | 2022 | | - | - | | 137 929,00 | 0,00 | 137 929,00 | - | | Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000609 от 18.05.2022 | 84 | |
| 108 | Аварийное освещение котельной | 3333 | Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный, д 21 | 2014 | | Протяженность 330 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 109 | Автоматиз. система комерческ.учета энергии АСКУТЭ | 1789 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2003 | | отсутствует | - | | 1 072 971,16 | 751 079,81 | 321 891,35 | - | | - | 252 | |
| 110 | Автопогрузчик | 1141 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1990 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 111 | Агрегат (насосный) 1К80-50-200м АИР160М2 18,5кВт(НХВ 4) | 3427 | Калужская область, г.Обнинск | 08.05.2019 | | Подача-50 м3/ч, N-18,5 кВт | - | | 273 265,37 | 100 847,93 | 172 417,44 | - | | - | 67 | |
| 112 | Агрегат (насосный) 1К80-50-200м АИР160М2 18,5кВт(НХВ 5) | 3428 | Калужская область, г.Обнинск | 08.05.2019 | | Подача-50 м3/ч, N-18,5 кВт | -- | | 273 265,38 | 100 847,94 | 172 417,44 | - | | - | 67 | |
| 113 | Агрегат сварочный MOSA MS 200S | 2568 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2006 | | Мощность генератора-6 кВтА | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 114 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2727 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 | | Мощность генератора-6 кВтА | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 115 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2728 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 | | Мощность генератора-6 кВтА | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 116 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2692 | Калужская область, г.Обнинск | 25.03.2008 | | Мощность генератора-6 кВтА | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 117 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2852 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2012 | | Мощность генератора-6 кВтА | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 118 | Агрегат сварочный, универсальный, бензиновый MOSA TS 200 BS/CF | 3505 | Калужская область, г.Обнинск | 25.03.2020 | | Мощность генератора-6 кВтА | - | | 167 433,50 | 29 058,71 | 138 374,79 | - | | - | 57 | |
| 119 | Аквадистилятор ДЭ-10 (С-Пб) | 2694 | Калужская область, г.Обнинск | 27.03.2008 | | Производительность: 10 л/час Выход на режим: 30 мин Расход воды: 200 л/час Мощность: 7.5 кВт Питание: 380 В ТЭН: нержавеющая сталь | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 120 | Алкометр DRIESAFE | 2464 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2005 | | Погрешность - 5 %. Шаг шкалы 0.01 промилле | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 121 | Алкометр DRIESAFE | 2465 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2005 | | Погрешность - 5 %. Шаг шкалы 0.01 промилле | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 122 | Анализатор кислорода ТДК - 3М | 3355 | Калужская область, г.Обнинск | 15.10.2015 | | Пределы измерения свободно кислорода 0-100 об.%, Погрешность +-2% | - | | 155 605,46 | 63 772,73 | 91 832,73 | - | | - | 110 | |
| 123 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-3010 | 3513 | Калужская область, г.Обнинск | 21.04.2020 | | Погрешность измерения ±(0,001+0,04\*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Возможность работы на малых потоках (от 20 мл/мин). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | -- | - | |
| 124 | Анализатор растворенного кислорода МАРКТ-302Т | 3338 | Калужская область, г.Обнинск | 13.03.2015 | | Погрешность измерения ±(0,003+0,04\*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Скорость протока воды через кювету проточную 0,4-0,8 дм3/ мин | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 125 | Анеморумбометр М63М-1 с вых.на ПК | 2434 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2006 | | Диапазоны измерения: - мгновенной скорости ветра, м/с от 1,5 до 60;  - максимальной скорости ветра, м/с от 3 до 60;  - средней скорости ветра, м/с от 1,2 до 40;  - по направлению· ветра, градусы от О до 360. Основная погрешность измерения не более:  - при измерении скоростей ветра, м/с ±(0,5 + 0,05V),  где V - измеряемая скорость ветра;  - при измерении направления ветра, градусы ±10 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 126 | Аппарат АВХ-У | 2414 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 127 | Аппарат АВХ-У | 2415 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 128 | Аппарат воздушный дыхательный АВХ-1(1баллон,маскаППМ) | 2718 | Калужская область, г.Обнинск | 25.12.2008 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 129 | Аппарат воздушный дыхательный АВХ-У | 2815 | Калужская область, г.Обнинск | 19.04.2011 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | | - | - | |
| 130 | Аппарат для приготовления охлажд.газ.воды серии "Дельта", модель М-40 | 3112 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2014 | | Ширина:470 мм Глубина:450 мм Высота:700 мм Масса:30 кг | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 131 | Аппарат для приготовления охлажд.газ.воды"М-40" | 2744 | Калужская область, г.Обнинск | 27.05.2009 | | Ширина:470 мм Глубина:450 мм Высота:700 мм Масса:30 кг | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 132 | Аппарат для приготовления охлажденной газированной воды серии "Дельта", модель М-40 | 3419 | Калужская область, г.Обнинск | 19.06.2018 | | Ширина:470 мм Глубина:450 мм Высота:700 мм Масса:30 кг | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 133 | Аппарат для резки,сварки металлов Мультиплаз-2500 | 2490 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | Напряжение питания, в 220 Частота сети, Гц 50-60 Мощность потребления пиковая до 2,5 кВт Габаритные размеры, м 11.6х17.2х32.5 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 134 | Аппарат для сварки линоли | 1611 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 135 | Аппарат прогрузочный АП-2К | 2684 | Калужская область, г.Обнинск | 24.10.2007 | | Максимальное выходное напряжение, В, не более 6. Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В / Частота, Гц 200 / 50 Габаритные размеры, мм 330х320х240 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 136 | Аппарат ШДА | 2416 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 137 | Аппарат ШДА | 2417 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 138 | Баз.компл.телефоновКТ2010 | 1204 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1999 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 139 | Бак вытесн.для кислоты(Бак мерник кислоты №5 V =1,4м3) | 972 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1982 | | V 1,4 м3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 140 | Бак вытесн.для кислоты(Бак мерник кислоты №6 V=1,4 м3) | 2082 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1982 | | V 1,4 м3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 141 | Бак для едкого натрия(Бак соли №2 ХВО №2 V=2,34 м3) | 978 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.1986 | | V 2,35 м3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 142 | Бак для раствора соли L 25 м3 (Бак соли №1 отм.12) | 2599 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1977 | | V 25м3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 143 | Бак для хранения кислоты (Бак мерник кислоты №7 V=3.7 м3) | 977 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1986 | | V 3,7 м3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 144 | Бак нейтрализации промывочных вод V=100куб/м | 39 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | V 100 м3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 145 | Бак продувочного колодца, барботер 2-ой очереди. | 864 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 267 620,00 | 238 946,43 | 28 673,57 | - | | - | 505 | |
| 146 | Бак-мерник №2 V=1,74 м3 | 3387 | Калужская область, г.Обнинск | 18.04.2017 | | V 1.74м3 | - | | 230 457,63 | 106 658,08 | 123 799,55 | - | | - | 92 | |
| 147 | Бак-мерник №3 V=3,32 м3 | 3389 | Калужская область, г.Обнинск | 18.04.2017 | | V 3,32 м3 | - | | 279 940,67 | 129 559,32 | 150 381,35 | - | | - | 92 | |
| 148 | Бак-мерник №4 V=1,74 м3 | 3388 | Калужская область, г.Обнинск | 18.04.2017 | | V 1,74м3 | - | | 230 457,63 | 106 658,08 | 123 799,55 | - | | - | 92 | |
| 149 | Барабан приводной (к конвееру ленточному ТК-18 ДВ; ИНВ №2098) | 1651 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 150 | Бензиновая мотопомпа КТН-80Х | 3415 | Калужская область, г.Обнинск | 10.04.2018 | | Высота подъема: 27 м Производительность: 1340 л/мин Тип: для грязной воды Мощность (Вт): 5369 Вес нетто: 63 кг | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 151 | Бензиновый генератор Gesan G8000/10000V | 3420 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2018 | | Мощность номинальная:6.1 кВт Мощность максимальная:6.8 кВт Напряжение:230 В Число фаз:1 Пуск:ручной Расход топлива при 75% нагрузке:3 л/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 152 | Бензокосилка Триммер Oleo-Mac 730 Т | 2348 | Калужская область, г.Обнинск | 09.09.2004 | | Режущий элемент триммера леска и нож Тип триммера переносной Конструкция штанги прямая Количество тактов двигателя 2х тактный Расположение двигателя верхнее Емкость топливного бака 0.9 л | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 153 | Бензокосилка+комплек-тующие | 1265 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2001 | | Режущий элемент триммера леска и нож Тип триммера переносной Конструкция штанги прямая Количество тактов двигателя 2х тактный Расположение двигателя верхнее | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 154 | Бетонолом/перфоратор с комплектующими | 2443 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | отсутствует | - | | 104 322,02 | 52 161,01 | 52 161,01 | - | | - | 232 | |
| 155 | Блок питания с прогр.обеспечением | 1732 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 156 | Блок телеметрии электронного корректора ЕК-260-БТ | 3104 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 | | Внешний интерфейс - RS232 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 157 | Вентилятор автономный на подставке FSA-2100 | 3417 | Калужская область, г.Обнинск | 25.04.2018 | | Производительность 300-1600 м3/час, N-0,75кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 158 | Вентилятор автономный на подставке FSA-2100 | 3594 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 | | Производительность 300-1600 м3/час, N-0,75кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 159 | Вентилятор автономный передвижной FTA-2100 | 2734 | Калужская область, г.Обнинск | 13.04.2009 | | Производительность 300-1600 м3/час, N-0,75кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 160 | Вентилятор бензиновый нагн.всас.в комплекте | 2462 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 161 | Вентилятор ВД-15,5 с двигателем №1 (КВГМ №9) | 801 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 162 | Вентилятор ВД-15,5 с двигателем №2 (КВГМ №9) | 2006 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 163 | Вентилятор ВД-15,5 с эл.двиг.№1, Вентилятор ВД-15,5 с эл.двиг.№2.(к котлу КВГМ-100 №10) | 807 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 164 | Вентилятор ВДН-20правого вращения,угол развор.180г(Вентилятор котла КВГМ №11) | 2672 | Калужская область, г.Обнинск | 28.08.2007 | | Производительность-152000м3/час, N-400 кВт | - | | 580 039,58 | 407 465,82 | 172 573,76 | - | | - | 208 | |
| 165 | Вентилятор дутьевой ВД-15,5 с эл/двигателем №1 А03-355 (КВГМ №8) | 2007 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 | | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 166 | Вентилятор дутьевой ВД-15,5 с эл/двигателем №2 А03-355 (КВГМ №8) | 806 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 | | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 167 | Вентилятор дутьевой ВДМ-11,2 без эл/двигателя (Вентилятор котла ДЕ №7) | 805 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | Производительность-27650м3/час, N-55 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 168 | Вентилятор центробежный ВЦЭВ "ДИНРУС" | 2908 | Калужская область, г.Обнинск | 24.04.2013 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 169 | Весы KERN ABJ 220-4М | 2845 | Калужская область, г.Обнинск | 23.06.2011 | | Цена деления: 0.0001 Пределы взвешивания:  Наименьший: 0.01 г Наибольший: 220 г | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 170 | Весы ВЛКТ-500 | 2546 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2006 | | Цена деления: 0.01 Пределы взвешивания:  Наименьший: 0.01 г Наибольший: 500 г | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 171 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3-51 | 2738 | Калужская область, г.Обнинск | 22.04.2009 | | Нагреваемый установкой объем воздуха - 6700 м³/ч, тепловая производительность – 103 кВт. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 172 | Вольтметр В7-78/2 | 3553 | Калужская область, г.Обнинск | 24.02.2021 | | Число каналов: 1 Виды измерений: DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, Частота, Температура, Емкость Базовая погрешность (%): 0,008 Постоянное напряжение: 1000 В Разрешение (DCV): 0,1 мкВ Переменное напряжение: 750 В Разрешение (ACV): 0,1 мкВ Диапазон частот ACV: 10 Гц-300 кГц Постоянный ток: 10 А Разрешение (DC): 10 нА Переменный ток: 10 А Разрешение (AC): 1 мкА Диапазон частот AC: 10 Гц-5 кГц Сопротивление, максимальное: 100 МОм Разрешение (R): 100 мкОм Диапазон измеряемых частот: 10 Гц-300 кГц Разрядность индикатора: 6,5 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 173 | Ворота автоматические | 2313 | Калужская область, г.Обнинск | 31.01.2004 | | отсутствует | - | | 115 900,00 | 62 925,51 | 52 974,49 | - | | - | 251 | |
| 174 | Ворота откатные 6600х2300 | 2562 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 | | Габаритный размер: В2300\*Ш6600см | - | | 122 205,00 | 56 782,12 | 65 422,88 | - | | - | 220 | |
| 175 | Выключатель автоматический АВ2М СВ55-41 | 3347 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 176 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ-55-41 | 3352 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 177 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3351 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 178 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3345 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 179 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3346 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 180 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3348 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 181 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3349 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 182 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3350 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - | | - | 111 | |
| 183 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3102 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 | | Ток номинальный Iн=800А | - | | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - | | - | 134 | |
| 184 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3101 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 | | Ток номинальный Iн=800А | - | | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - | | - | 134 | |
| 185 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3100 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 | | Ток номинальный Iн=800А | - | | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - | | - | 134 | |
| 186 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3099 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 | | Ток номинальный Iн=800А | - | | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - | | - | 134 | |
| 187 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3098 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 | | Ток номинальный Iн=800А | - | | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - | | - | 134 | |
| 188 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3309 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 189 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3310 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 190 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3311 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 191 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3312 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 192 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3313 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 193 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3314 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 194 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3315 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 195 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3316 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 196 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3317 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 197 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3318 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 | | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - | | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - | | - | 126 | |
| 198 | Выпрямитель ВД 2\*313 | 1293 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2001 | | Напряжение сети, В 380 Потребляемая мощность, кВт 28 Пределы регулирования тока, А 60-300 Управление шунтовое Режим работы (ПН), % 60 Напряжение холостого хода, В 72 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 199 | Выпрямитель ВД-3061 | 1133 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1983 | | напряжение питающей сети, В 380 номинальный сварочный ток, А 165 (ПВ100%) 315 (ПВ60%) номинальное рабочее напряжение, В 26,6 32,6 регулирование сварочного тока плавно-ступенчатое пределы регулирования сварочного тока, А 45-165 130-400 диапазон рабочего напряжения на дуге, В 21,8 – 26,6 25,2 – 36 напряжение холостого хода, В <71 потребляемая мощность, кВА 11 24 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 200 | Выпрямитель свар.ВД 313УЗ | 1273 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2001 | | Напряжение сети, В 380 Потребляемая мощность, кВт 28 Пределы регулирования тока, А 60-300 Управление шунтовое Режим работы (ПН), % 60 Напряжение холостого хода, В 72 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 201 | Выпрямитель сварочный ВД-306Б | 1402 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 | | напряжение питающей сети, В 380 номинальный сварочный ток, А 165 (ПВ100%) 315 (ПВ60%) номинальное рабочее напряжение, В 26,6 32,6 регулирование сварочного тока плавно-ступенчатое пределы регулирования сварочного тока, А 45-165 130-400 диапазон рабочего напряжения на дуге, В 21,8 – 26,6 25,2 – 36 напряжение холостого хода, В <71 потребляемая мощность, кВА 11 24 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 202 | Выпрямитель сварочный315А | 1262 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 203 | Вычислитель (ЦПУ) | 2492 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 204 | Вычислитель(ЦПЦ) | 2493 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 205 | Вышка "Мегал" в сборе | 3592 | Калужская область, г.Обнинск | 23.12.2021 | | отсутствует | - | | 155 372,49 | 0,00 | 155 372,49 | - | | - | 24 | |
| 206 | Газоанализатор | 1190 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1997 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - |  | |
| 207 | Газоанализатор ГИАМ-315 ИБЯЛ 413311025 | 2855 | Калужская область, г.Обнинск | 04.04.2012 | | Диапазоны измерения / показания, мг/м3:C1 – C10 0–1500/ 0–3000  Основная погрешность, не более: для диапазона 0 – 300 мг/м3 ± 75 абсолютная. для диапазона 300 – 1500 % ± 25 относительная Время прогрева, мин, не более 15  Температура окружающей среды, °С от -30 до +40  Напряжение питания, В 7,4 ± 1,2 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 208 | Газоанализатор ИГС-98 | 3582 | Калужская область, г.Обнинск | 12.10.2021 | | Относительная погрешность измерения по горючим и ток сичным газам в нормальных условиях (н.у.) (δ) 25 %  Погрешность измерения по кислороду при н. у.  в диапазоне 12 – 30 % об., абсолютная погрешность ± 0,5 % об.  в диапазоне 0,1 – 12 % об., относительная погрешность\* 25 %  \* погрешность измерения по кислороду в диапазоне низких и высоких концентраций является экспериментальной величи ной для технологических приборов. Относительная погрешность установки уровня порога сигнализации менее ± 1% | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 209 | Газоанализатор ИГС-98 | 3583 | Калужская область, г.Обнинск | 12.10.2021 | | Относительная погрешность измерения по горючим и ток сичным газам в нормальных условиях (н.у.) (δ) 25 %  Погрешность измерения по кислороду при н. у.  в диапазоне 12 – 30 % об., абсолютная погрешность ± 0,5 % об.  в диапазоне 0,1 – 12 % об., относительная погрешность\* 25 %  \* погрешность измерения по кислороду в диапазоне низких и высоких концентраций является экспериментальной величи ной для технологических приборов. Относительная погрешность установки уровня порога сигнализации менее ± 1% | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 210 | ГазоанализаторTesto-300MI | 1251 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2001 | | Память 20 изм. блоков (300 MI). Материал корпуса Пластик (ABS). Расход встроенного насоса Около 0,8 л/мин. Макс. избыточ. давление газа 30 гПа/мБар. Вес 700 г. | - | | 110 150,00 | 82 612,50 | 27 537,50 | - | | - | 287 | |
| 211 | Газорегуляторная установка (ГРУ), измерительный комплекс кол-ва газа, внутрикотельные газопроводы ко | 3111 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 | | отсутствует | - | | 3 117 814,18 | 2 165 148,74 | 952 665,44 | - | | - | 134 | |
| 212 | ГазосигнализаторИГС"КометаМ-3" | 3410 | Калужская область, г.Обнинск | 07.01.2018 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 213 | Газоходы металлические (н/о) | 2882 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2012 | | отсутствует | - | | 1 209 068,00 | 847 117,71 | 361 950,29 | - | | - | 146 | |
| 214 | Генератор бензиновый | 3589 | Калужская область, г.Обнинск | 13.12.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 215 | Генератор бензиновый | 3590 | Калужская область, г.Обнинск | 13.12.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 216 | Генератор низкой частоты | 1698 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 217 | Гобой 5-ХХХ-500 м3/час-20м-160 гр.С (0-5) мА с "Гальваноразвязкой" | 3429 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2019 | | Верхние пределы измерения расходов от 0,1 до 50 000 м3/ч Температура измеряемой среды, Тис от минус 40 до плюс 160 °С Температура окружающего воздуха, Тос от минус 30 до плюс 50 °С Давление жидкости в трубопроводе не более 1,6 (6,4) Мпа | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 218 | Гобой 5-ХХХ-630 м3/час-20м-160 гр С (0-5) мА с "Гальваноразвязкой" | 3430 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2019 | | Верхние пределы измерения расходов от 0,1 до 50 000 м3/ч Температура измеряемой среды, Тис от минус 40 до плюс 160 °С Температура окружающего воздуха, Тос от минус 30 до плюс 50 °С Давление жидкости в трубопроводе не более 1,6 (6,4) Мпа | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 219 | Двигатель 5А | 1272 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 220 | Деаэраторнный бак №6 V- 75м3; деаэрационная колонка, ДСА №6 колонка | 2068 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | V=75м3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 221 | Деаэраторный бак ДСА №5 (V-75 м3), | 845 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | V=75м3 | - | | 150 600,00 | 134 464,29 | 16 135,71 | - | | - | 528 | |
| 222 | Деаэраторный бак 15м куб.с колонкой ДСА-50 №4 | 861 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | V=15м3 | - | | 1 422 029,00 | 998 945,99 | 423 083,01 | - | | - | 505 | |
| 223 | Деаэраторный бак ДСА ст.№2(V-50м3) | 834 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | V=50м3 | - | | 158 800,00 | 141 785,71 | 17 014,29 | - | | - | 639 | |
| 224 | Деаэраторный бак ДСА-200 ст.№3 (V-50м3) | 835 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | V=50м3 | - | | 158 800,00 | 141 785,71 | 17 014,29 | - | | - | 639 | |
| 225 | Деаэраторный бак+ деаэрационная колонка ДСА ст.№1 (V-25 м3) | 833 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | V=25м3 | - | | 158 800,00 | 141 785,71 | 17 014,29 | - | | - | 639 | |
| 226 | Деаэрационная колонка (Колонка ДСА №5 300м3/час) | 856 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Производительность 300м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 227 | Деаэрационная колонка ДА-200 (ДСА №3) | 2157 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1995 | | Производительность 200м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 228 | Деаэрационная колонка ДА-200 (Колонка ДСА №2) | 1179 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1995 | | Производительность 200м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 229 | Декарбонизатор №4 | 2741 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 | | Производительность 250м3/час | - | | 1 625 736,00 | 1 252 955,77 | 372 780,23 | - | | - | 184 | |
| 230 | Декарбонизатор №5 | 2740 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 | | Производительность 250м3/час | - | | 1 625 736,00 | 1 252 955,77 | 372 780,23 | - | | - | 184 | |
| 231 | Декарбонизатор №6 | 2626 | Калужская область, г.Обнинск | 16.10.2008 | | Производительность 250м3/час | - | | 1 292 625,00 | 996 226,91 | 296 398,09 | - | | - | 194 | |
| 232 | Дизельный генератор аварийного освещения | 000002761 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2013 | | отсутствует | - | | 436 557,33 | 306 672,50 | 129 884,83 | - | | - | 137 | |
| 233 | Дрель эл. | 1706 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 234 | Дробеструйный аппарат АД | 1060 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1988 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 235 | Дробеструйный аппарат АД | 2101 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1988 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 236 | Дымосос 12,5 с эл.двиг. (Дымосос ДЕ №7) | 803 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | Производительность-39100м3/час, N-75 кВт | - | | 102 311,00 | 78 700,77 | 23 610,23 | - | | - | 505 | |
| 237 | Дымосос ДМ-26 с эл.двигателем (Дымосос котла КВГМ №9) | 802 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Производительность-248000м3/час, N-320 кВт | - | | 156 087,00 | 120 066,92 | 36 020,08 | - | | - | 528 | |
| 238 | Дымосос ДН 22-2-0,62 ГМ (Котел №11) | 2708 | Калужская область, г.Обнинск | 30.10.2008 | | Производительность-252000м3/час, N-250 кВт | - | | 203 746,96 | 128 129,53 | 75 617,43 | - | | - | 194 | |
| 239 | Дымосос ДН-26 с эл.двиг.(Дымосос КВГМ №10) | 811 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 | | Производительность-248000м3/час, N-320 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 240 | Дымосос котла ДН-26 с эл.двиг.(КВГМ №8) | 804 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | Производительность-248000м3/час, N-320 кВт | - | | 158 300,00 | 121 769,23 | 36 530,77 | - | | - | 505 | |
| 241 | Измеритель давления цифровой ИДЦ-1М | 2720 | Калужская область, г.Обнинск | 26.12.2008 | | Диапазон напряжения питания постоянного тока, В от 10,5 до 30 (номинальное значение 24 В)  Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 2  Количество каналов (входов) 1  Время опроса входа, с, не более 1  Диапазоны входных сигналов: – постоянного напряжения, В – постоянного тока, мА от 0 до 1; от 0 до 10 от 0 до 5; от 0 до 20; от 4 до 20 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 242 | Измеритель давления цифровой ИДЦ-2 с диапазонами | 3377 | Калужская область, г.Обнинск | 16.12.2016 | | Диапазон напряжения питания постоянного тока, В от 10,5 до 30 (номинальное значение 24 В)  Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 2  Количество каналов (входов) 1  Время опроса входа, с, не более 1  Класс точности 0-20 кПа (0-0,2 кг/см2) 0-50 кПа (0-0,5 кг/см2) 0-100 кПа (0-1,0 кг/см2) 0-160 кПа (0-1,6 кг/см2) на каждом диапазоне равен 0,05%. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 243 | Измеритель мутности HI 93703 С портативный в комплекте с аксесуарами | 2792 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2010 | | Диапазоны от 0,00 до 9,99; от 10,0 до 99,9; от 100 до 1000 FNU Разрешения 0,01; 0,1; 1 FNU Выбор диапазона Автоматический Точность ±2% от значения плюс 0,1 FNU Отклонение ±1% от данных или 0,01 FNU, в зависимости от того, что больше Рассеянный свет < 0,1 FNU Детектор света кремниевый фотодетектор | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 244 | Измеритель показател.качества эл.энергии"РесурсUF" | 2620 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 | | Глубина хранения значений статистических характеристик ПКЭ 2 месяца. Входное сопротивление измерителей по входам «220/(220 · √3 ) В» не менее 400 кОм. Входное сопротивление измерителей по входам «(100/ √3 )/100 В» не менее 100 кОм. Электропитание осуществляется переменным однофазным напряжением от 187 до 242 В и частотой (50 ± 5) Гц. Мощность, потребляемая измерителями по цепям питания, не более 20 В.А. Время установления рабочего режима измерителей не более 5 мин. Габаритные размеры не более 280×245×130 мм. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 245 | Исмеханизм МЭО 1600\25-(Дымовая труба) | 1116 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.1991 | | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м 1600 Номинальное время полного хода выходного вала, с 25 Номинальное значение полного хода выходного вала, об 0.25 Потребляемая мощьность, В А 490 Масса, кг 135 Напряжение питания, В 380 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 246 | Испытательный электрогидропресс 25 бар 19021 (RIDGID 1460-E) | 3414 | Калужская область, г.Обнинск | 10.04.2018 | | Давление-25 бар | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 247 | Калибратор-измеритель униф.сигн.эталонИКСУ-2000клА(10 комната) | 2719 | Калужская область, г.Обнинск | 26.12.2008 | | Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5) оС до предельных рабочих температур +5 и +40 °С не превышает предела допускаемой основной погрешности.  Предел допускаемой дополнительной погрешности ИКСУ для конфигура ции с входными сигналами от ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне (+5…+40) оС, не превышает предела допускаемой основной погрешности.  Питание ИКСУ осуществляется:  - от встроенных аккумуляторов с напряжением питания 9,6 В;  - от сетевого блока питания с номинальным напряжением питания 12 В.  Потребляемый ток в режиме работы без подсветки не более 200 мА.  Выходные характеристики встроенного стабилизатора напряжения 24 В:  - напряжение холостого хода (24 ± 0,48) В;  - напряжение при токе нагрузки 25 мА (24 ± 0,48) В;  - максимальный ток нагрузки 30 мА. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 248 | Кислородомер МАРК-3010 Анализатор растворенного кислорода | 3565 | Калужская область, г.Обнинск | 21.04.2021 | | Погрешность измерения ±(0,001+0,04\*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Возможность работы на малых потоках (от 20 мл/мин). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 249 | Кислородомер МАРК-302Т | 03115 | Калужская область, г.Обнинск | 05.03.2014 | | Погрешность измерения ±(0,003+0,04\*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Скорость протока воды через кювету проточную 0,4-0,8 дм3/ мин | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 250 | Колонка разгр.серн.кислот (Гусак) | 975 | Калужская область, г.Обнинск | 28.09.2012 | | отсутствует | - | | 133 321,02 | 94 258,81 | 39 062,21 | - | | - | 147 | |
| 251 | Компл.оборуд.для ком.сети | 1282 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2001 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 252 | Компл.распред.трубДУ-3000 | 1207 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2000 | | Ду-3000 | - | | 132 990,00 | 110 825,00 | 22 165,00 | - | | - | 296 | |
| 253 | Компл.трасформ.подстанции | 909 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | отсутствует | - | | 540 150,00 | 477 825,00 | 62 325,00 | - | | - | 528 | |
| 254 | Комплек.распред.устройств | 907 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 | | отсутствует | - | | 1 564 508,22 | 1 099 034,70 | 465 473,52 | - | | - | 539 | |
| 255 | Комплект эл.оборудования | 910 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | отсутствует | - | | 2 735 528,78 | 1 921 652,45 | 813 876,33 | - | | - | 528 | |
| 256 | Комплект эл.оборудования | 912 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | отсутствует | - | | 806 950,00 | 620 730,77 | 186 219,23 | - | | - | 528 | |
| 257 | Комплект эл.оборудования 2-х трансформ.подстанций | 2715 | Калужская область, г.Обнинск | 30.10.2008 | | отсутствует | - | | 2 053 477,36 | 1 582 616,31 | 470 861,05 | - | | - | 194 | |
| 258 | Комплект эл.оборудования КРУ-6 кВ РП-3К | 2714 | Калужская область, г.Обнинск | 04.08.2010 | | Напряжение-6кВ | - | | 4 292 428,20 | 3 015 342,12 | 1 277 086,08 | - | | - | 172 | |
| 259 | Компрессор 2ВМ | 1129 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1989 | | отсутствует | - | | 165 990,00 | 116 193,00 | 49 797,00 | - | | - | 420 | |
| 260 | Компрессор воздушный 30 МПа, JUNIOR-11-Е | 2659 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2007 | | Давление-30МПа | - | | 128 474,58 | 80 793,29 | 47 681,29 | - | | - | 209 | |
| 261 | Компрессор К-32 | 1255 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2001 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 262 | Компрессор поршневой ременной FIAC AB 300-858 | 3425 | Калужская область, г.Обнинск | 05.05.2019 | | поршневой компрессор тип двигателя электрический 380 В производительность на входе 850 л/мин ременной привод давление 10 бар количество цилиндров компрессора 2 количество ступеней сжатия 2 Размеры (ШxВxГ) 165x115x51 см | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 263 | Компьютер (Григорьев) | 2437 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2005 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 264 | Компьютер (монитор Samsung) | 2804 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2010 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 265 | Компьютер (монитор Samsung) | 2805 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2010 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 266 | Конвеер ленточный ТК-18ДВ | 2097 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1988 | | Привод: Цилиндрический - червячный Лента: Многослойная Мощность привода: до 2,2 кВт Ширина конвейерной ленты: 400 мм Скорость движения ленты: 2,2 метров в секунду Производительность: 100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 267 | Конвейер ленточный передвижной ТК-19 В=500мм, L=10м | 3528 | Калужская область, г.Обнинск | 16.07.2020 | | В=500мм, L=10м | - | | 317 742,00 | 75 022,42 | 242 719,58 | - | | - | 53 | |
| 268 | Конвейер ТК-19 (В=500 мм, L-10 м, с лентой) | 2685 | Калужская область, г.Обнинск | 25.10.2007 | | В=500мм, L=10м | - | | 238 000,00 | 120 630,14 | 117 369,86 | - | | - | 206 | |
| 269 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 | 2344 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 | | Ду50 Ру25 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 270 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 (в ЦРМ) | 2343 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 | | Ду50 Ру25 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 271 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 (М/насосная №2) | 2346 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 | | Ду50 Ру25 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 272 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 (установлен в м/насосной №2). | 2345 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 | | Ду50 Ру25 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 273 | Конденсаторная установка | 903 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 274 | Конденсаторная установка | 904 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | отсутствует | - | | 134 280,00 | 111 900,00 | 22 380,00 | - | | - | 528 | |
| 275 | Конденсаторная установка | 919 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1983 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 276 | Кондиционер | 3576 | Калужская область, г.Обнинск | 04.08.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 277 | Кондиционер | 1489 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 278 | Кондиционер "Tohiba" | 1288 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 279 | Кондиционер FR-23GW/F13 | 2484 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | Тип настенная сплит-система  Возможные режимы охлаждение / обогрев  Мощность охлаждения 2300 Вт  Мощность обогрева 2400 Вт  Потребляемая мощность при обогреве 830 Вт  Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 280 | Кондиционер FR-23GW/F13 | 2485 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | Тип настенная сплит-система  Возможные режимы охлаждение / обогрев  Мощность охлаждения 2300 Вт  Мощность обогрева 2400 Вт  Потребляемая мощность при обогреве 830 Вт  Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 281 | Кондиционер FR-23GW/F13 | 2486 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | Тип настенная сплит-система  Возможные режимы охлаждение / обогрев  Мощность охлаждения 2300 Вт  Мощность обогрева 2400 Вт  Потребляемая мощность при обогреве 830 Вт  Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 282 | Кондиционер LG Elеctronics S18LHP, настенный | 2735 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 | | тип настенная сплит-система  возможные режимы охлаждение / обогрев  мощность охлаждения 5700 вт  мощность обогрева 5800 вт  потребляемая мощность при обогреве 1950 вт  потребляемая мощность при охлаждении 1950 вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 283 | Кондиционер LG T-48 LHP | 2653 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2007 | | тип кассетная сплит-система  возможные режимы охлаждение / обогрев  воздушный поток 31 куб. м/мин  мощность охлаждения 14000 вт  мощность обогрева 15200 вт  потребляемая мощность при обогреве 5300 вт  потребляемая мощность при охлаждении 4900 вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 284 | Кондиционер LG T-48 LHP | 2654 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2007 | | тип кассетная сплит-система  возможные режимы охлаждение / обогрев  воздушный поток 31 куб. м/мин  мощность охлаждения 14000 вт  285мощность обогрева 15200 вт  потребляемая мощность при обогреве 5300 вт  потребляемая мощность при охлаждении 4900 вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 285 | Кондиционер LG T-48 LHP | 2655 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2007 | | тип кассетная сплит-система  возможные режимы охлаждение / обогрев  воздушный поток 31 куб. м/мин  мощность охлаждения 14000 вт  мощность обогрева 15200 вт  потребляемая мощность при обогреве 5300 вт  потребляемая мощность при охлаждении 4900 вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 286 | Кондиционер PANASONIK CS-А12СТР5,напольно-потолочный с монтажом | 2748 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2009 | | Тип кондиционера напольно-потолочный Тип устройства сплит-система Тип внутреннего блока напольно-потолочный Площадь помещения 35 м² Мощность кондиционера 12 BTU Инверторный - нет | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 287 | Кондиционер PANASONIK CS/CU-PA16GKD | 2701 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2008 | | Тип кондиционера сплит-система Тип внутреннего блока настенный Инверторный нет Особенности пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения Режим работы обогрев, охлаждение Мощность в режиме охлаждения 4600 Вт Мощность в режиме обогрева 5300 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1750 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1800 Вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 288 | Кондиционер Samsung AQ 09 XANSER-сплит-система | 2657 | Калужская область, г.Обнинск | 25.07.2007 | | Ширина:83 см Высота:29 см Потребляемая мощность:970 Вт Класс энергоэффективности:A Перепад высот внеш/внутр.:7 м Макс. длина коммуникаций:15 м Уровень шума внутр. блока:32 дБ Уровень шума внеш. блока:46 дБ | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 289 | Кондиционер Samsung(12 комната) | 1445 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 290 | Кондиционер оконный LG W09 LH (469х353х530) | 2630 | Калужская область, г.Обнинск | 07.06.2007 | | Высота 469 мм, ширина 530 мм; глубина353мм. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 291 | Кондиционер оконный LG W09 LH (469х353х530) | 2631 | Калужская область, г.Обнинск | 07.06.2007 | | Высота 469 мм, ширина 530 мм; глубина353мм. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 292 | Кондуктометр КС-1М-2К (0-10% NaCl) | 3116 | Калужская область, г.Обнинск | 07.04.2014 | | Диапазоны преобразования, мСм/м не менее 0,01 и не более 100 Питание прибора 220 В, 50 ± 1 Гц Потребляемая мощность, В·А, не более 10 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 293 | Кондуктометр КС-1М-2К (0-3% Н2SO4) | 3115 | Калужская область, г.Обнинск | 07.04.2014 | | Диапазоны преобразования, мСм/м не менее 0,01 и не более 100 Питание прибора 220 В, 50 ± 1 Гц Потребляемая мощность, В·А, не более 10 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 294 | Контрольный прибор "Аэротест" | 2675 | Калужская область, г.Обнинск | 29.08.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 295 | Контрольный прибор КП-3М | 2676 | Калужская область, г.Обнинск | 29.08.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 296 | Контрольный прибор УКП-5 | 2759 | Калужская область, г.Обнинск | 21.10.2009 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 297 | Концентратомер H2SO4(ХВО ст.ч.) | 2489 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 298 | Концентратомер КАЦ-021М-002 | 2325 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2004 | | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 299 | Концентратомер КАЦ-021М-100 | 2327 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2004 | | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 300 | Концентратомер КАЦ-021М-102 (NaCl) | 2860 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2012 | | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 301 | Концентратомер КАЦ-021М-120 (H2SO4) | 2861 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2012 | | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 302 | Концентратомер КН-2с в комплекте | 3585 | Калужская область, г.Обнинск | 09.11.2021 | | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - | | 143 100,00 | 1 960,27 | 141 139,73 | - | | - | 37 | |
| 303 | Концентратомер электронный регистрирующий H2SO4(ХВО н.ч.) | 2521 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 304 | Копир Toshiba e-STUDIO 166 А3 | 2695 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2008 | | Тип Напольный Стекло для размещения оригинала Неподвижное Система печати (копирования) Электростатический метод с непрямым переносом изображения Система проявления Двухкомпонентное проявление с использованием магнитной щетки Метод расплавления 2 галогеные лампы Фотосенсор Фотобарабан Система сканирования оригинала Система сканирования с плоской поверхностью (При использовании автоподатчика документов: система с фиксированным сканированием с использованием подачи оригинала) Датчик сканера оригинала Линейка ПЗС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 305 | Котел водогрейный КВГМ-100 № 10 | 809 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2004 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=87 Гкал/час | - | | 17 172 249,58 | 14 310 207,98 | 2 862 041,60 | - | | - | 329 | |
| 306 | Котел водогрейный КВГМ-100-150 № 11 | 2564 | Калужская область, г.Обнинск | 16.10.2008 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=100 Гкал/час | - | | 31 217 639,34 | 24 059 454,52 | 7 158 184,82 | - | | - | 266 | |
| 307 | Котел водогрейный ПТВМ-50 № 1 (новый), 12 вентиляторов. | 2913 | Калужская область, г.Обнинск | 17.02.2014 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=51 Гкал/час | - | | 32 868 566,22 | 19 679 268,95 | 13 189 297,27 | - | | - | 192 | |
| 308 | Котел ДКВР-20-13 № 4, дымосос, вентилятор. (ДКВР №4) | 796 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 | | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=20 т/ч | - | | 3 321 699,46 | 2 560 035,89 | 761 663,57 | - | | - | 192 | |
| 309 | Котел ДКВР-20-13 № 5, дымосос, вентилятор. (ДКВР №5) | 795 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2012 | | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=22,8 т/ч | - | | 3 815 447,83 | 2 819 057,00 | 996 390,83 | - | | - | 180 | |
| 310 | Котел КВГМ-100 № 8 | 2331 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2004 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=87 Гкал/час | - | | 29 136 293,89 | 24 280 244,91 | 4 856 048,98 | - | | - | 347 | |
| 311 | Котел КВГМ-100 № 9 | 2332 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2004 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=87 Гкал/час | - | | 29 152 585,24 | 24 293 821,03 | 4 858 764,21 | - | | - | 347 | |
| 312 | Котел паровой ДЕ-25 № 6, дымосос, вентилятор,(Котел ДЕ №6) | 810 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2011 | | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=25 т/ч | - | | 23 069 211,80 | 17 779 456,23 | 5 289 755,57 | - | | - | 279 | |
| 313 | Котел паровой ДЕ-25 № 7 | 2008 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2011 | | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=24,8 т/ч | - | | 10 114 576,80 | 7 795 310,78 | 2 319 266,02 | - | | - | 279 | |
| 314 | Котел ПТВМ-50-3(новый), 12 вентиляторов | 3406 | Калужская область, г.Обнинск | 21.12.2017 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=50 Гкал/час | - | | 47 482 559,54 | 14 610 018,32 | 32 872 541,22 | - | | - | 180 | |
| 315 | КотелПТВМ-50 ст. №2 (новый) 12- вентиляторов. | 3361 | Калужская область, г.Обнинск | 25.11.2015 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=51 Гкал/час | - | | 41 160 866,19 | 13 910 848,30 | 27 250 017,89 | - | | - | 192 | |
| 316 | Кран электрический подвесной 1 т | 2706 | Калужская область, г.Обнинск | 30.10.2008 | | Грузоподъемность-1 т | - | | 118 080,00 | 85 975,30 | 32 104,70 | - | | - | 194 | |
| 317 | Кран-балка 2-х т | 1059 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | Грузоподъемность-2 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 318 | Кран-балка г\п 3.2 | 1057 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 | | Грузоподъемность-3,2 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 319 | Кран-балка г\п 5т | 1058 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1981 | | Грузоподъемность-5 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 320 | Кран-балка ЕРН.6Р42 | 1045 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 321 | Лазерный дальномер Stabila LE 200-SET | 2516 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2006 | | Дальность измерений 0,05-200 м Точность измерений ±2 мм Тип лазера 635 нм, <1мВт, 2 класс Датчик наклона - Память 15 измерений | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 322 | Лебедка ручная барабанная TRASTEL-TS-500 | 2459 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2005 | | Грузоподъёмность от 800 до 3200 кг | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 323 | Лебедка ручная грузоподъемностью 3,2 т | 2477 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 | | Грузоподъемность-3,2 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 324 | Манометр дифференцДМЦ-01М | 1788 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2003 | | Диапазон измерений давления, Па (мм вод. ст.) 0...2 000 (0...200) Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности, Па или мм вод. ст., не более ±1,5 в диапазоне (0...100)  ±(1+0,005 Р) в диапазоне (100,1...2 000) или  ±0,15 в диапазоне (0...10) ±(0,1+0,005 Р) в диапазоне (10,1...200). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 325 | Машина трубогибочная ГСТМ | 1043 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 326 | Метеостанция М-49М | 2724 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2009 | | Диапазон измерения:  - скорости ветра, м/с от 1,5 до 50 - направления ветра, град. от 0 до 360 - температуры, °С от -55 до +45 - относительной влажности воздуха, % от 30 до 100 Основная погрешность М-49 при измерении:  - скорости ветра, м/с, не более ± (0,5 + 0,05V), где V - измеряемая скорость ветра - направления ветра, градусов, не более ± 10 - температуры воздуха, °С, не более ± 0,8 - относительной влажности, %, не более ± 10 | - | | 129 161,23 | 81 225,10 | 47 936,13 | - | | - | 185 | |
| 327 | Мини-АТС в сборе | 2838 | Калужская область, г.Обнинск | 20.05.2011 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 328 | Мини-АТС Максиком МХМ-З00 | 1269 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.2001 | | Количество блоков усилителей громкоговорящей связи на одном канале до 4 Количество стандартных громкоговорителей, подключаемых к одному усилителю ГГС до 30  Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом 10 Вт Количество каналов для подключения домофонов до 4 (подключение по АЛ) | - | | 217 140,00 | 97 307,55 | 119 832,45 | - | | - | 279 | |
| 329 | Многофункциональное устройство НРLJ700 V725dn (CF066A) | 3113 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2014 | | Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 200000 Размещение напольный Функции печати автоматическая двусторонняя печать | - | | 107 618,64 | 54 546,43 | 53 072,21 | - | | - | 130 | |
| 330 | Многофункциональное устройство НРLJ700 V725dn (CF066A) | 3341 | Калужская область, г.Обнинск | 27.05.2015 | | Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 200000 Размещение напольный Функции печати автоматическая двусторонняя печать | - | | 122 053,39 | 61 862,68 | 60 190,71 | - | | - | 115 | |
| 331 | Мотопомпа | 1790 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 332 | Мотопомпа | 2347 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2004 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 333 | Мотопомпа PTG307ST | 2503 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2006 | | Высота подъема, м 23 Габариты, мм 527x368x417 Глубина всасывания, м 8 Диаметр входного патрубка, мм 75 Диаметр выходного патрубка, мм 75 Диаметр пропускаемых частиц, мм 20 Масса, кг 26 Объём бака, л 3,8 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 334 | Мотопомпа PTХ301Т с двигателем ЕХ | 3306 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2014 | | Диаметры трубопроводов всасывания×нагнетания 76.2×76.2 мм Высота напора 28 м Производительность 1300 л/мин Высота всасывания 8 м Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) Карбид кремния Емкость топливного бака 6.1 л | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 335 | Мультиплексор МПР 16-2М | 1615 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 336 | Нагнетатель С-321М | 1678 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | Режим давления, МПа 35 Подача раздаточного пистолета, г/мин 220 Длина рукава пистолета, м 4 Уставовленная мощность, кВт 0,55 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 337 | Насос СЭ-800-100 №7 с электродвигателем и частотно-регулируемым электроприводом | 3438 | Калужская область, г.Обнинск | 27.09.2019 | | Подача-800 м3/ч, N- кВт | - | | 1 509 222,56 | 420 092,88 | 1 089 129,68 | - | | - | 63 | |
| 338 | Насос (эл.насосный агрегат) Х-80-65-160-К-5 (НПС №3, склад реагентов) | 000002643 | Калужская область, г.Обнинск | 20.02.2013 | | Подача-50 м3/ч, N- кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 339 | Насос 12СД-10\*2 (СЭН №1) без эл/двигателя | 825 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-790 м3/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 340 | Насос 14СД 10\*2 (СЭН №2) без эл/двигателя | 822 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-1260 м3/ч | - | | 121 635,00 | 109 471,50 | 12 163,50 | - | | - | 639 | |
| 341 | Насос 14СД- 10\*2 (СЭН №3) без эл/двигателя | 823 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-1260 м3/ч | - | | 121 635,00 | 109 471,50 | 12 163,50 | - | | - | 639 | |
| 342 | Насос 14СД-10\*2 (СЭН№4) без эл/двигателя | 824 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-1260 м3/ч | - | | 121 635,00 | 109 471,50 | 12 163,50 | - | | - | 639 | |
| 343 | Насос 1Д 1250-125 630 кВт (СЭН №12) | 3342 | Калужская область, г.Обнинск | 27.05.2015 | | Подача-1250 м3/ч, N-630 кВт | - | | 221 616,95 | 139 367,36 | 82 249,59 | - | | - | 115 | |
| 344 | Насос 1Д 1250-125 630 кВт(СЭН №9) без эл/двигателя | 2629 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Подача-1250 м3/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 345 | Насос 1Д 1250-125 630 кВт (СЭН №8) без эл/двигателя | 2628 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Подача-1250 м3/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 346 | Насос 1Д 630 - 90а с электродвигателем 75/1000 (НСВ-1) | 3522 | Калужская область, г.Обнинск | 08.06.2020 | | Подача-630 м3/ч, N-75 кВт | - | | 332 500,00 | 61 701,03 | 270 798,97 | - | | - | 54 | |
| 347 | Насос 1Д1250-125 630 кВт(СЭН №11) | 2732 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2009 | | Подача-1250 м3/ч, N-560 кВт | - | | 117 151,13 | 82 005,79 | 35 145,34 | - | | - | 188 | |
| 348 | Насос 1Д1250-125 630 кВт(СЭН №10) | 2731 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2009 | | Подача-1250 м3/ч, N-560 кВт | - | | 117 151,13 | 82 005,79 | 35 145,34 | - | | - | 188 | |
| 349 | Насос 1Д315-71б под 75 кВт р/к Ф211 муфта d 220х65 (НПВ №8 без эл/двигателя) | 2480 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 | | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 350 | Насос 1Д315-71б под 75 кВт р/к Ф211 муфта d 220х65 (НПВ №9) без эл/двигателя | 2481 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 | | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 351 | Насос 1Д315-71б под 75 кВт р/к Ф211 муфта d 220х65 (НПВ-10) без эл/двигателя | 2482 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 | | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 352 | Насос 1Д800-56а 5АМН280S4 132кВт(НХВ №6 ХВО №2) | 2697 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2008 | | Подача-800 м3/ч, N-55 кВт | - | | 1 311 808,51 | 824 951,74 | 486 856,77 | - | | - | 200 | |
| 353 | Насос 4мс 10 с эл.двиг. (НОМ №4 м/насосная №1) | 2011 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | Подача-60 м3/ч, N-15 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 354 | Насос 4МСГ-10 (ПЭН №2) с эл/ двигателем | 831 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-60 м3/ч, N-55 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 355 | Насос 4мсг-60 с эл.двиг. (ПЭН №3) | 865 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.1982 | | Подача-60 м3/ч, N-55 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 356 | Насос 4НК-5х1(НЗД №1 мазутонасосной №1) | 1172 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1983 | | Подача 30-50-60 м3/час (min-mid-max) Напор 57-52-47 м.в.ст. (max-mid-min) | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 357 | Насос 6к 160\20 (ХВО №1) | 2083 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 | | Подача-160 м3/ч, N-15 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 358 | Насос 800х57 сэл.двиг.4а (НСВ №3 ХВО №2) | 2080 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 | | Подача-800 м3/ч, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 359 | Насос 800х57 сэл.двиг.4а (НСВ №4 ХВО№2) | 968 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Подача-800 м3/ч, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 360 | Насос 8К-18 (КЭН №1) | 836 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-8 м3/ч, N-4 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 361 | Насос 8К-18 (Узел фосфатирования) | 838 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-8 м3/ч, N-4 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 362 | Насос 8К-18 КЭН №2 (ОТМ 0,0,) | 837 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Подача-8 м3/ч, N-4 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 363 | Насос 8НДВ-60 с эл.двиг.(НСВ №2 ХВО №1) | 2075 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 | | Подача-540 м3/ч, N-75 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 364 | Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б с эл/дв 7,5 кВт | 2896 | Калужская область, г.Обнинск | 26.03.2013 | | N-7,5 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 365 | Насос А1 3В4/25-6,8-25Б АИР112М2 7,5 кВт(НОМ №3) | 2763 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2009 | | N-7,5 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 366 | Насос большой АХ-200-150 (Насос хим. промывки (НХ №1)) | 1591 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2003 | | Подача-315 м3/ч | - | | 270 000,00 | 189 000,00 | 81 000,00 | - | | - | 262 | |
| 367 | Насос большой АХ-200-150 (Насос хим.промывки НХ-2) | 1592 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2003 | | Подача-315 м3/ч | - | | 270 000,00 | 189 000,00 | 81 000,00 | - | | - | 262 | |
| 368 | Насос в комплекте  (эл.привод) | 1580 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | - | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 369 | Насос ВК-25 с эл.двиг.(Водокольцевая машина у котла КВГМ №9) | 867 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1983 | | Подача-25 м3/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 370 | Насос ВК-25 с эл.двигателем (Водокольцевая машина у КВГМ №8 ОТМ 0,0) | 876 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1993 | | Подача-25 м3/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 371 | Насос водоструйный (эжектор кислотный ХВО №2) | 981 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1981 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 372 | Насос Д-800х57 4а А-280(НСВ №5 ХВО №2) | 2078 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 | | Подача-800 м3/ч, N-160 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 373 | Насос Д500 с эл.двиг. (НПВ№7) | 848 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Подача-500 м3/ч, N-132 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 374 | Насос Д800-56а на раме под 280М4 132 кВт (НХВ №7 ХВО №2) | 2788 | Калужская область, г.Обнинск | 17.06.2010 | | Подача-800 м3/ч, N-55 кВт | - | | 1 272 288,97 | 800 099,25 | 472 189,72 | - | | - | 174 | |
| 375 | Насос дезатор НД-100/10 (Станция жидких присадок) | 860 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1981 | | Подача номинальная 100 л/час, Напор 10 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 376 | Насос для опрессовки электрический "Компакт-электро" | 2790 | Калужская область, г.Обнинск | 28.06.2010 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 377 | Насос дозатор НД-40\160 (Узел фосфатирования ХВО №1), НД №2 | 814 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | Подача номинальная 40 л/час, Напор 160 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 378 | Насос дозатор НД-40\160(Старая ХВО узел фосф-ия №1) | 2010 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | Подача номинальная 40 л/час, Напор 160 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 379 | Насос дренажный с эл.двиг (Дренажный приямок 2-ой очереди) | 872 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 380 | Насос конд.КС 20\50 (ХВО №2) | 969 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Подача номинальная 20 м3/час, Напор 50 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 381 | Насос конд.КС 20\50 (ХВО №2) | 2081 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 | | Подача номинальная 20 м3/час, Напор 50 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 382 | Насос нефт 12 НА-22х6 с эл.двиг(Насос погружной НП №3, НП №4, м/насосная №2) | 878 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1981 | | Габариты 560х560х11930 мм  Подача 150 м.куб./час  Мощность 30 кВт  Напор 54 м.в.ст.  Обороты 1450 об/мин | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 383 | Насос НКУ-250 с а\двиг. (РЭН №4) | 849 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Подача-250 м3/ч, N-40 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 384 | Насос НКУ-250 с эл.двиг. (Рэн №5) | 863 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | Подача-250 м3/ч, N-40 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 385 | Насос НМШ 32-10-18/4-5 с эл.двигателем АИР132S6 5,5кВт(НЗД №2) | 2854 | Калужская область, г.Обнинск | 28.03.2012 | | N-5,5 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 386 | Насос НПМ 10/10 паромазут (Эжектор переносной) | 1740 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 387 | Насос НСФБ 39/45 (эжектор кислотный ХВО №2) | 2320 | Калужская область, г.Обнинск | 29.02.2004 | | Подача, м³/ч10 Напор, м10 Мощность двигателя, кВт1.1 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 388 | Насос паровой ПНП питательный 60/20 (зд.300) | 815 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | Подача номинальная 63 м3/час, Напор 200 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 389 | Насос СМ150-125-315-4 5А200М4 37кВт к-кт отв.фланц.с крепеж. (НЛВ №3) | 2786 | Калужская область, г.Обнинск | 14.05.2010 | | N-37 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 390 | Насос струйный НСФБ 23/26 | 2539 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2006 | | давл. на входе кгс/см2 0.9 давл. на выходе кгс/см2 1.02 давл. раб.среды кгс/см2 5.7 коэфф. инжекции Gh/Gp 0.086 расход раб.жидк. т/час 3.66 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 391 | Насос СЭ-800-100 №6 с электродвигателем и частотно-регулируемым электроприводом | 3437 | Калужская область, г.Обнинск | 27.09.2019 | | Подача-800 м3/ч, N-315 кВт | - | | 1 509 222,56 | 420 092,88 | 1 089 129,68 | - | | - | 63 | |
| 392 | Насос фекальный 7,5 квт 2НФ (Дренажный насос №1) | 877 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | N-7,5 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 393 | Насос ФТ-26\24 с эл.двиг.(Дренажный насос на станции ливневых вод) | 874 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1979 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 394 | Насос центробежный горизонтальный 1Д315-71б (НПВ №12) без эл/двигателя | 2540 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 395 | Насос центробежный горизонтальный 1Д315-71б(НПВ №11) | 2541 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 396 | Насос центробежный для откачки хозфекальных стоков СМ100-65-200-4 | 3570 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2021 | | Подача-50 м3/ч, N-3,5 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 397 | Насос центробежный типов СМ100-65-200/4 для откачки хозфекальных стоков. | 3599 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 | | Подача-50 м3/ч, N-3,5 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 398 | Насос циркуляционный 3КВ №1 | 879 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1984 | | Подача-45 м3/ч, Н-55 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 399 | Насос циркуляционный 3КВ №2 | 2069 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1984 | | Подача-45 м3/ч, Н-55 м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 400 | Насос ЦНСГ 60Х198 Б/МОТ (ПЭН №1) | 1247 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2001 | | Подача-60 м3/ч, N-55 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 401 | Настольно-сверлил.станок | 1160 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 402 | Ножницы по металлу | 1044 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1985 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 403 | Ноутбук Compaq nx7400 (EY587ES#ACB) | 2617 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2007 | | Модель: Celeron M 430; Тактовая частота (MHz): 1730; ОЗУ Объем (Mb): 256 Тип: DDR 2; Диагональ (дюймы): 15.4 Разрешение: 1280x800 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 404 | Оборудов.громкоговор.связ | 940 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1973 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 405 | Оборудование АРМ оператора | 3598 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 | | отсутствует | - | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | - | | - | 84 | |
| 406 | Оживляющая аппаратура ГС-10 | 2674 | Калужская область, г.Обнинск | 29.08.2007 | | Запас кислорода в баллоне при давлении 19,6 МПа, дм3 200 Масса аппарата, кг не более 5,2 Габаритные размеры, мм 353x242x120 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 407 | Оксиметр Hi-9146 | 2567 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 | | Диапазон измерения содержания растворённого кислорода 0,00 до 45,00 частей на миллион (мг/л), насыщенность от 0,0 до 300,0% Разрешение измерения содержания растворённого кислорода 0,01 частей на миллион (мг/л); насыщения 0,1% Точность измерения содержания растворённого кислорода ± 1,5% полной шкалы или ± 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 408 | Осциллограф С-1-13(Склад) | 1108 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | Погрешность блоков осциллографа - ±3%. Диаметр экрана - 125 мм. Режимы работы С1-13: - импульсный; - измерения параметров телевизионных устройств; - измерения частотных характеристик.  Питание С1-13 от сети переменного тока: - напряжение - 220 В; 115 В; - частота - 50 Гц; 400 Гц. Потребляемая мощность - не более 600 В·А. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 409 | Отбойный молоток SDSmax MAKITA НМ1202С | 2726 | Калужская область, г.Обнинск | 23.03.2009 | | Мощность: 1450 Вт Тип патрона: sds-max Сила удара: 5.6-21.9 Дж Электр. регулировка оборотов: да Вес нетто: 9,3 кг | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 410 | Откатные ворота | 3514 | Калужская область, г.Обнинск | 12.05.2020 | | отсутствует | - | | 128 850,00 | 7 264,54 | 121 585,46 | - | | - | 55 | |
| 411 | Охладитель выпара атмосферный ОВА-8 (Латунь 16х1мм) | 3547 | Калужская область, г.Обнинск | 09.12.2020 | | F=8 м2 | - | | 108 300,00 | 8 277,71 | 100 022,29 | - | | - | 48 | |
| 412 | Охладитель выпара ОВА-24 с трубной системой из нж стали(Деаэратор №6) | 2791 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2010 | | F=24 м2 | - | | 335 400,00 | 258 492,99 | 76 907,01 | - | | - | 173 | |
| 413 | Охладитель подпиточной воды №3 (состоящий из 2-ух секций) | 3450 | Калужская область, г.Обнинск | 19.12.2019 | | отсутствует | - | | 617 388,33 | 68 598,70 | 548 789,63 | - | | - | 60 | |
| 414 | Охладитель подпиточной воды №4 (состоящий из 2-ух секций) | 3451 | Калужская область, г.Обнинск | 19.12.2019 | | отсутствует | - | | 617 388,34 | 68 598,70 | 548 789,64 | - | | - | 60 | |
| 415 | Охладитель подпиточной воды ст. №5(состоящий из 2 секций) | 3445 | Калужская область, г.Обнинск | 02.10.2019 | | отсутствует | - | | 398 638,33 | 47 984,24 | 350 654,09 | - | | - | 62 | |
| 416 | Охладитель подпиточной воды ст. №6(состоящий из 2 секций) | 3446 | Калужская область, г.Обнинск | 02.10.2019 | | отсутствует | - | | 398 638,33 | 47 984,24 | 350 654,09 | - | | - | 62 | |
| 417 | Охладитель подпиточной воды станционный №2, состоящий из 16 секций | 3444 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2019 | | отсутствует | - | | 6 449 521,00 | 967 428,15 | 5 482 092,85 | - | | - | 63 | |
| 418 | Переносное уст-во для шлифования и притирки уплотн | 2455 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | отсутствует | - | | 135 000,00 | 21 774,19 | 113 225,81 | - | | - | 232 | |
| 419 | Пила маятниковая | 1398 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 420 | Пила маятниковая ПМ-400 | 2412 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2005 | | Минимальный диаметр разрезаемого материала, мм 8; Диаметр отрезного круга, мм 400; Частота вращения пильного диска, об/мин 3000; Скорость резания, метров/секунду 80; Мощность электродвигателя, кВт 2,2 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 421 | Плужно-щеточное оборудование ЛТЗ | 2717 | Калужская область, г.Обнинск | 28.11.2008 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 422 | Подогреватель 168\*2000 (Охладитель н/продувни отм-0.0. у котла ПТВМ№3) | 869 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1990 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 423 | Подогреватель 8-41 (ПХОВ №6 отм- 10,2; 2-ая очередь) -8 секций | 868 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1989 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 424 | Подогреватель 8-41 ост.34 (ПХОВ №5 отм-10,0; 2-ая очередь) -8 секций | 866 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1993 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 425 | Подогреватель водяной МВН (Охладитель питательной воды №1 отм- 7,2; 1-ая очередь) -2 секции | 813 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 426 | Подогреватель водяной МВН (Охладитель питательной воды №2 отм- 7,2; 1-ая очередь) -2 секции | 2009 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 427 | Подогреватель мазута ПМ-10-60 №3,4,5,6, (4 шт.) ; м/насосная №2 | 844 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 | | Диаметр трубок, мм 38х2,5 Число трубок 188 Поверхность нагрева, м2 210 Диаметр корпуса, Дн, мм 820 Масса, кг 7980 Длина L, мм 11022 | - | | 263 760,00 | 203 280,00 | 60 480,00 | - | | - | 528 | |
| 428 | Подогреватель пароводяной (на станции жидких присадок) | 857 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1981 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 429 | Подогреватель хим. очищенной воды ПХВ №1 (8 секций) | 3526 | Калужская область, г.Обнинск | 16.07.2020 | | Рраб=18 кгс/см2, Т = 120 оС | - | | 2 340 200,00 | 255 021,79 | 2 085 178,21 | - | | - | 53 | |
| 430 | Подъемник телескопический "ТЕМП-Н" | 2755 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2009 | | Грузоподъемность, кг - 150 Усилие на рукоятке лебедки, кН (кгс) 0,1 (10) Скорость подъема и опускания рабочей площадки, м/мин 5 Размер рабочей площадки, мм:  - внутренние 650 х 690  - внешние 690 х 720 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 431 | Подъемник телескопический "ТЕМП-Н" | 2756 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2009 | | Грузоподъемность, кг - 150 Усилие на рукоятке лебедки, кН (кгс) 0,1 (10) Скорость подъема и опускания рабочей площадки, м/мин 5 Размер рабочей площадки, мм:  - внутренние 650 х 690  - внешние 690 х 720 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 432 | Пост местного управления | 902 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 | | отсутствует | - | | 190 640,00 | 146 646,15 | 43 993,85 | - | | - | 587 | |
| 433 | Предохрант.устройство ж\д | 1777 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - |  | |
| 434 | Предфильтр ПФП-1000 | 3516 | Калужская область, г.Обнинск | 21.05.2020 | | Номинальный объемный расход воздуха, м3/ч 1000 Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (мм вод. ст.), не более 245 (25) Конечное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (кгс/см2), не более 735 (75) | - | | 158 333,33 | 24 862,26 | 133 471,07 | - | | - | 55 | |
| 435 | Предфильтр ПФП-1000 | 3517 | Калужская область, г.Обнинск | 21.05.2020 | | Номинальный объемный расход воздуха, м3/ч 1000 Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (мм вод. ст.), не более 245 (25) Конечное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (кгс/см2), не более 735 (75) | - | | 158 333,33 | 24 862,26 | 133 471,07 | - | | - | 55 | |
| 436 | Преобразователь расхода МФ-Б-300 (5.2.2) Уст.1 | 3391 | Калужская область, г.Обнинск | 19.05.2017 | | Степень защиты МФ от воды и пыли IP65 по ГОСТ 14254. Электропитание МФ осуществляется от внешнего стабилизированного источника постоянного тока с напряжением 12 В, потребляемая мощность не более 7,5 Вт. Питание платы интерфейса RS-485 осуществляется от внешнего источника постоянного стабилизированного напряжения 7…30 В, потребляемый ток не более 200 мА. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 437 | Преобразователь расхода МФ-Б-300 (5.2.2) Уст.1 | 3392 | Калужская область, г.Обнинск | 22.05.2017 | | Степень защиты МФ от воды и пыли IP65 по ГОСТ 14254. Электропитание МФ осуществляется от внешнего стабилизированного источника постоянного тока с напряжением 12 В, потребляемая мощность не более 7,5 Вт. Питание платы интерфейса RS-485 осуществляется от внешнего источника постоянного стабилизированного напряжения 7…30 В, потребляемый ток не более 200 мА. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 438 | Преобразователь частоты VFD 750CP43D-21 (75kW) | 3308 | Калужская область, г.Обнинск | 28.07.2014 | | Подключаемые двигатели: Асинхронные, С постоянными магнитами, Синхронные реактивные Напряжение сети 3ф 400В Мощность 75кВт Нагрузка Легкая Нормальная Номинальный ток для нормальной нагрузки 110А Номинальный ток для легкой нагрузки 150А | - | | 109 048,31 | 55 271,06 | 53 777,25 | - | | - | 125 | |
| 439 | Пресс масляный манометрический от МП-60 | 3386 | Калужская область, г.Обнинск | 16.03.2017 | | Рабочая жидкость – трансформаторное масло по ГОСТ 982 (марок Т-750, Т-1500,  ПТ) или ГОСТ 10121. Расход рабочей жидкости на одну заправку - не более  0,3дм3.  Наибольшее создаваемое избыточное давление – 6 Мпа | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 440 | Пресс пневматический ручной ЭЛЕМЕР-PRV-60 | 3113 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2014 | | Диапазон воспроизведения давления–0,09…6 Мпа; Тип рабочей среды воздух | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 441 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2634 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 442 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2635 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 443 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2636 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 444 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2637 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 445 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2638 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 446 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2639 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 447 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2640 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 448 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2641 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 449 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2642 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 450 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2643 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 451 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2644 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 452 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2645 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 453 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2646 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 454 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2647 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 455 | Прибор ПГС | 1727 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 456 | Прибор ПГС | 1728 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 457 | Прибор проверкии настройки оптич.датчиковИПЭ-0828К(ком.12) | 2733 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 | | Напряжение питания ~ 220+10%/-15%В, 50Гц Потребляемая мощность не более 65 Вт Напряжение питания проверяемых датчиков ~ 220+10%/-15%В, 50Гц =24+10%/-15%В Максимальная электрическая мощность, потребляемая датчиками 14 Вт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 458 | Прибор регулирующий РС 29 1 12М(р-р дав.пара ком.11) | 2736 | Калужская область, г.Обнинск | 22.04.2009 | | Напряжение – ~220В (допускается – от 187 до 242B); Частота – от 48 до 62Гц; Потребляемая мощность – не более 18ВА. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 459 | Прибор регулирующий РС 29 1 12М(р-р нагруз.маз. ком.11) | 2737 | Калужская область, г.Обнинск | 22.04.2009 | | Напряжение – ~220В (допускается – от 187 до 242B); Частота – от 48 до 62Гц; Потребляемая мощность – не более 18ВА. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 460 | Прибор Щ-300(ком 10) | 1114 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1990 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 461 | Прибор Щ-300(ком.10) | 2134 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1990 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 462 | Привод НВ-03 двухсторонний(Задвижка С112 на СЭН №12) | 2476 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 463 | Привод НВ-05(Задвижка С5 на СЭН №1) | 2560 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 464 | Принтер HP LJ 700 М712dn (CF236А) | 3114 | Калужская область, г.Обнинск | 03.03.2014 | | Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 100000 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 465 | Проектор Acer PD725PDLP | 2519 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2006 | | Разрешение проектора 1024x768 Соотношение сторон изображения 4:3 Количество ЖК-матриц/DMD-панелей 1 Функции и параметры изображения коррекция трапецеидальных искажений | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 466 | Промышленный пылесос NT 70/3\*EU | 3515 | Калужская область, г.Обнинск | 14.05.2020 | | Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Расход воздуха (л/с) 3 x 74 Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4 Объем мусоросборника (л) 70 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 467 | Прочистная машина секционного типа RIDGID K-60 SE A-30 | 2909 | Калужская область, г.Обнинск | 24.04.2013 | | Вес, г:57.5 Диаметр труб, мм:32 - 150 Длина труб, м:23 Мощность, Вт:700 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 468 | Пульт сигнализации | 1079 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 469 | Пульт управления ЦПУ | 1070 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 470 | Пульт управления ЦПУ | 2104 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 471 | Пылеулавливающий агрегат | 1451 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 472 | Радиотелефон свердальн.R | 1438 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 473 | Радиотелефон сверхдальн. | 1463 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 474 | Радиотелефон сверхдальн. | 1464 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 475 | Радиотелефон сверхдальн.R | 1439 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 476 | Радиотелефон сверхдальн.R | 1440 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 477 | Распред.пункт ПР-9232-339 | 915 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 478 | Распред.пункт ПР9312-338А | 916 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 479 | Распред.пункт ПР9322-339 | 923 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1984 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 480 | Распред.пункт ПР9322-340 | 918 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 481 | Распред.пункт ПР9322-410 | 917 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 482 | Распределит.сети связи | 885 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1983 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 483 | Распредилительный пунктПР | 913 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 484 | Расходомер ультразвуковой (PORTAFLOU 300) К-10 | 1493 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2003 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - | | 376 845,00 | 282 633,75 | 94 211,25 | - | | - | 254 | |
| 485 | Расходомер ультразвуковой \*6 Б-3 | 1266 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 486 | Расходомер ультразвуковой Б-2 | 1400 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 487 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 | 1246 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2000 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 488 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-2 | 1810 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 489 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-4 | 1811 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 490 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-6 | 2205 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 491 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-8 | 1813 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 492 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-1 | 1809 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2001 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 493 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-7 | 1812 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 494 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 О-3 | 2204 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 | | Ду-200 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 495 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ-1-250-10-С-F-P-D-B Б-1 | 2787 | Калужская область, г.Обнинск | 14.05.2010 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 496 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-100 Q воды на взрых. Na-фильтр. | 2472 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | Ду-100 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 497 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 | 2468 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | Ду-150 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 498 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 Q воды на взрых. Na-фильтр. | 2469 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | Ду-150 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 499 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 Q воды на взрых. Б-фильтр. | 2470 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | Ду-150 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 500 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 Q воды эжект. соли и кис. ХВО-1 | 2471 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | Ду-150 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 501 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-80 ДЕ-6 | 2473 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | Ду-80 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 502 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-80 ДЕ-7 | 2474 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 | | Ду-80 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 503 | Расходомер ультразвуковой ЭХО-Р-01 ХВО н.ч. | 1413 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2002 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 504 | Расходомер ультразвуковой ЭХО-Р-02 с интерфейсом RS-232 Бак №5 | 2742 | Калужская область, г.Обнинск | 09.06.2010 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - | | 115 378,87 | 72 557,85 | 42 821,02 | - | | - | 174 | |
| 505 | Расходомер ультразвуковой ЭХО-Р-02 с интерфейсом RS-232 ХВО ст.ч. | 2743 | Калужская область, г.Обнинск | 09.06.2010 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - | | 115 378,88 | 72 557,85 | 42 821,03 | - | | - | 174 | |
| 506 | Расходомер ЭХО-Р-03-1 с блоком RS-232 | 3544 | Калужская область, г.Обнинск | 22.10.2020 | | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 507 | Регистратор многоканальный технолог.РМТ49D М/3/RS232/ГП | 2839 | Калужская область, г.Обнинск | 10.06.2011 | | Диагональ монитора — 5,7 дюйма 4 уставки и 4 релейных выхода на каждый канал; Запись данных — во внутреннюю память объемом 2 ГБ; Встроенный источник питания =24 В или =36 В, 22 мА в каждом измерительном канале; | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 508 | Регистратор многоканальный технолог.РМТ49D49D/V/3RS232/ГП | 2749 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 | | Диагональ монитора — 5,7 дюйма 4 уставки и 4 релейных выхода на каждый канал; Запись данных — во внутреннюю память объемом 2 ГБ; Встроенный источник питания =24 В или =36 В, 22 мА в каждом измерительном канале; | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 509 | Регулятор давления РДУК-2В-200/105/40(ГРУ №8) | 3339 | Калужская область, г.Обнинск | 26.03.2015 | | Диаметр условного прохода входного фланца, ДN 200; Диаметр седла, 105мм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 510 | Редуктор с эл.двигателем (Задвижка Г-18/3) | 1738 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 511 | Редуктор эл.приводом.(Под дымовой трубой №2- редуктор с эл/приводом) | 1578 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 512 | Редукционная установка (РУ-1) | 818 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 513 | Резчик швов РШ-150 | 2725 | Калужская область, г.Обнинск | 20.03.2009 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 514 | Самоходное шасси (Трактор Т-16М) | 1138 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1989 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 515 | Сбросное устройство на обратном трубопроводе сетевой воды(Первая очередь) | 2764 | Калужская область, г.Обнинск | 26.10.2011 | | отсутствует | - | | 969 535,14 | 609 707,67 | 359 827,47 | - | | - | 158 | |
| 516 | Сварочный выпрямителВД309 | 1779 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2003 | | Питающая сеть 380 В, 50 Гц,3 фазы Номинальный сварочный ток, А 300 А Пределы регулирования сварочного тока, А 60…300 Номинальное рабочее напряжение, В 32 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 517 | Сепоратор непрер.продувки (СНП) | 817 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 518 | Сервер для бухгалтерии | 3357 | Калужская область, г.Обнинск | 15.10.2015 | | отсутствует | - | | 113 216,10 | 46 400,04 | 66 816,06 | - | | - | 110 | |
| 519 | Сигнализация кассы (охранно-тревожная) | 2605 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 520 | Сигнализация проходной (охрано-тревожная) | 2606 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 521 | Силовая панель к частотно-регул.приводу(75кВт) | 2623 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 522 | Силовая панель к частотно-регул.приводу(75кВт) | 2624 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 523 | Силовая панель к частотно-регул.приводу(75кВт) | 2625 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 524 | Сильфонный компенсаторН250 (Узел учета расхода газа ГРП №1) | 1522 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 525 | Система видеонаблюдения | 2450 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2005 | | отсутствует | - | | 684 803,44 | 430 649,59 | 254 153,85 | - | | - | 234 | |
| 526 | Система видеонаблюдения котельного цеха | 2547 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2006 | | отсутствует | - | | 396 863,77 | 249 574,12 | 147 289,65 | - | | - | 221 | |
| 527 | Система громкого оповещения | 2585 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2006 | | отсутствует | - | | 307 115,68 | 215 742,42 | 91 373,26 | - | | - | 216 | |
| 528 | Система измерения температуры уходящих газов на дымовой трубе | 2844 | Калужская область, г.Обнинск | 07.06.2011 | | отсутствует | - | | 103 015,37 | 52 213,27 | 50 802,10 | - | | - | 162 | |
| 529 | Система контроля воздуха по содержанию СН4 и СО | 2703 | Калужская область, г.Обнинск | 21.07.2009 | | отсутствует | - | | 1 498 043,39 | 942 068,52 | 555 974,87 | - | | - | 185 | |
| 530 | Система контроля и управления доступом | 2554 | Калужская область, г.Обнинск | 28.12.2006 | | отсутствует | - | | 266 553,98 | 167 626,73 | 98 927,25 | - | | - | 216 | |
| 531 | Система контроля и учета показаний теплосчетчиков | 2721 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2008 | | отсутствует | - | | 168 644,07 | 69 116,42 | 99 527,65 | - | | - | 192 | |
| 532 | Система связи | 2526 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 533 | Система управления задвижками аккум.баков №№ 3,4,5 | 2686 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2007 | | отсутствует | - | | 1 255 254,24 | 789 386,69 | 465 867,55 | - | | - | 204 | |
| 534 | Снегоуборщик 611 Д | 2371 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2005 | | Мощность двигателя (л.с.): 5,5 Тип двигателя: 4-х тактный Верхнее расположение клапанов: да Объём топливного бака (л): 1,9 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 535 | Станок "Гильотина" | 1645 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2003 | | отсутствует | - | | 731 670,00 | 609 725,00 | 121 945,00 | - | | - | 260 | |
| 536 | Станок 675П | 1032 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1987 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 537 | Станок верт.-сверл.2А-135 | 1038 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 538 | Станок верт.-сверл.2М-150 | 1039 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 539 | Станок верт.сверл.2-Н-125 | 931 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1984 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 540 | Станок вертикально-сверл. | 1034 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 541 | Станок деревообрабат.унив | 1162 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1993 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 542 | Станок заточной 3В642Т.34 | 1028 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 543 | Станок комб.широкоунивер. | 1421 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2002 | | отсутствует | - | | 169 950,00 | 141 625,00 | 28 325,00 | - | | - | 272 | |
| 544 | Станок настольно-сверлил. 8 ком. | 1097 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 545 | Станок ножовочный | 1409 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2002 | | отсутствует | - | | 264 500,00 | 211 600,00 | 52 900,00 | - | | - | 273 | |
| 546 | Станок поперечно-строгат. | 1035 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 547 | Станок токарно-винт.1к62 | 1041 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1985 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 548 | Станок токарно-винторезный | 1291 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 | | отсутствует | - | | 348 273,18 | 290 227,65 | 58 045,53 | - | | - | 275 | |
| 549 | Станок токарный 16 УОЗП | 1029 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1983 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 550 | Станок токарный М-163 | 1042 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1987 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 551 | Станок точильно-шлифиваль | 1027 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 552 | Станок точильно-шлифов. | 930 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1984 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 553 | Станок точильно-шлифоваль | 1026 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 554 | Станок универс.-заточной | 1450 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 555 | Станок фрезерный 6р82 | 1031 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1986 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 556 | Станция управления насосов | 2369 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2005 | | отсутствует | - | | 574 322,03 | 287 161,01 | 287 161,02 | - | | - | 237 | |
| 557 | Станция управления частотно-регулируемым эл.приводомнасосов | 000002809 | Калужская область, г.Обнинск | 18.03.2013 | | отсутствует | - | | 1 499 958,34 | 943 272,77 | 556 685,57 | - | | - | 141 | |
| 558 | Стенд испытания для РММ | 1021 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 559 | Стенд механических испытаний | 3344 | Калужская область, г.Обнинск | 26.08.2015 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 560 | Счетчик банкнот "SPEED LD 60 B" | 2500 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2006 | | Виды встроенных детекций УФ, оптическая, по размеру Скорость пересчета 600/900/1200/1500 банкнот в минуту | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 561 | Счетчик газа TRZ G-160 Dy80 | 3343 | Калужская область, г.Обнинск | 28.07.2015 | | Ду-80 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 562 | Счетчик пара вихревой СВП-2500 | 2760 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 | | Ду-100, диапазон расходов 62,5-2500 м3/ч | - | | 345 289,74 | 217 140,97 | 128 148,77 | - | | - | 184 | |
| 563 | Счетчик расходомер ультрозвуковой жидкости Гобой 5-ХХХ-5000 Q обр.н.ч. | 3376 | Калужская область, г.Обнинск | 15.09.2016 | | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 564 | Счетчик турб.газ.фл.ГРП-1 | 1733 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | отсутствует | - | | 656 700,00 | 459 690,00 | 197 010,00 | - | | - | 258 | |
| 565 | Счетчик ультразвуковой UFM005-XXX-XXX-XXЭА(ПУТ) ком.11 | 2441 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2005 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 566 | Счетчик ультразвуковой UFM005-XXX-XXX-XXЭА(ПУТ) ком.11 | 2442 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2005 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 567 | Счетчик-расходомер жидкости ультразвуковой "Гобой-5" | 3367 | Калужская область, г.Обнинск | 26.04.2016 | | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 568 | Счетчик-расходомер жидкости ультразвуковой "Гобой-5" | 3402 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2017 | | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 569 | Счетчик-расходомер жидкости ультразвуковой "Гобой-5" | 3404 | Калужская область, г.Обнинск | 04.10.2017 | | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 570 | Счетчик-расходомер РМ-5-Т D50 ФЛ | 2557 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 | | Ду-50 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 571 | Счетчик-расходомер ультрозвуковой жидкости Гобой 5-ХХХ-5000м3/час-5м-160гр.С(0-5) мА | 3372 | Калужская область, г.Обнинск | 02.08.2016 | | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 572 | Счетчик-расходомер ультрозвуковой жидкости Гобой 5-ХХХ-5000м3/час-5м-160гр.С(0-5) мА | 3396 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2017 | | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 573 | Счетчик-расходомер УРЖ 2 КМ 040/0470-С-F-P-100-S | 2555 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 | | Количество каналов измерения: - расхода до 2 Диаметр условного прохода, Dу, мм от 15 до 3000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м³/ч от 0,03 до 100000 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 574 | Счетчик-расходомер УРЖ 2 КМ 040/0470-С-F-P-100-S | 2556 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 | | Количество каналов измерения: - расхода до 2 Диаметр условного прохода, Dу, мм от 15 до 3000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м³/ч от 0,03 до 100000 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 575 | Съемник ЕР 116 | 3412 | Калужская область, г.Обнинск | 09.04.2018 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 576 | Таль электр.ТЭ-0.5-6.0511 | 1725 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | грузоподъемность-0,5т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 577 | Таль электрическая | 1046 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1975 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 578 | Телевизор TV LG 75UP77006LB | 3588 | Калужская область, г.Обнинск | 07.12.2021 | | Размер экрана (дюймы) 75; Разрешение экрана 3840 × 2160; Smart TV webOS 6.0 Smart TV | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 579 | Тепловизионный терминал контроля доступа (Термовед 522 МЕ Контроль). | 3546 | Калужская область, г.Обнинск | 18.11.2020 | | Тип сенсора Неохлаждаемая инфракрасная матрица в фокальной плоскости Инфракрасная термографическая камера 120\*90 Диапазон измерения температуры 0,3 м - 1,2 м Точность тепловых измерений ±0,3 °C Диапазон индикации температуры +20…+40 °C | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 580 | Тепловычислитель ВКТ-5 | 2330 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2010 | | Архив часовой, суточный, нарастающим итогом, нештатных ситуаций с возможностью просмотра. — Отображение текущих температур, расходов, давлений. — Регистрация нештатных ситуаций в работе системы теплопотребления и выходов параметров теплоносителя за установленные допуски. — Питание вычислителя ВКТ5 обеспечивается от сети переменного тока 220В/50Гц. | - | | 105 458,30 | 66 319,14 | 39 139,16 | - | | - | 315 | |
| 581 | Теплообменник пл.НН41ТС16 (ОПВ №1 ОТМ 7,2 1-ая очередь) | 1520 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2003 | | Рхов=4 кгс/см2, Рдеаэр.=1 кгс/см2, Тг =104,6/70, Тх=55/70 | - | | 592 160,00 | 444 120,00 | 148 040,00 | - | | - | 407 | |
| 582 | Теплообменник пластинчатый ОПВ №1, 1-очередь; отм-7,2 | 1671 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.2003 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 150 оС | - | | 471 693,90 | 353 770,42 | 117 923,48 | - | | - | 403 | |
| 583 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2,) | 819 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 584 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2,) | 2015 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 585 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2) | 2012 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 586 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2) | 2017 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 587 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2) | 2018 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 588 | Теплообменники водяные (ПИВ №1, отм-7,2) | 2013 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 589 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2 ) | 2020 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 590 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2) | 2019 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 591 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2) | 2025 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 592 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2) | 2026 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 593 | Теплообменники водяные (ПИВ №2, отм-7,2) | 2022 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 594 | Теплообменники водяные (ПИВ №2, отм-7,2) | 2024 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 595 | Теплообменники водяные (ПИВ №3 новая ХВО) | 2060 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 596 | Теплообменники водяные (ПИВ №6 новая ХВО) | 2063 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 597 | Теплообменники водяные (ПИВ №7 , новая ХВО) | 2064 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 598 | Теплообменники водяные (ПИВ№2, отм-7,2) | 2021 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 599 | Теплообменники водяные( ПИВ №8, новая ХВО). | 2065 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 600 | Теплообменники водяные(ПИВ №1, отм-7,2) | 2016 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 601 | Теплообменники водяные(ПИВ №4, новая ХВО) | 2023 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 602 | Теплообменники водяные(ПИВ №5, новая ХВО) | 2062 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 603 | Техн.комплекс-кондиционер | 1238 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2000 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 604 | Течеискатель корреляционный "Correlux PIS" | 2513 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2006 | | Процессор: RISC-процессор длч пользовательского интерфейса, DSP-процессор для обработки сигналов Дисплей: 320 x 240 Picel, 1/4-VGA монохром Задание данных: Поворотный регулятор с функцией ввода Емкость памяти: 10 кривых (с комментариями) Питание: встроенный аккумулятр NiMH; внешнее 12 В DC (автомобильный адаптер) или 230 В AC | - | | 415 800,00 | 261 482,47 | 154 317,53 | - | | - | 367 | |
| 605 | Течеискатель ТЭА | 784 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1977 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 606 | Толщимер ультразвуковой | 1521 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2003 | | отсутствует | - | | 109 820,00 | 49 213,94 | 60 606,06 | - | | - | 398 | |
| 607 | Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1 | 3561 | Калужская область, г.Обнинск | 06.04.2021 | | Диапазон измерений толщины, мм- 0,5...300. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с- 100...9984 Пределы регулировки коэффициента усиления- 10...800 Погрешность показаний прибора не более, мм- 0,05 Время одного измерения, не более, сек- 3 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 608 | Трансформатор ТД-500 | 1134 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1985 | | номинал напряжения на холостом ходу – 60 В; номинал сварочного тока – 500 А; мощность – 32 А. | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 609 | Трансформатор ТМ-6300\10 | 922 | Калужская область, г.Обнинск | 16.09.2008 | | Мощность, кВа6300 Напряжение ВН, кВ10 Напряжение НН, кВ6,3 | - | | 2 514 155,04 | 1 937 660,89 | 576 494,15 | - | | - | 339 | |
| 610 | Трансформатор ТР-1000\10 | 921 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1983 | | Номинальная мощность, кВА 1000 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 | - | | 148 300,00 | 131 188,46 | 17 111,54 | - | | - | 647 | |
| 611 | Узел учета расх.газаГРП-2 | 1517 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2002 | | отсутствует | - | | 1 256 180,00 | 879 326,00 | 376 854,00 | - | | - | 410 | |
| 612 | Узел учета т/э - котельная П очередь | 2818 | Калужская область, г.Обнинск | 29.06.2011 | | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 613 | Узел учета т/э - котельная, общ. | 2816 | Калужская область, г.Обнинск | 29.06.2011 | | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 614 | Узел учета т/э - РММ | 2817 | Калужская область, г.Обнинск | 29.06.2011 | | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 615 | Узел учета т/э - ФЭИ | 2837 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2011 | | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - | | 581 306,17 | 365 563,67 | 215 742,50 | - | | - | 307 | |
| 616 | Узел учета тепловой энергиив камере М-23(ул.Пирогова,9 ТЭЦ ФЭИ) | 2806 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2010 | | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - | | 450 454,13 | 283 275,28 | 167 178,85 | - | | - | 314 | |
| 617 | Узел учета тепловой энергииТК-146 (ул.Менделеева ТЭЦ ФЭИ) | 2807 | Калужская область, г.Обнинск | 28.12.2010 | | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - | | 301 394,59 | 189 536,80 | 111 857,79 | - | | - | 312 | |
| 618 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ | 3548 | Калужская область, г.Обнинск | 05.02.2021 | | Диаметр условного прохода Dу, от 15 до 3000 мм, Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,03 до 100000 м³/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 619 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ | 3549 | Калужская область, г.Обнинск | 05.02.2021 | | Диаметр условного прохода Dу, от 15 до 3000 мм, Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,03 до 100000 м³/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 620 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ модель 2 | 3552 | Калужская область, г.Обнинск | 24.02.2021 | | Диаметр условного прохода Dу, от 15 до 3000 мм, Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,03 до 100000 м³/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 621 | Уровнемер УЛМ11А1 в комплекте (бак№4) | 2836 | Калужская область, г.Обнинск | 20.04.2011 | | Максимальная абсолютная погрешность измерения уровня ±3мм Ширина измерительного луча 150 Диапазон измерения уровня 0,6 ÷ 30м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 622 | Уровнемер УЛМ11А1 в комплекте(бак№3) | 2857 | Калужская область, г.Обнинск | 23.04.2012 | | Максимальная абсолютная погрешность измерения уровня ±3мм Ширина измерительного луча 150 Диапазон измерения уровня 0,6 ÷ 30м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 623 | Уровнемер УЛМА1 в комплекте | 2897 | Калужская область, г.Обнинск | 27.03.2013 | | Максимальная абсолютная погрешность измерения уровня ±3мм Ширина измерительного луча 150 Диапазон измерения уровня 0,6 ÷ 30м | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 624 | Установка ВОУ-2000 (воздушно-охладительная установка) | 2751 | Калужская область, г.Обнинск | 26.05.2010 | | отсутствует | - | | 468 868,36 | 361 357,14 | 107 511,22 | - | | - | 319 | |
| 625 | Установка УВПГ-1\2 | 1107 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 626 | Устройство "Лань-20" (вытяжка) | 2729 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 627 | Устройство для очистки котельный труб с двигателем | 2360 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2004 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 628 | Фильтр Н-катионовый №1 d-3000 | 2588 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 80-100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 629 | Фильтр Н-катионовый №10 d-3400 | 2597 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 180 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 630 | Фильтр Н-катионовый №11 d-3400 | 2598 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 80-100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 631 | Фильтр Н-катионовый №2 d-3000 | 2589 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 80-100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 632 | Фильтр Н-катионовый №3 d-3000 | 2590 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 80-100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 633 | Фильтр Н-катионовый №4 d-3000 | 2591 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 80-100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 634 | Фильтр Н-катионовый №5 d-3000 | 2592 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 80-100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 635 | Фильтр Н-катионовый №6 d-3000 | 2593 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 80-100 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 636 | Фильтр Н-катионовый №7 d-3400 | 2594 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 180 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 637 | Фильтр Н-катионовый №8 d-3400 | 2595 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 180 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 638 | Фильтр Н-катионовый №9 d-3400 | 2596 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 | | Пропускная способность 180 т/ч | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 639 | Фильтр ЭМС PR3280STD | 2504 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 640 | Фильтр ЭМС PR3280STD | 2505 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 641 | Фильтр ЭМС PR3280STD | 2506 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2006 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 642 | Фотоаппарат цифровой Olympus SP-550 UZ 7.1 Mpx 18x | 2633 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 | | Матрица-7.1 Mpx. Зум-18x | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 643 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 3117 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2014 | | Оптическая схема фотометра: однолучевой Установка длины волны: ручная Режим "сканирование": нет Точность установки длины волны: ± 3,0 нм Ширина спектральной линии: 5 нм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 644 | Холодильник "Минск-15" | 945 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1994 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 645 | Шкаф вытяжки25 ЭЛ.ДВ. | 1001 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1990 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 646 | Шкаф вытяжной 1500 | 1258 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2001 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 647 | Шкаф дополнительных функции ШДФ2(подпиточные узлы №1,2). | 3597 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 | | отсутствует | - | | 261 280,00 |  | 261 280,00 | - | | - | 60 | |
| 648 | Шкаф дополнительных функций ШДФ1(аккумуляторные баки, деаэраторы,кислородомеры.) | 3596 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 | | отсутствует | - | | 302 040,00 |  | 302 040,00 | - | | - | 60 | |
| 649 | Шкаф кислородомера (котла КВГМ-100 ст. №11) | 3356 | Калужская область, г.Обнинск | 15.10.2015 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 650 | Шкаф оперативного тока ШОТ-02-70-10-110-1-80-1-1-1-2-41-УХЛ4 | 2746 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 | | отсутствует | - | | 568 440,68 | 399 317,83 | 169 122,85 | - | | - | 330 | |
| 651 | Шкаф оперативного тока ШОТ-02-70-10-110-1-80-1-1-1-2-41-УХЛ4 | 2747 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 | | отсутствует | - | | 568 440,68 | 399 317,83 | 169 122,85 | - | | - | 330 | |
| 652 | Шкаф с выдвижными ящиками | 1126 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1974 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 653 | Шкаф ст.управления Ш-1(ВРУ ЩСУ-10) | 895 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 654 | Шкаф ст.управления Ш-2 (ЩСУ-10) | 896 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 655 | Шкаф управления опер.токос ШУОТ-2405-20-230-1 УХЛ4 | 2699 | Калужская область, г.Обнинск | 30.05.2008 | | отсутствует | - | | 474 693,35 | 333 462,27 | 141 231,08 | - | | - | 343 | |
| 656 | Шкаф управления опер.токос ШУОТ-2405-20-230-1 УХЛ4 | 2700 | Калужская область, г.Обнинск | 30.05.2008 | | отсутствует | - | | 474 693,35 | 333 462,27 | 141 231,08 | - | | - | 343 | |
| 657 | Шкаф ЦПУ телекоммуникационный | 2849 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2011 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 658 | Щит контроля | 1072 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 659 | Щит контроля | 2105 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 660 | Щит контроля ШК\1,ЩК\2 | 1073 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 661 | Щит контроля ШК\1,ЩК\2 | 2106 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 662 | Щит местного управления | 1075 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 663 | Щит низкого напряжения | 900 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | отсутствует | - | | 104 750,00 | 87 291,67 | 17 458,33 | - | | - | 783 | |
| 664 | Щит оператора ЩО | 1069 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 665 | Щит питания ЩП-1 | 1068 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 666 | Щит питания ЩП-2 | 1066 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 667 | Щит регулятор ЩПК-1 | 1074 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 668 | Щит релейный ЩР | 1071 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 669 | Щит станц.управления комп | 927 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 670 | Щит станции управления (ЩСУ-РП-1к) | 897 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 | | отсутствует | - | | 512 080,00 | 426 733,33 | 85 346,67 | - | | - | 783 | |
| 671 | Щит управления ЩПК-1 | 1077 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 672 | Экстрактор ЭЛ-1 | 3424 | Калужская область, г.Обнинск | 05.05.2019 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 673 | Эл. кран-балка 2т | 1055 | Калужская область, г.Обнинск | 12.05.2012 | | Грузоподъемность-2 т | - | | 159 956,38 | 112 366,05 | 47 590,33 | - | | - | 295 | |
| 674 | Эл.двигатель | 1695 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 675 | Эл.двигатель | 1696 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 676 | Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | 1734 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | Номинальное рабочее напряжение, В: 220/380; 380/660 Мощность, кВт: 75 КПД, %: 93,6 Cos φ: 0,92 Частота вращения, об/мин: 3000 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 677 | Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | 1735 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | Номинальное рабочее напряжение, В: 220/380; 380/660 Мощность, кВт: 75 КПД, %: 93,6 Cos φ: 0,92 Частота вращения, об/мин: 3000 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 678 | Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | 1736 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | Номинальное рабочее напряжение, В: 220/380; 380/660 Мощность, кВт: 75 КПД, %: 93,6 Cos φ: 0,92 Частота вращения, об/мин: 3000 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 679 | Эл.двигатель 5АМS2УЗ | 1676 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 680 | Эл.двигатель А4-400-4УЗ | 1220 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2000 | | Тип двигателя Асинхронный Мощность, кВт 630 Частота вращения номинальная, об/мин 1500 Напряжение якоря, В 6000 Высота оси вращения, мм 400 | - | | 121 600,00 | 101 333,33 | 20 266,67 | - | | - | 432 | |
| 681 | Эл.двигатель АИРМ112М4 УЗ1081 5,5/1500 | 2531 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | N-5,5 кВт, 1500 об/мин | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 682 | Эл.двигательА4-400У-493 | 752 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1995 | | Тип ротора: С короткозамкнутым ротором Категория: Асинхронные электродвигатели Серия: А4 Номинальное рабочее напряжение, В: 6000 Мощность, кВт: 630 | - | | 101 529,00 | 84 607,50 | 16 921,50 | - | | - | 498 | |
| 683 | Эл.магнитный импульсатор (с МЦ) | 1364 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2001 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 684 | Эл.привод (Под дымовой трубой №2 Н-120) | 1579 | Калужская область, г.Обнинск | 23.08.2004 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 685 | Эл.таль 2-х т | 1053 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 | | Грузоподъемность-2 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 686 | Эл.таль 2-х т | 1054 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 | | Грузоподъемность-2 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 687 | Эл.таль 2-х т | 1056 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1979 | | Грузоподъемность-2 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 688 | Эл.таль ТЭ-00-531 1т | 1052 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 | | Грузоподъемность-1 т | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 689 | Эл.щит к печи | 1023 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 690 | Элек.насос. агрегат Х80-65-160 Е-5 с двигателем 15 кВт (НПК №5 склад реагентов) | 3416 | Калужская область, г.Обнинск | 06.02.2019 | | Подача-50 м3/ч, N-15 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 691 | Электр.преобразователь солей жидкости"Термит-М" | 2739 | Калужская область, г.Обнинск | 11.05.2010 | | отсутствует | - | | 142 856,78 | 100 353,94 | 42 502,84 | - | | - | 319 | |
| 692 | Электро-насосный агрегат Х80-65-160 К-С с двигателем 15 кВт(НПС №4 склад реагентов) | 3507 | Калужская область, г.Обнинск | 02.04.2020 | | Подача-50 м3/ч, N-15 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 693 | Электродвигатель 55\*1500 1081 2/3 Вл 5А225М4 | 2853 | Калужская область, г.Обнинск | 21.03.2012 | | N-55 кВт | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 694 | Электродвигатель А4-400Y-4МУЗ | 2339 | Калужская область, г.Обнинск | 28.07.2004 | | Мощность 630 Обороты двигателя 1500 Напряжение (В) 6000 | - | | 262 715,00 | 218 929,17 | 43 785,83 | - | | - | 389 | |
| 695 | Электродвигатель АИР 355М У2 1001 | 3518 | Калужская область, г.Обнинск | 29.05.2020 | | Мощность двигателя 315,00 кВт Синхронная частота вращения 3000 об/мин Ток стартора 548,00 А Напряжение 380 В. / 660 В. | - | | 495 625,00 | 59 980,10 | 435 644,90 | - | | - | 199 | |
| 696 | Электродвигатель АИР280М4 132/1500 | 2789 | Калужская область, г.Обнинск | 17.06.2010 | | Мощность, кВт:132 Частота вращения, об/мин:1500 Диаметр вала, мм:80 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 697 | Электродвигатель ДАВ-315-4УЗ №116354 | 2483 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 | | Категория: Асинхронные электродвигатели Серия: ДАВ Номинальное рабочее напряжение, В: 3000; 6000 Мощность, кВт: 315 | - | | 196 573,35 | 151 499,21 | 45 074,14 | - | | - | 375 | |
| 698 | Электродвигатель ДАЗ013-55-10МУ1 № 117443 | 2542 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Номинальное рабочее напряжение, В: 6000 Мощность, кВт: 400; 320 КПД, %: 91,8; 92 | - | | 491 800,00 | 379 030,57 | 112 769,43 | - | | - | 355 | |
| 699 | Электродвигатель ДАН-280М | 1244 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2000 | | Кол-во полюсов 4 Мощность электродвигателя, кВт 90 Количество оборотов в минуту 1485 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 700 | Электронасосн.агрегат СЭ-500 (РЭН №2) без эл/двигателя | 2168 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 | | Подача-500 м3/ч, N-160 кВт | - | | 168 931,67 | 118 252,17 | 50 679,50 | - | | - | 419 | |
| 701 | Электронасосн.агрегат СЭ-500 РЭН №1 | 1260 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 | | Подача-500 м3/ч, N-160 кВт | - | | 168 931,67 | 118 252,17 | 50 679,50 | - | | - | 419 | |
| 702 | Электрооборудование мазутно-насосной станции | 901 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1973 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 703 | Электропривод Н-Б1-03 о У2 (установлен на задвижке Д-164) | 2754 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2009 | | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 100-300 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 50 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 1.7 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 704 | Электропривод Н-Б1-12(Задвижка Д 131 на НПВ №10) | 2750 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 | | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 100-300 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 50 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 1.7 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 705 | Электропривод Н-В-16 У2 (Задвижка С11 на СЭН №4) | 3307 | Калужская область, г.Обнинск | 27.06.2014 | | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 630-1000 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 24 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 3.2 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 706 | Электропривод Н-В-16 У2 (Заджвижка С9 на СЭН №3) | 3167 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2014 | | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 630-1000 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 24 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 3.2 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 707 | Электропривод НБ-02 (Задвижка Д 129 на НПВ №9) | 2569 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 100-300 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 25 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 6; максимум 36. Мощность электродвигателя привода – 1.32 (кВт). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 708 | Электропривод НБ-03 | 2618 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 100-300 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 25 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 36; максимум 200. Мощность электродвигателя привода – 1.32 (кВт). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 709 | Электропривод НБ-03(Задвижка Г18/4) | 2616 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 100-300 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 25 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 36; максимум 200. Мощность электродвигателя привода – 1.32 (кВт). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 710 | Электропривод НВ-05 | 2558 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 250-630 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 48 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 6; максимум 36. Мощность электродвигателя привода – 3,0-4,25 (кВт). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 711 | Электропривод НВ-05 | 2559 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 | | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 250-630 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 48 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 6; максимум 36. Мощность электродвигателя привода – 3,0-4,25 (кВт). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 712 | Электропривод ПК-150-С-22-2 У2 | 2782 | Калужская область, г.Обнинск | 21.04.2010 | | Номинальный крутящий момент на выходном валу - 150 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 0,7 (об/мин). Мощность электродвигателя привода – 0,09 (кВт). | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| **ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Блокиратор-5 | 3409 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 27.12.2017 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 714 | Компьютер в сборе (Видеонаблюдение-охрана) | 3569 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.05.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 715 | Компьютер в сборе (Видеонаблюдение-пульт) | 3568 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.05.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 716 | Компьютер в сборе (для Акимовой) | 3393 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 22.05.2017 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 717 | Компьютер в сборе (для Батникова) | 3550 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 05.02.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 718 | Компьютер в сборе (для правовых систем) | 3593 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 30.12.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 719 | Компьютер в сборе (Для резервного копирования данных) | 3401 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 26.06.2017 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 720 | Компьютер в сборе (Калве) | 3422 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 05.12.2018 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 721 | Компьютер в сборе с монитором | 3403 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 04.10.2017 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 722 | Компьютер в сборе с монитором (ПТО. закупки) | 3378 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 16.12.2016 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 723 | Компьютер для Никитина | 3591 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 23.12.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 724 | Компьютер ПЭВМ А320М | 3566 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 04.05.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 725 | Компьютер ПЭВМ А320М | 3567 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 04.05.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 726 | Компьютер ПЭВМ С6100 (Лосникова) | 3506 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.04.2020 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 727 | Компьютер ПЭВМ С6100 (Шатый) | 3501 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 26.02.2020 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 728 | Компьютер СКУД | 3551 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 17.02.2021 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 729 | Лазерное МФУ (Kyocera Ecosys) | 3413 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 10.04.2018 | | отсутствует | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | -- | |
| 730 | Леново G70-70 <80HW001ARK> | 3366 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 18.02.2016 | | ТИП ПРОЦЕССОРА INTEL CORE I7 КОД ПРОЦЕССОРА 4510U КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР ПРОЦЕССОРА 2 КЭШ ПРОЦЕССОРА 4 МБ ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА 2 000 МГЦ; Размер экрана 17.3' | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 731 | МФУ Kyocera Ecosys M4125idn ( ПТО). | 3560 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.04.2021 | | Тип печати монохромная лазерная Формат печати A3 Скорость печати (А4, ч/б) 25 стр/мин Разрешение печати 1200 x 1200 точек на дюйм | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 732 | Принтер Epson L1455(A3+ струйное МФУ, факс, 32 стр/мин) | 3530 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 16.07.2020 | | Максимальный формат A3+ Печать на CD/DVD Нет Максимальное разрешение, dpi 4800x2400 Печать на рулоне Нет Печать фотографий Да Автоматическая Двусторонняя печать Да Минимальный объем капли, пл 2.8 Область печати, мм 329x483 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 733 | ПринтерНР Color Laser Jet Professional CP5225 | 3527 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 16.07.2020 | | Тип печати лазерный Цветность печати цветная Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 75000 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| 734 | Системный блок ПЭВМ Core i3-6100/8ГБ/1 Тб/НD | 3385 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 15.03.2017 | | Тип процессора Core i3-6100/ ОЗУ-8ГБ/Объем жесткого диска-1 Тб | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | - | - | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | Автобус КАВЗ 4235-61 VIN Z7N423561J0002984 | 3421 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.09.2018 | | автобус 31/54 пасажиромест | - | | 2 912 023,73 | 1 352 011,02 | 1 560 012,71 | - | | Паспорт транспортного средства 45 ОТ 507049 от 24.08.2018; свидетельство о регистрации ТС 99 02 №374130 от 05.09.2018 | 75 | |
| 736 | Автокран КС-35714К-3 на шасси КАМАЗ-53605, VIN:XZ835714КМ3000038 | 3563 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 19.04.2021 | | Категория : С; год изготовления 2021; №двигателя: 86093196; Шасси(рама)№: ХТС536055L1437555; Кузов №: 532000L2573926; Цвет кузова: оранжевый; Тип двигателя: дизельный | - | | 5 956 605,00 | 305 466,92 | 5 651 138,08 | - | | ЭПТС № 164301021784890 от 12.03.2021,  Свидетельство о регистрации ТС 99 26 №096194 от 27.04.2021 | 44 | |
| 737 | Автокран КС-35715-2 | 1283 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 01.12.2001 | | 4х2, грузоподъемность 17тн,длина стрелы 16м, двухсекционный | - | | 1 321 200,00 | 960 872,73 | 360 327,27 | - | | Паспорт транспортного средства 37 КА 752924 от 31.10.2001; свидетельство о регистрации ТС 40 КХ №965470 от 17.12.2001 | 276 | |
| 378 | Автомашина ЗИЛ-5301МЕ | 2702 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 15.08.2008 | | Грузоподъемность 2,750 тн | - | | 572 881,36 | 360 265,60 | 212 615,76 | - | | Паспорт транспортного средства 77 МО 465470 от 05.08.2008; свидетельство о регистрации ТС 40 СО 887016 от 04.09.2008 | 196 | |
| 739 | Автомашина УАЗ-220695-333 | 2784 | Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21. | 28.04.2010 | | № двигателя А3009448, шасси № 374100А0414053, КУЗОВ № 220600А0203115 | - | | 321 915,25 | 163 162,52 | 158 752,73 | - | | Паспорт транспортного средства 73 МУ 472971 от 20.04.2010; свидетельство о регистрации ТС 40 УЕ 905331 от 29.04.2010 | 176 | |
| 740 | Автомобиль 279963 Бортовая платформа VIN Х8В279963К0021285 | 3433 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 23.07.2019 | | Мощность двигателя 168,9 л.с., рабочий объем двигателя 4433 куб.см., тип двигателя: дизельный, цвет: вишневый. | - | | 1 641 738,89 | 566 790,81 | 1 074 948,08 | - | | Паспорт транспортного средства 52 ОХ №362389 от 27.06.2019; свидетельство о регистрации 9908 №671584 от 23.07.2019 | 65 | |
| 741 | Автомобиль FORD FOCUS, VIN X9FMХХЕЕВМСL43599 | 2889 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.09.2012 | | 2012г.изготовления, легковой, мощность двигателя 149,6 л.с. 110 кВт,объем двигателя 1999 куб.см | - | | 594 372,88 | 301 257,49 | 293 115,39 | - | | Паспорт транспортного средства 47 НН 301260 от 06.09.2012; свидетельство о регистрации ТС 40 ХУ №554238 от 21.09.2012 | 147 | |
| 742 | Автомобиль Kia Cee'd хэтчбэк, 5дв. | 3369 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.05.2016 | | легковая 4 пасажиромест, мощность двигателя 130 л.с., объем двигателя 1591 куб.см. | - | | 786 917,80 | 488 717,37 | 298 200,43 | - | | Паспорт транспортного средства 39 ОА 507822; свидетельство о регистрации ТС 40 42 №331200 от 26.05.2016 | 103 | |
| 743 | Автомобиль Автобус "Луидор" | 3354 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 08.10.2015 | | автобус 13 пасажиромест | - | | 772 765,25 | 391 675,54 | 381 089,71 | - | | Паспорт транспортного средства 52ОМ №707109 от 21.08.2015; свидетельство о регистрации ТС 4033№859152 от 08.10.2015 | 110 | |
| 744 | Автомобиль ГАЗ-2752 (7 мест) | 3117 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 29.04.2014 | | 0,65тн (6 пасс) | - | | 496 610,17 | 251 706,52 | 244 903,65 | - | | Паспорт транспортного средства 52 НХ 694797 от 27.02.2014; свидетельство о регистрации ТС 40 20 №033234 от 30.04.2014 | 128 | |
| 745 | Автомобиль ЗИЛ 5301 МЕ | 3353 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 08.10.2015 | | Грузоподъемность 2,750 тн, мощность двигателя 130 л.с., рабочйи объем двигателя 4750 куб.см, тип двигателя: дизельный | - | | 764 714,41 | 480 902,88 | 283 811,53 | - | | Паспорт транспортного средства 64НО 115534 от 28.12.2012; свидетельство о регистрации ТС 4033№859151 от 08.10.2015 | 110 | |
| 746 | Автомобиль УАЗ-220695 | 3118 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 29.04.2014 | | автобус грузопасажирский 9 пасажиромест | - | | 462 703,39 | 234 520,90 | 228 182,49 | - | | Паспорт транспортного средства 73НХ 510215 от 14.04.2014; свидетельство о регистрации ТС 40 20 №033235 от 30.04.2014 | 128 | |
| 747 | Камаз 43255-G5 самосвал | 3508 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.05.2020 | | Самосвал, VIN: ХТС432555К1412198, Шасси: ХТС432555К1412198, Гос.номер: не выдавался, Двигатель: 86079679, Год:2019, Цвет: Оранжевый, ЭПТС: 164301002599570, ПАО"КАМАЗ", 26.12.2019 | - | | 2 489 195,83 | 390 865,46 | 2 098 330,37 | - | | ЭПТС №164301002599570от 26.12.2019; свидетельство о регистрации ТС 9916 №639832 от 17.04.2020г. | 55 | |
| 748 | Прицеп 855800 (Роспуск1-Р-5) | 2683 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 30.09.2007 | | Грузоподъемность 6,150 тн. | - | | 235 679,49 | 165 559,97 | 70 119,52 | - | | Паспорт транспортного средства 21 МН 989879 от 17.08.2007 | 207 | |
| 749 | Самосвал ММЗ-450850 | 2445 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 31.07.2005 | | длина – 6370 мм; ширина – 2420 мм; высота – 2810 мм; дорожный просвет – 230 мм; радиус поворота – 6900 мм. вместимость – 3,8 куб.м; Максимальная нагрузка на шасси составляет 7060 кг | - | | 379 661,02 | 265 762,71 | 113 898,31 | - | | Паспорт транспортного средства 50 КХ 725390 от 20.06.2005; свидетельство о регистрации ТС 40 ОА №971790 от 05.07.2005 | 233 | |
| 750 | Экскаватор колесный ЕК-12-00 | 2846 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 18.07.2011 | | рук. 1900 мм, ковш 0,65 | - | | 2 337 966,10 | 1 470 267,34 | 867 698,76 | - | | Свидетельство о регистрации ВН 946246 от 02.08.2011 | 305 | |
| 751 | Экскаватор ЭО2621В-3сЗИП | 578 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 01.03.2000 | | Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее 59,6 (60,0)  Наибольшая скорость передвижения, м/с (км/ч), не более 5,6 (20) Номинальная емкость экскавационного ковша, м3 0,28 | - | | 325 000,00 | 250 000,00 | 75 000,00 | - | | Свидетельство о регистрации АА №063568 от 28.03.2000 | 441 | |
| 752 | Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 ДМК | 2413 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 30.04.2005 | | Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее 59,6 (60,0)  Наибольшая скорость передвижения, м/с (км/ч), не более 5,6 (20) Номинальная емкость экскавационного ковша, м3 0,28 | - | | 555 423,73 | 403 944,53 | 151 479,20 | - | | Свидетельство о регистрации ВВ 568561 от 11.04.2005 | 380 | |
| 753 | Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143 | 3360 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 07.12.2015 | | Эксплуатационная мощность двигателя, кВт 57,4 Максимальная транспортная скорость, км/ч 20 Рабочая скорость, км/ч, не более 4 Дорожный просвет, мм 265; Номинальная вместимость ковша экскаватора, м3 0,1 или 0,25 или 0,3 Глубина копания экскаватора, мм 4350 | - | | 2 053 597,46 | 1 283 498,41 | 770 099,05 | - | | Свидетельство о регистрации СВ 634540 от 04.12.2015 | 252 | |

**Наименование, состав и описание Иного имущества в сфере водоснабжения и водоотведения[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики (площадь, Протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) | Кадастровый номер | По состоянию на 01.01.2022г. | | | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Сведения о праве собственности Концедента (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имуще-ства (срок полезного использования), мес. |
| Первоначальная стоимость, руб. | Износ, руб. | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб. |
| **ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| **ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Артезианская скважина № 2 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Глубина 50 м  производительность 120 м3/час | 40:07:000000:1023 | 477 716,70 | 406 106,96 | 71 609,74 | Хозяйственное ведение  №40:07:000000:1023-40/007/2019-1 от 05.09.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-279 от 16.12.2008 | 407 |
| 2 | Артезианская скважина № 3 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 19.11.1993 | Глубина 50 м  производительность 120 м3/час | 40:07:000000:1043 | 477 129,14 | 405 559,77 | 71 569,37 | Хозяйственное ведение №40:07:000000:1043-40/007/2019-1 от 24.12.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-278 от 16.12.2008 | 407 |
| 3 | Артезианская скважина №1 | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 20.11.1993 | Глубина 50 м  производительность 120 м3/час | 40:27:000000:97 | 474 778,90 | 403 562,06 | 71 216,84 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-040 от 23.01.2009 | 407 |
| 4 | Надземное здание над артезианской скважиной № 2 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 8,6 кв.м | 40:07:000000:1136 | 181 800,00 | 154 530,00 | 27 270,00 | Хозяйственное ведение №40:07:000000:1136-40/007/2019-1 от 24.12.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-277 от 16.12.2008 | 407 |
| 5 | Надземное здание над артезианской скважиной № 3 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 8,3 кв.м | 40:07:000000:1135 | 181 800,00 | 154 530,00 | 27 270,00 | Хозяйственное ведение №40:07:000000:1135-40/007/2019-1 от 05.09.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-276 от 16.12.2008 | 407 |
| 6 | Насосная станция над артезианской скважиной №1 | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 1811.1993 | Площадь 8,5 кв.м | 40:27:020404:150 | 114 804,49 | 97 584,00 | 17 220,49 |  | Собственность № 40-40-27/040/2008-105 от 30.01.2009 | 407 |
| 7 | Насосная станция над артезианской скважиной №4 | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 8,2 кв.м | 40:27:020404:158 | 114 804,49 | 97 584,00 | 17 220,49 |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-295 от 04.02.2009 | 407 |
| 8 | Административно-бытовой корпус | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 79,1 кв.м,  производительность 830 м3/ч | 40:27:020404:148 | 995 327,02 | 846 372,47 | 148 954,55 |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-274 от 28.11.2008 | 407 |
| 9 | Кабельная трасса связи и систем обзора от насосной Вашутинского водозабора до скважин | 00320 | Калужская область, Боровский район,  д. Вашутино | 01.04.1980 | Протяженность 10 796,6 м | - | 468 216,00 | 417 305,00 | 50 911,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 561 |
| 10 | Электроснабжение (кабель) бытовых помещений от насосной 2-го подъема Вашутинского водозаборного узла № 3 | 00475 | Калужская область, Боровский р-н, д. Вашутино | 01.09.1986 | Протяженность 182 м | - | 6 715,00 | 5 867,01 | 847,99 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 484 |
| 11 | Наружное освещение и освещение проходной Самсоновского водозаборного узла | 00526 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 | 0,4 кВ, 6 кВт | - | 52 430,00 | 45 522,48 | 6 907,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 463 |
| 12 | Артскважина № 21 с павильоном Самсоновского водозаборного узла | 01462 | Калужская область, р-н Боровский, Сельское поселение деревня Кривское, ЗАО "Кривское" | 01.08.1999 | Площадь 8,4 кв.м  производительность25 м3/ч | 40:03:050102:70 | 1 517 359,59 | 1 236 026,72 | 281 332,87 | Хозяйственное ведение № 40:03:050102:70-40/003/2017-1 от 31.03.2017 | Собственность № 40-40-03/006/2013-025 от 04.02.2013 | 329 |
| 13 | Артезианская скважина № 5 | 03623 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28.11.2008 | Глубина 61 м  производительность 160 м3/ч | 40:27:000000:152 | 3 753 667,00 | 2 338 593,50 | 1 415 073,50 | Хозяйственное ведение №40-40/011-40/011/001/2015-3550/1  от 19.06.2015 | Собственность № 40-40-27/001/2009-462 от 26.02.2009 | 252 |
| 14 | Артезианская скважина № 6 | 03627 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28 11 08 | Глубина 59,5 м  производительность120 м3/ч | 40:27:000000:158 | 3 870 505,00 | 2 411 386,55 | 1 459 118,45 | Хозяйственное ведение №40-40/011-40/011/001/2015-3549/1  от 22.06.2015 | Собственность № 40-40-27/001/2009-075 от 13.02.2009 | 252 |
| 15 | Артезианская скважина № 7 | 03626 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28.11.2008 | Глубина 65 м  производительность120 м3/ч | 40:27:000000:161 | 3 870 503,00 | 2 411 384,98 | 1 459 118,02 | Хозяйственное ведение  №40-40/011-40/011/001/2015-2856/1 от 14.05.2015 | Собственность № 40-40-27/001/2009-463 от 03.03.2009 | 252 |
| 16 | Артезианская скважина № 4 | 01439 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 01.12.1998 | Глубина 50 м площадь 8,22 кв.м, производительность 160 м3/ч | 40:27:000000:164 | 401 258,16 | 328 627,68 | 72 630,48 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-041 от 22.01.2009 | 337 |
| 17 | Артезианская скважина №9 | 00087 | Калужская обл,  г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.05.1969 | Глубина 100 м площадь 9 кв.м, производительность  25 м3/ч | 40:27:020201:50 | 54 764,00 | 49 933,80 | 4 830,20 |  | Собственность № 40-40-11/013/2012-498 от 05.04.2012 | 692 |
| 18 | Артезианская скважина №12 | 00089 | Калужская обл,  г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.05.1969 | Глубина 70 м площадь 9 кв.м, производительность  25 м3/ч | 40:27:020202:90 | 41 965,00 | 38 266,42 | 3 698,58 |  | Собственность № 40-40-11/017/2012-043 от 12.04.2012 | 692 |
| 19 | Артезианская скважина №15 Самсоновского водозаборного узла | 00090 | Калужская обл,  г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.05.1969 | Глубина 70 м площадь 9 кв.м, производительность  25 м3/ч | 40:27:020103:379 | 41 965,00 | 38 266,42 | 3 698,58 |  | Собственность № 40-40-11/039/2014-075 от 29.10.2014 | 692 |
| 20 | Артезианская скважина №13А | 00062 | Калужская обл,  г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.09.1989 | Глубина 100 м площадь 9 кв.м, производительность  25 м3/ч | 40:27:020202:87 | 298 763,00 | 258 071,50 | 40 691,50 |  | Собственность № 40-40-11/016/2012-451 от 05.04.2012 | 448 |
| 21 | Павильон скважин № 20 | 02877 | Калужская область,  г Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, под объект водозаборного узла №2 (скважина №20) | 01.10.2002 | Площадь 8,5 кв.м  глубина 70 м производительность  25 м3/ч | 40:27:020302:701 | 565 350,00 | 446 839,40 | 118 510,60 | Хозяйственное ведение  №40:27:020302:701-40/011/2017-1 от 02.10.2017 | Собственность № 40-01/27-10/2003-6 от 24.09.2003 | 291 |
| 22 | Артскважина № 152056 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00043 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м,  Производительность63 м3/ч | - | 398 620,00 | 356 549,05 | 42 070,95 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 23 | Артскважина № 152062 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00042 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.11.1978 | площадь 9 кв.м,  производительность  25 м3/ч | - | 347 057,00 | 310 427,48 | 36 629,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 24 | Артскважина № 152063А Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00049 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 | Площадь 9 кв.м,  производительность63 м3/ч | - | 330 607,00 | 294 660,00 | 35 947,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 561 |
| 25 | Артскважина № 152066 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00050 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 | Площадь 9кв.м,  производительность63 м3/ч | - | 349 409,00 | 311 415,00 | 37 994,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 561 |
| 26 | Артскважина № 152069 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00033 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.01.1977 | Площадь 9 кв.м,  производительность63 м3/ч | - | 392 671,00 | 352 748,55 | 39 922,45 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 600 |
| 27 | Артскважина № 152071 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00034 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.01.1977 | Площадь 9 кв.м,  производительность160 м3/ч | - | 421 057,00 | 378 248,64 | 42 808,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 600 |
| 28 | Артскважина № 152072 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00037 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м,  Производительность25 м3/ч | - | 450 183,00 | 402 670,62 | 47 512,38 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 29 | Артскважина № 152073 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00041 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м,  Производительность25 м3/ч | - | 396 110,00 | 354 305,27 | 41 804,73 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 30 | Артскважина № 152074 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00039 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.09.1978 | Площадь 9 кв.м,  производительность63 м3/ч | - | 484 481,00 | 433 525,89 | 50 955,11 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 580 |
| 31 | Артскважина № 152077 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00038 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м,  производительность25 м3/ч | - | 404 326,00 | 361 657,01 | 42 668,99 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 32 | Артскважина № 152088, № 152089 Вашутинского водозаборного узла (18кв.м) | 00030 | Калужская область, Боровский район,  дер. Вашутино | 01.12.1973 | Площадь 18 кв.м,  производительность 160+160 м3/ч | - | 441 246,00 | 398 989,44 | 42 256,56 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 637 |
| 33 | Артезианская скважина № 63 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00047 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1978 | Площадь 9 кв.м,  производительность  63 м3/ч | - | 385 973,00 | 345 167,88 | 40 805,12 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 577 |
| 34 | Артезианская скважина № 7 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00057 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 9 кв.м,  Производительность63 м3/ч | - | 273 132,00 | 238 492,80 | 34 639,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 35 | Артезианская скважина № 76 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00051 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1982 | Площадь 9 кв.м,  производительность25 м3/ч | - | 666 647,00 | 589 773,60 | 76 873,40 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 529 |
| 36 | Артезианская скважина № 8 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00058 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 9 кв.м,  производительность25 м3/ч | - | 269 010,00 | 234 893,40 | 34 116,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 37 | Артезианская скважина №1,2,3,4 Вашутинского водозаборного узла (36кв.м) | 00055 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 36 кв.м,  производительность 63+63+63+63 м3/ч | - | 323 515,00 | 282 487,80 | 41 027,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 38 | Артезианская скважина №5, 6 Вашутинского водозаборного узла (18кв.м) | 00056 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 18 кв.м,  производительность63 м3/ч | - | 288 356,00 | 251 785,80 | 36 570,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 39 | Артезианская скважина № 65 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00072 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1975 | Площадь 9 кв. м.,  Производительность63 м3/ч | - | 206 102,00 | 185 593,44 | 20 508,56 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 613 |
| 40 | Артезианская скважина № 79 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00045 | Калужская область,  г. Обнинск | 01.12.1978 | Площадь 9 кв.м,  Производительность25 м3/ч | - | 408 457,00 | 365 276,40 | 43 180,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 577 |
| 41 | Благоустройство Добринского водозабора | 03644 | Калужская область,  г. Обнинск, р-н  д. Доброе | 07.04.2009 | Площадь 1470,5 кв.м | - | 2 335 552,00 | 1 663 529,25 | 672 022,75 | Постановление Администрации города Обнинска №1696-п от 01.11.2008 Акт №56 от 14.05.2009 | Постановление Администрации города Обнинска №1696-п от 01.11.2008 Акт №5 от 07.04.2009  Акт приемки законченного строительстваом объекта от 02.04.2009 | 212 |
| 42 | Бытовки Вашутинского в/з 3 (строение 3) | 00010 | Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, снт. Вашутино | 01.12.1986 | Площадь 563,4 кв.м | 40:03:050201:371 | 1 209 881,86 | 508 149,60 | 701 732,26 |  | Собственность № 40-40-03/038/2008-179 от 15.01.2009 | 1000 |
| 43 | Здание водопроводной насосной станции ВНС | 03522 | Калужская область,  г. Обнинск, промзона | 01.11.2006 | Площадь 34,3 кв.м  производительность 45 м3/ч | 40:27:040201:262 | 1 579 599,00 | 785 460,36 | 794 138,64 | Хозяйственное ведение №40:27:040201:262-40/011/2017-2 от 29.08.2017 | Собственность № 40-40-27/003/2006-363 от 30.11.2006 | 364 |
| 44 | Водопроводная насосная станция здание № 46, мкр.45 | 00014 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. 45 | 01.01.1990 | Площадь 40,46 кв.м,  производительность 100 м3/ч | - | 103 900,00 | 82 904,18 | 20 995,82 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 480 |
| 45 | Дорога к скважине №21 и №15 | 01463 | Калужская область,  г. Обнинск, Самсоновский водозабор | 26.07.1999 | Площадь 3113 кв.м | - | 214 772,00 | 95 930,60 | 118 841,40 | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 -  Извещение № б/н от 28.07.1999 | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 | 600 |
| 46 | Ж/б ограждение Добринского водозаборного узла | 00064 | Калужская область, Жуковский  район, д.Доброе | 01.01.1994 | Г.Протяженность 246,2 м | - | 32 282,20 | 29 711,15 | 2 571,05 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 364 |
| 47 | Административно-бытовой корпус | 01440 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Цветкова, Самсоновский водозабор | 01.12.1998 | Площадь 116,5 кв.м | 40:27:020202:111 | 651 647,28 | 254 750,76 | 396 896,52 |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-190 от 24.11.2008 | 706 |
| 48 | Котельная (строение 4) | 00020 | Калужская область, Боровский район,  в районе дер.Вашутино | 01.12.1975 | Площадь 65,2 кв.м | 40:03:050201:363 | 157 560,00 | 129 234,24 | 28 325,76 |  | Собственность № 40-40-03/038/2008-176 от 14.01.2009 | 673 |
| 49 | Наружное освещение, подъездные дороги и площадки Вашутинского водозаборного узла 1-ая очередь | 00044 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1975 | 0,4 кВ, 12 кВт | - | 401 268,00 | 361 339,20 | 39 928,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 613 |
| 50 | Насосная 2 подъема с септиком | 00006 | Калужская область, г. Обнинск, Самосновский водозабор | 01.05.1969 | Площадь 180 кв.м,  производи-тельность 500 м3/ч | - | 198 500,00 | 166 558,76 | 31 941,24 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 752 |
| 51 | Насосная повысительная водопроводная станция здание № 51 мкр. 39 | 00009 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 18 | 01.06.1983 | Площадь 52 кв.м,  производи-тельность 50 м3/ч | - | 165 300,00 | 108 172,68 | 57 127,32 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 52 | Насосная станция здание  № 65 к жилым домам № 28, 29 с благоустройством 51мкр | 00012 | Калужская область,  г. Обнинск,  пр. Ленина,  д. 184 | 01.09.1987 | Площадь 51,6 кв.м,  производи-тельность 50 м3/ч | - | 130 700,00 | 111 911,19 | 18 788,81 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 480 |
| 53 | Насосная станция здание № 67 к жилым домам № 26 ,27 с озеленением, мкр. 51 | 00011 | Калужская область,  г. Обнинск,  пр. Ленина,  д. 210 | 01.03.1987 | Площадь 51,6 кв.м,  производи-тельность 50 м3/ч | - | 130 700,00 | 113 544,93 | 17 155,07 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 480 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Насосная станция здание № 16, мкр. 38 | 00013 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Курчатова, д. 60 | | 01.09.1988 | | Площадь 48,46 кв.м,  производительность 100 м3/ч | | - | | 103 900,00 | | 86 367,54 | | 17 532,46 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 | |
| 55 | Насосная станция с оборудованием | 03138 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Гагарина,  д. 16 | | 02.12.1994 | | Площадь 51,5 кв.м,  производительность 90 м3/ч | | - | | 216 393,81 | | 94 672,20 | | 121 721,61 | | Распоряжение  № 2004-095-рп от 11.02.2004 - Комитет по управлению имуществом  г. Обнинска. Акт № 43 от 01.04.2004. | | Извещение №43 от 02.12.1994 | | 480 | |
| 56 | Ограждение Самсоновского водозаборного узла | 00060 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1987 | | Протяженность 660 м | | - | | 803 157,00 | | 698 695,92 | | 104 461,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 469 | |
| 57 | Ограждение ж/б на стаканах Самсоновского водозаборного узла скв.21 | 01464 | Калужская область,  г. Обнинск | | 28.07.1999 | | Протяженность 124 м | | - | | 137 268,41 | | 101 065,48 | | 36 202,93 | | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 -  Извещение № б/н от 28.07.1999 | | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 | | 364 | |
| 58 | Ограждение скважины №7 Вашутинского водозаборного узла(130м) | 03616 | Калужская область,  г. Обнинск | | 27.11.2008 | | Протяженность 130 м | | - | | 1 025 401,00 | | 432 762,65 | | 592 638,35 | | Муниципальный контрактт № 05-07-2008 от 21.07.2008 Акт приема № 41 от 27.11.2008г. Приказ № 2/138 от 31.07.2008 | | Муниципальный контрактт № 05-07-2008 от 21.07.2008 Акт приема № 41 от 27.11.2008г. Приказ № 2/138 от 31.07.2008 | | 372 | |
| 59 | Павильон артезианской скважины №13 | 00062 | обл. Калужская,  г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | | 01.05.1969 | | Площадь 12,1 кв.м | | 40:27:020202:86 | | 134 226,00 | | 115 960,13 | | 18 265,87 | |  | | Собственность № 40-40-11/019/2012-077 от 17.04.2012 | | 448 | |
| 60 | Павильон над артезианской скважиной №12 | 00089 | Калужская обл.,  г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | | 01.05.1969 | | Площадь 11,9 кв.м | | 40:27:020202:88 | | 18 854,00 | | 17 192,17 | | 1 661,83 | |  | | Собственность № 40-40-11/017/2012-042 от 12.04.2012 | | 179 | |
| 61 | Здание | 00090 | Калужская область,  г Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | | 01.05.1969 | | Площадь 12,3 кв.м  павильон над артезианской скважиной  № 15 | | 40:27:020103:378 | | 18 854,00 | | 17 192,17 | | 1 661,83 | |  | | Собственность № 40-40-11/039/2014-074 от 29.10.2014 | | 692 | |
| 62 | Павильон над артезианской скважиной №9 | 00087 | Калужская область,  г Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | | 1964 | | Площадь 12,5 кв.м | | 40:27:020201:49 | | 24 604,00 | | 22 435,59 | | 2 168,41 | |  | | Собственность № 40-40-11/015/2012-372 от 05.04.2012 | | 179 | |
| 63 | Подъездная автодорога к Добринскому водозаборному узлу | 00053 | Калужская обл., Малоярославецкий раонон | | 01.09.1986 | | Протяженность 140 м | | - | | 1 196 142,00 | | 1 045 389,51 | | 150 752,49 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 484 | |
| 64 | Хозяйственный склад ж/б помещ(19,8кв.м Доброе) | 00001 | Калужская область, Жуковский район,  д. Доброе | | 01.04.1997 | | Площадь 19,8 кв.м | | - | | 10 417,00 | | 6 423,20 | | 3 993,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 | |
| 65 | Резервуар 1500 м3 (Самсоновского водозаборного узла) | 00094 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1969 | | Объем 1500 куб.м | | - | | 342 511,00 | | 312 319,76 | | 30 191,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 692 | |
| 66 | Резервуар 800 м3 (Самсоновского водозаборного узла) | 00093 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1969 | | Объем 800 куб.м | | - | | 233 832,00 | | 213 221,21 | | 20 610,79 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 692 | |
| 67 | Резервуар 800 м3 (Самсоновского водозаборного узла) | 00092 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.05.1969 | | Объем 800 куб.м | | - | | 233 832,00 | | 213 221,21 | | 20 610,79 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 692 | |
| 68 | Резервуар № 3 Вашутинского водозаборного узла 1-ая очередь | 00029 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1975 | | Площадь 3000 кв.м | | - | | 722 865,00 | | 650 934,96 | | 71 930,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 613 | |
| 69 | Резервуар № 4 Вашутинского водозаборного узла с водоводом до КРС Кривское | 00052 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1984 | | Объем 3000 куб.м  Протяженность водовода 1350 м | | - | | 797 465,00 | | 737 657,16 | | 59 807,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 | |
| 70 | Резервуар № 5 Вашутинского водозаборного узла | 00059 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Объем 3000 куб.м | | - | | 1 634 765,00 | | 1 430 419,20 | | 204 345,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 | |
| 71 | Резервуар № 1 Вашутинского водозаборного узла 1-ая очередь | 00068 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1975 | | Объем 3000 куб.м | | - | | 711 989,00 | | 641 136,96 | | 70 852,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 613 | |
| 72 | Резервуар №2 с хлоропроводом | 00046 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1978 | | Объем 3000 м куб. | | - | | 825 374,00 | | 738 117,36 | | 87 256,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 577 | |
| 73 | Резервуар № 3 | 03620 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | | 28.11.2008 | | Объем 1000 м куб. | | 40:27:000000:112 | | 6 627 133,00 | | 2 167 625,21 | | 4 459 507,79 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-163  от 15.12.2014 | | Собственность № 40-40-27/001/2009-010 от 21.01.2009 | | 480 | |
| 74 | Резервуар № 4 | 03621 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | | 28.11.2008 | | Объем 1000 м куб. | | 40:27:000000:85 | | 6 627 132,00 | | 2 167 625,21 | | 4 459 506,79 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-165  от 15.12.2014 | | Собственность № 40-40-27/001/2009-013 от 21.01.2009 | | 480 | |
| 75 | Резервуар № 5 | 03622 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | | 28.11.2008 | | Объем 1000 м куб. | | 40:27:000000:79 | | 6 627 134,00 | | 2 167 625,21 | | 4 459 508,79 | | Хозяйственное ведение №40:27:000000:79-40/011/2017-1 от 31.03.2017 | | Собственность № 40-40-27/001/2009-014 от 21.01.2009 | | 480 | |
| 76 | Смотровые скважины Вашутинского водозаборного узла Протвинский горизонт  10 шт. | 00061 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1987 | | 10 шт. | | - | | 925 935,00 | | 805 506,24 | | 120 428,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 469 | |
| 77 | Фильтр поглотитель | 03615 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | | 27.11.2008 | | Площадь 57,6 кв.м  (строение №2 Добринского водозабора) | | 40:27:020404:149 | | 5 440 163,00 | | 1 779 386,19 | | 3 660 776,81 | | Хозяйственное ведение №40:27:020404:149-40/011/2017-1 от 04.07.2017 | | Собственность № 40-40-27/040/2008-294 от 15.01.2009 | | 480 | |
| 78 | Насосная станция над артезианской скважиной № 5 | 03617 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | | 28.11.2008 | | Площадь 8,3 кв.м  (строение №3 Добринского водозабора) | | 40:27:020404:154 | | 421 869,00 | | 137 985,73 | | 283 883,27 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-643 от 30.12.2014 | | Собственность № 40-40-27/014/2009-298 от 01.04.2009 | | 480 | |
| 79 | Насосная станция над артезианской скважиной №7 | 03619 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | | 28.11.2008 | | Площадь 8,3 кв.м  (строение №3 Добринского водозабора) | | 40:27:020404:156 | | 4 355 638,00 | | 1 424 657,25 | | 2 930 980,75 | | Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/001/2015-2857/1 от 12.05.2015 | | Собственность № 40-40-27/014/2009-297 от 01.04.2009 | | 480 | |
| 80 | Насосная станция над артезианской скважиной № 6 | 03618 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | | 28.11.2008 | | Площадь 8,1 кв.м  (строение №3 Добринского водозабора) | | 40:27:020404:147 | | 4 355 637,00 | | 1 424 655,68 | | 2 930 981,32 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-642 от 30.12.2014 | | Собственность № 40-40-27/002/2009-125 от 02.02.2009 | | 480 | |
| 81 | Хлораторная (строение 2) | 00018 | Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, снт.Вашутино | | 01.12.1975 | | Площадь 121,4 кв.м.  Насосы-дозаторы марки PUMP GCO 0515FP - 3 шт., производительность насоса-дозатора- 17л/ч, напор 3 бара  (0,3 мПа), установлены три бака - 2 рабочих, 1 резервный. Полезный объем бака 1900л. | | 40:03:050201:380 | | 181 800,00 | | 149 111,76 | | 32 688,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Собственность № 40-40-03/038/2008-177 от 15.01.2009 | | 673 | |
| 82 | Хлораторная станция 2 подъема | 00007 | Калужская область,  г. Обнинск, Самсоновский водозабор | | 01.05.1969 | | Площадь 149 кв.м  Насосы-дозаторы марки DUX-MA/AD - 3 шт. производительность насоса-дозатора- 10,0 л/ч, напор 3 бара (0,3 мПа) установлены два полиэтиленовых бака-1 рабочий, 1 резервный. Полезный объем бака 2100 л. | | - | | 123 800,00 | | 103 881,53 | | 19 918,47 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 752 | |
| **ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-49, 52 мкр. | 00103 | Калужская область,  г. Обнинск, 52 мкр. | | 01.11.1997 | | Протяженность 79 м | | - | | 41 827,00 | | | 17 123,25 | 24 703,75 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 84 | Сети водопроводные п.Обнинское | 03171 | Калужская область,  г. Обнинск. Чайковского ул.,  п. Обнинское | | 01.12.2004 | | Протяженность6 390 м | | - | | 1 190 930,00 | | | 916 792,32 | 274 137,68 | | Распоряжение Администрации города Обнинска от 30.09.04 г. №924-р.Акт приема-передачи объекта основных средств от 07.10.04 №13 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 265 | |
| 85 | Сети водопроводные ул.Зои Космодемьянской п.Обнинское | 03169 | Калужская область,  г. Обнинск | | 18.11.1993 | | Протяженность 310 м | | - | | 100 151,00 | | | 77 097,72 | 23 053,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 265 | |
| 86 | Сети водопроводные по ул.Лесной п.Обнинское | 03168 | Калужская область,  г. Обнинск | | 18.11.1993 | | Протяженность 500 м | | - | | 182 794,00 | | | 140 717,16 | 42 076,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 265 | |
| 87 | Сети водопроводные по ул.Лесной п.Обнинское | 03170 | Калужская область,  г. Обнинск | | 18.11.1993 | | Протяженность500 м | | - | | 4 846 600,16 | | | 2 272 888,44 | 2 573 711,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 435 | |
| 88 | Внеплощадочный хозяйственный питьевой водопровод ф225мм от ВК-2399 до ВК-2,ВК-585 ПГ до ВК-3 мкр.30 | БП-000259 | Калужская область,  г. Обнинск | | 30.09.2019 | | Протяженность29,9 м | | - | | 2 209 441,41 | | | 331 416,09 | 1 878 025,32 | | Договор 0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт приема-передачи № 19 от 30.09.2019г. | | Договор 0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт приема-передачи№ 19 от 30.09.2019г. | | 180 | |
| 89 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 03838 | Калужская обл, г Обнинск, район деревни Белкино | | 29.07.2013 | | Протяженность 5107 м | | 40:27:030514:441 | | 26 425324,29 | | | 9 609 209,28 | 16 816 115,01 | | Хозяйственное ведение №40:27:030514:441-40/007/2019-1  от 12.03.2019 | | Собственность № 40-40-11/003/2013-465 от 29.07.2013 | | 264 | |
| 90 | Внутриплощадочные сети водопровода | 03803 | Калужская область,  г. Обнинск, пр.Маркса в районе ТЦ «Триумф-Плаза» | | 06.11.2012 | | Протяженность45 м | |  | | 166 165,00 | | | 67 976,28 | 98 188,72 | | Постановление Администрации города Обнинска №2263-п от 06.11.2012 Акт приема-передачи №109 от 06.11.2013 | | Постановление Администрации города Обнинска №2263-п от 06.11.2012 | | 264 | |
| 91 | Внутриплощадочные сети водопровода В1 2-й строительной очереди малоэтажной жилой застройки | БП-000248 | Калужская обл, г Обнинск, район  д. Белкино | | 09.09.2014 | | Протяженность 2097 м | | 40:27:030514:788 | | 10 688 883,11 | | | 1 959 628,44 | 8 729 254,67 | | Хозяйственное ведение №40:27:030514:788-40/007/2019-1 от 08.04.2019 | | Собственность № 40-40-11/030/2014-483 от 09.09.2014 | | 180 | |
| 92 | Водовод 400 к котельной №2 | 01576 | Калужская область,  г. Обнинск, Коммунальный проезд | | 01.12.2001 | | Протяженность 617 м | | - | | 348 408,42 | | | 277 800,00 | 70 608,42 | | Договор № 6/эр от 05.05.1997," Акт от 10.06.1999, Акт январь 2000г. | | Договор № 6/эр от 05.05.1997, Акт от 10.06.1999, Акт январь 2000г. | | 301 | |
| 93 | Скважины Вашутинского водозабора № 152087 и водовод до Самсоновского узла №2 (Южный водовод) | 00121 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1972 | | Протяженность8099,4 м,  скважина производительностью 63 м3/ч | | - | | 6 287 984,00 | | | 5 699 692,65 | 588 291,35 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 652 | |
| 94 | Магистральный водовод Ду 600 Добринского водозабора | 03613 | Калужская область,  г. Обнинск, р-н  д. Доброе | | 20.11.2008 | | Протяженность 6332 м | | 40:27:000000:89 | | 72 650 246,00 | | | 45 550 551,54 | 27 099 694,46 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/028/2014-487 от 20.08.2014 | | Собственность № 40-40-27/037/2008-148 от 20.11.2008 | | 252 | |
| 95 | Водоводы Самсоновского водоузла № 2 | 00653 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1969 | | Протяженность 7314,2 м | | - | | 2 958 195,00 | | | 2 697 430,35 | 260 764,65 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 692 | |
| 96 | Сети водопроводные от магистрали до стены здания туалета пр.Ленина 21, 21в | 03809 | Калужская область,  г. Обнинск | | 18.11.1993 | | Протяженность 56 м | | - | | 1,00 | | | 1,00 | 0,00 | | Постановление Администрации города Обнинска №579-п от 19.04.2013г. Акт приема-передачи №36 от 19.04.2013 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 163 | |
| 97 | Сети водопровода. к ж/д ул. Белкинская,17 | 01438 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.11.1998 | | Протяженность 467,2 м | | -- | | 1 705,00 | | | 1 396,08 | 308,92 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 338 | |
| 98 | Водопровод-перемычки (Водоснабжение промзоны города и мишково) | 00429 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1985 | | Протяженность576,2 м | | - | | 278 988,00 | | | 244 881,42 | 34 106,58 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 499 | |
| 99 | Водопровод ДВТО | 00541 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1989 | | Протяженность15,6 м | | - | | 23 691,00 | | | 12 987,72 | 10 703,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 100 | Водопровод | БП-000268 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 55 | | 2019 | | Протяженность 186 м | | 40:27:030503:3578 | | 1 230 844,70 | | | 170 950,75 | 1 059 893,95 | | Хозяйственное ведение №40:27:030503:3578-40/058/2022-2 от 09.08.2022 | | Собственность № 40:27:030503:3578-40/007/2019-1 от 18.09.2019 | | 180 | |
| 101 | Водопровод | БП-000257 | Калужская область, г.Обнинск, микрорайон 38 Северная часть | | 2019 | | Протяженность 294 м | | 40:27:030512:218 | | 1 962 631,21 | | | 294 394,77 | 1 668 236,44 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030512:218-40/007/2019-2 от 10.10.2019 | | Собственность № 40:27:030512:218-40/007/2019-1 от 18.06.2019 | | 180 | |
| 102 | Водопровод | БП-000015 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Курчатова, д.47 | | 2016 | | Протяженность 47 м | | 40:27:030803:2529 | | 365 985,53 | | | 59 029,80 | 306 955,73 | | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2529-40/011/2017-2 от 29.08.2017 | | Собственность №40:27:030803:2529-40/011/2017-1 от 09.01.2017 | | 372 | |
| 103 | Водопроводные сети (от ВК-В-2 до ВК-В-3) | 01496 | Калужская область, г. Обнинск | | 03.05.2000 | | Протяженность 115 м | | - | | 14 240,00 | | | 11 525,50 | 2 714,50 | | Распоряжение  № 2000-145-рп от 03.05.2000  Извещение  № 42/2000 от 06.05.2000. Акт инвентаризации от 10.04.2000 | | Распоряжение  № 2000-145-рп от 03.05.2000 | | 320 | |
| 104 | Водопроводные сети стадион "Труд" ул.Шацкого | 03783 | Калужская область,  г. Обнинск | | 18.11.1993 | | Протяженность 600 м | | - | | 32 096,00 | | | 20 779,36 | 11 316,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 173 | |
| 105 | Водопровод | БП-000344 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Пирогова, д.14 | | 2021 | | Протяженность 29 м  Глубина залегания 1,7 м | | 40:27:020403:1768 | | 91 591,00 | | | 1 526,52 | 90 064,48 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020403:1768-40/104/2021-4 от 30.07.2021 | | Собственность №40:27:020403:1768-40/104/2021-3 от 30.07.2021 | | 180 | |
| 106 | Кольцевой водопровод от Т"М" до Т"Ж" мкр 40 | 00154 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1975 | | Протяженность 979,2 м | | - | | 772 188,00 | | | 615 781,25 | 156 406,75 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 107 | Сооружение (сети кольцевого водопровода) | 03376 | Калужская область,  г.Обнинск | | 2006 | | Площадь1082,2 кв.м | | 40:27:000000:92 | | 3 841 738,00 | | | 2 993 353,88 | 848 384,12 | |  | | Собственность № 40-40-27/009/2007-669 от 28.04.2007 | | 240 | |
| 108 | Ливневая канализация 4-го резервуара Вашутинского водозабора | 00426 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1985 | | Протяженность 167,5 м | | - | | 79 643,00 | | | 69 909,18 | 9 733,82 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 499 | |
| 109 | Сооружение (водопровод диаметром 500 мм от камеры В-18А до камеры В-18 добринского водввода (перемычка)) | 03521 | Калужская область, г.Обнинск | | 01.11.2006 | | Площадь 49,7 кв.м | | 40:27:000000:98 | | 674 427,00 | | | 224 219,00 | 450 208,00 | |  | | Собственность № 40-40-27/010/2006-461 от 07.09.2006 | | 545 | |
| 110 | Сооружение (магистральный водовод ДУ 600) | 03521 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд | | 01.11.2006 | | Площадь 1960,3 кв.м | | 40:27:040202:462 | | 22 767 722,00 | | | 7 561 155,72 | 15 206 566,28 | |  | | Собственность № 40-40-27/010/2006-462 от 07.09.2006 | | 545 | |
| 111 | Магистральные водопроводные сети от скв.№74,2,62,65,3,89,88,4,87,71,69,72,56,8,77 Новомихайловского направления Вашутинского водозабора | БП--000328 | Калужская область, Боровский район,  д.Новомихайлов-ское | | 1975 | | Протяженность 8551 м | | 40:03:000000:2711 | | 3 616 417,00 | | | 419 294,72 | 3 197 122,28 | |  | | Собственность №40:03:000000:2711-40/065/2021-1 от 09.04.2021 | | 69 | |
| 112 | Магистральные водопроводные сети от скв. 63,63а,76,73 Кривского наравления Вашутинского водозабора | БП--000327 | Калужская область, р-н Боровский , д.Кривское | | 1976 | | Протяженность 2115 м | | 40:03:000000:2700 | | 2 505 301,00 | | | 61 944,30 | 2 443 356,70 | |  | | Собственность  №40:03:000000:2700-40/060/2021-1  от 29.03.2021 | | 364 | |
| 113 | Магистральные водопроводные сети от скв. № 1,2,3,4,5 Добринского водозабора | БП--000319 | Российская Федерация, Калужская область, г.Обнинск | | 1993 | | Протяженность 1684 м | | 40:27:000000:497 | | 494 725,52 | | | 19 229,65 | 475 495,87 | |  | | Собственность  №40:27:000000:497-40/104/2021-1 от 19.01.2021 | | 283 | |
| 114 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод к ж/д 73 мкр 52 (Белкинская,3) | 00512 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.11.1996 | | Протяженность 15,8 м | | - | | 35 922,00 | | | 29 868,23 | 6 053,77 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 362 | |
| 115 | Наружные сети водопровода зд. № 42 мкр 45 от ВК13 УП 14 | 00548 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.08.1990 | | Протяженность91,7 м | | - | | 104 689,00 | | | 55 753,28 | 48 935,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 116 | Наружные сети водопровода ж/д № 49 мкр 45 | 00547 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.08.1990 | | Протяженность15,9 м | | - | | 2 226,00 | | | 1 184,40 | 1 041,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 117 | Наружные сети водопровода ВК2-УП/ до П-ВК-20 МСО-8 | 00530 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1988 | | Протяженность235,05 м | | - | | 73 415,00 | | | 41 492,01 | 31 922,99 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 118 | Наружные сети водопровода ж/д №15б мкр 51 | 00465 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1986 | | Протяженность 10 м | | - | | 1 651,00 | | | 1 444,14 | 206,86 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 487 | |
| 119 | Наружные сети водопровода к жилому дому № 2 квартал 10 от ВК-2 | 00459 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1985 | | Протяженность20 м | | - | | 9 200,00 | | | 8 061,12 | 1 138,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 493 | |
| 120 | Наружные сети водопровода зд. № 33 мкр 45 | 00567 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1992 | | Протяженность26 м | | - | | 8 044,00 | | | 7 867,60 | 176,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 121 | Наружные сети водопровода зд, № 35 мкр 45 | 00554 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1990 | | Протяженность63,6 м | | - | | 14 609,00 | | | 7 696,68 | 6 912,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 122 | Наружные сети водопровода зд 48 мкр 45 | 00566 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1992 | | Протяженность6 м | | - | | 4 949,00 | | | 4 841,60 | 107,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 123 | Наружные сети водопровода зд. № 53 мкр 32 | 00572 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1992 | | Протяженность4,5 м | | - | | 4 851,00 | | | 4 745,48 | 105,52 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 124 | Наружные сети водопровода зд. №9 и 10 мкр 38 | 00532 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1988 | | Протяженность249,9 м | | - | | 46 505,00 | | | 40 338,90 | 6 166,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 460 | |
| 125 | Наружные сети водопровода зд №1 и 2 общежития ФЭИ | 00533 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1988 | | Протяженность 82,9 м | | - | | 13 687,00 | | | 7 736,61 | 5 950,39 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 126 | Наружные сети водопровода к гаражу на 300 автомашин ФЭИ | 00440 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1985 | | Протяженность540,4 м | | - | | 181 238,00 | | | 158 949,00 | 22 289,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 496 | |
| 127 | Наружные сети водопровода к жилому дому № 2 мкр 32 | 00463 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1986 | | Протяженность26,3 м | | - | | 4 342,00 | | | 3 799,92 | 542,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 487 | |
| 128 | Наружные сети водопровода к ж/д № 32 и 33 мкр 45 | 00542 | Калужская область,  г. Обнинск | | 18.11.1993 | | Протяженность131,6 м | | - | | 71 248,00 | | | 38 652,36 | 32 595,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 129 | Наружные сети водопровода к зд. № 34 мкр 45 от ВК-5 к зд. № 34 | 00557 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1991 | | Протяженность34,5 м | | - | | 11 392,00 | | | 9 783,27 | 1 608,73 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 432 | |
| 130 | Наружные сети водопровода мкр 45 | 00535 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1989 | | Протяженность877 м | | - | | 235 171,00 | | | 128 909,70 | 106 261,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 131 | Наружные сети водопровода от ВК-6-ПГ-4 до ВК-1 мкр 52 | 00556 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1990 | | Протяженность519,95 м | | - | | 162 504,00 | | | 140 178,00 | 22 326,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 444 | |
| 132 | Наружные сети водопровода овощехранилища | 00545 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.07.1990 | | Протяженность31 м | | - | | 8 448,00 | | | 4 512,69 | 3 935,31 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 133 | Наружные сети водопровода от ВК-ш до ВК7 зд. 3 гараж 300 ФЭИ | 00519 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1988 | | Протяженность902,75 м | | - | | 248 791,00 | | | 142 369,60 | 106 421,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 134 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до ВК-2 мкр 39 | 00486 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Протяженность182,35 м | | - | | 47 354,00 | | | 41 349,00 | 6 005,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 | |
| 135 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до зд, 39 | 00491 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Протяженность27,5 м | | - | | 5 047,00 | | | 3 003,00 | 2 044,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 703 | |
| 136 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд.№ 20б мкр 39 | 00479 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Протяженность27,8 м | | - | | 3 912,00 | | | 3 414,60 | 497,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 | |
| 137 | Наружные сети водопровода от ВК1 до продовольственного магазина пос. Мирный | 00538 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1989 | | Протяженность9,7 м | | - | | 5 473,00 | | | 2 999,25 | 2 473,75 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 138 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд. № 3 общежитие,столовая ФЭИ | 00543 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1990 | | Протяженность9,7 м | | - | | 11 511,00 | | | 6 242,90 | 5 268,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 139 | Наружные сети водопровода от ВК10-11-ВК-12а МСО-8 | 00454 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1985 | | Протяженность74,6 м | | - | | 41 844,00 | | | 36 668,16 | 5 175,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 493 | |
| 140 | Наружные сети водопровода от ВК-13 до зд. № 20 мкр 39 | 00481 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Протяженность33,2 м | | - | | 13 698,00 | | | 11 961,60 | 1 736,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 | |
| 141 | Наружные сети водопровода от ВК-2 ВК-20а,46а до ВК доп. МСО-8 | 00559 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.07.1991 | | Протяженность182,85 м | | - | | 30 189,00 | | | 25 867,55 | 4 321,45 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 426 | |
| 142 | Наружные сети водопровода от ВК-2 и ВК1 Коммунальный проезд, 103 | 00518 | Калужская область,  г. Обнинск, Коммунальный проезд, 103 | | 01.04.1988 | | Протяженность669,5 м | | - | | 219 590,00 | | | 125 656,12 | 93 933,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 143 | Наружные сети водопровода от ВК3 до ВК24 Калуж.ПГ2 до зд. №11 мкр 38 | 00523 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1988 | | Протяженность491,8 м | | - | | 133 643,00 | | | 76 098,60 | 57 544,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 144 | Наружные сети водопровода от ВК4 до ПГ-10 и от ПГ-11 до зд. № 28,29 мкр 39 | 00484 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Протяженность214,1 м | | - | | 81 730,00 | | | 71 366,40 | 10 363,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 | |
| 145 | Наружные сети водопровода от ВК-7 зд. №23 и 22 мкр 45 | 00537 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1989 | | Протяженность246,9 м | | - | | 92 048,00 | | | 50 457,06 | 41 590,94 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 146 | Наружные сети водопровода от ВК-7 (сущ.)-ВК-1-ВК-2 овощефруктохранилище | 00457 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1985 | | Протяженность218,05 м | | - | | 70 662,00 | | | 61 918,56 | 8 743,44 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 493 | |
| 147 | Наружные сети водопровода от К-2 до К-1 до проходной базы УРСа | 00565 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.03.1992 | | Протяженность33,2 м | | - | | 4 648,00 | | | 4 558,89 | 89,11 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 148 | Наружные сети водопровода от ПГ(сущ.) до зд. № 8 мкр 38 | 00531 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1988 | | Протяженность17 м | | - | | 3 471,00 | | | 1 963,08 | 1 507,92 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 149 | Наружные сети водопровода от ПГ-7-ВК-9-УП-10.11 38 зд. №11 ВК-9 зд, №12 школа | 00525 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1988 | | Протяженность94,3 м | | - | | 16 622,00 | | | 14 431,80 | 2 190,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 463 | |
| 150 | Наружные сети водопровода по 3-му проезду базы | 00436 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1985 | | Протяженность 1203,45 м | | - | | 303 720,00 | | | 266 367,90 | 37 352,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 496 | |
| 151 | Наружные сети водопровода стадиона "Труд" | 00591 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1987 | | Протяженность175,7 м | | - | | 98 600,00 | | | 86 070,98 | 12 529,02 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 | |
| 152 | Наружные сети водопровода молокозавода (врезка в колодце ВК-9 на Вашутинском водоводе) | 00461 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1985 | | Протяженность361,05 м | | - | | 30 450,00 | | | 26 680,32 | 3 769,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 493 | |
| 153 | Наружные сети водопровода от ВК-9 до зд. № 29 мкр 52 | 00563 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.08.1991 | | Протяженность2,6 м | | - | | 429,00 | | | 367,64 | 61,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 425 | |
| 154 | Наружные сети водопровода от ПГ-2,3 от В-3 до НС и от УП-2 до НС мкр 45 | 00558 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1991 | | Протяженность361,4 м | | - | | 67 277,00 | | | 57 775,83 | 9 501,17 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 432 | |
| 155 | Наружные сети водопровода пр Маркса 63 | 03371 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.2006 | | Протяженность38 м | | - | | 186 588,00 | | | 146 160,60 | 40 427,40 | | Распоряжения № 135-р от 09.02.2006 - Комитет по управлению имуществом  г. Обнинска. Акт № 6 от 26.02.2006.г. | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 240 | |
| 156 | Наружные сети водопровода к зд. №1 фабрики прачечной | 00516 | Калужская область,  г. Обнинск, Коммунальный проезд | | 01.10.1987 | | Протяженность159,6 м | | - | | 27 627,00 | | | 24 050,60 | 3 576,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 471 | |
| 157 | Наружные сети водопровода от ПГ1 -плавательный бассейн (Дворец спорта) | 00513 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1987 | | Протяженность136,4 м | | - | | 27 366,00 | | | 23 821,00 | 3 545,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 471 | |
| 158 | Наружные сети водопровода зд. № 53 зд. № 21 мкр 52 | 00594 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1994 | | Протяженность319,96 м | | - | | 67 588,00 | | | 36 498,60 | 31 089,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 | |
| 159 | Наружные сети водопровода от В-1 до школы зд. №36 мкр 52 | 00595 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1995 | | Протяженность71,7 м | | - | | 16 519,00 | | | 13 875,20 | 2 643,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 381 | |
| 160 | Наружные сети водопровода от ПГ-4 В-5-В-6 мкр 52 | 00592 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1994 | | Протяженность193,6 м | | - | | 42 964,00 | | | 26 092,73 | 16 871,27 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 545 | |
| 161 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до здания скорой помощи кв. 24 | 00600 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность5,3 м | | - | | 746,00 | | | 682,56 | 63,44 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 162 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод к жилому дому № 3 мкр 52 | 00511 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1996 | | Протяженность65,2 м | | - | | 27 834,00 | | | 23 221,48 | 4 612,52 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 368 | |
| 163 | Наружный водовод 500 мм (д.Самсоново) , мкр. 32 | 00146 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1973 | | Протяженность 3369,6 м | | - | | 1 573 799,00 | | | 1 284 007,68 | 289 791,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 164 | Наружный водопровод d500мм от ул. Королева (31) до ул. Жолио-Кюри | БП-000320 | Калужская область,  г. Обнинск, от пересечения с  ул. Курчатова до пересечения с  ул. Красных Зорь и по ул. Красных Зорь,16 до улицы Красных Зорь,30 | | 1970 | | Протяженность1076 м | | 40:27:000000:501 | | 577 715,16 | | | 22 834,60 | 554 880,56 | |  | | Собственность №40:27:000000:501-40/060/2021-1  от 02.04.2021 | | 253 | |
| 165 | Внеплощадочные сети водоснабжения | 03798 | Калужская область, р-н Боровский, в районе  д Кривское | | 2013 | | Протяженность406 м | | 40:03:058302:39 | | 3 563 948,59 | | | 1 484 979,10 | 2 078 969,49 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/009/2014-251  от 26.05.2014 | | Собственность № 40-40-03/026/2013-879 от 18.12.2013 | | 264 | |
| 166 | Наружный дренаж от К-1 до ПК-11 до зд 300 | 00129 | Калужская область,  г. Обнинск,  Коммунальный проезд | | 01.07.1972 | | Протяженность63,8 м | | - | | 11 478,00 | | | 10 407,15 | 1 070,85 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 654 | |
| 167 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод ф225мм | БП-000321 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Лейпунского | | 24.02.2021 | | Протяженность551,3 м | | - | | 5 783 435,42 | | | 321 302,00 | 5 462 133,42 | | Постановление  № 304-п от 18.02.2021 Акт приема  № 3 от 24.02.2021г. | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 180 | |
| 168 | Наружные сети водопровода "Технология" (Устройство перемычки (закольцовка) водопровода от ОНПО "Технология" до п. Обнинское) | 03555 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.07.2007 | | Протяженность 951,2 м | | - | | 2 008 449,40 | | | 1 447 757,42 | 560 691,98 | | Муниципальный контракт № 15-08/06 от 21.09.2006. Акт приема-передачи №2 от 30.06.2007 Договор № 3-10/07 от 25.10.2007 | | Муниципальный контракт № 15-08/06 от 21.09.2006. Акт приема-передачи №2 от 30.06.2007 Договор № 3-10/07 от 25.10.2007 | | 240 | |
| 169 | Наружные сети водопровода | БП-000354 | Калужская область, г.Обнинск | | 2019 | | Протяженность456 м | | 40:27:030803:4251 | | 3 214 140,08 | | | 0,00 | 3 214 140,08 | | Хозяйственное ведение №40:27:030803:4251-40/059/2022-4 от 13.05.2022 | | Собственность  № 40:27:030803:4251-40/060/2021-3 от 29.12.2021 | | 180 | |
| 170 | Наружные сети водопровода Курчатова д.35 | 03755 | Калужская область,  г. Обнинск, ул.Курчатова, 35 | | 28.02.2011 | | Протяженность96 м | | - | | 370 139,00 | | | 190 945,30 | 179 193,70 | | Муниципальный контракт № 14-10 от 15.11.2010.Акт приема-передачи  №1 от 28.02.2011г. | | Муниципальный контракт № 14-10 от 15.11.2010. Акт приема-передачи №1 от 28.02.2011г. | | 252 | |
| 171 | Наружные сети водоснабжения ПЭ 100 SDR17 225х13,4ЛСР 06-01-01 (общественный центр города (Зона) | БП-000285 | Калужская область,  г. Обнинск | | 31.03.2020 | | Протяженность222,77 м | | - | | 4 291 690,85 | | | 500 697,33 | 3 790 993,52 | | Договор на выполнение работ  № 31908076089 от 07.08.2019. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г. Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 31.03.2020 №16 | | Договор на выполнение работ  № 31908076089 от 07.08.2019. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г | | 180 | |
| 172 | Наружные сети водопровода зд.№ 16 мкр 52 (БУ) | 03590 | Калужская область,  г. Обнинск | | 31.05.2008 | | Протяженность100,46 м | | - | | 2 080,83 | | | 1 514,27 | 566,56 | | Постановление АДМ № 626-п от 06.05.2008г. Акт приема-передачи №43 от 20.05.2008 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 224 | |
| 173 | Сети наружного водопровода к заводу ЛТМ | 03633 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона | | 28.02.2009 | | Протяженность49 м | | 40:27:010101:36 | | 697 252,66 | | | 426 099,52 | 271 153,14 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/039/2014-537 от 26.11.2014 | | Собственность № 40-40-27/014/2009-427 от 09.04.2009 | | 252 | |
| 174 | Наружный водопровод к зд.по ул.Комарова,8 | 03784 | Калужская область,  г. Обнинск, ул. Комарова, 8 | | 30.09.2012 | | Протяженность15 м | | - | | 6 129,50 | | | 3 956,04 | 2 173,46 | | Постановление №416-п от 21.03.2012г. Акт приема-передачи №014 от 29.08.2012 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 172 | |
| 175 | Переливной трубопровод от резервуара № 5 до сущ. колодца ливневой канализации ЛК-3 | 00497 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Протяженность31,5 м | | - | | 16 853,00 | | | 14 746,20 | 2 106,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 | |
| 176 | Перемычки водопроводов к зд.300 (котельная) | 00127 | Калужская область,  г. Обнинск, Коммунальный проезд | | 01.09.1972 | | Протяженность12,85 м | | - | | 6 875,00 | | | 6 229,14 | 645,86 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 652 | |
| 177 | Разделение сетей водоснабжения города (зонирование) | 00517 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1978 | | - | | - | | 39 950,00 | | | 35 727,84 | 4 222,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 577 | |
| 178 | Сети водопровода ул.Кончаловского | 00131 | Калужская область,  г. Обнинск, ул.Кончаловс-кого | | 01.04.1969 | | Протяженность1003 м | | - | | 177 399,00 | | | 161 785,68 | 15 613,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 179 | Наружные сети водопровода к зд.13а,13 мкр 39 | 00301 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1981 | | Протяженность168,1 м | | - | | 46 824,00 | | | 32 231,52 | 14 592,48 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 180 | Наружные сети водопровода к зд.Дома быта | 00192 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1977 | | Протяженность134,3 м | | - | | 39 622,00 | | | 35 539,83 | 4 082,17 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 592 | |
| 181 | Наружные сети водопровода мазутного хозяйства котельной № 2 | 00227 | Калужская область,  г. Обнинск, Коммунальный проезд | | 01.08.1978 | | Протяженность333,1 м | | - | | 106 036,00 | | | 94 905,20 | 11 130,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 581 | |
| 182 | Наружные сети водопровода от ВК 12 до зд.40 кв.32 | 00254 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1978 | | Протяженность110,4 м | | - | | 48 140,00 | | | 43 049,88 | 5 090,12 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 577 | |
| 183 | Наружные сети водопровода от ВК сущ. до зд.18 кв.26а | 00202 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.11.1977 | | Протяженность9,5 м | | - | | 1 247,00 | | | 1 116,19 | 130,81 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 590 | |
| 184 | Наружные сети водопровода от ВК сущ.до зд.14 база ОРСа | 00174 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1976 | | Протяженность365,5 м | | - | | 200 221,00 | | | 153 994,80 | 46 226,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 185 | Наружные сети водопровода от ВК.7 до зд.15 база ОРС | 00180 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1976 | | Протяженность243 м | | - | | 121 821,00 | | | 93 177,00 | 28 644,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 186 | Наружные сети водопровода от ВК1 до ВК3 зд.29 кв.32 | 00198 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1977 | | Протяженность 247,9 м | | - | | 88 040,00 | | | 78 970,32 | 9 069,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 592 | |
| 187 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд.№7 от ВК2 до зд.№9 от ВК3 до зд. №8 ГПТУ торговых работников | 00242 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1978 | | Протяженность199,95 м | | - | | 115 524,00 | | | 103 374,42 | 12 149,58 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 580 | |
| 188 | Наружные сети водопровода от ВК1 до здания типографии | 00184 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1976 | | Протяженность59,2 м | | - | | 12 397,00 | | | 11 140,20 | 1 256,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 601 | |
| 189 | Наружные сети водопровода от ВК1 до коттеджа | 00160 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1975 | | Протяженность18,7 м | | - | | 2 788,00 | | | 2 180,40 | 607,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 190 | Наружные сети водопровода от ВК1 до пристройки шк.  № 3 | 00196 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1977 | | Протяженность108 м | | - | | 17 334,00 | | | 13 036,05 | 4 297,95 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 191 | Наружные сети водопровода от ВК10 до зд.36 кв.32 | 00208 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.11.1977 | | Протяженность118,65 м | | - | | 32 706,00 | | | 29 322,47 | 3 383,53 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 590 | |
| 192 | Наружные сети водопровода от ВК11 до зд.59 кв.40а | 00170 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1976 | | Протяженность73,8 м | | - | | 13 742,00 | | | 10 566,78 | 3 175,22 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 193 | Наружные сети водопровода от ВК116а до ПГ6 ул.22 | 00204 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Курчатова | | 01.11.1977 | | Протяженность459,3 м | | - | | 309 331,00 | | | 277 349,41 | 31 981,59 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 590 | |
| 194 | Наружные сети водопровода от ВК19 до ВК18 кв.32 | 00194 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1977 | | Протяженность683,1 м | | - | | 229 819,00 | | | 172 851,12 | 56 967,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 195 | Наружные сети водопровода от ВК1б до зд.46 кв.40а | 00190 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.07.1977 | | Протяженность195,4 м | | - | | 38 103,00 | | | 34 191,95 | 3 911,05 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 594 | |
| 196 | Наружные сети водопровода от ВК2 до хирург.корп. | 00211 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1977 | | Протяженность131,4 м | | - | | 48 933,00 | | | 36 595,68 | 12 337,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 197 | Наружные сети водопровода от ВК22 до ВК 756, мкр. 32 | 00176 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1976 | | Протяженность516,1 м | | - | | 142 332,00 | | | 108 864,00 | 33 468,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 198 | Наружные сети водопровода от ВК5 до зд.51,52,50 кв.40а | 00182 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1976 | | Протяженность26,7 м | | - | | 5 946,00 | | | 4 546,80 | 1 399,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 199 | Наружные сети водопровода от Г1 до ВК16 , кв.52 | 00158 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1975 | | Протяженность64,6 м | | - | | 19 923,00 | | | 17 940,00 | 1 983,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 613 | |
| 200 | Наружные сети водопровода от зд.5 до ВК13 и от ВК5 до зд1 кв39 ул. Энгельса | 00269 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1979 | | Протяженность198,7 м | | - | | 40 133,00 | | | 35 824,62 | 4 308,38 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 568 | |
| 201 | Наружные сети водопровода от зд.52 до зд.56 кв.40а | 00200 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1977 | | Протяженность462,4 м | | - | | 86 763,00 | | | 65 131,70 | 21 631,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 202 | Наружные сети водопровода от ПГ 6 до зд.30-31,34,33 кв.32 | 00214 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1977 | | Протяженность543,01 м | | - | | 230 476,00 | | | 172 365,60 | 58 110,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 203 | Наружные сети водопровода от ПГ сущ.до зд.58 кв.40а | 00166 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1976 | | Протяженность93,2 м | | - | | 20 230,00 | | | 15 700,20 | 4 529,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 204 | Наружные сети водопровода от ПГ13 до ВК10 кв.40а | 00162 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.03.1976 | | Протяженность41,65 м | | - | | 12 615,00 | | | 9 810,63 | 2 804,37 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 205 | Сети водопровода от скв.65,69 (внутриплощадочный водопр. Вашутино 1ая очередь) | 00169 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1975 | | Протяженность48,3 м | | - | | 460 100,00 | | | 414 314,64 | 45 785,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 613 | |
| 206 | Наружные сети водопровода от Т"А" к зд.28 база ОРСа | 00156 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1975 | | Протяженность63,1 м | | - | | 14 526,00 | | | 13 082,40 | 1 443,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 613 | |
| 207 | Наружные сети водопровода от Т1 до ПГ15 кв.40а | 00172 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1976 | | Протяженность1304,15 м | | - | | 785 517,00 | | | 604 158,09 | 181 358,91 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 208 | Наружные сети водопровода от угла поворота 2 до Т13 кв.32 | 00178 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1976 | | Протяженность449,5 м | | - | | 411 591,00 | | | 369 813,60 | 41 777,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 601 | |
| 209 | Наружные сети водопровода в жилом доме №30 мкр 39 | 00337 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1982 | | Протяженность6,7 м | | - | | 2 212,00 | | | 1 957,62 | 254,38 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 535 | |
| 210 | Наружные сети водопровода ж/д 19а мкр 39 от ВК-21 до ВК9 | 00309 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1981 | | Протяженность19,7 м | | - | | 15 577,00 | | | 13 828,29 | 1 748,71 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 544 | |
| 211 | Наружные сети водопровода жилого дома № 1 и № 2 квартал 11 | 00425 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1985 | | Протяженность31 м | | - | | 5 190,00 | | | 4 555,20 | 634,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 499 | |
| 212 | Наружные сети водопровода зд 1,2 мкр 32а (Дом связи и надворные постройки) | 00331 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.02.1982 | | Протяженность174,37 м | | - | | 36 805,00 | | | 32 637,84 | 4 167,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 539 | |
| 213 | Наружные сети водопровода зд 2б мкр 38 | 00344 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1982 | | Протяженность109,85 м | | - | | 18 136,00 | | | 16 043,04 | 2 092,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 529 | |
| 214 | Наружные сети водопровода зд 44 мкр 39 | 00307 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1981 | | Протяженность161,6 м | | - | | 31 536,00 | | | 21 709,62 | 9 826,38 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 215 | Наружные сети водопровода зд.1,2,4 мкр 32а | 00290 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1981 | | Протяженность257,21 м | | - | | 45 877,00 | | | 31 905,18 | 13 971,82 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 216 | Наружные сети водопровода к базе торга от ВК2 до узла ввода через ВК1  (база ОРСА) | 00219 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1978 | | Протяженность59,6 м | | - | | 19 221,00 | | | 14 268,52 | 4 952,48 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 217 | Наружные сети водопровода к детскому садику №34 мкр 39 | 00385 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1984 | | Протяженность18,4 м | | - | | 8 936,00 | | | 7 862,98 | 1 073,02 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 507 | |
| 218 | Наружные сети водопровода к жилому дому № 24 мкр 32 | 00342 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1982 | | Протяженность157,8 м | | - | | 28 988,00 | | | 19 216,08 | 9 771,92 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 219 | Наружные сети водопровода к зд 1 (Универсам) мкр 27 | 00324 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1981 | | Протяженность149,6 м | | - | | 32 188,00 | | | 28 560,00 | 3 628,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 | |
| 220 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод к зд 18,23 мкр 40 | 00140 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1972 | | Протяженность39,4 м | | - | | 7 336,00 | | | 6 109,32 | 1 226,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 221 | Наружные сети водопровода к зд 1б,2а мкр 38 | 00339 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1982 | | Протяженность92,9 м | | - | | 25 903,00 | | | 22 951,08 | 2 951,92 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 535 | |
| 222 | Наружный водопровод к зд 208 | 00110 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность20,25 м | | - | | 3 343,00 | | | 3 046,24 | 296,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 223 | Наружный водопровод к зд 22 мкр 40 | 00142 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1973 | | Протяженность38,15 м | | - | | 7 104,00 | | | 5 814,68 | 1 289,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 224 | Наружные сети водопровода к зд 22,25а мкр 39 от ПГ-2 | 00326 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1981 | | Протяженность66,6 м | | - | | 11 229,00 | | | 9 964,80 | 1 264,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 | |
| 225 | Наружный водопровод к зд 24,25 кв 40 | 00143 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1973 | | Протяженность63,8 м | | - | | 12 426,00 | | | 10 172,80 | 2 253,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 226 | Наружные сети водопровода к зд 25б от ВК-11 сущ. мкр 39 | 00335 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.03.1982 | | Протяженность95,75 м | | - | | 19 469,00 | | | 13 155,66 | 6 313,34 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 227 | Наружный водопровод к зд 36 от ВК-4017 кв 40 | 00141 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1973 | | Протяженность22,65 м | | - | | 4 217,00 | | | 3 450,66 | 766,34 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 228 | Наружные сети водопровода к зд. № 5 (ДСШ) мкр 32а | 00347 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.03.1983 | | Протяженность29,6 м | | - | | 13 882,00 | | | 12 271,35 | 1 610,65 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 526 | |
| 229 | Наружные сети водопровода к зд.1,2 мкр 32а СЮТ | 00313 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1980 | | Протяженность647,9 м | | - | | 120 316,00 | | | 85 210,00 | 35 106,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 230 | Наружные сети водопровода к зд.2 и 12 мкр 39 | 00289 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.01.1981 | | Протяженность161,15 м | | - | | 26 786,00 | | | 23 828,23 | 2 957,77 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 552 | |
| 231 | Наружные сети водопровода к зд. № 23 мкр 32 | 00417 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1984 | | Протяженность217,1 м | | - | | 63 251,00 | | | 55 611,00 | 7 640,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 505 | |
| 232 | Наружные сети водопровода к зд.3 (школа милиции) мкр 26а | 00376 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.07.1984 | | Протяженность9,8 м | | - | | 1 618,00 | | | 1 423,33 | 194,67 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 510 | |
| 233 | Наружные сети водопровода к зд.41,42 мкр 39 | 00295 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1981 | | Протяженность214,7 м | | - | | 55 539,00 | | | 38 233,62 | 17 305,38 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 234 | Наружные сети водопровода к зд. № 61 мкр 40а | 00368 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1983 | | Протяженность106,5 м | | - | | 27 344,00 | | | 24 117,84 | 3 226,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 517 | |
| 235 | Наружные сети водопровода к зд. Г поликлиники МСО-8 | 00366 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.11.1983 | | Протяженность84,7 м | | - | | 38 800,00 | | | 25 116,72 | 13 683,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 236 | Наружные сети водопровода к зданию общественного туалета Универсама зд.№ 61 мкр 40 | 00370 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Аксенова | | 01.12.1983 | | Протяженность36 м | | - | | 9 327,00 | | | 6 023,76 | 3 303,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 237 | Наружный водопровод к маслоблоку от ВК-2а склада ГСМ (молокопункт) | 00102 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.08.1970 | | Протяженность249,1 м | | - | | 54 542,00 | | | 47 586,00 | 6 956,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 238 | Сети водопровода к общежитию медицинского училища МСО-8 | 00383 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1984 | | Протяженность108,35 м | | - | | 22 883,00 | | | 20 127,98 | 2 755,02 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 507 | |
| 239 | Наружные сети водопровода к пищеблоку МСО | 00276 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.08.1980 | | Протяженность295,1 м | | - | | 90 339,00 | | | 80 446,24 | 9 892,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 557 | |
| 240 | Наружные сети водопровода к учебному комбинату УРСА от ВК-1 мкр 27 | 00329 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул.Гурьянова,  21 | | 01.12.1981 | | Протяженность31,05 м | | - | | 5 782,00 | | | 3 931,20 | 1 850,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 241 | Наружный водопровод от ВК-1 до зд. молочной кухни, мкр.16 | 00116 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Красных Зорь | | 01.07.1972 | | Протяженность34,7 м | | - | | 6 461,00 | | | 5 425,95 | 1 035,05 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 242 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до ст. перекачкиКНС ООО "Эвтек Сервис" | 00149 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Курчатрова | | 01.06.1974 | | Протяженность806,07 м | | - | | 248 633,00 | | | 200 736,90 | 47 896,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 243 | Наружный водопровод от ВК-11 до зд 300 | 00106 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.02.1976 | | Протяженность527,65 м | | - | | 462 798,00 | | | 416 592,00 | 46 206,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 611 | |
| 244 | Наружный водопровод от ВК-118 до пивбара, кв.12 | 00112 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1970 | | Протяженность77,25 м | | - | | 14 426,00 | | | 13 124,10 | 1 301,90 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 676 | |
| 245 | Наружные сети водопровода от ВК-189 с вводами в зд.№2 и 2а кв.29 | 00675 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Мира,д.18 | | 01.04.1969 | | Протяженность115,9 м | | - | | 18 816,00 | | | 17 158,80 | 1 657,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 246 | Наружные сети водопровода от ВК-19 до ВК-19, кв.20 | 00150 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.10.1974 | | Протяженность545,75 м | | - | | 534 199,00 | | | 482 226,34 | 51 972,66 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 627 | |
| 247 | Наружные сети водопровода от ВК-194 до зд. № 28 кв. 29 | 00679 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Ляшенко, д.2 | | 01.12.1969 | | Протяженность74,5 м | | - | | 12 300,00 | | | 11 207,04 | 1 092,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 685 | |
| 248 | Наружные сети водопровода от ВК-197 до ВК-192,от ВК-195 до зд. №24 и 27 кв.29 | 00677 | Калужская область,  г. Обнинск, ул. Ляшенко, д.6 | | 01.08.1969 | | Протяженность981,65 м | | - | | 222 349,00 | | | 197 782,32 | 24 566,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 249 | Наружные сети водопровода от ВК-205 до зд. № 25 кв. 29 (школа) | 00683 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1970 | | Протяженность47,65 м | | - | | 8 872,00 | | | 7 730,55 | 1 141,45 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 250 | Наружные сети водопровода от ВК-23 к зд. 27 мкр 39 | 00305 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1981 | | Протяженность5,3 м | | - | | 6 773,00 | | | 6 016,68 | 756,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 | |
| 251 | Наружный водопровод от ВК-57 до зд 1 кв 26а | 00132 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность51,33 м | | - | | 15 270,00 | | | 13 670,16 | 1 599,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 252 | Наружные сети водопровода от ВК-62а к зд. №13, кв.26 | 00681 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.08.1972 | | Протяженность108,45 м | | - | | 24 683,00 | | | 22 377,60 | 2 305,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 653 | |
| 253 | Наружный водопровод от ВК-69 до зд 1 кв 32 | 00123 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1972 | | Протяженность139,48 м | | - | | 37 757,00 | | | 31 606,68 | 6 150,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 254 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд.20 , кв.26 | 00225 | Калужская область,  г. Обнинск,  пр. Ленина | | 01.08.1978 | | Протяженность30,7 м | | - | | 10 137,00 | | | 9 074,00 | 1 063,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 581 | |
| 255 | Наружные сети водопровода от ВК1 зд.1 стадион "Труд" кв.19 | 00265 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1979 | | Протяженность36,05 м | | - | | 10 251,00 | | | 9 157,12 | 1 093,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 572 | |
| 256 | Наружные сети водопровода от ВК2 сущ. до профилактория ФЭИ | 00299 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1981 | | Протяженность84,2 м | | - | | 35 762,00 | | | 24 615,90 | 11 146,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 257 | Наружные сети водопровода от ВК22 к зд.19,19а,26 мкр 39 | 00291 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1981 | | Протяженность268,3 м | | - | | 99 494,00 | | | 68 491,98 | 31 002,02 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 258 | Наружные сети водопровода от ВК5 к ж/д17,23 мкр 39 | 00293 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1981 | | Протяженность265 м | | - | | 62 764,00 | | | 55 763,64 | 7 000,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 | |
| 259 | Наружный водопровод от зд 17 к зд 16 кв 40 | 00139 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1973 | | Протяженность4,95 м | | - | | 1 158,00 | | | 1 049,40 | 108,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 644 | |
| 260 | Водопровод от зд 18 к зд 38,35, мкр.32 | 00138 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.04.1973 | | Протяженность151,85 м | | - | | 21 365,00 | | | 19 342,08 | 2 022,92 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 645 | |
| 261 | Наружные сети водопровода от к ДНТ и ПП мкр. 32 | 00266 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1979 | | Протяженность35,3 м | | - | | 13 146,00 | | | 9 496,20 | 3 649,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 262 | Наружный водопровод от к зданиям №12,12а,12б, мкр. 29 | 00135 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1972 | | Протяженность175,05 м | | - | | 27 309,00 | | | 22 743,84 | 4 565,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 263 | Наружный водопровод от к-А до зд 1,2 кв 17 | 00134 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.06.1969 | | Протяженность111,85 м | | - | | 22 088,00 | | | 19 712,70 | 2 375,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 264 | Наружные сети водопровода от ПГ4 до ВК3 и зд.32 мкр.32 | 00221 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1978 | | Протяженность113 м | | - | | 20 484,00 | | | 18 346,84 | 2 137,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 584 | |
| 265 | Наружные сети водопровода от ПГ6 до ПГ3 ул.22 | 00256 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул.Курчатова | | 01.12.1978 | | Протяженность523,35 м | | - | | 170 846,00 | | | 124 866,84 | 45 979,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 266 | Наружные сети водопровода от сущ. ВК до зд.9 кв 29 | 00153 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Курчатова, 20а | | 01.12.1974 | | Протяженность27,4 м | | - | | 4 085,00 | | | 3 265,56 | 819,44 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 267 | Наружные сети водопровода от точки "А" до здания 32 от точки "Б" до УП 3 мкр.32 | 00230 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1978 | | Протяженность237,8 м | | - | | 79 809,00 | | | 58 667,76 | 21 141,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 268 | Наружные сети водопровода от узла в зд. №8 до узла А-6 в зд. №6 кв. 29 | 00676 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Курчатова, д. 20/20а | | 01.04.1969 | | Протяженность245,95 м | | - | | 44 763,00 | | | 40 820,88 | 3 942,12 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 269 | Наружные сети водопровода по ул. Гагарина и Северной | 00311 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.03.1980 | | Протяженность1003,8 м | | - | | 814 096,00 | | | 725 733,57 | 88 362,43 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 562 | |
| 270 | Сети водопровода по ул.35а,37а,37б от ВК-18 до ВК-10 мкр.32 | 00148 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.05.1974 | | Протяженность788,95 м | | - | | 447 607,00 | | | 362 014,00 | 85 593,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 271 | Наружные сети водопровода по ул.Энгельса от Уг3 до ВК-3а, мкр. 40 | 00322 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.12.1981 | | Протяженность555,96 м | | - | | 166 895,00 | | | 113 472,00 | 53 423,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 272 | Сети водопровода РММ базы ОРСа | 00348 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.05.1983 | | Протяженность87,3 м | | - | | 24 419,00 | | | 21 575,80 | 2 843,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 524 | |
| 273 | Сети водопровода ул.Любого от ВК-11 до ВК-10 | 00147 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.05.1974 | | Протяженность629,35 м | | - | | 166 407,00 | | | 134 584,70 | 31 822,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 274 | Наружные сети водопровода зд6 кв.32 | 00278 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1980 | | Протяженность335 м | | - | | 85 958,00 | | | 76 527,00 | 9 431,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 556 | |
| 275 | Наружные сети водопровода зд6,31 кв.39 | 00273 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1979 | | Протяженность87,2 м | | - | | 9 740,00 | | | 8 695,05 | 1 044,95 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 568 | |
| 276 | Наружные сети водопровода к зд.8,9,10,11 мкр 39 | 00287 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.01.1981 | | Протяженность622 м | | - | | 154 311,00 | | | 107 317,87 | 46 993,13 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 277 | Наружные сети водопровода к канализационной насосной станции мкр 51 | 00356 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | | Протяженность59,75 м | | - | | 9 865,00 | | | 8 713,32 | 1 151,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 278 | Наружные сети водопровода от ВК3 до ВК3 сущ.зд3 кв.39 | 00271 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1979 | | Протяженность139,5 м | | - | | 41 871,00 | | | 30 070,17 | 11 800,83 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 279 | Наружные сети водопровода от ВК55 и от ВК1 до водонапорной башни | 00232 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1978 | | Протяженность82,44 м | | - | | 30 703,00 | | | 27 475,86 | 3 227,14 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 580 | |
| 280 | Наружные сети водопровода к зд. № 21 кв. 27 | 00630 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1971 | | Протяженность29,5 м | | - | | 4 871,00 | | | 4 422,00 | 449,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 661 | |
| 281 | Наружные сети водопровода к зд. № 22 кв. 26а | 00632 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.01.1972 | | Протяженность15,05 м | | - | | 2 802,00 | | | 2 378,03 | 423,97 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 282 | Наружные сети водопровода к зд. №7 и 8 № 38 кв. 27 | 00670 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность44,2 м | | - | | 7 851,00 | | | 7 027,84 | 823,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 283 | Наружные сети водопровода от ВК-"г" до зд. № 27 квартал 27 | 00612 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.07.1971 | | Протяженность21,24 м | | - | | 3 840,00 | | | 3 490,85 | 349,15 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 666 | |
| 284 | Наружные сети водопровода от ВК-129 до зд. № 5 кв. 22 | 00583 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1971 | | Протяженность27,12 м | | - | | 5 050,00 | | | 4 587,42 | 462,58 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 667 | |
| 285 | Наружные сети водопровода от ВК-146 до зд.№ 6 и 8 кв. 24 | 00603 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  77,88 м | | - | | 11 277,00 | | | 10 282,64 | 994,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 286 | Наружные сети водопровода от ВК-1494 до зд, №15 кв. 24 | 00585 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  262,2 м | | - | | 43 289,00 | | | 38 754,24 | 4 534,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 287 | Наружные сети водопровода от ВК-150 до зд. №5 (инфекционный корпус) кв. 24 | 00588 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.07.1969 | | Протяженность  70,45 м | | - | | 11 631,00 | | | 10 604,94 | 1 026,06 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 690 | |
| 288 | Наружные сети водопровода от ВК-159 до зд.№18 кв. 21 | 00577 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  41,75 м | | - | | 7 774,00 | | | 7 091,04 | 682,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 289 | Наружные сети водопровода от ВК-175 до ВК-183 кв. 27 | 00619 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  339,52 м | | - | | 67 576,00 | | | 60 495,04 | 7 080,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 290 | Наружные сети водопровода от ВК-176 до зд. № 36 кв. 27 | 00626 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  37,17 м | | - | | 6 137,00 | | | 5 599,52 | 537,48 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 291 | Наружные сети водопровода от ВК-186 до зд. № 17 мкр 17 | 00529 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  45 м | | - | | 6 710,00 | | | 6 117,76 | 592,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 292 | Наружные сети водопровода от ВК-187 до зд. № 42 и 47 кв. 27 | 00616 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  161,55 м | | - | | 30 081,00 | | | 27 435,12 | 2 645,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 293 | Наружные сети водопровода от ВК-199 до ВК-57 200 кв. 17 | 00553 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  111,6 м | | - | | 19 206,00 | | | 17 190,40 | 2 015,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 294 | Наружные сети водопровода от зд. № 12 до зд. № 11 кв. 27 | 00614 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.02.1969 | | Протяженность  109,98 м | | - | | 19 528,00 | | | 17 815,40 | 1 712,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 695 | |
| 295 | Наружные сети водопровода от зд. № 25 до зд. № 34 у зд. № 29 кв. 27 | 00608 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  21,24 м | | - | | 18 365,00 | | | 16 438,32 | 1 926,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 296 | Наружные сети водопровода в 24 квартале | 00589 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  1044 м | | - | | 207 140,00 | | | 188 904,80 | 18 235,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 297 | Сети водопровода от перемычки от 23 кв до 17 кв | 00540 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность  88,3 м | | - | | 19 664,00 | | | 17 936,16 | 1 727,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 298 | Сети водопровода по ул. Горького | 00665 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность3352 м | | - | | 519 101,00 | | | 473 405,92 | 45 695,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 299 | Сети водопровода по ул.Комсомольской | 00663 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность1473 м | | - | | 224 101,00 | | | 204 376,16 | 19 724,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 300 | Наружные сети водопровода территории хлебозавода №1 | 00658 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность274,5 м | | - | | 58 371,00 | | | 53 233,36 | 5 137,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 301 | Наружные сети водопровода от ВК-565 до зд. №1, ВК-55 до зд. №1 кв.27 | 00671 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1986 | | Протяженность79,65 м | | - | | 13 150,00 | | | 11 482,80 | 1 667,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 | |
| 302 | Сети водопроводные ул.Заводская | 01534 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.2000 | | Протяженность 300 м | | - | | 752 117,38 | | | 606 468,18 | 145 649,20 | | Договор № 20/7 от 20.07.2000 Акт о приемке работ №1 от 31.10.2000. Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения от 30.10.2000г. | | Договор № 20/7 от 20.07.2000 Акт о приемке работ №1 от 31.10.2000. Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения от 30.10.2000г. | | 315 | |
| 303 | Сети водопровода 20 квартал | 00561 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность780 м | | - | | 128 778,00 | | | 117 444,56 | 11 333,44 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 304 | Наружные сети водопровода от К-1 до зд. №4 кв. 21 | 00574 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность6,35 м | | - | | 893,00 | | | 815,28 | 77,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 305 | Магистральные сети водопровода от ВК сущ. до ВК1 Ду200 | 03632 | Калужская область, г.Обнинск, МКР 51А | | 28 02 09 | | Протяженность351м | | 40:27:030512:240 | | 780 169,00 | | | 476 770,14 | 303 398,86 | | Хозяйственное ведение № 40:27:030512:240-40/056/2022-1 от 17.08.2022 | | Собственность № 40-40-27/019/2009-074 от 28.04.2009 | | 252 | |
| 306 | Сети водопровода Пионерский проезд | 00186 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность1763 м | | - | | 1 813 310,00 | | | 1 387 423,28 | 425 886,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 826 | |
| 307 | Сети водопровода ул.Труда | 00206 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность713 м | | - | | 146 788,00 | | | 131 405,44 | 15 382,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 308 | Наружные инженерные коммуникации (водопроводные сети) | 03137 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.2004 | | Протяженность12824,11 м | | - | | 1 731 509,12 | | | 537 114,87 | 1 194 394,25 | | Распоряжение  № 2003-450-рп от 21.10.2003 - Комитет по управлению имуществом г. Обнинска. Акт № 44 от 01.04.2004 | | Распоряжение  № 2003-450-рп от 21.10.2003 - Комитет по управлению имуществом г. Обнинска. Акт № 44 от 01.04.2004 | | 706 | |
| 309 | Сети водопровода 14 квартал | 00405 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность295 м | | - | | 62 485,00 | | | 56 987,44 | 5 497,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 310 | Сети водопровода 15 квартал | 00415 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность615 м | | - | | 154 059,00 | | | 140 499,92 | 13 559,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 311 | Сети водопровода 2 квартал | 00372 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность312 м | | - | | 53 012,00 | | | 48 348,00 | 4 664,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 312 | Сети водопровода 21 квартал | 00570 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность521 м | | - | | 81 962,00 | | | 74 746,64 | 7 215,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 313 | Сети водопровода 8 квартал | 00390 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность384 м | | - | | 66 900,00 | | | 61 013,28 | 5 886,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 314 | Наружные сети водопровода базы энергослужбы | 00118 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность164,25 м | | - | | 30 583,00 | | | 27 378,24 | 3 204,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 315 | Сети водопровода ул. Жолио-Кюри | 00268 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность1048,03 м | | - | | 190 691,00 | | | 173 907,44 | 16 783,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 316 | Сети водопровода 27 квартал | 00606 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность232 м | | - | | 36 058,00 | | | 32 882,96 | 3 175,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 317 | Сети водопровода квартал 17 | 00522 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность99 м | | - | | 22 047,00 | | | 19 737,36 | 2 309,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 318 | Наружный водопровод от ВК-3 до зд.2 | 00137 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.07.1971 | | Протяженность60 м | | - | | 11 172,00 | | | 9 571,10 | 1 600,90 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 706 | |
| 319 | Сети водопровода Пионерский лагерь | 00250 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность580 м | | - | | 97 957,00 | | | 89 333,20 | 8 623,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 320 | Сети водопровода по стадиону | 00145 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность843,5 м | | - | | 160 501,00 | | | 146 371,20 | 14 129,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 321 | Сети водопровода ул.Глинки | 00238 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность975,75 м | | - | | 192 294,00 | | | 175 367,36 | 16 926,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 322 | Сети водопровода ул.Гоголя, кв. 6 | 00622 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Гоголя | | 01.04.1969 | | Протяженность345 м | | - | | 70 208,00 | | | 64 027,92 | 6 180,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 323 | Сети водопровода ул.им.Блохинцева Д.И., кв. 6 | 00649 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Блохинцева | | 01.04.1969 | | Протяженность553,5 м | | - | | 103 298,00 | | | 94 205,92 | 9 092,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 324 | Сети водопровода ул.Красных Зорь, кв.16 | 00248 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Красных Зорь | | 01.04.1969 | | Протяженность1352,62 м | | - | | 343 690,00 | | | 313 440,40 | 30 249,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 325 | Сети водопровода ул.Лермонтова, кв.5 | 00597 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Лермонтова | | 01.04.1969 | | Протяженность361 м | | - | | 70 385,00 | | | 64 192,24 | 6 192,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 326 | Сети водопровода ул.Маршала Жукова | 00297 | Калужская область,  г. Обнинск, ул.Маршала Жукова | | 01.04.1969 | | Протяженность392,5 м | | - | | 88 010,00 | | | 80 264,00 | 7 746,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 327 | Сети водопровода ул.Мигунова, кв.4 | 00550 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Мигунова | | 01.04.1969 | | Протяженность420,5 м | | - | | 84 041,00 | | | 76 642,64 | 7 398,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 328 | Сети водопровода от пр. Ленина, д. 86, ул. Мира | 00316 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность537 м | | - | | 145 366,00 | | | 132 568,32 | 12 797,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 329 | Сети водопровода ул. Парковая, кв.14 | 00637 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Парковая | | 01.04.1969 | | Протяженность590 м | | - | | 110 047,00 | | | 100 361,60 | 9 685,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 330 | Сети водопровода ул.Пирогова, кв. 7 | 00667 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Пирогова | | 01.04.1969 | | Протяженность1715 м | | - | | 376 036,00 | | | 342 935,84 | 33 100,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 331 | Наружные сети водопровода ул.Победы, кв.21 | 00282 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Победы | | 01.04.1969 | | Протяженность1147,51 м | | - | | 281 549,00 | | | 256 768,96 | 24 780,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 332 | Сети водопровода ул.Чехова | 00223 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Чехова | | 01.04.1969 | | Протяженность 320 м | | - | | 57 280,00 | | | 52 241,12 | 5 038,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 333 | Сети водопровода с  ул. Горького по  ул. Комсомольской, кв. 11 | 00333 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1969 | | Протяженность80 м | | - | | 17 816,00 | | | 16 248,72 | 1 567,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 334 | Водопровод | БП-000002 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Калужская., д.14 | | 2016 | | Протяженность72 м | | 40:27:030801:4745 | | 531 295,20 | | | 126 786,24 | 404 508,96 | | Хозяйственное ведение №40:27:030801:4745-40/011/2017-1 от 03.08.2017 | | Собственность  №40-40/011-40/011/001/2016-4917/1 от 21.09.2016 | | 264 | |
| 335 | Водопровод | БП-000304 | Калужская область, г.Обнинск, мкр 46 | | 2019 | | Протяженность91 м | | 40:27:030803:2926 | | 2 891 183,95 | | | 289 118,34 | 2 602 065,61 | | Хозяйственное ведение  №40:27:030803:2926-40/104/2020-2 от 10.08.2020 | | Собственность №40:27:030803:2926-40/011/2019-1 от 31.12.2019 | | 180 | |
| 336 | Сети водопровода Пионерский проезд 31 | 03739 | Калужская область, г. Обнинск | | 30.09.2010 | | Протяженность 37 м | | - | | 456 283,00 | | | 244 437,75 | 211 845,25 | | Договор на выполнение работ № 02/07/2010 от 22.07.2010. Акт приема-передачи №34 от 30.09.2010г. | | Договор на выполнение работ № 02/07/2010 от 22.07.2010. Акт приема-передачи №34 от 30.09.2010г. | | 252 | |
| 337 | Магистральные сети водопровода от ПГ-2 до  ПГ-18 | 03634 | Калужская область, г.Обнинск, МКР 51А | | 2009 | | Протяженность410 м | | 40:27:000000:88 | | 915 851,00 | | | 559 686,82 | 356 164,18 | | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:88-40/060/2022-1 от 17.08.2022 | | Собственность № 40-40-27/019/2009-030 от 27.04.2009 | | 252 | |
| 338 | Сети водоснабжения | 00-000022 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Цветкова, д.4а | | 2015 г | | Протяженность115 м | | 40:27:020206:110 | | 478 066,26 | | | 123 138,48 | 354 927,78 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020206:110-40/011/2017-1 от 26.09.2017 | | Собственность № 40-40/011-40/001/054/2016-29/2 от 21.01.2016 | | 264 | |
| 339 | Сооружения водозаборные | БП-000159 | Калужская область, г.Обнинск, Кончаловские горы | | 2015 | | Протяженность67 м  Площадь застройки 67 кв.м  Объект незавершенного строительства | | 40:27:010103:417 | | 266 796,49 | | | 26 679,60 | 240 116,89 | |  | | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-278/1 от 18.02.2015 | | 600 | |
| 340 | Сети водоснабжения (8 этап автомобильной дороги «Продолжение ул. Красных Зорь от пересечения ул. Мира до ул. Северной» и прокладки инженерных сетей «1-8 этапы) | 03841 | Калужская область,  г Обнинск, продолжение ул. Красных Зорь от пересечения  ул. Мира до  ул. Северной | | 2014 | | Протяженность2268 м | | 40:27:030803:2855 | | 30 863 680,00 | | | 10 521 709,20 | 20 341 970,80 | | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2855-40/007/2019-2 от 23.10.2019 | | Собственность  №40:27:030803:2855-40/011/2018-1 от 22.01.2018 | | 264 | |
| 341 | Система водоснабжения | БП-000297 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ "Город Обнинск", город Обнинск,  ул Пирогова,  д 12 | | 2019 | | Протяженность74 м | | 40:27:020403:1645 | | 12 878,10 | | | 1 359,45 | 11 518,65 | | Хозяйственное ведение  №40:27:020403:1645-40/061/2020-3 от 24.06.2020 | | Собственность №40:27:020403:1645-40/011/2020-2 от 27.01.2020 | | 180 | |
| 342 | Система холодного водоснабжения | БП-000348 | Калужская область, г.Обнинск, улица Гагарина, дом 19 | | 2021 | | Протяженность44 м | | 40:27:030301:6431 | | 751 656,00 | | | 8 351,74 | 743 304,26 | | Хозяйственное ведение №40:27:030301:6431-40/104/2021-4 от 29.10.2021 | | Ссобственность №40:27:030301:6431-40/104/2021-3 от 29.10.2021 | | 180 | |
| 343 | Система холодного водоснабжения | БП-000346 | Калужская область, г.Обнинск,  ул. Гагарина, д.8 | | 2021 | | Протяженность67 м | | 40:27:030302:6613 | | 590 000,00 | | | 6 555,56 | 583 444,44 | | Хозяйственное ведение №40:27:030302:6613-40/104/2021-4 от 20.10.2021 | | Собственность №40:27:030302:6613-40/104/2021-3 от 20.10.2021 | | 180 | |
| 344 | Сливной трубопровод от резервуара № 4 до насосной станции Вашутинского водозаборного узла (Протяженность 154,5 м) | 00427 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1985 | | Протяженность154,5 м | | - | | 39 226,00 | | | 34 431,18 | 4 794,82 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 499 | |
| 345 | Участок трубопровода холодной воды ДУ 57 мм от камеры до здания городской библиотеки пр.Ленина 8а | 03821 | Калужская область, г. Обнинск | | 1993 | | Протяженность 39,3 м | | - | | 0,01 | | | 0,00 | 0,01 | | Постановление АДМ № 1758-п от 07.10.2013 Акт № 128 от 05.11.2013г | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 158 | |
| 346 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод зд. № 6 мкр. 52 | 00506 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.05.1997 | | Протяженность23,4 м | | - | | 7 971,00 | | | 6 622,75 | 1 348,25 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 355 | |
| 347 | Сооружение (сети хозяйственно-производственно-противопожарного водопровода (внеплощадочного) | 03377 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона "Технопарк" | | 2007 | | Протяженность 790 м | | 40:27:010101:39 | | 4 988 154,00 | | | 3 886 604,26 | 1 101 549,74 | | Хозяйственное ведение №40:27:010101:39-40/007/2019-1 от 10.10.2019 | | Собственность № 40-40-27/009/2007-561 от 09.06.2007 | | 240 | |
| 348 | Сети водопровода к зданию детского сада ул.Комсомольская,38а | 03762 | Калужская область, г. Обнинск | | 2011 | | Протяженность 15 м | | - | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | Постановление АДМ № 1370-п от 13.09.2011 Акт № 117 от 20.09.2011 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 180 | |
| 349 | Сети водопровода к магазину пр.Маркса,64 150м | 03737 | Калужская область, г. Обнинск | | 2010 | | Протяженность 150 м | | - | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | П1остановление АДМ № 790-п от 31.07.2003 Акт № 55 от 12.07.2010 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 180 | |
| 350 | Внутриплощадочные сети водоснабжения 3-й очереди сроительства (В1 СО3) | БП-000355 | Калужская область,  Г. Обнинск, район д. Белкино | | 2014 | | Протяженность1832 м | | 40:27:030514:1521 | | 6 443 607,68 | | | 286 382,56 | 6 157 225,12 \* | | Хозяйственное ведение № 40:27:030514:1521-40/056/2022-1 от 20.04.2022 | | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-16/2 от 30.01.2015 | | 180 | |
| 351 | Водопровод для строительства многоэтажных жилых домов 26 микрорайона | БП-000367 | Калужская область,  г. Обнинск, 26 микрорайон | | 2017 | | Протяженность1157 м | | 40:27:000000:787 | | 1 334 000,00 | | | 37 055,55 | 1 296 944,45 \* | | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:787-40/061/2022-2 от 20.04.2022 | | Собственность № 40:27:000000:787-40/064/2022-1 от 10.03.2022 | | 180 | |
| 352 | Сети водопровода объекта «Многоквартирный жилой дом, корпус 1» | БП-000400 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Курчатова, 21 | | 2019 | | Протяженность354 м | | 40:27:030803:4271 | | 5 554 306,68 | | | 0,00 | 5 554 306,68 \* | | Хозяйственное ведение  № 40:27:030803:4271-40/061/2022-4  от 26.10.2022 | | Собственность №40:27:030803:4271-40/055/2022-3 от 30.09.2022 | | 180 | |
| 353 | Сети водопровода объекта "Многоквартирный жилой дом, корпус 3" | БП-000402 | Калужская область,  г. Обнинск,  ул. Курчатова, 21 | | 2020 | | Протяженность40 м | | 40:27:030803:4270 | | 625 141,06 | | | 0,00 | 625 141,06 \* | | Хозяйственное ведение  № 40:27:030803:4270-40/061/2022-4  от 25.10.2022 | | Собственность №40:27:030803:4270-40/055/2022-3 от 30.09.2022 | | 180 | |
| 354 | Линия наружного противопожарного водопровода | - | Калужская область, г Обнинск,  в районе многоквартирных жилых домов №№2, 4, 6 по  ул. Поленова | | 2017 | | Протяженность 501 м  Глубина залегания 2 м | | 40:27:030401:4761 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | Хозяйственное ведение  № 40:27:030401:4761-40/104/2022-4  от 07.10.2022 | | Собственность №40:27:030401:4761-40/062/2022-3 от 21.09.2022 | | - | |
| 355 | Линия наружного водопровода от точки подключения до ЦТП | - | Калужская область,  г. Обнинск, в районе многоквартирных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова | | 2017 | | Протяженность 115 м  Глубина залегания 2 м | | 40:27:030401:4765 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | Хозяйственное ведение  № 40:27:030401:4765-40/104/2022-4  от 07.10.2022 | | Собственность №40:27:030401:4765-40/061/2022-3 от 26.09.2022 | | - | |
| 356 | Линия наружного водопровода от ЦТП до жилых домов. | - | Калужская область, г. Обнинск, в районе многоквартирных жилых домов №№ 2, 4, 6 по ул.Поленова | | 2017 | | Протяжённость 517 м  Глубина залегания 2 м | | 40:27:030401:4762 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | Хозяйственное ведение  № 40:27:030401:4762-40/104/2022-4  от 07.10.2022 | | Собственность №40:27:030401:4762-40/061/2022-3 от 26.09.2022 | | - | |
| **ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Автодороги к иловым площадкам | 00083 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1967 | | Протяженность 145 м | | - | | 1 522 083,00 | | 1 395 063,46 | | | | 127 019,54 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 719 |
|  | Административно-лаборатораный корпус | 00022 | Калужская область, г.Обнинск, районн Кончаловских гор | 01 06 81 | | Площадь 671,7 кв.м | | 40:27:010504:50 | | 1 909 894,81 | | 928 206,54 | | | | 981 688,27 | | Хозяйственное ведение № 40:27:010504:50-40/011/2017-1 от 01.06.2017 | | Собственность № 40-40-27/013/2008-485 от 29.11.2008 | | 1000 |
|  | Административно-бытовой корпус | БП-000078 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 | | Площадь 1001,2 кв.м; | | 40:27:010103:434 | | 42 481 832,74 | | 3 540 153,00 | | | | 38 941 679,74 | | Хозяйственное ведение №40:27:010103:434-40/007/2019-2 от 19.02.2019 | | Собственность №40:27:010103:434-40/007/2019-1 от 19.02.2019 | | 720 |
|  | Аэробный биореактор | БП-000170 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 | | Объем 11759 куб.м | | 40:27:010103:436 | | 102 341 900,63 | | 8 528 491,80 | | | | 93 813 408,83 | | Хозяйственное ведение №40:24:010103:436-40/007/2019-2 от 15.02.2019 | | Собственность №40:24:010103:436-40/007/2019-1 от 15.02.2019 | | 720 |
|  | Строение аэробного стабилизатора активного ила очистных сооружений | 03106 | Калужская область, г.Обнинск | 2003 | | Площадь 862,1 кв.м | | 40:27:060101:155 | | 9 380 794,00 | | 8 443 148,00 | | | | 937 646,00 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/022/2014-509 от 26.05.2014 | | Собственность № 40-01/27-33/2003-36 от 31.10.2003 | | 240 |
|  | Аэробный стабилизатор | 03106 | Калужская область, г.Обнинск,  Территория городских очистных сооружений | 2009 | | Площадь 4551 кв.м. | | 40:27:000000:204 | | 7 458 687,69 | | 6 712 386,16 | | | | 746 301,53 | | Постановление АДМ №1941-п от 18.12.2009. Акт приема-передачи №211 от 21.12.2009 | | Собственность № 40-40-27/039/2010-427 от 14.07.2010 | | 240 |
|  | Аэротенки 2 очереди очистных сооружений | 00074 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.03.1983 | | объем 8800 куб.м | | - | | 2 978 765,00 | | 2 308 543,65 | | | | 670 221,35 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
|  | Аэротенки (Аэрационная система двухкоридорного аэротенка с фильтросными трубами) | 00040 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 | | объем 8600 куб.м | | - | | 5 400 084,06 | | 4 093 396,78 | | | | 1 306 687,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 810 |
|  | Благоустройство территории ЦВО (ограждение, проезды) | БП-000199 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 31.12.2016 | | Отсутствует | | - | | 14 359 939,98 | | 2 316 119,40 | | | | 12 043 820,58 | | Постановление №278-п от 24.02.2015г., Постановление №2209-п от 30.12.2016г. Приказ №2/507 от 31.12.2016 | | Постановление №278-п от 24.02.2015г., Постановление №2209-п от 30.12.2016г. Приказ №2/507 от 31.12.2016 о вводе в эксплуатацию. | | 372 |
|  | Благоустройство 1-ой очереди очистных сооружений | 00077 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1984 | | Отсутствует | | - | | 1 499 978,00 | | 1 318 791,00 | | | | 181 187,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 505 |
|  | Бункера для песка | 00035 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 | | площадь 48 кв.м | | - | | 64 318,00 | | 58 508,06 | | | | 5 809,94 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 675 |
|  | Бытовые помещения | 00016 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1974 | | площадь 241 кв.м | | - | | 352 200,00 | | 202 162,80 | | | | 150 037,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 1000 |
|  | Внутриплощадочные дороги к метантенкам | 00095 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1971 | | площадь 1180 кв.м | | - | | 87 935,00 | | 73 376,90 | | | | 14 558,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 731 |
|  | Воздуходувная станция | 00054 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 | | Площадь 190 кв.м  Установлено 5 воздуходувок ТВ-175-1,6 (175-производительность в м3/мин, 1,6 - абсолютное давление, создаваемое воздуходувкой). Техническая характеристика на ТВ-175-1,6 производительность-10000м3/час, Напор-0,6 кгс/см2, мощность эл. двигателя-320кВт,число оборотов-2970 об/мин., максимальный ток-32А,число рабочих колес-4 шт., диаметр всасывающего патрубка - 400мм, диаметр напорного патрубка-350мм, щит управления воздуходувкой и задвижкой с эл. приводом | | - | | 549 043,00 | | 510 000,68 | | | | 39 042,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 661 |
|  | Воздуховод к существующим аэротенкам очистных сооружений | 00581 | Калужская область, г.Обнинск, | 01.06.1983 | | Протяженность 122 м | | - | | 86 461,00 | | 83 220,06 | | | | 3 240,94 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 |
|  | Вторичные отстойники с оборудованием | 00032 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 | | площадь 6720 кв.м | | - | | 1 760 170,39 | | 1 652 513,46 | | | | 107 656,93 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 654 |
|  | Вторичные отстойники | БП-000160 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 | | Объем 7409куб.м | | 40:27:010103:435 | | 35 631 436,96 | | 2 969 286,60 | | | | 32 662 150,36 | | Хозяйственное ведение №40:27:010103:435-40/007/2019-2 от 15.02.2019 | | Собственность №40:27:010103-435-40/007/2019-1 от 15.02.2019 | | 720 |
|  | Гараж на 4 автомашины | 00023 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.11.1984 | | площадь 384 кв.м | | - | | 549 806,00 | | 509 716,35 | | | | 40 089,65 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 480 |
|  | Дренажная станция, электроснабжение | 00070 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1977 | | объем 1 куб.м | | - | | 13 640,00 | | 12 001,44 | | | | 1 638,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
|  | Здание № 206 (Станция перекачки) | 00048 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.05.1969 | | площадь 38,6 кв.м | | - | | 44 713,00 | | 37 519,26 | | | | 7 193,74 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 752 |
|  | Здание решеток (площадь полезная 113.94 кв.м, вспомогательная 250 кв.м) | 00066 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 | | площадь 113,94 кв.м | | - | | 953 752,73 | | 854 896,76 | | | | 98 855,97 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 685 |
|  | Здание N206 с благоустройством (Станция перекачки) | 00027 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1974 | | площадь 42 кв.м | | - | | 298 997,00 | | 286 041,42 | | | | 12 955,58 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
|  | Иловые площадки | 00082 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1971 | | площадь 5400 кв.м | | - | | 1 759 691,00 | | 1 597 786,26 | | | | 161 904,74 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 663 |
|  | Иловые площадки | 00071 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1978 | | площадь 5400 кв.м | | - | | 1 333 137,00 | | 1 194 598,60 | | | | 138 538,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 587 |
|  | Иловые площадки | 00073 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1979 | | площадь 10800 кв.м | | - | | 1 870 883,00 | | 1 668 895,20 | | | | 201 987,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 565 |
|  | Иловые площадки № 2,3 | 00079 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.03.1992 | | плоащдь 4888,2 кв.м | | - | | 550 328,00 | | 470 015,49 | | | | 80 312,51 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 418 |
|  | Иловые площадки № 5,6 | 00078 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1990 | | площадь 10800 кв.м | | - | | 6 107 460,00 | | 5 268 371,82 | | | | 839 088,18 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 444 |
|  | Иловые площадки № 7 | 00080 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1992 | | площадь 3600 кв.м | | - | | 410 749,00 | | 349 786,50 | | | | 60 962,50 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 411 |
|  | Канализационная насосная станция жилой застройки и напорный коллектор Экодолье | 03796 | Калужская область, г. Обнинск, д. Белкино | 31.10.2012 | | площадь 16 кв.м,  произв-ть 892,8 м3/сут | | - | | 2 207 155,20 | | 652 653,10 | | | | 1 554 502,10 | | Договор подряда  № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение  № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема-передачи  № 42 от 31.10.2012г. | | Договор подряда  № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение  № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема-передачи  № 42 от 31.10.2012г. | | 372 |
|  | Сооружение (канализационной насосной станции (КНС) с благоустройством | 03586 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона | 01 12 07 | | Площадь 22 кв.м  производительность 1440 м3/сут | | 40:27:010101:45 | | 5 343 032,00 | | 1 496 048,40 | | | | 3 846 983,60 | | Хозяйственное ведение №40:27:010101:45-40/011/2017-1 от 18.08.2017 | | Собственность № 40-40-27/025/2007-478 от 13.12.2007 | | 600 |
|  | Канализационная насосная станция | 00028 | Калужская область, г.Обнинск, 51мкр | 01 09 83 | | Площадь 317,9 кв.м;  производительность 19200 м3/сут | | 40:27:000000:178 | | 1 641 593,78 | | 1 146 866,58 | | | | 494 727,20 | |  | | Собственность № 40-40-27/037/2008-192 от 24.11.2008 | | 657 |
|  | Котельная о.с.(102кв.м) | 00021 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1971 | | Площадь 102 кв.м | | - | | 237 700,00 | | 198 353,70 | | | | 39 346,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 731 |
|  | Метантенки с наружными коммуникациями | 00067 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1971 | | объем 2000 куб.м | | - | | 598 680,00 | | 544 254,20 | | | | 54 425,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 671 |
|  | Насосная станция перекачки хозяйственных и промышленных стоков | 00026 | Калужская область, г.Обнинск, район Кончаловских гор | 01 08 88 | | Площадь 50,2 кв.м;  производительность по избыточному илу с линии №2 - 60 м3/ч, производительность по стокам с иловых площадок - 800 м3/ч | | 40:27:010504:51 | | 4 293 800,00 | | 3 296 584,00 | | | | 997 216,00 | |  | | Собственность № 40-40-27/037/2008-191 от 25.11.2008 | | 521 |
|  | Насосно-воздуходувная станция 2 очереди очистных сооружений | 00075 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1983 | | площадь 651,1 кв.м,  производительность 40000 м3/сут | | - | | 2 462 407,00 | | 1 916 572,67 | | | | 545 834,33 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
|  | Насосная первичных отстойников | 00065 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.11.1970 | | объем 454 куб.м,  производительность 28 м3/ч | | - | | 51 592,00 | | 46 925,15 | | | | 4 666,85 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 674 |
|  | Нежилое строение (Насосная станция) | 03149 | Калужская ул. область, Пирогова | 01 08 04 | | Площадь 207,6 кв.м;  производительность 5100 м3/сут | | 40:27:020406:88 | | 640 896,71 | | 222 177,28 | | | | 418 719,43 | | Хозяйственное ведение №40:27:020406:88-40/011/2017-2 от 03.10.2017 | | Собственность № 40-01/27-10/2004-152 от 01.03.2004 | | 600 |
|  | Канализационная насосная станция | 03150 | Калужская обл, г Обнинск, проезд Самсоновский, дом 12 | 1976 г. | | Площадь 19,6 кв.м;  производительность 3840 м3/сут | | 40:27:020205:205 | | 114 804,49 | | 39 798,72 | | | | 75 005,77 | | Хозяйственное ведение №40:27:020205:205-40/011/2017-1 от 02.10.2017 | | Собственность № 40-40-27/027/2007-233 от 24.08.2007 | | 600 |
|  | Блок емкостей с насосной станцией | БП-000017 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 31 12 16 | | Объем 35300 куб.м | | 40:27:010103:431 | | 191 164 973,74 | | 15 930 414,60 | | | | 175 234 559,14 | | Хозяйственное ведение №40:27:010103:431-40/007/2019-2 от 18.02.2019 | | Собственность  №40:27:010103:431-40/007/2019-1 от 18.02.2019 | | 720 |
|  | Ограждение территории очистных сооружений со стороны ул. Менделеева и иловых карт | БП-000004 | Калужская область,  г. Обнинск, ул. Дачная, владение  № 5 | 28.10.2016 | | Протяженность 1218 м  Ограждение из колючей проволоки | | - | | 254 440,00 | | 43 220,20 | | | | 211 219,80 | | Договор подряда№ 10-03-16 от 10.03.2016г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 20-02-16 от 20.02.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 12-05-2016 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Договор подряда № 12-05-2016/2 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Акт приема №ОБП-000004 от 28.10.2016г. | | Договор подряда№ 10-03-16 от 10.03.2016г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 20-02-16 от 20.02.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 12-05-2016 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Договор подряда № 12-05-2016/2 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Акт приема №ОБП-000004 от 28.10.2016г. . | | 365 |
|  | Первичный радиальный канализационный отстойник 2-ой очереди очистных сооружений | 00076 | Калужская область, г.Обнинск, Очистные сооружения | 01.09.1984 | | площадь 450 кв.м | | - | | 610 061,00 | | 454 496,19 | | | | 155 564,81 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
|  | Первичные отстойники с оборудованием | 00069 | Калужская область, г.Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1973 | | площадь 3040,2 кв.м | | - | | 308 872,00 | | 296 519,04 | | | | 12 352,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
|  | Первичные отстойники с оборудованием | 00031 | Калужская область, г.Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 | | площадь 3040,2 кв.м | | - | | 674 516,00 | | 613 557,92 | | | | 60 958,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 675 |
|  | Первичный отстойник станции биологической очистки | 03683 | Калужская область, г.Обнинск, территория городских канализационных очистных сооружений | 31 12 09 | | Объем 1709 куб.м | | 40:27:000000:114 | | 12 044 907,16 | | 3 613 472,64 | | | | 8 431 434,52 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/028/2014-678 от 04.09.2014 | | Собственность № 40-40-27/041/2009-401 от 26.01.2010 | | 480 |
|  | Песколовки (Илоскреб Д-24М с приспособлением для удаления) | 00036 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 | | В работе постоянно находятся 4 песколовки. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды до 0,15-0,3 м/с и времени прибывания в песколовке не менее 30 сек. Для удаления песка служит гидроэлеватор, который работает с помощью насоса 4К-6А, давление не менее 8 кгс/см2. | | - | | 335 459,00 | | 305 145,72 | | | | 30 313,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 675 |
|  | Производственный корпус | БП-000089 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 | | Площадь 2835,9 кв.м | | 40:27:010103:433 | | 182 657 520,79 | | 10 744 560,00 | | | | 171 912 960,79 | | Хозяйственное ведение №40:27:010103:433-40/007/2019-1 от 19.02.2019 | | Собственность №40:27:010103:433-40/007/2019-1 от 19.02.2019 | | 1020 |
|  | Склад для хранения баллонов с хлором | 00025 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.06.1986 | | площадь 936 кв.м | | - | | 909 600,00 | | 708 391,14 | | | | 201 208,86 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
|  | Сооружение илоуплотнители | 00084 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1967 | | объем 720 куб.м | | - | | 29 893,00 | | 27 361,68 | | | | 2 531,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 720 |
|  | Технологические трубопроводы | БП-000145 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 | | Протяженность3820 м | | 40:27:010103:428 | | 119 895 510,60 | | 9 991 450,00 | | | | 109 904 060,60 | | Хозяйственное ведение №40:27:010103:428-40/007/2019-2 от 19.02.2019 | | Собственность №40:27:010103:428-40/007/2019-1 от 19.02.2019 | | 720 |
|  | Сооружение канализации | БП-000145 | Калужская область, г.Обнинск,  район городских очистных сооружений  ул. Дачная, д.5 | 31 12 16 | | Площадь застройки 9,2 кв. м  Объект незавершенного строительства | | 40:27:010103:427 | | 2 498 731,00 | | 208 070,00 | | | | 2 290 661,00 | | Акт приема-передачи от 02.12.2015. Постановление АДМ № 1572-п от 14.09.2015 | | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-2795/1 от 06.10.2015 | | 720 |
|  | Цех механического обезвоживания осадков | 00024 | Калужская обл., г. Обнинск, Территория городских очистных сооружений, кв. 1 | 01 06 86 | | Площадь 557,7 кв.м | | 40:27:010103:20 | | 12 544 865,65 | | 11 133 569,64 | | | | 1 411 296,01 | | Хозяйственное ведение № 40-40-11/039/2014-535 от 26.11.2014 | | Собственность № 40-40-27/039/2010-113 от 30.06.2010 | | 480 |
|  | Кабельные сети аэротенков очистных сооружений | 00599 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1983 | | Протяженность 5700 м | | - | | 127 700,00 | | 97 688,97 | | | | 30 011,03 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
|  | Оголовок на выпуске сбросного коллектора очистных сооружений | 00621 | Калужская область, г.Обнинск, район СНТ"Орбита" и р.Протва | 1975 г | | Площадь 5 кв.м;  Площадь застройки 5 кв.м | | 40:27:010405:157 | | 218 311,00 | | 198 463,50 | | | | 19 847,50 | |  | | Собственность № 40-40-11/024/2011-419 от 18.07.2011 | | 671 |
|  | Наружное освещение 1-ой очереди очистных сооружений | 00602 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 01.10.1984 | | 0,4 кВ, 5 кВт | | - | | 69 750,00 | | 61 356,22 | | | | 8 393,78 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 507 |
|  | Сооружение электроэнергетики | БП-000157 | Калужская область, г.Обнинск, район Кончаловских гор | 31 12 16 | | Протяженность 614 м;  Объект незавершенного строительства | | 40:27:010103:415 | | 7 403 326,75 | | 740 332,80 | | | | 6 662 993,95 | | Постановление АДМ №2503-п от 26.12.2014 Акт приема-передачи №б/н от 17.02.2015 | | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-279/1 от 17.02.2015 | | 600 |
|  | Третичные отстойники | БП--000188 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 | | Объем9212 куб.м | | 40:27:010103:432 | | 59 806 649,99 | | 4 983 887,40 | | | | 54 822 762,59 | | Хозяйственное ведение №40:27:010103:432-40/007/2019-2 от 18.02.2019 | | Собственность №40:27:010103:432-40/007/2019-1 от 18.02.2019 | | 720 |
|  | Электроснабжение хлорной очистных сооружений 2 очереди | 00609 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1986 | | 0,4 кВ, 20 кВт | | - | | 17 970,00 | | 15 691,20 | | | | 2 278,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 |
| **ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 5 | Бытовая канализация от хлораторной К-1 и К-10 к станции доочистки хозяйственных фекальных стоков ГОС г. Обнинск | 00453 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 01.09.1991 | | Протяженность 251 м | | - | | 46 521,00 | | 39 828,36 | | | | 6 692,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 424 |
| 1. 5 | Бытовая канализация | БП-000343 | Калужская область, г.Обнинск, ул.Пирогова, д.14 | 29 09 21 | | Протяженность 93 м;  Глубина залегания 3,4 м | | 40:27:020403:1769 | | 526 853,00 | | 6 585,66 | | | | 520 267,34 | | Хозяйственное ведение №40:27:020403:1769-40/104/2021-4 от 30.07.2021 | | Собственность №40:27:020403:1769-40/104/2021-3 от 30.07.2021 | | 240 |
| 1. 6 | Внутриквартальные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети | БП-000405 | Калужская область, город Обнинск, микрорайон № 51 | 1989 | | Протяженность 5016 м | | 40:27:030301:11068 | | 2 676 251,00 | | 0,00 | | | | 2 676 251,00 | |  | | Номер и дата государственной регистрации права собственности №40:27:030301:11068-40/104//2022-1 от 12.11.2022 | | 120 |
| 1. 6 | Магистральные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети мкр.51 от КНС до КК-4114, мкр. 51а от КК-4706 до КК-4724, мкр. 32 от КК-4724 до КК-4867 и КК-4868 | БП-000398 | Калужская область, город Обнинск, микрорайон № 51 | 1990 | | Протяженность 2397 м | | 40:27:000000:819 | | 1 278 902,00 | | 0,00 | | | | 1 278 902,00 | |  | | Собственности №40:27:000000:819-40/104//2022-1 от 12.11.2022 | | 120 |
| 1. 6 | Внеплощадочные сети хозяйственной бытовой канализации ф250мм от КК-2590 до КК-2(проект) 30 мкр, 32,3м | БП-000260 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. 30 | 30.09.2019 | | Протяженность32,30 м | | - | | 1 204 919,24 | | 135 553,50 | | | | 1 069 365,74 | | Договор на выполнение работ №0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт № 20 от 30.09.2019г. | | Договор на выполнение работ №0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт № 20 от 30.09.2019г. | | 240 |
| 1. 6 | Внутриплощадочные сети канализации | 03837 | Калужская обл., г.Обнинск, район  д. Белкино | 2011 г | | Протяженность 4629 м | | 40:27:030514:450 | | 20 372 116,65 | | 6 268 344,00 | | | | 14 103 772,65 | | Хозяйственное ведение №40:27:030514:450-40/011/2017-1 от 13.09.2017 | | Собственность № 40-40-11/003/2013-466 от 29.07.2013 | | 312 |
| 1. 6 | Внутриплощадочные сети бытовой канализации пр. Маркса в районе ТЦ "Триумф Плаза" | 03804 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, район ТЦ «Триумф Плаза» | 31.12.2012 | | Протяженность 63,72м | | - | | 235 286,00 | | 81 444,96 | | | | 153 841,04 | | Постановление АДМ №2263-п от 06.11.2012 Акт приема-передачи №109а от 06.11.2012 | | Постановление АДМ №2263-п от 06.11.2012 | | 312 |
| 1. 6 | Внутриплощадочные сети хозяйственно - бытовой канализации 2-й очереди строительства, комплексной малоэтажной жилой застройки | БП-000249 | Калужская область, г Обнинск, район  д. Белкино | 2013 г | | Протяженность 2143 м | | 40:27:030514:970 | | 12 429 481,80 | | 1 139 369,22 | | | | 11 290 112,58 | | Хозяйственное ведение №40:27:030514:970-40/007/2019-1 от 08.04.2019 | | Собственность  № 40-40-11/030/2014-484 от 09.09.2014 | | 360 |
| 1. 6 | Городские канализационные сети в районе Пионерского лагеря п. Мирный | 00404 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 3498 м | | - | | 644 308,00 | | 587 595,68 | | | | 56 712,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 6 | Главный городской канализационный коллектор от ресторана | 00470 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность249м | | - | | 44 795,00 | | 40 852,48 | | | | 3 942,52 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 6 | Канализационные сети на стадион | 00582 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1962 | | Протяженность 471,65 м | | - | | 55 240,00 | | 50 893,92 | | | | 4 346,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 775 |
| 1. 6 | Наружная хозяйственная фекальная канализация очистных сооружений от насосной станции до точки "В" и точки "Г" до колодца К-18 через Д-17 | 00560 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1969 | | Протяженность 257,7 м | | - | | 68 221,00 | | 62 189,23 | | | | 6 031,77 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 690 |
| 1. 6 | Городские канализационные сети от гостиницы | 00521 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 203,5 м | | - | | 36 610,00 | | 33 388,56 | | | | 3 221,44 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 13 Торговый центр МКР № 27 от К-304 до К-308 | 00573 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1972 | | Протяженност 66,9 м | | - | | 22 529,00 | | 20 424,00 | | | | 2 105,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 653 |
| 1. 7 | Наружный хозяйственный фекальный коллектор от МКР-40 до ул. 51 (от К-66 до К-95) | 00551 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1972 | | Протяженность 2050м | | - | | 2 576 645,00 | | 2 337 410,68 | | | | 239 234,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 657 |
| 1. 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание Молочная кухня до К-49 | 00539 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1972 | | Протяженность 22,05 м | | - | | 4 503,00 | | 4 085,77 | | | | 417,23 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 654 |
| 1. 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация блока Е, А, Б и блока В поликлиники МСО-8 | 00300 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1985 | | Протяженность 96,2 м | | - | | 45 197,00 | | 39 605,76 | | | | 5 591,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 493 |
| 1. 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация блока Е поликлиники МСО-8 | 00270 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1988 | | Протяженность 175,5 м | | - | | 49 936,00 | | 43 270,92 | | | | 6 665,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 457 |
| 1. 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация блока К-42 до К (сущ.) поликлиники МСО-8 блока А | 00302 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1985 | | Протяженность 12,3м | | - | | 3 797,00 | | 3 326,40 | | | | 470,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 493 |
| 1. 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация в районе зданий № 18 мкр 26а | 00659 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 | | Протяженность 69,5м | | - | | 30 532,00 | | 27 396,20 | | | | 3 135,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 594 |
| 1. 7 | Хозяйственная фекальная канализация в районе поликлиники МСО 8 | 00203 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 | | Протяженность 75,2 м | | - | | 45 690,00 | | 40 511,61 | | | | 5 178,39 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 538 |
| 1. 7 | Городские канализационные сети в районе старой медсанчасти | 00099 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1100 м | | - | | 216 723,00 | | 197 645,36 | | | | 19 077,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация в районе пристройки общежития и учебных помещений школы милиции мкр. 26а | 00213 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 | | Протяженность 146,1 м | | - | | 84 108,00 | | 74 517,54 | | | | 9 590,46 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 535 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация гаража 300 а/машин ФЭИ | 00285 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1985 | | Протяженность 778,8 м | | - | | 240 182,00 | | 210 644,40 | | | | 29 537,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 496 |
| 1. 8 | Хозяйственная фекальная канализация гаража пож.депо | 00224 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1982 | | Протяженность 40,3 м | | - | | 15 120,00 | | 13 380,57 | | | | 1 739,43 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 530 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 34 (детский сад) мкр. 39 | 00253 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1983 | | Протяженность 74,1 м | | - | | 40 408,00 | | 35 659,88 | | | | 4 748,12 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 519 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация Дом быта | 00660 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1977 | | Протяженность 81,9 м | | - | | 25 227,00 | | 22 625,91 | | | | 2 601,09 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 592 |
| 1. 8 | Хозяйственная фекальная канализация ДСШ мкр. 32а | 00216 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 | | Протяженность 41,6 м | | - | | 20 600,00 | | 18 249,00 | | | | 2 351,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 535 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 1 в 11 кв. | 00280 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1985 | | Протяженность 268,6м | | - | | 87 685,00 | | 76 965,36 | | | | 10 719,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 499 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 24 мкр. 32 | 00228 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1982 | | Протяженность 236,35 м | | - | | 94 631,00 | | 83 720,52 | | | | 10 910,48 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 529 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 30 мкр. 39 | 00217 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 | | Протяженность 29,15 м | | - | | 11 199,00 | | 9 920,82 | | | | 1 278,18 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 535 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов здание № 1а, 1б, 2а мкр 38 | 00215 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 | | Протяженность 396,55 м | | - | | 162 605,00 | | 144 062,82 | | | | 18 542,18 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 535 |
| 1. 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 2б мкр. 38 | 00229 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1982 | | Протяженность 77,15 м | | - | | 32 335,00 | | 28 604,16 | | | | 3 730,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 529 |
| 1. 9 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 36, 36а мкр. 39 | 00220 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1982 | | Протяженность 198 м | | - | | 71 911,00 | | 63 682,24 | | | | 8 228,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 533 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 9 (Оздоровительные бани) мкр. 32 | 00197 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 | | Протяженность 125,05 м | | - | | 43 898,00 | | 38 947,20 | | | | 4 950,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 |
| 1. 9 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 10-17 кв. 40 | 00586 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 | | Протяженность 909,3 м | | - | | 317 245,00 | | 287 426,16 | | | | 29 818,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 649 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 10, 11 мкр. 39 | 00161 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1981 | | Протяженность 251,3м | | - | | 55 744,00 | | 49 586,09 | | | | 6 157,91 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 552 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 12 мкр. 39 от КК-198 до КК-4 сущ. | 00159 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1981 | | Протяженность 24,2 м | | - | | 10 188,00 | | 9 063,86 | | | | 1 124,14 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 552 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация от здания № 13а мкр 39 | 00130 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1980 | | Протяженность 174,1м | | - | | 61 731,00 | | 54 959,85 | | | | 6 771,15 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 556 |
| 1. 9 | Наружная хозяйственная фекальная канализация зд. №15 мкр 39 | 00233 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1983 | | Протяженность 253,9 м | | - | | 93 532,00 | | 82 645,50 | | | | 10 886,50 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 524 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 16 мкр. 39 | 00245 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1983 | | Протяженность 62,50 м | | - | | 20 632,00 | | 18 198,96 | | | | 2 433,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 517 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация здания № 2 мкр. 39 | 00157 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1981 | | Протяженность 41,4м | | - | | 18 947,00 | | 16 851,12 | | | | 2 095,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 552 |
| 1. 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 22 мкр. 39 от КК-10 до КК-15 | 00212 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 | | Протяженность 132,7м | | - | | 48 795,00 | | 43 263,90 | | | | 5 531,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 538 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания 23 мкр. 32 | 00272 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1984 | | Протяженность 244,5 м | | - | | 89 276,00 | | 78 490,32 | | | | 10 785,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 505 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 51 и № 24 мкр. 39 | 00235 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1983 | | Протяженность 94,4 м | | - | | 34 666,00 | | 30 608,40 | | | | 4 057,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 521 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 24а от КК-35 до КК-11 мкр. 39 | 00231 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1982 | | Протяженность 85 м | | - | | 32 238,00 | | 28 519,92 | | | | 3 718,08 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 529 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 25б от КК-1 до КК-48 (сущ.) мкр. 39 | 00207 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 | | Протяженность 92,1 м | | - | | 29 300,00 | | 25 977,42 | | | | 3 322,58 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 538 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация к жилому дому № 26 мкр 39 | 00183 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1981 | | Протяженность 19 м | | - | | 11 750,00 | | 10 452,12 | | | | 1 297,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 543 |
| 1. 5 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 3 (школа милиции) мкр. 26а | 00251 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1984 | | Протяженность 36,5 м | | - | | 15 323,00 | | 13 478,12 | | | | 1 844,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 507 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здания № 4 мкр 32а | 00173 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 | | Протяженность 53,7 м | | - | | 20 154,00 | | 17 904,24 | | | | 2 249,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 42 мкр 39 | 00175 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 | | Протяженность 63,7м | | - | | 12 905,00 | | 11 464,74 | | | | 1 440,26 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 44 мкр. 39 | 00165 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1981 | | Протяженность 105,85 м | | - | | 21 615,00 | | 19 217,70 | | | | 2 397,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 550 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная от здания № 5 мкр. 32 | 00117 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1979 | | Протяженность 537,8м | | - | | 99 934,00 | | 89 201,58 | | | | 10 732,42 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 568 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 61 мкр. 40а | 00239 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1983 | | Протяженность 319,95 м | | - | | 65 020,00 | | 57 362,64 | | | | 7 657,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 518 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация 7, 8, 9 ПТУ торговых работников | 00104 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1978 | | Протяженностью 461,75 м | | - | | 150 712,00 | | 134 862,15 | | | | 15 849,85 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 580 |
|  | Хозяйственная фекальная канализация здание № 8 мкр. 39 | 00177 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 | | Протяженность 252,7м | | - | | 56 169,00 | | 49 907,34 | | | | 6 261,66 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
|  | Хозяйственная фекальная канализация здание № 9 мкр. 39 | 00210 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 | | Протяженность 33,9 м | | - | | 14 792,00 | | 13 112,73 | | | | 1 679,27 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 538 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание СЮТ мкр 32а | 00187 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 | | Протяженность 427,4 м | | - | | 85 249,00 | | 75 980,00 | | | | 9 269,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 561 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания хирургического корпуса до КК-16 | 00669 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1977 | | Протяженность 503,8 м | | - | | 174 323,00 | | 156 298,34 | | | | 18 024,66 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 590 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация к жилому дому № 25 мкр. 39 | 00199 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 | | Протяженность 60,7 м | | - | | 20 265,00 | | 17 980,80 | | | | 2 284,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 27 мкр. 39 | 00181 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 | | Протяженность 134,15 м | | - | | 79 898,00 | | 70 990,02 | | | | 8 907,98 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 29 мкр. 39 | 00179 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 | | Протяженность 26,1 м | | - | | 13 200,00 | | 11 727,18 | | | | 1 472,82 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация к зданию "Г" поликлиники МСО-8 | 00241 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1983 | | Протяженность 214,35 м | | - | | 85 628,00 | | 75 546,67 | | | | 10 081,33 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 518 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 1 (Дом связи) мкр. 32а | 00191 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 | | Протяженность 54 м | | - | | 23 292,00 | | 20 664,00 | | | | 2 628,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 16,17 мкр. 39 | 00193 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 | | Протяженность 320,5 м | | - | | 105 887,00 | | 93 945,60 | | | | 11 941,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация от КК-21 до КК-15 мкр. 39 | 00195 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 | | Протяженность 216,65 м | | - | | 115 117,00 | | 102 139,20 | | | | 12 977,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация к пищеблоку медсанчасти | 00126 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1980 | | Протяженность 415 м | | - | | 121 981,00 | | 108 598,05 | | | | 13 382,95 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 556 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация зжилого дома № 2 в 10 кв. КК-13-12-12а-16-9, КК-15-16 | 00294 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1985 | | Протяженность 89,5 м | | - | | 67 125,00 | | 58 821,12 | | | | 8 303,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 493 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация по Треугольной площади кв. 20 | 00627 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1974 | | Протяженность 365,65 м | | - | | 214 825,00 | | 194 088,61 | | | | 20 736,39 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 632 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий АТС (от К-2 до К-1) кв. 20 | 00650 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1976 | | Протяженность 34,05 м | | - | | 12 830,00 | | 11 587,96 | | | | 1 242,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 1 | 00596 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 440 м | | - | | 79 156,00 | | 72 187,04 | | | | 6 968,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 10 | 00144 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 3389,5 м | | - | | 659 518,00 | | 601 468,08 | | | | 58 049,92 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 12 | 00151 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 465 м | | - | | 93 981,00 | | 85 705,52 | | | | 8 275,48 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 14 | 00163 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 2256,2м | | - | | 334 714,00 | | 305 249,68 | | | | 29 464,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 15 | 00185 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1570,25 м | | - | | 256 710,00 | | 234 111,76 | | | | 22 598,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 16 | 00205 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1164,68 м | | - | | 169 703,00 | | 154 764,16 | | | | 14 938,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 17 | 00222 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 902,84 м | | - | | 152 733,00 | | 139 286,48 | | | | 13 446,52 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 19 | 00237 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 831,5 м | | - | | 161 096,00 | | 146 914,72 | | | | 14 181,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 2 | 00620 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 575 м | | - | | 108 303,00 | | 98 768,96 | | | | 9 534,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 20 | 00249 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 2878,67 м | | - | | 685 000,00 | | 624 706,72 | | | | 60 293,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация 23 кв | 00281 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1911,39 м | | - | | 440 956,00 | | 402 141,60 | | | | 38 814,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 8 | Городские канализационные сети кв. 25 | 00315 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 881,8 м | | - | | 211 585,00 | | 192 962,24 | | | | 18 622,76 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 27 | 00351 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1963 | | Протяженность 4985,56 м | | - | | 1 171 020,00 | | 1 076 656,32 | | | | 94 363,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 757 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 3 | 00636 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 222,5 м | | - | | 40 028,00 | | 36 504,32 | | | | 3 523,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 35 | 00389 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 712 м | | - | | 141 818,00 | | 129 332,48 | | | | 12 485,52 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 4 | 00647 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 552м | | - | | 105 185,00 | | 95 924,96 | | | | 9 260,04 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 6 | 00666 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 561 м | | - | | 105 881,00 | | 96 563,28 | | | | 9 317,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 8 | 00119 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1153,8м | | - | | 181 306,00 | | 165 343,84 | | | | 15 962,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети кв. 9 | 00136 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1908,5 м | | - | | 346 620,00 | | 316 107,44 | | | | 30 512,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-69 до КК-24 зданий №№ 26, 27 мкр. 32 | 00107 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1978 | | Протяженностью 921 м | | - | | 18 786,00 | | 16 810,41 | | | | 1 975,59 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 580 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация учебного комбината УРСа от КК-2 | 00201 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 | | Протяженность 31,2 м | | - | | 11 618,00 | | 10 310,40 | | | | 1 307,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 |
| 1. 1 | Наружные канализационные сети ж/д пр. Маркса, д. 63 | 03370 | Калужская область, г. Обнинск | 09.02.2006 | | Протяженность 231 м | | - | | 767 248,00 | | 396 270,16 | | | | 370 977,84 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Распоряжения № 135-р от 09.02.2006 | | 364 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация мкр 39 | 00133 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1980 | | Протяженность 94,45 м | | - | | 47 137,00 | | 41 944,44 | | | | 5 192,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 554 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация коллектора мкр. 32 от здания № 36 и 37 до КК-94 | 00673 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1977 | | Протяженность 1284,35 м | | - | | 797 566,00 | | 715 800,30 | | | | 81 765,70 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 595 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети на территории хлебозавода 292,5 м | 00507 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 292,5м | | - | | 52 621,00 | | 47 987,76 | | | | 4 633,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация общежития медицинского училища от КК-1 до КК-133 | 00252 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1984 | | Протяженность 84,8 м | | - | | 33 056,00 | | 29 079,20 | | | | 3 976,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 507 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация от здания № 37 мкр. 39 | 00218 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1982 | | Протяженность 36,1 м | | - | | 12 618,00 | | 11 176,99 | | | | 1 441,01 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 534 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от базы горгаза от К-3 до К-16 и от К-5 до К-9 | 00682 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 | | Протяженность 249 м | | - | | 78 463,00 | | 70 226,00 | | | | 8 237,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 581 |
| 1. 1 | Канализационные сети от бассейна спорткорпуса мкр 26а | 00624 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1974 | | Протяженность 110,35 м | | - | | 36 700,00 | | 33 170,97 | | | | 3 529,03 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 634 |
| 1. 6 | Наружная канализация от гаража Горэнергоцеха до КК-9 | 00414 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1970 | | Протяженность 74 м | | - | | 18 433,00 | | 16 762,68 | | | | 1 670,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 673 |
| 1. 1 | Городские канализационные сети от Дома культуры | 00487 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 166 м | | - | | 33 095,00 | | 30 184,32 | | | | 2 910,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ДНТ и ПП | 00115 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1979 | | Протяженность 402м | | - | | 122 199,00 | | 109 145,10 | | | | 13 053,90 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 571 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ж/д по пр. Ленина от КК-1 до КК-7 | 00638 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1975 | | Протяженность 93,05 м | | - | | 25 438,00 | | 22 933,80 | | | | 2 504,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 619 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 1, 2, 3, 4 мкр. 40 | 00629 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1974 | | Протяженность 308,15 м | | - | | 62 924,00 | | 56 862,52 | | | | 6 061,48 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 633 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 12, 12а, 12б кв. 29 | 00601 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 | | Протяженность 61,2 м | | - | | 21 503,00 | | 19 480,44 | | | | 2 022,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 649 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 13 мкр. 32 вдоль зданий № 27,28,29,34 | 00662 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1977 | | Протяженность 493,85 м | | - | | 221 338,00 | | 198 530,28 | | | | 22 807,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 592 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация в районе здания № 18 до КК-2 мкр. 26а | 00668 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1977 | | Протяженность 7,3 м | | - | | 1 313,00 | | 1 179,67 | | | | 133,33 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 590 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 2 мкр. 22 | 00641 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1975 | | Протяженность 3,5 м | | - | | 4 770,00 | | 4 295,70 | | | | 474,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 616 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 21 кв. 40 от К-4055 до К-4020 | 00607 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1973 | | Протяженность 142,5 м | | - | | 45 173,00 | | 40 891,62 | | | | 4 281,38 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 644 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 24 мкр. 40 от К-4048 до К-4050 | 00618 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1973 | | Протяженность 27 м | | - | | 10 104,00 | | 9 135,36 | | | | 968,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 637 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 25 до КК-82 существующего | 00124 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1980 | | Протяженность 51 м | | - | | 17 045,00 | | 15 200,66 | | | | 1 844,34 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 564 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 25 мкр. 40 | 00615 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1973 | | Протяженность 12,3 м | | - | | 2 213,00 | | 1 998,72 | | | | 214,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 637 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация от здания № 25 мкр. 39 | 00128 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1980 | | Протяженность 425,5 м | | - | | 138 294,00 | | 123 121,35 | | | | 15 172,65 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 556 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зд. №3 мкр 39 | 00122 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1980 | | Протяженность 794,76 м | | - | | 985 414,00 | | 878 836,57 | | | | 106 577,43 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 564 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 30, 31, 14 мкр. 32 | 00674 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1977 | | Протяженность 140,4 м | | - | | 43 621,00 | | 39 103,68 | | | | 4 517,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 589 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 35 мкр. 32 (от КК-90 до КК-45) | 00678 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 | | Протяженность 1040,5 м | | - | | 52 264,00 | | 46 779,20 | | | | 5 484,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 581 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий №№ 35,38 мкр. 40 через КК- 1,2,3 | 00610 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1973 | | Протяженность 78,2 м | | - | | 23 488,00 | | 21 262,01 | | | | 2 225,99 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 644 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 36 и 37 до КК-46 мкр. 32 | 00664 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1977 | | Протяженность 215,75 м | | - | | 66 483,00 | | 59 607,72 | | | | 6 875,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 590 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 36 мкр. 40 | 00617 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1973 | | Протяженность 134,1 м | | - | | 39 864,00 | | 36 046,08 | | | | 3 817,92 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 637 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 37 (цех очистки овощей) | 00654 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 | | Протяженность 118,65 м | | - | | 37 085,00 | | 33 275,19 | | | | 3 809,81 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 594 |
| 1. 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 40, 41 мкр. 32 | 00188 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 | | Протяженность 71,2 м | | - | | 104 295,00 | | 92 955,00 | | | | 11 340,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 561 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 42 и № 43 мкр. 40а | 00640 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1975 | | Протяженность 166,8 м | | - | | 32 654,00 | | 29 420,55 | | | | 3 233,45 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 616 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 44 и № 45 мкр. 40 | 00639 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1975 | | Протяженность 624,05 м | | - | | 149 796,00 | | 134 964,90 | | | | 14 831,10 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 616 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 49 мкр 40а до КК-103 | 00646 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1976 | | Протяженность 731 м | | - | | 178 265,00 | | 160 261,02 | | | | 18 003,98 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 604 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 5 мкр 40, 51 | 00111 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1979 | | Протяженность 51,4 м | | - | | 22 363,00 | | 19 992,30 | | | | 2 370,70 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 576 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 59 мпр. 40 а до КК-29а | 00645 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1976 | | Протяженность 99,6 м | | - | | 31 035,00 | | 27 899,34 | | | | 3 135,66 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 604 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 6 мкр. 40 | 00109 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1979 | | Протяженность 87 м | | - | | 25 635,00 | | 22 922,65 | | | | 2 712,35 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 576 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 7 мкр. 40 | 00623 | Калужская область, г. Обнинск | 01.02.1974 | | Протяженность 290 м | | - | | 65 970,00 | | 59 632,86 | | | | 6 337,14 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 635 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 7а мкр. 32 | 00680 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 | | Протяженность 142,6 м | | - | | 46 640,00 | | 41 745,60 | | | | 4 894,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 581 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-21 до К-4010 здания № 8 мкр. 40 | 00633 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1974 | | Протяженность 260 м | | - | | 56 481,00 | | 51 020,70 | | | | 5 460,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 631 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1 до К-431 здания № 9 кв. 29 | 00635 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1974 | | Протяженность 15,4 м | | - | | 8 017,00 | | 7 236,12 | | | | 780,88 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 635 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 1 спортивного корпуса до КК-376 (сущ.) кв. 26а, | 00332 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 49,41 м | | - | | 10 706,00 | | 9 764,40 | | | | 941,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий 14а-14б, кв. 21 | 00262 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 2176,4м | | - | | 402 618,00 | | 367 179,36 | | | | 35 438,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 21 и № 28 кв. 29 до зданий № 19, 21, 22, 23 кв. 29 | 00371 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1969 | | Протяженность 1069,1м | | - | | 204 395,00 | | 186 195,36 | | | | 18 199,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 685 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания 4 кв. 22 до главного коллектора | 00267 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1971 | | Протяженность 734,95 м | | - | | 112 844,00 | | 102 557,44 | | | | 10 286,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 669 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания инфекционного корпуса | 00296 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1969 | | Протяженность 1850,34 м | | - | | 266 425,00 | | 242 869,48 | | | | 23 555,52 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 690 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1 до К-25. Мясо-рыба базы ОРСа | 00642 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1975 | | Протяженность 964,3 м | | - | | 664 449,00 | | 598 329,36 | | | | 66 119,64 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 613 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-232а до КК-2251 кв. 22 | 00604 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 | | Протяженность 173,05 м | | - | | 135 347,00 | | 122 627,40 | | | | 12 719,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 649 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-31 до КК-30 жилого дома № 48 мкр. 40 | 00651 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1976 | | Протяженность176,7 м | | - | | 52 775,00 | | 47 417,40 | | | | 5 357,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 601 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 20 кв. 40 от К-4042 о К-4014 | 00598 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 | | Протяженность 147,55 м | | - | | 47 248,00 | | 42 806,40 | | | | 4 441,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 649 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-47 до КК-50 здания № 30 мкр. 40 | 00643 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1975 | | Протяженность 61,3 м | | - | | 12 518,00 | | 11 271,84 | | | | 1 246,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 613 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-1 до КК-6 и от КК-8 до КК-1332 сущ здания № 1 и № 10 стадиона "Труд" | 00113 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1979 | | Протяженность 134,9 м | | - | | 24 269,00 | | 21 681,73 | | | | 2 587,27 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 572 |
| 1. 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 29 от КК-181 до КК-175 мкр. 39 | 00209 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 | | Протяженность 30,05 м | | - | | 11 738,00 | | 10 408,14 | | | | 1 329,86 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 538 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-21 до КК-20, от КК-1 до КК-6 здания № 46 мкр. 40 | 00657 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 | | Протяженность 172,8 м | | - | | 31 087,00 | | 27 897,22 | | | | 3 189,78 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 594 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-25 до К-28 здания № 9 мкр. 40 | 00631 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1974 | | Протяженность 67,9м | | - | | 12 215,00 | | 11 035,20 | | | | 1 179,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 631 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-545 до пристройки школы № 1 | 00634 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1974 | | Протяженность14,3 м | | - | | 7 819,00 | | 7 055,64 | | | | 763,36 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 625 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-60а дл КК-990 здания № 57, 58 мкр. 40а | 00644 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1976 | | Протяженность 87,1 м | | - | | 16 998,00 | | 15 294,68 | | | | 1 703,32 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 609 |
| 1. 2 | Хозяйственная фекальная канализация от КК-87 до КК-1 мкр. 39 | 00120 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1979 | | Протяженность 33,3 м | | - | | 41 855,00 | | 37 360,83 | | | | 4 494,17 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 568 |
| 1. 2 | Канализационный коллектор от кинотеатра до станции перекачки | 00549 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1693,2 м | | - | | 284 603,00 | | 259 549,76 | | | | 25 053,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-10 до существующего тКК и от КК-6 до существующего КК жилого дома на пр. Ленина | 00101 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 | | Протяженность 16,3м | | - | | 2 932,00 | | 2 626,00 | | | | 306,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 581 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от корпуса особо-опасных инфекций кв. 24 | 00625 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1974 | | Протяженность 67 м | | - | | 19 923,00 | | 18 000,84 | | | | 1 922,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 633 |
| 1. 2 | Хозяйственная фекальная канализация от общественного туалета здание № 61 мкр. 40а (от КК-1 до КК-7) | 00243 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1983 | | Протяженность 12,2 м | | - | | 8 012,00 | | 7 068,00 | | | | 944,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 517 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания школы-интерната | 00402 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 | | Протяженность 1733,65 м | | - | | 376 618,00 | | 343 466,72 | | | | 33 151,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 3 мкр. 20 | 00652 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1976 | | Протяженность67,55 м | | - | | 15 003,00 | | 13 478,40 | | | | 1 524,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 601 |
| 1. 2 | Хозяйственная фекальная канализация от КК-21, КК-114 мкр. 39 | 00167 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 | | Протяженность479,95 м | | - | | 172 453,00 | | 153 221,22 | | | | 19 231,78 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация по ул. Любого | 00628 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1974 | | Протяженность 389,95 м | | - | | 96 334,00 | | 87 037,53 | | | | 9 296,47 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 632 |
| 1. 2 | Хозяйственная фекальная канализация профилактория | 00171 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 | | Протяженность 134,75 м | | - | | 56 243,00 | | 49 970,52 | | | | 6 272,48 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 547 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация типографии | 00656 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 | | Протяженность173,8м | | - | | 31 695,00 | | 28 440,88 | | | | 3 254,12 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 594 |
| 1. 2 | Хозяйственная фекальная канализация универсама (реконструкция) | 00236 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1983 | | Протяженность 68,8 м | | - | | 23 551,00 | | 20 792,00 | | | | 2 759,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 521 |
| 1. 2 | Хозяйственная фекальная канализация универсама мкр. 27 | 00189 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 | | Протяженность148,25 м | | - | | 66 999,00 | | 59 443,20 | | | | 7 555,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 541 |
| 1. 2 | Сети канализации от магистрали до стены здания туалета Городского парк пр. Ленина | 03810 | Калужская область, г. Обнинск | 18.11.1993 | | Протяженность 45,5м | | - | | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 | | Постановление №579-п от 19.04.2013г. Акт приема-передачи №37 от 19.04.2013 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 163 |
| 1. 2 | Городской хозфекальный коллектор | 03839 | Калужская область  г Обнинск, от КНС-51 мкр. через ул.Белкинская, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений | 2013 | | Протяженность 1462 м | | 40:27:000000:266 | | 370 529 874,12 | | 39 523 186,56 | | | | 331 006 687,56 | | Хозяйственное ведение №40:27:000000:266-40/056/2022-1 от 16.08.2022 | | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-3266/1 от 24.06.2016 | | 900 |
| 1. 2 | Канализационные сети Белкинская 7 | 01482 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д.7 | 01.12.1999 | | Протяженность50 м | | - | | 50 000,00 | | 36 263,04 | | | | 13 736,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Канализационные сети стадиона "Труд" | 03785 | Калужская область, г. Обнинск | 18.11.1993 | | Протяженность350 м | | - | | 25 688,00 | | 16 577,85 | | | | 9 110,15 | | Постановление №416-п от 21.03.2012г. Акт приема-передачи №016 от 29.08.2012г. | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993. | | 172 |
| 1. 2 | магистральные сети хоз.фекальной канализации от КК1 до КК11 | 03636 | Калужская область, г.Обнинск, МКР 51А | 31 03 09 | | Протяженность 362 м | | 40:27:000000:107 | | 1 589 200,00 | | 653 622,12 | | | | 935 577,88 | | Хозяйственное ведение №40:27:000000:107-40/055/2022-1 от 17.08.2022 | | Собственность № 40-40-27/019/2009-029 от 27.04.2009 | | 372 |
| 1. 2 | сооружение (напорный канализационный коллектор от КНС до камеры №27) | 03530 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная пром. зона "Технопарк" | 01 12 06 | | Площадь 91 кв.м  Протяженность  2781 м | | 40:27:000000:87 | | 6 971 531,00 | | 2 302 524,00 | | | | 4 669 007,00 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Собственность № 40-40-27/013/2007-637 от 24.06.2007 | | 545 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 1, 2, 3 общежитий ФЭИ | 00381 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1988 | | Протяженность 162,5 м | | - | | 35 088,00 | | 30 435,72 | | | | 4 652,28 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 460 |
| 1. 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 65 мкр. 52а | 00489 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 | | Протяженность 73,4 м | | - | | 22 600,00 | | 20 489,70 | | | | 2 110,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ЛК 23-28-16-21 здания № 70 и 71 мкр. 52а | 00485 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 | | Протяженность292,6 м | | - | | 88 185,00 | | 79 949,10 | | | | 8 235,90 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 11 мкр. 52 | 00496 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1995 | | Протяженность 392 м | | - | | 27 669,00 | | 24 323,20 | | | | 3 345,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 36 и № 37 мкр 52 | 00495 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1995 | | Протяженность 392,1 м | | - | | 80 067,00 | | 70 387,20 | | | | 9 679,80 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация к пристройке бассейна к дворцу спорта по пр. Ленина | 00338 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1987 | | Протяженность 160,55 м | | - | | 107 878,00 | | 93 906,40 | | | | 13 971,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 471 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация к зданию № 20-Б мкр 39 | 00318 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 | | Протяженность15,5 м | | - | | 3 041,00 | | 2 654,40 | | | | 386,60 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-42-220, К-43-219 к зданию № 20 мкр. 39 | 00319 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 | | Протяженность76,5м | | - | | 8 865,00 | | 7 740,60 | | | | 1 124,40 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 481 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 6-14 здания № 21 мкр 52 | 00493 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1994 | | Протяженность 147,7 м | | - | | 53 770,00 | | 47 861,28 | | | | 5 908,72 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 7-10 от мкр. 52 до КНС Д500 | 00483 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 | | Протяженность 222,9 м | | - | | 176 221,00 | | 148 727,70 | | | | 27 493,30 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 391 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 22 мкр. 32 | 00308 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1986 | | Протяженность 43,5 м | | - | | 138 580,00 | | 121 222,56 | | | | 17 357,44 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 487 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 66 и № 72 мкр. 52а | 00492 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 | | Протяженность 142,3 м | | - | | 43 920,00 | | 39 817,80 | | | | 4 102,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-51 до К-50 жилого дома № 13 мкр. 38 | 00364 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 | | Протяженность90,6 м | | - | | 226 016,00 | | 196 240,32 | | | | 29 775,68 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 463 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 12 и № 11 мкр. 38 | 00365 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 | | Протяженность 288,85 м | | - | | 98 020,00 | | 85 107,42 | | | | 12 912,58 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 463 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ж/д №9,10,11,12,13,14 мкр 51 | 00359 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 | | Протяженность 493,9 м | | - | | 152 368,00 | | 132 294,18 | | | | 20 073,82 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 463 |
| 1. 2 | Наружный аварийный обводной коллектор очистных сооружений | 00100 | Калужская область, г. Обнинск | 01.02.1971 | | Протяженность 392,05 м | | - | | 175 050,00 | | 159 136,80 | | | | 15 913,20 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 671 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация очистных сооружений | 00587 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1983 | | Протяженность 209 м | | - | | 84 107,00 | | 74 298,84 | | | | 9 808,16 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 |
| 1. 2 | Наружный хозяйственный фекальный коллектор от К-59-59А-К-58А-58 по ул. Красных Зорь | 00498 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1996 | | Протяженность90,5 м | | - | | 194 728,00 | | 164 770,76 | | | | 29 957,24 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов № 28, 29, 30 мкр. 39 | 00384 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1988 | | Протяженность 167,85 м | | - | | 34 275,00 | | 29 729,49 | | | | 4 545,51 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 460 |
| 1. 2 | Напорный трубопровод Д400 в 2 нитки на городских очистных сооружениях | 00432 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1990 | | Протяженность 1035 м | | - | | 462 128,00 | | 397 024,44 | | | | 65 103,56 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 |
| 1. 2 | Напорная канализационная сеть D400 д.Белкино | 03797 | Калужская область, г. Обнинск | 31.10.2012 | | Протяженность 3797 м | | - | | 15 311 675,73 | | 5 398 346,80 | | | | 9 913 328,93 | | Договор подряда № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема № 42 от 31.10.2012г. | | Договор подряда № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема № 42 от 31.10.2012г. | | 312 |
| 1. 2 | Напорный коллектор от котельной № 2 | 00584 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1972 | | Протяженность 357,5 м | | - | | 66 567,00 | | 65 904,30 | | | | 662,70 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 600 |
| 1. 2 | Наружный водопровод от КНС-1 до городской сети | 03164 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.2004 | | Протяженность 4 м | | - | | 674,41 | | 229,60 | | | | 444,81 | | Постановление № 91-п от 26.01.2004. Акт № 4 от 18.10.2004 | | Постановление № 91-п от 26.01.2004. | | 600 |
| 1. 2 | Наружный коллектор очистных сооружений от К1 до К56 | 00605 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1984 | | Протяженность 391 м | | - | | 1 748 513,00 | | 1 538 138,04 | | | | 210 374,96 | | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 507 |
| 1. 2 | Наружный напорный коллектор от КНС-1 | 03166 | Калужская область, г. Обнинск | 2004 | | Протяженность 1716 м | | - | | 578 763,46 | | 198 709,66 | | | | 380 053,80 | | Постановление  № 91-п от 26.01. Акт № 2 от 18.10.2004 | | Постановление  № 91-п от 26.01.2004 | | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Наружный самотечный напорный коллектор от КНС-2 | 03165 | Калужская область, г. Обнинск | | 2004 | Протяженность 116 м | | - | 43 993,74 | | 15 030,60 | | | 28 963,14 | Постановление  № 91-п от 26.01.2004. Акт № 1 от 18.10.2004. | | Постановление  № 91-п от 26.01.2004 | | 600 | |
| 1. 2 | Наружная канализация УТ-1 (, ул. Гагарина, д. 16, б/у) | 03592 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 16 | | 2008 | Протяженность 147,7 м | | - | 6 225,86 | | 4 529,77 | | | 1 696,09 | Постановление  № 626-п от 06.05.2008г. Акт приема-передачи № 42 от 20.05.2008 | | Постановление  № 626-п от 06.05.2008г. | | 224 | |
| 1. 2 | Наружная фекальная канализация ж/д № 20 мкр. 52 | 01494 | Калужская область, г. Обнинск | | 2000 | Протяженность 87,5 м | | - | 112 233,00 | | 79 857,47 | | | 32 375,53 | Распоряжение  № 2000-090-рп от 27.03.2000 Извещение  № 25/2000 от 05.04.2000.  Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. | | Распоряжение  № 2000-090-рп от 27.03.2000 . Извещение № 25/2000 от 05.04.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ж/д № 1 мкр 38 | 01501 | Калужская область, г. Обнинск | | 2000 | Протяженность 197 м | | - | 54 295,00 | | 38 483,28 | | | 15 811,72 | Распоряжение  № 2000-088-рп от 27.03.2000 . Извещение № 31/2000 от 19.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. | | Распоряжение  № 2000-088-рп от 27.03.2000. Извещение № 31/2000 от 19.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ж/дома №46, ж/д №6 мкр 52 (Белкинская 9) | 01502 | Калужская область, г. Обнинск | | 2000 | Протяженность 11,8м | | - | 11 369,77 | | 8 059,92 | | | 3 309,85 | Распоряжение  № 2000-076-рп от 16.03.2000 -. Извещение  № 30/2000 от 15.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.06.1999 | | Распоряжение  № 2000-076-рп от 16.03.2000 -. Извещение № 30/2000 от 15.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.06.1999 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ж/д № 2 мкр. 38 | 01495 | Калужская область, г. Обнинск | | 2000 | Протяженность35 м | | - | 34 047,00 | | 24 226,86 | | | 9 820,14 | Распоряжение  № 2000-091-рп от 27.03.2000 Извещение  № 38/2000 от 11.04.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.12.1999 | | Распоряжение  № 2000-091-рп от 27.03.2000. Извещение № 38/2000 от 11.04.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.12.1999 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозфекальная канализация (лит.1) | БП-000258 | Калужская область, г.Обнинск, микрорайон 38 (северная часть) | | 2019 | Площадь 405,8 кв.м | | 40:27:030512:226 | 2 010 493,52 | | 226 180,62 | | | 1 784 312,90 | Хозяйственное ведение №40:27:030512:226-40/007/2019-3 от 10.10.2019 | | Собственность №40:27:030512:226-40/007/2019-1 от 18.06.2019 | | 240 | |
| 1. 2 | Наружные сети канализации OD200,OD160, ЛСР 06-01-02(общественный центр города (Зона) | БП-000284 | Калужская область, г. Обнинск | | 2020 | Протяженность 305,04 м | | - | 2 014 737,71 | | 117 526,29 | | | 1 897 211,42 | Договор на выполнение работ № 31908076089 от 07.08.2019. Акт №15 от 31.03.2019г. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г. | | Договор на выполнение работ  № 31908076089 от 07.08.2019. Акт №15 от 31.03.2019г. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г. | | 360 | |
| 1. 2 | Наружные сети канализации к зданию ул. Комарова , 8 | 03786 | Калужская область, г. Обнинск | | 1993 | Протяженность 22,73 м | | - | 142 271,82 | | 80 163,09 | | | 62 108,73 | Постановление №416-п от 21.03.2012г. Акт приема-передачи №013 от 29.08.2012 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 197 | |
| 1. 2 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации | БП-000353 | Калужская область, г.Обнинск | | 2019 г | Протяженность 302 м | | 40:27:030803:4252 | 3 463 790,55 | | 0,00 | | | 3 463 790,55 | Хозяйственное ведение №40:27:030803:4252-40/104/2022-4 от 26.07.2022 | | Собственность №40:27:030803:4252-40/060/2021-3 от 29.12.2021 | | 240 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания ЛК-18-10-20-21а 21-16, от здания ЛК-20 К-20, от ЛК-18-18а градирня, овоще-фруктовое хранилище | 00407 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.01.1990 | Протяженность 116,4 м | | - | 46 275,00 | | 39 916,26 | | | 6 358,74 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 444 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов № 9, 10, 16 мкр 38 | 00375 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1988 | Протяженность153,9м | | - | 60 249,00 | | 52 261,02 | | | 7 987,98 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 460 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 8 мкр. 38 | 00377 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1988 | Протяженность 162,5 м | | - | 62 607,00 | | 54 303,90 | | | 8 303,10 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 460 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-25-26-47 | 00406 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.1989 | Протяженность49,2 м | | - | 20 126,00 | | 17 377,72 | | | 2 748,28 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 447 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальный коллектор от К-1-5 К-63а мкр. 32 | 00413 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.1990 | Протяженность128,2м | | - | 74 545,00 | | 64 092,38 | | | 10 452,62 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 435 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-53-К-52 здание № 14 мкр. 38 | 00393 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1989 | Протяженность 47,35 м | | - | 20 162,00 | | 17 415,00 | | | 2 747,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 448 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 8а мкр 38 | 00386 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1998 | Протяженность36,5м | | - | 43 360,00 | | 35 580,87 | | | 7 779,13 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 340 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 23 мкр. 45 | 00392 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1989 | Протяженность 64,1 м | | - | 23 582,00 | | 20 371,68 | | | 3 210,32 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 448 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 25 м кр 45 | 00400 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.1989 | Протяженность115 м | | - | 45 327,00 | | 39 140,40 | | | 6 186,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 447 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 25 мкр. 52 | 00422 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность363,1м | | - | 163 220,00 | | 140 225,40 | | | 22 994,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 26 мкр. 52 | 00442 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность 90,9 м | | - | 36 925,00 | | 31 724,16 | | | 5 200,84 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 27 мкр. 52 | 00443 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность 15,8 м | | - | 16 745,00 | | 14 385,24 | | | 2 359,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 30 мкр. 45 | 00401 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.1989 | Протяженность 39,3 м | | - | 13 272,00 | | 11 460,34 | | | 1 811,66 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 447 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 31 мкр. 45 | 00391 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1989 | Протяженность 369,33 м | | - | 156 342,00 | | 135 055,26 | | | 21 286,74 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 448 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 32, 46 мкр 45 | 00409 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.01.1990 | Протяженность113,7м | | - | 67 814,00 | | 58 495,59 | | | 9 318,41 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 444 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 34 мкр. 45 | 00418 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность 150,2 м | | - | 56 904,00 | | 48 888,24 | | | 8 015,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 35,35а мкр. 45 | 00445 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность71,1 v | | - | 29 065,00 | | 24 968,64 | | | 4 096,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-73-55а-55 здания № 42 мкр. 45 | 00412 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1990 | Протяженность 33,3м | | - | 14 670,00 | | 12 618,75 | | | 2 051,25 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 436 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1-15-17а-18-19-20 зданий № 27, 28 мкр. 52 | 00411 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.07.1990 | Протяженность 365,45 м | | - | 112 629,00 | | 96 941,78 | | | 15 687,22 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 438 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1-9-К-1-8 К-1-7 здания № 55 мкр. 32 | 00416 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.1990 | Протяженность36,55 м | | - | 15 333,00 | | 13 183,50 | | | 2 149,50 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 435 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 22-32 мкр. 52 | 00458 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.1991 | Протяженность208,25 м | | - | 83 106,00 | | 71 288,66 | | | 11 817,34 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 422 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-30-31-17 здания № 29 мкр 52 | 00441 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность 33,8 м | | - | 12 774,00 | | 10 974,00 | | | 1 800,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 33-38 здания № 14 мкр. 52 | 00460 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.10.1991 | Протяженность 208,25 м | | - | 39 566,00 | | 33 941,12 | | | 5 624,88 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 422 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 12-8а (сущ.) К 4-5-6-9 гараж МСО-8 | 00464 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1991 | Протяженность 184,5 м | | - | 62 452,00 | | 61 765,20 | | | 686,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-4,5,6,7,8 с иловых площадок К-8 городских очистных сооружений | 00435 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность750 м | | - | 203 801,00 | | 175 089,24 | | | 28 711,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 43-46а здания№ 69 мкр 52а | 00466 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.02.1993 | Протяженность 56,1м | | - | 21 949,00 | | 20 863,80 | | | 1 085,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация КК-20-21-22 овоще-фруктового хранилища | 00408 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.01.1990 | Протяженность113,8м | | - | 50 573,00 | | 43 623,70 | | | 6 949,30 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 444 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов № 26, 27,29 мкр 45 | 00424 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность 280,1м | | - | 121 633,00 | | 104 498,52 | | | 17 134,48 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 23-24 здания № 48 мкр. 45 | 00471 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1992 | Протяженность36,5 м | | - | 11 812,00 | | 11 552,20 | | | 259,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К 57-63 здания № 20 мкр. 45 | 00397 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1989 | Протяженность 177,8 м | | - | 60 232,00 | | 52 084,50 | | | 8 147,50 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 451 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-1-13-10 (сущ.), К-10-11-12-13-14а-14-15-16 | 00452 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1991 | Протяженность 487,9 м | | - | 290 664,00 | | 248 847,39 | | | 41 816,61 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 424 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 33 и 50 мкр. 45 | 00469 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1992 | Протяженность 46,1 м | | - | 5 468,00 | | 5 347,12 | | | 120,88 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 14-21-13-13а-22-22а-32 жилого дома № 8а мкр. 52а | 00472 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1992 | Протяженность 366,1 м | | - | 87 489,00 | | 85 564,60 | | | 1 924,40 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 16-19 здания № 53 мкр. 32 | 00476 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1992 | Протяженность62,6 м | | - | 25 899,00 | | 25 329,40 | | | 569,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 27-28-29-17-18 здания № 9 мкр. 52 | 00473 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1992 | Протяженность 54,4 м | | - | 26 693,00 | | 26 105,48 | | | 587,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 14-22 здания № 11 мкр. 52 | 00474 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.04.1992 | Протяженность 161,1 м | | - | 57 553,00 | | 56 287,16 | | | 1 265,84 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 6-13 жилых домов № 8б, 8в мкр. 52 | 00478 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1992 | Протяженность 150,3 м | | - | 53 115,00 | | 51 655,68 | | | 1 459,32 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ЛК 5-13, ЛК 13-45-39-44-40-41 мкр 52 | 00449 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1991 | Протяженность462,5 м | | - | 139 985,00 | | 119 844,45 | | | 20 140,55 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 424 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация роддома (перенос) | 00451 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1991 | Протяженность 55,3 м | | - | 31 283,00 | | 26 782,14 | | | 4 500,86 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 424 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 6 (жилобр. 6) мкр 52 | 00504 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.05.1996 | Протяженность 163,6 м | | - | 38 584,00 | | 32 542,00 | | | 6 042,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-29-20 жилого дома № 67 мкр. 52а | 00502 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1995 | Протяженность 95,5 м | | - | 32 618,00 | | 28 227,15 | | | 4 390,85 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 2 | Отводной коллектор ул. Комсомольской до очистных сооружений | 00579 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1962 | Протяженность 820 м | | - | 107 379,00 | | 98 924,70 | | | 8 454,30 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 775 | |
| 1. 2 | Отводной коллектор очистных городских сооружений | 00097 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.03.1982 | Протяженность 832 м | | - | 1 673 185,00 | | 1 483 474,77 | | | 189 710,23 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 538 | |
| 1. 2 | Самотечный коллектор от ограждения завода Сигнал до КНС-1 | 03167 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.11.2004 | Протяженность 2027,25 м | | - | 1 000,04 | | 772,85 | | | 227,19 | Постановление  № 91-п от 26.01.2004. Акт № 3 от 18.10.2004. | | Постановление  № 91-п от 26.01. | | 265 | |
| 1. 3 | Сооружение | 03565 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона | | 2007 | Протяженность 867 м | | 40:27:010101:46 | 4 715 851,00 | | 1 531 570,38 | | | 3 184 280,62 | Хозяйственное ведение №40:27:010101:46-40/007/2019-1 от 16.08.2019 | | Собственность № 40-40-27/027/2007-140 от 02.08.2007 | | 545 | |
| 1. 3 | Сети бытовой канализации | БП-000001 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 2017 | Протяженность 72 м | | 40:27:010103:429 | 697 915,09 | | 69 791,40 | | | 628 123,69 | Хозяйственное ведение №40:27:010103:429-40/007/2019-2 от 15.02.2019 | | Собственность №40:27:010103:429-40/007/2019-1 от 15.02.2019 | | 600 | |
| 1. 3 | Канализация бытовая | БП-000305 | Калужская область, г.Обнинск, мкр 46 | | 2019 | Протяженность 127 м | | 40:27:030803:2927 | 692 599,33 | | 34 630,02 | | | 657 969,31 | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2927-40/061/2020-2 от 10.08.2020 | | Собственность №40:27:030803:2927-40/011/2020-1 от 13.01.2020 | | 360 | |
|  | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 20-23 здания № 38 мкр. 52 | 00482 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.05.1994 | Протяженность 9,4 м | | - | 4 543,00 | | 4 130,88 | | | 412,12 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 3 | Сети канализации | 00-000021 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Цветкова, д.4а | | 2015 | Протяженность 55 м | | 40:27:020206:108 | 867 350,15 | | 189 037,96 | | | 678 312,19 | Хозяйственное ведение №40:27:020206:108-40/011/2017-1 от 03.08.2017 | | Собственность № 40-40/011-40/001/054/2016-28/2 от 21.01.2016 | | 312 | |
| 1. 3 | Сети хозяйственной фекальной канализации | 00480 | Калужская область, г. Обнинск | | 1993 | Протяженность 586,3 м | | - | 245 075,00 | | 218 142,72 | | | 26 932,28 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 3 | Сети наружной хозяйственная фекальная канализация (передача жилого фонда) | 03136 | Калужская область, г. Обнинск | | 2004 | Протяженность 6108,7 м | | - | 305 629,22 | | 183 881,17 | | | 121 748,05 | Распоряжение № 2003-450-рп от 21.10.2003. Акт  № 44 от 01.04.2004 | | Распоряжение № 2003-450-рп от 21.10.2003 | | 364 | |
| 1. 3 | Хозфекальная канализация | БП-000003 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Калужская , д.14 | | 2016 | Протяженность 115 м | | 40:27:030801:4746 | 1 012 253,93 | | 204 397,20 | | | 807 856,73 | Хозяйственное ведение №40:27:030801:4746-40/011/2017-1 от 03.07.2017 | | Собственность  №40-40/011-40/011/001/2016-4916/1 от 21.09.2016 | | 312 | |
| 1. 3 | Система водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация) | БП-000298 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ "Город Обнинск", город Обнинск, ул Пирогова, д 12 | | 2019 | Протяженность 117 м | | 40:27:020403:1646 | 19 178,30 | | 1 518,29 | | | 17 660,01 | Хозяйственное ведение №40:27:020403:1646-40/055/2021-5 от 21.05.2021 | | Собственность № 40:27:020403:1646-40/011/2020-4 от 27.01.2020 | | 240 | |
| 1. 3 | Трубопровод сбросного ила городских очистных сооружений | 00437 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.12.1990 | Протяженность534,5 м | | - | 88 245,00 | | 75 813,60 | | | 12 431,40 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 3 | Наружный трубопровод к аэротенкам очистных сооружений | 00562 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | Протяженность 56,4 м | | - | 112 698,00 | | 99 551,76 | | | 13 146,24 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 1. 3 | Наружный трубопровод к вторичным отстойникам очистных сооружений от точки Т-2-Т-1-5-А | 00580 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | Протяженность44 м | | - | 82 958,00 | | 73 282,44 | | | 9 675,56 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 1. 3 | Наружный трубопровод опорожнения аэротенков очистных сооружений | 00578 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | Протяженность821,8 м | | - | 53 616,00 | | 47 364,24 | | | 6 251,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 1. 3 | Наружный технический водопровод от существующего колодца до здания № 26 очистных сооружений (ВК-11-ВК-20-ВК-22) | 00575 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | Протяженность120,3 м | | - | 32 186,00 | | 28 431,48 | | | 3 754,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 1. 3 | Трубопровод циркуляционного активного ила и напорного опорожнения аэротенок очистных сооружений | 00590 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | Протяженность413,8 м | | - | 158 751,00 | | 140 235,48 | | | 18 515,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 1. 3 | Наружный трубопровод активного ила к илоуплотнителям очистных сооружений | 00571 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | Протяженность 134,45 м | | - | 22 198,00 | | 19 607,28 | | | 2 590,72 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 1. 3 | Трубопровод напорного коллектора мкр 51 от КНС до К-1,К-2,от К-1,К-2 до сущ. К-93 | 00234 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1983 | Протяженность 5298,88 м | | - | 3 764 416,00 | | 3 325 355,88 | | | 439 060,12 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 523 | |
| 1. 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация (ДВТО) от К-1-2, 3-2 до К-756 (сущ.) | 00395 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.03.1989 | Протяженность 36,1 м | | - | 17 865,00 | | 15 464,55 | | | 2 400,45 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 454 | |
| 1. 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 21, 22 мкр. 45 | 00396 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.03.1989 | Протяженность 320,35 м | | - | 144 590,00 | | 125 162,64 | | | 19 427,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 454 | |
| 1. 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация к хлораторной очистных сооружений от колодца ВС-9 | 00613 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1987 | Протяженность 35,5 м | | - | 16 880,00 | | 14 713,56 | | | 2 166,44 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 475 | |
| 1. 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от блока склада пустых баллонов хлора до ВС-10 | 00611 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.1987 | Протяженность 50,4 м | | - | 16 927,00 | | 14 754,96 | | | 2 172,04 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 475 | |
| 1. 3 | Хозяйственная фекальная канализация ж/д № 19 мкр. 52 | 01489 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.03.2000 | Протяженность 25,45 м | | - | 8 000,00 | | 5 736,78 | | | 2 263,22 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 3 | Хозяйственный питьевой водопровод на городских очистных сооружениях | 00430 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 01.12.1990 | Протяженность 201 м | | - | 33 185,00 | | 28 510,08 | | | 4 674,92 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 433 | |
| 1. 3 | Хозбытовая канализация | БП-000231 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Курчатова, д.47 | | 2017 | Протяженность 98 м | | 40:27:030803:2854 | 460 178,16 | | 53 509,05 | | | 406 669,11 | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2854-40/007/2019-2 от 14.03.2019 | | Собственность №40:27:030803:2854-40/011/2018-1 от 21.02.2018 | | 387 | |
| 1. 3 | Сеть наружной хозфекальной канализации к заводу ЛТМ | 03635 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона | | 2009 | Протяженность 92 м | | 40:27:010101:33 | 557 481,50 | | 229 287,33 | | | 328 194,17 | Хозяйственное ведение № 40:27:010101:33-40/060/2022-1 от 16.08.2022 | | Собственность № 40-40-27/014/2009-424 от 09.04.2009 | | 372 | |
| 1. 3 | Городской магистральный коллектор от КНС мкр.51 через ул.Белкинская, Энгельса, Красных Зорь до городских очистных сооружений (Хозфекальный коллектор от мкр.7,8,9 до нового городского магистрального хозфекального коллектора D 1400 мм) | 00-000025 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Комсомольская | | 2016 | Протяженность 140 м | | 40:27:010202:180 | 54 599 630,00 | | 10 009 932,24 | | | 44 589 697,76 | Хозяйственное ведение  №40:27:010202:180-40/055/2022-1 от 16.08.2022 | | Собственность № 40-40/011-40/011/002/2016-2305/1 от 05.04.2016 | | 360 | |
| 1. 3 | Хозяйственно-бытовая и производственная канализация | БП-000261 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 55 | | 2019 | Протяженность 109 м | | 40:27:030503:3579 | 1 937 549,31 | | 209 901,12 | | | 1 727 648,19 | Хозяйственное ведение №40:27:030503:3579-40/007/2019-2 от 05.11.2019 | | Собственность №40:27:030503:3579-40/007/2019-1 от 18.09.2019 | | 240 | |
| 1. 3 | Хозяйственно-бытовая канализация | БП-000349 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ "Город Обнинск", город Обнинск, улица Гагарина,  д. 19 | | 2021 | Протяженность 368 м | | 40:27:030301:6430 | 2 255 697,60 | | 18 797,48 | | | 2 236 900,12 | Хозяйственное ведение №40:27:030301:6430-40/104/2021-4 от 29.10.2021 | | Собственность №40:27:030301:6430-40/104/2021-3 от 29.10.2021 | | 240 | |
| 1. 3 | Хозяйственно-бытовая канализация | БП-000347 | Российская Федерация, Калужская область, г.о. "Город Обнинск",  г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 8 | | 2021 | Протяженность 147 м | | 40:27:030302:6609 | 722 840,69 | | 6 023,68 | | | 716 817,01 | Хозяйственное ведение №40:27:030302:6609-40/104/2021-4 от 20.10.2021 | | Собственность №40:27:030302:6609-40/104/2021-3 от 20.10.2021 | | 240 | |
| 1. 3 | Хозяйственно-фекальная канализация к зданию Гагарина 12 | 03760 | Калужская область, г. Обнинск, Гагарина, 12 | | 30.06.2011 | Протяженность 22,73 м | | - | 5 996,00 | | 2 561,58 | | | 3 434,42 | Постановление АДМ № 624-п от 29.04.2011 Акт № 51 от 03.05.2011 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 295 | |
| 1. 3 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 73 мкр. 52 | 00515 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д.3 | | 01.11.1996 | Протяженность 65,5 м | | - | 31 615,00 | | 26 141,85 | | | 5 473,15 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 3 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 3 мкр. 52 | 00509 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.05.1996 | Протяженность 210 м | | - | 7 734,00 | | 6 523,75 | | | 1 210,25 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-19-26-30-31-22 здания № 53 (насосная) и № 40 мкр. 52 | 00500 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.09.1995 | Протяженность 141,7 м | | - | 43 740,00 | | 37 850,40 | | | 5 889,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 364 | |
| 1. 3 | Сети канализации к зданию детского сада ул.Комсомольск. 38а | 03761 | Калужская область, г. Обнинск | | 00 01 00 | Протяженность 4 м | | - | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Постановление АДМ № 1370-п от 13.09.2011 Акт № 116 от 20.09.2011 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 240 | |
| 1. 3 | Сети канализации к магазину пр.Маркса,64 4,7м | 03738 | Калужская область,  г. Обнинск | | 30 09 10 | Протяженность 4,7 м | | - | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Постановление АДМ № 790-п от 31.07.2003 Акт № 55 от 12.07.2010 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 240 | |
| 1. 3 | Наружный водопровод очистных городских сооружений | 00428 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.08.1990 | Протяженность 902 м | | - | 159 325,00 | | 137 085,84 | | | 22 239,16 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 437 | |
| 1. 3 | Наружный водопровод от точки "А"-"В-К-1 до зданий № 12,13 и газ. Кнопку от точки "Д"-К-5 до зданий  № 1,21 и до зданий № 4 на городских очистных сооружений | 00648 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.02.1971 | Протяженность 518,85 м | | - | 85 363,00 | | 77 604,20 | | | 7 758,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 671 | |
| 1. 3 | Поливочный водопровод от карты № 2 до К-92 городских очистных сооружений (иловая площадка № 2) | 00456 | Калужская область,  г. Обнинск | | 01.09.1991 | Протяженность 81 м | | - | 14 020,00 | | 12 004,41 | | | 2 015,59 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 424 | |
| 1. 3 | Тепловые сети | БП-000156 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 2017 | Протяженность 161 м | | 40:27:010103:430 | 4 864 558,23 | | 486 456,00 | | | 4 378 102,23 | Хозяйственное ведение №40:27:010103:430-40/007/2019-2 от 19.02.2019 | | Собственность №40:27:010103:430-40/007/2019-1 от 19.02.2019 | | 600 | |
| 1. 3 | Бытовая канализация | БП-000372 | Калужская область,  г. Обнинск | | 2018 | Протяженность 754 м | | 40:27:020201:6120 | 23 123 672,00 | | 289 045,89 | | | 22 834 626,11 \* | Хозяйственное ведение №40:27:020201:6120-40/104/2022-4 от 30.06.2022 | | Собственность № 40:27:020201:6120-40/056/2022-3 от 03.06.2022 | | 240 | |
| 343 | Внешние сети хозфекальной канализации | БП-000360 | Калужская область,  г Обнинск, кв-л Студенческий городок,  д. 1 | | 1984 | Протяженность 404 м | | 40:27:030703:150 | 2 436 355,83 | | 2 390 205,83 | | | 46 150,0 \* | Хозяйственное ведение №40:27:030703:150-40/055/2022-6 от 19.04.2022 | | Собственность № 40:27:030703:150-40/055/2022-5 от 18.01.2022 | | 128 | |
| 344 | Внешние сети хозфекальной канализации | БП-000359 | Калужская область,  г Обнинск, кв-л Студенческий городок,  д. 1 | | 1984 | Протяженность 696 м | | 40:27:000000:278 | 791 862,86 | | 776 863,28 | | | 14 999,58 \* | Хозяйственное ведение №40:27:000000:278-40/055/2022-6 от 19.04.2022 | | Собственность № 40:27:000000:278-40/055/2022-5 от 18.01.2022 | | 128 | |
| 345 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | БП-000356 | Калужская область,  г Обнинск, район  д. Белкино | | 2014 | Протяженность 1369 м | | 40:27:030514:1519 | 5 752 367,53 | | 167 777,40 | | | 5 584 590,13 \* | Хозяйственное ведение №40:27:030514:1519-40/061/2022-1 от 19.04.2022 | | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-17/2 от 30.01.2015 | | 240 | |
| 346 | Хозбытовая канализация для строительства многоэтажных жилых домов 26 микрорайона | БП-000368 | Калужская область,  г. Обнинск, 26 микрорайон | | 2017 | Протяженность947 м | | 40:27:000000:784 | 786 000,00 | | 16 375,00 | | | 769 625,00 \* | Хозяйственное ведение №40:27:000000:784-40/061/2022-2 от 20.04.2022 | | Сбственность № 40:27:000000:784-40/104/2022-1 от 09.03.2022 | | 240 | |
| 347 | Сети хозяйственно-бытовой канализации объекта "Многоквартирный жилой дом, корпус 1" | БП-000399 | Калужская область,  г. Обнинск, ул. Курчатова,21 | | 2019 | Протяженность 379 м | | 40:27:030803:4269 | 5 438 131,86 | | 0,00 | | | 5 438 131,86 \* | Хозяйственное ведение  №40:27:030803:4269-40/061/2022-4  от 25.10.2022 | | Собственность  №40:27:030803:4269-40/055/2022-3 от 30.09.2022 | | 240 | |
| 348 | Сети хозяйственно-бытовой канализации объекта "Многоквартирный жилой дом, корпус 3" | БП-000401 | Калужская область,  г. Обнинск, ул. Курчатова,21 | | 2020 | Протяженность 320 м | | 40:27:030803:4273 | 2 428 499,51 | | 0,00 | | | 2 428 499,51 \* | Хозяйственное ведение  №40:27:030803:4273-40/061/2022-4  от 26.10.2022 | | Собственность №40:27:030803:4273-40/055/2022-3 от 30.09.2022 | | 240 | |
| 349 | Главный городской канализационный коллектор | 00096 | Калужская область, г. Обнинск | | 1969 | Протяженность 2293,89 м | | - | 964 668,00 | | 879 756,64 | | | 84 911,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 . | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 693 | |
| 350 | Канализационный коллектор очистных сооружений от КК-1 здания решеток до КК-66 | 00247 | Калужская область, г.Обнинск, | | 1969 | Протяженность 4228,5 м | | - | 3 353 592,00 | | 3 054 948,00 | | | 298 644,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 . | | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | | 685 | |
| 351 | Линия хоз-фекальной канализации | - | Калужская область,  г. Обнинск, в районе многоквартирных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова | | 2017 | Протяженность 485 м  Глубина залегания 1,5м  Протяженность ду200-365м, ду110-240м | | 40:27:030401:4764 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | Хозяйственное ведение  №40:27:030401:4764-40/104/2022-4  от 07.10.2022 | | Номер и дата государственной регистрации права №40:27:030401:4764-40/062/2022-3 от 20.09.2022 | | - | |
| **ТРАНСПОРТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | А/м вакумная КО-503В № дв. 51300Н №Е265ЕС40 | 03368 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.01.2006 | мощность 118,9 л.с., бензин, г/п 4200 кг., VIN XBL48230020000482 | | - | 247522,50 | | 207355,33 | | | 40167,17 | Распоряжение АДМ № 708-р от 24.11.2005 Акт приема-передачи № 12 от 28.11.2005 | | Паспорт транспортного средства серия 52 КН №212403 от 10.12.2002,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 УМ №423357 от 21.12.2005 | | 228 | |
| 2 | А/машина илососная КО-510 ЗИЛ №двиг.А0294548 №М483КН40 | 03729 | Калужская область, г. Обнинск | | 31.08.2010 | мощность 134 л.с., бензин, г/п 4990 кг., VIN XBL482321A0000648 | | - | 1317 900,00 | | 909819,60 | | | 408080,40 | Постановление АДМ №1032-п от 29.06.2010 Акт приема-передачи № 52 от 07.07.2010 | | Паспорт транспортного средства серия 52 МХ №066519 от 31.05.2010,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 УК №233850 от 03.08.2010 | | 197 | |
| 3 | Автомашина вакум.КО-503 В-2 XVL 482302T0005709 №Н090ХЕ40 | 03840 | Калужская область, г. Обнинск | | 17.06.2014 | мощность 125,4 л.с., диз. топливо, г/п 4080 кг., VIN XVL482302E0005709 | | - | 820075,42 | | 683396,10 | | | 136679,32 | ООО "МассаАвто", договор № 48/05-14 от 19.05.2014 Накладная № 72 от 28.05.2014 | | Паспорт транспортного средства серия 52 НХ №703282 от 16.04.2014,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 20 №034516 от 17.06.2014 | | 108 | |
| 4 | Автомашина ГАЗОН NEXT №Р505ВС40 ГАЗ С42R33 VIN X96C42R33 1140768 | БП-000352 | Калужская область, г. Обнинск | | 17.12.2021 | мощность 168,9 л.с., диз. топливо VIN X96C42R33N1140768 | | - | 2506305,56 | | 0,00 | | | 2 506305,56 | ООО "ГК "ВИСТА", договор № 32110700841 от 12.11.2021 Накладная № 2045 от 26.11.2021 | | Выписка из ЭПТС №164301038242176 от 24.11.021  Свидетельство о регистрации ТС серия 99 29 №194110 от 10.12.2021 | | 84 | |
| 5 | Автомашина КО-514 для очистки канализационных сетей №О804 ОК40 | БП-000237 | Калужская область, г. Обнинск | | 21.11.2018 | мощность 242,0 л.с., диз. топливо, г/п 7215 кг., VIN XVL693210J0000435 | | - | 3577033,9 | | 1225465,16 | | | 2351568,74 | ООО "ТД "Спецтехника ГРАЗ" договор № 0537300000118000047-0247796-01 от 09.11.2018 Накладная № 47 от 14.11.2018 | | Паспорт транспортного средства серия 52 ОХ №364644 от 12.11.2018,  Свидетельство о регистрации ТС серия 99 02 УМ №388637 от 20.11.2018 | | 108 | |
| 6 | Автомашина самосвал ЗИЛ СААЗ-454610 №М360К040 | 03733 | Калужская область, г. Обнинск | | 30.09.2010 | мощность 130 л.с, диз. топливо, г/п 5800 кг., VIN X3D4546DAA0004209 | | - | 1 139 500,00 | | 894375,00 | | | 245 125,00 | Постановление АДМ №1423-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 80 от 09.09.2010 | | Паспорт транспортного средства серия 67 МХ №544628 от 14.07.2010,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 УМ №110031 от 16.09.2010 | | 172 | |
| 7 | Автомашина УАЗ Белая ночь -390995F1223905 №О926ВК40 | 00-000012 | Калужская область, г. Обнинск | | 27.12.2015 | мощность 112,2 л.с., бензин, г/п 925 кг., VIN XTT390995F1223905 | | - | 457871,22 | | 247870,08 | | | 210001,14 | ООО "Мега Моторс", договор № 13-12/2015-ЭА от 16.12.2015 Накладная № ММ00002372 от 16.12.2015 | | Паспорт транспортного средства 73 ОН 222564 от 24.09.2015,  Свидетельство о регистрации ТС 99 10 555937 от 19.12.2019 | | 133 | |
| 8 | Автомашина УАЗ-390994 №К 073 ВС 40 б/у (2008г) | БП-000318 | Калужская область, г. Обнинск | | 24.12.2020 | мощность 107,0 л.с., бензин, г/п 925 кг., VIN XTT39099480433259 | | - | 265857,63 | | 65108,04 | | | 200749,59 | Постановление АДМ № 2514-п от 01.12.2020 Акт приема-передачи № 443 от 14.12.2020 | | Паспорт транспортного средства 73 МО 933361 от 08.02.2008,  Свидетельство о регистрации ТС 99 25 258546 от 21.01.2021 | | 49 | |
| 9 | Автомашина УАЗ-390994 б/у № Е 670СА-40 (2007г) | БП-000281 | Калужская область, г. Обнинск | | 26.03.2020 | мощность 99,0 л.с., бензин, г/п 1000 кг., VIN XTT39099470400168 | | - | 280 500,00 | | 101560,41 | | | 178939,59 | Постановление АДМ № 272-п от 21.02.2020 Акт приема-передачи № 18 от 27.02.2020 | | Паспорт транспортного средства серия 73 ММ №469264 от 29.03.2007,  Свидетельство о регистрации ТС серия 99 16 640636 от 04.06.2020 | | 58 | |
| 10 | Автомобиль ГАЗ-330273 Грузовой с бортовой платформой №О830 ОК40 | БП-000236 | Калужская область, г. Обнинск | | 21.11.2018 | мощность 106,8 л.с., бензин, г/п 1360 кг., VIN X96330273J2736681 | | - | 840803,65 | | 518495,43 | | | 322308,22 | ООО "Автогаз-Сервис" договор № 0537300000118000048-0247796-010 от 06.11.2018 Накладная № АГС09.11.1 от 09.11.2018 | | Паспорт транспортного средства серия 52 РА №392339 от 21.09.2018,  Свидетельство о регистрации ТС серия 99 02 №388636 от 20.11.2018 | | 60 | |
| 11 | Автомобиль Форд "Фокус" М887ТХ40 | 03780 | Калужская область, г. Обнинск | | 31.08.2012 | мощность 149,6 л.с., бензин, г/п 542 кг., VIN X9FMXXEEBMCR74099 | | - | 641694,92 | | 482348,16 | | | 159346,76 | ЗАО "Авилон АГ" договор № 2895NYMM-2012 от 19.07.2012 накладная № ФРА-047038 от 31.07.2012 | | Паспорт транспортного средства 47 НМ 285318 от 28.02.2012,  Свидетельство о регистрации ТС 40 ХО 913692 от 03.08.2012 | | 149 | |
| 12 | ГАЗ-33023 "Фермер"(01.11.2002г) №В431ЕР40 | 02873 | Калужская область, г. Обнинск | | 31.08.2011 | мощность 98,0 л.с.,бензин,г/п 1400 кг., VIN XTH33023021865713 | | - | 244618,64 | | 188401,88 | | | 56216,76 | ООО "АТП "ПрофМашТехника" договор № 247 от 18.10.2002 накладная № 248 от 28.10.2002 | | Паспорт транспортного средства серия 52 КН №240827 от 05.10.2002,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 МН №250437 от 12.11.2020 | | 161 | |
| 13 | Полуприцеп тракторный ПТС-10 самосвал гос № 40КР5506 | 03735 | Калужская область, г. Обнинск | | 29.10.2010 | Грузоподъемность, т, не более 10; Вместимость кузова, м3 11,39; | | - | 380 000,00 | | 261128,48 | | | 118871,52 | Постановление АДМ № 1425-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 78 от 09.09.2010 | | Свидетельство о регистрации АА 868605 от 12.10.2013, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 868605 | | 195 | |
| 14 | Прицеп легковой Крепыш УАЗ R-16 Н=250мм 565кг  Гос. № 1312 40 | 03885 | Калужская область, г. Обнинск | | 31.07.2015 | Грузоподъемность-565 кг  VIN X8L821303FO148961 | | - | 45762,71 | | 36705,13 | | | 9057,58 | ОО "КОНСУЛ" договор № 25 от 23.01.2015 УПД № 17146 от 16.07.2015 | | Паспорт транспортного средства серия 45 ОК №900833 от 28.04.2015,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 31 147506 от 24.07.2015 | | 96 | |
| 15 | Прицеп легковой УАЗ, ПТС №45 ОА965311 (565кг) | 03867 | Калужская область, г. Обнинск | | 28.02.2015 | Грузоподъемность-565 кг VIN X8L821303D0137160 | | - | 41949,15 | | 35831,54 | | | 6117,61 | ОО "КОНСУЛ" договор № 25 от 23.01.2015 УПД № 747 от 23.01.2015 | | Паспорт транспортного средства серия 45 ОА №965311 от 13.11.2014,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 26 №520864 от 30.01.2015 | | 96 | |
| 16 | Прицеп легковой УАЗ, ПТС №45 ОА965312 (565кг) | 03868 | Калужская область, г. Обнинск | | 28.02.2015 | Грузоподъемность-565 кг  VIN Х8L821303D0137920 | | - | 41949,15 | | 35831,54 | | | 6117,61 | ОО "КОНСУЛ" договор № 25 от 23.01.2015 УПД № 742 от 23.01.2015 | | Паспорт транспортного средства серия 45 ОА №965312 от 13.11.2014,  Свидетельство о регистрации ТС серия 40 26 №520863 от 30.01.2015- | | 96 | |
| 17 | Фургон грузовой 47444 (безвозм.) №В849МХ40 | 02974 | Калужская область, г. Обнинск | | 01.06.2003 | мощность 98,0 л.с., бензин, г/п 1285, VIN X6347444030000031 | | - | 216 000,00 | | 185143,56 | | | 30856,44 | ЗАО "СИМ-Авто" договор № 672/ТОВ от 07.05.2003 Накладная № 2-00805Т от 26.05.2003 | | Паспорт транспортного средства 40 КМ 033105 от 21.05.2003,  Свидетельство о регистрации ТС40 СЕ 260171 от 18.02.2008 | | 259 | |
| 18 | Трактор Беларус 82.1 23/12 (№1175 КВ40) | БП-000208 | Калужская область, г. Обнинск | | 28.11.2017 | мощность 81,03 л.с., диз. топливо | | - | 1095197,74 | | 631349,32 | | | 463848,42 | ООО "ТЕХНОДВОР" договор № 0537300000117000015-0247796-01 от 09.11.2017 накладная № 52 от 09.11.2017 | | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия RUТК 135916 от 08.11.2017, Свидетельство о регистрации машины СЕ 513100 от 24.11.2017 | | 85 | |
| 19 | Трактор МТЗ- 82.1 №50-30 40КВ б/у (2001г) | БП-000290 | Калужская область, г. Обнинск | | 24.04.2020 | мощность 81 л.с., диз. топливо | | - | 226 000,00 | | 79298,20 | | | 146701,80 | Постановление АДМ № 548-п от 01.04.2020 Акт приема-передачи № 26 от 20.04.2020 | | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ТА 085360 от 19.11.2001, Свидетельство о регистрации машины СК 125214 от 22.05.2020 | | 57 | |
| 20 | Трактор ХТЗ-150к-09 №КР0013 40 | 03742 | Калужская область, г. Обнинск | | 29.10.2010 | мощность 175 л.с., диз. топливо | | - | 1839000,00 | | 1263723,18 | | | 575276,82 | Постановление АДМ №1425-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 78 от 09.09.2010 | | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ВЕ 621179 от 20.08.2010 Свидетельство о регистрации машины ВН 564539 от 15.10.2010 | | 195 | |
| 21 | Экскаватор DOOSAN DX 225 LCA,№23-38 б/у | БП-000233 | Калужская область, г. Обнинск | | 29.06.2018 | мощность 157 л.с., диз. топливо VIN DHKCEBACSD0014216 | | - | 4 075 000,00 | | 2037499,80 | | | 2037500,20 | Постановление АДМ № 655-п от 24.04.2018 Акт приема-передачи № 94 от 27.06.2018 | | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ТТ 080780 от 27.12.2013  Свидетельство о регистрации  CE№ 699354 от 26.07.2018 | | 84 | |
| 22 | Экскаватор колесный ЕК-12-00 гидравлич. № 9885 КА40 | 03740 | Калужская область, г. Обнинск | | 30.09.2010 | мощность 81,0 л.с., диз. топливо | | - | 2550000,00 | | 2 001453,30 | | | 548546,70 | Постановление АДМ №1424-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 79 от 09.09.2010 | | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ВЕ 422139 от 05.02.2010  Свидетельство о регистрации  ВН №564507 от 24.09.2010 | | 172 | |
| 23 | Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142 №12-92 40КВ (2006г) | БП-000207 | Калужская область, г. Обнинск | | 30.11.2017 | мощность 78 л.с., диз. топливо | | - | 714253,87 | | 406958,72 | | | 307295,15 | Постановление АДМ №1697-п от 26.10.2017 Акт приема-передачи № 108 от 10.11.2017 | | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ТА 185974 от 25.01.2006  Свидетельство о регистрации  СЕ 513339 от 21.12.2017 | | 86 | |
| 24 | Прицеп тракторный (станция компрессорная винтовая ВВП 6/7) марки ПТ-01У1. Гос.номер 03-45КВ | БП-000016 | Калужская область, г. Обнинск | | 2016 | Производительность при давлении 16 бар, куб.м/мин:                    4.5 | | - | 607 000,00 | | 300 991,80 | | | 306 008,20 | Постановление АДМ № 2208-п от 30.12.2016 Акт приема-передачи № 171 от 30.12.2016 | | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия RUСВ126802 от 11.11.2016, Свидетельство о регистрации машины СЕ 266017 от 16.03.2017 | | 96 | |
| 25 | Прицеп тракторный марки 2 ПТС-4. Гос.номер 08-09 | 01302 | Калужская область, г. Обнинск | | 1992 | Двухосный самосвальный прицеп,  грузоподъемность 4,5 т. | | - | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | 0,00 | Жуковоагроснаб счет-фактура № 766 от 08.10.1992 | | Свидетельство о регистрации машины АА 062037 от 29.03.1999 | | 96 | |
| 26 | Прицеп тракторный марки 2 ПТС-4. Гос.номер 50-29 | БП-000291 | Калужская область, г. Обнинск | | 2001 | Двухосный самосвальный прицеп,  грузоподъемность 4,5 т. | | - | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | 0,00 | Постановление АДМ № 548-п от 01.04.2020 Акт приема-передачи № 27 от 20.04.2020 | | Свидетельство о регистрации машины СК №125213 от 22.05.2020 | | 96 | |
| 27 | Прицеп тракторный марки ОЗТП-9554. Гос.номер 08-06 | 01490 | Калужская область, г. Обнинск | | 1990 | Конструкционная масса, кг: 4800  Габаритные размеры, мм: 7427х2500х2900; Грузоподъемность,  тн: 11 | | - | 33 581,35 | | 33 581,35 | | | 0,00 | ООО "БОЛИД-2" накладная № 101 от 21.03.2000 | | Свидетельство о регистрации машины АА №062034 от 29.03.1999 | | 96 | |
| 28 | Прицеп тракторный марки ОЗТП-9554. Гос.номер 08-05 | 01299 | Калужская область, г. Обнинск | | 1988 | Конструкционная масса, кг: 4800  Габаритные размеры, мм: 7427х2500х2900; Грузоподъемность,  тн: 11 | | - | 16 500,00 | | 16 500,00 | | | 0,00 | Горэнергохозяйство ФЭИ  Авизо № 3/89 от 05.05.1988 | | Свидетельство о регистрации машины АА №062033 от 29.03.1999 | | 96 | |
| 29 | Прицеп тракторный марки ОЗТП-9554. Гос.номер 08-04 | 01296 | Калужская область, г. Обнинск | | 1988 | Конструкционная масса, кг: 4800  Габаритные размеры, мм: 7427х2500х2900; Грузоподъемность,  тн: 11 | | - | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | 0,00 | Горэнергохозяйство ФЭИ  Авизо № 3/89 от 05.05.1988 | | Свидетельство о регистрации машины АА №062032 от 29.03.1999 | | 96 | |
| **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Электродвигатель 3000об.6000В 315кВт | 03567 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 01.04.2007 | Частота вращения-3000 об/мин, Мощность-315 кВт | | - | 501 622,03 | | 485 085,92 | | | 16 536,11 | - | | - | | 182 | |
| 2 | Электродвигатель АИР 200М4 37/1500 | 00-000006 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 30.11.2015 | Частота вращения-1500 об/мин, Мощность -37 кВт | | - | 46 250,00 | | 39 720,76 | | | 6 529,24 | - | | - | | 85 | |
| 3 | Электродвигатель асинхронный АЗО-450 400квт/3000об | 03741 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 29.10.2010 | Частота вращения-3000 об/мин, Мощность -400 кВт | | - | 126 271,19 | | 107 090,12 | | | 19 181,07 | - | | - | | 158 | |
| 4 | Автоматический выкл. Compact NS630N c расцеп | 03829 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2013 | Тип сети Постоянный/переменный ток Частота сети 50/60 Гц [In] номинальный ток 500 А в 65 °C; 630 А в 40 °C [Ui] номинальное напряжение изоляции 750 В переменный ток 50/60 Гц | | - | 108 672,00 | | 108 672,00 | | | 0,00 | - | | - | | 86 | |
| 5 | Автоматический выкл. Compact NS630N с расцеп | 03830 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2013 | Тип сети Постоянный/переменный ток Частота сети 50/60 Гц [In] номинальный ток 500 А в 65 °C; 630 А в 40 °C [Ui] номинальное напряжение изоляции 750 В переменный ток 50/60 Гц | | - | 108 672,00 | | 108 672,00 | | | 0,00 | - | | - | | 86 | |
| 6 | АИИС КУЭ ЦВО | 03811 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 30.06.2013 | Контроль четырёх диктующих точек | | - | 1 140 760,38 | | 843 170,76 | | | 297 589,62 | - | | - | | 138 | |
| 7 | Бак разрыва струи с эл.дисковым затвором | 03699 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Объём 4 м3 | | - | 170 970,00 | | 136 775,52 | | | 34 194,48 | - | | - | | 180 | |
| 8 | Вентилятор ECOFIT 2GDFut65 146х180L арт. №К16-А1 | БП-000206 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 29.09.2017 | 440V 50HZ 0,56A 328Wa 2585RPM 480V 60HZ 0,66A 440Wa 3030RPM | | - | 66 652,54 | | 39 991,65 | | | 26 660,89 | - | | - | | 85 | |
| 9 | Винтовой насос-дозатор осадка | 03692 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Производительность 40 м3/ч | | - | 368 244,00 | | 294 595,20 | | | 73 648,80 | - | | - | | 180 | |
| 10 | Винтовой насос-дозатор осадка | 03693 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Производительность 40 м3/ч | | - | 368 244,00 | | 294 595,20 | | | 73 648,80 | - | | - | | 180 | |
| 11 | Винтовой насос-дозатор флокулянта | 03691 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Производительность 4,3м3/ч | | - | 143 352,00 | | 114 681,60 | | | 28 670,40 | - | | - | | 180 | |
| 12 | Винтовой насос-дозатор флокулянта | 03690 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Производительность 4,3м3/ч | | - | 143 352,00 | | 114 681,60 | | | 28 670,40 | - | | - | | 180 | |
| 13 | Илоскрёб | 03682 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Предназначен для сгребания осадка, оседающего на дно отстойника, к его центральному приямку и сбора плавающих веществ с поверхности воды. | | - | 1 312 729,81 | | 1 050 183,36 | | | 262 546,45 | - | | - | | 180 | |
| 14 | Комплект панелей ЩО 70 | 03825 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2013 | 7 панелей | | - | 3 268 164,80 | | 2 376 846,72 | | | 891 318,08 | - | | - | | 132 | |
| 15 | Ленточный фильтр-пресс с рамой и поддоном | 03687 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Площадь 31м2, ширина сетки-1,8м, | | - | 5 129 111,50 | | 4 103 288,64 | | | 1 025 822,86 | - | | - | | 180 | |
| 16 | Ленточный фильтр-пресс с рамой и поддоном | 03686 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Площадь 31м2, ширина сетки-1,8м, | | - | 5 129 111,50 | | 4 103 288,64 | | | 1 025 822,86 | - | | - | | 180 | |
| 17 | Мацератор | 03689 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Предназначен для измельчения твёрдых примесей в стоках | | - | 436 632,00 | | 374 256,00 | | | 62 376,00 | - | | - | | 168 | |
| 18 | Насос NB 32-200/206 A-F-A-BAQE | БП-000251 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.07.2019 | Производительность 33,8 м3/ч | | - | 83 983,05 | | 65 824,49 | | | 18 158,56 | - | | - | | 37 | |
| 19 | Насос NB 32-200/206 F-F2-F-BAQE-97836717 Консольно-Моноблочный | БП-000300 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 30.06.2020 | Производительность 33,8 м3/ч | | - | 91 494,17 | | 44 510,76 | | | 46 983,41 | - | | - | | 37 | |
| 20 | Насос SLV 80.80.40.2.51 D.C 4,8/4,OkW8/4F 3х400V50Hz SDSD | БП-000239 | Калужская область, г. Обнинск, | | 25.12.2018 | Производительность-24,5м3/ч; N-4,0 кВт | | - | 137 948, 66 | | 82 769, 04 | | | 55 179, 62 | - | | - | | 25 | |
| 21 | Клапан обратн. чугун.м/фланц. Ду 400 Ру16 2створ.АВRA-D-122 | БП-000374 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 21.07.2022 | Ду 400 мм | | - | 83 250,00 | |  | | |  | - | | - | | 85 | |
| 22 | Клапан обратн.Ду400 Ру16 чуг. м/флан. 2 створ АВRA-D-122 | БП-000363 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 29.04.2022 | Ду 400 мм | | - | 83 250,00 | |  | | |  | - | | - | | 85 | |
| 23 | Насос плунжерный НП-28 | БП-000330 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 22.04.2021 | Производительность 28 м3/ч | | - | 478 333,33 | | 53 148,16 | | | 425 185,17 | - | | - | | 72 | |
| 24 | Насос плунжерный НП-28Б | 03711 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Производительность 28 м3/ч | | - | 370 793,57 | | 317 822,40 | | | 52 971,17 | - | | - | | 168 | |
| 25 | Насос плунжерный НП-28В.00.000 | 03671 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | Производительность 28 м3/ч | | - | 382 750,00 | | 328 070,88 | | | 54 679,12 | - | | - | | 168 | |
| 26 | Насос погружной для сточных вод 80-216/112UEG-S KSB с цепью и креплением без АТМ | БП-000336 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. Экодолье | | 22.07.2021 | Производительность 60 м3/ч | | - | 330 933,33 | | 45 962,95 | | | 284 970,38 | - | | - | | 36 | |
| 27 | Насос погружной центробежный агрегат FIygt NX 3153.182 SH(274)11кВт | БП-000299 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная промышленная зона "Технопарк" | | 26.05.2020 | Производительность 80 м3/ч | | - | 415 833,33 | | 219 467,67 | | | 196 365,66 | - | | - | | 36 | |
| 28 | Насос погружной центробежный агрегат FIygt NX 3153.182 SH (274)11кВт | БП-000317 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная промышленная зона "Технопарк" | | 24.12.2020 | Производительность 80 м3/ч | | - | 415 833,33 | | 138 611,16 | | | 277 222,17 | - | | - | | 36 | |
| 29 | Насос погружной центробежный агрегат Flygt NX 3153.182 SH(274) 11кВт | БП-000272 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная промышленная зона "Технопарк" | | 31.01.2020 | Производительность 80 м3/ч | | - | 415 833,33 | | 265 671,39 | | | 150 161,94 | - | | - | | 36 | |
| 30 | Насос промывной воды | 03700 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | отсутствует | | - | 134 146,00 | | 114 982,56 | | | 19 163,44 | - | | - | | 168 | |
| 31 | Насос промывной воды | 03701 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | отсутствует | | - | 134 146,00 | | 114 982,56 | | | 19 163,44 | - | | - | | 168 | |
| 32 | Насос самовсасывающий Godwin CD 100M Dri-Prime с эл.двигателем 7,5КВт | БП-000263 | Калужская область, г. Обнинск, | | 24.10.2019 | Подача макс. (м3/ч) 225; Макс.рабочая скорость (об/мин) 1800; N-7,5 кВт | | - | 1 059 910,00 | | 451 764,82 | | | 608 145,18 | - | | - | | 61 | |
| 33 | Насос СД 160/45 на раме под АИР200М4 37кВт | 00-000005 | Калужская область, г. Обнинск, КНС-1 | | 30.11.2015 | Производительность-160м3/ч, напор-45м | | - | 51 750,00 | | 38 946,23 | | | 12 803,77 | - | | - | | 97 | |
| 34 | Насос СД 160/45 под 37кВт с рамой АИР200М4 | БП-000351 | Калужская область, г. Обнинск, КНС-1 | | 29.12.2021 | Производительность-160м3/ч, напор-45м | | - | 114 810,00 | |  | | | 114 810,00 | - | | - | | 61 | |
| 35 | Насос СД 160/45, без двигателя,без рамы под 37кВт | БП-000246 | Калужская область, г. Обнинск, КНС-1 | | 29.03.2019 | Производительность-160м3/ч, напор-45м | | - | 64 747,50 | | 35 611,29 | | | 29 136,21 | - | | - | | 60 | |
| 36 | Оборудование РУ 0,4кВ 2КТП-630/6/0,4кВ | 03823 | ОС и К Линия №2 ТП-02-ОС | | 31.12.2013 | Мощность, кВт 630, напряжение 0,4 кВ. | | - | 122 933,20 | | 109 273,92 | | | 13 659,28 | - | | - | | 108 | |
| 37 | Оборудование РУ 0,4кВ 2КТП-630/6/0,4кВ | 03824 | ОС и К Линия №2 ТП-02-ОС | | 31.12.2013 | Мощность, кВт 630, напряжение 0,4 кВ. | | - | 122 933,20 | | 98 346,24 | | | 24 586,96 | - | | - | | 120 | |
| 38 | Оборудование РУ0,4кВ 2РТП-1000/6/0,4УТ | 03835 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2013 | Мощность, кВт 1000, напряжение 0,4 кВ. | | - | 7 134 778,48 | | 5 707 823,04 | | | 1 426 955,44 | - | | - | | 120 | |
| 39 | Погружной электронасос KSB Amarex 80-250/122UG-S | 00-000009 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. Экодолье | | 26.12.2015 | Шаровой проход 76 мм D2max/D2min 265/150 мм Рабочее давление 6 бар | | - | 189 143,22 | | 141 857,28 | | | 47 285,94 | - | | - | | 96 | |
| 40 | Подводная часть илоскреба 24м первич.отст. | 03658 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 30.10.2009 | Диаметр 24м | | - | 719 621,00 | | 719 621,00 | | |  | - | | - | | 72 | |
| 41 | Подводная часть илоскреба д.24м для первичного отс | 03602 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 28.08.2008 | Диаметр 24м | | - | 664 776,00 | | 578 065,60 | | | 86 710,40 | - | | - | | 184 | |
| 42 | Преобразователь частоты 90 кВт/125 л.с. без тормозного транзистора | 00-000015 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.03.2016 | мощность двигателя, кВт: 90 кВт (нормальная нагрузка) 75 кВт (тяжелых условий) полная мощность: 112,9 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 98,2 кВ·А в 480 В (тяжелых условий) | | - | 271 186,44 | | 201 202,62 | | | 69 983,82 | - | | - | | 93 | |
| 43 | Система видеонаблюдения очистных сооружений | 00-000024 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 17.06.2016 | В составе 3-х видеокамер | | - | 98 716,00 | | 90 489,96 | | | 8 226,04 | - | | - | | 72 | |
| 44 | Система управления насосной станцией СУНС51 | 03594 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.07.2008 | Тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя Счётчик моточасов Кнопка аварийного останова Индикаторы: повышенной температуры охлаждающей жидкости, низкого давления масла, отсутствия заряда АКБ, питания Система аварийно-предупредительной сигнализации и защиты | | - | 2 505 476,00 | | 2 047 622,15 | | | 457 853,85 | - | | - | | 197 | |
| 45 | Таль электрическая г/п-1.0 т в/п-12.0м (ВТ 10336) | 03884 | КНС-51 | | 30.06.2015 | Грузоподъемность 1 т,12м | | - | 144 186,44 | | 104 134,68 | | | 40 051,76 | - | | - | | 108 | |
| 46 | Телега приводная для илососа Д24м | 03862 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2014 | отсутствует | | - | 349 603,80 | | 244 723,08 | | | 104 880,72 | - | | - | | 120 | |
| 47 | Технологич. обор.контрол.точки мониторинга стоков | 03776 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.07.2012 | отсутствует | | - | 300 862,71 | | 228 170,73 | | | 72 691,98 | - | | - | | 149 | |
| 48 | Транспортер ленточный | 03694 | УМО | | 31.12.2009 | Производительность-20м3/ч; N-1,5кВт | | - | 473 456,70 | | 405 819,36 | | | 67 637,34 | - | | - | | 168 | |
| 49 | Транспортер ленточный | 03695 | УМО | | 31.12.2009 | Производительность-20м3/ч; N-1,5кВт | | - | 473 456,71 | | 405 819,36 | | | 67 637,35 | - | | - | | 168 | |
| 50 | Успокоитель 2И30.09.000 | 03842 | Калужская область, г. Обнинск, | | 30.06.2014 | отсутствует | | - | 75 100,00 | | 53 642,70 | | | 21 457,30 | - | | - | | 126 | |
| 51 | Установка приготовления раствора флокулянта | 03698 | УМО | | 31.12.2009 | Производительность-5м3/ч | | - | 1 394 066,00 | | 1 115 252,64 | | | 278 813,36 | - | | - | | 180 | |
| 52 | Узел учета пара PHD | 03139 | Калужская область, г. Обнинск, | | 01.07.2004 | отсутствует | | - | 92 991,00 | | 92 991,00 | | |  | - | | - | | 84 | |
| 53 | Шкаф управления | 03696 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | отсутствует | | - | 276 183,00 | | 220 946,40 | | | 55 236,60 | - | | - | | 180 | |
| 54 | Шкаф управления | 03697 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | отсутствует | | - | 276 183,00 | | 220 946,40 | | | 55 236,60 | - | | - | | 180 | |
| 55 | Шкаф управления самовсасывающим насосом Godwin CD 100М | БП-000264 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 24.10.2019 | Щит с ПЧ 7,5 кВт | | - | 105 850,00 | | 32 377,54 | | | 73 472,46 | - | | - | | 85 | |
| 56 | Шкаф ШСН IP 54 | БП-000254 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.08.2019 | Пылевлагозащита по IP 54 | | - | 62 708,33 | | 20 657,00 | | | 42 051,33 | - | | - | | 85 | |
| 57 | Щит учета электроэнергии | 03826 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2013 | отсутствует | | - | 103 034,00 | | 74 933,76 | | | 28 100,24 | - | | - | | 132 | |
| 58 | Щит учета электроэнергии в системе АИИС КУЭ ЦВО | 03836 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2013 | отсутствует | | - | 103 034,00 | | 74 933,76 | | | 28 100,24 | - | | - | | 132 | |
| 59 | Щит ЩР-АВР панель 1 | БП-000265 | Калужская область, г. Обнинск, | | 24.10.2019 | отсутствует | | - | 57 291,67 | | 17 524,52 | | | 39 767,15 | - | | - | | 85 | |
| 60 | Электродвигатель А 30450 | 01484 | Калужская область, г. Обнинск, | | 01.03.2000 | отсутствует | | - | 172 000,00 | | 157 516,11 | | | 14 483,89 | - | | - | | 285 | |
| 61 | Электроталь | 01448 | Калужская область, г. Обнинск, | | 01.03.1999 | отсутствует | | - | 52 500,00 | | 50 289,33 | | | 2 210,67 | - | | - | | 285 | |
| 62 | АСУ ТП | БП-000200 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Шкафы автоматизации технологическими процесами на базе Simens? c двумя АРМ и сервером. | | - | 24 721 076,21 | | 12 360 538,20 | | | 12 360 538,01 | - | | - | | 120 | |
| 63 | Аэрационные системы в осях 13-20/1 | БП-000046 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Железобетонный резервуар прямоугольной формы Длина-48,5м;Ширина-24м;Глубина-4,9м;Объем-5021м3 | | - | 6 813 991,00 | | 4 867 136,40 | | | 1 946 854,60 | - | | - | | 84 | |
| 64 | Аэрационные системы в осях 13-20/1 | БП-000045 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Железобетонный резервуар прямоугольной формы Длина-48,5м;Ширина-24м;Глубина-4,9м;Объем-5021м3 | | - | 6 813 991,00 | | 4 867 136,40 | | | 1 946 854,60 | - | | - | | 84 | |
| 65 | Аэрационные системы в осях 5/1-9/1 | БП-000044 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Железобетонный резервуар прямоугольной формы; Длина-43,5м;Ширина-48м;Глубина-4,9м;Объем-9878м3 | | - | 8 742 914,00 | | 6 244 938,60 | | | 2 497 975,40 | - | | - | | 84 | |
| 66 | Воздуходувка роторная НВ1600PI(Q-150м3/ч,Р-600 мбар | БП-000113 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч | | - | 4 652 090,50 | | 2 326 045,20 | | | 2 326 045,30 | - | | - | | 120 | |
| 67 | Воздуходувка роторная НВ1600PI(Q-150м3/ч,Р-600 мбар | БП-000114 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч | | - | 4 652 090,50 | | 2 326 045,20 | | | 2 326 045,30 | - | | - | | 120 | |
| 68 | Воздуходувка роторная Q-150м3/ч,Р-600 мбар,с эл.дв | БП-000092 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч | | - | 6 765 454,50 | | 3 382 727,40 | | | 3 382 727,10 | - | | - | | 120 | |
| 69 | Воздуходувка роторная Q-150м3/ч,Р-600 мбар,с эл.дв | БП-000093 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч | | - | 6 765 454,50 | | 3 382 727,40 | | | 3 382 727,10 | - | | - | | 120 | |
| 70 | Воздуходувка роторная НВ1300РI(Q-150м3/ч,Р-600мб ар | БП-000103 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч | | - | 3 641 413,50 | | 1 820 706,60 | | | 1 820 706,90 | - | | - | | 120 | |
| 71 | Воздуходувка роторная НВ1300РI(Q-150м3/ч,Р-600мб ар | БП-000102 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч | | - | 3 641 413,50 | | 1 820 706,60 | | | 1 820 706,90 | - | | - | | 120 | |
| 72 | Грабли механические для очистки сточных вод | БП-000247 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 29.03.2019 | ширина 1152мм; прозор решеток 16мм; число пр.39шт; пролив воды400л/сек | | - | 331 355,93 | | 179 257,98 | | | 152 097,95 | - | | - | | 61 | |
| 73 | Грабли механические МГ 11Т | 03670 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2009 | ширина 1152мм; прозор решеток 16мм; число пр.39шт; пролив воды400л/сек | | - | 417 000,00 | | 331 757,28 | | | 85 242,72 | - | | - | | 181 | |
| 74 | Грабли механические МГ11Т | 03587 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 30.04.2008 | ширина 1152мм; прозор решеток 16мм; число пр.39шт; пролив воды400л/сек | | - | 334 365,00 | | 311 567,20 | | | 22 797,80 | - | | - | | 176 | |
| 75 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000131 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 57 179,33 | | 40 842,60 | | | 16 336,73 | - | | - | | 84 | |
| 76 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000132 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 57 179,34 | | 40 842,60 | | | 16 336,74 | - | | - | | 84 | |
| 77 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000129 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 57 179,34 | | 40 842,60 | | | 16 336,74 | - | | - | | 84 | |
| 78 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000127 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 57 179,33 | | 40 842,60 | | | 16 336,73 | - | | - | | 84 | |
| 79 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000128 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 57 179,33 | | 40 842,60 | | | 16 336,73 | - | | - | | 84 | |
| 80 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000130 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 57 179,33 | | 40 842,60 | | | 16 336,73 | - | | - | | 84 | |
| 81 | Дозаторы реагентов (оч.соор.) | 01195 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 01.12.2001 | отсутствует | | - | 88 427,51 | | 84 216,00 | | | 4 211,51 | - | | - | | 252 | |
| 82 | Емкость для приготовления 10% раствора поликсихлорида | БП-000136 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Объём 11,5 м3 | | - | 213 759,66 | | 106 879,80 | | | 106 879,86 | - | | - | | 120 | |
| 83 | Емкость для приготовления 10% раствора поликсихлорида | БП-000135 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Объём 11,5 м4 | | - | 213 759,67 | | 106 879,80 | | | 106 879,87 | - | | - | | 120 | |
| 84 | Емкость для приготовления 10% раствора поликсихлорида | БП-000134 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Объём 11,5 м5 | | - | 213 759,67 | | 106 879,80 | | | 106 879,87 | - | | - | | 120 | |
| 85 | Задвижка 30ч925бр ду 1200 ру 2,5 | БП-000150 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 1200мм, Ру-2,5МПа | | - | 338 100,00 | | 241 500,00 | | | 96 600,00 | - | | - | | 84 | |
| 86 | Задвижка 30ч925бр ду 1200 ру 2,5 | БП-000152 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 1200мм, Ру-2,5МПа | | - | 338 100,00 | | 241 500,00 | | | 96 600,00 | - | | - | | 84 | |
| 87 | Задвижка 30ч925бр ду1000 ру2,5 | БП-000149 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 1000мм, Ру-2,5МПа | | - | 273 000,00 | | 195 000,00 | | | 78 000,00 | - | | - | | 84 | |
| 88 | Задвижка 31ч6бр чугДу-400 Ру10 Т225оС | 00-000002 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 30.10.2015 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 69 440,68 | | 46 714,72 | | | 22 725,96 | - | | - | | 110 | |
| 89 | Задвижка МЗВ (водоприбор)Ду200ру10 30ч39р с электроприводом | 00-000013 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2015 | Ду 400мм, Ру-10МПа | | - | 124 406,78 | | 82 937,52 | | | 41 469,26 | - | | - | | 108 | |
| 90 | Затвор 800\*900 с руч.приводом(под мон.с наст.пер) | БП-000018 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 524 732,00 | | 370 399,20 | | | 154 332,80 | - | | - | | 85 | |
| 91 | Затвор 800\*900(2800) с руч.приводом | БП-000043 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 524 731,00 | | 370 398,60 | | | 154 332,40 | - | | - | | 85 | |
| 92 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000176 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 93 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000174 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 94 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000172 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 95 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000173 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 96 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000171 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 97 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000178 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 98 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000177 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 99 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000175 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 467 742,25 | | 330 171,00 | | | 137 571,25 | - | | - | | 85 | |
| 100 | Затвор 800х900 (2500) с руч.приводом | БП-000076 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 495 735,00 | | 349 930,80 | | | 145 804,20 | - | | - | | 85 | |
| 101 | Затвор 800х900 (2500) с руч.приводом | БП-000077 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 495 735,00 | | 349 930,80 | | | 145 804,20 | - | | - | | 85 | |
| 102 | Затвор 800х900(2100) с руч.приводом | БП-000074 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 445 665,50 | | 314 587,20 | | | 131 078,30 | - | | - | | 85 | |
| 103 | Затвор 800х900(2100) с руч.приводом | БП-000075 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm | | - | 445 665,50 | | 314 587,20 | | | 131 078,30 | - | | - | | 85 | |
| 104 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000185 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,13 | | 482 926,80 | | | 201 219,33 | - | | - | | 85 | |
| 105 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000186 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,12 | | 482 926,80 | | | 201 219,32 | - | | - | | 85 | |
| 106 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000180 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,12 | | 482 926,80 | | | 201 219,32 | - | | - | | 85 | |
| 107 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000181 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,13 | | 482 926,80 | | | 201 219,33 | - | | - | | 85 | |
| 108 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000179 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,13 | | 482 926,80 | | | 201 219,33 | - | | - | | 85 | |
| 109 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000182 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,12 | | 482 926,80 | | | 201 219,32 | - | | - | | 85 | |
| 110 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000184 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,12 | | 482 926,80 | | | 201 219,32 | - | | - | | 85 | |
| 111 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000183 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа | | - | 684 146,13 | | 482 926,80 | | | 201 219,33 | - | | - | | 85 | |
| 112 | Затвор дисковый поворотный ф300мм с эл.приводом | БП-000038 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 300мм | | - | 458 192,33 | | 323 430,00 | | | 134 762,33 | - | | - | | 85 | |
| 113 | Затвор дисковый поворотный ф300мм с эл.приводом | БП-000037 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 300мм | | - | 458 192,34 | | 323 430,00 | | | 134 762,34 | - | | - | | 85 | |
| 114 | Затвор дисковый поворотный ф300мм с эл.приводом | БП-000036 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 300мм | | - | 458 192,33 | | 323 430,00 | | | 134 762,33 | - | | - | | 85 | |
| 115 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000057 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 116 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000052 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 117 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000039 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 118 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000047 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 119 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000048 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 120 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000049 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 121 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000050 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 122 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000051 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 123 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000053 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 124 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000054 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 125 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000055 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 126 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000056 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500мм | | - | 505 728,00 | | 356 984,40 | | | 148 743,60 | - | | - | | 85 | |
| 127 | Затвор ЗРП 800\*1650 с эл.приводоми настен.креплени | БП-000147 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 800х1650 мм | | - | 491 189,00 | | 346 721,40 | | | 144 467,60 | - | | - | | 85 | |
| 128 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000195 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 600х600 мм | | - | 954 133,75 | | 673 506,00 | | | 280 627,75 | - | | - | | 85 | |
| 129 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000165 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 600х600 мм | | - | 1 302 740,25 | | 919 581,60 | | | 383 158,65 | - | | - | | 85 | |
| 130 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000166 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 600х600 мм | | - | 1 302 740,25 | | 919 581,60 | | | 383 158,65 | - | | - | | 85 | |
| 131 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000194 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 600х600 мм | | - | 954 133,75 | | 673 506,00 | | | 280 627,75 | - | | - | | 85 | |
| 132 | Затвор щитовой 1240\*1000 | БП-000164 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1240х1000 мм | | - | 516 471,50 | | 364 568,40 | | | 151 903,10 | - | | - | | 85 | |
| 133 | Затвор щитовой 1240\*1000 | БП-000163 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1240х1000 мм | | - | 516 471,50 | | 364 568,40 | | | 151 903,10 | - | | - | | 85 | |
| 134 | Затвор щитовой 1240\*1000 | БП-000192 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1240х1000 мм | | - | 517 377,50 | | 365 207,40 | | | 152 170,10 | - | | - | | 85 | |
| 135 | Затвор щитовой 1240\*1000 | БП-000193 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1240х1000 мм | | - | 517 377,50 | | 365 207,40 | | | 152 170,10 | - | | - | | 85 | |
| 136 | Затвор щитовой глубинный на трубу 1000 | БП-000169 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1000мм | | - | 1 039 344,00 | | 733 654,80 | | | 305 689,20 | - | | - | | 85 | |
| 137 | Затвор щитовой глубинный на трубу 1400 | БП-000167 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1400мм | | - | 1 007 749,25 | | 711 352,20 | | | 296 397,05 | - | | - | | 85 | |
| 138 | Затвор щитовой глубинный на трубу 1400 | БП-000168 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1400мм | | - | 1 007 749,25 | | 711 352,20 | | | 296 397,05 | - | | - | | 85 | |
| 139 | Затвор щитовой глубинный трубу 1200 мм | БП-000197 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1200мм | | - | 1 037 524,00 | | 732 369,60 | | | 305 154,40 | - | | - | | 85 | |
| 140 | Затвор щитовой глубинный трубу 1400 мм | БП-000196 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 1400мм | | - | 1 512 498,50 | | 1 067 646,00 | | | 444 852,50 | - | | - | | 85 | |
| 141 | ЗПГ 800\*1000(5033.00.00Б) | БП-000100 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 800мм\*1000мм | | - | 367 332,00 | | 262 380,00 | | | 104 952,00 | - | | - | | 84 | |
| 142 | ЗПГ 800\*1000(5033.00.00Б) | БП-000099 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 800мм\*1000мм | | - | 367 332,00 | | 262 380,00 | | | 104 952,00 | - | | - | | 84 | |
| 143 | ЗПГ 800\*1000(5033.00.00Б) | БП-000098 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 800мм\*1000мм | | - | 367 332,00 | | 262 380,00 | | | 104 952,00 | - | | - | | 84 | |
| 144 | ЗПГ 800\*1000(5033.00.00Б) | БП-000097 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 800мм\*1000мм | | - | 367 332,00 | | 262 380,00 | | | 104 952,00 | - | | - | | 84 | |
| 145 | ЗПГ 900\*900(1700) | БП-000096 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 900мм\*900мм | | - | 311 983,50 | | 222 845,40 | | | 89 138,10 | - | | - | | 84 | |
| 146 | ЗПГ 900\*900(1700) | БП-000095 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | 900мм\*900мм | | - | 311 983,50 | | 222 845,40 | | | 89 138,10 | - | | - | | 84 | |
| 147 | Илос.третич.отстойн.Ф30м 1890х6000х6030мм с эл.при | БП-000161 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м | | - | 4 661 700,00 | | 1 553 899,80 | | | 3 107 800,20 | - | | - | | 180 | |
| 148 | Илос.третич.отстойн.Ф30м 1890х6000х6030мм с эл.при | БП-000162 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м | | - | 4 661 700,00 | | 1 553 899,80 | | | 3 107 800,20 | - | | - | | 180 | |
| 149 | Илоскрёб ф24м | 03536 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 01.02.2007 | Выполняет функцию сгребания осадка с дна отстойника к его центральному приямку и сбора плавающих веществ с поверхности воды, диаметр 24м | | - | 296 422,00 | | 246 556,70 | | | 49 865,30 | - | | - | | 214 | |
| 150 | Илосос третичный отстойн. диам.30м 1890\*6000\*6030 | БП-000190 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м | | - | 4 650 247,00 | | 1 550 082,60 | | | 3 100 164,40 | - | | - | | 180 | |
| 151 | Илосос третичный отстойн. диам.30м 1890\*6000\*6030 | БП-000189 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м | | - | 4 650 247,00 | | 1 550 082,60 | | | 3 100 164,40 | - | | - | | 180 | |
| 152 | Комплект нагруз.измерит.с регулятором РТ-2048-12 | БП-000085 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 50 до 1000 А | | - | 120 322,00 | | 75 201,00 | | | 45 121,00 | - | | - | | 96 | |
| 153 | Комплект оборудования аэрационных систем | БП-000187 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Аэрационная сист.тарельчатого типа | | - | 6 708 921,00 | | 4 792 086,60 | | | 1 916 834,40 | - | | - | | 84 | |
| 154 | КОФ пл ДУ1200(2,5) с крепежом и прокладками | БП-000154 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду1200 мм, Ру10 | | - | 49 612,50 | | 35 437,80 | | | 14 174,70 | - | | - | | 84 | |
| 155 | КОФ пл ДУ1200(2,5) с крепежом и прокладками | БП-000155 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду1200 мм, Ру10 | | - | 49 612,50 | | 35 437,80 | | | 14 174,70 | - | | - | | 84 | |
| 156 | Кран мостовой ручной г/п 1 т пролет 9м,высота 12м | БП-000094 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Грузоподъемность-1 т, высота подъема-12м | | - | 113 271,00 | | 37 548,60 | | | 75 722,40 | - | | - | | 181 | |
| 157 | Кран мостовой ручной г/п 3.2 т высота подъема 10 м | БП-000024 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Грузоподъемность-3,2 т, высота подъема-10м | | - | 163 559,54 | | 54 218,40 | | | 109 341,14 | - | | - | | 181 | |
| 158 | Кран мостовой эл.однобалочный подвесной г/п 3.2 т | БП-000115 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Грузоподъемность-3,2 т | | - | 365 126,00 | | 121 036,20 | | | 244 089,80 | - | | - | | 181 | |
| 159 | Мешалка TR, N-1,75 кВт | БП-000019 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Мощность -1,75 кВт | | - | 695 397,00 | | 496 712,40 | | | 198 684,60 | - | | - | | 84 | |
| 160 | Мешалка TR.N-3.5кВт (склад) | БП-000121 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт | | - | 452 017,00 | | 322 869,00 | | | 129 148,00 | - | | - | | 84 | |
| 161 | Мешалка TRN-1,75 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000026 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Мощность -1,75 кВт | | - | 788 340,00 | | 563 100,00 | | | 225 240,00 | - | | - | | 84 | |
| 162 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000118 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт | | - | 758 177,50 | | 541 555,20 | | | 216 622,30 | - | | - | | 84 | |
| 163 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000120 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт | | - | 758 177,50 | | 541 555,20 | | | 216 622,30 | - | | - | | 84 | |
| 164 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000117 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт | | - | 758 177,50 | | 541 555,20 | | | 216 622,30 | - | | - | | 84 | |
| 165 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000119 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт | | - | 758 177,50 | | 541 555,20 | | | 216 622,30 | - | | - | | 84 | |
| 166 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000123 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м | | - | 167 104,25 | | 104 440,20 | | | 62 664,05 | - | | - | | 96 | |
| 167 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000125 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м | | - | 167 104,25 | | 104 440,20 | | | 62 664,05 | - | | - | | 96 | |
| 168 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000124 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м | | - | 167 104,25 | | 104 440,20 | | | 62 664,05 | - | | - | | 96 | |
| 169 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000126 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м | | - | 167 104,25 | | 104 440,20 | | | 62 664,05 | - | | - | | 96 | |
| 170 | Насос общей канализации СД 18000/32 с дв.160/1000 | БП-000146 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-800м3/ч; напор- 32м | | - | 541 711,00 | | 338 569,20 | | | 203 141,80 | - | | - | | 96 | |
| 171 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000070 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт | | - | 55 239,00 | | 34 524,60 | | | 20 714,40 | - | | - | | 96 | |
| 172 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000071 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт | | - | 55 239,00 | | 34 524,60 | | | 20 714,40 | - | | - | | 96 | |
| 173 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000072 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт | | - | 55 239,00 | | 34 524,60 | | | 20 714,40 | - | | - | | 96 | |
| 174 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000073 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт | | - | 55 239,00 | | 34 524,60 | | | 20 714,40 | - | | - | | 96 | |
| 175 | Насос хим.Q-9м3/ч,Н-7,5,N-0,4 кВт РМ -751PG | БП-000101 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-9м3/ч; напор- 7,5м; Мощность -0,4 кВт | | - | 80 091,00 | | 50 056,80 | | | 30 034,20 | - | | - | | 96 | |
| 176 | Насос хим.производит. 12,5м3/ч напор Н-20мN-4кВт | БП-000133 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-12,5м3/ч; напор- 20м; Мощность -4 кВт | | - | 81 512,00 | | 50 944,80 | | | 30 567,20 | - | | - | | 96 | |
| 177 | Насос циркуляции активного ила Q-1225м3/ч Н-15м | БП-000059 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-1225м3/ч; напор- 15м; | | - | 2 136 674,33 | | 1 508 241,00 | | | 628 433,33 | - | | - | | 85 | |
| 178 | Насос циркуляции активного ила Q-1225м3/ч Н-15м | БП-000060 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-1225м3/ч; напор- 15м; | | - | 2 136 674,34 | | 1 508 241,00 | | | 628 433,34 | - | | - | | 85 | |
| 179 | Насос циркуляции активного ила Q-1225м3/ч Н-15м | БП-000061 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-1225м3/ч; напор- 15м; | | - | 2 136 674,33 | | 1 508 241,00 | | | 628 433,33 | - | | - | | 85 | |
| 180 | Подъемное устройство 250 кг | БП-000027 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Грузоподъемность-250 кг | | - | 169 570,00 | | 119 696,40 | | | 49 873,60 | - | | - | | 85 | |
| 181 | Подъемное устройство для мешалок г/п 250 кг | БП-000122 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Грузоподъемность-250 кг | | - | 169 578,00 | | 84 789,00 | | | 84 789,00 | - | | - | | 120 | |
| 182 | Преобразователь сигнала PBU 8R4/4 | БП-000105 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Преобразование аналоговых в цифровой вид | | - | 148 936,00 | | 106 383,00 | | | 42 553,00 | - | | - | | 84 | |
| 183 | Прибор защиты и управления на 3 насоса Погружной датчик | БП-000042 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Щит управления на три насоса. 0.4 кВ, по 25А. | | - | 2 341 107,00 | | 1 463 191,80 | | | 877 915,20 | - | | - | | 96 | |
| 184 | Прибор защиты и управления на 3 насоса Погружной датчик | БП-000033 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Щит управления на три насоса. 0.4 кВ, по 25А. | | - | 2 009 583,00 | | 1 255 989,60 | | | 753 593,40 | - | | - | | 96 | |
| 185 | Приточная установка П.1 VS-120-L-FV/M | БП-000141 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 120 м3/ч | | - | 303 704,00 | | 216 931,20 | | | 86 772,80 | - | | - | | 84 | |
| 186 | Приточная установка П.2 VS-75-R-M/H/E | БП-000142 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 75 м3/ч | | - | 325 015,00 | | 232 153,80 | | | 92 861,20 | - | | - | | 84 | |
| 187 | Приточная установка П.3 VS-75-R-H/E | БП-000143 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 75 м3/ч | | - | 303 990,00 | | 217 135,80 | | | 86 854,20 | - | | - | | 84 | |
| 188 | Приточная установка П4 VS-120-R-E/H | БП-000138 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 120 м3/ч | | - | 410 648,00 | | 293 320,20 | | | 117 327,80 | - | | - | | 84 | |
| 189 | Приточная установка П5 VS-1505-R-Е/Н | БП-000140 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 150 м3/ч | | - | 441 851,00 | | 315 607,80 | | | 126 243,20 | - | | - | | 84 | |
| 190 | Приточная установка П6 VS-75-R-Н | БП-000139 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 75 м3/ч | | - | 269 897,00 | | 192 783,60 | | | 77 113,40 | - | | - | | 84 | |
| 191 | Разгрузочно-регулировочный клапан AFR45 | БП-000109 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | отсутствует | | - | 229 672,00 | | 164 051,40 | | | 65 620,60 | - | | - | | 84 | |
| 192 | Разгрузочно-регулировочный клапан AFR45 | БП-000110 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | отсутствует | | - | 229 672,00 | | 164 051,40 | | | 65 620,60 | - | | - | | 84 | |
| 193 | Расходомер Акрон-1 | БП-000198 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Диаметр условного прохода трубопровода, мм 40 - 2000 Верхние пределы диапазонов измеряемого расхода, м3/ч 8 - 40000 Основная погрешность, %: при измерении объемного расхода ±1,5 при измерении количества ±2 | | - | 107 716,00 | | 67 322,40 | | | 40 393,60 | - | | - | | 96 | |
| 194 | Рециркулярный насос Q-817 м3/ч Н-15м,52.0 кВт в комп | БП-000032 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт | | - | 1 662 476,00 | | 1 173 512,40 | | | 488 963,60 | - | | - | | 85 | |
| 195 | Рециркулярный насос Q-817 м3/ч Н-15м,52.0 кВт в комп | БП-000031 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт | | - | 1 662 476,00 | | 1 173 512,40 | | | 488 963,60 | - | | - | | 85 | |
| 196 | Рециркуляционный насос Q-817 м3/ч,Н-15 м№ 52 кВт | БП-000025 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт | | - | 1 475 262,00 | | 1 041 361,20 | | | 433 900,80 | - | | - | | 85 | |
| 197 | Рециркуляционный насос Q-817 м3/ч,Н-15 м№ 52 кВт в комп. | БП-000028 | Склад | | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт | | - | 1 662 476,00 | | 1 173 512,40 | | | 488 963,60 | - | | - | | 85 | |
| 198 | Система управления SAM 4/4 | БП-000104 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Система управления сжатым воздухом | | - | 276 240,00 | | 197 314,20 | | | 78 925,80 | - | | - | | 84 | |
| 199 | Станок настольный-сверлильный JDR-15М | БП-000087 | Склад | | 31.12.2016 | Мощность (Вт): 900 Напряжение: 220 В Частота вращения шпинделя: 210-2580 об/мин | | - | 40 645,00 | | 20 322,60 | | | 20 322,40 | - | | - | | 120 | |
| 200 | Установка водоподгот.HFS 1665-268/760 logix 4м3/ч | БП-000079 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Производительность 4 м3/ч | | - | 234 931,00 | | 165 833,40 | | | 69 097,60 | - | | - | | 85 | |
| 201 | Установка для обеззараживания с блоком промывки | БП-000023 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | отсутствует | | - | 45 024 345,46 | | 32 160 246,60 | | | 12 864 098,86 | - | | - | | 84 | |
| 202 | Шаровый обратный клапан флан. PN10 DN500 c ответ.фланц | БП-000066 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500 мм | | - | 1 172 102,67 | | 581 208,00 | | | 590 894,67 | - | | - | | 121 | |
| 203 | Шаровый обратный клапан флан. PN10 DN500 c ответ.фланц | БП-000067 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500 мм | | - | 1 172 102,67 | | 581 208,00 | | | 590 894,67 | - | | - | | 121 | |
| 204 | Шаровый обратный клапан флан. PN10 DN500 c ответ.фланц | БП-000068 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500 мм | | - | 1 172 102,66 | | 581 208,00 | | | 590 894,66 | - | | - | | 121 | |
| 205 | Шиберная задвижка PN10 DN600 c эл.приводом фланца | БП-000022 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 600 мм | | - | 707 105,33 | | 505 075,20 | | | 202 030,13 | - | | - | | 84 | |
| 206 | Шиберная задвижка PN10 DN600 c эл.приводом фланца | БП-000021 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 600 мм | | - | 707 105,34 | | 505 075,20 | | | 202 030,14 | - | | - | | 84 | |
| 207 | Шиберная задвижка PN10 DN600 c эл.приводом фланца | БП-000020 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 600 мм | | - | 707 105,33 | | 505 075,20 | | | 202 030,13 | - | | - | | 84 | |
| 208 | Шиберная задвижка PN10 DN800 под эл.привод чугун | БП-000041 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 800 мм | | - | 1 275 991,00 | | 911 422,20 | | | 364 568,80 | - | | - | | 84 | |
| 209 | Шиберная задвижка РН10,DN500 c эл.приводом с фланц. | БП-000062 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500 мм | | - | 639 352,00 | | 456 679,80 | | | 182 672,20 | - | | - | | 84 | |
| 210 | Шиберная задвижка РН10,DN500 c эл.приводом с фланц. | БП-000063 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500 мм | | - | 639 352,00 | | 456 679,80 | | | 182 672,20 | - | | - | | 84 | |
| 211 | Шиберная задвижка РН10,DN500 c эл.приводом с фланц. | БП-000064 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 500 мм | | - | 639 352,00 | | 456 679,80 | | | 182 672,20 | - | | - | | 84 | |
| 212 | Шиберная ножевая задвижка DN 400 с ответ.фланцами | БП-000029 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400 мм | | - | 77 710,00 | | 55 507,20 | | | 22 202,80 | - | | - | | 84 | |
| 213 | Шиберная ножевая задвижка DN 400 с ответными фланцами | БП-000034 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400 мм | | - | 77 710,00 | | 55 507,20 | | | 22 202,80 | - | | - | | 84 | |
| 214 | Шиберная ножевая задвижка DN 400 с ответными фланцами | БП-000035 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 31.12.2016 | Ду 400 мм | | - | 77 710,00 | | 55 507,20 | | | 22 202,80 | - | | - | | 84 | |
| 215 | Шкаф один.односторон.и двухсорон. обслуж. ш 600-1400 | БП-000144 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Габаритные размеры: 600-1400 мм | | - | 382 045,00 | | 272 889,00 | | | 109 156,00 | - | | - | | 84 | |
| 216 | Щит силовой Щ2 | БП-000088 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Щит силовой, навесной до 100А | | - | 70 694,00 | | 49 901,40 | | | 20 792,60 | - | | - | | 85 | |
| 217 | Щиты ПР7-ПР-12 | БП-000137 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Щиты силовые распределительные до 100А | | - | 435 447,00 | | 311 033,40 | | | 124 413,60 | - | | - | | 84 | |
| 218 | Электропривод НВ-06 | БП-000148 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Электропривод задвижками, мощность 8,5 кВт | | - | 89 250,00 | | 63 750,00 | | | 25 500,00 | - | | - | | 84 | |
| 219 | Электропривод НГ-06 | БП-000153 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Электропривод задвижками, мощность 8,5 кВт | | - | 126 525,00 | | 90 375,00 | | | 36 150,00 | - | | - | | 84 | |
| 220 | Электропривод НГ-06 | БП-000151 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2016 | Электропривод задвижками, мощность 8,5 кВт | | - | 126 525,00 | | 90 375,00 | | | 36 150,00 | - | | - | | 84 | |
| 221 | Бытовка жилая (31.03.2016) | БП-000385 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.03.2016 | отсутствует | | - | 70 000,00 | | 58 192,53 | | | 11 807,47 | - | | - | | 7 | |
| 222 | Газоанализатор взрывоопасных и токсичных газов Сигнал-44 (СН4/СО/О2/Н2S) | БП-000365 | Калужская область, г. Обнинск, | | 29 04 22 | - одновременное измерение от 1 до 4 газов; - оснащён датчиками давления и температуры; - наличие энергонезависимой памяти показаний работы газоанализатора | | - | 61 600,00 | |  | | |  | - | | - | | 60 | |
| 223 | Наружное освещение иловых площадок (01.11.1978г) | БП-000388 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 01.11.1978 | 0,4 кВ, 16А | | - | 8 400,00 | | 7 613,93 | | | 786,07 | - | | - | | 54 | |
| 224 | Турбокомпрессор воздушный ТВ-175-1,6-О1. УЗ с электроприводом | БП-000357 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | | 28 02 22 | Производительность-10200 м3/ч | | - | 1 471 186,85 | |  | | |  | - | | - | | 60 | |
| 225 | Расходомер Ду32мм | 03707 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | Ду-32мм | | - | 82 877,50 | | 58 216,32 | | | 24 661,18 | - | | - | | 205 | |
| 226 | Расходомер Ду32мм | 03708 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | Ду-32мм | | - | 82 877,50 | | 58 216,32 | | | 24 661,18 | - | | - | | 205 | |
| 227 | Расходомер Ду80мм | 03709 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | Ду-80мм | | - | 92 441,00 | | 64 933,92 | | | 27 507,08 | - | | - | | 205 | |
| 228 | Расходомер Ду80мм | 03710 | Калужская область, г. Обнинск, | | 31.12.2009 | Ду-80мм | | - | 92 441,00 | | 64 933,92 | | | 27 507,08 | - | | - | | 205 | |
| 229 | Расходомер-счетчик "СТРИМ-02" безнапорных потоков | 03770 | Калужская область, г. Обнинск, | | 30.12.2011 | Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 3000. Диапазон измерения уровня, м от 0,03 до 4. Диапазон средней скорости потока, м/c от 0,01 до 3. Пределы допускаемой относительной погрешности, % ±2 | | - | 263 845,73 | | 218 355,60 | | | 45 490,13 | - | | - | | 145 | |
| 230 | Насос фекальный 100В211 (380 В, 50 Гц, кабель 8м, R) | БП-000397 | Калужская область, г. Обнинск, | | 27.09.2022 | 380 В, 50 Гц, кабель 8м, R | | - | 75 578,16 | | - | | | - | - | | - | | 36 | |
| 231 | Клапан обратн. чугун. м/фланц Ду400 Ру 16 2створ.ABRA-D-122 | БП-000396 | Калужская область, г. Обнинск, | | 27.09.2022 | Ду 400 Ру 16 2створ.ABRA-D-122 | | - | 83 250,00 | | - | | | - | - | | - | | 85 | |
| 232 | Насос SLV80/80/40/2/51 D/C канализационный | БП-000373 | Калужская область, г. Обнинск, | | 21.07.2022 | SLV 80/80/40/2/51 D/C | | - | 158 233,72 | | - | | | - | - | | - | | 25 | |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Двигатель 5АН 315 В-4 УЗ 133152 | 03846 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.07.2014 | | 250кВт; 447/258А; 1470об/мин | - | | | 214 966,10 | | 177 148,27 | 37 817,83 | | | - | | - | | 108 |
| 2 | Электродвигатель 5АН315В4 250/1500 1001 осн.исп. | 03651 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 31.08.2009 | | 250кВт; 447/258А; 1470об/мин | - | | | 184 540,68 | | 131 307,08 | 53 233,60 | | | - | | - | | 208 |
| 3 | Электродвигатель 5АН315В4 250/1500 1001 осн.исп. | 03749 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.11.2010 | | 250кВт; 447/258А; 1470об/мин | - | | | 184 540,68 | | 145 230,68 | 39 310,00 | | | - | | - | | 169 |
| 4 | Электродвигатель ПЭДВ 10-32 | 00-000014 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3, скв. №66 | 31.12.2015 | | 33кВт, 68А,220мм | - | | | 47 200,00 | | 39 980,88 | 7 219,12 | | | - | | - | | 85 |
| 5 | Электродвигатель ПЭДВ 10-32 | 00-000015 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2015 | | 33кВт, 68А,220мм | - | | | 62 300,00 | | 52 771,68 | 9 528,32 | | | - | | - | | 85 |
| 6 | Автомат.сист.контр.добычи воды 12скв.Вашут.в\д 2эт | 03669 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.11.2009 | | АСКДВ для 12-ти скважин | - | | | 2 176 000,00 | | 1 743 204,50 | 432 795,50 | | | - | | - | | 181 |
| 7 | Автоматическая система контроля воды Вашут.в/з | 03631 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 31.12.2008 | | АСКДВ пультовая система | - | | | 1 960 255,76 | | 1 592 708,52 | 367 547,24 | | | - | | - | | 192 |
| 8 | АИИС КУЭ ЦВС | 03812 | Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр., 6 | 30.06.2013 | | автоматические паказания эл.счетчиков | - | | | 5 178 999,38 | | 3 827 955,96 | 1 351 043,42 | | | - | | - | | 138 |
| 9 | Контроллер ИМ-2448 | 03847 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.07.2014 | | контроль тока напряжения температуры и охраны 380 В | - | | | 74 152,54 | | 74 152,54 | 0 | | | - | | - | | 48 |
| 10 | Насос ЭЦВ 10-120-60 нро | БП-000324 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 26.03.2021 | | Производительность 120м³/ч. 33кВт | - | | | 78 255,00 | | 17 390,00 | 60 865,00 | | | - | | - | | 36 |
| 11 | Насос ЭЦВ 10-120-60 нро | БП-000329 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 21.04.2021 | | Производительность 120м³/ч. 33 кВт | - | | | 78 255,00 | | 17 390,00 | 60 865,00 | | | - | | - | | 36 |
| 12 | Насос ЭЦВ 10-120-60 нро (агрегат) | БП-000252 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 31.07.2019 | | Производительность 120м³/ч. 33КВт | - | | | 71 540,00 | | 57 629,38 | 13 910,62 | | | - | | - | | 36 |
| 13 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000270 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 31.01.2020 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 82 800,00 | | 52 900,00 | 29 900,00 | | | - | | - | | 36 |
| 14 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000292 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 27.04.2020 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 60 445,00 | | 26 864,48 | 33 580,52 | | | - | | - | | 36 |
| 15 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000293 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 29.04.2020 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 60 445,00 | | 26 864,48 | 33 580,52 | | | - | | - | | 36 |
| 16 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000307 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 17.08.2020 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 60 445,00 | | 26 864,48 | 33 580,52 | | | - | | - | | 36 |
| 17 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000308 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 17.08.2020 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 60 445,00 | | 26 864,48 | 33 580,52 | | | - | | - | | 36 |
| 18 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк (агрегат) | БП-000245 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 29.03.2019 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 54 750,00 | | 19 427,43 | 35 322,57 | | | - | | - | | 93 |
| 19 | Насос ЭЦВ 10-65-110нрк (агрегат) | БП-000269 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 19.12.2019 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 54 750,00 | | 36 499,92 | 18 250,08 | | | - | | - | | 36 |
| 20 | Насос ЭЦВ 10-65-110нрк (агрегат) | БП-000235 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 31.10.2018 | | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - | | | 54 750,00 | | 33 556,28 | 21 193,72 | | | - | | - | | 62 |
| 21 | Насос ЭЦВ 12-160-100 нро | 03844 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.06.2014 | | Производительность 160м³/ч; 55кВт | - | | | 84 576,27 | | 66 771,00 | 17 805,27 | | | - | | - | | 114 |
| 22 | Насос ЭЦВ 12-160-100 нро | 03845 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.06.2014 | | Производительность 160м³/ч; 55кВт | - | | | 84 576,27 | | 66 771,00 | 17 805,27 | | | - | | - | | 114 |
| 23 | Насос ЭЦВ 12-160-100 нро (агрегат) | БП-000244 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.03.2019 | | Производительность 160м³/ч; 55кВт | - | | | 110 273,56 | | 63 842,46 | 46 431,10 | | | - | | - | | 57 |
| 24 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро | БП-000012 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 31.12.2016 | | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - | | | 92 462,71 | | 66 045,00 | 26 417,71 | | | - | | - | | 84 |
| 25 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро | БП-000010 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2016 | | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - | | | 103 488,14 | | 73 920,00 | 29 568,14 | | | - | | - | | 84 |
| 26 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро (агрегат) | БП-000243 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.03.2019 | | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - | | | 80 300,00 | | 46 489,41 | 33 810,59 | | | - | | - | | 57 |
| 27 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро (агрегат) | БП-000294 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.04.2020 | | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - | | | 80 300,00 | | 44 611,20 | 35 688,80 | | | - | | - | | 36 |
| 28 | Насос ЭЦВ 12-160-65нро | 03869 | Калужская область, г. Обнинск, | 28.02.2015 | | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - | | | 65 050,00 | | 50 321,76 | 14 728,24 | | | - | | - | | 106 |
| 29 | Насосная часть ЭЦВ 12-160-100 нро | 03806 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2013 | | Производительность 160м³/ч; | - | | | 52 000,00 | | 42 250,00 | 9 750,00 | | | - | | - | | 128 |
| 30 | Насосная часть ЭЦВ 12-160-100нро | 03880 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2015 | | Производительность 160м³/ч; | - | | | 76 350,00 | | 58 730,40 | 17 619,60 | | | - | | - | | 104 |
| 31 | Насосный агрегат FHF 65-50-160/5K5 Q-43m3|ч №5,5кВт | 00-000008 | Калужская область, г. Обнинск, Курчатова, 60 | 30.11.2015 | | Производительность 43м³/ч; 5,5кВт; Н=30м | - | | | 82 949,15 | | 62 425,95 | 20 523,20 | | | - | | - | | 97 |
| 32 | Расходомер воды ДРК 4В1-1 корреляционный | БП-000333 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 20.05.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 7 233,31 | 54 766,69 | | | - | | - | | 60 |
| 33 | Расходомер воды ДРК 4В1-1 корреляционный | БП-000331 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 28.04.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 8 266,64 | 53 733,36 | | | - | | - | | 60 |
| 34 | Расходомер воды ДРК 4В1-1 корреляционный | БП-000332 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 17.05.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 7 233,31 | 54 766,69 | | | - | | - | | 60 |
| 35 | Расходомер воды ДРК-41-1 корреляционный | БП-000277 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 25.03.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 21 000,00 | 39 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 36 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 коррекционный | БП-000276 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 25.03.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 21 000,00 | 39 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 37 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000279 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 25.03.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 21 000,00 | 39 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 38 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000345 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 27.10.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 80 000,00 | | 2 666,66 | 77 333,34 | | | - | | - | | 60 |
| 39 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000311 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.09.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 15 499,95 | 46 500,05 | | | - | | - | | 60 |
| 40 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000322 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 22.03.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 9 299,97 | 52 700,03 | | | - | | - | | 60 |
| 41 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000280 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 25.03.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 21 000,00 | 39 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 42 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000338 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.08.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 4 133,32 | 57 866,68 | | | - | | - | | 60 |
| 43 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000339 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.08.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 4 133,32 | 57 866,68 | | | - | | - | | 60 |
| 44 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000340 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.08.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 4 133,32 | 57 866,68 | | | - | | - | | 60 |
| 45 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000316 | Калужская область, г. Обнинск, | 24.12.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 12 399,96 | 49 600,04 | | | - | | - | | 60 |
| 46 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000273 | Калужская область, г. Обнинск, | 20.02.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 22 000,00 | 38 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 47 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000326 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.03.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 9 299,97 | 52 700,03 | | | - | | - | | 60 |
| 48 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000274 | Калужская область, г. Обнинск, | 20.02.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 22 000,00 | 38 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 49 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000275 | Калужская область, г. Обнинск, | 25.03.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 21 000,00 | 39 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 50 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000312 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.11.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 13 433,29 | 48 566,71 | | | - | | - | | 60 |
| 51 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000313 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.11.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 13 433,29 | 48 566,71 | | | - | | - | | 60 |
| 52 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000278 | Калужская область, г. Обнинск, | 25.03.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 60 000,00 | | 21 000,00 | 39 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 53 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000350 | Калужская область, г. Обнинск, | 17.12.2021 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | | | - | | - | | 60 |
| 54 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000302 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 18 599,94 | 43 400,06 | | | - | | - | | 60 |
| 55 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000309 | Калужская область, г. Обнинск, | 17.08.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 16 533,28 | 45 466,72 | | | - | | - | | 60 |
| 56 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000303 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 18 599,94 | 43 400,06 | | | - | | - | | 60 |
| 57 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000306 | Калужская область, г. Обнинск, | 23.07.2020 | | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - | | | 62 000,00 | | 17 566,61 | 44 433,39 | | | - | | - | | 60 |
| 58 | Сварочный аппарат "Трасса"М | 03637 | Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр., 6 | 23.04.2009 | | аппарат для сварки полиэтиленовых труб д-20мм-д630мм | - | | | 76 700,00 | | 66 241,60 | 10 458,40 | | | - | | - | | 176 |
| 59 | Система видеонаблюдения Самсоновского водозабора | 03589 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский в/з №2 | 30.04.2008 | | система из 16 видеокамер | - | | | 276 195,00 | | 240 935,68 | 35 259,32 | | | - | | - | | 188 |
| 60 | Система видеонаблюдения Добринского водозабора | 03591 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.04.2008 | | система из 16 видеокамер | - | | | 300 000,00 | | 261 701,36 | 38 298,64 | | | - | | - | | 188 |
| 61 | Станция управления ASP 5E-FC202-1-0-2-400Y | 03822 | Калужская область, г. Обнинск, Энгельса, 18 | 30.11.2013 | | ПЧ Danfoss 0,66кВ 640кВт | - | | | 279 363,55 | | 223 952,63 | 55 410,92 | | | - | | - | | 121 |
| 62 | Станция управления насосами ASP-P-5,5E-FC101-1-0-2 | 03881 | Калужская область, г. Обнинск, Курчатова, 60 | 30.04.2015 | | ПЧ Danfoss 0,66кВ 640кВт | - | | | 191 678,76 | | 147 445,60 | 44 233,16 | | | - | | - | | 104 |
| 63 | Станция управления насосами на базе ЧРП FC202,7.5 | 03802 | Калужская область, г. Обнинск, Аксенова, 18 | 28.12.2012 | | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - | | | 278 872,02 | | 228 168,36 | 50 703,66 | | | - | | - | | 132 |
| 64 | Станция управления насосом ASR -P5E-FC202-1-0-2 | 03865 | Калужская область, г. Обнинск, Гагарина, 16 | 31.12.2014 | | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - | | | 274 627,91 | | 213 599,40 | 61 028,51 | | | - | | - | | 108 |
| 65 | Станция управления насосом на базе ЧРП FRN 7,5F 1S | 03764 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 184 | 31.10.2011 | | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - | | | 302 989,82 | | 253 182,94 | 49 806,88 | | | - | | - | | 146 |
| 66 | Станция управления насосом на базе ЧРП FRN 7,5F 1S | 03765 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 120 | 31.10.2011 | | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - | | | 302 989,82 | | 253 182,94 | 49 806,88 | | | - | | - | | 146 |
| 67 | Шкаф управления "Оникс" МК 3-160-GPRS-IP 54-Е 3.1 | БП-000315 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский вз | 30.11.2020 | | ЩУН,прямой пуск, 380В,до 160А | - | | | 75 544,77 | | 11 553,88 | 63 990,89 | | | - | | - | | 85 |
| 68 | ЭГИ установка ЗЕВС-421 на шасси | 02981 | Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр., 6 | 01.06.2003 | | Электрогидроимпульсная установка, 220В, мощность 5кВт | - | | | 325 100,00 | | 293 381,88 | 31 718,12 | | | - | | - | | 246 |
| 69 | Электродвигатель ПЭДВ 10-33-01 АМТЗ.124.007-16 | БП-000014 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2016 | | Мощность 33кВт, 68А,220мм | - | | | 46 474,58 | | 32 805,60 | 13 668,98 | | | - | | - | | 85 |
| 70 | Дозаторы реагентов (Вашутинский в/з) | 01579 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 01.12.2001 | | 220В 20Вт | - | | | 136 388,44 | | 118 598,40 | 17 790,04 | | | - | | - | | 276 |
| 71 | Дозаторы реагентов (Добринский в/з №4) | 01578 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 01.12.2001 | | 220В 20Вт | - | | | 69 090,54 | | 60 079,20 | 9 011,34 | | | - | | - | | 276 |
| 72 | Дозаторы реагентов (Самсоново в/з №2) | 01577 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоново в/з №2 | 01.12.2001 | | 220В 20Вт | - | | | 81 967,10 | | 71 275,20 | 10 691,90 | | | - | | - | | 276 |
| 73 | Задвижка Ду300 с эл.приводом ГЗ-Б 300/36 30ч906бр | 03771 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.12.2011 | | Ду 300 мм | - | | | 78 722,89 | | 60 555,60 | 18 167,29 | | | - | | - | | 156 |
| 74 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN 500 с редуктором | 03870 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.03.2015 | | чугунная,фланцевая,д-500мм; уплотненная латунь | - | | | 70 127,12 | | 48 549,78 | 21 577,34 | | | - | | - | | 117 |
| 75 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN 500 с редуктором | 03853 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.10.2014 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 57 627,12 | | 40 622,10 | 17 005,02 | | | - | | - | | 122 |
| 76 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN 500 с редуктором | 03857 | Калужская область, г. Обнинск, | 28.11.2014 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 62 288,14 | | 43 756,30 | 18 531,84 | | | - | | - | | 121 |
| 77 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN500 с редуктором | 03883 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2015 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 84 491,53 | | 57 809,70 | 26 681,83 | | | - | | - | | 114 |
| 78 | Затвор "DENDOR"тип 021F 500 с редуктором | 03848 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.08.2014 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 57 627,12 | | 40 896,24 | 16 730,88 | | | - | | - | | 124 |
| 79 | Затвор DN 500 PN 1.0 фланц. чугун.поворот.дисковый с редуктором | БП-000242 | Калужская область, г. Обнинск, | 28.02.2019 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 68 279,61 | | 27 311,86 | 40 967,75 | | | - | | - | | 85 |
| 80 | Затвор DN 500PN 1.0 фланц. чугун.поворот.дисковый с редуктором | БП-000253 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.07.2019 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 68 279,61 | | 23 295,41 | 44 984,20 | | | - | | - | | 85 |
| 81 | Затвор поворотный ду500 с редуктором 021F | 03801 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2013 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 51 364,41 | | 38 156,56 | 13 207,85 | | | - | | - | | 140 |
| 82 | Затвор поворотный ду500 с редуктором 02F | 03800 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.11.2012 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 51 364,41 | | 38 612,16 | 12 752,25 | | | - | | - | | 145 |
| 83 | Затвор поворотный ду500 с редуктором тип 021F | 03777 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.07.2012 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 52 898,31 | | 40 117,26 | 12 781,05 | | | - | | - | | 149 |
| 84 | Затвор с редуктором DENDOR тип 021F D500 | 03815 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.09.2013 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 59 576,27 | | 43 689,69 | 15 886,58 | | | - | | - | | 135 |
| 85 | Затвор ф500 с редуктором DENDOR тип 021F | БП-000203 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2017 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 89 785,00 | | 59 152,24 | 30 632,76 | | | - | | - | | 85 |
| 86 | Затвор фланцевый чуг. поворот. дисковый с руч. редуктором DN-500мм, PM-1,0 МПа, класс гермет. "А" | БП-000295 | Калужская область, г. Обнинск, | 15.05.2020 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 114 041,67 | | 25 491,73 | 88 549,94 | | | - | | - | | 85 |
| 87 | Затвор фланцевый чуг. поворотный дисковый с ручным редуктором DN-500мм PN-1.0 МПа класс гермет.А | БП-000255 | Калужская область, г. Обнинск, | 26.09.2019 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 114 041,67 | | 36 225,09 | 77 816,58 | | | - | | - | | 85 |
| 88 | Затвор фланцевый чуг. поворотный дисковый с ручным редуктором DN-500мм PN-1.0 МПа класс гермет.А | БП-000256 | Калужская область, г. Обнинск, | 26.09.2019 | | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - | | | 114 041,66 | | 36 225,09 | 77 816,57 | | | - | | - | | 85 |
| 89 | Агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000361 | Калужская область, г. Обнинск, | 28 03 22 | | 60м³/ч ; 33кВт; 110Н.Н | - | | | 102 665,00 | | - | - | | | - | | - | | 36 |
| 90 | Блок-контейнер 3х2,5кв.м Добринского в/з (08.08.2005) | БП-000386 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з | 08.08.2005 | | Сторожка | - | | | 61 706,08 | | 39 710,56 | 21 995,52 | | | - | | - | | 114 |
| 91 | Насос ЭЦВ 8-25-110 нрк | БП-000383 | Калужская область, г. Обнинск, | 12 08 22 | | Производительность 25 м3/ч | - | | | 77 400,00 | | - | - | | | - | | - | | 36 |
| 92 | Связь и сигнализация водозаборного узла №2 (01.09.1985г) | БП-000387 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоново | 01.09.1985 | | Связь проводная, звонок громкого боя | - | | | 48 700,00 | | 43 493,85 | 5 206,15 | | | - | | - | | 54 |
| 93 | Затвор дисковый DN 500 с редуктором поворотный фланц. 021F | БП-000369 | Калужская область, г. Обнинск, | 25.05. 22 | | Ду 500 мм | - | | | 125 000,00 | | - | - | | | - | | - | | 85 |
| 94 | Оборудование добринского в/з | 01151 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 01.06.1994 | | ЗИП (лампочки, контакты, изоленты ,кнопки) | - | | | 111 201,00 | | 100 263,90 | 10 937,10 | | | - | | - | | 366 |
| 95 | Станция управл."СУ-2-7.5-001" | 03585 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 184 | 01.12.2007 | | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - | | | 196 610,17 | | 161 915,04 | 34 695,13 | | | - | | - | | 204 |
| 96 | Счетчик воды ультразвуковой "ИРВИКОН СВ200" Ду100 | 03852 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский вз №4 | 31.10.2014 | | Измерения расхода воды в диапазоне от 0 до 250 м³/ч | - | | | 60 980,00 | | 60 980,00 | 0,00 | | | - | | - | | 60 |
| 97 | Электродвигатель ПЭДВ 10-33М АМТЗ.124.061 | БП-000366 | Калужская область, г. Обнинск, | 24 04 22 | | Мощность привода 33кВт, 68А, 220мм | - | | | 73 325,00 | | - | - | | | - | | - | | 85 |
| 98 | Клапан обратный ф300 19ч 24бр фланц. | БП-000358 | Калужская область, г. Обнинск, | 28 02 22 | | Ду300, Ру 1,6 МПа; фланцевый, чугунный | - | | | 57 395,83 | | - | - | | | - | | - | | 85 |
| 99 | Измельчитель Cramer TILLMANN | БП-000296 | Калужская область, г. Обнинск, | 21.05.2020 | | Мощность привода 2,1 кВт | - | | | 75 750,00 | | 19 989,52 | 55 760,48 | | | - | | - | | 72 |
| 100 | Ультразвуковой дефектоскоп УК-10 ПМС | БП-000323 | Калужская область, г. Обнинск, | 26.03.2021 | | С 1 mW/650 nm | - | | | 54 583,33 | | 8 187,48 | 46 395,85 | | | - | | - | | 60 |
| 101 | Станок к/б Д-300К столяр. | 01566 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.12.2001 | | мощность привода 2,2 кВт | - | | | 64 166,66 | | 51 163,20 | 13 003,46 | | | - | | - | | 301 |
| 102 | Трассопоисковый комплект Лидер-2021 | 03778 | Калужская область, г. Обнинск, | 31 07 12 | | Диапазон измерений от 0.00...9.99 Ом сразрешением 0.01 Ом | - | | | 55 997,88 | | 45 853,14 | 10 144,74 | | | - | | - | | 138 |
| 103 | Система видеонаблюдения АБК (6 камер) | 03593 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2008 | | 6 видеокамер | - | | | 75 100,00 | | 61 137,18 | 13 962,82 | | | - | | - | | 199 |
| 104 | Сервер (для резервного копирования) | БП-000205 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.07.2017 | | Отсутствует | - | | | 57 847,91 | | 34 065,75 | 23 782,16 | | | - | | - | | 90 |
| 105 | Сервер HP ML110 E3-1240 HP SATA 626475 | 03774 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.03.2012 | | Отсутствует | - | | | 58 033,90 | | 44 090,28 | 13 943,62 | | | - | | - | | 154 |
| 106 | Сервер АИИС КУЭ | 03813 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2013 | | Отсутствует | - | | | 3 719 820,00 | | 2 729 651,58 | 990 168,42 | | | - | | - | | 139 |
| 107 | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрич."Флюорат-02-5М" | БП-000209 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 28 02 18 | | Спектральный диапазон оптического излучения, нм: в канале возбуждения (250-900), в канале пропускания-(250-900), в канале регистрации люминистенции от 250 до 900.Предел обнаружения контрольного вещества в воде, мг/дм³-0,05.Диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества в воде, мг/дм³ от 0,01 до 25.Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой концентрации контрольного вещества в воде, мг/дм³ ±(0,004+0,10хС), где С-текущее значение абс. погр. измер. коэф. направленного пропускания, в %-±2.Питание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц.Потребляемая мощность , В\*А, не более 36.Габаритные размеры, мм, 305х3208110.Масса, кг-6,5.Время прогрева анализаторов, мин-30.Время непрерывной работы анализаторов, ч-8.Показатели надежности анализаторов:средняя наработка на отказ, ч-2500. | - | | | 455 000,00 | | 348 833,18 | 106 166,82 | | | - | | - | | 60 |
| 108 | Анализатор растворенного кислорода ProfLine Oxi 3205,с датчиком WTW | БП-000341 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 23 09 21 | | Механическая конструкция: тип защиты:IP 67.Электробезопасность –класс защиты-III.Сертификаты испытаний:СЕ. Условия окружающей среды:хранение (-25оС…+65 оС), эксплуатация: (-10оС…+55 оС), климатический класс:2.Источник питания: батареи щелочно – магниевые типа АА на 4\*1,5 В и аккумуляторные никелево – магниевые батареи типа АА на 4\*1,2 В (без функции зарядки). Срок службы до 800 ч без подсветки/до 100 ч с подсветкой.Безоа\пасность измерительного прибора:директива ЕС 2006/95/ЕС.Климатический класс:VDI/VDE 3540/.Класс взрывозащиты IP:60529. | - | | | 168 187,50 | | 8 409,39 | 159 778,11 | | | - | | - | | 60 |
| 109 | Бокс микробиологич. безопасности БАВп-01-Ламинар | 03854 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 10 14 | | Параметры и размеры бокса: габаритные размеры без подставки, /ШхГхВ/,мм-1200х770х1490;габаритные размеры бокса в сборе с подставкой /ШхГхВ/,мм-1200х770х2150;масса бокса без подставки, кг-210;масса бокса с подставкой, кг-235;совокупный объем внутренних полостей бокса, м³-1,0;размеры рабочей камеры /ШхГхВ/,мм-1105х610х750;площадь рабочей зоны, м²-0,5;размеры рабочего проема /ШхГхВ/,мм-1080х200.Размеры установленных НЕРА-фильтров:выпускной фильтр /ШхГхВ/,мм-1050х320х78;приточный фильтр/ШхГхВ/,мм-1130х530х78.Параметры электропитания бокса:напряжение, В-220-240;частота, Гц-50.Параметры энергопотребления:максимальная потребляемая мощность бокса, Вт-1180;максимальный ток, потребляемый боксом, А-5;потребляемая мощность бокса без учета нагрузки на встроенный длок розеток,Вт-180;мощность УФ-лампы, Вт-30;мощность лампы освещения, ВТ-39, мощность вентилятора, Вт-134;допускаемая нагрузка на встроенный блок розеток, ВТ-1000.Характеристика потока воздуха в рабочей камере бокса-нисходящий однонаправленный. | - | | | 188 135,59 | | 110 065,38 | 78 070,21 | | | - | | - | | 147 |
| 110 | Датчик растворенного кислорода CellOx 325-3 201545, кабель 3м | БП-000266 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 24 10 19 | | Метод измерения-гальванические измерения с газоселективной мембраной.Диапазон измерений (20 град. С, 1013 гПа)-0-50 мг/л О2.Диапазон температуры-0 град. С-40 град.С.Глубина погржения-мин 2 см, макс 6 м.Положение при работе-любое. Минимальный поток- 2,5 см/с при 10 % ошибке; 5 см/с при 5 % ошибке.Время ртклика по 20 град. С t 90<25 с;t 95<40 с;t 99<125 с. Дрейф-около 3 %в месяц при рабочих условиях.Срок службы-около 3 месяцевна одно заполнение электролитом.Габариты: длина корпуса-110 мм, диаметр-17,2 мм, толщина мембраны-25 мкм, длина кабеля-3 м. | - | | | 81 563,46 | | 35 344,14 | 46 219,32 | | | - | | - | | 60 |
| 111 | Оксиметр портативный без датчика 2ВА 100 Oxi 3205 | БП-000267 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 24 10 19 | | Механическая конструкция: тип защиты:IP 67.Электробезопасность –класс защиты-III.Сертификаты испытаний:СЕ. Условия окружающей среды:хранение (-25оС…+65 оС), эксплуатация: (-10оС…+55 оС), климатический класс:2.Срок службы до 800 ч без подсветки/до 100 ч с подсветкой.Безопасность измерительного прибора:директива ЕС 2006/95/ЕС.Климатический класс:VDI/VDE 3540/.Класс взрывозащиты IP:60529. | - | | | 74 658,43 | | 32 352,06 | 42 306,37 | | | - | | - | | 60 |
| 112 | Спектрофотометр UNICO 2100 \* | БП-000201 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 19 01 17 | | Спектральный диапазон нм:315-1000. Диапазон измерений спектральных коэффициентов направ-ленного пропускания, %:1-99. Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного про-пускания, %: 0-125.Диапазон измерений оптической плотности, D:-0,1-2,5.Предел допускаемой абсо-лютной погрешности спектрофотометров при изме-рении спектральных коэффициентов направленного пропускания,% ± 1,0. Пределы допускаемой абсо-лютной погрешности установки длин волн, нм ± 2,0. Выделяемый спектральный интервал, нм 5,0. Уровень рассеянного света, %, не более 0,3. Дрейф показаний, Б/ч, не более ± 0,002. Средний срок службы, лет 8. Потребляемая мощность, В\*А :80. Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В:220 (+15-20)%. Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, °С: 15-30 Диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25°С),%:20-80 -диапазон атмосферного давления, кПа: 84-106 | - | | | 84 400,00 | | 69 160,98 | 15 239,02 | | | - | | - | | 72 |
| 113 | Стериализатор паровой ВКа-75-ПЗ(полуавтоматический) | БП-000204 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 30 06 17 | | Рабочее давление пара в стерелизационной камере, Мпа (кгс/см²), не более 0,22;род тока: переменный, трехфазный;частота, Гц-50 или 60;напряжение, В-380,потребляемая мощность, кВт, не более8,внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм-400, кол-во режимов стерилизации-2,параметры режима стерилизации:температура,град. С:132,120,время стерилизационной выдержки, мин:20,45.Габариты, мм:длина-825,ширина-590, высота-1093.Масса пустого стерилизатора, кг-95.Для заправки парогенератора используется дистилированная вода. камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали. | - | | | 114 233,80 | | 102 810,60 | 11 423,20 | | | - | | - | | 60 |
| 114 | Весы анал.цена дед 0,1 мг Япония HR 250 c поверкой | БП-000081 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 | | Весы оснащены встроенной гирей, позволяющей производить производить калибровку одним нажатием клавиши. Корпус весов обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. Стандартный интерфейс RS -232С для связи с компьютером и для вывода данных в формате Glp. Режим статических вычислений для измерения и вывода на дисплей или передачи на компьютер суммы измерений, максимальных и минимальных значений. Функция компаратора с выводом на диплей результатов сравнения. | - | | | 63 155,00 | | 63 155,00 | 0,00 | | | - | | - | | 60 |
| 115 | Весы лабор.электр."KERN" (Германия) EG420-3NM | БП-000082 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 | | Цена деления 0,001 г, поверочная цена деления-0,01 г, максимальный предел взвешивания-420 г, класс точности II. Диапазон тарирования-420 г. Минимальная нагрузка 0,02 г. Минимальный вес взвешиваемых деталей 0,001 г. Исходная величина 10,30,50,100. Воспроизводимость 0,001 г. Линейность ±0,003 г. Калибровочный вес –внутренний. Влажность воздуха –мак. 80% относительных. Рабочая область температур 10°С-30°С.Фильтр вибраций 4. Питание-сетевой адаптер 230 V. | - | | | 64 122,00 | | 45 262,80 | 18 859,20 | | | - | | - | | 85 |
| 116 | Муфельная лаб.печь(1050С,180х270х130,6л,2,2 кВт | БП-000083 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 | | Максимальная температура,°С-1050. Номинальная температура,°С-1000.Номинальная мощность, кВт-2,2.Напряжене питающей сети, В-220.Число фаз-1.Частота, ГЦ-50.Среда в рабочем пространстве-воздух.Размеры нагревательной камеры,мм: ширина-180, длина-270, высота-130.Габаритные размеры,мм:ширина-450;длина-600;высота-545.Масса, кг, 40. | - | | | 40 322,00 | | 28 801,20 | 11 520,80 | | | - | | - | | 84 |
| 117 | Стериализатор паровой вертик.ВК-75-01 | БП-000084 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 | | Рабочее давление пара в стерелизационной камере, Мпа (кгс/см2), не более 0,22; род тока:переменный, трехфазный;частота, Гц-50 или 60;напряжение, В-380,потребляемая мощность, кВт, не более 8,внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм-400, кол-во режимов стерилизации-2,параметры режима стерилизации:температура,град. С:132,120,время стерилизационной выдержки, мин:20,45.Габариты, мм:длина-825,ширина-590, высота-1093.Масса пустого стерилизатора, кг-95.Для заправки парогенератора используется дистилированная вода. камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали. | - | | | 218 431,00 | | 156 022,20 | 62 408,80 | | | - | | - | | 84 |
| 118 | Фотометр(с н/кювет) коэфф.пропускания,%-1-100спек | БП-000080 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 | | Диапазон длин волн, нм-(315-990), выделяемый спектральный интервал, нм, не б. 4. Диапазон измерений:-СКНП, %-(1-99), оптической плотности, Б-(0,004-2). Диапазон показаний: КНП, %-(0,1-100), концентрации, ед. концентрации-(0,001-9999). Изменение показаний фотометра: -при измерении СКНП, % за 5 минут, не б. 0,4;-при измерении оптической плотности, Б за 1 час, не б. (0, 008). Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности при измерении СКНП, %-(0,5). Отклонение от линейности при измерении оптической плотности должно быть не б. :-в диапазоне от , 004 до 0,2 Б, Б (абс) –(0,0040);- в диапазоне от 0, 201 до 2,0 Б, % (отн) –(6). Предел допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны, нм-(3).Предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности: - при измерении СКНП, %-(0,15);-при измерении оптической плотности, Б-(0,003). Время установления рабочего режима, мин., не б. 30. Рабочая длина кювет, мм 1,3,5,10,20,30,40,50,100. Эксплуатация в диапазоне температур, °С-(+10 до +35). Источник излучения-лампа галогенная КГМ-12-10-2. Потребляемая мощность, В\*А, не б.50. | - | | | 71 954,00 | | 59 961,60 | 11 992,40 | | | - | | - | | 72 |
| 119 | Шкаф вытяжной (керамика 1238х726х2100) ЛАБ-1200 | 03877 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 | | Рабочая поверхность: Керамогранит (керамич. плитка 300\*300мм).Длина, мм:1238.Глубина, мм:726.Высота, мм:2100.Комплектация:рабочий бокс (передний противопроливочный бортик, мойка-слив, сифон, гофрошланг, 2 гибкие подводки, корпус-меламин, подъемный кран с возможностью фиксации на любой высоте,2 уровня вытяжки,светильник пылевлагозащищенный под лампу накаливания 40-60 Вт,фланец диаметром 200 мм). Опорная тумба:корпус-меламин,сервисная панель-алюминевый профиль, вентиль для воды, выключатель, автомат аварийного отключения питания 16 А, 2 брызгозащищенные розетки с крышкой, 3,2 кВт, электтромонтажная коробка, фланец диаметром 100 мм, цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля. | - | | | 52 375,00 | | 37 410,60 | 14 964,40 | | | - | | - | | 84 |
| 120 | Сварочный агрегат САК ADD 5001-У1 | 01170 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.04.2001 | | 500А сила сварного тока | - | | | 187 500,00 | | 163 156,72 | 24 343,28 | | | - | | - | | 285 |
| 121 | Аппарат режущий АС-1 | 03817 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.10.2013 | | 2,1 м ширина захвата | - | | | 61 016,95 | | 48 614,86 | 12 402,09 | | | - | | - | | 123 |
| 122 | Бензиновая электростанция Вепрь АБП 8-230 ВБ БГ | 03675 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2009 | | Мощность 7 Квт | - | | | 77 800,00 | | 61 895,52 | 15 904,48 | | | - | | - | | 181 |
| 123 | Гидромолот ГПМ-120А (САРЭКС, ЗЛАТЭКС) на стрелу | 03713 | Калужская область, г. Обнинск, | 17.02.2010 | | 120Дж энергия единого удара | - | | | 79 661,02 | | 63 194,26 | 16 466,76 | | | - | | - | | 179 |
| 124 | Насос 2.3 ПТ-45Д1 в ком-те с ЗИП | 03724 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2010 | | Производительность 100м3/ч | - | | | 128 509,00 | | 101 338,92 | 27 170,08 | | | - | | - | | 175 |
| 125 | Насос РТН-100 1:5, 84 (500об/мин) в сборе (всас. 150мм) | БП-000271 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.01.2020 | | Производительность 100м3/ч | - | | | 663 166,67 | | 423 689,90 | 239 476,77 | | | - | | - | | 36 |
| 126 | Насос С245Н(насос, кардан.вал,перед.механ. навес.пло | 03888 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.09.2015 | | Производительность 80 м3 /ч | - | | | 67 796,61 | | 37 387,50 | 30 409,11 | | | - | | - | | 136 |
| 127 | Сварочный генератор "ВЕПРЬ" АСП В220-5/230ВХ | 03850 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.09.2014 | | 220 А | - | | | 68 474,58 | | 48 042,27 | 20 432,31 | | | - | | - | | 124 |
| 128 | Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения | 03859 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2014 | | Отсутствует | - | | | 196 077,35 | | 113 589,84 | 82 487,51 | | | - | | - | | 145 |
| 129 | Бочка ИЛ-980 | 01461 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.09.1999 | | 3,5 м3 | - | | | 60 000,00 | | 52 697,79 | 7 302,21 | | | - | | - | | 304 |
| 130 | Навесное бульдоз. оборудование | 03541 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.01.2007 | | 2,5 м ширина отвала | - | | | 101 694,92 | | 84 274,99 | 17 419,93 | | | - | | - | | 216 |
| 131 | Навесное бульдозерное оборудов. ОБ-01. 00.000-02 | 03744 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.10.2010 | | 3,0 м ширина отвала | - | | | 95 000,00 | | 65 282,12 | 29 717,88 | | | - | | - | | 195 |
| 132 | Сварочный генератор инверторный дизельный TSS DGW 7.0/25ED-R3 | БП-000370 | Калужская область, г. Обнинск, | 27 05 22 | | 7 Квт | - | | | 137 500,00 | | - | - | | | - | | - | | 85 |
| 133 | Сантехническая кабина Пионерский пр.6 (6кв.м) (01.11.1994г) | БП-000384 | Калужская область, г. Обнинск, | 31 07 22 | | 6 м2 | - | | | 2 040,00 | | 2040,00 | 0,00 | | | - | | - | | 24 |
| 134 | ПЭВМ А320М/Ryzen 3(3.1GHz)|DDR4 8Gb/SSD 256 RADEON FNX(Кл-ра+Мышь/23.8 ЖК монитор) | БП-000362 | Калужская область, г. Обнинск, | 28 03 22 | | Ryzen 3(3.1GHz)|DDR4 8Gb/SSD 256 RADEON FNX(Кл-ра+Мышь/23.8 ЖК монитор | - | | | 83 293,66 | | - | - | | | - | | - | | 36 |
| 135 | Кондиционер LG настенный S24 LHP Neo Plasma | 03645 | Калужская область, г. Обнинск, | 30 06 09 | | Мощность 7 кВт, уровень шума 44 ДБ | - | | | 50 636,44 | | 40 617,00 | 10 019,44 | | | - | | - | | 187 |
| 136 | Измеритель сопротивления заземления MI 3123 SMARTEC Earth/Ciamp | БП-000389 | Калужская область, г. Обнинск, | 31 08 22 | | Диапазон измерений от 0.00...9.99 Ом с разрешением 0.01 Ом | - | | | 98 666,67 | | - | - | | | - | | - | | 84 |
| 137 | Анализатор влажности "Sartoius" МА-35 | 03718 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 30.04.2010 | | Наибольший предел взвешивания-35 г; дискретность отсчета весовой системы-1 мг; воспроизводимость, в среднем (%) при навеске от 1 г исходной пробы:±0,2 %, при навеске от 5 г исходной пробы: ±0,05%.Дискретность результата анализа 0,01%. Режимы выключения нагревателя-автоматический. Способ нагрева пробы-инфракрасным излучением от трубчатого металлического нагревательного элемента. Диапазон рабочих температур от 40 до 160°С, шаг настройки 1°С. Напряжение питания 230 В. Частота 48-60 Гц.Плавкие предохранители 2 (ноль/фаза), 6,3 А плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, 5 х 20 мм (внутренний). Потребляемая мощность 400 ВА. Диапазон температур окружающей среды. +10…+30°С. | - | | | 84 377,12 | | 66 739,40 | 17 637,72 | | | - | | - | | 177 |
| 138 | Весы ВЛ-210 | 03065 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 01.08.2003 | | Питание весов от сети переменного тока через блок питания. Номинальное значение напряжения питания-220 В, частоты-50 Гц Допускаемое отклонение от номинального значения напряжения –от минус 15 до плюс 10%, частоты ±2%. Класс точности 1. Наибольший предел взвешивания-210 г. Наименьший предел взвешивания -10 мг. Дискретность отсчета-0,1 мг. Цена поверочного деления 1 мг. | - | | | 79 471,44 | | 71 361,40 | 8 110,04 | | | - | | - | | 245 |
| 139 | Прибор PH-метр PH 410 | 03717 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 30.04.2010 | | Показатель активности ионов водорода в диапазоне (0+14,00), дискретность-0,01;окисл.-восстановительный потенциал(Eh) в диапазоне (-999,9+999,8 мВ, погрешность -0,1, t°С водных растворов-диапазон-(-10+100°С), погрешность-0,1. Питание преобразователя от автономного источника .тока от 14,25В до 1,5 В. А так же через блок сетевого питания напряжением (220±22) В, частотой (50±0,5) Гц, мощность. не более 8,0 .В, максимальн. значен. тока, потребл. преобразователем не б.10мА.Эксплуатация прибора: t окр. воздуха от 5°С до 40°С; относит. влажн. воздуха до 90%при 25°С; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. Диапазон термокомпенсации преобразователя от (-10°С до +100°С)., допускаемая величина сопротивлен. измерит. электрода –не б.1000 Мом, электрода сравнения- не б. 20кОм | - | | | 51 449,32 | | 43 653,40 | 7 795,92 | | | - | | - | | 165 |
| 140 | Прибор ПВФ 47/ЗН | 03612 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 31.10.2008 | | Ячейка фильтровальная: диаметр мембраны, мм-47. Рабочий объем воронки, см³-333,тип ячейки: габаритные размеры, мм-1 воронка-122\*122\*214; 2 воронка-272\*122\*214; 3 воронка-422\*122\*217.Вакуумный насос: производительность по воздуху, л/мин-4,3; рабочий вакуум, кгс/см³-0,65-0,95;установленная мощность, Вт-30; сеть электропитания-1ф,220 В,50Гц; масса,кг, не б. 1,9.Ресивер-рабочий объем, см³-500...5000. | - | | | 52 250,40 | | 42 336,10 | 9 914,30 | | | - | | - | | 195 |
| 141 | Шкаф вытяжной 1900/800 | 03333 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 01.11.2005 | | Стандарт: ГОСТ 16371-93.Внешние размеры камеры, мм, ширина-1200. Глубина с воздуховодом-888. Высота (Н оск-я 800 мм)-2200. Внутренние размеры рабочей камеры, мм: ширина-1160, глубина-700, высота-1150. Масса, кг-300.Объем воздушного потока при скорости 0,4 м/с, м³/ч-400; вращение вентилятора, об/мин-2800.Вентилятор ВК125Б, давление, Па-350.Уровень шума дБ-68.Напряжение в В, 1-230. Мощность, Вт-76. Сила тока, А-0,47. Вес, кг-4.Объем воздуха, м³/ч-400-500. | - | | | 81 648,37 | | 62 039,85 | 19 608,52 | | | - | | - | | 254 |
| **БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сети водопровода к жилому дому г.Обнинск ул. Любого,1 | - | Калужская область, г.Обнинск, ул. Любого | - | | От ВК-699 до ВК-698 Протяженностью 36,80 м (труба ПНД d=110мм), от ВК-698 до ВК-697, Протяженностью 35,80 м (труба ПНД d=110мм), от ВК-697 до ВК-1372, Протяженностью 25,39 м (труба ПНД d=110мм) | - | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 96 от 31.07.2018 | | Заявление в суд 06.10.2022 | | - |
| 2 | Сети хозбытовой канализации к жилому дому г.Обнинск ул. Любого,1 | - | Калужская область, г.Обнинск, ул. Любого | - | | От КК-5478 до КК-5678Протяженностью 20,50 м (труба асбоцемент), от КК-5678 до КК-5677, Протяженностью 15,70 м (труба асбоцемент), от КК-5677 до КК-5676 Протяженностью 20,70 м (труба асбоцемент), от КК-5676 до КК-5675 Протяженностью 22,80 м (труба асбоцемент), от КК-5675 до КК-5674 Протяженностью 35,70 м (труба асбоцемент), от КК-5674 до КК-5673 Протяженностью 10 м (труба асбоцемент), от КК-5673 до КК-5672 Протяженностью 40,70 м (труба асбоцемент) | - | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | .Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 97 от 31.07.2019 | | Заявление в суд 06.10.2022 | | - |
| 3 | Участок водопроводной сети г.Обнинск (квартал 27 от ВК-526 до здания ул. Ленина,104) | - | Калужская область, г.Обнинск, ул. Ленина, 104 | - | | От ВК-526 до здания по адресу: пр.Ленина, д.106 (ТЦ «Фортуна») (труба L1 сталь d=150 мм Протяженностью 53,15 м; труба L2 сталь d=150 мм Протяженностью 55,30 м; от подвала здания по адресу: пр.Ленина, д.106 (ТЦ «Фортуна») до ВК-1817 (труба сталь d=100мм, Протяженностью 9,20 м), от ВК-1817 до ВК-1818 (труба сталь d=100мм, Протяженностью 31,65м), от ВК-1818 до здания по адресу: пр.Ленина, д.104 (труба сталь d=50мм Протяженностью 35,76м) | - | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 99 от 31.07.2020 | | Заявление в суд 06.10.2022 | | - |
| 4 | Участок водопроводной сети район ГПП-4(от территории бывшего ДСК до камеры ВК-2142, северный въезд) | - | Калужская область, г.Обнинск, северный въезд | - | | От ВК-2140 до ВК-2141 (труба L1сталь d=200 мм; Протяженностью 109,20 м , труба L2 сталь d=200мм, Протяженностью 109,20м), от ВК-2141 до ВК-2142 (труба L1сталь d=400 мм, Протяженностью 157,72, труба L2 сталь d=400мм, Протяженностью 159,84,20 м) | - | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 98 от 31.07.2018 | | Заявление в суд 06.10.2022 | | - |

\* по вновь принятым в 2022 году объектам основных средств балансовая (остаточная) стоимость по данным бухгалтерского учета указана на последнюю отчетную дату (30.09.2022).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

1. на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи. [↑](#footnote-ref-1)
2. на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи. [↑](#footnote-ref-2)