Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Заместитель главы Администрации города

Обнинска по вопросам городского хозяйства

(должность, ф.и.о. руководителя органа

В.В. Лежнин________________

местного самоуправления,   являющегося организатором  конкурса,

_            249037, г. Обнинск Калужской области,__

почтовый  индекс и адрес, телефон

пл. Преображения, д. 1, факс: (48439) 6-62- 82

факс, адрес электронной почты)

_____________________________________________

«21»  января 2020 г.

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 |
| --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
|  |  |  | Энгельса,23 |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг на месяц м2/ руб. без НДС | Стоимость услуг и работ в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |  |
|  | площадь жилых в МКД, м2 |  | 3 616,45 |  |  |
|  | площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 3 616,45 |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 188,06 | 2256,66 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,031 | 112,11 | 1345,32 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,031 | 112,11 | 1345,32 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,021 | 75,95 | 911,35 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,031 | 112,11 | 1345,32 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,010 | 36,16 | 433,97 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,104 | 376,11 | 4513,33 |
|  |  |  | 0,280 | 1012,61 | 12 151,27 |
| Кирпичные, каменные и железобетонные стены |
| 8 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,811 | 2932,94 | 35195,29 |
| 9 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,759 | 2744,89 | 32938,63 |
| 10 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,021 | 75,95 | 911,35 |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,218 | 789,83 | 9477,99 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,031 | 112,83 | 1354,00 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,333 | 1203,55 | 14442,65 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,250 | 902,67 | 10831,99 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,331 | 4814,22 | 57770,62 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,114 | 413,72 | 4964,66 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,021 | 75,22 | 902,67 |
|  |  |  | 3,89 | 14065,82 | 168 789,85 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
|  |  |  | 0,06 | 225,67 | 2 708,00 |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,860 | 10343,047 | 124116,56 |
| 21 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,508 | 5453,607 | 65443,28 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
|  |  |  | 4,441 | 16059,931 | 192 719,17 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,291 | 1053,110 | 12637,32 |
|  |  |  | 0,489 | 1767,721 | 21 212,65 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
|  |  |  | 0,083 | 300,889 | 3 610,66 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,050 | 3798,719 | 45584,63 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,134 | 4099,608 | 49195,29 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,915 | 3309,775 | 39717,30 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,967 | 3497,830 | 41973,97 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,915 | 3309,775 | 39717,30 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,468 | 1692,499 | 20309,98 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 5,803 | 20986,983 | 251 843,79 |
| Системы холодного и горячего водоснабжения |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,042 | 150,444 | 1805,33 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,104 | 376,111 | 4513,33 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,125 | 451,333 | 5416,00 |
|  |  |  | 0,562 | 2030,998 | 24 371,98 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,156 | 564,166 | 6769,99 |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
| 67 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 68 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 69 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
|  |  |  | 0,343 | 1241,166 | 14 893,99 |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |
| 70 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,125 | 451,333 | 5416,00 |
| 71 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 72 | Замена предохранителя | 1 | 0,218 | 789,833 | 9477,99 |
| 73 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,125 | 451,333 | 5416,00 |
| 74 | Ремонт щитков | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 75 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,104 | 376,111 | 4513,33 |
| 76 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 77 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 0,624 | 2256,665 | 27 079,98 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |
| 78 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 79 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 80 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 81 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 82 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 83 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 84 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 86 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 87 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 88 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 89 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 90 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 91 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,229 | 827,444 | 9929,33 |
| 92 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,042 | 150,444 | 1805,33 |
| 93 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,198 | 714,611 | 8575,33 |
| 94 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,042 | 150,444 | 1805,33 |
| 95 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 96 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 97 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 98 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 99 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
|  |  |  | 1,466 | 5303,162 | 63 637,95 |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,239 | 865,055 | 10380,66 |
|  |  |  | 0,239 | 865,055 | 10 380,66 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,279 | 4626,163 | 55513,95 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,239 | 865,055 | 10380,66 |
| 105 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,104 | 376,111 | 4513,33 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,187 | 676,999 | 8123,99 |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
| 108 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,706 | 6168,217 | 74018,61 |
| 109 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 110 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 111 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,114 | 413,722 | 4964,66 |
| 112 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 113 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 114 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,166 | 601,777 | 7221,33 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,312 | 1128,332 | 13539,99 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
|  |  |  | 4,659 | 16849,764 | 202 197,17 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 121 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,146 | 526,555 | 6318,66 |
| 122 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,073 | 263,278 | 3159,33 |
| 123 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 124 | Стрижка газонов | 2 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 126 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,021 | 75,222 | 902,67 |
| 127 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,031 | 112,833 | 1354,00 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,250 | 902,666 | 10831,99 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,364 | 1316,388 | 15796,65 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,291 | 1053,110 | 12637,32 |
| 132 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,083 | 300,889 | 3610,66 |
| 133 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 134 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 37,611 | 451,33 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,198 | 714,611 | 8575,33 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
|  |  |  | 1,758 | 6356,273 | 76 275,27 |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |
| 138 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,052 | 188,055 | 2256,66 |
| 139 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,094 | 338,500 | 4062,00 |
|  |  |  | 0,146 | 526,555 | 6 318,66 |
| 140 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  | 0,210 | 759,455 | 9 113,45 |
| 141 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,310 | 1121,100 | 13 453,19 |
| 142 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) |  | 0,062 | 225,666 | 2708,00 |
| 143 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  | 4,659 | 16849,764 | 202197,17 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 30,097 | 108842,849 | 1306114,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 36,12 |  | 1 567 337,03 |
|  |  |  |  |  | 36,12 |