**Актуализация на 2021 год**

**Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2021-2035 ГОДЫ**

**Обосновывающие материалы**

**ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Приложение 1 – Реконструкция тепловых сетей от котельной МП «Теплоснабжение», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 5](#_Toc508008530)

[Приложение 2 – Реконструкция тепловых сетей от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 93](#_Toc508008531)

Приложение 1 – Реконструкция тепловых сетей от котельной МП «Теплоснабжение», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| **Начальный узел** | **Конечный узел** | **Диаметр условный, мм** | **Длина, м** | **Дата ввода** | **Капитальные затраты без НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-10-9 | Гор.,74 | 20 | 26 | 1955 | 259,45 |
| ТК-10-10 | ТК-10-10(точка А) | 32 | 20 | 1955 | 199,58 |
| ТК-10-14 | Гор.,76 | 40 | 16 | 1955 | 199,58 |
| ТК-10-10(точка А) | Гор.,78 | 50 | 25 | 1955 | 311,84 |
| ТК-10-10 | У-(Гор.78) | 50 | 6 | 1956 | 74,84 |
| ТК-10-9а | ТК-10-8 | 100 | 33 | 1956 | 561,32 |
| ТК-10-1 | Лен.,24 | 50 | 51 | 1957 | 636,16 |
| ТК-10-1 | Лен.,22/8 | 50 | 49 | 1957 | 611,21 |
| ТК-10-2 | ТК-10-1 | 150 | 25 | 1957 | 566,99 |
| М-29а | У-Чех.6 | 40 | 10 | 1958 | 124,74 |
| У-(Чех.12) | У-Чех.12 | 40 | 10 | 1958 | 124,74 |
| У-(Чех.10) | У-Чех.10 | 40 | 12 | 1958 | 149,68 |
| У-Чех.6 | Чех.,6 | 40 | 3 | 1958 | 37,42 |
| У-Чех.10 | Чех.,10 | 40 | 3 | 1958 | 37,42 |
| У-Чех.12 | Чех.,12 | 40 | 3 | 1958 | 37,42 |
| ТК-14-8 | Лен.,40 | 50 | 9 | 1958 | 112,26 |
| ТК-14-8 | Лен.,40а | 50 | 68 | 1958 | 848,21 |
| У-(Чех.8) | У-(Чех.10) | 50 | 48 | 1958 | 598,74 |
| У-(Чех.10) | У-(Чех.12) | 50 | 61 | 1958 | 760,9 |
| ТК-10-4 | Гор.,50а | 50 | 39 | 1958 | 486,47 |
| ТК-9-18 | Блох.,5 | 50 | 55,4 | 1958 | 691,04 |
| М-24 | У-Пионер.пр.24 | 40 | 12 | 1959 | 149,68 |
| У-Пионер.пр.24 | Пионер.пр.,24 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Труд.1 | Труда,1 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Труд.3 | Труда,3 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Труд.5 | Труда,5 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Труд.7 | Труда,7 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Труд.9 | Труда,9 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Труд.11 | Труда,11 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Глин.4 | Глин.,4 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| У-Чех.4 | Чех.,4 | 40 | 3 | 1959 | 37,42 |
| М-33в | М-33г | 50 | 65 | 1959 | 810,79 |
| ТК-14-9 | Лен.,42 | 50 | 11 | 1959 | 137,21 |
| ТК-14-13 | Комс.,39 | 50 | 10 | 1959 | 124,74 |
| ТК-14-13 | ТК-14-14 | 100 | 63 | 1959 | 1071,6 |
| ТК-14-10 | Комс.,37 | 40 | 11 | 1960 | 137,21 |
| ТК-14-16 | Комс.,45/ЖКУ | 40 | 10 | 1960 | 124,74 |
| ТК-20-17 | ТК-20-16 | 50 | 35 | 1960 | 436,58 |
| ТК-20-16 | Лен.,70 | 50 | 7 | 1960 | 87,32 |
| ТК-20-18 | Лен.,68 | 50 | 9 | 1960 | 112,26 |
| У-(Лен.80) | Поб.,1 | 50 | 11 | 1960 | 137,21 |
| ТК-14-6 | Лен.,38 | 50 | 18,4 | 1960 | 229,52 |
| ТК-14-12 | Комс.,38 | 50 | 11 | 1960 | 137,21 |
| ТК-14-17 | Комс.,45 | 50 | 11 | 1960 | 137,21 |
| ТК-14-19 | Лен.,44 | 50 | 11 | 1960 | 137,21 |
| У-2(Жук.7) | Жук.,7 | 50 | 5 | 1960 | 62,37 |
| У-2(Мира7) | Мира,7 | 50 | 5 | 1960 | 62,37 |
| ТК-20-18 | Лен.,66 | 70 | 38 | 1960 | 560,18 |
| ТК-20-22 | Лен.,78 | 70 | 8 | 1960 | 117,93 |
| ТК-20-23 | У-(Лен.80) | 70 | 21 | 1960 | 309,57 |
| У-(Лен.80) | Лен.,80 | 70 | 26 | 1960 | 383,28 |
| ТК-14-17 | ТК-14-18 | 70 | 66,3 | 1960 | 977,37 |
| ТК-14-18 | Комс.,47 | 70 | 12 | 1960 | 176,9 |
| ТК-20-17 | ТК-20-18 | 80 | 45 | 1960 | 714,4 |
| ТК-25-4 | У-Жук.5 | 80 | 7 | 1960 | 111,13 |
| У-2(Жук.7) | У-3(Жук.7) | 80 | 34 | 1960 | 539,77 |
| ТК-14-16 | ТК-14-17 | 80 | 67 | 1960 | 1063,67 |
| У-3(Жук.7) | У-1(Мира7) | 80 | 14 | 1960 | 222,26 |
| ТК-20-22 | ТК-20-23 | 100 | 59 | 1960 | 1003,57 |
| ТК-20-23 | ТК-20-24 | 100 | 68 | 1960 | 1156,65 |
| ТК-14-10 | ТК-14-11 | 100 | 64 | 1960 | 1088,61 |
| ТК-14-11 | ТК-14-12 | 100 | 20 | 1960 | 340,19 |
| ТК-14-12а | ТК-14-13 | 100 | 53 | 1960 | 901,51 |
| ТК-20-20 | ТК-20-22 | 125 | 49 | 1960 | 944,6 |
| К-4 | ТК-14-10 | 125 | 18 | 1960 | 347 |
| ТК-14-14 | ТК-14-15 | 125 | 48 | 1960 | 925,32 |
| ТК-14-15 | ТК-14-16 | 125 | 22 | 1960 | 424,11 |
| ТК-25-4 | У-1(Жук.7) | 150 | 46,5 | 1960 | 1054,6 |
| ТК-20-12 | Поб.,13 | 40 | 39 | 1961 | 486,47 |
| ТК-23-7 | Поб.,25 | 50 | 6,5 | 1961 | 81,08 |
| ТК-23-2 | Кур.,3 | 50 | 11 | 1961 | 137,21 |
| ТК-23-3 | Ж-К,1 | 50 | 8 | 1961 | 99,79 |
| ТК-20-1 | Кур.,4 | 50 | 13 | 1961 | 162,16 |
| ТК-20-5 | Кур.,2а | 50 | 39 | 1961 | 486,47 |
| ТК-20-6 | У-1(Кур.6) | 50 | 32 | 1961 | 399,16 |
| ТК-20-13а | Кур.,10 | 50 | 46 | 1961 | 573,79 |
| ТК-20-14 | Поб.,23 | 50 | 13 | 1961 | 162,16 |
| ТК-20-15 | У-(Поб.19) | 50 | 9 | 1961 | 112,26 |
| ТК-20-15 | Поб.,17 | 50 | 56 | 1961 | 698,53 |
| ТК-20-9 | Поб.,15а | 50 | 27 | 1961 | 336,79 |
| ТК-20-21 | Лен.,76 | 50 | 13 | 1961 | 162,16 |
| ТК-20-20а | Поб.,5а | 50 | 27 | 1961 | 336,79 |
| ТК-20-20а | У-1(Лен.74а) | 50 | 36 | 1961 | 449,05 |
| М-34 | У-Глин.5 | 50 | 9 | 1961 | 112,26 |
| У-1(Поб.29) | Поб.,29/1 | 50 | 10 | 1961 | 124,74 |
| У-1(Поб.29) | Поб.,29/2 | 50 | 15 | 1961 | 187,11 |
| У-2(Кур.5) | Кур.,5 | 50 | 5 | 1961 | 62,37 |
| У-(Поб.21) | Поб.,21/1 | 50 | 3 | 1961 | 37,42 |
| У-(Поб.21) | Поб.,21/2 | 50 | 30 | 1961 | 374,21 |
| ТК-15-20 | Осип.,6 | 50 | 8 | 1961 | 99,79 |
| У-1(Поб.21) | У-(Поб.21) | 50 | 8 | 1961 | 99,79 |
| У-Глин.5 | Глин.,5 | 50 | 3 | 1961 | 37,42 |
| У-1(Кур.1) | У-1(Кур.1) | 70 | 9 | 1961 | 132,67 |
| ТК-23-4 | Ж-К,3 | 70 | 5 | 1961 | 73,71 |
| ТК-20-2 | ТК-20-3 | 70 | 26 | 1961 | 383,28 |
| ТК-20-2 | Кур.,2 | 70 | 11 | 1961 | 162,16 |
| ТК-20-7 | Кур.,8 | 70 | 11 | 1961 | 162,16 |
| ТК-20-13 | Кур.,12 | 70 | 36 | 1961 | 530,7 |
| ТК-20-12 | У-(Поб.11) | 70 | 9 | 1961 | 132,67 |
| ТК-20-19 | Лен.,74 | 70 | 11 | 1961 | 162,16 |
| У-3(Кур.5) | Кур.,7 | 70 | 32 | 1961 | 471,73 |
| У-(Поб.11) | Поб.,11 | 70 | 5 | 1961 | 73,71 |
| ТК-23-15 | ТК-23-16 | 80 | 45 | 1961 | 714,4 |
| ТК-23-1 | ТК-23-2 | 80 | 28 | 1961 | 444,52 |
| ТК-23-2 | У-1(Кур.5) | 80 | 31 | 1961 | 492,14 |
| ТК-23-6 | Кр.Зорь,19 | 80 | 15 | 1961 | 238,13 |
| ТК-20-1 | ТК-20-2 | 80 | 47 | 1961 | 746,15 |
| ТК-20-13 | ТК-20-14 | 80 | 36 | 1961 | 571,52 |
| ТК-20-14 | ТК-20-15 | 80 | 60 | 1961 | 952,54 |
| ТК-20-11 | ТК-20-12 | 80 | 38 | 1961 | 603,27 |
| ТК-20-11 | У-Поб1.5 | 80 | 10 | 1961 | 158,76 |
| У-2(Кур.9) | Кур.,9 | 80 | 5 | 1961 | 79,38 |
| ТК-23-4 | ТК-23-5 | 100 | 65 | 1961 | 1105,62 |
| ТК-20-13а | ТК-20-13 | 100 | 40 | 1961 | 680,38 |
| ТК-20-8 | ТК-20-9 | 100 | 80 | 1961 | 1360,77 |
| ТК-20-9 | У-Кур.8а | 100 | 37 | 1961 | 629,36 |
| ТК-20-9 | ТК-20-10 | 100 | 71 | 1961 | 1207,68 |
| ТК-20-10 | ТК-20-11 | 100 | 61 | 1961 | 1037,59 |
| К-30 | У-1(Кур.9) | 125 | 8,4 | 1961 | 161,93 |
| ТК-23-7 | ТК-23-8 | 125 | 17 | 1961 | 327,72 |
| ТК-23-15а | ТК-23-12 | 125 | 88,4 | 1961 | 1704,13 |
| ТК-23-1 | У-1(Кур.1) | 125 | 57 | 1961 | 1098,82 |
| У-1(Кур.1) | ТК-23-3 | 125 | 48 | 1961 | 925,32 |
| ТК-23-3 | ТК-23-4 | 125 | 20 | 1961 | 385,55 |
| ТК-20-1 | ТК-20-5 | 125 | 20 | 1961 | 385,55 |
| ТК-20-5 | ТК-20-6 | 125 | 45 | 1961 | 867,49 |
| ТК-20-6 | ТК-20-7 | 125 | 50 | 1961 | 963,88 |
| ТК-20-7 | ТК-20-8 | 125 | 28 | 1961 | 539,77 |
| ТК-20-8 | ТК-20-13а | 125 | 41 | 1961 | 790,38 |
| У-1(Кур.9) | У-2(Кур.9) | 125 | 28 | 1961 | 539,77 |
| К-31 | ТК-20-1 | 150 | 63 | 1961 | 1428,81 |
| ТК-20-20 | ТК-20-19 | 150 | 61 | 1961 | 1383,45 |
| У-(Поб.33) | Поб.,33 | 50 | 15 | 1962 | 187,11 |
| У-(Поб.33) | Кр.Зорь,29 | 50 | 45 | 1962 | 561,32 |
| ТК-23-10а | Кр.Зорь,27 | 50 | 70 | 1962 | 873,16 |
| ТК-17-2 | Ж-К,2 | 50 | 9 | 1962 | 112,26 |
| У-2(Лен.77) | У-3(Лен.77) | 50 | 17 | 1962 | 212,05 |
| ТК-19-12 | У-1(Лен.73) | 50 | 8 | 1962 | 99,79 |
| У-3(Лен.77) | ТК-19-12 | 50 | 10 | 1962 | 124,74 |
| У-1(Лен.73) | Лен.,73 | 50 | 15 | 1962 | 187,11 |
| ТК-23-8 | Поб.,27 | 70 | 41 | 1962 | 604,41 |
| У-(Ж-К.7) | Ж-К,7 | 70 | 5 | 1962 | 73,71 |
| ТК-23-5 | У-Ж.К.5 | 80 | 5 | 1962 | 79,38 |
| ТК-17-1а | ТК-17-2 | 80 | 64 | 1962 | 1016,04 |
| К-38 | У-1(Лен.77) | 80 | 5 | 1962 | 79,38 |
| У-1(Лен.77) | У-2(Лен.77) | 80 | 7 | 1962 | 111,13 |
| У-2(Лен.77) | Лен.,77 | 80 | 5 | 1962 | 79,38 |
| ТК-23-5 | У-(Ж-К.7) | 100 | 44 | 1962 | 748,42 |
| И-2 | ИФЗ,Проход. | 20 | 5 | 1963 | 49,89 |
| И-4 | ИФЗ,Гараж | 50 | 46 | 1963 | 573,79 |
| И-5 | ИФЗ,Сооруж.№2 | 50 | 15 | 1963 | 187,11 |
| И-6 | И-7 | 50 | 45 | 1963 | 561,32 |
| И-7 | И-8 | 50 | 107 | 1963 | 1334,69 |
| И-7 | ИФЗ,Склад-анг. | 50 | 5 | 1963 | 62,37 |
| М-39 | У-Пион.пр.32а | 50 | 10 | 1963 | 124,74 |
| К-9а | Лен.,55 | 50 | 6 | 1963 | 74,84 |
| К-9а | Лен.,53 | 50 | 8 | 1963 | 99,79 |
| ТК-27-12 | Лен.92 | 70 | 32 | 1963 | 471,73 |
| ТК-27-13 | ТК-27-14 | 70 | 40 | 1963 | 589,67 |
| ТК-14-3 | У-(Парк.8) | 70 | 20 | 1963 | 294,83 |
| И-3 | И-2 | 80 | 110 | 1963 | 1746,32 |
| И-5 | И-6 | 80 | 100 | 1963 | 1587,56 |
| И-6 | ИФЗ,ЛК | 80 | 10 | 1963 | 158,76 |
| ТК-27-14 | Лен.,88 | 80 | 12 | 1963 | 190,51 |
| К-5 | У-(К-5) | 100 | 1 | 1963 | 17,01 |
| М-32 | М-32а | 150 | 39 | 1963 | 884,5 |
| К-46 | ТК-27-12 | 200 | 57 | 1963 | 1615,91 |
| ТК-27-12 | ТК-27-13 | 200 | 47 | 1963 | 1332,42 |
| У-2(Мира17б) | Мира,17б/2 | 32 | 5 | 1964 | 49,89 |
| У-3(Кур.16) | У-4(Кур.16) | 40 | 18 | 1964 | 224,53 |
| ТК-21-9 | Кур.,16(тепл.) | 40 | 52 | 1964 | 648,63 |
| ТК-21-9 | Кур.,16(маст.) | 40 | 16 | 1964 | 199,58 |
| У-4(Кур.16) | ТК-21-9 | 40 | 20 | 1964 | 249,47 |
| ТК-23-16 | Кр.Зорь,23а | 40 | 4 | 1964 | 49,89 |
| ТК-21-13 | У-(Поб.12) | 50 | 16 | 1964 | 199,58 |
| ТК-17-1 | Треуг.пл.,4 | 50 | 3 | 1964 | 37,42 |
| ТК-20-25 | Поб.,7 | 50 | 12 | 1964 | 149,68 |
| У-2(Кр.з.17) | Кр.Зорь,17 | 50 | 2 | 1964 | 24,95 |
| ТК-17-9 | Лейп.,1 | 50 | 8 | 1964 | 99,79 |
| У-(Кр.з.15) | Кр.Зорь,15 | 50 | 5 | 1964 | 62,37 |
| У-2(Кр.з.13) | Кр.Зорь,13 | 50 | 5 | 1964 | 62,37 |
| У-2(Кр.з.11) | Кр.Зорь,11 | 50 | 5 | 1964 | 62,37 |
| У-2(Лен.50) | Лен.,50 | 50 | 2 | 1964 | 24,95 |
| ТК-21-1 | У-1(Кур.18) | 70 | 10 | 1964 | 147,42 |
| ТК-21-15 | У-(Жук.2) | 70 | 16 | 1964 | 235,87 |
| ТК-21-16 | У-Жук.4 | 70 | 18 | 1964 | 265,35 |
| ТК-21-16 | У-ТК-21-17 | 70 | 75 | 1964 | 1105,62 |
| ТК-20-24 | Поб.,3 | 70 | 12 | 1964 | 176,9 |
| ТК-20-25а | Поб.,5 | 70 | 19 | 1964 | 280,09 |
| ТК-20-25а | Поб.,9 | 70 | 28 | 1964 | 412,77 |
| У-2(Кур.16) | Кур.,16/1 | 70 | 5 | 1964 | 73,71 |
| У-2(Мира.21) | У-(Кур.18а) | 70 | 65 | 1964 | 958,21 |
| У-2(Поб.14) | У-4(Поб.14) | 70 | 45 | 1964 | 663,37 |
| У-Жук.4 | Жук.,4 | 70 | 5 | 1964 | 73,71 |
| У-1(Кур.18) | Кур.,18 | 70 | 45 | 1964 | 663,37 |
| ТК-21-5 | У-(Жук.10) | 80 | 64 | 1964 | 1016,04 |
| ТК-21-13 | ТК-21-15 | 80 | 67 | 1964 | 1063,67 |
| ТК-21-15 | ТК-21-16 | 80 | 65,4 | 1964 | 1038,27 |
| ТК-20-25 | ТК-20-25а | 80 | 35 | 1964 | 555,65 |
| У-2(Кр.з.11) | У-3(Кр.з.11) | 80 | 26,5 | 1964 | 420,7 |
| У-1(Мира17) | Мира,17 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-2(Мира.21) | Мира,21 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-2(Мира17б) | Мира,17б/1 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-(Мира17а) | Мира,17а | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-1(Мира15) | Мира,15/1 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| Кур.,14 | У-2(Кур.14) | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-2(Поб.20) | Поб.,20 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-2(Поб.18) | Поб.,18 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-2(Поб.14) | Поб.,14 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-2(Мира19) | Мира,19/1 | 80 | 5 | 1964 | 79,38 |
| У-2(Поб.14) | У-3(Поб.14) | 100 | 30 | 1964 | 510,29 |
| У-2(Мира19) | У-3(Мира19) | 125 | 25,08 | 1964 | 483,48 |
| У-2(Мира17б) | У-1(Мира17) | 125 | 28 | 1964 | 539,77 |
| У-1(Мира17) | У-(Мира17а) | 125 | 45 | 1964 | 867,49 |
| У-(Мира17а) | У-2(Мира17а) | 125 | 8 | 1964 | 154,22 |
| У-1(Мира15) | У-3(Мира15) | 125 | 9 | 1964 | 173,5 |
| К-23 | У-5(Кур.14) | 125 | 44 | 1964 | 848,21 |
| У-3(Мира19) | ТК-21-3 | 125 | 11,91 | 1964 | 229,6 |
| У-2(Мира17а) | ТК-21-4 | 125 | 22,3 | 1964 | 429,89 |
| У-3(Мира15) | ТК-21-5 | 125 | 12,23 | 1964 | 235,76 |
| У-5(Кур.14) | У-2(Кур.14) | 125 | 9 | 1964 | 173,5 |
| К-21 | ТК-21-1 | 150 | 51 | 1964 | 1156,65 |
| ТК-21-1 | У-1(Мира.21) | 150 | 8,78 | 1964 | 199,13 |
| У-1(Мира.21) | У-2(Мира.21) | 150 | 54 | 1964 | 1224,69 |
| У-3(К-16) | У-4(К-16) | 300 | 5 | 1964 | 192,78 |
| У-2(К-16) | У-6(К-16) | 500 | 5 | 1964 | 385,55 |
| ТК-15-13 | Осип.,4 | 40 | 13,3 | 1965 | 165,9 |
| У-(Жук.10) | Жук.,10 | 50 | 2 | 1965 | 24,95 |
| У-2(Мира13) | Мира,13 | 50 | 5 | 1965 | 62,37 |
| У-2(Мира11) | Мира,11 | 50 | 5 | 1965 | 62,37 |
| У-2(Мира9) | Мира,9 | 50 | 3 | 1965 | 37,42 |
| У-(Гур.5) | Гур.,5 | 70 | 7 | 1965 | 103,19 |
| ТК-25-3 | У-Жук.3 | 80 | 8 | 1965 | 127 |
| ТК-27-6 | У1-(Мира4) | 80 | 3 | 1965 | 47,63 |
| У1-(Мира4) | У-2(Мира4) | 80 | 61,7 | 1965 | 979,53 |
| К-39 | У-1(Лен.79) | 80 | 12 | 1965 | 190,51 |
| У-2(Лен.79) | У-3(Лен.79) | 80 | 32 | 1965 | 508,02 |
| У-3(Лен.79) | У-1(Лен.81) | 80 | 20 | 1965 | 317,51 |
| У-1(Лен.79) | У-2(Лен.79) | 80 | 15 | 1965 | 238,13 |
| У-3(Лен.79) | Лен.,79/2 | 80 | 2 | 1965 | 31,75 |
| У-2(Мира8) | Мира,8/1 | 80 | 17 | 1965 | 269,89 |
| У-(Гур.1) | Гур.,1 | 80 | 7 | 1965 | 111,13 |
| У-2(Лен.79) | Лен.,79/1 | 80 | 22 | 1965 | 349,26 |
| У-1(Лен.81) | Лен.,81 | 80 | 39 | 1965 | 619,15 |
| У-2(Мира8) | У-3(Мира8) | 125 | 35 | 1965 | 674,71 |
| ТК-27-10 | У-Гур.5 | 125 | 3 | 1965 | 57,83 |
| ТК-25-3 | ТК-25-4 | 150 | 89 | 1965 | 2018,47 |
| ТК-27-21а | У-Гур.9 | 50 | 55 | 1966 | 686,05 |
| У-(Гур.9) | Гур.,9/1 | 50 | 5 | 1966 | 62,37 |
| У-(Гур.9) | Гур.,9/2 | 50 | 5 | 1966 | 62,37 |
| У-2(Жук.12) | Жук.,12 | 50 | 5 | 1966 | 62,37 |
| ТК-27-29а | У-Лен.122 | 70 | 15 | 1966 | 221,12 |
| У-3(Лен.116) | ТК-27-34 | 70 | 31 | 1966 | 456,99 |
| У-(Гур.11) | Гур.,11/2 | 70 | 5 | 1966 | 73,71 |
| У-(Гур.11) | Гур.,11/3 | 70 | 20 | 1966 | 294,83 |
| У-(Лен.124) | Лен.,124/1 | 70 | 2 | 1966 | 29,48 |
| У-(Лен.124) | Лен.,124/2 | 70 | 5 | 1966 | 73,71 |
| У-2(Ком.7) | Ком.,7/1 | 70 | 5 | 1966 | 73,71 |
| У-2(Ком.7) | Ком.,7/2 | 70 | 5 | 1966 | 73,71 |
| У-2(Лен.116) | Лен.,116 | 70 | 5 | 1966 | 73,71 |
| У-2(Кур.20) | Кур.,20/1 | 80 | 5 | 1966 | 79,38 |
| У-2(Кур.20) | Кур.,20/2 | 80 | 5 | 1966 | 79,38 |
| У-2(Ком.5) | У-3Ком.5 | 80 | 75 | 1966 | 1190,67 |
| ТК-27-32 | У-1(Ком.7) | 80 | 8 | 1966 | 127 |
| У-(Лен.96) | Лен.,96 | 80 | 7 | 1966 | 111,13 |
| У-2(Лен.100) | Лен.,100 | 80 | 6 | 1966 | 95,25 |
| У-2(Мира4) | Мира,4 | 80 | 5 | 1966 | 79,38 |
| У-2(Мира8) | Мира,8/2 | 80 | 5 | 1966 | 79,38 |
| У-(Лен.122) | Лен.,122/1 | 80 | 10 | 1966 | 158,76 |
| У-4(Ком.9) | Ком.,9/1 | 80 | 5 | 1966 | 79,38 |
| У-4(Ком.9) | Ком.,9/2 | 80 | 5 | 1966 | 79,38 |
| У-2(Лен.114) | Лен.,114 | 80 | 7 | 1966 | 111,13 |
| У-3(Лен.118) | Лен.,118 | 80 | 7 | 1966 | 111,13 |
| У-2(Ком.9) | У-4(Ком.9) | 100 | 7 | 1966 | 119,07 |
| У-4(Ком.9) | ТК-27-31 | 100 | 42 | 1966 | 714,4 |
| ТК-27-34 | У-Гур.19 | 100 | 8 | 1966 | 136,08 |
| У-2(Гур.13) | Гур.,13 | 100 | 5 | 1966 | 85,05 |
| У-2(Кур.20) | У-1(Кур.20) | 125 | 53 | 1966 | 1021,71 |
| У-2(Кур.20) | У-3(Кур.20) | 125 | 23 | 1966 | 443,38 |
| ТК-27-19 | У-1(Лен.100) | 125 | 21 | 1966 | 404,83 |
| ТК-27-21 | У-1(Гур.13) | 125 | 28 | 1966 | 539,77 |
| ТК-27-25а | У-1(Лен.114) | 125 | 8 | 1966 | 154,22 |
| У-3(Кур.20) | ТК-29-18 | 125 | 55 | 1966 | 1060,26 |
| К-19 | У-1(Кур.20) | 150 | 44,3 | 1966 | 1004,7 |
| У-3(Лен.94) | ТК-27-19 | 150 | 24 | 1966 | 544,31 |
| ТК-27-19 | ТК-27-20 | 150 | 67 | 1966 | 1519,52 |
| У-1(Лен.118) | У-2(Лен.118) | 150 | 10,5 | 1966 | 238,13 |
| У-1(Лен.116) | ТК-27-35 | 150 | 7 | 1966 | 158,76 |
| ТК-27-13 | ТК-27-15 | 200 | 38 | 1966 | 1077,27 |
| У-3(Лен.118) | У-4(Лен.118) | 200 | 5 | 1966 | 141,75 |
| К-49 | ТК-27-23 | 250 | 105 | 1966 | 3572,02 |
| ТК-27-23 | У-1(Лен.118) | 250 | 6 | 1966 | 204,12 |
| ТК-17-6 | У-Лейп.3 | 40 | 6,2 | 1967 | 77,34 |
| У-2(Тр.пл.6) | У-3(Тр.пл.6) | 50 | 7 | 1967 | 87,32 |
| У-2(Тр.пл.6) | У-4(Тр.пл.6) | 50 | 25 | 1967 | 311,84 |
| ТК-17-5 | Лейп.,5 | 50 | 5 | 1967 | 62,37 |
| ТК-16-5 | Кр.Зорь,5 | 50 | 10 | 1967 | 124,74 |
| ТК-16-8 | Кр.Зорь,7 | 50 | 10 | 1967 | 124,74 |
| ТК-16-11 | Кр.Зорь,9 | 50 | 8 | 1967 | 99,79 |
| У-3(Тр.пл.6) | ТК-17-1б | 50 | 12 | 1967 | 149,68 |
| У-4(Тр.пл.6) | Лен.,60 | 50 | 18 | 1967 | 224,53 |
| У-2(Тр.пл.6) | Треуг.пл.,6 | 50 | 5 | 1967 | 62,37 |
| У-2(Лен.54) | Лен.,54 | 50 | 5 | 1967 | 62,37 |
| У-2(Лен.56) | Лен.,56 | 50 | 5 | 1967 | 62,37 |
| У-1(Лен.48) | Лен.,48 | 50 | 5 | 1967 | 62,37 |
| ТК-17-1а | Треуг.пл.,2 | 70 | 10 | 1967 | 147,42 |
| ТК-16-6 | ТК-16-6а | 70 | 25 | 1967 | 368,54 |
| У-2(Гур.19) | Гур.,19/2 | 70 | 5 | 1967 | 73,71 |
| У-2(Гур.19) | Гур.,19/1 | 70 | 5 | 1967 | 73,71 |
| У-2(Гур.19) | Гур.,19/3 | 70 | 5 | 1967 | 73,71 |
| У-(Гур.17) | Гур.,17/3 | 70 | 5 | 1967 | 73,71 |
| У-(Гур.17) | Гур.,17/2 | 70 | 2 | 1967 | 29,48 |
| ТК-17-1 | У-1(Тр.пл.6) | 80 | 23 | 1967 | 365,14 |
| К-10 | У-Лен.57 | 80 | 41 | 1967 | 650,9 |
| У-2(Лен.54) | У-3(Лен.54) | 80 | 27 | 1967 | 428,64 |
| У-1(Тр.пл.6) | У-2(Тр.пл.6) | 80 | 33 | 1967 | 523,9 |
| У-3(Лен.54) | У-1(Лен.56) | 80 | 20 | 1967 | 317,51 |
| У-1(Лен.56) | У-2(Лен.56) | 80 | 20 | 1967 | 317,51 |
| У-1(Гур.19) | У-2(Гур.19) | 100 | 48 | 1967 | 816,46 |
| ТК-27-24 | У-(Лен.112) | 100 | 34 | 1967 | 578,33 |
| ТК-17-4 | ТК-17-5 | 125 | 48 | 1967 | 925,32 |
| ТК-17-5 | ТК-17-6 | 125 | 36 | 1967 | 693,99 |
| ТК-17-6 | У-(Лейп.1) | 125 | 31 | 1967 | 597,6 |
| ТК-29-16 | ТК-29-17 | 40 | 55 | 1968 | 686,05 |
| У-2(Кур.22а) | Кур.,22а/2 | 40 | 5 | 1968 | 62,37 |
| ТК-29-18 | Мира,18а | 50 | 12 | 1968 | 149,68 |
| У-(Кур.24а) | Кур.,24а | 50 | 10 | 1968 | 124,74 |
| У-2(Кур.22) | Кур.,22 | 50 | 5 | 1968 | 62,37 |
| У-2(Кур.24) | Кур.,24 | 50 | 5 | 1968 | 62,37 |
| ТК-29-18 | У-(Мира20) | 70 | 28 | 1968 | 412,77 |
| ТК-29-15 | У-1(Кур.22а) | 70 | 3 | 1968 | 44,22 |
| ТК-29-15 | ТК-29-16 | 70 | 53 | 1968 | 781,31 |
| ТК-29-16 | ТК-29-16а | 70 | 32 | 1968 | 471,73 |
| ТК-27-20 | У-Гур.11 | 70 | 65 | 1968 | 958,21 |
| ТК-17-4 | У-(Лен.58) | 70 | 30 | 1968 | 442,25 |
| ТК-24-9 | У-01(Скор.пом.) | 70 | 4 | 1968 | 58,97 |
| У-2(Ком.5) | Ком.,5/2 | 70 | 5 | 1968 | 73,71 |
| У-1(Кур.22а) | У-2(Кур.22а) | 70 | 58 | 1968 | 855,02 |
| У-2(Мира16) | Мира,16/1 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-2(Мира18) | Мира,18/1 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-2(Мира18) | Мира,18/2 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-2(Мира16) | Мира,16/2 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-2(Кур.22а) | Кур.,22а/1 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-(Мира12) | Мира,12 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-(Гур.23) | Гур.,23/1 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-(Гур.23) | Гур.,23/2 | 80 | 2 | 1968 | 31,75 |
| У-4(Гур.25) | Гур.,25/1 | 80 | 6 | 1968 | 95,25 |
| У-4(Гур.25) | Гур.,25/2 | 80 | 6 | 1968 | 95,25 |
| У-1(Ком.3) | Ком.,3/1 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-1(Ком.3) | Ком.,3/2 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-2(Ком.5) | Ком.,5/1 | 80 | 5 | 1968 | 79,38 |
| У-2(Кур.24) | У-3(Кур.24) | 100 | 36 | 1968 | 612,35 |
| У-3(Кур.24) | ТК-29-15 | 100 | 18,69 | 1968 | 317,91 |
| У-(Мира12) | У-1Мира.12 | 125 | 41 | 1968 | 790,38 |
| ТК-27-20 | ТК-27-21 | 125 | 72 | 1968 | 1387,98 |
| У-2(Гур.25) | У-3(Гур.25) | 125 | 10 | 1968 | 192,78 |
| ТК-29-13 | У-1(Кур.22) | 150 | 14,63 | 1968 | 331,8 |
| У-1(Кур.22) | У-2(Кур.22) | 150 | 30 | 1968 | 680,38 |
| К-17 | ТК-29-1 | 200 | 28 | 1968 | 793,78 |
| ТК-29-1 | У-1(Кур.28а) | 200 | 79,5 | 1968 | 2253,77 |
| ТК-29-1 | У-1(Кур.28) | 200 | 8,4 | 1968 | 238,13 |
| У-1(Кур.28) | У-2(Кур.28) | 200 | 6 | 1968 | 170,1 |
| У-2(Кор.1) | Кор.,1/1 | 50 | 8 | 1969 | 99,79 |
| У-2(Кор.1) | Кор.,1/2 | 50 | 5 | 1969 | 62,37 |
| У-2(Мира6) | Мира,6/2 | 50 | 5 | 1969 | 62,37 |
| У-2(Ляш.6) | У-3(Ляш.6) | 70 | 49 | 1969 | 722,34 |
| У-(Ж-К.9) | У-2(Ж-К.9) | 70 | 7 | 1969 | 103,19 |
| У-3(Ляш.6) | ТК-29-11 | 70 | 5 | 1969 | 73,71 |
| У-1(Кур.28а) | Кур.,28а | 70 | 8 | 1969 | 117,93 |
| У-(Кор.3) | Кор.,3/1 | 70 | 5 | 1969 | 73,71 |
| У-2(Кор.7) | Кор.,7/1 | 70 | 5 | 1969 | 73,71 |
| У-(Кор.3) | Кор.,3/2 | 70 | 5 | 1969 | 73,71 |
| У-2(Кор.7) | Кор.,7/2 | 70 | 5 | 1969 | 73,71 |
| У-4(Кор.5) | Кор.,5/1 | 70 | 6,5 | 1969 | 95,82 |
| У-4(Кор.5) | Кор.,5/2 | 70 | 5 | 1969 | 73,71 |
| У-2(Ляш.6б) | У-3(Ляш.6б) | 80 | 46 | 1969 | 730,28 |
| У-(Ж-К.9) | ТК-23-6 | 80 | 41 | 1969 | 650,9 |
| ТК-27-2 | У-Лен.84 | 80 | 52,2 | 1969 | 828,71 |
| У-3(Ляш.6б) | ТК-29-12 | 80 | 3,4 | 1969 | 53,98 |
| У-2(Ляш.8) | Ляш.,8/1 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Ляш.8) | Ляш.,8/2 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Ляш.6б) | Ляш.,6б/1 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Ляш.6а) | Ляш.,6а/1 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Ляш.6) | Ляш.,6/1 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Ляш.6) | Ляш.,6/2 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Ляш.6а) | Ляш.,6а/2 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Ляш.6б) | Ляш.,6б/2 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-2(Мира6) | Мира,6/1 | 80 | 5 | 1969 | 79,38 |
| У-(Ж-К.7) | У-(Ж-К.9) | 100 | 40 | 1969 | 680,38 |
| ТК-27-4 | У-2(ТК-27-4) | 150 | 4 | 1969 | 90,72 |
| У-1(ТК-27-4) | У-2(ТК-27-4) | 200 | 4 | 1969 | 113,4 |
| У-2(ТК-27-4) | У-1(Мира6) | 200 | 12 | 1969 | 340,19 |
| У-1(Мира6) | У-2(Мира6) | 200 | 7 | 1969 | 198,45 |
| К-3 | Комс.,Автостоянка/прох. | 25 | 56 | 1970 | 558,82 |
| ТК-26-8б | У-Зав.7 | 50 | 10 | 1970 | 124,74 |
| У-(Кур.38) | У-2(кур.38) | 50 | 40 | 1970 | 498,95 |
| У-04Лен.194 | ТК-51-21а | 50 | 18 | 1970 | 224,53 |
| ТК-51-21а | У-Лен.194л | 50 | 18 | 1970 | 224,53 |
| ТК-51-21а | 18616 | 50 | 0,46 | 1970 | 5,74 |
| У-Лен.194л | Лен.,194(лыж.баз) | 50 | 5 | 1970 | 62,37 |
| У-(Мира20) | Мира,20/магазин | 50 | 30 | 1970 | 374,21 |
| ТК-26-8 | У-Люб.5а | 50 | 10 | 1970 | 124,74 |
| ТК-26-8б | У-Зав9а | 50 | 16 | 1970 | 199,58 |
| У-15(Кур.47) | Кур.,47/Баня | 50 | 2 | 1970 | 24,95 |
| У-18(Кур.47) | Кур.,47/гар. | 50 | 45 | 1970 | 561,32 |
| У-18(Кур.47) | Кур.,47/Склад | 50 | 3 | 1970 | 37,42 |
| У-16(Кур.47) | ТК-2(Кур.47) | 50 | 35 | 1970 | 436,58 |
| У-2(кур.38) | У-1(кур.38) | 50 | 12 | 1970 | 149,68 |
| У-(Мира20) | Мира,20/1 | 50 | 1 | 1970 | 12,47 |
| У-(Люб.7) | Люб.,7 | 50 | 2 | 1970 | 24,95 |
| ТК-26а-3 | У-(Лен.89 гар) | 70 | 3 | 1970 | 44,22 |
| ТК-26-4 | У-(Люб.3) | 70 | 12 | 1970 | 176,9 |
| У-Акс.16 | Акс.,16 | 70 | 15 | 1970 | 221,12 |
| У-(Лен.89 гар) | Лен.,89/гараж | 70 | 5 | 1970 | 73,71 |
| У-(Люб.5) | Люб.,5 | 70 | 5 | 1970 | 73,71 |
| У-(Люб.3) | Люб.,3/1 | 70 | 5 | 1970 | 73,71 |
| У-(Люб.3) | Люб.,3/2 | 70 | 5 | 1970 | 73,71 |
| К-44 | У-01Лен.89 | 80 | 48 | 1970 | 762,03 |
| У-(Лен.89) | У-02Лен.89 | 80 | 7 | 1970 | 111,13 |
| ТК-26-6 | ТК-26-7 | 80 | 37 | 1970 | 587,4 |
| ТК-26-6 | У-Люб.5 | 80 | 17,5 | 1970 | 277,82 |
| У-01Лен.194 | У-04Лен.194 | 80 | 67 | 1970 | 1063,67 |
| У-(Лен.89) | Лен.,89/1 | 80 | 5 | 1970 | 79,38 |
| У-(Люб.5) | У-(Люб.7) | 80 | 48 | 1970 | 762,03 |
| У-Акс.13 | Акс.,13 | 80 | 10 | 1970 | 158,76 |
| ТК-26-5б | ТК-26-6 | 100 | 31 | 1970 | 527,3 |
| ТК-26-3а | ТК-26-4 | 125 | 47 | 1970 | 906,04 |
| ТК-14-3 | У-ТК-14-13 | 150 | 38 | 1970 | 861,82 |
| У-4(К-15) | У-64а | 700 | 181 | 1970 | 17446,18 |
| У-3(К-15) | У-4(К-15) | 700 | 18,2 | 1970 | 1754,26 |
| К-1 | К-1б | 900 | 56 | 1970 | 7302,79 |
| У-1(К-16) | У-2(К-16) | 900 | 10 | 1970 | 1304,07 |
| У-2(К-16) | У-3(К-16) | 900 | 10 | 1970 | 1304,07 |
| У-6(Лен.95) | Лен.,97/1 | 32 | 32 | 1971 | 319,33 |
| У-(Кур.13) | У-1(Кур.13) | 50 | 46 | 1971 | 573,79 |
| ТК-26-7а | У-Люб.8 | 50 | 24,2 | 1971 | 301,86 |
| У-(10-25) | ТК-10-26 | 50 | 52 | 1971 | 648,63 |
| У-4(Лен.99) | Лен.,97/2 | 50 | 32 | 1971 | 399,16 |
| У-1(К-23) | У-(Кур.13) | 70 | 44 | 1971 | 648,63 |
| У-(Кур.13) | Кур.,13 | 70 | 36 | 1971 | 530,7 |
| У-3(Кур.17) | Кур.,17/2 | 70 | 5 | 1971 | 73,71 |
| У-4(Лен.95) | Лен.,95/3 | 70 | 8 | 1971 | 117,93 |
| У-5(Лен.95) | Лен.,95/2 | 70 | 8 | 1971 | 117,93 |
| У-6(Лен.95) | Лен.,95/1 | 70 | 8 | 1971 | 117,93 |
| У-2(Лен.108) | Лен.,108/1 | 70 | 5 | 1971 | 73,71 |
| У-3(Кур.15) | У-4(Кур.15) | 80 | 46 | 1971 | 730,28 |
| ТК-26-1 | У-Кут.4 | 80 | 29 | 1971 | 460,39 |
| ТК-27-25 | У-1(Лен.108) | 80 | 20 | 1971 | 317,51 |
| У-2(Лен.108) | У-3(Лен.108) | 80 | 16 | 1971 | 254,01 |
| У-2(Кур.19) | Кур.,19/1 | 80 | 5 | 1971 | 79,38 |
| У-3(Кур.19) | Кур.,19/2 | 80 | 5 | 1971 | 79,38 |
| У-2(Кур.17) | Кур.,17/1 | 80 | 5 | 1971 | 79,38 |
| У-2(Кур.15) | Кур.,15/1 | 80 | 5 | 1971 | 79,38 |
| У-3(Кур.15) | Кур.,15/2 | 80 | 5 | 1971 | 79,38 |
| У-4(Кур.15) | Кур.,15/3 | 80 | 5 | 1971 | 79,38 |
| К-23 | У-1(К-23) | 100 | 2 | 1971 | 34,02 |
| У-2(Кур.15) | У-3(Кур.15) | 100 | 46 | 1971 | 782,44 |
| ТК-10-24 | У-(Парк.11) | 100 | 45 | 1971 | 765,43 |
| У-(Парк.11) | ТК-10-23 | 100 | 12 | 1971 | 204,12 |
| ТК-10-23 | ТК-10-21 | 100 | 14 | 1971 | 238,13 |
| У-3(Кур.19) | Кур.,19/3 | 100 | 51 | 1971 | 867,49 |
| К-22 | У-1(Кур.19) | 125 | 14 | 1971 | 269,89 |
| К-22а | У-1(Кур.17) | 125 | 16,4 | 1971 | 316,15 |
| У-2(Кур.19) | У-3(Кур.19) | 125 | 46 | 1971 | 886,77 |
| У-2(Кур.17) | У-3(Кур.17) | 125 | 46 | 1971 | 886,77 |
| У-3(Кур.17) | У-4(Кур17) | 125 | 46 | 1971 | 886,77 |
| К-46 | У-1(Лен.95) | 150 | 60 | 1971 | 1360,77 |
| У-1(Лен.95) | У-3Лен.95) | 150 | 7 | 1971 | 158,76 |
| ТК-26-7б | ТК-26-7в | 250 | 35 | 1971 | 1190,67 |
| У-2(К-58) | У-1(К-58) | 500 | 2 | 1971 | 154,22 |
| У-1(К-58) | К-58 | 500 | 2 | 1971 | 154,22 |
| ТК-40-28 | Мар.,64 | 32 | 6 | 1972 | 59,87 |
| ТК-29-17 | У-Кур.26б | 50 | 10 | 1972 | 124,74 |
| ТК-40-26 | ТК-40-27 | 50 | 78 | 1972 | 972,95 |
| ТК-40-27 | ТК-40-28 | 50 | 66 | 1972 | 823,26 |
| У-(Кор.14а) | Кор.,14а | 50 | 2 | 1972 | 24,95 |
| ТК-27-23 | У-(Лен.120) | 70 | 26 | 1972 | 383,28 |
| У-(Кор.12) | У-2(Кор.12) | 70 | 38 | 1972 | 560,18 |
| ТК-40-22а | ТК-40-23 | 70 | 13,5 | 1972 | 199,01 |
| У-1(Зв.1в) | У-2(Зв.1в) | 70 | 39 | 1972 | 574,92 |
| У-2(Кор.12) | ТК-40-22а | 70 | 31 | 1972 | 456,99 |
| У-(Лен.120) | Лен.,120/1 | 70 | 5 | 1972 | 73,71 |
| У-(Лен.120) | Лен.,120/2 | 70 | 15 | 1972 | 221,12 |
| У-2(Кор.10) | Кор.,10/1 | 70 | 5 | 1972 | 73,71 |
| У-2(Кор.10) | Кор.,10/2 | 70 | 5 | 1972 | 73,71 |
| У-(Зв.1б) | Звёзд.,1б/1 | 70 | 10 | 1972 | 147,42 |
| У-(Зв.1б) | Звёзд.,1б/2 | 70 | 10 | 1972 | 147,42 |
| У-2(Зв.1в) | Звёзд.,1в | 70 | 10 | 1972 | 147,42 |
| ТК-27-26 | У-Лен.104 | 80 | 63,4 | 1972 | 1006,51 |
| У-2(Кор.10) | У-3(Кор.10) | 80 | 47 | 1972 | 746,15 |
| ТК-40-24 | У-Зв.3 | 80 | 15 | 1972 | 238,13 |
| У-3(Кор.10) | У-(Кор.12) | 80 | 38 | 1972 | 603,27 |
| У-(Кор.12) | Кор.,12 | 80 | 5,5 | 1972 | 87,32 |
| У-2(Зв.1а) | Звёзд.,1а | 80 | 4 | 1972 | 63,5 |
| ТК-40-22 | У-1(Зв.1а) | 200 | 15,5 | 1972 | 439,41 |
| У-2(Зв.1а) | У-(Зв.1б) | 200 | 102 | 1972 | 2891,63 |
| У-(Зв.1б) | У-1(Зв.1в) | 200 | 50 | 1972 | 1417,47 |
| У-1(Зв.1в) | У-2Зв1в | 200 | 7 | 1972 | 198,45 |
| ТК-40-24 | ТК-40-25 | 200 | 92 | 1972 | 2608,14 |
| ТК-40-25 | У-1Энг.17б | 200 | 34 | 1972 | 963,88 |
| У-2Зв1в | ТК-40-24 | 200 | 40 | 1972 | 1133,97 |
| У-1Энг.17б | У-1(Энг.17б) | 200 | 5 | 1972 | 141,75 |
| У-1(Зв.1а) | У-2(Зв.1а) | 200 | 61 | 1972 | 1729,31 |
| ТК-40-23 | У-Кор.14 | 40 | 21 | 1973 | 261,95 |
| ТК-26-2 | Люб.,2а | 40 | 12 | 1973 | 149,68 |
| ТК-29-15 | У-1(Кур.26а) | 50 | 40 | 1973 | 498,95 |
| ТК-40-38 | У-Мар.58 | 50 | 51 | 1973 | 636,16 |
| У-(Энг.15) | Энг.,15/3 | 50 | 20 | 1973 | 249,47 |
| У-(Энг.15) | Энг.,15/2 | 50 | 15 | 1973 | 187,11 |
| У-(Энг.19) | Энг.,19/2 | 50 | 20 | 1973 | 249,47 |
| У-(Мар.48) | Мар.,48 | 50 | 11 | 1973 | 137,21 |
| У-(Энг.15) | Энг.,15/1 | 50 | 2 | 1973 | 24,95 |
| У-(Энг.19) | Энг.,19/1 | 50 | 2 | 1973 | 24,95 |
| ТК-40-37 | У-Мар.52 | 70 | 8 | 1973 | 117,93 |
| У-4(Лен.99) | Лен.,99/3 | 70 | 5 | 1973 | 73,71 |
| У-5(Лен.99) | Лен.,99/2 | 70 | 5 | 1973 | 73,71 |
| У-6(Лен.99) | Лен.,99/1 | 70 | 5 | 1973 | 73,71 |
| У-2(Лен.103) | Лен.,103/1 | 70 | 5 | 1973 | 73,71 |
| У-2(Лен.103) | У-1(Лен.101) | 70 | 14 | 1973 | 206,38 |
| ТК-26-5 | У-1(Лен.103) | 80 | 32,5 | 1973 | 515,96 |
| ТК-40-23 | У-Кор.12а | 80 | 43 | 1973 | 682,65 |
| У-4(Кор.18) | У-3Кор.18 | 80 | 14 | 1973 | 222,26 |
| ТК-40-33 | У-Энг.17а | 80 | 9,5 | 1973 | 150,82 |
| У-(Энг.19а) | У-2Энг.19а | 80 | 80 | 1973 | 1270,05 |
| У-3Кор.18 | У-1Мар.48 | 80 | 17 | 1973 | 269,89 |
| У-1Мар.48 | У-(Мар.48) | 80 | 10 | 1973 | 158,76 |
| У-2Энг.19а | ТК-40-29 | 80 | 8 | 1973 | 127 |
| У-2(Кор.18) | Кор.,18/1 | 80 | 5 | 1973 | 79,38 |
| У-3(Кор.18) | Кор.,18/2 | 80 | 5,5 | 1973 | 87,32 |
| У-4(Кор.18) | Кор.,18/3 | 80 | 5 | 1973 | 79,38 |
| У-1(Кор.16) | Кор.,16/1 | 80 | 4 | 1973 | 63,5 |
| У-2(Кор.16) | Кор.,16/2 | 80 | 4 | 1973 | 63,5 |
| У-1(Мар.54) | Мар.,54/1 | 80 | 4 | 1973 | 63,5 |
| У-2(Мар.54) | Мар.,54/2 | 80 | 4 | 1973 | 63,5 |
| У-(Энг.15б) | Энг.,15б/1 | 80 | 6 | 1973 | 95,25 |
| У-(Энг.15б) | Энг.,15б/2 | 80 | 6 | 1973 | 95,25 |
| У-(Энг.17а) | Энг.,17а/2 | 80 | 6 | 1973 | 95,25 |
| У-(Энг.17) | Энг.,17/1 | 80 | 3 | 1973 | 47,63 |
| У-(Энг.19а) | Энг.,19а/2 | 80 | 6 | 1973 | 95,25 |
| У-6(Лен.99) | У-7(Лен.99) | 100 | 25 | 1973 | 425,24 |
| У-2(Кор.18) | У-3(Кор.18) | 100 | 24 | 1973 | 408,23 |
| У-3(Кор.18) | У-4(Кор.18) | 100 | 30 | 1973 | 510,29 |
| У-1(Кор.18) | У-2(Кор.18) | 100 | 10 | 1973 | 170,1 |
| У-(Энг.15а) | У-1(Энг.15) | 100 | 57 | 1973 | 969,55 |
| ТК-40-26 | У-1Энг.19а | 100 | 9 | 1973 | 153,09 |
| У-7(Лен.99) | ТК-26-5 | 100 | 42 | 1973 | 714,4 |
| У-2(Лен.103) | У3(Лен.101) | 100 | 8 | 1973 | 136,08 |
| У-1(Мар.60) | Мар.,60/1 | 100 | 4 | 1973 | 68,04 |
| У-1(Мар.60) | Мар.,60/2 | 100 | 4 | 1973 | 68,04 |
| У-2(Мар.60) | Мар.,60/3 | 100 | 4 | 1973 | 68,04 |
| У-2(Мар.60) | Мар.,60/4 | 100 | 4 | 1973 | 68,04 |
| У-(Энг.15а) | Энг.,15а | 100 | 6 | 1973 | 102,06 |
| ТК-26-3 | ТК-26-3а | 125 | 33 | 1973 | 636,16 |
| У-2(Мар.60) | У-2Мар.60 | 125 | 30 | 1973 | 578,33 |
| У-(Энг.15б) | У-2Энг.15б | 125 | 57 | 1973 | 1098,82 |
| У-2Мар.60 | ТК-40-39 | 125 | 8 | 1973 | 154,22 |
| У-2Энг.15б | ТК-40-30 | 125 | 15 | 1973 | 289,16 |
| У-2(Лен.99) | У-4(Лен.99) | 150 | 5 | 1973 | 113,4 |
| У-1(Кор.16) | У-2(Кор.16) | 150 | 40 | 1973 | 907,18 |
| У-2(Кор.16) | У-2Кор.16 | 150 | 28,18 | 1973 | 639,11 |
| ТК-40-37 | У-1Мар.54 | 150 | 14 | 1973 | 317,51 |
| У-1(Мар.54) | У-2(Мар.54) | 150 | 35 | 1973 | 793,78 |
| ТК-40-38 | У-1Мар.60 | 150 | 13 | 1973 | 294,83 |
| У-1(Мар.60) | У-2(Мар.60) | 150 | 45 | 1973 | 1020,58 |
| У-2Кор.16 | ТК-40-37 | 150 | 43 | 1973 | 975,22 |
| У-1Мар.54 | У-1(Мар.54) | 150 | 24 | 1973 | 544,31 |
| У-1Мар.60 | У-1(Мар.60) | 150 | 30 | 1973 | 680,38 |
| У-1(Кор.18) | У-2Кор.18 | 200 | 6 | 1973 | 170,1 |
| У-2Кор.18 | ТК-40-36 | 200 | 40 | 1973 | 1133,97 |
| ТК-26-2а | ТК-26-21 | 250 | 253 | 1973 | 8606,86 |
| ТК-26-21 | ТК-26-20 | 250 | 92,5 | 1973 | 3146,78 |
| К-58 | К-59 | 700 | 115 | 1973 | 11084,59 |
| К-59 | К-60 | 700 | 129 | 1973 | 12434,02 |
| ТК-29-13 | Кур.,20а | 40 | 34 | 1974 | 424,11 |
| У-11(ПЗ) |  | 20 | 14 | 1975 | 139,71 |
| У-Т20 | Кот.,нов.ГРП | 20 | 14 | 1975 | 139,71 |
| У-Т19 | Кот.,КТП-3 | 20 | 35,7 | 1975 | 356,25 |
| УТ-6 |  | 20 | 8,2 | 1975 | 81,83 |
| У-(Гор.17) | Гор.,19 | 20 | 20 | 1975 | 199,58 |
| У-(Гор.15) | Гор.,15 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| ТК-9-6 | Гор.,27 | 20 | 18 | 1975 | 179,62 |
| У-(Кр.з.23) | Кр.Зорь,23/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-2(Кур.8а) | Кур.,8а/3 | 20 | 3 | 1975 | 29,94 |
| У-1 (Лен.36) | Лен.,36(подвал) | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Кр.з.7а) | Кр.Зорь,7а(пл.) | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-1(Роза) | ГСК Роза,МПКХ/гараж 1 | 20 | 10 | 1975 | 99,79 |
| У-нас.акс18 | Акс.,18/нас. | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-32(ПЗ) |  | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-40(ПЗ) |  | 20 | 51 | 1975 | 508,93 |
| У-(Кур.26а) | Кур.,26а/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Лен.128а) | Лен.,128а/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-2(Кур.51б | Кур.,51б/2 | 20 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-Кур.27а | Кур.,27а/1 | 20 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-(Лен.89) | Лен.,89/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-54(ПЗ) |  | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-88(ПЗ) | ВАН,Склад | 20 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-(в/ч 33/Каз) | в/ч 33,Каз.суш. | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-9а(в/ч) | в/ч 09/А.2.2 | 20 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-75б(ПЗ) | Полёт,Прох. | 20 | 6,9 | 1975 | 68,85 |
| ТК-26-10 | Люб.,11а(гар) | 20 | 17 | 1975 | 169,64 |
| У-Зав9а | Зав.,9а/Гараж | 20 | 59,3 | 1975 | 591,75 |
| У-2(Ж-К.9) | Ж-К,9/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-1(Мира15) | Мира,15/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Мира20) | Мира,20/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Ляш.4) | Ляш.,4/2 | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-1(Бел.25) | Бел.,25/маг. | 20 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-2(Лен.63) | Лен.,63/лест. | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-2(Гор.62) | Гор.,62/1л | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-3(Гор.62) | Гор.,62/2л | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Лен.58) | Лен.,58/лест. | 20 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Лен.91б) | Лен.,91б/офис | 20 | 10 | 1975 | 99,79 |
| У-1(М-5а) | МПКХ,склад | 25 | 7 | 1975 | 69,85 |
| У-7(Мар.34) | Мар.,34 Олимп | 25 | 10 | 1975 | 99,79 |
| У-(32а-9) | Проксима,. | 25 | 10 | 1975 | 99,79 |
| У-1киев.ш57 | Киев.ш.,57/Произв.зд. | 25 | 2,7 | 1975 | 26,94 |
| ТК-Т29 | Нафта,Прох. | 25 | 70 | 1975 | 698,53 |
| У-(Шац.5а) | Шац.,5а/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| И-4 | ИФЗ,Подсоб | 32 | 140 | 1975 | 1397,05 |
| И-9 | ИФЗ,Насос | 32 | 94 | 1975 | 938,02 |
| У-3(Зв.13) | У-2(Зв.13) | 32 | 9,96 | 1975 | 99,39 |
| ТК-19-5 | Шац.,5/2 | 32 | 100 | 1975 | 997,9 |
| ТК-19-8 | Шац.,6 | 32 | 11 | 1975 | 109,77 |
| У-Т18 | У-Т23 | 32 | 14,67 | 1975 | 146,39 |
| У-Т23 | Кот.,бункер | 32 | 13,33 | 1975 | 133,02 |
| У-Т23 | Кот.,нас.лив. | 32 | 35 | 1975 | 349,26 |
| У-Т19 | Кот.,КНС | 32 | 97 | 1975 | 967,96 |
| У-Т21 | Кот.,прох.1 | 32 | 52,4 | 1975 | 522,9 |
| ТК-32-4а | Мар.,14/2 | 32 | 16,3 | 1975 | 162,66 |
| У-02(Кал.11) | ТК-39-20а | 32 | 55 | 1975 | 548,84 |
| У-1(Пир.21) | Пир.,21/2 | 32 | 8 | 1975 | 79,83 |
| У-2(Зв.13) | ТК-40а-7 | 32 | 8 | 1975 | 79,83 |
| ТК-40а-7 | Звёзд.,Радиорет-р | 32 | 18 | 1975 | 179,62 |
| М-16 | Дубрав.,корп.№2 | 32 | 41 | 1975 | 409,14 |
| М-15 | Дубрав.,корп.№3 | 32 | 15 | 1975 | 149,68 |
| М-21 | Дубрав.,мед.корп. | 32 | 10 | 1975 | 99,79 |
| М-20 | Дубрав.,АБК | 32 | 10 | 1975 | 99,79 |
| М-18 | Дубрав.,корп.№6 | 32 | 15 | 1975 | 149,68 |
| М-12 | Дубрав.,корп.№5 | 32 | 15 | 1975 | 149,68 |
| ТК-9-4 | У-(Гор.23) | 32 | 14 | 1975 | 139,71 |
| У-(Гор.23) | Гор.,23 | 32 | 4 | 1975 | 39,92 |
| У-(Гор.23) | Гор.,25 | 32 | 25 | 1975 | 249,47 |
| ТК-8-4 | Гор.,7а | 32 | 15 | 1975 | 149,68 |
| У-(Ж-К.4) | Ж-К,4/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Энг.32) | Энг.,32/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Осип.8/б) | Осип.,8(дорож) | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-1(Кал.11) | У-02(Кал.11) | 32 | 40 | 1975 | 399,16 |
| ТК-24-26а | Пионер.пр.,6а/Эл.сеть.прох | 32 | 7 | 1975 | 69,85 |
| У-Кал.5(Тир) | Кал.,11(Тир) | 32 | 1,89 | 1975 | 18,86 |
| У-Кор.17 | Кор.,17 | 32 | 19 | 1975 | 189,6 |
| У-31(ПЗ) | У-32(ПЗ) | 32 | 42 | 1975 | 419,12 |
| У-32(ПЗ) | У-33(ПЗ) | 32 | 25 | 1975 | 249,47 |
| У-33(ПЗ) |  | 32 | 23 | 1975 | 229,52 |
| У-33(ПЗ) |  | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-4(в/ч) | в/ч 09,Стол. | 32 | 15 | 1975 | 149,68 |
| У-3(Мар.20) | У-4(Марю20) | 32 | 12 | 1975 | 119,75 |
| У-1(Кур.1) | У-2(Кур.1) | 32 | 22 | 1975 | 219,54 |
| У-2(Зв.17) | Звёзд.,17/2 | 32 | 10 | 1975 | 99,79 |
| У-2(Зв.21) | Звёзд.,21/2 | 32 | 10 | 1975 | 99,79 |
| У-2(Кур.51б | Кур.,51б/гар. | 32 | 30 | 1975 | 299,37 |
| У-(Гаг.27) | Гаг.,27/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Гаг.12) | Гаг.,12/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Лен.133) | Лен.,133/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| Шац.,3(Гараж) | У-(Шац.3) | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-76(ПЗ) |  | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-8(ж/д) | Альтер-Л,1 | 32 | 10 | 1975 | 99,79 |
| ТК-22-3 | Кур.,21/прох. | 32 | 17,5 | 1975 | 174,63 |
| М-36 | У-(Песч.153) | 32 | 23 | 1975 | 229,52 |
| М-36 | У-(Песч.153а) | 32 | 29 | 1975 | 289,39 |
| У-(Песч.153а) | Песч.,153а | 32 | 29 | 1975 | 289,39 |
| У-(Песч.153а) | Песч.,153а/гар. | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-7(б/с) |  | 32 | 35 | 1975 | 349,26 |
| У-46б(ПЗ) |  | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-7(ПАТО) | ОПАТП,прох. | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-125 |  | 32 | 83 | 1975 | 828,25 |
| У-(Спихт) |  | 32 | 16,4 | 1975 | 163,66 |
| У-обмяс | Обн.мясопрод.,АБК | 32 | 2,2 | 1975 | 21,95 |
| У-2(Втс) |  | 32 | 3 | 1975 | 29,94 |
| У-м.з-д |  | 32 | 4,9 | 1975 | 48,9 |
| У-поб16 | Поб.,16/2 | 32 | 3 | 1975 | 29,94 |
| У-ром.2 | ГСК Ромашка-2,. | 32 | 6 | 1975 | 59,87 |
| ТК-40а-20 | Энг.,11а | 32 | 15,6 | 1975 | 155,67 |
| У-9(ж/д) | Клёц.,Склад 1 | 32 | 14 | 1975 | 139,71 |
| У-10(ж/д) | Клёц.,Склад 2 | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-5(реско) | Григорьев,ангар 2 | 32 | 3,9 | 1975 | 38,92 |
| У-2(РЕСКО) | РСК-Резерв,. | 32 | 2,7 | 1975 | 26,94 |
| У-1(киев.ш.59 | Киев.ш.,59/СКЛАД | 32 | 36 | 1975 | 359,24 |
| У-1киев.ш57 | У-2киев.ш57 | 32 | 178 | 1975 | 1776,26 |
| У-2киев.ш57 | Киев.ш.,57/Ангар | 32 | 29 | 1975 | 289,39 |
| У-2киев.ш57 | Киев.ш.,57/АБК | 32 | 8 | 1975 | 79,83 |
| ТК-52а-24 | У-ром.2 | 32 | 56 | 1975 | 558,82 |
| У-1(Слалом) | У-2(Слалом) | 32 | 16 | 1975 | 159,66 |
| У-11(ж/д) | Колдунов,склад | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-2(Слалом) | ГСК "Слалом",2 | 32 | 4 | 1975 | 39,92 |
| У-4(Марю20) | Мар.,20/м.Подарки | 32 | 18 | 1975 | 179,62 |
| У-2(Кур.1) | Кур.,1а | 32 | 9 | 1975 | 89,81 |
| У-(Песч.153) | Песч.,153 | 32 | 26 | 1975 | 259,45 |
| У-2(МСУ-86) | У-3(МСУ-86) | 32 | 13 | 1975 | 129,73 |
| У-5(Х/з) | Х/з,прох. | 32 | 25 | 1975 | 249,47 |
| У-3(УРС) | УРС,прох. | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-1(Гав.) | Авт-ль.,2 | 32 | 17,2 | 1975 | 171,64 |
| У-3(МСУ-86) | МСУ-86,гараж | 32 | 64 | 1975 | 638,65 |
| У-1(Бел.29) | Бел.,29/6г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-6(Бел.29) | Бел.,29/1г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-5(Бел.29) | Бел.,29/2г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-4(Бел.29) | Бел.,29/3г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-3(Бел.29) | Бел.,29/4г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-2(Бел.29) | Бел.,29/5г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-2(Мира19) | Мира,19/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-2(Лен.102) | Лен.,102/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-2(Кур.26) | Кур.,26/2 | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-2(Гаг.6) | Гаг.,6/1г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-3(Гаг.6) | Гаг.,6/2г | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-5(Бел.21) | Бел.,21/маг. | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-3(Лен.28) | Лен.,28/1л | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-2(Лен.28) | Лен.,28/2л | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-62(ПЗ) | У-66(ПЗ) | 32 | 33 | 1975 | 329,31 |
| У-66(ПЗ) |  | 32 | 3 | 1975 | 29,94 |
| У-69(ПЗ) |  | 32 | 3 | 1975 | 29,94 |
| ТК-15-9 | Лен.,61 | 40 | 8 | 1975 | 99,79 |
| ТК-19-7 | Шац.,1(Мотом) | 40 | 29 | 1975 | 361,74 |
| ТК-19-7 | У-Шац.1 | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(35-7) | У-КНС | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-2(Лен.21) | У-3(Лен.21) | 40 | 15,32 | 1975 | 191,1 |
| ТК-39-15а | У-Туал.Мар114 | 40 | 8 | 1975 | 99,79 |
| ТК-40а-1 | У-Автост.(зв.) | 40 | 28 | 1975 | 349,26 |
| ТК-52-35а | У-нас.гаг16 | 40 | 38 | 1975 | 474 |
| ТК-21-17 | У-Жук.8 | 40 | 6 | 1975 | 74,84 |
| ТК-15-14 | ТК-15-13 | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| ТК-15-14 | ТК-15-14а | 40 | 24 | 1975 | 299,37 |
| М-45 | Пионер.пр.,44 | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-4(Г-600) |  | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-2(Г-600) |  | 40 | 43 | 1975 | 536,37 |
| ТК-38-7 | У-нас.кур60 | 40 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-6(Г-600) |  | 40 | 4,2 | 1975 | 52,39 |
| У-49(ПЗ) |  | 40 | 27,6 | 1975 | 344,27 |
| ТК-7-10 | У-(Пир.21) | 40 | 19 | 1975 | 237 |
| У-03Энг.13 | ТК-40а-17 | 40 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-40а-17 | У-2Энг.13 | 40 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-2Кур60 | ТК-38-7 | 40 | 11 | 1975 | 137,21 |
| У-1(Выл) | У-2(Выл) | 40 | 45,96 | 1975 | 573,29 |
| У-ТК-21-17 | ТК-21-17 | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| ТК-23-15б | Кр.Зорь,21 | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| ТК-7-7 | Пир.,17(теплица) | 40 | 17 | 1975 | 212,05 |
| ТК-7-7 | Пир.,17(гараж) | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| ТК-15-14а | Лен.,27/2 | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| ТК-29-17 | У-Кур.26в | 40 | 52 | 1975 | 648,63 |
| У-Т17 | Кот.,гар./мат.скл. | 40 | 10,3 | 1975 | 128,48 |
| У-2(Выл) |  | 40 | 134,03 | 1975 | 1671,85 |
| М-17 | Дубрав.,худ.маст.ФЭИ | 40 | 49 | 1975 | 611,21 |
| М-21 | Пионер.пр.,31 | 40 | 28 | 1975 | 349,26 |
| М-20 | М-21 | 40 | 55 | 1975 | 686,05 |
| М-19 | У-Дубр.стол. | 40 | 49 | 1975 | 611,21 |
| У-(Гор.30) | Гор.,30 | 40 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-2(Гор.32) | Гор.,32 | 40 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-1(Гор.32) | У-(Гор.34) | 40 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-(Гор.34) | Гор.,34 | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-(Чех.12) | М-28 | 40 | 44 | 1975 | 548,84 |
| М-28 | У-Чех.14 | 40 | 11 | 1975 | 137,21 |
| У-(М-10) | У-КНС2 | 40 | 156 | 1975 | 1945,9 |
| ТК-6-3 | ТК-6-3(СМ) | 40 | 29 | 1975 | 361,74 |
| У-(Гор.15) | У-(Гор.13/2) | 40 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-(Гор.13/2) | Гор.,13/2 | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-(Гор.26) | Гор.,26 | 40 | 24 | 1975 | 299,37 |
| ТК-6-3(СМ) | У-Пир.14 | 40 | 59 | 1975 | 735,95 |
| У-(Гор.15) | Миг.,2а | 40 | 26 | 1975 | 324,32 |
| У-(Ком.10а) | Ком.,10а/1 | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Ком.10а) | Ком.,10а/2 | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/дер.цех | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Энг.2а) | Энг.,2а/1 | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Мар.62) | Мар.,62/1 | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Мар.62) | Мар.,62(гар) | 40 | 37 | 1975 | 461,53 |
| У-(Энг.32) | Энг.,32/3 | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Лен.129) | Лен.,129/3 | 40 | 69 | 1975 | 860,69 |
| У-Мар.62 | У-(Мар.62) | 40 | 5,5 | 1975 | 68,61 |
| У-03Энг.13 | Энг.,13(маст) | 40 | 1,63 | 1975 | 20,33 |
| У-Кур.26в | Кур.,26в | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Энг.26 | Энг.,26 | 40 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-Туал.Мар114 | Мар.,114.туал. | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-1 Лен.216 | Лен.,216/2 | 40 | 91 | 1975 | 1135,11 |
| У-2(Лен.95) | Лен.,93 | 40 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-КНС |  | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-нас.гаг16 | Гаг.,16.Насос. | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-нас.кур60 | Кур.,60/нас. | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-2Энг.13 | У-3(Энг.13) | 40 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-(ТК-2/ЦКБ) | ЦКБ,прох. | 40 | 6,5 | 1975 | 81,08 |
| У-1(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.5 | 40 | 43 | 1975 | 536,37 |
| ТК-23-9 | Поб.,29/гараж | 40 | 8 | 1975 | 99,79 |
| ТК-40-22б | Кор.,10а | 40 | 21 | 1975 | 261,95 |
| У-15-1 | в/ч 33,КПП | 40 | 46 | 1975 | 573,79 |
| У-9(Мар.34) | Мар.,34.Аист | 40 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-(Мар.82) | Мар.,82/2 | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-4 (Энг.10) | Энг.,10/4 | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-(Кур.27) | Кур.,27а/2 | 40 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-(Лен.127а) | Лен.,127а/2 | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Энг.2а) | Энг.,2а/2 | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Лен.21) | Лен.,21гар.Инкас. | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Лен.74а) | У-2(Лен.74а) | 40 | 12 | 1975 | 149,68 |
| М-41 | У-1(Кут5) | 40 | 76 | 1975 | 948 |
| У-1(Кут5) | Кут.,5 | 40 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-1(Кут5) | У-2(Кут5) | 40 | 18 | 1975 | 224,53 |
| У-(М-47) | Лес.пер.,11 | 40 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-(М-47) | Лес.пер.,11а | 40 | 18 | 1975 | 224,53 |
| У-90а(ПЗ) |  | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-79(ПЗ) | У-Экспопр | 40 | 30,17 | 1975 | 376,33 |
| У-2(Спихт) |  | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-8(ЦИПК) | Кур.,21/6 | 40 | 51 | 1975 | 636,16 |
| У-2(ЦИПК) | Кур.,23/2 | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-3(Лен.21) | Лен.,21гар.ФСБ | 40 | 4,67 | 1975 | 58,25 |
| У-Шац.1 | Шац.,1(Лыж.база) | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Автост.(зв.) |  | 40 | 2,44 | 1975 | 30,44 |
| У-м.Оскар | Кур.,60а | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кур56 | Кур.,56 | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Кур.44а | Кур.,44а | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кур.44б | Кур.,44б | 40 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-Люб.3а | Люб.,3а | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-Кор.14 | Кор.,14 | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-3(Гаг.35) | Гаг.,35/Строймат | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-Кур.31(Хозбок | Кур.,31/Хозблок | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| М-46 | Лес.пер.,9 | 40 | 32 | 1975 | 399,16 |
| Поб.,12а Гар. | ТК-21-14 | 40 | 37 | 1975 | 461,53 |
| У-Экспопр | У-Экс.2 | 40 | 49,56 | 1975 | 618,2 |
| ТК-6(ПЗ) | ГСК Миш.,1 | 40 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-Экс.2 |  | 40 | 15,25 | 1975 | 190,22 |
| У-81(ПЗ) | У-Тр.обогр. | 40 | 1 | 1975 | 12,47 |
| У-Тр.обогр. | У-84(ПЗ) | 40 | 200 | 1975 | 2494,74 |
| У-Тр.обогр. | Тр-д обогр. кан.,1 | 40 | 1 | 1975 | 12,47 |
| У-2(Лен.74а) | Лен.,74а/гар. | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-2(Кут5) | Кут.,5а | 40 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-3(Х/з) | Авт-ль.,5 | 40 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-3(УРС) | Авт-ль.,4 | 40 | 60 | 1975 | 748,42 |
| У-1(Гав.) | Гавань,Рем.цех | 40 | 6,4 | 1975 | 79,83 |
| У-Вторчермет | Вторчемет,1 | 40 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-КНС2 | КНС,2/Сигнал | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Дубр.стол. | Дубрав.,столов. | 40 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-2(Зв.4) | Звёзд.,4/2 | 40 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-(Жук.2) | Жук.,2/2 | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Поб.19) | Поб.,19/2 | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Ляш.2) | Ляш.,2/2 | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Лен.63) | Лен.,63/2 | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Гаг.11) | Гаг.,9/11 | 40 | 9 | 1975 | 112,26 |
| У-Чех.14 | Чех.,14 | 40 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-2(ЦМСЧ.гар) | У-("Весна") | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-("Весна") | Пионер.пр.,10/ЦМСЧ.прох. | 40 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-(Пир.21) | Пир.,21/1 | 40 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-78а(ПЗ) |  | 40 | 121 | 1975 | 1509,32 |
| У-78(ПЗ) |  | 40 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-7-13а | У-1(Пир.21) | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-боска2 | Оргсин.,Ёмкость.2 | 50 | 10,1 | 1975 | 125,98 |
| У-(Лен.75) | Лен.,75/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Лен.75) | Лен.,75/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-19-4 | У-(Лен.75) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| К-4(ИМР) | НМИРЦ,прох. | 50 | 43 | 1975 | 536,37 |
| К-9(ИМР) | НМИРЦ,зд.5а | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-1(ИМР) | НМИРЦ,зд.3/1 | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| К-37(ИМР) | НМИРЦ,пищеблок | 50 | 50 | 1975 | 623,69 |
| К-10(ИМР) | НМИРЦ,прачечная | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-2(ИМР) | НМИРЦ,стар.гар. | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(ИМР) | НМИРЦ,нов.гар. | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| К-10(ИМР) | НМИРЦ,склад | 50 | 32 | 1975 | 399,16 |
| К-21(ИМР) | НМИРЦ,патол-анат | 50 | 45 | 1975 | 561,32 |
| К-20(ИМР) | НМИРЦ,спецсооруж. | 50 | 36 | 1975 | 449,05 |
| К-22(ИМР) | У-ИМР.зд.16 | 50 | 21,89 | 1975 | 273,05 |
| У-ИМР.зд.16 | НМИРЦ,храм | 50 | 65 | 1975 | 810,79 |
| У-ИМР.зд.16 | НМИРЦ,зд.16.арх. | 50 | 3,1 | 1975 | 38,67 |
| И-2 | ИФЗ,Мастер | 50 | 113 | 1975 | 1409,53 |
| И-3а | И-4 | 50 | 121 | 1975 | 1509,32 |
| И-9 | ИФЗ,Сев.пав. | 50 | 127 | 1975 | 1584,16 |
| И-8 | И-9 | 50 | 26 | 1975 | 324,32 |
| И-8 | ИФЗ,Юж.пав. | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-2(Мар.72) | У-1Мар.72 | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-2(Мар.72) | У-2Мар.72 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-1(Мар.72) | У-3Мар.72 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| ТК-40-40(СМ) | У-4Мар.72 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-4(Мар.72) | У-5Мар.72 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-5(Мар.72) | У-6Мар.72 | 50 | 6,57 | 1975 | 81,95 |
| ТК-7-15 | Пир.,23/кож. | 50 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-(ТК-7-7) | ТК-7-7 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| ТК-7-4 | У-Пир.17б | 50 | 26,5 | 1975 | 330,55 |
| ТК-7-5 | У-Пир.17 | 50 | 17 | 1975 | 212,05 |
| ТК-15-7 | Лен.,65 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| ТК-15-8 | У-Кон.3 | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| ТК-15-2 | Лен.,59/1 | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-15-10а | Кон.,7 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| ТК-19-2 | У-Шац.20 | 50 | 49 | 1975 | 611,21 |
| ТК-24-5 | У-Дезинф.отд. | 50 | 16 | 1975 | 199,58 |
| ТК-24-13 | У-Морг гар. | 50 | 10,62 | 1975 | 132,47 |
| ТК-24-27 | У-Водоканал гар | 50 | 7,19 | 1975 | 89,69 |
| ТК-26-13 | У-Шк-ин(изолят) | 50 | 13,5 | 1975 | 168,4 |
| ТК-24-25 | У-(ЖКУ) | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(ЖКУ) | Пионер.пр.,8/ЖКУ.колер.2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(ЖКУ) | Пионер.пр.,8/ЖКУ.колер.1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-45-2 | У-Кур.27а | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-2(Кур.16) | У-3(Кур.16) | 50 | 23 | 1975 | 286,9 |
| У-49(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-79(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-4б(ж/д) | Жел.дор,6/вокз.туал. | 50 | 18 | 1975 | 224,53 |
| ТК-10-25 | У-(10-25) | 50 | 1 | 1975 | 12,47 |
| У-(10-25) | Гор.,80, 82/эл.узел | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-15-5 | Лен.,67 | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-39-22 | У-Кал.7 | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-1(Кур.64) | У-2Кур.64 | 50 | 9 | 1975 | 112,26 |
| К-58а | Кор.,13 | 50 | 67 | 1975 | 835,74 |
| ТК-40-35 | У-Мар.50 | 50 | 56 | 1975 | 698,53 |
| У-(Гаг.16) | У-2Гаг. | 50 | 14 | 1975 | 174,63 |
| ТК-32-7а | У-Мар.4 | 50 | 37 | 1975 | 461,53 |
| ТК-32-6б | У-нас.32кв | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-32а-5а | ТК-32а-5б | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| ТК-32а-5б | У-Лен.125 | 50 | 54 | 1975 | 673,58 |
| ТК-27-8 | У-Гур.3 | 50 | 24 | 1975 | 299,37 |
| ТК-21-8 | Жук.,10/прох. | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| ТК-17-2 | У-Ж-К.4 | 50 | 46 | 1975 | 573,79 |
| ТК-17-9 | ТК-17-10 | 50 | 61 | 1975 | 760,9 |
| ТК-17-10 | Кр.Зорь,11а | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| У-2(Лен.56) | У-3(Лен.56) | 50 | 14 | 1975 | 174,63 |
| ТК-16-13 | У-1(Лейп.4) | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| К-7а | ТК-15-20 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| ТК-15-10а | Кон.,5 | 50 | 61 | 1975 | 760,9 |
| ТК-15-10 | Осип.,10 | 50 | 57 | 1975 | 711 |
| ТК-15-9 | Лен.,59/2 | 50 | 18,2 | 1975 | 227,02 |
| ТК-20-10 | Кур.,8б | 50 | 21 | 1975 | 261,95 |
| ТК-20-10 | Лен.,74б/нач.шк.3 | 50 | 92 | 1975 | 1147,58 |
| ТК-19-3 | ТК-19-4 | 50 | 112 | 1975 | 1397,05 |
| ТК-19-5в | У-Шац.14 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| ТК-24-3 | У-Лен.85 | 50 | 78 | 1975 | 972,95 |
| ТК-24-5 | У-СЭС | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| ТК-24-7 | ТК-24-7а | 50 | 86 | 1975 | 1072,74 |
| ТК-24-7а | Лен.,75а/Медтехникум | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| ТК-24-8 | ТК-24-8б | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| ТК-24-14 | У-Тех.сл.(ЦМСЧ) | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-24-14 | ТК-24-15 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| ТК-24-15 | У-Морг | 50 | 25,45 | 1975 | 317,46 |
| ТК-24-24 | У-ЖКУ(колер) | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| ТК-24-20 | У-Инф.отд. | 50 | 13,14 | 1975 | 163,9 |
| М-35 | Песч.,32/прач. | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| ТК-7-6 | ТК-7-6а | 50 | 9,6 | 1975 | 119,75 |
| ТК-14-5 | Лен.,36а | 50 | 88,4 | 1975 | 1102,68 |
| ТК-10-21 | ТК-10-22 | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| ТК-10-22 | Лен.,30 | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-Т15 | Кот.,стар.ГРП | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Т13 | У-Т19 | 50 | 60 | 1975 | 748,42 |
| У-Т18 | Кот.,мазут. | 50 | 41 | 1975 | 511,42 |
| У-Т19 | У-Т18 | 50 | 36 | 1975 | 449,05 |
| У-Т13 | Кот.,склад.реаг. | 50 | 87 | 1975 | 1085,21 |
| У-Т12 | У-Т21 | 50 | 68 | 1975 | 848,21 |
| У-Т13 | Кот.,АБК/1 | 50 | 91 | 1975 | 1135,11 |
| У-Т25 | Кот.,АБК/2 | 50 | 7,1 | 1975 | 88,56 |
| У-Т17 | У-Т22а | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Т21 | У-Т20 | 50 | 16,98 | 1975 | 211,8 |
| У-49(ПЗ) |  | 50 | 2,7 | 1975 | 33,68 |
| ТК-38-4 | ТК-38-4а | 50 | 185 | 1975 | 2307,64 |
| ТК-38-9 | У-1Кур.68 | 50 | 53 | 1975 | 661,11 |
| ТК-26-8 | ТК-26-8б | 50 | 60 | 1975 | 748,42 |
| У-2(Роза) | У-1(Выл) | 50 | 134 | 1975 | 1671,48 |
| У-3(Мар.54) | У-2Мар.54 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-3(Мар.8) | У-7(Мар.8) | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-7(Мар.8) | У-4(Мар.8) | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-2(Гур.15) | У-3(Гур.15) | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| У-2(Мира10) | У-3(Мира10) | 50 | 63 | 1975 | 785,84 |
| ТК-26а-2 | У-Лен.91б | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-32а-2 | У-Лен.131а | 50 | 57 | 1975 | 711 |
| ТК-19-10а | У-(Щац.1а) | 50 | 39 | 1975 | 486,47 |
| У-1(Лен.21) | У-2(Лен.21) | 50 | 24,5 | 1975 | 305,61 |
| У-02Кал.5 | ТК-39-22 | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| У-02Акс.17 | ТК-40а-22 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| ТК-39-38 | У-Энг.26 | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| ТК-40-25 | У-Тепл.шк№9 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-2Мар.54 | У-Мар.62 | 50 | 58 | 1975 | 723,47 |
| ТК-40-38 | Мар.,56/3 | 50 | 111 | 1975 | 1384,58 |
| ТК-38-4а | У-ГПК Сев. | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| У-4(Кур.64) | У-Кур.66 | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| ТК-7-13 | ТК-7-13а | 50 | 34 | 1975 | 424,11 |
| У-1(Пир.21) | Пир.,21/склад №1 | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| ТК-17-1б | Лен.,62 | 50 | 41 | 1975 | 511,42 |
| ТК-14-2 | Лен.,34 | 50 | 27 | 1975 | 336,79 |
| У-Поб.29 | У-1(Поб.29) | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| ТК-7-6а | У-Пир.17маст. | 50 | 28,93 | 1975 | 360,86 |
| ТК-32а-6а | У-1Самс.вод | 50 | 48 | 1975 | 598,74 |
| У-1Самс.вод | У-Самс.вод | 50 | 49 | 1975 | 611,21 |
| У-1цымб. | У-2цымб. | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-2цымб. | У-3цымб. | 50 | 84 | 1975 | 1047,79 |
| У-2Гаг. | ТК-52-35а | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| ТК-40а-22 | У-Туал.Акс. | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2Кур.64 | ТК-38-9 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-3(Жук.12) | ТК-21-8 | 50 | 26 | 1975 | 324,32 |
| У-3(Гур.15) | У-худ.школа | 50 | 28 | 1975 | 349,26 |
| У-3(Мира10) | ТК-27-8 | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-3(Лен.56) | ТК-16-13 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(9-11) | У-(Гор.26) | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-(Гор.26) | У-(Гор.30) | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| У-(Гор.30) | У-1(Гор.32) | 50 | 24 | 1975 | 299,37 |
| У-1(Гор.32) | У-2(Гор.32) | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-9-3 | У-1(Лен.16) | 50 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-(ТК-9-2) | У-(Гор.17) | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| У-(Гор.17) | У-2(Гор.17) | 50 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-2(Гор.17) | У-(Гор.15) | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-(Лен.17) | У-1(Лен.17/2) | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-(Гог.4) | У-1(Гог.4) | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| ТК-6-2 | У-1(Лен.19/9) | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| ТК-6-3 | У-1(Блох.11) | 50 | 26 | 1975 | 324,32 |
| ТК-3-4 | У-1(Миг.7а) | 50 | 16 | 1975 | 199,58 |
| ТК-8-1 | У-1(Лен.8) | 50 | 57 | 1975 | 711 |
| ТК-8-8 | ТК-8-8а | 50 | 63 | 1975 | 785,84 |
| ТК-8-8а | У-1(Гор.7) | 50 | 18 | 1975 | 224,53 |
| У-(Менд.2) | У-1(Менд.2/1) | 50 | 23 | 1975 | 286,9 |
| У-(Менд.2) | У-1(Пуш.1/3) | 50 | 16 | 1975 | 199,58 |
| ТК-9-2 | У-(ТК-9-2) | 50 | 1 | 1975 | 12,47 |
| У-(ТК-9-2) | Гор.,13-19/эл.узел | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(9-11) | Гор.,26-44/эл.узел | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-9-11 | У-(9-11) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-(10-9а) | Гор.,74-78/эл.узел | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| М-4 | М-4б | 50 | 19 | 1975 | 237 |
| М-4б | Пир.,9а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| М-5 | У-1(М-5а) | 50 | 67 | 1975 | 835,74 |
| У-1(М-5а) | У-2(М-5а) | 50 | 76 | 1975 | 948 |
| М-5в | М-5г | 50 | 47 | 1975 | 586,26 |
| М-9 | КНС,1/ФЭИ | 50 | 72 | 1975 | 898,11 |
| М-11б | У-1(Дубр.уч/ж) | 50 | 32 | 1975 | 399,16 |
| ТК-3-1 | У-1(Лен.7) | 50 | 14 | 1975 | 174,63 |
| ТК-8-3 | У-1(Лен.6/4) | 50 | 48 | 1975 | 598,74 |
| ТК-9-7 | У-(Лен.18) | 50 | 16 | 1975 | 199,58 |
| ТК-9-7 | У-1(Лен.20) | 50 | 74 | 1975 | 923,05 |
| ТК-9-2 | У-1(Лен.14) | 50 | 37 | 1975 | 461,53 |
| ТК-10-14 | У-(Гор.78) | 50 | 24 | 1975 | 299,37 |
| ТК-10-3б | Гор.,50 | 50 | 48 | 1975 | 598,74 |
| У-2(М-5а) | М-5б | 50 | 17 | 1975 | 212,05 |
| У-(Энг.25) | Энг.,25/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Энг.25) | Энг.,25/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Энг.13) | Энг.,13/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-32а-7 | Цвет.,10 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-(Сам.пр.8а) | Самс.пр.,8а/4 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-1(Ком.10) | Ком.,10/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Ком.10) | Ком.,10/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Ком.10) | Ком.,10(басейн) | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-(Водоканал) | Пионер.пр.,6/водоканал.1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-Пождепо(сиг) | Самс.пр.,12/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-Пождепо(сиг) | Самс.пр.,12/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Кур.16) | Кур.,16/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Кур.8а) | Кур.,8а/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Кур.8а) | У-2(Кур.8а) | 50 | 18 | 1975 | 224,53 |
| У-2(Кур.8а) | Кур.,8а/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Гур.17) | Гур.,17/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Сам.пр.8а) | Самс.пр.,8а/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/ангар | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-1 (Лен.36) | Лен.,36 | 50 | 50 | 1975 | 623,69 |
| У-(Кр.з.7а) | Кр.Зорь,7а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Кр.з.7а) | Кр.Зорь,7а(басейн) | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Осип.8/б) | Осип.,8(бассейн) | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Кал.5) | У-02Кал.5 | 50 | 43 | 1975 | 536,37 |
| У-1(Электр) | Пионер.пр.,6а/Горэлектросеть | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-1(Электр) | У-2(Электр) | 50 | 31 | 1975 | 386,68 |
| У-2(Электр) | Пионер.пр.,6а/Эл.сеть.маст. | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-2(Электр) | Пионер.пр.,6а/водоканал.маст. | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-(Водоканал) | Пионер.пр.,6/водоканал.2 | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-3(Надежда) | У-4(Надежда) | 50 | 68 | 1975 | 848,21 |
| ТК-26-24 | Самс.пр.,4/гар. | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(Пир.17) | Пир.,17(нов.сп.зал) | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1 (Мира14) | Мира,14(прист) | 50 | 64 | 1975 | 798,32 |
| У-(Кор.25) | Кор.,25/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Лен.129) | Лен.,129/4 | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-худ.школа | Гур.,15а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кон.3 | Кон.,3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Пир.17б | Пир.,17(стар.сп.зал) | 50 | 2,49 | 1975 | 31,06 |
| У-Пир.17 | Пир.,17 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Пир.17маст. | Пир.,17(мастер) | 50 | 1,45 | 1975 | 18,09 |
| У-Хозблок(Школ. | Ком.,10(хозбл) | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-Кал.7 | Кал.,7 | 50 | 3,23 | 1975 | 40,29 |
| У-Гур.9 | У-(Гур.9) | 50 | 37 | 1975 | 461,53 |
| У-Осип.8б | У-(Осип.8/б) | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-Лен.131а | Лен.,131а(гараж) | 50 | 18,6 | 1975 | 232,01 |
| У-Гаг.53 | Гаг.,53 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| Гаг.33 | Гаг.,33 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-Гур.3 | Гур.,3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Жук.8 | Жук.,8 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Шац.20 | Шац.,20 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Лен.192 | Лен.,192 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Комс.38а | Комс.,38а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Туал.Акс. | Акс.,17/Туал. | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-Водоканал гар | Пионер.пр.,6/вод.гар | 50 | 2,8 | 1975 | 34,93 |
| У-Шк-инт(спорт) | Самс.пр.,2/спортзал | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-Шк-ин(изолят) | Самс.пр.,2/изолят. | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Тепл.шк№9 | Звёзд.,3(Теплица) | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-Зав.7 | У-1(Зав.7) | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-1(Зав.7) | Зав.,7/1 | 50 | 1 | 1975 | 12,47 |
| У-1(Зав.7) | Зав.,7/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Люб.10) | Люб.,10/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| ТК-26-12 | У-Шк-инт(спорт) | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-нас.32кв | Лен.,132/насосн. | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-Осип.8 | Осип.,8 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-2(Электр) | У-2(Электр) | 50 | 16 | 1975 | 199,58 |
| У-4(Надежда) | ТК-26-24 | 50 | 44 | 1975 | 548,84 |
| У-(Лен.15) | Лен.,15/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Лен.15) | Лен.,15/2 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| М-5б | У-(М-5б) | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(М-5б) | МПКХ,столяр. | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Гор.2Пож) | Гор.,2 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Пир.14 | Пир.,14 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Пир.12 | Пир.,12 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| ТК-10(ЦКБ) | НИЦ Планета,зд.21 | 50 | 27 | 1975 | 336,79 |
| У-4(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3/3 | 50 | 60 | 1975 | 748,42 |
| ТК-1(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ/склад.ВВМ | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| ТК-1(ИЭМ) | ТК-2(ИЭМ) | 50 | 91 | 1975 | 1135,11 |
| ТК-3а(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.4а | 50 | 253 | 1975 | 3155,85 |
| ТК-2(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.7 | 50 | 39 | 1975 | 486,47 |
| ТК-2(ИЭМ) | У-1(ИЭМ) | 50 | 107 | 1975 | 1334,69 |
| ТК-2(ИЭМ) | ТК-3(ИЭМ) | 50 | 55 | 1975 | 686,05 |
| ТК-3(ИЭМ) | ТК-3а(ИЭМ) | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| ТК-3а(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.3 | 50 | 48 | 1975 | 598,74 |
| У-1(ИЭМ) | Тайф.,ИЭМ.зд.4 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Тайф) | Лен.,82/мехмаст | 50 | 75 | 1975 | 935,53 |
| Т-5 | Лен.,82/радиометр | 50 | 26 | 1975 | 324,32 |
| У-2(Тайф) | Т-8 | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| Т-8 | Жук.,1а | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| Т-8 | Лен.,82/гараж | 50 | 56 | 1975 | 698,53 |
| Т-8 | Лен.,82/спецсклад | 50 | 60 | 1975 | 748,42 |
| У-15(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-17(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-16(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(М-О) |  | 50 | 24 | 1975 | 299,37 |
| У-38(ПЗ) | У-38а(ПЗ) | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-38а(ПЗ) |  | 50 | 50 | 1975 | 623,69 |
| У-39(ПЗ) |  | 50 | 52 | 1975 | 648,63 |
| У-31(ПЗ) |  | 50 | 67 | 1975 | 835,74 |
| У-34(ПЗ) | У-31(ПЗ) | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-11(ПЗ) | У-11а(ПЗ) | 50 | 100 | 1975 | 1247,37 |
| У-11а(ПЗ) |  | 50 | 65 | 1975 | 810,79 |
| У-18(ПЗ) |  | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| У-15(ПЗ) |  | 50 | 28 | 1975 | 349,26 |
| У-20(ПЗ) |  | 50 | 32 | 1975 | 399,16 |
| У-11а(ПЗ) |  | 50 | 90 | 1975 | 1122,63 |
| У-4а(ПЗ) |  | 50 | 85 | 1975 | 1060,26 |
| У-4а(ПЗ) |  | 50 | 92 | 1975 | 1147,58 |
| У-02Гур.21 | Гур.,21/2 | 50 | 48 | 1975 | 598,74 |
| У-39(ПЗ) | У-40(ПЗ) | 50 | 48 | 1975 | 598,74 |
| У-склад№4 | М-О,ск.№4/прист | 50 | 79 | 1975 | 985,42 |
| У-(Зв.5) | Звёзд.,5/2 | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| ТК-12-3а | У-(Пир.18) | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-(Пир.18) | У-Пир.18а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-15-3 | У-(в/ч 33/Каз) | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| У-1(в/ч) | в/ч 33,Спортзал | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-2(в/ч) | в/ч 33,Картоф | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-3(в/ч) | в/ч 33,Теплица | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-5(в/ч) | в/ч 09/Г | 50 | 9 | 1975 | 112,26 |
| У-6(в/ч) | в/ч 09,Сл.тыла | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-6а(в/ч) | в/ч 09/Мед. | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-8(в/ч) | в/ч 33,ПТО | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-8(в/ч) | в/ч 33,Склад | 50 | 57 | 1975 | 711 |
| У-7(в/ч) | в/ч 33,13 блок | 50 | 17 | 1975 | 212,05 |
| У-10(в/ч) | в/ч 09,КПП | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-9(в/ч) | У-9а(в/ч) | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-(Шац.7) | Шац.,7 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-26-3б | У-Люб.3а | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| У-2(Лен.127) | Лен.,127/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3(Лен.127) | Лен.,127/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-4(Лен.127) | Лен.,127/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(ПУ-11) | Самс.пр.,8/уч.корп. | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(ПУ-11) | Самс.пр.,8/стол. | 50 | 32 | 1975 | 399,16 |
| У-(Мар.56) | Мар.,56/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Мар.56) | Мар.,56/2 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-1(Мар.8) | Мар.,8 Форум | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-6(Мар.8) | Мар.,8 Лига | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3(Мар.34) | Мар.,34 Колизей | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-7(Мар.20) | Мар.,20/м.Садко | 50 | 26 | 1975 | 324,32 |
| У-8(Мар.20) | Мар.,20/м.Гурман | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-10(Мар.20) | Мар.,20/м.Россиянка2 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-9(Мар.34) | Мар.,34/имидж | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| ТК-45-2 | Кур.,27в | 50 | 28 | 1975 | 349,26 |
| У-(Кр.з.22) | Кр.Зорь,22 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Кр.з.22) | Кр.Зорь,22а | 50 | 21 | 1975 | 261,95 |
| У-(Энг.17) | Энг.,17/2 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-(Тюльпан) | ГСК Тюльпан,2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Тюльпан) | ГСК Тюльпан,1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Кур.19б) | Кур.,19в/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Кур.18а) | Кур.,18а/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.74а) | Лен.,74а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Кур.26а) | Кур.,26а/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-11(Мар.34) | Мар.,34 Бенетон | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Мар.92) | Мар.,92а | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-4 (Энг.10) | Энг.,10/3 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Кур.51а) | Кур.,51а/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Кур.51а) | Кур.,51а/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Кур.51б | Кур.,51б/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Гаг.12) | Гаг.,12/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Лен.127а) | Лен.,127а/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Лен.133) | Лен.,133/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Шац.3) | Шац.,3(Гимн.зал) | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Шац.5а) | Шац.,5а/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-13(ПЗ) | У-Техтрон | 50 | 2,02 | 1975 | 25,2 |
| У-13(ПЗ) | Смирнов,Цех | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-26(ПЗ) | Сервис-Авто,1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(ГИБДД) |  | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(ГИБДД) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-29(ПЗ) |  | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-34(ПЗ) |  | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-42(ПЗ) |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-44(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-45(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-49(ПЗ) | ВВТ,АБК | 50 | 180 | 1975 | 2245,27 |
| У-53(ПЗ) | Альцифор,(дер.) | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-(Спихт) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-70(ПЗ) |  | 50 | 75 | 1975 | 935,53 |
| У-77а(ПЗ) |  | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-87(ПЗ) | У-88(ПЗ) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-88(ПЗ) | ВАН,Цех | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-89(ПЗ) | ВАН,АБК | 50 | 23 | 1975 | 286,9 |
| У-(Вираж) | ГСК Вираж,1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Мишк) | ГСК Миш.,3 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-2(Мишк) | ГСК Миш.,4 | 50 | 16 | 1975 | 199,58 |
| ТК-8(ПЗ) | ГСК Миш.,сторож. | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| ТК-10(ПЗ) | ГСК Миш.,7 | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| ТК-11(ПЗ) | ГСК Миш.,6 | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| ТК-11(ПЗ) | ГСК Протон,1 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| ТК-9(ПЗ) | ГСК Протон,2 | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| ТК-9(ПЗ) | ИП Гожин В.В.,. | 50 | 67 | 1975 | 835,74 |
| У-(ИнтерТ) | Интертех,Ангар.1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-5(в/ч) | в/ч 09,Склады | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-(в/ч 33/Каз) | в/ч 33,Казарма | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-9а(в/ч) | в/ч 09/А.2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| ТК-52-1 | У-фора-банк | 50 | 19 | 1975 | 237 |
| ТК-32а-1а | У-1(Лен.127а) | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| ТК-32а-5б | У-Лен.123(гар.2 | 50 | 8,3 | 1975 | 103,53 |
| ТК-32а-5а | У-Лен.123(гар.1 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| ТК-12(ПЗ) |  | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| ТК-26-5а | У-Люб.6а | 50 | 7,5 | 1975 | 93,55 |
| ТК-29-8 | Ляш.,8а | 50 | 42,4 | 1975 | 528,89 |
| У-4(Поб.14) | У-5(Поб.14) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-15-2 | в/ч 33,Штаб | 50 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-15-4 | ТК-15-17 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| ТК-19-5 | У-Шац.5 | 50 | 34 | 1975 | 424,11 |
| М-44 | Мич.,16 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| М-47 | У-(М-47) | 50 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-8а(ж/д) | Боришполь,АБК | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-12(ж/д) | ИП "Лялька" | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-13(ж/д) | Лес.,13а | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Кур.51а) | У-1(Кур.51б) | 50 | 72 | 1975 | 898,11 |
| У-1(Кур.51б) | Кур.,49б | 50 | 94 | 1975 | 1172,53 |
| ТК-2(Кур.47) | Кур.,49 | 50 | 36 | 1975 | 449,05 |
| У-(Кр.з.18а) | Кр.Зорь,18/1 | 50 | 9 | 1975 | 112,26 |
| У-(Кр.з.18а) | Кр.Зорь,18а | 50 | 9 | 1975 | 112,26 |
| ТК-23-14а | У-(Кр.з.18а) | 50 | 68 | 1975 | 848,21 |
| К-1(б/с) | У-5(б/с) | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-5(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-5(б/с) |  | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-3(б/с) | У-6(б/с) | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-6(б/с) |  | 50 | 85 | 1975 | 1060,26 |
| У-6(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-4(б/с) |  | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-7(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-8(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-9(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-10(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-11(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-11(б/с) | К-5(б/с) | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| К-5(б/с) | У-12(б/с) | 50 | 18 | 1975 | 224,53 |
| У-12(б/с) |  | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| У-12(б/с) |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| К-6(б/с) | У-13(б/с) | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-13(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-13(б/с) |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-13(б/с) |  | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-14(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-15(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-16(б/с) |  | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-16(б/с) | У-17(б/с) | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-17(б/с) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-17(б/с) |  | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| ТК-38-11 | Слот,сто | 50 | 23 | 1975 | 286,9 |
| У-(Гаг.5) | Гаг.,5(маг) | 50 | 55 | 1975 | 686,05 |
| У-90(ПЗ) |  | 50 | 105 | 1975 | 1309,74 |
| У-91(ПЗ) |  | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| У-73(ПЗ) | Киев.ш.,57/Доза | 50 | 67 | 1975 | 835,74 |
| У-75(ПЗ) | Полёт,Произ.кор. | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-75(ПЗ) | Полёт,АБК | 50 | 42 | 1975 | 523,9 |
| У-56(ПЗ) | Эффит-ойл,АБК | 50 | 320 | 1975 | 3991,59 |
| У-58(ПЗ) | Оргсин.,Опторг | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-2(Спихт) |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3(Спихт) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Спихт) |  | 50 | 80 | 1975 | 997,9 |
| У-45(ПЗ) | У-46(ПЗ) | 50 | 56 | 1975 | 698,53 |
| У-46(ПЗ) | У-46а(ПЗ) | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-46(ПЗ) |  | 50 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-46а(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-46а(ПЗ) | У-46б(ПЗ) | 50 | 100 | 1975 | 1247,37 |
| У-46б(ПЗ) |  | 50 | 100 | 1975 | 1247,37 |
| У-35(ПЗ) | У-(Ангелина) | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(Ангелина) | Ангелина,АБК | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-(Ангелина) | Ангелина,Склад | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-25(ПЗ) | Жильцов,м.Лотос | 50 | 63 | 1975 | 785,84 |
| У-25(ПЗ) | У-26(ПЗ) | 50 | 31 | 1975 | 386,68 |
| У-27(ПЗ) | МПК Обнинский,Цех | 50 | 70 | 1975 | 873,16 |
| У-21(ПЗ) | Газрем,АБК/1 | 50 | 49 | 1975 | 611,21 |
| У-Техтрон | Феррум,Цех | 50 | 62 | 1975 | 773,37 |
| У-8(ПЗ) |  | 50 | 34 | 1975 | 424,11 |
| У-77(ПЗ) | У-77а(ПЗ) | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-77а(ПЗ) |  | 50 | 237 | 1975 | 2956,27 |
| У-5(ПЗ) | У-1(Эхо) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-1(Эхо) | У-2(Эхо) | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Эхо) | ГСК Эхо,1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Эхо) | ГСК Эхо,2 | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-7в(ПЗ) | Белое Золото,Спирт.хран. | 50 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-4(ПЗ) |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-6 |  | 50 | 32,09 | 1975 | 400,28 |
| У-11 | ОПАТП,блок/гар.2 | 50 | 23,85 | 1975 | 297,5 |
| У-1(ОС) | У-2(ОС) | 50 | 25,2 | 1975 | 314,34 |
| У-2(ОС) | Оргсин.,Ангар.2 | 50 | 29,1 | 1975 | 362,98 |
| У-1(ОС) | Оргсин.,Гараж | 50 | 84 | 1975 | 1047,79 |
| ТУ-СМУ-2(пром) |  | 50 | 33 | 1975 | 411,63 |
| У-стк4 |  | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-стк4 |  | 50 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-1111 | Новый дом,Склад | 50 | 7,5 | 1975 | 93,55 |
| У-1111 | Новый дом,Офис | 50 | 3,6 | 1975 | 44,91 |
| У-Т26 | Ева,АБК | 50 | 39,1 | 1975 | 487,72 |
| У-Т27 | Ева,Анг.1 | 50 | 5,3 | 1975 | 66,11 |
| У-2(Акс.17) | Акс.,17/Пристр.1 | 50 | 55 | 1975 | 686,05 |
| У-(Паркет) |  | 50 | 92,82 | 1975 | 1157,81 |
| У-(Паркет) |  | 50 | 115 | 1975 | 1434,48 |
| У-44(ПЗ) |  | 50 | 14,7 | 1975 | 183,36 |
| У-12(ПЗ) | Газрем,Цех/2 | 50 | 4,7 | 1975 | 58,63 |
| У-11 | ОПАТП,блок/гар.1 | 50 | 15,8 | 1975 | 197,08 |
| У-3(СЦ) | Сервис-Центр,АБК | 50 | 3,5 | 1975 | 43,66 |
| У-1(Втс) | У-2(Втс) | 50 | 45,55 | 1975 | 568,18 |
| У-1(Втс) | Сервис-Центр,Модуль | 50 | 4,8 | 1975 | 59,87 |
| У-2(Втс) | Сервис-Центр,Гар.2 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-2(СЦ) | Сервис-Центр,Склад/нов. | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-2(Мишк) | ГСК Миш.,2 | 50 | 3,4 | 1975 | 42,41 |
| У-4(мишк) | ГСК Миш.,5 | 50 | 12,3 | 1975 | 153,43 |
| У-прач(1) |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-поб16 | Поб.,16/1 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-2(ОС) | Оргсин.,Скл.1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-6(ЦИПК) | У-7(ЦИПК) | 50 | 127 | 1975 | 1584,16 |
| У-8(ЦИПК) | Кур.,21/5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-6(ЦИПК) | Кур.,21/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| ТК-20-20а | Лен.,74в | 50 | 21 | 1975 | 261,95 |
| ТК-52-7б | У-Мар.63в | 50 | 36 | 1975 | 449,05 |
| У-Зав9а | Зав.,9а | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| М-45а | Пионер.пр.,46 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| М-43 | М-44 | 50 | 42 | 1975 | 523,9 |
| М-42 | Мич.,5 | 50 | 21 | 1975 | 261,95 |
| ТК-35-1 | ЯКЪ,Автосерв. | 50 | 34 | 1975 | 424,11 |
| У-2(32а-8) | ГСК Электрик,1 | 50 | 45 | 1975 | 561,32 |
| У-3(Слалом) | У-1(Слалом) | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-3(Слалом) | ГСК "Слалом",3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3(Слалом) | ГСК "Слалом",4 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| К-93в | К-93г | 50 | 91,8 | 1975 | 1145,09 |
| К-93г | Гаг.,37б | 50 | 16,3 | 1975 | 203,32 |
| У-4(Мар.8) | Мар.,8/маг.1 | 50 | 17,7 | 1975 | 220,78 |
| У-1автост52кв | Гаг.,20а автост. | 50 | 9,1 | 1975 | 113,51 |
| У-2(Лен.91) | Кут.,3 | 50 | 101 | 1975 | 1259,84 |
| У-2(Лен.91) | Кут.,1 | 50 | 36 | 1975 | 449,05 |
| У-(32а-10) | У-ГПП(эл.сети) | 50 | 25,4 | 1975 | 316,83 |
| ТК-32а-2а | У-(Лен.133) | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| ТК-32а-2 | У-Нев | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-1(кур.38) | Кур.,38б | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-1(кур.38) | Кур.,38а | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-1(Кур.26а) | У-(Кур.26а) | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1Заренков | У-2Заренков | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-(Щац.1а) | Шац.,1а | 50 | 5,6 | 1975 | 69,85 |
| У-(Щац.1а) | Шац.,1б | 50 | 14 | 1975 | 174,63 |
| У-Лейп.3 | Лейп.,3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кур.46 | Кур.,46 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Гаг.29а | Гаг.,29а | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-Бел.44 | Бел.,44 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1 Энг.10 | Энг.,10/1 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-2 Энг.10 | Энг.,10/2 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-3 Энг.10 | У-4 (Энг.10) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-Люб.2 | Люб.,2/1 | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-Пион.пр.32а | Пионер.пр.,32а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Лен.208 | Лен.,208 | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-Кур.26б | Кур.,26б | 50 | 2,96 | 1975 | 36,92 |
| У-Мар.4 | Мар.,4 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кур.27а | У-(Кур.27) | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Пир.18а | Пир.,18/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-5(Кур.27) | Кур.,27/2 | 50 | 3,62 | 1975 | 45,15 |
| У-Энг.15 | У-(Энг.5) | 50 | 23 | 1975 | 286,9 |
| У-Лен.123(гар.1 | Лен.,123/Гар.1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Лен.123(гар.2 | Лен.,123/Гар.2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-ГПП(эл.сети) | Самс.пр.,14, ГПП-3/Эл.сети | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Люб.6а | Люб.,6а | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Люб.9 | Люб.,9 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Гаг.22 | Гаг.,22 | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-Гаг.38 | Гаг.,38 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2Гаг.46 | ГСК Виктория,1 | 50 | 50 | 1975 | 623,69 |
| У-2(Гаг.46) | У-2Гаг.46 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-Мар.68 | Мар.,68 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Мар.58 | Мар.,58 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-3(Мар.14) | Мар.,14/Зинченко | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-2(Мар.14) | Мар.,14/Серв-Центр | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-1(Мар.14) | Мар.,14/Радико | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| К-52-6б | У-Ромашка-4 | 50 | 23 | 1975 | 286,9 |
| У-(Мойка) | У-Экон | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-(Мойка) | Аратюнян,мойка | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-1(фаэтон) | У-(Мойка) | 50 | 27 | 1975 | 336,79 |
| ТК-4(ПЗ) | У-(Вираж) | 50 | 61 | 1975 | 760,9 |
| У-фора-банк | Мар.,73а | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-Ромашка-4 | ГПК Форсаж,. | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Мар.63в | Мар.,65в | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| ТК-21-14 | Поб.,12а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Экспопр |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| ТК-40а-3а | ГСК Синеглазка-2,. | 50 | 59 | 1975 | 735,95 |
| У-Син.1 | ГСК Синеглазка-1,1 | 50 | 4,02 | 1975 | 50,14 |
| У-Син.1 | ГСК Синеглазка-1,2 | 50 | 50 | 1975 | 623,69 |
| У-1(Лед.1) | ГСК Ледничок,1 | 50 | 6,4 | 1975 | 79,83 |
| У-бочка1 | Оргсин.,Ёмкость.1 | 50 | 10,2 | 1975 | 127,23 |
| У-82(ПЗ) | Оргсин.,Ёмкость.3 | 50 | 11,5 | 1975 | 143,45 |
| У-1(ОС) | Оргсин.,Ангар.1 | 50 | 11,1 | 1975 | 138,46 |
| У-Лен.121 | Лен.,121/ПФР | 50 | 39,3 | 1975 | 490,22 |
| У-1(Тар.уп) | Кр.Зорь,38/2 | 50 | 60 | 1975 | 748,42 |
| У-2(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/пристр.ЛБК | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Экс.2 |  | 50 | 4,1 | 1975 | 51,14 |
| У-Техтрон | Техтрон,Цех | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-Шац.5 | Шац.,5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Акс.17) | Акс.,17/Пристр.2 | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-1(Кур.6) | Кур.,6/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Кур.6) | Кур.,6/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Кур.18а) | Кур.,18а/Пристр. | 50 | 42 | 1975 | 523,9 |
| ТК-Т29 | Нафта,АБК | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Т22а | У-Т22 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| ТК-40а-3б | ГСК Ледничок,3 | 50 | 18,1 | 1975 | 225,77 |
| У-Нев | ГСК Невада,. | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-ГПК Сев. | ГПК Северный,. | 50 | 5,47 | 1975 | 68,23 |
| У-3(Мар.8) | Мар.,8 МЕХХ | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-2(Мар.8) | Мар.,8 Спортландия | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-Шац.14 | Шац.,14 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Кр.з.18а) | Кр.Зорь,18/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-стк1 | Ком.пр.,12/2 | 50 | 118 | 1975 | 1471,9 |
| У-3цымб. | ИП Цымбал,зд.3 | 50 | 2,66 | 1975 | 33,18 |
| У-1(Кур.13) | Кур.,13/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.127а) | У-(Лен.127а) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-7(ЦИПК) | У-8(ЦИПК) | 50 | 13 | 1975 | 162,16 |
| У-5(Поб.14) | ТК-21-14 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Экон | Экон,АБК | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| ТК-1-4 | ТК-1-4б | 50 | 36 | 1975 | 449,05 |
| ТК-1-4б | МСУ-86,рем.цех | 50 | 37 | 1975 | 461,53 |
| ТК-3-2 | У-1(Лен.9/5) | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-3(Авт) | У-1(1Авт.3) | 50 | 8,15 | 1975 | 101,66 |
| У-4(Х/з) | У-5(Х/з) | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-2(УРС) | УРС,склад №2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(УРС) | У-УРС(Склад1) | 50 | 88 | 1975 | 1097,69 |
| У-2(МСУ-86) | МСУ-86,АБК | 50 | 28 | 1975 | 349,26 |
| У-2(Авт) | У-1(Гав.) | 50 | 0,5 | 1975 | 6,24 |
| У-К-2 | У-1(Комс.6) | 50 | 18 | 1975 | 224,53 |
| У-УРС(Склад1) | УРС,склад №1 | 50 | 5,82 | 1975 | 72,6 |
| У-УРС(Склад1) | У-Вторчермет | 50 | 57 | 1975 | 711 |
| У-Вторчермет | Вторчемет,3 | 50 | 55,7 | 1975 | 694,79 |
| У-1(Гав.) | У-1(Гав.) | 50 | 26,55 | 1975 | 331,18 |
| У-1(Гав.) | Гавань,2 | 50 | 17,54 | 1975 | 218,79 |
| У-1(Гав.) | Гавань,1 | 50 | 3,1 | 1975 | 38,67 |
| У-3(Авт) | Авт-ль.,3/6 | 50 | 73,2 | 1975 | 913,08 |
| У-3(Авт) | Авт-ль.,3/3 | 50 | 15,2 | 1975 | 189,6 |
| У-1(1Авт.3) | Авт-ль.,3/1 | 50 | 6,84 | 1975 | 85,32 |
| У-1(1Авт.3) | Авт-ль.,3/2 | 50 | 17,9 | 1975 | 223,28 |
| У-1(Комс.6) | Комс.,6 | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-1(Лен.9/5) | Лен.,9/5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Миг.7а) | Миг.,7а | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Дубр.уч/ж) | Дубрав.,уч/жил | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-2(Зв.4) | Звёзд.,4/1 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-1(Зв.6) | Звёзд.,6 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-6(Бел.29) | Бел.,29/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Кур.62) | Кур.,62/2 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-1(Кур.62) | Кур.,62/3 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-1(Кур.68) | Кур.,68/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Кур.68) | У-2(Кур.68) | 50 | 50 | 1975 | 623,69 |
| У-2(Блох.12) | Блох.,12 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Кур.68) | Кур.,68/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Кур.62) | Кур.,62/1 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-1Кур.68 | У-1(Кур.68) | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-(Проф.ФЭИ) | Пионер.пр.,23/2 | 50 | 56 | 1975 | 698,53 |
| ТК-147 | пл.Бондар.,1/ФЭИ.АБК.1 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-2(ФЭИ) | пл.Бондар.,1/ФЭИ.прох.1 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| ТК-147 | пл.Бондар.,1/ФЭИ.АТС | 50 | 26 | 1975 | 324,32 |
| У-Инф.отд. | Лен.,85/Инф.отд. | 50 | 2,85 | 1975 | 35,55 |
| У-1(Мар.76) | Мар.,76/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Мар.76) | Мар.,76/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Мар.76) | Мар.,76/3 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Энг.23) | Энг.,23/1 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(Энг.23) | Энг.,23/2 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(Зв.5) | Звёзд.,5/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-8(Зв.13) | Звёзд.,13/6 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-7(Зв.13) | Звёзд.,13/5 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-6(Зв.13) | Звёзд.,13/4 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-5(Зв.13) | Звёзд.,13/3 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-4(Зв.13) | Звёзд.,13/2 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-3(Зв.13) | Звёзд.,13/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-8(Акс.7) | Акс.,7/7 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-7(Акс.7) | Акс.,7/6 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-6(Акс.7) | Акс.,7/5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-5(Акс.7) | Акс.,7/4 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-4(Акс.7) | Акс.,7/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3(Акс.7) | Акс.,7/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Акс.7) | Акс.,7/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Лен.63) | Лен.,63/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| ТК-24-26 | Пионер.пр.,8/ЖКУ.склад | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-(УЖКХ-3) | Пионер.пр.,12/УЖКХ.гар.2 | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-(УЖКХ-3) | Пионер.пр.,12/УЖКХ.гар.1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-4(Зав.3) | Зав.,3/7 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-6(Зав.3) | Зав.,3/1 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-6(Зав.3) | Зав.,3/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-5(Зав.3) | Зав.,3/3 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Зав.3) | Зав.,3/4 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Зав.3) | Зав.,3/5 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-4(Зав.3) | Зав.,3/6 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Бел.41) | Бел.,41/5 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-2(Мар.8) | Мар.,8/2 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-3(Мар.8) | Мар.,8/3 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-6(Мар.8) | Мар.,8/7 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-5(Мар.8) | Мар.,8/6 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-4(Мар.8) | Мар.,8/5 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-2(Мар.20) | Мар.,20/1 | 50 | 15 | 1975 | 187,11 |
| У-5(Мар.20) | Мар.,20/2 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-6(Мар.20) | Мар.,20/3 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-6(Мар.20) | Мар.,20/4 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-3(Мар.34) | Мар.,34/1 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-6(Мар.34) | Мар.,34/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-5(Мар.34) | Мар.,34/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-7(Мар.20) | Мар.,20/5 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-8(Мар.20) | Мар.,20/6 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-10(Мар.20) | Мар.,20/7 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-11(Мар.34) | Мар.,34/7 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-8(Мар.34) | Мар.,34/5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-8(Мар.34) | У-7(Мар.34) | 50 | 24 | 1975 | 299,37 |
| У-(Бел.47) | Бел.,47/1 | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-(Бел.47) | Бел.,47/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Бел.45) | Бел.,45/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Бел.45) | Бел.,45/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Бел.43) | Бел.,43/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Зв.4) | У-3(Зв.4) | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-4(Энг.4) | Энг.,6/вст. | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Поб.19) | Поб.,19/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Гур.19а) | Гур.,19а/3 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Мар.92) | Мар.,92/3 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-3(Гаг.6) | Гаг.,6/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Бел.23а) | Бел.,23а/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-5(Бел.21) | Бел.,21/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Гор.62) | Гор.,62/2 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Парк.2) | Парк.,2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Лен.58) | Лен.,58/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Кур.28) | Кур.,28 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-4(Лен.162) | Лен.,162/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Кал.16) | Кал.,16а | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Кал.16) | Кал.,16/5 | 50 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-3(Кал.16) | Кал.,16/4 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Кал.16) | Кал.,16/3 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Кал.16) | Кал.,16/2 | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-3(Кал.20) | Кал.,20/4 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Кал.20) | Кал.,20/3 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Кал.20) | Кал.,20/2 | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-1(Кал.20) | Кал.,20а | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(Кал.24) | Кал.,24/5 | 50 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-3(Кал.24) | Кал.,24/4 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-2(Кал.24) | Кал.,24/3 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Кал.24) | Кал.,24а | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(Кал.24) | Кал.,24/2 | 50 | 35 | 1975 | 436,58 |
| У-(Мар.112а) | Мар.,112а/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Мар.112а) | Мар.,112а/2 | 50 | 42 | 1975 | 523,9 |
| У-7(Мар.34) | Мар.,34/4 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Кал.2) | Кал.,2/2 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-7(Мар.8) | Мар.,8/4 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-(Лен.91б) | Лен.,91б/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Лен.91б) | Лен.,91б/2 | 50 | 27 | 1975 | 336,79 |
| У-Кур.11 | Кур.,11 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кур.66 | Кур.,66 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-5(Акс.15) | Акс.,15/5 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-4(Кал.2) | Кал.,2/4 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-5(кал.3) | Кал.,3/1 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-6(Кал.1) | Кал.,1/5 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-3(Кал.9) | Кал.,9/1 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-3(Мар.104) | Мар.,104/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-4(Мар.104) | Мар.,104/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1.1(Мар.102) | Мар.,102/1 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-1.1(Мар.88) | Мар.,88/1 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-8(Мар.88) | Мар.,88/8 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-3(Мар.84) | Мар.,84/1 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-3(Энг.30) | Энг.,30/1 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-3(Кал.15) | Кал.,15/1 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-3(Мар.110) | Мар.,110/3 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-Гур.19а | У-(Гур.19а) | 50 | 18 | 1975 | 224,53 |
| У-3(Мар.22) | Мар.,22/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-6(Кор.21) | Кор.,21/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-6(Кор.19) | Кор.,19/5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Гаг.18 | Гаг.,18 | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| У-2(Лен.204) | Лен.,204/2 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-4(Лен.218) | Лен.,218/4 | 50 | 42 | 1975 | 523,9 |
| У-3(Гаг.63) | Гаг.,63/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3(Гаг.57) | Гаг.,57/1 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-2(Гаг.61) | Гаг.,61/2 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-1(Гаг.43) | Гаг.,43/1 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-3(Гаг.43) | Гаг.,43/3 | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-3(Гаг.37) | Гаг.,37/1 | 50 | 3,49 | 1975 | 43,53 |
| У-2(Гаг.41) | Гаг.,41/2 | 50 | 6,5 | 1975 | 81,08 |
| У-6(Лен.164) | Лен.,164/5 | 50 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-Акс.14 | У-1(Акс.14) | 50 | 45 | 1975 | 561,32 |
| У-1(Акс.14) | Акс.,14/1 | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(224.1) | Лен.,224/2 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-(180.1) | Лен.,180/1 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-1(Кур.13) | У-Кур.11 | 50 | 11 | 1975 | 137,21 |
| У-1Мар.72 | Мар.,72/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2Мар.72 | Мар.,72/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3Мар.72 | Мар.,72/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-4Мар.72 | Мар.,72/4 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-5Мар.72 | Мар.,72/5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-6Мар.72 | Мар.,72/6 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кур.66 | У-Кур.66 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-Лен.91б | У-(Лен.91б) | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-Кут.7 | Кут.,7 | 50 | 6,29 | 1975 | 78,46 |
| У-3(Зв.4) | У-1(Зв.2) | 50 | 16 | 1975 | 199,58 |
| У-1(Зв.2) | Звёзд.,2 | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-1(Лейп.4) | Лейп.,4 | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-2(Лен.28) | Лен.,28/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-2(Лен.28) | У-3(Лен.28) | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-9(Мар.34) | Мар.,34/6 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Лен.18) | Лен.,18 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-3(Лен.28) | Лен.,28/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Лен.1/6) | Лен.,1/6/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(Лен.1/6) | Лен.,1/6/2 | 50 | 20 | 1975 | 249,47 |
| У-3(Кал.20) | Кал.,20/5 | 50 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-3(Кал.2) | Кал.,2/3 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-1(Лен.14) | Лен.,14 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.20) | Лен.,20 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.16) | Лен.,16 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Миг.8) | Миг.,8 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лерм.3) | Лерм.,3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Менд.2/1) | Менд.,2/1 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Пуш.1/3) | Пуш.,1/3 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.7) | Лен.,7 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1ПУШ.2/5 | Пуш.,2/5 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.6/4) | Лен.,6/4 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Гор.7) | Гор.,7 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.19/9) | Лен.,19/9 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.17/2) | Лен.,17/2 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Блох.11) | Блох.,11 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Гог.4) | Гог.,4 | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-1(Лен.8) | Лен.,8 | 50 | 1,83 | 1975 | 22,83 |
| ТК-8(ЦКБ) | ЦКБ,зд.9а | 50 | 22 | 1975 | 274,42 |
| У-(Терап) | Лен.,85/Терапия | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-(Дет. пол.) | Лен.,85,Дет.пол./сомат. | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-(Дет. пол.) | Лен.,85,Дет.пол./стар. | 50 | 86 | 1975 | 1072,74 |
| У-5(Пол-ка) | Лен.,85,Дет.пол-ка/Г | 50 | 105 | 1975 | 1309,74 |
| У-(Скор. пом.) | Лен.,85/Скорая пом.1 | 50 | 3 | 1975 | 37,42 |
| У-(Скор. пом.) | Лен.,85/Скорая пом.2 | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-1(Хир) | Лен.,85/Переход(Т-Х) | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-Тех.сл.(ЦМСЧ) | Лен.,85/Техслужба(ЦМСЧ) | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-Морг | Лен.,85/Морг | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-Морг гар. | Лен.,85/Морг(гараж) | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-Дезинф.отд. | Лен.,85/Дезинф.отд. | 50 | 1,95 | 1975 | 24,32 |
| У-СЭС | Лен.,85/СЭС | 50 | 0,87 | 1975 | 10,85 |
| У-Лен.85 | Лен.,85/Админист. | 50 | 4 | 1975 | 49,89 |
| У-62(ПЗ) |  | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-78(ПЗ) |  | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| ТК-2(Кур.47) | Кур.,47/насос. | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-84(ПЗ) |  | 50 | 60 | 1975 | 748,42 |
| У-66(ПЗ) | У-69(ПЗ) | 50 | 6 | 1975 | 74,84 |
| У-69(ПЗ) |  | 50 | 12 | 1975 | 149,68 |
| У-100(ПЗ) | У-62(ПЗ) | 50 | 40 | 1975 | 498,95 |
| У-60(ПЗ) | У-100(ПЗ) | 50 | 57 | 1975 | 711 |
| У-1(Кур.39) | Кур.,39/1 | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| ТК-40-41 | У-Энг.25 | 70 | 48 | 1975 | 707,6 |
| ТК-40-43 | У-Энг.21 | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| ТК-40а-4 | У-Зв.5 | 70 | 40 | 1975 | 589,67 |
| ТК-40а-6 | У-Зв.11 | 70 | 31 | 1975 | 456,99 |
| ТК-40а-6 | У-Зв.9 | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| ТК-40а-5 | У-Зв.7 | 70 | 16 | 1975 | 235,87 |
| ТК-40а-15 | У-Зв.19 | 70 | 46 | 1975 | 678,12 |
| К-6 | У-(Лен.36) | 70 | 18 | 1975 | 265,35 |
| ТК-24-12 | ТК-24-13 | 70 | 55 | 1975 | 810,79 |
| ТК-24-19 | Лен.,85/Бак.лаб. | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-5(Мар.8) | У-4(Мар.8) | 70 | 25 | 1975 | 368,54 |
| У-(ТК-42-1) | Звёзд.,8 | 70 | 45,7 | 1975 | 673,69 |
| ТК-27-11 | У-Гур.7 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-2(Лен.102) | У-3(Лен.102) | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-48(ПЗ) | У-49(ПЗ) | 70 | 29 | 1975 | 427,51 |
| ТК-15-5 | Кон.,1 | 70 | 50 | 1975 | 737,08 |
| К-80 | У-Мар.82 | 70 | 53 | 1975 | 781,31 |
| ТК-39-6 | У-Энг.30 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-(Энг.23) | У-2Энг.23 | 70 | 34 | 1975 | 501,22 |
| ТК-51-18 | У-нас.Лен210 | 70 | 17 | 1975 | 250,61 |
| ТК-51-18 | У-Лен.210 | 70 | 33 | 1975 | 486,47 |
| ТК-51-9 | У-Гаг.61 | 70 | 16,5 | 1975 | 243,24 |
| К-57а | У-Кор.17 | 70 | 23 | 1975 | 339,06 |
| ТК-27-30 | У-Ком.11 | 70 | 4 | 1975 | 58,97 |
| ТК-27-29 | У-Лен.124 | 70 | 6,5 | 1975 | 95,82 |
| У-(Лен.122) | ТК-27-29 | 70 | 75 | 1975 | 1105,62 |
| ТК-27-26 | У-Лен.106 | 70 | 34 | 1975 | 501,22 |
| У-2(Гур.19) | У-1Гур.19 | 70 | 12 | 1975 | 176,9 |
| ТК-27-34а | У-Гур.17 | 70 | 9 | 1975 | 132,67 |
| ТК-25-5 | У-Мира.5 | 70 | 17 | 1975 | 250,61 |
| ТК-29-11 | У-1(Ляш.2) | 70 | 11 | 1975 | 162,16 |
| У-4(Кур.15) | У-5(Кур.15) | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| ТК-22-1 | У-Поб.24 | 70 | 14,3 | 1975 | 210,81 |
| ТК-17-12 | У-(Кр.з.15) | 70 | 15 | 1975 | 221,12 |
| У-(Кр.з.15) | ТК-17-13 | 70 | 27 | 1975 | 398,02 |
| ТК-17-13 | У-1(Кр.з.17) | 70 | 14,35 | 1975 | 211,54 |
| У-2(Кр.з.17) | У-3(Кр.з.17) | 70 | 48 | 1975 | 707,6 |
| ТК-17-14 | У-1(Ж-К.6) | 70 | 8 | 1975 | 117,93 |
| ТК-16-9 | ТК-16-11 | 70 | 63 | 1975 | 928,72 |
| У-1(Лен.48) | У-2(Лен.48) | 70 | 26,2 | 1975 | 386,23 |
| ТК-16-3 | У-1(Лен.46/1) | 70 | 3 | 1975 | 44,22 |
| К-8 | У-Преобр.1 | 70 | 25,3 | 1975 | 372,96 |
| К-8а | У-Осип.8 | 70 | 15 | 1975 | 221,12 |
| ТК-19-5а | ТК-19-5в | 70 | 35 | 1975 | 515,96 |
| ТК-19-6 | ТК-19-8 | 70 | 22,6 | 1975 | 333,16 |
| ТК-24-8 | ТК-24-9 | 70 | 60 | 1975 | 884,5 |
| ТК-24-13 | ТК-24-14 | 70 | 55 | 1975 | 810,79 |
| У-10(ПЗ) | У-11(ПЗ) | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-3(Кал.8) | У-1Кал.8 | 70 | 25 | 1975 | 368,54 |
| ТК-38-4 | У-Кал.10 | 70 | 8,5 | 1975 | 125,3 |
| ТК-29-16а | У-(Кур.24а) | 70 | 4 | 1975 | 58,97 |
| ТК-32а-3а | ТК-32а-2а | 70 | 71 | 1975 | 1046,66 |
| ТК-32а-2а | ТК-32а-2 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-1Кур.60 | У-(Кур.60) | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-2Мар.90 | ТК-39-6 | 70 | 16 | 1975 | 235,87 |
| У-Лен.122 | У-(Лен.122) | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-5(Ком.9) | ТК-27-30 | 70 | 6,5 | 1975 | 95,82 |
| У-5(Ком.9) | У-2(Ком.9) | 70 | 80 | 1975 | 1179,33 |
| У-3Ком.5 | ТК-27-32 | 70 | 16 | 1975 | 235,87 |
| У-1Гур.19 | ТК-27-34а | 70 | 39 | 1975 | 574,92 |
| У-1Гур.5 | ТК-27-11 | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-2(Зв.1в) | У-3Зв.1 | 70 | 44 | 1975 | 648,63 |
| У-3Зв.1 | Кор.14а | 70 | 5,8 | 1975 | 85,5 |
| У-Лен.194 | Лен.,194(хозблок) | 70 | 94,2 | 1975 | 1388,66 |
| У-Гаг.51 | У-1(Гаг.51) | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| ТК-15-10б | ТК-15-10а | 70 | 35 | 1975 | 515,96 |
| У-1(15-10б) | ТК-15-10б | 70 | 1 | 1975 | 14,74 |
| У-1(15-10б) | У-2(15-10б) | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| ТК-16-6а | Кр.Зорь,3 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-2Энг.23 | ТК-40-43 | 70 | 9 | 1975 | 132,67 |
| У-1Кал.8 | ТК-38-4 | 70 | 14 | 1975 | 206,38 |
| У-3(Лен.102) | ТК-27-18а | 70 | 38 | 1975 | 560,18 |
| У-Лен.83 | Лен.,83 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-2(Тр.пл.3) | У-3(Тр.пл.3) | 70 | 16 | 1975 | 235,87 |
| У-5(Кур.15) | ТК-22-1 | 70 | 58 | 1975 | 855,02 |
| У-1(Кр.з.17) | У-2(Кр.з.17) | 70 | 9 | 1975 | 132,67 |
| У-3(Кр.з.17) | ТК-17-14 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-2(Лен.48) | ТК-16-3 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-1(Лен.46/1) | Лен.,46/1 | 70 | 52 | 1975 | 766,57 |
| ТК-9-10 | У-Гор.6 | 70 | 11 | 1975 | 162,16 |
| ТК-9-6 | ТК-9-7 | 70 | 15 | 1975 | 221,12 |
| У-(Гог.4) | ТК-6-3 | 70 | 26 | 1975 | 383,28 |
| ТК-8-7 | У-1(Гор.2Пож) | 70 | 35 | 1975 | 515,96 |
| ТК-2-6 | У-1(При.13) | 70 | 22 | 1975 | 324,32 |
| М-29а | М-29б | 70 | 19 | 1975 | 280,09 |
| М-29б | У-(Чех.8) | 70 | 79 | 1975 | 1164,59 |
| У-(Лен.17) | У-(Гог.4) | 70 | 76 | 1975 | 1120,37 |
| У-1(Гор.2Пож) | У-2(Гор.2Пож) | 70 | 31 | 1975 | 456,99 |
| У-3(Энг.13) | Энг.,13/3 | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| У-1(Надежда) | Самс.пр.,4/1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-1(Надежда) | У-3(Надежда) | 70 | 80 | 1975 | 1179,33 |
| У-1(Тр.пл.3) | У-2(Тр.пл.3) | 70 | 11 | 1975 | 162,16 |
| У-(Поб.24) | Поб.,24 | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| У-(Ж-К.4) | Ж-К,4/1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-(Гур.11) | Гур.,11/1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-3(Надежда) | Самс.пр.,4/2 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-2(Гур.15) | Гур.,15 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-(Лен.36) | У-1 (Лен.36) | 70 | 33 | 1975 | 486,47 |
| У-Гур.17 | У-(Гур.17) | 70 | 51 | 1975 | 751,82 |
| У-Кор.12а | Кор.,12а | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-Зв.19 | Звёзд.,19 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-Энг.25 | У-(Энг.25) | 70 | 21,04 | 1975 | 310,16 |
| У-Лен.128 | Лен.,128 | 70 | 8 | 1975 | 117,93 |
| У-Зав.11 | Зав.,11 | 70 | 28,5 | 1975 | 420,14 |
| У-Энг.11а | Энг.,11а | 70 | 1 | 1975 | 14,74 |
| У-Энг.22 | Энг.,22 | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-Преобр.1 | пл.Преобр.,1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-Шк-ин(прач) | Самс.пр.,2/изолят. | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-2(Энг.13) | Энг.,13/2 | 70 | 45 | 1975 | 663,37 |
| У-Зв.3 | Звёзд.,3 | 70 | 35 | 1975 | 515,96 |
| У-3(Тр.пл.3) | Треуг.пл.,3/2 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-2(лен.36) | Лен.,36(стол) | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-Гур.11 | У-(Гур.11) | 70 | 5,13 | 1975 | 75,62 |
| У-нас.Лен186 | Лен.,186/нас. | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-нас.Лен210 | Лен.,210/насос | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| ТК-9-10 | У-1(Гор.6.1) | 70 | 35 | 1975 | 515,96 |
| У-1(Гор.6.1) | Гор.,6/1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| ТК-7(ЦКБ) | ТК-10(ЦКБ) | 70 | 200 | 1975 | 2948,33 |
| ТК-10(ЦКБ) | НИЦ Планета,ВППИ | 70 | 95 | 1975 | 1400,46 |
| ТК-9(ЦКБ) | ЦКБ,зд.7а/1 | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| ТК-9а(ЦКБ) | ЦКБ,7а/2 | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-1(ПЗ) | У-МО(склад2)при | 70 | 50 | 1975 | 737,08 |
| У-11а(ПЗ) |  | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| У-МО(склад2)при |  | 70 | 48 | 1975 | 707,6 |
| У-(Импульс) | ГСК Импульс,1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-52(ПЗ) | У-1(Альц) | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| ТК-35-3 | У-Сам.пр.10 | 70 | 23,5 | 1975 | 346,43 |
| У-4(Лен.127) | У-5(Лен.127) | 70 | 43 | 1975 | 633,89 |
| ТК-21-12 | У-поб16 | 70 | 34 | 1975 | 501,22 |
| У-2(Спихт) | У-3(Спихт) | 70 | 63 | 1975 | 928,72 |
| У-50(ПЗ) | У-Строймат | 70 | 30 | 1975 | 442,25 |
| ТУ-СМУ-2(пром) | У-стк4 | 70 | 74 | 1975 | 1090,88 |
| У-1(Альц) | Альцифор,(мех цех) | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| У-1(Альц) | Альцифор,пристр. | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| ТК-57в | ГСК Ходгес,. | 70 | 11 | 1975 | 162,16 |
| У-Энг.2а | У-(Энг.2а) | 70 | 2,35 | 1975 | 34,64 |
| У-1(Лен.101) | Лен.,101 | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-Гаг.55 | Гаг.,55 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-Сам.пр.10 | Самс.пр.,10 | 70 | 4 | 1975 | 58,97 |
| У-Люб.5а | Люб.,5а | 70 | 13,5 | 1975 | 199,01 |
| У-Лен.106 | Лен.,106 | 70 | 8 | 1975 | 117,93 |
| У-Ком.8 | Ком.,8 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-(ФАЭТОН) | У-1(фаэтон) | 70 | 19 | 1975 | 280,09 |
| У-Мар.71 | Мар.,71 | 70 | 3,5 | 1975 | 51,6 |
| У-Строймат | У-1111 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| ТК-19-3б | У-Шац.13 | 70 | 63 | 1975 | 928,72 |
| ТК-19-3в | ТК-19-13г | 70 | 130 | 1975 | 1916,41 |
| ТК-19-13г | У-Шац.15 | 70 | 40 | 1975 | 589,67 |
| У-Т22 | Нафта,Склад | 70 | 8 | 1975 | 117,93 |
| У-Т22 | У-Т28 | 70 | 12 | 1975 | 176,9 |
| У-Т28 | ТК-Т29 | 70 | 46 | 1975 | 678,12 |
| ТК-46-6 | У-Альянс-1 | 70 | 164,5 | 1975 | 2425 |
| У-5(Лен.127) | ТК-32а-1а | 70 | 50 | 1975 | 737,08 |
| ТК-1-4б | У-1(МСУ-86) | 70 | 32 | 1975 | 471,73 |
| У-1(МСУ-86) | У-2(МСУ-86) | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-1(Зв.6) | У-2(Зв.6) | 70 | 15 | 1975 | 221,12 |
| У-1(Кур.62) | У-2(Кур.62) | 70 | 27 | 1975 | 398,02 |
| У-2(Кур.62) | У-3(Кур.62) | 70 | 28 | 1975 | 412,77 |
| ТК-26-3а | У-Люб.1 | 70 | 16,4 | 1975 | 241,76 |
| У-Кур.62 | У-1(Кур.62) | 70 | 16 | 1975 | 235,87 |
| У-Лен.104а | Лен.,104в/2 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-Лен.104а | Лен.,104в/3 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-2(Зв.6) | У-1(Зв.4) | 70 | 13,4 | 1975 | 197,54 |
| У-1(Зв.4) | У-2(Зв.4) | 70 | 29 | 1975 | 427,51 |
| ТК-147 | У-2(ФЭИ) | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-1(При.13) | Пир.,13 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-2(Бел.41) | У-3(Бел.41) | 70 | 15 | 1975 | 221,12 |
| У-3(Бел.41) | У-4(Бел.41) | 70 | 22 | 1975 | 324,32 |
| У-1(Мар.8) | Мар.,8/1 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-5(Мар.34) | У-6(Мар.34) | 70 | 30 | 1975 | 442,25 |
| У-9(Мар.34) | У-8(Мар.34) | 70 | 31 | 1975 | 456,99 |
| У-1(Кур.1) | Кур.,1 | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-2(Ж-К.9) | Ж-К,9/1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-(Поб.12) | Поб.,12 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-(Жук.2) | Жук.,2/1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-2(Лен.108) | Лен.,108/2 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-(Ком.11) | Ком.,11/1 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-(Ком.11) | Ком.,11/2 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-2(Акс.12) | Акс.,12/1 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-2(Акс.12) | Акс.,12/2 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-2(Акс.10) | Акс.,10/1 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-3(Акс.4) | Акс.,4/3 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-3(Акс.4) | Акс.,4/4 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-(Лен.83а) | Лен.,83а/2 | 70 | 36 | 1975 | 530,7 |
| У-2(Кал.16) | У-3(Кал.16) | 70 | 22 | 1975 | 324,32 |
| У-2(Кал.20) | У-3(Кал.20) | 70 | 22 | 1975 | 324,32 |
| У-2(Кал.24) | У-3(Кал.24) | 70 | 22 | 1975 | 324,32 |
| У-Кал.10 | Кал.,10 | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-Мира.5 | Мира,5 | 70 | 33 | 1975 | 486,47 |
| У-Кур.58 | Кур.,58 | 70 | 13 | 1975 | 191,64 |
| У-Кал.3 | У-1(Кал.3) | 70 | 15 | 1975 | 221,12 |
| У-Мар.96 | У-(Мар.96) | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-Мар.94 | Мар.,94 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-Мар.82 | У-(Мар.82) | 70 | 3 | 1975 | 44,22 |
| У-1(Мар.84) | У-2(Мар.84) | 70 | 13 | 1975 | 191,64 |
| У-Энг.30 | У-1(Энг.30) | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-Мар.116 | У-1(Мар.116) | 70 | 24 | 1975 | 353,8 |
| У-Мар.124 | Мар.,124 | 70 | 21 | 1975 | 309,57 |
| У-Мар.122 | Мар.,122 | 70 | 24 | 1975 | 353,8 |
| У-Зв.5 | У-(Зв.5) | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-Зв.7 | Звёзд.,7 | 70 | 3 | 1975 | 44,22 |
| У-Зв.9 | Звёзд.,9 | 70 | 22 | 1975 | 324,32 |
| У-Зв.11 | Звёзд.,11 | 70 | 32 | 1975 | 471,73 |
| У-Люб.6 | Люб.,6 | 70 | 36 | 1975 | 530,7 |
| У-Лен.124 | У-(Лен.124) | 70 | 17 | 1975 | 250,61 |
| У-Ком.11 | У-(Ком.11) | 70 | 17 | 1975 | 250,61 |
| У-Шац.15 | Шац.,15 | 70 | 1,5 | 1975 | 22,11 |
| У-1(Ком.7) | У-2(Ком.7) | 70 | 17 | 1975 | 250,61 |
| Лен.92 | У-(Лен.92) | 70 | 19 | 1975 | 280,09 |
| У-(Лен.92) | Лен.,92/2 | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| У-(Лен.92) | Лен.,92/1 | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| У-Гур.7 | Гур.,7 | 70 | 37 | 1975 | 545,44 |
| У-Гаг.32 | У-(Гаг.32) | 70 | 40 | 1975 | 589,67 |
| У-Гаг.34 | У-(Гаг.34) | 70 | 19,5 | 1975 | 287,46 |
| Кор.14а | У-(Кор.14а) | 70 | 39 | 1975 | 574,92 |
| У-Мар.52 | Мар.,52 | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-Мар.50 | Мар.,50 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| Лен.134 | Лен.,134 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-Лен.132 | Лен.,132 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-Лен.130 | Лен.,130 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-4(Мар.34) | У-5(Мар.34) | 70 | 16 | 1975 | 235,87 |
| У-Бел.15 | У-(Бел.15) | 70 | 13 | 1975 | 191,64 |
| У-Мар.51 | У-(Мар.51) | 70 | 41 | 1975 | 604,41 |
| У-Лен.188 | Лен.,184 | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-1(Лен.222) | У-(Лен.222) | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-Гаг.61 | У-1(Гаг.61) | 70 | 24 | 1975 | 353,8 |
| У-Гаг.25 | У-2(Гаг.25) | 70 | 8 | 1975 | 117,93 |
| У-4(Кур17) | Кур.,17/3 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-Шац.13 | Шац.,13 | 70 | 4 | 1975 | 58,97 |
| У-1(Кур.30) | Кур.,30 | 70 | 5,2 | 1975 | 76,66 |
| У-Поб.31 | Поб.,31 | 70 | 5 | 1975 | 73,71 |
| У-Лен.210 | Лен.,210 | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-Энг.21 | Энг.,21 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-1(Ляш.2) | У-2(Ляш.2) | 70 | 60 | 1975 | 884,5 |
| У-1(Ж-К.6) | Ж-К,6 | 70 | 28 | 1975 | 412,77 |
| У-2(Акс.10) | Акс.,10/2 | 70 | 6 | 1975 | 88,45 |
| У-(Гаг.43) | У-2(Гаг.43) | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-Гор.6 | Гор.,6 | 70 | 10 | 1975 | 147,42 |
| У-01(Скор.пом.) | У-(Скор. пом.) | 70 | 7 | 1975 | 103,19 |
| У-78(ПЗ) | У-78а(ПЗ) | 70 | 12 | 1975 | 176,9 |
| У-111 |  | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-78а(ПЗ) | У-79(ПЗ) | 70 | 20 | 1975 | 294,83 |
| У-(Лен.69) | Лен.,69/3 | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| У-2(ИМР) | У-3(ИМР) | 80 | 70 | 1975 | 1111,29 |
| У-4(ИМР) | НМИРЦ,зд.4/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-4(ИМР) | НМИРЦ,зд.4/2 | 80 | 76 | 1975 | 1206,55 |
| У-10(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-9(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/2 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-8(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/4 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-6(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/5 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-5(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/6 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| И-3 | И-3а | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| И-3а | ИС-5а | 80 | 200 | 1975 | 3175,12 |
| ИС-5а | И-5 | 80 | 162 | 1975 | 2571,85 |
| ТК-40-40 | У-1(Мар.72) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-1(Мар.72) | У-2(Мар.72) | 80 | 43 | 1975 | 682,65 |
| У-(Акс.11) | У-2Акс.11 | 80 | 28 | 1975 | 444,52 |
| ТК-40а-4 | ТК-40а-5 | 80 | 51 | 1975 | 809,66 |
| ТК-40а-5 | ТК-40а-6 | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| ТК-40а-18 | У-Энг.11а | 80 | 18 | 1975 | 285,76 |
| ТК-19-2 | ТК-19-2(СМ) | 80 | 11 | 1975 | 174,63 |
| ТК-19-6 | ТК-19-7 | 80 | 31 | 1975 | 492,14 |
| ТК-19-7 | У-(Шац.3) | 80 | 49 | 1975 | 777,91 |
| ТК-24-22 | У-Род.отд. | 80 | 5,19 | 1975 | 82,39 |
| ТК-24-6 | У-Дет.пол. | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| ТК-35-3 | У-(35-7) | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| ТК-26-14 | У-Школа-интер | 80 | 53 | 1975 | 841,41 |
| ТК-40-38 | У-Мар.56 | 80 | 60 | 1975 | 952,54 |
| У-1(Мар.8) | У-2(Мар.8) | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| У-2(Мар.8) | У-3(Мар.8) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-6(Мар.8) | У-5(Мар.8) | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| У-3(Зв.21) | ТК-СМ1 | 80 | 54 | 1975 | 857,28 |
| У-3(Лен.114) | ТК-27-24 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| ТК-15-4 | ТК-15-5 | 80 | 41 | 1975 | 650,9 |
| К-76 | У-Мар.118 | 80 | 43 | 1975 | 682,65 |
| К-76 | У-Мар.120 | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| ТК-39-27 | У-Энг.20 | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| У-1(Кал.1) | У-2 Кал.1 | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| ТК-39-20 | У-01(Кал.11) | 80 | 38 | 1975 | 603,27 |
| ТК-39-18 | У-Мар.116 | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| ТК-40-29 | У-Энг.19 | 80 | 21 | 1975 | 333,39 |
| У-3(Мар.76) | У-2Мар.76 | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-(Мар.48) | У-2Мар.48 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| К-90 | Гаг.4 | 80 | 58 | 1975 | 920,79 |
| У-1(Бел.43) | У-2(Бел.43) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| ТК-51а-3а | У-1(Лен.150) | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-5(Гаг.59) | У-2Гаг.59 | 80 | 17 | 1975 | 269,89 |
| У-5(Мар.28) | У-6(Мар.28) | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-3(Мар.28) | У-5(Мар.28) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| ТК-32-7а | Лен.134 | 80 | 32,4 | 1975 | 514,37 |
| ТК-32-7б | У-Лен.132 | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| ТК-32-7в | У-Лен.130 | 80 | 19 | 1975 | 301,64 |
| ТК-32-7в | У-Лен.128 | 80 | 27,4 | 1975 | 434,99 |
| К-53 | У-Ком.6 | 80 | 44 | 1975 | 698,53 |
| ТК-32а-3а | У-Лен.131 | 80 | 30 | 1975 | 476,27 |
| У-3(Лен.129) | У-4(Лен.129) | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| ТК-32а-5 | ТК-32а-5а | 80 | 41 | 1975 | 650,9 |
| ТК-26-18а | ТК-35-4 | 80 | 143 | 1975 | 2270,21 |
| ТК-35-4 | ТК-35-5 | 80 | 56 | 1975 | 889,03 |
| ТК-26-21 | У-Зав.11 | 80 | 30 | 1975 | 476,27 |
| ТК-26-5а | У-Люб.6 | 80 | 31 | 1975 | 492,14 |
| ТК-26-7 | ТК-26-8 | 80 | 69,4 | 1975 | 1101,77 |
| ТК-27-36 | У-Гур.23 | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| У-(Лен.96) | ТК-27-16 | 80 | 27,3 | 1975 | 433,4 |
| ТК-27-16 | У-1(Лен.98) | 80 | 14 | 1975 | 222,26 |
| У-2(Гур.13) | У-3(Гур.13) | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| ТК-27-21 | ТК-27-21а | 80 | 33 | 1975 | 523,9 |
| У-2(Кор.7) | У-3(Кор.7) | 80 | 43 | 1975 | 682,65 |
| ТК-29-7 | У-1Ляш.8) | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| ТК-29-12 | У-1(Ляш.4) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| У-2(Кур.28) | У-3(Кур.28) | 80 | 48,3 | 1975 | 766,79 |
| ТК-29-2 | У-1(Кур.26) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| У-2(Мира18) | У-3(Мира18) | 80 | 57 | 1975 | 904,91 |
| ТК-29-19 | У-1(Мира16) | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-2(Мира16) | У-3(Мира-16) | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| У-3(Мира-16) | ТК-29-20 | 80 | 29 | 1975 | 460,39 |
| ТК-29-20 | У-(Мира14) | 80 | 26 | 1975 | 412,77 |
| ТК-17-1 | ТК-17-1а | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| ТК-23-10 | У-(Поб.33) | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| ТК-16-8 | ТК-16-9 | 80 | 44 | 1975 | 698,53 |
| ТК-16-6 | ТК-16-8 | 80 | 52 | 1975 | 825,53 |
| ТК-16-2 | ТК-16-2а | 80 | 13 | 1975 | 206,38 |
| ТК-16-2а | У-1(Лен.48) | 80 | 59 | 1975 | 936,66 |
| ТК-20-24 | ТК-20-25 | 80 | 83 | 1975 | 1317,68 |
| ТК-20-20 | ТК-20-20а | 80 | 63 | 1975 | 1000,16 |
| ТК-19-11 | У-Триб. | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| ТК-19-10 | ТК-19-10а | 80 | 102 | 1975 | 1619,31 |
| ТК-19-10а | ТК-19-11см | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| ТК-24-10 | У-Тер. 2 | 80 | 18 | 1975 | 285,76 |
| ТК-14-9 | ТК-14-19 | 80 | 94 | 1975 | 1492,31 |
| ТК-32-20 | Кор.,31 | 80 | 23 | 1975 | 365,14 |
| К-67 | У-Кур.41 | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-5(Г-600) |  | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| К-26 | Кр.Зорь,24 | 80 | 31 | 1975 | 492,14 |
| ТК-27-18а | У-Лен.104а | 80 | 26 | 1975 | 412,77 |
| У-27(ПЗ) | У-гибдд | 80 | 23 | 1975 | 365,14 |
| У-Т24 | У-Т24а | 80 | 50,94 | 1975 | 808,7 |
| У-Т16 | У-Т17 | 80 | 11,22 | 1975 | 178,12 |
| ТК-39-16 | У-(Мар.112а) | 80 | 111 | 1975 | 1762,19 |
| ТК-26-7в | У-Люб.9а | 80 | 32 | 1975 | 508,02 |
| ТК-26-10 | У-Люб.10 | 80 | 30 | 1975 | 476,27 |
| У-1(Мира10) | У-2(Мира10) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| ТК-27-41 | ТК-27-40 | 80 | 130 | 1975 | 2063,83 |
| ТК-35-2 | ТК-35-3 | 80 | 25,2 | 1975 | 400,07 |
| У-4(Лен.129) | ТК-32а-3а | 80 | 105,17 | 1975 | 1669,64 |
| ТК-12-3 | У-1(Лен.21) | 80 | 28 | 1975 | 444,52 |
| У-3(Гур.13) | ТК-27-22 | 80 | 23 | 1975 | 365,14 |
| У-Кур.38 | У-(Кур.38) | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| ТК-40а-14 | У-Акс.13 | 80 | 31,5 | 1975 | 500,08 |
| У-2 Кал.1 | ТК-39-24 | 80 | 14 | 1975 | 222,26 |
| ТК-39-12 | У-Энг.28 | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| У-01Лен.89 | У-(Лен.89) | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| У-02Лен.89 | ТК-26а-3 | 80 | 31 | 1975 | 492,14 |
| У-01Гур.21 | ТК-27-41 | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-1(Лен.108) | У-2(Лен.108) | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| У-3(Лен.108) | ТК-27-26 | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| У-3(Гур.25) | ТК-27-36 | 80 | 43 | 1975 | 682,65 |
| У-3(Лен.96) | У-(Лен.96) | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| ТК-51-14 | У-Бел.45 | 80 | 18 | 1975 | 285,76 |
| У-1(Кур.37) | Кур.,37 | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| ТК-39-15 | У-39-17 | 80 | 5,16 | 1975 | 81,92 |
| У-39-17 | ТК-39-15а | 80 | 31 | 1975 | 492,14 |
| У-2(Кур.64) | У-3(Кур.64) | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| К-66г | У-1(Кур.37) | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| ТК-15-1 | ТК-15-2 | 80 | 48 | 1975 | 762,03 |
| У-14а(ПЗ) | У-27(ПЗ) | 80 | 148 | 1975 | 2349,59 |
| ТК-24-22(СМ) | ТК-24-22 | 80 | 52 | 1975 | 825,53 |
| ТК-19-2(СМ) | Лен.,71 | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| У-2(Кур.14) | У-3(Кур.14) | 80 | 29 | 1975 | 460,39 |
| У-(224.1) | У-3(Лен.224) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-3(Лен.100) | У-4(Лен.100) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-гибдд | У-(ГИБДД) | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| У-2Гаг.59 | ТК-51-9 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-2Мар.48 | ТК-40-35 | 80 | 9 | 1975 | 142,88 |
| У-1Энг.23 | У-(Энг.23) | 80 | 33 | 1975 | 523,9 |
| У-Энг.20 | У-1(Энг.20) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-2Энг.17 | ТК-40-33 | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| У-2Акс.11 | ТК-40а-14 | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| У-Т24а | У-Т26 | 80 | 81,05 | 1975 | 1286,72 |
| У-4(Пол-ка) | ТК-24-22(СМ) | 80 | 11 | 1975 | 174,63 |
| У-3(Кор.7) | ТК-29-7 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-3(Кр.з.13) | ТК-17-12 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-2(Бел.43) | ТК-51-14 | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| ТК-СМ1 | У-(ТК-42-1) | 80 | 71 | 1975 | 1127,17 |
| У-6(Мар.28) | ТК-32-11 | 80 | 5,02 | 1975 | 79,7 |
| У-3(Кур.28) | ТК-29-2 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-3(Мира18) | ТК-29-19 | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| У-1(Мира16) | У-2(Мира16) | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| У-3(Кур.14) | У-1(Кур.16) | 80 | 61 | 1975 | 968,41 |
| У-1(Кур.16) | У-2(Кур.16) | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| ТК-19-11см | ТК-19-11 | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| Точка А(ТК-39-24) | У-Кал.3 | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| ТК-9-1 | ТК-9-3 | 80 | 26 | 1975 | 412,77 |
| ТК-9-3 | ТК-9-4 | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| ТК-9-4 | ТК-9-6 | 80 | 54 | 1975 | 857,28 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| ТК-6-2 | У-(Лен.17) | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| ТК-2-1 | У-1(Лен.3/5) | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| ТК-2-2 | У-(Лен.1/6) | 80 | 13 | 1975 | 206,38 |
| ТК-2-3 | ТК-2-4 | 80 | 77 | 1975 | 1222,42 |
| ТК-1-2 | У-(Менд.2) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| ТК-10-9а | У-(10-9а) | 80 | 23 | 1975 | 365,14 |
| ТК-5-1 | У-Лен.15 | 80 | 71 | 1975 | 1127,17 |
| ТК-9-10 | У-Гор.4 | 80 | 102 | 1975 | 1619,31 |
| ТК-10-9 | ТК-10-14 | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| У-МПКХ | М-5в | 80 | 42 | 1975 | 666,78 |
| У-1(Энг.13) | У-2(Энг.13) | 80 | 39 | 1975 | 619,15 |
| У-2(Энг.13) | У-3(Энг.13) | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-(Сам.пр.8а) | Самс.пр.,8а/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-1(Ком.10) | У-2(Ком.10) | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| У-2(Ком.10) | У-3(Ком.10) | 80 | 46 | 1975 | 730,28 |
| У-3(Ком.10) | Ком.,10/3 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-1(Тр.пл.3) | Треуг.пл.,3/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-(Кр.з.23) | Кр.Зорь,23/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-(Кор.15) | Кор.,15/2 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(Кор.15) | Кор.,15/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| Энг.,32/1 | У-(Энг.32) | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| ТК-35-5 | ТК-35-6 | 80 | 39,3 | 1975 | 623,91 |
| ТК-35-6 | ТК-35-7 | 80 | 27 | 1975 | 428,64 |
| ТК-35-7 | Самс.пр.,8а/3 | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| ТК-35-7 | У-(Сам.пр.8а) | 80 | 82 | 1975 | 1301,8 |
| ТК-24-26а | У-1(Электр) | 80 | 17 | 1975 | 269,89 |
| У-(Лен.126) | Лен.,126/1 | 80 | 2,42 | 1975 | 38,42 |
| У-1 (Мира14) | Мира,14 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(Кор.25) | Кор.,25/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-3(Лен.129) | Лен.,129/2 | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-2(Лен.129) | Лен.,129/1 | 80 | 9,4 | 1975 | 149,23 |
| У-(Мира14) | У-1 (Мира14) | 80 | 41 | 1975 | 650,9 |
| У-01(Кал.11) | У-1(Кал.11) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-01Кал.5 | У-1(Кал.5) | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| У-Лен.216 | У-1 Лен.216 | 80 | 6,38 | 1975 | 101,29 |
| У-Кор.25 | У-(Кор.25) | 80 | 4,58 | 1975 | 72,71 |
| У-1Мар.112 | У-(Мар.112) | 80 | 43 | 1975 | 682,65 |
| У-Бел.33 | У-(Бел.33) | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| У-Гаг.28 | У-(Гаг.28) | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| У-Кр.з7а | У-(Кр.з.7а) | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Лен.125 | Лен.,125 | 80 | 3,5 | 1975 | 55,56 |
| У-Поб.24 | У-(Поб.24) | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-Акс.8 | Акс.,8 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Энг.14 | Энг.,14 | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| У-Лен.84 | Лен.,84 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Энг.32 | У-(Энг.32) | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-Ж-К.4 | У-(Ж-К.4) | 80 | 14 | 1975 | 222,26 |
| У-Лен.131 | Лен.,131 | 80 | 1,79 | 1975 | 28,42 |
| У-Сам.пр.12 | У-Пождепо(сиг) | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-01Лен.194 | Лен.,194/1 | 80 | 7,46 | 1975 | 118,43 |
| У-Энг.28 | Энг.,28 | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-Самс.вод | Цвет.,Самсон./водозабор | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-Школа-интер | Самс.пр.,2/шк.интер. | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Люб.10 | У-(Люб.10) | 80 | 42 | 1975 | 666,78 |
| У-1 Лен.216 | Лен.,216/1 | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| У-Ком.6 | Ком.,6 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-4(РЕСКО) | Мэрия,гараж | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Лен.170 | У-(Лен.170) | 80 | 39 | 1975 | 619,15 |
| У-Лен.15 | У-(Лен.15) | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-1(ЦКБ) | ЦКБ,зд.1А | 80 | 60 | 1975 | 952,54 |
| У-1(ЦКБ) | ЦКБ,зд.1Г,Б | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| ТК-3(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3/2 | 80 | 26 | 1975 | 412,77 |
| У-2(ЦКБ) | ЦКБ,зд.7 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| ТК-9а(ЦКБ) | ЦКБ,зд.8 | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| У-4(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| К-57 | Тайф.,Ангар | 80 | 72 | 1975 | 1143,04 |
| Т-1 | Лен.,82/прох. | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| Т-3 | Т-4 | 80 | 14 | 1975 | 222,26 |
| Т-4 | Т-7 | 80 | 110 | 1975 | 1746,32 |
| Т-7 | Лен.,82/3.25 | 80 | 43 | 1975 | 682,65 |
| У-1(Тайф) | Лен.,82/маст.ТО | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-2(Тайф) | Лен.,82/1.25 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-2(М-О) |  | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-3(М-О) |  | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-37(ПЗ) | У-38(ПЗ) | 80 | 54 | 1975 | 857,28 |
| У-38(ПЗ) | У-39(ПЗ) | 80 | 45 | 1975 | 714,4 |
| У-19(ПЗ) | У-20(ПЗ) | 80 | 45 | 1975 | 714,4 |
| У-20(ПЗ) |  | 80 | 32 | 1975 | 508,02 |
| У-4(ПЗ) | У-МО(склад4)при | 80 | 19 | 1975 | 301,64 |
| У-МО(склад4)при | У-склад№4 | 80 | 41,37 | 1975 | 656,77 |
| У-склад№4 | У-4а(ПЗ) | 80 | 13,62 | 1975 | 216,23 |
| ТК-15-12 | У-7(в/ч) | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| У-7(в/ч) | У-8(в/ч) | 80 | 19 | 1975 | 301,64 |
| У-11(в/ч) | в/ч 09/А | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-2(Лен.91) | Лен.,91/2 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-2ПУ-11(общ) | Самс.пр.,6/общ. | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-2(ПУ-11) | У-3(ПУ-11) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-3(ПУ-11) | Самс.пр.,8/маст. | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| ТК-26-11б | ТК-26-11в | 80 | 23 | 1975 | 365,14 |
| У-3(Мар.20) | Мар.,20/м.Россиянка1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-2(К-50) | Лен.,119 | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| У-(К-50) | У-Лен.121 | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| У-39-17 | У-Мар.114(1) | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| ТК-39-15а | У-Мар.114(2) | 80 | 27 | 1975 | 428,64 |
| ТК-39-15а | У-Мар.114(3) | 80 | 57 | 1975 | 904,91 |
| У-(сан. Сигнал) | Самс.пр.,10а/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(сан. Сигнал) | Самс.пр.,10а/2 | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-(Кур.18а) | Кур.,18а/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-1(Кур.28а) | Кур.,28а(маг) | 80 | 30 | 1975 | 476,27 |
| У-(Лен.128а) | Лен.,128а/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(Лен.146) | Лен.,146магаз. | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-(Титан) | Самс.пр.,8/ангар 1 | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-(ГИБДД) |  | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-44(ПЗ) | У-45(ПЗ) | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-83(ПЗ) | Оргсин.,ГЛК.2 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-7(ПЗ) | Белое Золото,ПВИ | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-93(ПЗ) | У-(ИнтерТ) | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| У-66-5 | ГСК Эра,. | 80 | 69 | 1975 | 1095,42 |
| ТК-38-3 | У-Кал.4 | 80 | 56 | 1975 | 889,03 |
| ТК-52-14 | Мар.,61 | 80 | 42 | 1975 | 666,78 |
| И-1б | ИФЗ,Автомойка | 80 | 66 | 1975 | 1047,79 |
| ТК-51-16 | ТК-51-16(см) | 80 | 47 | 1975 | 746,15 |
| К-56а | У-(Мар.30а) | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Мар.30а) | Мар.,30а/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(Мар.30а) | Мар.,30а/2 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| К-57б | ТК-57б | 80 | 26 | 1975 | 412,77 |
| ТК-57б | ТК-57в | 80 | 11 | 1975 | 174,63 |
| ТК-32-9 | У-Ма.26 | 80 | 71 | 1975 | 1127,17 |
| ТК-32-6 | У-(Лен.128а) | 80 | 55 | 1975 | 873,16 |
| ТК-35-1 | У-Як | 80 | 32,5 | 1975 | 515,96 |
| ТК-32а-7 | ТК-35-1 | 80 | 61,5 | 1975 | 976,35 |
| ТК-35-5 | У-(Титан) | 80 | 13 | 1975 | 206,38 |
| У-15-4 | У-1(в/ч) | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| У-1(в/ч) | У-2(в/ч) | 80 | 47 | 1975 | 746,15 |
| У-2(в/ч) | У-3(в/ч) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| У-3(в/ч) | У-4(в/ч) | 80 | 48 | 1975 | 762,03 |
| У-6(в/ч) | У-6а(в/ч) | 80 | 18 | 1975 | 285,76 |
| У-4(в/ч) | У-5(в/ч) | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| У-5(в/ч) | У-6(в/ч) | 80 | 74 | 1975 | 1174,8 |
| ТК-19-5б | У-(Шац.5а) | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| У-66а | У-1(Тар.уп) | 80 | 70 | 1975 | 1111,29 |
| У-(ЖСК-15) | ГПК Гараж-42,. | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-5(Х/з2) | У-6(х/з2) | 80 | 17,84 | 1975 | 283,22 |
| У-17(Кур.47) | Кур.,47/Столов. | 80 | 58 | 1975 | 920,79 |
| У-17(Кур.47) | ТК-1(Кур.47) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| ТК-1(Кур.47) | У-18(Кур.47) | 80 | 18 | 1975 | 285,76 |
| ТК-7(ПЗ) | У-4(мишк) | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-2(б/с) | К-1(б/с) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| К-5(б/с) | К-6(б/с) | 80 | 65 | 1975 | 1031,92 |
| К-6(б/с) | У-14(б/с) | 80 | 26 | 1975 | 412,77 |
| У-14(б/с) | У-15(б/с) | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| У-15(б/с) | У-16(б/с) | 80 | 60 | 1975 | 952,54 |
| У-74(ПЗ) | Реалит,АБК | 80 | 63 | 1975 | 1000,16 |
| У-55(ПЗ) | У-56(ПЗ) | 80 | 27 | 1975 | 428,64 |
| У-60(ПЗ) | У-(Спихт) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-(Спихт) | У-2(Спихт) | 80 | 130 | 1975 | 2063,83 |
| У-43(ПЗ) | У-44(ПЗ) | 80 | 30 | 1975 | 476,27 |
| У-26(ПЗ) | Сервис-Авто,2 | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| У-"Фотон" | Фотон,АБК | 80 | 95 | 1975 | 1508,18 |
| У-10(ПЗ) | У-12(ПЗ) | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| У-6(ПЗ) | У-7(ПЗ) | 80 | 98 | 1975 | 1555,81 |
| У-4(ПАТО) | ОПАТП,склад | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-6(ПАТО) |  | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-6а(ПЗ) | У-обмяс | 80 | 300 | 1975 | 4762,69 |
| У-7(ПЗ) | У-7б(ПЗ) | 80 | 68 | 1975 | 1079,54 |
| У-7б(ПЗ) | Белое Золото,ЦАН | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-7б(ПЗ) | У-7в(ПЗ) | 80 | 32 | 1975 | 508,02 |
| У-7в(ПЗ) | Белое Золото,ФИЛ | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-3(ПЗ) |  | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| У-8 | У-6 | 80 | 13,08 | 1975 | 207,65 |
| У-4(ИМР) | У-3(ИМРзд.4) | 80 | 9 | 1975 | 142,88 |
| У-стк1 | Ком.пр.,12/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| ТК-3а(ПЗ) | ТУ-СМУ-2(пром) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| У-7(ПЗ) | Белое Золото,прох. | 80 | 73,9 | 1975 | 1173,21 |
| У-Т26 | У-Т27 | 80 | 29,76 | 1975 | 472,46 |
| У-Т27 | Ева,Анг.2 | 80 | 77,24 | 1975 | 1226,23 |
| У-126 | У-1киев.ш57 | 80 | 28 | 1975 | 444,52 |
| У-обмяс | Обн.мясопрод.,Пр.корп. | 80 | 31,41 | 1975 | 498,65 |
| У-обмяс | Обн.мясопрод.,Гл.корп. | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| У-3(СЦ) | Сервис-Центр,Гл.корп. | 80 | 5,9 | 1975 | 93,67 |
| У-4(СЦ) | У-1(Втс) | 80 | 111,6 | 1975 | 1771,72 |
| У-4(мишк) | У-2(Мишк) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-2(ЦИПК) | Кур.,23/3 | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-2(ЦИПК) | У-3(ЦИПК) | 80 | 9 | 1975 | 142,88 |
| У-6(ЦИПК) | Кур.,21/4 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| ТК-19-3а | У-Шац.9 | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| ТК-19-3б | У-(Шац.7) | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-86а(ПЗ) | У-86б(ПЗ) | 80 | 9 | 1975 | 142,88 |
| У-1,1(склад) | У-ГСскл | 80 | 10,76 | 1975 | 170,82 |
| ТК-40-39а | У-Мар.70 | 80 | 9 | 1975 | 142,88 |
| ТК-52-26 | ТК-52-26г | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| ТК-52-26г | У-1автост52кв | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-1автост52кв | Гаг.,20а | 80 | 144,8 | 1975 | 2298,79 |
| У-Лен.57 | Лен.,57 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-1(Лен.21) | Лен.,21 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Мар.56 | У-(Мар.56) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Ма.26 | Мар.,26 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Мар.70 | Мар.,70 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Кур.44 | Кур.,44/Тандер | 80 | 1 | 1975 | 15,88 |
| У-Кал.4 | У-(Кал.4) | 80 | 40 | 1975 | 635,02 |
| У-Мар.100 | Мар.,100 | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-Мар.114(1) | Мар.,114/1 | 80 | 3,44 | 1975 | 54,61 |
| У-Мар.114(2) | Мар.,114/2 | 80 | 2,18 | 1975 | 34,61 |
| У-Ком.3а | Ком.,3а | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-Мар.14 | У-1(Мар.14) | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| У-1(Мар.14) | У-2(Мар.14) | 80 | 27 | 1975 | 428,64 |
| У-2(Мар.14) | У-3(Мар.14) | 80 | 27 | 1975 | 428,64 |
| У-3(Мар.14) | Мар.,14/Земб | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-(ФАЭТОН) | Боришполь,ангар | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-5(реско) | У-(ФАЭТОН) | 80 | 8,5 | 1975 | 134,94 |
| У-3(РЕСКО) | Григорьев,Ангар | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| ТК-19-3в | У-Шац.11 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| ТК-40а-3а | ТК-40а-3б | 80 | 5,7 | 1975 | 90,49 |
| У-Лен.104 | Лен.,104/1 | 80 | 3,9 | 1975 | 61,91 |
| У-Лен.104 | Лен.,104/2 | 80 | 16,8 | 1975 | 266,71 |
| У-Лен.104 | 26795 | 80 | 47,1 | 1975 | 747,74 |
| У-Мар.114(3) | Мар.,114/3 | 80 | 12,5 | 1975 | 198,45 |
| У-Мар.114(3) | Мар.,114/4 | 80 | 5,2 | 1975 | 82,55 |
| У-Лен.121 | Лен.,121/Анкор | 80 | 2,2 | 1975 | 34,93 |
| У-1(Тар.уп) | Кр.Зорь,38/1 | 80 | 4,96 | 1975 | 78,74 |
| У-Кур.44 | Кур.,44/Виктория+ | 80 | 4,1 | 1975 | 65,09 |
| У-Кур.41 | У-(Кур.41) | 80 | 7,42 | 1975 | 117,8 |
| У-ГСскл | Голд.Спир.,Склад | 80 | 2,23 | 1975 | 35,4 |
| У-ГСскл | Голд.Спир.,АБК | 80 | 3,6 | 1975 | 57,15 |
| У-Як | Цвет.,1а | 80 | 140,4 | 1975 | 2228,94 |
| У-Триб. | Шац.,ст.Труд/триб. | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| ТК-51-17 | Лен.,214 | 80 | 14 | 1975 | 222,26 |
| У-Ж.К.5 | Ж-К,5 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| ТК-55-6 | У-1(1Г) | 80 | 5,1 | 1975 | 80,97 |
| У-Поб1.5 | Поб.,15 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-6(х/з2) | Хл.к-т №2,гар. | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| ТК-51-16(см) | ТК-51-17 | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| У-3(ЦИПК) | ТК-ЦИПК | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| ТК-ЦИПК | Кур.,21а | 80 | 67 | 1975 | 1063,67 |
| К-8а(ИМР) | БЦ "Британика",. | 80 | 11 | 1975 | 174,63 |
| У-3(ИМРзд.4) | К-8а(ИМР) | 80 | 57 | 1975 | 904,91 |
| У-86б(ПЗ) | ИП Асрибабаян А.Р.,2 | 80 | 17 | 1975 | 269,89 |
| У-86б(ПЗ) | ИП Асрибабаян А.Р.,1 | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| ТК-26-11в | У-(Импульс) | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| ТК-26-11 | ТК-26-11б | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| У-2(МСУ-86) | МСУ-86,мех.цех | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-5(Х/з) | Х/з,подсоб. | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-2(Х/з) | У-1(УРС) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-1(УРС) | УРС,Элев.узел | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-1(УРС) | У-2(УРС) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-1(УРС) | У-3(УРС) | 80 | 13 | 1975 | 206,38 |
| У-Гор.4 | Гор.,4 | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-2(Лен.158) | У-4(Лен.158) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| ТК-39-21 | ТК-38-10 | 80 | 34 | 1975 | 539,77 |
| ТК-52-23а | У-Бел.29 | 80 | 53,5 | 1975 | 849,35 |
| У-Люб.1 | У-1(Люб.1) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-Лен.104а | Лен.,104в/1 | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| У-Бел.29 | У-1(Бел.29) | 80 | 13,45 | 1975 | 213,53 |
| У-(Проф.ФЭИ) | Пионер.пр.,23/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-(Зав.13) | Зав.,13/2 | 80 | 41 | 1975 | 650,9 |
| У-(Зав.13) | Зав.,13/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-2(Зв.17) | Звёзд.,17/1 | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-2(Зв.21) | Звёзд.,21/1 | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-(Акс.11) | Акс.,11 | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| У-(Акс.9) | Акс.,9 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-2(Зав.3) | У-3(Зав.3) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-3(Зав.3) | У-4(Зав.3) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-1(Зав.3) | У-5(Зав.3) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-5(Зав.3) | У-6(Зав.3) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-5(Мар.20) | У-6(Мар.20) | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| У-8(Мар.20) | У-7(Мар.20) | 80 | 24 | 1975 | 381,01 |
| У-2(Лен.102) | Лен.,102/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-2(Кур.26) | Кур.,26/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-(Ляш.4) | Ляш.,4/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-2(Ляш.2) | Ляш.,2/1 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-(Мар.82) | Мар.,82/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(Энг.3) | Энг.,3/2 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(Энг.3) | Энг.,3/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-2(Акс.6) | Акс.,6/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-2(Акс.6) | Акс.,6/2 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-2(Акс.4) | Акс.,4/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-2(Акс.4) | Акс.,4/2 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Кур.42) | Кур.,42/2 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Кур.42) | Кур.,42/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Кур.40) | Кур.,40/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Кур.40) | Кур.,40/2 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Кур.38) | Кур.,38/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Кур.38) | Кур.,38/2 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-1(Бел.23а) | У-2(Бел.23а) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-(Лен.83а) | Лен.,83а/1 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(Кал.6) | Кал.,6/2 | 80 | 7 | 1975 | 111,13 |
| У-2(Кал.8) | Кал.,8/2 | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-(Энг.17а) | Энг.,17а/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Энг.19а) | Энг.,19/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-(Лен.122) | Лен.,122/2 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-1(Кал.16) | У-2(Кал.16) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-1(Кал.20) | У-2(Кал.20) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-1(Кал.24) | У-2(Кал.24) | 80 | 25 | 1975 | 396,89 |
| У-1(Гаг.15) | ТК-Гаг.15 | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| ТК-Гаг.15 | У-2Гаг.15 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-2(Энг.17б) | Энг.,17б/1 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-2(Энг.17б) | Энг.,17б/2 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-2(Мира10) | Мира,10 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Энг.19 | У-(Энг.19) | 80 | 14,51 | 1975 | 230,36 |
| У-1(Лен.103) | У-2(Лен.103) | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-Кур.40 | У-(Кур.40) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Кур.43 | Кур.,43/1 | 80 | 42 | 1975 | 666,78 |
| У-Жук.5 | Жук.,5 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Жук.3 | Жук.,3 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Энг.3 | У-(Энг.3) | 80 | 45 | 1975 | 714,4 |
| У-Кур.42 | У-(Кур.42) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Кал.9 | У-1(Кал.9) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Мар.92 | У-1(Мар.92) | 80 | 14,9 | 1975 | 236,55 |
| У-Мар.98 | Мар.,98 | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| У-Кал.15 | У-1(Кал.15) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-Мар.120 | У-(Мар.120) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-Мар.118 | Мар.,118 | 80 | 32 | 1975 | 508,02 |
| У-Мар.110 | У-1(Мар.110) | 80 | 10,09 | 1975 | 160,19 |
| У-Кут.4 | Кут.,4 | 80 | 61 | 1975 | 968,41 |
| У-1Зав.15 | Зав.,15/2 | 80 | 48 | 1975 | 762,03 |
| У-Люб.5 | У-(Люб.5) | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-Люб.8 | Люб.,8 | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| У-Люб.9а | Люб.,9а | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У3(Лен.101) | Лен.,103/2 | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-Лен.112 | Лен.,112 | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| У-Лен.110 | Лен.,110 | 80 | 75 | 1975 | 1190,67 |
| У-Гур.23 | У-(Гур.23) | 80 | 76 | 1975 | 1206,55 |
| У-1(Лен.98) | Лен.,98 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Бел.37 | У-1(Бел.37) | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-Бел.41 | У-1(Бел.41) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-1(Гаг.46) | У-2(Гаг.46) | 80 | 26 | 1975 | 412,77 |
| У-2(Гаг.46) | Гаг.,46/3 | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-Энг.17а | У-(Энг.17а) | 80 | 57 | 1975 | 904,91 |
| У-9(Мар.20) | У-8(Мар.20) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| У-10(Мар.34) | У-9(Мар.34) | 80 | 21 | 1975 | 333,39 |
| У-1(Кор.21) | У-2(Кор.21) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Мар.77 | У-(Мар.77) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Бел.7 | У-(Бел.7) | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| У-Мар.57 | У-(Мар.57) | 80 | 14 | 1975 | 222,26 |
| У-Бел.23а | У-1(Бел.23а) | 80 | 14,5 | 1975 | 230,2 |
| У-Бел.21 | У-1(Бел.21) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Бел.25 | У-1(Бел.25) | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-2(Лен.94) | Лен.,94 | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| Гаг.4 | Гаг.,4 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-Бел.23б | У-(Бел.23б) | 80 | 14,5 | 1975 | 230,2 |
| У-Гаг.6 | У-2(Гаг.6) | 80 | 8 | 1975 | 127 |
| У-Лен.196 | У-1(Лен.196) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-Лен.186 | Лен.,186 | 80 | 22 | 1975 | 349,26 |
| У-Бел.47 | У-(Бел.47) | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-Бел.45 | У-(Бел.45) | 80 | 45 | 1975 | 714,4 |
| У-1(Кур.26) | У-2(Кур.26) | 80 | 41 | 1975 | 650,9 |
| У-2(Энг.16) | Энг.,16 | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-Шац.9 | Шац.,9 | 80 | 2,5 | 1975 | 39,69 |
| У-Шац.11 | Шац.,11 | 80 | 2,73 | 1975 | 43,34 |
| У-ка24ст | У-1(Кал.24) | 80 | 11 | 1975 | 174,63 |
| У-кал.16ст | У-1(Кал.16) | 80 | 42,5 | 1975 | 674,71 |
| У-кал.20ст | У-1(Кал.20) | 80 | 19,5 | 1975 | 309,57 |
| У-кур.74ст | Кур.,74 | 80 | 2,1 | 1975 | 33,34 |
| У-кур.78ст | Кур.,78 | 80 | 5,95 | 1975 | 94,46 |
| У-кал.22ст | Кал.,22 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-кал.18ст | Кал.,18 | 80 | 3,65 | 1975 | 57,95 |
| У-кал.26ст | Кал.,26 | 80 | 3,06 | 1975 | 48,58 |
| У-1(Бел.2) | Бел.,2 | 80 | 27,7 | 1975 | 439,75 |
| У-3(Мар.79) | Мар.,79/4 | 80 | 50 | 1975 | 793,78 |
| У-2Гаг.15 | У-2(Гаг.15) | 80 | 28 | 1975 | 444,52 |
| У-1(1Г) | Мар.,85 | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-1Ляш.8) | У-2(Ляш.8) | 80 | 61 | 1975 | 968,41 |
| У-1(Ляш.4) | У-(Ляш.4) | 80 | 49 | 1975 | 777,91 |
| У-3(Мар.20) | У-5(Мар.20) | 80 | 34 | 1975 | 539,77 |
| У-Мар.10 | У-1(Мар.10) | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| У-1(Акс.14) | Акс.,14/2 | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-1(Лен.3/5) | Лен.,3/5 | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| ТК-4(ЦКБ) |  | 80 | 31 | 1975 | 492,14 |
| У-3(ЦКБ) | ЦКБ,зд.2В | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-3(ЦКБ) | ЦКБ,зд.2А | 80 | 70 | 1975 | 1111,29 |
| У-2(Пол-ка) | Лен.,85,Пол-ка/Б,В | 80 | 3 | 1975 | 47,63 |
| У-Род.отд. | Лен.,85/Родил.отдел. | 80 | 5 | 1975 | 79,38 |
| У-Тер. 2 | Лен.,85/Терапия-2 | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| У-Дет.пол. | У-(Дет. пол.) | 80 | 6 | 1975 | 95,25 |
| ТК-38-15 | У-кал.16ст | 80 | 29 | 1975 | 460,39 |
| ТК-38-15 | У-кал.20ст | 80 | 4 | 1975 | 63,5 |
| ТК-38-14 | У-ка24ст | 80 | 8,5 | 1975 | 134,94 |
| ТК-38-17 | У-кал.26ст | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| ТК-38-19 | У-кал.22ст | 80 | 11 | 1975 | 174,63 |
| ТК-38-20 | У-кал.18ст | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| ТК-38-22 | У-кур.78ст | 80 | 16 | 1975 | 254,01 |
| ТК-38-23 | У-кур.74ст | 80 | 77 | 1975 | 1222,42 |
| ТК-38-24 | Кур.,76 | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| ТК-55-3 | У-1(Бел.2) | 80 | 32,35 | 1975 | 513,58 |
| У-73(ПЗ) | У-74(ПЗ) | 80 | 64 | 1975 | 1016,04 |
| У-74(ПЗ) | У-75(ПЗ) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-76(ПЗ) | У-77(ПЗ) | 80 | 31 | 1975 | 492,14 |
| У-77(ПЗ) | У-78(ПЗ) | 80 | 21 | 1975 | 333,39 |
| У-57(ПЗ) | У-58(ПЗ) | 80 | 100 | 1975 | 1587,56 |
| У-58(ПЗ) | У-59(ПЗ) | 80 | 10 | 1975 | 158,76 |
| У-59(ПЗ) |  | 80 | 66 | 1975 | 1047,79 |
| У-59(ПЗ) | У-60(ПЗ) | 80 | 35 | 1975 | 555,65 |
| У-75б(ПЗ) | У-76(ПЗ) | 80 | 41 | 1975 | 650,9 |
| У-75а(ПЗ) | У-75б(ПЗ) | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| У-75(ПЗ) | У-75а(ПЗ) | 80 | 90 | 1975 | 1428,81 |
| У-3(Кур.39) | Кур.,39/2 | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| К-35 | У-(Лен.69) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| К-4(ИМР) | НМИРЦ,зд.5 | 100 | 50 | 1975 | 850,48 |
| К-14(ИМР) | НМИРЦ,зд.3/2 | 100 | 40 | 1975 | 680,38 |
| К-40(ИМР) | К-10(ИМР) | 100 | 84 | 1975 | 1428,81 |
| К-10(ИМР) | У-2(ИМР) | 100 | 86 | 1975 | 1462,83 |
| К-8(ИМР) | НМИРЦ,зд.1 | 100 | 38 | 1975 | 646,36 |
| У-7(ИМР) | НМИРЦ,кор.2/3 | 100 | 45 | 1975 | 765,43 |
| К-22(ИМР) | К-23(ИМР) | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| К-23(ИМР) | НМИРЦ,зд.11.конд. | 100 | 17 | 1975 | 289,16 |
| К-21(ИМР) | К-20(ИМР) | 100 | 110 | 1975 | 1871,06 |
| К-20(ИМР) | НМИРЦ,очистные | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| К-37(ИМР) | НМИРЦ,зд.12.конд. | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| ТК-26-20 | У-Зав.13 | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| ТК-26-19 | У-Зав.15 | 100 | 5,5 | 1975 | 93,55 |
| ТК-40-41 | У-1Мар.76 | 100 | 22 | 1975 | 374,21 |
| У-1(Мар.76) | У-2(Мар.76) | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-2(Мар.76) | У-3(Мар.76) | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-11(Зв.13) | У-12(Зв.13) | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| ТК-14-6 | ТК-14-7 | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| ТК-14-7 | ТК-14-8 | 100 | 36 | 1975 | 612,35 |
| ТК-14-8 | ТК-14-9 | 100 | 83 | 1975 | 1411,8 |
| ТК-7-14 | ТК-7-13 | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| ТК-7-13 | ТК-7-10 | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| ТК-7-8 | Пир.,19/нарк. | 100 | 9 | 1975 | 153,09 |
| У-(ТК-7-7) | ТК-7-6 | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| ТК-7-6 | ТК-7-5 | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| ТК-7-5 | ТК-7-4 | 100 | 31 | 1975 | 527,3 |
| ТК-26-2а | У-1(Зав.3) | 100 | 8 | 1975 | 136,08 |
| ТК-32а-1 | У-1(Лен.127) | 100 | 32,5 | 1975 | 552,81 |
| У-2(Лен.129) | У-3(Лен.129) | 100 | 51 | 1975 | 867,49 |
| У-1(32а-8) | У-2(32а-8) | 100 | 54,3 | 1975 | 923,62 |
| ТК-26-13 | ТК-26-12 | 100 | 11 | 1975 | 187,11 |
| ТК-32-8 | ТК-32-8а | 100 | 29 | 1975 | 493,28 |
| ТК-32-8 | У-1(Мар.20) | 100 | 41,5 | 1975 | 705,9 |
| ТК-32-14а | У-11(Мар.20 | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| К-19 | У-4(ЦИПК) | 100 | 80 | 1975 | 1360,77 |
| ТК-26-22 | У-Инт.Надежда | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-2(Лен.100) | У-3(Лен.100) | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-(Гур.5) | У-1Гур.5 | 100 | 45 | 1975 | 765,43 |
| ТК-3(ПЗ) | У-0(прач) | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| ТК-39-23а | ТК-38-5 | 100 | 37 | 1975 | 629,36 |
| ТК-39-24 | Точка А(ТК-39-24) | 100 | 80 | 1975 | 1360,77 |
| ТК-10-18б | У-ТК-10-19 | 100 | 31 | 1975 | 527,3 |
| ТК-40-31 | У-1Энг.15 | 100 | 11,6 | 1975 | 197,31 |
| У-(Энг.15) | У-2Энг.15 | 100 | 19 | 1975 | 323,18 |
| ТК-40-32 | У-1Энг.17 | 100 | 30 | 1975 | 510,29 |
| У-(Энг.17) | У-2Энг.17 | 100 | 11 | 1975 | 187,11 |
| ТК-52-32а | ТК-52-32 | 100 | 19 | 1975 | 323,18 |
| К-88а | ТК-52-32а | 100 | 21 | 1975 | 357,2 |
| И-1 | И-1б | 100 | 140 | 1975 | 2381,34 |
| И-1б | ИС-3б | 100 | 138 | 1975 | 2347,32 |
| ИС-3б | И-3 | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| ТК-51а-11 | ТК-51а-12 | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| К-104 | К-105 | 100 | 50 | 1975 | 850,48 |
| К-105 | К-106 | 100 | 42 | 1975 | 714,4 |
| ТК-51-11 | ТК-51-12 | 100 | 40 | 1975 | 680,38 |
| ТК-32-11 | У-Мар.22 | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| ТК-32-6а | У-Мар.8 | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| ТК-32-6а | ТК-32-7а | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| ТК-32-7б | ТК-32-7в | 100 | 62 | 1975 | 1054,6 |
| ТК-32-7а | ТК-32-7б | 100 | 48 | 1975 | 816,46 |
| К-53 | У-Ком.8 | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-12(ж/д) | У-13(ж/д) | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| ТК-26-2 | У-центр реаб | 100 | 37 | 1975 | 629,36 |
| У-3Лен.95) | У-2(Лен.95) | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| ТК-27-31 | У-1(Ком.5) | 100 | 14 | 1975 | 238,13 |
| ТК-27-29а | У-3(Ком.9) | 100 | 43 | 1975 | 731,41 |
| У-3(Лен.114) | У-4(Лен.114) | 100 | 8 | 1975 | 136,08 |
| У-2(Кор.5) | У-4(Кор.5) | 100 | 55 | 1975 | 935,53 |
| У-4(Кор.5) | У-5(Кор.5) | 100 | 22 | 1975 | 374,21 |
| ТК-29-6 | У-1(Кор.7) | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| У-2(Ляш.6б) | ТК-29-9 | 100 | 7,5 | 1975 | 127,57 |
| ТК-29-9 | У-1(Ляш.6а) | 100 | 41 | 1975 | 697,39 |
| ТК-29-14 | У-1(Кур.24) | 100 | 5,57 | 1975 | 94,74 |
| У-2(Кур.22) | У-3(Кур.22) | 100 | 51 | 1975 | 867,49 |
| ТК-29-18 | У-1(Мира-18) | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| У-1(Мира-18) | У-2(Мира18) | 100 | 54 | 1975 | 918,52 |
| ТК-21-5 | У-2(Мира13) | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| ТК-21-12а | ТК-21-12 | 100 | 23 | 1975 | 391,22 |
| ТК-21-12 | У-1(Поб.14) | 100 | 30 | 1975 | 510,29 |
| У-1(К-23) | У-1(Кур.15) | 100 | 62 | 1975 | 1054,6 |
| ТК-23-10 | ТК-23-10а | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-(Лейп.1) | ТК-17-8 | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| ТК-17-8 | ТК-17-9 | 100 | 44 | 1975 | 748,42 |
| ТК-17-9 | У-1(Кр.з.11) | 100 | 45 | 1975 | 765,43 |
| ТК-16-5 | ТК-16-6 | 100 | 37 | 1975 | 629,36 |
| К-7 | ТК-15-14 | 100 | 39 | 1975 | 663,37 |
| ТК-24-3 | ТК-24-4 | 100 | 30,5 | 1975 | 518,79 |
| ТК-24-4 | ТК-24-5 | 100 | 38 | 1975 | 646,36 |
| ТК-24-5 | ТК-24-6 | 100 | 86 | 1975 | 1462,83 |
| ТК-24-8а | У-(Лен.83а) | 100 | 48 | 1975 | 816,46 |
| ТК-24-11 | У-(ТК-24-11) | 100 | 16 | 1975 | 272,15 |
| У-(ТК-24-11) | ТК-24-12 | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| ТК-24-30 | У-(Водоканал) | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| ТК-24-26а | ТК-24-27 | 100 | 78 | 1975 | 1326,75 |
| ТК-24-27 | ТК-24-29 | 100 | 28 | 1975 | 476,27 |
| ТК-24-29 | У-(УЖКХ-3) | 100 | 22 | 1975 | 374,21 |
| ТК-24-29 | ТК-24-30 | 100 | 48 | 1975 | 816,46 |
| ТК-7-16 | ТК-7-15 | 100 | 74 | 1975 | 1258,71 |
| ТК-7-15 | ТК-7-14 | 100 | 90 | 1975 | 1530,86 |
| ТК-7-10 | ТК-7-8 | 100 | 51 | 1975 | 867,49 |
| ТК-7-8 | У-(ТК-7-7) | 100 | 128 | 1975 | 2177,23 |
| ТК-7-4 | ТК-7-3 | 100 | 67 | 1975 | 1139,64 |
| ТК-7-3 | У-(Пир.17) | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| ТК-14-12 | ТК-14-12а | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| ТК-14-5 | ТК-14-6 | 100 | 19 | 1975 | 323,18 |
| ТК-14-2а | ТК-14-3 | 100 | 54 | 1975 | 918,52 |
| ТК-14-2 | ТК-14-2а | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-1(РЕСКО) | У-8а(ж/д) | 100 | 68 | 1975 | 1156,65 |
| ТК-46-3 | У-Кур.31 | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| ТК-46-3 | У-1(Кур.33) | 100 | 87 | 1975 | 1479,84 |
| ТК-51а-13 | У-Гаг.5 | 100 | 9,51 | 1975 | 161,76 |
| У-Т12 | У-Т15 | 100 | 61 | 1975 | 1037,59 |
| У-Т15 | У-Т16 | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| У-Т16 | У-Т24 | 100 | 130 | 1975 | 2211,25 |
| К-67 | У-Кур.41в | 100 | 54 | 1975 | 918,52 |
| У-Т12 | Кот.,К-2вн.отопл. | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| ТК-40а-20а | У-02(Акс.17) | 100 | 16 | 1975 | 272,15 |
| У-(Мин.воды) | У-1цымб. | 100 | 90 | 1975 | 1530,86 |
| ТК-38-1 | Кал.2 | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| ТК-32а-6б | У-1(32а-8) | 100 | 136 | 1975 | 2313,31 |
| У-2(32а-8) | У-(32а-9) | 100 | 42 | 1975 | 714,4 |
| У-(32а-9) | У-1(Роза) | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| У-1(Роза) | У-2(Роза) | 100 | 1 | 1975 | 17,01 |
| У-2(Роза) | У-3(Роза) | 100 | 4 | 1975 | 68,04 |
| ТК-27-22 | У-1(Гур.15) | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| ТК-32-4 | ТК-32-4а | 100 | 4 | 1975 | 68,04 |
| ТК-32-4а | У-Мар.14 | 100 | 42 | 1975 | 714,4 |
| ТК-26а(см) | У-2Лен.92 | 100 | 37,98 | 1975 | 646,02 |
| ТК-26а-1 | У-Лен.91 | 100 | 24 | 1975 | 408,23 |
| У-(32а-10) | У-2(32а-8) | 100 | 47,5 | 1975 | 807,96 |
| У-(32а-10) | У-(35-4) | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-(35-4) | ТК-35-2 | 100 | 30 | 1975 | 510,29 |
| У-1(Гур.15) | У-2(Гур.15) | 100 | 55 | 1975 | 935,53 |
| ТК-40а-16 | У-1Энг.13 | 100 | 36 | 1975 | 612,35 |
| У-Энг.7 | У-(Энг.7) | 100 | 33 | 1975 | 561,32 |
| У-2 Энг.8 | ТК-38-1 | 100 | 9 | 1975 | 153,09 |
| У-3(Ком.9) | У-2(Ком.9) | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-2(Лен.116) | У-3(Лен.116) | 100 | 60 | 1975 | 1020,58 |
| У-Гур.19 | У-1(Гур.19) | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| У-4(Гур.25) | ТК-27-37 | 100 | 68 | 1975 | 1156,65 |
| ТК-27-15 | У-2(Лен.96) | 100 | 31 | 1975 | 527,3 |
| У-2(Лен.96) | У-3(Лен.96) | 100 | 56 | 1975 | 952,54 |
| У-1(Лен.100) | У-2(Лен.100) | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| У-Гур.5 | У-(Гур.5) | 100 | 50 | 1975 | 850,48 |
| У-Бел.27 | У-1(Бел.27) | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| У-Мар.8 | У-1(Мар.8) | 100 | 21 | 1975 | 357,2 |
| ТК-40а-20 | У-1Акс.15 | 100 | 11,5 | 1975 | 195,61 |
| У-Гаг.31 | У-1(Гаг.31) | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| У-10-18 | ТК-10-18б | 100 | 17 | 1975 | 289,16 |
| ТК-10-18а | ТК-10-18(см) | 100 | 21 | 1975 | 357,2 |
| У-1(Энг.15) | ТК-40-31 | 100 | 21 | 1975 | 357,2 |
| ТК-20-21 | У-(Лен.72) | 100 | 4 | 1975 | 68,04 |
| У-9(ж/д) | У-10(ж/д) | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| У-10(ж/д) | У-11(ж/д) | 100 | 19 | 1975 | 323,18 |
| У-11(ж/д) | У-12(ж/д) | 100 | 86 | 1975 | 1462,83 |
| ТК-23-15 | ТК-23-15б | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| ТК-23-15б | ТК-23-6 | 100 | 57 | 1975 | 969,55 |
| ТК-10-18(см) | У-(К-3а) | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| У-ТК-14-13 | ТК-10-24(СМ) | 100 | 37 | 1975 | 629,36 |
| ТК-26-12 | ТК-26-11 | 100 | 37 | 1975 | 629,36 |
| У-2(Лен.95) | ТК-26-1 | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-1(Лен.158) | ТК-51а-1 | 100 | 30 | 1975 | 510,29 |
| У-12(Зв.13) | ТК-40а-4 | 100 | 38 | 1975 | 646,36 |
| У-1Мар.76 | У-1(Мар.76) | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-1Энг.15 | У-(Энг.15) | 100 | 11 | 1975 | 187,11 |
| У-2Энг.15 | ТК-40-32 | 100 | 11 | 1975 | 187,11 |
| У-1Энг.17 | У-(Энг.17) | 100 | 11 | 1975 | 187,11 |
| У-1(Поб.14) | У-2(Поб.14) | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-8а(ж/д) | У-9(ж/д) | 100 | 50,47 | 1975 | 858,47 |
| У-1(Кор.7) | У-2(Кор.7) | 100 | 42 | 1975 | 714,4 |
| У-1(Кр.з.11) | У-2(Кр.з.11) | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| ТК-46-4 | У-Кур.35 | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-1(Кур.33) | У-2(Кур.33) | 100 | 23 | 1975 | 391,22 |
| У-4(Лен.114) | ТК-27-25 | 100 | 4 | 1975 | 68,04 |
| У-1(Ком.5) | У-2(Ком.5) | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-1(Ляш.6а) | У-2(Ляш.6а) | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| У-3(Кур.22) | ТК-29-14 | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| У-1(Кур.24) | У-2(Кур.24) | 100 | 39 | 1975 | 663,37 |
| У-1(Кур.15) | У-2(Кур.15) | 100 | 34 | 1975 | 578,33 |
| ТК-10-24(СМ) | ТК-10-24 | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| Точка А(ТК-16--5) | Точка Б(ТК-16-5) | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| Точка а(ТК-22-3) | ТК-22-3 | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| Точка А(К-18) | У-1(ЦИПК) | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-2(Гор.9) | У-3(Гор.9) | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-(Лен.2) | У-1Лен.2/4) | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-(Лен.2) | ТК-1-2 | 100 | 66 | 1975 | 1122,63 |
| У-2(Х/з) | У-3(Х/з) | 100 | 28 | 1975 | 476,27 |
| У-3(Х/з) | У-4(Х/з) | 100 | 30 | 1975 | 510,29 |
| М-23 | М-24 | 100 | 62 | 1975 | 1054,6 |
| У-1(М-11а) | У-2(М-11а) | 100 | 52,3 | 1975 | 889,6 |
| У-(М-11) | У-1(М-11а) | 100 | 49 | 1975 | 833,47 |
| У-1(М-11а) | М-11 | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| ТК-7-1а | ТК-7-1б | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| ТК-8-6 | У-1(Гор.9) | 100 | 102 | 1975 | 1734,98 |
| ТК-10-8 | У-1(Лен.28) | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| У-(10-9а) | ТК-10-9 | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| М-23а | М-23 | 100 | 19 | 1975 | 323,18 |
| М-11 | М-11а | 100 | 69 | 1975 | 1173,66 |
| У-ТК-7-1 | ТК-7-1а | 100 | 80 | 1975 | 1360,77 |
| ТК-7-1б | У-ТК-2-6 | 100 | 39 | 1975 | 663,37 |
| М-5б | У-МПКХ | 100 | 45 | 1975 | 765,43 |
| У-1(Гор.9) | У-2(Гор.9) | 100 | 11 | 1975 | 187,11 |
| У-3(Гор.9) | ТК-8-7 | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| У-2(М-11а) | У-(Проф.ФЭИ) | 100 | 56 | 1975 | 952,54 |
| У-(Лен.126) | Лен.,126/возд.зав. | 100 | 6,3 | 1975 | 107,16 |
| У-Лен.172 | У-(Лен.172) | 100 | 40 | 1975 | 680,38 |
| У-Кур.8а | У-(Кур.8а) | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-Лен.126 | У-(Лен.126) | 100 | 7,85 | 1975 | 133,53 |
| У-02Лен.194 | Лен.,194/2 | 100 | 3 | 1975 | 51,03 |
| У-Кр.з.23 | У-(Кр.з.23) | 100 | 9 | 1975 | 153,09 |
| У-Инт.Надежда | У-1(Надежда) | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| У-1Энг.13 | У-1(Энг.13) | 100 | 8 | 1975 | 136,08 |
| ТК-42-2 | ТК-42-1 | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| ТК-42-2 | У-2а(ЦКБ) | 100 | 150 | 1975 | 2551,44 |
| ТК-6(ЦКБ) | НИЦ Планета,Хранилище | 100 | 70 | 1975 | 1190,67 |
| ТК-3а(ЦКБ) | У-2а(ЦКБ) | 100 | 147 | 1975 | 2500,41 |
| У-2(ЦКБ) | ТК-9(ЦКБ) | 100 | 55 | 1975 | 935,53 |
| ТК-4(ЦКБ) | У-4(ЦКБ) | 100 | 82 | 1975 | 1394,79 |
| ТК-6(ЦКБ) | ЦКБ,зд.3А | 100 | 42 | 1975 | 714,4 |
| ТК-2(ЦКБ) | ТК-3(ЦКБ) | 100 | 44 | 1975 | 748,42 |
| ТК-3(ЦКБ) | ТК-3а(ЦКБ) | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| ТК-9(ЦКБ) | ТК-9а(ЦКБ) | 100 | 50 | 1975 | 850,48 |
| У-2а(ЦКБ) | У-2(ЦКБ) | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| К-55 | ТК-1(ИЭМ) | 100 | 59 | 1975 | 1003,57 |
| Т-6 | Лен.,82/аэрозол | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| Т-5 | Лен.,82/2.25 | 100 | 52 | 1975 | 884,5 |
| Т-2 | Лен.,82/гл.корп. | 100 | 21 | 1975 | 357,2 |
| У-(Гур.21) | Гур.,21/1 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-(Гур.21) | У-02Гур.21 | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| У-1(М-О) | У-2(М-О) | 100 | 17 | 1975 | 289,16 |
| У-2(М-О) | У-3(М-О) | 100 | 120 | 1975 | 2041,15 |
| У-37(ПЗ) |  | 100 | 183 | 1975 | 3112,76 |
| У-3(М-О) | У-37(ПЗ) | 100 | 119 | 1975 | 2024,14 |
| У-37(ПЗ) |  | 100 | 14 | 1975 | 238,13 |
| У-3(ПЗ) | У-4(ПЗ) | 100 | 41 | 1975 | 697,39 |
| У-(Гур.21) | У-01Гур.21 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-3(Лен.127) | У-4(Лен.127) | 100 | 33 | 1975 | 561,32 |
| ТК-40а-3 | ТК-40а-3а | 100 | 61 | 1975 | 1037,59 |
| У-24(ПЗ) | У-"Фотон" | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| У-"Фотон" | Фотон,Произ.кор. | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| ТК-22-2 | ТК-22-29 | 100 | 126 | 1975 | 2143,21 |
| ТК-22-29 | У-Кр.з.31(ФОК) | 100 | 104 | 1975 | 1769 |
| У-(Кур.19б) | Кур.,19в/1 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-15-2 | У-15-3 | 100 | 80 | 1975 | 1360,77 |
| У-15-3 | У-15-4 | 100 | 34 | 1975 | 578,33 |
| У-2(б/с) | У-3(б/с) | 100 | 45 | 1975 | 765,43 |
| У-2(Кур.47) | У-3(Кур.47) | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| У-5(Х/з2) | У-7(х/з2) | 100 | 1,51 | 1975 | 25,68 |
| У-3(М/з) | У-1(Х/з2) | 100 | 50 | 1975 | 850,48 |
| У-3(х/з2) | У-1(Кур.51а) | 100 | 48 | 1975 | 816,46 |
| У-9(Кур.47) | У-10(Кур.47) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-13(Кур.47) | У-14(Кур.47) | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| У-15(Кур.47) | У-16(Кур.47) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-16(Кур.47) | У-17(Кур.47) | 100 | 39 | 1975 | 663,37 |
| У-3(б/с) | У-4(б/с) | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| У-4(б/с) | У-7(б/с) | 100 | 75 | 1975 | 1275,72 |
| У-7(б/с) | У-8(б/с) | 100 | 30 | 1975 | 510,29 |
| У-8(б/с) | У-9(б/с) | 100 | 50 | 1975 | 850,48 |
| У-9(б/с) | У-10(б/с) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-10(б/с) | У-11(б/с) | 100 | 70 | 1975 | 1190,67 |
| У-91(ПЗ) |  | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| У-84а(ПЗ) | У-1(ОС) | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-72(ПЗ) | Реалит,Квазар | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-41(ПЗ) | У-42(ПЗ) | 100 | 48 | 1975 | 816,46 |
| У-42(ПЗ) | У-Узел учёта | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| У-24(ПЗ) | У-25(ПЗ) | 100 | 107 | 1975 | 1820,03 |
| У-12(ПЗ) | У-13(ПЗ) | 100 | 56 | 1975 | 952,54 |
| У-3(ПАТО) | У-11 | 100 | 12,15 | 1975 | 206,67 |
| У-6(ПАТО) | ОПАТП,ТО.1 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-1(СЦ) | У-2(СЦ) | 100 | 13,65 | 1975 | 232,18 |
| У-8(ПАТО) | ОПАТП,ТО.2 | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| У-1(Эхо) | ГСК Эхо,3 | 100 | 72 | 1975 | 1224,69 |
| У-9 | У-8 | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| У-5(ЦИПК) | Кур.,21/2 | 100 | 125 | 1975 | 2126,2 |
| У-90б |  | 100 | 4,4 | 1975 | 74,84 |
| У-71(ПЗ) | Реалит,нов./кор. | 100 | 20,1 | 1975 | 341,89 |
| У-пато.г | ОПАТП,Гар.2/2 | 100 | 29,7 | 1975 | 505,19 |
| У-2(СЦ) | У-3(СЦ) | 100 | 38,35 | 1975 | 652,32 |
| У-прач(1) |  | 100 | 4,32 | 1975 | 73,48 |
| У-4(х/з2) | У-5(Х/з2) | 100 | 18,45 | 1975 | 313,83 |
| У-7(х/з2) | Хл.к-т №2,1.1 | 100 | 0,49 | 1975 | 8,33 |
| У-7(х/з2) | У-8(х/з2) | 100 | 12,96 | 1975 | 220,44 |
| У-8(х/з2) | Хл.к-т №2,2.1 | 100 | 1,94 | 1975 | 33 |
| У-8(х/з2) | Хл.к-т №2,2.2 | 100 | 19,8 | 1975 | 336,79 |
| У-7(х/з2) | Хл.к-т №2,1.2 | 100 | 36,1 | 1975 | 614,05 |
| У-м.з-д |  | 100 | 15,69 | 1975 | 266,88 |
| У-64(ПЗ) | Оргсин.,Пл.1 | 100 | 7,5 | 1975 | 127,57 |
| У-5(ЦИПК) | Кур.,21/1 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-2(ЦИПК) | Кур.,23/1 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-(Лен.203) | Лен.,201 | 100 | 36 | 1975 | 612,35 |
| У-4в(ж/д) | Жел.дор,6 | 100 | 19 | 1975 | 323,18 |
| У-0(прач) | У-прач(1) | 100 | 4,17 | 1975 | 70,93 |
| У-02(Акс.17) | У-2(Акс.17) | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-52а(ПЗ) | У-1Заренков | 100 | 10,1 | 1975 | 171,8 |
| У-1Заренков | Заренков,склад 1 | 100 | 7,9 | 1975 | 134,38 |
| У-2Заренков | Заренков,склад 2 | 100 | 8,5 | 1975 | 144,58 |
| У-Лен.91 | У-1 (Лен.91) | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-2Лен.92 | У-2(Лен.91) | 100 | 6,01 | 1975 | 102,23 |
| У-Узел учёта | У-43(ПЗ) | 100 | 27 | 1975 | 459,26 |
| ТК-26-11а | ГСК Салют,1 | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| У-4(РЕСКО) | У-5(реско) | 100 | 39 | 1975 | 663,37 |
| У-Кур.19а | Кур.,19а | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-Кр.з.31(ФОК) | Кр.Зорь,31 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-Кур.29 | У-(Кур.29) | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| У-Кур.31 | Кур.,31 | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| ТК-19-3б | ТК-19-3в | 100 | 28 | 1975 | 476,27 |
| ТК-40а-3б | У-Лед.1 | 100 | 4,96 | 1975 | 84,37 |
| У-Лед.1 | У-Син.1 | 100 | 31 | 1975 | 527,3 |
| У-Лед.1 | У-1(Лед.1) | 100 | 5,74 | 1975 | 97,64 |
| У-1(Лед.1) | ГСК Синеглазка-1,3 | 100 | 4,45 | 1975 | 75,69 |
| ТК-40а-3б | ГСК Ледничок,2 | 100 | 25,3 | 1975 | 430,34 |
| У-1(киев.ш.59 | У-2(Киев.ш.59) | 100 | 7,06 | 1975 | 120,09 |
| У-2(Киев.ш.59) | Киев.ш.,59/ЛБК | 100 | 2,93 | 1975 | 49,84 |
| У-Мол.з-д(пр.к) | У-4(М/з) | 100 | 46,19 | 1975 | 785,67 |
| У-Альянс-1 | Кур.,31а | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-1(Кур.51а) | У-4(х/з2) | 100 | 44 | 1975 | 748,42 |
| У-1 (Лен.91) | Лен.,91/1 | 100 | 22 | 1975 | 374,21 |
| У-3(Кур.47) | У-19(Кур.47) | 100 | 60 | 1975 | 1020,58 |
| У-10(Кур.47) | У-11(Кур.47) | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-11(Кур.47) | У-12(Кур.47) | 100 | 26 | 1975 | 442,25 |
| У-14(Кур.47) | У-15(Кур.47) | 100 | 37 | 1975 | 629,36 |
| У-2(Х/з2) | У-3(х/з2) | 100 | 84 | 1975 | 1428,81 |
| У-1(Х/з2) | У-2(Х/з2) | 100 | 99 | 1975 | 1683,95 |
| У-2(Слалом) | ГСК "Слалом",1 | 100 | 69 | 1975 | 1173,66 |
| Авт-1 | Авт-ль.,1/пр.уч. | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-4(Х/з) | Х/з,Осн.корп. | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| ТК-42-1 | У-1(Зв.6) | 100 | 18 | 1975 | 306,17 |
| ТК-38-10 | Кал.,12 | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| ТК-52-23 | ТК-52-23а | 100 | 59 | 1975 | 1003,57 |
| У-(Гаг.5) | Гаг.,5 | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| У-Гаг.5 | У-(Гаг.5) | 100 | 20,48 | 1975 | 348,36 |
| У-(Зав.15) | У-1Зав.15 | 100 | 12 | 1975 | 204,12 |
| У-9(Зв.13) | У-8(Зв.13) | 100 | 4,5 | 1975 | 76,54 |
| У-8(Зв.13) | У-7(Зв.13) | 100 | 33 | 1975 | 561,32 |
| У-7(Зв.13) | У-6(Зв.13) | 100 | 33 | 1975 | 561,32 |
| У-6(Зв.13) | У-5(Зв.13) | 100 | 33 | 1975 | 561,32 |
| У-5(Зв.13) | У-4(Зв.13) | 100 | 33 | 1975 | 561,32 |
| У-4(Зв.13) | У-3(Зв.13) | 100 | 33 | 1975 | 561,32 |
| У-2(Зв.15) | Звёзд.,15 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-1(Зав.3) | У-2(Зав.3) | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| У-(Зав.15) | Зав.,15/1 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-2(Мар.20) | У-3(Мар.20) | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| У-3(Мар.34) | У-4(Мар.34) | 100 | 24 | 1975 | 408,23 |
| У-10(Мар.20) | У-9(Мар.20) | 100 | 22 | 1975 | 374,21 |
| У-11(Мар.34) | У-10(Мар.34) | 100 | 34 | 1975 | 578,33 |
| ТК-27-37 | У-1(Ком.3) | 100 | 46 | 1975 | 782,44 |
| У-2(Лен.162) | У-4(Лен.162) | 100 | 8 | 1975 | 136,08 |
| У-(Лен.203) | Лен.,203 | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| У-1(Кал.2) | У-2(Кал.2) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-2(Кал.2) | У-3(Кал.2) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-3(Кал.2) | У-4(Кал.2) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-Кур.35 | У-(Кур.35) | 100 | 35 | 1975 | 595,34 |
| У-кур72 | Кур.,72 | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| Кал.2 | У-1(Кал.2) | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-Мар.88 | У-3(Мар.88) | 100 | 8 | 1975 | 136,08 |
| У-Зав.15 | У-(Зав.15) | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-Зав.13 | У-(Зав.13) | 100 | 27 | 1975 | 459,26 |
| У-Гаг.26 | У-(Гаг.26) | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-Гаг.24 | У-1(Гаг.24) | 100 | 13 | 1975 | 221,12 |
| У-Бел.39 | У-1(Бел.39) | 100 | 6 | 1975 | 102,06 |
| У-1(Мар.6) | У-2(Мар.6) | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-1(Мар.20) | У-2(Мар.20) | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| У-Мар.22 | У-1(Мар.22) | 100 | 16 | 1975 | 272,15 |
| У-Мар.73 | У-2(Мар.73) | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-Мар.75 | У-1(Мар.75) | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-Мар.65 | У-1(Мар.65) | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-Гаг.2 | У-1(Гаг.2) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-Мар.63 | У-2(Мар.63) | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| У-Мар.49 | У-2(Мар.49) | 100 | 3,5 | 1975 | 59,53 |
| У-Гаг.10 | Гаг.,10 | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-Лен.218 | У-1(Лен.218) | 100 | 29 | 1975 | 493,28 |
| У-Гаг.63 | У-1(Гаг.63) | 100 | 8 | 1975 | 136,08 |
| У-Лен.168 | У-1(Лен.168) | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-Кур.41в | Кур.,41в | 100 | 4 | 1975 | 68,04 |
| У-Кур.45 | Кур.,45 | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| У-кур.80ст | Кур.,80 | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| У-1Акс.15 | У-1(Акс.15) | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| У-(Лен.2) | Лен.,4/3 | 100 | 7 | 1975 | 119,07 |
| У-1Лен.2/4) | Лен.,2/4 | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-1(Лен.28) | У-2(Лен.28) | 100 | 22 | 1975 | 374,21 |
| У-2(Хир) | Лен.,85/Хирургия | 100 | 4 | 1975 | 68,04 |
| У-5(Пол-ка) | Лен.,85,Пол-ка/А,Д,Е,Ж | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| ТК-38-17 | У-кур.80ст | 100 | 32 | 1975 | 544,31 |
| ТК-38-24 | У-кур72 | 100 | 23,5 | 1975 | 399,73 |
| ТК-40-40 | ТК-40-40(СМ) | 125 | 15 | 1975 | 289,16 |
| ТК-40-40(СМ) | У-4(Мар.72) | 125 | 28 | 1975 | 539,77 |
| У-4(Мар.72) | У-5(Мар.72) | 125 | 28 | 1975 | 539,77 |
| У-3(Акс.7) | У-2(Акс.7) | 125 | 32 | 1975 | 616,88 |
| У-2(Акс.7) | У-1(Акс.7) | 125 | 12,16 | 1975 | 234,41 |
| У-(Акс.9) | У-2Акс.9 | 125 | 21 | 1975 | 404,83 |
| ТК-32а-6б | ТК-32а-7 | 125 | 18 | 1975 | 347 |
| ТК-26-15 | ТК-26-14 | 125 | 33 | 1975 | 636,16 |
| ТК-26-14 | ТК-26-13 | 125 | 24 | 1975 | 462,66 |
| ТК-32-8а | У-1Мар.8 | 125 | 6 | 1975 | 115,67 |
| У-2(Мар.34) | ТК-32-14а | 125 | 16 | 1975 | 308,44 |
| ТК-21-3 | У-1(Мира17б) | 125 | 36 | 1975 | 693,99 |
| У-4(Энг.6) | У-2Энг.6 | 125 | 12 | 1975 | 231,33 |
| У-22(ПЗ) | У-23(ПЗ) | 125 | 4 | 1975 | 77,11 |
| ТК-2(ПЗ) |  | 125 | 24 | 1975 | 462,66 |
| ТК-39-26 | У-1Энг.18 | 125 | 47 | 1975 | 906,04 |
| ТК-39-20 | ТК-39-19 | 125 | 129 | 1975 | 2486,8 |
| ТК-45-15 | ТК-45-14 | 125 | 108 | 1975 | 2081,97 |
| ТК-45-11 | ТК-45-12 | 125 | 43 | 1975 | 828,93 |
| ТК-51-15а | ТК-51-16 | 125 | 44 | 1975 | 848,21 |
| ТК-51а-2 | ТК-51а-3 | 125 | 99 | 1975 | 1908,48 |
| ТК-32-2 | У-Ком.10 | 125 | 40,2 | 1975 | 774,96 |
| К-54 | ТК-27-39 | 125 | 56 | 1975 | 1079,54 |
| ТК-27-39 | ТК-27-40 | 125 | 78 | 1975 | 1503,65 |
| ТК-27-27 | У-1(Ком.9) | 125 | 3 | 1975 | 57,83 |
| У-4(Лен.118) | У-5(Леню118) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-2(Лен.118) | ТК-27-25а | 125 | 4 | 1975 | 77,11 |
| ТК-27-18 | У-1(Лен.102) | 125 | 4 | 1975 | 77,11 |
| ТК-27-9 | У-Мира12 | 125 | 10,5 | 1975 | 202,41 |
| ТК-22-2 | Точка а(ТК-22-3) | 125 | 108,65 | 1975 | 2094,51 |
| ТК-29-8 | У-1(Ляш.6б) | 125 | 17 | 1975 | 327,72 |
| У-1(Ляш.6б) | У-2(Ляш.6б) | 125 | 62 | 1975 | 1195,21 |
| У-2(Ляш.6а) | У-3(Ляш.6а) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| ТК-29-10 | У-1(Ляш.6) | 125 | 15 | 1975 | 289,16 |
| У-2(Мира.21) | У-3(Мира.21) | 125 | 21 | 1975 | 404,83 |
| ТК-21-2 | У-1(Мира19) | 125 | 4 | 1975 | 77,11 |
| ТК-21-4 | У-1(Мира15) | 125 | 11,4 | 1975 | 219,76 |
| У-2(Поб.18) | ТК-21-12а | 125 | 29 | 1975 | 559,05 |
| ТК-21-11 | У-1(Поб.18) | 125 | 21 | 1975 | 404,83 |
| У-2(Поб.20) | У-3(Поб.20) | 125 | 18 | 1975 | 347 |
| ТК-21-10 | У-1(Поб.20) | 125 | 6 | 1975 | 115,67 |
| У-2(Кур.14) | У-4(Кур.14) | 125 | 51 | 1975 | 983,15 |
| К-33 | ТК-17-1 | 125 | 66,4 | 1975 | 1280,03 |
| У-2(Кур.9) | У-3(Кур.9) | 125 | 23 | 1975 | 443,38 |
| У-3(Кур.9) | ТК-23-7 | 125 | 52 | 1975 | 1002,43 |
| ТК-23-8 | ТК-23-9 | 125 | 79 | 1975 | 1522,93 |
| ТК-23-9 | У-Поб.29 | 125 | 1 | 1975 | 19,28 |
| К-10 | ТК-17-4 | 125 | 71,4 | 1975 | 1376,42 |
| ТК-16-1 | ТК-16-2 | 125 | 43 | 1975 | 828,93 |
| ТК-16-1 | ТК-16-12 | 125 | 36 | 1975 | 693,99 |
| ТК-16-12 | У-1(Лен.54) | 125 | 21 | 1975 | 404,83 |
| У-1(Лен.54) | У-2(Лен.54) | 125 | 33 | 1975 | 636,16 |
| ТК-16-4 | Точка А(ТК-16--5) | 125 | 52 | 1975 | 1002,43 |
| ТК-24-24 | У-1(ЦМСЧ.гар) | 125 | 29 | 1975 | 559,05 |
| ТК-24-24 | ТК-24-26 | 125 | 24 | 1975 | 462,66 |
| ТК-24-26 | ТК-24-26а | 125 | 21 | 1975 | 404,83 |
| ТК-10-29 | У-(ТК-10-6) | 125 | 14 | 1975 | 269,89 |
| ТК-1(Г-600) | У-6(Г-600) | 125 | 23,83 | 1975 | 459,38 |
| У-4(Г-600) | ТК-2(Г-600) | 125 | 70 | 1975 | 1349,43 |
| У-5(Г-600) |  | 125 | 2 | 1975 | 38,56 |
| ТК-4(ПЗ) | У-метр | 125 | 428 | 1975 | 8250,79 |
| ТК-23-14 | ТК-23-12 | 125 | 61 | 1975 | 1175,93 |
| ТК-39-5 | У-1Мар.90 | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-Т12 | У-Т13 | 125 | 120 | 1975 | 2313,31 |
| У-6(Г-600) | У-4(Г-600) | 125 | 12,17 | 1975 | 234,61 |
| У-Т24 | У-Т25 | 125 | 4,28 | 1975 | 82,51 |
| У-Т25 | Кот.,РММ | 125 | 0,82 | 1975 | 15,81 |
| ТК-38-2 | У-1Энг.4 | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| К-93а | К-93б | 125 | 23 | 1975 | 443,38 |
| ТК-40-40 | У-8Мар.72 | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-1(Энг.17б) | У-2(Энг.17б) | 125 | 8 | 1975 | 154,22 |
| ТК-40-26 | У-3Энг.17б | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-1(Энг.17б) | У-2Энг.17б | 125 | 48 | 1975 | 925,32 |
| ТК-27-7 | У-1(Мира10) | 125 | 17 | 1975 | 327,72 |
| У-1(Мира10) | У-24(Мира10) | 125 | 13 | 1975 | 250,61 |
| У-6(Лен.99) | У-5(Лен.99) | 125 | 51 | 1975 | 983,15 |
| У-2(Лен.129) | У-1(Лен.129) | 125 | 27 | 1975 | 520,49 |
| ТК-26-17 | ТК-26-15 | 125 | 52 | 1975 | 1002,43 |
| У-1(Гур.13) | У-2(Гур.13) | 125 | 43 | 1975 | 828,93 |
| У-1 Энг.8 | У-1(Энг.8) | 125 | 16 | 1975 | 308,44 |
| У-1 Кал.1 | У-1(Кал.1) | 125 | 12 | 1975 | 231,33 |
| У-2 Мар.80 | ТК-39-3 | 125 | 11 | 1975 | 212,05 |
| У-1Мар.84 | У-1(Мар.84) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| ТК-39-3 | У-1Мар.84 | 125 | 11 | 1975 | 212,05 |
| У-Энг.24 | У-1(Энг.24) | 125 | 20 | 1975 | 385,55 |
| У-7(Лен.95) | ТК-26-2 | 125 | 44 | 1975 | 848,21 |
| У-1(Лен.114) | У-2(Лен.114) | 125 | 62 | 1975 | 1195,21 |
| У-2(Лен.114) | У-3(Лен.114) | 125 | 68 | 1975 | 1310,87 |
| У-1(Лен.116) | У-2(Лен.116) | 125 | 32 | 1975 | 616,88 |
| У-2(Гур.25) | У-4(Гур.25) | 125 | 62 | 1975 | 1195,21 |
| У-3(Мира8) | ТК-27-7 | 125 | 43,4 | 1975 | 836,65 |
| У-Мира12 | У-(Мира12) | 125 | 26 | 1975 | 501,22 |
| У-1Мира.12 | У-Гур.1 | 125 | 12 | 1975 | 231,33 |
| У-1Гур.1 | ТК-27-10 | 125 | 9 | 1975 | 173,5 |
| У-Гур.1 | У-(Гур.1) | 125 | 59 | 1975 | 1137,38 |
| У-(Гур.1) | У-1Гур.1 | 125 | 38 | 1975 | 732,55 |
| У-1Энг.19а | У-(Энг.19а) | 125 | 70 | 1975 | 1349,43 |
| У-1Мар.8 | У-6(Мар.8) | 125 | 23 | 1975 | 443,38 |
| ТК-32-17 | У-12Мар.34 | 125 | 11 | 1975 | 212,05 |
| У-2(Энг.16) | ТК-39-26 | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| ТК-40-30 | У-1Эгн.15а | 125 | 5 | 1975 | 96,39 |
| У-Поб.29 | ТК-23-10 | 125 | 65 | 1975 | 1253,04 |
| У-ТК-10-19 | ТК-10-19а | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| ТК-39-2 |  | 125 | 24,53 | 1975 | 472,88 |
| ТК-40а-20 | У-1Энг.11 | 125 | 12,5 | 1975 | 240,97 |
| У-4(Лен.100) | ТК-27-18 | 125 | 8 | 1975 | 154,22 |
| У-32а-6б | ТК-32а-6б | 125 | 13,2 | 1975 | 254,46 |
| ТК-39-7 | У-3(Мар.102) | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| У-2Энг.17б | У-1Энг.15б | 125 | 16 | 1975 | 308,44 |
| У-3Энг.17б | У-2(Энг.17б) | 125 | 68 | 1975 | 1310,87 |
| У-1Энг.15б | У-(Энг.15б) | 125 | 57 | 1975 | 1098,82 |
| У-1Эгн.15а | У-(Энг.15а) | 125 | 57 | 1975 | 1098,82 |
| У-8Мар.72 | У-7Мар.72 | 125 | 16 | 1975 | 308,44 |
| У-7Мар.72 | ТК-40-39 | 125 | 29 | 1975 | 559,05 |
| У-1Мар.80 | У-3(Мар.80) | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| У-1(Мар.84) | У-2Мар.84 | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| У-1Мар.90 | У-1(Мар.90) | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| У-1Энг.18 | У-1(Энг.18) | 125 | 8 | 1975 | 154,22 |
| У-2Энг.6 | ТК-38-2 | 125 | 20 | 1975 | 385,55 |
| У-1Энг.4 | У-4(Энг.4) | 125 | 9 | 1975 | 173,5 |
| У-1Акс.11 | У-(Акс.11) | 125 | 18 | 1975 | 347 |
| У-1Акс.9 | У-(Акс.9) | 125 | 13 | 1975 | 250,61 |
| У-1(Акс.7) | ТК-40а-12 | 125 | 45 | 1975 | 867,49 |
| ТК-40а-12 | У-1Акс.9 | 125 | 5 | 1975 | 96,39 |
| У-2Акс.9 | ТК-40а-13 | 125 | 31 | 1975 | 597,6 |
| ТК-40а-13 | У-1Акс.11 | 125 | 15 | 1975 | 289,16 |
| У-1(Ком.9) | У-2(Ком.9) | 125 | 51,28 | 1975 | 988,55 |
| У-5(Леню118) | ТК-27-27 | 125 | 62 | 1975 | 1195,21 |
| У-1(Лен.102) | У-2(Лен.102) | 125 | 34 | 1975 | 655,44 |
| У-24(Мира10) | ТК-27-9 | 125 | 26,5 | 1975 | 510,85 |
| У-3(Ляш.6а) | ТК-29-10 | 125 | 33 | 1975 | 636,16 |
| У-1(Ляш.6) | У-2(Ляш.6) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-3(Мира.21) | ТК-21-2 | 125 | 12,5 | 1975 | 240,97 |
| У-1(Мира19) | У-2(Мира19) | 125 | 27,19 | 1975 | 524,16 |
| У-1(Мира17б) | У-2(Мира17б) | 125 | 16,5 | 1975 | 318,08 |
| У-1(Мира15) | У-1(Мира15) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-4(Кур.14) | ТК-21-10 | 125 | 4 | 1975 | 77,11 |
| У-1(Поб.20) | У-2(Поб.20) | 125 | 46 | 1975 | 886,77 |
| У-3(Поб.20) | ТК-21-11 | 125 | 19 | 1975 | 366,27 |
| У-1(Поб.18) | У-2(Поб.18) | 125 | 26 | 1975 | 501,22 |
| У-1(Лен.63) | У-2(Лен.63) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| ТК-15-1см | ТК-15-4 | 125 | 25 | 1975 | 481,94 |
|  | У-1Мар.80 | 125 | 10,46 | 1975 | 201,64 |
| Точка Б(ТК-16-5) | ТК-16-5 | 125 | 4 | 1975 | 77,11 |
| ТК-10-1 | ТК-10-1(точка А) | 125 | 46 | 1975 | 886,77 |
| ТК-3-3 | ТК-3-4 | 125 | 14 | 1975 | 269,89 |
| ТК-3-5 | ТК-7-1(СМ) | 125 | 52 | 1975 | 1002,43 |
| ТК-1-1 | ТК-2-1 | 125 | 27 | 1975 | 520,49 |
| ТК-2-1 | ТК-2-2 | 125 | 41 | 1975 | 790,38 |
| ТК-2-2 | ТК-2-3 | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| ТК-2-3 | ТК-147 | 125 | 80 | 1975 | 1542,2 |
| ТК-7-1 | У-ТК-7-1 | 125 | 12 | 1975 | 231,33 |
| ТК-3-5 | ТК-3-4 | 125 | 84 | 1975 | 1619,31 |
| ТК-1-1 | ТК-8-1 | 125 | 62 | 1975 | 1195,21 |
| ТК-10-2 | ТК-10-7 | 125 | 150 | 1975 | 2891,63 |
| ТК-10-7 | ТК-10-8 | 125 | 55 | 1975 | 1060,26 |
| ТК-10-2 | ТК-10-3а | 125 | 31 | 1975 | 597,6 |
| ТК-9-20 | ТК-9-19 | 125 | 37 | 1975 | 713,27 |
| У-ТК-2-6 | ТК-2-6 | 125 | 27 | 1975 | 520,49 |
| У-ТК-3-1а | ТК-3-3 | 125 | 74 | 1975 | 1426,54 |
| ТК-7-1(СМ) | ТК-7-1 | 125 | 12 | 1975 | 231,33 |
| У-Ком.10 | У-1(Ком.10) | 125 | 8 | 1975 | 154,22 |
| У-Кор.15 | У-(Кор.15) | 125 | 8 | 1975 | 154,22 |
| Т-3 | Т-6 | 125 | 28 | 1975 | 539,77 |
| Т-6 | У-1(Тайф) | 125 | 180 | 1975 | 3469,96 |
| Т-3 | Т-5 | 125 | 32 | 1975 | 616,88 |
| У-14(ПЗ) | У-15(ПЗ) | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| У-15(ПЗ) | У-16(ПЗ) | 125 | 32 | 1975 | 616,88 |
| У-18(ПЗ) | У-19(ПЗ) | 125 | 64 | 1975 | 1233,76 |
| У-3.1(ПЗ) | У-3(ПЗ) | 125 | 14,3 | 1975 | 275,67 |
| ТК-32а-4 | У-Лен.123 | 125 | 10 | 1975 | 192,78 |
| У-2(Лен.127) | У-3(Лен.127) | 125 | 43 | 1975 | 828,93 |
| ТК-26-18 | У-1ПУ-11(общ) | 125 | 18 | 1975 | 347 |
| У-1(ПУ-11) | У-2(ПУ-11) | 125 | 20 | 1975 | 385,55 |
| У-2ПУ-11(общ) | У-3ПУ-11(общ) | 125 | 17 | 1975 | 327,72 |
| ТК-26-18б | У-(ПУ-11) | 125 | 32 | 1975 | 616,88 |
| ТК-22-3 | У-6(ЦИПК) | 125 | 40 | 1975 | 771,1 |
| У-15-1 | У-15-2 | 125 | 41 | 1975 | 790,38 |
| У-12(в/ч) | в/ч 09/нов.стол. | 125 | 66 | 1975 | 1272,32 |
| У-1(РЕСКО) | У-2(РЕСКО) | 125 | 4,5 | 1975 | 86,75 |
| У-3(ж/д) | У-1(б/с) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-1(б/с) |  | 125 | 5 | 1975 | 96,39 |
| У-1(б/с) | У-2(б/с) | 125 | 165 | 1975 | 3180,79 |
| У-1(М/з) | У-3(М/з) | 125 | 103 | 1975 | 1985,59 |
| У-23(ПЗ) | У-24(ПЗ) | 125 | 30 | 1975 | 578,33 |
| ТК-стк | У-стк1 | 125 | 27 | 1975 | 520,49 |
| У-90б | У-91(ПЗ) | 125 | 110 | 1975 | 2120,53 |
| У-метр |  | 125 | 19,24 | 1975 | 370,9 |
| У-метр |  | 125 | 4 | 1975 | 77,11 |
| ТК-19-3 | ТК-19-3а | 125 | 79 | 1975 | 1522,93 |
| У-1(Лен.127) | У-2(Лен.127) | 125 | 7,5 | 1975 | 144,58 |
| У-Ком.1 | У-(Ком.1) | 125 | 11,5 | 1975 | 221,69 |
| У-1ПУ-11(общ) | У-2ПУ-11(общ) | 125 | 15 | 1975 | 289,16 |
| У-3(РЕСКО) | У-4(РЕСКО) | 125 | 37 | 1975 | 713,27 |
| ТК-38-16 | У-1(Мар.130) | 125 | 6,5 | 1975 | 125,3 |
| ТК-19-3а | ТК-19-3б | 125 | 64 | 1975 | 1233,76 |
| У-Лен.123 | Лен.,123 | 125 | 15 | 1975 | 289,16 |
| У-1(Мар.130) | Мар.,130 | 125 | 14,4 | 1975 | 277,6 |
| У-3ПУ-11(общ) | ТК-26-18б | 125 | 7,4 | 1975 | 142,65 |
| У-(ПУ-11) | У-1(ПУ-11) | 125 | 31 | 1975 | 597,6 |
| У-2(Мар.34) | У-3(Мар.34) | 125 | 17 | 1975 | 327,72 |
| У-1(Кур.19) | У-2(Кур.19) | 125 | 34 | 1975 | 655,44 |
| У-1(Кур.17) | У-2(Кур.17) | 125 | 34 | 1975 | 655,44 |
| У-12Мар.34 | У-11(Мар.34) | 125 | 19 | 1975 | 366,27 |
| У-1(Мар.79) | У-3(Мар.79) | 125 | 7 | 1975 | 134,94 |
| У-3(Мар.79) | Мар.,79/2 | 125 | 56 | 1975 | 1079,54 |
| У-11(Мар.20 | У-10(Мар.20) | 125 | 12 | 1975 | 231,33 |
| У-2(ЦМСЧ.гар) | Пионер.пр.,10/ЦМСЧ.гар | 125 | 27 | 1975 | 520,49 |
| У-2(Пол-ка) | У-3(Пол-ка) | 125 | 21 | 1975 | 404,83 |
| У-3(Пол-ка) | У-5(Пол-ка) | 125 | 48 | 1975 | 925,32 |
| У-1(ЦМСЧ.гар) | У-2(ЦМСЧ.гар) | 125 | 67 | 1975 | 1291,6 |
| ТК-38-20 | ТК-38-21 | 125 | 92 | 1975 | 1773,53 |
| ТК-55-1 | У-1(Мар.79) | 125 | 38,65 | 1975 | 745,08 |
| К-9(ИМР) | К-8(ИМР) | 150 | 90 | 1975 | 2041,15 |
| К-8(ИМР) | У-4(ИМР) | 150 | 125 | 1975 | 2834,93 |
| У-7(ИМР) | У-8(ИМР) | 150 | 8 | 1975 | 181,44 |
| У-8(ИМР) | У-9(ИМР) | 150 | 18 | 1975 | 408,23 |
| У-9(ИМР) | У-10(ИМР) | 150 | 35 | 1975 | 793,78 |
| У-10(ИМР) | К-22(ИМР) | 150 | 45 | 1975 | 1020,58 |
| К-22(ИМР) | К-21(ИМР) | 150 | 95 | 1975 | 2154,55 |
| У-2(Зв.21) | У-3(Зв.21) | 150 | 9 | 1975 | 204,12 |
| У-8(Акс.7) | У-7(Акс.7) | 150 | 22 | 1975 | 498,95 |
| У-1(Зв.15) | У-2(Зв.15) | 150 | 25 | 1975 | 566,99 |
| У-2(Зв.15) | У-2Зв.15 | 150 | 32 | 1975 | 725,74 |
| ТК-40а-15 | ТК-40а-16 | 150 | 42 | 1975 | 952,54 |
| ТК-40а-16 | ТК-40а-18 | 150 | 78 | 1975 | 1769 |
| ТК-26-18 | ТК-26-18а | 150 | 8 | 1975 | 181,44 |
| ТК-32-7 | ТК-32-8 | 150 | 62 | 1975 | 1406,13 |
| К-18 | Точка А(К-18) | 150 | 10 | 1975 | 226,79 |
| ТК-27-35 | У-1(Гур.25) | 150 | 60 | 1975 | 1360,77 |
| ТК-12(ПЗ) | У-4б(ж/д) | 150 | 54 | 1975 | 1224,69 |
| ТК-13(ПЗ) | У-5(ж/д) | 150 | 137 | 1975 | 3107,09 |
| ТК-52-15 | ТК-52-15а | 150 | 18 | 1975 | 408,23 |
| ТК-52-15а | У-2Бел.35 | 150 | 45 | 1975 | 1020,58 |
| ТК-51-8 | ТК-51-11 | 150 | 125 | 1975 | 2834,93 |
| ТК-32-6б | ТК-32-6а | 150 | 28,4 | 1975 | 644,1 |
| ТК-32-6 | ТК-32-6б | 150 | 73 | 1975 | 1655,6 |
| У-3(ж/д) | У-3а(ж/д) | 150 | 52 | 1975 | 1179,33 |
| У-4(ж/д) | У-4а(ж/д) | 150 | 505 | 1975 | 11453,13 |
| У-8(ж/д) | У-1(РЕСКО) | 150 | 36 | 1975 | 816,46 |
| У-7(ж/д) | У-8(ж/д) | 150 | 156 | 1975 | 3538 |
| У-6(ж/д) | У-7(ж/д) | 150 | 22 | 1975 | 498,95 |
| У-5(ж/д) | У-6(ж/д) | 150 | 252 | 1975 | 5715,22 |
| У-2(Мира6) | У-3(Мира6) | 150 | 6 | 1975 | 136,08 |
| ТК-26-18а | ТК-26-18в | 150 | 56 | 1975 | 1270,05 |
| ТК-26-19 | ТК-26-18 | 150 | 123 | 1975 | 2789,57 |
| У-2(Кор.1) | У-3(Кор.1) | 150 | 35 | 1975 | 793,78 |
| У-3(Кор.1) | ТК-29-4 | 150 | 12,5 | 1975 | 283,49 |
| ТК-29-4 | У-2(Кор.3) | 150 | 32 | 1975 | 725,74 |
| У-2(Кор.3) | У-(Кор.3) | 150 | 37 | 1975 | 839,14 |
| У-(Кор.3) | ТК-29-5 | 150 | 12,6 | 1975 | 285,76 |
| ТК-29-5 | У-1(Кор.5) | 150 | 48 | 1975 | 1088,61 |
| У-2(Кор.5) | У-3(Кор.5) | 150 | 41 | 1975 | 929,86 |
| У-3(Кор.5) | ТК-29-8 | 150 | 46,4 | 1975 | 1052,33 |
| У-1(Кур.20) | ТК-29-13 | 150 | 26 | 1975 | 589,67 |
| К-9 | К-9б | 150 | 42 | 1975 | 952,54 |
| У-2(Лен.50) | У-3(Лен.50) | 150 | 7 | 1975 | 158,76 |
| К-9б | У-1(Лен.50) | 150 | 83 | 1975 | 1882,4 |
| К-7 | ТК-15-12 | 150 | 119 | 1975 | 2698,86 |
| У-1(Пищ.) | У-01(Хир) | 150 | 19,06 | 1975 | 432,27 |
| ТК-24-23 | ТК-24-24 | 150 | 84 | 1975 | 1905,07 |
| ТК-51-3 | У-2Гаг.25 | 150 | 24 | 1975 | 544,31 |
| У-6(ж/д) |  | 150 | 5 | 1975 | 113,4 |
| К-67 | У-(ЖСК-15) | 150 | 12 | 1975 | 272,15 |
| ТК-2(Г-600) | У-5(Г-600) | 150 | 70 | 1975 | 1587,56 |
| К-26 | ТК-23-15а | 150 | 94,4 | 1975 | 2140,94 |
| К-90 | ТК-51а-14 | 150 | 92 | 1975 | 2086,51 |
| ТК-51а-14 | ТК-51а-13 | 150 | 28 | 1975 | 635,02 |
| У-Т11 | У-Т12 | 150 | 28 | 1975 | 635,02 |
| У-4б(ж/д) | У-4в(ж/д) | 150 | 111 | 1975 | 2517,42 |
| У-2(Мар.34) | У-1(Мар.34) | 150 | 13 | 1975 | 294,83 |
| У-4в(ж/д) | У-4г(ж/д) | 150 | 109 | 1975 | 2472,06 |
| У-1(Пищеблок) | У-2(Пищеблок) | 150 | 64 | 1975 | 1451,49 |
| К-93б | К-93в | 150 | 40 | 1975 | 907,18 |
| У-Гаг.37в | К-93в | 150 | 43 | 1975 | 975,22 |
| У-2(Мар.54) | У-3(Мар.54) | 150 | 18 | 1975 | 408,23 |
| У-3(Мар.54) | У-3Мар.54 | 150 | 10 | 1975 | 226,79 |
| ТК-32-14 | ТК-32-13 | 150 | 123,5 | 1975 | 2800,91 |
| ТК-27-5 | ТК-27-6 | 150 | 56 | 1975 | 1270,05 |
| ТК-27-6 | У-1(Мира8) | 150 | 43 | 1975 | 975,22 |
| К-45 | ТК-26а-1 | 150 | 17 | 1975 | 385,55 |
| ТК-26а-1 | ТК-26а-2 | 150 | 66 | 1975 | 1496,84 |
| ТК-26а-2 | ТК-26а(см) | 150 | 6 | 1975 | 136,08 |
| У-4(Лен.99) | У-5(Лен.99) | 150 | 51 | 1975 | 1156,65 |
| ТК-32а-3 | У-1(Лен.129) | 150 | 26 | 1975 | 589,67 |
| У-86(ПЗ) | У-90(ПЗ) | 150 | 288 | 1975 | 6531,69 |
| У-1(Гур.25) | У-2(Гур.25) | 150 | 4 | 1975 | 90,72 |
| У-1(Лен.94) | У-2(Лен.94) | 150 | 45 | 1975 | 1020,58 |
| У-2(Лен.94) | У-3(Лен.94) | 150 | 67 | 1975 | 1519,52 |
| ТК-40а-20а | ТК-40а-20 | 150 | 51 | 1975 | 1156,65 |
| У-3(Зв.21) | ТК-40а-11 | 150 | 6 | 1975 | 136,08 |
| У-ЖКУ(колер) | ТК-24-25 | 150 | 23 | 1975 | 521,63 |
| ТК-40а-18 | У-2Энг.11 | 150 | 41,5 | 1975 | 941,2 |
| У-1(Кур.30) | У-2(Кур.30) | 150 | 9 | 1975 | 204,12 |
| У-32-6а | У-32а-6б | 150 | 79 | 1975 | 1791,68 |
| У-2Гаг.25 | У-6(Гаг.23) | 150 | 12,72 | 1975 | 288,48 |
| У-2Бел.35 | У-2(Бел.35) | 150 | 10 | 1975 | 226,79 |
| У-3Мар.54 | ТК-40-38 | 150 | 33 | 1975 | 748,42 |
| ТК-26-18в | ТК-26-18г | 150 | 50 | 1975 | 1133,97 |
| У-1(Кор.5) | У-2(Кор.5) | 150 | 6 | 1975 | 136,08 |
| ТК-40а-11 | У-9(Акс.7) | 150 | 25 | 1975 | 566,99 |
| У-9(Акс.7) | У-8(Акс.7) | 150 | 16 | 1975 | 362,87 |
| У-1(Мар.34) | ТК-32-14 | 150 | 20 | 1975 | 453,59 |
| У-3(Мира6) | ТК-27-5 | 150 | 10,4 | 1975 | 235,87 |
| У-1(Мира8) | У-2(Мира8) | 150 | 7 | 1975 | 158,76 |
| У-2(Пищеблок) | ТК-24-23 | 150 | 21 | 1975 | 476,27 |
| У-1(Лен.50) | У-2(Лен.50) | 150 | 6 | 1975 | 136,08 |
| У-3(Лен.50) | ТК-16-1 | 150 | 9 | 1975 | 204,12 |
| У-3а(ж/д) | У-4(ж/д) | 150 | 58 | 1975 | 1315,41 |
| У-4а(ж/д) | ТК-12(ПЗ) | 150 | 188 | 1975 | 4263,74 |
| У-4г(ж/д) | ТК-13(ПЗ) | 150 | 27 | 1975 | 612,35 |
| ТК-9-11 | ТК-9-10 | 150 | 28 | 1975 | 635,02 |
| ТК-3-1а | У-ТК-3-1а | 150 | 7 | 1975 | 158,76 |
| ТК-1-1 | У-(Лен.2) | 150 | 11 | 1975 | 249,47 |
| У-1(Х/з) | У-2(Х/з) | 150 | 32 | 1975 | 725,74 |
| К-3 | ТК-10-6 | 150 | 18 | 1975 | 408,23 |
| ТК-10-3а | ТК-10-3б | 150 | 18 | 1975 | 408,23 |
| ТК-10-3в | ТК-10-3 | 150 | 50 | 1975 | 1133,97 |
| ТК-10-1(точка А) | ТК-12-1 | 150 | 31 | 1975 | 703,06 |
| У-Гаг.20 | У-(Гаг.20) | 150 | 12,46 | 1975 | 282,59 |
| У-Цвет.4 | Цвет.,4 | 150 | 5 | 1975 | 113,4 |
| ТК-1(ЦКБ) | У-1(ЦКБ) | 150 | 36 | 1975 | 816,46 |
| ТК-4(ЦКБ) | ТК-5(ЦКБ) | 150 | 70 | 1975 | 1587,56 |
| ТК-5(ЦКБ) | ТК-6(ЦКБ) | 150 | 63 | 1975 | 1428,81 |
| К-62 | ТК-1(ЦКБ) | 150 | 148 | 1975 | 3356,56 |
| У-16(ПЗ) | У-17(ПЗ) | 150 | 33 | 1975 | 748,42 |
| У-17(ПЗ) | У-18(ПЗ) | 150 | 11 | 1975 | 249,47 |
| ТК-1(ПЗ) | У-3.1(ПЗ) | 150 | 37,7 | 1975 | 855,02 |
| ТК-15-12 | У-в/ч09 | 150 | 26 | 1975 | 589,67 |
| У-9(в/ч) | У-10(в/ч) | 150 | 5 | 1975 | 113,4 |
| У-10(в/ч) | У-11(в/ч) | 150 | 40 | 1975 | 907,18 |
| У-11(в/ч) | У-12(в/ч) | 150 | 7 | 1975 | 158,76 |
| У-12(в/ч) | в/ч 09/БВ | 150 | 10 | 1975 | 226,79 |
| У-(ЖСК-15) | У-1(Кур.47) | 150 | 63 | 1975 | 1428,81 |
| У-86(ПЗ) | У-87(ПЗ) | 150 | 137 | 1975 | 3107,09 |
| У-87(ПЗ) | У-89(ПЗ) | 150 | 105 | 1975 | 2381,34 |
| У-65(ПЗ) | У-9 | 150 | 7,73 | 1975 | 175,31 |
| У-70(ПЗ) | У-(Паркет) | 150 | 8 | 1975 | 181,44 |
| У-47(ПЗ) |  | 150 | 20 | 1975 | 453,59 |
| У-2(ПАТО) | У-3(ПАТО) | 150 | 115 | 1975 | 2608,14 |
| У-3(ПАТО) | У-4(ПАТО) | 150 | 42 | 1975 | 952,54 |
| У-4(ПАТО) | У-5(ПАТО) | 150 | 20 | 1975 | 453,59 |
| У-5(ПАТО) | У-6(ПАТО) | 150 | 200 | 1975 | 4535,89 |
| У-6(ПАТО) | У-7(ПАТО) | 150 | 40 | 1975 | 907,18 |
| У-7(ПАТО) | У-8(ПАТО) | 150 | 26 | 1975 | 589,67 |
| У-8(ПАТО) | У-1(СЦ) | 150 | 15 | 1975 | 340,19 |
| У-1(СЦ) | У-4(СЦ) | 150 | 44,33 | 1975 | 1005,38 |
| ТК-40а-21 | У-01(Акс.17) | 150 | 40 | 1975 | 907,18 |
| У-4(СЦ) | Сервис-Центр,Гар.1 | 150 | 37,41 | 1975 | 848,44 |
| У-89(ПЗ) | У-1(киев.ш.59 | 150 | 84,02 | 1975 | 1905,53 |
| ТК-40а-20а | ТК-40а-21 | 150 | 22 | 1975 | 498,95 |
| Мар.,45/Плаза | У-мар45 | 150 | 3,66 | 1975 | 83,01 |
| У-1(ЦИПК) | У-2(ЦИПК) | 150 | 7 | 1975 | 158,76 |
| У-4(ЦИПК) | У-5(ЦИПК) | 150 | 10 | 1975 | 226,79 |
| У-01(Акс.17) | У-1(Акс.17) | 150 | 10 | 1975 | 226,79 |
| У-90(ПЗ) | У-90а(ПЗ) | 150 | 15 | 1975 | 340,19 |
| У-90а(ПЗ) | У-90б | 150 | 76,5 | 1975 | 1734,98 |
| У-Лен.86 | Лен.,86 | 150 | 5 | 1975 | 113,4 |
| У-2(РЕСКО) | У-3(РЕСКО) | 150 | 24 | 1975 | 544,31 |
| У-в/ч09 | У-9(в/ч) | 150 | 43 | 1975 | 975,22 |
| У-мар45 | ТК-51а-13 | 150 | 148 | 1975 | 3356,56 |
| У-1(Кур.47) | У-2(Кур.47) | 150 | 11 | 1975 | 249,47 |
| ТК-5(ЦКБ) | У-3(ЦКБ) | 150 | 23 | 1975 | 521,63 |
| ТК-6(ЦКБ) | ТК-7(ЦКБ) | 150 | 20 | 1975 | 453,59 |
| ТК-7(ЦКБ) | ТК-8(ЦКБ) | 150 | 35 | 1975 | 793,78 |
| ТК-8(ЦКБ) | ТК-11(ЦКБ) | 150 | 73,8 | 1975 | 1673,74 |
| ТК-11(ЦКБ) | ЦКБ,зд.2Г,Б | 150 | 10,4 | 1975 | 235,87 |
| У-1(Хир) | У-2(Хир) | 150 | 17 | 1975 | 385,55 |
| У-2(Хир) | У-(Терап) | 150 | 57 | 1975 | 1292,73 |
| У-1(Пищеблок) | Лен.,85/Пищеблок | 150 | 8 | 1975 | 181,44 |
| У-01(Хир) | У-1(Хир) | 150 | 6 | 1975 | 136,08 |
| ТК-38-19 | ТК-38-20 | 150 | 87 | 1975 | 1973,11 |
| ТК-38-18 | ТК-38-22 | 150 | 72 | 1975 | 1632,92 |
| ТК-38-22 | ТК-38-23 | 150 | 57,5 | 1975 | 1304,07 |
| ТК-38-23 | ТК-38-24 | 150 | 43,7 | 1975 | 991,09 |
| У-68(ПЗ) | У-125 | 150 | 42 | 1975 | 952,54 |
| У-125 | У-70(ПЗ) | 150 | 42 | 1975 | 952,54 |
| У-72а(ПЗ) | У-73(ПЗ) | 150 | 18 | 1975 | 408,23 |
| ТК-40а-8 | У-1Зв.15 | 200 | 12 | 1975 | 340,19 |
| У-1Зв.15 | У-1(Зв.15) | 200 | 10,73 | 1975 | 304,19 |
| К-40(ИМР) | У-5(ИМР) | 200 | 40 | 1975 | 1133,97 |
| У-5(ИМР) | У-6(ИМР) | 200 | 30 | 1975 | 850,48 |
| У-6(ИМР) | У-7(ИМР) | 200 | 65 | 1975 | 1842,71 |
| ТК-26-20 | ТК-26-19 | 200 | 105 | 1975 | 2976,68 |
| ТК-26-19 | ТК-26-17 | 200 | 141 | 1975 | 3997,26 |
| К-58 | У-3(К-58) | 200 | 2 | 1975 | 56,7 |
| У-3(К-58) | ТК-40-22б | 200 | 47 | 1975 | 1332,42 |
| ТК-40-22б | ТК-40-22 | 200 | 31 | 1975 | 878,83 |
| ТК-40а-3 | У-10(Зв.13) | 200 | 6,3 | 1975 | 178,6 |
| ТК-12-3 | ТК-12-3а | 200 | 70 | 1975 | 1984,45 |
| ТК-12-3а | ТК-12-4 | 200 | 35 | 1975 | 992,23 |
| К-36 | ТК-19-2 | 200 | 86 | 1975 | 2438,04 |
| К-41 | У-1(Пол-ка) | 200 | 30 | 1975 | 850,48 |
| У-2(Кур.27) | У-3(Кур.27) | 200 | 8 | 1975 | 226,79 |
| ТК-39-25а | ТК-39-23а | 200 | 60 | 1975 | 1700,96 |
| ТК-39-21 | ТК-39-20 | 200 | 99 | 1975 | 2806,58 |
| ТК-39-23 | ТК-39-21 | 200 | 94 | 1975 | 2664,84 |
| ТК-39-23а | ТК-39-23 | 200 | 110 | 1975 | 3118,43 |
| К-83 | ТК-39-25 | 200 | 88 | 1975 | 2494,74 |
| К-60 | У-2(К-60) | 200 | 5 | 1975 | 141,75 |
| К-60 | У-1(К-60) | 200 | 5 | 1975 | 141,75 |
| К-88а | ТК-40-39б | 200 | 40 | 1975 | 1133,97 |
| ТК-40-36 | У-1Кор.16 | 200 | 7 | 1975 | 198,45 |
| У-2(К-60) | ТК-40-34 | 200 | 43 | 1975 | 1219,02 |
| ТК-40-34 | У-1Кор.18 | 200 | 28 | 1975 | 793,78 |
| ТК-52-8а | ТК-52-8б | 200 | 48 | 1975 | 1360,77 |
| ТК-52-11 | ТК-52-15 | 200 | 89 | 1975 | 2523,09 |
| ТК-51а-7 | ТК-51а-5 | 200 | 156 | 1975 | 4422,5 |
| ТК-51а-5 | ТК-51а-4 | 200 | 108 | 1975 | 3061,73 |
| ТК-51а-4 | ТК-51а-1 | 200 | 43 | 1975 | 1219,02 |
| У-3(Мар.28) | У-2(Мар.28) | 200 | 9 | 1975 | 255,14 |
| У-2(Мар.28) | У-1(Мар.28) | 200 | 14 | 1975 | 396,89 |
| ТК-32-10 | У-1(Мар.24) | 200 | 23 | 1975 | 652,03 |
| ТК-32-9 | ТК-32-5 | 200 | 58 | 1975 | 1644,26 |
| ТК-32-5 | У-1(Мар.12) | 200 | 39 | 1975 | 1105,62 |
| У-2(ж/д) | У-3(ж/д) | 200 | 18 | 1975 | 510,29 |
| ТК-27-33 | У-Лне.116 | 200 | 8 | 1975 | 226,79 |
| ТК-27-15 | У-1(Лен.94) | 200 | 70 | 1975 | 1984,45 |
| ТК-29-3 | У-1(Кор.1) | 200 | 35 | 1975 | 992,23 |
| ТК-15-1 | ТК-15-1см | 200 | 36 | 1975 | 1020,58 |
| К-7 | У-15-1 | 200 | 21 | 1975 | 595,34 |
| ТК-19-2 | ТК-19-3 | 200 | 106 | 1975 | 3005,03 |
| ТК-19-3 | ТК-19-5б | 200 | 77 | 1975 | 2182,9 |
| ТК-19-5б | ТК-19-5а | 200 | 52 | 1975 | 1474,17 |
| ТК-19-5а | ТК-19-5 | 200 | 16 | 1975 | 453,59 |
| ТК-19-5 | ТК-19-6 | 200 | 91 | 1975 | 2579,79 |
| ТК-19-6 | ТК-перспек | 200 | 114 | 1975 | 3231,82 |
| У-1(Пищ.) | У-(Мин.воды) | 200 | 155 | 1975 | 4394,15 |
| ТК-19-10 | ТК-19-10(СМ) | 200 | 75 | 1975 | 2126,2 |
| ТК-12-1 | ТК-12-2 | 200 | 6 | 1975 | 170,1 |
| ТК-12-2 | У-3Блох.12) | 200 | 77 | 1975 | 2182,9 |
| У-2(Блох.12) | У-1(Блох.12) | 200 | 18 | 1975 | 510,29 |
| ТК-7-16 | ТК-12-4 | 200 | 87 | 1975 | 2466,39 |
| У-1(К-87) | У-1Мар.78 | 200 | 31 | 1975 | 878,83 |
| ТК-46-1 | ТК-46-2 | 200 | 74 | 1975 | 2097,85 |
| К-66а | К-66б | 200 | 75 | 1975 | 2126,2 |
| ТК-6(ПЗ) | ТК-5(ПЗ) | 200 | 122 | 1975 | 3458,62 |
| ТК-5(ПЗ) | ТК-4(ПЗ) | 200 | 105 | 1975 | 2976,68 |
| ТК-3(ПЗ) | ТК-2(ПЗ) | 200 | 96 | 1975 | 2721,54 |
| ТК-3а(ПЗ) | ТК-3б | 200 | 75 | 1975 | 2126,2 |
| ТК-4(ПЗ) | ТК-3а(ПЗ) | 200 | 78 | 1975 | 2211,25 |
| У-111 | У-86а(ПЗ) | 200 | 177 | 1975 | 5017,83 |
| У-83(ПЗ) | У-84а(ПЗ) | 200 | 149 | 1975 | 4224,05 |
| У-81(ПЗ) | У-82(ПЗ) | 200 | 59 | 1975 | 1672,61 |
| У-67(ПЗ) | У-126 | 200 | 204 | 1975 | 5783,26 |
| У-53(ПЗ) | У-54(ПЗ) | 200 | 35 | 1975 | 992,23 |
| У-54(ПЗ) | У-55(ПЗ) | 200 | 21 | 1975 | 595,34 |
| У-52(ПЗ) | У-53(ПЗ) | 200 | 266 | 1975 | 7540,92 |
| У-52а(ПЗ) | У-52(ПЗ) | 200 | 95 | 1975 | 2693,19 |
| У-6а(ПЗ) | У-1,1(склад) | 200 | 43 | 1975 | 1219,02 |
| У-111 | У-84(ПЗ) | 200 | 14 | 1975 | 396,89 |
| ТК-52-8б | ТК-52-25 | 200 | 19,67 | 1975 | 557,63 |
| ТК-стк | ТК-3(ПЗ) | 200 | 151 | 1975 | 4280,75 |
| У-126 | У-81(ПЗ) | 200 | 34 | 1975 | 963,88 |
| У-84а(ПЗ) | У-84(ПЗ) | 200 | 6 | 1975 | 170,1 |
| У-86а(ПЗ) | У-86(ПЗ) | 200 | 30 | 1975 | 850,48 |
| У-1,1(склад) | У-1(ПАТО) | 200 | 70 | 1975 | 1984,45 |
| У-(Мин.воды) | У-1(Пищеблок) | 200 | 104 | 1975 | 2948,33 |
| ТК-40-39 | ТК-40-39(см) | 200 | 16,3 | 1975 | 462,09 |
| ТК-40-39(см) | ТК-40-39а | 200 | 39 | 1975 | 1105,62 |
| ТК-40-39а | ТК-40-39б | 200 | 65 | 1975 | 1842,71 |
| У-1(Лен.118) | У-3(Лен.118) | 200 | 57 | 1975 | 1615,91 |
| У-6(Лен.118) | ТК-27-33 | 200 | 5 | 1975 | 141,75 |
| У-6(Лен.118) | У-4(Лен.118) | 200 | 76 | 1975 | 2154,55 |
| У-Лне.116 | У-1(Лен.116) | 200 | 11 | 1975 | 311,84 |
| К-85 | ТК-40а-20 | 200 | 86,5 | 1975 | 2452,22 |
| У-2(Мар.24) | У-3(Мар.24) | 200 | 34 | 1975 | 963,88 |
| У-3(Мар.24) | У-4(Мар.24) | 200 | 35 | 1975 | 992,23 |
| У-4(Мар.24) | У-5(Мар.24) | 200 | 39 | 1975 | 1105,62 |
| ТК-32-9 | У-6(Мар.24) | 200 | 25 | 1975 | 708,73 |
| У-11(Зв.13) | У-1(Зв.13) | 200 | 174 | 1975 | 4932,78 |
| У-1(Кур.28а) | У-1(Кур.30) | 200 | 42 | 1975 | 1190,67 |
| ТК-перспек | ТК-19-10 | 200 | 114 | 1975 | 3231,82 |
| У-83(ПЗ) | У-бочка1 | 200 | 1 | 1975 | 28,35 |
| У-бочка1 | У-боска2 | 200 | 1 | 1975 | 28,35 |
| У-боска2 | У-82(ПЗ) | 200 | 1 | 1975 | 28,35 |
| У-9(Зв.13) | У-11(Зв.13) | 200 | 7 | 1975 | 198,45 |
| У-10(Зв.13) | У-9(Зв.13) | 200 | 15 | 1975 | 425,24 |
| У-1(Зв.13) | ТК-40а-8 | 200 | 13 | 1975 | 368,54 |
| У-1Кор.18 | У-1(Кор.18) | 200 | 22 | 1975 | 623,69 |
| У-1Кор.16 | У-1(Кор.16) | 200 | 22,09 | 1975 | 626,24 |
| У-1Мар.78 | У-1(Мар.78) | 200 | 7 | 1975 | 198,45 |
| У-3(Кур.27) | ТК-45-2 | 200 | 10 | 1975 | 283,49 |
| У-1(Мар.28) | ТК-32-10 | 200 | 6 | 1975 | 170,1 |
| У-6(Мар.24) | У-5(Мар.24) | 200 | 22 | 1975 | 623,69 |
| У-1(Мар.24) | У-2(Мар.24) | 200 | 19 | 1975 | 538,64 |
| У-1(Мар.12) | У-2(Мар.12) | 200 | 17 | 1975 | 481,94 |
| У-2(Кур.30) | ТК-29-3 | 200 | 30 | 1975 | 850,48 |
| У-1(Кор.1) | У-2(Кор.1) | 200 | 6 | 1975 | 170,1 |
| У-3Блох.12) | У-2(Блох.12) | 200 | 16 | 1975 | 453,59 |
| У-1(Блох.12) | ТК-12-3 | 200 | 14 | 1975 | 396,89 |
| ТК-3б | ТК-стк | 200 | 81 | 1975 | 2296,3 |
| ТК-12-1 | ТК-6-1 | 200 | 123 | 1975 | 3486,97 |
| ТК-3-2 | ТК-3-1а | 200 | 30 | 1975 | 850,48 |
| ТК-1-4 | У-1-4 | 200 | 69 | 1975 | 1956,1 |
| ТК-3-1а | ТК-3-1 | 200 | 45 | 1975 | 1275,72 |
| ТК-3-1 | ТК-8-1 | 200 | 90 | 1975 | 2551,44 |
| ТК-4-1 | ТК-3-2 | 200 | 98 | 1975 | 2778,23 |
| ТК-5-1 | ТК-4-1 | 200 | 81 | 1975 | 2296,3 |
| ТК-6-1 | ТК-5-1 | 200 | 142 | 1975 | 4025,6 |
| ТК-8-1 | ТК-8-2 | 200 | 56 | 1975 | 1587,56 |
| ТК-8-2 | ТК-1-3(СМ) | 200 | 74 | 1975 | 2097,85 |
| ТК-1-3 | ТК-1-4 | 200 | 80 | 1975 | 2267,95 |
| ТК-1-3(СМ) | ТК-1-3 | 200 | 27 | 1975 | 765,43 |
| ТК-2(ЦКБ) | ТК-4(ЦКБ) | 200 | 76 | 1975 | 2154,55 |
| ТК-1(ЦКБ) | У-(ТК-2/ЦКБ) | 200 | 53 | 1975 | 1502,51 |
| У-(ТК-2/ЦКБ) | ТК-2(ЦКБ) | 200 | 13 | 1975 | 368,54 |
| К-40 | Т-1 | 200 | 77 | 1975 | 2182,9 |
| Т-1 | Т-2 | 200 | 22 | 1975 | 623,69 |
| Т-2 | Т-3 | 200 | 81 | 1975 | 2296,3 |
| У-36(ПЗ) | У-1(М-О) | 200 | 35 | 1975 | 992,23 |
| У-71(ПЗ) | Реалит,произ./кор. | 200 | 10 | 1975 | 283,49 |
| У-1(ПАТО) | У-2(ПАТО) | 200 | 10 | 1975 | 283,49 |
| У-2(ПАТО) | У-пато.г | 200 | 162 | 1975 | 4592,59 |
| У-пато.г | ОПАТП,Гар.2/1 | 200 | 4,91 | 1975 | 139,2 |
| У-51(ПЗ) | У-52а(ПЗ) | 200 | 145 | 1975 | 4110,65 |
| У-15-1 | У-15-1 | 200 | 25 | 1975 | 708,73 |
| У-1(Пол-ка) | У-2(Пол-ка) | 200 | 56 | 1975 | 1587,56 |
| ТК-38-15 | ТК-39-20 | 200 | 68 | 1975 | 1927,75 |
| ТК-38-18 | ТК-38-19 | 200 | 53 | 1975 | 1502,51 |
| ТК-55-5 | ТК-55-6 | 200 | 156,05 | 1975 | 4423,91 |
| У-72(ПЗ) | У-72а(ПЗ) | 200 | 22 | 1975 | 623,69 |
| У-71(ПЗ) | У-72(ПЗ) | 200 | 37 | 1975 | 1048,93 |
| У-68(ПЗ) | У-71(ПЗ) | 200 | 73 | 1975 | 2069,5 |
| К-9(ИМР) | У-1(ИМР) | 250 | 28 | 1975 | 952,54 |
| У-1(ИМР) | К-14(ИМР) | 250 | 70 | 1975 | 2381,34 |
| К-14(ИМР) | К-37(ИМР) | 250 | 144 | 1975 | 4898,76 |
| К-37(ИМР) | К-40(ИМР) | 250 | 25 | 1975 | 850,48 |
| ТК-32а-3 | ТК-32а-8 | 250 | 225 | 1975 | 7654,32 |
| И-1в | И-1а | 250 | 534 | 1975 | 18166,25 |
| ТК-32а-8 | И-1в | 250 | 284 | 1975 | 9661,45 |
| К-51 | ТК-32а-1 | 250 | 130 | 1975 | 4422,5 |
| К-58 | ТК-40а-1 | 250 | 322 | 1975 | 10954,18 |
| ТК-24-2 | ТК-24-3 | 250 | 63 | 1975 | 2143,21 |
| У-2(Лен.99) | У3(Лен.99) | 250 | 7 | 1975 | 238,13 |
| ТК-26-11 | ТК-26-11а | 250 | 14,5 | 1975 | 493,28 |
| ТК-40а-1 | ТК-40а-2 | 250 | 28 | 1975 | 952,54 |
| ТК-40а-2 | ТК-40а-3 | 250 | 82 | 1975 | 2789,57 |
| К-88 | ТК-52-1а | 250 | 17 | 1975 | 578,33 |
| ТК-52-8а | ТК-52-9 | 250 | 98 | 1975 | 3333,88 |
| И-1а | И-1 | 250 | 87 | 1975 | 2959,67 |
| К-92 | ТК-51а-11 | 250 | 136 | 1975 | 4626,61 |
| ТК-51а-11 | ТК-51а-7 | 250 | 75 | 1975 | 2551,44 |
| ТК-32-3 | ТК-32-4 | 250 | 71 | 1975 | 2415,36 |
| ТК-32-5 | ТК-32-4 | 250 | 112 | 1975 | 3810,15 |
| ТК-32-3 | ТК-32-2 | 250 | 55 | 1975 | 1871,06 |
| ТК-32-2 | К-54 | 250 | 54 | 1975 | 1837,04 |
| ТК-24-1 | ТК-24-2 | 250 | 19 | 1975 | 646,36 |
| К-48 | ТК-26-2а | 250 | 180 | 1975 | 6123,46 |
| У-2(Лен.99) | У-1(Лен.99) | 250 | 10 | 1975 | 340,19 |
| ТК-24-3 | ТК-24-7 | 250 | 81 | 1975 | 2755,55 |
| ТК-24-7 | ТК-24-8 | 250 | 10 | 1975 | 340,19 |
| ТК-24-8 | ТК-24-8а | 250 | 40 | 1975 | 1360,77 |
| ТК-24-8а | ТК-24-11 | 250 | 80 | 1975 | 2721,54 |
| ТК-24-11 | У-1(Пищ.) | 250 | 160 | 1975 | 5443,07 |
| М-40 | М-39 | 250 | 133 | 1975 | 4524,55 |
| М-41 | М-40 | 250 | 24 | 1975 | 816,46 |
| М-46 | М-45а | 250 | 12 | 1975 | 408,23 |
| М-47 | М-46 | 250 | 65 | 1975 | 2211,25 |
| ТК-26-23 | М-47 | 250 | 39 | 1975 | 1326,75 |
| ТК-26-22 | ТК-26-23 | 250 | 126 | 1975 | 4286,42 |
| ТК-26-11а | ТК-26-22 | 250 | 250 | 1975 | 8504,8 |
| У-66-4 | У-НАТпроект | 250 | 20 | 1975 | 680,38 |
| У-93(ПЗ) | У-ТК-6(ПЗ) | 250 | 127 | 1975 | 4320,44 |
| У-57(ПЗ) | У-57а(ПЗ) | 250 | 55 | 1975 | 1871,06 |
| У-57б(ПЗ) | У-63(ПЗ) | 250 | 57 | 1975 | 1939,09 |
| У-63(ПЗ) | У-64(ПЗ) | 250 | 51 | 1975 | 1734,98 |
| У-9(ПЗ) | У-10(ПЗ) | 250 | 5 | 1975 | 170,1 |
| К-51 | ТК-32а-4 | 250 | 56 | 1975 | 1905,07 |
| У-57а(ПЗ) | У-57б(ПЗ) | 250 | 30 | 1975 | 1020,58 |
| ТК-26-7в | ТК-26-10 | 250 | 101 | 1975 | 3435,94 |
| М-45а | М-45 | 250 | 48 | 1975 | 1632,92 |
| М-41 | М-42 | 250 | 88 | 1975 | 2993,69 |
| ТК-52-7б | ТК-52-7 | 250 | 37 | 1975 | 1258,71 |
| М-45 | М-43 | 250 | 51 | 1975 | 1734,98 |
| М-42 | М-43 | 250 | 8 | 1975 | 272,15 |
| ТК-26-7а | ТК-26-8в | 250 | 168 | 1975 | 5715,22 |
| У-1(Лен.99) | К-47 | 250 | 28,2 | 1975 | 959,34 |
| У3(Лен.99) | ТК-26-3б | 250 | 51 | 1975 | 1734,98 |
| У-НАТпроект | У-1(М/з) | 250 | 53,31 | 1975 | 1813,56 |
| ТК-1(ПЗ) | ТК-2(ПЗ) | 250 | 112 | 1975 | 3810,15 |
| У-ТК-6(ПЗ) | ТК-6(ПЗ) | 250 | 46 | 1975 | 1564,88 |
| ТК-9-11 | ТК-9-1 | 250 | 101 | 1975 | 3435,94 |
| К-2а | У-К-2 | 250 | 15 | 1975 | 510,29 |
| У-К-2 | К-2 | 250 | 1 | 1975 | 34,02 |
| У-1(К-2а) | ТК-9-11 | 250 | 82 | 1975 | 2789,57 |
| У-(К-50) | У-2(К-50) | 250 | 107 | 1975 | 3640,05 |
| У-2(К-50) | Сигнал,зд.1 | 250 | 42,37 | 1975 | 1441,39 |
| ТК-38-12 | ТК-38-13 | 250 | 67 | 1975 | 2279,29 |
| ТК-38-13 | ТК-38-14 | 250 | 101 | 1975 | 3435,94 |
| ТК-38-14 | ТК-38-15 | 250 | 97 | 1975 | 3299,86 |
| ТК-38-12 | ТК-38-16 | 250 | 51 | 1975 | 1734,98 |
| ТК-38-16 | ТК-38-17 | 250 | 90 | 1975 | 3061,73 |
| ТК-38-17 | ТК-38-18 | 250 | 52,5 | 1975 | 1786,01 |
| У-88(55мкр) | ТК-55-1 | 250 | 7,4 | 1975 | 251,74 |
| ТК-55-1 | ТК-55-2 | 250 | 201,17 | 1975 | 6843,64 |
| ТК-55-2 | ТК-55-3 | 250 | 79,72 | 1975 | 2712,01 |
| У-65(ПЗ) | У-67(ПЗ) | 250 | 78 | 1975 | 2653,5 |
| У-67(ПЗ) | У-68(ПЗ) | 250 | 40 | 1975 | 1360,77 |
| У-64(ПЗ) | У-64а(ПЗ) | 250 | 20 | 1975 | 680,38 |
| У-64а(ПЗ) | У-65(ПЗ) | 250 | 34 | 1975 | 1156,65 |
| ТК-45-1 | К-4(ИМР) | 300 | 81 | 1975 | 3122,96 |
| К-4(ИМР) | К-9(ИМР) | 300 | 92 | 1975 | 3547,07 |
| К-39 | ТК-24-1 | 300 | 16 | 1975 | 616,88 |
| У-1(ж/д) | У-93(ПЗ) | 300 | 236 | 1975 | 9099 |
| К-50 | У-(К-50) | 300 | 35 | 1975 | 1349,43 |
| ТК-38-11 | ТК-38-12 | 300 | 58 | 1975 | 2236,2 |
| У-К1 | У-1(ж/д) | 350 | 684 | 1975 | 32576,78 |
| У-1(ж/д) | У-1а(ж/д) | 350 | 96 | 1975 | 4572,18 |
| У-51(ПЗ) | У-57чан(ПЗ) | 350 | 55 | 1975 | 2619,48 |
| У-48(ПЗ) | У-50(ПЗ) | 350 | 34 | 1975 | 1619,31 |
| У-47(ПЗ) | У-48(ПЗ) | 350 | 105 | 1975 | 5000,82 |
| У-41(ПЗ) | У-47(ПЗ) | 350 | 83 | 1975 | 3953,03 |
| У-36(ПЗ) | У-41(ПЗ) | 350 | 97 | 1975 | 4619,81 |
| У-35(ПЗ) | У-36(ПЗ) | 350 | 38 | 1975 | 1809,82 |
| У-34(ПЗ) | У-35(ПЗ) | 350 | 87 | 1975 | 4143,54 |
| У-22а(ПЗ) | У-28(ПЗ) | 350 | 30 | 1975 | 1428,81 |
| У-28(ПЗ) | У-29(ПЗ) | 350 | 26 | 1975 | 1238,3 |
| У-29(ПЗ) | У-34(ПЗ) | 350 | 49 | 1975 | 2333,72 |
| У-57чан(ПЗ) | У-57(ПЗ) | 350 | 10 | 1975 | 476,27 |
| У-50а(ПЗ) | У-51(ПЗ) | 350 | 43 | 1975 | 2047,96 |
| У-50(ПЗ) | У-50а(ПЗ) | 350 | 35 | 1975 | 1666,94 |
| К-73 | ТК-38-11 | 350 | 7 | 1975 | 333,39 |
| К-78 | К-76 | 400 | 99 | 1975 | 5725,43 |
| К-76 | К-75 | 400 | 27 | 1975 | 1561,48 |
| К-75 | К-74 | 400 | 122 | 1975 | 7055,58 |
| К-77 | К-78 | 400 | 104 | 1975 | 6014,59 |
| К-81 | К-80 | 400 | 213 | 1975 | 12318,35 |
| К-80 | К-79 | 400 | 253 | 1975 | 14631,66 |
| К-79 | К-77 | 400 | 243 | 1975 | 14053,33 |
| К-98 | К-99 | 400 | 29 | 1975 | 1677,15 |
| К-97 | ТК-97а | 400 | 142 | 1975 | 8212,23 |
| К-94 | К-95 | 400 | 174 | 1975 | 10062,88 |
| К-52 | К-53 | 400 | 150 | 1975 | 8674,89 |
| К-51 | К-52 | 400 | 77 | 1975 | 4453,11 |
| У-88(55мкр) | К-81 | 400 | 109 | 1975 | 6303,76 |
| У-88(55мкр) | К-88 | 400 | 30,9 | 1975 | 1787,03 |
| ТК-97а | К-98 | 400 | 126 | 1975 | 7286,91 |
| У-2а(жд) | К-28а-2 | 400 | 65 | 1975 | 3759,12 |
| Точка В | Точка Б | 400 | 18,08 | 1975 | 1045,61 |
| Точка Б | У-(К-87) | 400 | 12,5 | 1975 | 722,91 |
| У-14(ПЗ) | У-14а(ПЗ) | 400 | 36 | 1975 | 2081,97 |
| У-22(ПЗ) | У-22а(ПЗ) | 400 | 36 | 1975 | 2081,97 |
| У-9(ПЗ) | У-21(ПЗ) | 400 | 45 | 1975 | 2602,47 |
| У-21(ПЗ) | У-14(ПЗ) | 400 | 20 | 1975 | 1156,65 |
| У-14а(ПЗ) | У-22(ПЗ) | 400 | 60 | 1975 | 3469,96 |
| У-2(К-15) | К-15 | 500 | 10 | 1975 | 771,1 |
| К-15 | У-4(К-15) | 500 | 8 | 1975 | 616,88 |
| У-(К-88) | К-88 | 500 | 106 | 1975 | 8173,68 |
| К-86 | Точка В | 500 | 118,62 | 1975 | 9146,81 |
| К-85 | К-86 | 500 | 181 | 1975 | 13956,94 |
| К-68 | К-82б | 500 | 89 | 1975 | 6862,81 |
| К-56 | К-56а | 500 | 79 | 1975 | 6091,7 |
| К-56а | К-57 | 500 | 127 | 1975 | 9792,99 |
| К-57 | К-57а | 500 | 38 | 1975 | 2930,19 |
| К-57б | У-2(К-58) | 500 | 126 | 1975 | 9715,88 |
| К-57а | К-57б | 500 | 67 | 1975 | 5166,38 |
| К-54 | К-55 | 500 | 155 | 1975 | 11952,08 |
| К-54а | К-54 | 500 | 89 | 1975 | 6862,81 |
| К-50 | К-49 | 500 | 85 | 1975 | 6554,36 |
| К-48 | К-47 | 500 | 222 | 1975 | 17118,46 |
| К-46 | К-47 | 500 | 211 | 1975 | 16270,25 |
| К-45 | К-46 | 500 | 134 | 1975 | 10332,76 |
| К-24 | К-24а | 500 | 15 | 1975 | 1156,65 |
| К-30 | К-31 | 500 | 184,4 | 1975 | 14219,12 |
| К-31 | К-32 | 500 | 122 | 1975 | 9407,44 |
| К-11 | К-10 | 500 | 205 | 1975 | 15807,59 |
| К-55 | К-55а | 500 | 115 | 1975 | 8867,67 |
| К-10 | К-9 | 500 | 140 | 1975 | 10795,42 |
| К-9а | К-8а | 500 | 66 | 1975 | 5089,27 |
| К-8а | К-8 | 500 | 52 | 1975 | 4009,73 |
| К-8 | К-7а | 500 | 55 | 1975 | 4241,06 |
| К-7а | К-7 | 500 | 110,5 | 1975 | 8520,67 |
| К-36 | К-37 | 500 | 144,3 | 1975 | 11127 |
| К-11 | К-34 | 500 | 116 | 1975 | 8944,78 |
| К-34 | К-35 | 500 | 102 | 1975 | 7865,24 |
| К-35 | К-36 | 500 | 84,5 | 1975 | 6515,81 |
| К-53 | К-54а | 500 | 65 | 1975 | 5012,16 |
| К-4 | К-3а | 500 | 395 | 1975 | 30458,52 |
| К-91 | К-92 | 500 | 181 | 1975 | 13956,94 |
| У-66а | У-66а-1 | 500 | 125 | 1975 | 9638,77 |
| У-66а-1 | К-66а | 500 | 53 | 1975 | 4086,84 |
| К-67 | К-68 | 500 | 122 | 1975 | 9407,44 |
| К-66а | К-67 | 500 | 114 | 1975 | 8790,56 |
| К-28-1 | У-(Кр.з.28) | 500 | 187 | 1975 | 14419,6 |
| У-(Кр.з.28) | К-26а | 500 | 45 | 1975 | 3469,96 |
| К-26а | К-26 | 500 | 82,5 | 1975 | 6361,59 |
| К-50 | К-51 | 500 | 244 | 1975 | 18814,88 |
| У-1а(ж/д) | У-2(ж/д) | 500 | 376 | 1975 | 28993,43 |
| К-55а | К-56 | 500 | 79 | 1975 | 6091,7 |
| К-28а-2 | К-28-2 | 500 | 47 | 1975 | 3624,18 |
| К-1(Каб) | К-2(Каб) | 500 | 84 | 1975 | 6477,25 |
| У-1(ПЗ) | ТК-1(ПЗ) | 500 | 240 | 1975 | 18506,44 |
| К-2(Каб) | УТ-6 | 500 | 249 | 1975 | 19200,43 |
| У-6а(ПЗ) | У-8(ПЗ) | 500 | 140 | 1975 | 10795,42 |
| У-8(ПЗ) | У-9(ПЗ) | 500 | 53 | 1975 | 4086,84 |
| У-6(ПЗ) | У-6а(ПЗ) | 500 | 22 | 1975 | 1696,42 |
| У-1(ПЗ) | У-К5 | 500 | 415 | 1975 | 32000,72 |
| К-78 | К-1а(Каб.) | 500 | 167 | 1975 | 12877,4 |
| К-1а(Каб.) | К-1(Каб) | 500 | 209 | 1975 | 16116,03 |
| У-5а(ПЗ) | У-6(ПЗ) | 500 | 95 | 1975 | 7325,47 |
| К-89 | К-90 | 600 | 301 | 1975 | 25940,77 |
| К-90 | К-90а | 600 | 134 | 1975 | 11548,38 |
| К-39а | К-40 | 600 | 196 | 1975 | 16891,66 |
| К-16 | К-16а | 600 | 116 | 1975 | 9997,11 |
| К-16а | К-16б | 600 | 230 | 1975 | 19821,85 |
| К-16в | К-16г | 600 | 271 | 1975 | 23355,31 |
| К-16г | К-16д | 600 | 311 | 1975 | 26802,59 |
| К-16д | ТК-27-4 | 600 | 251 | 1975 | 21631,67 |
| К-16б | К-16в | 600 | 443 | 1975 | 38178,61 |
| ТК-1(ПЗ) | У-5(ПЗ) | 600 | 111 | 1975 | 9566,2 |
| У-5(ПЗ) | У-5а(ПЗ) | 600 | 35 | 1975 | 3016,37 |
| У-(К73/74) | К-73 | 700 | 153 | 1975 | 14747,32 |
| У-(К-72) | У-66-5 | 700 | 257 | 1975 | 24771,64 |
| К-73 | К-72 | 700 | 330 | 1975 | 31807,95 |
| У-66-5 | У-66-4 | 700 | 256 | 1975 | 24675,26 |
| К-60 | К-60а | 700 | 154 | 1975 | 14843,71 |
| К-60а | К-89 | 700 | 158 | 1975 | 15229,26 |
| У-65 | У-65а | 700 | 196 | 1975 | 18891,99 |
| У-66 | У-66б | 700 | 22 | 1975 | 2120,53 |
| У-66-2 | У-66-4 | 700 | 237 | 1975 | 22843,89 |
| У-64а | У-65 | 700 | 229 | 1975 | 22072,79 |
| У-66-1 | У-66-2 | 700 | 382 | 1975 | 36820,11 |
| У-65а | У-66 | 700 | 196 | 1975 | 18891,99 |
| У-66в | У-66-1 | 700 | 34 | 1975 | 3277,18 |
| У-66б | У-66в | 700 | 135 | 1975 | 13012,34 |
| К-1а | У-2(К-15) | 800 | 85 | 1975 | 9638,77 |
| У-3(К-15) | У-5(К-16) | 800 | 462 | 1975 | 52389,56 |
| У-Т11 | У-К4 | 800 | 44 | 1975 | 4989,48 |
| К-62 | К-61а | 900 | 185 | 1975 | 24125,28 |
| К-61а | К-61б | 900 | 210 | 1975 | 27385,45 |
| К-61б | К-61 | 900 | 134 | 1975 | 17474,53 |
| К-61 | К-58а | 900 | 191 | 1975 | 24907,72 |
| К-58а | К-58 | 900 | 178 | 1975 | 23212,43 |
| У-1(К-15) | У-1(К-16) | 900 | 458 | 1975 | 59726,37 |
| У-3(К-16) | К-64 | 900 | 113 | 1975 | 14735,98 |
| К-64 | К-63 | 900 | 161 | 1975 | 20995,51 |
| К-63 | К-62 | 900 | 287 | 1975 | 37426,78 |
| К-1б | У-1(К-15) | 900 | 73 | 1975 | 9519,7 |
| ТК-20-7 | У-(Кур.6) | 50 | 9 | 1976 | 112,26 |
| У-(Кур.6) | Кур.,6(Гараж) | 50 | 3 | 1976 | 37,42 |
| У-(Кур.6) | У-2(Кур.6) | 50 | 23 | 1976 | 286,9 |
| У-4(Акс.15) | У-5(Акс.15) | 50 | 26 | 1976 | 324,32 |
| У-4(Акс.15) | Акс.,15/4 | 50 | 3 | 1976 | 37,42 |
| У-3(Акс.15) | Акс.,15/3 | 50 | 3 | 1976 | 37,42 |
| У-2(Акс.15) | Акс.,15/2 | 50 | 3 | 1976 | 37,42 |
| У-1(Акс.15) | Акс.,15/1 | 50 | 3 | 1976 | 37,42 |
| У-2(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/3(1) | 80 | 5 | 1976 | 79,38 |
| У-2(Тр.пл.1) | У-3(Тр.пл.1) | 80 | 96 | 1976 | 1524,06 |
| У-2(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/3(2) | 80 | 5 | 1976 | 79,38 |
| У-3(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/2(1) | 80 | 5 | 1976 | 79,38 |
| У-3(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/2(2) | 80 | 5 | 1976 | 79,38 |
| У-6(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/1(1) | 80 | 5 | 1976 | 79,38 |
| У-6(Тр.пл.1) | Треуг.пл.,1/1(2) | 80 | 5 | 1976 | 79,38 |
| У-2(Акс.15) | У-3(Акс.15) | 80 | 26 | 1976 | 412,77 |
| У-3(Акс.15) | У-4(Акс.15) | 80 | 26 | 1976 | 412,77 |
| У-1(Акс.15) | У-2(Акс.15) | 100 | 26 | 1976 | 442,25 |
| У-1(Энг.11(8) | У-1(Энг.11(4) | 125 | 116 | 1976 | 2236,2 |
| У-1Энг.11 | У-1(Энг.11(8) | 125 | 16 | 1976 | 308,44 |
| У-1(Энг.11(4) | У-1(Энг.11(1) | 150 | 90 | 1976 | 2041,15 |
| У-2Энг.11 | У-1(Энг.11(1) | 150 | 15 | 1976 | 340,19 |
| У-2(Мар.32) | Мар.,32/1 | 50 | 8,5 | 1977 | 106,03 |
| У-4(Мар.32) | Мар.,32/4 | 50 | 33,5 | 1977 | 417,87 |
| У-3(Мар.32) | Мар.,32/2 | 50 | 8,5 | 1977 | 106,03 |
| У-4(Мар.32) | Мар.,32/3 | 50 | 8,5 | 1977 | 106,03 |
| У-4(Мар.38) | Мар.,38/3 | 50 | 35 | 1977 | 436,58 |
| У-4(Мар.38) | Мар.,38/4 | 50 | 9,5 | 1977 | 118,5 |
| У-5(Мар.38) | Мар.,38/2 | 50 | 35 | 1977 | 436,58 |
| У-5(Мар.38) | Мар.,38/1 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-5(Кор.21) | У-6(Кор.21) | 50 | 25 | 1977 | 311,84 |
| У-5(Кор.21) | Кор.,21/2 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-4(Кор.21) | Кор.,21/3 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-3(Кор.21) | Кор.,21/5 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-2(Кор.21) | Кор.,21/4 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-2(Кор.19) | Кор.,19/1 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-3(Кор.19) | Кор.,19/2 | 50 | 11 | 1977 | 137,21 |
| У-4(Мар.36) | Мар.,36/3 | 50 | 35 | 1977 | 436,58 |
| У-4(Мар.36) | Мар.,36/2 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-3(Мар.36) | Мар.,36/1 | 50 | 5 | 1977 | 62,37 |
| У-3(Мар.32) | У-4(Мар.32) | 70 | 25 | 1977 | 368,54 |
| У-6(Мар.38) | У-5(Мар.38) | 70 | 10 | 1977 | 147,42 |
| У-3(Кор.21) | Кор.,23 | 70 | 22 | 1977 | 324,32 |
| У-5(Кор.19) | У-6(Кор.19) | 70 | 20 | 1977 | 294,83 |
| У-2(Мар.38) | У-3(Мар.38) | 80 | 6 | 1977 | 95,25 |
| ТК-32-15 | У-Кор.25 | 80 | 14 | 1977 | 222,26 |
| ТК-32-18 | У-1(Кор.21) | 80 | 5 | 1977 | 79,38 |
| У-3(Мар.38) | ТК-32-15 | 80 | 33 | 1977 | 523,9 |
| У-2(Мар.32) | У-3(Мар.32) | 80 | 13 | 1977 | 206,38 |
| У-2(Мар.38) | У-4(Мар.38) | 80 | 10 | 1977 | 158,76 |
| У-2(Кор.21) | У-3(Кор.21) | 80 | 18 | 1977 | 285,76 |
| У-2(Кор.21) | У-4(Кор.21) | 80 | 24 | 1977 | 381,01 |
| У-4(Кор.21) | У-5(Кор.21) | 80 | 25 | 1977 | 396,89 |
| У-3(Кор.19) | У-4(Кор.19) | 80 | 20 | 1977 | 317,51 |
| У-4(Кор.19) | У-5(Кор.19) | 80 | 30 | 1977 | 476,27 |
| У-4(Кор.19) | Кор.,19/3 | 80 | 5 | 1977 | 79,38 |
| У-5(Кор.19) | Кор.,19/4 | 80 | 5 | 1977 | 79,38 |
| У-2(Кор.29) | Кор.,29/2 | 80 | 36 | 1977 | 571,52 |
| У-2(Кор.29) | Кор.,29/1 | 80 | 5,5 | 1977 | 87,32 |
| У-2(Мар.36) | У-3(Мар.36) | 80 | 10 | 1977 | 158,76 |
| У-3(Мар.36) | У-4(Мар.36) | 80 | 20 | 1977 | 317,51 |
| У-5(Тр.пл.1) | У-6(Тр.пл.1) | 80 | 8 | 1977 | 127 |
| ТК-22-2 | У-Кур.19а | 100 | 38 | 1977 | 646,36 |
| К-32 | У-1(Тр.пл.1) | 100 | 51 | 1977 | 867,49 |
| ТК-32-16 | У-7(Мар.38) | 100 | 21 | 1977 | 357,2 |
| У-6(Мар.38) | У-8(Мар.38) | 100 | 6 | 1977 | 102,06 |
| К-59 | У-1(Кор.19) | 100 | 35 | 1977 | 595,34 |
| У-7(Мар.38) | У-6(Мар.38) | 100 | 10 | 1977 | 170,1 |
| У-8(Мар.38) | ТК-32-18 | 100 | 27 | 1977 | 459,26 |
| У-1(Тр.пл.1) | У-2(Тр.пл.1) | 100 | 8 | 1977 | 136,08 |
| У-2(Кор.19) | У-3(Кор.19) | 100 | 20 | 1977 | 340,19 |
| У-1(Кор.19) | У-2(Кор.19) | 100 | 6 | 1977 | 102,06 |
| ТК-32-13 | У-1(Мар.38) | 125 | 23 | 1977 | 443,38 |
| У-1(Мар.38) | У-2(Мар.38) | 125 | 7 | 1977 | 134,94 |
| ТК-32-16 | У-1(Мар.36) | 150 | 60 | 1977 | 1360,77 |
| У-2(Мар.36) | У-5(Мар.36) | 150 | 8 | 1977 | 181,44 |
| У-1(Мар.36) | У-2(Мар.36) | 150 | 14 | 1977 | 317,51 |
| У-5(Мар.36) | ТК-32-17 | 150 | 41 | 1977 | 929,86 |
| К-20 | ТК-22-2 | 200 | 100 | 1977 | 2834,93 |
| У-3(Мар.28) | У-4(Мар.28) | 200 | 7 | 1977 | 198,45 |
| ТК-32-12 | У-5(Мар.32) | 200 | 52 | 1977 | 1474,17 |
| У-5(Мар.32) | У-2(Мар.32) | 200 | 12 | 1977 | 340,19 |
| У-4(Мар.28) | ТК-32-12 | 200 | 9 | 1977 | 255,14 |
| У-2(Мар.32) | У-1(Мар.32) | 300 | 8 | 1977 | 308,44 |
| ТК-32-13 | ТК-32-16 | 300 | 137 | 1977 | 5282,05 |
| ТК-32-16 | У-3(Кор.29) | 300 | 18 | 1977 | 693,99 |
| У-2(Кор.29) | У-1(Кор.29) | 300 | 7 | 1977 | 269,89 |
| ТК-32-19 | У-3(Кор.27) | 300 | 70 | 1977 | 2698,86 |
| У-3(Кор.27) | У-2(Кор.27) | 300 | 10 | 1977 | 385,55 |
| У-1(Кор.29) | ТК-32-19 | 300 | 13 | 1977 | 501,22 |
| У-3(Кор.29) | У-2(Кор.29) | 300 | 6 | 1977 | 231,33 |
| У-1(Мар.32) | ТК-32-13 | 300 | 16 | 1977 | 616,88 |
| К-89 | К-88б | 400 | 157 | 1977 | 9079,72 |
| К-88б | К-88а | 400 | 196 | 1977 | 11335,2 |
| К-88а | К-88-1 | 400 | 163,13 | 1977 | 9434,24 |
| К-88-1 | К-88 | 400 | 142,86 | 1977 | 8261,97 |
| ТК-46-3 | У-Кур.31(Хозбок | 40 | 18 | 1978 | 224,53 |
| У-(Кур.29) | Кур.,29/1 | 50 | 5 | 1978 | 62,37 |
| У-(Кур.29) | Кур.,29/2 | 50 | 20 | 1978 | 249,47 |
| У-19(Кур.47) | Кур.,47/Спорт | 50 | 40 | 1978 | 498,95 |
| У-2(Мар.10) | Мар.,10/3 | 50 | 36 | 1978 | 449,05 |
| У-1(Мар.10) | Мар.,10/1 | 50 | 6 | 1978 | 74,84 |
| У-2(Мар.10) | Мар.,10/2 | 50 | 6 | 1978 | 74,84 |
| У-2(Мар.12) | Мар.,12/1 | 50 | 7 | 1978 | 87,32 |
| У-3(Мар.12) | Мар.,12/2 | 50 | 7 | 1978 | 87,32 |
| У-4(Мар.12) | Мар.,12/3 | 50 | 7 | 1978 | 87,32 |
| У-5(Мар.12) | Мар.,12/4 | 50 | 7 | 1978 | 87,32 |
| У-7(Кор.27) | Кор.,27/4 | 50 | 34 | 1978 | 424,11 |
| У-7(Кор.27) | Кор.,27/3 | 50 | 9 | 1978 | 112,26 |
| У-6(Кор.27) | Кор.,27/2 | 50 | 5 | 1978 | 62,37 |
| У-5(Кор.27) | Кор.,27/1 | 50 | 5 | 1978 | 62,37 |
| У-4(Мар.6) | Мар.,6/4 | 50 | 25 | 1978 | 311,84 |
| У-4(Мар.6) | Мар.,6/3 | 50 | 5 | 1978 | 62,37 |
| У-3(Мар.6) | Мар.,6/2 | 50 | 5 | 1978 | 62,37 |
| У-2(Мар.6) | Мар.,6/1 | 50 | 12 | 1978 | 149,68 |
| ТК-32-7 | У-Мар.10 | 80 | 17 | 1978 | 269,89 |
| У-2(Кор.27) | У-5(Кор.27) | 80 | 10 | 1978 | 158,76 |
| К-66б | У-2(Кур.39) | 80 | 30 | 1978 | 476,27 |
| У-2(Кур.39) | У-4(Кур.39) | 80 | 88 | 1978 | 1397,05 |
| К-68 | У-Кур.43 | 80 | 4 | 1978 | 63,5 |
| У-4(Кур.39) | К-66г | 80 | 13 | 1978 | 206,38 |
| У-5(Кур.47) | Кур.,47/1(2) | 80 | 2 | 1978 | 31,75 |
| У-4(Кур.47) | Кур.,47/1(1) | 80 | 3 | 1978 | 47,63 |
| У-8(Кур.47) | Кур.,47/2(1) | 80 | 3 | 1978 | 47,63 |
| У-9(Кур.47) | Кур.,47/2(2) | 80 | 3 | 1978 | 47,63 |
| У-12(Кур.47) | Кур.,47/3(1) | 80 | 2 | 1978 | 31,75 |
| У-13(Кур.47) | Кур.,47/3(2) | 80 | 2 | 1978 | 31,75 |
| У-1(Мар.10) | У-2(Мар.10) | 80 | 30 | 1978 | 476,27 |
| У-3(Мар.16) | Мар.,16/1 | 80 | 5 | 1978 | 79,38 |
| У-2(Мар.16) | Мар.,16/2 | 80 | 5 | 1978 | 79,38 |
| У-2(Мар.18) | У-3(Мар.18) | 80 | 30 | 1978 | 476,27 |
| У-2(Кор.27) | У-6(Кор.27) | 80 | 22 | 1978 | 349,26 |
| У-6(Кор.27) | У-7(Кор.27) | 80 | 25 | 1978 | 396,89 |
| У-2(Мар.6) | У-3(Мар.6) | 80 | 15 | 1978 | 238,13 |
| У-3(Мар.6) | У-4(Мар.6) | 80 | 25 | 1978 | 396,89 |
| У-(Кур.35) | Кур.,35/2 | 80 | 30 | 1978 | 476,27 |
| У-(Кур.35) | Кур.,35/1 | 80 | 15 | 1978 | 238,13 |
| У-3(Кур.33) | Кур.,33/2 | 100 | 7 | 1978 | 119,07 |
| У-2(Кур.33) | Кур.,33/1 | 100 | 7 | 1978 | 119,07 |
| ТК-32-6 | У-1(Мар.6) | 100 | 11 | 1978 | 187,11 |
| ТК-32-9 | У-1(Мар.18) | 100 | 14 | 1978 | 238,13 |
| У-5(Кор.27) | У-4(Кор.27) | 100 | 15 | 1978 | 255,14 |
| У-2(Кур.39) | У-3(Кур.39) | 100 | 5 | 1978 | 85,05 |
| У-2(Кур.33) | У-3(Кур.33) | 100 | 33 | 1978 | 561,32 |
| У-3(Кур.33) | У-4Кур.33) | 100 | 8 | 1978 | 136,08 |
| К-68 | У-Кур.45 | 100 | 25 | 1978 | 425,24 |
| У-4Кур.33) | ТК-46-4 | 100 | 40 | 1978 | 680,38 |
| У-4(Кор.27) | ТК-32-20 | 100 | 7 | 1978 | 119,07 |
| ТК-46-2 | У-Кур.29 | 100 | 37 | 1978 | 629,36 |
| У-5(Кур.47) | У-6(Кур.47) | 100 | 20 | 1978 | 340,19 |
| У-8(Кур.47) | У-9(Кур.47) | 100 | 28 | 1978 | 476,27 |
| У-12(Кур.47) | У-13(Кур.47) | 100 | 26 | 1978 | 442,25 |
| У-6(Кур.47) | У-7(Кур.47) | 100 | 25 | 1978 | 425,24 |
| У-7(Кур.47) | У-8(Кур.47) | 100 | 31 | 1978 | 527,3 |
| У-1(Мар.18) | У-2(Мар.18) | 100 | 8,77 | 1978 | 149,17 |
| У-4(Мар.6) | ТК-32-6 | 150 | 50 | 1978 | 1133,97 |
| ТК-32-5 | У-1(Мар.16) | 150 | 18 | 1978 | 408,23 |
| У-2(Мар.16) | У-3(Мар.16) | 150 | 20 | 1978 | 453,59 |
| У-3(Мар.16) | У-4(Мар.16) | 150 | 22 | 1978 | 498,95 |
| У-66-2 | У-66-3 | 150 | 5 | 1978 | 113,4 |
| У-1(Мар.16) | У-2(Мар.16) | 150 | 22 | 1978 | 498,95 |
| У-4(Мар.16) | ТК-32-7 | 150 | 8 | 1978 | 181,44 |
| У-2(Кур.47) | У-4(Кур.47) | 150 | 20 | 1978 | 453,59 |
| У-4(Кур.47) | У-5(Кур.47) | 150 | 32 | 1978 | 725,74 |
| У-2(Мар.12) | У-3(Мар.12) | 200 | 30 | 1978 | 850,48 |
| У-3(Мар.12) | У-4(Мар.12) | 200 | 30 | 1978 | 850,48 |
| У-4(Мар.12) | У-5(Мар.12) | 200 | 30 | 1978 | 850,48 |
| У-5(Мар.12) | У-6(Мар.12) | 200 | 17 | 1978 | 481,94 |
| У-6(Мар.12) | У-4(Мар.6) | 200 | 13 | 1978 | 368,54 |
| У-2(Кор.27) | У-1Кор.27) | 300 | 10 | 1978 | 385,55 |
| У-1Кор.27) | У-1(К-60) | 300 | 19,52 | 1978 | 752,6 |
| К-74 | У-(К73/74) | 400 | 30 | 1978 | 1734,98 |
| У-66 | У-66а | 500 | 9,08 | 1978 | 700,16 |
| У-2(Мар.24) | Мар.,24/1 | 50 | 8,5 | 1979 | 106,03 |
| У-3(Мар.24) | Мар.,24/2 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-4(Мар.24) | Мар.,24/3 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-5(Мар.24) | Мар.,24/4 | 50 | 8,5 | 1979 | 106,03 |
| У-2(Мар.28) | Мар.,28/2 | 50 | 5 | 1979 | 62,37 |
| У-5(Мар.28) | Мар.,28/1 | 50 | 5 | 1979 | 62,37 |
| У-1(Мар.22) | Мар.,22/1 | 50 | 5 | 1979 | 62,37 |
| У-2(Мар.22) | Мар.,22/2 | 50 | 5 | 1979 | 62,37 |
| У-4(Мар.18) | Мар.,18/4 | 50 | 25 | 1979 | 311,84 |
| У-4(Мар.18) | Мар.,18/3 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-3(Мар.18) | Мар.,18/2 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-2(Мар.18) | Мар.,18/1 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-8(Мар.78) | Мар.,78/8 | 50 | 25 | 1979 | 311,84 |
| У-8(Мар.78) | Мар.,78/7 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-7(Мар.78) | Мар.,78/6 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-6(Мар.78) | Мар.,78/5 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-5(Мар.78) | Мар.,78/4 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-4(Мар.78) | Мар.,78/3 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-3(Мар.78) | Мар.,78/2 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-2(Мар.78) | Мар.,78/1 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-1(Мар.80) | Мар.,80/1 | 50 | 25 | 1979 | 311,84 |
| У-1(Мар.80) | Мар.,80/2 | 50 | 10 | 1979 | 124,74 |
| У-2(Мар.80) | Мар.,80/3 | 50 | 10 | 1979 | 124,74 |
| У-2(Мар.84) | Мар.,84/2 | 50 | 6 | 1979 | 74,84 |
| У-2(Энг.30) | Энг.,30/2 | 50 | 7 | 1979 | 87,32 |
| У-1(Энг.30) | Энг.,30/3 | 50 | 7 | 1979 | 87,32 |
| У-1(Мар.90) | Мар.,90/3 | 50 | 8 | 1979 | 99,79 |
| У-2(Мар.90) | Мар.,90/2 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-3(Мар.90) | Мар.,90/1 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-5(Кал.1) | Кал.,1/4 | 50 | 6 | 1979 | 74,84 |
| У-4(Кал.1) | Кал.,1/3 | 50 | 6 | 1979 | 74,84 |
| У-3(Кал.1) | Кал.,1/2 | 50 | 6 | 1979 | 74,84 |
| У-2(Кал.1) | Кал.,1/1 | 50 | 6 | 1979 | 74,84 |
| У-4(Кал.3) | У-5(кал.3) | 50 | 23 | 1979 | 286,9 |
| У-3(Кал.3) | Кал.,3/3 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-4(Кал.3) | Кал.,3/2 | 50 | 7 | 1979 | 87,32 |
| У-5(Энг.34) | Энг.,34/5 | 50 | 30 | 1979 | 374,21 |
| У-5(Энг.34) | Энг.,34/4 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-4(Энг.34) | Энг.,34/3 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-3(Энг.34) | Энг.,34/2 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-2(Энг.34) | Энг.,34/1 | 50 | 2 | 1979 | 24,95 |
| У-2(Мар.90) | У-3(Мар.90) | 70 | 20 | 1979 | 294,83 |
| У-3(Мар.90) | У-2Мар.90 | 70 | 19 | 1979 | 280,09 |
| У-2(Мар.22) | У-3(Мар.22) | 70 | 30 | 1979 | 442,25 |
| У-2(Мар.84) | У-3(Мар.84) | 70 | 30 | 1979 | 442,25 |
| У-1(Энг.30) | У-2(Энг.30) | 70 | 20 | 1979 | 294,83 |
| У-2(Энг.30) | У-3(Энг.30) | 70 | 20 | 1979 | 294,83 |
| У-1(Кал.3) | Кал.,3/5 | 70 | 7 | 1979 | 103,19 |
| У-2(Кал.3) | Кал.,3/4 | 70 | 7 | 1979 | 103,19 |
| ТК-32-17 | Мар.,44 | 80 | 46 | 1979 | 730,28 |
| У-1(Энг.34) | У-2Энг.34 | 80 | 4 | 1979 | 63,5 |
| ТК-39-29 | У-Энг.32 | 80 | 43 | 1979 | 682,65 |
| У-2Энг.34 | ТК-39-29 | 80 | 36 | 1979 | 571,52 |
| У-1(Мар.22) | У-2(Мар.22) | 80 | 30 | 1979 | 476,27 |
| У-3(Мар.18) | У-4(Мар.18) | 80 | 25 | 1979 | 396,89 |
| У-(Энг.36) | Энг.,36 | 80 | 5 | 1979 | 79,38 |
| У-7(Мар.78) | У-8(Мар.78) | 80 | 25 | 1979 | 396,89 |
| У-3(Мар.80) | У-2(Мар.80) | 80 | 5 | 1979 | 79,38 |
| У-2(Мар.80) | У-1(Мар.80) | 80 | 25 | 1979 | 396,89 |
| У-(Мар.86) | Мар.,86 | 80 | 13 | 1979 | 206,38 |
| У-2(Кал.1) | У-3(Кал.1) | 80 | 23 | 1979 | 365,14 |
| У-3(Кал.1) | У-4(Кал.1) | 80 | 23 | 1979 | 365,14 |
| У-4(Кал.1) | У-5(Кал.1) | 80 | 23 | 1979 | 365,14 |
| У-5(Кал.1) | У-6(Кал.1) | 80 | 23 | 1979 | 365,14 |
| У-1(Кал.3) | У-2(Кал.3) | 80 | 23 | 1979 | 365,14 |
| У-2(Кал.3) | У-3(Кал.3) | 80 | 23 | 1979 | 365,14 |
| У-3(Кал.3) | У-4(Кал.3) | 80 | 23 | 1979 | 365,14 |
| У-4(Энг.34) | У-5(Энг.34) | 80 | 30 | 1979 | 476,27 |
| У-1(Мар.90) | У-2(Мар.90) | 100 | 19 | 1979 | 323,18 |
| У-5(Мар.78) | У-6(Мар.78) | 100 | 25 | 1979 | 425,24 |
| У-6(Мар.78) | У-7(Мар.78) | 100 | 25 | 1979 | 425,24 |
| У-1(Энг.34) | У-2(Энг.34) | 100 | 10 | 1979 | 170,1 |
| У-2(Энг.34) | У-3(Энг.34) | 100 | 25 | 1979 | 425,24 |
| У-3(Энг.34) | У-4(Энг.34) | 100 | 25 | 1979 | 425,24 |
| У-(Энг.36) | У-2Энг.36 | 125 | 12 | 1979 | 231,33 |
| У-3(Мар.80) | У-2 Мар.80 | 125 | 87 | 1979 | 1677,15 |
| У-(Мар.86) | У-2Мар.86 | 125 | 14 | 1979 | 269,89 |
| К-86 | У-1Энг.34 | 125 | 64 | 1979 | 1233,76 |
| У-2Энг.36 | ТК-39-2 | 125 | 7 | 1979 | 134,94 |
| У-2Мар.84 | ТК-39-4 | 125 | 12 | 1979 | 231,33 |
| У-2Мар.86 | ТК-39-5 | 125 | 35 | 1979 | 674,71 |
| ТК-39-4 | У-1Мар.86 | 125 | 16 | 1979 | 308,44 |
| У-1Мар.86 | У-(Мар.86) | 125 | 23 | 1979 | 443,38 |
| У-1Энг.34 | У-1(Энг.34) | 125 | 10 | 1979 | 192,78 |
| У-3(Мар.78) | У-4(Мар.78) | 125 | 20 | 1979 | 385,55 |
| У-4(Мар.78) | У-5(Мар.78) | 125 | 27 | 1979 | 520,49 |
| У-1(Мар.78) | У-2Мар.78 | 150 | 12 | 1979 | 272,15 |
| У-2Мар.78 | ТК-39-1 | 150 | 23 | 1979 | 521,63 |
| ТК-39-1 | У-1Энг.36 | 150 | 16 | 1979 | 362,87 |
| У-1Энг.36 | У-(Энг.36) | 150 | 24 | 1979 | 544,31 |
| У-1(Мар.78) | У-2(Мар.78) | 150 | 10 | 1979 | 226,79 |
| У-2(Мар.78) | У-3(Мар.78) | 150 | 20 | 1979 | 453,59 |
| У-8(Энг.24) | ТК-39-38 | 50 | 23 | 1980 | 286,9 |
| У-(Кр.з.28) | Кр.Зорь,28 | 50 | 12 | 1980 | 149,68 |
| К-60а | Мар.,46 | 50 | 36 | 1980 | 449,05 |
| У-7(Мар.88) | У-8(Мар.88) | 50 | 27 | 1980 | 336,79 |
| У-1(Мар.88) | Мар.,88/2 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-2(Мар.88) | Мар.,88/3 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-7(Мар.88) | Мар.,88/7 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-6(Мар.88) | Мар.,88/6 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-5(Мар.88) | Мар.,88/5 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-4(Мар.88) | Мар.,88/4 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-7(Мар.102) | Мар.,102/8 | 50 | 36 | 1980 | 449,05 |
| У-7(Мар.102) | Мар.,102/7 | 50 | 2 | 1980 | 24,95 |
| У-6(Мар.102) | Мар.,102/6 | 50 | 2 | 1980 | 24,95 |
| У-5(Мар.102) | Мар.,102/5 | 50 | 2 | 1980 | 24,95 |
| У-4(Мар.102) | Мар.,102/4 | 50 | 2 | 1980 | 24,95 |
| У-(Мар.96) | Мар.,96/1 | 50 | 25 | 1980 | 311,84 |
| У-(Мар.96) | Мар.,96/2 | 50 | 2 | 1980 | 24,95 |
| У-2(Мар.92) | У-3(Мар.92) | 50 | 25 | 1980 | 311,84 |
| У-2(Мар.92) | Мар.,92/2 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-1(Мар.92) | Мар.,92/1 | 50 | 8 | 1980 | 99,79 |
| У-8(Энг.24) | Энг.,24/1 | 50 | 10 | 1980 | 124,74 |
| У-1(Энг.24) | Энг.,24/8 | 50 | 9 | 1980 | 112,26 |
| У-2(Энг.24) | Энг.,24/7 | 50 | 9 | 1980 | 112,26 |
| У-3(Энг.24) | Энг.,24/6 | 50 | 9 | 1980 | 112,26 |
| У-4(Энг.24) | Энг.,24/5 | 50 | 9 | 1980 | 112,26 |
| У-5(Энг.24) | Энг.,24/4 | 50 | 9 | 1980 | 112,26 |
| У-6(Энг.24) | Энг.,24/3 | 50 | 2 | 1980 | 24,95 |
| У-7(Энг.24) | Энг.,24/2 | 50 | 9 | 1980 | 112,26 |
| ТК-39-10 | У-Мар.96 | 70 | 10 | 1980 | 147,42 |
| К-85 | У-Энг.22 | 70 | 49 | 1980 | 722,34 |
| У-3(Мар.102) | У-2(Мар.102) | 70 | 15 | 1980 | 221,12 |
| У-2(Мар.102) | У-1(Мар.102) | 70 | 37 | 1980 | 545,44 |
| У-1(Мар.102) | У-1.1(Мар.102) | 70 | 23 | 1980 | 339,06 |
| У-1(Мар.102) | Мар.,102/2 | 70 | 8 | 1980 | 117,93 |
| У-2(Мар.102) | Мар.,102/3 | 70 | 8 | 1980 | 117,93 |
| У-5(Мар.102) | У-6(Мар.102) | 70 | 21 | 1980 | 309,57 |
| У-6(Мар.102) | У-7(Мар.102) | 70 | 32 | 1980 | 471,73 |
| У-1(Мар.92) | У-2(Мар.92) | 70 | 25 | 1980 | 368,54 |
| ТК-39-8 | У-Мар.98 | 80 | 5 | 1980 | 79,38 |
| ТК-39-10 | У-Мар.92 | 80 | 8 | 1980 | 127 |
| К-84 | У-Энг.14 | 80 | 55 | 1980 | 873,16 |
| У-6(Энг.24) | У-7(Энг.24) | 80 | 27 | 1980 | 428,64 |
| У-7(Энг.24) | У-8(Энг.24) | 80 | 19 | 1980 | 301,64 |
| ТК-39-11 | У-Мар.100 | 80 | 9 | 1980 | 142,88 |
| У-6(Мар.88) | У-7(Мар.88) | 80 | 28 | 1980 | 444,52 |
| У-2(Мар.88) | У-1(Мар.88) | 80 | 30 | 1980 | 476,27 |
| У-1(Мар.88) | У-1.1(Мар.88) | 80 | 30 | 1980 | 476,27 |
| У-4(Мар.102) | У-5(Мар.102) | 80 | 42 | 1980 | 666,78 |
| К-80 | У-Мар.88 | 100 | 49 | 1980 | 833,47 |
| ТК-39-10 | ТК-39-11 | 100 | 76 | 1980 | 1292,73 |
| ТК-39-9 | ТК-39-13 | 100 | 112 | 1980 | 1905,07 |
| У-3(Энг.24) | У-4(Энг.24) | 100 | 27 | 1980 | 459,26 |
| У-4(Энг.24) | У-5(Энг.24) | 100 | 27 | 1980 | 459,26 |
| У-5(Энг.24) | У-6(Энг.24) | 100 | 27 | 1980 | 459,26 |
| У-3(Мар.88) | У-4(Мар.88) | 100 | 20 | 1980 | 340,19 |
| У-4(Мар.88) | У-5(Мар.88) | 100 | 27 | 1980 | 459,26 |
| У-5(Мар.88) | У-6(Мар.88) | 100 | 28 | 1980 | 476,27 |
| У-3(Мар.88) | У-2(Мар.88) | 100 | 10 | 1980 | 170,1 |
| У-3(Мар.102) | У-4(Мар.102) | 100 | 25 | 1980 | 425,24 |
| ТК-39-9 | ТК-39-10 | 125 | 23 | 1980 | 443,38 |
| У-1(Энг.24) | У-2(Энг.24) | 125 | 27 | 1980 | 520,49 |
| У-2(Энг.24) | У-3(Энг.24) | 125 | 27 | 1980 | 520,49 |
| ТК-39-7 | ТК-39-8 | 150 | 95 | 1980 | 2154,55 |
| ТК-39-8 | ТК-39-9 | 150 | 20 | 1980 | 453,59 |
| К-86 | У-Энг.24 | 150 | 40 | 1980 | 907,18 |
| ТК-39-25 | ТК-39-25а | 200 | 73 | 1980 | 2069,5 |
| К-79 | ТК-39-7 | 250 | 42 | 1980 | 1428,81 |
| Котел-2 | У-Т11 | 800 | 2 | 1980 | 226,79 |
| У-К4 | К-1а | 800 | 92,7 | 1980 | 10511,93 |
| У-5(К-16) | У-6(К-16) | 800 | 7 | 1980 | 793,78 |
| У-2(К-15) | У-3(К-15) | 800 | 8 | 1980 | 907,18 |
| ТК-39-20а | У-Кал.5(Тир) | 32 | 28 | 1981 | 279,41 |
| ТК-23-14 | У-(Кр.з.22) | 50 | 8 | 1981 | 99,79 |
| У-2(Кал.11) | Кал.,11/1 | 50 | 2 | 1981 | 24,95 |
| У-2(Кал.5) | Кал.,5/1 | 50 | 2 | 1981 | 24,95 |
| ТК-23-13 | Пост ЭЦ | 50 | 6 | 1981 | 74,84 |
| У-1(Акс.17) | У-02Акс.17 | 50 | 46 | 1981 | 573,79 |
| У-1(Мар.104) | У-3(Мар.104) | 50 | 15 | 1981 | 187,11 |
| У-2(Мар.104) | Мар.,104/2 | 50 | 5 | 1981 | 62,37 |
| У-2(Кал.9) | У-3(Кал.9) | 50 | 20 | 1981 | 249,47 |
| У-2(Кал.9) | Кал.,9/2 | 50 | 6 | 1981 | 74,84 |
| У-1(Кал.9) | Кал.,9/3 | 50 | 6 | 1981 | 74,84 |
| У-2(Кал.15) | Кал.,15/2 | 50 | 10 | 1981 | 124,74 |
| У-1(Кал.15) | Кал.,15/3 | 50 | 10 | 1981 | 124,74 |
| У-1(Кал.13) | Кал.,13/1 | 50 | 8 | 1981 | 99,79 |
| У-2(Кал.13) | Кал.,13/2 | 50 | 8 | 1981 | 99,79 |
| У-3(Кал.13) | Кал.,13/3 | 50 | 8 | 1981 | 99,79 |
| У-2(Мар.116) | Мар.,116/3 | 50 | 30 | 1981 | 374,21 |
| У-2(Мар.116) | Мар.,116/2 | 50 | 10 | 1981 | 124,74 |
| У-1(Мар.116) | Мар.,116/1 | 50 | 10 | 1981 | 124,74 |
| У-2(Мар.104) | У-4(Мар.104) | 70 | 15 | 1981 | 221,12 |
| ТК-39-7 | У-Мар.94 | 70 | 45 | 1981 | 663,37 |
| У-2(Кал.11) | Кал.,11/2 | 70 | 40 | 1981 | 589,67 |
| У-2(Кал.5) | Кал.,5/2 | 70 | 40 | 1981 | 589,67 |
| У-1(Мар.104) | У-2(Мар.104) | 70 | 20 | 1981 | 294,83 |
| У-1(Мар.116) | У-2(Мар.116) | 70 | 20 | 1981 | 294,83 |
| ТК-39-13 | У-Мар.104 | 80 | 9 | 1981 | 142,88 |
| ТК-39-13 | У-Кал.9 | 80 | 57 | 1981 | 904,91 |
| У-1(Кал.13) | У-2(Кал.13) | 80 | 24 | 1981 | 381,01 |
| У-2(Кал.13) | У-3(Кал.13) | 80 | 24 | 1981 | 381,01 |
| У-3(Кал.13) | У-2Кал.13 | 80 | 10 | 1981 | 158,76 |
| ТК-39-21 | У-01Кал.5 | 80 | 46 | 1981 | 730,28 |
| У-2Кал.13 | ТК-39-18 | 80 | 16 | 1981 | 254,01 |
| У-1(Кал.11) | У-2(Кал.11) | 80 | 40 | 1981 | 635,02 |
| У-1(Кал.5) | У-2(Кал.5) | 80 | 30 | 1981 | 476,27 |
| У-(Ком.1) | Ком.,1/1 | 80 | 2 | 1981 | 31,75 |
| У-(Ком.1) | Ком.,1/2 | 80 | 2 | 1981 | 31,75 |
| У-1(Акс.17) | Акс.,17/2 | 80 | 4 | 1981 | 63,5 |
| У-1(Кал.9) | У-2(Кал.9) | 80 | 20 | 1981 | 317,51 |
| У-1(Кал.15) | У-2(Кал.15) | 80 | 20 | 1981 | 317,51 |
| У-2(Кал.15) | У-3(Кал.15) | 80 | 20 | 1981 | 317,51 |
| У-Мар.104 | У-1(Мар.104) | 80 | 8 | 1981 | 127 |
| ТК-39-19 | У-Кал.15 | 100 | 13 | 1981 | 221,12 |
| ТК-39-19 | У-1Кал.13 | 100 | 24 | 1981 | 408,23 |
| У-1Кал.13 | У-1(Кал.13) | 100 | 10 | 1981 | 170,1 |
| У-1(Кал.1) | У-2(Кал.1) | 100 | 10 | 1981 | 170,1 |
| ТК-27-40 | У-Ком.1 | 125 | 7 | 1981 | 134,94 |
| ТК-39-14 | ТК-39-15 | 125 | 57 | 1981 | 1098,82 |
| ТК-39-23 | У-1 Кал.1 | 125 | 12 | 1981 | 231,33 |
| К-77 | ТК-39-14 | 150 | 32 | 1981 | 725,74 |
| У-2(Акс.17) | Акс.,17/1 | 150 | 2 | 1981 | 45,36 |
| У-(Мар.112) | У-2Мар.112 | 40 | 42 | 1982 | 523,9 |
| У-(Мар.120) | Мар.,120/нас. | 40 | 23 | 1982 | 286,9 |
| У-(Кал.4) | Кал.,4/2 | 50 | 39 | 1982 | 486,47 |
| У-2(Мар.110) | Мар.,110/2 | 50 | 10 | 1982 | 124,74 |
| У-1(Мар.110) | Мар.,110/1 | 50 | 4 | 1982 | 49,89 |
| У-2(Мар.106) | Мар.,106/3 | 50 | 25 | 1982 | 311,84 |
| У-2(Мар.106) | Мар.,106/2 | 50 | 2 | 1982 | 24,95 |
| У-1(Мар.106) | Мар.,106/1 | 50 | 2 | 1982 | 24,95 |
| У-1(Кал.2) | Кал.,2/1 | 50 | 10 | 1982 | 124,74 |
| У-3(Энг.8) | Энг.,8/3 | 50 | 10 | 1982 | 124,74 |
| У-2(Энг.8) | Энг.,8/2 | 50 | 10 | 1982 | 124,74 |
| У-1(Энг.8) | Энг.,8/1 | 50 | 10 | 1982 | 124,74 |
| У-1(Энг.6) | Энг.,6/4 | 50 | 16 | 1982 | 199,58 |
| У-2(Энг.6) | Энг.,6/3 | 50 | 14 | 1982 | 174,63 |
| У-3(Энг.6) | Энг.,6/2 | 50 | 14 | 1982 | 174,63 |
| У-4(Энг.6) | Энг.,6/1 | 50 | 14 | 1982 | 174,63 |
| У-1(Энг.4) | Энг.,4/3 | 50 | 6 | 1982 | 74,84 |
| У-2(Энг.4) | Энг.,4/2 | 50 | 6 | 1982 | 74,84 |
| У-3(Энг.4) | Энг.,4/1 | 50 | 6 | 1982 | 74,84 |
| ТК-39-14 | У-(Мар.108) | 70 | 15 | 1982 | 221,12 |
| ТК-39-17 | У-Мар.124 | 70 | 9 | 1982 | 132,67 |
| ТК-39-17 | У-Мар.122 | 70 | 39 | 1982 | 574,92 |
| У-(Мар.108) | Мар.,108/2 | 70 | 4 | 1982 | 58,97 |
| ТК-38-3 | У-Кур.62 | 70 | 8 | 1982 | 117,93 |
| У-(Мар.108) | Мар.,108/1 | 70 | 2 | 1982 | 29,48 |
| У-(Мар.120) | Мар.,120 | 70 | 2 | 1982 | 29,48 |
| ТК-39-15 | У-Мар.110 | 80 | 10 | 1982 | 158,76 |
| ТК-39-16 | У-Мар.106 | 80 | 4 | 1982 | 63,5 |
| ТК-39-16 | У-1Мар.112 | 80 | 28 | 1982 | 444,52 |
| У-(Мар.112) | Мар.,112 | 80 | 5 | 1982 | 79,38 |
| У-(Кал.4) | Кал.,4/1 | 80 | 6 | 1982 | 95,25 |
| У-1(Мар.110) | У-2(Мар.110) | 80 | 25 | 1982 | 396,89 |
| У-2(Мар.110) | У-3(Мар.110) | 80 | 25 | 1982 | 396,89 |
| У-1(Мар.106) | У-2(Мар.106) | 80 | 25 | 1982 | 396,89 |
| У-Мар.106 | У-1(Мар.106) | 80 | 20 | 1982 | 317,51 |
| К-74 | ТК-39-17 | 100 | 19 | 1982 | 323,18 |
| У-1(Энг.8) | У-2(Энг.8) | 100 | 21 | 1982 | 357,2 |
| У-2(Энг.8) | У-3(Энг.8) | 100 | 21 | 1982 | 357,2 |
| У-3(Энг.8) | У-2 Энг.8 | 100 | 10 | 1982 | 170,1 |
| У-4(Энг.4) | У-1(Энг.4) | 100 | 9 | 1982 | 153,09 |
| У-1(Энг.4) | У-2(Энг.4) | 100 | 24 | 1982 | 408,23 |
| У-2(Энг.4) | У-3(Энг.4) | 100 | 24 | 1982 | 408,23 |
| У-3(Энг.4) | У-2Энг.4 | 100 | 7 | 1982 | 119,07 |
| У-2Энг.4 | ТК-38-3 | 100 | 7 | 1982 | 119,07 |
| ТК-39-15 | ТК-39-16 | 125 | 108 | 1982 | 2081,97 |
| К-82 | У-1 Энг.8 | 125 | 20 | 1982 | 385,55 |
| У-1(Энг.6) | У-2(Энг.6) | 125 | 12 | 1982 | 231,33 |
| У-2(Энг.6) | У-3(Энг.6) | 125 | 21 | 1982 | 404,83 |
| У-3(Энг.6) | У-4(Энг.6) | 125 | 21 | 1982 | 404,83 |
| К-82 | У-1Энг.6 | 150 | 75 | 1982 | 1700,96 |
| У-1Энг.6 | У-1(Энг.6) | 150 | 7 | 1982 | 158,76 |
| У-2(Энг.18) | Энг.,18/нас. | 32 | 25 | 1983 | 249,47 |
| У-(Лен.72) | Лен.,72/1 | 50 | 11 | 1983 | 137,21 |
| У-1(Энг.16) | У-1 Энг.10 | 50 | 7 | 1983 | 87,32 |
| У-1(Энг.18) | У-2 Энг.10 | 50 | 7 | 1983 | 87,32 |
| У-1(Энг.20) | У-3 Энг.10 | 50 | 7 | 1983 | 87,32 |
| ТК-51-1 | ТК-51-2 | 50 | 18 | 1983 | 224,53 |
| У-2(Гаг.21) | Гаг.,21/3 | 50 | 6 | 1983 | 74,84 |
| У-3(Гаг.21) | Гаг.,21/2 | 50 | 10 | 1983 | 124,74 |
| У-4(Гаг.21) | Гаг.,21/1 | 50 | 9,5 | 1983 | 118,5 |
| У-2(Гаг.25) | Гаг.,25/3 | 50 | 34 | 1983 | 424,11 |
| У-1(Гаг.25) | Гаг.,25/1 | 50 | 1,5 | 1983 | 18,71 |
| У-2(Гаг.25) | Гаг.,25/2 | 50 | 1,5 | 1983 | 18,71 |
| У-2(Гаг.23) | Гаг.,23/1 | 50 | 7,5 | 1983 | 93,55 |
| У-3(Гаг.23) | Гаг.,23/2 | 50 | 8 | 1983 | 99,79 |
| У-4(Гаг.23) | Гаг.,23/3 | 50 | 8,5 | 1983 | 106,03 |
| У-5(Гаг.23) | Гаг.,23/4 | 50 | 11 | 1983 | 137,21 |
| У-6(Гаг.23) | Гаг.,23/5 | 50 | 8,5 | 1983 | 106,03 |
| У-2(Лен.166) | Лен.,166/3 | 50 | 7 | 1983 | 87,32 |
| У-3(Лен.166) | Лен.,166/2 | 50 | 7,5 | 1983 | 93,55 |
| У-4(Лен.166) | Лен.,166/1 | 50 | 10 | 1983 | 124,74 |
| У-5(Лен.164) | Лен.,164/4 | 50 | 7 | 1983 | 87,32 |
| У-4(Лен.164) | Лен.,164/3 | 50 | 7 | 1983 | 87,32 |
| У-3(Лен.164) | Лен.,164/2 | 50 | 7 | 1983 | 87,32 |
| У-2(Лен.164) | Лен.,164/1 | 50 | 6 | 1983 | 74,84 |
| У-1(Лен.164) | Лен.,164/166 | 50 | 1 | 1983 | 12,47 |
| У-2(Лен.168) | Лен.,168/3 | 50 | 35,5 | 1983 | 442,82 |
| У-2(Лен.168) | Лен.,168/2 | 50 | 1,5 | 1983 | 18,71 |
| У-1(Лен.168) | Лен.,168/1 | 50 | 2 | 1983 | 24,95 |
| У-8(Лен.162) | Лен.,162/6 | 50 | 25 | 1983 | 311,84 |
| У-8(Лен.162) | Лен.,162/5 | 50 | 2 | 1983 | 24,95 |
| У-7(Лен.162) | Лен.,162/4 | 50 | 2 | 1983 | 24,95 |
| У-6(Лен.162) | Лен.,162/3 | 50 | 2 | 1983 | 24,95 |
| У-5(Лен.162) | Лен.,162/2 | 50 | 2 | 1983 | 24,95 |
| У-1(Гаг.23) | Гаг.,21/23 | 50 | 2 | 1983 | 24,95 |
| У-(К-5) | У-2(лен.36) | 70 | 45 | 1983 | 663,37 |
| У-5(Лен.164) | У-6(Лен.164) | 70 | 20,5 | 1983 | 302,2 |
| У-1(Энг.18) | У-2Энг.18 | 80 | 8 | 1983 | 127 |
| У-1(Энг.18) | У-2(Энг.18) | 80 | 10 | 1983 | 158,76 |
| У-3(Гаг.21) | У-4(Гаг.21) | 80 | 15 | 1983 | 238,13 |
| У-4(Гаг.21) | У-1Гаг.21 | 80 | 19 | 1983 | 301,64 |
| ТК-51-1 | У-1Гаг.25 | 80 | 15 | 1983 | 238,13 |
| У-1Гаг.21 | ТК-51-1 | 80 | 37 | 1983 | 587,4 |
| У-2Энг.18 | ТК-39-27 | 80 | 7 | 1983 | 111,13 |
| У-1(Энг.20) | Энг.,20 | 80 | 10 | 1983 | 158,76 |
| У-2(Энг.18) | Энг.,18 | 80 | 2 | 1983 | 31,75 |
| У-1(Лен.166) | У-1(Лен.164) | 80 | 10 | 1983 | 158,76 |
| У-1(Лен.164) | У-2(Лен.164) | 80 | 14 | 1983 | 222,26 |
| У-2(Лен.164) | У-3(Лен.164) | 80 | 22 | 1983 | 349,26 |
| У-3(Лен.164) | У-4(Лен.164) | 80 | 20,5 | 1983 | 325,45 |
| У-4(Лен.164) | У-5(Лен.164) | 80 | 20,5 | 1983 | 325,45 |
| У-1(Лен.168) | У-2(Лен.168) | 80 | 24 | 1983 | 381,01 |
| У-6(Лен.162) | У-7(Лен.162) | 80 | 30 | 1983 | 476,27 |
| У-7(Лен.162) | У-8(Лен.162) | 80 | 25 | 1983 | 396,89 |
| У-1Гаг.25 | У-1(Гаг.25) | 80 | 18 | 1983 | 285,76 |
| У-(Лен.72) | Лен.,72/2 | 100 | 25 | 1983 | 425,24 |
| У-1(Гаг.21) | У-2(Гаг.21) | 100 | 8 | 1983 | 136,08 |
| У-2(Гаг.21) | У-3(Гаг.21) | 100 | 15 | 1983 | 255,14 |
| ТК-51-4 | У-Лен.168 | 100 | 6 | 1983 | 102,06 |
| К-97 | У-Бел.47 | 100 | 25 | 1983 | 425,24 |
| К-103 | У-1(Лен.162) | 100 | 214 | 1983 | 3640,05 |
| У-2(Лен.162) | У-3(Лен.162) | 100 | 129 | 1983 | 2194,24 |
| У-1(Лен.162) | У-2(Лен.162) | 100 | 16 | 1983 | 272,15 |
| У-3(Лен.162) | К-104 | 100 | 51 | 1983 | 867,49 |
| У-1(Гаг.25) | У-Гаг.25 | 100 | 18 | 1983 | 306,17 |
| У-4(Лен.162) | У-5(Лен.162) | 100 | 25 | 1983 | 425,24 |
| У-5(Лен.162) | У-6(Лен.162) | 100 | 25 | 1983 | 425,24 |
| У-1(Энг.16) | У-2(Энг.16) | 125 | 8 | 1983 | 154,22 |
| У-1(Лен.166) | У-2(Лен.166) | 125 | 16 | 1983 | 308,44 |
| У-2(Лен.166) | У-3(Лен.166) | 125 | 22 | 1983 | 424,11 |
| У-3(Лен.166) | У-4(Лен.166) | 125 | 22 | 1983 | 424,11 |
| У-4(Лен.166) | У-2Лен.166 | 125 | 18 | 1983 | 347 |
| У-2Лен.166 | ТК-51-4 | 125 | 44 | 1983 | 848,21 |
| ТК-39-25а | У-Энг.16 | 150 | 22 | 1983 | 498,95 |
| У-1(Гаг.21) | У-1(Гаг.23) | 150 | 16 | 1983 | 362,87 |
| У-1(Гаг.23) | У-2(Гаг.23) | 150 | 10 | 1983 | 226,79 |
| У-2(Гаг.23) | У-3(Гаг.23) | 150 | 21 | 1983 | 476,27 |
| У-3(Гаг.23) | У-4(Гаг.23) | 150 | 22 | 1983 | 498,95 |
| У-4(Гаг.23) | У-5(Гаг.23) | 150 | 21 | 1983 | 476,27 |
| У-5(Гаг.23) | У-6(Гаг.23) | 150 | 22 | 1983 | 498,95 |
| ТК-51-3 | У-1Лен.166 | 150 | 16 | 1983 | 362,87 |
| У-1Лен.166 | У-1(Лен.166) | 150 | 12 | 1983 | 272,15 |
| У-Энг.16 | У-1(Энг.16) | 150 | 9 | 1983 | 204,12 |
| ТК-20-21 | ТК-20-20 | 200 | 19 | 1983 | 538,64 |
| К-37 | ТК-20-21 | 250 | 62 | 1983 | 2109,19 |
| К-92 | У-1(Гаг.21) | 250 | 36 | 1983 | 1224,69 |
| К-92 | К-92б | 400 | 126 | 1983 | 7286,91 |
| К-92б | К-92а | 400 | 10 | 1983 | 578,33 |
| К-92а | К-93 | 400 | 144 | 1983 | 8327,9 |
| К-93 | К-93а | 400 | 102 | 1983 | 5898,93 |
| К-93а | К-94 | 400 | 179 | 1983 | 10352,04 |
| К-95 | К-96 | 400 | 168 | 1983 | 9715,88 |
| К-99 | К-100 | 400 | 129 | 1983 | 7460,41 |
| К-100 | К-100а | 400 | 141 | 1983 | 8154,4 |
| К-100а | К-101 | 400 | 66 | 1983 | 3816,95 |
| К-101 | К-102 | 400 | 174 | 1983 | 10062,88 |
| К-102 | К-102а | 400 | 136 | 1983 | 7865,24 |
| У-2(ж/д) | У-2а(жд) | 500 | 55 | 1983 | 4241,06 |
| К-1 | У-К1 | 500 | 13 | 1983 | 1002,43 |
| К-7 | К-6(см) | 500 | 44 | 1983 | 3392,85 |
| К-6 | К-5 | 500 | 66 | 1983 | 5089,27 |
| К-5 | К-4 | 500 | 185 | 1983 | 14265,38 |
| К-6(см) | К-6 | 500 | 45 | 1983 | 3469,96 |
| У-К5 | У-К1 | 500 | 72 | 1983 | 5551,93 |
| У-К4 | У-К5 | 500 | 15 | 1983 | 1156,65 |
| ТК-27-4 | У-1(ТК-27-4) | 600 | 8 | 1983 | 689,46 |
| У-1(ТК-27-4) | ТК-27-2 | 600 | 127 | 1983 | 10945,11 |
| ТК-27-2 | ТК-27-1 | 600 | 41 | 1983 | 3533,46 |
| У-6(К-16) | К-16 | 600 | 12 | 1983 | 1034,18 |
| Котел-1 | К-1 | 700 | 25 | 1983 | 2409,69 |
| У-2(Гаг.35) | У-3(Гаг.35) | 40 | 8 | 1984 | 99,79 |
| У-1(Гаг.31) | Гаг.33 | 50 | 27 | 1984 | 336,79 |
| У-(Лен.170) | Лен.,170/1 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-(Лен.170) | Лен.,170/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-(Лен.172) | Лен.,172/1 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-(Лен.172) | Лен.,172/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-1(Гаг.35) | Гаг.,35/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-5(Гаг.39) | Гаг.,39/3 | 50 | 7 | 1984 | 87,32 |
| У-2(Гаг.37) | Гаг.,37/2 | 50 | 7 | 1984 | 87,32 |
| У-1(Гаг.37) | Гаг.,37/3 | 50 | 6 | 1984 | 74,84 |
| У-3(Гаг.31) | У-4(Гаг.31) | 50 | 25 | 1984 | 311,84 |
| У-4(Гаг.31) | Гаг.,31/2 | 50 | 6 | 1984 | 74,84 |
| У-3(Гаг.31) | Гаг.,31/3 | 50 | 7 | 1984 | 87,32 |
| У-2(Гаг.31) | Гаг.,31/4 | 50 | 6 | 1984 | 74,84 |
| У-3(Лен.174) | Лен.,174/4 | 50 | 25 | 1984 | 311,84 |
| У-(Лен.176) | Лен.,176/1 | 50 | 25 | 1984 | 311,84 |
| У-2(Лен.180) | Лен.,180/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-3(Лен.180) | Лен.,180/3 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-(Лен.182) | Лен.,182/1 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-2(Лен.182) | Лен.,182/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-1(Лен.174) | Лен.,174/1 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-2(Лен.174) | Лен.,174/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-3(Лен.174) | Лен.,174/3 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-1(Лен.178) | Лен.,178/180 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-2(Лен.178) | Лен.,178/3 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-3(Лен.178) | Лен.,178/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-4(Лен.178) | Лен.,178/1 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-(Лен.176) | Лен.,176/2 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-1(Гаг.39) | Гаг.,37/39 | 50 | 2 | 1984 | 24,95 |
| У-4(Гаг.31) | Гаг.,31/1 | 50 | 27 | 1984 | 336,79 |
| ТК-51-5 | У-Лен.170 | 80 | 8 | 1984 | 127 |
| ТК-51-5 | У-Лен.172 | 80 | 76 | 1984 | 1206,55 |
| У-4(Лен.178) | У-(Лен.176) | 80 | 30 | 1984 | 476,27 |
| У-2(Гаг.35) | Гаг.,35/1 | 80 | 2 | 1984 | 31,75 |
| У-2(Гаг.37) | У-3(Гаг.37) | 80 | 35 | 1984 | 555,65 |
| У-2(Лен.174) | У-3(Лен.174) | 80 | 25 | 1984 | 396,89 |
| ТК-51-6 | У-1Гаг.39 | 100 | 4,21 | 1984 | 71,61 |
| У-2(Гаг.39) | У-3(Гаг.39) | 100 | 10 | 1984 | 170,1 |
| У-3(Гаг.39) | У-4(Гаг.39) | 100 | 28 | 1984 | 476,27 |
| У-4(Гаг.39) | У-5(Гаг.39) | 100 | 30 | 1984 | 510,29 |
| ТК-51-6 | У-Гаг.31 | 100 | 120 | 1984 | 2041,15 |
| У-1(Лен.178) | У-2(Лен.178) | 100 | 20 | 1984 | 340,19 |
| У-2(Лен.178) | У-3(Лен.178) | 100 | 30 | 1984 | 510,29 |
| У-3(Лен.178) | У-4(Лен.178) | 100 | 25 | 1984 | 425,24 |
| У-1Гаг.39 | У-2(Гаг.39) | 100 | 3,78 | 1984 | 64,3 |
| К-26 | Кр.Зорь,26 | 100 | 13 | 1984 | 221,12 |
| У-1(Гаг.35) | У-2(Гаг.35) | 100 | 5 | 1984 | 85,05 |
| У-1(Гаг.39) | У-1(Гаг.37) | 100 | 28 | 1984 | 476,27 |
| У-1(Гаг.37) | У-2(Гаг.37) | 100 | 28 | 1984 | 476,27 |
| У-1(Гаг.31) | У-2(Гаг.31) | 100 | 5 | 1984 | 85,05 |
| У-2(Гаг.31) | У-3(Гаг.31) | 100 | 25 | 1984 | 425,24 |
| ТК-51-4 | ТК-51-5 | 125 | 46 | 1984 | 886,77 |
| К-93 | ТК-51-6 | 150 | 44 | 1984 | 997,9 |
| К-94 | ТК-51-8 | 150 | 52 | 1984 | 1179,33 |
| К-37 | К-38 | 600 | 21,3 | 1984 | 1835,68 |
| К-38 | К-39 | 600 | 134 | 1984 | 11548,38 |
| К-39 | К-39а | 600 | 52 | 1984 | 4481,46 |
| У-(Гор.60) | Гор.,60/2л | 20 | 5 | 1985 | 49,89 |
| У-2(Гор.60) | Гор.,60/1л | 20 | 5 | 1985 | 49,89 |
| У-4(Лен.200) | Лен.,200/202 | 32 | 1 | 1985 | 9,98 |
| У-3(Гаг.51) | У-Гаг.53 | 50 | 23 | 1985 | 286,9 |
| ТК-23-15а | У-Кр.Зорь24а | 50 | 4 | 1985 | 49,89 |
| У-Кр.Зорь24а | Кр.Зорь,24а | 50 | 10 | 1985 | 124,74 |
| У-4(Гаг.39) | Гаг.,39/2 | 50 | 7 | 1985 | 87,32 |
| У-1(Гаг.41) | Гаг.,41/1 | 50 | 6 | 1985 | 74,84 |
| У-2(Гаг.43) | Гаг.,43/2 | 50 | 2 | 1985 | 24,95 |
| У-1(Гаг.51) | Гаг.,51/1 | 50 | 10 | 1985 | 124,74 |
| У-2(Гаг.51) | Гаг.,51/2 | 50 | 10 | 1985 | 124,74 |
| У-3(Гаг.51) | Гаг.,51/3 | 50 | 10 | 1985 | 124,74 |
| У-1(Лен.204) | Лен.,204/1 | 50 | 7 | 1985 | 87,32 |
| У-3(Лен.202) | Лен.,202/3 | 50 | 7,5 | 1985 | 93,55 |
| У-2(Лен.202) | Лен.,202/2 | 50 | 8 | 1985 | 99,79 |
| У-1(Лен.202) | Лен.,202/1 | 50 | 8 | 1985 | 99,79 |
| У-2(Лен.200) | Лен.,200/2 | 50 | 6 | 1985 | 74,84 |
| У-1(Лен.200) | Лен.,200/1 | 50 | 2 | 1985 | 24,95 |
| У-2(Лен.198) | Лен.,198/2 | 50 | 8 | 1985 | 99,79 |
| У-1(Лен.198) | Лен.,198/1 | 50 | 8 | 1985 | 99,79 |
| У-3(Лен.196) | Лен.,196/4 | 50 | 33,5 | 1985 | 417,87 |
| У-3(Лен.196) | Лен.,196/3 | 50 | 9,5 | 1985 | 118,5 |
| У-2(Лен.196) | Лен.,196/2 | 50 | 9,5 | 1985 | 118,5 |
| У-1(Лен.196) | Лен.,196/1 | 50 | 9,5 | 1985 | 118,5 |
| У-(Гор.60) | Гор.,60/2 | 50 | 5 | 1985 | 62,37 |
| У-(Гор.60) | У-2(Гор.60) | 50 | 53 | 1985 | 661,11 |
| У-2(Гор.62) | Гор.,62/1 | 50 | 5 | 1985 | 62,37 |
| У-2(Гор.62) | У-3(Гор.62) | 50 | 44 | 1985 | 548,84 |
| У-2(Гор.60) | Гор.,60/1 | 50 | 5 | 1985 | 62,37 |
| У-3(Гаг.39) | Гаг.,39/1 | 50 | 6 | 1985 | 74,84 |
| У-3(Лен.200) | Лен.,200/3 | 50 | 6 | 1985 | 74,84 |
| У-5(Гаг.39) | У-2Гаг.39 | 70 | 15 | 1985 | 221,12 |
| ТК-51-13 | У-Лен.192 | 70 | 46 | 1985 | 678,12 |
| У-3(Лен.202) | У-1(Лен.204) | 70 | 30 | 1985 | 442,25 |
| ТК-10-20 | У-(Гор.60) | 70 | 26 | 1985 | 383,28 |
| У-2Гаг.39 | ТК-51-7 | 70 | 17 | 1985 | 250,61 |
| ТК-51-7 | У-1Гаг.41 | 70 | 11 | 1985 | 162,16 |
| У-2(Гаг.43) | У-3(Гаг.43) | 70 | 26 | 1985 | 383,28 |
| У-2(Гаг.43) | У-1(Гаг.43) | 70 | 24 | 1985 | 353,8 |
| У-1(Лен.204) | У-2(Лен.204) | 70 | 18,6 | 1985 | 274,19 |
| У-2(Лен.196) | У-3(Лен.196) | 70 | 23 | 1985 | 339,06 |
| У-1Гаг.41 | У-1(Гаг.41) | 70 | 16 | 1985 | 235,87 |
| У-(Лен.69) | Лен.,69/1 | 80 | 61 | 1985 | 968,41 |
| У-(Лен.69) | Лен.,69/2 | 80 | 5 | 1985 | 79,38 |
| У-2(Гаг.39) | У-1(Гаг.39) | 80 | 30 | 1985 | 476,27 |
| ТК-51-6 | У-1(Гаг.35) | 80 | 26 | 1985 | 412,77 |
| ТК-51-12 | ТК-51-13 | 80 | 46 | 1985 | 730,28 |
| У-1(Гаг.51) | У-2(Гаг.51) | 80 | 24 | 1985 | 381,01 |
| У-2(Гаг.51) | У-3(Гаг.51) | 80 | 24 | 1985 | 381,01 |
| ТК-51-20 | У-Лен.196 | 80 | 44 | 1985 | 698,53 |
| ТК-10-20 | У-1(Гор.62) | 80 | 6 | 1985 | 95,25 |
| У-(Кур.41) | Кур.,41/2 | 80 | 44 | 1985 | 698,53 |
| У-(Кур.41) | Кур.,41/1 | 80 | 5 | 1985 | 79,38 |
| У-1(Гаг.41) | У-2(Гаг.41) | 80 | 31 | 1985 | 492,14 |
| У-1(Лен.196) | У-2(Лен.196) | 80 | 24 | 1985 | 381,01 |
| У-1(Гор.62) | У-2(Гор.62) | 80 | 9 | 1985 | 142,88 |
| ТК-51-12 | У-(Гаг.43) | 100 | 31 | 1985 | 527,3 |
| ТК-51-13 | У-Гаг.51 | 100 | 5 | 1985 | 85,05 |
| У-3(Лен.200) | У-4(Лен.200) | 100 | 20 | 1985 | 340,19 |
| У-4(Лен.200) | У-1(Лен.202) | 100 | 20 | 1985 | 340,19 |
| У-1(Лен.202) | У-2(Лен.202) | 100 | 25 | 1985 | 425,24 |
| У-2(Лен.202) | У-3(Лен.202) | 100 | 25 | 1985 | 425,24 |
| ТК-10-18а | ТК-10-20 | 100 | 15,5 | 1985 | 263,65 |
| У-1(Лен.198) | У-2(Лен.198) | 125 | 25 | 1985 | 481,94 |
| У-2(Лен.198) | У-1(Лен.200) | 125 | 30 | 1985 | 578,33 |
| У-1(Лен.200) | У-2(Лен.200) | 125 | 25 | 1985 | 481,94 |
| У-2(Лен.200) | У-3(Лен.200) | 125 | 25 | 1985 | 481,94 |
| ТК-51-19 | У-Лен.198 | 150 | 25 | 1985 | 566,99 |
| У-Лен.198 | У-1(Лен.198) | 150 | 18 | 1985 | 408,23 |
| К-102 | ТК-51-19а | 200 | 45 | 1985 | 1275,72 |
| ТК-51-19а | ТК-51-19 | 200 | 47 | 1985 | 1332,42 |
| К-41 | К-42 | 400 | 90,3 | 1985 | 5222,29 |
| К-42 | К-43 | 400 | 119,4 | 1985 | 6905,22 |
| К-32 | К-33 | 500 | 125 | 1985 | 9638,77 |
| К-33 | К-11 | 500 | 132 | 1985 | 10178,54 |
| ТК-27-1 | К-43 | 500 | 40,2 | 1985 | 3099,83 |
| К-44 | К-45 | 500 | 123,5 | 1985 | 9523,11 |
| К-9 | К-9а | 500 | 13 | 1985 | 1002,43 |
| К-3а | К-3 | 500 | 163 | 1985 | 12568,96 |
| К-3 | К-2 | 500 | 216 | 1985 | 16655,8 |
| К-40 | К-41 | 600 | 106 | 1985 | 9135,29 |
| ТК-51-12 | Гаг.,47 | 50 | 53 | 1986 | 661,11 |
| ТК-20-15 | У-1(Поб.21) | 50 | 46 | 1986 | 573,79 |
| У-(Гаг.45) | Гаг.,45/2 | 50 | 2 | 1986 | 24,95 |
| У-(Гаг.45) | Гаг.,45/1 | 50 | 2 | 1986 | 24,95 |
| У-4(Кур.27) | У-5(Кур.27) | 50 | 23 | 1986 | 286,9 |
| У-1(Гаг.61) | Гаг.,61/1 | 50 | 2 | 1986 | 24,95 |
| У-5(Гаг.59) | Гаг.,59/3 | 50 | 8 | 1986 | 99,79 |
| У-4(Гаг.59) | Гаг.,59/2 | 50 | 8 | 1986 | 99,79 |
| У-2(Гаг.57) | Гаг.,57/2 | 50 | 3 | 1986 | 37,42 |
| У-1(Гаг.57) | Гаг.,57/3 | 50 | 7 | 1986 | 87,32 |
| У-1(Гаг.59) | Гаг.,57/59 | 50 | 2 | 1986 | 24,95 |
| У-2(Гаг.59) | Гаг.,59/1 | 50 | 8 | 1986 | 99,79 |
| У-1(Гаг.63) | Гаг.,63/1 | 50 | 3 | 1986 | 37,42 |
| У-2(Гаг.63) | Гаг.,63/2 | 50 | 3 | 1986 | 37,42 |
| У-1(Лен.218) | Лен.,218/1 | 50 | 7 | 1986 | 87,32 |
| У-2(Лен.218) | Лен.,218/2 | 50 | 7 | 1986 | 87,32 |
| У-3(Лен.218) | Лен.,218/3 | 50 | 6 | 1986 | 74,84 |
| ТК-51-10 | У-Гаг.55 | 70 | 26 | 1986 | 383,28 |
| ТК-51-24 | У-нас.Лен186 | 70 | 17 | 1986 | 250,61 |
| ТК-51-24 | У-Лен.188 | 70 | 47 | 1986 | 692,86 |
| У-1(Гаг.61) | У-2(Гаг.61) | 70 | 30 | 1986 | 442,25 |
| У-2(Гаг.57) | У-3(Гаг.57) | 70 | 33 | 1986 | 486,47 |
| У-2(Гаг.63) | У-3(Гаг.63) | 70 | 37 | 1986 | 545,44 |
| У-2(Лен.218) | У-3(Лен.218) | 70 | 29 | 1986 | 427,51 |
| У-3(Лен.218) | У-4(Лен.218) | 70 | 22 | 1986 | 324,32 |
| У-2(Гаг.59) | У-1(Гаг.59) | 80 | 28 | 1986 | 444,52 |
| К-94 | ТК-51-10 | 80 | 45 | 1986 | 714,4 |
| ТК-51-10 | У-(Гаг.45) | 80 | 11 | 1986 | 174,63 |
| У-2(Кур.27) | У-4(Кур.27) | 80 | 33 | 1986 | 523,9 |
| У-4(Кур.27) | Кур.,27/1 | 80 | 5 | 1986 | 79,38 |
| У-1(Гаг.59) | У-1(Гаг.57) | 80 | 29 | 1986 | 460,39 |
| У-1(Гаг.57) | У-2(Гаг.57) | 80 | 33 | 1986 | 523,9 |
| У-3(Бел.43) | Бел.,43/1 | 80 | 2 | 1986 | 31,75 |
| У-3(Гаг.59) | У-4(Гаг.59) | 100 | 15 | 1986 | 255,14 |
| У-4(Гаг.59) | У-5(Гаг.59) | 100 | 25 | 1986 | 425,24 |
| У-3(Гаг.59) | У-2(Гаг.59) | 100 | 15 | 1986 | 255,14 |
| К-95 | У-Гаг.63 | 100 | 52 | 1986 | 884,5 |
| ТК-51-15 | У-Лен.218 | 100 | 14 | 1986 | 238,13 |
| ТК-51-24 | У-Лен.186 | 100 | 25 | 1986 | 425,24 |
| У-1(Гаг.63) | У-2(Гаг.63) | 100 | 37 | 1986 | 629,36 |
| У-1(Лен.218) | У-2(Лен.218) | 100 | 29 | 1986 | 493,28 |
| ТК-51-15 | ТК-51-15а | 125 | 10 | 1986 | 192,78 |
| ТК-51-8 | У-1Гаг.59 | 150 | 6 | 1986 | 136,08 |
| К-96 | У-1(Бел.43) | 150 | 23 | 1986 | 521,63 |
| У-1(Бел.43) | У-3(Бел.43) | 150 | 28 | 1986 | 635,02 |
| У-3(Бел.43) | У-4(Бел.43) | 150 | 27 | 1986 | 612,35 |
| У-4(Бел.43) | ТК-51-15 | 150 | 54 | 1986 | 1224,69 |
| У-1Гаг.59 | У-3(Гаг.59) | 150 | 8 | 1986 | 181,44 |
| ТК-45-1 | У-1(Кур.27) | 200 | 45 | 1986 | 1275,72 |
| У-1(Кур.27) | У-2(Кур.27) | 200 | 6 | 1986 | 170,1 |
| К-96 | К-97 | 400 | 143 | 1986 | 8270,07 |
| К-43 | К-44 | 500 | 6,5 | 1986 | 501,22 |
| У-1(Кал.8) | Кал.,6/вст. | 50 | 2 | 1987 | 24,95 |
| У-2(Лен.230) | Лен.,230/2 | 50 | 28 | 1987 | 349,26 |
| У-1(Лен.230) | Лен.,228/230 | 50 | 6 | 1987 | 74,84 |
| У-3(Лен.228) | Лен.,228/3 | 50 | 1,5 | 1987 | 18,71 |
| У-2(Лен.228) | Лен.,228/2 | 50 | 7 | 1987 | 87,32 |
| У-1(Лен.228) | Лен.,228/1 | 50 | 7 | 1987 | 87,32 |
| У-3(Лен.226) | Лен.,226/3 | 50 | 7 | 1987 | 87,32 |
| У-2(Лен.226) | Лен.,226/2 | 50 | 7 | 1987 | 87,32 |
| У-1(Лен.226) | Лен.,226/1 | 50 | 2 | 1987 | 24,95 |
| У-4(Лен.224) | Лен.,224/226 | 50 | 2 | 1987 | 24,95 |
| У-1(Лен.224) | Лен.,224/3 | 50 | 6,5 | 1987 | 81,08 |
| У-3(Лен.224) | Лен.,224/1 | 50 | 1,5 | 1987 | 18,71 |
| У-(Лен.222) | Лен.,222/1 | 50 | 33 | 1987 | 411,63 |
| У-(Лен.222) | Лен.,222/2 | 50 | 6,5 | 1987 | 81,08 |
| У-2(Лен.230) | Лен.,230/1 | 50 | 6 | 1987 | 74,84 |
| ТК-26а-3 | У-Лен.87(общ.) | 70 | 20 | 1987 | 294,83 |
| У-Лен.87(общ.) | Лен.,87/общеж. | 70 | 5 | 1987 | 73,71 |
| К-42 | У-Лен.87 | 80 | 48 | 1987 | 762,03 |
| У-3(Лен.228) | У-1(Лен.230) | 80 | 21 | 1987 | 333,39 |
| У-2(Лен.224) | У-(224.1) | 80 | 6,44 | 1987 | 102,24 |
| У-3(Лен.224) | У-1(Лен.222) | 80 | 20 | 1987 | 317,51 |
| У-(Лен.206) | ТК-51-18 | 80 | 31 | 1987 | 492,14 |
| ТК-51-21 | У-01Лен.194 | 80 | 16 | 1987 | 254,01 |
| У-Лен.87 | Лен.,87 | 80 | 7 | 1987 | 111,13 |
| У-(Кал.6) | Кал.,6/1 | 80 | 7 | 1987 | 111,13 |
| У-2(Кал.8) | Кал.,8/1 | 80 | 8 | 1987 | 127 |
| У-1(Лен.230) | У-2(Лен.230) | 80 | 22 | 1987 | 349,26 |
| У-(Лен.206) | Лен.,206 | 80 | 2 | 1987 | 31,75 |
| ТК-38-5 | У-1Кал.6 | 100 | 16 | 1987 | 272,15 |
| У-(Кал.6) | У-1(Кал.8) | 100 | 48 | 1987 | 816,46 |
| У-1(Кал.8) | У-2(Кал.8) | 100 | 60 | 1987 | 1020,58 |
| У-2(Кал.8) | У-3(Кал.8) | 100 | 20 | 1987 | 340,19 |
| У-1(Лен.228) | У-2(Лен.228) | 100 | 25 | 1987 | 425,24 |
| У-2(Лен.228) | У-3(Лен.228) | 100 | 25 | 1987 | 425,24 |
| ТК-51-23 | У-02Лен.194 | 100 | 60,5 | 1987 | 1029,08 |
| У-1Кал.6 | У-(Кал.6) | 100 | 49 | 1987 | 833,47 |
| У-2(Лен.224) | У-1(Лен.224) | 125 | 30 | 1987 | 578,33 |
| У-1(Лен.224) | У-4(Лен.224) | 125 | 25 | 1987 | 481,94 |
| У-4(Лен.224) | У-1(Лен.226) | 125 | 25 | 1987 | 481,94 |
| У-1(Лен.226) | У-2(Лен.226) | 125 | 25 | 1987 | 481,94 |
| У-2(Лен.226) | У-3(Лен.226) | 125 | 25 | 1987 | 481,94 |
| У-3(Лен.226) | У-1(Лен.228) | 125 | 30 | 1987 | 578,33 |
| ТК-51-23 | ТК-51-25 | 125 | 74 | 1987 | 1426,54 |
| К-100 | У-224 | 150 | 10 | 1987 | 226,79 |
| У-224 | У-2(Лен.224) | 150 | 4 | 1987 | 90,72 |
| ТК-26-3б | ТК-26-3 | 250 | 43 | 1987 | 1462,83 |
| ТК-26-3 | ТК-26-5а | 250 | 88 | 1987 | 2993,69 |
| ТК-26-5а | ТК-26-8в | 250 | 109 | 1987 | 3708,09 |
| ТК-26-7а | ТК-26-7б | 250 | 13,3 | 1987 | 452,46 |
| ТК-26-10 | ТК-26-11 | 250 | 126 | 1987 | 4286,42 |
| У-4(К-16) | ТК-45-1 | 300 | 118 | 1987 | 4549,5 |
| К-17 | К-18 | 500 | 153 | 1987 | 11797,86 |
| К-18 | К-19 | 500 | 127 | 1987 | 9792,99 |
| К-19 | К-20 | 500 | 118 | 1987 | 9099 |
| К-20 | К-21 | 500 | 141 | 1987 | 10872,53 |
| У-7(К-16) | К-17 | 500 | 252 | 1987 | 19431,76 |
| У-1(К-16) | У-7(К-16) | 500 | 12 | 1987 | 925,32 |
| К-48 | К-49 | 500 | 106 | 1987 | 8173,68 |
| У-7(К-16) | У-5(К-16) | 600 | 7 | 1987 | 603,27 |
| ТК-38-8 | У-Кур56 | 40 | 6,5 | 1988 | 81,08 |
| ТК-23-16 | Кр.Зорь,25 | 50 | 30 | 1988 | 374,21 |
| У-2(Кур.54) | Кур.,54/вст. | 50 | 2 | 1988 | 24,95 |
| У-3(Энг.2) | Энг.,2/2 | 50 | 2 | 1988 | 24,95 |
| К-100а | У-Лен.208 | 50 | 10 | 1988 | 124,74 |
| ТК-15-20 | У-Осип.8б | 50 | 35 | 1988 | 436,58 |
| У-3(Энг.2) | У-2Энг.2 | 70 | 39 | 1988 | 574,92 |
| ТК-38-6 | У-Кур.58 | 70 | 49 | 1988 | 722,34 |
| ТК-38-6 | У-1Кур.60 | 70 | 12 | 1988 | 176,9 |
| У-(Кур.60) | У-2Кур60 | 70 | 34 | 1988 | 501,22 |
| У-2Энг.2 | У-Энг.2а | 70 | 10 | 1988 | 147,42 |
| У-1(Кур.54) | Кур.,54 | 80 | 2 | 1988 | 31,75 |
| ТК-38-8а | ТК-38-6 | 80 | 63 | 1988 | 1000,16 |
| У-2(Энг.2) | Энг.,2/1 | 80 | 2 | 1988 | 31,75 |
| ТК-51-19а | У-Лен.188 | 80 | 6 | 1988 | 95,25 |
| У-Лен.188 | Лен.,188 | 80 | 10 | 1988 | 158,76 |
| У-1(Энг.1) | Энг.,1/1 | 80 | 11 | 1988 | 174,63 |
| У-2(Энг.1) | Энг.,1/2 | 80 | 11 | 1988 | 174,63 |
| У-(Кур.60) | Кур.,60 | 80 | 2 | 1988 | 31,75 |
| ТК-23-16 | У-Кр.з.23 | 100 | 9 | 1988 | 153,09 |
| ТК-38-8 | ТК-38-8а | 100 | 29 | 1988 | 493,28 |
| К-82а | У-1Энг.2 | 150 | 25 | 1988 | 566,99 |
| У-1(Энг.2) | У-2(Энг.2) | 150 | 9 | 1988 | 204,12 |
| У-2(Энг.2) | У-3(Энг.2) | 150 | 54 | 1988 | 1224,69 |
| У-1(Энг.2) | У-2(Кур.54) | 150 | 36 | 1988 | 816,46 |
| У-2(Кур.54) | У-1(Кур.54) | 150 | 50 | 1988 | 1133,97 |
| У-1(Кур.54) | У-1Кур.54 | 150 | 45 | 1988 | 1020,58 |
| У-1Энг.2 | У-1(Энг.2) | 150 | 11 | 1988 | 249,47 |
| У-1Кур.54 | ТК-38-8 | 150 | 21 | 1988 | 476,27 |
| У-1(Энг.1) | У-2(Энг.1) | 200 | 72 | 1988 | 2041,15 |
| У-2(Энг.1) | У-1(Кур.52) | 200 | 50 | 1988 | 1417,47 |
| У-1(Кур.52) | У-2(Кур.52) | 200 | 56 | 1988 | 1587,56 |
| К-21 | К-22 | 500 | 82 | 1988 | 6323,03 |
| К-22 | К-22а | 500 | 55 | 1988 | 4241,06 |
| К-22а | К-23 | 500 | 131 | 1988 | 10101,43 |
| К-23 | К-24 | 500 | 140 | 1988 | 10795,42 |
| К-24 | К-30 | 500 | 99 | 1988 | 7633,91 |
| М-32а | У-Пион.пр.30 | 40 | 10 | 1989 | 124,74 |
| У-4(Кур.52) | Кур.,50 | 40 | 14 | 1989 | 174,63 |
| У-Пион.пр.30 | Пионер.пр.,30 | 40 | 3 | 1989 | 37,42 |
| ТК-45-16 | У-Кур.46 | 50 | 25 | 1989 | 311,84 |
| М-38 | У-Пион.пр.32 | 50 | 10 | 1989 | 124,74 |
| М-33а | У-Глин.7 | 50 | 20 | 1989 | 249,47 |
| ТК-14-4 | У-(Парк.2) | 50 | 46 | 1989 | 573,79 |
| У-1(К-28-1) | ГСК Сингнал,1 | 50 | 20 | 1989 | 249,47 |
| У-1(К-28-1) | ГСК Сигнал-2,1 | 50 | 55 | 1989 | 686,05 |
| К-28-2 | У-(Тюльпан) | 50 | 2 | 1989 | 24,95 |
| ТК-52-16 | У-Гаг.38 | 50 | 6,4 | 1989 | 79,83 |
| У-1(Кур.52) | Кур.,52/Энг.1 | 50 | 2 | 1989 | 24,95 |
| У-(Акс.10) | Акс.,10/12 | 50 | 2 | 1989 | 24,95 |
| У-Глин.7 | Глин.,7 | 50 | 3 | 1989 | 37,42 |
| У-Пион.пр.32 | Пионер.пр.,32 | 50 | 3 | 1989 | 37,42 |
| У-3(Акс.4) | У-1(Акс.6) | 70 | 45 | 1989 | 663,37 |
| М-33 | М-33а | 70 | 75 | 1989 | 1105,62 |
| У-(Акс.12) | У-2(Акс.12) | 70 | 33 | 1989 | 486,47 |
| У-1(Акс.6) | Акс.,4/6 | 70 | 6 | 1989 | 88,45 |
| У-(Гаг.34) | Гаг.,34/1 | 70 | 2 | 1989 | 29,48 |
| У-(Гаг.34) | Гаг.,34/2 | 70 | 2 | 1989 | 29,48 |
| У-1(Гаг.36) | Гаг.,36/6 | 70 | 8 | 1989 | 117,93 |
| У-1(Гаг.36) | Гаг.,36/5 | 70 | 8 | 1989 | 117,93 |
| У-3(Гаг.36) | Гаг.,36/2 | 70 | 6 | 1989 | 88,45 |
| У-3(Гаг.36) | Гаг.,36/1 | 70 | 6 | 1989 | 88,45 |
| ТК-45-9 | У-Энг.3 | 80 | 20 | 1989 | 317,51 |
| ТК-45-10 | У-Акс.14 | 80 | 20 | 1989 | 317,51 |
| ТК-45-14 | У-Акс.8 | 80 | 31 | 1989 | 492,14 |
| ТК-51-16 | У-Лен.216 | 80 | 13 | 1989 | 206,38 |
| ТК-52-16 | У-Гаг.34 | 80 | 3,5 | 1989 | 55,56 |
| ТК-52-12 | У-Гаг.32 | 80 | 17 | 1989 | 269,89 |
| У-2(Кур.52) | Кур.,52/1 | 80 | 2 | 1989 | 31,75 |
| У-3(Кур.52) | Кур.,52/2 | 80 | 11 | 1989 | 174,63 |
| У-1(Акс.6) | У-2(Акс.6) | 80 | 60 | 1989 | 952,54 |
| У-(Гаг.32) | Гаг.,32/2 | 80 | 2 | 1989 | 31,75 |
| У-(Гаг.32) | Гаг.,32/1 | 80 | 2 | 1989 | 31,75 |
| У-2(Гаг.36) | Гаг.,36/3 | 80 | 6,5 | 1989 | 103,19 |
| У-2(Гаг.36) | Гаг.,36/4 | 80 | 6,5 | 1989 | 103,19 |
| ТК-45-14 | У-1(Акс.4) | 100 | 65 | 1989 | 1105,62 |
| У-2(Акс.4) | У-3(Акс.4) | 100 | 71 | 1989 | 1207,68 |
| У-1(Акс.4) | У-2(Акс.4) | 100 | 53 | 1989 | 901,51 |
| ТК-45-10 | ТК-45-11 | 125 | 31 | 1989 | 597,6 |
| ТК-52-15 | ТК-52-16 | 125 | 30 | 1989 | 578,33 |
| ТК-52-16 | У-Гаг.36 | 125 | 41 | 1989 | 790,38 |
| У-4(Кур.52) | У-5(Кур.52 | 150 | 6 | 1989 | 136,08 |
| ТК-45-9 | ТК-45-10 | 150 | 74 | 1989 | 1678,28 |
| М-32а | М-38 | 150 | 57 | 1989 | 1292,73 |
| М-38 | М-39 | 150 | 27 | 1989 | 612,35 |
| У-5(Кур.52 | ТК-45-16 | 150 | 60 | 1989 | 1360,77 |
| У-2(Кур.52) | У-3(Кур.52) | 200 | 94 | 1989 | 2664,84 |
| У-3(Кур.52) | У-4(Кур.52) | 200 | 14 | 1989 | 396,89 |
| ТК-45-8 | У-1Энг.1 | 200 | 29 | 1989 | 822,13 |
| У-1Энг.1 | У-1(Энг.1) | 200 | 10 | 1989 | 283,49 |
| ТК-52-13 | К-91 | 250 | 26 | 1989 | 884,5 |
| К-28-1 | У-1(К-28-1) | 350 | 2 | 1989 | 95,25 |
| К-28-2 | К-28-1 | 500 | 49 | 1989 | 3778,4 |
| ТК-45-11 | У-нас.акс18 | 20 | 10 | 1990 | 99,79 |
| ТК-45-15 | У-Кур.44б | 25 | 31 | 1990 | 309,35 |
| ТК-8-5а | У-Лен.8а | 40 | 55 | 1990 | 686,05 |
| У-Лен.8а | Лен.,8а | 40 | 3 | 1990 | 37,42 |
| ТК-45-15 | У-Кур.44а | 40 | 8 | 1990 | 99,79 |
| ТК-45-9 | У-Энг.15 | 50 | 22 | 1990 | 274,42 |
| У-(Энг.5) | Энг.,5 | 50 | 2 | 1990 | 24,95 |
| У-(Энг.5) | Энг.,5.ОГИЦ | 50 | 14 | 1990 | 174,63 |
| У-2(Акс.9/20) | Энг.,9/20/Озд.ц. | 50 | 3 | 1990 | 37,42 |
| У-(Акс.18) | Акс.,18/Арена | 50 | 2 | 1990 | 24,95 |
| У-(Парк.2) | Парк.,2/гараж | 50 | 40 | 1990 | 498,95 |
| У-3(Гаг.24) | Гаг.,24/7 | 50 | 2 | 1990 | 24,95 |
| У-66-3 | ГСК Пеленг,1 | 70 | 38 | 1990 | 560,18 |
| У-1(Гаг.24) | Гаг.,24/5 | 70 | 5,5 | 1990 | 81,08 |
| У-1(Гаг.24) | Гаг.,24/6 | 70 | 5,5 | 1990 | 81,08 |
| У-1(Акс.9/20) | У-(Акс.18) | 80 | 48 | 1990 | 762,03 |
| ТК-45-15 | У-Кур.40 | 80 | 28 | 1990 | 444,52 |
| ТК-45-15 | У-Кур.38 | 80 | 62 | 1990 | 984,29 |
| ТК-45-16 | У-Кур.44 | 80 | 16 | 1990 | 254,01 |
| У-(Энг.7) | Энг.,7 | 80 | 8 | 1990 | 127 |
| У-1(Акс.9/20) | Энг.,9/20 | 80 | 11 | 1990 | 174,63 |
| У-(Акс.18) | Акс.,18 | 80 | 55 | 1990 | 873,16 |
| У-2(Гаг.24) | У-3(Гаг.24) | 80 | 33 | 1990 | 523,9 |
| У-3(Гаг.24) | У-4(Гаг.24) | 80 | 40 | 1990 | 635,02 |
| У-4(Гаг.24) | Гаг.,24/2 | 80 | 6 | 1990 | 95,25 |
| У-4(Гаг.24) | Гаг.,24/1 | 80 | 6 | 1990 | 95,25 |
| У-2(Гаг.24) | Гаг.,24/3 | 80 | 5,5 | 1990 | 87,32 |
| У-2(Гаг.24) | Гаг.,24/4 | 80 | 5,5 | 1990 | 87,32 |
| ТК-40-22 | У-1(Кор.10) | 100 | 7,3 | 1990 | 124,17 |
| У-(Энг.7) | У-2(Акс.9/20) | 100 | 43 | 1990 | 731,41 |
| У-2(Акс.9/20) | У-1(Акс.9/20) | 100 | 47 | 1990 | 799,45 |
| ТК-52-13 | У-Гаг.24 | 100 | 6 | 1990 | 102,06 |
| У-1(Кор.10) | У-2(Кор.10) | 100 | 44 | 1990 | 748,42 |
| У-1(Гаг.24) | У-2(Гаг.24) | 100 | 75 | 1990 | 1275,72 |
| ТК-45-9 | У-Энг.7 | 125 | 14 | 1990 | 269,89 |
| ТК-10-16 | ТК-10-17а | 125 | 34 | 1990 | 655,44 |
| ТК-10-17а | ТК-10-17 | 125 | 34 | 1990 | 655,44 |
| ТК-10-29 | ТК-10-28 | 125 | 44 | 1990 | 848,21 |
| ТК-10-28 | ТК-10-19 | 125 | 30 | 1990 | 578,33 |
| У-(ТК-10-6) | ТК-10-30 | 125 | 19 | 1990 | 366,27 |
| ТК-45-16 | ТК-45-15 | 150 | 118 | 1990 | 2676,18 |
| У-66-3 | ГСК Иншанс,1 | 150 | 53 | 1990 | 1202,01 |
| ТК-52-12 | ТК-52-13 | 250 | 116 | 1990 | 3946,23 |
| ТК-52-12 | Гаг.,30 | 32 | 5 | 1991 | 49,89 |
| ТК-52а-21 | ТК-52а-24 | 32 | 63 | 1991 | 628,67 |
| У-7(Мар.49) | Мар.,49/7 | 32 | 7 | 1991 | 69,85 |
| У-6(Мар.49) | Мар.,49/6 | 32 | 5 | 1991 | 49,89 |
| У-5(Мар.49) | Мар.,49/5 | 32 | 8,2 | 1991 | 81,83 |
| У-4(Мар.49) | Мар.,49/4 | 40 | 8,5 | 1991 | 106,03 |
| У-3(Мар.49) | Мар.,49/3 | 40 | 8,5 | 1991 | 106,03 |
| ТК-45-12 | У-Акс.16 | 50 | 26 | 1991 | 324,32 |
| ТК-52-33 | У-1Мар.67 | 50 | 16 | 1991 | 199,58 |
| ТК-52-25 | У-1Мар.55 | 50 | 14 | 1991 | 174,63 |
| У-(Мар.69) | Мар.,69 | 50 | 2 | 1991 | 24,95 |
| У-1(Бел.5) | Бел.,5/1 | 50 | 10 | 1991 | 124,74 |
| У-2(Бел.5) | Бел.,5/2 | 50 | 7 | 1991 | 87,32 |
| У-3(Бел.5) | Бел.,5/3 | 50 | 8 | 1991 | 99,79 |
| У-4(Бел.5) | Бел.,5/4 | 50 | 6 | 1991 | 74,84 |
| У-1(Гаг.2) | Гаг.,2/3 | 50 | 11 | 1991 | 137,21 |
| У-1(Бел.35) | Бел.,35/1 | 50 | 5,5 | 1991 | 68,61 |
| У-3(Бел.39) | Бел.,39/4 | 50 | 39 | 1991 | 486,47 |
| У-3(Бел.39) | Бел.,39/3 | 50 | 6 | 1991 | 74,84 |
| У-2(Бел.39) | Бел.,39/2 | 50 | 6 | 1991 | 74,84 |
| У-1(Бел.39) | Бел.,39/1 | 50 | 6 | 1991 | 74,84 |
| У-2(Бел.37) | Бел.,37/3 | 50 | 25 | 1991 | 311,84 |
| У-1(Бел.37) | Бел.,37/1 | 50 | 2 | 1991 | 24,95 |
| У-1(Гаг.40) | Гаг.,40/1 | 50 | 2 | 1991 | 24,95 |
| У-2(Гаг.40) | Гаг.,40/2 | 50 | 5,5 | 1991 | 68,61 |
| У-1(Гаг.42) | Гаг.,42/1 | 50 | 2 | 1991 | 24,95 |
| У-2(Гаг.42) | Гаг.,42/2 | 50 | 10 | 1991 | 124,74 |
| У-3(Гаг.42) | Гаг.,42/3 | 50 | 10 | 1991 | 124,74 |
| У-3(Бел.35) | Бел.,35/2 | 50 | 7,5 | 1991 | 93,55 |
| У-1(Мар.49) | Мар.,49/1 | 50 | 41 | 1991 | 511,42 |
| У-1(Мар.49) | Мар.,49/2 | 50 | 7 | 1991 | 87,32 |
| У-7(Мар.49) | Мар.,49/8 | 50 | 34 | 1991 | 424,11 |
| У-1Мар.55 | Мар.,55 | 50 | 10 | 1991 | 124,74 |
| У-1Мар.67 | Мар.,67 | 50 | 15 | 1991 | 187,11 |
| У-2(Гаг.2) | Гаг.,2/2 | 50 | 6 | 1991 | 74,84 |
| ТК-52-10 | У-Гаг.26 | 70 | 21 | 1991 | 309,57 |
| У-2(Бел.39) | У-3(Бел.39) | 70 | 33 | 1991 | 486,47 |
| У-2(Мар.49) | У-1(Мар.49) | 70 | 3,5 | 1991 | 51,6 |
| У-2(Гаг.2) | Гаг.,2/1 | 70 | 62 | 1991 | 913,98 |
| У-(Мар.69) | У-2Мар.69 | 80 | 40 | 1991 | 635,02 |
| У-2(Бел.35) | У-1(Бел.35) | 80 | 10 | 1991 | 158,76 |
| У-1(Бел.35) | У-3Бел.35 | 80 | 8 | 1991 | 127 |
| У-3Бел.35 | ТК-52а-21 | 80 | 8 | 1991 | 127 |
| У-2Мар.69 | ТК-52-33 | 80 | 4 | 1991 | 63,5 |
| У-1(Гаг.2) | У-2(Гаг.2) | 80 | 45 | 1991 | 714,4 |
| У-1(Бел.39) | У-2(Бел.39) | 80 | 30 | 1991 | 476,27 |
| У-3(Мар.49) | У-4(Мар.49) | 80 | 24 | 1991 | 381,01 |
| У-4(Мар.49) | У-5(Мар.49) | 80 | 27,5 | 1991 | 436,58 |
| У-5(Мар.49) | У-6(Мар.49) | 80 | 25 | 1991 | 396,89 |
| У-6(Мар.49) | У-7(Мар.49) | 80 | 33 | 1991 | 523,9 |
| ТК-52-5 | У-1Мар.69 | 100 | 37 | 1991 | 629,36 |
| ТК-52-29 | У-1Бел.5 | 100 | 34 | 1991 | 578,33 |
| У-1(Бел.5) | У-2(Бел.5) | 100 | 25 | 1991 | 425,24 |
| У-2(Бел.5) | У-3(Бел.5) | 100 | 30 | 1991 | 510,29 |
| У-3(Бел.5) | У-4(Бел.5) | 100 | 30 | 1991 | 510,29 |
| ТК-52-8 | У-Гаг.2 | 100 | 33 | 1991 | 561,32 |
| ТК-52а-21 | У-Бел.39 | 100 | 19 | 1991 | 323,18 |
| У-2(Бел.35) | У-3(Бел.35) | 100 | 15 | 1991 | 255,14 |
| У-3(Бел.35) | У-1Бел.35 | 100 | 10 | 1991 | 170,1 |
| ТК-52а-17 | У-Бел.37 | 100 | 13 | 1991 | 221,12 |
| У-2(Гаг.40) | У-1Гаг.40 | 100 | 25 | 1991 | 425,24 |
| У-1(Гаг.42) | У-2(Гаг.42) | 100 | 25 | 1991 | 425,24 |
| У-2(Гаг.42) | У-3(Гаг.42) | 100 | 25 | 1991 | 425,24 |
| У-3(Гаг.42) | У-1Гаг.42 | 100 | 13,75 | 1991 | 233,88 |
| К-88б | ТК-52-14 | 100 | 48 | 1991 | 816,46 |
| ТК-52-14 | У-Мар.49 | 100 | 19 | 1991 | 323,18 |
| У-1Бел.5 | У-1(Бел.5) | 100 | 25 | 1991 | 425,24 |
| У-2Гаг.42 | У-1(Гаг.42) | 100 | 12 | 1991 | 204,12 |
| У-1Гаг.40 | У-2Гаг.42 | 100 | 25 | 1991 | 425,24 |
| У-1Бел.35 | ТК-52а-17 | 100 | 20 | 1991 | 340,19 |
| У-1Гаг.42 | ТК-52-19а | 100 | 12 | 1991 | 204,12 |
| У-1Мар.69 | У-(Мар.69) | 100 | 20 | 1991 | 340,19 |
| У-(Гаг.26) | Гаг.,26/2 | 100 | 2 | 1991 | 34,02 |
| У-(Гаг.26) | Гаг.,26/1 | 100 | 2 | 1991 | 34,02 |
| У-1(Бел.37) | У-2(Бел.37) | 100 | 25 | 1991 | 425,24 |
| У-2(Мар.49) | У-3(Мар.49) | 100 | 30 | 1991 | 510,29 |
| ТК-52-22 | ТК-52-23 | 125 | 116 | 1991 | 2236,2 |
| ТК-52-10 | ТК-52-22 | 150 | 63 | 1991 | 1428,81 |
| ТК-52-25 | ТК-52-26 | 200 | 76 | 1991 | 2154,55 |
| ТК-52-2 | ТК-52-3 | 250 | 106 | 1991 | 3606,03 |
| ТК-52-3 | ТК-52-4 | 250 | 117 | 1991 | 3980,25 |
| ТК-52-4 | ТК-52-5 | 250 | 140 | 1991 | 4762,69 |
| У-(Гаг.28) | Гаг.,28/2 | 50 | 10 | 1992 | 124,74 |
| У-(Бел.33) | Бел.,33/2 | 50 | 10 | 1992 | 124,74 |
| У-3(Мар.65) | Мар.,65/4 | 50 | 30,5 | 1992 | 380,45 |
| У-3(Мар.65) | Мар.,65/3 | 50 | 10 | 1992 | 124,74 |
| У-2(Мар.65) | Мар.,65/2 | 50 | 8 | 1992 | 99,79 |
| У-(Мар.57) | Мар.,57/1 | 50 | 6,5 | 1992 | 81,08 |
| У-(Мар.51) | Мар.,51/1 | 50 | 2 | 1992 | 24,95 |
| У-(Мар.51) | Мар.,51/2 | 50 | 2 | 1992 | 24,95 |
| У-1(Мар.53) | Мар.,53/2 | 50 | 1,5 | 1992 | 18,71 |
| У-2(Мар.53) | Мар.,53/1 | 50 | 6 | 1992 | 74,84 |
| У-2(Бел.37) | Бел.,37/2 | 50 | 2 | 1992 | 24,95 |
| ТК-52-34 | У-Мар.51 | 70 | 17 | 1992 | 250,61 |
| У-1(Мар.65) | У-2(Мар.65) | 70 | 44 | 1992 | 648,63 |
| У-2(Мар.65) | У-3(Мар.65) | 70 | 24 | 1992 | 353,8 |
| ТК-52-22 | У-Гаг.28 | 80 | 30 | 1992 | 476,27 |
| ТК-52-23 | У-Бел.33 | 80 | 17 | 1992 | 269,89 |
| У-(Гаг.28) | Гаг.,28/1 | 80 | 6 | 1992 | 95,25 |
| У-(Мар.57) | Мар.,57/2 | 80 | 15 | 1992 | 238,13 |
| ТК-52-6 | У-Мар.65 | 100 | 26 | 1992 | 442,25 |
| ТК-52-7 | У-1Мар.53 | 100 | 25 | 1992 | 425,24 |
| У-1(Мар.53) | У-2(Мар.53) | 100 | 75 | 1992 | 1275,72 |
| У-2(Мар.53) | У-2Мар.53 | 100 | 30 | 1992 | 510,29 |
| ТК-52а-17 | У-2Гаг.40 | 100 | 14 | 1992 | 238,13 |
| У-1(Гаг.40) | У-2(Гаг.40) | 100 | 30 | 1992 | 510,29 |
| У-2Гаг.40 | У-1(Гаг.40) | 100 | 12 | 1992 | 204,12 |
| У-1Мар.53 | У-1(Мар.53) | 100 | 8 | 1992 | 136,08 |
| У-2Мар.53 | ТК-52-34 | 100 | 4 | 1992 | 68,04 |
| ТК-25-2 | У-2(Тайф) | 100 | 64 | 1992 | 1088,61 |
| У-1(Мар.65) | Мар.,65/1 | 100 | 1 | 1992 | 17,01 |
| ТК-25-2 | ТК-25-3 | 150 | 84,4 | 1992 | 1914,15 |
| ТК-25-1 | Лен.,82/4.25 | 150 | 15 | 1992 | 340,19 |
| К-39а | ТК-25-1 | 200 | 150,2 | 1992 | 4258,07 |
| ТК-52-6 | ТК-52-7б | 250 | 105 | 1992 | 3572,02 |
| ТК-52-7 | ТК-52-8 | 250 | 76,51 | 1992 | 2602,81 |
| У-(К-72) | К-72 | 700 | 10 | 1992 | 963,88 |
| ТК-52-30а | ГСК Ромашка-4,1-оч. | 40 | 24 | 1993 | 299,37 |
| ТК-51-2 | У-Гаг.29а | 50 | 4 | 1993 | 49,89 |
| У-(Бел.33) | Бел.,33/1 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-(Гаг.27) | Гаг.,27/3 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| ТК-52-9 | У-(Гаг.12) | 50 | 23 | 1993 | 286,9 |
| ТК-52-30 | ТК-52-30а | 50 | 21 | 1993 | 261,95 |
| У-(Гаг.27) | Гаг.,27/1 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-(Мар.77) | Мар.,77/1 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-(Мар.77) | Мар.,77/2 | 50 | 30 | 1993 | 374,21 |
| У-2(Бел.11) | Бел.,11/1 | 50 | 35 | 1993 | 436,58 |
| У-1(Бел.11) | Бел.,11/3 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-2(Бел.11) | Бел.,11/2 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-1(Бел.19) | Бел.,19/1 | 50 | 25 | 1993 | 311,84 |
| У-5(Бел.19) | Бел.,19/6 | 50 | 25 | 1993 | 311,84 |
| У-5(Бел.19) | Бел.,19/5 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-4(Бел.19) | Бел.,19/4 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-3(Бел.19) | Бел.,19/3 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| У-1(Бел.19) | Бел.,19/2 | 50 | 2 | 1993 | 24,95 |
| ТК-52-31 | У-Мар.77 | 80 | 32 | 1993 | 508,02 |
| ТК-52-30 | У-Бел.11 | 80 | 4 | 1993 | 63,5 |
| У-1(Бел.11) | У-2(Бел.11) | 80 | 30 | 1993 | 476,27 |
| У-2(Бел.19) | У-1(Бел.19) | 80 | 20 | 1993 | 317,51 |
| У-2(Бел.19) | У-3(Бел.19) | 80 | 10 | 1993 | 158,76 |
| У-3(Бел.19) | У-4(Бел.19) | 80 | 25 | 1993 | 396,89 |
| У-4(Бел.19) | У-5(Бел.19) | 80 | 25 | 1993 | 396,89 |
| У-Бел.11 | У-1(Бел.11) | 80 | 12 | 1993 | 190,51 |
| К-92а | У-1Гаг.27 | 100 | 10 | 1993 | 170,1 |
| У-4(Бел.5) | У-2Бел.5 | 100 | 22 | 1993 | 374,21 |
| ТК-52-26 | У-2(Бел.19) | 100 | 19 | 1993 | 323,18 |
| У-2Бел.5 | ТК-52-30 | 100 | 15 | 1993 | 255,14 |
| У-1Гаг.27 | У-(Гаг.27) | 100 | 20 | 1993 | 340,19 |
| ТК-52-5 | ТК-52-6 | 250 | 80 | 1993 | 2721,54 |
| ТК-52-8 | ТК-52-8а | 250 | 56,8 | 1993 | 1932,29 |
| М-37 | У-Глин.15 | 50 | 62 | 1994 | 773,37 |
| У-Глин.15 | Глин.,15 | 50 | 3 | 1994 | 37,42 |
| У-2(Гаг.6) | Гаг.,6/1 | 50 | 2 | 1994 | 24,95 |
| У-1(Гаг.44) | Гаг.,44/1 | 50 | 6 | 1994 | 74,84 |
| У-2(Гаг.44) | Гаг.,44/2 | 50 | 6 | 1994 | 74,84 |
| У-3(Гаг.44) | Гаг.,44/3 | 50 | 6 | 1994 | 74,84 |
| У-4(Гаг.44) | Гаг.,44/4 | 50 | 5 | 1994 | 62,37 |
| У-4(Бел.41) | Бел.,41/1 | 50 | 32 | 1994 | 399,16 |
| У-4(Бел.41) | Бел.,41/2 | 50 | 6 | 1994 | 74,84 |
| У-2(Бел.41) | Бел.,41/3 | 50 | 6 | 1994 | 74,84 |
| У-1(Бел.41) | Бел.,41/4 | 50 | 6 | 1994 | 74,84 |
| У-1(Гаг.46) | Гаг.,46/1 | 50 | 28 | 1994 | 349,26 |
| У-1(Гаг.46) | Гаг.,46/2 | 50 | 3,5 | 1994 | 43,66 |
| ТК-52-8а | У-Гаг.6 | 80 | 16 | 1994 | 254,01 |
| ТК-52а-20 | У-Бел.41 | 80 | 7,5 | 1994 | 119,07 |
| ТК-52а-20 | У-1Гаг.46 | 80 | 20 | 1994 | 317,51 |
| У-2(Гаг.6) | У-3(Гаг.6) | 80 | 15 | 1994 | 238,13 |
| У-1(Бел.41) | У-2(Бел.41) | 80 | 25 | 1994 | 396,89 |
| У-1Гаг.46 | У-1(Гаг.46) | 80 | 10 | 1994 | 158,76 |
| У-1(Гаг.44) | У-2(Гаг.44) | 100 | 25 | 1994 | 425,24 |
| У-2(Гаг.44) | У-3(Гаг.44) | 100 | 25 | 1994 | 425,24 |
| У-3(Гаг.44) | У-4(Гаг.44) | 100 | 25 | 1994 | 425,24 |
| У-4(Гаг.44) | У-2Гаг.44 | 100 | 12 | 1994 | 204,12 |
| У-2Гаг.44 | ТК-52а-20 | 100 | 41 | 1994 | 697,39 |
| М-30 | М-31 | 150 | 15 | 1994 | 340,19 |
| ТК-52-9 | ТК-52-9а | 250 | 26 | 1994 | 884,5 |
| У-2(М/з) |  | 50 | 16 | 1995 | 199,58 |
| У-1(Кур.51а) | У-2(Кур.51а) | 50 | 10 | 1995 | 124,74 |
| У-1(Кур.51б) | У-2(Кур.51б | 50 | 10 | 1995 | 124,74 |
| К-92б | Гаг.,27а | 50 | 45 | 1995 | 561,32 |
| У-(Бел.3) | Бел.,3/1 | 50 | 2 | 1995 | 24,95 |
| У-(Бел.7) | Бел.,7/2 | 50 | 33 | 1995 | 411,63 |
| У-(Бел.5а) | Бел.,5а/1 | 50 | 2 | 1995 | 24,95 |
| У-(Бел.5а) | Бел.,5а/2 | 50 | 20 | 1995 | 249,47 |
| ТК-52-5 | ТК-52-28 | 80 | 16 | 1995 | 254,01 |
| ТК-52-28 | У-Бел.7 | 80 | 36 | 1995 | 571,52 |
| ТК-52-29 | У-Бел.5а | 80 | 7 | 1995 | 111,13 |
| ТК-52-28 | У-1Бел.9 | 80 | 28 | 1995 | 444,52 |
| У-1Бел.9 | Бел.,9 | 80 | 10 | 1995 | 158,76 |
| У-(Бел.3) | Бел.,3/2 | 80 | 25 | 1995 | 396,89 |
| У-(Бел.7) | Бел.,7/1 | 80 | 5 | 1995 | 79,38 |
| У-Бел.5а | У-(Бел.5а) | 80 | 10 | 1995 | 158,76 |
| У-1(М/з) | У-2(М/з) | 100 | 5 | 1995 | 85,05 |
| ТК-52-31 | У-Бел.3 | 100 | 14 | 1995 | 238,13 |
| ТК-52-4 | ТК-52-29 | 100 | 13 | 1995 | 221,12 |
| У-Бел.3 | У-(Бел.3) | 100 | 12 | 1995 | 204,12 |
| ТК-32а-1 | ТК-32а-3 | 250 | 127 | 1995 | 4320,44 |
| ТК-52-1а | ТК-52-1 | 250 | 69 | 1995 | 2347,32 |
| ТК-52-1 | ТК-52-2 | 250 | 77 | 1995 | 2619,48 |
| У-3(М/з) |  | 50 | 94 | 1996 | 1172,53 |
| У-(Бел.11а) | У-2Бел.11а | 50 | 21 | 1996 | 261,95 |
| У-2Бел.11а | К-52-6б | 50 | 26 | 1996 | 324,32 |
| У-Бел.17б | Бел.,17б | 50 | 24 | 1996 | 299,37 |
| У-(Бел.15) | Бел.,15/1 | 50 | 25 | 1996 | 311,84 |
| У-(Бел.15) | Бел.,15/2 | 50 | 2 | 1996 | 24,95 |
| У-(Бел.11а) | Бел.,11а | 50 | 2 | 1996 | 24,95 |
| ТК-52-6а | У-Бел.15 | 70 | 27 | 1996 | 398,02 |
| У-1(Бел.17) | У-2(Бел.17) | 80 | 49 | 1996 | 777,91 |
| ТК-52-6 | ТК-52-6а | 80 | 135 | 1996 | 2143,21 |
| ТК-52-6а | У-1Бел.11а | 80 | 20 | 1996 | 317,51 |
| У-2(Бел.17) | У-1Бел.17 | 80 | 8 | 1996 | 127 |
| У-1Бел.17 | ТК-52-27а | 80 | 9 | 1996 | 142,88 |
| ТК-52-27а | У-Бел.17а | 80 | 4 | 1996 | 63,5 |
| У-2(Бел.17) | У-Бел.17б | 80 | 2 | 1996 | 31,75 |
| У-1(Бел.17) | Бел.,17 | 80 | 2 | 1996 | 31,75 |
| У-Бел.17а | Бел.,17а | 80 | 6 | 1996 | 95,25 |
| У-1Бел.11а | У-(Бел.11а) | 80 | 15 | 1996 | 238,13 |
| ТК-52-27 | У-Бел.17 | 100 | 28 | 1996 | 476,27 |
| У-Бел.17 | У-1(Бел.17) | 100 | 8 | 1996 | 136,08 |
| У-4(М/з) |  | 100 | 2 | 1996 | 34,02 |
| У-4(М/з) | У-м.з-д | 100 | 64,31 | 1996 | 1093,89 |
| У-1(М/з) | У-Мол.з-д(пр.к) | 125 | 66 | 1996 | 1272,32 |
| ТК-52-9а | У-Гаг.18 | 50 | 12 | 1997 | 149,68 |
| ТК-10-24а | Парк.,9 | 50 | 5 | 1997 | 62,37 |
| У-1(Мар.63) | Мар.,63/1 | 50 | 25 | 1997 | 311,84 |
| У-6(Мар.63) | Мар.,63/7 | 50 | 25 | 1997 | 311,84 |
| У-6(Мар.63) | Мар.,63/6 | 50 | 2 | 1997 | 24,95 |
| У-5(Мар.63) | Мар.,63/5 | 50 | 2 | 1997 | 24,95 |
| У-3(Мар.63) | Мар.,63/3 | 50 | 2 | 1997 | 24,95 |
| У-4(Мар.63) | Мар.,63/4 | 50 | 2 | 1997 | 24,95 |
| У-2(Мар.63) | У-1(Мар.63) | 80 | 5 | 1997 | 79,38 |
| У-1(Мар.63) | Мар.,63/2 | 80 | 2 | 1997 | 31,75 |
| У-2(Мар.63) | У-3(Мар.63) | 80 | 25 | 1997 | 396,89 |
| У-3(Мар.63) | У-4(Мар.63) | 80 | 25 | 1997 | 396,89 |
| У-4(Мар.63) | У-5(Мар.63) | 80 | 25 | 1997 | 396,89 |
| У-5(Мар.63) | У-6(Мар.63) | 80 | 25 | 1997 | 396,89 |
| ТК-52-32 | У-Мар.63 | 100 | 20 | 1997 | 340,19 |
| ТК-10-24 | ТК-10-24а | 100 | 26 | 1997 | 442,25 |
| ТК-52-9а | ТК-52-10 | 250 | 146 | 1997 | 4966,8 |
| ТК-52-10 | ТК-52-11 | 250 | 69 | 1997 | 2347,32 |
| ТК-52-11 | ТК-52-12 | 250 | 38 | 1997 | 1292,73 |
| ТК-10-9а | Гор.,72 | 50 | 25 | 1998 | 311,84 |
| К-90а | К-91 | 600 | 200 | 1998 | 17236,39 |
| У-5(Бел.27) | Бел.,27/2 | 32 | 6,5 | 1999 | 64,86 |
| У-4(Бел.27) | Бел.,27/3 | 32 | 5,5 | 1999 | 54,88 |
| У-3(Бел.27) | Бел.,27/4 | 32 | 5 | 1999 | 49,89 |
| ТК-38-8а | У-м.Оскар | 40 | 13 | 1999 | 162,16 |
| У-4(Кур.64) | Кур.,64/1 | 50 | 3 | 1999 | 37,42 |
| У-3(Кур.64) | Кур.,64/2 | 50 | 3 | 1999 | 37,42 |
| У-2(Кур.64) | Кур.,64/3 | 50 | 2 | 1999 | 24,95 |
| У-2(Бел.27) | Бел.,27/5 | 50 | 3 | 1999 | 37,42 |
| У-(Гаг.20) | Гаг.,20/2 | 70 | 10 | 1999 | 147,42 |
| У-1(Бел.27) | Бел.,27/6 | 70 | 3,5 | 1999 | 51,6 |
| У-4(Бел.27) | У-5(Бел.27) | 70 | 20 | 1999 | 294,83 |
| У-5(Бел.27) | Бел.,27/1 | 70 | 25 | 1999 | 368,54 |
| ТК-38-8а | У-1Кур.64 | 80 | 90 | 1999 | 1428,81 |
| У-3(Кур.64) | У-4(Кур.64) | 80 | 20 | 1999 | 317,51 |
| ТК-52-35 | У-1Гаг.16 | 80 | 53 | 1999 | 841,41 |
| У-1Гаг.16 | У-(Гаг.16) | 80 | 20 | 1999 | 317,51 |
| У-1(Бел.27) | У-Гаг.22 | 80 | 13 | 1999 | 206,38 |
| У-1(Бел.27) | У-2(Бел.27) | 80 | 28 | 1999 | 444,52 |
| У-2(Бел.27) | У-3(Бел.27) | 80 | 33 | 1999 | 523,9 |
| У-3(Бел.27) | У-4(Бел.27) | 80 | 23 | 1999 | 365,14 |
| У-(Гаг.16) | Гаг.,16 | 80 | 2 | 1999 | 31,75 |
| ТК-52-22 | У-Бел.27 | 100 | 35 | 1999 | 595,34 |
| ТК-52-35 | У-Гаг.10 | 100 | 74 | 1999 | 1258,71 |
| У-(Гаг.20) | Гаг.,20/1 | 100 | 2 | 1999 | 34,02 |
| К-90а | ТК-52-35 | 125 | 21 | 1999 | 404,83 |
| ТК-52-9 | У-Гаг.20 | 150 | 48 | 1999 | 1088,61 |
| ТК-14-14 | Комс.,39а | 40 | 33 | 2000 | 411,63 |
| У-3(Лен.160) | Лен.,160/3 | 50 | 35 | 2000 | 436,58 |
| У-3(Лен.160) | Лен.,160/2 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-2(Лен.160) | Лен.,160/1 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-5(Бел.29) | У-6(Бел.29) | 50 | 20 | 2000 | 249,47 |
| У-5(Бел.29) | Бел.,29/2 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-4(Бел.29) | Бел.,29/3 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-3(Бел.29) | Бел.,29/4 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-2(Бел.29) | Бел.,29/5 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-1(Бел.29) | Бел.,29/6 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-6(Мар.75) | Мар.,75/7 | 50 | 25 | 2000 | 311,84 |
| У-6(Мар.75) | Мар.,75/6 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-5(Мар.75) | Мар.,75/5 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-4(Мар.75) | Мар.,75/4 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-3(Мар.75) | Мар.,75/3 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-2(Мар.75) | Мар.,75/2 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-1(Мар.75) | Мар.,75/1 | 50 | 2 | 2000 | 24,95 |
| У-2(Лен.160) | У-3(Лен.160) | 80 | 28 | 2000 | 444,52 |
| У-2(Бел.29) | У-3(Бел.29) | 80 | 20 | 2000 | 317,51 |
| У-3(Бел.29) | У-4(Бел.29) | 80 | 20 | 2000 | 317,51 |
| У-4(Бел.29) | У-5(Бел.29) | 80 | 20 | 2000 | 317,51 |
| У-1(Мар.75) | У-2(Мар.75) | 80 | 25 | 2000 | 396,89 |
| У-2(Мар.75) | У-3(Мар.75) | 80 | 25 | 2000 | 396,89 |
| У-3(Мар.75) | У-4(Мар.75) | 80 | 30 | 2000 | 476,27 |
| У-4(Мар.75) | У-5(Мар.75) | 80 | 25 | 2000 | 396,89 |
| У-5(Мар.75) | У-6(Мар.75) | 80 | 30 | 2000 | 476,27 |
| К-104 | У-1(Лен.160) | 100 | 5 | 2000 | 85,05 |
| ТК-52-4 | У-Мар.75 | 100 | 24 | 2000 | 408,23 |
| У-1(Бел.29) | У-2(Бел.29) | 100 | 20 | 2000 | 340,19 |
| У-1(Лен.160) | У-2(Лен.160) | 100 | 15 | 2000 | 255,14 |
| У-1(Мар.73) | Мар.,73/1 | 40 | 25 | 2001 | 311,84 |
| К-102а | Лен.,184а | 50 | 18 | 2001 | 224,53 |
| У-1(Мар.73) | Мар.,73/2 | 50 | 2 | 2001 | 24,95 |
| У-7(Мар.73) | Мар.,73/8 | 50 | 25 | 2001 | 311,84 |
| У-7(Мар.73) | Мар.,73/7 | 50 | 2 | 2001 | 24,95 |
| У-6(Мар.73) | Мар.,73/6 | 50 | 2 | 2001 | 24,95 |
| У-5(Мар.73) | Мар.,73/5 | 50 | 2 | 2001 | 24,95 |
| У-4(Мар.73) | Мар.,73/4 | 50 | 2 | 2001 | 24,95 |
| У-3(Мар.73) | Мар.,73/3 | 50 | 2 | 2001 | 24,95 |
| У-6(Мар.73) | У-7(Мар.73) | 70 | 25 | 2001 | 368,54 |
| У-3(Мар.73) | У-4(Мар.73) | 80 | 30 | 2001 | 476,27 |
| У-4(Мар.73) | У-5(Мар.73) | 80 | 25 | 2001 | 396,89 |
| У-5(Мар.73) | У-6(Мар.73) | 80 | 25 | 2001 | 396,89 |
| ТК-52-1 | У-Мар.73 | 100 | 36 | 2001 | 612,35 |
| ТК-52-2 | ТК-52-31 | 100 | 35 | 2001 | 595,34 |
| У-2(Мар.73) | У-3(Мар.73) | 100 | 25 | 2001 | 425,24 |
| У-2(Мар.73) | У-1(Мар.73) | 100 | 5 | 2001 | 85,05 |
| ТК-51а-4 | У-Лен.156 | 50 | 11 | 2002 | 137,21 |
| У-1(Лен.156) | Лен.,156/2 | 50 | 25 | 2002 | 311,84 |
| У-1(Лен.156) | Лен.,156/1 | 50 | 2 | 2002 | 24,95 |
| У-Лен.156 | У-1(Лен.156) | 50 | 16,03 | 2002 | 199,95 |
| ТК-52-32 | У-Мар.71 | 70 | 67 | 2002 | 987,69 |
| ТК-22-2 | У-(Кур.19б) | 100 | 50 | 2002 | 850,48 |
| У-3(Люб.1) | Люб.,1/4 | 50 | 25 | 2003 | 311,84 |
| У-2(Люб.1) | Люб.,1/2 | 50 | 5 | 2003 | 62,37 |
| У-1(Люб.1) | Люб.,1/1 | 50 | 5 | 2003 | 62,37 |
| У-2(Поб.26) | Поб.,26/1 | 50 | 3 | 2003 | 37,42 |
| У-2(Поб.26) | Поб.,26/2 | 50 | 20 | 2003 | 249,47 |
| У-(Бел.23б) | Бел.,23б/2 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-2(Бел.23а) | Бел.,23а/2 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-(Бел.23б) | Бел.,23б/3 | 50 | 25 | 2003 | 311,84 |
| У-(Бел.23б) | Бел.,23б/1 | 50 | 25 | 2003 | 311,84 |
| У-2(Бел.23а) | Бел.,23а/3 | 50 | 25 | 2003 | 311,84 |
| У-4(Бел.21) | У-5(Бел.21) | 50 | 25 | 2003 | 311,84 |
| У-4(Бел.21) | Бел.,21/2 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-3(Бел.21) | Бел.,21/3 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-2(Бел.21) | Бел.,21/4 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-1(Бел.21) | Бел.,21/5 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-1(Бел.25) | Бел.,25/5 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-2(Бел.25) | Бел.,25/4 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-3(Бел.25) | Бел.,25/3 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| У-4(Бел.25) | Бел.,25/1 | 50 | 25 | 2003 | 311,84 |
| У-4(Бел.25) | Бел.,25/2 | 50 | 2 | 2003 | 24,95 |
| ТК-23-10а | У-Поб.31 | 70 | 11 | 2003 | 162,16 |
| У-1(Люб.1) | У-2(Люб.1) | 70 | 35 | 2003 | 515,96 |
| К-26а | У-1(Поб.26) | 80 | 70 | 2003 | 1111,29 |
| ТК-52-26б | ТК-52-26в | 80 | 110 | 2003 | 1746,32 |
| ТК-52-26б | У-Бел.23а | 80 | 15 | 2003 | 238,13 |
| ТК-52-26в | У-Бел.23б | 80 | 17 | 2003 | 269,89 |
| ТК-52-27б | У-Бел.21 | 80 | 8 | 2003 | 127 |
| ТК-52-27в | У-Бел.25 | 80 | 20 | 2003 | 317,51 |
| У-2(Люб.1) | У-3(Люб.1) | 80 | 20 | 2003 | 317,51 |
| У-3(Люб.1) | Люб.,1/3 | 80 | 5 | 2003 | 79,38 |
| У-2(Бел.21) | У-3(Бел.21) | 80 | 20 | 2003 | 317,51 |
| У-3(Бел.21) | У-4(Бел.21) | 80 | 20 | 2003 | 317,51 |
| У-2(Бел.25) | У-3(Бел.25) | 80 | 20 | 2003 | 317,51 |
| У-3(Бел.25) | У-4(Бел.25) | 80 | 25 | 2003 | 396,89 |
| У-1(Поб.26) | У-2(Поб.26) | 80 | 11,57 | 2003 | 183,68 |
| ТК-52-27 | ТК-52-27б | 100 | 31 | 2003 | 527,3 |
| ТК-52-27б | ТК-52-27в | 100 | 93 | 2003 | 1581,89 |
| У-1(Бел.21) | У-2(Бел.21) | 100 | 25 | 2003 | 425,24 |
| У-1(Бел.25) | У-2(Бел.25) | 100 | 25 | 2003 | 425,24 |
| ТК-52-26 | ТК-52-26а | 150 | 71 | 2003 | 1610,24 |
| ТК-52-26а | ТК-52-27 | 150 | 73 | 2003 | 1655,6 |
| ТК-52-26а | ТК-52-26б | 150 | 47 | 2003 | 1065,93 |
| М-31 | У-Пионер.пр.28 | 40 | 9 | 2004 | 112,26 |
| У-Пионер.пр.28 | Пионер.пр.,28 | 40 | 3 | 2004 | 37,42 |
| М-23 | У-Пионер.пр.26 | 50 | 9 | 2004 | 112,26 |
| У-(Гаг.9) | Гаг.,9/2 | 50 | 25 | 2004 | 311,84 |
| У-(Гаг.9) | Гаг.,9/1 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-1(Гаг.13) | Гаг.,13/1 | 50 | 20 | 2004 | 249,47 |
| У-4(Гаг.13) | Гаг.,13/5 | 50 | 30 | 2004 | 374,21 |
| У-4(Гаг.13) | Гаг.,13/4 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-3(Гаг.13) | Гаг.,13/3 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-2(Гаг.13) | Гаг.,13/2 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-1(Лен.150) | Лен.,150/1 | 50 | 20 | 2004 | 249,47 |
| У-2(Лен.150) | Лен.,150/2 | 50 | 3 | 2004 | 37,42 |
| У-2(Лен.150) | Лен.,150/3 | 50 | 30 | 2004 | 374,21 |
| У-3(Гаг.11) | Гаг.,11/3 | 50 | 25 | 2004 | 311,84 |
| У-3(Гаг.11) | Гаг.,11/2 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-2(Гаг.11) | Гаг.,11/1 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-2(Гаг.7) | Гаг.,7/3 | 50 | 25 | 2004 | 311,84 |
| У-2(Гаг.7) | Гаг.,7/2 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-1(Гаг.7) | Гаг.,7/1 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-2(Гаг.17) | Гаг.,17/3 | 50 | 25 | 2004 | 311,84 |
| У-1(Гаг.17) | Гаг.,17/1 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-2(Гаг.17) | Гаг.,17/2 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-2(Гаг.15) | Гаг.,15/3 | 50 | 30 | 2004 | 374,21 |
| У-2(Гаг.15) | Гаг.,15/2 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-1(Гаг.15) | Гаг.,15/1 | 50 | 2 | 2004 | 24,95 |
| У-Пионер.пр.26 | Пионер.пр.,26 | 50 | 3 | 2004 | 37,42 |
| ТК-51а-8 | У-1(Гаг.11) | 80 | 19 | 2004 | 301,64 |
| ТК-51а-10 | У-Гаг.7 | 80 | 54 | 2004 | 857,28 |
| ТК-51а-8 | У-1Гаг.9 | 80 | 5 | 2004 | 79,38 |
| ТК-51а-12 | У-1Гаг.17 | 80 | 9 | 2004 | 142,88 |
| ТК-51а-12 | У-1Гаг.15 | 80 | 9 | 2004 | 142,88 |
| У-2(Гаг.13) | У-3(Гаг.13) | 80 | 30 | 2004 | 476,27 |
| У-3(Гаг.13) | У-4(Гаг.13) | 80 | 15 | 2004 | 238,13 |
| У-1Гаг.9 | У-(Гаг.9) | 80 | 17,25 | 2004 | 273,85 |
| У-1(Лен.150) | У-2(Лен.150) | 80 | 25 | 2004 | 396,89 |
| У-1(Гаг.11) | У-2(Гаг.11) | 80 | 10 | 2004 | 158,76 |
| У-2(Гаг.11) | У-3(Гаг.11) | 80 | 25 | 2004 | 396,89 |
| У-1(Гаг.7) | У-2(Гаг.7) | 80 | 25 | 2004 | 396,89 |
| У-1(Гаг.17) | У-2(Гаг.17) | 80 | 25 | 2004 | 396,89 |
| У-1Гаг.15 | У-1(Гаг.15) | 80 | 13 | 2004 | 206,38 |
| У-1Гаг.17 | У-1(Гаг.17) | 80 | 15 | 2004 | 238,13 |
| У-Гаг.7 | У-1(Гаг.7) | 80 | 19,59 | 2004 | 311 |
| ТК-51а-9 | У-1Гаг.13 | 100 | 23 | 2004 | 391,22 |
| У-1(Гаг.13) | У-2(Гаг.13) | 100 | 25 | 2004 | 425,24 |
| У-1Гаг.13 | У-1(Гаг.13) | 100 | 10 | 2004 | 170,1 |
| ТК-51а-9 | ТК-51а-10 | 125 | 63 | 2004 | 1214,49 |
| ТК-51а-8 | ТК-51а-9 | 150 | 37 | 2004 | 839,14 |
| М-31 | М-32 | 150 | 47 | 2004 | 1065,93 |
| М-23 | М-30 | 150 | 44 | 2004 | 997,9 |
| ТК-51а-7 | ТК-51а-8 | 200 | 23 | 2004 | 652,03 |
| ТК-27-35 | У-Гур.19а | 50 | 33 | 2005 | 411,63 |
| У-3(Лен.144) | Лен.,144/(маг.) | 50 | 12 | 2005 | 149,68 |
| ТК-51а-2 | У-(Лен.146) | 50 | 10 | 2005 | 124,74 |
| У-(Лен.146) | Лен.,146/1 | 50 | 2 | 2005 | 24,95 |
| У-(Лен.146) | Лен.,146/2 | 50 | 30 | 2005 | 374,21 |
| У-2(Лен.144) | Лен.,144/1 | 50 | 2 | 2005 | 24,95 |
| У-4(Лен.144) | Лен.,144/4 | 50 | 25 | 2005 | 311,84 |
| У-4(Лен.144) | Лен.,144/3 | 50 | 2 | 2005 | 24,95 |
| У-3(Лен.144) | Лен.,144/2 | 50 | 2 | 2005 | 24,95 |
| У-(Гур.19а) | Гур.,19а/1 | 50 | 2 | 2005 | 24,95 |
| У-(Гур.19а) | Гур.,19а/2 | 50 | 15 | 2005 | 187,11 |
| У-(Лен.152) | Лен.,152/1 | 50 | 3 | 2005 | 37,42 |
| У-(Лен.152) | Лен.,152/2 | 50 | 25 | 2005 | 311,84 |
| У-3(Лен.154) | Лен.,154/3 | 50 | 20 | 2005 | 249,47 |
| У-3(Лен.154) | Лен.,154/2 | 50 | 2 | 2005 | 24,95 |
| У-2(Лен.154) | Лен.,154/1 | 50 | 2 | 2005 | 24,95 |
| У-1(Лен.154) | Лен.,152/154 | 50 | 5 | 2005 | 62,37 |
| ТК-27-32 | У-Ком.3а | 70 | 52 | 2005 | 766,57 |
| ТК-51а-2 | ГПК Каскад,. | 70 | 28 | 2005 | 412,77 |
| У-3(Лен.144) | У-4(Лен.144) | 70 | 25 | 2005 | 368,54 |
| ТК-51а-6 | У-1(Лен.152) | 80 | 3 | 2005 | 47,63 |
| ТК-51а-6 | У-1(Лен.154) | 80 | 18 | 2005 | 285,76 |
| ТК-51а-3 | У-1(Лен.144) | 80 | 55 | 2005 | 873,16 |
| У-2(Лен.144) | У-3(Лен.144) | 80 | 34 | 2005 | 539,77 |
| У-1(Лен.144) | У-2(Лен.144) | 80 | 15 | 2005 | 238,13 |
| У-1(Лен.154) | У-2(Лен.154) | 80 | 10 | 2005 | 158,76 |
| У-2(Лен.154) | У-3(Лен.154) | 80 | 20 | 2005 | 317,51 |
| У-1(Лен.152) | У-(Лен.152) | 80 | 20 | 2005 | 317,51 |
| ТК-51а-5 | ТК-51а-6 | 100 | 26 | 2005 | 442,25 |
| ТК-51а-1 | ТК-51а-2 | 150 | 25 | 2005 | 566,99 |
| ТК-10-3 | Блох.,6/48 | 50 | 13,4 | 2006 | 167,15 |
| ТК-10-25 | ТК-10-26а | 100 | 41 | 2006 | 697,39 |
| ТК-10-26а | У-(Парк.3) | 100 | 40 | 2006 | 680,38 |
| У-(Парк.3) | ТК-10-27 | 100 | 33 | 2006 | 561,32 |
| К-100б | У-(Лен.203) | 100 | 64,55 | 2006 | 1097,97 |
| ТК-10-3б | ТК-10-3в | 150 | 5 | 2006 | 113,4 |
| ТК-10-3 | ТК-10-4 | 150 | 31 | 2006 | 703,06 |
| ТК-10-4 | ТК-10-5 | 150 | 50 | 2006 | 1133,97 |
| К-102а | К-102б | 250 | 6,15 | 2006 | 209,22 |
| К-102б | И-1а | 250 | 70,7 | 2006 | 2405,16 |
| К-100 | ТК-100 | 250 | 16,5 | 2006 | 561,32 |
| ТК-100 | К-100б | 250 | 80,45 | 2006 | 2736,84 |
| У-3(Лен.21) | Лен.,21туал./парк | 20 | 21,6 | 2007 | 215,55 |
| М-33а | У-Глин.8 | 40 | 44 | 2007 | 548,84 |
| У-Глин.8 | Глин.,8 | 40 | 3 | 2007 | 37,42 |
| К-105 | У-1(Лен.160Гар) | 50 | 9 | 2007 | 112,26 |
| ТК-10-23 | Лен.,32 | 50 | 31 | 2007 | 386,68 |
| У-1(Лен.160Гар) | Лен.,160/Гараж | 50 | 11 | 2007 | 137,21 |
| У-5(Лен.158) | Лен.,158/3 | 50 | 25 | 2007 | 311,84 |
| У-4(Лен.158) | Лен.,158/1 | 50 | 2 | 2007 | 24,95 |
| У-5(Лен.158) | Лен.,158/2 | 50 | 2 | 2007 | 24,95 |
| ТК-20-3 | ТК-20-4 | 70 | 45 | 2007 | 663,37 |
| М-32 | У-(Глин.3) | 70 | 61 | 2007 | 899,24 |
| К-2а | У-1(Комс.3а) | 80 | 14 | 2007 | 222,26 |
| У-4(Лен.158) | У-5(Лен.158) | 80 | 25 | 2007 | 396,89 |
| У-1(Комс.3а) | Комс.,3а | 80 | 5 | 2007 | 79,38 |
| К-106 | У-3(Лен.158) | 100 | 9 | 2007 | 153,09 |
| У-2(Лен.158) | У-1(Лен.158) | 100 | 82 | 2007 | 1394,79 |
| У-3(Лен.158) | У-2(Лен.158) | 100 | 21,42 | 2007 | 364,35 |
| К-2а | У-1(К-2а) | 250 | 63 | 2007 | 2143,21 |
| М-33в | У-Глин.10 | 40 | 44 | 2008 | 548,84 |
| М-33г | У-Глин.11 | 40 | 19 | 2008 | 237 |
| У-(Чех.8) | У-Чех.8 | 40 | 12 | 2008 | 149,68 |
| У-Чех.8 | Чех.,8 | 40 | 3 | 2008 | 37,42 |
| У-Глин.10 | Глин.,10 | 40 | 3 | 2008 | 37,42 |
| У-Глин.11 | Глин.,11 | 40 | 3 | 2008 | 37,42 |
| У-(Глин.3) | У-Глин.3 | 50 | 37 | 2008 | 461,53 |
| М-33г | М-37 | 50 | 48 | 2008 | 598,74 |
| У-Глин.3 | Глин.,3 | 50 | 3 | 2008 | 37,42 |
| М-34 | М-35 | 70 | 60 | 2008 | 884,5 |
| М-33а | М-33б | 70 | 39 | 2008 | 574,14 |
| М-33б | М-33в | 70 | 10 | 2008 | 147,42 |
| ТК-14-15 | Комс.,43 | 70 | 36 | 2008 | 530,7 |
| **Всего** | **-** | **-** | **151441,89** | **-** | **4 360 237,10** |

Приложение 2 – Реконструкция тепловых сетей от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начальный узел** | **Конечный узел** | **Диаметр условный, мм** | **Длина, м** | **Дата ввода** | **Капитальные затраты без НДС, тыс. руб.** |
| У-1(ИАТЭ) | - | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-1(ИАТЭ) | - | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| К-4(ИАТЭ) | У-2(ИАТЭ) | 150 | 25 | 1975 | 566,98 |
| У-2(ИАТЭ) | У-3(ИАТЭ) | 80 | 60 | 1975 | 952,53 |
| У-2(ИАТЭ) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-3(ИАТЭ) | - | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-3(ИАТЭ) | У-6(ИАТЭ) | 40 | 21,41 | 1975 | 267,06 |
| К-7(ИАТЭ) | У-4(ИАТЭ) | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-4(ИАТЭ) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-4(ИАТЭ) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-4(ИАТЭ) | - | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| К-7(ИАТЭ) | У-5(ИАТЭ) | 50 | 15 | 1975 | 187,1 |
| У-5(ИАТЭ) | У-иатэ ж-к | 50 | 0,67 | 1975 | 8,36 |
| У-5(ИАТЭ) | - | 40 | 5 | 1975 | 62,37 |
| У-(ИАТЭ/Общ) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-(ИАТЭ/Общ) | - | 40 | 15 | 1975 | 187,1 |
| У-(Каб-5-7) | - | 40 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-(Каб-5-7) | - | 32 | 5 | 1975 | 49,89 |
| У-(Каб-5-6) | - | 20 | 2 | 1975 | 19,96 |
| К-8(Каб) | К-10(ИАТЭ) | 250 | 148 | 1975 | 5034,82 |
| К-10(ИАТЭ) | К-11(ИАТЭ) | 250 | 63 | 1975 | 2143,2 |
| К-11(ИАТЭ) | К-12(ИАТЭ) | 200 | 112 | 1975 | 3175,11 |
| К-10(ИАТЭ) | - | 100 | 63 | 1975 | 1071,6 |
| К-12(ИАТЭ) | У-(ИАТЭ/Общ) | 100 | 33 | 1975 | 561,31 |
| К-7(Каб) | К-1(ИАТЭ) | 250 | 150 | 1975 | 5102,85 |
| К-1(ИАТЭ) | К-3(ИАТЭ) | 150 | 98 | 1975 | 2222,58 |
| К-3(ИАТЭ) | У-1(ИАТЭ) | 150 | 40 | 1975 | 907,17 |
| К-8(ИАТЭ) | К-9(ИАТЭ) | 80 | 195 | 1975 | 3095,73 |
| К-9(ИАТЭ) | - | 80 | 28 | 1975 | 444,52 |
| К-7(ИАТЭ) | К-8(ИАТЭ) | 80 | 84 | 1975 | 1333,55 |
| К-1(ИАТЭ) | К-2(ИАТЭ) | 250 | 63 | 1975 | 2143,2 |
| К-2(ИАТЭ) | К-4(ИАТЭ) | 200 | 130 | 1975 | 3685,39 |
| К-4(ИАТЭ) | К-7(ИАТЭ) | 200 | 72 | 1975 | 2041,14 |
| К-2(ИАТЭ) | К-5(ИАТЭ) | 100 | 198 | 1975 | 3367,88 |
| У-(Каб-5-6) | - | 50 | 5 | 1975 | 62,37 |
| К-5(ИАТЭ) | К-6(ИАТЭ) | 100 | 99 | 1975 | 1683,94 |
| К-6(ИАТЭ) | У-(Каб-5-6) | 80 | 36 | 1975 | 571,52 |
| У-(Каб-5-7) | - | 50 | 70 | 1975 | 873,16 |
| К-6(ИАТЭ) | - | 50 | 77 | 1975 | 960,47 |
| К-6(ИАТЭ) | У-(Каб-5-7) | 80 | 20 | 1975 | 317,51 |
| У-4(ИАТЭ) | - | 100 | 86,2 | 1975 | 1466,22 |
| У-иатэ ж-к | - | 50 | 1,33 | 1975 | 16,59 |
| У-иатэ ж-к | - | 20 | 13 | 1975 | 129,73 |
| У-2(ИАТЭ) | - | 32 | 3,4 | 1975 | 33,93 |
| У-2(ИАТЭ) | - | 20 | 5,2 | 1975 | 51,89 |
| У-6(ИАТЭ) | - | 40 | 3,59 | 1975 | 44,78 |
| У-6(ИАТЭ) | - | 40 | 3,6 | 1975 | 44,91 |
| К-9(ИАТЭ) | - | 80 | 108,6 | 1975 | 1724,08 |
| У-2(Каб) | - | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-1(Каб) | - | 80 | 15 | 1975 | 238,13 |
| У-5(Каб) | - | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-(Ромаш) | - | 100 | 5 | 1975 | 85,05 |
| У-(Ромаш) | - | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-10(Каб) | - | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-7а(Каб) | - | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| У-7а(Каб) | - | 32 | 2 | 1975 | 19,96 |
| К-5(ИАТЭ) | - | 50 | 25 | 1975 | 311,84 |
| У-(Аг/пол) | К-19(Каб) | 250 | 78,5 | 1975 | 2670,49 |
| К-19(Каб) | У-2(Аг/пол) | 250 | 42 | 1975 | 1428,8 |
| У-2(Аг/пол) | У-3(Аг/пол) | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| У-3(Аг/пол) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-3(Аг/пол) | - | 80 | 75 | 1975 | 1190,67 |
| У-2(Аг/пол) | У-4(Аг/пол) | 125 | 36 | 1975 | 693,99 |
| У-4(Аг/пол) | - | 100 | 2 | 1975 | 34,02 |
| У-5(Аг/пол) | - | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-5(Аг/пол) | У-6(Аг/пол) | 80 | 130 | 1975 | 2063,82 |
| У-6(Аг/пол) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| К-19(Каб) | У-7(Аг/пол) | 100 | 20 | 1975 | 340,19 |
| У-7(Аг/пол) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-7(Аг/пол) | У-8(Аг/пол) | 100 | 110 | 1975 | 1871,05 |
| У-8(Аг/пол) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-9(Аг/пол) | - | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-9(Аг/пол) | - | 50 | 30 | 1975 | 374,21 |
| У-8(Аг/пол) | У-10(Аг/пол) | 80 | 130 | 1975 | 2063,82 |
| У-10(Аг/пол) | - | 80 | 2 | 1975 | 31,75 |
| У-10(Аг/пол) | - | 50 | 98 | 1975 | 1222,42 |
| У-(Аг/пол) | - | 40 | 39 | 1975 | 486,47 |
| К-18(Каб) | У-(Спецлаб) | 50 | 49 | 1975 | 611,21 |
| У-(Спецлаб) | - | 50 | 45 | 1975 | 561,31 |
| К-15(Каб) | - | 50 | 26 | 1975 | 324,31 |
| К-14(Каб) | У-агромар | 80 | 123 | 1975 | 1952,69 |
| К-16(Каб) | - | 80 | 42 | 1975 | 666,77 |
| К-16(Каб) | К-17(Каб) | 50 | 125 | 1975 | 1559,21 |
| К-17(Каб) | - | 40 | 7 | 1975 | 87,32 |
| У-2(Каб) | - | 50 | 90 | 1975 | 1122,63 |
| У-2(Каб) | - | 50 | 154 | 1975 | 1920,94 |
| К-5(Каб) | У-1(Каб) | 150 | 39,95 | 1975 | 906,04 |
| У-1(Каб) | У-2(Каб) | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| У-1(Каб) | У-05(Каб.) | 150 | 34,51 | 1975 | 782,66 |
| К-13(Каб) | У-13а(Каб) | 100 | 20,78 | 1975 | 353,46 |
| К-12(Каб) | У-(Ромаш) | 100 | 15 | 1975 | 255,14 |
| К-10(Каб) | - | 100 | 25 | 1975 | 425,24 |
| К-5(Каб) | У-10(Каб) | 100 | 92 | 1975 | 1564,88 |
| К-19(Каб) | - | 80 | 12 | 1975 | 190,51 |
| У-5(Каб) | У-6(Каб) | 150 | 62 | 1975 | 1406,12 |
| У-8(Каб) | - | 100 | 115 | 1975 | 1956,09 |
| К-3(Каб) | К-4(Каб) | 100 | 280 | 1975 | 4762,66 |
| К-4(Каб) | У-(Балерика ПК) | 70 | 12 | 1975 | 176,9 |
| У-(Балерика ПК) | - | 70 | 2 | 1975 | 29,48 |
| У-(Балерика ПК) | - | 50 | 38 | 1975 | 474 |
| У-агромар | К-16(Каб) | 80 | 75,99 | 1975 | 1206,38 |
| У-агромар | - | 50 | 7,3 | 1975 | 91,06 |
| У-10(Каб) | - | 32 | 4 | 1975 | 39,92 |
| У-13а(Каб) | - | 100 | 24,21 | 1975 | 411,8 |
| У-13а(Каб) | - | 100 | 10 | 1975 | 170,1 |
| У-05(Каб.) | У-5(Каб) | 150 | 25,48 | 1975 | 577,87 |
| У-05(Каб.) | - | 50 | 10 | 1975 | 124,74 |
| У-Евро-авто | СТО Евро-авто/1 | 70 | 100 | 1975 | 1474,16 |
| К(УТ-2)каб | Молодёжный,1 | 125 | 544 | 1975 | 10486,93 |
| К(УТ-1)каб | К(УТ-2)каб | 250 | 715 | 1975 | 24323,6 |
| К(УТ-1)каб | У-(УТ-1) | 250 | 201,1 | 1975 | 6841,23 |
| У-6(Каб) | У-7а(Каб) | 50 | 8 | 1975 | 99,79 |
| У-4(Аг/пол) | У-5(Аг/пол) | 100 | 32 | 1975 | 544,3 |
| У-(Аг/пол) | - | 150 | 2 | 1975 | 45,36 |
| У-8(Аг/пол) | У-9(Аг/пол) | 50 | 32 | 1975 | 399,16 |
| У-(Спецлаб) | - | 50 | 2 | 1975 | 24,95 |
| У-6(Каб) | У-7(Каб) | 150 | 60 | 1975 | 1360,76 |
| У-7(Каб) | - | 100 | 12 | 1975 | 204,11 |
| У-7(Каб) | У-8(Каб) | 150 | 39 | 1975 | 884,49 |
| У-8(Каб) | - | 100 | 12 | 1975 | 204,11 |
| К-10(Каб) | К-11(Каб) | 300 | 90 | 1985 | 3469,94 |
| К-11(Каб) | К-12(Каб) | 300 | 108 | 1985 | 4163,93 |
| К-12(Каб) | К-13(Каб) | 300 | 125 | 1985 | 4819,36 |
| К-13(Каб) | К-14(Каб) | 300 | 175 | 1985 | 6747,11 |
| К-14(Каб) | К-15(Каб) | 300 | 68 | 1985 | 2621,73 |
| К-15(Каб) | К-18(Каб) | 300 | 162 | 1985 | 6245,89 |
| К-18(Каб) | У-(Аг/пол) | 300 | 75 | 1985 | 2891,6 |
| К-3(Каб) | К-5(Каб) | 500 | 78 | 1985 | 6014,56 |
| К-5(Каб) | К-6(Каб) | 500 | 395,8 | 1985 | 30520,06 |
| К-6(Каб) | УТ-5 | 500 | 180 | 1985 | 13879,76 |
| К-6(Каб) | К-10(Каб) | 300 | 81 | 1985 | 3122,95 |
| К-7(Каб) | У-2(К-8каб) | 500 | 551 | 1985 | 42487,5 |
| У-2(К-8каб) | К-8(Каб) | 250 | 9 | 1985 | 306,17 |
| У-10(Каб) | У-Евро-авто | 50 | 57,55 | 1990 | 717,86 |
| У-Евро-авто | - | 50 | 6,54 | 1990 | 81,58 |
| УТ-5 | К-7(Каб) | 500 | 220 | 1985 | 16964,15 |
| **Всего** | - | **-** | **8870,71** | **-** | **280 858,00** |