Приложение № 1

к постановлению администрации города Обнинска

13.08.2026      №      1856-п          .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, дом 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес. за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 306,1 |  | Горького,7 |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,044 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,134 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,013 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,009 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,066 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,027 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,235 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,395 |
|  | Полы |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,019 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,141 |
| 11 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,102 |
| 12 | Простая масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,043 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,040 |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,046 |
| 15 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,062 |
| 16 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,028 |
| 17 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,720 |
| 18 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 |
| 19 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,062 |
| 21 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,087 |
| 22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 |
| 23 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,003 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 |
| 25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 26 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 |
| 27 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 |
| 28 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,077 |
| 29 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,020 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 30 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,035 |
| 31 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,103 |
| 32 | Замена предохранителя | 1 | 0,095 |
| 33 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,042 |
| 34 | Ремонт щитков | 1 | 0,017 |
| 35 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,003 |
| 36 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 |
| 37 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,148 |
| 38 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 |
| 39 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,097 |
| 40 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,026 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 41 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с люлек | 1 | 0,034 |
| 42 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 |
| 43 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,097 |
| 44 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,140 |
| 45 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,105 |
| 46 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,030 |
| 47 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,265 |
| 48 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 |
| 49 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,130 |
| 50 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 |
| 51 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 |
| 52 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,351 |
| 53 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 |
| 54 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,048 |
| 55 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,321 |
| 56 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,282 |
| 57 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,140 |
| 58 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 |
| 59 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,273 |
| 60 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,118 |
| 61 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,034 |
| 62 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,015 |
| 63 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,007 |
| 64 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,009 |
| 65 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 |
| 66 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,015 |
| 67 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 |
| 68 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 69 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,013 |
| 70 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,016 |
| 71 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 |
| 72 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,024 |
| 73 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,042 |
| 74 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,042 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,556 |
| 77 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,216 |
| 78 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,508 |
| 79 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,140 |
| 80 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,034 |
| 81 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,198 |
| 82 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,003 |
| 83 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 84 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 85 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 |
| 86 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 |
| 87 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,038 |
| 88 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,078 |
| 89 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,405 |
| 90 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 |
| 91 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 92 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,052 |
| 93 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 |
| 94 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,024 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 95 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 3,187 |
| 96 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,031 |
| 97 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,051 |
| 98 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,372 |
| 99 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,317 |
| 100 | Полив газонов | 12 | 0,095 |
| 101 | Стрижка газонов | 2 | 0,427 |
| 102 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,370 |
| 103 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,046 |
| 104 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,016 |
| 105 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,340 |
| 106 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,019 |
| 107 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,013 |
| 108 | Окраска качелей-балансира | 1 | 0,013 |
| 109 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,007 |
| 110 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,058 |
| 111 | Ремонт качелей-балансира | 1 | 0,034 |
| 112 | Ремонт песочницы | 1 | 0,063 |
| 113 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,089 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,524 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,005 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 5,482 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 0,048 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 1,699 |
| 119 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 |
| 120 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,527 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,013 |
| 122 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,008 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,410 |
| 124 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,183 |
| 125 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,271 |
| 126 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,071 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,106 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,103 |
| 129 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,019 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 130 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,233 |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,059 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,016 |
|  | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,116 |
|  | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,134 |
|  | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,094 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 27,46 |
|  | Плата с НДС |  | 33,50 |