Приложение № 1

к постановлению администрации города Обнинска

09.04.2026        №       715-п         .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, дом 7

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 545,2 |  | пр.Ленина, 7 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,035 | 228,984 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,438 | 2 865,571 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,070 | 457,968 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,136 | 889,766 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,235 | 1 537,464 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,750 | 4 906,800 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,039 | 255,154 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,145 | 948,648 |
| 9 | Смена настенных желобов | 1 | 0,079 | 516,850 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,134 | 876,682 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,059 | 386,002 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,079 | 516,850 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,142 | 929,021 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,035 | 228,984 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,067 | 438,341 |
|  | Полы |  |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,155 | 1 014,072 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,124 | 811,258 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 18 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа | 1 | 0,102 | 667,325 |
| 19 | Промазка свищей в покрытии из кровельной стали | 1 | 0,008 | 52,339 |
| 20 | Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали | 1 | 0,083 | 543,019 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,086 | 562,646 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,099 | 647,698 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,067 | 438,341 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,118 | 772,003 |
| 25 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,212 | 1 386,989 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,165 | 1 079,496 |
| 27 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,030 | 196,272 |
| 28 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны | 1 | 0,108 | 706,579 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,051 | 333,662 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,056 | 366,374 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 202,814 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,036 | 235,526 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 124,306 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,032 | 209,357 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 183,187 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,089 | 582,274 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,030 | 196,272 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 | 248,611 |
| 39 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,185 | 1 210,344 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,129 | 843,970 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,157 | 1 027,157 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,210 | 1 373,904 |
| 43 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,078 | 510,307 |
| 44 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,060 | 392,544 |
| 45 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 | 150,475 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 274,781 |
| 47 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,460 | 3 009,504 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,023 | 150,475 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 170,102 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 202,814 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,040 | 261,696 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 157,018 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 176,645 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,034 | 222,442 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,039 | 255,154 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,052 | 340,205 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 333,662 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 943,093 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,235 | 1 537,464 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,198 | 1 295,395 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,105 | 686,952 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,710 | 4 645,104 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,129 | 843,970 |
|  | Система оснабжения |  |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,011 | 71,966 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,044 | 287,866 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,175 | 1 144,920 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,081 | 529,934 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,507 | 3 316,997 |
| 69 | Ремонт щитков | 1 | 0,030 | 196,272 |
| 70 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,044 | 287,866 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,003 | 19,627 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,034 | 222,442 |
| 73 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,140 | 915,936 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,032 | 209,357 |
| 75 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 85,051 |
| 76 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,110 | 719,664 |
| 77 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,011 | 71,966 |
| 78 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,009 | 58,882 |
| 79 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,160 | 1 046,784 |
| 80 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,120 | 785,088 |
| 81 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,081 | 529,934 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,140 | 915,936 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,090 | 588,816 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,149 | 974,818 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,149 | 974,818 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,042 | 274,781 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 1,001 | 6 548,942 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,401 | 2 623,502 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,075 | 490,680 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,206 | 1 347,734 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,716 | 4 684,358 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,628 | 4 108,627 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,312 | 2 041,229 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,140 | 915,936 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,124 | 811,258 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,031 | 202,814 |
| 97 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,023 | 150,475 |
| 98 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,083 | 543,019 |
| 99 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,012 | 78,509 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 2 499,197 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 8,662 | 56 670,269 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,720 | 11 252,928 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,542 |
| 104 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,060 | 392,544 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 105 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,114 | 7 288,234 |
| 106 | Уборка онов от случайного мусора | 31 | 0,183 | 1 197,259 |
| 107 | Стрижка онов | 2 | 0,250 | 1 635,600 |
| 108 | Очистка урн от мусора | 214 | 2,087 | 13 653,989 |
| 109 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,124 | 811,258 |
| 110 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,043 | 281,323 |
| 111 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,503 | 3 290,827 |
| 112 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 2,070 | 13 542,768 |
| 113 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 1,181 | 7 726,574 |
| 114 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,012 | 78,509 |
| 115 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,402 | 2 630,045 |
| 116 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,073 | 477,595 |
| 117 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,550 | 3 598,320 |
| 118 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,339 | 2 217,874 |
| 119 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,167 | 1 092,581 |
| 120 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 1,275 | 8 341,560 |
| 121 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,336 | 2 198,246 |
| 122 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,048 | 314,035 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 123 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,078 | 510,307 |
| 124 | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,296 | 1 936,550 |
| 125 | Обслуживание оходов вентканалов по Договору |  | 0,228 | 1 491,667 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц, |  | 35,69 | 233 472,09 |
|  | в том числе управление |  | 7,14 | 46 694,42 |
|  | Плата за содержание жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 43,54 | 284 835,95 |