Приложение № 1

к постановлению администрации города Обнинска

19.05.2026        №        1035-п      .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Осенняя, дом 33

| №пп | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения, без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1 018,9 |  | ул. Осенняя, д. 33 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 | 1 042,92 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,036 | 444,95 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,067 | 813,32 |
| 4 | Ремонт отмостки | 0,2 | 0,070 | 856,92 |
| 5 | Восстановление (ремонт) пнриямков | 1 | 0,054 | 658,31 |
| 6 | Устранение поврежденных кирпичных фундаментов | 0,2 | 0,161 | 1 964,96 |
| 7 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 0,2 | 0,104 | 1 266,87 |
| 8 | Усиление перекрытий | 1 | 0,160 | 1 960,03 |
| 9 | Частичный ремонт рулонной кровли тс заменой отдельных участков | 0,2 | 0,023 | 280,27 |
| 10 | Ремонт выходов на крышу | 1 | 0,108 | 1 321,31 |
| 11 | Ремонтр дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,265 | 3 244,31 |
| 12 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | 1 | 0,185 | 2 267,31 |
| 13 | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | 0,2 | 0,075 | 921,46 |
| 14 | Ремонт, замена перил лесниц (смена отдельных частей поручней) | 1 | 0,142 | 1 739,12 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 15 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,042 | 516,89 |
| 16 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,337 | 4 121,84 |
| 17 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,167 | 2 044,63 |
| 18 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,488 | 5 969,69 |
| 19 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,366 | 4 477,27 |
| 20 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,342 | 4 178,77 |
| 21 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 | 0,090 | 1 101,84 |
| 22 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,228 | 2 783,23 |
| 23 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,228 | 2 783,23 |
| 24 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 1 | 0,431 | 5 273,06 |
| 25 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,111 | 1 361,38 |
| 26 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,046 | 559,45 |
| 27 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,168 | 2 055,20 |
| 28 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,182 | 2 226,36 |
| 29 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,043 | 527,31 |
| 30 | Аварийно-восстановительные работы в домах оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации от 11 до 30 лет | 1 | 0,622 | 7 607,98 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 31 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме без лифта и мусоропровода) | 104 | 4,987 | 60 980,61 |
| 32 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифта и мусоропровода) | 52 | 3,503 | 42 835,69 |
| 33 | Дезинфекция контейнеров | 6 | 0,241 | 2 948,76 |
| 34 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 20 | 0,139 | 1 705,20 |
| 35 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,068 | 825,77 |
| 36 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 12 | 0,042 | 512,65 |
| 37 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,100 | 1 224,95 |
| 38 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,034 | 411,23 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 6 | 0,072 | 876,31 |
| 40 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 | 0,017 | 204,82 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 12 | 0,012 | 150,99 |
| 42 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,115 | 1 405,61 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса | 200 | 4,362 | 53 337,18 |
| 44 | Формовочная обрезка деревьев до 5 м | 1 | 0,118 | 1 440,24 |
| 45 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,121 | 1 478,75 |
| 46 | Обрезка под естественный вид крон деревьев с помощью лестницы или стремянки | 2 | 0,001 | 17,94 |
| 47 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,248 | 3 029,99 |
| 48 | Уборка газонов от случайного мусора | 10 | 0,145 | 1 778,73 |
| 49 | Очистка урн от мусора | 102 | 0,236 | 2 888,77 |
| 50 | Стрижка газонов | 10 | 1,351 | 16 520,39 |
| 51 | Полив газонов | 10 | 0,113 | 1 382,77 |
| 52 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,082 | 1 004,76 |
| 53 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 15 | 0,573 | 7 000,16 |
| 54 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 22 | 3,659 | 44 742,23 |
| 55 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 20 | 0,274 | 3 355,70 |
| 56 | Посыпка территории 1класса песком | 10 | 0,476 | 5 816,11 |
| 57 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 25 | 0,185 | 2 262,66 |
| 58 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 140 | 0,192 | 2 346,96 |
|  | Дезинсекция и дезинсекция подвалов (по договору) | 1 | 0,611 | 7 470,83 |
|  | Видеонаблюдение (6 камер) | 12 | 0,183 | 2 238,00 |
|  | Техническое обслуживание домофона (по договору) | 12 | 0,754 | 9 216,00 |
|  | Обслуживание антены (по договору) | 12 | 0,253 | 3 096,00 |
|  | Услуги квитирования (по договору) | 12 | 0,451 | 5 520,00 |
|  | Обследование вентиляционных каналов (по договору) | 3 | 1,456 | 17 802,00 |
|  | Помывка витражных окон с помощью альпинистов (по договору) | 1 | 0,842 | 10 300,00 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) | 1 | 1,456 | 17 802,00 |
|  | Итого, без НДС |  | 32,90 | 402 300,96 |
|  | в том числе управление |  | 6,58 | 80 452,34 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 40,14 | 490 807,17 |