Приложение № 1

к постановлению администрации города Обнинска

23.09.2026    №    2165-п    .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, дом 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Дома с водогрейными колонками, 4-х этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность в год | Плата руб./мес. за 1 кв. м общей площади жилого помещения, без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД - 1 281,3 м2 | ул. Победы, д.1 |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,050 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,327 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,149 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,290 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,749 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,294 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,050 |
| 8 | Смена настенных желобов | 1 | 0,634 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,159 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,587 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,113 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,202 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,040 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 14 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,861 |
| 15 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,191 |
| 16 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,146 |
| 17 | Смена воронок | 1 | 0,085 |
| 18 | Смена простых колен | 1 | 0,000 |
| 19 | Смена простых отливов | 1 | 0,028 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 20 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 1,097 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,016 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,047 |
| 23 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,026 |
| 24 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,022 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,022 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,013 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,038 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,012 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 |
| 35 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,003 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,137 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,167 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,223 |
| 39 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,067 |
| 40 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,132 |
| 41 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,026 |
| 42 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,009 |
| 43 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,017 |
| 44 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,245 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,048 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,055 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,065 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,087 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,052 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,071 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,082 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,112 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,110 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,316 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,250 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,211 |
| 58 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,224 |
| 59 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,302 |
| 60 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,055 |
| 61 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,009 |
| 62 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,038 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,185 |
| 64 | Замена предохранителя | 1 | 0,257 |
| 65 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,267 |
| 66 | Ремонт щитков | 1 | 0,160 |
| 67 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,280 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,028 |
| 70 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,210 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 71 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,028 |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 |
| 73 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,095 |
| 74 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,004 |
| 75 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,003 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,138 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,038 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,476 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,085 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,128 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,128 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,017 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,530 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,345 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,048 |
| 87 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,087 |
| 88 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,406 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,355 |
| 90 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,176 |
| 91 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,059 |
| 92 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,052 |
| 93 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,013 |
| 94 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 95 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,036 |
| 96 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,005 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,154 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,185 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,427 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,120 |
| 102 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 |
| 104 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 |
| 105 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 |
| 106 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 107 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,003 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,038 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,020 |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,199 |
| 113 | Уборка онов от случайного мусора | 31 | 0,078 |
| 114 | Стрижка онов | 2 | 0,121 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,444 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,148 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,062 |
| 118 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,022 |
| 119 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,042 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,073 |
| 121 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,370 |
| 122 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,336 |
| 123 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 |
| 124 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,046 |
| 125 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,016 |
| 126 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,040 |
| 127 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,293 |
| 128 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,180 |
| 129 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,784 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,207 |
| 132 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,177 |
| 133 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,157 |
| 134 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,011 |
| 135 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,051 |
| 136 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,009 |
| 137 | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,161 |
| 138 | Обслуживание газоходов, вентканалов по Договору |  | 0,444 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,18 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 22 % |  | 30,72 |