Приложение № 1

к постановлению администрации города Обнинска

07.10.2026     №  2287-п     .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, дом 39а

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | 3 этажный дом, кровля металлическая, кирпичные стены, 2 подъезда, без лифтов, без м/провода, срок эксплуатации 11-30 лет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодич ность в год | Плата руб./мес. за 1 кв. м общей площади жилого помещения, без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД - 1 151,5 м2 | ул. Комсомольская, д. 39А |  |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 |  |
| 2 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м., 5% | 1 | 0,046 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,000 |
| 4 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,149 |
| 5 | Замена выключателей, 30% | 1 | 0,155 |
| 6 | Замена патронов, 15% | 1 | 0,059 |
| 7 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м, 5% | 1 | 0,066 |
| 8 | Восстановление (ремонт) приямков | 1 | 0,047 |
| 9 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,106 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 10 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,005 |
| 11 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,161 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,220 |
| 13 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,316 |
| 14 | Смена подвесных желобов | 1 | 0,051 |
| 15 | Смена настенных желобов | 1 | 0,047 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,630 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,016 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |
| 18 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,031 |
| 19 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,015 |
| 20 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,026 |
|  | Перекрытия |  |  |
| 21 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,065 |
|  | Полы |  |  |
| 22 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,044 |
|  | Крыши и кровли |  |  |
| 23 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа | 1 | 0,121 |
| 24 | Промазка свищей в покрытии из кровельной стали | 1 | 0,008 |
| 25 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,050 |
| 26 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,251 |
| 27 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 |
| 28 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,085 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |
|  | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,245 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,126 |
| 30 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,056 |
| 31 | Простая масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 |
| 32 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,184 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,024 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,038 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,911 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,081 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,089 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,060 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,063 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,063 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,097 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,125 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,371 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,059 |
| 46 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 1,442 |
| 47 | Замена прибора учета | 1 | 0,000 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,306 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,074 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 |
| 51 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм | 0,2 | 0,094 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,028 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,130 |
| 54 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 | 0,181 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,043 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,050 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,058 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,077 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,000 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,099 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,073 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,040 |
| 63 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,098 |
| 64 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,070 |
| 65 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,074 |
| 66 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,078 |
| 67 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 |
| 68 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 |
| 69 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,071 |
| 70 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 |
| 71 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,024 |
| 72 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,047 |
| 73 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,120 |
| 74 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,030 |
| 75 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,050 |
| 76 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,083 |
| 77 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 |
| 78 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,134 |
| 79 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 |
| 80 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,059 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 81 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,071 |
| 82 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,082 |
| 83 | Замена предохранителя | 1 | 0,228 |
| 84 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,083 |
| 85 | Замена выключателя | 0,2 | 0,003 |
| 86 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,355 |
| 87 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,051 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 88 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 | 0,060 |
| 89 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,013 |
| 90 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 | 0,026 |
| 91 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 |
| 92 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,094 |
| 93 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,009 |
| 94 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,008 |
| 95 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 |
| 96 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 |
| 97 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,069 |
| 98 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,063 |
| 99 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,546 |
| 100 | Промывка участка водопровода | 1 | 1,339 |
| 101 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,257 |
| 102 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,128 |
| 103 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,128 |
| 104 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,024 |
| 105 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,164 |
| 106 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,048 |
| 107 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,007 |
| 108 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,344 |
| 109 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,019 |
| 110 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,098 |
| 111 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,047 |
| 112 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,382 |
| 113 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,190 |
| 114 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,023 |
| 115 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,224 |
| 116 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,112 |
| 117 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,034 |
| 118 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,030 |
| 119 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 |
| 120 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 121 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,020 |
| 122 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,003 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 123 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,316 |
| 124 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,323 |
| 125 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,349 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
| 126 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 127 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,079 |
| 128 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,214 |
| 129 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 130 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 |
| 131 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,000 |
| 132 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 |
| 133 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,012 |
| 134 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,602 |
| 135 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,093 |
| 136 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,015 |
| 137 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 138 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 139 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 |
| 140 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,020 |
| 141 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 142 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,004 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 143 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,508 |
| 144 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,351 |
| 145 | Стрижка газонов | 2 | 0,422 |
| 146 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,495 |
| 147 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,146 |
| 148 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,067 |
| 149 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,024 |
| 150 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,023 |
| 151 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,212 |
| 152 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 2,185 |
| 153 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 1,075 |
| 154 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,036 |
| 155 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,168 |
| 156 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,000 |
| 157 | Посыпка территории III класса | 11 | 0,000 |
| 158 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,081 |
| 159 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,094 |
| 160 | Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками | 1 | 0,008 |
| 161 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,121 |
| 162 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,032 |
| 163 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,008 |
| 164 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,786 |
| 165 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,773 |
| 166 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,058 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 167 | Установка скамьи без спинки с металлическими опорами | 0,2 | 0,122 |
| 168 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,031 |
| 169 | Посадка дерева | 0,2 | 0,188 |
| 170 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,019 |
| 171 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,027 |
| 172 | Стоимость по договору (АО "Газпром газораспределение Обнинск") (руб.) |  | 0,094 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 28,07 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 22 % |  | 34,25 |