Приложение № 1

к постановлению администрации города Обнинска

13.05.2026         №       990-п          .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 30

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2926,5 |  | Курчатова, 30 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,043 | 1 510,074 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,289 | 10 149,102 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 2 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,130 | 4 565,340 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,126 | 4 424,868 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,219 | 7 690,842 |
| 6 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,032 | 1 123,776 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,059 | 2 071,962 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,245 | 8 603,910 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,074 | 2 598,732 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,054 | 1 896,372 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 | 948,186 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 12 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,125 | 4 389,750 |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,285 | 10 008,630 |
|  | Полы |  |  |  |
| 14 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,058 | 2 036,844 |
| 15 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,069 | 2 423,142 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 2,180 | 76 557,240 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 17 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,239 | 78 629,202 |
| 18 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,601 | 21 105,918 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 19 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,480 | 16 856,640 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,015 | 526,770 |
| 21 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,986 | 34 626,348 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,062 | 2 177,316 |
| 23 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,052 | 1 826,136 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,009 | 316,062 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 386,298 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 | 175,590 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,017 | 597,006 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 | 140,472 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 | 175,590 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 175,590 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,016 | 561,888 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 | 175,590 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 386,298 |
| 34 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 | 35,118 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,060 | 2 107,080 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,073 | 2 563,614 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3 441,564 |
| 38 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,030 | 1 053,540 |
| 39 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,058 | 2 036,844 |
| 40 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 386,298 |
| 41 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,011 | 386,298 |
| 42 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 280,944 |
| 43 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,129 | 4 530,222 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,042 | 1 474,956 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,048 | 1 685,664 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 1 474,956 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,038 | 1 334,484 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 807,714 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 842,832 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,031 | 1 088,658 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,036 | 1 264,248 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,048 | 1 685,664 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 685,664 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,138 | 4 846,284 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,109 | 3 827,862 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,093 | 3 265,974 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 57 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3 441,564 |
| 58 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,132 | 4 635,576 |
| 59 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 1 053,540 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 60 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,163 | 5 724,234 |
| 61 | Замена предохранителя | 1 | 0,075 | 2 633,850 |
| 62 | Замена рубильника | 1 | 0,009 | 316,062 |
| 63 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,261 | 9 165,798 |
| 64 | Ремонт магнитного пускателя | 1 | 0,009 | 316,062 |
| 65 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,403 | 14 152,554 |
| 66 | Ремонт щитков | 1 | 0,141 | 4 951,638 |
| 67 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,409 | 14 363,262 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 245,826 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,026 | 913,068 |
| 70 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,329 | 11 553,822 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,016 | 561,888 |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 456,534 |
| 73 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 3 617,154 |
| 74 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,008 | 280,944 |
| 75 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,007 | 245,826 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 5 302,818 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 3 968,334 |
| 78 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,028 | 983,304 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,984 | 34 556,112 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,155 | 5 443,290 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,140 | 4 916,520 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,140 | 4 916,520 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 526,770 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,798 | 28 024,164 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,376 | 13 204,368 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,040 | 1 404,720 |
| 87 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,039 | 1 369,602 |
| 88 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,317 | 11 132,406 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 9 762,804 |
| 90 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,138 | 4 846,284 |
| 91 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,026 | 913,068 |
| 92 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 807,714 |
| 93 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 | 175,590 |
| 94 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,012 | 421,416 |
| 95 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,022 | 772,596 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 | 140,472 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,016 | 561,888 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,003 | 105,354 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,280 | 9 833,040 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,648 | 128 110,464 |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,621 | 21 808,278 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,724 | 25 425,432 |
| 103 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,402 | 14 117,436 |
| 104 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,032 | 1 123,776 |
| 105 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 35,118 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 245,826 |
| 107 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,118 |
| 108 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,354 |
| 109 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,118 |
| 110 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,134 | 4 705,812 |
| 111 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,354 |
| 112 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,043 | 1 510,074 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,237 | 8 322,966 |
| 114 | Уборка онов от случайного мусора | 31 | 0,069 | 2 423,142 |
| 115 | Стрижка онов | 2 | 0,101 | 3 546,918 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,195 | 6 848,010 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,039 | 1 369,602 |
| 118 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,009 | 316,062 |
| 119 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,019 | 667,242 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,086 | 3 020,148 |
| 121 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,439 | 15 416,802 |
| 122 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,669 | 23 493,942 |
| 123 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 | 105,354 |
| 124 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,091 | 3 195,738 |
| 125 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 |  |  |
| 126 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,206 | 7 234,308 |
| 127 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,126 | 4 424,868 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,008 | 280,944 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,474 | 16 645,932 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,125 | 4 389,750 |
| 131 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,309 | 10 851,462 |
| 132 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,304 | 10 675,872 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,007 | 245,826 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,042 | 1 474,956 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,081 | 2 844,558 |
| 136 | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,457 | 16 048,926 |
| 137 | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,613 | 56 645,334 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц, |  | 27,41 | 962 584,380 |
|  | в том числе управление |  | 5,48 | 192 446,64 |
|  | Плата за содержание жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 33,44 | 1 174 352,94 |