Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

___27.05.2021____   №      1175-п          .

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, 2 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; периодичность в год; Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. ул.Поленова, д.2. Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420. Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 872,5. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17294,3. Внутридомовое инженерное оборудование. 1; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,042; 8 716,33. 2; Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ»); 12; 1,050; 217 908,18. 3; Замена лампы накаливания на энергосберегательную; 1; 0,146; 30 299,61. 1,238; 256 924,12. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 4; Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов; 1; 0,749; 155 441,17. 5; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 2; 0,021; 4 358,16. 6; Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; 2; 0,135; 28 016,77. 7; Осмотр внутренней отделки стен; 2; 0,198; 41 091,26. 8; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 2; 0,146; 30 299,61. 9; Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков; 2; 0,010; 2 075,32. 10; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 2; 0,541; 112 274,60. 11; Прочистка канализационного лежака; 2; 0,208; 43 166,57. 12; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,094; 19 507,97. 13; Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 1; 0,094; 19 507,97. 14; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,094; 19 507,97. 15; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 12; 0,135; 28 016,77. 16; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,114; 23 658,60. 17; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,031; 6 433,48. 18; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,0003; 62,26. 19; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,250; 51 882,90. 20; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 2; 0,031; 6 433,48. 21; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,166; 34 450,25. 22; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,125; 25 941,45. 23; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 2; 0,125; 25 941,45. 24; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,010; 2 075,32. 25; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,010; 2 075,32. 3,287; 682 218,63. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 26; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет; 1; 0,187; 38 808,41. 0,187; 38 808,41. Восстановление работоспособности системы отопления (по смете); 5,130; 1 064 098,320. Ремонтно-восстановительные. 5,130; 1 064 098,32. Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. 27; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом); 156; 1,258; 261 074,75. 28; Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом); 104; 3,422; 710 173,14. 29; Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом); 104; 0,021; 4 358,16. 30; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом); 156; 1,924; 399 290,80. 31; Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом); 96; 4,420; 917 289,67. 32; Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом); 96; 0,042; 8 716,33. 33; Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; 6; 0,010; 2 075,32. 34; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 4; 0,010; 2 075,32. 35; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 4; 0,042; 8 716,33. 36; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,042; 8 716,33. 37; Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством); 2; 0,001; 207,53. 38; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 2; 0,021; 4 358,16. 39; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 4; 0,004; 830,13. 40; Влажная протирка стен (с моющим средством); 2; 0,374; 77 616,82. 41; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 2; 0,003; 622,59. 42; Обметание пыли с потолков; 2; 0,042; 8 716,33. 43; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 28; 0,052; 10 792. 44; Очистка урн от мусора; 192; 0,057; 11 829,30. 45; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 2; 0,004; 830,13. 46; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 15; 0,146; 30 299,61. 47; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 10; 0,031; 6 433,48. 48; Посыпка территории I класса; 5; 0,080; 16 602,53. 49; Очистка кровли от мусора, листьев; 2; 0,026; 5 395,82. 12,031; 2 497 020,21. 50; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 1; 0,007; 1 452,72. 51; Дезинсекция подвалов; 1; 0,006; 1 245,19. 52; Техническое обслуживание и ремонт лифтов; 6,124; 1 270 923,52. 53; Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы; 0,198; 41 091,26. 54; Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов); 0,010; 2 075,32. 6,346; 1 316 788,00. Итого руб./м2 в месяц без НДС; 28,22; 5 855 857,69. в том числе управление; 4,35; 902 318,34. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 33,86; 7 027 029,23.