Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска

от «8 » февраля 2023 г. № 235-п

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

Общая характеристика имущества

| № п/п | Тип коммунальной инфраструктуры | Присоединенная нагрузка | Количество единиц недвижимого имущества, в том числе Незарегистрированного имущества, шт. |  |  | Количество единиц движимого имущества, шт. | Общая протяженность сетей по их видам, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источники и очистные сооружения | вспомогательные объекты (КНС и др.) | сети |  |  |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения | 401,73 (Гкал/час) | 1 | 51 | 962 | 777 | 115339,9-теплоноситель горячая вода 3424-теплоноситель пар |
| 2 | Централизованная система водоснабжения | 38,2 (тыс.м3/сут) | 3 | 82 | 329 | 201 | 187200 |
| 3 | Централизованная система водоотведения | 39,4 (тыс.м3/сут) | 1 | 52 | 328 | 241 | 147800 |

Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и движимое имущество, установленное на таких объектах, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Состав объектов централизованной системы теплоснабжения:

- городская котельная МП «Теплоснабжение» установленной мощностью 700 МВт (602 Гкал/час), расположенная по адресу: г. Обнинск, проезд Коммунальный, 21.

Котельная является крупнейшим источником теплоснабжения на территории города. Котельная вводилась в две очереди:

- Первая очередь введена в эксплуатацию в 1971 году в составе двух паровых котлов ДКВР-20/13 паропроизводительностью 20 т/ч каждый, и трех водогрейный котлов ПТВМ-50 тепловой мощностью 50 Гкал/ч каждый.

- Вторая очередь введена в эксплуатацию в 1982 году в составе двух паровых котлов ДЕ-25-14 ГМ паропроизводительностью 25 т/ч каждый и трех водогрейных котлов КВ-ГМ-100 тепловой мощностью 100 Гкал/ч каждый. В 2008 году вторая очередь котельной расширена установкой четвертого котла КВ-ГМ-100 тепловой мощностью 100 Гкал/ч.

- тепловые сети общей протяженностью 118,764 км в двухтрубном исчислении, средневзвешенный диаметр - 214 мм.

Тепловые сети от котельной - двухтрубные, открытого типа с непосредственным разбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения абонентов.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной - 150-70 °С (со срезкой на 115°C и изломом 65°C).

Система отопления потребителей двухтрубная. Основной метод регулирования отпуска тепла – качественный.

Состав объектов централизованной системы водоснабжения:

- водозаборные сооружения – 3 ед. (Добринский-2, Вашутинский, Самсоновский водозабор), в состав которых входит 37 скважин;

- Насосные станции второго подъема – 3 ед;

- Резервуары чистой воды – 12 ед.

- Водопроводные насосные станции (ВПС) – 9 ед.;

-  общая протяженность сетей холодного водоснабжения – 187,2 км;

В настоящее время в системе водоснабжения города Обнинск осуществляется обеззараживание воды, поступающей в городские сети. Обеззараживание производится при помощи гипохлорита натрия, для чего используются три хлораторные станции (по одной на каждом водозаборе).

Вашутинский водозабор расположен в 6 км северо-западнее на пойме реки Протвы, шириной до 0,5–1 км с абсолютными отметками 128,4–134 м.

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль реки на расстоянии 300–500 м и от реки 30–50 м, сгруппированных на 2 х участках. Участок № 1 (Кривский) длиной около 3 км имеет 9 скважин, участок № 2 (Ново-Михайловский) длиной 2,5 км – 15 скважин.

Самсоновский водозабор расположен на северо-западной окраине города в пределах поймы реки Протвы и водораздельного склона с абсолютными отметками рельефа 132–165 м.

Водозабор имеет площадную систему расположения и состоит из 6 скважин, расстояние между которыми от 250 до 450 м. Расстояние от скважин до реки примерно 500 м.

Водозабор Добринский-2 расположен в юго-восточном направлении вдоль поймы реки Протвы и коренного склона с абсолютными отметками поверхности земли 126,4–132 м. Расстояние между скважинами 250 м.

Состав объектов централизованной системы водоотведения:

- канализационные насосные станции – 10 объектов;

- Городские канализационные очистные сооружения в составе двух технологических линий №1 и №2. Суммарная проектная производительность очистных сооружений достигает 80 тыс. м3/сут;

- общая протяженность сетей водоотведения – 147,8 км;

Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия. Осадок очистных сооружений обезвоживается и подсушивается на иловых площадках. В 2009 г. введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод, где осадок ОСК обезвоживается и размещается на иловых площадках. После подсушивания осадок перерабатывается в почвогрунт.

Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Созданию в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Описание и место расположения | Описание объекта и основные технические характеристики | Технико-экономические показатели создаваемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| # 1 | # Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжение" | # Калужская область, г.Обнинск | # Программный модуль "Центральная панель" Задачи: ● автоматизация расчета ряда ключевых показателей работы Предприятия; ● хранение данных для их отображения пользователям ПО; ● предоставление инструментария для анализа данных; ● визуализация групп показателей для принятия управленческих решений; ● вывод информации в отчетные формы для их представления по требованию или по расписанию. Программный модуль "Обходчик контролер" Задачи: ● помощь в оптимальном распределении заявок между исполнителями; ● доступ к информации о текущем местоположении исполнителей и статусе заявок, с возможностями их перераспределения; ● обеспечение исполнителей необходимой информацией о заявках и связанных с ними объектах; ● взаимодействие с внешними источниками данных для приема и передачи сведений о заявках и связанной информации, исполнителях и т.д.; ● формирование отчетов о заявках и исполнителях. Программный модуль "Заявки 2.0" Задачи: ● Выполнение неплановых (срочных) ремонтных работ на тепловых сетях /объектах теплоснабжения; ● Выполнение плановых ремонтных работ на тепловых сетях/ объектах теплоснабжения; ● Выполнение работ по благоустройству территории; ● Обеспечение ТС/ДСТ при выполнении ремонтных работ на тепловых сетях /объектах теплоснабжения. | # Веб-портал: ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.103 и выше. ● Минимальное разрешение экрана: 1280 на 800 пикселей. Мобильный клиент: ● Мобильное устройство под управлением ОС Android Asus ZB602KL или более производительное. ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.90 и выше. |
| ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ, СЕТИ |  |  |  |  |
| # 2 | # Тепловая сеть от т.А около Авт-1 до У-5 (Оч) | # Калужская область, г.Обнинск, промышленная зона района Старый город вдоль ул. Менделеева. | # Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-150 мм протяженностью 600м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: надземная. | # Диаметр Ду- 150 мм, Протяженность - 600 м в двухтрубном исчислении. |
| # 3 | # Тепловая сеть от ТК-40а/14 до ТК-40а/20 | # Калужская область, г.Обнинск, ул. Аксенова | # Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-125 мм протяженностью 151 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | # Диаметр Ду- 125 мм, Протяженность - 151 м в двухтрубном исчислении. |
| # 4 | # Тепловая сеть от т. А около Ляшенко, 2 – ТК-29-11 | # Калужская область, г.Обнинск. ул. Ляшенко | # Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-100 мм протяженностью 35 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | # Диаметр Ду- 100 мм, Протяженность - 35 м в двухтрубном исчислении. |
| # 5 | # Тепловая сеть от ТК-27/34а – У3 | # Калужская область, г.Обнинск, ул. Гурьянова | # Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-70 мм протяженностью 103 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | # Диаметр Ду- 70 мм, Протяженность - 103 м в двухтрубном исчислении. |
| # 6 | # Тепловая сеть от ТК-27/37 – ТК.А между ТК-27-41 и ТК-27-40 | # Калужская область, г.Обнинск. ул. Комарова | # Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-100 мм протяженностью 70 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | # Диаметр Ду- 100 мм, Протяженность - 70 м в двухтрубном исчислении. |
| # 7 | # Тепловая сеть от ТК-40-28 – ТК-40-39 | # Калужская область, г.Обнинск, пр. Маркса | # Стальной трубопровод в тепловой изоляции диаметром Ду-50 мм протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении, прокладка трубопровода: подземная. | # Диаметр Ду- 50 мм, Протяженность - 50 м в двухтрубном исчислении. |

Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Реконструкции в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Технико-экономические показатели (площадь, протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) | Кадастровый номер | По состоянию на 01.01.2022 |  |  | Сведения о праве собственности Концедента (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имущества (срок полезного использования), мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первоначальная стоимость, руб. | Износ, руб. | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб. |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Здание (котельная), # в том числе: |  | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 |  | # Площадь 9112.2 кв.м. # установленная тепловая мощность: 602 Гкал/час. Здание, назначение: нежилое. Наименование: здание (котельная), 5-этажное, из прочих материалов, в том числе: главный корпус котельной 2 очередь, площадь 2943,7 кв.м. здание 300 - котельная 1 очередь, площадь 5243,4 кв.м. здание - Химводоочистки, площадь 925,1 кв.м. Нормативная производительность ХВО 760 м3/час | # 40:27:040202:531 |  |  |  | # Собственность № 40-01/27-27/2003-120 от 01.10.2003 | # Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-360 от 25.07.2008 | # 1236 |
|  | # Главный корпус котельной 2 очередь | # 2 |  | # 01.08.1981 |  |  | # 45 648 670,00 | # 17 875 369,16 | # 27 773 300,84 |  |  |  |
|  | # Здание 300 - котельная 1 очередь | # 1 |  | # 01.01.1972 |  |  | # 49 926 530,00 | # 24 195 785,98 | # 25 730 744,02 |  |  | # 1236 |
|  | # Здание - Химводоочистки (С оборудованием ХВО №1,2) | # 8 |  | # 01.12.1980 |  |  | # 33 336 264,52 | # 13 269 775,20 | # 20 066 489,32 |  |  | # 1236 |
| ## 2 | ## Мазутонасосная №2 | ## 9 | ## Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный, ## д.21 | ## 1983 | ## Площадь 338,2 кв.м ## здание, назначение: нежилое, Наименование: Мазутонасосная №2, этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. В здании расположены: - машинный зал с установленными в нем электронасосными агрегатами, фильтрами мазута, мазутопроводами и паропроводами. - помещение электротехнического оборудования. | ## 40:27:040301:189 | ## 778 783,64 | ## 310 001,25 | ## 468 782,39 | ## Собственность № 40:27:040301:189-40/007/2019-1 от 24.05.2019 | ## Хозяйственное ведение № 40:27:040301:189-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | ## 1236 |
| ## 3 | ## Здание | ## 2713 | ## Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный, ## д 21 | ## 2008 | ## Площадь 174,8 кв.м ## здание, назначение: нежилое, наименование: Здание, этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | ## 40:27:040301:164 | ## 754 771,00 | ## 300 387,45 | ## 454 383,55 | ## Собственность № 40-40-11/023/2014-409 от 04.07.2014 | ## Хозяйственное ведение № 40-40-11/028/2014-539 от 27.08.2014 | ## 397 |
| # СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Наружн.освещение котельной | # 883 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | # 01.01.1980 | # Площадь 2180 кв.м # размещение на территории - с помощью световых мачт, по периметру забора - с помощью производственных светильников. | # - | # 234 000,00 | # 217 674,42 | # 16 325,58 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 539 |
| # 5 | # Проходная (главная) | # 25 | # Калужская область, г.Обнинск, проезд Коммунальный, # д 21 | # 1971 | # Площадь 16,5 кв.м # здание, назначение: нежилое. Наименование: Проходная (главная), # Материал наружных стен: кирпичные; # ограждение ж/б L=640 м | # 40:27:040301:211 | # 1 132 530,00 | # 1 011 187,50 | # 121 342,50 | # Собственность # № 40:27:040301:211-40/007/2019-1 # от 09.07.2019 |  | # 507 |
| # 6 | # Внутриплощадочные дороги, площадка, ограждение | # 18 | # Калужская область, # г.Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 | # 01.09.1972 | # Площадь 2000 кв.м # внутриплощадочные дороги-асфальтное покрытие толщиной 5 см, # ограждение ж/б 856 п.м # площадка из бетона М-200 толщиной 14 см | # - | # 1 666 200,00 | # 1 514 727,27 | # 151 472,73 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 627 |
| # ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Тепловая сеть # квартала №1, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск | # 1987 | # Протяженность 811 м | # 40:27:000000:335 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:335-40/007/2019-1 от 09.07.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:335-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-1-3 до ТК-8-2 | # 309 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 101 м., диаметр 200 мм |  | # 1 151 787,00 | # 1 028 381,25 | # 123 405,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-1-4Б(ФЭИ) -- ТК-1=-3(ул.Пушкина) | # 2399 |  | # 01.01.1953 | # тепловая сеть протяженностью 157,5 м, диаметр 100/200 мм |  | # 206 621,00 | # 184 483,04 | # 22 137,96 |  |  | # 1007 |
|  | # тепловая сеть от ТК-146(ФЭИ) -- ГСК"Автолюбитель"-1 -- У-1("Автолюбитель") | # 2395 |  | # 01.01.1956 | # тепловая сеть протяженностью 134 м, диаметр 500 мм |  | # 210 908,00 | # 188 310,71 | # 22 597,29 |  |  | # 971 |
|  | # тепловая сеть от ТК-8-2 -- ТК-8-1 -- УП-ул.Ленина,6/4 | # 310 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 101 м, диаметр 200 мм |  | # 1 151 787,00 | # 1 028 381,25 | # 123 405,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от У-(Лен.2) до Ленина 4и2/4;от У_(Менд.2) до Менделеева2/1,--до Пушкина,1/3;ТК-2-1--Ленина,3/5 | # 344 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 17, 39, 16 м, диаметром 100, 50, 80 мм |  | # 324 108,00 | # 289 382,14 | # 34 725,86 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от У-1(ГСК"Автолюбитель") -- У-2 (ГСК"Авт.) -- т."1" -- У-1(х/з) -- х/з-1 ул.Комсомольская | # 473 |  | # 01.01.1987 | # тепловая сеть протяженностью 94 м, диаметр 500 мм |  | # 863 990,00 | # 771 419,64 | # 92 570,36 |  |  | # 599 |
|  | # тепловая сеть ТК-8-1--ТК-1-1-- У-(Ленина,2)-- У-(Менделеева,2); ТК-1-1--ТК1-2--ТК-2-2--ТК-2-3; --Ленина,1/6 | # 1875 |  | # 01.01.1953 | # тепловая сеть, участки протяженностью 13, 99, 11, 119 м, диаметром 80, 125, 150, 100 мм |  | # 5 072 314,82 | # 2 395 259,78 | # 2 677 055,04 |  |  | # 1007 |
| # 8 | # Тепловая сеть кварталов №2 и 3, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск | # 1957 | # Протяженность 892 м | # 40:27:000000:333 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:333-40/007/2019-1 от 05.07.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | # - |
|  | # тепловая сеть ТК-7-1 -- ТК-7-1а-ТК-7-1б-ТК-2-6 | # 316 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 12,80,25,39,27 м. диаметром 125,100,100,100,125 мм |  | # 742 454,00 | # 662 905,36 | # 79 548,64 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от УП до ТК-3-1 (Ленина,7) | # 518 |  | # 01.12.1973 | # тепловая сеть протяженностью 45 м., диаметр 200 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть отТК3-4 -- ТК-3-5 -- ТК-7-2 | # 342 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 136 м. диаметром 125 мм |  | # 650 773,00 | # 581 047,32 | # 69 725,68 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть тк-2-3 -- ТК-2-4 -- ТК-2-5 -- ТК-2-6 -- зд.Пирогова,13 # (гост.ФЭИ) | # 317 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 77, 69, 66 м, диаметром 80, 86, 70 мм |  | # 1 003 941,00 | # 896 375,89 | # 107 565,11 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-3-1 -- Ленина,7 | # 1886 |  | # 01.01.1954 | # тепловая сеть протяженностью 14 м. диаметром 50 мм |  | # 3 216 965,88 | # 1 519 122,78 | # 1 697 843,10 |  |  | # 995 |
|  | # тепловая сеть ТК-3-3 -- Мигунова, 7 | # 1888 |  | # 01.01.1954 | # тепловая сеть протяженностью 13 м, диаметром 32 мм |  | # 176 859,38 | # 83 516,93 | # 93 342,45 |  |  | # 995 |
|  | # тепловая сеть ТК-3-4 -- Мигунова, 9 | # 1889 |  | # 01.01.1954 | # тепловая сеть протяженностью 25.5 м, диаметром 40 мм |  | # 641 054,69 | # 302 720,27 | # 338 334,42 |  |  | # 995 |
|  | # тепловая сеть ТК-3-4 до Мигунова,7 # (спортпавильон) | # 357 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 50 мм |  | # 120 888,00 | # 107 935,71 | # 12 952,29 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-3-5 -- Мигунова, 11/10 | # 1887 |  | # 01.01.1954 | # тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 50 мм. |  | # 106 115,63 | # 50 110,16 | # 56 005,47 |  |  | # 995 |
|  | # тепловая сеть от ТК-8-2 -- ТК-8-1 -- УП-ул.Ленина,6/4 | # 310 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 101 м, диаметром 200 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-7-2 до ТК-7-1 (был раньше сан.Здоровье до 2019) | # 341 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 125 мм |  | # 572 958,00 | # 511 569,64 | # 61 388,36 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-2-5 до зд.Менделеева, 4/8 | # 318 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 4 м, диаметром 50 мм |  | # 1 749 269,32 | # 826 043,85 | # 923 225,47 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-3-1а -- ТК-3-3 -- ТК-3-4 | # 343 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 88 м, диаметром 125 мм |  | # 586 177,00 | # 523 372,32 | # 62 804,68 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-3-1 -- ТК-3-2 (Ленина,9/5) | # 768 |  | # 01.01.1953 | # тепловая сеть протяженностью 75 м, диаметром 200 мм. |  | # 464 910,00 | # 415 098,21 | # 49 811,79 |  |  | # 1007 |
| # 9 | # Тепловая сеть квартала №15, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск | # 1967 | # Протяженность 2426 м | # 40:27:020401:859 |  |  |  | # Собственность № 40:27:020401:859-40/007/2019-1 от 16.07.2019 | # _ | # - |
|  | # К-7-- К-7а--К-8 | # 664 |  | # 01.09.1985 | # тепловая сеть протяженностью 254 м, диаметром 500 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от К-9 -- К-10 (Ленина) -- К-11(Треугольная пл.) | # 689 |  | # 01.01.1991 | # тепловая сеть протяженностью 345 м, диаметром 500 мм |  | # 620 218,00 | # 553 766,07 | # 66 451,93 |  |  | # 551 |
|  | # тепловая сеть от К-9а до зд.Ленина,53 | # 228 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 50 мм. |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от К-9а до зд.Ленина,55 | # 232 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 50 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть К-7 -- ТК-15-14 -- Ленина,27/2; ТК-15-14 -- ТК-15-13 -- Осипенко,4 | # 1878 |  | # 01.01.1958 | # тепловая сеть, участки протяженностью 39, 67.3 м, диаметрами 100, 40 мм |  | # 2 585 578,93 | # 1 220 967,83 | # 1 364 611,10 |  |  | # 947 |
|  | # тепловая сеть К-7(Осипенко)- У-4(в/ч) -- У-6(в/ч); К-7(Осипенко- У-9(в/ч); У-15-4 -ТК-15-17 - до зд.Ленина 21а | # 2382 |  | # 01.01.1958 | # тепловая сеть протяженностью 420 м, диаметром 40/200 мм |  | # 2 648 521,36 | # 1 250 690,64 | # 1 397 830,72 |  |  | # 947 |
|  | # тепловая сеть К-7а -- ТК-15-20 -- д/с №9 Осипенко,8; ТК-15-20 -- Осипенко,6(К-8а - Осипенко,8) | # 234 |  | # 01.05.1988 | # тепловая сеть, участки протяженностью 15, 63, 15 м, диаметрами 70, 50, 70 мм |  | # 518 358,00 | # 462 819,64 | # 55 538,36 |  |  | # 583 |
|  | # тепловая сеть от К-10 до зд.Ленина,57 (гостиница "Юбилейная") | # 222 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 41 м, диаметром 80 мм |  | # 257 120,00 | # 229 571,43 | # 27 548,57 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от К-11 до К-34 (Ленина) | # 479 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 116 м, диаметром 500 мм |  | # 661 388,00 | # 590 525,00 | # 70 863,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от К-8 -- К-8а -- К-9а -- К-9 | # 678 |  | # 01.09.1986 | # тепловая сеть протяженностью 131 м, диаметром 500 мм |  | # 4 419 502,00 | # 3 945 983,93 | # 473 518,07 |  |  | # 603 |
|  | # тепловая сеть от К-8 до зд.пл.Преображения,1(Адм.) | # 233 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 26 м, диаметром 70 мм |  | # 188 460,00 | # 168 267,86 | # 20 192,14 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-11 до ТК-15-1(транзит по Ленина,63) | # 2389 |  | # 20.10.1961 | # тепловая сеть протяженностью 49 м, диаметром 125 мм |  | # 120 888,00 | # 57 086,00 | # 63 802,00 |  |  | # 1442 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-1 до ТК-15-4 | # 240 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 25 м, диаметром 125 мм |  | # 244 674,00 | # 218 458,93 | # 26 215,07 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-10 до зд. Осипенко,10 | # 223 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 57 м, диаметром 50 мм |  | # 322 361,00 | # 287 822,32 | # 34 538,68 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-10а до зд.Кончаловского,5 | # 229 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 61 м, диаметром 50 мм |  | # 335 221,00 | # 299 304,46 | # 35 916,54 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-10а до зд.Кончаловского,7 | # 230 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм |  | # 108 028,00 | # 96 453,57 | # 11 574,43 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-4 до ТК-15-5 | # 238 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 41 м, диаметром 70 мм |  | # 215 195,00 | # 192 138,39 | # 23 056,61 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-4 до ТК-15-7 | # 239 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 22 м, диаметром 100 мм |  | # 164 767,00 | # 147 113,39 | # 17 653,61 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-5 до зд.Кончаловского,1 | # 237 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 50 м, диаметром 50 мм |  | # 279 495,00 | # 249 549,11 | # 29 945,89 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-5 до зд.Ленина,67 | # 235 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 50 мм |  | # 115 222,00 | # 102 876,79 | # 12 345,21 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-7 -- ТК-15-3 -- ТК-15-8. Дренаж из ТК-15-3 | # 226 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 108, диаметром 80 мм |  | # 598 747,00 | # 534 595,54 | # 64 151,46 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-7 до зд.Ленина,65 | # 236 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм |  | # 121 176,00 | # 108 192,86 | # 12 983,14 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-8 до ТК-15-10 | # 227 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 118 м, диаметром 80 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от У-6а(в/ч) до ТК-15-10а | # 231 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 72 м, диаметром 70 мм |  | # 371 554,00 | # 331 744,64 | # 39 809,36 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-15-2 -- ТК-15-9 -- Ленина,59(2); ТК-15-9 -- Ленина,61; ТК-15-2 -- Ленина,59(1) | # 241 |  | # 01.05.1963 | # тепловая сеть, участки протяженностью 32, 41, 8 м, диаметрами 70, 50, 40 мм |  | # 652 929,61 | # 308 327,87 | # 344 601,74 |  |  | # 883 |
|  | # тепловая сеть ТК-15-8 -- школа №5, ул.Кончаловско,3 | # 2377 |  | # 01.01.1965 | # тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 50 мм |  | # 124 377,00 | # 58 733,58 | # 65 643,42 |  |  | # 863 |
|  | # тепловая сеть ТК15-1 до ТК-15-2 | # 242 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 47 м, диаметром 80 мм |  | # 275 136,00 | # 245 657,14 | # 29 478,86 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть У-8(в/ч) -- ТК-15-12а | # 523 |  | # 01.11.1974 | # тепловая сеть, участки протяженностью 23, 60 м, диаметрами 80, 50 мм |  | # 187 779,00 | # 167 659,82 | # 20 119,18 |  |  | # 745 |
|  | # тепловая сеть от ТК-15-7 до зд.Ленина,65 | # 224 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм |  | # 112 315,00 | # 100 281,25 | # 12 033,75 |  |  | # 787 |
| # 10 | # Тепловая сеть квартала №21, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск | # 1965 | # Протяженность 1784 м | # 40:27:000000:340 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:340-40/007/2019-1 от 22.07.2019 | # _ | # - |
|  | # тепловая сеть от К-23 до У (Курчатова,14) | # 123 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 44 м, диаметром 125 мм |  | # 555 768,00 | # 496 221,43 | # 59 546,57 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-5 до зд.Жукова,10 | # 133 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 64 м, диаметром 80 мм |  | # 420 623,00 | # 375 556,25 | # 45 066,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от зд.Курчатова,14 - зд.Победы,20до У(Победы,20)транзит+ (У-3(Поб,20) до ТК-21-11) | # 122 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 98, 19 м, диаметрами 125 и 125 мм |  | # 974 621,00 | # 870 197,32 | # 104 423,68 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от зд.Курчатова,16 до мастерской и хоз.сарая | # 116 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 72 м, диаметрами 40 мм |  | # 382 375,00 | # 341 406,25 | # 40 968,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от зд.Мира,11 до У(Мира,11) транзит | # 113 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 34 м, диаметрами 80 мм |  | # 274 665,00 | # 245 236,61 | # 29 428,39 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от зд.Мира,13 - У(Мира,13 транзит - зд.Мира,13 | # 111 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 25, 28 м, диаметрами 100, 80 мм |  | # 267 512,00 | # 238 850,00 | # 28 662,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от зд.Мира,13 до зд.Мира,11 | # 112 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 15 м, диаметром 80 мм |  | # 181 680,00 | # 162 214,29 | # 19 465,71 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от К-21 - ТК-21-1 - зд.Мира,21 - У(Мира,21)транзит | # 109 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 114 м, диаметром 150 мм |  | # 863 136,00 | # 770 657,14 | # 92 478,86 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-1 до зд.Курчатова,18 | # 108 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 38 м, диаметром 70 мм |  | # 243 388,00 | # 217 310,71 | # 26 077,29 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-13 до зд.Победы,12 | # 120 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 50 мм |  | # 147 263,00 | # 131 484,82 | # 15 778,18 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-13 до ТК-21-15 | # 119 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 67 м, диаметром 80 мм |  | # 727 300,88 | # 343 447,64 | # 383 853,24 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-15 - ТК-21-16 до зд.Жукова,4 | # 117 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 65, 16 м, диаметрами 80, 70 мм |  | # 835 753,00 | # 746 208,04 | # 89 544,96 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-15 до зд.Жукова,2 | # 118 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 70 мм |  | # 902 588,36 | # 426 222,28 | # 476 366,08 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-16 -- Жукова,8 | # 105 |  | # 01.05.1967 | # тепловая сеть протяженностью 75 м, диаметром 70 мм |  | # 309 501,00 | # 276 340,18 | # 33 160,82 |  |  | # 835 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-3 до У (Мира,17б) | # 106 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 36 м, диаметром 125 мм |  | # 353 244,00 | # 315 396,43 | # 37 847,57 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-4 -- У(Мира,17а) --У (Мира,17)/УЮТ транзит | # 131 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 76 м, диаметром 125 мм |  | # 766 535,00 | # 684 406,25 | # 82 128,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-5 до зд.Мира,13 | # 110 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 26 м, диаметром 100 мм |  | # 474 941,00 | # 424 054,46 | # 50 886,54 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-21-9 до стены здания теплицы Курчатова,16 | # 114 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 23 м, диаметром 50 мм |  | # 270 921,00 | # 241 893,75 | # 29 027,25 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-4 -- Мира,15 -- ТК-21-5 | # 1826 |  | # 01.01.1965 | # тепловая сеть протяженностью 35.4 м, диаметром 125 мм |  | # 707 147,63 | # 333 930,83 | # 373 216,80 |  |  | # 863 |
|  | # тепловая сеть от У (Мира,9)- зд.Мира,9 транзит - зд.Жукова,12,- У (Жукова,12) | # 124 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 78 м, диаметром 70 мм |  | # 2 987 010,18 | # 1 410 532,58 | # 1 576 477,60 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от У-Мира,17б до У-Мира,17 (транзит) | # 1827 |  | # 01.01.1964 | # тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 125 мм |  | # 836 460,41 | # 394 995,19 | # 441 465,22 |  |  | # 875 |
|  | # тепловая сеть от У-Победы,20 --Победы,20 -- Победы,18 -- Победы,14 | # 1829 |  | # 01.01.1964 | # тепловая сеть, участки протяженностью 92, 82 м, диаметрами 125, 100/125 мм |  | # 4 398 059,04 | # 2 076 861,21 | # 2 321 197,83 |  |  | # 875 |
|  | # тепловая сеть от У( Жукова,12)- ТК-21-8-проходная Жукова,10 | # 103 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 43 м, диаметром 50 мм |  | # 419 606,00 | # 374 648,21 | # 44 957,79 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от У(Жукова,10) - зд.Жукова,10 - зд.Жукова,6 | # 125 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 37, 47 м, диаметрами 70, 50 мм |  | # 425 241,00 | # 379 679,46 | # 45 561,54 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от У(Курчатова,14) - ТК-21-8а - до зд.Курчатова,16 | # 115 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 120 м, диаметром 80 мм |  | # 729 184,00 | # 651 057,14 | # 78 126,86 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от УП(Победы,14) до зд.Победы,14(транзит) до ТК-21-13 | # 121 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 32, 7 м, диаметрами 80, 100 мм |  | # 560 774,00 | # 500 691,07 | # 60 082,93 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от УП(Победы,14) до У-1 (Победы,14) | # 130 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 29 м, диаметром 100 мм |  | # 253 207,00 | # 226 077,68 | # 27 129,32 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть У (Мира,11) до зд.Мира,11(транзит) - до зд.Мира,9 | # 127 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 18, 30 м, диаметрами 70, 80 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть У (Мира,21) -зд.Мира,19- зд.Мира,18-ТК-21-3 | # 107 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 102 , 54 м, диаметрами 125, 100 мм |  | # 1 154 447,00 | # 1 030 756,25 | # 123 690,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть У (Мира,9) до зд.Мира,9 транзит | # 126 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 34 м, диаметром 70 мм |  | # 582 232,00 | # 519 850,00 | # 62 382,00 |  |  | # 787 |
| # 11 | # Тепловая сеть квартала№22, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск | # 1971 | # Протяженность 690 м | # 40:27:000000:339 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:339-40/007/2019-1 от 16.07.2019 | # _ | # - |
|  | # тепловая сеть от К-22а до зд.Курчатова, д.17 | # 135 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 32 м, диаметром 125мм |  | # 1 220 216,00 | # 1 089 478,57 | # 130 737,43 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть К-23 -- У-(Курчатова,13) -- Курчатова,11 | # 1898 |  | # 01.01.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 44, 46 м, диаметрами 70, 50 мм |  | # 1 627 106,28 | # 768 355,74 | # 858 750,54 |  |  | # 791 |
|  | # тепловая сеть от К-22 до зд.Курчатова,19 | # 492 |  | # 01.12.1971 | # тепловая сеть протяженностью 94 м, диаметром 125 мм |  | # 553 621,00 | # 494 304,46 | # 59 316,54 |  |  | # 780 |
|  | # тепловая сеть от К-23 -- Курчатова,15 -- У-1-- У-2- У-3-У-4(Кур.15)-ТК-22-1-Победа,24;К26а-Победа,26.; | # 487 |  | # 01.06.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 142, 46, 125 м, диаметрами 100, 80, 70 мм |  | # 1 305 526,00 | # 1 165 648,21 | # 139 877,79 |  |  | # 786 |
|  | # тепловая сеть от К-24 -- К-23 ул.Курчатова -- К-22а -- К-22 -- К-21 -- К-20 | # 708 |  | # 01.09.1988 | # тепловая сеть протяженностью 549 м, диаметром 500 мм |  | # 18 435 717,00 | # 16 460 461,61 | # 1 975 255,39 |  |  | # 579 |
|  | # тепловая сеть от К-24 -- К-24а -- К-25 -- К-26 -- У-(Кр.Зорь,28) -- К-28-1 -- К-28-3 | # 722 |  | # 01.12.1989 | # тепловая сеть, участки протяженностью 142.5, 499, 189 м, диаметрами 500, 400, 350 мм |  | # 18 615 425,73 | # 8 790 617,71 | # 9 824 808,02 |  |  | # 564 |
| # 12 | # Тепловая сеть квартала №23, # в том числе: | # - | # Калужская область, г. Обнинск | # 1962 | # Протяженность 2178 м | # 40:27:030102:2400 |  |  |  | # Собственность № 40:27:030102:2400-40/007/2019-1 от 16.07.2019 | # _ | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-5б до зд.Ж-Кюри,9 | # 81 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 7 м, диаметром 70 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от У(победы,33) до зд. Победы,33 | # 98 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 14 м, диаметром 50 мм |  | # 6 945 899,15 | # 3 280 007,93 | # 3 665 891,22 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть К-30 до зд.Курчатова,9 - по подвалу Курчатова,9(транзит) | # 97 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 125 мм |  | # 2 228 173,59 | # 1 052 193,08 | # 1 175 980,51 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от зд.Курчатова,9 до ТК-23-7 | # 95 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 52 м, диаметром 125 мм |  | # 505 686,00 | # 451 505,36 | # 54 180,64 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от К-24 -- К-24а -- К-25 -- К-26 -- У-(Кр.Зорь,28) -- К-28-1 -- К-28-3 | # 722 |  | # 01.12.1989 | # тепловая сеть, участки протяженностью 142.5, 499, 189 м, диаметрами 500, 400, 350 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от К-26 -- ТК-23-12 -- ТК-23-14 -- ТК-23-14а | # 698 |  | # 01.03.1988 | # тепловая сеть, участки протяженностью 304, 54,10 м, диаметрами 125, 100, 50 мм |  | # 2 987 108,93 | # 1 410 579,22 | # 1 576 529,71 |  |  | # 585 |
|  | # тепловая сеть от К-26 до ст.Красных Зорь 24 (мол.кухня) | # 496 |  | # 01.07.1972 | # тепловая сеть протяженностью 30 м, диаметром 50 мм |  | # 214 935,00 | # 191 906,25 | # 23 028,75 |  |  | # 773 |
|  | # тепловая сеть от К-31 до ТК-23-1(ул.Курчатова,3) | # 88 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 40 м, диаметром 150 мм |  | # 1 080 059,38 | # 510 028,04 | # 570 031,34 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от К-32 -- К-31(ул. Курчатова) -- К-30 -- К-24 | # 715 |  | # 01.04.1989 | # тепловая сеть протяженностью 405.4 м, диаметром 500 мм |  | # 2 143 023,00 | # 1 913 413,39 | # 229 609,61 |  |  | # 572 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-1 - ТК-23-3 - до ТК-23-4 | # 90 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 68 м, диаметром 100 мм |  | # 644 349,00 | # 575 311,61 | # 69 037,39 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-1 до ТК-23-1а | # 91 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 57 м, диаметром 125 мм |  | # 481 217,00 | # 429 658,04 | # 51 558,96 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-10 до зд.Кр.Зорь,29 | # 99 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 22 м, диаметром 70 мм |  | # 405 573,00 | # 362 118,75 | # 43 454,25 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-10а до Победы,31(общ.в/ч) | # 1808 |  | # 01.01.1962 | # тепловая сеть протяженностью 46 м, диаметром 50 мм |  | # 1 098 685,79 | # 518 823,85 | # 579 861,94 |  |  | # 899 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-1а до зд. Курчатова,1 | # 84 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 9 м, диаметром 70 мм. |  | # 106 067,00 | # 94 702,68 | # 11 364,32 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-3 до Ж-кюри,1 | # 80 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 50 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-4 -- ТК-23-5 -- ТК-23-5а | # 101 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 109 м, диаметром 100 мм |  | # 826 294,00 | # 737 762,50 | # 88 531,50 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-4 до зд.Ж-Кюри,3 | # 100 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 5 м, диаметром 70 мм |  | # 165 573,00 | # 147 833,04 | # 17 739,96 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-5 до зд. Ж-кюри,5 | # 83 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 5 м, диаметром 70 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-5а - ТК-23-5б -- ТК-23-6 | # 102 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 81 м, диаметром 100 мм |  | # 435 673,00 | # 388 993,75 | # 46 679,25 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-5а до зд. Ж-Кюри,7 | # 79 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 70 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-6 до зд. Кр.Зорь, 19 | # 78 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 15 м., диаметром 80 мм |  | # 139 683,00 | # 124 716,96 | # 14 966,04 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-6 до ТК-23-15 | # 522 |  | # 01.01.1962 | # тепловая сеть протяженностью 64 м, диаметром 100 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-7 до зд.Победы,25 | # 96 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 50 мм |  | # 4 817 440,89 | # 2 274 902,64 | # 2 542 538,25 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-7 до ТК-23-8 | # 94 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 17 м, диаметром 125 мм |  | # 236 518,00 | # 211 176,79 | # 25 341,21 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-8 до зд.Победы, 27 | # 82 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 41 м, диаметром 70 мм |  | # 266 275,00 | # 237 745,54 | # 28 529,46 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-8 до ТК23-9 | # 93 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 79 м, диаметром 125 мм |  | # 1 251 947,00 | # 1 117 809,82 | # 134 137,18 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от У-Курчатова,5 до зд.Курчатова,7 | # 86 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 25, 32 м, диаметрами 80, 70 мм |  | # 348 081,00 | # 310 786,61 | # 37 294,39 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-23-15 -- Красных Зорь,21 | # 1894 |  | # 01.01.1962 | # тепловая сеть протяженностью 7 м, диаметром 100 мм |  | # 141 487,50 | # 66 813,54 | # 74 673,96 |  |  | # 899 |
|  | # тепловая сеть ТК-23-15 -- ТК-23-16 -- ГРП Кр.Зорь | # 76 |  | # 01.05.1963 | # тепловая сеть, участки протяженностью 45 ; 9 м, диаметрами 100, 50 мм |  | # 669 082,00 | # 597 394,64 | # 71 687,36 |  |  | # 883 |
|  | # тепловая сеть ТК-23-16 -- Красных Зорь,25 | # 1895 |  | # 01.01.1962 | # тепловая сеть протяженностью 30 м, диаметром 50 мм |  | # 459 834,38 | # 217 144,01 | # 242 690,37 |  |  | # 899 |
|  | # тепловая сеть ТК-23-9 -- ТК-23-10 -- ТК-23-10а --Красных Зорь,27 | # 1896 |  | # 01.01.1962 | # тепловая сеть, участки протяженностью 32, 70, 65 м, диаметрами 100, 50, 125 мм |  | # 2 723 634,42 | # 1 286 160,70 | # 1 437 473,72 |  |  | # 899 |
|  | # тепловая сеть ТК-23-9 до зд.Победы,29 | # 92 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 40 мм |  | # 112 315,00 | # 100 281,25 | # 12 033,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-23-1- ТК-23-2 - до зд.Курчатова,5 - до У(Курчатова,5) | # 87 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 102, 11 м, диаметрами 80, 50 мм |  | # 954 002,25 | # 450 501,06 | # 503 501,19 |  |  | # 787 |
| # 13 | # Магистральный трубопровод Dy=400 мм от т.А между К-73 и К-74 до К-89, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Маркса | # 1980 | # Протяженность 1898 м | # 40:27:000000:329 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:329-40/007/2019-1 от 14.06.2019 | # _ | # - |
|  | # тепловая сеть К-60 --К-89ул.Корол--К-88пр.Маркса--К-87--К-86--К-85--К-84ул.Энг--К-83--К-82--К-82/45--К82--К68 | # 559 |  | # 01.07.1978 | # тепловая сеть, участки протяженностью 214, 808, 1257,5 м, диаметрами 700, 500, 400 мм. |  | # 152 343 186,36 | # 71 939 838,00 | # 80 403 348,36 |  |  | # 701 |
|  | # тепловая сеть от К-88 до К-81 Маркса -- К-80 -- К-79 -- К-77 | # 591 |  | # 01.12.1980 | # тепловая сеть, участки протяженностью 848.9, 46 м, диаметрами 400, 150 мм |  | # 38 844 341,00 | # 34 682 447,32 | # 4 161 893,68 |  |  | # 672 |
|  | # тепловая сеть от У-(К-73/74) -- К-78(отв.на ИАТЭ); К-78 -- К-77 | # 75 |  | # 01.01.1982 | # тепловая сеть протяженностью 382 м, диаметром 400 мм |  | # 4 500 151,00 | # 4 017 991,96 | # 482 159,04 |  |  | # 659 |
| # 14 | # Магистральный трубопровод Dу=700мм от К-16 до К-89, в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск, # ул Королева | # 1978 | # Протяженность 2015 м | # 40:27:000000:325 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:325-40/007/2019-1 от 03.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:325-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | # - |
|  | # Дренаж К-61до К-58 | # 325 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть |  | # 703 874,00 | # 628 458,93 | # 75 415,07 |  |  | # 643 |
|  | # тепловая сеть К-60 --К-89ул.Корол--К-88пр.Маркса--К-87--К-86--К-85--К-84ул.Энг--К-83--К-82--К-82/45--К82--К68 | # 559 |  | # 01.07.1978 | # тепловая сеть, участки протяженностью 214, 808, 1257,5 м, диаметрами 700, 500, 400 мм. |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от К-62 до К-61; от К-61 до К-58 (Д700) | # 485 |  | # 01.06.1971 | # тепловая сеть диаметром 700 мм |  | # 86 297 257,49 | # 40 751 482,70 | # 45 545 774,79 |  |  | # 786 |
|  | # тепловая сеть от К-58 -- К-59 -- К-60 | # 519 |  | # 01.12.1973 | # тепловая сеть протяженностью 244 м, диаметром 700 мм |  | # 19 631 358,00 | # 17 527 998,21 | # 2 103 359,79 |  |  | # 756 |
|  | # тепловая сеть отК-16 до К-62 по ул.Королёва | # 476 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 561 м, диаметром 700 мм |  | # 2 916 302,98 | # 1 377 143,07 | # 1 539 159,91 |  |  | # 787 |
| # 15 | # Магистральный трубопровод Dy=600 мм,Dy=700мм,Dy=900 мм от здания котельной по адресу: # Коммунальный проезд,21 до К-16 | # 277 | # Калужская область, г Обнинск, от Коммунальный проезд,21 через # ул. Красных Зорь до ул. Курчатова | # 1970 | # Протяженность 612 м # (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 129, 460.5 м, диаметрами 700, 700/900 мм) | # 40:27:000000:328 | # 99 068 426,95 | # 46 782 312,73 | # 52 286 114,22 | # Собственность № 40:27:000000:328-40/007/2019-1 от 13.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:328-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | # 787 |
| # 16 | # Магистральный трубопровод Dy=800 мм от здания котельной по адресу:Коммунальный проезд,21 до К-16, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск, от Коммунальный проезд,21 через # ул. Красных Зорь до ул. Курчатова | # 1982 | # Протяженность 684 м | # 40:27:000000:327 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:327-40/007/2019-1 от 13.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:327-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | # - |
|  | # тепловая сеть от К-15 до К-16(павильон на Курчатова) | # 621 | # Калужская область, г Обнинск, от Коммунальный проезд,21 через # ул. Красных Зорь до ул. Курчатова | # 01.12.1982 | # тепловая сеть, участки протяженностью 469, 75 м, диаметрами 800, 150 мм |  | # 21 283 172,00 | # 19 002 832,14 | # 2 280 339,86 |  |  | # 648 |
|  | # тепловая сеть от Котельной -- К-1а -- К-15 | # 592 |  | # 01.12.1980 | # тепловая сеть протяженностью 230 м, диаметром 800 мм |  | # 10 361 194,00 | # 9 251 066,07 | # 1 110 127,93 |  |  | # 672 |
| # 17 | # Магистральный трубопровод Dу=500мм от К-16 до К-24, в том числе: |  | # Калужская область, г Обнинск, # ул Курчатова | # 1988 | # Протяженность 1199 м | # 40:27:000000:326 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:326-40/007/2019-1 от 11.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:326-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | # - |
|  | # тепловая сеть от К-20 -- К-19 -- К-18 -- К-17 -- К-16 | # 695 | # Калужская область, г. Обнинск, # ул. Курчатова | # 01.03.1988 | # тепловая сеть протяженностью 669 м, диаметром 500 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от К-24 -- К-23 ул.Курчатова -- К-22а -- К-22 -- К-21 -- К-20 | # 708 |  | # 01.09.1988 | # тепловая сеть протяженностью 549 м диаметром 500 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
| # 18 | # Магистральный трубопровод Dу=500мм от У-66 до К-88, в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск, от пересечения пр. Маркса-ул.Энгельса по # ул. Энгельса до пересечения # ул. Энгельса с # ул. Красных Зорь | # 1978 | # Протяженность 1855 м | # 40:27:000000:324 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:324-40/007/2019-1 от 03.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:324-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | # - |
|  | # тепловая сеть К-60 --К-89ул.Корол--К-88пр.Маркса--К-87--К-86--К-85--К-84ул.Энг--К-83--К-82--К-82/45--К82--К68 | # 559 |  | # 01.07.1978 | # тепловая сеть, участки протяженностью 214, 808, 1257,5 м, диаметрами 700, 500, 400 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от К-67 -- К-68 -- К-69 | # 556 |  | # 01.04.1978 | # тепловая сеть протяженностью 485 м, диаметром 500 мм |  | # 14 652 706,00 | # 13 082 773,21 | # 1 569 932,79 |  |  | # 704 |
| # 19 | # Магистральный трубопровод Dу=600мм от К-16 # до К-43 | # 636 | # Калужская область, г Обнинск, от пересечения пр.Ленина-ул.Мира по ул.Мира, ул.Ляшенко, ул.Королева,до пересечения # ул. Королева с # ул. Курчатова | # 1983 | # Протяженность 1830 м # (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 1810, 22, 16, 117, 5, 1 м, диаметрами 600, 500, 400, 150, 200, 300 мм) | # 40:27:000000:330 | # 78 064 305,00 | # 69 700 272,32 | # 8 364 032,68 | # Собственность № 40:27:000000:330-40/007/2019-1 от 20.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:330-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | # 635 |
| # 20 | # Магистральная трубопровод Dy=500 мм от К-41 до К-51, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина | # 1988 | # Протяженность 1341 м | # 40:27:000000:331 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:331-40/007/2019-1 от 20.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:331-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | # - |
|  | # тепловая сеть от К-41 до К-43 (пр.Ленина) | # 278 |  | # 01.01.1985 | # 210 м, диаметром 400 мм |  | # 410 589,00 | # 366 597,32 | # 43 991,68 |  |  | # 623 |
|  | # тепловая сеть от К-44 -- К-45 -- К-46 (К-43-К-44 (пр.Ленина,87)) | # 677 |  | # 01.09.1986 | # тепловая сеть, участки протяженностью 257.5; 6,5 м, диаметрами 500 мм |  | # 8 113 930,00 | # 7 244 580,36 | # 869 349,64 |  |  | # 603 |
|  | # тепловая сеть от К-46 до К-47 (по пр.Ленина) | # 2408 |  | # 01.01.1986 | # тепловая сеть протяженностью 211 м, диаметром 500 мм |  | # 295 203,00 | # 139 401,42 | # 155 801,58 |  |  | # 611 |
|  | # тепловая сеть от К-47 -- К-48 Ленина | # 681 |  | # 01.12.1986 | # тепловая сеть протяженностью 222 м, диаметром 500 мм |  | # 14 483 281,00 | # 12 931 500,89 | # 1 551 780,11 |  |  | # 600 |
|  | # тепловая сеть от К-48 -- К-49 ул.Ленина -- К-5- -- К-51 | # 717 |  | # 01.05.1989 | # тепловая сеть протяженностью 435 м, диаметром 500 мм |  | # 26 586 068,00 | # 23 737 560,71 | # 2 848 507,29 |  |  | # 571 |
| # 21 | # Магистральный трубопровод Dу=250мм от К-51 до И-3 | # 1245 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина | # 1973 | # Протяженность 1690 м # (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 1387, 303 м, диаметрами 250, 100 мм) | # 40:27:000000:332 | # 11 279 912,83 | # 5 326 625,50 | # 5 953 287,33 | # Собственность № 40:27:000000:332-40/007/2019-1 от 04.07.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:332-40/104/2021-2 от 08.09.2021 | # 767 |
| # 22 | # Магистральный трубопровод Dy=600,500,400,250 мм от К-89 до И-1а, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск, # ул Гагарина, # ул Белкинская, # пр Ленина | # 1988 | # Протяженность 2881 м | # 40:27:000000:338 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:338-40/104/2021-1 от 23.09.2021 | # _ | # - |  |  |
|  | # тепловая сеть К-92 --К-92а(ул.Гагарина) -- К-93 -- К-94 -- К-95 | # 573 |  | # 01.09.1983 | # тепловая сеть, участки протяженностью 735, 10, 13 м, диаметрами 400, 300, 150 мм |  | # 8 084 638,00 | # 7 218 426,79 | # 866 211,21 |  |  | # 639 |
|  | # тепловая сеть К-99 -- К-100 -- К101 -- К-102 -- К102а -- К-103 51 кв. | # 642 |  | # 01.06.1984 | # тепловая сеть, участки протяженностью 646, 66, 30 м, диаметрами 400, 300, 150 мм |  | # 17 208 316,03 | # 8 126 149,24 | # 9 082 166,79 |  |  | # 630 |
|  | # тепловая сеть от К-91 до К-92 | # 629 |  | # 01.06.1983 | # тепловая сеть протяженностью 181 м, диаметром 500 мм |  | # 20 596 943,00 | # 18 390 127,68 | # 2 206 815,32 |  |  | # 642 |
|  | # тепловая сеть от К-95 -- К-96(Ленина) -- К-97 -- К-98 -- К-99 | # 43 |  | # 01.01.1962 | # тепловая сеть, участки протяженностью 608, 25, 22 м, диаметрами 400, 150, 300 мм |  | # 292 309,00 | # 260 990,18 | # 31 318,82 |  |  | # 899 |
|  | # тепловая сеть от т. А до т. Б (у Маркса, 49); К-89 -- К-90 | # 712 |  | # 01.12.1988 | # тепловая сеть протяженностью 301 м, диаметром 600 мм |  | # 752 389,00 | # 671 775,89 | # 80 613,11 |  |  | # 576 |
|  | # тепловая сеть перемычка от ТК-102а до ТК-1(пр.Ленина-ИФЗ) | # 2451 |  | # 02.11.2006 | # тепловая сеть протяженностью 77 м. диаметром 250 мм |  | # 1 629 516,00 | # 769 493,67 | # 860 022,33 |  |  | # 361 |
| # 23 | # Наружная теплосеть к ПГК "Ромашка-4" | # 3432 | # Калужская область, г Обнинск, ГПК "Ромашка-4", # ул Белкинская, №13 | # 2001 | # Протяженность 44 м | # 40:27:030302:6420 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030302:6420-40/007/2019-2 от 24.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6420-40/055/2022-3 от 12.08.2022 | # - |
| # 24 | # Тепловая сеть - Киевское шоссе, 29 (от У-6а-(ПЗ) до УА (ПАТП)) | # 1406 | # Калужская область, г Обнинск, # ш Киевское, д 29 | # 2016 | # Протяженность 109 м # диаметр 200 мм | # 40:27:040202:658 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6623/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:040202:658-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | # - |
| # 25 | # Тепловая сеть – # ул. Комарова, 3а # (от ТК-32/27 до здания ул. Комарова, 3а) | # 1424 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Комарова, д 3а | # 2017 | # Протяженность 53 м # диаметр 80 мм | # 40:27:020207:2649 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020207:2649-40/011/2017-2 от 03.04.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2649-40/011/2017-3 от 13.07.2017 | # - |
| # 26 | # Тепловая сеть – # ул. Звездная # (от здания автостоянки до ТК-40а-1) | # 1462 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Звездная | # 2016 | # Протяженность 24 м # диаметр 40 мм | # 40:27:030602:6780 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6612/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030602:6780-40/011/2017-1 от 12.07.2017 | # - |
| # 27 | # Тепловая сеть – # ул. Комсомольская (от ТК-3 до здания автостоянки) | # 1463 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Комсомольская | # 2016 | # Протяженность 52 м # диаметр 25 мм | # 40:27:010202:178 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6631/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:010202:178-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | # - |
| # 28 | # Тепловые сеть | # 3365 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Цветкова, д 4а | # 2015 | # Протяженность 148 м # диаметр 70 мм | # 40:27:020206:107 | # 2 919 536,18 | # 1 151 594,83 | # 1 767 941,35 | # Собственность № 40-40/011-40/001/054/2016-27/2 от 21.01.2016 | # Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/002/2016-9346/1 от 29.12.2016 | # 251 |
| # 29 | # Сооружение (трасса(тепловая) | # 3423 | # Калужская область, г Обнинск, Киевское шоссе, 33 | # 1977 | # Протяженность 72 м # диаметр 100 мм | # 40:27:040202:688 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:040202:688-40/007/2018-3 от 26.11.2018 | # Хозяйственное ведение № 40:27:040202:688-40/007/2018-4 от 20.12.2018 | # - |
| # 30 | # Теплопровод | # 3382 | # Калужская область, г Обнинск, ул Курчатова, д 47 # (от существующей тепловой сети по ул. Красных Зорь) | # 2016 | # Протяженность 51 м # диаметр 80 мм | # 40:27:030803:2231 | # 1 835 756,59 | # 611 918,86 | # 1 223 837,73 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6205/1 от 08.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2231-40/011/2017-1 от 24.03.2017 | # 240 |
| # 31 | # Магистральные тепловые сети | # 2515 | # Калужская область, г. Обнинск, # мкр. 51-А | # 2006 | # Площадь 762,7 кв.м # здание, назначение: нежилое. Тепловая сеть, участки протяженностью 211, 330, 60, 162, 72, 18, # 5 м, диаметрами 250, 200, 150, 125, 100, 80, 80 мм | # 40:27:060101:159 | # 5 386 982,37 | # 2 543 852,79 | # 2 843 129,58 | # Собственность № 40-40-27/036/2006-038 от 23.11.2006 | # Хозяйственное ведение № 40:27:060101:159-40/007/2019-1 от 24.06.2019 | # 367 |
| # 32 | # Тепловые сети к АБК | # 3431 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Красных Зорь | # 2008 | # Площадь 106,5 кв.м | # 40:27:030803:2931 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030803:2931-40/007/2019-2 от 03.06.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2931-40/063/2022-3 от 10.08.2022 | # - |
| # 33 | # Т/с от К-6 (Кабицыно) до забора ООО "Агригазполимер" | # 758 | # Калужская область, г Обнинск, территория промзоны Кабицыно | # 1989 | # Протяженность 843 м # тепловая сеть, участки протяженностью 806, 35, 2 м, диаметрами 500, 200, 150 мм | # 40:00:000000:346 | # 2 251 700,00 | # 1 909 924,11 | # 341 775,89 | # Собственность № 40:00:000000:346-40/007/2019-1 от 31.01.2019 | # - | # 465 |
| # 34 | # Теплосети к зданию офисно-делового центра | # 2802 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Белкинская | # 2012 | # Протяженность 60 м # диаметр 50 мм | # 40:27:000000:320 | # 1 292 905,52 | # 610 538,72 | # 682 366,80 | # Собственность № 40:27:000000:320-40/007/2019-1 от 27.05.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:320-40/007/2019-3 от 31.07.2019 | # 302 |
| # 35 | # Тепловая сеть от камеры К-100Б до # К-100В, К-100Г | # 3397 | # Калужская область, г Обнинск, пересечение # пр. Ленина и # ул. Белкинская | # 2013 | # Протяженность 180 м # диаметр 125/200 мм | # 40:27:020101:613 | # 2 379 012,83 | # 726 920,59 | # 1 652 092,24 | # Собственность № 40:27:020101:613-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020101:613-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | # 235 |
| # 36 | # Трасса теплосети от колодца УТ-1 до ввода в жилой дом | # 3399 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина, # д 209 | # 2009 | # Протяженность 73 м # диаметр 125 мм | # 40:27:020101:465 | # 729 802,13 | # 251 014,75 | # 478 787,38 | # Собственность № 40:27:020101:465-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020101:465-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | # 234 |
| # 37 | # Тепловая сеть – # ул. Курчатова, 68 (от ж/д по ул. Курчатова, 64 до ж/д по # ул. Курчатова, 68) | # 1671 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Курчатова, 68 | # 2017 | # Протяженность 54 м # диаметр 50/80 мм | # 40:27:030801:4714 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030801:4714-40/011/2017-2 от 03.04.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030801:4714-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | # 403 |
| # 38 | # Тепловая сеть – # пр. Ленина, 85 (от здания "Минеральные воды" до У("минеральные воды")) | # 1675 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина, 85 | # 2017 | # протяженность 177 м # диаметр 50/100 мм | # 40:27:020302:1444 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020302:1444-40/011/2017-2 от 23.03.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020302:1444-40/011/2017-3 от 13.07.2017 | # - |
| # 39 | # Тепловая сеть - Пионерский проезд, 29 (от М-11 до М-11а от М-11а до М-11б) | # 1677 | # Калужская область, г Обнинск, проезд Пионерский, д 29 | # 2016 | # Протяженность 110 м | # 40:27:020301:482 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6624/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020301:482-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | # - |
| # 40 | # Теплоснабжение | # 3375 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Калужская, д 14 | # 2016 | # Протяженность 159 м # диаметр 70 мм | # 40:27:030801:4751 | # 1 736 058,57 | # 607 620,50 | # 1 128 438,07 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-4913/1 от 21.09.2016 | # Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/002/2016-9344/1 от 29.12.2016 | # 243 |
| # 41 | # Тепловые сети от тепловой камеры # ТК-100 до ввода в жилой дом №203 проспект Ленина г.Обнинск | # 3398 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина, д 203 | # 2017 | # Протяженность 155 м | # 40:27:020101:514 | # 1 147 068,08 | # 350 493,02 | # 796 575,06 | # Собственность № 40:27:020101:514-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020101:514-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | # 235 |
| # 42 | # Теплосеть | # 3510 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина, д 197 | # 2019 | # Протяженность 283 м # тепловая сеть протяженностью 283х2 м, диаметр 125 мм | # 40:27:000000:344 | # 8 337 732,51 | # 926 414,72 | # 7 411 317,79 | # Собственность № 40:27:000000:344-40/011/2020-2 от 06.03.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:344-40/055/2020-3 от 29.07.2020 | # 200 |
| # 43 | # Тепловая сеть – # ул. Кончаловского, 8 (от ТК-15/10 до стены здания) | # 1783 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Кончаловского, 8 | # 2017 | # Протяженность 178 м # диаметр 70 мм | # 40:27:020401:832 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020401:832-40/011/2017-2 от 18.04.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020401:832-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | # - |
| # 44 | # Тепловая сеть к жилым домам №№9;11;13;15 по # ул. Шацкого | # 3434 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Шацкого | # 2015 | # Протяженность 443 м | # 40:27:020302:1451 | # 200 000,00 | # 32 222,22 | # 167 777,78 | # Собственность № 40:27:020302:1451-40/011/2017-3 от 10.10.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020302:1451-40/007/2019-4 от 30.07.2019 | # 209 |
| # 45 | # Тепловая сеть – # ул. Заводская # (от ТК-26/8 до стены здания) | # 1913 | # Калужская область, г Обнинск, # ул. Заводская | # 2016 | # Протяженность 70 м # диаметр 50 мм | # 40:27:020207:2650 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6629/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2650-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | # - |
| # 46 | # Внутриплощадочная теплосеть 38 микрорайона в г.Обнинске | # 3531 | # Калужская область, г Обнинск, 38 мкр. | # 2017 | # Протяженность 19 м # диаметр 100 мм | # 40:27:030801:4993 | # 136 799,89 | # 12 159,99 | # 124 639,90 | # Собственность № 40:27:030801:4993-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030801:4993-40/056/2022-4 от 11.08.2022 | # 196 |
| # 47 | # Тепловая сеть – # ул. Курчатова, 70 (от ТК-38/4 до здания гаражей) | # 1967 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Курчатова, 70 | # 2017 | # Протяженность 207 м # диаметр 50 мм | # 40:27:030801:4713 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030801:4713-40/011/2017-2 от 23.03.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030801:4713-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | # - |
| # 48 | # Тепловая сеть по объекту: "Многоквартирный жилой дом 2Д" | # 3532 | # Калужская область, г Обнинск, 55 мкр. | # 2018 | # Протяженность 139 м # диаметр 100 мм | # 40:27:030503:3588 | # 3 685 401,24 | # 327 591,22 | # 3 357 810,02 | # Собственность № 40:27:030503:3588-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030503:3588-40/060/2022-4 от 11.08.2022 | # 196 |
| # 49 | # Тепловые сети ТС | # 3509 | # Российская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», # г Обнинск, # ул Пирогова, д 12 | # 2019 | # Протяженность 79 м # диаметр 70 мм | # 40:27:020403:1644 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020403:1644-40/011/2020-2 от 27.01.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020403:1644-40/060/2020-3 от 25.06.2020 | # - |
| # 50 | # Тепловая сеть – # пр. Маркса, 56 (от ТК-40/38 до здания пр. Маркса, 56) | # 1989 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Маркса, д 56 | # 2017 | # Протяженность 115 м # диметр 50 мм | # 40:27:030602:6781 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030602:6781-40/011/2017-2 от 03.04.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030602:6781-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | # - |
| # 51 | # Строительство наружных сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 под строительство стандартного жилья (наружные сети теплоснабжения) | # 3525 | # Калужская область, г. Обнинск, # 46 микрорайон | # 2019 | # Протяженность 113 м # диаметр 133х36 мм | # 40:27:030803:3139 | # 2 438 416,57 | # 230 294,90 | # 2 208 121,67 | # Собственность № 40:27:030803:3139-40/007/2020-1 от 30.01.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030803:3139-40/055/2020-2 от 28.07.2020 | # 197 |
| # 52 | # Тепловая сеть | # 3449 | # Калужская область, г Обнинск, # мкр.51-а | # 2009 | # Протяженность 146 м # диаметр 150 мм | # 40:27:030301:6134 | # 3 167 762,00 | # 439 966,94 | # 2 727 795,06 | # Собственность № 40:27:030301:6134-40/007/2019-2 от 11.11.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6134-40/056/2022-3 от 11.08.2022 | # 205 |
| # 53 | # Тепловая сеть – # пр. Маркса, 71 # (от ТК-52/32 до # стены здания # пр. Маркса, 71) | # 2034 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Маркса, 71 | # 2017 | # Протяженность 63 м # диаметр 70 мм | # 40:27:030302:6295 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030302:6295-40/011/2017-2 от 04.05.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6295-40/011/2017-3 от 12.07.2017 | # - |
| # 54 | # Тепловая сеть – # ул. Гагарина, 5 # (от ТК-90 до ТК51а/13 от # ТК-15а/13 до здания ул. Гагарина, 5) | # 2065 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Гагарина, 5 | # 2017 | # Протяженность 123 м # диаметр 100/150 мм | # 40:27:000000:247 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:000000:247-40/011/2017-2 от 03.05.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:247-40/011/2017-3 от 13.07.2017 | # - |
| # 55 | # Наружная тепловая сеть | # 3524 | # Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный, # уч 17 | # 2019 | # Протяженность 21 м # тепловая сеть протяженностью 21х2 м, диаметр 48х4 мм | # 40:27:040202:707 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:040202:707-40/011/2020-2 от 25.03.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:040202:707-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | # - |
| # 56 | # Тепловая сеть - Киевское шоссе, 33 (от У-23 до # У-ГИБДД) | # 2128 | # Калужская область, г. Обнинск, # ш. Киевское, 33 | # 2016 | # Протяженность 213 м # диаметр 80 мм | # 40:27:040202:659 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6627/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:040202:659-40/011/2017-1 от 12.07.2017 | # - |
| # 57 | # Тепловая сеть - промзона "Мишково" (от У-52 до У-53) | # 2131 | # Калужская область, г Обнинск, # ш Киевское, Промзона "Мишково" | # 1971 | # Протяженность 262 м # диаметр 200 мм | # 40:27:040201:421 | # 4 508 911,60 | # 2 129 208,26 | # 2 379 703,34 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6628/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:040201:421-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | # 787 |
| # 58 | # Тепловая сеть - промзона "Мишково"(от У-67 до У-86) | # 2134 | # Калужская область, г Обнинск, # ш Киевское, Промзона "Мишково" | # 1971 | # Протяженность 658 м # диаметр 200 мм | # 40:27:040201:422 | # 4 813 331,56 | # 3 702 562,74 | # 1 110 768,82 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6626/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:040201:422-40/011/2017-1 от 13.07.2017 | # 787 |
| # 59 | # Тепловая сеть - промзона "Мишково"(от У-86 до У-90) | # 2136 | # Калужская область, г Обнинск, # ш Киевское, Промзона "Мишково" | # 2016 | # Протяженность 230 м # диаметр 150 мм | # 40:27:040201:423 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-6625/1 от 30.12.2016 | # Хозяйственное ведение № 40:27:040201:423-40/011/2017-1 от 12.07.2017 | # - |
| # 60 | # Тепловая сеть по объекту "Многоквартирный дом 3Д" | # 3533 | # Калужская область, г Обнинск, 55 мкр. | # 2018 | # Протяженность 302 м # диаметр 100, 200, 250 мм | # 40:27:030503:3587 | # 17 391 826,27 | # 1 545 940,11 | # 15 845 886,16 | # Собственность № 40:27:030503:3587-40/061/2020-3 от 23.06.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030503:3587-40/060/2022-4 от 11.08.2022 | # 196 |
| # 61 | # «Сети теплофикации внешние» | # 3436 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Королева, 6 | # 1968 | # Протяженность 145 м # диаметр 200 мм | # 40:27:000000:312 | # 948 647,70 | # 142 297,15 | # 806 350,55 | # Собственность № 40:27:000000:312-40/011/2019-2 от 22.08.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:312-40/007/2019-4 от 10.10.2019 | # 207 |
| # 62 | # Cооружение (тепловая трасса от точки Г до забора базы) | # 2716 | # Калужская область, г.Обнинск, # ул. Железнодорожная и Лесная | # 1990 | # Протяженность 646 м # участки диаметрами 100/150, 100 мм | # 40:27:000000:136 | # 1 429 626,00 | # 675 101,17 | # 754 524,83 | # Собственность № 40-40-27/037/2008-105 от 27.11.2008 | # Хозяйственное ведение № 40-40-11/032/2013-261 от 16.10.2013 | # 552 |
| # 63 | # Теплосеть | # 3405 | # Калужская область, г Обнинск, проезд Самсоновский, # д 10а | # 1982 | # Протяженность 243 м # диаметр 125 мм | # 40:27:020205:361 | # 2 842 154,21 | # 789 487,28 | # 2 052 666,93 | # Собственность № 40:27:020205:361-40/011/2017-4 от 30.06.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020205:361-40/011/2017-5 от 30.11.2017 | # 230 |
| # 64 | # Тепловая сеть | # 3559 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина, # д 91Б | # 2012 | # Протяженность 11 м | # 40:27:020301:689 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020301:689-40/060/2021-3 от 11.02.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020301:689-40/055/2022-4 от 30.03.2022 | # - |
| # 65 | # Тепловая сеть | # 3534 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Белкинская, # д 23Б | # 2004 | # Протяженность 127 м # (данные по бух.учету: Тепловая сеть протяженностью 127х2 м, диаметром 80 мм) | # 40:27:030302:6403 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030302:6403-40/104/2020-3 от 02.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6403-40/056/2022-4 от 11.08.2022 | # - |
| # 66 | # Тепловая сеть | # 3535 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Гагарина, д 6 | # 2001 | # Протяженность 16 м # диаметр 80 мм | # 40:27:030302:6401 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030302:6401-40/104/2020-3 от 01.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6401-40/104/2022-4 от 11.08.2022 | # - |
| # 67 | # Тепловая сеть | # 3539 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Белкинская, # д 11А | # 1989 | # Протяженность 19 м # диаметр 80 мм | # 40:27:030302:6399 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030302:6399-40/104/2020-2 от 20.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6399-40/060/2022-3 от 11.08.2022 | # - |
| # 68 | # Тепловая сеть | # 3556 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Белкинская, # д 15 | # 2001 | # Протяженность 26 м | # 40:27:030302:6402 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030302:6402-40/104/2021-3 от 04.02.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6402-40/055/2022-4 от 30.03.2022 | # - |
| # 69 | # Тепловая сеть | # 3558 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Любого, д 9А | # 2008 | # Протяженность 30 м | # 40:27:020207:2714 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020207:2714-40/055/2021-2 от 11.02.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2714-40/056/2022-3 от 29.03.2022 | # - |
| # 70 | # Наружные тепловые сети | # 3545 | # Калужская область, городской округ «Город Обнинск», # г Обнинск, # ул Курчатова, д 55 | # 2018 | # Протяженность 31 м | # 40:27:030803:2933 | # 1 216 016,63 | # 94 579,07 | # 1 121 437,56 | # Собственность № 40:27:030803:2933-40/054/2020-3 от 16.09.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2933-40/055/2022-12 от 12.08.2022 | # 194 |
| # 71 | # Тепловая сеть | # 3540 | # Калужская область, г Обнинск, # пр-кт Ленина, д 83а | # 2004 | # Протяженность 39 м # (данные по бух.учету: тепловая сеть протяженностью 39х2 м, диаметром 100 мм) | # 40:27:020302:1647 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020302:1647-40/104/2020-3 от 20.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020302:1647-40/060/2022-4 от 11.08.2022 | # - |
| # 72 | # Тепловая сеть | # 3557 | # Российская Федерация, Калужская область, г Обнинск, # ул Победы, д 26 | # 2005 | # Протяженность 46 м | # 40:27:030102:2370 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:030102:2370-40/104/2021-3 от 11.02.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030102:2370-40/056/2022-4 от 30.03.2022 | # - |
| # 73 | # Тепловая сеть | # 3536 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Звездная, д 8 | # 2004 | # Протяженность 46 м | # 40:27:030602:6954 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # Собственность № 40:27:030602:6954-40/054/2020-2 от 17.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030602:6954-40/056/2022-3 от 11.08.2022 | # - |
| # 74 | # Тепловая сеть | # 3555 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Курчатова, # д 41В | # 2007 | # Протяженность 50 м | # 40:27:030803:2897 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # Собственность № 40:27:030803:2897-40/061/2021-3 от 10.02.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030803:2897-40/055/2022-4 от 30.03.2022 | # - |
| # 75 | # Тепловая сеть | # 3538 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Белкинская, # д 23А | # 2003 | # Протяженность 62 м # (данные по бух.учету: тепловая сеть, участки протяженностью 40х2, # 22 м, диаметрами 150, # 80 мм) | # 40:27:030302:6397 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # Собственность № 40:27:030302:6397-40/104/2020-3 от 20.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6397-40/055/2022-4 от 11.08.2022 | # - |
| # 76 | # Тепловая сеть | # 3541 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Заводская, д 3 | # 2007 | # Протяженность 7 м # диаметр 100 мм | # 40:27:020207:2713 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # Собственность № 40:27:020207:2713-40/104/2020-2 от 20.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020207:2713-40/060/2022-3 от 11.08.2022 | # - |
| # 77 | # Тепловая сеть | # 3537 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Гагарина, д 15 | # 2001 | # Протяженность 8 м # диаметр 80 мм | # 40:27:030301:6107 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # Собственность № 40:27:030301:6107-40/104/2020-3 от 20.07.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6107-40/056/2022-4 от 11.08.2022 | # - |
| # 78 | # Тепловая сеть | # 3562 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Гагарина, д 17 | # 2005 | # Протяженность 9 м | # 40:27:030301:6106 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # Собственность № 40:27:030301:6106-40/104/2021-2 от 19.03.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6106-40/061/2021-3 от 19.08.2021 | # - |
| # 79 | # Тепловые камеры # К-100Б;К-100В; # К-100Г | # 3400 | # Калужская область, г Обнинск, пересечение # пр. Ленина и # ул. Белкинская | # 2013 | # Площадь 75 кв.м # Площадь застройки # 75 кв.м | # 40:27:020101:612 | # 158 342,08 | # 47 502,62 | # 110 839,46 | # Собственность № 40:27:020101:612-40/011/2017-2 от 23.06.2017 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020101:612-40/011/2017-3 от 23.06.2017 | # 234 |
| # 80 | # Тепловая сеть к многоквартирному жилому дому №9 по ул. Комсомольская | # 3411 | # Калужская область, г Обнинск, # ул Комсомольская, д 9 | # 2017 | # Протяженность 14 м # диаметр 80 мм | # 40:27:020402:1593 | # 1 420 219,03 | # 362 944,86 | # 1 057 274,17 | # Собственность № 40:27:020402:1593-40/007/2019-1 от 09.08.2019 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020402:1593-40/065/2021-2 от 22.04.2021 | # 226 |
| # 81 | # Тепловая сеть # с дренажем от # ТК-10-23 до жилого дома | # 3511 | # Калужская обл., # г. Обнинск, # ул. Парковая, д 11 | # 2020 | # Протяженность 48 м # (данные по бух.учету: Тепловая сеть, участки протяженностью 18,3х2; 30 (м), диаметрами 50, 159 мм.) | # 40:27:020402:1833 | # 814 563,00 | # 90 507,00 | # 724 056,00 | # Собственность № 40:27:020402:1833-40/055/2021-1 от 23.06.2021 | # _ | # 200 |
| # 82 | # Тепловая сеть | # 3571 | # Калужская область, г Обнинск, проезд Самсоновский, д 8а | # 2007 | # Протяженность 353 м # диаметр 80мм | # 40:27:020205:577 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40:27:020205:577-40/055/2021-5 от 14.05.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020205:577-40/056/2021-6 от 30.06.2021 | # - |
| # 83 | # Тепловая сеть квартала №24, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск | # 1983 | # Протяженность 2752 м | # 40:27:020302:1789 |  |  |  | # Собственность № 40:27:020302:1789-40/007/2019-1 от 16.10.2019 | # - | # - |
|  | # от У (Мин. воды)-У-2 зд.2-У-3 зд.3(территория МСЧ№8) | # 2402 |  | # 01.01.1985 | # Тепловая сеть протяженностью 24 м, диаметром 200 мм |  | # 472 256,00 | # 223 009,78 | # 249 246,22 |  |  | # 479 |
|  | # тепловая сеть от К-39 до ТК-24-1(МЧС пр. Ленина) -- ТК-24-2 -- ..-3..-7..-8..-8а..-11-- У(ТК-24-11) | # 587 |  | # 01.08.1980 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 16, 293,16 м, диаметрами 300, 250, 80 мм |  | # 17 285 895,00 | # 15 433 834,82 | # 1 852 060,18 |  |  | # 676 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-11 до тоннеля ЦМСЧ-8 | # 600 |  | # 01.06.1981 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 70, 45 м, диаметрами 250, 150 мм |  | # 133 353,00 | # 119 065,18 | # 14 287,82 |  |  | # 666 |
|  | # тепловая сеть от вх.в тоннель до отв.на хирургию транзит до пищеблока, дезинф.отд. | # 613 |  | # 01.12.1981 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 90, 259, 64, 13, 16 м, диаметрами 250, 200, 150, 125, 50 мм |  | # 17 116 280,66 | # 8 082 688,09 | # 9 033 592,57 |  |  | # 660 |
|  | # тепловая сеть от К-38 -- К-39(ул. Ленина) -- К-39а -- К-40 -- К-41 | # 727 |  | # 01.12.1989 | # тепловая сеть протяженностью 488 м, диаметром 500 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # 564 |
|  | # тепловая сеть от К-41 до стены высотн. поликлиники МСЧ | # 671 |  | # 01.12.1985 | # Тепловая сеть протяженностью 30 м, диаметром 200 мм |  | # 336 449,00 | # 300 400,89 | # 36 048,11 |  |  | # 612 |
|  | # тепловая сеть от пищеблока ЦМСЧ-8 -- ТК-24-23 --ТК-24-24 -- УП | # 599 |  | # 01.06.1981 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 21, 84 м, диаметрами 150, 125 мм |  | # 1 566 072,00 | # 1 398 278,57 | # 167 793,43 |  |  | # 666 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-10 до зд.терапия-2 ЦМСЧ-8 | # 65 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 40 мм |  | # 119 799,00 | # 106 963,39 | # 12 835,61 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-13 до ТК-24-14 | # 63 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 55 м, даиемтром 70 мм |  | # 321 203,00 | # 286 788,39 | # 34 414,61 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-13 до хозкорпуса ЦМСЧ-8 | # 64 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 50 мм |  | # 124 633,00 | # 111 279,46 | # 13 353,54 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-14 до здморга ЦМСЧ-8 | # 489 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 50 мм |  | # 321 203,00 | # 286 788,39 | # 34 414,61 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-19 до зд.бак.лаборатории ЦМСЧ-8 | # 521 |  | # 01.04.1974 | # Тепловая сеть протяженностью 6 м, диаметром 50 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-20 до Инф.корпус ЦМСЧ-8 | # 377 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 13 м, диаметром 70 мм |  | # 197 614,00 | # 176 441,07 | # 21 172,93 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-21 до зд.терапии(ЦМСЧ-8) и по подвалу(транзит) | # 55 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 188, 138 м, диаметрами 70, 80 мм |  | # 1 131 709,00 | # 1 010 454,46 | # 121 254,54 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-22 до У-2 (пол-ка ЦМСЧ-8), от ТК-24-22 до зд.роддома | # 58 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 68 м, диаметрами 80 мм |  | # 335 338,00 | # 299 408,93 | # 35 929,07 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-24(УП) до ТК-24-29 п.Мирный | # 363 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 151 м, диаметром 1508/100 мм |  | # 1 782 816,00 | # 1 591 800,00 | # 191 016,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-29 до зд.МП"Водоканала" п.Мирный | # 364 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 66, 719 м, диаметрами 100/80, 50 мм |  | # 732 159,36 | # 345 741,92 | # 386 417,44 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-3 - ТК--24-5 | # 61 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 154, 10 м, диаметрами 100, 80 мм |  | # 657 508,00 | # 587 060,71 | # 70 447,29 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-3 - ТК-24-3а - зд.Ленина,85(Адм.ЦМСЧ-8) | # 60 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 40 м, диаметром 70 мм |  | # 736 048,43 | # 347 578,43 | # 388 470,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-24-5 - ТК--24-6 - до зд. дет.поликлиники | # 669 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть |  | # 724 945,00 | # 647 272,32 | # 77 672,68 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-24--14 до ст.Техслужбы ЦМСЧ-8 | # 62 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 70 мм |  | # 115 222,00 | # 102 876,79 | # 12 345,21 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-24-12 до ТК-24-13 | # 66 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 55 м, диаметром 70 мм |  | # 285 013,00 | # 254 475,89 | # 30 537,11 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-24-22 до ТК-24-21(ЦМСЧ №8) | # 56 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 67 м, диаметром 70 мм |  | # 2 019 340,16 | # 953 577,30 | # 1 065 762,86 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-24-22-8 - ТК-24-9 - ТК-24-10; ТК-24-10- до зд. скорой помощи.; от К-ТК-24-11 до ТК-24-12; | # 57 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 122, 20 м, диаметрами 80, 70 мм |  | # 767 407,24 | # 362 386,75 | # 405 020,49 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК-24-5 до зд.СЭС ЦМСЧ-8; ТК-24-5 до здания дез/инфекц. отделения. | # 59 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 50 мм |  | # 129 462,00 | # 115 591,07 | # 13 870,93 |  |  | # 787 |
|  | # ТК-24-24-стена здания Гараж МСЧ, ТК-24-24-ТК24-22-здания по Пионерскому пр.8 | # 751 |  | # 01.11.1991 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 129, 45, 28, 6, 56 м, диаметрами 125, 32, 50, 40, 50/150 мм |  | # 1 370 901,23 | # 647 370,03 | # 723 531,20 |  |  | # 541 |
|  | # тепловая сеть к хирургическому корпусу в тоннеле ЦМСЧ-8 | # 549 |  | # 01.12.1977 | # Тепловая сеть протяженностью 52 м, диаметром 200 мм |  | # 1 031 499,00 | # 920 981,25 | # 110 517,75 |  |  | # 708 |
|  | # тепловая сеть "Скорой помощи", # кв. 24 | # 54 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть |  | # 234 233,00 | # 209 136,61 | # 25 096,39 |  |  | # 787 |
| # 84 | # Участок тепловой сети от точки присоединения # (ТК-6-3) до границы земельного участка объекта "Детский сад на 140 мест по # ул. Пирогова,д.14 # г. Обнинска Калужской области | # 54 | # Калужская область, г. Обнинск, # ул. Пирогова, д. 14 | # 2020 | # Протяженность 38 м | # 40:27:020403:2827 | # 643 412,93 | # 15 139,12 | # 628 273,81 | # Собственность № 40:27:020403:2827-40/064/2021-1 от 12.11.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020403:2827-40/055/2021-2 от 28.12.2021 | # 189 |
| # 85 | # Тепловые сети | # 3577 | # Калужская область, г. Обнинск, # ул. Пирогова, д. 14 | # 2021 | # Протяженность 42 м # Глубина залегания 1 м | # 40:27:020403:1767 | # 1 686 226,00 | # 37 471,69 | # 1 648 754,31 | # Собственность № 40:27:020403:1767-40/104/2021-3 от 30.07.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020403:1767-40/104/2021-4 от 30.07.2021 | # 184 |
| # 86 | # Наружные сети теплоснабжения | # 3575 | # Калужская область, г Обнинск | # 2019 | # Протяженность 69 м | # 40:27:030803:4244 | # 1 512 276,44 | # 42 007,68 | # 1 470 268,76 | # Собственность № 40:27:030803:4244-40/060/2021-3 от 10.06.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030803:4244-40/056/2021-4 от 08.07.2021 | # 185 |
| # 87 | # Тепловые сети | # 3579 | # Калужская область, г. Обнинск, мкр. 32 | # 2003 | # Протяженность 128 м | # 40:27:030202:2848 | # 896 000,00 | # 19 911,11 | # 876 088,89 | # Собственность № 40:27:030202:2848-40/062/2021-3 от 16.08.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030202:2848-40/061/2021-4 от 25.08.2021 | # 184 |
| # 88 | # Теплосеть УТ-6 - К-3 - К-6 - К-7 - К-8 (магистральная т/с на ИАТЭ) | # 1203 | # Калужская область, г Обнинск, # тер промзона Кабицыно | # 1984 | # Протяженность 1422 м | # 40:27:000000:234 | # 24202614 | # 19 016 339,57 | # 5 186 274,43 | # Собственность № 40:27:000000:234-40/009/2018-1 от 08.08.2018 | # Хозяйственное ведение № 40:27:000000:234-40/007/2018-2 от 02.11.2018 | # 444 |
| # 89 | # Внутриплощадочные сети теплоснабжения, в том числе: | # - | # Калужская обл., # г. Обнинск, # ул. Курчатова, д 21 | # 2019 | # Протяженность 509 м | # 40:27:030803:4274 |  |  |  | # Собственность № 40:27:030803:4274-40/066/2021-1 от 27.08.2021 | # _ | # - |
|  | # от ТК-4 (включительно) до границы внешних сетей корпуса №1, с водовыпусками из ТК-4 и ТК-5 (Курчатова .21) | # 3503 |  |  | # Тепловая сеть, участки протяженностью 286,41х2; 4,4 (м), диаметрами 100, 150 мм |  | # 7 832 639,17 | # 5 221 759,45 | # 2 610 879,72 |  |  | # 57 |
|  | # тепловая сеть от ТК-3 до ТК-4 и от ТК-3 до границы внешних сетей корпуса №2(Курч.21),и водовыпуском из ТК-3. | # 3502 |  |  | # Тепловая сеть, участки протяженностью 40,47х2; 28,30х2; 2,2 (м), диаметрами 125, 100, 150 мм |  | # 2 027 983,33 | # 236 598,06 | # 1 791 385,27 |  |  | # 201 |
|  | # тепловая сеть отТК-17 до ТК-3(включительно) и от ТК-2до границы внешних сетей корпуса 3, и водовыпуском изТК-2 Курчатова,21 | # 3504 |  |  | # Тепловая сеть, участки протяженностью 112,39х2; 32,35х2; 2,2х2(м), диаметрами 200, 100, 150 мм |  | # 8 215 814,17 | # 958 511,65 | # 7 257 302,52 |  |  | # 201 |
| # 90 | # Тепловая сеть квартала № 20, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск | # 1960 | # Протяженность 2455 м | # 40:27:000000:524 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:524-40/066/2021-1 от 10.09.2021 | # _ | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-20 -- ТК-20-20а --до зд.Ленина,74а | # 159 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 36, 63 м, диаметрами 50,80 мм |  | # 476 681,00 | # 425 608,04 | # 51 072,96 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть К-31 -- ТК-20-5 -- ТК-20-6 -- ТК-20-8 | # 50 |  | # 01.01.1961 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 83, 123 м, диаметрами 150, 125 мм |  | # 315 594,00 | # 281 780,36 | # 33 813,64 |  |  | # 911 |
|  | # тепловая сеть от К-32 до зд.Треугольная пл.,1 | # 534 |  | # 01.12.1976 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 59, 96 м, диаметрами 100, 80 мм |  | # 257 263,00 | # 229 699,11 | # 27 563,89 |  |  | # 720 |
|  | # тепловая сеть от К-34 -- Треугольная пл.1(со стороны Ленина) | # 381 |  | # 01.01.1977 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 29, 20 м, диаметрами 50,80 мм |  | # 806 746,83 | # 380 963,78 | # 425 783,05 |  |  | # 719 |
|  | # тепловая сеть от К-37 -- ТК-20-21 -- ТК-20-20 | # 638 |  | # 01.01.1984 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 62, 19 м, диаметрами 250,200 мм |  | # 2 720 122,00 | # 2 428 680,36 | # 291 441,64 |  |  | # 635 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20--1 до зд.Курчатова,4 | # 161 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 13 м, диаметром 50 мм |  | # 112 315,00 | # 100 281,25 | # 12 033,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-1 -- ТК-20-2 -- ТК-20-3 | # 150 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 73 м, диаметром 80 мм |  | # 371 554,00 | # 331 744,64 | # 39 809,36 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-10 до зд.Ленина 74б | # 153 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 92 м, диаметром 50 мм |  | # 210 908,00 | # 188 310,71 | # 22 597,29 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-13 до зд.Курчатова,12 | # 144 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 36 м, диаметром 70 мм |  | # 229 656,00 | # 205 050,00 | # 24 606,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-17 до ТК-20-18 | # 137 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 45 м, диаметром 80 мм |  | # 555 706,73 | # 262 417,07 | # 293 289,66 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-18 до зд.Ленина,64 | # 136 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 50 м, диаметром 50 мм |  | # 269 586,52 | # 240 702,25 | # 28 884,27 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-18 до зд.Ленина,66 | # 132 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 38 м, диаметром 70 мм |  | # 195 582,38 | # 174 627,12 | # 20 955,26 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-18 до зд.Ленина,68 | # 134 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 70 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-19 до зд.Ленина,74 | # 129 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 40 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-2 до зд.Курчатова,2 | # 162 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 70 мм |  | # 112 315,00 | # 100 281,25 | # 12 033,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-20 -- ТК-20-19 -- ТК-20-17-Ленина 70. | # 140 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 132 м, диаметром 125 мм |  | # 1 180 793,00 | # 1 054 279,46 | # 126 513,54 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-20 -- ТК-20-22 -- ТК-20-23 | # 141 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 108 м, диаметром 100 мм |  | # 566 110,00 | # 505 455,36 | # 60 654,64 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-20а до зд.Победы,5а | # 146 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 27 м, диаметром 50 мм |  | # 172 328,00 | # 153 864,29 | # 18 463,71 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-21 до зд.Ленина,76; от ТК-20-21 --т.А --до зд.Ленина,72 | # 138 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 24, 4 м, диаметрами 50, 100 мм |  | # 283 781,00 | # 253 375,89 | # 30 405,11 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-22 до зд.Ленина,78 | # 139 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 8 м, диаметром 70 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-23 -- ТК-20-24 -- ТК-20-25 до зд.Победы,7 | # 143 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 8, 68, 83 м, диаметрами 50, 100, 80 мм |  | # 880 903,00 | # 786 520,54 | # 94 382,46 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-24 до зд.Победы,3 | # 142 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 12 м, диаметром 50 мм |  | # 119 799,00 | # 106 963,39 | # 12 835,61 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-3 до зд.Курчатова,2б | # 148 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 10 м, диаметром 50 мм |  | # 105 260,00 | # 93 982,14 | # 11 277,86 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-3 до зд.Треугольная площадь,3(школа№3) | # 149 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 24 м, диаметром 70 мм |  | # 298 316,00 | # 266 353,57 | # 31 962,43 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-5 до зд.Курчатова,2а | # 147 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 39 м, диаметром 70 мм |  | # 220 501,00 | # 196 875,89 | # 23 625,11 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-6 до Курчатова,6(маг."Малыш") | # 145 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 32 м, диаметром 50 мм |  | # 206 621,00 | # 184 483,04 | # 22 137,96 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-7 до зд.Курчатова,8 | # 160 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 11 м, диаметром 70 мм |  | # 115 222,00 | # 102 876,79 | # 12 345,21 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-7 до Курчатова,6(АТС); от У-(Курч.6) до гаража | # 533 |  | # 01.09.1976 | # Тепловая сеть протяженностью 40 м, диаметром 50 мм |  | # 569 798,00 | # 508 748,21 | # 61 049,79 |  |  | # 723 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-8 до ТК-20-9 | # 158 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 80 м, диаметром 100 мм |  | # 632 301,00 | # 564 554,46 | # 67 746,54 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-20-9 до зд.Курчатова,8а | # 157 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 37 м, диаметром 50 мм |  | # 206 621,00 | # 184 483,04 | # 22 137,96 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от У-(Треугольная площадь,3) до пристройки шк.№3 | # 545 |  | # 01.09.1977 | # Тепловая сеть протяженностью 16 м, диаметром 70 мм |  | # 370 455,00 | # 330 763,39 | # 39 691,61 |  |  | # 711 |
|  | # тепловая сеть ТК-20-10 -- ТК-20-11 -- ТК-2--12 --Победы,11; ТК-20-11-- Победы,15; ТК-20-12 -- Победы,13 | # 1900 |  | # 01.01.1961 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 99, 9, 39, 10 м, диаметрами 100, 70, 40, 80 мм |  | # 2 977 227,80 | # 1 405 913,13 | # 1 571 314,67 |  |  | # 911 |
|  | # тепловая сеть ТК-20-23 -- У-(Ленина,80) -- Ленина,80; У-(Ленина,80) - Победы,1 | # 1892 |  | # 01.01.1959 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 47, 11 м, диаметрами 70,50 мм |  | # 1 025 784,39 | # 484 398,18 | # 541 386,21 |  |  | # 935 |
|  | # тепловая сеть ТК-20-25 -- У-(Победы,9) -- Победы,5; У-(Победы,9) -- Победы,9 | # 1899 |  | # 01.01.1961 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 35, 19, 28 м, диаметрами 80,50,70 мм |  | # 1 379 503,15 | # 651 432,04 | # 728 071,11 |  |  | # 911 |
|  | # тепловая сеть ТК-20-8 -- 13а -- Курчатова.10; ТК-2-13а --13 --14--15-- Победы,17,19,23 | # 2208 |  | # 01.06.2019 | # Тепловая сеть, участки протяженностью 124, 40, 96 м, диаметрами 50, 100, 80 мм |  | # 5 111 236,02 | # 851 872,67 | # 4 259 363,35 |  |  | # 210 |
|  | # тепловая сеть ТК-20-9 --Победы,15а | # 1901 |  | # 01.01.1961 | # Тепловая сеть протяженностью 27 м, диаметром 50 мм |  | # 459 834,38 | # 217 144,01 | # 242 690,37 |  |  | # 911 |
|  | # тепловая сеть ТК-20-9 до ТК-20-10 | # 156 |  | # 01.05.1971 | # Тепловая сеть протяженностью 71 м, диаметром 100 мм |  | # 539 315,00 | # 481 531,25 | # 57 783,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть ТК20-10 до зд.Курчатова,8Б(д/с) | # 155 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 21 м, диаметром 50 мм |  | # 155 181,00 | # 138 554,46 | # 16 626,54 |  |  | # 787 |
| # 91 | # Теплотрасса | # 3584 | # Российская Федерация, Калужская область, г.о. «Город Обнинск», # г. Обнинск, # ул. Гагарина, д. 8 | # 2021 | # Протяженность 47 м # (по данным бух.учета: Тепловая сеть протяженностью 47х2 (м), диаметр 89 мм) | # 40:27:030302:6612 | # 2 200 000,00 | # 24 444,44 | # 2175555,56 | # Собственность № 40:27:030302:6612-40/104/2021-3 от 20.10.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030302:6612-40/104/2021-4 от 20.10.2021 | # 182 |
| # 92 | # Теплотрасса | # 3586 | # Калужская область, г Обнинск, # улица Гагарина, # дом 19 | # 2021 | # Протяженность 71 м # (по данным бух.учета: Тепловая сеть протяженностью 71х2 м, диаметр 89 мм) | # 40:27:030301:6429 | # 1 767 249,60 | # 19 636,11 | # 1747613,49 | # Собственность № 40:27:030301:6429-40/104/2021-3 от 29.10.2021 | # Хозяйственное ведение № 40:27:030301:6429-40/104/2021-4 от 29.10.2021 | # 182 |
| # 93 | # Тепловые сети ТС | # 3523 | # Российская Федерация, Калужская область, городской округ «Город Обнинск», # г Обнинск, # ул Пирогова, д 12 | # 2019 | # Протяженность 79 м # диаметр 76 мм | # 40:27:020403:1644 | # 256 542,00 | # 24 228,97 | # 232 313,03 | # Собственность № 40:27:020403:1644-40/011/2020-2 от 27.01.2020 | # Хозяйственное ведение № 40:27:020403:1644-40/060/2020-3 от 25.06.2020 | # 197 |
| # 94 | # Тепловая сеть с условным диаметром 125 мм от тепловой камеры И-1-2 до тепловой камеры # К-100"б" | # 3574 | # Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, 201 (микрорайон "Зайцево") | # 2021 | # Протяженность 197 м | # 40:27:000000:774 | # 7 569 139,00 | # 210 253,86 | # 7 358 885,14 | # Собственность № 40:27:000000:774-40/064/2021-1 от 07.12.2021 | # _ | # 185 |
| # 95 | # Тепловая сеть квартала №10, # в том числе: | # - | # Калужская область, # город Обнинск | # 1977 | # Протяженность 2638 м | # 40:27:000000:799 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:799-40/055/2022-1 от 22.06.2022 | # _ | # - |
|  | # ТК-10-14 -- ТК-10-10 | # 497 |  | # 01.01.1955 | # тепловая сеть протяженностью 71 м, диаметром 100/80 мм |  | # 391 753,00 | # 349 779,46 | # 41 973,54 |  |  | # 983 |
|  | # тепловая сеть от К-3 до ТК-10-5 | # 296 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 88 м, диаметром 150 мм |  | # 582 114,00 | # 519 744,64 | # 62 369,36 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от К-3а до ТК-10-18 | # 668 |  | # 01.12.1985 | # тепловая сеть протяженностью 15 м, диаметром 100 мм |  | # 729 142,75 | # 651 020,31 | # 78 122,44 |  |  | # 612 |
|  | # тепловая сеть от т.А(м/у Комсомольская, 5-7) -- К-3 -- К-3а -- т.Б(Комсомольская,27) | # 667 |  | # 01.12.1985 | # тепловая сеть протяженностью 379 м, диаметрами 500 мм |  | # 14 018 108,00 | # 12 516 167,86 | # 1 501 940,14 |  |  | # 612 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-1 до зд. Ленина,22; от ТК-10-1 до зд.Ленина,24 | # 292 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 100 м, диаметром 50 мм |  | # 498 114,00 | # 444 744,64 | # 53 369,36 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-10 до Горького,74 после элеват. | # 438 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 26 м, диаметром 20 мм |  | # 291 116,00 | # 259 925,00 | # 31 191,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-14 до горького,76 после элеват. | # 301 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 16, 25 м, диаметрами 40, 50 мм |  | # 291 116,00 | # 259 925,00 | # 31 191,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-16(Комсомольская) -- ТК-10-10(Горького,78) | # 2392 |  | # 01.01.1955 | # тепловая сеть протяженностью 71,20,25 м, диаметрами 50, 32, 50 мм |  | # 967 863,84 | # 457 046,81 | # 510 817,03 |  |  | # 983 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-18 -- ТК-10-18а -- ТК-10-20 -- Горького,60; ТК-10-20 -- Горького,62 | # 660 |  | # 01.06.1985 | # тепловая сеть протяженностью 71.5, 26, 6 м, диаметрами 100, 70, 80 мм |  | # 672 355,00 | # 600 316,96 | # 72 038,04 |  |  | # 618 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-2 до ТК-10-1 | # 734 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 25 м, диаметром 150 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-3 до зд.Блохинцева,6; от ТК-10-5 до зд.Блохинцева,4 | # 299 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 27.4 м, диаметром 50 мм |  | # 360 941,00 | # 322 268,75 | # 38 672,25 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-3Б до ТК-10-2 (ул.Горького) | # 52 |  | # 01.01.1958 | # тепловая сеть |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-4 -- ТК-9-18 -- зд.Блохинцева,5; от ТК-9-18 до зд.Блохинцева,3 | # 291 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 152.8 м, диаметром 50 мм |  | # 1 921 229,61 | # 907 247,32 | # 1 013 982,29 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-4 до зд.Горького,50а | # 298 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 39 м, диаметром 50 мм |  | # 390 948,00 | # 349 060,71 | # 41 887,29 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-5 -- ТК-10-4 -- ТК-10-3 -- ТК-10-3а -- ТК-10-2 | # 297 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 179 м, диаметром 150 мм |  | # 1 574 475,00 | # 1 405 781,25 | # 168 693,75 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-8 до ТК-10-9 | # 302 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 136 м, диаметром 80/100 мм |  | # 610 843,00 | # 545 395,54 | # 65 447,46 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-10-9 до ТК-10-14 | # 300 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть |  | # 174 527,00 | # 155 827,68 | # 18 699,32 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть отТК-10-1 до ТК-12-1 | # 293 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 36, 46 м, диаметрами 150, 125 мм |  | # 366 977,00 | # 327 658,04 | # 39 318,96 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть отТК-10-8 до Ленина, 28 | # 560 |  | # 01.07.1978 | # тепловая сеть протяженностью 28, 89 м, диаметрами 100, 80 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть ТК-10-2 -- ТК-10-7 -- ТК-10-8 -- зд.Ленина,28; от ТК-10-7 до УП-1 к ж/д Ленина,26 | # 525 |  | # 01.09.1975 | # тепловая сеть протяженностью 205, 13, 69 м, диаметрами 125, 100, 50 мм |  | # 1 097 874,00 | # 980 244,64 | # 117 629,36 |  |  | # 735 |
|  | # тепловая сеть ТК-10-3б до Горького,50; ТК-10-3б до Комсомольской, 19б | # 1884 |  | # 01.01.1955 | # тепловая сеть протяженностью 96, 8 м, диаметрами 40, 50 мм |  | # 1 733 221,90 | # 818 465,90 | # 914 756,00 |  |  | # 983 |
|  | # тепловая сеть ТК-9-14-тк-10-19(Д-70; Л-16 + Д-125; Л-302) + Вводы по Комсомольской с 19 по 31 ж/д (Д-50; Л-68) | # 1881 |  | # 01.01.1955 | # тепловая сеть протяженностью 375, 228, 272, 16 м, диаметрами 80, 50/70/80, 125, 70 мм |  | # 10 824 834,67 | # 5 111 727,48 | # 5 713 107,19 |  |  | # 983 |
|  | # тепловая сеть УП -- Ленина,26 | # 1877 |  | # 01.01.1955 | # тепловая сеть протяженностью 69 м, диаметром 50 мм |  | # 1 061 156,27 | # 501 101,57 | # 560 054,70 |  |  | # 983 |
| # 96 | # Тепловая сеть от существующей тепловой сети # Ду-500мм в районе пересечения # ул. Кабицынской и пр. Маркса до северной части 55 мкр., в том числе: | # - | # Калужская область, г. Обнинск, в районе пересечения ул. Кабицынской и пр. Маркса до северной части # 55 мкр. | # 2017 | # Протяженность 214 м | # 40:27:000000:783 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:783-40/066/2022-1 от 02.03.2022 | # _ | # - |
|  | # тепловая сеть 55 мкр. от УТ2 - НО2 | # 3408 |  | # 22.12.2017 | # тепловая сеть протяженность 187 м. диаметром 250 мм |  | # 6 741 331,65 | # 1 797 688,44 | # 4 943 643,21 |  |  | # 228 |
|  | # тепловая сеть 55 мкр. УТ1- УТ2 | # 3407 |  | # 22.12.2017 | # тепловая сеть протяженность 27 м. диаметром 250 мм |  | # 3 381 675,51 | # 901 780,14 | # 2 479 895,37 |  |  | # 228 |
| # 97 | # Тепловая сеть 52 микрорайона, # в том числе: | # - | # Калужская область, г Обнинск, # 52 микрорайон | # 2003 | # Протяженность 3809 м | # 40:27:000000:792 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:792-40/066/2022-1 от 03.06.2022 | # _ | # - |
|  | # тепловая сеть пр. Маркса, 63 | # 2514 |  | # 01.01.1983 | # тепловая сеть протяженностью 379 м. диаметром 200/40 мм |  | # 517 967,00 | # 244 595,53 | # 273 371,47 |  |  | # 647 |
|  | # тепловая сеть Маркса,53 -- ТК-52-34 | # 1866 |  | # 01.01.1991 | # тепловая сеть протяженностью 4, 32 м. диаметрами 100, 70 мм |  | # 659 516,86 | # 311 438,52 | # 348 078,34 |  |  | # 551 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-7 --Маркса,53 | # 1867 |  | # 01.01.1991 | # тепловая сеть протяженностью 25, 71 м. диаметрами 100, 80 мм |  | # 884 717,74 | # 417 783,38 | # 466 934,36 |  |  | # 551 |
|  | # тепловая сеть Белкинская,17 -- Белкинская,17б | # 1855 |  | # 01.01.1996 | # тепловая сеть протяженностью 18, 58 м. диаметрами 80, 100 мм |  | # 1 158 175,95 | # 1 034 085,67 | # 124 090,28 |  |  | # 491 |
|  | # тепловая сеть Белкинская,5 -- Белкинская,11 | # 1853 |  | # 01.01.1999 | # тепловая сеть протяженностью 129, 19 м. диаметрами 100, 80 мм |  | # 2 010 722,14 | # 1 645 680,32 | # 365 041,82 |  |  | # 455 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-1 --Маркса,73 | # 1871 |  | # 01.01.2001 | # тепловая сеть протяженностью 36 м. диаметром 100 мм |  | # 675 602,64 | # 319 034,58 | # 356 568,06 |  |  | # 431 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-27 -- Белкинская,17 | # 1854 |  | # 01.01.1996 | # тепловая сеть протяженностью 29 м. диаметром 100 мм |  | # 466 487,54 | # 220 285,78 | # 246 201,76 |  |  | # 491 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-31 -- Белкинская,3 | # 1852 |  | # 01.01.2001 | # тепловая сеть протяженностью 14 м. диаметром 80 мм |  | # 257 372,43 | # 121 536,98 | # 135 835,45 |  |  | # 431 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-4 --Маркса,75 | # 1872 |  | # 01.01.2000 | # тепловая сеть протяженностью 24 м. диаметром 100 мм |  | # 434 315,98 | # 205 093,66 | # 229 222,32 |  |  | # 443 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-5 --Маркса,69 -- Маркса,67 | # 1870 |  | # 01.01.1991 | # тепловая сеть протяженностью 37, 20, 62.6 м. диаметрами 100, 70, 80 мм |  | # 1 849 864,37 | # 873 547,06 | # 976 317,31 |  |  | # 551 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-6 --Маркса,65 | # 1869 |  | # 01.01.1992 | # тепловая сеть протяженностью 26 м. диаметром 100 мм |  | # 418 230,20 | # 197 497,59 | # 220 732,61 |  |  | # 539 |
|  | # тепловая сеть от У-(ТК-52-7) --Маркса,57 | # 1868 |  | # 01.01.1994 | # тепловая сеть протяженностью 40, 1 м. диаметрами 70, 200 мм |  | # 1 196 990,18 | # 565 245,36 | # 631 744,82 |  |  | # 515 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-10 -- Гагарина,26 | # 1861 |  | # 01.01.1992 | # тепловая сеть протяженностью 21 м. диаметром 70 мм |  | # 225 200,88 | # 106 344,86 | # 118 856,02 |  |  | # 539 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-12 -- Гагарина,32 | # 1862 |  | # 01.01.1992 | # тепловая сеть протяженностью 17 м. диаметром 80 мм |  | # 257 372,43 | # 121 536,98 | # 135 835,45 |  |  | # 539 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-16 -- Гагарина,34 | # 1864 |  | # 01.01.1990 | # тепловая сеть протяженностью 3.5 м. диаметром 80 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть ТК-52-2 -- ТК-52-51 --Маркса,77 | # 1863 |  | # 01.01.1992 | # тепловая сеть протяженностью 35, 32 м. диаметрами 100, 80 мм |  | # 1 061 661,29 | # 501 340,05 | # 560 321,24 |  |  | # 539 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-22 -- Белкинская,27 | # 1857 |  | # 01.01.1993 | # тепловая сеть протяженностью 35 м. диаметром 100 мм |  | # 386 058,65 | # 182 305,47 | # 203 753,18 |  |  | # 527 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-26 -- Белкинская,19 | # 1856 |  | # 01.01.1993 | # тепловая сеть протяженностью 19 м. диаметром 100 мм |  | # 305 629,76 | # 144 325,16 | # 161 304,60 |  |  | # 527 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-35 -- Гагарина,16 (по подвалу Гагарина,16 и до водопровод.насос.) | # 1859 |  | # 01.01.1994 | # тепловая сеть протяженностью 53, 22, 38, 38 м. диаметрами 80, 50, 40, 40 мм |  | # 884 717,74 | # 417 783,38 | # 466 934,36 |  |  | # 515 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-9а -- Гагарина,18 | # 1860 |  | # 01.01.1997 | # тепловая сеть протяженностью 11, 12 м. диаметрами 50, 200 мм |  | # 402 144,43 | # 189 901,54 | # 212 242,89 |  |  | # 479 |
|  | # тепловая сеть К-88 -- ТК-52-1 -- ТК-52-2 -- ТК-52-3 -- ТК-52-4 -- ТК-52-5 | # 576 |  | # 01.12.1978 | # тепловая сеть протяженностью 526 м. диаметром 250 мм |  | # 3 058 810,00 | # 2 731 080,36 | # 327 729,64 |  |  | # 696 |
|  | # тепловая сеть от К-88б -- ТК-52-14 -- У-2(Маркса,49);У-1(Мак.49) Дом для Дома. | # 1805 |  | # 31.12.2003 | # тепловая сеть протяженностью 67,42 м. диаметрами 100, 80 мм |  | # 272 462,00 | # 128 662,61 | # 143 799,39 |  |  | # 396 |
|  | # тепловая сеть от К-90 до Гагарина, 4 | # 1806 |  | # 31.12.2003 | # тепловая сеть протяженностью 58 м. диаметром 80 мм |  | # 381 771,00 | # 180 280,75 | # 201 490,25 |  |  | # 396 |
|  | # тепловая сеть от К-90а -- ТК-52-35 к Гагарина, 16; 10 | # 778 |  | # 01.12.1994 | # тепловая сеть протяженностью 21, 23 м. диаметрами 125, 200 мм |  | # 334 422,00 | # 298 591,07 | # 35 830,93 |  |  | # 504 |
|  | # тепловая сеть от К-91 -- ТК-53-13 --ТК-52-12 -- ТК-52-11 | # 733 |  | # 01.06.1990 | # тепловая сеть протяженностью 71, 13, 13, 3 м. диаметрами 125, 250, 150, 200 мм |  | # 10 512 117,05 | # 4 964 055,27 | # 5 548 061,78 |  |  | # 558 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-10 -- ТК-52-11 | # 44 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть протяженностью 69 м. диаметром 250 мм |  | # 503 552,00 | # 449 600,00 | # 53 952,00 |  |  | # 787 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-10 до ТК-52-27 (ул.Белкинская,27); ТК-52-22 до У-Гаг.-28 | # 51 |  | # 01.05.1991 | # тепловая сеть протяженностью 63, 3 м. диаметрами 150, 80 мм |  | # 619 879,00 | # 553 463,39 | # 66 415,61 |  |  | # 547 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-13 до Гагарина,24 | # 740 |  | # 01.12.1990 | # тепловая сеть протяженностью 21, 156 м. диаметрами 100, 80 мм |  | # 223 046,00 | # 199 148,21 | # 23 897,79 |  |  | # 552 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-22 -- ТК-52-23 -- д/с"Муравушка", ул.Белкинск, д.33; ТК-52-23 до У-Бел.29, | # 2400 |  | # 01.01.1993 | # тепловая сеть протяженностью 17, 116, 33,54, 30 м. диаметрами 80, 125, 33, 80 мм |  | # 159 750,00 | # 75 437,50 | # 84 312,50 |  |  | # 527 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-26 -- ТК52-25а; ТК-52-26а -- ТК-52-27 | # 1198 |  | # 01.11.1998 | # тепловая сеть протяженностью 97, 73 м. диаметрами 200, 150 мм |  | # 105 830,00 | # 87 246,76 | # 18 583,24 |  |  | # 457 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-34 -- Маркса, 51 | # 760 |  | # 01.09.1991 | # тепловая сеть протяженностью 17 м. диаметром 70 мм |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # - |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-35 до ст. Гагарина, 10 | # 1228 |  | # 01.05.2000 | # тепловая сеть протяженностью 74 м. диаметром 80 мм |  | # 514 995,00 | # 396 975,31 | # 118 019,69 |  |  | # 439 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-4 -- ул. Белкинская, 5 | # 1200 |  | # 01.02.1999 | # тепловая сеть протяженностью 47 м. диаметром 100 мм |  | # 1 218 974,50 | # 575 626,85 | # 643 347,65 |  |  | # 454 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-5 -- ТК-52-6 -- ТК-52-7 | # 2376 |  | # 01.01.1991 | # тепловая сеть протяженностью 222 м. диаметром 250 мм |  | # 229 985,00 | # 108 604,03 | # 121 380,97 |  |  | # 551 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-6 до ТК-52-6а (Белкинская,11а # и 15); | # 152 |  | # 01.05.1998 | # тепловая сеть протяженностью 135, 27 м. диаметрами 80, 70 мм |  | # 934 247,00 | # 786 880,66 | # 147 366,34 |  |  | # 463 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-7 до ТК-52-8 | # 763 |  | # 01.05.1991 | # тепловая сеть протяженностью 77 м. диаметром 250 мм |  | # 2 344 783,00 | # 2 093 556,25 | # 251 226,75 |  |  | # 547 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-8 -- Гагарина, 2 -- У-1,2,3(Гагарина,20) # тупик | # 761 |  | # 01.09.1991 | # тепловая сеть протяженностью 44, 69, 56, 15, 3 м. диаметрами 100, 80, 70, 50, 150 мм |  | # 2 510 602,00 | # 2 241 608,93 | # 268 993,07 |  |  | # 543 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-8 -- ТК-52-28 -- Белкинская,7 | # 1202 |  | # 01.11.1999 | # тепловая сеть протяженностью 52, 17 м. диаметрами 80, 200 мм |  | # 516 729,00 | # 407 539,24 | # 109 189,76 |  |  | # 445 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-8а -- ТК-52-25 -- ТК-52-26 -- ТК-52-26Б (ЖСК-24) | # 405 |  | # 01.01.1991 | # тепловая сеть протяженностью 144, 118 м. диаметрами 200, 150 мм |  | # 1 968 877,00 | # 1 757 925,89 | # 210 951,11 |  |  | # 551 |
|  | # тепловая сеть от ТК-52-9 -- школа № 16(Гагарина,20) | # 2387 |  | # 01.01.1993 | # тепловая сеть протяженностью 51 м. диаметром 150 мм |  | # 608 460,00 | # 287 328,33 | # 321 131,67 |  |  | # 527 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-11 -- ТК-52-15-Гагарина,36 | # 772 |  | # 01.04.1994 | # тепловая сеть протяженностью 154, 89, 26 м. диаметрами 250, 200, 250 мм |  | # 4 874 420,00 | # 4 352 160,71 | # 522 259,29 |  |  | # 512 |
|  | # тепловая сеть ТК-52-8 -- ТК-52-9 -- ТК-52-10 | # 70 |  | # 01.05.1991 | # тепловая сеть протяженностью 342 м. диаметром 250 мм |  | # 3 885 794,00 | # 3 469 458,93 | # 416 335,07 |  |  | # 547 |
| # 98 | # Магистральный трубопровод Dy=700мм от ТК-15 до т. А между к-73 до К-74 | # 1191 | # Калужская область, г. Обнинск, # ул. Красных Зорь | # 1996 | # Протяженность 2618 м # диаметр 700 мм | # 40:27:000000:798 | # 174 619 964,21 | # 82 459 427,54 | # 92 160 536,67 | # Собственность № 40:27:000000:798-40/064/2022-1 от 22.06.2022 | # _ | # 479 |
| # 99 | # Тепловая сеть, # в том числе: | # - | # Калужская обл., г.Обнинск, в районе ГСК «Автолюбитель» и Хлебозавода | # 1987 | # Протяженность 653 м | # 40:27:000000:807 |  |  |  | # Собственность № 40:27:000000:807-40/062/2022-1 от 04.10.2022 | # - | # 787 |
|  | # тепловая сеть У-1(х/з) -- У-2(х/з) до Хлебзавода 1 | # 359 |  | # 01.05.1971 | # тепловая сеть, участки протяженностью 32, 58 м, диаметрами 150, 100 мм |  | # 1 372 775,95 | # 648 255,31 | # 724 520,64 |  |  | # 2714 # 787 |
|  | # тепловая сеть от У-1(ГСК"Автолюбитель") -- У-2 (ГСК"Авт.) -- т."1" -- У-1(х/з) -- х/з-1 ул.Комсомольская | # 473 |  | # 01.01.1987 | # тепловая сеть протяженностью 362 м, диаметр 500 мм |  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  | # 599 |
|  | # тепловая сеть от т.А(м/у Комсомольская, 5-7) -- К-3 -- К-3а -- т.Б(Комсомольская,27) | # 667 |  | # 01.12.1985 | # тепловая сеть протяженностью 179 м, диаметрами 500 мм |  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |  | # 612 |
| # ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 100 | # Тепловая сеть к зд 36 от узла 11 (Маркса,32 и по ширине зд.(транзит) | # 548 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса,32 | # 01.11.1977 | # Протяженность 28 м | # отсутствует | # 2 279 079,00 | # 2 034 891,96 | # 244 187,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 709 |
| # 101 | # Тепловая сеть к пождепо Самсоновский пр.(подводка) | # 2362 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд,12 | # 01.01.1970 | # Протяженность 51 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 288 068,00 | # 257 203,57 | # 30 864,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 803 |
| # 102 | # Тепловая сеть от К-19 до У-1(Курчатова,20) | # 446 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | # 01.05.1971 | # Протяженность 50 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 230 835,00 | # 206 102,68 | # 24 732,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 103 | # Тепловая сеть от К-82 -- Энгельса,6 -- транзит по подвалу -- Энгельса,4 -- транзит по подвалу | # 1850 | # Калужская область, г.Обнинск, # ул. Энгельса,6 -Энгельса, 4 | # 01.01.1982 | # Протяженность 242 м # в том числе участки диаметрами 150, 125, 100 мм | отсутствует | # 3 892 758,06 | # 1 838 246,86 | # 2 054 511,20 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 659 |
| # 104 | # Тепловая сеть от М-4 до Пирогова,9а | # 354 | # Калужская область, г.Обнинск, Пирогова, 9а | # 01.05.1971 | # Протяженность 26 м | отсутствует | # 1 188 267,00 | # 1 060 952,68 | # 127 314,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 105 | # Тепловая сеть от # ТК-27-14 до ТК-27-13 | # 435 | # Калужская область, г.Обнинск, # Ленина, 88 | # 01.05.1971 | # Протяженность 36 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # - |
| # 106 | # Тепловая сеть от # ТК-386 -- Курчатова,58 | # 1849 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 58 | # 01.01.1988 | # Протяженность 47 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 756 031,52 | # 357 014,88 | # 399 016,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 587 |
| # 107 | # Тепловая сеть от # ТК-40-22а(Королева) до ГРП | # 511 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 14 | # 01.12.1972 | # Протяженностью 7 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # - |
| # 108 | # Тепловая сеть от # ТК-45-14 -- Курчатова,42; от ТК-45-14 до ТК-45-15 | # 1848 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 42 | # 01.01.1989 | # Протяженность 181 м # участки диаметрами 80, 125, 200 мм | отсутствует | # 2 348 523,46 | # 1 109 024,97 | # 1 239 498,49 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 575 |
| # 109 | # Тепловая сеть от # ТК-45-15 -- Курчатова,38 | # 1846 | # Калужская область, # г. Обнинск, Курчатова, 38 | # 01.01.1989 | # Протяженность 110 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 1 029 489,73 | # 486 147,93 | # 543 341,80 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 575 |
| # 110 | # Тепловая сеть от # ТК-45-15 -- Курчатова,40 | # 1847 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 40 | # 01.01.1989 | # Протяженность 29 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 466 487,54 | # 220 285,78 | # 246 201,76 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 575 |
| # 111 | # Тепловая сеть от # ТК-51-23 -- Ленина, 194(2) бассейн | # 701 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 194 | # 01.06.1988 | # Протяженность 90 м # диаметр 100, 150 мм | отсутствует | # 436 315,00 | # 389 566,96 | # 46 748,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 582 |
| # 112 | # Тепловая сеть от # ТК-52а-19а -- Гагарина,42 | # 1873 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 42 | # 01.01.1992 | # Протяженность 13 м # диаметр 100 м | отсутствует | # 209 115,10 | # 98 748,80 | # 110 366,30 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 539 |
| # 113 | # Тепловая сеть от # ТК-52а-21 -- Белкинская,39 | # 1874 | # Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 39 | # 01.01.1991 | # Протяженность 29 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 466 487,54 | # 220 285,78 | # 246 201,76 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 551 |
| # 114 | # Тепловая сеть от # У-(Гурь.1) -- Гурьянова1 -- Гурьянова,5 – # У-(Гурь.5)(ТК-27-10) | # 414 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 1-5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 84 м # участки диаметрами 125, 100 мм | отсутствует | # 682 370,00 | # 609 258,93 | # 73 111,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 115 | # Тепловая сеть от # У-(Гурь.5) -- Гурьянова 5 – # ТК-27-11 | # 415 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 43 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 389 108,00 | # 347 417,86 | # 41 690,14 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 116 | # Тепловая сеть от # У-1(ПЗ) -- холодильникМеркурий-Обн.(склад2) | # 563 | # Калужская область, г.Обнинск, промзона Мишково | # 01.09.1978 | # Протяженность 127 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 1 393 936,00 | # 1 244 585,71 | # 149 350,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 699 |
| # 117 | # Тепловая сеть от # У-К1 (котельн.) до # У-5 (ПЗ) | # 639 | # Калужская область, г.Обнинск, промзона Мишково | # 01.02.1984 | # Протяженность 1158 м # диаметр 500 мм | отсутствует | # 110 069,00 | # 98 275,89 | # 11 793,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 634 |
| # 118 | # Тепловая сеть # отТК-27-8 до Гурьянова 3 | # 411 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 3 | # 01.05.1971 | # Протяженность 23 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 168 041,00 | # 150 036,61 | # 18 004,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 119 | # Тепловая сеть по подвалу Белкинская,43 (транзит) к Белкинская,45 (транзит) | # 1840 | # Калужская область, г.Обнинск, Белкинская 43-45 | # 01.01.1986 | # Протяженность 78 м # участки диаметрами 150, 80 мм | отсутствует | # 1 254 690,61 | # 592 492,79 | # 662 197,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 611 |
| # 120 | # Тепловая сеть по подвалу Гагарина,40 транзит | # 1865 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 40 | # 01.01.1991 | # Протяженность 64 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 1 029 489,73 | # 486 147,93 | # 543 341,80 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 551 |
| # 121 | # Тепловая сеть по подвалу Калужская,6 транзит | # 1844 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 6 | # 01.01.1987 | # Протяженность 115 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 1 849 864,37 | # 873 547,06 | # 976 317,31 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 599 |
| # 122 | # Тепловая сеть по подвалу Калужская,8 транзит к Калужская,10 транзит | # 1845 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская,6-10 | # 01.01.1987 | # Протяженность 92 м # участки диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 1 479 891,49 | # 698 837,65 | # 781 053,84 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 599 |
| # 123 | # Тепловая сеть по подвалу Энгельса,8 транзит | # 1851 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 8 | # 01.01.1982 | # Протяженность 64 м # диаметр 100/125 мм | отсутствует | # 1 029 489,73 | # 486 147,93 | # 543 341,80 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 659 |
| # 124 | Тепловая сеть по # ул. Железнодорожная | # 1798 | # Калужская область, г.Обнинск, Железнодорожная | # 31.12.2003 | # Протяженность 258 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 6 024 796,87 | # 3 873 083,70 | # 2 151 713,17 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 396 |
| # 125 | # Тепловая сеть # ТК-52а-17 -- Белкинская,37 | # 1858 | # Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 37 | # 01.01.1991 | # Протяженность 13 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 209 115,10 | # 98 748,80 | # 110 366,30 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 551 |
| # 126 | # Тепловая сеть Аксенова,7 – Аксенова,13 – Аксенова,11 – Аксенова.9 | # 1905 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 7-13 | # 01.01.1983 | # Протяженность 233 м # участки диаметрами 125, 80 мм | отсутствует | # 4 560 446,59 | # 2 153 544,22 | # 2 406 902,37 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 647 |
| # 127 | # Тепловая сеть в подвале зд.Ленина,122 по длине здания | # 425 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122 | # 01.05.1971 | # Протяженность 67 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 376 131,00 | # 335 831,25 | # 40 299,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 128 | # Тепловая сеть Гагарина.23--У-1 (Лен.166)--У-4 (Лен.166)—Ленина,166—Ленина,164 | # 644 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 23- Ленина, 124 | # 01.07.1984 | # Протяженность 142 м # участки диаметрами 150, 125, 100, 80, 70, 200 мм | отсутствует | # 1 680 265,00 | # 1 500 236,61 | # 180 028,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 629 |
| # 129 | # Тепловая сеть Гагарина,27 | # 1841 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 27 | # 01.01.1993 | # Протяженность 26 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 418 230,20 | # 197 497,59 | # 220 732,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 527 |
| # 130 | # Тепловая сеть зд.Мира,16 до # У-(Мира.16) транзит | # 453 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 16 | # 01.05.1971 | # Протяженность 38 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 710 731,52 | # 335 623,22 | # 375 108,30 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 131 | # Тепловая сеть К-1 -- К-15 -- У-66(Кр.Зорь) К-3(точка Б) | # 580 | # Калужская область, г.Обнинск, Красных Зорь | # 01.06.1979 | # Протяженность 1417 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 418 597,00 | # 373 747,32 | # 44 849,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 690 |
| # 132 | # Тепловая сеть К-103 до Ленина,162 | # 1834 | # Калужская область, г.Обнинск, # Ленина, 162 | # 01.01.1983 | # Протяженность 250 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 4 021 444,28 | # 1 899 015,35 | # 2 122 428,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 647 |
| # 133 | # Тепловая сеть # К-48(Ленина) – # ТК-26-19(Заводская.15) | # 732 | # Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 15 | # 01.01.1975 | # Протяженность 582 м # участки диаметрами 250, 200 мм | отсутствует | # 1 606 725,00 | # 1 434 575,89 | # 172 149,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 743 |
| # 134 | # Тепловая сеть К-51 до ТК-32а-4 Уз.связи Ленина -- ТК-32а-5 – Цветкова,4(ДСШ) | # 568 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 123 | # 01.09.1978 | # Протяженность 228 м # участки диаметрами 200, 150, 100 мм | отсутствует | # 2 998 701,00 | # 2 677 411,61 | # 321 289,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 699 |
| # 135 | # Тепловая сеть К-60—Королева,18—Королева,16--ТК-40-37—Маркса,54--ТК-40-38—Маркса,60—Маркса,72.Дренаж | # 520 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 18 – Маркса, 72 | # 01.03.1974 | # Протяженность 596 м # участки диаметрами 200, 150, 125, 100 мм | отсутствует | # 11 290 576,61 | # 5 331 661,18 | # 5 958 915,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 753 |
| # 136 | # Тепловая сеть К-60—Королева,27—Королева,29--ТК-32-18--ТК-32-13—Маркса,32—Маркса,28—Маркса,22 | # 544 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 27,29 – Маркса, 32,28,22 | # 01.06.1977 | # Протяженность 455 м # участки диаметрами 300, 200, 100 мм | отсутствует | # 2 105 008,51 | # 994 031,80 | # 1 110 976,71 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 714 |
| # 137 | # Тепловая сеть К-76 – Маркса,118 | # 1903 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 118 | # 01.01.1983 | # Протяженностью 61 м # участки диаметрами 70, 150 мм | отсутствует | # 1 078 842,21 | # 509 453,27 | # 569 388,94 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 647 |
| # 138 | # Тепловая сеть К-76 – Маркса,120 | # 1904 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 120 | # 01.01.1983 | # Протяженность 22 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 389 090,63 | # 183 737,24 | # 205 353,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 647 |
| # 139 | # Тепловая сеть К-77--ТК-39-14--ТК-39-15--ТК-39-16—Маркса,106. ТК-39-15 – Маркса,110 | # 602 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 106 | # 01.06.1981 | # Протяженность 253 м # участки диаметрами 150, 125, 80, 200 мм | отсутствует | # 5 000 012,00 | # 4 464 296,43 | # 535 715,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 666 |
| # 140 | # Тепловая сеть Калужская, 8 – Калужская, 10 | # 699 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 8-10 | # 01.06.1988 | # Протяженность 39 м # участки диаметрами 70, 200 мм | отсутствует | # 219 713,00 | # 196 172,32 | # 23 540,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 582 |
| # 141 | # Тепловая сеть КНС Самсоновский проезд | # 2363 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 10 | # 31.10.2004 | # Протяженность 20 м # диаметр 32 мм | отсутствует | # 147 137,00 | # 69 481,36 | # 77 655,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 386 |
| # 142 | # Тепловая сеть Королева,10—Королева,12--У-(Кор.12)—Королева,12--ТК-40-22а--ТК-40-23—Королева,14(маг) | # 501 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева,10- Королева, 14 | # 01.12.1972 | # Протяженность 239 м # участки, диаметрами 70, 40, 80 мм | отсутствует | # 917 958,00 | # 819 605,36 | # 98 352,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 768 |
| # 143 | # Тепловая сеть Королева,18 – Маркса,48 – Маркса,50 | # 1907 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 18- Маркса, 50 | # 01.01.1991 | # Протяженность 98 м # участки диаметрами 80, 50 мм | отсутствует | # 1 733 221,90 | # 818 465,90 | # 914 756,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 551 |
| # 144 | # Тепловая сеть Красных Зорь,7(д/к) ввод | # 202 | # Калужская область, г.Обнинск, Красных Зорь, 7 | # 01.05.1965 | # Протяженность 17 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 137 092,00 | # 122 403,57 | # 14 688,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 859 |
| # 145 | # Тепловая сеть Ленина, 206 по подвалу (транзит) | # 1838 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 206 | # 01.01.1985 | # Протяженность 53 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 852 546,19 | # 402 591,26 | # 449 954,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 623 |
| # 146 | # Тепловая сеть Ленина, 226 по подвалу (транзит) | # 1839 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 226 | # 01.01.1985 | # Протяженность 30 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 353 887,10 | # 167 113,35 | # 186 773,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 623 |
| # 147 | # Тепловая сеть Ленина,198 - 200 – Ленина,202 – Ленина,202-204 | # 1837 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 198-204 | # 01.01.1985 | # Протяженность 207 м # участки диаметрами 100/125, 100, 70 мм | отсутствует | # 3 329 755,86 | # 1 572 384,71 | # 1 757 371,15 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 623 |
| # 148 | # Тепловая сеть Ляшенко,6 (по подвалу транзит) -- зд.Ляшенко,6 – Ляшенко,2 | # 472 | # Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко,6-2 | # 01.05.1971 | # Протяженность 78 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 1 648 305,17 | # 1 471 701,04 | # 176 604,13 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 149 | # Тепловая сеть М-0 -- М-2 -- М-1 -- М-4 -- М-4а -- М-5 -- М-9 -- У-(М-11) (М--9 до КНС, КНС2 ФЭИ)) | # 248 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 01.05.1971 | # Протяженность 515 м # участки диаметрами 150, 125, 40 мм | отсутствует | # 1 171 780,64 | # 553 340,86 | # 618 439,78 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 150 | # Тепловая сеть М-30а--М-29--М-29а--М-29б--У-(Чехова.8)--У-(Чех.10)--У-(Чех.12)--М-28(ТК181).Дренаж от М-29б | # 372 | # Калужская область, г.Обнинск, Чехова,8-10-12 | # 01.05.1971 | # Протяженность 382 м # участки диаметрами 70, 50, 40 мм | отсутствует | # 2 566 275,00 | # 2 291 316,96 | # 274 958,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 151 | # Тепловая сеть М-33 -- М-34 -- М-36 -- до зд. д/сада. п.Мирный | # 254 | # Калужская область, г.Обнинск, Песчаная, 32 | # 01.05.1971 | # Протяженность 134 м # участки диаметрами 70, 50 мм | отсутствует | # 1 228 469,76 | # 580 110,72 | # 648 359,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 152 | # Тепловая сеть Маркса,72 --ТК-40-40 -- У-3 --4 --5(Маркса.72) -- ТК-4--41 – Маркса,76 – Энгельса,23 -- 21 | # 1909 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 72.76-Энгельса, 23-14 | # 01.01.1974 | # Протяженность 547,57 м # участки протяженностью 547, 57 м, диаметрами 125, 100, 80, 70, 80,50 мм | отсутствует | # 7 339 664,15 | # 3 465 952,52 | # 3 873 711,63 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 755 |
| # 153 | # Тепловая сеть от зд.Королева,1— # У-(Кор.3) транзит | # 504 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 1-3 | # 01.05.1971 | # Протяженность 36 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 975 313,01 | # 460 564,48 | # 514 748,53 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 154 | # Тепловая сеть от # К-100а – Ленина, 208 | # 720 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 208 | # 01.09.1989 | # Протяженность 23 м # участки диаметрами 50, 150 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # - |
| # 155 | # Тепловая сеть от Курчатова, 60 до насосной (ТК-38-7) | # 710 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 60 | # 01.09.1988 | # Протяженность 92 м # участки диаметрами 40, 150 мм | отсутствует | # 183 037,00 | # 163 425,89 | # 19 611,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 579 |
| # 156 | # Тепловая сеть от Ленина.166 --ТК-51-4 – Ленина,168 | # 1835 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 166-168 | # 01.01.1983 | # Протяженность 49 м # участки диаметрами 125, 100 мм | отсутствует | # 788 203,08 | # 372 207,01 | # 415 996,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 647 |
| # 157 | # Тепловая сеть от # ТК-25-3 до ТК-25-4 | # 73 | # Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 3-5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 88 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 799 325,00 | # 713 683,04 | # 85 641,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 787 |
| # 158 | # Тепловая сеть от # У-(Ленина.95) – Ленина,95(транзит) – Кутузова.4 | # 1819 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 95- Кутузова, 4 | # 01.01.1971 | # Протяженность 49 м # участки диаметрами 80/100, 150 мм | отсутствует | # 788 203,08 | # 372 207,01 | # 415 996,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 791 |
| # 159 | # Тепловая сеть от Аксёнова,17 до общественного туалета | # 635 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 17 | # 01.01.1984 | # Протяженность 22 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 188 613,00 | # 168 404,46 | # 20 208,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 635 |
| # 160 | # Тепловая сеть от выхода из тоннеля до перехода Д (Цветково). | # 774 | # Калужская область, г.Обнинск, промзона Мишково подстанция Цветкова | # 01.04.1994 | # Протяженность 386 м # диаметр 500 мм | отсутствует | # 10 777 771,84 | # 9 623 010,57 | # 1 154 761,27 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 512 |
| # 161 | # Тепловая сеть от Гагарина, 40 – Гагарина, 42 | # 771 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 40-42 | # 01.04.1994 | # Протяженность 119 м # участки диаметрами 100, 200 мм | отсутствует | # 757 113,00 | # 675 993,75 | # 81 119,25 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 512 |
| # 162 | # Тепловая сеть от Гагарина,21 -- ТК-51-1 – Гагарина,25 | # 645 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 21-25 | # 01.07.1984 | # Протяженность 74 м # участки диаметрами 80, 150 мм | отсутствует | # 125 183,00 | # 111 770,54 | # 13 412,46 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # 629 |
| # 163 | # Тепловая сеть от зд.Звездная,13 до зд.радиотранс. тупик | # 535 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 13 | # 01.12.1976 | # Протяженность 24 м # диаметр 32 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | # - |
| # 164 | # Тепловая сеть от зд.Курчатова,20 до ТК-29-18 | # 448 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | # 01.05.1971 | # Протяженность 50 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 335 221,00 | # 299 304,46 | # 35 916,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 165 | # Тепловая сеть от зд.Курчатова,22 до зд.Курчатова,24 | # 460 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 22-24 | # 01.05.1971 | # Протяженность 17 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 154 734,00 | # 138 155,36 | # 16 578,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 166 | # Тепловая сеть от зд.Курчатова,24 -- ТК-29-15 -- ТК29-16 | # 462 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 24 | # 01.05.1971 | # Протяженность 65 м # участки диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 581 987,53 | # 274 827,44 | # 307 160,09 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 167 | Тепловая сеть от зд.Курчатова,24 – У-(Курч.24) транзит -- зд.Курчатова,24 транзит | # 461 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 24 | # 01.05.1971 | # Протяженностью 72 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 430 657,00 | # 384 515,18 | # 46 141,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 168 | # Тепловая сеть от зд.Курчатова, 26 до У-(Курч.26)тупик | # 457 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 26 | # 01.05.1971 | # Протяженность 36 м # диаметр 36 мм | отсутствует | # 234 233,00 | # 209 136,61 | # 25 096,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 169 | # Тепловая сеть от зд.Курчатова,28 до зд.Курчатова,26 | # 456 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28-26 | # 01.05.1971 | # Протяженность 16 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 195 985,00 | # 174 986,61 | # 20 998,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 170 | # Тепловая сеть от зд.Ленина,79 до У-1(Ленина.79) транзит | # 173 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 79 | # 01.05.1971 | # Протяженность 19 м # участки диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 247 965,00 | # 221 397,32 | # 26 567,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 171 | # Тепловая сеть от зд.Ленина,116 до ТК-27-35 | # 431 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 116 | # 01.05.1971 | # Протяженность 5 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 318 084,00 | # 284 003,57 | # 34 080,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 172 | # Тепловая сеть от зд.Мира,18 до зд.Мира,16 | # 452 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18-16 | # 01.05.1971 | # Протяженность 12 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 129 650,00 | # 115 758,93 | # 13 891,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 173 | # Тепловая сеть от зд.Энгельса,17 --зд.Энгельса,17а – # У-(Энг.17а)тупик | # 514 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 17-17а | # 01.10.1973 | # Протяженность 74 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 839 553,00 | # 749 600,89 | # 89 952,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 758 |
| # 174 | # Тепловая сеть от # К-100 до # У-1а.2.3.1(Лен.224) - У-2.3 (Лен.226) – # У-1.2(Лен.228) – # У-3(Лен.230) | # 686 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 224- Ленина, 230 | # 21.06.2011 | # Протяженность 245 м # участки диаметрами 100, 70, 80, 150, 125 мм | отсутствует | # 3 237 924,78 | # 1 529 020,03 | # 1 708 904,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 306 |
| # 175 | # Тепловая сеть от # К-102 -- ТК-51-19а -...19-...20-...21-...23-...25-Ленина,196 и 198 | # 666 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 196 | # 30.09.2009 | # Протяженностью 231 м # участки диаметрами 200, 150, 125, 80 мм | отсутствует | # 3 672 005,62 | # 1 734 002,65 | # 1 938 002,97 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 327 |
| # 176 | # Тепловая сеть от # К-103 -- У-1 (Ленина,180) - У-2 (Ленина,182) – Ленина,174 | # 1836 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 180 | # 01.01.1985 | # Протяженность 187 м # участки протяженностью 23, 33, 111 м, диаметрами 100, 80, 80/100 мм | отсутствует | # 4 824 872,87 | # 2 278 412,19 | # 2 546 460,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 623 |
| # 177 | # Тепловая сеть от К-16 -- ТК-45-1 (Курчатова,.27); ТК-45-1 до Курчатова,27а. | # 693 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 27 | # 01.12.1987 | # Протяженность 194 м # участки протяженностью 118, 69, 12 м, диаметрами 300, 200, 50 мм | отсутствует | # 600 986,00 | # 536 594,64 | # 64 391,36 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 588 |
| # 178 | # Тепловая сеть от К-17 до У-(Курчатова,28) | # 454 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28-26 | # 01.05.1971 | # Протяженность 44 м # диаметр 200 мм | отсутствует | # 623 081,00 | # 556 322,32 | # 66 758,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 179 | # Тепловая сеть от К-18 до Гостиницы ЦИПК (ул.Курчатова) | # 611 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 21 | # 01.12.1981 | # Протяженность 113 м # участки протяженностью 10, 20, 83 м, диаметрами 150, 100, 80 мм | отсутствует | # 1 195 241,96 | # 564 419,81 | # 630 822,15 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 660 |
| # 180 | # Тепловая сеть от К-19 (ТК23а) до зд.ЦИПК (зд.1) | # 486 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 21 | # 01.06.1971 | # Протяженность 72 м # участки протяженностью 80, 10 м, диаметрами 100, 150 мм | отсутствует | # 1 247 246,70 | # 588 977,61 | # 658 269,09 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 786 |
| # 181 | # Тепловая сеть от К-19 до У-1(Курчатова,20) | # 445 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | # 01.05.1971 | # Протяженность 50 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 126 965,00 | # 113 361,61 | # 13 603,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 182 | Тепловая сеть от К-20 - ТК-22-2 до зд.Курчатова,19а (Дом Быта); # ТК-22-2 до ТК-22-3 | # 547 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 19а | # 01.09.1977 | # Протяженность 281,65 м # участки протяженностью 100; 38; 109; 35; 108.65; 35 м, диаметрами 200, 100,125,100,125,100 мм | отсутствует | # 3 010 813,36 | # 1 421 772,98 | # 1 589 040,38 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 711 |
| # 183 | # Тепловая сеть от # К-40а-11 – Аксенова,7; от Аксенова,7 - У-6 (Акс.7) –Аксенова,7 | # 537 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 7-13 | # 01.12.1976 | # Протяженность 214 м # участки протяженностью 63, 172 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | # 3 733 077,00 | # 3 333 104,46 | # 399 972,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 720 |
| # 184 | # Тепловая сеть от К-44 до У-(Ленина,89) | # 379 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 89 | # 01.05.1971 | # Протяженность 49 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 432 025,00 | # 385 736,61 | # 46 288,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 185 | # Тепловая сеть от К-45 до У-1 (Ленина,91) – Ленина,91 (2) (бассейн) | # 690 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 91 | # 01.10.1987 | # Протяженность 128 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 1 539 594,47 | # 727 030,72 | # 812 563,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 590 |
| # 186 | # Тепловая сеть от # К-45а до У-1 (Ленина,91); в подпольном канале бассейна | # 516 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 91 | # 01.05.1971 | # Протяженность 61 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 588 058,00 | # 525 051,79 | # 63 006,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 187 | # Тепловая сеть от К-46 - У-(Ленина,95) - У-4(Ленина,95 (транзит) | # 1820 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 95- Кутузова, 4 | # 01.01.1971 | # Протяженность 159 м # участки протяженностью 60, 27 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | # 2 557 638,56 | # 1 207 773,76 | # 1 349 864,80 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 791 |
| # 188 | # Тепловая сеть от К-46 до ТК-27-13 | # 436 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 88 | # 01.05.1971 | # Протяженностью 101 м # диаметр 200 мм | отсутствует | # 261 193,00 | # 233 208,04 | # 27 984,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 189 | # Тепловая сеть от К-47 - У-1 (Лен.99) –Ленина,99 -ТК-26-3 - ТК-26-5а - ТК-26-7а - ТК-26-7б - ТК-26-11 | # 696 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 99 | # 01.03.1988 | # Протяженность 767 м # участки протяженностью 779.3, 10 м, диаметрами 250, 100 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 190 | # Тепловая сеть от К-49 до ТК-27-23 | # 388 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 120 | # 01.05.1971 | # Протяженность 96 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 798 191,00 | # 712 670,54 | # 85 520,46 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 191 | # Тепловая сеть от К-51 - К-52 (Ленина,126) - К-53 (Комарова,8) | # 279 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 126- Комарова, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 195 м # диаметр 400 мм | отсутствует | # 7 296 366,58 | # 3 445 506,44 | # 3 850 860,14 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 192 | # Тепловая сеть от К-52 до Дворца культуры (Ленина 126) | # 474 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 126- Комарова, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 45 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 835 889,98 | # 394 725,82 | # 441 164,16 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 193 | # Тепловая сеть от К-53 до Комарова, 8 (спортзал) | # 475 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 30 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 194 | # Тепловая сеть от К-53 до Комарова, 6 (типография) | # 540 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 6 | # 01.12.1976 | # Протяженность 42 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 485 841,00 | # 433 786,61 | # 52 054,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 720 |
| # 195 | # Тепловая сеть от К-54 - ТК-32-2 - ТК-32-3 - ТК-32-4; -Комарова, 10 (шк.11) | # 585 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 10 | # 01.06.1980 | # Протяженность 327 м # участки протяженностью 180, 40, 83, 13, 33 м, диаметрами 250, 125, 50, 150, 200 мм | отсутствует | # 3 527 887,00 | # 3 149 899,11 | # 377 987,89 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 678 |
| # 196 | # Тепловая сеть от К-58 --ТК-40а-1.2.3 - Звездная,13 - У-7(Звездн.13) -ТК-40-4.5 – Звездная.5.7 | # 529 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 13 | # 01.12.1975 | # Протяженность 557 м # участки протяженностью 432, 35, 38, 56, 51, 6, 10 м, диаметрами 250, 200, 100, 70, 80, 100, 32 мм | отсутствует | # 10 674 610,00 | # 9 530 901,79 | # 1 143 708,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 732 |
| # 197 | # Тепловая сеть от К-58 до К-53 (спортзал на Комарова) | # 2404 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 846 м # диаметр 500 мм | отсутствует | # 252 543,00 | # 119 256,42 | # 133 286,58 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 198 | # Тепловая сеть от # К-58 до Королева,15 (баня). 32 кв. | # 603 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 15 | # 01.06.1981 | # Протяженность 125 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 4 183 787,75 | # 1 975 677,55 | # 2 208 110,20 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 666 |
| # 199 | # Тепловая сеть от К-58 доТК-40-22 | # 502 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 10 | # 01.12.1972 | # Протяженность 301 м # участки протяженностью 237.8, 39.5, 50 м, диаметрами 200, 100, # 80 мм | отсутствует | # 6 964 838,00 | # 6 218 605,36 | # 746 232,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 768 |
| # 200 | # Тепловая сеть от К-59 до Королева,19 | # 546 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 19 | # 01.09.1977 | # Протяженность 35 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 331 887,00 | # 296 327,68 | # 35 559,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 711 |
| # 201 | # Тепловая сеть от # К-67 - Курчатова, 61 | # 680 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 41 | # 01.09.1986 | # Протяженность 29 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 145 487,00 | # 129 899,11 | # 15 587,89 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 603 |
| # 202 | # Тепловая сеть от # К-7 до зд.Любого,8 - по подвалу до Т/узла | # 490 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 8 | # 01.12.1971 | # Протяженность 37 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 203 | # Тепловая сеть от К-74 - ТК-39-17 - Ленина,124; от ТК-39-18 - Ленина,122 | # 620 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122-124 | # 01.12.1982 | # Протяженность 76 м # участки протяженностью 19, 48, 11 м, диаметрами 100, 70, 150 мм | отсутствует | # 929 852,00 | # 830 225,00 | # 99 627,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 648 |
| # 204 | # Тепловая сеть от # К-79 - ТК-39-7 - ТК-39-8 - ТК-39-9 - ТК-39-10 - Маркса,92 и 96 | # 594 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 92-96 | # 01.01.1981 | # Протяженность 269 м # участки протяженностью 42, 139, 23, 8, 10, 58 м, диаметрами 250, 150, 125, 80, 70, 200 мм | отсутствует | # 720 121,00 | # 642 965,18 | # 77 155,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 671 |
| # 205 | # Тепловая сеть от К-80 до Маркса,82 | # 595 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 82 | # 01.01.1981 | # Протяженность 73 м # участки протяженностью 53, 20 м, диаметрами 70, 150 мм | отсутствует | # 248 445,00 | # 221 825,89 | # 26 619,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 671 |
| # 206 | # Тепловая сеть от К-80 до Маркса,88 | # 598 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 88 | # 01.04.1981 | # Протяженность 51 м # диамтер 100 мм | отсутствует | # 686 660,00 | # 613 089,29 | # 73 570,71 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 668 |
| # 207 | # Тепловая сеть от К-82 - Энгельса 8 – Калужская.2 - У-2 - У-4 | # 616 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 8-Калужская, 2 | # 06.09.2010 | # Протяженность 69 м # участки протяженностью 88, 104, 20, 5 м, диаметрами 125, 100, 200, 70 мм | отсутствует | # 1 355 180,49 | # 639 946,34 | # 715 234,15 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 315 |
| # 208 | # Тепловая сеть от # К-82/45 - ТК-45-8 - Энгельса,1 - Курчатова,52 - ТК-45-16 - ТК-45-15 | # 713 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 1- Курчатова, 52 | # 10.06.2010 | # Протяженность 668 м # участки протяженностью 402, 327, 20 м, диаметрами 200, 150, 80 мм | отсутствует | # 11 459 025,82 | # 5 411 206,64 | # 6 047 819,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 318 |
| # 209 | # Тепловая сеть от # К-82а - Энгельса, 2 | # 705 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 2 | # 01.06.1988 | # Протяженность 144 м # участки протяженностью 25, 17 м, диаметрами 150, 200 мм | отсутствует | # 789 869,47 | # 372 993,92 | # 416 875,55 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 582 |
| # 210 | # Тепловая сеть от К-83 - ТК-39-23 - Калужская,1 - Калужская,3 | # 586 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 1-3 | # 01.08.1980 | # Протяженность 465 м # участки протяженностью 351, 24, 136, 16 м, диаметрами 200, 125, 80 ,150 мм | отсутствует | # 11 249 541,30 | # 5 312 283,39 | # 5 937 257,91 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 676 |
| # 211 | # Тепловая сеть от К-84 до Энгельса 14 (библиотека) | # 617 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 14 | # 01.09.1982 | # Протяженность 50 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 841 260,21 | # 397 261,77 | # 443 998,44 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 651 |
| # 212 | # Тепловая сеть от К-85 - ТК-40а-20 - Аксенова,17 (Универмаг) | # 633 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 17 | # 01.12.1983 | # Протяженность 221 м # участки протяженностью 86, 101, 12 м, диаметрами 200, 150, 80 мм | отсутствует | # 3 124 168,00 | # 2 789 435,71 | # 334 732,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 636 |
| # 213 | # Тепловая сеть от К-85 до Энгельса 22 (Музыкальная школа) | # 596 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 22 | # 01.03.1981 | # Протяженность 50 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 1 213 619,00 | # 1 083 588,39 | # 130 030,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 669 |
| # 214 | # Тепловая сеть от К-86 -- Энгельса,24 - У-3 - У-6 - У-8 - У-9 (Энгельса,24) | # 589 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 24 | # 01.09.1980 | # Протяженность 236 м # участки протяженностью 104, 81, 54 м, диаметрами 125, 100, 80 мм | отсутствует | # 16 516 515,21 | # 7 799 465,52 | # 8 717 049,69 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 675 |
| # 215 | # Тепловая сеть от К-89 до Энгельса,34 | # 583 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 34 | # 01.09.1979 | # Протяженность 216 м # участки протяженностью 71.5, 23, 26, 30, 27 м, диаметрами 125, 100, 80, 70, 50 мм | отсутствует | # 11 534 887,10 | # 5 447 030,02 | # 6 087 857,08 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 687 |
| # 216 | # Тепловая сеть от К-92 - Гагарина,21 -- Гагарина,23 | # 625 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 21-23 | # 01.06.1983 | # Протяженность 50 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 576 769,00 | # 514 972,32 | # 61 796,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 642 |
| # 217 | # Тепловая сеть от К-93 до ТК-51-6 (Гагарина,39) | # 2401 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 39 | # 01.01.1984 | # Протяженность 45 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 470 791,00 | # 222 317,97 | # 248 473,03 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 635 |
| # 218 | # Тепловая сеть от # К-93а - ТК-52а-19а - Гагарина,42 | # 756 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 42 | # 01.07.1995 | # Протяженность 145 м # участки протяженностью 156, 12, 25 м, диаметрами 125/150, 100, 200 мм | отсутствует | # 1 208 072,00 | # 1 078 635,71 | # 129 436,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 497 |
| # 219 | # Тепловая сеть от К-94 - ТК-51-8 - ТК-51-11 - ТК-51-12 - Гагарина,43 | # 661 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 43 | # 01.06.1985 | # Протяженность 204 м # участки протяженностью 205, 40, 31, 54, 31 м, диаметрами 150, 100, 70, 200, 300 мм | отсутствует | # 1 864 043,00 | # 1 664 324,11 | # 199 718,89 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 618 |
| # 220 | # Тепловая сеть от К-94 до ТК-51-10 - Гагарина,45 | # 628 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 45 | # 01.06.1983 | # Протяженность 55 м # участки протяженностью 45, 11 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | # 265 889,00 | # 237 400,89 | # 28 488,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 642 |
| # 221 | # Тепловая сеть от К-95 до Гагарина,63 | # 685 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 63 | # 01.06.1987 | # Протяженность 51 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 255 856,00 | # 228 442,86 | # 27 413,14 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 594 |
| # 222 | # Тепловая сеть от К-96 до У-1.2 (Белкинская, 43) - Белкинская,43 - Белкинская,45 | # 683 | # Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 43-45 | # 01.06.1987 | # Протяженность 242 м # участки протяженностью 95, 56.5, 14, 50, 18 м, диаметрами 150, 125, 100, 80, 200 мм | отсутствует | # 2 141 961,44 | # 1 011 481,79 | # 1 130 479,65 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 594 |
| # 223 | # Тепловая сеть от К-97 - Белкинская, 47 | # 694 | # Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 45 | # 01.12.1987 | # Протяженность 26 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 112 509,00 | # 100 454,46 | # 12 054,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 588 |
| # 224 | # Тепловая сеть от К-98 до КНС (51микрорайон) | # 626 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 226 | # 01.06.1983 | # Протяженность 74 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 734 907,52 | # 347 039,66 | # 387 867,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 642 |
| # 225 | # Тепловая сеть от Калужская, 5 (школа 12) до Калужская,7 | # 618 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 5 | # 01.09.1982 | # Протяженность 70 м # участки протяженностью 50, 22 м, диаметрами 50, 200 мм | отсутствует | # 171 100,00 | # 152 767,86 | # 18 332,14 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 651 |
| # 226 | # Тепловая сеть от Калужская,13 до Маркса,116 | # 610 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 13 | # 01.12.1981 | # Протяженность 69 м # участки протяженностью 23, 14, 31 м, диаметрами 80, 200, 300 мм | отсутствует | # 727 617,70 | # 343 597,25 | # 384 020,45 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 660 |
| # 227 | # Тепловая сеть от Калужская.11 (школа №13) до здания тира | # 650 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 11 | # 01.10.1984 | # Протяженность 136 м # участки протяженностью 83, 59 м, диаметрами 32, 150 мм | отсутствует | # 497 206,00 | # 443 933,93 | # 53 272,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 626 |
| # 228 | # Тепловая сеть от Комарова,5 до Комарова,7 | # 1815 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 5-7 | # 01.01.1968 | # Протяженность 25 м # Диаметр 70 мм | отсутствует | # 402 144,43 | # 189 901,54 | # 212 242,89 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 827 |
| # 229 | # Тепловая сеть от Комарова,9 до Комарова,11 | # 1816 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9-11 | # 01.01.1971 | # Протяженность 127 м # участки протяженностью 87.5, 50 м, диаметрами 70, 150 мм | отсутствует | # 2 042 893,51 | # 964 699,71 | # 1 078 193,80 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 791 |
| # 230 | # Тепловая сеть от Курчатова, 54 – # ТК-38-8 - ТК-38-6 - Курчатова,60 | # 709 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 54-60 | # 01.09.1988 | # Протяженность 117 м # участки протяженностью 30, 63, 12, 20 м, диаметрами 150, 80, 70, 200 мм | отсутствует | # 989 243,00 | # 883 252,68 | # 105 990,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 579 |
| # 231 | # Тепловая сеть от Ленина, 194 (1) до хозблока | # 702 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 194 | # 01.06.1988 | # Протяженность 26 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 111 453,00 | # 99 511,61 | # 11 941,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 582 |
| # 232 | # Тепловая сеть от Ленина,122 - Ленина,124 | # 1823 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122-124 | # 01.01.1972 | # Протяженностью 8 м # участки протяженностью 5,6 м, диаметром 70 мм | отсутствует | # 128 686,22 | # 60 768,49 | # 67 917,73 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 779 |
| # 233 | # Тепловая сеть от Ленина,129 (Дом уч.) - ТК-32а-3а -- Ленина,131а (гараж) | # 572 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 129 | # 01.09.1978 | # Протяженность 278 м # участки протяженностью 155, 77, 57, 27, 51, 4 м, диаметрами 80, 70, 50, 125, 100, 150 мм | отсутствует | # 4 764 126,95 | # 2 249 726,62 | # 2 514 400,33 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 234 | # Тепловая сеть от Ляшенко,6а – # У-(Ляшенко,6) | # 471 | # Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко, 6а | # 30.09.2009 | # Протяженность 112 м # участки протяженностью 48, 11, 56 м, диаметрами 125, 80, 150 мм | отсутствует | # 764 675,74 | # 361 096,88 | # 403 578,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 327 |
| # 235 | # Тепловая сеть от # М-23 - М-24 - М-26. Дренаж от ТК. поселок Мирный (ул.Труда) | # 253 | # Калужская область, г.Обнинск, # ул. Труда | # 01.05.1971 | # Протяженность 314 м # участки протяженностью 44, 150 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 1 168 328,00 | # 1 043 150,00 | # 125 178,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 236 | # Тепловая сеть от # М-23 - М-30 - М-31. поселок Мирный | # 257 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 26-28 | # 01.05.1971 | # Протяженность 53 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 298 316,00 | # 266 353,57 | # 31 962,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 237 | # Тепловая сеть от # М-23 до здания Пионерский проезд, 26. поселок Мирный | # 85 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 26 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 238 | # Тепловая сеть от # М-24 до Пионерский проезд,24 | # 249 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 24 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 3 349 934,35 | # 1 581 913,44 | # 1 768 020,91 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 239 | # Тепловая сеть от # М-25 до ул.Труда,1 | # 128 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда,1 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 240 | # Тепловая сеть от # М-26 до У-(Труда.9). п.Мирный | # 252 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженностью 100 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 522 644,00 | # 466 646,43 | # 55 997,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 241 | # Тепловая сеть от # М-26 до ул.Труда,5 | # 170 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда,5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 242 | # Тепловая сеть от # М-28 до здания Чехова,14, поселок Мирный | # 259 | # Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 14 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 3 903 091,60 | # 1 843 126,59 | # 2 059 965,01 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 243 | # Тепловая сеть от # М-29 до здания Глинки, 6, поселок Мирный | # 307 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки,6 | # 01.05.1971 | # Протяженность 26 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 244 | # Тепловая сеть от # М-29 до М-31, поселок Мирный | # 326 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд- Глинки | # 01.05.1971 | # Протяженность 43 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 245 | # Тепловая сеть от # М-29а до здания Чехова, 6, поселок Мирный | # 314 | # Калужская область, г.Обнинск, Чехова,6 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 246 | # Тепловая сеть от # М-30а до Чехова,4; поселок Мирный | # 439 | # Калужская область, г.Обнинск, # Чехова, 4 | # 01.05.1971 | # Протяженность 42 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 1 151 685,82 | # 1 028 290,91 | # 123 394,91 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 247 | # Тепловая сеть от # М-30а до здания Глинки, 4, поселок Мирный | # 255 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 4 | # 01.05.1971 | # Протяженность 24 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 116 302,52 | # 103 841,54 | # 12 460,98 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 248 | # Тепловая сеть от # М-31 до Пионерский проезд, 28; поселок Мирный | # 373 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 28 | # 01.05.1971 | # Протяженность 9 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 274 210,91 | # 244 831,17 | # 29 379,74 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 249 | # Тепловая сеть от # М-31 до здания Пионерский проезд, 28, поселок Мирный | # 89 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 28 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 250 | # Тепловая сеть от # М-32 - М-32а - М-38, поселок Мирный | # 256 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 30 | # 01.05.1971 | # Протяженность 84 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 403 690,00 | # 360 437,50 | # 43 252,50 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 251 | # Тепловая сеть от # М-32 - У-(Глинки,3) - до здания Глинки, 3, поселок Мирный | # 322 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки,3 | # 01.05.1971 | # Протяженность 98 м # диаметр 50/70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 252 | # Тепловая сеть от # М-32а до здания Пионерский проезд, 30, поселок Мирный | # 104 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 30 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 253 | # Тепловая сеть от # М-33 до улицы Глинки, 14 | # 247 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 14 | # 01.05.1971 | # Протяженность 40 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 136 946,20 | # 122 273,39 | # 14 672,81 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 254 | # Тепловая сеть от # М-33а до улицы Глинки, 7 | # 244 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 7 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 886 438,20 | # 418 595,82 | # 467 842,38 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 255 | # Тепловая сеть от # М-33а до улицы Глинки, 8 | # 245 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 40 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 136 946,20 | # 122 273,39 | # 14 672,81 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 256 | # Тепловая сеть от # М-33в до здания Глинки, 11, поселок Мирный | # 284 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 11 | # 01.05.1971 | # Протяженность 19 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 257 | # Тепловая сеть от # М-33в до здания Глинки, 12, поселок Мирный | # 303 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 12 | # 01.05.1971 | # Протяженность 40 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 193 837,52 | # 173 069,21 | # 20 768,31 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 258 | # Тепловая сеть от # М-34 до здания улицы Глинки, 5 | # 376 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 5 | # 01.05.1971 | # Протяженностью 18 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 420 955,00 | # 375 852,68 | # 45 102,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 259 | # Тепловая сеть от # М-39 -- М-40 -М-41 | # 777 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд | # 01.01.1994 | # Протяженность 153 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 4 337 798,00 | # 3 873 033,93 | # 464 764,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 515 |
| # 260 | # Тепловая сеть от # М-39 - Пионерский проезд, 32а(магазин) | # 724 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 32а | # 01.06.1989 | # Протяженность 84 м # участки протяженностью 10, 22, 15 м, диаметрами 50,32,40 мм | отсутствует | # 291 540,90 | # 137 672,09 | # 153 868,81 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 570 |
| # 261 | # Тепловая сеть от # М-5 - Пирогова, 1-5 | # 493 | # Калужская область, г.Обнинск, Пирогова, 1-5 | # 01.01.1958 | # Протяженность 190 м # участки протяженностью 198, 143 м, диаметрами 50/80/100, 50 мм | отсутствует | # 4 160 327,00 | # 3 714 577,68 | # 445 749,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 947 |
| # 262 | # Тепловая сеть от Маркса, 34 до Маркса, 20 | # 654 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 34-20 | # 01.12.1984 | # Протяженность 44 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 350 735,00 | # 313 156,25 | # 37 578,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 624 |
| # 263 | # Тепловая сеть от Маркса,112 (детский сад №35) до здания хозяйственного блока | # 649 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 112 | # 01.10.1984 | # Протяженность 20 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 264 | # Тепловая сеть от Маркса,36 - ТК-32-17 - Маркса,44 | # 566 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса,36- Маркса, 44 | # 01.09.1978 | # Протяженность 131,3 м # участки протяженностью 19, 22, 46, 20, 22.3, 3 м, диаметрами 150, 100, 80, 200, 150, 100 мм | отсутствует | # 1 219 693,00 | # 1 089 011,61 | # 130 681,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 265 | # Тепловая сеть от Маркса,54 - Маркса,62 | # 2794 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса,54- Маркса, 62 | # 05.08.2010 | # Протяженность 48 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 1 039 914,44 | # 491 070,71 | # 548 843,73 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации города Обнинска №1182-п от 28.07.2010 г., акт приема передачи №74 от 02.08.2010г. | 316 |
| # 266 | # Тепловая сеть от Маркса,80 - Маркса,84 | # 584 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 80-84 | # 01.01.1980 | # Протяженность 150 м # участки протяженностью 34, 6, 14 м, диаметрами 125, 150, 300 мм | отсутствует | # 1 357 983,00 | # 1 212 484,82 | # 145 498,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 683 |
| # 267 | # Тепловая сеть от Маркса,84 - Маркса,86 - Маркса,90 - Энгельса,30 | # 588 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 84,86,90 - Энгельса, 30 | # 01.08.1980 | # Протяженность 323 м # участки протяженностью 95, 14, 87.7, 45, 16, 38 м, диаметрами 125, 100, 70, 80, 150, 250 мм | отсутствует | # 1 498 649,00 | # 1 338 079,46 | # 160 569,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 676 |
| # 268 | # Тепловая сеть от Маркса12 -ТК-32-6 -ТК-32-6а -- Маркса,6 | # 565 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 12-6 | # 01.09.1978 | # Протяженность 265 м # участки протяженностью 151.4, 35, 18, 40, 25 м, диаметрами 150, 200,100,80,50 мм | отсутствует | # 5 146 973,00 | # 4 595 511,61 | # 551 461,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 269 | # Тепловая сеть от ст.Ленина 89 до # ТК-26а-1 d80,l29 | # 483 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 89 | # 01.06.1971 | # Протяженность 20 м # участки протяженностью 45, 3 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | # 305 576,73 | # 144 300,12 | # 161 276,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 786 |
| # 270 | # Тепловая сеть от ст.Ленина,108 до # ТК-27-26; от ТК-27-26 до Ленина 104 (торговый центр) | # 498 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 104-108 | # 01.09.1972 | # Протяженность 141 м # участки протяженностью 68, 34, 44 м, диаметрами 80, 70, 150 мм | отсутствует | # 598 747,00 | # 534 595,54 | # 64 151,46 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 771 |
| # 271 | # Тепловая сеть от стены Энгельса 32 -- ТК-39-29 - Энгельса,32(детский сад) | # 593 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 32 | # 01.01.1981 | # Протяженность 130 м # участки протяженностью 79, 29 м, диаметрами 80, 300 мм | отсутствует | # 451 510,00 | # 403 133,93 | # 48 376,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 671 |
| # 272 | # Тепловая сеть от стЛенина,100 до ст.Ленина,102 | # 46 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 100 | # 01.05.1971 | # Протяженность 89 м # участки протяженностью 36, 2 м, диаметрами 80, 125 мм | отсутствует | # 1 314 382,26 | # 620 680,51 | # 693 701,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 273 | # Тепловая сеть от # ТК-(Ленина,28) – # ТК - на другой стороне Ленина | # 304 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 28 | # 01.05.1957 | # Протяженность 71 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 589 384,00 | # 526 235,71 | # 63 148,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 955 |
| # 274 | # Тепловая сеть от # ТК-1(ПЗ) – # ТК-2(ПЗ)Пождепо | # 2379 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 20 | # 01.01.1983 | # Протяженность 183,7 м # участки протяженностью 112, 708, 122, 37.7 м диаметрами 250, 200, 150, 150 мм | отсутствует | # 746 744,00 | # 666 735,71 | # 80 008,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 647 |
| # 275 | # Тепловая сеть от # ТК-101 - Ленина, 206 | # 692 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 206 | # 01.10.1987 | # Протяженность 49 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 2 242 502,00 | # 2 002 233,93 | # 240 268,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 590 |
| # 276 | # Тепловая сеть от # ТК-22-3 до стены проходной ЦИПК (Курчатова, улица) | # 656 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, ЦИПК | # 01.12.1984 | # Протяженность 8 м # диаметр 32 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 277 | # Тепловая сеть от # ТК-25-4 - здание Жукова,7 - до узла(Жукова,7) транзит | # 67 | # Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 7 | # 01.05.1971 | # Протяженность 93 м # участки протяженностью 46, 46 м, диаметрами 150, 100 мм | отсутствует | # 1 397 807,16 | # 660 075,60 | # 737 731,56 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 278 | # Тепловая сеть от # ТК-26-10 до Любого,10 | # 1802 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 10 | # 31.12.2003 | # Протяженность 25 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 276 391,00 | # 177 679,93 | # 98 711,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| # 279 | # Тепловая сеть от # ТК-26-11 -- ТК-26-22 ул. Любого | # 728 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого-Самсоновский проезд | # 01.12.1989 | # Протяженность 251 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 280 | # Тепловая сеть от # ТК-26-14 до стены Школы-интерната | # 480 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | # 01.05.1971 | # Протяженность 53 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 281 | # Тепловая сеть от # ТК-26-14 доТК-26-15; от ТК-26-15 до прачечной | # 481 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | # 01.05.1971 | # Протяженность 29 м # участки протяженностью 33, 14 м, диаметрами 125, 50 мм | отсутствует | # 228 055,00 | # 203 620,54 | # 24 434,46 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 282 | # Тепловая сеть от # ТК-26-17 до ТК-26-14 (школа-интернат) | # 2388 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | # 01.01.1975 | # Протяженность 90,5 м # участки протяженностью 85, 13.5 м, диаметрами 125, 50 мм | отсутствует | # 112 315,00 | # 53 037,64 | # 59 277,36 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 743 |
| # 283 | # Тепловая сеть от # ТК-26-19 - Заводская, 15 | # 1814 | # Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 15 | # 01.01.1976 | # Протяженность 8 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 1 861 354,74 | # 878 973,07 | # 982 381,67 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 731 |
| # 284 | # Тепловая сеть от # ТК-26-19 до ТК-26-17. Дренаж ТК-26-19 | # 527 | # Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 15 | # 01.11.1975 | # Протяженность 159 м # диаметр 200 мм | отсутствует | # 2 588 411,00 | # 2 311 081,25 | # 277 329,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 733 |
| # 285 | # Тепловая сеть от # ТК-26-20 - Заводская, 13 | # 1807 | # Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 13 | # 31.12.1976 | # Протяженность 18 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 3 380 017,70 | # 1 596 119,47 | # 1 783 898,23 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 720 |
| # 286 | # Тепловая сеть от # ТК-26-21 - детский сад № 29, улица Заводская, д.11 | # 2407 | # Калужская область, г.Обнинск, Заводская, 11 | # 01.01.1975 | # Протяженность 35 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 229 656,00 | # 108 448,67 | # 121 207,33 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 743 |
| # 287 | # Тепловая сеть от # ТК-26-22 - Интернат "Надежда" | # 725 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 4 | # 01.12.1988 | # Протяженность 20 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 104 409,00 | # 93 222,32 | # 11 186,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 576 |
| # 288 | # Тепловая сеть от # ТК-26-3 до ТК-26-3а | # 1229 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 10 | # 01.05.2000 | # Протяженность 32 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 289 | # Тепловая сеть от # ТК-26-3а до ТК-26-6 | # 1230 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 3-5 | # 01.05.2000 | # Протяженность 148 м # участки диаметром 100/125/150 мм | отсутствует | # 325 557,00 | # 250 950,19 | # 74 606,81 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 439 |
| # 290 | # Тепловая сеть от # ТК-26-5а - общежитие улица Любого,6 | # 2361 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 6 | # 31.10.1987 | # Протяженность 32 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 420 623,00 | # 198 627,53 | # 221 995,47 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 590 |
| # 291 | # Тепловая сеть от # ТК-26-6 до ТК-26-8 | # 1231 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5а | # 01.05.2000 | # Протяженность 96 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 147 463,00 | # 113 669,40 | # 33 793,60 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 439 |
| # 292 | # Тепловая сеть от # ТК-26-7а до зд.Любого,8 | # 491 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 8 | # 01.12.1971 | # Протяженность 25 м # Диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 293 | # Тепловая сеть от камеры ТК-26-8 до ТК-26-8б | # 1232 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5а-Заводская, 7 | # 01.05.2000 | # Протяженность 58 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 294 | # Тепловая сеть от # ТК-26а-1 до Ленина,87 (общежитие) | # 643 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 87 | # 01.07.1984 | # Протяженность 27 м # участки диаметрами 70, 100 мм | отсутствует | # 372 110,56 | # 175 718,88 | # 196 391,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 629 |
| # 295 | # Тепловая сеть от камеры ТК-27-11 - Гурьянова,7 - по подвалу (Гурьянова, 7) | # 416 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 7 | # 01.05.1971 | # Протяженность 62 м # участки протяженностью 16, 46 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 353 244,00 | # 315 396,43 | # 37 847,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 296 | # Тепловая сеть от камеры ТК-27-12 до здания Ленина,92 | # 441 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 92 | # 01.05.1971 | # Протяженность 32 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 376 131,00 | # 335 831,25 | # 40 299,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 297 | # Тепловая сеть от камеры ТК-27-13 до ТК-27-15 | # 399 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 96 | # 01.05.1971 | # Протяженность 29 м # диаметр 200 мм | отсутствует | # 1 634 569,71 | # 771 880,14 | # 862 689,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 298 | # Тепловая сеть от камеры ТК-27-14 до здания Ленина,90; от камеры ТК-27-14 до здания Ленина,88. | # 434 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 90-88 | # 01.05.1971 | # Протяженность 38 м # участки протяженностью 33, 12 м, диаметрами 50, # 80 мм | отсутствует | # 501 205,85 | # 236 680,54 | # 264 525,31 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 299 | # Тепловая сеть от камеры ТК-27-16 до здания Ленина,94 | # 398 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 94 | # 01.05.1971 | # Протяженность 61 м # участки протяженностью 51,25 м, диаметр 200 мм | отсутствует | # 1 307 995,00 | # 1 167 852,68 | # 140 142,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 300 | # Тепловая сеть от # ТК-27-19 до ТК-27-20 | # 395 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 100- Гурьянова, 11 | # 01.05.1971 | # Протяженность 62 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 626 023,00 | # 558 949,11 | # 67 073,89 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 301 | # Тепловая сеть от # ТК-27-2 до Ленина, 84 (библиотека) | # 2793 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 84 | # 05.08.2010 | # Протяженность 51,25 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 133 289,64 | # 62 942,33 | # 70 347,31 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации города Обнинска №1181-п от 28.07.2010 года, акт приема-передачи №75 от 02.08.2010 | 316 |
| # 302 | # Тепловая сеть от # ТК-27-20 до зд.Гурьянова,11 | # 394 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 11 | # 01.05.1971 | # Протяженность 57 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 330 358,00 | # 294 962,50 | # 35 395,50 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 303 | # Тепловая сеть от # ТК-27-20 до ТК-27-21 | # 393 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | # 01.05.1971 | # Протяженность 67 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 669 933,00 | # 598 154,46 | # 71 778,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 304 | # Тепловая сеть от # ТК-27-21 до зд.Гурьянова,9 | # 392 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 88 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 944 001,95 | # 445 778,70 | # 498 223,25 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 305 | # Тепловая сеть от # ТК-27-23) - Ленина,120 | # 1822 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 120 | # 01.01.1972 | # Протяженность 24 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 386 058,65 | # 182 305,47 | # 203 753,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 779 |
| # 306 | # Тепловая сеть от # ТК-27-24 - Ленина,112 | # 403 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 112 | # 01.05.1971 | # Протяженность 49 м # участки диаметром # 50/100 мм | отсутствует | # 432 025,00 | # 385 736,61 | # 46 288,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 307 | # Тепловая сеть от # ТК-27-29а – # У-(Лен.122) - зд.Ленина,122 по ширине здания | # 424 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 122 | # 01.05.1971 | # Протяженность 26 м # участки протяженностью 15, 6 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 353 345,00 | # 315 486,61 | # 37 858,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 308 | # Тепловая сеть от # ТК-27-31 до зд.Комарова,5 – # У -(Комарова.5) транзит У-2 (Ком.5) до У-3 (Ком.5) | # 421 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 5-7 | # 01.05.1971 | # Протяженность 104 м # участки протяженностью 44.5, 56 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 293 739,00 | # 262 266,96 | # 31 472,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 309 | # Тепловая сеть от # ТК-27-33а до зд.Ленина,110 | # 383 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 110 | # 01.05.1971 | # Протяженность 11 м # участки протяженностью 6, 5 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | # 315 271,00 | # 281 491,96 | # 33 779,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 310 | # Тепловая сеть от # ТК-27-34а -- Гурьянова,17 – # У-(Гурьянова.,17) | # 418 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 17 | # 01.05.1971 | # Протяженность 56 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 325 780,00 | # 290 875,00 | # 34 905,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 311 | # Тепловая сеть от # ТК-27-4 до ТК-27-5 | # 382 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 4 | # 01.05.1971 | # Протяженность 36 м # участки диаметром 150/200 мм | отсутствует | # 406 790,00 | # 363 205,36 | # 43 584,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 312 | # Тепловая сеть от # ТК-27-5 до ТК-27-6 | # 406 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 6 | # 01.05.1971 | # Протяженность 49 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 511 858,00 | # 457 016,07 | # 54 841,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 313 | # Тепловая сеть от # ТК-27-6 до Мира,8 | # 407 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 37 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 346 192,00 | # 309 100,00 | # 37 092,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 314 | # Тепловая сеть от # ТК-27-6 до Мира,4 | # 1830 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 4 | # 01.01.1966 | # Протяженность 6 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 315 | Тепловая сеть от ТК-27/1 до ул.Ленина,86 # (Атомиздат) | # 47 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 86 | # 01.05.1971 | # Протяженность 32 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 2 953 361,88 | # 1 394 643,11 | # 1 558 718,77 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 316 | # Тепловая сеть от # ТК-29-1 – # У-(Курчатова,28) – # У-(Курчатова,30) транзит | # 1818 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28-30 | # 01.01.1968 | # Протяженность 115 м # диаметр 200 мм | отсутствует | # 1 849 864,37 | # 873 547,06 | # 976 317,31 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 827 |
| # 317 | # Тепловая сеть от # ТК-29-13 до зд. Курчатова, 20а | # 524 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20а | # 01.04.1975 | # Протяженность 29 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 193 761,00 | # 173 000,89 | # 20 760,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 740 |
| # 318 | # Тепловая сеть от # ТК-29-15 до зд.Курчатова, 26а | # 515 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 26а | # 01.10.1973 | # Протяженность 41 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 420 955,00 | # 375 852,68 | # 45 102,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 758 |
| # 319 | # Тепловая сеть от # ТК-29-15 до Курчатова 22а | # 1817 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 22а | # 01.01.1968 | # Протяженность 6 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 320 | # Тепловая сеть от # ТК-29-16 до зд.Курчатова, 24а | # 463 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 24а | # 01.05.1971 | # Протяженность 35 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 245 036,00 | # 218 782,14 | # 26 253,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 321 | # Тепловая сеть от # ТК-29-18 до зд.Мира,18 - У-(Мира,18) - транзит | # 450 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18-16 | # 01.05.1971 | # Протяженностью 82 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 713 156,07 | # 336 768,14 | # 376 387,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 322 | # Тепловая сеть от # ТК-29-18 до зд.Мира,18а | # 449 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18а | # 01.05.1971 | # Протяженность 12 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 116 602,00 | # 104 108,93 | # 12 493,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 323 | # Тепловая сеть от # ТК-29-18 до Мира,20 | # 1828 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 20 | # 01.01.1970 | # Протяженность 16 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 257 372,43 | # 121 536,98 | # 135 835,45 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 803 |
| # 324 | # Тепловая сеть от # ТК-29-8 до зд.Ляшенко,8а | # 510 | # Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко 8а | # 01.06.1973 | # Протяженность 42 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 429 528,00 | # 383 507,14 | # 46 020,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 762 |
| # 325 | Тепловая сеть от ТК-3(ПЗ) -- ТК-4(ПЗ) -Пождепо, ТК-4(ПЗ) до У-метр; ТК-4(ПЗ)-ТК-5(ПЗ)-Гараж 600; # ТК-5(ПЗ)-ТК-6 | # 634 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд | # 01.01.1984 | # Протяженность 1799 м # участки протяженностью 112, 481, 10, 155, 428, 70, 43 м, диаметрами 250, 200, 100, 150, 125, 150, 40 мм | отсутствует | # 18 528 718,00 | # 16 543 498,21 | # 1 985 219,79 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 635 |
| # 326 | # Тепловая сеть от # ТК-32-13 -- Королева,17. Дренаж от К-57а | # 552 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 17 | # 01.12.1977 | # Протяженность 31 м # участки протяженностью 23, 4 м, диаметром 50, 150 мм | отсутствует | # 345 371,00 | # 308 366,96 | # 37 004,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 708 |
| # 327 | # Тепловая сеть от # ТК-32-13 - Маркса,38 - У-1(Маркса,38) - Королева,25 (Дет.комбинат) | # 553 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 38 | # 01.12.1977 | # Протяженность 83 м # участки протяженностью 33, 51 м, диаметрами 125, 80 мм | отсутствует | # 1 411 520,39 | # 666 551,30 | # 744 969,09 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 708 |
| # 328 | # Тепловая сеть от # ТК-32-13 - ТК-32-14 | # 561 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 32 | # 01.07.1978 | # Протяженность 141 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 510 878,00 | # 456 141,07 | # 54 736,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 701 |
| # 329 | # Тепловая сеть от # ТК-32-16 - Маркса, 36; от ТК-32-16 - Маркса,38 - Королева,21 | # 551 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 36-38 | # 01.12.1977 | # Протяженность 128 м # участки протяженностью 60 , 63.4, 5 м, диаметрами 150, 100, 80 мм | отсутствует | # 4 519 334,00 | # 4 035 119,64 | # 484 214,36 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 708 |
| # 330 | # Тепловая сеть от # ТК-32-17 до стены Маркса,34 (7подъезд) | # 619 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 34 | # 01.12.1982 | # Протяженность 25 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 219 549,00 | # 196 025,89 | # 23 523,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 648 |
| # 331 | # Тепловая сеть от # ТК-32-6а - Маркса, 8; ТК-32-8 -- Маркса,8 | # 676 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса,8 | # 01.06.1986 | # Протяженность 63 м # участки протяженностью 55, 6 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | # 538 337,00 | # 480 658,04 | # 57 678,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 606 |
| # 332 | # Тепловая сеть от # ТК-32-6а - ТК-32-7а - Ленина,134 | # 731 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 134 | # 01.03.1990 | # Протяженность 72 м # участки протяженностью 46, 32.4, 3 м, диаметрами 100, 80, 150 мм | отсутствует | # 994 227,00 | # 887 702,68 | # 106 524,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 561 |
| # 333 | # Тепловая сеть от # ТК-32-7а - ТК-32-7б - Ленина,132 | # 737 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 132 | # 01.10.1990 | # Протяженность 110 м # участки протяженностью 48, 22, 45 м, диаметрами 100, 80, 200 мм | отсутствует | # 516 565,00 | # 461 218,75 | # 55 346,25 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 554 |
| # 334 | # Тепловая сеть от # ТК-32-7а до Маркса,4 (кв.32) | # 738 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 4 | # 01.10.1990 | # Протяженность 37 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 321 500,00 | # 287 053,57 | # 34 446,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 554 |
| # 335 | # Тепловая сеть от # ТК-32-7б - ТК-32-7в - Ленина,132 | # 739 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 132 | # 01.10.1990 | # Протяженность 90 м # участки протяженностью 62, 90, 15 м, диаметрами 100, 80, 200 мм | отсутствует | # 536 453,00 | # 478 975,89 | # 57 477,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 554 |
| # 336 | Тепловая сеть от ТК-32-7в -Ленина,128 # (музей) | # 746 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 128 | # 01.01.1990 | # Протяженность 22 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 425 315,32 | # 200 843,35 | # 224 471,97 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 563 |
| # 337 | # Тепловая сеть от # ТК-32-8 до Маркса, 20 (1) | # 2394 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 20 | # 01.01.1982 | # Протяженность 36 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 470 791,00 | # 222 317,97 | # 248 473,03 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 659 |
| # 338 | # Тепловая сеть от # ТК-32-8б до насосной Ленина,130 | # 730 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 130 | # 01.03.1990 | # Протяженность 11 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 339 | # Тепловая сеть от # ТК-32-9 -- Маркса,26; - Маркса,18 | # 581 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 18-26 | # 01.06.1979 | # Протяженность 186 м # участки протяженностью 140, 9, 25 м, диаметрами 80, 100, 50 мм | отсутствует | # 1 835 356,00 | # 1 638 710,71 | # 196 645,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 690 |
| # 340 | # Тепловая сеть от # ТК-32а-1 - зд.Ленина,127 – # У-(Лен.127) тупик | # 506 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 127 | # 01.03.1973 | # Протяженность 56 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 341 | Тепловая сеть от ТК-32а-3 до Ленина,129 # (Дом ученых) | # 554 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 129 | # 01.02.1978 | # Протяженность 26 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 7 715 723,83 | # 3 643 536,25 | # 4 072 187,58 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 706 |
| # 342 | # Тепловая сеть от # ТК-32а-3а - Ленина,131 (ЦРТДиЮ) | # 2391 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 131 | # 01.01.1977 | # Протяженность 31 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 755 055,00 | # 356 553,75 | # 398 501,25 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 719 |
| # 343 | # Тепловая сеть от # ТК-32а-6 доТК-32а-7 ул.Цветкова | # 614 | # Калужская область, г.Обнинск, Цветкова | # 01.05.1982 | # Протяженность 387 м # участки протяженностью 200, 79 м, диаметрами 125, 150 мм | отсутствует | # 3 923 337,00 | # 3 502 979,46 | # 420 357,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 655 |
| # 344 | # Тепловая сеть от # ТК-32а-6б до пождепо (Самсоновский проезд) | # 762 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 12 | # 01.08.1991 | # Протяженность 24 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 623 156,00 | # 556 389,29 | # 66 766,71 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 544 |
| # 345 | # Тепловая сеть от # ТК-38-8 - Курчатова, 56 | # 718 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 56 | # 01.06.1989 | # Протяженность 8 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 346 | # Тепловая сеть от # ТК-38-8 -- ТК-38-8а -- Курчатова,64 | # 1227 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 64 | # 01.05.2000 | # Протяженность 200 м # участки протяженностью 41, 90, 36, 38 м, диаметрами 100, 80, 80, 50 мм | отсутствует | # 1 297 906,83 | # 612 900,45 | # 685 006,38 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 439 |
| # 347 | # Тепловая сеть от # ТК-39-10 - ТК-39-11 Энгельса, 28 (детский комбинат № 33) | # 608 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 28 | # 01.09.1981 | # Протяженность 241 м # участки протяженностью 76, 43, 75, 7, 37 м, диаметрами 100, 70, 80, 200, 150 мм | отсутствует | # 3 430 376,55 | # 1 619 900,04 | # 1 810 476,51 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 663 |
| # 348 | # Тепловая сеть от # ТК-39-13 до Калужская,9 | # 606 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 9 | # 01.09.1981 | # Протяженность 56 м # участки протяженностью 57, 2 м, диаметром 80, 200 мм | отсутствует | # 242 600,00 | # 216 607,14 | # 25 992,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 663 |
| # 349 | # Тепловая сеть от # ТК-39-14 до Маркса, 108 | # 632 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 108 | # 01.12.1983 | # Протяженность 14 м # диаметром 70 мм | отсутствует | # 128 166,00 | # 114 433,93 | # 13 732,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 636 |
| # 350 | # Тепловая сеть от # ТК-39-15 -- Маркса, 114 | # 682 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 114 | # 01.12.1986 | # Протяженность 54 м # участки протяженностью 52, 8 м, диаметрами 80, 40 мм | отсутствует | # 231 480,00 | # 206 678,57 | # 24 801,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 600 |
| # 351 | # Тепловая сеть от # ТК-39-16 -- детский сад № 35, пр.Маркса, дом 112 | # 2409 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 112 | # 01.01.1983 | # Протяженность 138 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 298 316,00 | # 140 871,44 | # 157 444,56 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 647 |
| # 352 | # Тепловая сеть от # ТК-39-20 до Калужская,11(школа №13) | # 648 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская,11 | # 01.10.1984 | # Протяженность 33 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 353 | # Тепловая сеть от # ТК-39-23а -- ТК-38-5 -- Калужская,6 | # 700 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 6 | # 01.06.1988 | # Протяженность 58 м # участки протяженностью 53, 5 м, диаметрами 100, 200 мм | отсутствует | # 379 094,00 | # 338 476,79 | # 40 617,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 582 |
| # 354 | # Тепловая сеть от # ТК-39-7 до Маркса,102 | # 624 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 102 | # 01.06.1983 | # Протяженность 11 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 355 | # Тепловая сеть от # ТК-39-7 до Маркса 94 | # 615 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 94 | # 01.06.1982 | # Протяженность 43 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 389 075,00 | # 347 388,39 | # 41 686,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 654 |
| # 356 | # Тепловая сеть от # ТК-39-8 до Маркса,98 | # 605 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 94 | # 01.09.1981 | # Протяженность 6 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 357 | # Тепловая сеть от # ТК-40-16 до зд.Энгельса,13(школа №10). Дренаж от # ТК-40а-16 до ЛК | # 532 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 13 | # 01.09.1976 | # Протяженность 103 м # участки протяженностью 44, 54, 54 м, диаметрами 100, 40, 80 мм | отсутствует | # 653 759,00 | # 583 713,39 | # 70 045,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 723 |
| # 358 | # Тепловая сеть от # ТК-40-23 до зд. Королева ,12 А (Звёздная,13а ) детский комбинат # № 24. | # 505 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 12а | # 01.03.1973 | # Протяженность 40 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 435 637,00 | # 388 961,61 | # 46 675,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 765 |
| # 359 | # Тепловая сеть от # ТК-40-24 до здания Звездная,3 (школа №9) | # 512 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 3 | # 01.10.1973 | # Протяженность 14 м # участки протяженностью 15, 30 м, диаметрами 80, 50 мм | отсутствует | # 197 614,00 | # 176 441,07 | # 21 172,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 758 |
| # 360 | # Тепловая сеть от # ТК-40-41 -детский сад № 26, улица Энгельса, дом25 | # 2405 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 25 | # 01.01.1974 | # Протяженность 41 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 229 656,00 | # 108 448,67 | # 121 207,33 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 755 |
| # 361 | # Тепловая сеть от # ТК-40а-15 -- детский сад № 11, улица Звездная, дом19 | # 2397 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 19 | # 01.01.1975 | # Протяженность 53 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 298 316,00 | # 140 871,44 | # 157 444,56 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 743 |
| # 362 | # Тепловая сеть от # ТК-40а-16 -- детский сад № 27, улица Энгельса, дом 11 | # 2406 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 11 | # 01.01.1975 | # Протяженность 20 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 206 769,00 | # 97 640,92 | # 109 128,08 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 743 |
| # 363 | # Тепловая сеть от # ТК-40а-5 -- ТК-40а-6 - здания Звездная,9 и ТК-40а-6 - здания Звездная,11 | # 526 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 9 | # 01.09.1975 | # Протяженность 62 м # участки протяженностью 24, 38 м, диаметрами 80, 70 мм | отсутствует | # 109 218,00 | # 97 516,07 | # 11 701,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 735 |
| # 364 | # Тепловая сеть от # ТК-45-10 до Аксёнова,14 | # 1803 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 14 | # 31.12.2003 | # Протяженность 19 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 1 479 977,72 | # 698 878,37 | # 781 099,35 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| # 365 | # Тепловая сеть от # ТК-45-12 до Аксёнова, 12 | # 1804 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 12 | # 31.12.2003 | # Протяженность 23 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 117 894,00 | # 75 789,00 | # 42 105,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| # 366 | # Тепловая сеть от # ТК-45-12 до Аксенова,16; от Энгельса,7 до # Узла-(Энгельса, 7) | # 748 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 16, Энгельса, 7 | # 01.04.1989 | # Протяженность 57 м # участки протяженностью 26, 123, 42 м, диаметрами 50, 100, 80 мм | отсутствует | # 1 168 910,00 | # 1 043 669,64 | # 125 240,36 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 572 |
| # 367 | # Тепловая сеть от # ТК-45-14 -- Аксенова,8(детский комбинат № 41) | # 744 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 8 | # 01.12.1989 | # Протяженность 46 м # участки протяженностью 31, 14 м, диаметрами 80, 150 мм | отсутствует | # 3 190 673,00 | # 2 848 815,18 | # 341 857,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 564 |
| # 368 | # Тепловая сеть от # ТК-45-16 до Курчатова,46 | # 736 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 46 | # 01.09.1990 | # Протяженность 35 м # участки протяженностью 25, 10 м, диаметром 50, 200 мм | отсутствует | # 366 189,00 | # 326 954,46 | # 39 234,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 555 |
| # 369 | # Тепловая сеть от # ТК-45-9 - Энгельса,7 | # 743 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 7 | # 01.12.1989 | # Протяженность 30 м # участки протяженностью 14, 15 м, диаметром 125, 150 мм | отсутствует | # 1 410 704,44 | # 666 165,99 | # 744 538,45 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 564 |
| # 370 | # Тепловая сеть от # ТК-45-9 до Энгельса, 5 | # 766 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 5 | # 01.01.1991 | # Протяженность 21 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 167 121,00 | # 149 215,18 | # 17 905,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 551 |
| # 371 | # Тепловая сеть от # ТК-51-1 до ТК-51-2 | # 627 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 25 | # 01.06.1983 | # Протяженность 3 м # участки протяженностью 18, 3 м, диаметром 50, 150 мм | отсутствует | # 188 963,00 | # 168 716,96 | # 20 246,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 642 |
| # 372 | # Тепловая сеть от # ТК-51-10 - Гагарина, 55(почта) | # 684 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 55 | # 01.06.1987 | # Протяженность 26 м # диаметром 70 мм | отсутствует | # 119 011,00 | # 106 259,82 | # 12 751,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 594 |
| # 373 | # Тепловая сеть от # ТК-51-12 - ТК-51-13 -- Гагарина,51;Узла-Лен.192 до ТК51-13; Узла-Гагарина, 53 до Узла-Гагарина, 51.; | # 662 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 51 | # 01.09.1985 | # Протяженность 82 м # участки протяженностью 46, 5, 31, 46, 36, 13, 21 м, диаметрами 80, 70, 150,70, 50,70,80 мм | отсутствует | # 461 484,46 | # 217 923,22 | # 243 561,24 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 615 |
| # 374 | # Тепловая сеть от # ТК-51-12 до Гагарина, 47 | # 688 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина,47 | # 01.06.1987 | # Протяженность 43 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 227 193,00 | # 202 850,89 | # 24 342,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 594 |
| # 375 | # Тепловая сеть от # ТК-51-15 - ТК-51-16 - Ленина,216 | # 721 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 216 | # 01.09.1989 | # Протяженность 78 м # участки протяженностью 67, 10 м, диаметром 80, 200 мм | отсутствует | # 944 367,12 | # 445 951,14 | # 498 415,98 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 567 |
| # 376 | # Тепловая сеть от # ТК-51-18 - Ленина, 206; - Ленина,210; - до насосной | # 691 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 206,210 | # 01.10.1987 | # Протяженность 91 м # участки протяженностью 31, 50, 8 м, диаметром 80, 70, 200 мм | отсутствует | # 273 531,00 | # 244 224,11 | # 29 306,89 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 590 |
| # 377 | # Тепловая сеть от # ТК-51-19а -- Ленина, 108 | # 706 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 108 | # 01.08.1988 | # Протяженность 8 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 378 | # Тепловая сеть от # ТК-51-2 до Гагарина, 29 | # 646 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 29 | # 01.07.1984 | # Протяженность 6 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 379 | # Тепловая сеть от # ТК-51-21 -- Ленина,194(1) | # 703 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 194 | # 01.06.1988 | # Протяженность 16 м # участки протяженностью 16, 6 м, диаметром 80, 200 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 380 | # Тепловая сеть от # ТК-51-23 - ТК-51-24 -Ленина,184; - Ленина,186; - до насосной | # 687 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 184-186 | # 01.06.1987 | # Протяженность 133 м # участки протяженностью 36, 89, 5 м, диаметром 80, 70, 200 мм | отсутствует | # 642 148,00 | # 573 346,43 | # 68 801,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 594 |
| # 381 | # Тепловая сеть от # ТК-51-25 - Ленина, 194 (3) | # 679 | # Калужская область, г.Обнинск,Ленина, 194 | # 01.09.1986 | # Протяженность 62 м # участки протяженностью 63, 4 м, диаметром 80, 150 мм | отсутствует | # 290 973,00 | # 259 797,32 | # 31 175,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 603 |
| # 382 | # Тепловая сеть от # ТК-51-4 - ТК-51-5 - д/с № 38, проспект Ленина, дом 172, ТК 51/5 - Ленина, 170 | # 2410 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 172 | # 01.01.1986 | # Протяженность 123 м # участки протяженностью 74, 41, 8 м, диаметром 80, 125, 80 мм | отсутствует | # 495 875,00 | # 234 163,19 | # 261 711,81 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 611 |
| # 383 | # Тепловая сеть от # ТК-51-6 - Узла-2(Гагарина,39) - Гагарина,37; Узла-2 (Гагарина, 39) -- Узла-5 (Гагарина, 39) -- Гагарина,39 - Гагарина | # 659 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 37-39 | # 01.06.1985 | # Протяженность 153 м # участки протяженностью 132, 96, 59, 16, 12 м, диаметрами 100, 80, 70, 150, 250 мм | отсутствует | # 890 620,00 | # 795 196,43 | # 95 423,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 618 |
| # 384 | # Тепловая сеть от # ТК-51-6 до Гагарина, 35 | # 658 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 39 | # 01.06.1985 | # Протяженность 45 м # участки протяженностью 26, 11 м, диаметрами 80, 250 мм | отсутствует | # 170 571,00 | # 152 295,54 | # 18 275,46 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 618 |
| # 385 | # Тепловая сеть от # ТК-51-8 - Узла-3,2,1,4,5(Гагарина, 59) - Гагарина,59 - Гагарина,61 | # 675 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 59-61 | # 01.06.1986 | # Протяженность 168 м # участки протяженностью 49.4, 67.6, 80.5, 22 м, диаметрами 100, 80, 70, 200 мм | отсутствует | # 1 838 131,00 | # 1 641 188,39 | # 196 942,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 606 |
| # 386 | # Тепловая сеть от # ТК-52-15 - Узла-2 (Белкинская, 35) - Белкинская,35 – # ТК-52а-21; - 17 | # 769 | # Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 35 | # 01.02.1993 | # Протяженность 169 м # участки протяженностью 73, 63, 17, 16 м, диаметрами 150, 100, 200, 300 мм | отсутствует | # 1 791 520,00 | # 1 599 571,43 | # 191 948,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 526 |
| # 387 | # Тепловая сеть от ТК-52а-17 - Гагарина, 40; Узла-2Гагарина, 40- Узла-1Гагарина, 40; Узла-2 Гагарина,40-Узла-1 Гагарина, 40 | # 770 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 40 | # 01.04.1994 | # Протяженность 31 м # участки протяженностью 14, 17,67,67 м, диаметрами 100, 200, 100, 100 мм | отсутствует | # 929 852,00 | # 830 225,00 | # 99 627,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 512 |
| # 388 | # Тепловая сеть от # ТК-52а-20 -- Гагарина, 46 – # по подвалу | # 755 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 46 | # 01.07.1995 | # Протяженность 80 м # участки протяженностью 53, 26 м, диаметрами 80, 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 389 | # Тепловая сеть от # ТК-52а-21 до Белкинская,39 | # 776 | # Калужская область, г.Обнинск, Белкинская, 39 | # 01.05.1991 | # Протяженность 20 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 2 432 603,00 | # 2 171 966,96 | # 260 636,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 547 |
| # 390 | # Тепловая сеть от # ТК-54--ТК-27-40--Гурьянова,21; от # ТК-27-40 до Комарова,1 # (универсам) | # 607 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 21- Комарова, 1 | # 01.09.1981 | # Протяженность 328 м # участки протяженностью 141, 145, 26, 21 м, диаметрами 125, 80, 150, 200 мм | отсутствует | # 6 987 851,78 | # 3 299 818,90 | # 3 688 032,88 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 663 |
| # 391 | # Тепловая сеть от # ТК-М-37 до улица Глинки,15 | # 2862 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 15 | # 30.06.2012 | # Протяженность 68 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Договор дарения # №01-28/168 от 15.06.2012 | # Постановление Администрации города Обнинска №1237-п # от 27.06.2012г. Акт о # приеме-передаче здания (сооружения) №34 от 27.06.2012 | - |
| # 392 | # Тепловая сеть от ТК27-36 до здания Гурьянова,23 -- Узла-(Гурьянова, 23) тупик | # 443 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 23 | # 01.05.1971 | # Протяженность 49 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 481 217,00 | # 429 658,04 | # 51 558,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 393 | # Тепловая сеть от # У- (Глинки,9) до здания Глинки,9, поселок Мирный | # 305 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 18 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 394 | # Тепловая сеть от Узла-(Глинки,9) до ул.Глинки, 10 | # 246 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки,10 | # 01.05.1971 | # Протяженность 40 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 136 946,20 | # 122 273,39 | # 14 672,81 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 395 | # Тепловая сеть от Узла-(Гурьянова, 13) -- Гурьянова,13 -- Гурьянова,15 -- Узла-(Гурьянова,15);Узла-(Художественная школа)-Узла 3-У2 (Гурьянова, 15) | # 419 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13-15 | # 01.05.1971 | # Протяженность 187 м # участки протяженностью 67, 41,70 м, диаметрами 80, 100, 50 мм | отсутствует | # 918 409,00 | # 820 008,04 | # 98 400,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 396 | # Тепловая сеть от Узла-(Королева, 1) - здания Королева,3 | # 465 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 3 | # 01.05.1971 | # Протяженность 42 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 1 671 852,31 | # 789 485,81 | # 882 366,50 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 397 | # Тепловая сеть от Узла-(Королева,3) до Узла-1 (Королева,5) | # 466 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 3-5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 37 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 1 652 351,02 | # 780 276,87 | # 872 074,15 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 398 | # Тепловая сеть от Узла-(Курчатова, 30) -транзит до здания Курчатова,30 - здания Королева,1 -- Узла-(Королева, 1)транзит | # 464 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 30 | # 01.05.1971 | # Протяженность 112 м # участки протяженностью 74, 35 м, диаметрами 200, 150 мм | отсутствует | # 2 705 647,34 | # 1 277 666,80 | # 1 427 980,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 399 | # Тепловая сеть от Узла-(Ленина, 94) -- здания Ленина,94 - ТК-27-19; ТК-27-15а(новый участок от Мира 4-Ленина 94) | # 397 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 94 | # 01.05.1971 | # Протяженность 248 м # участки протяженностью 86, 110 м, диаметрами 150, 100 мм | отсутствует | # 4 826 401,61 | # 2 279 134,09 | # 2 547 267,52 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 400 | # Тепловая сеть от Узла-(Ляшенко 6Б) - здания Ляшенко,6Б -- здания Ляшенко,4 -- Узла-(Ляшенко, 4) тупик | # 468 | # Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко,6б-4 | # 01.05.1971 | # Протяженность 101 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 1 005 153,00 | # 897 458,04 | # 107 694,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 401 | # Тепловая сеть от Узла-(Ляшенко,6б) до Ляшенко 6а. Дренаж ТК-29-9 | # 470 | # Калужская область, г.Обнинск, Ляшенко, 6б-6а | # 01.05.1971 | # Протяженность 92 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 213 271,00 | # 190 420,54 | # 22 850,46 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 402 | # Тепловая сеть от Узла-(М-11) до М-23, поселок Мирный | # 258 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд,26 | # 01.05.1971 | # Протяженность 267 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 3 200 281,92 | # 1 511 244,24 | # 1 689 037,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 403 | # Тепловая сеть от # У-(Мира,16) -- зд.Мира,16 -- зд.Мира,14 (шк.№8) -- У-(Мира,14)тупик. Дренаж из ТК-29-20 | # 469 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 14,16 | # 01.05.1971 | # Протяженность 105 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 1 178 214,00 | # 1 051 976,79 | # 126 237,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 404 | # Тепловая сеть от # У-(Мира,18) до зд.Мира,18 - транзит | # 451 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 18 | # 01.05.1971 | # Протяженность 76 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 450 724,00 | # 402 432,14 | # 48 291,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 405 | # Тепловая сеть от # У-(Мира12) - Мира12(тр.) - Гурьянова,1 – # У-(Гурьянова,1) (тр.) | # 413 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 12 - Гурьянова, 1 | # 01.05.1971 | # Протяженность 107 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 954 301,00 | # 852 054,46 | # 102 246,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 406 | # Тепловая сеть от # У-(Треуг.пл.,6) до зд.Треуг.пл., 6 по шир.транзит | # 176 | # Калужская область, г.Обнинск, Треугольная площадь, 6 | # 01.05.1971 | # Протяженность 47 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 176 184,00 | # 157 307,14 | # 18 876,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 407 | # Тепловая сеть от # У-(Труда,3) до ул.Труда,3 | # 154 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда, 3 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 408 | # Тепловая сеть от # У-(Труда,7) до ул.Труда,7 | # 172 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда, 7 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 409 | # Тепловая сеть от # У-(Труда,9) до ул.Труда,9 | # 225 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 410 | # Тепловая сеть от # У-(Труда,9) до УП(Труда,11), п.Мирный | # 251 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда, 9-11 | # 01.05.1971 | # Протяженность 44 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 258 061,00 | # 230 411,61 | # 27 649,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 411 | # Тепловая сеть от # У-(Чехова,10) до Чехова,10 ; п.Мирный | # 484 | # Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 10 | # 01.05.1971 | # Протяженность 12 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 329 053,09 | # 293 797,40 | # 35 255,69 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 412 | # Тепловая сеть от # У-(Чехова,12) до Чехова,12; п.Мирный | # 494 | # Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 12 | # 01.05.1971 | # Протяженность 12 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 329 053,09 | # 293 797,40 | # 35 255,69 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 413 | # Тепловая сеть от # У-(Чехова,8) до Чехова,8 ; п.Мирный | # 477 | # Калужская область, г.Обнинск, Чехова, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 12 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 329 053,09 | # 293 797,40 | # 35 255,69 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 414 | # Тепловая сеть от # У-(Энгельса,15б) до зд.Энгельса, 15б транзит -- зд.Энгельса,15а – # У-(Энгельса,15а) транзит | # 503 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 15б | # 01.12.1972 | # Протяженность 137 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 4 076 957,62 | # 1 925 229,99 | # 2 151 727,63 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 768 |
| # 415 | # Тепловая сеть от # У-(Энгельса,19а) - зд.Энгельса,19 | # 513 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 19 | # 01.10.1973 | # Протяженность 29 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 360 422,00 | # 321 805,36 | # 38 616,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 758 |
| # 416 | # Тепловая сеть от # У-1(Гур.25) до У-2(Гурьянова.25) транзит | # 433 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25 | # 01.05.1971 | # Протяженность 44 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 417 | # Тепловая сеть от # У-1(ж/д) до У-ТК-6(ПЗ) | # 637 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд | # 01.01.1984 | # Протяженность 709 м # участки протяженностью 46, 363 м, диаметрами 250, 250/300 мм | отсутствует | # 11 160 493,00 | # 9 964 725,89 | # 1 195 767,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 635 |
| # 418 | # Тепловая сеть от # У-1(Комарова,9) - здания Комарова,9 - У-3 (Ленина, 118) | # 427 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9-11 | # 01.05.1971 | # Протяженность 104 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 696 279,00 | # 621 677,68 | # 74 601,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 419 | # Тепловая сеть от # У-1(Королева, 5) - здания Королева,5 (транзит) -ТК-29-8 - здания Ляшенко,6Б -У-(Ляшенко, 6Б) транзит | # 467 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 5- Ляшенко, 6 | # 01.05.1971 | # Протяженность 173 м # участки протяженностью 87.4, 79 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | # 3 237 520,22 | # 1 528 828,99 | # 1 708 691,23 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 420 | # Тепловая сеть от У-1 (Курчатова,20) до # ТК-29-13 | # 458 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | # 01.05.1971 | # Протяженность 17 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 203 138,00 | # 181 373,21 | # 21 764,79 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 421 | # Тепловая сеть от # У-1(Курчатова,20) до У-2(Курчатова,20) | # 447 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 20 | # 01.05.1971 | # Протяженность 17 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 608 460,00 | # 543 267,86 | # 65 192,14 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 422 | # Тепловая сеть от У-1 (Ленина, 118) до здания, Ленина,118 (транзит) - ТК-27-25а | # 400 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 118 | # 01.05.1971 | # Протяженность 15 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 116 738,00 | # 104 230,36 | # 12 507,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 423 | # Тепловая сеть от # У-1(Ленина,180) - Ленина,178 - Ленина,176 | # 652 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина,176,178,180 | # 01.10.1984 | # Протяженность 143 м # участки протяженностью 45, 47.3, 13, 21 м, диаметрами 125, 80, 70, 50 мм | отсутствует | # 717 400,00 | # 640 535,71 | # 76 864,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 626 |
| # 424 | # Тепловая сеть от # У-1(Ленина,91) до здания Ленина,91(1) (закрытый бассейн) | # 378 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 91 | # 01.05.1971 | # Протяженность 33 м # участки протяженностью 32, 15 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 327 770,00 | # 292 651,79 | # 35 118,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 425 | # Тепловая сеть от У-1 (Мира10) - Мира,10 (транзит) - Мира,12 -- У-(Мира,12) | # 412 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 10-12 | # 01.05.1971 | # Протяженность 89 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 718 133,00 | # 641 190,18 | # 76 942,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 426 | # Тепловая сеть от У-1 (Энгельса, 17б) - здания Энгельса,17б -ТК-40-26 - ТК-40-28 - здания Маркса,64,66 | # 507 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 17б | # 01.04.1973 | # Протяженность 370 м # участки протяженностью 75.5, 298, 12 м, диаметрами 125,50, 32 мм | отсутствует | # 2 393 997,00 | # 2 137 497,32 | # 256 499,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 764 |
| # 427 | # Тепловая сеть от У-1 (Энгельса, 2) до У-1 (Курчатова, 54) -- Курчатова,54; У-1 (Энгельса, 2) -- Энгельса,2 | # 704 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 2- Курчатова, 54 | # 01.06.1988 | # Протяженность 241 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 2 153 356,54 | # 1 016 862,81 | # 1 136 493,73 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 582 |
| # 428 | # Тепловая сеть от # У-15-2 до У-15-1 (воинская часть ул.Ленина) | # 353 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 21 | # 01.05.1971 | # Протяженность 38 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 322 361,00 | # 287 822,32 | # 34 538,68 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 429 | # Тепловая сеть от # У-15-2 до У-15-3 | # 352 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 59- Кончаловская | # 01.05.1971 | # Протяженность 75 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 399 018,00 | # 356 266,07 | # 42 751,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 430 | # Тепловая сеть от # У-2(Гурьянова, 25) - здания Гурьянова,25 транзит - здания Комарова,3 | # 440 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25 - Комарова, 3 | # 01.05.1971 | # Протяженность 78 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 926 432,00 | # 827 171,43 | # 99 260,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 431 | # Тепловая сеть от У-2 (Комарова,9) до У-1 (Комарова,9) транзит | # 428 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 14 м # диаметр 125 мм | отсутствует | # 204 489,00 | # 182 579,46 | # 21 909,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 432 | # Тепловая сеть от У-2 (Комарова.9) до # ТК-27-31 | # 422 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 35 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 331 887,00 | # 296 327,68 | # 35 559,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 433 | # Тепловая сеть от У-2 (Ленина,114) - Ленина,114 (транзит) - Ленина,108 – # У-(Ленина,108) транзит | # 1821 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 114-118 | # 01.01.1970 | # Протяженность 42 м # участки протяженностью 24, 4.5, 23 м, диаметрами 80/100, 100, 70/80 мм | отсутствует | # 675 602,64 | # 319 034,58 | # 356 568,06 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 803 |
| # 434 | # Тепловая сеть от У-2 (Ленина,79) до # У-(Ленина,81) тупик | # 168 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 79-81 | # 01.05.1965 | # Протяженность 46 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 321 203,00 | # 286 788,39 | # 34 414,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 859 |
| # 435 | # Тепловая сеть от # У-2(Мира 10) – Мира,10 транзит - ТК-27-8 | # 410 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 10-12 | # 01.05.1971 | # Протяженность 73 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 293 739,00 | # 262 266,96 | # 31 472,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 436 | # Тепловая сеть от У-3 (Лен.116) -ТК-27-34 - Гурьянова, 19 – # У-(Гурьянова,19) (тр.) -- ТК-27-34а | # 417 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова,19 | # 01.05.1971 | # Протяженность 121 м # участки протяженностью 75, 66 м, диаметрами 70, 80 мм | отсутствует | # 540 916,00 | # 482 960,71 | # 57 955,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 437 | # Тепловая сеть от # У-50(ПЗ) до магазина стройматериалов # (Мишково) | # 562 | # Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | # 01.09.1978 | # Протяженность 54 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 561 224,00 | # 501 092,86 | # 60 131,14 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 438 | # Тепловая сеть от У-6 (Энг.11) - Энгельса,11 - ТК-40а-20 транзит - зд.Аксенова,15. | # 538 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 11 | # 01.12.1976 | # Протяженность 37 м # участки протяженностью 12.5, 52.5, 52, 26 м, диаметрами 125, 100, 80, 50 мм | отсутствует | # 3 906 562,00 | # 3 488 001,79 | # 418 560,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 720 |
| # 439 | # Тепловая сеть от # У-66-4 до У-1 (молокозавод) | # 2383 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 53 | # 01.01.1996 | # Протяженность 79 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 675 165,00 | # 318 827,92 | # 356 337,08 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 491 |
| # 440 | # Тепловая сеть от # У-9(ПЗ) - У-22а (ПЗ) - У57а (Промзона) | # 674 | # Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | # 31.08.2010 | # Протяженность 988 м # участки протяженностью 747, 197 м, диаметрами 350, 400 мм | отсутствует | # 59 623 617,54 | # 28 155 597,17 | # 31 468 020,37 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 316 |
| # 441 | # Тепловая сеть от # У-Жукова,7 - Жукова,7 (транзит) - Мира,7 - У-Мира,7 - Мира,5 | # 1825 | # Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 7- Мира, 7 | # 01.01.1965 | # Протяженность 139 м # участки протяженностью 88, 17, 29 м, диаметрами 80, 70, 50 мм | отсутствует | # 2 871 815,73 | # 1 356 135,21 | # 1 515 680,52 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 863 |
| # 442 | # Тепловая сеть от # У-Королева,5 - транзит по зд.Кор.5 -Королева,7 – # У-(Кор,7) транзит - Ляшенко,8 | # 1824 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 5 | # 01.01.1968 | # Протяженность 176 м # участки протяженностью 134, 51 м, диаметрами 100, 80 мм | отсутствует | # 2 831 096,77 | # 1 336 906,81 | # 1 494 189,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 827 |
| # 443 | # Тепловая сеть от # У (Лен.114) – # У-2 (Лен.114) - Ленина,114 – # ТК-27-24 | # 402 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 114-118 | # 01.05.1971 | # Протяженность 55 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 496 399,00 | # 443 213,39 | # 53 185,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 444 | # Тепловая сеть от узла зд.Ленина,96-по подвалу-до зд.Ленина,98 | # 42 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 96,98 | # 01.05.1971 | # Протяженность 38 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 440 690,00 | # 393 473,21 | # 47 216,79 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 445 | # Тепловая сеть от ФЭИ ул Пирогова до М-23 ( М-0 -Пирог,2; М-1- Пирог,7; М-9 -КНС ФЭИ) | # 280 | # Калужская область, г.Обнинск, Пирогова, 2,7 | # 31.10.2010 | # Протяженность 491 м # участки протяженностью 22, 41, 72, 491 м, диаметрами 50, 32, 50, # 40 мм | отсутствует | # 2 175 572,81 | # 1 027 353,83 | # 1 148 218,98 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 314 |
| # 446 | # Тепловая сеть от Энгельса 24 - Энгельса 26 | # 590 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 24-26 | # 01.09.1980 | # Протяженность 58 м # участки протяженностью 48, 16 м, диаметрами 50, 200 мм | отсутствует | # 458 344,00 | # 409 235,71 | # 49 108,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 675 |
| # 447 | # Тепловая сеть от Энгельса, 2 - Энгельса, 2а | # 726 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 2-2а | # 01.06.1989 | # Протяженность 10 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 448 | # Тепловая сеть от # К-66а - К-66б -- Курчатова 39 (1) + # У-2 (Кур.39) до У-3 (Кур.39) | # 571 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 39 | # 01.09.1978 | # Протяженность 220 м # участки протяженностью 75, 33, 139, 11, 5 м, диаметрами 200, 50, 80, 150, 100 мм | отсутствует | # 1 074 273,35 | # 507 295,75 | # 566 977,60 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 449 | # Тепловая сеть отК-87-Маркса78 -- ТК-39-1 - Энгельса,36 - Маркса,80 | # 582 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 78- Энгельса, 36 | # 01.09.1979 | # Протяженность 182 м # участки протяженностью 51, 88, 42, 11 м, диаметрами 200, 150, 125, 300 мм | отсутствует | # 766 415,00 | # 684 299,11 | # 82 115,89 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 687 |
| # 450 | # Тепловая сеть отТК-27-35 до У-1 (Гурьянова, .25); ТК-27-35 до Гурьянова, 19а | # 432 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25, 19а | # 01.05.1971 | # Протяженность 52 м # участки протяженностью 60, 33 м, диаметрами 150 , 50 мм | отсутствует | # 104 810,00 | # 93 580,36 | # 11 229,64 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 451 | # Тепловая сеть от # ТК-27-7 -- У-1 (Мира10) - У-2 (Мира10) транзит | # 409 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 10-12 | # 01.05.1971 | # Протяженность 35 м # участки протяженностью 17, 23.2 м, диаметрами 125, 80 мм | отсутствует | # 367 024,00 | # 327 700,00 | # 39 324,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 452 | # Тепловая сеть от # ТК-29-16 до ТК-29-17 | # 500 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 26б | # 01.12.1972 | # Протяженность 62 м # участки протяженностью 107, 10 м, диаметрами 40, 50 мм | отсутствует | # 1 628 968,25 | # 769 235,01 | # 859 733,24 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 768 |
| # 453 | # Тепловая сеть отТК-32-5 - Маркса,16 - ТК-32-7 - ТК-32-8; - Маркса,10; ТК-32-5 - Маркса,12 | # 567 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 10,12 | # 01.09.1978 | # Протяженность 474 м # участки протяженностью 161, 63, 162.4, 91 м, диаметрами 150, 80, 200, 50 мм | отсутствует | # 6 955 132,00 | # 6 209 939,29 | # 745 192,71 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 454 | # Тепловая сеть от # ТК-32а-5 - ТК-32а-5а - ТК-32а-5б -- Ленина, 125 | # 569 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 125 | # 01.09.1978 | # Протяженность 121 м # участки протяженностью 41, 87, 36 м, диаметрами 80, 50, 150 мм | отсутствует | # 318 515,00 | # 284 388,39 | # 34 126,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 455 | Тепловая сеть от ТК-39-23-ТК-39-21-ТК-39-20--ТК-39-19--Калужская,15-..-13,,-11(школа №12) | # 609 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 11,13,15 | # 20.09.2011 | # Протяженность 506 м # участки протяженностью 193, 129, 51, 24, 26, 15, 28 м, диаметрами 200, 125, 80, 100, 150, 250, 300 мм | отсутствует | # 9 258 355,38 | # 4 372 001,15 | # 4 886 354,23 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 303 |
| # 456 | Тепловая сеть отТК-40-26 до зд.Энгельса,19а -- У-(Энгельса,19а (транзит). # Дренаж из ТК-40-26 до ТК-40-25 | # 509 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 19а | # 01.06.1973 | # Протяженность 281,5 м # участки протяженностью 121, 80 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | # 1 391 358,00 | # 1 242 283,93 | # 149 074,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 762 |
| # 457 | # Тепловая сеть от У-1 (Звёзд.1в) -ТК-40-24 - ТК-40-25 -- У-2 (Энг.17б) (транзит где шк.9) | # 499 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 17б- Звездная, 1в | # 20.09.2011 | # Протяженность 169 м # участки протяженностью 216.5, 21, 11, 249 м, диаметрами 200, 80, 70, 125 мм | отсутствует | # 11 393 754,45 | # 5 380 384,05 | # 6 013 370,40 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 303 |
| # 458 | # Тепловая сеть от # У-2(Корол.27) - Королева,27 - Королева,31- Т/узла (тупик) | # 564 | # Калужская область, г.Обнинск, Королева, 27-31 | # 01.09.1978 | # Протяженность 105 м # участки протяженностью 30, 20, 40, 15 м, диаметрами 70,80, 100, 150 мм | отсутствует | # 1 405 663,00 | # 1 255 056,25 | # 150 606,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 699 |
| # 459 | # Тепловая сеть перемычка пр.Маркса,8 по техподполью; У-У-1-У2-У3-У7-У4-У5-У6 (Маркса,8) | # 2753 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 8 | # 31.07.2009 | # Протяженность 259 м # участки протяженностью 25,155, 23, 21, 105, 25, 25 м, диаметрами 50,80, 125, 100, 80, 70, 50 мм | отсутствует | # 210 194,65 | # 99 258,58 | # 110 936,07 | # Договор дарения # №01-28/224 от 03.07.2009 | # Постановление Администрации города Обнинска №946-п от 15.07.2009. Акт приема-передачи № 68 от 27.07.09 | 329 |
| # 460 | # Тепловая сеть по подвалу Гагарина,21 к Гагарина,23 | # 1831 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 21 | # 01.01.1966 | # Протяженность 80 м # участки протяженностью 54.3, 20 м, диаметрами 100, 80 мм | отсутствует | # 1 286 862,17 | # 607 684,91 | # 679 177,26 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 851 |
| # 461 | # Тепловая сеть по подвалу Гагарина,23 транзит | # 1832 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 23- Ленина, 124 | # 01.01.1983 | # Протяженность 114 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 1 833 778,59 | # 865 951,00 | # 967 827,59 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 647 |
| # 462 | # Тепловая сеть по подвалу Комарова,9 по длине здания | # 426 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 67 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 628 036,00 | # 560 746,43 | # 67 289,57 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 463 | # Тепловая сеть по подвалу Ленина,112 (тупик) | # 404 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 112 | # 01.05.1967 | # Протяженность 36 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 339 039,00 | # 302 713,39 | # 36 325,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 835 |
| # 464 | # Тепловая сеть по подвалу Маркса,65 | # 749 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 65 | # 01.08.1992 | # Протяженность 120 м # участки протяженностью 93, 27 м, диаметрами 70, 50 мм | отсутствует | # 1 089 411,00 | # 972 688,39 | # 116 722,61 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 532 |
| # 465 | # Тепловая сеть по подвалу Мира,4 до т/узла (тупик) | # 380 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 4 | # 01.05.1966 | # Протяженность 56 м # диаметр 400 мм | отсутствует | # 234 701,29 | # 110 831,16 | # 123 870,13 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 847 |
| # 466 | # Тепловая сеть по ул.Лесная к МПКХ от автотехцентра | # 000002183 | # Калужская область, г.Обнинск, Лесная, 13 | # 01.05.1971 | # Протяженность 288 м # диаметр 100/150 мм | отсутствует | # 2 333 930,14 | # 2 333 930,14 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 632 |
| # 467 | # Тепловая сеть по ул.Труда, шк."Дубравушка" пос.Мирный | # 250 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 29 | # 01.05.1971 | # Протяженность 623 м # участки протяженностью 80, 287, 164, 122 м, диаметрами 100, 50, 40, 32 мм | отсутствует | # 2 701 457,40 | # 1 275 688,22 | # 1 425 769,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 468 | # Тепловая сеть под железной дорогой до ТК-15 | # 2378 | # Калужская область, г.Обнинск, район Котельной | # 05.10.2010 | # Протяженность 157 м # диаметр 500/350мм | отсутствует | # 2 767 117,73 | # 1 306 694,48 | # 1 460 423,25 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 314 |
| # 469 | # Тепловая сеть подводка к ул.Труда, 11 | # 243 | # Калужская область, г.Обнинск, Труда, 11 | # 01.05.1971 | # Протяженность 10 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 470 | Тепловая сеть ТК-19-13 -- зд.Курчатова, 22 -- У-(Курчатова,22) транзит - зд.Курчатова,22 # (транзит) | # 459 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 22 | # 01.05.1971 | # Протяженность 92 м # участки протяженностью 45, 51 м, диаметрами 150, 100 мм | отсутствует | # 725 286,00 | # 647 576,79 | # 77 709,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 471 | # Тепловая сеть # ТК-23-4 -- Ж.Кюри,3 | # 1893 | # Калужская область, г.Обнинск, Жолио-Кюри, 3 | # 01.01.1962 | # Протяженность 6 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 106 115,63 | # 50 110,16 | # 56 005,47 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 899 |
| # 472 | # Тепловая сеть # ТК-25-4 до зд.Жукова,5 | # 72 | # Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 7 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 473 | # Тепловая сеть # ТК-25-5 до Мира,5 | # 77 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 17 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 474 | # Тепловая сеть # ТК-26-14 - ТК-26-11 (ул.Любого) | # 2393 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 2 | # 01.01.1964 | # Протяженность 72 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 139 683,00 | # 65 961,42 | # 73 721,58 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 875 |
| # 475 | # Тепловая сеть # ТК-26-19 (Заводская,15) – # ТК-26-18 (ПТУ-11) | # 2375 | # Калужская область, г.Обнинск, Заводская,15 | # 01.01.1978 | # Протяженность 331 м # участки протяженностью 123, 2 м, диаметрами 125, 150 мм | отсутствует | # 1 815 208,05 | # 857 181,58 | # 958 026,47 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 707 |
| # 476 | # Тепловая сеть # ТК-26-22 (Любого) - М-41 (Мирный) | # 2386 | # Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд | # 01.01.1992 | # Протяженностью 389 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 403 414,00 | # 190 501,06 | # 212 912,94 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 539 |
| # 477 | # Тепловая сеть # ТК-26-3 до Жукова,3 | # 69 | # Калужская область, г.Обнинск, Жукова, 3-5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 6 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 478 | # Тепловая сеть # ТК-26-4 до зд.Любого,3; тепловая сеть от # ТК-26-6 до зд.Любого,5 | # 478 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 3, 5 | # 01.05.1971 | # Протяженность 27 м # участки протяженностью 12, 17 м, диаметрами 70, 80 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 479 | # Тепловая сеть # ТК-26-5Б до зд.Любого,5 | # 478а | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5а | # 01.05.1971 | # Протяженность 12 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | - |
| # 480 | # Тепловая сеть # ТК-27-15 - ст.Ленина,96 - до узла зд.Ленина,96 | # 41 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 96 | # 01.05.1971 | # Протяженность 70 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 582 232,00 | # 519 850,00 | # 62 382,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 481 | Тепловая сеть ТК-27-19 - зд.Ленина,100 – У-(Лен.100) # транзит -зд.Ленина,100 | # 396 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 100 | # 01.05.1971 | # Протяженность 104 м # участки протяженностью 35.3, 30.8 м, диаметром 125, 100 мм | отсутствует | # 825 424,00 | # 736 985,71 | # 88 438,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 482 | # Тепловая сеть ТК-27-21 - зд.Гурьянова,13 (школа№6) - У-(Гурьянова,13)/шк.№6 | # 389 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | # 01.05.1971 | # Протяженность 75 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 693 289,00 | # 619 008,04 | # 74 280,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 483 | # Тепловая сеть # ТК-27-23 – # У-1 (Лен.118) – # У-3 (Лен.118) транзит | # 387 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 118 | # 01.05.1971 | # Протяженность 53 м # участки протяженностью 6, 53.5 м, диаметрами 250, 200 мм | отсутствует | # 1 162 728,00 | # 1 038 150,00 | # 124 578,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 484 | # Тепловая сеть # ТК-27-25а - зд.Ленина,114 – # У-(Лен.114) транзит | # 401 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 114-118 | # 01.05.1971 | # Протяженность 87 м # диаметром 125 мм | отсутствует | # 1 863 337,95 | # 879 909,59 | # 983 428,36 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 485 | # Тепловая сеть # ТК-27-33 -- зд.Ленина,116 – # У-1 (Лен.116) – # У-2 (Лен.116) транзит | # 385 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 116 | # 01.05.1971 | # Протяженность 45 м # участки протяженностью 12, 31 м, диаметрами 200, 125 мм | отсутствует | # 1 833 403,27 | # 865 773,77 | # 967 629,50 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 486 | # Тепловая сеть # ТК-32-14 - Маркса.34 (1) транзит по подвалу; ТК-32-17 -- Маркса,34 (7) | # 745 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 34 | # 01.01.1982 | # Протяженность 66 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 1 162 817,00 | # 1 038 229,46 | # 124 587,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 659 |
| # 487 | # Тепловая сеть # ТК-39-14 - Маркса,108 | # 1902 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 108 | # 01.01.1983 | # Протяженность 16 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 282 975,00 | # 133 627,08 | # 149 347,92 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 647 |
| # 488 | # Тепловая сеть # ТК-39-21 - школа # № 12 (Калужская,5) | # 2385 | # Калужская область, г.Обнинск, Калужская, 5 | # 01.01.1984 | # Протяженность 45 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 403 414,00 | # 190 501,06 | # 212 912,94 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 635 |
| # 489 | # Тепловая сеть # ТК-39-9 - ТК-39-13 - Маркса,104 | # 604 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 104 | # 01.06.1981 | # Протяженность 158 м # участки протяженностью 112, 9, 38 м, диаметрами 100, 80, 150 мм | отсутствует | # 503 509,00 | # 449 561,61 | # 53 947,39 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 666 |
| # 490 | # Тепловая сеть # ТК-40-37 - Маркса,52 (общ.) | # 1908 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 52 | # 01.01.1975 | # Протяженность 9 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 159 173,44 | # 75 165,24 | # 84 008,20 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 743 |
| # 491 | Тепловая сеть ТК-45-14 - Аксенова,4 - У-2 (Аксенова,4) - Аксенова,6 # (ЖСК) | # 1843 | # Калужская область, г.Обнинск, Аксенова, 4,6 | # 01.01.1989 | # Протяженность 215 м # участки протяженностью 118, 116 м, диаметрами 100, 70 мм | отсутствует | # 3 458 442,08 | # 1 633 153,20 | # 1 825 288,88 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 575 |
| # 492 | # Тепловая сеть # ТК-45-9 - ТК-45-10 - ТК-45-12 (Аксенова); от ТК-45-11 до насосной | # 741 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 3- Аксенова, 14 | # 01.12.1989 | # Протяженность 144 м # участки протяженностью 140, 10, 19 м, диаметрами 125, 25, 150 мм | отсутствует | # 2 344 783,00 | # 2 093 556,25 | # 251 226,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 564 |
| # 493 | # Тепловая сеть # ТК-51-6 до Гагарина,31 | # 1833 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 31 | # 01.01.1983 | # Протяженность 172,8 м # участки протяженностью 120, 7, 15,8 м, диаметрами 100, 80, 50 мм | отсутствует | # 2 412 866,57 | # 1 139 409,21 | # 1 273 457,36 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 647 |
| # 494 | # Тепловая сеть # ТК-52-19а -- Гагарина,44 – # ТК-52а-20 -- Белкинская,41 | # 754 | # Калужская область, г.Обнинск, Гагарина, 44- Белкинская, 41 | # 01.07.1995 | # Протяженность 183 м # участки протяженностью 144, 7.5, 24, 28 м, диаметрами 125, 80, 70, 200 мм | отсутствует | # 3 246 337,00 | # 2 898 515,18 | # 347 821,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 497 |
| # 495 | # Тепловая сеть # У-(Гур.13)шк.№6 -- зд.Гурьянова,13/шк.№6 | # 390 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | # 01.05.1971 | # Протяженность 35 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 331 887,00 | # 296 327,68 | # 35 559,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 496 | # Тепловая сеть # У-(Зв.17)-Звездная,17-Звездная,21. | # 543 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 17-21 | # 01.01.1977 | # Протяженность 95 м # участки протяженностью 96, 6 м, диаметрами 150, 80 мм | отсутствует | # 2 247 420,00 | # 2 006 625,00 | # 240 795,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 719 |
| # 497 | # Тепловая сеть # У-(Курчатова,28) до конца подвала (транзит) | # 455 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 28 | # 01.05.1971 | # Протяженность 62 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 525 010,00 | # 468 758,93 | # 56 251,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 498 | # Тепловая сеть # У-(Ленина,162) – # К-104 -- Ленина,160; К-104-К-105-К-106; Лен.158 до ТК-51а-1 | # 1842 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 160,162 | # 01.01.1987 | # Протяженность 440,42 м # участки протяженностью 211,235, 234,42 м, диаметрами по 100 мм | отсутствует | # 3 313 670,08 | # 1 564 788,65 | # 1 748 881,43 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 599 |
| # 499 | # Тепловая сеть # У-(Ленина,46) - Ленина,48 | # 1891 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 48 | # 01.01.1963 | # Протяженность 37 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 654 379,70 | # 309 012,64 | # 345 367,06 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 887 |
| # 500 | # Тепловая сеть # У-(Энгельса,15а) - Энгельса,15а (транзит)-Энгельса,15-Энгельса,17 – # У-(Энгельса,17) транзит | # 508 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 15а-15 | # 01.04.1973 | # Протяженность 158 м # участки протяженностью 105.3, 1 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | # 2 503 760,00 | # 2 235 500,00 | # 268 260,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 764 |
| # 501 | # Тепловая сеть У-1 - 2-3 -4 (Ленина,99) -- Ленина,99 -- Ленина,103 | # 2364 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 99-103 | # 01.01.1973 | # Протяженность 189 м # участки протяженностью 74.5, 10, 130 м, диаметрами 80, 250, 150/125 мм | отсутствует | # 281 818,00 | # 133 080,72 | # 148 737,28 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 767 |
| # 502 | # Тепловая сеть У-1 (Гур.25) -- зд.Гурьянова,25,транзит - ТК-27-36.Дренаж ТК-27-36 | # 444 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 25 | # 01.05.1971 | # Протяженность 72 м # участки протяженностью 43, 8 м, диаметрами 80, 125 мм | отсутствует | # 791 168,00 | # 706 400,00 | # 84 768,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 503 | # Тепловая сеть # У-1(Зв.15)-Звездная,15-ТК-40а-15--ТК-40а-16--ТК-40а-18--Энгельса,11-У-5(Энгельса,11) тр.-У-8(Энгельса,11) | # 542 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 15 | # 01.01.1977 | # Протяженность 483 м # участки протяженностью 323.5, 174.5 м, диаметрами 150, 125 мм | отсутствует | # 3 784 096,00 | # 3 378 657,14 | # 405 438,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 719 |
| # 504 | # Тепловая сеть # У-1(Ленина,79) до # У-2(Ленина,79) | # 169 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 79 | # 01.05.1971 | # Протяженность 37 м # диаметр 80 мм | отсутствует | # 346 192,00 | # 309 100,00 | # 37 092,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 505 | # Тепловая сеть # У-2(ж/д) до Автотехцентра по ул.Лесная | # 48 | # Калужская область, г.Обнинск, Лесная, 13 | # 27.09.2010 | # Протяженность 596 м # участки протяженностью 458, 801 м, диаметрами 150, 150/200 мм | отсутствует | # 1 183 744,09 | # 558 990,26 | # 624 753,83 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 315 |
| # 506 | # Тепловая сеть У-2 (Звездная,1В) - Звездная,1В - Королева,14А | # 1906 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 1в- Королева, 14 | # 01.01.1973 | # Протяженность 40 м # участки протяженностью 6, 21 м, диаметрами 70, 80 мм | отсутствует | # 707 437,51 | # 334 067,71 | # 373 369,80 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 767 |
| # 507 | # Тепловая сеть У-2 (Комарова.9) до # ТК-27-29а | # 423 | # Калужская область, г.Обнинск, Комарова, 9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 37 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 346 192,00 | # 309 100,00 | # 37 092,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 508 | # Тепловая сеть У-2 (Лен.116) -- У-3 (Лен.116) транзит - зд.Ленина,116 – # ТК-27-33а | # 384 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 116 | # 01.05.1971 | # Протяженность 64 м # участки протяженностью 44, 32 м, диаметрами 125, 100 мм | отсутствует | # 525 010,00 | # 468 758,93 | # 56 251,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 509 | # Тепловая сеть У-2 (Маркса,28) -Маркса,28 -Маркса,24-ТК-32-9--ТК-32-5-ТК-32-4-Маркса,14 | # 550 | # Калужская область, г.Обнинск, Маркса, 14,24,28 | # 01.12.1977 | # Протяженность 446,3 м # участки протяженностью 289, 112 , 46 м, диаметрами 200, 250, 80 мм | отсутствует | # 14 532 682,00 | # 12 975 608,93 | # 1 557 073,07 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 708 |
| # 510 | # Тепловая сеть # У-3(Лен.118) -- зд.Ленина,118 (транзит) - ТК-27-33 | # 386 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 118 | # 01.05.1971 | # Протяженность 80 м # диаметр 200 мм | отсутствует | # 1 055 658,00 | # 942 551,79 | # 113 106,21 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 511 | # Тепловая сеть # У-3(ПЗ) - ТК-17 -- проходная; ТК-17 - колбасный завод | # 530 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 23 | # 01.12.1975 | # Протяженность 62 м # участки протяженностью 15, 21, 26 м, диаметрами 100, 40, 70 мм | отсутствует | # 444 792,00 | # 397 135,71 | # 47 656,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 732 |
| # 512 | # Тепловая сеть # У-31(ПЗ) - У-32(ПЗ) проходная базы --магазин Меркурий-Обн | # 750 | # Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | # 01.12.1991 | # Протяженность 77 м # диаметр 40 мм | отсутствует | # 660 146,00 | # 589 416,07 | # 70 729,93 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 540 |
| # 513 | # Тепловая сеть У-36 (ПЗ) - ТК-11 # (У-37(ПЗ)) - зд.14 (Меркурий-Обн) | # 531 | # Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе | # 01.03.1976 | # Протяженность 299 м | отсутствует | # 5 542 161,00 | # 4 948 358,04 | # 593 802,96 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 729 |
| # 514 | # Тепловая сеть У-4 (Ленина,95) -- ТК-26-2 -- Любого,2 | # 177 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 2 | # 01.05.1971 | # Протяженность 147 м # участки протяженностью 128.2, 120.5 м, диаметрами 100, 125 мм | отсутствует | # 1 322 247,00 | # 1 180 577,68 | # 141 669,32 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 515 | # Тепловая сеть У-65 -- ТК-46-3 (Курчатова,31) - Курчатова,33 (общ) -Курчатова,35 | # 2403 | # Калужская область, г.Обнинск, Курчатова, 31-33 | # 01.01.1973 | # Протяженность 372 м # участки протяженностью 113, 87, 198 м, диаметрами 200, 125, 100 мм | отсутствует | # 2 689 291,47 | # 1 269 943,19 | # 1 419 348,28 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 767 |
| # 516 | # Тепловая сеть # У-7(Звездн.13) - Звездная,13 - Звездная,15 - Звездная,17 | # 528 | # Калужская область, г.Обнинск, Звездная, 13,15,17 | # 01.12.1975 | # Протяженность 309 м # участки протяженностью 210, 97 м, диаметрами 200, 150 мм | отсутствует | # 9 035 955,46 | # 4 266 978,97 | # 4 768 976,49 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 732 |
| # 517 | # Тепловая сеть У-К1 (котельная) - У-1а (ж/д) перех.Д; У-1а (ж/д) до У-2(ж/д) | # 151 | # Калужская область, г.Обнинск, район Котельной | # 01.05.1961 | # Протяженность 1156 м # участки протяженностью 684, 340 м, диаметрами 350, 500 мм | отсутствует | # 897 821,00 | # 801 625,89 | # 96 195,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 907 |
| # 518 | # Тепловая сеть # У-Мира,8 -- Мира,8 транзит -- ТК-27-7 | # 408 | # Калужская область, г.Обнинск, Мира, 8 | # 01.05.1971 | # Протяженность 98 м # участки протяженностью 46, 43.4 м, диаметрами 125/150, 125 мм | отсутствует | # 685 132,00 | # 611 725,00 | # 73 407,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 519 | # Тепловая сеть У-ТК-6 (ПЗ) до ТК-6 (ПЗ) Коммунальный пр. | # 2396 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд | # 01.01.1983 | # Протяженность 46 м # диаметр 250 мм | отсутствует | # 389 863,00 | # 348 091,96 | # 41 771,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 647 |
| # 520 | # Тепловая сеть У (Глинки,3)-М-33--М-33а-У (Глинки,9)-М-33в-М-37 | # 375 | # Калужская область, г.Обнинск, Глинки,3-9 | # 01.05.1971 | # Протяженность 270 м # участки протяженностью 174, 113 м, диаметрами 70, 50 мм | отсутствует | # 1 213 788,00 | # 1 083 739,29 | # 130 048,71 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 521 | # Тепловая сеть У(Гур.13)/школа,6 -- У-2 (Гурьянова, 13)/школа, 6 - здания Гурьянова, 13/школа 6 | # 391 | # Калужская область, г.Обнинск, Гурьянова, 13 | # 01.05.1971 | # Протяженность 85 м # диаметр 50 мм | отсутствует | # 140 123,00 | # 125 109,82 | # 15 013,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 787 |
| # 522 | # Тепловая сеть # У(М-11) - т."А"п.Мирный -- т."Б" - профилакторий ФЭИ | # 601 | # Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 23 | # 01.06.1981 | # Протяженность 158 м # диаметр 100 мм | отсутствует | # 3 025 450,49 | # 1 428 684,95 | # 1 596 765,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 666 |
| # 523 | # Тепловая сеть ул.Ленина д 99 ч\з ТК 14а до ул.Ленина д103 | # 1801 | # Калужская область, г.Обнинск, Ленина, 99-103 | # 31.12.2003 | # Протяженность 107 м # диаметр 150 мм | отсутствует | # 953 085,00 | # 612 697,50 | # 340 387,50 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| # 524 | # Тепловая сеть ул.Любого д.3 от # ТК 26-4 | # 1799 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 3 | # 31.12.2003 | # Протяженность 20 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 1 436 098,23 | # 678 157,50 | # 757 940,73 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| # 525 | # Тепловая сеть ул.Любого, д. 5,7 от ТК 26-6 | # 1800 | # Калужская область, г.Обнинск, Любого, 5,7 | # 31.12.2003 | # Протяженность 25 м # диаметр 70 мм | отсутствует | # 790 656,18 | # 373 365,42 | # 417 290,76 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Постановление Администрации №790-п от 31.07.2003 г. Распоряжнение КУИ №2003-450-рп от 21.10.2003г. (приложение3), акт приема-передачи от 31.12.2003 | 396 |
| # 526 | # Тепловая сеть, проходящая у Гаражно- строительного кооператива "Роза" | # 2785 | # Калужская область, г.Обнинск, Цветкова ул. | # 30.04.2010 | # Протяженность 700 м # диаметр 40/50 мм | отсутствует | # 143 000,00 | # 67 527,78 | # 75 472,22 | # Договор дарения # №01-28/109 от 08.04.2010 | # Постановление Администрации города Обнинска №622-п от 22.04.2010, Акт приема-передачи от 28.04.2010 г. №8 | 320 |
| # 527 | # Тепловая сетьТК-39-25а--Энгельса,16-ТК-39-26-Энгельса,18, Энгельса, 16--ТК-39-27--Энгельса,20 | # 597 | # Калужская область, г.Обнинск, Энгельса, 16,18,20 | # 01.04.1981 | # Протяженность 262 м # участки протяженностью 33, 73, 65, 12, 25, 14 м, диаметрами 150, 125, 80, 200, 32, 80 мм | отсутствует | # 1 092 988,00 | # 975 882,14 | # 117 105,86 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» # от 29.11.2007 | 668 |
| # МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 803,00 |
| # 528 | # Комплектное устройство КРУ-6 кВ РП-2К | # 914 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 01.09.1982 | # Работа в сетях трехфазного переменного тока класса напряжения 6 кВ | отсутствует | # 299 098,52 | # 210 110,53 | # 88 987,99 | # - | # - | 507 |
| # 529 | # Насос 1Д500-63а 5АН280А4 132кВт(НПВ №6) | # 2696 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 30.04.2008 | # Производительность 450 м3/час | отсутствует | # 156 184,74 | # 98 219,27 | # 57 965,47 | # - | # - | 200 |
| # 530 | # Насос 1Д500-63а под 132 кВт Ф80 (НПВ №3) без эл/двигателя | # 2648 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 30.06.2007 | # Производительность 450 м3/час | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # - | # - | - |
| # 531 | # Насос 1Д500-63а с эл.дв/под 132кВт 1500об/мин IP23 (НПВ №4) без эл/двигателя | # 2649 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 30.06.2007 | # Производительность 450 м3/час | отсутствует | # 119 636,95 | # 83 745,86 | # 35 891,09 | # - | # - | 210 |
| # 532 | # Насос 1Д500-63а с эл.дв/под 132кВт 1500об/мин IP23 (НХВ №2; ХВО №1) | # 2651 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 30.06.2007 | # Производительность 500 м3/час | отсутствует | # 119 586,10 | # 83 710,27 | # 35 875,83 | # - | # - | 210 |
| # 533 | # Насос 1Д500-63а с эл.дв/под 132кВт 1500об/мин IP23(НХВ №1; ХВО №1) | # 2650 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 30.06.2007 | # Производительность 500 м3/час | отсутствует | # 119 636,95 | # 83 745,86 | # 35 891,09 | # - | # - | 210 |
| # 534 | # Насос 4Н5*2В с эл.двиг.(НЦМ №2,3; НОМ №5,6,7 (5 шт.); м/насосная №2.)) | # 855 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 01.01.1980 | # Производительность 47-53 м3/час | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # - | # - | - |
| # 535 | # Насос Д320-50 5АМ250S4 75 кВт (НХВ №3 ХВО №1) | # 2730 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 08.04.2009 | # Производительность 500 м3/час | отсутствует | # 100 463,34 | # 70 573,42 | # 29 889,92 | # - | # - | 188 |
| # 536 | # Насос Д320-50 5АМН250S4 75кВт(НПВ №5) без эл/двигателя | # 2698 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 30.04.2008 | # Производительность 320 м3/час | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # - | # - | - |
| # 537 | # Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | # 1677 | # Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 01.06.2003 | # Асинхронный, N=75 кВт | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # - | # - | - |
| # 538 | # Эл.двигатель АН-280МА-2УЗ | # 2372 | # Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 28.02.2005 | # Асинхронный, N=110 кВт | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # - | # - | - |
| # 539 | # Электродвигатель ДАН-280S-4УЗ | # 1432 | # Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 31.01.2007 | # Асинхронный, N=132 кВт | отсутствует | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # - | # - | - |

Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Созданию в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование | Описание и место расположения | Описание объекта и основные технические характеристики | Технико-экономические показатели создаваемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание автоматизированной системы "Цифровой водоканал" (Водопровод) | Калужская область, г. Обнинск | Программный модуль "Центральная панель" Задачи: ● автоматизация расчета ряда ключевых показателей работы Предприятия; ● хранение данных для их отображения пользователям ПО; ● предоставление инструментария для анализа данных; ● визуализация групп показателей для принятия управленческих решений; ● вывод информации в отчетные формы для их представления по требованию или по расписанию. Программный модуль "Обходчик контролер" Задачи: ● помощь в оптимальном распределении заявок между исполнителями; ● доступ к информации о текущем местоположении исполнителей и статусе заявок, с возможностями их перераспределения; ● обеспечение исполнителей необходимой информацией о заявках и связанных с ними объектах; ● взаимодействие с внешними источниками данных для приема и передачи сведений о заявках и связанной информации, исполнителях и т.д.; ● формирование отчетов о заявках и исполнителях. Программный модуль "Заявки 2.0" Задачи: ● Выполнение неплановых (срочных) ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение работ по благоустройству территории; ● Обеспечение ТС/ДСТ при выполнении ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения. | Веб-портал: ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.103 и выше. ● Минимальное разрешение экрана: 1280 на 800 пикселей. Мобильный клиент: ● Мобильное устройство под управлением ОС Android Asus ZB602KL или более производительное. ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.90 и выше. - |
| ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание автоматизированной системы "Цифровой водоканал" (Канализация) | Калужская область, г. Обнинск | Программный модуль "Центральная панель" Задачи: ● автоматизация расчета ряда ключевых показателей работы Предприятия; ● хранение данных для их отображения пользователям ПО; ● предоставление инструментария для анализа данных; ● визуализация групп показателей для принятия управленческих решений; ● вывод информации в отчетные формы для их представления по требованию или по расписанию. Программный модуль "Обходчик контролер" Задачи: ● помощь в оптимальном распределении заявок между исполнителями; ● доступ к информации о текущем местоположении исполнителей и статусе заявок, с возможностями их перераспределения; ● обеспечение исполнителей необходимой информацией о заявках и связанных с ними объектах; ● взаимодействие с внешними источниками данных для приема и передачи сведений о заявках и связанной информации, исполнителях и т.д.; ● формирование отчетов о заявках и исполнителях. Программный модуль "Заявки 2.0" Задачи: ● Выполнение неплановых (срочных) ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения; ● Выполнение работ по благоустройству территории; ● Обеспечение ТС/ДСТ при выполнении ремонтных работ на сетях водоснабжения/водоотведения / объектах водоснабжения/водоотведения. | Веб-портал: ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.103 и выше. ● Минимальное разрешение экрана: 1280 на 800 пикселей. Мобильный клиент: ● Мобильное устройство под управлением ОС Android Asus ZB602KL или более производительное. ● Корректная работа на веб-браузере Google Chrome версии 73.0.3683.90 и выше. - |
| ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ/СЕТИ |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационного коллектора | Калужская область, г. Обнинск | Строительство самотечного канализационного коллектора DN 1000-1200 для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд города Обнинск | DN 1200 L=3795 м. DN 1000 L=122 м. |

Имущество в составе Объекта соглашения, подлежащее Реконструкции в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование имущества |  |  | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики (площадь, протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) |  | Кадастровый номер | Стоимость имущества по состоянию на 01.01.2022 |  |  |  | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ-основание, номер регистрации в ЕГРН) |  | Сведения о праве собственности Концедента (документ-основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имущества (срок полезного использования), мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация, руб. |  | Балансовая (остаточная) стоимость, руб. |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема в части замены технологического оборудования (Водозабор «Вашутинский», производительностью 830 м3/час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция вашутинского в/з (строение 1), в том числе: |  |  | 00003 | Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, снт Вашутино | 01.12.1975 | Площадь 617,9 кв.м Насосная станция вашутинского в/з (строение 1) (617,9кв.м) в том числе: Частотный преобразователь VLT AQUA DRIVE FC-202 Danfoss; Трансформатор ТСЗГЛ11 630/06/069; Низковольтный асихронный двигатель АДЧР-500-0,38; Шкаф защиты кабельной линии от трансформатора до част. преобразователя, производительность 830 м3/ч |  | 40:03:050201:377 | 10 730 668,82 | 8 775 304,08 |  | 1 955 364,74 | Хозяйственное ведение № 40:03:050201:377-40/062/2022-1 от 17.05.2022 |  | Собственность № 40-40-03/038/2008-178 от 15.01.2009 | 675 |
| 1.1 | Кран-балка эл. г/п 5.0 т |  |  | 00821 |  | 01.01.1976 | Грузоподъёмность 5т |  |  | 9 729,00 | 9 729,00 |  | 0,00 | - |  | - | 218 |
| 1.2 | Насос 1250х125 с эл.дв. |  |  | 00842 |  | 01.07.1988 | Производительность 1250 м3/ч |  |  | 56 109,00 | 56 109,00 |  | 0,00 | - |  | - | 96 |
| 1.3 | Насос 1250х125 с эл.дв. |  |  | 00843 |  | 01.07.1988 | Производительность 1250 м3/ч |  |  | 56 109,00 | 56 109,00 |  | 0,00 | - |  | - | 96 |
| 1.4 | Насос Д 1250 |  |  | 00873 |  | 01.03.1992 | Производительность 1250 м3/ч |  |  | 248 147,00 | 248 147,00 |  | 0,00 | АСУ ФЭИ Требование № 657 гот 09.12.1991г. Приходный ордер № 1309 от 09.12.1991г. |  | - | 96 |
| 91.5 | Насос 1250х125 дв. 630 кВТ |  |  | 00802 |  | 01.12.1986 | Производительность 1250 м3/ч |  |  | 54 983,00 | 54 983,00 |  | 0,00 | - |  | - | 96 |
| 1.6 | Задвижка 30с 927 иж dy 800 |  |  | 01243-01 |  | 01.02.1989 | dy 800 мм |  |  | 9 320,00 | 9 320,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.7 | Задвижка 30с 927 иж dy 800 |  |  | 01243 |  | 01.02.1989 | dy 800 мм |  |  | 9 320,00 | 9 320,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.8 | Задвижка 30с 927 нж dy 600 |  |  | 01222 |  | 01.01.1976 | dy 600 мм |  |  | 5 460,00 | 5 460,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.9 | Задвижка 30с 927 нж dy 600 |  |  | 01249 |  | 01.12.1987 | dy 600 мм |  |  | 7 860,00 | 7 860,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.10 | Задвижка 30с 927 нж dy 600 |  |  | 01258 |  | 01.12.1987 | dy 600 мм |  |  | 7 860,00 | 7 860,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.11 | Задвижка 30ч 915 бр Д-600 мм |  |  | 01232 |  | 01.01.1976 | dy 600 мм |  |  | 4 200,00 | 4 200,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.12 | Задвижка Ду-600 |  |  | 01569 |  | 01.12.2001 | dy 600 мм |  |  | 43 333,33 | 43 333,33 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.13 | Задвижка Ду-600 |  |  | 01573 |  | 01.12.2001 | dy 600 мм |  |  | 43 333,33 | 43 333,33 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.14 | Клапан 19с 36 нж Д-600 мм |  |  | 01238 |  | 01.01.1976 | dy 600 мм |  |  | 4 600,00 | 4 600,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.15 | Клапан 19с 36 нж Д-600 мм |  |  | 01237 |  | 01.01.1976 | dy 600 мм |  |  | 4 600,00 | 4 600,00 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.16 | Клапан обратный поворотный 19с47НЖ Ду 600 Ру под приварку |  |  | БП-000335 |  | 30.06.2021 | dy 600 мм |  |  | 105 325,00 | 7 434,72 |  | 97 890,28 | - |  | - | 60 |
| 1.17 | Клапан обратный Ду 600 |  |  | 01572 |  | 01.12.2001 | dy 600 мм |  |  | 21 853,17 | 21 853,17 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.18 | Клапан обратный Ду 600 |  |  | 01574 |  | 01.12.2001 | dy 600 мм |  |  | 21 853,17 | 21 853,17 |  | 0,00 | - |  | - | 60 |
| 1.19 | Регулятор давления воды РДВ-150-1Г |  |  | 03805 |  | 28.02.2013 | Диапазон регулирования давления на выходе 0,1-1,0 МПа |  |  | 71 605,30 | 45 724,16 |  | 25 881,14 | - |  | - | 166 |
| Реконструкция насосной станции 2-го подъема в части замены технологического оборудования (Водозабор «Добринский», производительностью 500 м3/час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пристройка (насосная станция 2-го подъема) |  |  | 03625 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28.11.2008 | Площадь 161,3 кв.м Добринского в/з (в т.ч. агрегат электронасосный 1Д630-90-3шт; Дисковый поворотный затвор с редуктором MDV Dy=500мм марки FLN-3-500-MDV-E-2шт.; Дисковый поворотный затвор с редуктором MDV Dy=400мм марки FLN-3-400-MDV-E-4шт.;Задвижка клиновая Dy=250 мм марки 30с42нж-3 шт.; Задвижка клиновая Dy=200 мм марки 30с42нж-3 шт.; Клапан обратный фланцевый Dy=200 мм-3шт.; Кран ручной подвесной однобалочный г.п. – 1 шт.) |  | 40:27:020404:152 | 3 854 420,00 | 1 260 716,28 |  | 2 593 703,72 | Хозяйственное ведение №40:27:020404:152-40/011/2017-1 от 22.08.2017 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-276 от 27.02.2009 | 480 |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема, в том числе: |  |  | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор, строен.1 | 12.12.2008 | Площадь 199 кв.м производительность 500 м3/ч |  | 40:27:020404:157 | 181 800,00 | 154 530,00 |  | 27 270,00 | Хозяйственное ведение № 40:27:020404:157-40/060/2022-1 от 16.05.2022 |  | Собственность № 40-40-27/040/2008-106 от 12.12.2008 | 407 |
| 3.1 | Преобразователь частоты 134F0373 VLT AQUA Dnve FC202 250кВт |  |  | БП-000262 |  | 21.10.2019 | Мощность 250 кВт |  |  | 1 141 000,00 | 349 011,78 |  | 791 011,78 | - |  | - | 85 |
| 3.2 | Агрегат 1Д200-90 с двигателем 90 кВт IP44 |  |  | 03225 |  | 01.04.2005 | Производительность 200 м3/ч |  |  | 85 246,00 | 72 242,00 |  | 13 004,00 | - |  | - | 236 |
| 3.3 | Инженерная система Добринского в/з |  |  | 03630 |  | 31.12.2008 | Отсутствует |  |  | 1 065 518,00 | 865 732,92 |  | 199 785,08 | - |  | - | 192 |
| 3.4 | Кран подвесной однобалочный 2 т |  |  | 00798 |  | 01.09.1986 | Грузоподъёмность 2т |  |  | 11 476,00 | 11 476,00 |  | 0,00 | - |  | - | 218 |
| 3.5 | Насос Д 200*90 |  |  | 00880 |  | 01.01.1995 | Производительность 200 м3/ч |  |  | 8 601,50 | 8 601,50 |  | 0,00 | - |  | - | 96 |
| 3.6 | Насос Д 200*90 |  |  | 00880 |  | 01.01.1995 | Производительность 200 м3/ч |  |  | 8 601,50 | 8 601,50 |  | 0,00 | - |  | - | 96 |
| 3.7 | Насос Д630-90 250 кВТ |  |  | 000023 |  | 02.06.2016 | Производительность 630 м3/ч |  |  | 130 013,56 | 119 178,84 |  | 10 834,72 | - |  | - | 96 |
| 3.8 | Станция управления насосом на базе ЧП FRN7, 5F 1S-4 |  |  | 03751 |  | 30.11.2010 | Мощность 7,5 кВт |  |  | 247 915,25 | 210 017,64 |  | 37 897,61 | - |  | - | 157 |
| 3.9 | Счетчик СУР-97 электронный преобраз. ДУ 500, одноканальный, предел измер. расхода воды 40-8000 м3/ч |  |  | БП-000282 |  | 31.03.2020 | Диапазон измерения расхода воды 40-8000 м3/ч |  |  | 41 516,67 | 14 530,74 |  | 26 985,93 | - |  | - | 60 |
| 3.10 | Счетчик СУР-97 электронный преобраз.. ДУ 600, одноканальный, предел измер. расхода воды 50-1000 м3/ч |  |  | БП-000283 |  | 31.03.2020 | Диапазон измерения расхода воды 50-1000 м3/ч |  |  | 41 516,67 | 14 530,74 |  | 26 985,93 | - |  | - | 60 |
| 3.11 | Цифровой в/регистратор 1603 NET-S |  |  | 03659 |  | 19.11.2009 | Видеовыходы VGA и BNC с одновременной работой |  |  | 22 616,95 | 22 616,95 |  | 0,00 | - |  | - | 25 |
| ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ/СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводной сети DN от 100 до 800 мм (Северный водовод L=3847,7 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Северный водовод от насосной станции водозаборного узла №3 до ВК8 у котельной №2 |  |  | 00226 | Калужская область, Боровский р-он, и г.Обнинск | 01.08.1978 | Протяженность 7669 м |  | отсутствует | 8 327 843,97 | 6 776 962,4 |  | 1 550 881,57 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 639 |
| Стальной водовод Добринского водозабора (зарегистрирован) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магистральный стальной водовод D=530 мм Добринского водозабора |  |  | 03624 | Калужская обл., г.Обнинск | 1991 | Протяженность 6690 м |  | 40:00:000000:5199 | 1 671 143,20 | 1 041 148,64 |  | 629 994,56 |  |  | Собственность №40:00:000000:5199-40/060/2021-1 от 04.02.2021 | 252 |
| Реконструкция водопроводной сети DN от 100 до 500 мм. L=5945,31 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода Ду=300 мм по ул. Белкинской от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с пр. Маркса, L=1013 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наружные сети водопровода мкр 52 |  |  | 00568 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 52 | 01.04.1992 | Протяженность 540,1 м |  | отсутствует | 135 025,00 | 135 025,00 |  | 0,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 364 |
| 7 | Наружные сети водопровода от В-1ПГ-1 УП-В-8 по ул.Гагарина мкр 52 |  |  | 00546 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 52 | 01.03.1990 | Протяженность 278,6 м |  | отсутствует | 97 104,45 | 53 640,44 |  | 43 464,01 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 8 | Наружные сети водопровода от ВК4 мкр 52 |  |  | 00564 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 52 | 01.08.1991 | Протяженность 194,3 м |  | отсутствует | 97 548,58 | 85 613,42 |  | 11 935,16 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 425 |
| Реконструкция водопровода Ду 200-250 мм по ул. Калужская от перекрестка с ул. Энгельса до перекрестка с пр. Маркса, L=966,21 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наружные сети водопровода к ж/д 25 мкр 39 |  |  | 00275 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 39 | 01.08.1980 | Протяженность 482,1 м |  | отсутствует | 248 680,00 | 174 711,04 |  | 73 968,96 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 10 | Наружные сети водопровода к жилому дому 1а мкр 38 |  |  | 00340 | Калужская область, г.Обнинск, кв. 38 | 01.08.1982 | Протяженность 19,3 м |  | отсутствует | 3 186,00 | 2 822,56 |  | 363,44 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 533 |
| 11 | Сети водопровода по ул.80 (Калужская) от ПГ1 до ПГ-9 мкр39 |  |  | 00327 | Калужская область, г.Обнинск, кв. 39 | 01.12.1981 | Протяженность 414,1 м |  | отсутствует | 127 708,00 | 86 827,20 |  | 40 880,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 12 | Наружные сети водопровода от ВК-8 до зд.№ 36 мкр 39 |  |  | 00346 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 39 | 01.12.1982 | Протяженность 93 м |  | отсутствует | 16 736,00 | 11 096,28 |  | 5 639,72 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| Реконструкция водопровода Ду 200 мм по пр. Ленина от д. 158 до перекрестка с ул. Белкинской, L= 962,99 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уличные сети водоснабжения от ВК-1026 до ВК-714 |  |  | БП-000403 | Российская Федерация, Калужская обл., г.Обнинск, проспект Ленина | 1987 | Протяженность 1115 м |  | 40:27:000000:818 | 488 350,00 | 0.00 |  | 488 350.00 |  |  | # Собственность №40:27:000000:818-40/104/2022-1 от 12.11.2022 | 507 |
| 14 | Внутриквартальные сети водоснабжения |  |  | БП-000406 | Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, микрорайон №51 | 1987 | Протяженность 4311 м |  | 40:27:000000:820 | 1 888 142,00 | 0.00 |  | 1 888 142.00 |  |  | # Собственность №40:27:000000:820-40/104/2022-1 от 12.11.2022 |  |
| Водопровод по ул. Белкинской (51-й мкр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уличные сети водоснабжения от ВК-1851 до ВК-1260 |  |  | БП-000404 | Российская Федерация, Калужская обл., г.Обнинск, ул. Белкинская | 1992 | Протяженность 2201 м |  | 40:27:000000:821 | 963 999,00 | 0.00 |  | 963 999.00 |  |  | # Собственности №40:27:000000:821-40/104/2022-1 от 14.11.2022 | 523 |
| Реконструкция водопровода Ду=500мм от ВК-855(ПГ) до ВК-799(ПГ) через круг на пересечении пр. Маркса с ул. Королева, L=137,47 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Наружные сети водопровода по пр.Маркса от точки "А" до точки "Б" |  |  | 00438 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 40 | 01.09.1985 | Протяженность 898,2 м |  | отсутствует | 608 041,00 | 533 262,15 |  | 74 778,85 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 496 |
| Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Гагарина от перекрестка с ул. Белкинской до д. 15 - 21 по ул. Гагарина, L=827,64 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Наружные сети водопровода от ПГ-12 до ВК-36 мкр 51 |  |  | 00358 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 51 | 01.06.1983 | Протяженность 630,75 м |  | отсутствует | 226 009,47 | 150 781,47 |  | 75 228,00 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 18 | Наружные сети водопровода от ВК36 УГ2 до ВК37 мкр 51 |  |  | 00360 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 51 | 01.06.1983 | Протяженность 623,15 м |  | отсутствует | 208 629,00 | 136525,62 |  | 72 103,38 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  |
| Реконструкция водопровода Ду=500мм от ВК-1786 до ВК-1785 на перекрестке ул. Королева и ул. Звездная, L=229м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод от Т"А" до Т"Н" к зд10,11,12,14 кв.40 |  |  | 00125 | Калужская область, г.Обнинск, кв. 40 | 01. 09.1972 | Протяженность 1819,38 м |  | отсутствует | 477 391,00 | 432 724,29 |  | 44 666,71 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 652 |
| Водовод по ул. Любого и Лесному пер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Наружные сети водопровода от ВК 10 ул.Любого до ВК19 ул.Ж.Кюри |  |  | 00155 | Калужская область, г.Обнинск, мкр 35 | 01.09.1975 | Протяженность 2954,35 м |  | отсутствует | 2 210 782,00 | 1 991 856,15 |  | 218 925,85 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 616 |
| Реконструкция водопровода Ду 150 мм по пр. Ленина от пл. Бондаренко до пл. Преображения (с увеличением диаметра со 150 мм до 200 мм), L=1350,68 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сети водопровода 1 квартал |  |  | 00352 | Калужская область, г.Обнинск, кв. 1 | 01.04.1969 | Протяженность 281 м |  | отсутствует | 52 054,00 | 47 469,52 |  | 4 584,48 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция ветхих водопроводных сетей города, пересекающие проезжую часть дороги и проходящие под дорогами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода, пр. Ленина, пересечения с автодорогой в районе пр. Ленина 119-121 и мкр. №20 и №25., Ду=300 L=419 м., Ду=400 L=35 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сети водопровода ул.Ж.Кюри,(пр.Ленина) |  |  | 00098 | Калужская область, г.Обнинск, Жолио Кюри - Ленина | 01.04.1969 | Протяженность 3417,25 м |  | отсутствует | 1 041 274,00 | 949 617,92 |  | 91 656,08 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогами по пр. Ленина в районе МАУ "Городской парк" Старого города и у перекрестков с ул. Осипенко, ул. Парковая, ул. Блохинцева, пл. Преображения, Ду=150 L=988,4 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Наружные сети водопровода пр.Ленина |  |  | 00661 | Калужская область, г.Обнинск, кв. 3 пр.Ленина | 01.04.1969 | Протяженность 2476 м Общая протяженность сетей по инв. 661 составляет 2476 м. Протяженность участка 988.4 м |  | отсутствует | 397 513,00 | 362 521,52 |  | 34 991,48 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция водопровода, пересечения с автодорогой по ул. Курчатова в районе д. 33 и перекрестков с ул. Жолио-Кюри, ул. Мира, ул. Королёва., Ду=300 L=162 м. Ду=200 L=132 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Наружные сети водопровода ул.Курчатова |  |  | 00403 | Калужская область, г.Обнинск, кв. 22 ул.Курчатова | 01.04.1969 | Протяженность 2238,2 м |  | отсутствует | 672 930,00 | 602 397,12 |  | 70 532,88 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогой по ул. Шацкого от Пионерского пр-да до пр. Ленина, Ду=150 L=581 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Сети водопровода ул. Шацкого |  |  | 00152 | Калужская область, г.Обнинск, кв. 19 ул. Шацкого | 01.04.1969 | Протяженность 1067 м |  | отсутствует | 235 467,00 | 214 740,96 |  | 20 726,04 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 693 |
| Реконструкция водопровода,пересечение с автодорогами по ул. Королёва в районе ЦКБ и перекрестка ул. Курчатова и ул. Королёва, Ду=500 L=230 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Наружные сети водопровода от ул.Королева д. №31 до ул.Победы |  |  | 00655 | Калужская область, г.Обнинск, Королева-Победы | 01.10.1969 | Протяженность 636,06 м |  | отсутствует | 341 513,84 | 302 814,98 |  | 38 698,86 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогой по пр. Ленина от Треугольной пл. до пл. Преображения, Ду=200 L=480 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сети водопровода пр.Ленина |  |  | 00164 | Калужская область, г.Обнинск, пр. Ленина | 01.04.1969 | Протяженность 1016,85 м |  | отсутствует | 249 677,00 | 223 506,80 |  | 26 170,20 | # Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |

с учетом Иного имущества, перечисленного в Приложении 1.1. к настоящему постановлению

в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 годы (актуализация на 2023 год), Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период до 2024 года (актуализация на 2023 год).

в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 годы (актуализация на 2023 год), Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период до 2024 года (актуализация на 2023 год).

технико-экономические показатели могут быть скорректированы по результатам выполнения инженерных изысканий, проектно-сметной документации и Экспертизы.

на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи.

технико-экономические показатели могут быть скорректированы по результатам выполнения инженерных изысканий, проектно-сметной документации и Экспертизы.

на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи.