Приложение № 1.1
к постановлению Администрации города Обнинска

от «8» февраля 2023 г. № 235-п

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Иного имущества

Наименование, состав и описание Иного имущества в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |  | Технико-экономические показатели (площадь, Протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) | Кадастровый номер |  | По состоянию на 01.01.2022 г. |  |  | Сведения о праве собственности Концедента (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) |  | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имущества (срок полезного использования), мес. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первоначальная стоимость, руб. | Износ, руб. | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб. |  |  |  |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 9990063 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.22 | 1978 | Площадь 614,9 кв.м количество этажей - 4, материал стен – кирпичные |  | 40:27:030102:174 | 665 478,20 |  | 598 483,78 | 66 994,42 |  | Собственность № 40-40-27/029/2008-213 от 22.08.2008 | Хозяйственное ведение №40:27:030102:174-40/063/2022-8 от 19.11.2022 | - |
| 2 | Строение №2 (Административное) | 9990088 | Калужская обл, г Обнинск, ул Красных Зорь, 22 | 1998 | Площадь 332,8 кв.м количество этажей - 2, материал стен: каменные |  | 40:27:030102:176 | 491 413,81 |  | 406 923,95 | 84 489,86 |  | Собственность № 40-40-27/029/2008-214 от 22.08.2008 | Хозяйственное ведение №40:27:030102:176-40/063/2022-8 от 19.11.2022 | - |
| ## ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Здание (АБК с переходом) | ## 3 | ## Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | ## 1982 |  | ## Площадь 1324,7 кв.м ## Здание, назначение: нежилое, наименование: здание (АБК с переходом), этажность - 3, материал наружных стен - из прочих материалов. | ## 40:27:040202:517 |  | ## 16 935 072,00 | ## 6 535 622,45 | ## 10 399 449,55 | ## Собственность № 40-01/27-27/2003-119 от 01.10.2003 |  | ## Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-358 от 25.07.2008 | ## 1236 |  |
| ## 2 | ## Газораспределительный пункт №2 | ## 10 | ## Калужская область, ## Г. Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д. 21 | ## 1982 |  | ## Площадь 86,9 кв.м ## Здание, назначение: нежилое. В здании расположены:газовые распределительныеустановки ГРУ № 4÷8, газопроводы, узел учета расхода газа.Предназначено для редуцирования, распределения иподачи газа к газоиспользующим установкам котельной этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | ## 40:27:040301:190 |  | ## 252 700,00 | ## 95 682,52 | ## 157 017,48 | ## Собственность №40:27:040301:190-40/007/2019-1 от 24.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:190-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | ## 1236 |  |
| ## 3 | ## Газораспределительный пункт №1 | ## 5 | ## Калужская область, ## Г. Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д. 21 | ## 1971 |  | ## Площадь 41,5 кв.м ## Здание, назначение: нежилое. В здании расположены:газовые распределительныеустановки ГРУ № 1÷3, газопроводы, узел учета расхода газа.Предназначено для редуцирования, распределения иподачи газа к газоиспользующим установкам котельной этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | ## 40:27:040301:188 |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Собственность №40:27:040301:188-40/007/2019-1 от 17.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:188-40/007/2019-2 от 25.06.2019 | ## - |  |
| ## 4 | ## КТП-3 | ## 7 | ## Калужская область, ## г. Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 85,9 кв.м ## Здание, назначение: нежилое, Наименование: КТП-3,этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | ## 40:27:040301:205 |  | ## 3 433 600,00 | ## 1 366 772,82 | ## 2 066 827,18 | ## Собственность ## №40:27:040301:205-40/007/2019-1от 17.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:205-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | ## 1236 |  |
| ## 5 | ## Здание (АБК и рембаза) | ## 4 | ## Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 | ## 1982 |  | ## Площадь 2832,9 кв.м ## Здание, назначение: нежилое, Наименование: здание (АБК и рембаза), этажность: 1-3, материал наружных стен - из прочих материалов | ## 40:27:040202:532 |  | ## 37 534 363,00 | ## 14 242 407,97 | ## 23 291 955,03 | ## Собственность №40-01/27-27/2003-121 от 01.10.2003 |  | ## Хозяйственное ведение №40-40-27/018/2008-359 от 25.07.2008 | ## 1236 |  |
| ## 6 | ## Здание для хранения техники | ## 12 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1986 |  | ## Площадь 257 кв.м ## Здание, назначение: нежилое, Наименование: Здание для хранения техники, этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | ## 40:27:040301:213 |  | ## 760 900,00 | ## 478 504,12 | ## 282395,88 | ## Собственность №40:27:040301:213-40/007/2019-1 от 09.07.2019 |  | ## _ | ## 97 |  |
| ## 7 | ## Нежилое здание (проходная) | ## 1542 | ## Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 | ## 2002 |  | ## Площадь 20,3 кв.м ## Здание, назначение: нежилое, Наименование: нежилое здание (проходная), этажность - 1, материал наружных стен - из прочих материалов. | ## 40:27:040301:119 |  | ## 297 315,00 | ## 131 371,74 | ## 165 943,26 | ## Собственность № 40-40-27/041/2007-294 от 15.01.2008 |  | ## Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-361 от 25.07.2008 | ## 516 |  |
| ## 8 | ## Здание передвижной техники и автомашин,материальной кладовой, столярной мастерской, стационарного компрессора. | ## 6 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1986 |  | ## Площадь 285 кв.м ## Здание, назначение: нежилое, Наименование: Здание передвижной техники и автомашин,материальной кладовой, столярной мастерской, стационарного компрессора;этажность - 1, материал наружных стен - кирпичные. | ## 40:27:040301:202 |  | ## 290 972,00 | ## 270 671,63 | ## 20 300,37 | ## Собственность №40:27:040301:202-40/007/2019-1 от 21.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:202-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | ## 516 |  |
| ## 9 | ## Склад реагентов | ## 11 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь 521,8 кв.м ## здание, назначение: нежилое, Наименование: Склад реагентов;этажность - 1, материал наружных стен - бетонные. | ## 40:27:040301:204 |  | ## 2 563 800,00 | ## 894 011,17 | ## 1 669 788,83 | ## Собственность №40:27:040301:204-40/007/2019-1 от 17.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:204-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | ## 1236 |  |
| # 10 | # Котельная №2 (пристройка - котел КВГМ-100) | # 2707 | # Калужская область, # г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | # 2007 |  | # Площадь 254,8 кв.м # Здание, назначение: нежилое. Наименование: Котельная №2 (пристройка - котел КВГМ-100), 1-этажное, материал наружных стен - кирпичные | # 40:27:040301:165 |  | # 2 585 829,17 | # 1 029 120,93 | # 1 556 708,24 | ## Собственность № 40-40-11/039/2014-193 от 06.11.2014 |  | ## Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/001/2015-1466/1 от 02.04.2015 | ## 397 |  |
| # СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Бак декарбонизированный воды №1 с камерой | ## 8 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь застройки 32,4 кв.м ## Объем 32 куб.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак декарбонизированный воды №1 с камерой. | ## 40:27:040301:214 |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Собственность №40:27:040301:214-40/007/2019-1 от 09.07.2019 |  | ## _ | ## - |  |
| ## 12 | ## Бак-аккумулятор горячей воды №4 с тепловой камерой | ## 2003 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 166,2 кв.м ## Площадь застройки 166,2 кв.м ## Объем 1300 куб.м ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №4 с тепловой камерой, | ## 40:27:040301:194 |  | ## 352 066,67 | ## 314 345,24 | ## 37 721,43 | ## Собственность №40:27:040301:194-40/011/2019-1 от 27.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:194-40/007/2019-2 от 27.06.2019 | ## 539 |  |
| ## 13 | ## Бак-аккумулятор горячей воды №5 с тепловой камерой | ## 2004 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 166,2 кв.м ## Площадь застройки 166,2 кв.м ## Объем 1300 куб.м ## Сооружение. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №5 с тепловой камерой | ## 40:27:040301:195 |  | ## 352 066,66 | ## 314 345,23 | ## 37 721,43 | ## Собственность №40:27:040301:195-40/011/2019-1 от 27.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:195-40/007/2019-2 от 27.06.2019 | ## 539 |  |
| ## 14 | ## Сооружение (бак-аккумулятор №6) | ## 2510 | ## Калужская область, ## г Обнинск, Коммуналь-ныйпроезд, 21 | ## 2006 |  | ## Площадь 283,4 кв.м ## Сооружение, назначение: Другие сооружения. Наименование: Сооружение (бак-аккумулятор №6), ## объем 3000 м3 | ## 40:27:040301:118 |  | ## 2 903 999,00 | ## 2 422 229,58 | ## 481 769,42 | ## Собственность № 40-40-27/041/2007-291 от 16.01.2008 |  | ## Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-356 от 25.07.2008 | ## 225 |  |
| # 15 | # Здание (тепловой пункт баков -аккумуляторов горячей воды) |  | # Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 |  |  | # Площадь 33,8 кв.м # Здание, назначение: нежилое. Наименование: здание (тепловой пункт баков -аккумуляторов горячей воды), 1-этажное, материал наружных стен - из прочих материалов | # 40:27:040301:120 |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Собственность № 40-40-27/041/2007-292 от 15.01.2008 |  | # Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-355 от 25.07.2008 | # 225 |  |
| ## 16 | ## Нежилое сооружение (бак-акумулятор №7) | ## 2511 | ## Калужская область, ## г Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21 | ## 2006 |  | ## Площадь 283,4 кв.м ## Сооружение, назначение: нежилое. Наименование: нежилое сооружение (бак-акумулятор №7), объем 3000 м3 | ## 40:27:040301:121 |  | ## 1 336 050,00 | ## 1 114 401,15 | ## 221 648,85 | ## Собственность № 40-40-27/041/2007-293 от 16.01.2008 |  | ## Хозяйственное ведение № 40-40-27/018/2008-357 от 25.07.2008 | ## 225 |  |
| ## 17 | ## Бак- аккумулятор горячей воды №3 с тепловой камерой | ## 24 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь ## ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 166,2 кв.м ## Площадь застройки 166,2 кв.м ## Объем 1300 куб.м ## Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак- аккумулятор горячей воды №3 с тепловой камерой | ## 40:27:040301:193 |  | ## 352 066,67 | ## 314 345,24 | ## 37 721,43 | ## Собственность №40:27:040301:193-40/011/2019-1 от 27.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:193-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | ## 539 |  |
| ## 18 | ## Бак-аккумулятор горячей воды №1 с тепловой камерой | ## 791 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь 78,3 кв.м ## Площадь застройки 78,3 кв.м ## Объем 700 куб.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №1 с тепловой камерой | ## 40:27:040301:191 |  | ## 184 352,00 | ## 160 306,09 | ## 24 045,91 | ## Собственность №40:27:040301:191-40/007/2019-1 от 24.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:191-40/007/2019-2 от 25.06.2019 | ## 498 |  |
| ## 19 | ## Бак-аккумулятор горячей воды №2 |  | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь 87 кв.м ## Площадь застройки 87кв.м ## Объем 700 куб.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак-аккумулятор горячей воды №2. | ## 40:27:040301:192 |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Собственность №40:27:040301:192-40/007/2019-1 от 24.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:192-40/007/2019-2 от 25.06.2019 | ## 498 |  |
| ## 20 | ## Бак декарбонизированный воды №2 | ## 966 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь застройки 35,4 кв.м ## Объем 200 куб.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак декарбонизированный воды №2. | ## 40:27:040301:216 |  | ## 453 750,00 | ## 408 375,00 | ## 45 375,00 | ## Собственность №40:27:040301:216-40/007/2019-1 от 16.07.2019 |  | ## _ | ## 528 |  |
| ## 21 | ## Бак декарбонизированный воды №3 | ## 973 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 35,4 кв.м ## Площадь застройки 35,4 кв.м, ## Объем 200 куб.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Бак декарбонизированный воды №3. | ## 40:27:040301:210 |  | ## 2 092 443,64 | ## 1 469 898,42 | ## 622 545,22 | ## Собственность №40:27:040301:210-40/007/2019-1 от 05.07.2019 |  | ## _ | ## 498 |  |
| ## 22 | ## Строение №8 (Убежище БВУ-100) | ## 13 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1990 |  | ## Площадь 96,8 кв.м ## Здание. Назначение: нежилое. Наименование: Строение №8 (Убежище БВУ-100). Материал наружных стен:Железобетонные | ## 40:27:040301:212 |  | ## 440 960,00 | ## 400 872,73 | ## 40 087,27 | ## Собственность №40:27:040301:212-40/007/2019-1 от 09.07.2019 |  | ## _ | ## 420 |  |
| ## 23 | ## Участок дренажной канализации от тепловой камеры ТК26а-1 до тепловой камеры ТК26а-2 | ## 3362 | ## Калужская область, ## г Обнинск, ## пр-кт Ленина, д. 91 | ## 2016 |  | ## Протяженность 51 м ## Сооружение. Назначение: сооружения канализации. Наименование: Участок дренажной канализации от тепловой камеры ТК26а-1 до тепловой камеры ТК26а-2. | ## 40:27:020301:492 |  | ## 820 156,30 | ## 268 346,07 | ## 551 810,23 | ## Собственность №40:27:020301:492-40/007/2019-1 от 19.03.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:020301:492-40/004/2019-2 от 13.05.2019 | ## 107 |  |
| ## 24 | ## Дымовая труба Н=120м | ## 23 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1980 |  | ## Площадь 92,2 кв.м ## Площадь застройки 92,2 кв.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Дымовая труба Н=120м. | ## 40:27:040301:186 |  | ## 7 398 800,00 | ## 5 723 600,00 | ## 1 675 200,00 | ## Собственность №40:27:040301:186-40/007/2019-1 от 17.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:186-40/007/2019-2 от 27.06.2019 | ## 528 |  |
| ## 25 | ## Подъездные железнодорожные пути к котельной № 2 (пути № 26, 27, 28) | ## 1737 | ## Калужская область, ## г. Обнинск | ## 2003 |  | ## Площадь 825,6 кв.м ## Сооружение. Назначение: нежилое. Наименование: подъездные железнодорожные пути к котельной № 2 (пути № 26, 27, 28) | ## 40:27:000000:116 |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Собственность № 40-40-27/017/2007-168 от 13.06.2007 |  | ## Хозяйственное ведение № 40-40-11/032/2013-262 от 15.10.2013 | ## - |  |
| ## 26 | ## Мазутосливная эстакада, ## В том числе: |  | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 185 кв.м ## Площадь застройки 185 кв.м ## Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Мазутосливная эстакада. | ## 40:27:040301:217 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:040301:217-40/007/2019-2 от 19.07.2019 |  | ## _ |  |  |
|  | ## Мазутное хозяйство ## (2-ая очередь) | ## 32 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  |  |  |  | ## 2 270 241,73 | ## 1 418 901,08 | ## 851 340,65 |  |  |  | ## 522 |  |
|  | ## Мазутосливная эстакада 1-ая очередь ## ( на 4 вагона цистерн) | ## 14 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  |  |  |  | ## 435 020,00 | ## 404 669,77 | ## 30 350,23 |  |  |  | ## 647 |  |
| ## 27 | ## Установка для жидких присадок | ## 31 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 24,3 кв.м ## Здание. Назначение: нежилое. Наименование: Установка для жидких присадок. Материал наружных стен: Смешанные | ## 40:27:040301:203 |  | ## 124 370,00 | ## 111 933,00 | ## 12 437,00 | ## Собственность №40:27:040301:203-40/007/2019-1 от 17.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:203-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | ## 551 |  |
| ## 28 | ## Станция перекачки сточных вод | ## 28 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 100 кв.м ## Здание. Назначение: нежилое. Наименование: Станция перекачки сточных вод. Материал наружных стен: Кирпичные | ## 40:27:040301:201 |  | ## 555 860,00 | ## 517 079,07 | ## 38 780,93 | ## Собственность №40:27:040301:201-40/007/2019-1 от 13.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:201-40/007/2019-2 от 01.08.2019 | ## 546 |  |
| ## 29 | ## Очистные сооружения мазутного хозяйства | ## 29 | ## Калужская область, -г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 205,1 кв.м ## Площадь застройки 205,1 кв.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Очистные сооружения мазутного хозяйства. | ## 40:27:040301:207 |  | ## 1 228 880,00 | ## 1 068 591,30 | ## 160 288,70 | ## Собственность №40:27:040301:207-40/007/2019-1 от 04.07.2019 |  | ## _ | ## 540 |  |
| ## 30 | ## Бак мазута №3 с тепловой камерой | ## 20 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 310,2 кв.м ## Площадь застройки 310,2 кв.м ## Объем 3000 куб.м. ## Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №3 с тепловой камерой. | ## 40:27:040301:198 |  | ## 745 270,00 | ## 665 419,64 | ## 79 850,36 | ## Собственность №40:27:040301:198-40/007/2019-1 от 04.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:198-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | ## 528 |  |
| ## 31 | ## Бак мазута №4 с тепловой камерой | ## 2000 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 311,7 кв.м ## Площадь застройки 311,7 кв.м ## Объем 3000 куб.м ## Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №4 с тепловой камерой. | ## 40:27:040301:200 |  | ## 745 270,00 | ## 665 419,64 | ## 79 850,36 | ## Собственность №40:27:040301:200-40/007/2019-1 от 04.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:200-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | ## 528 |  |
| ## 32 | ## Бак мазута №5 с тепловой камерой | ## 2001 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 310,6 кв.м ## Площадь застройки 310,6 кв.м ## Объем 3000 куб.м. ## Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №5 с тепловой камерой. | ## 40:27:040301:199 |  | ## 745 270,01 | ## 665 419,65 | ## 79 850,36 | ## Собственность №40:27:040301:199-40/007/2019-1 от 04.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:199-40/007/2019-2 от 11.07.2019 | ## 528 |  |
| ## 33 | ## Резервуар-усреднитель | ## 21 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1983 |  | ## Площадь 258,7 кв.м. ## Площадь застройки 258,7 кв.м. ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Резервуар-усреднитель. | ## 40:27:040301:208 |  | ## 882 930,00 | ## 788 330,36 | ## 94 599,64 | ## Собственность №40:27:040301:208-40/007/2019-1 от 05.07.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:208-40/007/2019-2 от 02.08.2019 | ## 540 |  |
| ## 34 | ## Склад соли | ## 37 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь 147,6 кв.м ## Здание, назначение: нежилое. Наименование: Склад соли. Материал наружных стен: кирпичные | ## 40:27:040301:209 |  | ## 235 520,00 | ## 211 968,00 | ## 23 552,00 | ## Собственность №40:27:040301:209-40/007/2019-1 от 05.07.2019 |  | ## _ | ## 647 |  |
| ## 35 | ## Насосная перекачки фекальных вод | ## 38 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь 67,8 кв.м. ## Здание, назначение: нежилое. Наименование: Насосная перекачки фекальных вод. Материал наружных стен: кирпичные | ## 40:27:040301:215 |  | ## 582 630,00 | ## 524 367,00 | ## 58 263,00 | ## Собственность №40:27:040301:215-40/007/2019-1 от 15.07.2019 |  | ## _ | ## 647 |  |
| ## 36 | ## Дымовая труба Н=80м | ## 22 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1969 |  | ## Площадь 54,9 кв.м ## Площадь застройки 54,9 кв.м ## Сооружение, назначение: Сооружения коммунального хозяйства. Наименование: Дымовая труба Н=80м. | ## 40:27:040301:187 |  | ## 2 454 960,00 | ## 2 126 860,00 | ## 328 100,00 | ## Собственность №40:27:040301:187-40/007/2019-1 от 17.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:187-40/007/2019-2 от 01.07.2019 | ## 587 |  |
| ## 37 | ## Мазутонасосная №1 | ## 33 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1970 |  | ## Площадь 138,5 кв.м. ## Здание, назначение: нежилое. Наименование: Мазутонасосная №1. Материал наружных стен: кирпичные | ## 40:27:040301:185 |  | ## 4 922 061,85 | ## 3 457 646,75 | ## 1 464 415,10 | ## Собственность №40:27:040301:185-40/007/2019-1 от 17.05.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:185-40/007/2019-2 от 16.07.2019 | ## 160 |  |
| ## 38 | ## Бак мазута №1 с тепловой камерой |  | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь ## ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь застройки 97,2 кв.м ## Объем 700 куб.м ## Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №1 с тепловой камерой. | ## 40:27:040301:197 |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Собственность №40:27:040301:197-40/007/2019-1 от 04.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:197-40/007/2019-2 от 01.07.2019 |  |  |
| ## 39 | ## Бак мазута №2 с тепловой камерой |  | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь застройки 96,2 кв.м, ## Объем 700 куб.м ## Сооружение. Назначение: сооружения топливной промышленности. Наименование: Бак мазута №2 с тепловой камерой. | ## 40:27:040301:196 |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## Собственность №40:27:040301:196-40/007/2019-1 от 04.06.2019 |  | ## Хозяйственное ведение №40:27:040301:196-40/007/2019-2 от 01.07.2019 |  |  |
| ## 40 | ## Склад соли, ## в том числе: |  | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  | ## Площадь 147,6 кв.м ## Здание, назначение: нежилое. Наименование: Склад соли. Материал наружных стен: кирпичные | ## 40:27:040301:209 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:040301:209-40/007/2019-1 от 05.07.2019 |  | ## _ |  |  |
|  | ## Сооруж.313-кладовая котельного участка | ## 1088 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  |  |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## -- |  |
|  | ## Сооруж.313а - кладовая РММ | ## 1087 | ## Калужская область, ## г Обнинск, проезд Коммуналь-ный, д 21 | ## 1971 |  |  |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## -- |  |
| ## 41 | ## Тепловая сеть кварталов №4,5,6, ## в том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1957 |  | ## Протяженность 1089 м | ## 40:27:000000:336 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:000000:336-40/007/2019-1 от 09.07.2019 |  | ## _ | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-3-2 до ТК-4-1 | ## 287 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 98 м, диаметром 200 мм |  |  | ## 234 869,00 | ## 209 704,46 | ## 25 164,54 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-4-1 до ТК-4-2 | ## 285 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 27 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 801 438,00 | ## 715 569,64 | ## 85 868,36 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-4-1 до ТК-5-1 | ## 286 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 81 м, диаметром 200 мм |  |  | ## 971 546,00 | ## 867 451,79 | ## 104 094,21 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-4-2 - У(Ленина,11) - ТК-4-2а - ТК-4-3 | ## 288 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 25, 98 м, диаметром 80, 70 мм |  |  | ## 1 133 220,12 | ## 535 131,72 | ## 598 088,40 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-4-2 до зд.Ленина,13/1 | ## 349 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 35 м, диаметром 40 мм |  |  | ## 370 885,38 | ## 175 140,32 | ## 195 745,06 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-4-2а до зд. Мигунова,8 | ## 371 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 5 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-4-3 до зд.Лермонтова,3 | ## 420 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 30 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 144 439,57 | ## 128 963,90 | ## 15 475,67 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-5-1 - Ленина,д.15 (ДК"ФЭИ") | ## 2688 |  | ## 01.01.1954 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 71 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 546 043,00 | ## 257 853,64 | ## 288 189,36 |  |  |  | ## 995 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-5-1 до ТК-6-1 | ## 289 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 142 м, диаметром 200 мм |  |  | ## 1 240 761,00 | ## 1 107 822,32 | ## 132 938,68 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-6-1 до ТК-6-2 | ## 290 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 25 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 194 868,00 | ## 173 989,29 | ## 20 878,71 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-6-2 - У-(Ленина,17)- У-(Гоголя,4) - ТК-6-3 - Блохинцева,11... | ## 295 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 30, 102, 75, 88 м, диаметром 80, 70, 50, 40 мм |  |  | ## 3 863 814,42 | ## 1 824 579,03 | ## 2 039 235,39 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от У-(Ленина,11) до зд.Ленина,11/6 | ## 370 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 7 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 2 491 277,81 | ## 1 176 436,74 | ## 1 314 841,07 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-5-1 от ТК-12-2 | ## 350 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 123 м, диаметром 200 мм |  |  | ## 2 154 085,00 | ## 1 923 290,18 | ## 230 794,82 |  |  |  | ## 787 |  |
| ## 42 | ## Тепловая сеть квартала №7, ## в том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1957 |  | ## Протяженность 810 м | ## 40:27:020406:102 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:020406:102-40/007/2019-1 от 09.07.2019 |  | ## _ | ## - |  |
|  | ## Тепловая сеть от ТК-7-3 до ТК-7-7 | ## 347 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 67 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 389 863,00 | ## 348 091,96 | ## 41 771,04 |  |  |  | ## 643 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-14 до ТК-7-15 | ## 340 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 90 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 320 129,00 | ## 285 829,46 | ## 34 299,54 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-14 до зд.Пирогова, 21а | ## 339 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 34 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 232 590,00 | ## 207 669,64 | ## 24 920,36 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-10 до ТК 7-14 | ## 338 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 46, 19, 44, 8 м, диаметром 100, 40, 50, 32 мм |  |  | ## 193 761,00 | ## 173 000,89 | ## 20 760,11 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-7 до теплицы школы №1 | ## 356 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 17, 8 м, диаметром 40, 50 мм |  |  | ## 176 615,00 | ## 157 691,96 | ## 18 923,04 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-8 - Пирогова, 19 (наркология) | ## 729 |  | ## 01.12.1989 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 9 м. диаметром 100 мм |  |  | ## 128 749,00 | ## 114 954,46 | ## 13 794,54 |  |  |  | ## 564 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-8 - ТК-7-5 - ТК-7-4 | ## 333 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 238 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 901 061,00 | ## 804 518,75 | ## 96 542,25 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-8 до ТК-7-9 | ## 334 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 51 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 225 078,00 | ## 200 962,50 | ## 24 115,50 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть Пирогова,21а (за зданием) | ## 336 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 26 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 163 755,00 | ## 146 209,82 | ## 17 545,18 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-7-16 до ТК-7-15 (Пирогова,23) | ## 348 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 74, 13, диаметрами 100, 50 мм. |  |  | ## 275 208,00 | ## 245 721,43 | ## 29 486,57 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-7-5-- Школа №1,ул.Пирогова,17; ТК-7-6 - мастерских шк.№1; ТК-7-4 - Пирогова,17Б, | ## 2373 |  | ## 01.01.1957 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 57, 27, 47 м, диаметроами 50, 40, 100 мм |  |  | ## 486 506,00 | ## 229 738,94 | ## 256 767,06 |  |  |  | ## 959 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-7-9 до зд.Пирогова,19(наркология) | ## 335 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 103 742,00 | ## 92 626,79 | ## 11 115,21 |  |  |  | ## 787 |  |
| ## 43 | ## Тепловая сеть кварталов № 9а,9б, ## в том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1955 |  | ## Протяженность 1308 м | ## 40:27:000000:334 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:000000:334-40/007/2019-1 от 04.07.2019 |  | ## _ |  |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-9-1(Ленина,14) до ТК-5-1(Ленина,15) | ## 723 |  | ## 01.01.2012 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 88 м, диаметром 150 мм |  |  | ## 279 542,00 | ## 99 004,46 | ## 180 537,54 |  |  |  | ## 299 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-2 - К-2а(ул.Комс.)- У-1 - ТК-9-11 - ТК-9-10 - Горького,6; - Горького,4 | ## 707 |  | ## 01.09.1988 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 160, 28, 46, 102 м, диаметрами 250, 150, 70, 80 мм |  |  | ## 3 713 680,92 | ## 1 753 682,66 | ## 1 959 998,26 |  |  |  | ## 579 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-9-1(Ленина,14) до ТК-9-3(Ленина,16) | ## 163 |  | ## 01.01.1955 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 22 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 108 028,00 | ## 96 453,57 | ## 11 574,43 |  |  |  | ## 983 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-9-3 - ТК-9-4 - ТК-9-6 - ТК-9-7 | ## 281 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 180, 15 м, диаметрами 80, 70 мм. |  |  | ## 650 773,00 | ## 581 047,32 | ## 69 725,68 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-9-3 до зд.Ленина,16 | ## 282 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 13 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-9-7 до зд.Ленина,18 | ## 360 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 18 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-9-7 до зд.Ленина,20 | ## 361 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 74 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 345 695,75 | ## 308 656,92 | ## 37 038,83 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-9-11- Горького, 26-44 ; ввод Горького,52 | ## 1883 |  | ## 01.01.1955 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 205, 110 м, диаметрами 40, 50 мм. |  |  | ## 5 854 045,41 | ## 2 764 410,33 | ## 3 089 635,08 |  |  |  | ## 983 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-9-2- Ленина,12/4; ТК-9-2 - Ленина,14; Тк-9-1 - ТК-9-2 | ## 1876 |  | ## 01.01.1955 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 72.5, 37, 36 м, диаметрами 40, 80, 70 мм |  |  | ## 3 522 282,01 | ## 1 663 299,84 | ## 1 858 982,17 |  |  |  | ## 983 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-9-2-зд.Горького,13/2, 17,19,23,25,27,29; -зд.Мигунова,2а; | ## 332 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 96 , 70 , 24 , 39 м, диаметрами 50, 40, 20, 32 мм |  |  | ## 1 008 227,00 | ## 900 202,68 | ## 108 024,32 |  |  |  | ## 787 |  |
| ## 44 | ## Тепловая сеть квартала №12, ## В том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1969 |  | ## Протяженность 408 м | ## 40:27:000000:345 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:000000:345-40/007/2019-1 от 16.10.2019 |  | ## _ | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-12-3 – ресторана(Ленина21) - до гаражей | ## 294 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 28 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 828 187,00 | ## 739 452,68 | ## 88 734,32 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-12-3а - У-(Пирогова,18)-до Пирогова,18/1 | ## 358 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 35, 25 м, диаметрами 200, 50 мм |  |  | ## 270 921,00 | ## 241 893,75 | ## 29 027,25 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-10 до ТК-12-1 | ## 775 |  | ## 01.04.1994 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 494 м, диаметром 200 мм |  |  | ## 5 743 662,00 | ## 5 128 269,64 | ## 615 392,36 |  |  |  | ## 512 |  |
|  | ## наружная тепловая сеть от границы деления до туалета (парк) | ## 2910 |  | ## 30.04.2013 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 61.5 м, диаметром 25/40/50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
| ## 45 | ## Тепловая сеть квартала №14, ## В том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1956 |  | ## Протяженность 2937 м | ## 40:27:000000:337 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:000000:337-40/007/2019-1 от 09.07.2019 |  | ## _ |  |  |
|  | ## К-6 до К-7 | ## 664 |  | ## 01.09.1985 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 254 м, диаметром 500 мм |  |  | ## 33 390 594,96 | ## 15 767 780,95 | ## 17 622 814,01 |  |  |  | ## 471 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-5 до ТК-14-2 | ## 308 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 29 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 288 971,00 | ## 258 009,82 | ## 30 961,18 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть К-6 --пр. Ленина, д. 36 | ## 2374 |  | ## 01.01.1959 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 18 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 532 917,00 | ## 251 655,25 | ## 281 261,75 |  |  |  | ## 935 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-11 - Комсомольская, 38а | ## 2380 |  | ## 01.01.1958 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 74 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 179 305,00 | ## 84 671,81 | ## 94 633,19 |  |  |  | ## 947 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТЛ-14/11 - Комсомольская,38а (д/с"Чебурашка") | ## 2069 |  | ## 01.01.2018 |  | ## тепловая сеть |  |  | ## 475 131,39 | ## 224 367,60 | ## 250 763,79 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от зд.Ленина, 26 до А - ТК-10-22 - зд.Ленина,30 | ## 283 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 15 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 907 947,00 | ## 810 666,96 | ## 97 280,04 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-4 - ТК-14-10 - ТК-14-11 - ТК-14-12 - ТК-14-13. Дренаж ТК-14-12а | ## 276 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 165 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 1 415 055,00 | ## 1 263 441,96 | ## 151 613,04 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-4 до К-5 ул.Комсомольская | ## 651 |  | ## 01.10.1984 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 185 м, диаметром 500 мм |  |  | ## 6 353 034,00 | ## 5 672 351,79 | ## 680 682,21 |  |  |  | ## 626 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-5 до К-6 (Гимназия) | ## 264 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 66 м, диаметром 500 мм |  |  | ## 2 356 813,00 | ## 2 104 297,32 | ## 252 515,68 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-6 до ТК-14-5, кв.14 | ## 273 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 56.3 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 417 719,00 | ## 372 963,39 | ## 44 755,61 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от т Б(Комсомольская,27) до К-4 | ## 640 |  | ## 01.04.1984 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 276 м, диаметром 500 мм |  |  | ## 17 020 033,64 | ## 8 037 238,11 | ## 8 982 795,53 |  |  |  | ## 632 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-10-25 до зд. Парковая,7 | ## 329 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 11 мм, диаметром 40 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## -- |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-10-26а до зд. Парковая,5 | ## 328 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 40 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## -- |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-10-27 до зд. Парковая,1/33 | ## 261 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 8 м, диаметром 50 мм. |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## -- |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-10 до зд. Комсомольская,37, кв.14 | ## 275 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 217 507,11 | ## 102 711,69 | ## 114 795,42 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-12 до зд. Комсомольская,38, кв.14 | ## 345 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 215 144,32 | ## 101 595,93 | ## 113 548,39 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-13 - ТК-14-14 - ТК-14-15- ТК-14-17 - ТК-14-18 | ## 266 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 63, 48, 89, 66.3 м, диаметрами 100, 125, 125/80, 70 мм |  |  | ## 3 911 491,13 | ## 1 847 093,03 | ## 2 064 398,10 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-13 до зд. Комсомольская,39, кв.14 | ## 346 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 2 595 741,23 | ## 1 225 766,69 | ## 1 369 974,54 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-14 до зд.Комсомольская,39а, кв.14 | ## 260 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 33 м, диаметром 40 мм |  |  | ## 670 224,48 | ## 316 494,89 | ## 353 729,59 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-17 - Комсомольская,45 | ## 71 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 85 м, диаметром 150 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-18 до ул.Комсомольская,47 | ## 74 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 12 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-19 до Ленина,44 | ## 68 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-2а до ТК-14-3 | ## 263 |  | ## 27.10.2010 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 54 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 1 669 262,62 | ## 788 262,90 | ## 880 999,72 |  |  |  | ## 314 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-3 до ТК-10-24 | ## 262 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 55 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 833 447,00 | ## 744 149,11 | ## 89 297,89 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-3 до ТК-14-2а | ## 321 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 54 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 206 621,00 | ## 184 483,04 | ## 22 137,96 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-3 до ТК-14-4 ул.Парковая | ## 320 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 93 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 336 046,00 | ## 300 041,07 | ## 36 004,93 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-4 до зд.Парковая,2 и 4; У-(Парк.6) - Парковая,6; У-(парк.8) -- Парковая,8 | ## 323 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 82 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 340 025,00 | ## 303 593,75 | ## 36 431,25 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-5 - ТК-14-6 - до зд. Ленина,38, кв.14 | ## 272 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 37.4 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 168 041,00 | ## 150 036,61 | ## 18 004,39 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-5 до зд.Ленина,36а, кв.14 | ## 274 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 88.5 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 878 486,38 | ## 414 840,79 | ## 463 645,59 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-6 до ТК-14-7, кв.14 | ## 271 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 46 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 275 136,00 | ## 245 657,14 | ## 29 478,86 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-7 до ТК-14-8 | ## 268 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть |  |  | ## 198 048,00 | ## 176 828,57 | ## 21 219,43 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-8 до зд.Ленина,40 ,кв. 14 | ## 267 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 103 742,00 | ## 92 626,79 | ## 11 115,21 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-14-9 до Ленина,42 | ## 53 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от У-(К-5) до зд. Ленина,36(стол.гимназии), кв 14 | ## 270 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 45 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 298 316,00 | ## 266 353,57 | ## 31 962,43 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от У-(Парковая,3) до зд. Парковая,3 | ## 327 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-10-24 - ТК-10-23; ТК-10-24 - УП (Парковая,1/33) | ## 577 |  | ## 01.01.1955 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 56 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 538 204,00 | ## 480 539,29 | ## 57 664,71 |  |  |  | ## 983 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-10-25 - ТК-10-26. Ввод Горького,80 - 82 (после элеватора) | ## 1885 |  | ## 01.01.1956 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 53, 26 м, диаметрами 50, 40 мм. |  |  | ## 1 308 759,40 | ## 618 025,27 | ## 690 734,13 |  |  |  | ## 971 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-14-15 -- Комсомольская,43 | ## 429 |  | ## 01.01.1958 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 122 140,00 | ## 109 053,57 | ## 13 086,43 |  |  |  | ## 947 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-14-2 -- Парковая,12 | ## 1882 |  | ## 01.01.1955 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 8 м, диматером 50 мм |  |  | ## 141 487,50 | ## 66 813,54 | ## 74 673,96 |  |  |  | ## 983 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-14-2а -- Ленина, 34 | ## 1880 |  | ## 01.01.1958 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 27 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 672 065,64 | ## 317 364,33 | ## 354 701,31 |  |  |  | ## 947 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-14-3 до ТК-10-24 ул.Парковая | ## 324 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 93 м, диаметром 100/150 мм |  |  | ## 1 222 447,59 | ## 577 266,92 | ## 645 180,67 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-14-8 -- Ленина, 40а | ## 1879 |  | ## 01.01.1959 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 68 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 1 167 271,89 | ## 551 211,73 | ## 616 060,16 |  |  |  | ## 935 |  |
|  | ## тепловая сетьТК-10-19--19а-18б-18-17-17а-16-16а-15а-15-УП-Парковая,1 | ## 331 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 314 м, диаметром 125 мм |  |  | ## 4 596 207,73 | ## 2 170 431,43 | ## 2 425 776,30 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## ТК-10-22-ТК-10-21-ТК-10-23- до стены здания Ленина, 32 | ## 362 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 40 , 14 м, диаметрами 50, 100 мм |  |  | ## 1 009 964,00 | ## 901 753,57 | ## 108 210,43 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## ТК-14-8-ТК-14-9 | ## 265 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 34, 84, 83 м, диаметрами 70, 80, 100 мм |  |  | ## 1 259 293,00 | ## 1 124 368,75 | ## 134 924,25 |  |  |  | ## 787 |  |
| ## 46 | ## Тепловая сеть квартала №16, ## В том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1969 |  | ## Протяженность 947 м | ## 40:27:000000:341 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:000000:341-40/007/2019-1 от 05.08.2019 |  | ## _ | ## - |  |
|  | ## К-9-К9-б | ## 536 |  | ## 01 01 91 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 42 м, диаметром 150 мм |  |  | ## 260 443,00 | ## 232 538,39 | ## 27 904,61 |  |  |  | ## 407 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-7 до зд.Красных Зорь,3 | ## 205 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 112 315,00 | ## 100 281,25 | ## 12 033,75 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-9б до ТК-16-1 | ## 211 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 105 м, диаметром 150 мм |  |  | ## 889 482,00 | ## 794 180,36 | ## 95 301,64 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-1 до ТК-16-12 | ## 194 |  | ## 01.01.1967 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 125 мм |  |  | ## 179 305,00 | ## 160 093,75 | ## 19 211,25 |  |  |  | ## 839 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-1 до ТК-16-2 | ## 210 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 43 м, диаметром 125 мм |  |  | ## 367 024,00 | ## 327 700,00 | ## 39 324,00 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-11 до зд. Красных Зорь,9 | ## 217 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 8 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 112 315,00 | ## 100 281,25 | ## 12 033,75 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-11 до зд. Лейпунского,2 | ## 218 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 43 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 249 488,00 | ## 222 757,14 | ## 26 730,86 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сетьот ТК-16-12 - У-2(Ленина,54) - У-1(Ленина,54) | ## 219 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 54 м, диаметром 125 мм |  |  | ## 882 002,31 | ## 416 501,09 | ## 465 501,22 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-12 до зд.Кр.Зорь,7 а (д/с № 18) | ## 203 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 65 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 1 110 665,76 | ## 524 481,05 | ## 586 184,71 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-4 до здания Ленина,52 | ## 213 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 12 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 120 888,00 | ## 57 086,00 | ## 63 802,00 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-4 до ТК-16-5 | ## 208 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 56 м, диаметром 125 мм |  |  | ## 611 723,00 | ## 546 181,25 | ## 65 541,75 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-5 до зд.Красных Зорь,5 | ## 212 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 522 480,56 | ## 246 726,93 | ## 275 753,63 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-5 до ТК-16-6 | ## 207 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 37 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 350 711,00 | ## 313 134,82 | ## 37 576,18 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-6 до ТК-16-7 | ## 206 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 25 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 179 305,00 | ## 160 093,75 | ## 19 211,25 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-6 до ТК-16-8. | ## 214 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 52 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 300 220,00 | ## 268 053,57 | ## 32 166,43 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-8 до зд.Кр.Зорь,7 | ## 215 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 108 028,00 | ## 96 453,57 | ## 11 574,43 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-8 до ТК-16-11 | ## 216 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 107 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 1 240 843,19 | ## 585 953,73 | ## 654 889,46 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-9 до общ.туалета. Дренаж ТК-16-10 | ## 201 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 89 м, диаметром 40 мм |  |  | ## 403 690,00 | ## 360 437,50 | ## 43 252,50 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от У-(Лен.,54)-зд.Ленина,54транзит-зд.Ленина,56-до У-(Лен.56)транзит | ## 220 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 67, 44 м, диаметрами 80, 50 мм |  |  | ## 403 406,00 | ## 360 183,93 | ## 43 222,07 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от У-(Лен.,56)--зд.Ленина,56транзит-- до зд.Лейпунского,4 | ## 221 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 21 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 313 760,00 | ## 280 142,86 | ## 33 617,14 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-16-2 -- Ленина,46 | ## 1890 |  | ## 01.01.1963 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 72 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 1 184 957,83 | ## 559 563,42 | ## 625 394,41 |  |  |  | ## 887 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-16-2 до ТК-16-4 | ## 209 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 45 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 1 176 718,93 | ## 555 672,83 | ## 621 046,10 |  |  |  | ## 787 |  |
| ## 47 | ## Тепловая сеть квартала №17, ## В том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1968 |  | ## Протяженность 960 м | ## 40:27:000000:346 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:000000:346-40/007/2019-1 от 16.10.2019 |  | ## _ | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от зд.Кр.Зорь,15 - зд.Кр.Зорь,17 -по подвалу зд.Кр.Зорь,17 -- до ТК-17-14 | ## 199 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 96 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 536 495,00 | ## 479 013,39 | ## 57 481,61 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от зд.Треуг.пл.,6 до зд.Ленина,62 | ## 180 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 60 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 176 184,00 | ## 157 307,14 | ## 18 876,86 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-10- У-(Лейпунского,1) - до ТК-17-8 | ## 193 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 156, 57 м, диаметрами 125, 100 мм |  |  | ## 1 081 770,00 | ## 965 866,07 | ## 115 903,93 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-32 - К-33(ул. Курчатова) - К-11 | ## 663 |  | ## 01.09.1985 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 257 м, диаметром 500 мм |  |  | ## 8 321 094,00 | ## 7 429 548,21 | ## 891 545,79 |  |  |  | ## 615 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-33 до ТК-17-1 | ## 191 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 66 м, диаметром 125 мм |  |  | ## 1 303 611,31 | ## 615 594,23 | ## 688 017,08 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-1 до зд.Треугольная пл.,6 | ## 181 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 23 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 316 626,00 | ## 282 701,79 | ## 33 924,21 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-1 до ТК-17-1а | ## 190 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 281 818,00 | ## 251 623,21 | ## 30 194,79 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-1 до Треугольной пл.,4 | ## 192 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 3 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-14 до зд.Ж-Кюри,6 | ## 200 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 36 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 268 620,00 | ## 239 839,29 | ## 28 780,71 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-1а до зд.Треугольной пл.,2 | ## 189 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 10 м, диаметром 70 мм |  |  | ## 110 644,00 | ## 98 789,29 | ## 11 854,71 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-1а до ТК-17-2 | ## 188 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 64 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 362 399,00 | ## 323 570,54 | ## 38 828,46 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-2 до зд.Ж-Кюри, 2 | ## 187 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 9 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 112 315,00 | ## 100 281,25 | ## 12 033,75 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-2 до зд.Ж-Кюри,4 (д/сад) | ## 186 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 46 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 922 925,95 | ## 435 826,14 | ## 487 099,81 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-4 до зд.Ленина,58 | ## 175 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 30, 17 м, диаметрами 70, 50 мм |  |  | ## 369 515,00 | ## 329 924,11 | ## 39 590,89 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-5 до зд.Лейпунского,5 | ## 178 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 26 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 176 615,00 | ## 157 691,96 | ## 18 923,04 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-6 до зд.Лейпунского,3 | ## 182 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 6, 3 м, диаметрами 40, 50 мм |  |  | ## 4 401 590,07 | ## 2 078 528,64 | ## 2 323 061,43 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-8 до ТК-17-9 | ## 195 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 44 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 389 108,00 | ## 347 417,86 | ## 41 690,14 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-9 -- зд.Красных Зорь,11 -- до У-(кр.Зорь) транзит | ## 196 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 57 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 1 423 134,79 | ## 672 035,87 | ## 751 098,92 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-9 до зд.Кр.Зорь,11а | ## 185 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 11 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 112 315,00 | ## 100 281,25 | ## 12 033,75 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-9 до Лейпунского,1 | ## 183 |  | ## 01.05.1963 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 8 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 112 315,00 | ## 100 281,25 | ## 12 033,75 |  |  |  | ## 883 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-17-9 до ТК-17-10 | ## 184 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 61 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 300 928,00 | ## 268 685,71 | ## 32 242,29 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от У -(Кр.Зорь,11) -зд.Кр.Зорь,11-зд.Кр.Зорь,13-до У-(Кр.Зорь,13) | ## 197 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 53 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 375 472,00 | ## 335 242,86 | ## 40 229,14 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от У-(Кр.Зорь,13)-зд.Кр.Зорь,13-зд.Кр.Зорь,15-по подвалу по ширине дома | ## 198 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 45, 12 м, диаметрами 80, 70 мм |  |  | ## 834 538,08 | ## 394 087,43 | ## 440 450,65 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от У-(Треугольн.пл.,6) до зд.Треугольная пл,6(транзит) до зд.Ленина,60 | ## 179 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 18, 32 м, диаметрами 50, 80 мм |  |  | ## 416 668,00 | ## 372 025,00 | ## 44 643,00 |  |  |  | ## 787 |  |
| ## 48 | ## Тепловая сеть квартала №19, ## В том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1988 |  | ## Протяженность 2164 м | ## 40:27:000000:343 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:000000:343-40/011/2019-1 от 11.10.2019 |  | ## _ |  |  |
|  | ## тепловая сеть от К-36 -- ТК-19-2 ул.Шацкого - ТК-19-3 - ТК-19-5б - ТК-19-5 | ## 714 |  | ## 01.04.1989 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 337 м диаметром 200 м |  |  | ## 780 307,86 | ## 368 478,71 | ## 411 829,15 |  |  |  | ## 572 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-34 - К-35(Ленина,69) + К-36 + К-37 + К-38 | ## 764 |  | ## 01.02.1991 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 353 м, диаметром 500 мм |  |  | ## 22 339 202,00 | ## 19 945 716,07 | ## 2 393 485,93 |  |  |  | ## 550 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-38 - К-39(ул. Ленина) - К-39а - К-40 - К-41 | ## 727 |  | ## 01.12.1989 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 488 м, диаметром 500 мм |  |  | ## 34 325 804,98 | ## 16 209 407,91 | ## 18 116 397,07 |  |  |  | ## 564 |  |
|  | ## тепловая сеть от К-38 до зд.Ленина,77 | ## 166 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 5 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от К-39 до зд.Ленина,79 | ## 174 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 12 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 1 656 676,36 | ## 782 319,39 | ## 874 356,97 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-10-- ТК-19-10а Шацкого - до трибуны стадиона "Труд" | ## 765 |  | ## 01.01.1991 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 164 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 2 104 925,85 | ## 993 992,76 | ## 1 110 933,09 |  |  |  | ## 551 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-10 до ТК-7-16 | ## 775 |  | ## 01.04.1994 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 494 м, диаметром 200 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## 512 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-2 до зд.Шацкого,20 (к\т "Мир") | ## 165 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 49 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 474 941,00 | ## 424 054,46 | ## 50 886,54 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-3 до адм.здания стадиона Труд | ## 574 |  | ## 01.09.1978 |  | ## тепловая сеть, участки Протяженностью 8, 143, 9 м, диаметром 80, 125, 150 мм |  |  | ## 1 493 320,00 | ## 1 333 321,43 | ## 159 998,57 |  |  |  | ## 699 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-5 - ТК-19-6 Шацкого,14 - ТК-19-10 | ## 767 |  | ## 01.01.1991 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 319 м, диаметром 200 мм |  |  | ## 7 221 634,00 | ## 6 447 887,50 | ## 773 746,50 |  |  |  | ## 551 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-5 до зд.Шацкого,5/2, ТК-19-5 до зд. Шацкого5/2, | ## 164 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 34 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 219 481,00 | ## 103 643,81 | ## 115 837,19 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-5а, 19-5в - Шацкого, 14; ТК-19-5в до Шацкого 12/1. | ## 711 |  | ## 01.12.1988 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 41 м, Протяженностью 70 мм |  |  | ## 135 797,00 | ## 121 247,32 | ## 14 549,68 |  |  |  | ## 576 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-19-7 до гаража мотоциклов | ## 171 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 29 м, Протяженностью 40 мм |  |  | ## 176 615,00 | ## 157 691,96 | ## 18 923,04 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-24-7 до Ленина, 75а (медучилище) | ## 655 |  | ## 01.12.1984 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 100 м, Протяженностью 50 мм |  |  | ## 467 948,92 | ## 220 975,88 | ## 246 973,04 |  |  |  | ## 624 |  |
|  | ## тепловая сеть от У-Ленина,77 - Ленина,77(транзит) -- Ленина,73 | ## 45 |  | ## 01.05.1962 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 45 м, Протяженностью 50 мм |  |  | ## 396 261,00 | ## 353 804,46 | ## 42 456,54 |  |  |  | ## 895 |  |
|  | ## тепловая сеть отТК-19-2 до зд. Ленина,71,ТК-19-3 до Ленина 75. | ## 167 |  | ## 01.05.1971 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 35 м, протяжденностью 80 мм |  |  | ## 181 680,00 | ## 162 214,29 | ## 19 465,71 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть отТК-19-6 -19-7 Шацкого, 3; 19-7 до Шацкого1. | ## 575 |  | ## 01.09.1978 |  | ## тепловая сеть Протяженностью 49 м, диаметром 80 мм |  |  | ## 715 979,60 | ## 338 101,48 | ## 377 878,12 |  |  |  | ## 699 |  |
| ## 49 | ## Тепловая сеть квартала №8, ## В том числе: | ## - | ## Калужская область, ## г Обнинск | ## 1967 |  | ## Протяженность 676 м | ## 40:27:020403:1771 |  |  |  |  | ## Собственность №40:27:020403:1771-40/062/2021-1 от 16.07.2021 |  | ## _ | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-8-3 -- ТК-8-4 | ## 2512 |  | ## 01.01.1953 |  | ## Тепловая сеть Протяженностью 10 м , диаметром 100 мм |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |  | ## - |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-8-4 -- ТК-8-5 -- ТК-8-6 | ## 315 |  | ## 01.05.1971 |  | ## Тепловая сеть Протяженностью 125.7 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 796 813,00 | ## 711 440,18 | ## 85 372,82 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-8-4 до зд.Горького,7а; от ТК-8-5 до зд.Ленина,8а | ## 313 |  | ## 01.05.1971 |  | ## Тепловая сеть, участки Протяженностью 15, 55, диаметрами 32, 40 мм |  |  | ## 2 065 775,42 | ## 975 505,06 | ## 1 090 270,36 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-8-6 -- Горького ,9(пол-ка ФЭИ) -- транзит по подвалу пол-ки -- ТК-8-7(далее пождепо) | ## 365 |  | ## 01.05.1967 |  | ## Тепловая сеть Протяженностью 132 м, диаметром 100 мм |  |  | ## 223 277,00 | ## 199 354,46 | ## 23 922,54 |  |  |  | ## 835 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-8-7 -- ТК-8-7а --Горького,2(пож.депо) | ## 665 |  | ## 01.09.1985 |  | ## Тепловая сеть, участки Протяженностью 66, 44 м, диаметрами 70, 50 мм |  |  | ## 494 355,00 | ## 441 388,39 | ## 52 966,61 |  |  |  | ## 615 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-8-3--зд.Ленина,6/4; ТК-8-3--ТК-8-8--зд.Пушкина,2/5; ТК-8-8--ТК-8-8а--зд.Горького,7 | ## 312 |  | ## 01.05.1971 |  | ## Тепловая сеть, участки Протяженностью 141, 39 м, диаметрами 50,80 мм |  |  | ## 1 704 459,11 | ## 804 883,47 | ## 899 575,64 |  |  |  | ## 787 |  |
|  | ## тепловая сеть ТК-8-6 --Ленина,10 (лицей) | ## 2381 |  | ## 01.01.1953 |  | ## Тепловая сеть Протяженностью 19.2 м, диаметром 50 мм |  |  | ## 410 973,34 | ## 194 070,74 | ## 216 902,60 |  |  |  | ## 1007 |  |
|  | ## тепловая сеть от ТК-8-2 до ТК-8-3(Ленина,6/4 -двор) | ## 311 |  | ## 01.05.1971 |  | ## Тепловая сеть Протяженностью 38 м, диаметром 125 мм |  |  | ## 303 276,00 | ## 270 782,14 | ## 32 493,86 |  |  |  | ## 787 |  |
| # 50 | # Дренаж (Тепловая камера) ТК-38-2 | # 622 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21 | # 01.03.1983 |  | # Протяженность 10 м, # диаметр 100, 150 мм | # - |  | # 244 699,00 | # 218 481,25 | # 26 217,75 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 645 |  |
| # 51 | # Автодорога:проезд 103 до РММ | # 16 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.01.1983 |  | # Протяженность 140 м | # - |  | # 259 510,00 | # 235 918,18 | # 23 591,82 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 503 |  |
| # 52 | # Внутренние площадки и дороги - асфальт.покрытие | # 19 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.09.1982 |  | # отсутствует | # - |  | # 1 666 200,00 | # 1 514 727,27 | # 151 472,73 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 507 |  |
| # 53 | # Дорога кольцевая (здание 300) | # 17 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.11.1973 |  | # Площадь 170 кв.м | # - |  | # 378 400,00 | # 344 000,00 | # 34 400,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 613 |  |
| # 54 | # Дренаж асбестово-цементный (камера) К-16 | # 631 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.10.1983 |  | # Протяженность 75 м # диаметр 150 мм | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 55 | # Дренаж от К 82Б | # 747 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.03.1992 |  | # Протяженность 4 м # диаметр 300 мм | # - |  | # 754 954,00 | # 668 100,88 | # 86 853,12 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 393 |  |
| # 56 | # Дренаж от К-43 (школа УВД) | # 670 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.12.1985 |  | # Протяженнсть 37 м # диаметр 300 мм | # - |  | # 949 598,00 | # 840 352,21 | # 109 245,79 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 468 |  |
| # 57 | # Дренаж от К-56а | # 495 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.07.1972 |  | # Протяженность 277 м # диаметр 200 мм | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 58 | # Канализация промышленная-дождевая | # 1014 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.07.1983 |  | # Протяженность 208 м | # - |  | # 728 040,00 | # 626 270,97 | # 101 769,03 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 497 |  |
| # 59 | # Ливневая канализация базы РММ | # 1013 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.12.1982 |  | # Протяженность 63,4 м, # диаметр 150 мм | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 60 | # Линия пожарной сигнализации в здании АБК-Б-1 | # 884 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.02.1982 |  | # Площадь 1515 кв.м | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 61 | # Мазутонасосная станция с площадкой для теплообменников (без здания) №2 | # 30 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.12.1979 |  | # Площадь 66 кв.м | # - |  | # 209 420,00 | # 32 218,46 | # 177 201,54 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 540 |  |
| # 62 | # Наружная сеть очистного сооружения | # 742 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.12.1990 |  | # Протяженность 1939 м, # участки диаметрами 125, 50 мм | # - |  | # 313 367,00 | # 282 589,88 | # 30 777,12 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 408 |  |
| # 63 | # Наружный газопровод от ГРП-кот.2 | # 792 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.01.1980 |  | # Протяженность 267,8 м | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 64 | # Наружная хозяйственно-фекальная канализация от здания 300 до насосной станции | # 794 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.01.1980 |  | # Протяженностью 136 м # Трубопровод самотечной канализации | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 65 | Наземный паропровод # от т.Б до хлебозавода | # 647 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.07.1984 |  | # Протяженность 371,7 м, # диаметром 150 мм | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 66 | # Напорный ливнев.коллектор | # 1016 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.04.1980 |  | # Протяженность 1108,2 м, # диаметром 250 мм | # - |  | # 1 236 430,00 | # 1 088 595,98 | # 147 834,02 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 536 |  |
| # 67 | # Наружн.водопровод к здРММ | # 1018 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.12.1982 |  | # Протяженность 93,85 м, # диаметром 156 мм | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 68 | # Трубопровод горячей воды | # 1020 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | # 01.07.1983 |  | # Протяженность 1083,12 м | # - |  | # 422 500,00 | # 367 391,30 | # 55 108,70 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 641 |  |
| # 69 | # Трубопровод замазученных стоков | # 793 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.01.1980 |  | # Протяженность590 м | # - |  | # 278 880,00 | # 249 000,00 | # 29 880,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 683 |  |
| # 70 | # Трубопровод производственно-технической воды | # 1019 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.07.1983 |  | # Протяженность 92,5 м, # диаметр 350 мм | # - |  | # 298 480,00 | # 259 547,83 | # 38 932,17 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 641 |  |
| # 71 | # Хозяйственно-фекальная напорная канализация ХВО и административного здания | # 1012 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.12.1982 |  | # Протяженность 329,65м # диаметром 100 мм | # - |  | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # - |  |
| # 72 | # Хозяйственная фекальная канализация | # 1015 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.07.1983 |  | # Протяженность 361,5м | # - |  | # 266 900,00 | # 232 086,96 | # 34 813,04 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 641 |  |
| # 73 | # Паропровод от котельной - У-К1 | # 2384 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.01.1964 |  | # Протяженность 31,8 м, # в том числе участки Протяженностью 25; 6,8 м, диаметрами 350, 250 мм | # - |  | # 124 377,00 | # 111 050,89 | # 13 326,11 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 731 |  |
| # 74 | # Паропровод от т.А(ТК-15) до т.Б (ГСКПеленг) | # 1196 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 01.12.1997 |  | # Протяженность 1191,14 м, # диаметром 150 мм | # - |  | # 12 136 670,00 | # 10 402 860,00 | # 1 733 810,00 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 324 |  |
| # 75 | # Паропровод от # У-К1(котельная) - подстанция Цветкова | # 2398 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | # 01.01.1964 |  | # Протяженность 628 м | # - |  | # 252 543,00 | # 225 484,82 | # 27 058,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 731 |  |
| # 76 | # Паропровод от У-К1(котельная) -- ТК-15 | # 2390 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | # 01.01.1964 |  | # Протяженность 133 м, # в том числе участки Протяженностью 30; 103 м, диаметрами 200, 150 мм | # - |  | # 120 888,00 | # 107 935,71 | # 12 952,29 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 731 |  |
| # 77 | # Площадка для хранения материалов цеха тепловых сетей | # 3529 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21 | # 16.07.2020 |  | # Площадь 470 кв.м | # - |  | # 655 087,63 | # 92 037,11 | # 563 050,52 | # Договор от 26.03.2020 # № 32009030181/1, Акт приема-передачи от 16.07.2020 №0000000033 |  | # Договор от 26.03.2020 # № 32009030181/1, Акт приема-передачи от 16.07.2020 №0000000033 | # 53 |  |
| # 78 | # Сооружение 306 - барботер ж/б 1-ой очереди | # 34 | # Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | # 01.01.1971 |  | # Объем 100 куб. м | # - |  | # 103 460,00 | # 51 144,06 | # 52 315,94 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 647 |  |
| # 79 | # Теплотрасса для многоэтажных жилых домов 26 микрорайона | # 3602 | # Калужская область, # г. Обнинск, местоположение от ТК-46 до 26 микрорайон | # 2017 |  | # Протяженность 815 м | # 40:27:000000:785 |  | # 940 000,00 | # 0,00 | # 940 000,00 | # Собственность # №40:27:000000:785-40/060/2022-1 # от 09.03.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:000000:785-40/061/2022-2 # от 20.04.2022 | # 180 |  |
| # 80 | # Тепловая сеть от ТК-10-19 до границы внешних сетей жилого дома по адресу: г. Обнинск, # ул. Комсомольская, # дом 11 (строительный №7 корпус 1) | # 3603 | # Калужская обл., # г. Обнинск, # ул. Комсомоль-ская, дом 11 | # 2021 |  | # Протяженностью 28 м # Ду=89,5х5мм, в 2(две) нитки в лотках | # 40:27:020402:3122 |  | # 1 723 091,67 | # 0,00 | # 1 723 091,67 | # Собственность # №40:27:020402:3122-40/104/2022-1 # от 09.06.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:020402:3122-40/062/2022-2 # от 17.06.2022 | # 180 |  |
| # 81 | # Тепловая сеть | # 3606 | # Калужская область, # г Обнинск, # ул Гагарина, # д 7 | # 2005 |  | # Протяженность 52 м # Ду80мм, Л 52х2м | # 40:27:030301:6110 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030301:6110-40/055/2022-3 # от 02.06.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030301:6110-40/055/2022-4 # от 05.07.2022 | # 180 |  |
| # 82 | # Тепловая сеть | # 3607 | # Калужская область, # г. Обнинск, # пр-кт Маркса, д. 112а | # 2008 |  | # Протяженность 110 м # Ду 80мм, Л 110х2м. | # 40:27:030601:4444 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030601:4444-40/056/2022-3 # от 02.06.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030601:4444-40/059/2022-4 # от 05.07.2022 | # 180 |  |
| # 83 | # Тепловая сеть | # 3608 | # Калужская область, # г. Обнинск, # ул. Кутузова, д. 7 | # 2013 |  | # Протяженность 91 м # Ду 80мм, Л 46х2; Ду 50мм,Л 45х2 до ТК-26а-2 | # 40:27:020301:812 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:020301:812-40/104/2022-3 # от 02.06.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:020301:812-40/055/2022-4 # от 05.07.2022 | # 180 |  |
| # 84 | # Тепловая сеть | # 3609 | # Российская Федерация, Калужская область, # г Обнинск, # ул Звездная, # д 2 | # 2002 |  | # Протяженность 120 м # Ду=80мм; Л=120х2м. | # 40:27:030602:6953 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030602:6953-40/056/2022-3 # от 02.06.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030602:6953-40/060/2022-4 # от 04.07.2022 | # 180 |  |
| # 85 | # Тепловая сеть | # 3610 | # Калужская область, # г Обнинск, # пр Ленина, # д 104В | # 2008 |  | # Протяженность 63 м # Ду=80мм; Л=26х2м.,Ду=100мм; Л=37х2м., | # 40:27:030201:4088 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030201:4088-40/062/2022-2 # от 01.06.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030201:4088-40/060/2022-3 # от 04.07.2022 | # 180 |  |
| # 86 | # Наружные сети теплоснабжения от ТК-2а до дома №3А,диаметром 80 мм | # 3611 | # Калужская область, # г. Обнинск, # ул. Комсомоль-ская, д.3а | # 2008 |  | # Протяженность 14 м # Ду=80мм; Л=14м. | # 40:27:020403:2832 |  | # 62 577,72 | # 0,00 | # 62 577,72 | # Собственность # №40:27:020403:2832-40/104/2022-1 # от 25.04.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:020403:2832-40/059/2022-2 # от 05.07.2022 | # 180 |  |
| # 87 | # Тепловая сеть от камеры ТК-9-19 до дома №7 | # 3612 | # Калужская область, # г. Обнинск, # ул. Комсомоль-ская, д. 7 | # 2017 |  | # Протяженность 22 м # Ду=80мм; Л=22х2м. | # 40:27:020403:2833 |  | # 93 030,08 | # 0,00 | # 93 030,08 | # Собственность # №40:27:020403:2833-40/104/2022-1 # от 25.04.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:020403:2833-40/059/2022-2 # от 05.07.2022 | # 180 |  |
| # 88 | # Наружные сети теплоснабжения от ТК-2а до дома №1,диаметром 70 мм | # 3613 | # Калужская обл., # г. Обнинск, # ул. Комсомоль-ская, д 1 | # 2013 |  | # Протяженность 40 м # (Ду-70мм, Л=40м) | # 40:27:020403:2831 |  | # 173 079,20 | # 0,00 | # 173 079,20 | # Собственность # №40:27:020403:2831-40/104/2022-1 # от 25.04.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:020403:2831-40/059/2022-2 # от 05.07.2022 | # 180 |  |
| # 89 | # Наружные сети теплоснабжения от ТК-9-22 до дома №5,диаметром 70 мм | # 3614 | # Калужская область, # г. Обнинск, ул. Комсомоль-ская, д. 5 | # 2013 |  | # Протяженность 14 м # Ду=70мм; Л=14м. | # 40:27:020403:2834 |  | # 59 680,34 | # 0,00 | # 59 680,34 | # Собственность # №40:27:020403:2834-40/104/2022-1 # от 26.04.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:020403:2834-40/055/2022-2 # от 05.07.2022 | # 180 |  |
| # 90 | # Тепловая сеть | # 3616 | # Российская Федерация, Калужская область, # г Обнинск, ул Белкинская, # д. 25 | # 2005 |  | # Протяженность 39 м # (Ду-100мм; Л=31Х2м.п. , Ду-80мм; Л=8х2м.п.) | # 40:27:030302:6396 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030302:6396-40/055/2022-3 # от 20.07.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030302:6396-40/104/2022-4 # от 11.08.2022 | # 180 |  |
| # 91 | # Тепловая сеть | # 3617 | # Калужская область, # г Обнинск, ул Гурьянова, # д 19А | # 2006 |  | # Протяженность 38 м # Ду-50мм; Л=38х2 м.п. | # 40:27:030201:4089 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030201:4089-40/104/2022-3 # от 21.07.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030201:4089-40/055/2022-4 # от 09.08.2022 | # 180 |  |
| # 92 | # Тепловая сеть | # 3618 | # Калужская область, # г Обнинск, ул Белкинская, # д 21 | # 2006 |  | # Протяженность 111 м # Ду-80мм; Л=111Х2м.п. | # 40:27:030302:6398 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030302:6398-40/104/2022-2 # от 19.07.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030302:6398-40/061/2022-3 # от 09.08.2022 | # 180 |  |
| # 93 | # Участок тепловой сети от ТК-25 до ЦТП | # 3620 | # Калужская область, # г. Обнинск, в районе многоквартир-ных жилых домов №№ 2, 4, 6 по ул.Поленова | # 2017 |  | # Протяженность 35м, # глубина залегания 1,7 м # Ду-250мм, Л=35м | # 40:27:030401:4763 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030401:4763-40/061/2022-3 # от 26.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030401:4763-40/055/2022-4 # от 07.10.2022 | # 180 |  |
| # 94 | # Участок тепловой сети от УТ-1 до УТ-2 | # 3621 | # Калужская область, # г. Обнинск, в районе многокварти-рных жилых домов №№2, 4, 6 по # ул. Поленова | # 2017 |  | # Протяженность 135 м, # глубина залегания 1,7 м. # (Ду-200мм, Л=135м) | # 40:27:030401:4776 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030401:4776-40/061/2022-3 # от 26.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030401:4776-40/060/2022-4 # от 06.10.2022 | # 180 |  |
| # 95 | # Участок тепловой сети от УТ-2 до МКД по ул. Поленова, д.2 | # 3622 | # Калужская область, # г. Обнинск, # в районе многоквартир-ных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова. | # 2017 |  | # Протяженность 201 м, # глубина залегания 1,7м # Ду-150мм, Л=201м | # 40:27:030401:4772 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030401:4772-40/061/2022-3 # от 26.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030401:4772-40/104/2022-4 # от 07.10.2022 | # 180 |  |
| # 96 | # Участок тепловой сети от УТ-2 до МКД по ул. Поленова, д.4 | # 3623 | # Калужская область, # г. Обнинск, в районе многокварти-ных жилых домов №№2, 4, 6 по ул. Поленова | # 2017 |  | # Протяженность 28 м, # глубина залегания 1,7 м. # Ду-150мм, Л=28м. | # 40:27:030401:4773 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030401:4773-40/061/2022-3 # от 26.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030401:4773-40/055/2022-4 # от 07.10.2022 | # 180 |  |
| # 97 | # Участок тепловой сети от УТ-1 до МКД по ул.Поленова, д.6 | # 3624 | # Калужская область, # г Обнинск, в районе многоквартир-ных жилых домов №№2, 4, 6 по ул Поленова | # 2017 |  | # Протяженность 22 м # глубина залегания 1,7 м # Ду-150мм, Л=22м. | # 40:27:030401:4774 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030401:4774-40/104/2022-3 # от 23.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030401:4774-40/104/2022-4 # от 07.10.2022 | # 180 |  |
| # 98 | # Участок тепловой сети от ЦТП до УТ-1 | # 3625 | # Калужская область, # г. Обнинск, в районе многокварти-рных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова | # 2017 |  | # Протяженность 50 м, # глубина залегания 1,7 м # Ду-250мм, Л=50м. | # 40:27:030401:4775 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030401:4775-40/061/2022-3 # от 26.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030401:4775-40/055/2022-4 # от 07.10.2022 | # 180 |  |
| # 99 | # Внутриплощадочные сети теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом № 1Д" | # 3626 | # Калужская область, г.Обнинск, # 55 мкр. | # 2020 |  | # Протяженность 18 м # Ду-108мм; Л=17,6м. в ППМ-изоляции. | # 40:27:030503:4452 |  | # 1 236 457,50 | # 0,00 | # 1 236 457,50 | # Собственность # №40:27:030503:4452-40/104/2022-3 # от 30.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030503:4452-40/055/2022-4 # от 26.10.2022 | # 180 |  |
| # 100 | # Внутриплощадочные сети теплоснабжения "Многоквартирный жилой дом № 5Д" | # 3627 | # Российская Федерация, Калужская область, # г. Обнинск, # 55 микрорайон | # 2022 |  | # Протяженность 115 м # Ду-159мм; Л=99,08м; и Ду-133мм; Л=15,8м. | # 40:27:030503:7791 |  | # 8 745 752,15 | # 0,00 | # 8 745 752,15 | # Собственность # №40:27:030503:7791-40/055/2022-3 # от 30.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030503:7791-40/055/2022-4 # от 26.10.2022 | # 180 |  |
| # 101 | # Внутриплощадочные сети теплоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом № 7Д" | # 3628 | # Калужская область, # г. Обнинск, # 55 мкр | # 2019 |  | # Протяженность 284 м # Ду-219мм, Л=260,52 и Ду-159мм, Л=24м. | # 40:27:030503:4454 |  | # 13 451 311,92 | # 0,00 | # 13 451 311,92 | # Собственность # №40:27:030503:4454-40/055/2022-3 # от 30.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030503:4454-40/056/2022-4 # от 26.10.2022 | # 180 |  |
| # 102 | # Центральный тепловой пункт | # 3629 | # Калужская область, # г. Обнинск, в районе многокварти-рного жилого дома № 6 по ул.Поленова | # 2017 |  | # Площадь 220,8 кв.м # Центральный тепловой пункт (ЦТП) # Материал стен: кирпичные, этажность: 1 | # 40:27:030401:4749 |  | # 1,00 | # 0,00 | # 1,00 | # Собственность # №40:27:030401:4749-40/055/2022-3 # от 26.09.2022 |  | # Хозяйственное ведение # №40:27:030401:4749-40/104/2022-4 # от 05.10.2022 | # 120 |  |
| # 103 | # Тепловая сеть от У-65(ТК) - У-66 - К-66а | # 541 | # Калужская область, # г. Обнинск, Коммунальный проезд, 21 | # 01.04.1978 |  | # Протяженность 187м | # - |  | # 16 828 851,00 | # 15 025 759,82 | # 1 803 091,18 | # Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | # Договор № 28 о закреплении имущества в хозяйственное ведение за муниципальным предприятием «Теплоснабжение» от 29.11.2007 | # 704 |  |
| ## МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 104 | ### Анализатор ЛИДЕР-110.1010.6-1 (Концентратомер) | ### 3605 | ### Калужская область, ### г Обнинск, | ### 2022 |  | ### - | ### - |  | ### 137 929,00 | ### 0,00 | ### 137 929,00 | ### - |  | ### Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000609 от 18.05.2022 | ### 84 |  |
| ### 105 | ### Электродвигатель АДСК-6 ОТА-4УЗ | ### 3601 | ### Калужская область, ### г Обнинск, | ### 2022 |  | ### - | ### - |  | ### 1 858 950,00 | ### 0,00 | ### 1 858 950,00 | ### - |  | ### Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000228 от 09.02.2022 | ### 240 |  |
| ### 106 | ### Лазерный прибор для выверки соосности валов SKF TKSA 31 (Центровщик) | ### 3600 | ### Калужская область, ### г Обнинск, | ### 2022 |  | ### - | ### - |  | ### 211 560,18 | ### 0,00 | ### 211 560,18 | ### - |  | ### Поступление (акт, накладная, УПД) УТВ00000000696 от 08.02.2022 | ### 180 |  |
| ### 107 | ### Анализатор ЛИДЕР-110.1010.6-1 (Концентратомер) | ### 3604 | ### Калужская область, ### г Обнинск, | ### 2022 |  | ### - | ### - |  | ### 137 929,00 | ### 0,00 | ### 137 929,00 | ### - |  | ### Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000609 от 18.05.2022 | ### 84 |  |
| ### 108 | ### Аварийное освещение котельной | ### 3333 | ### Калужская область, г Обнинск, проезд Коммунальный, д 21 | ### 2014 |  | ### Протяженность 330 м | ### - |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### - |  | ### - | ### - |  |
| ### 109 | ### Автоматиз. система комерческ.учета энергии АСКУТЭ | ### 1789 | ### Калужская область, г.Обнинск | ### 31.12.2003 |  | ### отсутствует | ### - |  | ### 1 072 971,16 | ### 751 079,81 | ### 321 891,35 | ### - |  | ### - | ### 252 |  |
| 110 | Автопогрузчик | 1141 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1990 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 111 | Агрегат (насосный) 1К80-50-200м АИР160М2 18,5кВт(НХВ 4) | 3427 | Калужская область, г.Обнинск | 08.05.2019 |  | Подача-50 м3/ч, N-18,5 кВт | - |  | 273 265,37 | 100 847,93 | 172 417,44 | - |  | - | 67 |  |
| 112 | Агрегат (насосный) 1К80-50-200м АИР160М2 18,5кВт(НХВ 5) | 3428 | Калужская область, г.Обнинск | 08.05.2019 |  | Подача-50 м3/ч, N-18,5 кВт | -- |  | 273 265,38 | 100 847,94 | 172 417,44 | - |  | - | 67 |  |
| 113 | Агрегат сварочный MOSA MS 200S | 2568 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2006 |  | Мощность генератора-6 кВтА | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 114 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2727 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 |  | Мощность генератора-6 кВтА | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 115 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2728 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 |  | Мощность генератора-6 кВтА | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 116 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2692 | Калужская область, г.Обнинск | 25.03.2008 |  | Мощность генератора-6 кВтА | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 117 | Агрегат сварочный унив.бенз.MOSA-TS-200-BS/CF | 2852 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2012 |  | Мощность генератора-6 кВтА | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 118 | Агрегат сварочный, универсальный, бензиновый MOSA TS 200 BS/CF | 3505 | Калужская область, г.Обнинск | 25.03.2020 |  | Мощность генератора-6 кВтА | - |  | 167 433,50 | 29 058,71 | 138 374,79 | - |  | - | 57 |  |
| 119 | Аквадистилятор ДЭ-10 (С-Пб) | 2694 | Калужская область, г.Обнинск | 27.03.2008 |  | Производительность: 10 л/час Выход на режим: 30 мин Расход воды: 200 л/час Мощность: 7.5 кВт Питание: 380 В ТЭН: нержавеющая сталь | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 120 | Алкометр DRIESAFE | 2464 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2005 |  | Погрешность - 5 %. Шаг шкалы 0.01 промилле | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 121 | Алкометр DRIESAFE | 2465 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2005 |  | Погрешность - 5 %. Шаг шкалы 0.01 промилле | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 122 | Анализатор кислорода ТДК - 3М | 3355 | Калужская область, г.Обнинск | 15.10.2015 |  | Пределы измерения свободно кислорода 0-100 об.%, Погрешность +-2% | - |  | 155 605,46 | 63 772,73 | 91 832,73 | - |  | - | 110 |  |
| 123 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-3010 | 3513 | Калужская область, г.Обнинск | 21.04.2020 |  | Погрешность измерения ±(0,001+0,04*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Возможность работы на малых потоках (от 20 мл/мин). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | -- | - |  |
| 124 | Анализатор растворенного кислорода МАРКТ-302Т | 3338 | Калужская область, г.Обнинск | 13.03.2015 |  | Погрешность измерения ±(0,003+0,04*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Скорость протока воды через кювету проточную 0,4-0,8 дм3/ мин | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 125 | Анеморумбометр М63М-1 с вых.на ПК | 2434 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2006 |  | Диапазоны измерения: - мгновенной скорости ветра, м/с от 1,5 до 60; - максимальной скорости ветра, м/с от 3 до 60; - средней скорости ветра, м/с от 1,2 до 40; - по направлению· ветра, градусы от О до 360. Основная погрешность измерения не более: - при измерении скоростей ветра, м/с ±(0,5 + 0,05V), где V - измеряемая скорость ветра; - при измерении направления ветра, градусы ±10 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 126 | Аппарат АВХ-У | 2414 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 127 | Аппарат АВХ-У | 2415 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 128 | Аппарат воздушный дыхательный АВХ-1(1баллон,маскаППМ) | 2718 | Калужская область, г.Обнинск | 25.12.2008 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 129 | Аппарат воздушный дыхательный АВХ-У | 2815 | Калужская область, г.Обнинск | 19.04.2011 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |  | - | - |  |
| 130 | Аппарат для приготовления охлажд.газ.воды серии "Дельта", модель М-40 | 3112 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2014 |  | Ширина:470 мм Глубина:450 мм Высота:700 мм Масса:30 кг | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 131 | Аппарат для приготовления охлажд.газ.воды"М-40" | 2744 | Калужская область, г.Обнинск | 27.05.2009 |  | Ширина:470 мм Глубина:450 мм Высота:700 мм Масса:30 кг | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 132 | Аппарат для приготовления охлажденной газированной воды серии "Дельта", модель М-40 | 3419 | Калужская область, г.Обнинск | 19.06.2018 |  | Ширина:470 мм Глубина:450 мм Высота:700 мм Масса:30 кг | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 133 | Аппарат для резки,сварки металлов Мультиплаз-2500 | 2490 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | Напряжение питания, в 220 Частота сети, Гц 50-60 Мощность потребления пиковая до 2,5 кВт Габаритные размеры, м 11.6х17.2х32.5 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 134 | Аппарат для сварки линоли | 1611 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 135 | Аппарат прогрузочный АП-2К | 2684 | Калужская область, г.Обнинск | 24.10.2007 |  | Максимальное выходное напряжение, В, не более 6. Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В / Частота, Гц 200 / 50 Габаритные размеры, мм 330х320х240 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 136 | Аппарат ШДА | 2416 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 137 | Аппарат ШДА | 2417 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 138 | Баз.компл.телефоновКТ2010 | 1204 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1999 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 139 | Бак вытесн.для кислоты(Бак мерник кислоты №5 V =1,4м3) | 972 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1982 |  | V 1,4 м3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 140 | Бак вытесн.для кислоты(Бак мерник кислоты №6 V=1,4 м3) | 2082 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1982 |  | V 1,4 м3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 141 | Бак для едкого натрия(Бак соли №2 ХВО №2 V=2,34 м3) | 978 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.1986 |  | V 2,35 м3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 142 | Бак для раствора соли L 25 м3 (Бак соли №1 отм.12) | 2599 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1977 |  | V 25м3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 143 | Бак для хранения кислоты (Бак мерник кислоты №7 V=3.7 м3) | 977 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1986 |  | V 3,7 м3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 144 | Бак нейтрализации промывочных вод V=100куб/м | 39 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | V 100 м3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 145 | Бак продувочного колодца, барботер 2-ой очереди. | 864 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 267 620,00 | 238 946,43 | 28 673,57 | - |  | - | 505 |  |
| 146 | Бак-мерник №2 V=1,74 м3 | 3387 | Калужская область, г.Обнинск | 18.04.2017 |  | V 1.74м3 | - |  | 230 457,63 | 106 658,08 | 123 799,55 | - |  | - | 92 |  |
| 147 | Бак-мерник №3 V=3,32 м3 | 3389 | Калужская область, г.Обнинск | 18.04.2017 |  | V 3,32 м3 | - |  | 279 940,67 | 129 559,32 | 150 381,35 | - |  | - | 92 |  |
| 148 | Бак-мерник №4 V=1,74 м3 | 3388 | Калужская область, г.Обнинск | 18.04.2017 |  | V 1,74м3 | - |  | 230 457,63 | 106 658,08 | 123 799,55 | - |  | - | 92 |  |
| 149 | Барабан приводной (к конвееру ленточному ТК-18 ДВ; ИНВ №2098) | 1651 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 150 | Бензиновая мотопомпа КТН-80Х | 3415 | Калужская область, г.Обнинск | 10.04.2018 |  | Высота подъема: 27 м Производительность: 1340 л/мин Тип: для грязной воды Мощность (Вт): 5369 Вес нетто: 63 кг | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 151 | Бензиновый генератор Gesan G8000/10000V | 3420 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2018 |  | Мощность номинальная:6.1 кВт Мощность максимальная:6.8 кВт Напряжение:230 В Число фаз:1 Пуск:ручной Расход топлива при 75% нагрузке:3 л/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 152 | Бензокосилка Триммер Oleo-Mac 730 Т | 2348 | Калужская область, г.Обнинск | 09.09.2004 |  | Режущий элемент триммера леска и нож Тип триммера переносной Конструкция штанги прямая Количество тактов двигателя 2х тактный Расположение двигателя верхнее Емкость топливного бака 0.9 л | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 153 | Бензокосилка+комплек-тующие | 1265 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2001 |  | Режущий элемент триммера леска и нож Тип триммера переносной Конструкция штанги прямая Количество тактов двигателя 2х тактный Расположение двигателя верхнее | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 154 | Бетонолом/перфоратор с комплектующими | 2443 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | отсутствует | - |  | 104 322,02 | 52 161,01 | 52 161,01 | - |  | - | 232 |  |
| 155 | Блок питания с прогр.обеспечением | 1732 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 156 | Блок телеметрии электронного корректора ЕК-260-БТ | 3104 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 |  | Внешний интерфейс - RS232 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 157 | Вентилятор автономный на подставке FSA-2100 | 3417 | Калужская область, г.Обнинск | 25.04.2018 |  | Производительность 300-1600 м3/час, N-0,75кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 158 | Вентилятор автономный на подставке FSA-2100 | 3594 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 |  | Производительность 300-1600 м3/час, N-0,75кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 159 | Вентилятор автономный передвижной FTA-2100 | 2734 | Калужская область, г.Обнинск | 13.04.2009 |  | Производительность 300-1600 м3/час, N-0,75кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 160 | Вентилятор бензиновый нагн.всас.в комплекте | 2462 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 161 | Вентилятор ВД-15,5 с двигателем №1 (КВГМ №9) | 801 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 162 | Вентилятор ВД-15,5 с двигателем №2 (КВГМ №9) | 2006 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 163 | Вентилятор ВД-15,5 с эл.двиг.№1, Вентилятор ВД-15,5 с эл.двиг.№2.(к котлу КВГМ-100 №10) | 807 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 164 | Вентилятор ВДН-20правого вращения,угол развор.180г(Вентилятор котла КВГМ №11) | 2672 | Калужская область, г.Обнинск | 28.08.2007 |  | Производительность-152000м3/час, N-400 кВт | - |  | 580 039,58 | 407 465,82 | 172 573,76 | - |  | - | 208 |  |
| 165 | Вентилятор дутьевой ВД-15,5 с эл/двигателем №1 А03-355 (КВГМ №8) | 2007 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 |  | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 166 | Вентилятор дутьевой ВД-15,5 с эл/двигателем №2 А03-355 (КВГМ №8) | 806 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 |  | Производительность-70000м3/час, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 167 | Вентилятор дутьевой ВДМ-11,2 без эл/двигателя (Вентилятор котла ДЕ №7) | 805 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | Производительность-27650м3/час, N-55 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 168 | Вентилятор центробежный ВЦЭВ "ДИНРУС" | 2908 | Калужская область, г.Обнинск | 24.04.2013 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 169 | Весы KERN ABJ 220-4М | 2845 | Калужская область, г.Обнинск | 23.06.2011 |  | Цена деления: 0.0001 Пределы взвешивания: Наименьший: 0.01 г Наибольший: 220 г | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 170 | Весы ВЛКТ-500 | 2546 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2006 |  | Цена деления: 0.01 Пределы взвешивания: Наименьший: 0.01 г Наибольший: 500 г | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 171 | Воздушно-отопительный агрегат АО2-6,3-51 | 2738 | Калужская область, г.Обнинск | 22.04.2009 |  | Нагреваемый установкой объем воздуха - 6700 м³/ч, тепловая производительность – 103 кВт. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 172 | Вольтметр В7-78/2 | 3553 | Калужская область, г.Обнинск | 24.02.2021 |  | Число каналов: 1 Виды измерений: DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, Частота, Температура, Емкость Базовая погрешность (%): 0,008 Постоянное напряжение: 1000 В Разрешение (DCV): 0,1 мкВ Переменное напряжение: 750 В Разрешение (ACV): 0,1 мкВ Диапазон частот ACV: 10 Гц-300 кГц Постоянный ток: 10 А Разрешение (DC): 10 нА Переменный ток: 10 А Разрешение (AC): 1 мкА Диапазон частот AC: 10 Гц-5 кГц Сопротивление, максимальное: 100 МОм Разрешение (R): 100 мкОм Диапазон измеряемых частот: 10 Гц-300 кГц Разрядность индикатора: 6,5 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 173 | Ворота автоматические | 2313 | Калужская область, г.Обнинск | 31.01.2004 |  | отсутствует | - |  | 115 900,00 | 62 925,51 | 52 974,49 | - |  | - | 251 |  |
| 174 | Ворота откатные 6600х2300 | 2562 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 |  | Габаритный размер: В2300*Ш6600см | - |  | 122 205,00 | 56 782,12 | 65 422,88 | - |  | - | 220 |  |
| 175 | Выключатель автоматический АВ2М СВ55-41 | 3347 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 176 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ-55-41 | 3352 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 177 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3351 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 178 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3345 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 179 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3346 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 180 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3348 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 181 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3349 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 182 | Выключатель автоматический АВ2М10СВ55-41 | 3350 | Калужская область, г.Обнинск | 24.09.2015 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 269 267,50 | 166 901,34 | 102 366,16 | - |  | - | 111 |  |
| 183 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3102 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 |  | Ток номинальный Iн=800А | - |  | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - |  | - | 134 |  |
| 184 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3101 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 |  | Ток номинальный Iн=800А | - |  | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - |  | - | 134 |  |
| 185 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3100 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 |  | Ток номинальный Iн=800А | - |  | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - |  | - | 134 |  |
| 186 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3099 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 |  | Ток номинальный Iн=800А | - |  | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - |  | - | 134 |  |
| 187 | Выключатель автоматический ВА50-41 Iн=800А | 3098 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 |  | Ток номинальный Iн=800А | - |  | 279 899,80 | 196 623,83 | 83 275,97 | - |  | - | 134 |  |
| 188 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3309 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 189 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3310 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 190 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3311 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 191 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3312 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 192 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3313 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 193 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3314 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 194 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3315 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 195 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3316 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 196 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3317 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 197 | Выключатель автоматический серии АВ2М | 3318 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2014 |  | Номинальный ток, А 800 Напряжение, В 660 Количество полюсов 3 | - |  | 243 355,70 | 153 038,12 | 90 317,58 | - |  | - | 126 |  |
| 198 | Выпрямитель ВД 2*313 | 1293 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2001 |  | Напряжение сети, В 380 Потребляемая мощность, кВт 28 Пределы регулирования тока, А 60-300 Управление шунтовое Режим работы (ПН), % 60 Напряжение холостого хода, В 72 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 199 | Выпрямитель ВД-3061 | 1133 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1983 |  | напряжение питающей сети, В 380 номинальный сварочный ток, А 165 (ПВ100%) 315 (ПВ60%) номинальное рабочее напряжение, В 26,6 32,6 регулирование сварочного тока плавно-ступенчатое пределы регулирования сварочного тока, А 45-165 130-400 диапазон рабочего напряжения на дуге, В 21,8 – 26,6 25,2 – 36 напряжение холостого хода, В <71 потребляемая мощность, кВА 11 24 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 200 | Выпрямитель свар.ВД 313УЗ | 1273 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2001 |  | Напряжение сети, В 380 Потребляемая мощность, кВт 28 Пределы регулирования тока, А 60-300 Управление шунтовое Режим работы (ПН), % 60 Напряжение холостого хода, В 72 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 201 | Выпрямитель сварочный ВД-306Б | 1402 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 |  | напряжение питающей сети, В 380 номинальный сварочный ток, А 165 (ПВ100%) 315 (ПВ60%) номинальное рабочее напряжение, В 26,6 32,6 регулирование сварочного тока плавно-ступенчатое пределы регулирования сварочного тока, А 45-165 130-400 диапазон рабочего напряжения на дуге, В 21,8 – 26,6 25,2 – 36 напряжение холостого хода, В <71 потребляемая мощность, кВА 11 24 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 202 | Выпрямитель сварочный315А | 1262 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 203 | Вычислитель (ЦПУ) | 2492 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 204 | Вычислитель(ЦПЦ) | 2493 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 205 | Вышка "Мегал" в сборе | 3592 | Калужская область, г.Обнинск | 23.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 155 372,49 | 0,00 | 155 372,49 | - |  | - | 24 |  |
| 206 | Газоанализатор | 1190 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1997 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - |  |  |
| 207 | Газоанализатор ГИАМ-315 ИБЯЛ 413311025 | 2855 | Калужская область, г.Обнинск | 04.04.2012 |  | Диапазоны измерения / показания, мг/м3:C1 – C10 0–1500/ 0–3000 Основная погрешность, не более: для диапазона 0 – 300 мг/м3 ± 75 абсолютная. для диапазона 300 – 1500 % ± 25 относительная Время прогрева, мин, не более 15 Температура окружающей среды, °С от -30 до +40 Напряжение питания, В 7,4 ± 1,2 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 208 | Газоанализатор ИГС-98 | 3582 | Калужская область, г.Обнинск | 12.10.2021 |  | Относительная погрешность измерения по горючим и ток сичным газам в нормальных условиях (н.у.) (δ) 25 % Погрешность измерения по кислороду при н. у. в диапазоне 12 – 30 % об., абсолютная погрешность ± 0,5 % об. в диапазоне 0,1 – 12 % об., относительная погрешность* 25 % * погрешность измерения по кислороду в диапазоне низких и высоких концентраций является экспериментальной величи ной для технологических приборов. Относительная погрешность установки уровня порога сигнализации менее ± 1% | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 209 | Газоанализатор ИГС-98 | 3583 | Калужская область, г.Обнинск | 12.10.2021 |  | Относительная погрешность измерения по горючим и ток сичным газам в нормальных условиях (н.у.) (δ) 25 % Погрешность измерения по кислороду при н. у. в диапазоне 12 – 30 % об., абсолютная погрешность ± 0,5 % об. в диапазоне 0,1 – 12 % об., относительная погрешность* 25 % * погрешность измерения по кислороду в диапазоне низких и высоких концентраций является экспериментальной величи ной для технологических приборов. Относительная погрешность установки уровня порога сигнализации менее ± 1% | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 210 | ГазоанализаторTesto-300MI | 1251 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2001 |  | Память 20 изм. блоков (300 MI). Материал корпуса Пластик (ABS). Расход встроенного насоса Около 0,8 л/мин. Макс. избыточ. давление газа 30 гПа/мБар. Вес 700 г. | - |  | 110 150,00 | 82 612,50 | 27 537,50 | - |  | - | 287 |  |
| 211 | Газорегуляторная установка (ГРУ), измерительный комплекс кол-ва газа, внутрикотельные газопроводы ко | 3111 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2013 |  | отсутствует | - |  | 3 117 814,18 | 2 165 148,74 | 952 665,44 | - |  | - | 134 |  |
| 212 | ГазосигнализаторИГС"КометаМ-3" | 3410 | Калужская область, г.Обнинск | 07.01.2018 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 213 | Газоходы металлические (н/о) | 2882 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2012 |  | отсутствует | - |  | 1 209 068,00 | 847 117,71 | 361 950,29 | - |  | - | 146 |  |
| 214 | Генератор бензиновый | 3589 | Калужская область, г.Обнинск | 13.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 215 | Генератор бензиновый | 3590 | Калужская область, г.Обнинск | 13.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 216 | Генератор низкой частоты | 1698 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 217 | Гобой 5-ХХХ-500 м3/час-20м-160 гр.С (0-5) мА с "Гальваноразвязкой" | 3429 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2019 |  | Верхние пределы измерения расходов от 0,1 до 50 000 м3/ч Температура измеряемой среды, Тис от минус 40 до плюс 160 °С Температура окружающего воздуха, Тос от минус 30 до плюс 50 °С Давление жидкости в трубопроводе не более 1,6 (6,4) Мпа | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 218 | Гобой 5-ХХХ-630 м3/час-20м-160 гр С (0-5) мА с "Гальваноразвязкой" | 3430 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2019 |  | Верхние пределы измерения расходов от 0,1 до 50 000 м3/ч Температура измеряемой среды, Тис от минус 40 до плюс 160 °С Температура окружающего воздуха, Тос от минус 30 до плюс 50 °С Давление жидкости в трубопроводе не более 1,6 (6,4) Мпа | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 219 | Двигатель 5А | 1272 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 220 | Деаэраторнный бак №6 V- 75м3; деаэрационная колонка, ДСА №6 колонка | 2068 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | V=75м3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 221 | Деаэраторный бак ДСА №5 (V-75 м3), | 845 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | V=75м3 | - |  | 150 600,00 | 134 464,29 | 16 135,71 | - |  | - | 528 |  |
| 222 | Деаэраторный бак 15м куб.с колонкой ДСА-50 №4 | 861 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | V=15м3 | - |  | 1 422 029,00 | 998 945,99 | 423 083,01 | - |  | - | 505 |  |
| 223 | Деаэраторный бак ДСА ст.№2(V-50м3) | 834 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | V=50м3 | - |  | 158 800,00 | 141 785,71 | 17 014,29 | - |  | - | 639 |  |
| 224 | Деаэраторный бак ДСА-200 ст.№3 (V-50м3) | 835 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | V=50м3 | - |  | 158 800,00 | 141 785,71 | 17 014,29 | - |  | - | 639 |  |
| 225 | Деаэраторный бак+ деаэрационная колонка ДСА ст.№1 (V-25 м3) | 833 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | V=25м3 | - |  | 158 800,00 | 141 785,71 | 17 014,29 | - |  | - | 639 |  |
| 226 | Деаэрационная колонка (Колонка ДСА №5 300м3/час) | 856 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Производительность 300м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 227 | Деаэрационная колонка ДА-200 (ДСА №3) | 2157 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1995 |  | Производительность 200м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 228 | Деаэрационная колонка ДА-200 (Колонка ДСА №2) | 1179 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1995 |  | Производительность 200м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 229 | Декарбонизатор №4 | 2741 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 |  | Производительность 250м3/час | - |  | 1 625 736,00 | 1 252 955,77 | 372 780,23 | - |  | - | 184 |  |
| 230 | Декарбонизатор №5 | 2740 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 |  | Производительность 250м3/час | - |  | 1 625 736,00 | 1 252 955,77 | 372 780,23 | - |  | - | 184 |  |
| 231 | Декарбонизатор №6 | 2626 | Калужская область, г.Обнинск | 16.10.2008 |  | Производительность 250м3/час | - |  | 1 292 625,00 | 996 226,91 | 296 398,09 | - |  | - | 194 |  |
| 232 | Дизельный генератор аварийного освещения | 000002761 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2013 |  | отсутствует | - |  | 436 557,33 | 306 672,50 | 129 884,83 | - |  | - | 137 |  |
| 233 | Дрель эл. | 1706 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 234 | Дробеструйный аппарат АД | 1060 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1988 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 235 | Дробеструйный аппарат АД | 2101 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1988 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 236 | Дымосос 12,5 с эл.двиг. (Дымосос ДЕ №7) | 803 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | Производительность-39100м3/час, N-75 кВт | - |  | 102 311,00 | 78 700,77 | 23 610,23 | - |  | - | 505 |  |
| 237 | Дымосос ДМ-26 с эл.двигателем (Дымосос котла КВГМ №9) | 802 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Производительность-248000м3/час, N-320 кВт | - |  | 156 087,00 | 120 066,92 | 36 020,08 | - |  | - | 528 |  |
| 238 | Дымосос ДН 22-2-0,62 ГМ (Котел №11) | 2708 | Калужская область, г.Обнинск | 30.10.2008 |  | Производительность-252000м3/час, N-250 кВт | - |  | 203 746,96 | 128 129,53 | 75 617,43 | - |  | - | 194 |  |
| 239 | Дымосос ДН-26 с эл.двиг.(Дымосос КВГМ №10) | 811 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 |  | Производительность-248000м3/час, N-320 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 240 | Дымосос котла ДН-26 с эл.двиг.(КВГМ №8) | 804 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | Производительность-248000м3/час, N-320 кВт | - |  | 158 300,00 | 121 769,23 | 36 530,77 | - |  | - | 505 |  |
| 241 | Измеритель давления цифровой ИДЦ-1М | 2720 | Калужская область, г.Обнинск | 26.12.2008 |  | Диапазон напряжения питания постоянного тока, В от 10,5 до 30 (номинальное значение 24 В) Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 2 Количество каналов (входов) 1 Время опроса входа, с, не более 1 Диапазоны входных сигналов: – постоянного напряжения, В – постоянного тока, мА от 0 до 1; от 0 до 10 от 0 до 5; от 0 до 20; от 4 до 20 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 242 | Измеритель давления цифровой ИДЦ-2 с диапазонами | 3377 | Калужская область, г.Обнинск | 16.12.2016 |  | Диапазон напряжения питания постоянного тока, В от 10,5 до 30 (номинальное значение 24 В) Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 2 Количество каналов (входов) 1 Время опроса входа, с, не более 1 Класс точности 0-20 кПа (0-0,2 кг/см2) 0-50 кПа (0-0,5 кг/см2) 0-100 кПа (0-1,0 кг/см2) 0-160 кПа (0-1,6 кг/см2) на каждом диапазоне равен 0,05%. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 243 | Измеритель мутности HI 93703 С портативный в комплекте с аксесуарами | 2792 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2010 |  | Диапазоны от 0,00 до 9,99; от 10,0 до 99,9; от 100 до 1000 FNU Разрешения 0,01; 0,1; 1 FNU Выбор диапазона Автоматический Точность ±2% от значения плюс 0,1 FNU Отклонение ±1% от данных или 0,01 FNU, в зависимости от того, что больше Рассеянный свет < 0,1 FNU Детектор света кремниевый фотодетектор | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 244 | Измеритель показател.качества эл.энергии"РесурсUF" | 2620 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 |  | Глубина хранения значений статистических характеристик ПКЭ 2 месяца. Входное сопротивление измерителей по входам «220/(220 · √3 ) В» не менее 400 кОм. Входное сопротивление измерителей по входам «(100/ √3 )/100 В» не менее 100 кОм. Электропитание осуществляется переменным однофазным напряжением от 187 до 242 В и частотой (50 ± 5) Гц. Мощность, потребляемая измерителями по цепям питания, не более 20 В.А. Время установления рабочего режима измерителей не более 5 мин. Габаритные размеры не более 280×245×130 мм. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 245 | Исмеханизм МЭО 1600\25-(Дымовая труба) | 1116 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.1991 |  | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м 1600 Номинальное время полного хода выходного вала, с 25 Номинальное значение полного хода выходного вала, об 0.25 Потребляемая мощьность, В А 490 Масса, кг 135 Напряжение питания, В 380 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 246 | Испытательный электрогидропресс 25 бар 19021 (RIDGID 1460-E) | 3414 | Калужская область, г.Обнинск | 10.04.2018 |  | Давление-25 бар | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 247 | Калибратор-измеритель униф.сигн.эталонИКСУ-2000клА(10 комната) | 2719 | Калужская область, г.Обнинск | 26.12.2008 |  | Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5) оС до предельных рабочих температур +5 и +40 °С не превышает предела допускаемой основной погрешности. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИКСУ для конфигура ции с входными сигналами от ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне (+5…+40) оС, не превышает предела допускаемой основной погрешности. Питание ИКСУ осуществляется: - от встроенных аккумуляторов с напряжением питания 9,6 В; - от сетевого блока питания с номинальным напряжением питания 12 В. Потребляемый ток в режиме работы без подсветки не более 200 мА. Выходные характеристики встроенного стабилизатора напряжения 24 В: - напряжение холостого хода (24 ± 0,48) В; - напряжение при токе нагрузки 25 мА (24 ± 0,48) В; - максимальный ток нагрузки 30 мА. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 248 | Кислородомер МАРК-3010 Анализатор растворенного кислорода | 3565 | Калужская область, г.Обнинск | 21.04.2021 |  | Погрешность измерения ±(0,001+0,04*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Возможность работы на малых потоках (от 20 мл/мин). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 249 | Кислородомер МАРК-302Т | 03115 | Калужская область, г.Обнинск | 05.03.2014 |  | Погрешность измерения ±(0,003+0,04*А) мг/дм3 (А – измеренное значение). Скорость протока воды через кювету проточную 0,4-0,8 дм3/ мин | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 250 | Колонка разгр.серн.кислот (Гусак) | 975 | Калужская область, г.Обнинск | 28.09.2012 |  | отсутствует | - |  | 133 321,02 | 94 258,81 | 39 062,21 | - |  | - | 147 |  |
| 251 | Компл.оборуд.для ком.сети | 1282 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2001 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 252 | Компл.распред.трубДУ-3000 | 1207 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2000 |  | Ду-3000 | - |  | 132 990,00 | 110 825,00 | 22 165,00 | - |  | - | 296 |  |
| 253 | Компл.трасформ.подстанции | 909 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | отсутствует | - |  | 540 150,00 | 477 825,00 | 62 325,00 | - |  | - | 528 |  |
| 254 | Комплек.распред.устройств | 907 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 |  | отсутствует | - |  | 1 564 508,22 | 1 099 034,70 | 465 473,52 | - |  | - | 539 |  |
| 255 | Комплект эл.оборудования | 910 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | отсутствует | - |  | 2 735 528,78 | 1 921 652,45 | 813 876,33 | - |  | - | 528 |  |
| 256 | Комплект эл.оборудования | 912 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | отсутствует | - |  | 806 950,00 | 620 730,77 | 186 219,23 | - |  | - | 528 |  |
| 257 | Комплект эл.оборудования 2-х трансформ.подстанций | 2715 | Калужская область, г.Обнинск | 30.10.2008 |  | отсутствует | - |  | 2 053 477,36 | 1 582 616,31 | 470 861,05 | - |  | - | 194 |  |
| 258 | Комплект эл.оборудования КРУ-6 кВ РП-3К | 2714 | Калужская область, г.Обнинск | 04.08.2010 |  | Напряжение-6кВ | - |  | 4 292 428,20 | 3 015 342,12 | 1 277 086,08 | - |  | - | 172 |  |
| 259 | Компрессор 2ВМ | 1129 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1989 |  | отсутствует | - |  | 165 990,00 | 116 193,00 | 49 797,00 | - |  | - | 420 |  |
| 260 | Компрессор воздушный 30 МПа, JUNIOR-11-Е | 2659 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2007 |  | Давление-30МПа | - |  | 128 474,58 | 80 793,29 | 47 681,29 | - |  | - | 209 |  |
| 261 | Компрессор К-32 | 1255 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2001 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 262 | Компрессор поршневой ременной FIAC AB 300-858 | 3425 | Калужская область, г.Обнинск | 05.05.2019 |  | поршневой компрессор тип двигателя электрический 380 В производительность на входе 850 л/мин ременной привод давление 10 бар количество цилиндров компрессора 2 количество ступеней сжатия 2 Размеры (ШxВxГ) 165x115x51 см | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 263 | Компьютер (Григорьев) | 2437 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2005 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 264 | Компьютер (монитор Samsung) | 2804 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2010 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 265 | Компьютер (монитор Samsung) | 2805 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2010 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 266 | Конвеер ленточный ТК-18ДВ | 2097 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1988 |  | Привод: Цилиндрический - червячный Лента: Многослойная Мощность привода: до 2,2 кВт Ширина конвейерной ленты: 400 мм Скорость движения ленты: 2,2 метров в секунду Производительность: 100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 267 | Конвейер ленточный передвижной ТК-19 В=500мм, L=10м | 3528 | Калужская область, г.Обнинск | 16.07.2020 |  | В=500мм, L=10м | - |  | 317 742,00 | 75 022,42 | 242 719,58 | - |  | - | 53 |  |
| 268 | Конвейер ТК-19 (В=500 мм, L-10 м, с лентой) | 2685 | Калужская область, г.Обнинск | 25.10.2007 |  | В=500мм, L=10м | - |  | 238 000,00 | 120 630,14 | 117 369,86 | - |  | - | 206 |  |
| 269 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 | 2344 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 |  | Ду50 Ру25 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 270 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 (в ЦРМ) | 2343 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 |  | Ду50 Ру25 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 271 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 (М/насосная №2) | 2346 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 |  | Ду50 Ру25 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 272 | Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ 5025 Ду50 Ру25 (установлен в м/насосной №2). | 2345 | Калужская область, г.Обнинск | 13.08.2004 |  | Ду50 Ру25 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 273 | Конденсаторная установка | 903 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 274 | Конденсаторная установка | 904 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | отсутствует | - |  | 134 280,00 | 111 900,00 | 22 380,00 | - |  | - | 528 |  |
| 275 | Конденсаторная установка | 919 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1983 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 276 | Кондиционер | 3576 | Калужская область, г.Обнинск | 04.08.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 277 | Кондиционер | 1489 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 278 | Кондиционер "Tohiba" | 1288 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 279 | Кондиционер FR-23GW/F13 | 2484 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | Тип настенная сплит-система Возможные режимы охлаждение / обогрев Мощность охлаждения 2300 Вт Мощность обогрева 2400 Вт Потребляемая мощность при обогреве 830 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 280 | Кондиционер FR-23GW/F13 | 2485 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | Тип настенная сплит-система Возможные режимы охлаждение / обогрев Мощность охлаждения 2300 Вт Мощность обогрева 2400 Вт Потребляемая мощность при обогреве 830 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 281 | Кондиционер FR-23GW/F13 | 2486 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | Тип настенная сплит-система Возможные режимы охлаждение / обогрев Мощность охлаждения 2300 Вт Мощность обогрева 2400 Вт Потребляемая мощность при обогреве 830 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 282 | Кондиционер LG Elеctronics S18LHP, настенный | 2735 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 |  | тип настенная сплит-система возможные режимы охлаждение / обогрев мощность охлаждения 5700 вт мощность обогрева 5800 вт потребляемая мощность при обогреве 1950 вт потребляемая мощность при охлаждении 1950 вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 283 | Кондиционер LG T-48 LHP | 2653 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2007 |  | тип кассетная сплит-система возможные режимы охлаждение / обогрев воздушный поток 31 куб. м/мин мощность охлаждения 14000 вт мощность обогрева 15200 вт потребляемая мощность при обогреве 5300 вт потребляемая мощность при охлаждении 4900 вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 284 | Кондиционер LG T-48 LHP | 2654 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2007 |  | тип кассетная сплит-система возможные режимы охлаждение / обогрев воздушный поток 31 куб. м/мин мощность охлаждения 14000 вт 285мощность обогрева 15200 вт потребляемая мощность при обогреве 5300 вт потребляемая мощность при охлаждении 4900 вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 285 | Кондиционер LG T-48 LHP | 2655 | Калужская область, г.Обнинск | 23.07.2007 |  | тип кассетная сплит-система возможные режимы охлаждение / обогрев воздушный поток 31 куб. м/мин мощность охлаждения 14000 вт мощность обогрева 15200 вт потребляемая мощность при обогреве 5300 вт потребляемая мощность при охлаждении 4900 вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 286 | Кондиционер PANASONIK CS-А12СТР5,напольно-потолочный с монтажом | 2748 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2009 |  | Тип кондиционера напольно-потолочный Тип устройства сплит-система Тип внутреннего блока напольно-потолочный Площадь помещения 35 м² Мощность кондиционера 12 BTU Инверторный - нет | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 287 | Кондиционер PANASONIK CS/CU-PA16GKD | 2701 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2008 |  | Тип кондиционера сплит-система Тип внутреннего блока настенный Инверторный нет Особенности пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения Режим работы обогрев, охлаждение Мощность в режиме охлаждения 4600 Вт Мощность в режиме обогрева 5300 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1750 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1800 Вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 288 | Кондиционер Samsung AQ 09 XANSER-сплит-система | 2657 | Калужская область, г.Обнинск | 25.07.2007 |  | Ширина:83 см Высота:29 см Потребляемая мощность:970 Вт Класс энергоэффективности:A Перепад высот внеш/внутр.:7 м Макс. длина коммуникаций:15 м Уровень шума внутр. блока:32 дБ Уровень шума внеш. блока:46 дБ | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 289 | Кондиционер Samsung(12 комната) | 1445 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 290 | Кондиционер оконный LG W09 LH (469х353х530) | 2630 | Калужская область, г.Обнинск | 07.06.2007 |  | Высота 469 мм, ширина 530 мм; глубина353мм. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 291 | Кондиционер оконный LG W09 LH (469х353х530) | 2631 | Калужская область, г.Обнинск | 07.06.2007 |  | Высота 469 мм, ширина 530 мм; глубина353мм. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 292 | Кондуктометр КС-1М-2К (0-10% NaCl) | 3116 | Калужская область, г.Обнинск | 07.04.2014 |  | Диапазоны преобразования, мСм/м не менее 0,01 и не более 100 Питание прибора 220 В, 50 ± 1 Гц Потребляемая мощность, В·А, не более 10 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 293 | Кондуктометр КС-1М-2К (0-3% Н2SO4) | 3115 | Калужская область, г.Обнинск | 07.04.2014 |  | Диапазоны преобразования, мСм/м не менее 0,01 и не более 100 Питание прибора 220 В, 50 ± 1 Гц Потребляемая мощность, В·А, не более 10 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 294 | Контрольный прибор "Аэротест" | 2675 | Калужская область, г.Обнинск | 29.08.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 295 | Контрольный прибор КП-3М | 2676 | Калужская область, г.Обнинск | 29.08.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 296 | Контрольный прибор УКП-5 | 2759 | Калужская область, г.Обнинск | 21.10.2009 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 297 | Концентратомер H2SO4(ХВО ст.ч.) | 2489 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 298 | Концентратомер КАЦ-021М-002 | 2325 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2004 |  | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 299 | Концентратомер КАЦ-021М-100 | 2327 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2004 |  | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 300 | Концентратомер КАЦ-021М-102 (NaCl) | 2860 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2012 |  | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 301 | Концентратомер КАЦ-021М-120 (H2SO4) | 2861 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2012 |  | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 302 | Концентратомер КН-2с в комплекте | 3585 | Калужская область, г.Обнинск | 09.11.2021 |  | Параметры окружающей среды: — температура от 5 до 50 °C — относительная влажность при температуре 35 °C, не более 80 % — давление от 84 до 106,7 кПа Параметры контролируемой среды: — температура от 1 до 70 °C — давление до 0,6 МПа | - |  | 143 100,00 | 1 960,27 | 141 139,73 | - |  | - | 37 |  |
| 303 | Концентратомер электронный регистрирующий H2SO4(ХВО н.ч.) | 2521 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 304 | Копир Toshiba e-STUDIO 166 А3 | 2695 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2008 |  | Тип Напольный Стекло для размещения оригинала Неподвижное Система печати (копирования) Электростатический метод с непрямым переносом изображения Система проявления Двухкомпонентное проявление с использованием магнитной щетки Метод расплавления 2 галогеные лампы Фотосенсор Фотобарабан Система сканирования оригинала Система сканирования с плоской поверхностью (При использовании автоподатчика документов: система с фиксированным сканированием с использованием подачи оригинала) Датчик сканера оригинала Линейка ПЗС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 305 | Котел водогрейный КВГМ-100 № 10 | 809 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2004 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=87 Гкал/час | - |  | 17 172 249,58 | 14 310 207,98 | 2 862 041,60 | - |  | - | 329 |  |
| 306 | Котел водогрейный КВГМ-100-150 № 11 | 2564 | Калужская область, г.Обнинск | 16.10.2008 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=100 Гкал/час | - |  | 31 217 639,34 | 24 059 454,52 | 7 158 184,82 | - |  | - | 266 |  |
| 307 | Котел водогрейный ПТВМ-50 № 1 (новый), 12 вентиляторов. | 2913 | Калужская область, г.Обнинск | 17.02.2014 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=51 Гкал/час | - |  | 32 868 566,22 | 19 679 268,95 | 13 189 297,27 | - |  | - | 192 |  |
| 308 | Котел ДКВР-20-13 № 4, дымосос, вентилятор. (ДКВР №4) | 796 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 |  | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=20 т/ч | - |  | 3 321 699,46 | 2 560 035,89 | 761 663,57 | - |  | - | 192 |  |
| 309 | Котел ДКВР-20-13 № 5, дымосос, вентилятор. (ДКВР №5) | 795 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2012 |  | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=22,8 т/ч | - |  | 3 815 447,83 | 2 819 057,00 | 996 390,83 | - |  | - | 180 |  |
| 310 | Котел КВГМ-100 № 8 | 2331 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2004 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=87 Гкал/час | - |  | 29 136 293,89 | 24 280 244,91 | 4 856 048,98 | - |  | - | 347 |  |
| 311 | Котел КВГМ-100 № 9 | 2332 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2004 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=87 Гкал/час | - |  | 29 152 585,24 | 24 293 821,03 | 4 858 764,21 | - |  | - | 347 |  |
| 312 | Котел паровой ДЕ-25 № 6, дымосос, вентилятор,(Котел ДЕ №6) | 810 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2011 |  | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=25 т/ч | - |  | 23 069 211,80 | 17 779 456,23 | 5 289 755,57 | - |  | - | 279 |  |
| 313 | Котел паровой ДЕ-25 № 7 | 2008 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2011 |  | Рраб=10 кгс/см2, Рн=13 кгс/см2, G=24,8 т/ч | - |  | 10 114 576,80 | 7 795 310,78 | 2 319 266,02 | - |  | - | 279 |  |
| 314 | Котел ПТВМ-50-3(новый), 12 вентиляторов | 3406 | Калужская область, г.Обнинск | 21.12.2017 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=50 Гкал/час | - |  | 47 482 559,54 | 14 610 018,32 | 32 872 541,22 | - |  | - | 180 |  |
| 315 | КотелПТВМ-50 ст. №2 (новый) 12- вентиляторов. | 3361 | Калужская область, г.Обнинск | 25.11.2015 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 70/150 оС, Q=51 Гкал/час | - |  | 41 160 866,19 | 13 910 848,30 | 27 250 017,89 | - |  | - | 192 |  |
| 316 | Кран электрический подвесной 1 т | 2706 | Калужская область, г.Обнинск | 30.10.2008 |  | Грузоподъемность-1 т | - |  | 118 080,00 | 85 975,30 | 32 104,70 | - |  | - | 194 |  |
| 317 | Кран-балка 2-х т | 1059 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | Грузоподъемность-2 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 318 | Кран-балка г\п 3.2 | 1057 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 |  | Грузоподъемность-3,2 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 319 | Кран-балка г\п 5т | 1058 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1981 |  | Грузоподъемность-5 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 320 | Кран-балка ЕРН.6Р42 | 1045 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 321 | Лазерный дальномер Stabila LE 200-SET | 2516 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2006 |  | Дальность измерений 0,05-200 м Точность измерений ±2 мм Тип лазера 635 нм, <1мВт, 2 класс Датчик наклона - Память 15 измерений | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 322 | Лебедка ручная барабанная TRASTEL-TS-500 | 2459 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2005 |  | Грузоподъёмность от 800 до 3200 кг | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 323 | Лебедка ручная грузоподъемностью 3,2 т | 2477 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2005 |  | Грузоподъемность-3,2 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 324 | Манометр дифференцДМЦ-01М | 1788 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2003 |  | Диапазон измерений давления, Па (мм вод. ст.) 0...2 000 (0...200) Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности, Па или мм вод. ст., не более ±1,5 в диапазоне (0...100) ±(1+0,005 Р) в диапазоне (100,1...2 000) или ±0,15 в диапазоне (0...10) ±(0,1+0,005 Р) в диапазоне (10,1...200). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 325 | Машина трубогибочная ГСТМ | 1043 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 326 | Метеостанция М-49М | 2724 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2009 |  | Диапазон измерения: - скорости ветра, м/с от 1,5 до 50 - направления ветра, град. от 0 до 360 - температуры, °С от -55 до +45 - относительной влажности воздуха, % от 30 до 100 Основная погрешность М-49 при измерении: - скорости ветра, м/с, не более ± (0,5 + 0,05V), где V - измеряемая скорость ветра - направления ветра, градусов, не более ± 10 - температуры воздуха, °С, не более ± 0,8 - относительной влажности, %, не более ± 10 | - |  | 129 161,23 | 81 225,10 | 47 936,13 | - |  | - | 185 |  |
| 327 | Мини-АТС в сборе | 2838 | Калужская область, г.Обнинск | 20.05.2011 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 328 | Мини-АТС Максиком МХМ-З00 | 1269 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.2001 |  | Количество блоков усилителей громкоговорящей связи на одном канале до 4 Количество стандартных громкоговорителей, подключаемых к одному усилителю ГГС до 30 Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом 10 Вт Количество каналов для подключения домофонов до 4 (подключение по АЛ) | - |  | 217 140,00 | 97 307,55 | 119 832,45 | - |  | - | 279 |  |
| 329 | Многофункциональное устройство НРLJ700 V725dn (CF066A) | 3113 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2014 |  | Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 200000 Размещение напольный Функции печати автоматическая двусторонняя печать | - |  | 107 618,64 | 54 546,43 | 53 072,21 | - |  | - | 130 |  |
| 330 | Многофункциональное устройство НРLJ700 V725dn (CF066A) | 3341 | Калужская область, г.Обнинск | 27.05.2015 |  | Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 200000 Размещение напольный Функции печати автоматическая двусторонняя печать | - |  | 122 053,39 | 61 862,68 | 60 190,71 | - |  | - | 115 |  |
| 331 | Мотопомпа | 1790 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 332 | Мотопомпа | 2347 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2004 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 333 | Мотопомпа PTG307ST | 2503 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2006 |  | Высота подъема, м 23 Габариты, мм 527x368x417 Глубина всасывания, м 8 Диаметр входного патрубка, мм 75 Диаметр выходного патрубка, мм 75 Диаметр пропускаемых частиц, мм 20 Масса, кг 26 Объём бака, л 3,8 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 334 | Мотопомпа PTХ301Т с двигателем ЕХ | 3306 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2014 |  | Диаметры трубопроводов всасывания×нагнетания 76.2×76.2 мм Высота напора 28 м Производительность 1300 л/мин Высота всасывания 8 м Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) Карбид кремния Емкость топливного бака 6.1 л | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 335 | Мультиплексор МПР 16-2М | 1615 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 336 | Нагнетатель С-321М | 1678 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | Режим давления, МПа 35 Подача раздаточного пистолета, г/мин 220 Длина рукава пистолета, м 4 Уставовленная мощность, кВт 0,55 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 337 | Насос СЭ-800-100 №7 с электродвигателем и частотно-регулируемым электроприводом | 3438 | Калужская область, г.Обнинск | 27.09.2019 |  | Подача-800 м3/ч, N- кВт | - |  | 1 509 222,56 | 420 092,88 | 1 089 129,68 | - |  | - | 63 |  |
| 338 | Насос (эл.насосный агрегат) Х-80-65-160-К-5 (НПС №3, склад реагентов) | 000002643 | Калужская область, г.Обнинск | 20.02.2013 |  | Подача-50 м3/ч, N- кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 339 | Насос 12СД-10*2 (СЭН №1) без эл/двигателя | 825 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-790 м3/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 340 | Насос 14СД 10*2 (СЭН №2) без эл/двигателя | 822 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-1260 м3/ч | - |  | 121 635,00 | 109 471,50 | 12 163,50 | - |  | - | 639 |  |
| 341 | Насос 14СД- 10*2 (СЭН №3) без эл/двигателя | 823 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-1260 м3/ч | - |  | 121 635,00 | 109 471,50 | 12 163,50 | - |  | - | 639 |  |
| 342 | Насос 14СД-10*2 (СЭН№4) без эл/двигателя | 824 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-1260 м3/ч | - |  | 121 635,00 | 109 471,50 | 12 163,50 | - |  | - | 639 |  |
| 343 | Насос 1Д 1250-125 630 кВт (СЭН №12) | 3342 | Калужская область, г.Обнинск | 27.05.2015 |  | Подача-1250 м3/ч, N-630 кВт | - |  | 221 616,95 | 139 367,36 | 82 249,59 | - |  | - | 115 |  |
| 344 | Насос 1Д 1250-125 630 кВт(СЭН №9) без эл/двигателя | 2629 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Подача-1250 м3/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 345 | Насос 1Д 1250-125 630 кВт (СЭН №8) без эл/двигателя | 2628 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Подача-1250 м3/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 346 | Насос 1Д 630 - 90а с электродвигателем 75/1000 (НСВ-1) | 3522 | Калужская область, г.Обнинск | 08.06.2020 |  | Подача-630 м3/ч, N-75 кВт | - |  | 332 500,00 | 61 701,03 | 270 798,97 | - |  | - | 54 |  |
| 347 | Насос 1Д1250-125 630 кВт(СЭН №11) | 2732 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2009 |  | Подача-1250 м3/ч, N-560 кВт | - |  | 117 151,13 | 82 005,79 | 35 145,34 | - |  | - | 188 |  |
| 348 | Насос 1Д1250-125 630 кВт(СЭН №10) | 2731 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2009 |  | Подача-1250 м3/ч, N-560 кВт | - |  | 117 151,13 | 82 005,79 | 35 145,34 | - |  | - | 188 |  |
| 349 | Насос 1Д315-71б под 75 кВт р/к Ф211 муфта d 220х65 (НПВ №8 без эл/двигателя) | 2480 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 |  | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 350 | Насос 1Д315-71б под 75 кВт р/к Ф211 муфта d 220х65 (НПВ №9) без эл/двигателя | 2481 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 |  | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 351 | Насос 1Д315-71б под 75 кВт р/к Ф211 муфта d 220х65 (НПВ-10) без эл/двигателя | 2482 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 |  | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 352 | Насос 1Д800-56а 5АМН280S4 132кВт(НХВ №6 ХВО №2) | 2697 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2008 |  | Подача-800 м3/ч, N-55 кВт | - |  | 1 311 808,51 | 824 951,74 | 486 856,77 | - |  | - | 200 |  |
| 353 | Насос 4мс 10 с эл.двиг. (НОМ №4 м/насосная №1) | 2011 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | Подача-60 м3/ч, N-15 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 354 | Насос 4МСГ-10 (ПЭН №2) с эл/ двигателем | 831 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-60 м3/ч, N-55 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 355 | Насос 4мсг-60 с эл.двиг. (ПЭН №3) | 865 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.1982 |  | Подача-60 м3/ч, N-55 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 356 | Насос 4НК-5х1(НЗД №1 мазутонасосной №1) | 1172 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1983 |  | Подача 30-50-60 м3/час (min-mid-max) Напор 57-52-47 м.в.ст. (max-mid-min) | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 357 | Насос 6к 160\20 (ХВО №1) | 2083 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 |  | Подача-160 м3/ч, N-15 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 358 | Насос 800х57 сэл.двиг.4а (НСВ №3 ХВО №2) | 2080 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 |  | Подача-800 м3/ч, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 359 | Насос 800х57 сэл.двиг.4а (НСВ №4 ХВО№2) | 968 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Подача-800 м3/ч, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 360 | Насос 8К-18 (КЭН №1) | 836 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-8 м3/ч, N-4 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 361 | Насос 8К-18 (Узел фосфатирования) | 838 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-8 м3/ч, N-4 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 362 | Насос 8К-18 КЭН №2 (ОТМ 0,0,) | 837 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Подача-8 м3/ч, N-4 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 363 | Насос 8НДВ-60 с эл.двиг.(НСВ №2 ХВО №1) | 2075 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 |  | Подача-540 м3/ч, N-75 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 364 | Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б с эл/дв 7,5 кВт | 2896 | Калужская область, г.Обнинск | 26.03.2013 |  | N-7,5 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 365 | Насос А1 3В4/25-6,8-25Б АИР112М2 7,5 кВт(НОМ №3) | 2763 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2009 |  | N-7,5 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 366 | Насос большой АХ-200-150 (Насос хим. промывки (НХ №1)) | 1591 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2003 |  | Подача-315 м3/ч | - |  | 270 000,00 | 189 000,00 | 81 000,00 | - |  | - | 262 |  |
| 367 | Насос большой АХ-200-150 (Насос хим.промывки НХ-2) | 1592 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2003 |  | Подача-315 м3/ч | - |  | 270 000,00 | 189 000,00 | 81 000,00 | - |  | - | 262 |  |
| 368 | Насос в комплекте (эл.привод) | 1580 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | - | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 369 | Насос ВК-25 с эл.двиг.(Водокольцевая машина у котла КВГМ №9) | 867 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1983 |  | Подача-25 м3/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 370 | Насос ВК-25 с эл.двигателем (Водокольцевая машина у КВГМ №8 ОТМ 0,0) | 876 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1993 |  | Подача-25 м3/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 371 | Насос водоструйный (эжектор кислотный ХВО №2) | 981 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1981 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 372 | Насос Д-800х57 4а А-280(НСВ №5 ХВО №2) | 2078 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 |  | Подача-800 м3/ч, N-160 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 373 | Насос Д500 с эл.двиг. (НПВ№7) | 848 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Подача-500 м3/ч, N-132 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 374 | Насос Д800-56а на раме под 280М4 132 кВт (НХВ №7 ХВО №2) | 2788 | Калужская область, г.Обнинск | 17.06.2010 |  | Подача-800 м3/ч, N-55 кВт | - |  | 1 272 288,97 | 800 099,25 | 472 189,72 | - |  | - | 174 |  |
| 375 | Насос дезатор НД-100/10 (Станция жидких присадок) | 860 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1981 |  | Подача номинальная 100 л/час, Напор 10 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 376 | Насос для опрессовки электрический "Компакт-электро" | 2790 | Калужская область, г.Обнинск | 28.06.2010 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 377 | Насос дозатор НД-40\160 (Узел фосфатирования ХВО №1), НД №2 | 814 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | Подача номинальная 40 л/час, Напор 160 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 378 | Насос дозатор НД-40\160(Старая ХВО узел фосф-ия №1) | 2010 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | Подача номинальная 40 л/час, Напор 160 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 379 | Насос дренажный с эл.двиг (Дренажный приямок 2-ой очереди) | 872 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1980 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 380 | Насос конд.КС 20\50 (ХВО №2) | 969 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Подача номинальная 20 м3/час, Напор 50 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 381 | Насос конд.КС 20\50 (ХВО №2) | 2081 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.1980 |  | Подача номинальная 20 м3/час, Напор 50 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 382 | Насос нефт 12 НА-22х6 с эл.двиг(Насос погружной НП №3, НП №4, м/насосная №2) | 878 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1981 |  | Габариты 560х560х11930 мм Подача 150 м.куб./час Мощность 30 кВт Напор 54 м.в.ст. Обороты 1450 об/мин | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 383 | Насос НКУ-250 с а\двиг. (РЭН №4) | 849 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Подача-250 м3/ч, N-40 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 384 | Насос НКУ-250 с эл.двиг. (Рэн №5) | 863 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | Подача-250 м3/ч, N-40 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 385 | Насос НМШ 32-10-18/4-5 с эл.двигателем АИР132S6 5,5кВт(НЗД №2) | 2854 | Калужская область, г.Обнинск | 28.03.2012 |  | N-5,5 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 386 | Насос НПМ 10/10 паромазут (Эжектор переносной) | 1740 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 387 | Насос НСФБ 39/45 (эжектор кислотный ХВО №2) | 2320 | Калужская область, г.Обнинск | 29.02.2004 |  | Подача, м³/ч10 Напор, м10 Мощность двигателя, кВт1.1 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 388 | Насос паровой ПНП питательный 60/20 (зд.300) | 815 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | Подача номинальная 63 м3/час, Напор 200 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 389 | Насос СМ150-125-315-4 5А200М4 37кВт к-кт отв.фланц.с крепеж. (НЛВ №3) | 2786 | Калужская область, г.Обнинск | 14.05.2010 |  | N-37 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 390 | Насос струйный НСФБ 23/26 | 2539 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2006 |  | давл. на входе кгс/см2 0.9 давл. на выходе кгс/см2 1.02 давл. раб.среды кгс/см2 5.7 коэфф. инжекции Gh/Gp 0.086 расход раб.жидк. т/час 3.66 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 391 | Насос СЭ-800-100 №6 с электродвигателем и частотно-регулируемым электроприводом | 3437 | Калужская область, г.Обнинск | 27.09.2019 |  | Подача-800 м3/ч, N-315 кВт | - |  | 1 509 222,56 | 420 092,88 | 1 089 129,68 | - |  | - | 63 |  |
| 392 | Насос фекальный 7,5 квт 2НФ (Дренажный насос №1) | 877 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | N-7,5 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 393 | Насос ФТ-26\24 с эл.двиг.(Дренажный насос на станции ливневых вод) | 874 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1979 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 394 | Насос центробежный горизонтальный 1Д315-71б (НПВ №12) без эл/двигателя | 2540 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 395 | Насос центробежный горизонтальный 1Д315-71б(НПВ №11) | 2541 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | Подача-315 м3/ч, N-75 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 396 | Насос центробежный для откачки хозфекальных стоков СМ100-65-200-4 | 3570 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2021 |  | Подача-50 м3/ч, N-3,5 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 397 | Насос центробежный типов СМ100-65-200/4 для откачки хозфекальных стоков. | 3599 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 |  | Подача-50 м3/ч, N-3,5 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 398 | Насос циркуляционный 3КВ №1 | 879 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1984 |  | Подача-45 м3/ч, Н-55 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 399 | Насос циркуляционный 3КВ №2 | 2069 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1984 |  | Подача-45 м3/ч, Н-55 м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 400 | Насос ЦНСГ 60Х198 Б/МОТ (ПЭН №1) | 1247 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2001 |  | Подача-60 м3/ч, N-55 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 401 | Настольно-сверлил.станок | 1160 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 402 | Ножницы по металлу | 1044 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1985 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 403 | Ноутбук Compaq nx7400 (EY587ES#ACB) | 2617 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2007 |  | Модель: Celeron M 430; Тактовая частота (MHz): 1730; ОЗУ Объем (Mb): 256 Тип: DDR 2; Диагональ (дюймы): 15.4 Разрешение: 1280x800 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 404 | Оборудов.громкоговор.связ | 940 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1973 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 405 | Оборудование АРМ оператора | 3598 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | - |  | - | 84 |  |
| 406 | Оживляющая аппаратура ГС-10 | 2674 | Калужская область, г.Обнинск | 29.08.2007 |  | Запас кислорода в баллоне при давлении 19,6 МПа, дм3 200 Масса аппарата, кг не более 5,2 Габаритные размеры, мм 353x242x120 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 407 | Оксиметр Hi-9146 | 2567 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 |  | Диапазон измерения содержания растворённого кислорода 0,00 до 45,00 частей на миллион (мг/л), насыщенность от 0,0 до 300,0% Разрешение измерения содержания растворённого кислорода 0,01 частей на миллион (мг/л); насыщения 0,1% Точность измерения содержания растворённого кислорода ± 1,5% полной шкалы или ± 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 408 | Осциллограф С-1-13(Склад) | 1108 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | Погрешность блоков осциллографа - ±3%. Диаметр экрана - 125 мм. Режимы работы С1-13: - импульсный; - измерения параметров телевизионных устройств; - измерения частотных характеристик. Питание С1-13 от сети переменного тока: - напряжение - 220 В; 115 В; - частота - 50 Гц; 400 Гц. Потребляемая мощность - не более 600 В·А. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 409 | Отбойный молоток SDSmax MAKITA НМ1202С | 2726 | Калужская область, г.Обнинск | 23.03.2009 |  | Мощность: 1450 Вт Тип патрона: sds-max Сила удара: 5.6-21.9 Дж Электр. регулировка оборотов: да Вес нетто: 9,3 кг | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 410 | Откатные ворота | 3514 | Калужская область, г.Обнинск | 12.05.2020 |  | отсутствует | - |  | 128 850,00 | 7 264,54 | 121 585,46 | - |  | - | 55 |  |
| 411 | Охладитель выпара атмосферный ОВА-8 (Латунь 16х1мм) | 3547 | Калужская область, г.Обнинск | 09.12.2020 |  | F=8 м2 | - |  | 108 300,00 | 8 277,71 | 100 022,29 | - |  | - | 48 |  |
| 412 | Охладитель выпара ОВА-24 с трубной системой из нж стали(Деаэратор №6) | 2791 | Калужская область, г.Обнинск | 30.07.2010 |  | F=24 м2 | - |  | 335 400,00 | 258 492,99 | 76 907,01 | - |  | - | 173 |  |
| 413 | Охладитель подпиточной воды №3 (состоящий из 2-ух секций) | 3450 | Калужская область, г.Обнинск | 19.12.2019 |  | отсутствует | - |  | 617 388,33 | 68 598,70 | 548 789,63 | - |  | - | 60 |  |
| 414 | Охладитель подпиточной воды №4 (состоящий из 2-ух секций) | 3451 | Калужская область, г.Обнинск | 19.12.2019 |  | отсутствует | - |  | 617 388,34 | 68 598,70 | 548 789,64 | - |  | - | 60 |  |
| 415 | Охладитель подпиточной воды ст. №5(состоящий из 2 секций) | 3445 | Калужская область, г.Обнинск | 02.10.2019 |  | отсутствует | - |  | 398 638,33 | 47 984,24 | 350 654,09 | - |  | - | 62 |  |
| 416 | Охладитель подпиточной воды ст. №6(состоящий из 2 секций) | 3446 | Калужская область, г.Обнинск | 02.10.2019 |  | отсутствует | - |  | 398 638,33 | 47 984,24 | 350 654,09 | - |  | - | 62 |  |
| 417 | Охладитель подпиточной воды станционный №2, состоящий из 16 секций | 3444 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2019 |  | отсутствует | - |  | 6 449 521,00 | 967 428,15 | 5 482 092,85 | - |  | - | 63 |  |
| 418 | Переносное уст-во для шлифования и притирки уплотн | 2455 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | отсутствует | - |  | 135 000,00 | 21 774,19 | 113 225,81 | - |  | - | 232 |  |
| 419 | Пила маятниковая | 1398 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 420 | Пила маятниковая ПМ-400 | 2412 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2005 |  | Минимальный диаметр разрезаемого материала, мм 8; Диаметр отрезного круга, мм 400; Частота вращения пильного диска, об/мин 3000; Скорость резания, метров/секунду 80; Мощность электродвигателя, кВт 2,2 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 421 | Плужно-щеточное оборудование ЛТЗ | 2717 | Калужская область, г.Обнинск | 28.11.2008 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 422 | Подогреватель 168*2000 (Охладитель н/продувни отм-0.0. у котла ПТВМ№3) | 869 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1990 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 423 | Подогреватель 8-41 (ПХОВ №6 отм- 10,2; 2-ая очередь) -8 секций | 868 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1989 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 424 | Подогреватель 8-41 ост.34 (ПХОВ №5 отм-10,0; 2-ая очередь) -8 секций | 866 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1993 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 425 | Подогреватель водяной МВН (Охладитель питательной воды №1 отм- 7,2; 1-ая очередь) -2 секции | 813 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 426 | Подогреватель водяной МВН (Охладитель питательной воды №2 отм- 7,2; 1-ая очередь) -2 секции | 2009 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 427 | Подогреватель мазута ПМ-10-60 №3,4,5,6, (4 шт.) ; м/насосная №2 | 844 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1980 |  | Диаметр трубок, мм 38х2,5 Число трубок 188 Поверхность нагрева, м2 210 Диаметр корпуса, Дн, мм 820 Масса, кг 7980 Длина L, мм 11022 | - |  | 263 760,00 | 203 280,00 | 60 480,00 | - |  | - | 528 |  |
| 428 | Подогреватель пароводяной (на станции жидких присадок) | 857 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1981 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 429 | Подогреватель хим. очищенной воды ПХВ №1 (8 секций) | 3526 | Калужская область, г.Обнинск | 16.07.2020 |  | Рраб=18 кгс/см2, Т = 120 оС | - |  | 2 340 200,00 | 255 021,79 | 2 085 178,21 | - |  | - | 53 |  |
| 430 | Подъемник телескопический "ТЕМП-Н" | 2755 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2009 |  | Грузоподъемность, кг - 150 Усилие на рукоятке лебедки, кН (кгс) 0,1 (10) Скорость подъема и опускания рабочей площадки, м/мин 5 Размер рабочей площадки, мм: - внутренние 650 х 690 - внешние 690 х 720 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 431 | Подъемник телескопический "ТЕМП-Н" | 2756 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2009 |  | Грузоподъемность, кг - 150 Усилие на рукоятке лебедки, кН (кгс) 0,1 (10) Скорость подъема и опускания рабочей площадки, м/мин 5 Размер рабочей площадки, мм: - внутренние 650 х 690 - внешние 690 х 720 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 432 | Пост местного управления | 902 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 |  | отсутствует | - |  | 190 640,00 | 146 646,15 | 43 993,85 | - |  | - | 587 |  |
| 433 | Предохрант.устройство ж\д | 1777 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - |  |  |
| 434 | Предфильтр ПФП-1000 | 3516 | Калужская область, г.Обнинск | 21.05.2020 |  | Номинальный объемный расход воздуха, м3/ч 1000 Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (мм вод. ст.), не более 245 (25) Конечное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (кгс/см2), не более 735 (75) | - |  | 158 333,33 | 24 862,26 | 133 471,07 | - |  | - | 55 |  |
| 435 | Предфильтр ПФП-1000 | 3517 | Калужская область, г.Обнинск | 21.05.2020 |  | Номинальный объемный расход воздуха, м3/ч 1000 Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (мм вод. ст.), не более 245 (25) Конечное сопротивление постоянному потоку воздуха, Па (кгс/см2), не более 735 (75) | - |  | 158 333,33 | 24 862,26 | 133 471,07 | - |  | - | 55 |  |
| 436 | Преобразователь расхода МФ-Б-300 (5.2.2) Уст.1 | 3391 | Калужская область, г.Обнинск | 19.05.2017 |  | Степень защиты МФ от воды и пыли IP65 по ГОСТ 14254. Электропитание МФ осуществляется от внешнего стабилизированного источника постоянного тока с напряжением 12 В, потребляемая мощность не более 7,5 Вт. Питание платы интерфейса RS-485 осуществляется от внешнего источника постоянного стабилизированного напряжения 7…30 В, потребляемый ток не более 200 мА. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 437 | Преобразователь расхода МФ-Б-300 (5.2.2) Уст.1 | 3392 | Калужская область, г.Обнинск | 22.05.2017 |  | Степень защиты МФ от воды и пыли IP65 по ГОСТ 14254. Электропитание МФ осуществляется от внешнего стабилизированного источника постоянного тока с напряжением 12 В, потребляемая мощность не более 7,5 Вт. Питание платы интерфейса RS-485 осуществляется от внешнего источника постоянного стабилизированного напряжения 7…30 В, потребляемый ток не более 200 мА. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 438 | Преобразователь частоты VFD 750CP43D-21 (75kW) | 3308 | Калужская область, г.Обнинск | 28.07.2014 |  | Подключаемые двигатели: Асинхронные, С постоянными магнитами, Синхронные реактивные Напряжение сети 3ф 400В Мощность 75кВт Нагрузка Легкая Нормальная Номинальный ток для нормальной нагрузки 110А Номинальный ток для легкой нагрузки 150А | - |  | 109 048,31 | 55 271,06 | 53 777,25 | - |  | - | 125 |  |
| 439 | Пресс масляный манометрический от МП-60 | 3386 | Калужская область, г.Обнинск | 16.03.2017 |  | Рабочая жидкость – трансформаторное масло по ГОСТ 982 (марок Т-750, Т-1500, ПТ) или ГОСТ 10121. Расход рабочей жидкости на одну заправку - не более 0,3дм3. Наибольшее создаваемое избыточное давление – 6 Мпа | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 440 | Пресс пневматический ручной ЭЛЕМЕР-PRV-60 | 3113 | Калужская область, г.Обнинск | 08.04.2014 |  | Диапазон воспроизведения давления–0,09…6 Мпа; Тип рабочей среды воздух | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 441 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2634 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 442 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2635 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 443 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2636 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 444 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2637 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 445 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2638 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 446 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2639 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 447 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2640 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 448 | Прибор ИБП-УЛСС-400 | 2641 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 400VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 449 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2642 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 450 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2643 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 451 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2644 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 452 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2645 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 453 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2646 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 454 | Прибор ИБП-УЛСС-800 | 2647 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Мощность 800VA; Номинальное напряжение / частота 180 - 266 В, частота 50/60Гц; Напряжение на выходе 230 В | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 455 | Прибор ПГС | 1727 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 456 | Прибор ПГС | 1728 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 457 | Прибор проверкии настройки оптич.датчиковИПЭ-0828К(ком.12) | 2733 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 |  | Напряжение питания ~ 220+10%/-15%В, 50Гц Потребляемая мощность не более 65 Вт Напряжение питания проверяемых датчиков ~ 220+10%/-15%В, 50Гц =24+10%/-15%В Максимальная электрическая мощность, потребляемая датчиками 14 Вт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 458 | Прибор регулирующий РС 29 1 12М(р-р дав.пара ком.11) | 2736 | Калужская область, г.Обнинск | 22.04.2009 |  | Напряжение – ~220В (допускается – от 187 до 242B); Частота – от 48 до 62Гц; Потребляемая мощность – не более 18ВА. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 459 | Прибор регулирующий РС 29 1 12М(р-р нагруз.маз. ком.11) | 2737 | Калужская область, г.Обнинск | 22.04.2009 |  | Напряжение – ~220В (допускается – от 187 до 242B); Частота – от 48 до 62Гц; Потребляемая мощность – не более 18ВА. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 460 | Прибор Щ-300(ком 10) | 1114 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1990 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 461 | Прибор Щ-300(ком.10) | 2134 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1990 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 462 | Привод НВ-03 двухсторонний(Задвижка С112 на СЭН №12) | 2476 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 463 | Привод НВ-05(Задвижка С5 на СЭН №1) | 2560 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 464 | Принтер HP LJ 700 М712dn (CF236А) | 3114 | Калужская область, г.Обнинск | 03.03.2014 |  | Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 100000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 465 | Проектор Acer PD725PDLP | 2519 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2006 |  | Разрешение проектора 1024x768 Соотношение сторон изображения 4:3 Количество ЖК-матриц/DMD-панелей 1 Функции и параметры изображения коррекция трапецеидальных искажений | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 466 | Промышленный пылесос NT 70/3*EU | 3515 | Калужская область, г.Обнинск | 14.05.2020 |  | Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Расход воздуха (л/с) 3 x 74 Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4 Объем мусоросборника (л) 70 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 467 | Прочистная машина секционного типа RIDGID K-60 SE A-30 | 2909 | Калужская область, г.Обнинск | 24.04.2013 |  | Вес, г:57.5 Диаметр труб, мм:32 - 150 Длина труб, м:23 Мощность, Вт:700 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 468 | Пульт сигнализации | 1079 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 469 | Пульт управления ЦПУ | 1070 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 470 | Пульт управления ЦПУ | 2104 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 471 | Пылеулавливающий агрегат | 1451 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 472 | Радиотелефон свердальн.R | 1438 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 473 | Радиотелефон сверхдальн. | 1463 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 474 | Радиотелефон сверхдальн. | 1464 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 475 | Радиотелефон сверхдальн.R | 1439 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 476 | Радиотелефон сверхдальн.R | 1440 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 477 | Распред.пункт ПР-9232-339 | 915 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 478 | Распред.пункт ПР9312-338А | 916 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 479 | Распред.пункт ПР9322-339 | 923 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1984 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 480 | Распред.пункт ПР9322-340 | 918 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 481 | Распред.пункт ПР9322-410 | 917 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 482 | Распределит.сети связи | 885 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1983 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 483 | Распредилительный пунктПР | 913 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 484 | Расходомер ультразвуковой (PORTAFLOU 300) К-10 | 1493 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2003 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - |  | 376 845,00 | 282 633,75 | 94 211,25 | - |  | - | 254 |  |
| 485 | Расходомер ультразвуковой *6 Б-3 | 1266 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 486 | Расходомер ультразвуковой Б-2 | 1400 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 487 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 | 1246 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2000 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 488 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-2 | 1810 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 489 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-4 | 1811 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 490 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-6 | 2205 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 491 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-8 | 1813 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 492 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-1 | 1809 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2001 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 493 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 0-7 | 1812 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2001 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 494 | Расходомер ультразвуковой Ду-200 О-3 | 2204 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.2002 |  | Ду-200 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 495 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ-1-250-10-С-F-P-D-B Б-1 | 2787 | Калужская область, г.Обнинск | 14.05.2010 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; Питание 220 В или от аккумулятора (20-24 часов) | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 496 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-100 Q воды на взрых. Na-фильтр. | 2472 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | Ду-100 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 497 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 | 2468 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | Ду-150 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 498 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 Q воды на взрых. Na-фильтр. | 2469 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | Ду-150 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 499 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 Q воды на взрых. Б-фильтр. | 2470 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | Ду-150 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 500 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-150 Q воды эжект. соли и кис. ХВО-1 | 2471 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | Ду-150 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 501 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-80 ДЕ-6 | 2473 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | Ду-80 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 502 | Расходомер ультразвуковой УРЖ2КМ,1-к,изм.уч.ДУ-80 ДЕ-7 | 2474 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2005 |  | Ду-80 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 503 | Расходомер ультразвуковой ЭХО-Р-01 ХВО н.ч. | 1413 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2002 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 504 | Расходомер ультразвуковой ЭХО-Р-02 с интерфейсом RS-232 Бак №5 | 2742 | Калужская область, г.Обнинск | 09.06.2010 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - |  | 115 378,87 | 72 557,85 | 42 821,02 | - |  | - | 174 |  |
| 505 | Расходомер ультразвуковой ЭХО-Р-02 с интерфейсом RS-232 ХВО ст.ч. | 2743 | Калужская область, г.Обнинск | 09.06.2010 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - |  | 115 378,88 | 72 557,85 | 42 821,03 | - |  | - | 174 |  |
| 506 | Расходомер ЭХО-Р-03-1 с блоком RS-232 | 3544 | Калужская область, г.Обнинск | 22.10.2020 |  | Скорость потока 0,3...12 м/с (в зависимости от диаметра трубы); Погрешность ± 3% или 0,03 м/с, что больше; | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 507 | Регистратор многоканальный технолог.РМТ49D М/3/RS232/ГП | 2839 | Калужская область, г.Обнинск | 10.06.2011 |  | Диагональ монитора — 5,7 дюйма 4 уставки и 4 релейных выхода на каждый канал; Запись данных — во внутреннюю память объемом 2 ГБ; Встроенный источник питания =24 В или =36 В, 22 мА в каждом измерительном канале; | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 508 | Регистратор многоканальный технолог.РМТ49D49D/V/3RS232/ГП | 2749 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 |  | Диагональ монитора — 5,7 дюйма 4 уставки и 4 релейных выхода на каждый канал; Запись данных — во внутреннюю память объемом 2 ГБ; Встроенный источник питания =24 В или =36 В, 22 мА в каждом измерительном канале; | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 509 | Регулятор давления РДУК-2В-200/105/40(ГРУ №8) | 3339 | Калужская область, г.Обнинск | 26.03.2015 |  | Диаметр условного прохода входного фланца, ДN 200; Диаметр седла, 105мм | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 510 | Редуктор с эл.двигателем (Задвижка Г-18/3) | 1738 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 511 | Редуктор эл.приводом.(Под дымовой трубой №2- редуктор с эл/приводом) | 1578 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 512 | Редукционная установка (РУ-1) | 818 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 513 | Резчик швов РШ-150 | 2725 | Калужская область, г.Обнинск | 20.03.2009 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 514 | Самоходное шасси (Трактор Т-16М) | 1138 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.1989 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 515 | Сбросное устройство на обратном трубопроводе сетевой воды(Первая очередь) | 2764 | Калужская область, г.Обнинск | 26.10.2011 |  | отсутствует | - |  | 969 535,14 | 609 707,67 | 359 827,47 | - |  | - | 158 |  |
| 516 | Сварочный выпрямителВД309 | 1779 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2003 |  | Питающая сеть 380 В, 50 Гц,3 фазы Номинальный сварочный ток, А 300 А Пределы регулирования сварочного тока, А 60…300 Номинальное рабочее напряжение, В 32 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 517 | Сепоратор непрер.продувки (СНП) | 817 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1970 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 518 | Сервер для бухгалтерии | 3357 | Калужская область, г.Обнинск | 15.10.2015 |  | отсутствует | - |  | 113 216,10 | 46 400,04 | 66 816,06 | - |  | - | 110 |  |
| 519 | Сигнализация кассы (охранно-тревожная) | 2605 | Калужская область, г.Обнинск | 30.11.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 520 | Сигнализация проходной (охрано-тревожная) | 2606 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 521 | Силовая панель к частотно-регул.приводу(75кВт) | 2623 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 522 | Силовая панель к частотно-регул.приводу(75кВт) | 2624 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 523 | Силовая панель к частотно-регул.приводу(75кВт) | 2625 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2007 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 524 | Сильфонный компенсаторН250 (Узел учета расхода газа ГРП №1) | 1522 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 525 | Система видеонаблюдения | 2450 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2005 |  | отсутствует | - |  | 684 803,44 | 430 649,59 | 254 153,85 | - |  | - | 234 |  |
| 526 | Система видеонаблюдения котельного цеха | 2547 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2006 |  | отсутствует | - |  | 396 863,77 | 249 574,12 | 147 289,65 | - |  | - | 221 |  |
| 527 | Система громкого оповещения | 2585 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2006 |  | отсутствует | - |  | 307 115,68 | 215 742,42 | 91 373,26 | - |  | - | 216 |  |
| 528 | Система измерения температуры уходящих газов на дымовой трубе | 2844 | Калужская область, г.Обнинск | 07.06.2011 |  | отсутствует | - |  | 103 015,37 | 52 213,27 | 50 802,10 | - |  | - | 162 |  |
| 529 | Система контроля воздуха по содержанию СН4 и СО | 2703 | Калужская область, г.Обнинск | 21.07.2009 |  | отсутствует | - |  | 1 498 043,39 | 942 068,52 | 555 974,87 | - |  | - | 185 |  |
| 530 | Система контроля и управления доступом | 2554 | Калужская область, г.Обнинск | 28.12.2006 |  | отсутствует | - |  | 266 553,98 | 167 626,73 | 98 927,25 | - |  | - | 216 |  |
| 531 | Система контроля и учета показаний теплосчетчиков | 2721 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2008 |  | отсутствует | - |  | 168 644,07 | 69 116,42 | 99 527,65 | - |  | - | 192 |  |
| 532 | Система связи | 2526 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 533 | Система управления задвижками аккум.баков №№ 3,4,5 | 2686 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2007 |  | отсутствует | - |  | 1 255 254,24 | 789 386,69 | 465 867,55 | - |  | - | 204 |  |
| 534 | Снегоуборщик 611 Д | 2371 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2005 |  | Мощность двигателя (л.с.): 5,5 Тип двигателя: 4-х тактный Верхнее расположение клапанов: да Объём топливного бака (л): 1,9 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 535 | Станок "Гильотина" | 1645 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2003 |  | отсутствует | - |  | 731 670,00 | 609 725,00 | 121 945,00 | - |  | - | 260 |  |
| 536 | Станок 675П | 1032 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1987 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 537 | Станок верт.-сверл.2А-135 | 1038 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 538 | Станок верт.-сверл.2М-150 | 1039 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 539 | Станок верт.сверл.2-Н-125 | 931 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1984 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 540 | Станок вертикально-сверл. | 1034 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 541 | Станок деревообрабат.унив | 1162 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1993 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 542 | Станок заточной 3В642Т.34 | 1028 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 543 | Станок комб.широкоунивер. | 1421 | Калужская область, г.Обнинск | 01.04.2002 |  | отсутствует | - |  | 169 950,00 | 141 625,00 | 28 325,00 | - |  | - | 272 |  |
| 544 | Станок настольно-сверлил. 8 ком. | 1097 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 545 | Станок ножовочный | 1409 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2002 |  | отсутствует | - |  | 264 500,00 | 211 600,00 | 52 900,00 | - |  | - | 273 |  |
| 546 | Станок поперечно-строгат. | 1035 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 547 | Станок токарно-винт.1к62 | 1041 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1985 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 548 | Станок токарно-винторезный | 1291 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 |  | отсутствует | - |  | 348 273,18 | 290 227,65 | 58 045,53 | - |  | - | 275 |  |
| 549 | Станок токарный 16 УОЗП | 1029 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1983 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 550 | Станок токарный М-163 | 1042 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.1987 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 551 | Станок точильно-шлифиваль | 1027 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 552 | Станок точильно-шлифов. | 930 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1984 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 553 | Станок точильно-шлифоваль | 1026 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 554 | Станок универс.-заточной | 1450 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2002 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 555 | Станок фрезерный 6р82 | 1031 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1986 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 556 | Станция управления насосов | 2369 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2005 |  | отсутствует | - |  | 574 322,03 | 287 161,01 | 287 161,02 | - |  | - | 237 |  |
| 557 | Станция управления частотно-регулируемым эл.приводомнасосов | 000002809 | Калужская область, г.Обнинск | 18.03.2013 |  | отсутствует | - |  | 1 499 958,34 | 943 272,77 | 556 685,57 | - |  | - | 141 |  |
| 558 | Стенд испытания для РММ | 1021 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 559 | Стенд механических испытаний | 3344 | Калужская область, г.Обнинск | 26.08.2015 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 560 | Счетчик банкнот "SPEED LD 60 B" | 2500 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2006 |  | Виды встроенных детекций УФ, оптическая, по размеру Скорость пересчета 600/900/1200/1500 банкнот в минуту | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 561 | Счетчик газа TRZ G-160 Dy80 | 3343 | Калужская область, г.Обнинск | 28.07.2015 |  | Ду-80 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 562 | Счетчик пара вихревой СВП-2500 | 2760 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2009 |  | Ду-100, диапазон расходов 62,5-2500 м3/ч | - |  | 345 289,74 | 217 140,97 | 128 148,77 | - |  | - | 184 |  |
| 563 | Счетчик расходомер ультрозвуковой жидкости Гобой 5-ХХХ-5000 Q обр.н.ч. | 3376 | Калужская область, г.Обнинск | 15.09.2016 |  | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 564 | Счетчик турб.газ.фл.ГРП-1 | 1733 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | отсутствует | - |  | 656 700,00 | 459 690,00 | 197 010,00 | - |  | - | 258 |  |
| 565 | Счетчик ультразвуковой UFM005-XXX-XXX-XXЭА(ПУТ) ком.11 | 2441 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2005 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 566 | Счетчик ультразвуковой UFM005-XXX-XXX-XXЭА(ПУТ) ком.11 | 2442 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2005 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 567 | Счетчик-расходомер жидкости ультразвуковой "Гобой-5" | 3367 | Калужская область, г.Обнинск | 26.04.2016 |  | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 568 | Счетчик-расходомер жидкости ультразвуковой "Гобой-5" | 3402 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2017 |  | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 569 | Счетчик-расходомер жидкости ультразвуковой "Гобой-5" | 3404 | Калужская область, г.Обнинск | 04.10.2017 |  | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 570 | Счетчик-расходомер РМ-5-Т D50 ФЛ | 2557 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 |  | Ду-50 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 571 | Счетчик-расходомер ультрозвуковой жидкости Гобой 5-ХХХ-5000м3/час-5м-160гр.С(0-5) мА | 3372 | Калужская область, г.Обнинск | 02.08.2016 |  | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 572 | Счетчик-расходомер ультрозвуковой жидкости Гобой 5-ХХХ-5000м3/час-5м-160гр.С(0-5) мА | 3396 | Калужская область, г.Обнинск | 20.06.2017 |  | Пределы измерения 0-5000 м3/час | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 573 | Счетчик-расходомер УРЖ 2 КМ 040/0470-С-F-P-100-S | 2555 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 |  | Количество каналов измерения: - расхода до 2 Диаметр условного прохода, Dу, мм от 15 до 3000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м³/ч от 0,03 до 100000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 574 | Счетчик-расходомер УРЖ 2 КМ 040/0470-С-F-P-100-S | 2556 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2006 |  | Количество каналов измерения: - расхода до 2 Диаметр условного прохода, Dу, мм от 15 до 3000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м³/ч от 0,03 до 100000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 575 | Съемник ЕР 116 | 3412 | Калужская область, г.Обнинск | 09.04.2018 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 576 | Таль электр.ТЭ-0.5-6.0511 | 1725 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | грузоподъемность-0,5т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 577 | Таль электрическая | 1046 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1975 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 578 | Телевизор TV LG 75UP77006LB | 3588 | Калужская область, г.Обнинск | 07.12.2021 |  | Размер экрана (дюймы) 75; Разрешение экрана 3840 × 2160; Smart TV webOS 6.0 Smart TV | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 579 | Тепловизионный терминал контроля доступа (Термовед 522 МЕ Контроль). | 3546 | Калужская область, г.Обнинск | 18.11.2020 |  | Тип сенсора Неохлаждаемая инфракрасная матрица в фокальной плоскости Инфракрасная термографическая камера 120*90 Диапазон измерения температуры 0,3 м - 1,2 м Точность тепловых измерений ±0,3 °C Диапазон индикации температуры +20…+40 °C | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 580 | Тепловычислитель ВКТ-5 | 2330 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2010 |  | Архив часовой, суточный, нарастающим итогом, нештатных ситуаций с возможностью просмотра. — Отображение текущих температур, расходов, давлений. — Регистрация нештатных ситуаций в работе системы теплопотребления и выходов параметров теплоносителя за установленные допуски. — Питание вычислителя ВКТ5 обеспечивается от сети переменного тока 220В/50Гц. | - |  | 105 458,30 | 66 319,14 | 39 139,16 | - |  | - | 315 |  |
| 581 | Теплообменник пл.НН41ТС16 (ОПВ №1 ОТМ 7,2 1-ая очередь) | 1520 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2003 |  | Рхов=4 кгс/см2, Рдеаэр.=1 кгс/см2, Тг =104,6/70, Тх=55/70 | - |  | 592 160,00 | 444 120,00 | 148 040,00 | - |  | - | 407 |  |
| 582 | Теплообменник пластинчатый ОПВ №1, 1-очередь; отм-7,2 | 1671 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.2003 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 150 оС | - |  | 471 693,90 | 353 770,42 | 117 923,48 | - |  | - | 403 |  |
| 583 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2,) | 819 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 584 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2,) | 2015 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 585 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2) | 2012 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 586 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2) | 2017 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 587 | Теплообменники водяные (ПИВ №1 ОТМ 7,2) | 2018 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 588 | Теплообменники водяные (ПИВ №1, отм-7,2) | 2013 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 589 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2 ) | 2020 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 590 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2) | 2019 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 591 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2) | 2025 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 592 | Теплообменники водяные (ПИВ №2 ОТМ 7,2) | 2026 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 593 | Теплообменники водяные (ПИВ №2, отм-7,2) | 2022 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 594 | Теплообменники водяные (ПИВ №2, отм-7,2) | 2024 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 595 | Теплообменники водяные (ПИВ №3 новая ХВО) | 2060 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 596 | Теплообменники водяные (ПИВ №6 новая ХВО) | 2063 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 597 | Теплообменники водяные (ПИВ №7 , новая ХВО) | 2064 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 598 | Теплообменники водяные (ПИВ№2, отм-7,2) | 2021 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 599 | Теплообменники водяные( ПИВ №8, новая ХВО). | 2065 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 600 | Теплообменники водяные(ПИВ №1, отм-7,2) | 2016 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 601 | Теплообменники водяные(ПИВ №4, новая ХВО) | 2023 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 602 | Теплообменники водяные(ПИВ №5, новая ХВО) | 2062 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | Рраб=16 кгс/см2, Т = 200 оС | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 603 | Техн.комплекс-кондиционер | 1238 | Калужская область, г.Обнинск | 01.07.2000 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 604 | Течеискатель корреляционный "Correlux PIS" | 2513 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2006 |  | Процессор: RISC-процессор длч пользовательского интерфейса, DSP-процессор для обработки сигналов Дисплей: 320 x 240 Picel, 1/4-VGA монохром Задание данных: Поворотный регулятор с функцией ввода Емкость памяти: 10 кривых (с комментариями) Питание: встроенный аккумулятр NiMH; внешнее 12 В DC (автомобильный адаптер) или 230 В AC | - |  | 415 800,00 | 261 482,47 | 154 317,53 | - |  | - | 367 |  |
| 605 | Течеискатель ТЭА | 784 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1977 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 606 | Толщимер ультразвуковой | 1521 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2003 |  | отсутствует | - |  | 109 820,00 | 49 213,94 | 60 606,06 | - |  | - | 398 |  |
| 607 | Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ1 | 3561 | Калужская область, г.Обнинск | 06.04.2021 |  | Диапазон измерений толщины, мм- 0,5...300. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с- 100...9984 Пределы регулировки коэффициента усиления- 10...800 Погрешность показаний прибора не более, мм- 0,05 Время одного измерения, не более, сек- 3 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 608 | Трансформатор ТД-500 | 1134 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.1985 |  | номинал напряжения на холостом ходу – 60 В; номинал сварочного тока – 500 А; мощность – 32 А. | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 609 | Трансформатор ТМ-6300\10 | 922 | Калужская область, г.Обнинск | 16.09.2008 |  | Мощность, кВа6300 Напряжение ВН, кВ10 Напряжение НН, кВ6,3 | - |  | 2 514 155,04 | 1 937 660,89 | 576 494,15 | - |  | - | 339 |  |
| 610 | Трансформатор ТР-1000\10 | 921 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1983 |  | Номинальная мощность, кВА 1000 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 | - |  | 148 300,00 | 131 188,46 | 17 111,54 | - |  | - | 647 |  |
| 611 | Узел учета расх.газаГРП-2 | 1517 | Калужская область, г.Обнинск | 01.10.2002 |  | отсутствует | - |  | 1 256 180,00 | 879 326,00 | 376 854,00 | - |  | - | 410 |  |
| 612 | Узел учета т/э - котельная П очередь | 2818 | Калужская область, г.Обнинск | 29.06.2011 |  | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 613 | Узел учета т/э - котельная, общ. | 2816 | Калужская область, г.Обнинск | 29.06.2011 |  | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 614 | Узел учета т/э - РММ | 2817 | Калужская область, г.Обнинск | 29.06.2011 |  | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 615 | Узел учета т/э - ФЭИ | 2837 | Калужская область, г.Обнинск | 23.05.2011 |  | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - |  | 581 306,17 | 365 563,67 | 215 742,50 | - |  | - | 307 |  |
| 616 | Узел учета тепловой энергиив камере М-23(ул.Пирогова,9 ТЭЦ ФЭИ) | 2806 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2010 |  | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - |  | 450 454,13 | 283 275,28 | 167 178,85 | - |  | - | 314 |  |
| 617 | Узел учета тепловой энергииТК-146 (ул.Менделеева ТЭЦ ФЭИ) | 2807 | Калужская область, г.Обнинск | 28.12.2010 |  | В составе вычислителя тепловой энергии, расходомеров, датчиков температуры | - |  | 301 394,59 | 189 536,80 | 111 857,79 | - |  | - | 312 |  |
| 618 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ | 3548 | Калужская область, г.Обнинск | 05.02.2021 |  | Диаметр условного прохода Dу, от 15 до 3000 мм, Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,03 до 100000 м³/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 619 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ | 3549 | Калужская область, г.Обнинск | 05.02.2021 |  | Диаметр условного прохода Dу, от 15 до 3000 мм, Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,03 до 100000 м³/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 620 | Ультразвуковой расходомер УРЖ2КМ модель 2 | 3552 | Калужская область, г.Обнинск | 24.02.2021 |  | Диаметр условного прохода Dу, от 15 до 3000 мм, Диапазон измерения среднего объемного расхода от 0,03 до 100000 м³/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 621 | Уровнемер УЛМ11А1 в комплекте (бак№4) | 2836 | Калужская область, г.Обнинск | 20.04.2011 |  | Максимальная абсолютная погрешность измерения уровня ±3мм Ширина измерительного луча 150 Диапазон измерения уровня 0,6 ÷ 30м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 622 | Уровнемер УЛМ11А1 в комплекте(бак№3) | 2857 | Калужская область, г.Обнинск | 23.04.2012 |  | Максимальная абсолютная погрешность измерения уровня ±3мм Ширина измерительного луча 150 Диапазон измерения уровня 0,6 ÷ 30м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 623 | Уровнемер УЛМА1 в комплекте | 2897 | Калужская область, г.Обнинск | 27.03.2013 |  | Максимальная абсолютная погрешность измерения уровня ±3мм Ширина измерительного луча 150 Диапазон измерения уровня 0,6 ÷ 30м | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 624 | Установка ВОУ-2000 (воздушно-охладительная установка) | 2751 | Калужская область, г.Обнинск | 26.05.2010 |  | отсутствует | - |  | 468 868,36 | 361 357,14 | 107 511,22 | - |  | - | 319 |  |
| 625 | Установка УВПГ-1\2 | 1107 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 626 | Устройство "Лань-20" (вытяжка) | 2729 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2009 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 627 | Устройство для очистки котельный труб с двигателем | 2360 | Калужская область, г.Обнинск | 31.10.2004 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 628 | Фильтр Н-катионовый №1 d-3000 | 2588 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 80-100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 629 | Фильтр Н-катионовый №10 d-3400 | 2597 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 180 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 630 | Фильтр Н-катионовый №11 d-3400 | 2598 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 80-100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 631 | Фильтр Н-катионовый №2 d-3000 | 2589 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 80-100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 632 | Фильтр Н-катионовый №3 d-3000 | 2590 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 80-100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 633 | Фильтр Н-катионовый №4 d-3000 | 2591 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 80-100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 634 | Фильтр Н-катионовый №5 d-3000 | 2592 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 80-100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 635 | Фильтр Н-катионовый №6 d-3000 | 2593 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 80-100 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 636 | Фильтр Н-катионовый №7 d-3400 | 2594 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 180 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 637 | Фильтр Н-катионовый №8 d-3400 | 2595 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 180 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 638 | Фильтр Н-катионовый №9 d-3400 | 2596 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1972 |  | Пропускная способность 180 т/ч | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 639 | Фильтр ЭМС PR3280STD | 2504 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 640 | Фильтр ЭМС PR3280STD | 2505 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 641 | Фильтр ЭМС PR3280STD | 2506 | Калужская область, г.Обнинск | 30.04.2006 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 642 | Фотоаппарат цифровой Olympus SP-550 UZ 7.1 Mpx 18x | 2633 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2007 |  | Матрица-7.1 Mpx. Зум-18x | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 643 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 3117 | Калужская область, г.Обнинск | 28.02.2014 |  | Оптическая схема фотометра: однолучевой Установка длины волны: ручная Режим "сканирование": нет Точность установки длины волны: ± 3,0 нм Ширина спектральной линии: 5 нм | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 644 | Холодильник "Минск-15" | 945 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1994 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 645 | Шкаф вытяжки25 ЭЛ.ДВ. | 1001 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1990 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 646 | Шкаф вытяжной 1500 | 1258 | Калужская область, г.Обнинск | 01.03.2001 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 647 | Шкаф дополнительных функции ШДФ2(подпиточные узлы №1,2). | 3597 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 261 280,00 |  | 261 280,00 | - |  | - | 60 |  |
| 648 | Шкаф дополнительных функций ШДФ1(аккумуляторные баки, деаэраторы,кислородомеры.) | 3596 | Калужская область, г.Обнинск | 30.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 302 040,00 |  | 302 040,00 | - |  | - | 60 |  |
| 649 | Шкаф кислородомера (котла КВГМ-100 ст. №11) | 3356 | Калужская область, г.Обнинск | 15.10.2015 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 650 | Шкаф оперативного тока ШОТ-02-70-10-110-1-80-1-1-1-2-41-УХЛ4 | 2746 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 |  | отсутствует | - |  | 568 440,68 | 399 317,83 | 169 122,85 | - |  | - | 330 |  |
| 651 | Шкаф оперативного тока ШОТ-02-70-10-110-1-80-1-1-1-2-41-УХЛ4 | 2747 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 |  | отсутствует | - |  | 568 440,68 | 399 317,83 | 169 122,85 | - |  | - | 330 |  |
| 652 | Шкаф с выдвижными ящиками | 1126 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1974 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 653 | Шкаф ст.управления Ш-1(ВРУ ЩСУ-10) | 895 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 654 | Шкаф ст.управления Ш-2 (ЩСУ-10) | 896 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 655 | Шкаф управления опер.токос ШУОТ-2405-20-230-1 УХЛ4 | 2699 | Калужская область, г.Обнинск | 30.05.2008 |  | отсутствует | - |  | 474 693,35 | 333 462,27 | 141 231,08 | - |  | - | 343 |  |
| 656 | Шкаф управления опер.токос ШУОТ-2405-20-230-1 УХЛ4 | 2700 | Калужская область, г.Обнинск | 30.05.2008 |  | отсутствует | - |  | 474 693,35 | 333 462,27 | 141 231,08 | - |  | - | 343 |  |
| 657 | Шкаф ЦПУ телекоммуникационный | 2849 | Калужская область, г.Обнинск | 31.08.2011 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 658 | Щит контроля | 1072 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 659 | Щит контроля | 2105 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 660 | Щит контроля ШК\1,ЩК\2 | 1073 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 661 | Щит контроля ШК\1,ЩК\2 | 2106 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 662 | Щит местного управления | 1075 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 663 | Щит низкого напряжения | 900 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | отсутствует | - |  | 104 750,00 | 87 291,67 | 17 458,33 | - |  | - | 783 |  |
| 664 | Щит оператора ЩО | 1069 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 665 | Щит питания ЩП-1 | 1068 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 666 | Щит питания ЩП-2 | 1066 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 667 | Щит регулятор ЩПК-1 | 1074 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 668 | Щит релейный ЩР | 1071 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1972 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 669 | Щит станц.управления комп | 927 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 670 | Щит станции управления (ЩСУ-РП-1к) | 897 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1971 |  | отсутствует | - |  | 512 080,00 | 426 733,33 | 85 346,67 | - |  | - | 783 |  |
| 671 | Щит управления ЩПК-1 | 1077 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1986 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 672 | Экстрактор ЭЛ-1 | 3424 | Калужская область, г.Обнинск | 05.05.2019 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 673 | Эл. кран-балка 2т | 1055 | Калужская область, г.Обнинск | 12.05.2012 |  | Грузоподъемность-2 т | - |  | 159 956,38 | 112 366,05 | 47 590,33 | - |  | - | 295 |  |
| 674 | Эл.двигатель | 1695 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 675 | Эл.двигатель | 1696 | Калужская область, г.Обнинск | 01.05.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 676 | Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | 1734 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | Номинальное рабочее напряжение, В: 220/380; 380/660 Мощность, кВт: 75 КПД, %: 93,6 Cos φ: 0,92 Частота вращения, об/мин: 3000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 677 | Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | 1735 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | Номинальное рабочее напряжение, В: 220/380; 380/660 Мощность, кВт: 75 КПД, %: 93,6 Cos φ: 0,92 Частота вращения, об/мин: 3000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 678 | Эл.двигатель 5АМ250S2УЗ | 1736 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | Номинальное рабочее напряжение, В: 220/380; 380/660 Мощность, кВт: 75 КПД, %: 93,6 Cos φ: 0,92 Частота вращения, об/мин: 3000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 679 | Эл.двигатель 5АМS2УЗ | 1676 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.2003 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 680 | Эл.двигатель А4-400-4УЗ | 1220 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.2000 |  | Тип двигателя Асинхронный Мощность, кВт 630 Частота вращения номинальная, об/мин 1500 Напряжение якоря, В 6000 Высота оси вращения, мм 400 | - |  | 121 600,00 | 101 333,33 | 20 266,67 | - |  | - | 432 |  |
| 681 | Эл.двигатель АИРМ112М4 УЗ1081 5,5/1500 | 2531 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | N-5,5 кВт, 1500 об/мин | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 682 | Эл.двигательА4-400У-493 | 752 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1995 |  | Тип ротора: С короткозамкнутым ротором Категория: Асинхронные электродвигатели Серия: А4 Номинальное рабочее напряжение, В: 6000 Мощность, кВт: 630 | - |  | 101 529,00 | 84 607,50 | 16 921,50 | - |  | - | 498 |  |
| 683 | Эл.магнитный импульсатор (с МЦ) | 1364 | Калужская область, г.Обнинск | 31.12.2001 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 684 | Эл.привод (Под дымовой трубой №2 Н-120) | 1579 | Калужская область, г.Обнинск | 23.08.2004 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 685 | Эл.таль 2-х т | 1053 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 |  | Грузоподъемность-2 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 686 | Эл.таль 2-х т | 1054 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 |  | Грузоподъемность-2 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 687 | Эл.таль 2-х т | 1056 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1979 |  | Грузоподъемность-2 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 688 | Эл.таль ТЭ-00-531 1т | 1052 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.1976 |  | Грузоподъемность-1 т | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 689 | Эл.щит к печи | 1023 | Калужская область, г.Обнинск | 01.11.1982 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 690 | Элек.насос. агрегат Х80-65-160 Е-5 с двигателем 15 кВт (НПК №5 склад реагентов) | 3416 | Калужская область, г.Обнинск | 06.02.2019 |  | Подача-50 м3/ч, N-15 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 691 | Электр.преобразователь солей жидкости"Термит-М" | 2739 | Калужская область, г.Обнинск | 11.05.2010 |  | отсутствует | - |  | 142 856,78 | 100 353,94 | 42 502,84 | - |  | - | 319 |  |
| 692 | Электро-насосный агрегат Х80-65-160 К-С с двигателем 15 кВт(НПС №4 склад реагентов) | 3507 | Калужская область, г.Обнинск | 02.04.2020 |  | Подача-50 м3/ч, N-15 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 693 | Электродвигатель 55*1500 1081 2/3 Вл 5А225М4 | 2853 | Калужская область, г.Обнинск | 21.03.2012 |  | N-55 кВт | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 694 | Электродвигатель А4-400Y-4МУЗ | 2339 | Калужская область, г.Обнинск | 28.07.2004 |  | Мощность 630 Обороты двигателя 1500 Напряжение (В) 6000 | - |  | 262 715,00 | 218 929,17 | 43 785,83 | - |  | - | 389 |  |
| 695 | Электродвигатель АИР 355М У2 1001 | 3518 | Калужская область, г.Обнинск | 29.05.2020 |  | Мощность двигателя 315,00 кВт Синхронная частота вращения 3000 об/мин Ток стартора 548,00 А Напряжение 380 В. / 660 В. | - |  | 495 625,00 | 59 980,10 | 435 644,90 | - |  | - | 199 |  |
| 696 | Электродвигатель АИР280М4 132/1500 | 2789 | Калужская область, г.Обнинск | 17.06.2010 |  | Мощность, кВт:132 Частота вращения, об/мин:1500 Диаметр вала, мм:80 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 697 | Электродвигатель ДАВ-315-4УЗ №116354 | 2483 | Калужская область, г.Обнинск | 30.09.2005 |  | Категория: Асинхронные электродвигатели Серия: ДАВ Номинальное рабочее напряжение, В: 3000; 6000 Мощность, кВт: 315 | - |  | 196 573,35 | 151 499,21 | 45 074,14 | - |  | - | 375 |  |
| 698 | Электродвигатель ДАЗ013-55-10МУ1 № 117443 | 2542 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Номинальное рабочее напряжение, В: 6000 Мощность, кВт: 400; 320 КПД, %: 91,8; 92 | - |  | 491 800,00 | 379 030,57 | 112 769,43 | - |  | - | 355 |  |
| 699 | Электродвигатель ДАН-280М | 1244 | Калужская область, г.Обнинск | 01.08.2000 |  | Кол-во полюсов 4 Мощность электродвигателя, кВт 90 Количество оборотов в минуту 1485 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 700 | Электронасосн.агрегат СЭ-500 (РЭН №2) без эл/двигателя | 2168 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 |  | Подача-500 м3/ч, N-160 кВт | - |  | 168 931,67 | 118 252,17 | 50 679,50 | - |  | - | 419 |  |
| 701 | Электронасосн.агрегат СЭ-500 РЭН №1 | 1260 | Калужская область, г.Обнинск | 01.01.2002 |  | Подача-500 м3/ч, N-160 кВт | - |  | 168 931,67 | 118 252,17 | 50 679,50 | - |  | - | 419 |  |
| 702 | Электрооборудование мазутно-насосной станции | 901 | Калужская область, г.Обнинск | 01.06.1973 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 703 | Электропривод Н-Б1-03 о У2 (установлен на задвижке Д-164) | 2754 | Калужская область, г.Обнинск | 31.07.2009 |  | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 100-300 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 50 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 1.7 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 704 | Электропривод Н-Б1-12(Задвижка Д 131 на НПВ №10) | 2750 | Калужская область, г.Обнинск | 30.06.2009 |  | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 100-300 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 50 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 1.7 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 705 | Электропривод Н-В-16 У2 (Задвижка С11 на СЭН №4) | 3307 | Калужская область, г.Обнинск | 27.06.2014 |  | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 630-1000 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 24 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 3.2 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 706 | Электропривод Н-В-16 У2 (Заджвижка С9 на СЭН №3) | 3167 | Калужская область, г.Обнинск | 31.03.2014 |  | Крутящий момент на выходном валу, Н·м 630-1000 Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%), об./мин 24 Число оборотов выходного вала, необходимов для закрывания (открывания) арматуры, об., мин./макс. 36-200 Мощность электродвигателя, кВт 3.2 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 707 | Электропривод НБ-02 (Задвижка Д 129 на НПВ №9) | 2569 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 100-300 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 25 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 6; максимум 36. Мощность электродвигателя привода – 1.32 (кВт). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 708 | Электропривод НБ-03 | 2618 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 100-300 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 25 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 36; максимум 200. Мощность электродвигателя привода – 1.32 (кВт). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 709 | Электропривод НБ-03(Задвижка Г18/4) | 2616 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 100-300 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 25 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 36; максимум 200. Мощность электродвигателя привода – 1.32 (кВт). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 710 | Электропривод НВ-05 | 2558 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 250-630 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 48 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 6; максимум 36. Мощность электродвигателя привода – 3,0-4,25 (кВт). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 711 | Электропривод НВ-05 | 2559 | Калужская область, г.Обнинск | 31.05.2007 |  | Диапазон крутящего момента на выходном валу - 250-630 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 48 (об/мин). Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания или открывания арматуры – минимум 6; максимум 36. Мощность электродвигателя привода – 3,0-4,25 (кВт). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 712 | Электропривод ПК-150-С-22-2 У2 | 2782 | Калужская область, г.Обнинск | 21.04.2010 |  | Номинальный крутящий момент на выходном валу - 150 (Н-м). Частота вращения выходного вала - 0,7 (об/мин). Мощность электродвигателя привода – 0,09 (кВт). | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| ## ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | Блокиратор-5 | 3409 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 27.12.2017 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 714 | Компьютер в сборе (Видеонаблюдение-охрана) | 3569 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.05.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 715 | Компьютер в сборе (Видеонаблюдение-пульт) | 3568 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.05.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| ## 716 | Компьютер в сборе (для Акимовой) | 3393 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 22.05.2017 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 717 | Компьютер в сборе (для Батникова) | 3550 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 05.02.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 718 | Компьютер в сборе (для правовых систем) | 3593 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 30.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 719 | Компьютер в сборе (Для резервного копирования данных) | 3401 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 26.06.2017 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 720 | Компьютер в сборе (Калве) | 3422 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 05.12.2018 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 721 | Компьютер в сборе с монитором | 3403 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 04.10.2017 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 722 | Компьютер в сборе с монитором (ПТО. закупки) | 3378 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 16.12.2016 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 723 | Компьютер для Никитина | 3591 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 23.12.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 724 | Компьютер ПЭВМ А320М | 3566 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 04.05.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 725 | Компьютер ПЭВМ А320М | 3567 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 04.05.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 726 | Компьютер ПЭВМ С6100 (Лосникова) | 3506 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.04.2020 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 727 | Компьютер ПЭВМ С6100 (Шатый) | 3501 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 26.02.2020 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 728 | Компьютер СКУД | 3551 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 17.02.2021 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 729 | Лазерное МФУ (Kyocera Ecosys) | 3413 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 10.04.2018 |  | отсутствует | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | -- |  |
| 730 | Леново G70-70 <80HW001ARK> | 3366 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 18.02.2016 |  | ТИП ПРОЦЕССОРА INTEL CORE I7 КОД ПРОЦЕССОРА 4510U КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР ПРОЦЕССОРА 2 КЭШ ПРОЦЕССОРА 4 МБ ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА 2 000 МГЦ; Размер экрана 17.3' | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 731 | МФУ Kyocera Ecosys M4125idn ( ПТО). | 3560 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.04.2021 |  | Тип печати монохромная лазерная Формат печати A3 Скорость печати (А4, ч/б) 25 стр/мин Разрешение печати 1200 x 1200 точек на дюйм | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 732 | Принтер Epson L1455(A3+ струйное МФУ, факс, 32 стр/мин) | 3530 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 16.07.2020 |  | Максимальный формат A3+ Печать на CD/DVD Нет Максимальное разрешение, dpi 4800x2400 Печать на рулоне Нет Печать фотографий Да Автоматическая Двусторонняя печать Да Минимальный объем капли, пл 2.8 Область печати, мм 329x483 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 733 | ПринтерНР Color Laser Jet Professional CP5225 | 3527 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 16.07.2020 |  | Тип печати лазерный Цветность печати цветная Максимальный формат A3 Количество страниц в месяц 75000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| 734 | Системный блок ПЭВМ Core i3-6100/8ГБ/1 Тб/НD | 3385 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 15.03.2017 |  | Тип процессора Core i3-6100/ ОЗУ-8ГБ/Объем жесткого диска-1 Тб | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | - | - |  |
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735 | Автобус КАВЗ 4235-61 VIN Z7N423561J0002984 | 3421 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.09.2018 |  | автобус 31/54 пасажиромест | - |  | 2 912 023,73 | 1 352 011,02 | 1 560 012,71 | - |  | Паспорт транспортного средства 45 ОТ 507049 от 24.08.2018; свидетельство о регистрации ТС 99 02 №374130 от 05.09.2018 | 75 |  |
| 736 | Автокран КС-35714К-3 на шасси КАМАЗ-53605, VIN:XZ835714КМ3000038 | 3563 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 19.04.2021 |  | Категория : С; год изготовления 2021; №двигателя: 86093196; Шасси(рама)№: ХТС536055L1437555; Кузов №: 532000L2573926; Цвет кузова: оранжевый; Тип двигателя: дизельный | - |  | 5 956 605,00 | 305 466,92 | 5 651 138,08 | - |  | ЭПТС № 164301021784890 от 12.03.2021, Свидетельство о регистрации ТС 99 26 №096194 от 27.04.2021 | 44 |  |
| 737 | Автокран КС-35715-2 | 1283 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 01.12.2001 |  | 4х2, грузоподъемность 17тн,длина стрелы 16м, двухсекционный | - |  | 1 321 200,00 | 960 872,73 | 360 327,27 | - |  | Паспорт транспортного средства 37 КА 752924 от 31.10.2001; свидетельство о регистрации ТС 40 КХ №965470 от 17.12.2001 | 276 |  |
| 378 | Автомашина ЗИЛ-5301МЕ | 2702 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 15.08.2008 |  | Грузоподъемность 2,750 тн | - |  | 572 881,36 | 360 265,60 | 212 615,76 | - |  | Паспорт транспортного средства 77 МО 465470 от 05.08.2008; свидетельство о регистрации ТС 40 СО 887016 от 04.09.2008 | 196 |  |
| 739 | Автомашина УАЗ-220695-333 | 2784 | Калужская область, г.Обнинск, Коммуналь-ный проезд, 21. | 28.04.2010 |  | № двигателя А3009448, шасси № 374100А0414053, КУЗОВ № 220600А0203115 | - |  | 321 915,25 | 163 162,52 | 158 752,73 | - |  | Паспорт транспортного средства 73 МУ 472971 от 20.04.2010; свидетельство о регистрации ТС 40 УЕ 905331 от 29.04.2010 | 176 |  |
| 740 | Автомобиль 279963 Бортовая платформа VIN Х8В279963К0021285 | 3433 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 23.07.2019 |  | Мощность двигателя 168,9 л.с., рабочий объем двигателя 4433 куб.см., тип двигателя: дизельный, цвет: вишневый. | - |  | 1 641 738,89 | 566 790,81 | 1 074 948,08 | - |  | Паспорт транспортного средства 52 ОХ №362389 от 27.06.2019; свидетельство о регистрации 9908 №671584 от 23.07.2019 | 65 |  |
| 741 | Автомобиль FORD FOCUS, VIN X9FMХХЕЕВМСL43599 | 2889 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.09.2012 |  | 2012г.изготовления, легковой, мощность двигателя 149,6 л.с. 110 кВт,объем двигателя 1999 куб.см | - |  | 594 372,88 | 301 257,49 | 293 115,39 | - |  | Паспорт транспортного средства 47 НН 301260 от 06.09.2012; свидетельство о регистрации ТС 40 ХУ №554238 от 21.09.2012 | 147 |  |
| 742 | Автомобиль Kia Cee'd хэтчбэк, 5дв. | 3369 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 24.05.2016 |  | легковая 4 пасажиромест, мощность двигателя 130 л.с., объем двигателя 1591 куб.см. | - |  | 786 917,80 | 488 717,37 | 298 200,43 | - |  | Паспорт транспортного средства 39 ОА 507822; свидетельство о регистрации ТС 40 42 №331200 от 26.05.2016 | 103 |  |
| 743 | Автомобиль Автобус "Луидор" | 3354 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 08.10.2015 |  | автобус 13 пасажиромест | - |  | 772 765,25 | 391 675,54 | 381 089,71 | - |  | Паспорт транспортного средства 52ОМ №707109 от 21.08.2015; свидетельство о регистрации ТС 4033№859152 от 08.10.2015 | 110 |  |
| 744 | Автомобиль ГАЗ-2752 (7 мест) | 3117 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 29.04.2014 |  | 0,65тн (6 пасс) | - |  | 496 610,17 | 251 706,52 | 244 903,65 | - |  | Паспорт транспортного средства 52 НХ 694797 от 27.02.2014; свидетельство о регистрации ТС 40 20 №033234 от 30.04.2014 | 128 |  |
| 745 | Автомобиль ЗИЛ 5301 МЕ | 3353 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 08.10.2015 |  | Грузоподъемность 2,750 тн, мощность двигателя 130 л.с., рабочйи объем двигателя 4750 куб.см, тип двигателя: дизельный | - |  | 764 714,41 | 480 902,88 | 283 811,53 | - |  | Паспорт транспортного средства 64НО 115534 от 28.12.2012; свидетельство о регистрации ТС 4033№859151 от 08.10.2015 | 110 |  |
| 746 | Автомобиль УАЗ-220695 | 3118 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 29.04.2014 |  | автобус грузопасажирский 9 пасажиромест | - |  | 462 703,39 | 234 520,90 | 228 182,49 | - |  | Паспорт транспортного средства 73НХ 510215 от 14.04.2014; свидетельство о регистрации ТС 40 20 №033235 от 30.04.2014 | 128 |  |
| 747 | Камаз 43255-G5 самосвал | 3508 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 06.05.2020 |  | Самосвал, VIN: ХТС432555К1412198, Шасси: ХТС432555К1412198, Гос.номер: не выдавался, Двигатель: 86079679, Год:2019, Цвет: Оранжевый, ЭПТС: 164301002599570, ПАО"КАМАЗ", 26.12.2019 | - |  | 2 489 195,83 | 390 865,46 | 2 098 330,37 | - |  | ЭПТС №164301002599570от 26.12.2019; свидетельство о регистрации ТС 9916 №639832 от 17.04.2020г. | 55 |  |
| 748 | Прицеп 855800 (Роспуск1-Р-5) | 2683 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 30.09.2007 |  | Грузоподъемность 6,150 тн. | - |  | 235 679,49 | 165 559,97 | 70 119,52 | - |  | Паспорт транспортного средства 21 МН 989879 от 17.08.2007 | 207 |  |
| 749 | Самосвал ММЗ-450850 | 2445 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 31.07.2005 |  | длина – 6370 мм; ширина – 2420 мм; высота – 2810 мм; дорожный просвет – 230 мм; радиус поворота – 6900 мм. вместимость – 3,8 куб.м; Максимальная нагрузка на шасси составляет 7060 кг | - |  | 379 661,02 | 265 762,71 | 113 898,31 | - |  | Паспорт транспортного средства 50 КХ 725390 от 20.06.2005; свидетельство о регистрации ТС 40 ОА №971790 от 05.07.2005 | 233 |  |
| 750 | Экскаватор колесный ЕК-12-00 | 2846 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 18.07.2011 |  | рук. 1900 мм, ковш 0,65 | - |  | 2 337 966,10 | 1 470 267,34 | 867 698,76 | - |  | Свидетельство о регистрации ВН 946246 от 02.08.2011 | 305 |  |
| 751 | Экскаватор ЭО2621В-3сЗИП | 578 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 01.03.2000 |  | Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее 59,6 (60,0) Наибольшая скорость передвижения, м/с (км/ч), не более 5,6 (20) Номинальная емкость экскавационного ковша, м3 0,28 | - |  | 325 000,00 | 250 000,00 | 75 000,00 | - |  | Свидетельство о регистрации АА №063568 от 28.03.2000 | 441 |  |
| 752 | Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 ДМК | 2413 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 30.04.2005 |  | Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее 59,6 (60,0) Наибольшая скорость передвижения, м/с (км/ч), не более 5,6 (20) Номинальная емкость экскавационного ковша, м3 0,28 | - |  | 555 423,73 | 403 944,53 | 151 479,20 | - |  | Свидетельство о регистрации ВВ 568561 от 11.04.2005 | 380 |  |
| 753 | Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143 | 3360 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21. | 07.12.2015 |  | Эксплуатационная мощность двигателя, кВт 57,4 Максимальная транспортная скорость, км/ч 20 Рабочая скорость, км/ч, не более 4 Дорожный просвет, мм 265; Номинальная вместимость ковша экскаватора, м3 0,1 или 0,25 или 0,3 Глубина копания экскаватора, мм 4350 | - |  | 2 053 597,46 | 1 283 498,41 | 770 099,05 | - |  | Свидетельство о регистрации СВ 634540 от 04.12.2015 | 252 |  |

Наименование, состав и описание Иного имущества в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики (площадь, Протяженность, диаметр, параметры давления и пропускная способность трубопроводов, этажность) | Кадастровый номер | По состоянию на 01.01.2022г. |  |  | Сведения о праве хозяйственного ведения предприятия (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Сведения о праве собственности Концедента (документ - основание, номер регистрации в ЕГРН) | Срок службы имуще-ства (срок полезного использования), мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первоначальная стоимость, руб. | Износ, руб. | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб. |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина № 2 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Глубина 50 м производительность 120 м3/час | 40:07:000000:1023 | 477 716,70 | 406 106,96 | 71 609,74 | Хозяйственное ведение №40:07:000000:1023-40/007/2019-1 от 05.09.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-279 от 16.12.2008 | 407 |
| 2 | Артезианская скважина № 3 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 19.11.1993 | Глубина 50 м производительность 120 м3/час | 40:07:000000:1043 | 477 129,14 | 405 559,77 | 71 569,37 | Хозяйственное ведение №40:07:000000:1043-40/007/2019-1 от 24.12.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-278 от 16.12.2008 | 407 |
| 3 | Артезианская скважина №1 | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 20.11.1993 | Глубина 50 м производительность 120 м3/час | 40:27:000000:97 | 474 778,90 | 403 562,06 | 71 216,84 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-040 от 23.01.2009 | 407 |
| 4 | Надземное здание над артезианской скважиной № 2 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 8,6 кв.м | 40:07:000000:1136 | 181 800,00 | 154 530,00 | 27 270,00 | Хозяйственное ведение №40:07:000000:1136-40/007/2019-1 от 24.12.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-277 от 16.12.2008 | 407 |
| 5 | Надземное здание над артезианской скважиной № 3 | 00063 | Калужская область, Жуковский район, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 8,3 кв.м | 40:07:000000:1135 | 181 800,00 | 154 530,00 | 27 270,00 | Хозяйственное ведение №40:07:000000:1135-40/007/2019-1 от 05.09.2019 | Собственность № 40-40-07/043/2008-276 от 16.12.2008 | 407 |
| 6 | Насосная станция над артезианской скважиной №1 | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 1811.1993 | Площадь 8,5 кв.м | 40:27:020404:150 | 114 804,49 | 97 584,00 | 17 220,49 |  | Собственность № 40-40-27/040/2008-105 от 30.01.2009 | 407 |
| 7 | Насосная станция над артезианской скважиной №4 | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 8,2 кв.м | 40:27:020404:158 | 114 804,49 | 97 584,00 | 17 220,49 |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-295 от 04.02.2009 | 407 |
| 8 | Административно-бытовой корпус | 00063 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 18.11.1993 | Площадь 79,1 кв.м, производительность 830 м3/ч | 40:27:020404:148 | 995 327,02 | 846 372,47 | 148 954,55 |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-274 от 28.11.2008 | 407 |
| 9 | Кабельная трасса связи и систем обзора от насосной Вашутинского водозабора до скважин | 00320 | Калужская область, Боровский район, д. Вашутино | 01.04.1980 | Протяженность 10 796,6 м | - | 468 216,00 | 417 305,00 | 50 911,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 561 |
| 10 | Электроснабжение (кабель) бытовых помещений от насосной 2-го подъема Вашутинского водозаборного узла № 3 | 00475 | Калужская область, Боровский р-н, д. Вашутино | 01.09.1986 | Протяженность 182 м | - | 6 715,00 | 5 867,01 | 847,99 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 484 |
| 11 | Наружное освещение и освещение проходной Самсоновского водозаборного узла | 00526 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 | 0,4 кВ, 6 кВт | - | 52 430,00 | 45 522,48 | 6 907,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 463 |
| 12 | Артскважина № 21 с павильоном Самсоновского водозаборного узла | 01462 | Калужская область, р-н Боровский, Сельское поселение деревня Кривское, ЗАО "Кривское" | 01.08.1999 | Площадь 8,4 кв.м производительность25 м3/ч | 40:03:050102:70 | 1 517 359,59 | 1 236 026,72 | 281 332,87 | Хозяйственное ведение № 40:03:050102:70-40/003/2017-1 от 31.03.2017 | Собственность № 40-40-03/006/2013-025 от 04.02.2013 | 329 |
| 13 | Артезианская скважина № 5 | 03623 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28.11.2008 | Глубина 61 м производительность 160 м3/ч | 40:27:000000:152 | 3 753 667,00 | 2 338 593,50 | 1 415 073,50 | Хозяйственное ведение №40-40/011-40/011/001/2015-3550/1 от 19.06.2015 | Собственность № 40-40-27/001/2009-462 от 26.02.2009 | 252 |
| 14 | Артезианская скважина № 6 | 03627 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28 11 08 | Глубина 59,5 м производительность120 м3/ч | 40:27:000000:158 | 3 870 505,00 | 2 411 386,55 | 1 459 118,45 | Хозяйственное ведение №40-40/011-40/011/001/2015-3549/1 от 22.06.2015 | Собственность № 40-40-27/001/2009-075 от 13.02.2009 | 252 |
| 15 | Артезианская скважина № 7 | 03626 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 28.11.2008 | Глубина 65 м производительность120 м3/ч | 40:27:000000:161 | 3 870 503,00 | 2 411 384,98 | 1 459 118,02 | Хозяйственное ведение №40-40/011-40/011/001/2015-2856/1 от 14.05.2015 | Собственность № 40-40-27/001/2009-463 от 03.03.2009 | 252 |
| 16 | Артезианская скважина № 4 | 01439 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор | 01.12.1998 | Глубина 50 м площадь 8,22 кв.м, производительность 160 м3/ч | 40:27:000000:164 | 401 258,16 | 328 627,68 | 72 630,48 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-041 от 22.01.2009 | 337 |
| 17 | Артезианская скважина №9 | 00087 | Калужская обл, г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.05.1969 | Глубина 100 м площадь 9 кв.м, производительность 25 м3/ч | 40:27:020201:50 | 54 764,00 | 49 933,80 | 4 830,20 |  | Собственность № 40-40-11/013/2012-498 от 05.04.2012 | 692 |
| 18 | Артезианская скважина №12 | 00089 | Калужская обл, г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.05.1969 | Глубина 70 м площадь 9 кв.м, производительность 25 м3/ч | 40:27:020202:90 | 41 965,00 | 38 266,42 | 3 698,58 |  | Собственность № 40-40-11/017/2012-043 от 12.04.2012 | 692 |
| 19 | Артезианская скважина №15 Самсоновского водозаборного узла | 00090 | Калужская обл, г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.05.1969 | Глубина 70 м площадь 9 кв.м, производительность 25 м3/ч | 40:27:020103:379 | 41 965,00 | 38 266,42 | 3 698,58 |  | Собственность № 40-40-11/039/2014-075 от 29.10.2014 | 692 |
| 20 | Артезианская скважина №13А | 00062 | Калужская обл, г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел | 01.09.1989 | Глубина 100 м площадь 9 кв.м, производительность 25 м3/ч | 40:27:020202:87 | 298 763,00 | 258 071,50 | 40 691,50 |  | Собственность № 40-40-11/016/2012-451 от 05.04.2012 | 448 |
| 21 | Павильон скважин № 20 | 02877 | Калужская область, г Обнинск, Самсоновский водозаборный узел, под объект водозаборного узла №2 (скважина №20) | 01.10.2002 | Площадь 8,5 кв.м глубина 70 м производительность 25 м3/ч | 40:27:020302:701 | 565 350,00 | 446 839,40 | 118 510,60 | Хозяйственное ведение №40:27:020302:701-40/011/2017-1 от 02.10.2017 | Собственность № 40-01/27-10/2003-6 от 24.09.2003 | 291 |
| 22 | Артскважина № 152056 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00043 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м, Производительность63 м3/ч | - | 398 620,00 | 356 549,05 | 42 070,95 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 23 | Артскважина № 152062 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00042 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.11.1978 | площадь 9 кв.м, производительность 25 м3/ч | - | 347 057,00 | 310 427,48 | 36 629,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 24 | Артскважина № 152063А Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00049 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 | Площадь 9 кв.м, производительность63 м3/ч | - | 330 607,00 | 294 660,00 | 35 947,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 561 |
| 25 | Артскважина № 152066 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00050 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 | Площадь 9кв.м, производительность63 м3/ч | - | 349 409,00 | 311 415,00 | 37 994,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 561 |
| 26 | Артскважина № 152069 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00033 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.01.1977 | Площадь 9 кв.м, производительность63 м3/ч | - | 392 671,00 | 352 748,55 | 39 922,45 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 600 |
| 27 | Артскважина № 152071 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00034 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.01.1977 | Площадь 9 кв.м, производительность160 м3/ч | - | 421 057,00 | 378 248,64 | 42 808,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 600 |
| 28 | Артскважина № 152072 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00037 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м, Производительность25 м3/ч | - | 450 183,00 | 402 670,62 | 47 512,38 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 29 | Артскважина № 152073 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00041 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м, Производительность25 м3/ч | - | 396 110,00 | 354 305,27 | 41 804,73 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 30 | Артскважина № 152074 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00039 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.09.1978 | Площадь 9 кв.м, производительность63 м3/ч | - | 484 481,00 | 433 525,89 | 50 955,11 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 580 |
| 31 | Артскважина № 152077 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00038 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.11.1978 | Площадь 9 кв.м, производительность25 м3/ч | - | 404 326,00 | 361 657,01 | 42 668,99 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 578 |
| 32 | Артскважина № 152088, № 152089 Вашутинского водозаборного узла (18кв.м) | 00030 | Калужская область, Боровский район, дер. Вашутино | 01.12.1973 | Площадь 18 кв.м, производительность 160+160 м3/ч | - | 441 246,00 | 398 989,44 | 42 256,56 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 637 |
| 33 | Артезианская скважина № 63 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00047 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1978 | Площадь 9 кв.м, производительность 63 м3/ч | - | 385 973,00 | 345 167,88 | 40 805,12 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 577 |
| 34 | Артезианская скважина № 7 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00057 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 9 кв.м, Производительность63 м3/ч | - | 273 132,00 | 238 492,80 | 34 639,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 35 | Артезианская скважина № 76 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00051 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1982 | Площадь 9 кв.м, производительность25 м3/ч | - | 666 647,00 | 589 773,60 | 76 873,40 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 529 |
| 36 | Артезианская скважина № 8 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00058 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 9 кв.м, производительность25 м3/ч | - | 269 010,00 | 234 893,40 | 34 116,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 37 | Артезианская скважина №1,2,3,4 Вашутинского водозаборного узла (36кв.м) | 00055 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 36 кв.м, производительность 63+63+63+63 м3/ч | - | 323 515,00 | 282 487,80 | 41 027,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 38 | Артезианская скважина №5, 6 Вашутинского водозаборного узла (18кв.м) | 00056 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 | Площадь 18 кв.м, производительность63 м3/ч | - | 288 356,00 | 251 785,80 | 36 570,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 481 |
| 39 | Артезианская скважина № 65 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00072 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1975 | Площадь 9 кв. м., Производительность63 м3/ч | - | 206 102,00 | 185 593,44 | 20 508,56 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 613 |
| 40 | Артезианская скважина № 79 Вашутинского водозаборного узла (9кв.м) | 00045 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1978 | Площадь 9 кв.м, Производительность25 м3/ч | - | 408 457,00 | 365 276,40 | 43 180,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 577 |
| 41 | Благоустройство Добринского водозабора | 03644 | Калужская область, г. Обнинск, р-н д. Доброе | 07.04.2009 | Площадь 1470,5 кв.м | - | 2 335 552,00 | 1 663 529,25 | 672 022,75 | Постановление Администрации города Обнинска №1696-п от 01.11.2008 Акт №56 от 14.05.2009 | Постановление Администрации города Обнинска №1696-п от 01.11.2008 Акт №5 от 07.04.2009 Акт приемки законченного строительстваом объекта от 02.04.2009 | 212 |
| 42 | Бытовки Вашутинского в/з 3 (строение 3) | 00010 | Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, снт. Вашутино | 01.12.1986 | Площадь 563,4 кв.м | 40:03:050201:371 | 1 209 881,86 | 508 149,60 | 701 732,26 |  | Собственность № 40-40-03/038/2008-179 от 15.01.2009 | 1000 |
| 43 | Здание водопроводной насосной станции ВНС | 03522 | Калужская область, г. Обнинск, промзона | 01.11.2006 | Площадь 34,3 кв.м производительность 45 м3/ч | 40:27:040201:262 | 1 579 599,00 | 785 460,36 | 794 138,64 | Хозяйственное ведение №40:27:040201:262-40/011/2017-2 от 29.08.2017 | Собственность № 40-40-27/003/2006-363 от 30.11.2006 | 364 |
| 44 | Водопроводная насосная станция здание № 46, мкр.45 | 00014 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. 45 | 01.01.1990 | Площадь 40,46 кв.м, производительность 100 м3/ч | - | 103 900,00 | 82 904,18 | 20 995,82 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 480 |
| 45 | Дорога к скважине №21 и №15 | 01463 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский водозабор | 26.07.1999 | Площадь 3113 кв.м | - | 214 772,00 | 95 930,60 | 118 841,40 | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 - Извещение № б/н от 28.07.1999 | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 | 600 |
| 46 | Ж/б ограждение Добринского водозаборного узла | 00064 | Калужская область, Жуковский район, д.Доброе | 01.01.1994 | Г.Протяженность 246,2 м | - | 32 282,20 | 29 711,15 | 2 571,05 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 364 |
| 47 | Административно-бытовой корпус | 01440 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Цветкова, Самсоновский водозабор | 01.12.1998 | Площадь 116,5 кв.м | 40:27:020202:111 | 651 647,28 | 254 750,76 | 396 896,52 |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-190 от 24.11.2008 | 706 |
| 48 | Котельная (строение 4) | 00020 | Калужская область, Боровский район, в районе дер.Вашутино | 01.12.1975 | Площадь 65,2 кв.м | 40:03:050201:363 | 157 560,00 | 129 234,24 | 28 325,76 |  | Собственность № 40-40-03/038/2008-176 от 14.01.2009 | 673 |
| 49 | Наружное освещение, подъездные дороги и площадки Вашутинского водозаборного узла 1-ая очередь | 00044 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1975 | 0,4 кВ, 12 кВт | - | 401 268,00 | 361 339,20 | 39 928,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 613 |
| 50 | Насосная 2 подъема с септиком | 00006 | Калужская область, г. Обнинск, Самосновский водозабор | 01.05.1969 | Площадь 180 кв.м, производи-тельность 500 м3/ч | - | 198 500,00 | 166 558,76 | 31 941,24 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 752 |
| 51 | Насосная повысительная водопроводная станция здание № 51 мкр. 39 | 00009 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 18 | 01.06.1983 | Площадь 52 кв.м, производи-тельность 50 м3/ч | - | 165 300,00 | 108 172,68 | 57 127,32 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 706 |
| 52 | Насосная станция здание № 65 к жилым домам № 28, 29 с благоустройством 51мкр | 00012 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184 | 01.09.1987 | Площадь 51,6 кв.м, производи-тельность 50 м3/ч | - | 130 700,00 | 111 911,19 | 18 788,81 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 480 |
| 53 | Насосная станция здание № 67 к жилым домам № 26 ,27 с озеленением, мкр. 51 | 00011 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 210 | 01.03.1987 | Площадь 51,6 кв.м, производи-тельность 50 м3/ч | - | 130 700,00 | 113 544,93 | 17 155,07 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 | 480 |

| 54 | Насосная станция здание № 16, мкр. 38 | 00013 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 60 |  | 01.09.1988 |  | Площадь 48,46 кв.м, производительность 100 м3/ч |  | - |  | 103 900,00 |  | 86 367,54 |  | 17 532,46 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Насосная станция с оборудованием | 03138 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 16 |  | 02.12.1994 |  | Площадь 51,5 кв.м, производительность 90 м3/ч |  | - |  | 216 393,81 |  | 94 672,20 |  | 121 721,61 |  | Распоряжение № 2004-095-рп от 11.02.2004 - Комитет по управлению имуществом г. Обнинска. Акт № 43 от 01.04.2004. |  | Извещение №43 от 02.12.1994 |  | 480 |  |
| 56 | Ограждение Самсоновского водозаборного узла | 00060 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1987 |  | Протяженность 660 м |  | - |  | 803 157,00 |  | 698 695,92 |  | 104 461,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 469 |  |
| 57 | Ограждение ж/б на стаканах Самсоновского водозаборного узла скв.21 | 01464 | Калужская область, г. Обнинск |  | 28.07.1999 |  | Протяженность 124 м |  | - |  | 137 268,41 |  | 101 065,48 |  | 36 202,93 |  | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 - Извещение № б/н от 28.07.1999 |  | Распоряжения № 99-255-рп от 26.07.1999 |  | 364 |  |
| 58 | Ограждение скважины №7 Вашутинского водозаборного узла(130м) | 03616 | Калужская область, г. Обнинск |  | 27.11.2008 |  | Протяженность 130 м |  | - |  | 1 025 401,00 |  | 432 762,65 |  | 592 638,35 |  | Муниципальный контрактт № 05-07-2008 от 21.07.2008 Акт приема № 41 от 27.11.2008г. Приказ № 2/138 от 31.07.2008 |  | Муниципальный контрактт № 05-07-2008 от 21.07.2008 Акт приема № 41 от 27.11.2008г. Приказ № 2/138 от 31.07.2008 |  | 372 |  |
| 59 | Павильон артезианской скважины №13 | 00062 | обл. Калужская, г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел |  | 01.05.1969 |  | Площадь 12,1 кв.м |  | 40:27:020202:86 |  | 134 226,00 |  | 115 960,13 |  | 18 265,87 |  |  |  | Собственность № 40-40-11/019/2012-077 от 17.04.2012 |  | 448 |  |
| 60 | Павильон над артезианской скважиной №12 | 00089 | Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский водозаборный узел |  | 01.05.1969 |  | Площадь 11,9 кв.м |  | 40:27:020202:88 |  | 18 854,00 |  | 17 192,17 |  | 1 661,83 |  |  |  | Собственность № 40-40-11/017/2012-042 от 12.04.2012 |  | 179 |  |
| 61 | Здание | 00090 | Калужская область, г Обнинск, Самсоновский водозаборный узел |  | 01.05.1969 |  | Площадь 12,3 кв.м павильон над артезианской скважиной № 15 |  | 40:27:020103:378 |  | 18 854,00 |  | 17 192,17 |  | 1 661,83 |  |  |  | Собственность № 40-40-11/039/2014-074 от 29.10.2014 |  | 692 |  |
| 62 | Павильон над артезианской скважиной №9 | 00087 | Калужская область, г Обнинск, Самсоновский водозаборный узел |  | 1964 |  | Площадь 12,5 кв.м |  | 40:27:020201:49 |  | 24 604,00 |  | 22 435,59 |  | 2 168,41 |  |  |  | Собственность № 40-40-11/015/2012-372 от 05.04.2012 |  | 179 |  |
| 63 | Подъездная автодорога к Добринскому водозаборному узлу | 00053 | Калужская обл., Малоярославецкий раонон |  | 01.09.1986 |  | Протяженность 140 м |  | - |  | 1 196 142,00 |  | 1 045 389,51 |  | 150 752,49 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 484 |  |
| 64 | Хозяйственный склад ж/б помещ(19,8кв.м Доброе) | 00001 | Калужская область, Жуковский район, д. Доброе |  | 01.04.1997 |  | Площадь 19,8 кв.м |  | - |  | 10 417,00 |  | 6 423,20 |  | 3 993,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |  |
| 65 | Резервуар 1500 м3 (Самсоновского водозаборного узла) | 00094 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1969 |  | Объем 1500 куб.м |  | - |  | 342 511,00 |  | 312 319,76 |  | 30 191,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 692 |  |
| 66 | Резервуар 800 м3 (Самсоновского водозаборного узла) | 00093 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1969 |  | Объем 800 куб.м |  | - |  | 233 832,00 |  | 213 221,21 |  | 20 610,79 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 692 |  |
| 67 | Резервуар 800 м3 (Самсоновского водозаборного узла) | 00092 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1969 |  | Объем 800 куб.м |  | - |  | 233 832,00 |  | 213 221,21 |  | 20 610,79 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 692 |  |
| 68 | Резервуар № 3 Вашутинского водозаборного узла 1-ая очередь | 00029 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1975 |  | Площадь 3000 кв.м |  | - |  | 722 865,00 |  | 650 934,96 |  | 71 930,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 613 |  |
| 69 | Резервуар № 4 Вашутинского водозаборного узла с водоводом до КРС Кривское | 00052 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1984 |  | Объем 3000 куб.м Протяженность водовода 1350 м |  | - |  | 797 465,00 |  | 737 657,16 |  | 59 807,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |  |
| 70 | Резервуар № 5 Вашутинского водозаборного узла | 00059 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Объем 3000 куб.м |  | - |  | 1 634 765,00 |  | 1 430 419,20 |  | 204 345,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |  |
| 71 | Резервуар № 1 Вашутинского водозаборного узла 1-ая очередь | 00068 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1975 |  | Объем 3000 куб.м |  | - |  | 711 989,00 |  | 641 136,96 |  | 70 852,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 613 |  |
| 72 | Резервуар №2 с хлоропроводом | 00046 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1978 |  | Объем 3000 м куб. |  | - |  | 825 374,00 |  | 738 117,36 |  | 87 256,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 577 |  |
| 73 | Резервуар № 3 | 03620 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор |  | 28.11.2008 |  | Объем 1000 м куб. |  | 40:27:000000:112 |  | 6 627 133,00 |  | 2 167 625,21 |  | 4 459 507,79 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-163 от 15.12.2014 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-010 от 21.01.2009 |  | 480 |  |
| 74 | Резервуар № 4 | 03621 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор |  | 28.11.2008 |  | Объем 1000 м куб. |  | 40:27:000000:85 |  | 6 627 132,00 |  | 2 167 625,21 |  | 4 459 506,79 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-165 от 15.12.2014 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-013 от 21.01.2009 |  | 480 |  |
| 75 | Резервуар № 5 | 03622 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор |  | 28.11.2008 |  | Объем 1000 м куб. |  | 40:27:000000:79 |  | 6 627 134,00 |  | 2 167 625,21 |  | 4 459 508,79 |  | Хозяйственное ведение №40:27:000000:79-40/011/2017-1 от 31.03.2017 |  | Собственность № 40-40-27/001/2009-014 от 21.01.2009 |  | 480 |  |
| 76 | Смотровые скважины Вашутинского водозаборного узла Протвинский горизонт 10 шт. | 00061 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1987 |  | 10 шт. |  | - |  | 925 935,00 |  | 805 506,24 |  | 120 428,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 469 |  |
| 77 | Фильтр поглотитель | 03615 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор |  | 27.11.2008 |  | Площадь 57,6 кв.м (строение №2 Добринского водозабора) |  | 40:27:020404:149 |  | 5 440 163,00 |  | 1 779 386,19 |  | 3 660 776,81 |  | Хозяйственное ведение №40:27:020404:149-40/011/2017-1 от 04.07.2017 |  | Собственность № 40-40-27/040/2008-294 от 15.01.2009 |  | 480 |  |
| 78 | Насосная станция над артезианской скважиной № 5 | 03617 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор |  | 28.11.2008 |  | Площадь 8,3 кв.м (строение №3 Добринского водозабора) |  | 40:27:020404:154 |  | 421 869,00 |  | 137 985,73 |  | 283 883,27 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-643 от 30.12.2014 |  | Собственность № 40-40-27/014/2009-298 от 01.04.2009 |  | 480 |  |
| 79 | Насосная станция над артезианской скважиной №7 | 03619 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор |  | 28.11.2008 |  | Площадь 8,3 кв.м (строение №3 Добринского водозабора) |  | 40:27:020404:156 |  | 4 355 638,00 |  | 1 424 657,25 |  | 2 930 980,75 |  | Хозяйственное ведение № 40-40/011-40/011/001/2015-2857/1 от 12.05.2015 |  | Собственность № 40-40-27/014/2009-297 от 01.04.2009 |  | 480 |  |
| 80 | Насосная станция над артезианской скважиной № 6 | 03618 | Калужская область, г.Обнинск, Добринский водозабор |  | 28.11.2008 |  | Площадь 8,1 кв.м (строение №3 Добринского водозабора) |  | 40:27:020404:147 |  | 4 355 637,00 |  | 1 424 655,68 |  | 2 930 981,32 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/043/2014-642 от 30.12.2014 |  | Собственность № 40-40-27/002/2009-125 от 02.02.2009 |  | 480 |  |
| 81 | Хлораторная (строение 2) | 00018 | Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, снт.Вашутино |  | 01.12.1975 |  | Площадь 121,4 кв.м. Насосы-дозаторы марки PUMP GCO 0515FP - 3 шт., производительность насоса-дозатора- 17л/ч, напор 3 бара (0,3 мПа), установлены три бака - 2 рабочих, 1 резервный. Полезный объем бака 1900л. |  | 40:03:050201:380 |  | 181 800,00 |  | 149 111,76 |  | 32 688,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Собственность № 40-40-03/038/2008-177 от 15.01.2009 |  | 673 |  |
| 82 | Хлораторная станция 2 подъема | 00007 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский водозабор |  | 01.05.1969 |  | Площадь 149 кв.м Насосы-дозаторы марки DUX-MA/AD - 3 шт. производительность насоса-дозатора- 10,0 л/ч, напор 3 бара (0,3 мПа) установлены два полиэтиленовых бака-1 рабочий, 1 резервный. Полезный объем бака 2100 л. |  | - |  | 123 800,00 |  | 103 881,53 |  | 19 918,47 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 752 |  |
| ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-49, 52 мкр. | 00103 | Калужская область, г. Обнинск, 52 мкр. |  | 01.11.1997 |  | Протяженность 79 м |  | - |  | 41 827,00 |  |  | 17 123,25 | 24 703,75 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 84 | Сети водопроводные п.Обнинское | 03171 | Калужская область, г. Обнинск. Чайковского ул., п. Обнинское |  | 01.12.2004 |  | Протяженность6 390 м |  | - |  | 1 190 930,00 |  |  | 916 792,32 | 274 137,68 |  | Распоряжение Администрации города Обнинска от 30.09.04 г. №924-р.Акт приема-передачи объекта основных средств от 07.10.04 №13 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 265 |  |
| 85 | Сети водопроводные ул.Зои Космодемьянской п.Обнинское | 03169 | Калужская область, г. Обнинск |  | 18.11.1993 |  | Протяженность 310 м |  | - |  | 100 151,00 |  |  | 77 097,72 | 23 053,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 265 |  |
| 86 | Сети водопроводные по ул.Лесной п.Обнинское | 03168 | Калужская область, г. Обнинск |  | 18.11.1993 |  | Протяженность 500 м |  | - |  | 182 794,00 |  |  | 140 717,16 | 42 076,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 265 |  |
| 87 | Сети водопроводные по ул.Лесной п.Обнинское | 03170 | Калужская область, г. Обнинск |  | 18.11.1993 |  | Протяженность500 м |  | - |  | 4 846 600,16 |  |  | 2 272 888,44 | 2 573 711,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 435 |  |
| 88 | Внеплощадочный хозяйственный питьевой водопровод ф225мм от ВК-2399 до ВК-2,ВК-585 ПГ до ВК-3 мкр.30 | БП-000259 | Калужская область, г. Обнинск |  | 30.09.2019 |  | Протяженность29,9 м |  | - |  | 2 209 441,41 |  |  | 331 416,09 | 1 878 025,32 |  | Договор 0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт приема-передачи № 19 от 30.09.2019г. |  | Договор 0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт приема-передачи№ 19 от 30.09.2019г. |  | 180 |  |
| 89 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 03838 | Калужская обл, г Обнинск, район деревни Белкино |  | 29.07.2013 |  | Протяженность 5107 м |  | 40:27:030514:441 |  | 26 425324,29 |  |  | 9 609 209,28 | 16 816 115,01 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030514:441-40/007/2019-1 от 12.03.2019 |  | Собственность № 40-40-11/003/2013-465 от 29.07.2013 |  | 264 |  |
| 90 | Внутриплощадочные сети водопровода | 03803 | Калужская область, г. Обнинск, пр.Маркса в районе ТЦ «Триумф-Плаза» |  | 06.11.2012 |  | Протяженность45 м |  |  |  | 166 165,00 |  |  | 67 976,28 | 98 188,72 |  | Постановление Администрации города Обнинска №2263-п от 06.11.2012 Акт приема-передачи №109 от 06.11.2013 |  | Постановление Администрации города Обнинска №2263-п от 06.11.2012 |  | 264 |  |
| 91 | Внутриплощадочные сети водопровода В1 2-й строительной очереди малоэтажной жилой застройки | БП-000248 | Калужская обл, г Обнинск, район д. Белкино |  | 09.09.2014 |  | Протяженность 2097 м |  | 40:27:030514:788 |  | 10 688 883,11 |  |  | 1 959 628,44 | 8 729 254,67 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030514:788-40/007/2019-1 от 08.04.2019 |  | Собственность № 40-40-11/030/2014-483 от 09.09.2014 |  | 180 |  |
| 92 | Водовод 400 к котельной №2 | 01576 | Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд |  | 01.12.2001 |  | Протяженность 617 м |  | - |  | 348 408,42 |  |  | 277 800,00 | 70 608,42 |  | Договор № 6/эр от 05.05.1997," Акт от 10.06.1999, Акт январь 2000г. |  | Договор № 6/эр от 05.05.1997, Акт от 10.06.1999, Акт январь 2000г. |  | 301 |  |
| 93 | Скважины Вашутинского водозабора № 152087 и водовод до Самсоновского узла №2 (Южный водовод) | 00121 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1972 |  | Протяженность8099,4 м, скважина производительностью 63 м3/ч |  | - |  | 6 287 984,00 |  |  | 5 699 692,65 | 588 291,35 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 652 |  |
| 94 | Магистральный водовод Ду 600 Добринского водозабора | 03613 | Калужская область, г. Обнинск, р-н д. Доброе |  | 20.11.2008 |  | Протяженность 6332 м |  | 40:27:000000:89 |  | 72 650 246,00 |  |  | 45 550 551,54 | 27 099 694,46 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/028/2014-487 от 20.08.2014 |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-148 от 20.11.2008 |  | 252 |  |
| 95 | Водоводы Самсоновского водоузла № 2 | 00653 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1969 |  | Протяженность 7314,2 м |  | - |  | 2 958 195,00 |  |  | 2 697 430,35 | 260 764,65 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 692 |  |
| 96 | Сети водопроводные от магистрали до стены здания туалета пр.Ленина 21, 21в | 03809 | Калужская область, г. Обнинск |  | 18.11.1993 |  | Протяженность 56 м |  | - |  | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 |  | Постановление Администрации города Обнинска №579-п от 19.04.2013г. Акт приема-передачи №36 от 19.04.2013 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 163 |  |
| 97 | Сети водопровода. к ж/д ул. Белкинская,17 | 01438 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.11.1998 |  | Протяженность 467,2 м |  | -- |  | 1 705,00 |  |  | 1 396,08 | 308,92 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 338 |  |
| 98 | Водопровод-перемычки (Водоснабжение промзоны города и мишково) | 00429 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1985 |  | Протяженность576,2 м |  | - |  | 278 988,00 |  |  | 244 881,42 | 34 106,58 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 499 |  |
| 99 | Водопровод ДВТО | 00541 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1989 |  | Протяженность15,6 м |  | - |  | 23 691,00 |  |  | 12 987,72 | 10 703,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 100 | Водопровод | БП-000268 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 55 |  | 2019 |  | Протяженность 186 м |  | 40:27:030503:3578 |  | 1 230 844,70 |  |  | 170 950,75 | 1 059 893,95 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030503:3578-40/058/2022-2 от 09.08.2022 |  | Собственность № 40:27:030503:3578-40/007/2019-1 от 18.09.2019 |  | 180 |  |
| 101 | Водопровод | БП-000257 | Калужская область, г.Обнинск, микрорайон 38 Северная часть |  | 2019 |  | Протяженность 294 м |  | 40:27:030512:218 |  | 1 962 631,21 |  |  | 294 394,77 | 1 668 236,44 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030512:218-40/007/2019-2 от 10.10.2019 |  | Собственность № 40:27:030512:218-40/007/2019-1 от 18.06.2019 |  | 180 |  |
| 102 | Водопровод | БП-000015 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Курчатова, д.47 |  | 2016 |  | Протяженность 47 м |  | 40:27:030803:2529 |  | 365 985,53 |  |  | 59 029,80 | 306 955,73 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2529-40/011/2017-2 от 29.08.2017 |  | Собственность №40:27:030803:2529-40/011/2017-1 от 09.01.2017 |  | 372 |  |
| 103 | Водопроводные сети (от ВК-В-2 до ВК-В-3) | 01496 | Калужская область, г. Обнинск |  | 03.05.2000 |  | Протяженность 115 м |  | - |  | 14 240,00 |  |  | 11 525,50 | 2 714,50 |  | Распоряжение № 2000-145-рп от 03.05.2000 Извещение № 42/2000 от 06.05.2000. Акт инвентаризации от 10.04.2000 |  | Распоряжение № 2000-145-рп от 03.05.2000 |  | 320 |  |
| 104 | Водопроводные сети стадион "Труд" ул.Шацкого | 03783 | Калужская область, г. Обнинск |  | 18.11.1993 |  | Протяженность 600 м |  | - |  | 32 096,00 |  |  | 20 779,36 | 11 316,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 173 |  |
| 105 | Водопровод | БП-000344 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Пирогова, д.14 |  | 2021 |  | Протяженность 29 м Глубина залегания 1,7 м |  | 40:27:020403:1768 |  | 91 591,00 |  |  | 1 526,52 | 90 064,48 |  | Хозяйственное ведение №40:27:020403:1768-40/104/2021-4 от 30.07.2021 |  | Собственность №40:27:020403:1768-40/104/2021-3 от 30.07.2021 |  | 180 |  |
| 106 | Кольцевой водопровод от Т"М" до Т"Ж" мкр 40 | 00154 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1975 |  | Протяженность 979,2 м |  | - |  | 772 188,00 |  |  | 615 781,25 | 156 406,75 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 107 | Сооружение (сети кольцевого водопровода) | 03376 | Калужская область, г.Обнинск |  | 2006 |  | Площадь1082,2 кв.м |  | 40:27:000000:92 |  | 3 841 738,00 |  |  | 2 993 353,88 | 848 384,12 |  |  |  | Собственность № 40-40-27/009/2007-669 от 28.04.2007 |  | 240 |  |
| 108 | Ливневая канализация 4-го резервуара Вашутинского водозабора | 00426 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1985 |  | Протяженность 167,5 м |  | - |  | 79 643,00 |  |  | 69 909,18 | 9 733,82 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 499 |  |
| 109 | Сооружение (водопровод диаметром 500 мм от камеры В-18А до камеры В-18 добринского водввода (перемычка)) | 03521 | Калужская область, г.Обнинск |  | 01.11.2006 |  | Площадь 49,7 кв.м |  | 40:27:000000:98 |  | 674 427,00 |  |  | 224 219,00 | 450 208,00 |  |  |  | Собственность № 40-40-27/010/2006-461 от 07.09.2006 |  | 545 |  |
| 110 | Сооружение (магистральный водовод ДУ 600) | 03521 | Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд |  | 01.11.2006 |  | Площадь 1960,3 кв.м |  | 40:27:040202:462 |  | 22 767 722,00 |  |  | 7 561 155,72 | 15 206 566,28 |  |  |  | Собственность № 40-40-27/010/2006-462 от 07.09.2006 |  | 545 |  |
| 111 | Магистральные водопроводные сети от скв.№74,2,62,65,3,89,88,4,87,71,69,72,56,8,77 Новомихайловского направления Вашутинского водозабора | БП--000328 | Калужская область, Боровский район, д.Новомихайлов-ское |  | 1975 |  | Протяженность 8551 м |  | 40:03:000000:2711 |  | 3 616 417,00 |  |  | 419 294,72 | 3 197 122,28 |  |  |  | Собственность №40:03:000000:2711-40/065/2021-1 от 09.04.2021 |  | 69 |  |
| 112 | Магистральные водопроводные сети от скв. 63,63а,76,73 Кривского наравления Вашутинского водозабора | БП--000327 | Калужская область, р-н Боровский , д.Кривское |  | 1976 |  | Протяженность 2115 м |  | 40:03:000000:2700 |  | 2 505 301,00 |  |  | 61 944,30 | 2 443 356,70 |  |  |  | Собственность №40:03:000000:2700-40/060/2021-1 от 29.03.2021 |  | 364 |  |
| 113 | Магистральные водопроводные сети от скв. № 1,2,3,4,5 Добринского водозабора | БП--000319 | Российская Федерация, Калужская область, г.Обнинск |  | 1993 |  | Протяженность 1684 м |  | 40:27:000000:497 |  | 494 725,52 |  |  | 19 229,65 | 475 495,87 |  |  |  | Собственность №40:27:000000:497-40/104/2021-1 от 19.01.2021 |  | 283 |  |
| 114 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод к ж/д 73 мкр 52 (Белкинская,3) | 00512 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.11.1996 |  | Протяженность 15,8 м |  | - |  | 35 922,00 |  |  | 29 868,23 | 6 053,77 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 362 |  |
| 115 | Наружные сети водопровода зд. № 42 мкр 45 от ВК13 УП 14 | 00548 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.08.1990 |  | Протяженность91,7 м |  | - |  | 104 689,00 |  |  | 55 753,28 | 48 935,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 116 | Наружные сети водопровода ж/д № 49 мкр 45 | 00547 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.08.1990 |  | Протяженность15,9 м |  | - |  | 2 226,00 |  |  | 1 184,40 | 1 041,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 117 | Наружные сети водопровода ВК2-УП/ до П-ВК-20 МСО-8 | 00530 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1988 |  | Протяженность235,05 м |  | - |  | 73 415,00 |  |  | 41 492,01 | 31 922,99 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 118 | Наружные сети водопровода ж/д №15б мкр 51 | 00465 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1986 |  | Протяженность 10 м |  | - |  | 1 651,00 |  |  | 1 444,14 | 206,86 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 487 |  |
| 119 | Наружные сети водопровода к жилому дому № 2 квартал 10 от ВК-2 | 00459 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1985 |  | Протяженность20 м |  | - |  | 9 200,00 |  |  | 8 061,12 | 1 138,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 493 |  |
| 120 | Наружные сети водопровода зд. № 33 мкр 45 | 00567 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 |  | Протяженность26 м |  | - |  | 8 044,00 |  |  | 7 867,60 | 176,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| 121 | Наружные сети водопровода зд, № 35 мкр 45 | 00554 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 |  | Протяженность63,6 м |  | - |  | 14 609,00 |  |  | 7 696,68 | 6 912,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 122 | Наружные сети водопровода зд 48 мкр 45 | 00566 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 |  | Протяженность6 м |  | - |  | 4 949,00 |  |  | 4 841,60 | 107,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| 123 | Наружные сети водопровода зд. № 53 мкр 32 | 00572 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 |  | Протяженность4,5 м |  | - |  | 4 851,00 |  |  | 4 745,48 | 105,52 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| 124 | Наружные сети водопровода зд. №9 и 10 мкр 38 | 00532 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1988 |  | Протяженность249,9 м |  | - |  | 46 505,00 |  |  | 40 338,90 | 6 166,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 460 |  |
| 125 | Наружные сети водопровода зд №1 и 2 общежития ФЭИ | 00533 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1988 |  | Протяженность 82,9 м |  | - |  | 13 687,00 |  |  | 7 736,61 | 5 950,39 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 126 | Наружные сети водопровода к гаражу на 300 автомашин ФЭИ | 00440 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1985 |  | Протяженность540,4 м |  | - |  | 181 238,00 |  |  | 158 949,00 | 22 289,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 496 |  |
| 127 | Наружные сети водопровода к жилому дому № 2 мкр 32 | 00463 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1986 |  | Протяженность26,3 м |  | - |  | 4 342,00 |  |  | 3 799,92 | 542,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 487 |  |
| 128 | Наружные сети водопровода к ж/д № 32 и 33 мкр 45 | 00542 | Калужская область, г. Обнинск |  | 18.11.1993 |  | Протяженность131,6 м |  | - |  | 71 248,00 |  |  | 38 652,36 | 32 595,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 129 | Наружные сети водопровода к зд. № 34 мкр 45 от ВК-5 к зд. № 34 | 00557 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1991 |  | Протяженность34,5 м |  | - |  | 11 392,00 |  |  | 9 783,27 | 1 608,73 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 432 |  |
| 130 | Наружные сети водопровода мкр 45 | 00535 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1989 |  | Протяженность877 м |  | - |  | 235 171,00 |  |  | 128 909,70 | 106 261,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 131 | Наружные сети водопровода от ВК-6-ПГ-4 до ВК-1 мкр 52 | 00556 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1990 |  | Протяженность519,95 м |  | - |  | 162 504,00 |  |  | 140 178,00 | 22 326,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 444 |  |
| 132 | Наружные сети водопровода овощехранилища | 00545 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1990 |  | Протяженность31 м |  | - |  | 8 448,00 |  |  | 4 512,69 | 3 935,31 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 133 | Наружные сети водопровода от ВК-ш до ВК7 зд. 3 гараж 300 ФЭИ | 00519 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1988 |  | Протяженность902,75 м |  | - |  | 248 791,00 |  |  | 142 369,60 | 106 421,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 134 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до ВК-2 мкр 39 | 00486 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Протяженность182,35 м |  | - |  | 47 354,00 |  |  | 41 349,00 | 6 005,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |  |
| 135 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до зд, 39 | 00491 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Протяженность27,5 м |  | - |  | 5 047,00 |  |  | 3 003,00 | 2 044,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 703 |  |
| 136 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд.№ 20б мкр 39 | 00479 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Протяженность27,8 м |  | - |  | 3 912,00 |  |  | 3 414,60 | 497,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |  |
| 137 | Наружные сети водопровода от ВК1 до продовольственного магазина пос. Мирный | 00538 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1989 |  | Протяженность9,7 м |  | - |  | 5 473,00 |  |  | 2 999,25 | 2 473,75 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 138 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд. № 3 общежитие,столовая ФЭИ | 00543 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1990 |  | Протяженность9,7 м |  | - |  | 11 511,00 |  |  | 6 242,90 | 5 268,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 139 | Наружные сети водопровода от ВК10-11-ВК-12а МСО-8 | 00454 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1985 |  | Протяженность74,6 м |  | - |  | 41 844,00 |  |  | 36 668,16 | 5 175,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 493 |  |
| 140 | Наружные сети водопровода от ВК-13 до зд. № 20 мкр 39 | 00481 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Протяженность33,2 м |  | - |  | 13 698,00 |  |  | 11 961,60 | 1 736,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |  |
| 141 | Наружные сети водопровода от ВК-2 ВК-20а,46а до ВК доп. МСО-8 | 00559 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1991 |  | Протяженность182,85 м |  | - |  | 30 189,00 |  |  | 25 867,55 | 4 321,45 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 426 |  |
| 142 | Наружные сети водопровода от ВК-2 и ВК1 Коммунальный проезд, 103 | 00518 | Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, 103 |  | 01.04.1988 |  | Протяженность669,5 м |  | - |  | 219 590,00 |  |  | 125 656,12 | 93 933,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 143 | Наружные сети водопровода от ВК3 до ВК24 Калуж.ПГ2 до зд. №11 мкр 38 | 00523 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1988 |  | Протяженность491,8 м |  | - |  | 133 643,00 |  |  | 76 098,60 | 57 544,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 144 | Наружные сети водопровода от ВК4 до ПГ-10 и от ПГ-11 до зд. № 28,29 мкр 39 | 00484 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Протяженность214,1 м |  | - |  | 81 730,00 |  |  | 71 366,40 | 10 363,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |  |
| 145 | Наружные сети водопровода от ВК-7 зд. №23 и 22 мкр 45 | 00537 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1989 |  | Протяженность246,9 м |  | - |  | 92 048,00 |  |  | 50 457,06 | 41 590,94 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 146 | Наружные сети водопровода от ВК-7 (сущ.)-ВК-1-ВК-2 овощефруктохранилище | 00457 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1985 |  | Протяженность218,05 м |  | - |  | 70 662,00 |  |  | 61 918,56 | 8 743,44 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 493 |  |
| 147 | Наружные сети водопровода от К-2 до К-1 до проходной базы УРСа | 00565 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1992 |  | Протяженность33,2 м |  | - |  | 4 648,00 |  |  | 4 558,89 | 89,11 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| 148 | Наружные сети водопровода от ПГ(сущ.) до зд. № 8 мкр 38 | 00531 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1988 |  | Протяженность17 м |  | - |  | 3 471,00 |  |  | 1 963,08 | 1 507,92 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 149 | Наружные сети водопровода от ПГ-7-ВК-9-УП-10.11 38 зд. №11 ВК-9 зд, №12 школа | 00525 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1988 |  | Протяженность94,3 м |  | - |  | 16 622,00 |  |  | 14 431,80 | 2 190,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 463 |  |
| 150 | Наружные сети водопровода по 3-му проезду базы | 00436 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1985 |  | Протяженность 1203,45 м |  | - |  | 303 720,00 |  |  | 266 367,90 | 37 352,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 496 |  |
| 151 | Наружные сети водопровода стадиона "Труд" | 00591 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1987 |  | Протяженность175,7 м |  | - |  | 98 600,00 |  |  | 86 070,98 | 12 529,02 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |  |
| 152 | Наружные сети водопровода молокозавода (врезка в колодце ВК-9 на Вашутинском водоводе) | 00461 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1985 |  | Протяженность361,05 м |  | - |  | 30 450,00 |  |  | 26 680,32 | 3 769,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 493 |  |
| 153 | Наружные сети водопровода от ВК-9 до зд. № 29 мкр 52 | 00563 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.08.1991 |  | Протяженность2,6 м |  | - |  | 429,00 |  |  | 367,64 | 61,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 425 |  |
| 154 | Наружные сети водопровода от ПГ-2,3 от В-3 до НС и от УП-2 до НС мкр 45 | 00558 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1991 |  | Протяженность361,4 м |  | - |  | 67 277,00 |  |  | 57 775,83 | 9 501,17 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 432 |  |
| 155 | Наружные сети водопровода пр Маркса 63 | 03371 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.2006 |  | Протяженность38 м |  | - |  | 186 588,00 |  |  | 146 160,60 | 40 427,40 |  | Распоряжения № 135-р от 09.02.2006 - Комитет по управлению имуществом г. Обнинска. Акт № 6 от 26.02.2006.г. |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 240 |  |
| 156 | Наружные сети водопровода к зд. №1 фабрики прачечной | 00516 | Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд |  | 01.10.1987 |  | Протяженность159,6 м |  | - |  | 27 627,00 |  |  | 24 050,60 | 3 576,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 471 |  |
| 157 | Наружные сети водопровода от ПГ1 -плавательный бассейн (Дворец спорта) | 00513 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1987 |  | Протяженность136,4 м |  | - |  | 27 366,00 |  |  | 23 821,00 | 3 545,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 471 |  |
| 158 | Наружные сети водопровода зд. № 53 зд. № 21 мкр 52 | 00594 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1994 |  | Протяженность319,96 м |  | - |  | 67 588,00 |  |  | 36 498,60 | 31 089,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |  |
| 159 | Наружные сети водопровода от В-1 до школы зд. №36 мкр 52 | 00595 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1995 |  | Протяженность71,7 м |  | - |  | 16 519,00 |  |  | 13 875,20 | 2 643,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 381 |  |
| 160 | Наружные сети водопровода от ПГ-4 В-5-В-6 мкр 52 | 00592 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1994 |  | Протяженность193,6 м |  | - |  | 42 964,00 |  |  | 26 092,73 | 16 871,27 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 545 |  |
| 161 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до здания скорой помощи кв. 24 | 00600 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность5,3 м |  | - |  | 746,00 |  |  | 682,56 | 63,44 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 162 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод к жилому дому № 3 мкр 52 | 00511 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1996 |  | Протяженность65,2 м |  | - |  | 27 834,00 |  |  | 23 221,48 | 4 612,52 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 368 |  |
| 163 | Наружный водовод 500 мм (д.Самсоново) , мкр. 32 | 00146 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1973 |  | Протяженность 3369,6 м |  | - |  | 1 573 799,00 |  |  | 1 284 007,68 | 289 791,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 164 | Наружный водопровод d500мм от ул. Королева (31) до ул. Жолио-Кюри | БП-000320 | Калужская область, г. Обнинск, от пересечения с ул. Курчатова до пересечения с ул. Красных Зорь и по ул. Красных Зорь,16 до улицы Красных Зорь,30 |  | 1970 |  | Протяженность1076 м |  | 40:27:000000:501 |  | 577 715,16 |  |  | 22 834,60 | 554 880,56 |  |  |  | Собственность №40:27:000000:501-40/060/2021-1 от 02.04.2021 |  | 253 |  |
| 165 | Внеплощадочные сети водоснабжения | 03798 | Калужская область, р-н Боровский, в районе д Кривское |  | 2013 |  | Протяженность406 м |  | 40:03:058302:39 |  | 3 563 948,59 |  |  | 1 484 979,10 | 2 078 969,49 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/009/2014-251 от 26.05.2014 |  | Собственность № 40-40-03/026/2013-879 от 18.12.2013 |  | 264 |  |
| 166 | Наружный дренаж от К-1 до ПК-11 до зд 300 | 00129 | Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд |  | 01.07.1972 |  | Протяженность63,8 м |  | - |  | 11 478,00 |  |  | 10 407,15 | 1 070,85 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 654 |  |
| 167 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод ф225мм | БП-000321 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Лейпунского |  | 24.02.2021 |  | Протяженность551,3 м |  | - |  | 5 783 435,42 |  |  | 321 302,00 | 5 462 133,42 |  | Постановление № 304-п от 18.02.2021 Акт приема № 3 от 24.02.2021г. |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 180 |  |
| 168 | Наружные сети водопровода "Технология" (Устройство перемычки (закольцовка) водопровода от ОНПО "Технология" до п. Обнинское) | 03555 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.2007 |  | Протяженность 951,2 м |  | - |  | 2 008 449,40 |  |  | 1 447 757,42 | 560 691,98 |  | Муниципальный контракт № 15-08/06 от 21.09.2006. Акт приема-передачи №2 от 30.06.2007 Договор № 3-10/07 от 25.10.2007 |  | Муниципальный контракт № 15-08/06 от 21.09.2006. Акт приема-передачи №2 от 30.06.2007 Договор № 3-10/07 от 25.10.2007 |  | 240 |  |
| 169 | Наружные сети водопровода | БП-000354 | Калужская область, г.Обнинск |  | 2019 |  | Протяженность456 м |  | 40:27:030803:4251 |  | 3 214 140,08 |  |  | 0,00 | 3 214 140,08 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030803:4251-40/059/2022-4 от 13.05.2022 |  | Собственность № 40:27:030803:4251-40/060/2021-3 от 29.12.2021 |  | 180 |  |
| 170 | Наружные сети водопровода Курчатова д.35 | 03755 | Калужская область, г. Обнинск, ул.Курчатова, 35 |  | 28.02.2011 |  | Протяженность96 м |  | - |  | 370 139,00 |  |  | 190 945,30 | 179 193,70 |  | Муниципальный контракт № 14-10 от 15.11.2010.Акт приема-передачи №1 от 28.02.2011г. |  | Муниципальный контракт № 14-10 от 15.11.2010. Акт приема-передачи №1 от 28.02.2011г. |  | 252 |  |
| 171 | Наружные сети водоснабжения ПЭ 100 SDR17 225х13,4ЛСР 06-01-01 (общественный центр города (Зона) | БП-000285 | Калужская область, г. Обнинск |  | 31.03.2020 |  | Протяженность222,77 м |  | - |  | 4 291 690,85 |  |  | 500 697,33 | 3 790 993,52 |  | Договор на выполнение работ № 31908076089 от 07.08.2019. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г. Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 31.03.2020 №16 |  | Договор на выполнение работ № 31908076089 от 07.08.2019. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г |  | 180 |  |
| 172 | Наружные сети водопровода зд.№ 16 мкр 52 (БУ) | 03590 | Калужская область, г. Обнинск |  | 31.05.2008 |  | Протяженность100,46 м |  | - |  | 2 080,83 |  |  | 1 514,27 | 566,56 |  | Постановление АДМ № 626-п от 06.05.2008г. Акт приема-передачи №43 от 20.05.2008 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 224 |  |
| 173 | Сети наружного водопровода к заводу ЛТМ | 03633 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона |  | 28.02.2009 |  | Протяженность49 м |  | 40:27:010101:36 |  | 697 252,66 |  |  | 426 099,52 | 271 153,14 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/039/2014-537 от 26.11.2014 |  | Собственность № 40-40-27/014/2009-427 от 09.04.2009 |  | 252 |  |
| 174 | Наружный водопровод к зд.по ул.Комарова,8 | 03784 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комарова, 8 |  | 30.09.2012 |  | Протяженность15 м |  | - |  | 6 129,50 |  |  | 3 956,04 | 2 173,46 |  | Постановление №416-п от 21.03.2012г. Акт приема-передачи №014 от 29.08.2012 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 172 |  |
| 175 | Переливной трубопровод от резервуара № 5 до сущ. колодца ливневой канализации ЛК-3 | 00497 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Протяженность31,5 м |  | - |  | 16 853,00 |  |  | 14 746,20 | 2 106,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |  |
| 176 | Перемычки водопроводов к зд.300 (котельная) | 00127 | Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд |  | 01.09.1972 |  | Протяженность12,85 м |  | - |  | 6 875,00 |  |  | 6 229,14 | 645,86 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 652 |  |
| 177 | Разделение сетей водоснабжения города (зонирование) | 00517 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1978 |  | - |  | - |  | 39 950,00 |  |  | 35 727,84 | 4 222,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 577 |  |
| 178 | Сети водопровода ул.Кончаловского | 00131 | Калужская область, г. Обнинск, ул.Кончаловс-кого |  | 01.04.1969 |  | Протяженность1003 м |  | - |  | 177 399,00 |  |  | 161 785,68 | 15 613,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 179 | Наружные сети водопровода к зд.13а,13 мкр 39 | 00301 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1981 |  | Протяженность168,1 м |  | - |  | 46 824,00 |  |  | 32 231,52 | 14 592,48 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 180 | Наружные сети водопровода к зд.Дома быта | 00192 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1977 |  | Протяженность134,3 м |  | - |  | 39 622,00 |  |  | 35 539,83 | 4 082,17 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 592 |  |
| 181 | Наружные сети водопровода мазутного хозяйства котельной № 2 | 00227 | Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд |  | 01.08.1978 |  | Протяженность333,1 м |  | - |  | 106 036,00 |  |  | 94 905,20 | 11 130,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 581 |  |
| 182 | Наружные сети водопровода от ВК 12 до зд.40 кв.32 | 00254 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1978 |  | Протяженность110,4 м |  | - |  | 48 140,00 |  |  | 43 049,88 | 5 090,12 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 577 |  |
| 183 | Наружные сети водопровода от ВК сущ. до зд.18 кв.26а | 00202 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.11.1977 |  | Протяженность9,5 м |  | - |  | 1 247,00 |  |  | 1 116,19 | 130,81 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 590 |  |
| 184 | Наружные сети водопровода от ВК сущ.до зд.14 база ОРСа | 00174 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1976 |  | Протяженность365,5 м |  | - |  | 200 221,00 |  |  | 153 994,80 | 46 226,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 185 | Наружные сети водопровода от ВК.7 до зд.15 база ОРС | 00180 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1976 |  | Протяженность243 м |  | - |  | 121 821,00 |  |  | 93 177,00 | 28 644,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 186 | Наружные сети водопровода от ВК1 до ВК3 зд.29 кв.32 | 00198 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1977 |  | Протяженность 247,9 м |  | - |  | 88 040,00 |  |  | 78 970,32 | 9 069,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 592 |  |
| 187 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд.№7 от ВК2 до зд.№9 от ВК3 до зд. №8 ГПТУ торговых работников | 00242 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1978 |  | Протяженность199,95 м |  | - |  | 115 524,00 |  |  | 103 374,42 | 12 149,58 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 580 |  |
| 188 | Наружные сети водопровода от ВК1 до здания типографии | 00184 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1976 |  | Протяженность59,2 м |  | - |  | 12 397,00 |  |  | 11 140,20 | 1 256,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 601 |  |
| 189 | Наружные сети водопровода от ВК1 до коттеджа | 00160 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1975 |  | Протяженность18,7 м |  | - |  | 2 788,00 |  |  | 2 180,40 | 607,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 190 | Наружные сети водопровода от ВК1 до пристройки шк. № 3 | 00196 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1977 |  | Протяженность108 м |  | - |  | 17 334,00 |  |  | 13 036,05 | 4 297,95 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 191 | Наружные сети водопровода от ВК10 до зд.36 кв.32 | 00208 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.11.1977 |  | Протяженность118,65 м |  | - |  | 32 706,00 |  |  | 29 322,47 | 3 383,53 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 590 |  |
| 192 | Наружные сети водопровода от ВК11 до зд.59 кв.40а | 00170 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1976 |  | Протяженность73,8 м |  | - |  | 13 742,00 |  |  | 10 566,78 | 3 175,22 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 193 | Наружные сети водопровода от ВК116а до ПГ6 ул.22 | 00204 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова |  | 01.11.1977 |  | Протяженность459,3 м |  | - |  | 309 331,00 |  |  | 277 349,41 | 31 981,59 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 590 |  |
| 194 | Наружные сети водопровода от ВК19 до ВК18 кв.32 | 00194 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1977 |  | Протяженность683,1 м |  | - |  | 229 819,00 |  |  | 172 851,12 | 56 967,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 195 | Наружные сети водопровода от ВК1б до зд.46 кв.40а | 00190 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1977 |  | Протяженность195,4 м |  | - |  | 38 103,00 |  |  | 34 191,95 | 3 911,05 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 594 |  |
| 196 | Наружные сети водопровода от ВК2 до хирург.корп. | 00211 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1977 |  | Протяженность131,4 м |  | - |  | 48 933,00 |  |  | 36 595,68 | 12 337,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 197 | Наружные сети водопровода от ВК22 до ВК 756, мкр. 32 | 00176 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1976 |  | Протяженность516,1 м |  | - |  | 142 332,00 |  |  | 108 864,00 | 33 468,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 198 | Наружные сети водопровода от ВК5 до зд.51,52,50 кв.40а | 00182 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1976 |  | Протяженность26,7 м |  | - |  | 5 946,00 |  |  | 4 546,80 | 1 399,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 199 | Наружные сети водопровода от Г1 до ВК16 , кв.52 | 00158 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1975 |  | Протяженность64,6 м |  | - |  | 19 923,00 |  |  | 17 940,00 | 1 983,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 613 |  |
| 200 | Наружные сети водопровода от зд.5 до ВК13 и от ВК5 до зд1 кв39 ул. Энгельса | 00269 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1979 |  | Протяженность198,7 м |  | - |  | 40 133,00 |  |  | 35 824,62 | 4 308,38 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 568 |  |
| 201 | Наружные сети водопровода от зд.52 до зд.56 кв.40а | 00200 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1977 |  | Протяженность462,4 м |  | - |  | 86 763,00 |  |  | 65 131,70 | 21 631,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 202 | Наружные сети водопровода от ПГ 6 до зд.30-31,34,33 кв.32 | 00214 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1977 |  | Протяженность543,01 м |  | - |  | 230 476,00 |  |  | 172 365,60 | 58 110,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 203 | Наружные сети водопровода от ПГ сущ.до зд.58 кв.40а | 00166 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1976 |  | Протяженность93,2 м |  | - |  | 20 230,00 |  |  | 15 700,20 | 4 529,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 204 | Наружные сети водопровода от ПГ13 до ВК10 кв.40а | 00162 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1976 |  | Протяженность41,65 м |  | - |  | 12 615,00 |  |  | 9 810,63 | 2 804,37 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 205 | Сети водопровода от скв.65,69 (внутриплощадочный водопр. Вашутино 1ая очередь) | 00169 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1975 |  | Протяженность48,3 м |  | - |  | 460 100,00 |  |  | 414 314,64 | 45 785,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 613 |  |
| 206 | Наружные сети водопровода от Т"А" к зд.28 база ОРСа | 00156 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1975 |  | Протяженность63,1 м |  | - |  | 14 526,00 |  |  | 13 082,40 | 1 443,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 613 |  |
| 207 | Наружные сети водопровода от Т1 до ПГ15 кв.40а | 00172 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1976 |  | Протяженность1304,15 м |  | - |  | 785 517,00 |  |  | 604 158,09 | 181 358,91 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 208 | Наружные сети водопровода от угла поворота 2 до Т13 кв.32 | 00178 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1976 |  | Протяженность449,5 м |  | - |  | 411 591,00 |  |  | 369 813,60 | 41 777,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 601 |  |
| 209 | Наружные сети водопровода в жилом доме №30 мкр 39 | 00337 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1982 |  | Протяженность6,7 м |  | - |  | 2 212,00 |  |  | 1 957,62 | 254,38 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 535 |  |
| 210 | Наружные сети водопровода ж/д 19а мкр 39 от ВК-21 до ВК9 | 00309 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1981 |  | Протяженность19,7 м |  | - |  | 15 577,00 |  |  | 13 828,29 | 1 748,71 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 544 |  |
| 211 | Наружные сети водопровода жилого дома № 1 и № 2 квартал 11 | 00425 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1985 |  | Протяженность31 м |  | - |  | 5 190,00 |  |  | 4 555,20 | 634,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 499 |  |
| 212 | Наружные сети водопровода зд 1,2 мкр 32а (Дом связи и надворные постройки) | 00331 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.02.1982 |  | Протяженность174,37 м |  | - |  | 36 805,00 |  |  | 32 637,84 | 4 167,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 539 |  |
| 213 | Наружные сети водопровода зд 2б мкр 38 | 00344 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1982 |  | Протяженность109,85 м |  | - |  | 18 136,00 |  |  | 16 043,04 | 2 092,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 529 |  |
| 214 | Наружные сети водопровода зд 44 мкр 39 | 00307 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1981 |  | Протяженность161,6 м |  | - |  | 31 536,00 |  |  | 21 709,62 | 9 826,38 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 215 | Наружные сети водопровода зд.1,2,4 мкр 32а | 00290 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1981 |  | Протяженность257,21 м |  | - |  | 45 877,00 |  |  | 31 905,18 | 13 971,82 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 216 | Наружные сети водопровода к базе торга от ВК2 до узла ввода через ВК1 (база ОРСА) | 00219 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1978 |  | Протяженность59,6 м |  | - |  | 19 221,00 |  |  | 14 268,52 | 4 952,48 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 217 | Наружные сети водопровода к детскому садику №34 мкр 39 | 00385 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1984 |  | Протяженность18,4 м |  | - |  | 8 936,00 |  |  | 7 862,98 | 1 073,02 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 507 |  |
| 218 | Наружные сети водопровода к жилому дому № 24 мкр 32 | 00342 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1982 |  | Протяженность157,8 м |  | - |  | 28 988,00 |  |  | 19 216,08 | 9 771,92 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 219 | Наружные сети водопровода к зд 1 (Универсам) мкр 27 | 00324 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1981 |  | Протяженность149,6 м |  | - |  | 32 188,00 |  |  | 28 560,00 | 3 628,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |  |
| 220 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод к зд 18,23 мкр 40 | 00140 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1972 |  | Протяженность39,4 м |  | - |  | 7 336,00 |  |  | 6 109,32 | 1 226,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 221 | Наружные сети водопровода к зд 1б,2а мкр 38 | 00339 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1982 |  | Протяженность92,9 м |  | - |  | 25 903,00 |  |  | 22 951,08 | 2 951,92 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 535 |  |
| 222 | Наружный водопровод к зд 208 | 00110 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность20,25 м |  | - |  | 3 343,00 |  |  | 3 046,24 | 296,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 223 | Наружный водопровод к зд 22 мкр 40 | 00142 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1973 |  | Протяженность38,15 м |  | - |  | 7 104,00 |  |  | 5 814,68 | 1 289,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 224 | Наружные сети водопровода к зд 22,25а мкр 39 от ПГ-2 | 00326 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1981 |  | Протяженность66,6 м |  | - |  | 11 229,00 |  |  | 9 964,80 | 1 264,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |  |
| 225 | Наружный водопровод к зд 24,25 кв 40 | 00143 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1973 |  | Протяженность63,8 м |  | - |  | 12 426,00 |  |  | 10 172,80 | 2 253,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 226 | Наружные сети водопровода к зд 25б от ВК-11 сущ. мкр 39 | 00335 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1982 |  | Протяженность95,75 м |  | - |  | 19 469,00 |  |  | 13 155,66 | 6 313,34 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 227 | Наружный водопровод к зд 36 от ВК-4017 кв 40 | 00141 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1973 |  | Протяженность22,65 м |  | - |  | 4 217,00 |  |  | 3 450,66 | 766,34 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 228 | Наружные сети водопровода к зд. № 5 (ДСШ) мкр 32а | 00347 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1983 |  | Протяженность29,6 м |  | - |  | 13 882,00 |  |  | 12 271,35 | 1 610,65 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 526 |  |
| 229 | Наружные сети водопровода к зд.1,2 мкр 32а СЮТ | 00313 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1980 |  | Протяженность647,9 м |  | - |  | 120 316,00 |  |  | 85 210,00 | 35 106,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 230 | Наружные сети водопровода к зд.2 и 12 мкр 39 | 00289 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1981 |  | Протяженность161,15 м |  | - |  | 26 786,00 |  |  | 23 828,23 | 2 957,77 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 552 |  |
| 231 | Наружные сети водопровода к зд. № 23 мкр 32 | 00417 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1984 |  | Протяженность217,1 м |  | - |  | 63 251,00 |  |  | 55 611,00 | 7 640,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 505 |  |
| 232 | Наружные сети водопровода к зд.3 (школа милиции) мкр 26а | 00376 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1984 |  | Протяженность9,8 м |  | - |  | 1 618,00 |  |  | 1 423,33 | 194,67 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 510 |  |
| 233 | Наружные сети водопровода к зд.41,42 мкр 39 | 00295 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1981 |  | Протяженность214,7 м |  | - |  | 55 539,00 |  |  | 38 233,62 | 17 305,38 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 234 | Наружные сети водопровода к зд. № 61 мкр 40а | 00368 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1983 |  | Протяженность106,5 м |  | - |  | 27 344,00 |  |  | 24 117,84 | 3 226,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 517 |  |
| 235 | Наружные сети водопровода к зд. Г поликлиники МСО-8 | 00366 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.11.1983 |  | Протяженность84,7 м |  | - |  | 38 800,00 |  |  | 25 116,72 | 13 683,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 236 | Наружные сети водопровода к зданию общественного туалета Универсама зд.№ 61 мкр 40 | 00370 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Аксенова |  | 01.12.1983 |  | Протяженность36 м |  | - |  | 9 327,00 |  |  | 6 023,76 | 3 303,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 237 | Наружный водопровод к маслоблоку от ВК-2а склада ГСМ (молокопункт) | 00102 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.08.1970 |  | Протяженность249,1 м |  | - |  | 54 542,00 |  |  | 47 586,00 | 6 956,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 238 | Сети водопровода к общежитию медицинского училища МСО-8 | 00383 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1984 |  | Протяженность108,35 м |  | - |  | 22 883,00 |  |  | 20 127,98 | 2 755,02 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 507 |  |
| 239 | Наружные сети водопровода к пищеблоку МСО | 00276 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.08.1980 |  | Протяженность295,1 м |  | - |  | 90 339,00 |  |  | 80 446,24 | 9 892,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 557 |  |
| 240 | Наружные сети водопровода к учебному комбинату УРСА от ВК-1 мкр 27 | 00329 | Калужская область, г. Обнинск, ул.Гурьянова, 21 |  | 01.12.1981 |  | Протяженность31,05 м |  | - |  | 5 782,00 |  |  | 3 931,20 | 1 850,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 241 | Наружный водопровод от ВК-1 до зд. молочной кухни, мкр.16 | 00116 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь |  | 01.07.1972 |  | Протяженность34,7 м |  | - |  | 6 461,00 |  |  | 5 425,95 | 1 035,05 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 242 | Наружные сети водопровода от ВК-1 до ст. перекачкиКНС ООО "Эвтек Сервис" | 00149 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатрова |  | 01.06.1974 |  | Протяженность806,07 м |  | - |  | 248 633,00 |  |  | 200 736,90 | 47 896,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 243 | Наружный водопровод от ВК-11 до зд 300 | 00106 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.02.1976 |  | Протяженность527,65 м |  | - |  | 462 798,00 |  |  | 416 592,00 | 46 206,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 611 |  |
| 244 | Наружный водопровод от ВК-118 до пивбара, кв.12 | 00112 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1970 |  | Протяженность77,25 м |  | - |  | 14 426,00 |  |  | 13 124,10 | 1 301,90 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 676 |  |
| 245 | Наружные сети водопровода от ВК-189 с вводами в зд.№2 и 2а кв.29 | 00675 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира,д.18 |  | 01.04.1969 |  | Протяженность115,9 м |  | - |  | 18 816,00 |  |  | 17 158,80 | 1 657,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 246 | Наружные сети водопровода от ВК-19 до ВК-19, кв.20 | 00150 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1974 |  | Протяженность545,75 м |  | - |  | 534 199,00 |  |  | 482 226,34 | 51 972,66 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 627 |  |
| 247 | Наружные сети водопровода от ВК-194 до зд. № 28 кв. 29 | 00679 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Ляшенко, д.2 |  | 01.12.1969 |  | Протяженность74,5 м |  | - |  | 12 300,00 |  |  | 11 207,04 | 1 092,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 685 |  |
| 248 | Наружные сети водопровода от ВК-197 до ВК-192,от ВК-195 до зд. №24 и 27 кв.29 | 00677 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Ляшенко, д.6 |  | 01.08.1969 |  | Протяженность981,65 м |  | - |  | 222 349,00 |  |  | 197 782,32 | 24 566,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 249 | Наружные сети водопровода от ВК-205 до зд. № 25 кв. 29 (школа) | 00683 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1970 |  | Протяженность47,65 м |  | - |  | 8 872,00 |  |  | 7 730,55 | 1 141,45 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 250 | Наружные сети водопровода от ВК-23 к зд. 27 мкр 39 | 00305 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1981 |  | Протяженность5,3 м |  | - |  | 6 773,00 |  |  | 6 016,68 | 756,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |  |
| 251 | Наружный водопровод от ВК-57 до зд 1 кв 26а | 00132 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность51,33 м |  | - |  | 15 270,00 |  |  | 13 670,16 | 1 599,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 252 | Наружные сети водопровода от ВК-62а к зд. №13, кв.26 | 00681 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.08.1972 |  | Протяженность108,45 м |  | - |  | 24 683,00 |  |  | 22 377,60 | 2 305,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 653 |  |
| 253 | Наружный водопровод от ВК-69 до зд 1 кв 32 | 00123 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1972 |  | Протяженность139,48 м |  | - |  | 37 757,00 |  |  | 31 606,68 | 6 150,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 254 | Наружные сети водопровода от ВК1 до зд.20 , кв.26 | 00225 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина |  | 01.08.1978 |  | Протяженность30,7 м |  | - |  | 10 137,00 |  |  | 9 074,00 | 1 063,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 581 |  |
| 255 | Наружные сети водопровода от ВК1 зд.1 стадион "Труд" кв.19 | 00265 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1979 |  | Протяженность36,05 м |  | - |  | 10 251,00 |  |  | 9 157,12 | 1 093,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 572 |  |
| 256 | Наружные сети водопровода от ВК2 сущ. до профилактория ФЭИ | 00299 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1981 |  | Протяженность84,2 м |  | - |  | 35 762,00 |  |  | 24 615,90 | 11 146,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 257 | Наружные сети водопровода от ВК22 к зд.19,19а,26 мкр 39 | 00291 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1981 |  | Протяженность268,3 м |  | - |  | 99 494,00 |  |  | 68 491,98 | 31 002,02 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 258 | Наружные сети водопровода от ВК5 к ж/д17,23 мкр 39 | 00293 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1981 |  | Протяженность265 м |  | - |  | 62 764,00 |  |  | 55 763,64 | 7 000,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |  |
| 259 | Наружный водопровод от зд 17 к зд 16 кв 40 | 00139 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1973 |  | Протяженность4,95 м |  | - |  | 1 158,00 |  |  | 1 049,40 | 108,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 644 |  |
| 260 | Водопровод от зд 18 к зд 38,35, мкр.32 | 00138 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1973 |  | Протяженность151,85 м |  | - |  | 21 365,00 |  |  | 19 342,08 | 2 022,92 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 645 |  |
| 261 | Наружные сети водопровода от к ДНТ и ПП мкр. 32 | 00266 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1979 |  | Протяженность35,3 м |  | - |  | 13 146,00 |  |  | 9 496,20 | 3 649,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 262 | Наружный водопровод от к зданиям №12,12а,12б, мкр. 29 | 00135 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1972 |  | Протяженность175,05 м |  | - |  | 27 309,00 |  |  | 22 743,84 | 4 565,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 263 | Наружный водопровод от к-А до зд 1,2 кв 17 | 00134 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1969 |  | Протяженность111,85 м |  | - |  | 22 088,00 |  |  | 19 712,70 | 2 375,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 264 | Наружные сети водопровода от ПГ4 до ВК3 и зд.32 мкр.32 | 00221 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1978 |  | Протяженность113 м |  | - |  | 20 484,00 |  |  | 18 346,84 | 2 137,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 584 |  |
| 265 | Наружные сети водопровода от ПГ6 до ПГ3 ул.22 | 00256 | Калужская область, г. Обнинск, ул.Курчатова |  | 01.12.1978 |  | Протяженность523,35 м |  | - |  | 170 846,00 |  |  | 124 866,84 | 45 979,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 266 | Наружные сети водопровода от сущ. ВК до зд.9 кв 29 | 00153 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 20а |  | 01.12.1974 |  | Протяженность27,4 м |  | - |  | 4 085,00 |  |  | 3 265,56 | 819,44 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 267 | Наружные сети водопровода от точки "А" до здания 32 от точки "Б" до УП 3 мкр.32 | 00230 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1978 |  | Протяженность237,8 м |  | - |  | 79 809,00 |  |  | 58 667,76 | 21 141,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 268 | Наружные сети водопровода от узла в зд. №8 до узла А-6 в зд. №6 кв. 29 | 00676 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 20/20а |  | 01.04.1969 |  | Протяженность245,95 м |  | - |  | 44 763,00 |  |  | 40 820,88 | 3 942,12 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 269 | Наружные сети водопровода по ул. Гагарина и Северной | 00311 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1980 |  | Протяженность1003,8 м |  | - |  | 814 096,00 |  |  | 725 733,57 | 88 362,43 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 562 |  |
| 270 | Сети водопровода по ул.35а,37а,37б от ВК-18 до ВК-10 мкр.32 | 00148 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1974 |  | Протяженность788,95 м |  | - |  | 447 607,00 |  |  | 362 014,00 | 85 593,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 271 | Наружные сети водопровода по ул.Энгельса от Уг3 до ВК-3а, мкр. 40 | 00322 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1981 |  | Протяженность555,96 м |  | - |  | 166 895,00 |  |  | 113 472,00 | 53 423,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 272 | Сети водопровода РММ базы ОРСа | 00348 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1983 |  | Протяженность87,3 м |  | - |  | 24 419,00 |  |  | 21 575,80 | 2 843,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 524 |  |
| 273 | Сети водопровода ул.Любого от ВК-11 до ВК-10 | 00147 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1974 |  | Протяженность629,35 м |  | - |  | 166 407,00 |  |  | 134 584,70 | 31 822,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 274 | Наружные сети водопровода зд6 кв.32 | 00278 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1980 |  | Протяженность335 м |  | - |  | 85 958,00 |  |  | 76 527,00 | 9 431,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 556 |  |
| 275 | Наружные сети водопровода зд6,31 кв.39 | 00273 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1979 |  | Протяженность87,2 м |  | - |  | 9 740,00 |  |  | 8 695,05 | 1 044,95 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 568 |  |
| 276 | Наружные сети водопровода к зд.8,9,10,11 мкр 39 | 00287 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1981 |  | Протяженность622 м |  | - |  | 154 311,00 |  |  | 107 317,87 | 46 993,13 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 277 | Наружные сети водопровода к канализационной насосной станции мкр 51 | 00356 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 |  | Протяженность59,75 м |  | - |  | 9 865,00 |  |  | 8 713,32 | 1 151,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| 278 | Наружные сети водопровода от ВК3 до ВК3 сущ.зд3 кв.39 | 00271 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1979 |  | Протяженность139,5 м |  | - |  | 41 871,00 |  |  | 30 070,17 | 11 800,83 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 279 | Наружные сети водопровода от ВК55 и от ВК1 до водонапорной башни | 00232 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1978 |  | Протяженность82,44 м |  | - |  | 30 703,00 |  |  | 27 475,86 | 3 227,14 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 580 |  |
| 280 | Наружные сети водопровода к зд. № 21 кв. 27 | 00630 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1971 |  | Протяженность29,5 м |  | - |  | 4 871,00 |  |  | 4 422,00 | 449,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 661 |  |
| 281 | Наружные сети водопровода к зд. № 22 кв. 26а | 00632 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1972 |  | Протяженность15,05 м |  | - |  | 2 802,00 |  |  | 2 378,03 | 423,97 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 282 | Наружные сети водопровода к зд. №7 и 8 № 38 кв. 27 | 00670 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность44,2 м |  | - |  | 7 851,00 |  |  | 7 027,84 | 823,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 283 | Наружные сети водопровода от ВК-"г" до зд. № 27 квартал 27 | 00612 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1971 |  | Протяженность21,24 м |  | - |  | 3 840,00 |  |  | 3 490,85 | 349,15 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 666 |  |
| 284 | Наружные сети водопровода от ВК-129 до зд. № 5 кв. 22 | 00583 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1971 |  | Протяженность27,12 м |  | - |  | 5 050,00 |  |  | 4 587,42 | 462,58 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 667 |  |
| 285 | Наружные сети водопровода от ВК-146 до зд.№ 6 и 8 кв. 24 | 00603 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 77,88 м |  | - |  | 11 277,00 |  |  | 10 282,64 | 994,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 286 | Наружные сети водопровода от ВК-1494 до зд, №15 кв. 24 | 00585 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 262,2 м |  | - |  | 43 289,00 |  |  | 38 754,24 | 4 534,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 287 | Наружные сети водопровода от ВК-150 до зд. №5 (инфекционный корпус) кв. 24 | 00588 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1969 |  | Протяженность 70,45 м |  | - |  | 11 631,00 |  |  | 10 604,94 | 1 026,06 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 690 |  |
| 288 | Наружные сети водопровода от ВК-159 до зд.№18 кв. 21 | 00577 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 41,75 м |  | - |  | 7 774,00 |  |  | 7 091,04 | 682,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 289 | Наружные сети водопровода от ВК-175 до ВК-183 кв. 27 | 00619 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 339,52 м |  | - |  | 67 576,00 |  |  | 60 495,04 | 7 080,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 290 | Наружные сети водопровода от ВК-176 до зд. № 36 кв. 27 | 00626 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 37,17 м |  | - |  | 6 137,00 |  |  | 5 599,52 | 537,48 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 291 | Наружные сети водопровода от ВК-186 до зд. № 17 мкр 17 | 00529 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 45 м |  | - |  | 6 710,00 |  |  | 6 117,76 | 592,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 292 | Наружные сети водопровода от ВК-187 до зд. № 42 и 47 кв. 27 | 00616 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 161,55 м |  | - |  | 30 081,00 |  |  | 27 435,12 | 2 645,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 293 | Наружные сети водопровода от ВК-199 до ВК-57 200 кв. 17 | 00553 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 111,6 м |  | - |  | 19 206,00 |  |  | 17 190,40 | 2 015,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 294 | Наружные сети водопровода от зд. № 12 до зд. № 11 кв. 27 | 00614 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.02.1969 |  | Протяженность 109,98 м |  | - |  | 19 528,00 |  |  | 17 815,40 | 1 712,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 695 |  |
| 295 | Наружные сети водопровода от зд. № 25 до зд. № 34 у зд. № 29 кв. 27 | 00608 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 21,24 м |  | - |  | 18 365,00 |  |  | 16 438,32 | 1 926,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 296 | Наружные сети водопровода в 24 квартале | 00589 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 1044 м |  | - |  | 207 140,00 |  |  | 188 904,80 | 18 235,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 297 | Сети водопровода от перемычки от 23 кв до 17 кв | 00540 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 88,3 м |  | - |  | 19 664,00 |  |  | 17 936,16 | 1 727,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 298 | Сети водопровода по ул. Горького | 00665 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность3352 м |  | - |  | 519 101,00 |  |  | 473 405,92 | 45 695,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 299 | Сети водопровода по ул.Комсомольской | 00663 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность1473 м |  | - |  | 224 101,00 |  |  | 204 376,16 | 19 724,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 300 | Наружные сети водопровода территории хлебозавода №1 | 00658 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность274,5 м |  | - |  | 58 371,00 |  |  | 53 233,36 | 5 137,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 301 | Наружные сети водопровода от ВК-565 до зд. №1, ВК-55 до зд. №1 кв.27 | 00671 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1986 |  | Протяженность79,65 м |  | - |  | 13 150,00 |  |  | 11 482,80 | 1 667,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |  |
| 302 | Сети водопроводные ул.Заводская | 01534 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.2000 |  | Протяженность 300 м |  | - |  | 752 117,38 |  |  | 606 468,18 | 145 649,20 |  | Договор № 20/7 от 20.07.2000 Акт о приемке работ №1 от 31.10.2000. Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения от 30.10.2000г. |  | Договор № 20/7 от 20.07.2000 Акт о приемке работ №1 от 31.10.2000. Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания, сооружения, помещения от 30.10.2000г. |  | 315 |  |
| 303 | Сети водопровода 20 квартал | 00561 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность780 м |  | - |  | 128 778,00 |  |  | 117 444,56 | 11 333,44 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 304 | Наружные сети водопровода от К-1 до зд. №4 кв. 21 | 00574 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность6,35 м |  | - |  | 893,00 |  |  | 815,28 | 77,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 305 | Магистральные сети водопровода от ВК сущ. до ВК1 Ду200 | 03632 | Калужская область, г.Обнинск, МКР 51А |  | 28 02 09 |  | Протяженность351м |  | 40:27:030512:240 |  | 780 169,00 |  |  | 476 770,14 | 303 398,86 |  | Хозяйственное ведение № 40:27:030512:240-40/056/2022-1 от 17.08.2022 |  | Собственность № 40-40-27/019/2009-074 от 28.04.2009 |  | 252 |  |
| 306 | Сети водопровода Пионерский проезд | 00186 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность1763 м |  | - |  | 1 813 310,00 |  |  | 1 387 423,28 | 425 886,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 826 |  |
| 307 | Сети водопровода ул.Труда | 00206 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность713 м |  | - |  | 146 788,00 |  |  | 131 405,44 | 15 382,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 308 | Наружные инженерные коммуникации (водопроводные сети) | 03137 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.2004 |  | Протяженность12824,11 м |  | - |  | 1 731 509,12 |  |  | 537 114,87 | 1 194 394,25 |  | Распоряжение № 2003-450-рп от 21.10.2003 - Комитет по управлению имуществом г. Обнинска. Акт № 44 от 01.04.2004 |  | Распоряжение № 2003-450-рп от 21.10.2003 - Комитет по управлению имуществом г. Обнинска. Акт № 44 от 01.04.2004 |  | 706 |  |
| 309 | Сети водопровода 14 квартал | 00405 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность295 м |  | - |  | 62 485,00 |  |  | 56 987,44 | 5 497,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 310 | Сети водопровода 15 квартал | 00415 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность615 м |  | - |  | 154 059,00 |  |  | 140 499,92 | 13 559,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 311 | Сети водопровода 2 квартал | 00372 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность312 м |  | - |  | 53 012,00 |  |  | 48 348,00 | 4 664,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 312 | Сети водопровода 21 квартал | 00570 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность521 м |  | - |  | 81 962,00 |  |  | 74 746,64 | 7 215,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 313 | Сети водопровода 8 квартал | 00390 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность384 м |  | - |  | 66 900,00 |  |  | 61 013,28 | 5 886,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 314 | Наружные сети водопровода базы энергослужбы | 00118 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность164,25 м |  | - |  | 30 583,00 |  |  | 27 378,24 | 3 204,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 315 | Сети водопровода ул. Жолио-Кюри | 00268 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность1048,03 м |  | - |  | 190 691,00 |  |  | 173 907,44 | 16 783,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 316 | Сети водопровода 27 квартал | 00606 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность232 м |  | - |  | 36 058,00 |  |  | 32 882,96 | 3 175,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 317 | Сети водопровода квартал 17 | 00522 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность99 м |  | - |  | 22 047,00 |  |  | 19 737,36 | 2 309,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 318 | Наружный водопровод от ВК-3 до зд.2 | 00137 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1971 |  | Протяженность60 м |  | - |  | 11 172,00 |  |  | 9 571,10 | 1 600,90 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 706 |  |
| 319 | Сети водопровода Пионерский лагерь | 00250 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность580 м |  | - |  | 97 957,00 |  |  | 89 333,20 | 8 623,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 320 | Сети водопровода по стадиону | 00145 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность843,5 м |  | - |  | 160 501,00 |  |  | 146 371,20 | 14 129,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 321 | Сети водопровода ул.Глинки | 00238 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность975,75 м |  | - |  | 192 294,00 |  |  | 175 367,36 | 16 926,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 322 | Сети водопровода ул.Гоголя, кв. 6 | 00622 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Гоголя |  | 01.04.1969 |  | Протяженность345 м |  | - |  | 70 208,00 |  |  | 64 027,92 | 6 180,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 323 | Сети водопровода ул.им.Блохинцева Д.И., кв. 6 | 00649 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Блохинцева |  | 01.04.1969 |  | Протяженность553,5 м |  | - |  | 103 298,00 |  |  | 94 205,92 | 9 092,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 324 | Сети водопровода ул.Красных Зорь, кв.16 | 00248 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь |  | 01.04.1969 |  | Протяженность1352,62 м |  | - |  | 343 690,00 |  |  | 313 440,40 | 30 249,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 325 | Сети водопровода ул.Лермонтова, кв.5 | 00597 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Лермонтова |  | 01.04.1969 |  | Протяженность361 м |  | - |  | 70 385,00 |  |  | 64 192,24 | 6 192,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 326 | Сети водопровода ул.Маршала Жукова | 00297 | Калужская область, г. Обнинск, ул.Маршала Жукова |  | 01.04.1969 |  | Протяженность392,5 м |  | - |  | 88 010,00 |  |  | 80 264,00 | 7 746,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 327 | Сети водопровода ул.Мигунова, кв.4 | 00550 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова |  | 01.04.1969 |  | Протяженность420,5 м |  | - |  | 84 041,00 |  |  | 76 642,64 | 7 398,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 328 | Сети водопровода от пр. Ленина, д. 86, ул. Мира | 00316 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность537 м |  | - |  | 145 366,00 |  |  | 132 568,32 | 12 797,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 329 | Сети водопровода ул. Парковая, кв.14 | 00637 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая |  | 01.04.1969 |  | Протяженность590 м |  | - |  | 110 047,00 |  |  | 100 361,60 | 9 685,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 330 | Сети водопровода ул.Пирогова, кв. 7 | 00667 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова |  | 01.04.1969 |  | Протяженность1715 м |  | - |  | 376 036,00 |  |  | 342 935,84 | 33 100,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 331 | Наружные сети водопровода ул.Победы, кв.21 | 00282 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы |  | 01.04.1969 |  | Протяженность1147,51 м |  | - |  | 281 549,00 |  |  | 256 768,96 | 24 780,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 332 | Сети водопровода ул.Чехова | 00223 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Чехова |  | 01.04.1969 |  | Протяженность 320 м |  | - |  | 57 280,00 |  |  | 52 241,12 | 5 038,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 333 | Сети водопровода с ул. Горького по ул. Комсомольской, кв. 11 | 00333 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1969 |  | Протяженность80 м |  | - |  | 17 816,00 |  |  | 16 248,72 | 1 567,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 334 | Водопровод | БП-000002 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Калужская., д.14 |  | 2016 |  | Протяженность72 м |  | 40:27:030801:4745 |  | 531 295,20 |  |  | 126 786,24 | 404 508,96 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030801:4745-40/011/2017-1 от 03.08.2017 |  | Собственность №40-40/011-40/011/001/2016-4917/1 от 21.09.2016 |  | 264 |  |
| 335 | Водопровод | БП-000304 | Калужская область, г.Обнинск, мкр 46 |  | 2019 |  | Протяженность91 м |  | 40:27:030803:2926 |  | 2 891 183,95 |  |  | 289 118,34 | 2 602 065,61 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2926-40/104/2020-2 от 10.08.2020 |  | Собственность №40:27:030803:2926-40/011/2019-1 от 31.12.2019 |  | 180 |  |
| 336 | Сети водопровода Пионерский проезд 31 | 03739 | Калужская область, г. Обнинск |  | 30.09.2010 |  | Протяженность 37 м |  | - |  | 456 283,00 |  |  | 244 437,75 | 211 845,25 |  | Договор на выполнение работ № 02/07/2010 от 22.07.2010. Акт приема-передачи №34 от 30.09.2010г. |  | Договор на выполнение работ № 02/07/2010 от 22.07.2010. Акт приема-передачи №34 от 30.09.2010г. |  | 252 |  |
| 337 | Магистральные сети водопровода от ПГ-2 до ПГ-18 | 03634 | Калужская область, г.Обнинск, МКР 51А |  | 2009 |  | Протяженность410 м |  | 40:27:000000:88 |  | 915 851,00 |  |  | 559 686,82 | 356 164,18 |  | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:88-40/060/2022-1 от 17.08.2022 |  | Собственность № 40-40-27/019/2009-030 от 27.04.2009 |  | 252 |  |
| 338 | Сети водоснабжения | 00-000022 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Цветкова, д.4а |  | 2015 г |  | Протяженность115 м |  | 40:27:020206:110 |  | 478 066,26 |  |  | 123 138,48 | 354 927,78 |  | Хозяйственное ведение №40:27:020206:110-40/011/2017-1 от 26.09.2017 |  | Собственность № 40-40/011-40/001/054/2016-29/2 от 21.01.2016 |  | 264 |  |
| 339 | Сооружения водозаборные | БП-000159 | Калужская область, г.Обнинск, Кончаловские горы |  | 2015 |  | Протяженность67 м Площадь застройки 67 кв.м Объект незавершенного строительства |  | 40:27:010103:417 |  | 266 796,49 |  |  | 26 679,60 | 240 116,89 |  |  |  | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-278/1 от 18.02.2015 |  | 600 |  |
| 340 | Сети водоснабжения (8 этап автомобильной дороги «Продолжение ул. Красных Зорь от пересечения ул. Мира до ул. Северной» и прокладки инженерных сетей «1-8 этапы) | 03841 | Калужская область, г Обнинск, продолжение ул. Красных Зорь от пересечения ул. Мира до ул. Северной |  | 2014 |  | Протяженность2268 м |  | 40:27:030803:2855 |  | 30 863 680,00 |  |  | 10 521 709,20 | 20 341 970,80 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2855-40/007/2019-2 от 23.10.2019 |  | Собственность №40:27:030803:2855-40/011/2018-1 от 22.01.2018 |  | 264 |  |
| 341 | Система водоснабжения | БП-000297 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ "Город Обнинск", город Обнинск, ул Пирогова, д 12 |  | 2019 |  | Протяженность74 м |  | 40:27:020403:1645 |  | 12 878,10 |  |  | 1 359,45 | 11 518,65 |  | Хозяйственное ведение №40:27:020403:1645-40/061/2020-3 от 24.06.2020 |  | Собственность №40:27:020403:1645-40/011/2020-2 от 27.01.2020 |  | 180 |  |
| 342 | Система холодного водоснабжения | БП-000348 | Калужская область, г.Обнинск, улица Гагарина, дом 19 |  | 2021 |  | Протяженность44 м |  | 40:27:030301:6431 |  | 751 656,00 |  |  | 8 351,74 | 743 304,26 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030301:6431-40/104/2021-4 от 29.10.2021 |  | Ссобственность №40:27:030301:6431-40/104/2021-3 от 29.10.2021 |  | 180 |  |
| 343 | Система холодного водоснабжения | БП-000346 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Гагарина, д.8 |  | 2021 |  | Протяженность67 м |  | 40:27:030302:6613 |  | 590 000,00 |  |  | 6 555,56 | 583 444,44 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030302:6613-40/104/2021-4 от 20.10.2021 |  | Собственность №40:27:030302:6613-40/104/2021-3 от 20.10.2021 |  | 180 |  |
| 344 | Сливной трубопровод от резервуара № 4 до насосной станции Вашутинского водозаборного узла (Протяженность 154,5 м) | 00427 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1985 |  | Протяженность154,5 м |  | - |  | 39 226,00 |  |  | 34 431,18 | 4 794,82 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 499 |  |
| 345 | Участок трубопровода холодной воды ДУ 57 мм от камеры до здания городской библиотеки пр.Ленина 8а | 03821 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1993 |  | Протяженность 39,3 м |  | - |  | 0,01 |  |  | 0,00 | 0,01 |  | Постановление АДМ № 1758-п от 07.10.2013 Акт № 128 от 05.11.2013г |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 158 |  |
| 346 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод зд. № 6 мкр. 52 | 00506 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1997 |  | Протяженность23,4 м |  | - |  | 7 971,00 |  |  | 6 622,75 | 1 348,25 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 355 |  |
| 347 | Сооружение (сети хозяйственно-производственно-противопожарного водопровода (внеплощадочного) | 03377 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона "Технопарк" |  | 2007 |  | Протяженность 790 м |  | 40:27:010101:39 |  | 4 988 154,00 |  |  | 3 886 604,26 | 1 101 549,74 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010101:39-40/007/2019-1 от 10.10.2019 |  | Собственность № 40-40-27/009/2007-561 от 09.06.2007 |  | 240 |  |
| 348 | Сети водопровода к зданию детского сада ул.Комсомольская,38а | 03762 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2011 |  | Протяженность 15 м |  | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Постановление АДМ № 1370-п от 13.09.2011 Акт № 117 от 20.09.2011 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 180 |  |
| 349 | Сети водопровода к магазину пр.Маркса,64 150м | 03737 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2010 |  | Протяженность 150 м |  | - |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | П1остановление АДМ № 790-п от 31.07.2003 Акт № 55 от 12.07.2010 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 180 |  |
| 350 | Внутриплощадочные сети водоснабжения 3-й очереди сроительства (В1 СО3) | БП-000355 | Калужская область, Г. Обнинск, район д. Белкино |  | 2014 |  | Протяженность1832 м |  | 40:27:030514:1521 |  | 6 443 607,68 |  |  | 286 382,56 | 6 157 225,12 * |  | Хозяйственное ведение № 40:27:030514:1521-40/056/2022-1 от 20.04.2022 |  | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-16/2 от 30.01.2015 |  | 180 |  |
| 351 | Водопровод для строительства многоэтажных жилых домов 26 микрорайона | БП-000367 | Калужская область, г. Обнинск, 26 микрорайон |  | 2017 |  | Протяженность1157 м |  | 40:27:000000:787 |  | 1 334 000,00 |  |  | 37 055,55 | 1 296 944,45 * |  | Хозяйственное ведение № 40:27:000000:787-40/061/2022-2 от 20.04.2022 |  | Собственность № 40:27:000000:787-40/064/2022-1 от 10.03.2022 |  | 180 |  |
| 352 | Сети водопровода объекта «Многоквартирный жилой дом, корпус 1» | БП-000400 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 21 |  | 2019 |  | Протяженность354 м |  | 40:27:030803:4271 |  | 5 554 306,68 |  |  | 0,00 | 5 554 306,68 * |  | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:4271-40/061/2022-4 от 26.10.2022 |  | Собственность №40:27:030803:4271-40/055/2022-3 от 30.09.2022 |  | 180 |  |
| 353 | Сети водопровода объекта "Многоквартирный жилой дом, корпус 3" | БП-000402 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 21 |  | 2020 |  | Протяженность40 м |  | 40:27:030803:4270 |  | 625 141,06 |  |  | 0,00 | 625 141,06 * |  | Хозяйственное ведение № 40:27:030803:4270-40/061/2022-4 от 25.10.2022 |  | Собственность №40:27:030803:4270-40/055/2022-3 от 30.09.2022 |  | 180 |  |
| 354 | Линия наружного противопожарного водопровода | - | Калужская область, г Обнинск, в районе многоквартирных жилых домов №№2, 4, 6 по ул. Поленова |  | 2017 |  | Протяженность 501 м Глубина залегания 2 м |  | 40:27:030401:4761 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Хозяйственное ведение № 40:27:030401:4761-40/104/2022-4 от 07.10.2022 |  | Собственность №40:27:030401:4761-40/062/2022-3 от 21.09.2022 |  | - |  |
| 355 | Линия наружного водопровода от точки подключения до ЦТП | - | Калужская область, г. Обнинск, в районе многоквартирных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова |  | 2017 |  | Протяженность 115 м Глубина залегания 2 м |  | 40:27:030401:4765 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Хозяйственное ведение № 40:27:030401:4765-40/104/2022-4 от 07.10.2022 |  | Собственность №40:27:030401:4765-40/061/2022-3 от 26.09.2022 |  | - |  |
| 356 | Линия наружного водопровода от ЦТП до жилых домов. | - | Калужская область, г. Обнинск, в районе многоквартирных жилых домов №№ 2, 4, 6 по ул.Поленова |  | 2017 |  | Протяжённость 517 м Глубина залегания 2 м |  | 40:27:030401:4762 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Хозяйственное ведение № 40:27:030401:4762-40/104/2022-4 от 07.10.2022 |  | Собственность №40:27:030401:4762-40/061/2022-3 от 26.09.2022 |  | - |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодороги к иловым площадкам | 00083 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1967 |  | Протяженность 145 м |  | - |  | 1 522 083,00 |  | 1 395 063,46 |  |  |  | 127 019,54 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 719 |
|  | Административно-лаборатораный корпус | 00022 | Калужская область, г.Обнинск, районн Кончаловских гор | 01 06 81 |  | Площадь 671,7 кв.м |  | 40:27:010504:50 |  | 1 909 894,81 |  | 928 206,54 |  |  |  | 981 688,27 |  | Хозяйственное ведение № 40:27:010504:50-40/011/2017-1 от 01.06.2017 |  | Собственность № 40-40-27/013/2008-485 от 29.11.2008 |  | 1000 |
|  | Административно-бытовой корпус | БП-000078 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 |  | Площадь 1001,2 кв.м; |  | 40:27:010103:434 |  | 42 481 832,74 |  | 3 540 153,00 |  |  |  | 38 941 679,74 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010103:434-40/007/2019-2 от 19.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103:434-40/007/2019-1 от 19.02.2019 |  | 720 |
|  | Аэробный биореактор | БП-000170 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 |  | Объем 11759 куб.м |  | 40:27:010103:436 |  | 102 341 900,63 |  | 8 528 491,80 |  |  |  | 93 813 408,83 |  | Хозяйственное ведение №40:24:010103:436-40/007/2019-2 от 15.02.2019 |  | Собственность №40:24:010103:436-40/007/2019-1 от 15.02.2019 |  | 720 |
|  | Строение аэробного стабилизатора активного ила очистных сооружений | 03106 | Калужская область, г.Обнинск | 2003 |  | Площадь 862,1 кв.м |  | 40:27:060101:155 |  | 9 380 794,00 |  | 8 443 148,00 |  |  |  | 937 646,00 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/022/2014-509 от 26.05.2014 |  | Собственность № 40-01/27-33/2003-36 от 31.10.2003 |  | 240 |
|  | Аэробный стабилизатор | 03106 | Калужская область, г.Обнинск, Территория городских очистных сооружений | 2009 |  | Площадь 4551 кв.м. |  | 40:27:000000:204 |  | 7 458 687,69 |  | 6 712 386,16 |  |  |  | 746 301,53 |  | Постановление АДМ №1941-п от 18.12.2009. Акт приема-передачи №211 от 21.12.2009 |  | Собственность № 40-40-27/039/2010-427 от 14.07.2010 |  | 240 |
|  | Аэротенки 2 очереди очистных сооружений | 00074 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.03.1983 |  | объем 8800 куб.м |  | - |  | 2 978 765,00 |  | 2 308 543,65 |  |  |  | 670 221,35 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
|  | Аэротенки (Аэрационная система двухкоридорного аэротенка с фильтросными трубами) | 00040 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 |  | объем 8600 куб.м |  | - |  | 5 400 084,06 |  | 4 093 396,78 |  |  |  | 1 306 687,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 810 |
|  | Благоустройство территории ЦВО (ограждение, проезды) | БП-000199 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 31.12.2016 |  | Отсутствует |  | - |  | 14 359 939,98 |  | 2 316 119,40 |  |  |  | 12 043 820,58 |  | Постановление №278-п от 24.02.2015г., Постановление №2209-п от 30.12.2016г. Приказ №2/507 от 31.12.2016 |  | Постановление №278-п от 24.02.2015г., Постановление №2209-п от 30.12.2016г. Приказ №2/507 от 31.12.2016 о вводе в эксплуатацию. |  | 372 |
|  | Благоустройство 1-ой очереди очистных сооружений | 00077 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1984 |  | Отсутствует |  | - |  | 1 499 978,00 |  | 1 318 791,00 |  |  |  | 181 187,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 505 |
|  | Бункера для песка | 00035 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 |  | площадь 48 кв.м |  | - |  | 64 318,00 |  | 58 508,06 |  |  |  | 5 809,94 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 675 |
|  | Бытовые помещения | 00016 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1974 |  | площадь 241 кв.м |  | - |  | 352 200,00 |  | 202 162,80 |  |  |  | 150 037,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 1000 |
|  | Внутриплощадочные дороги к метантенкам | 00095 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1971 |  | площадь 1180 кв.м |  | - |  | 87 935,00 |  | 73 376,90 |  |  |  | 14 558,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 731 |
|  | Воздуходувная станция | 00054 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 |  | Площадь 190 кв.м Установлено 5 воздуходувок ТВ-175-1,6 (175-производительность в м3/мин, 1,6 - абсолютное давление, создаваемое воздуходувкой). Техническая характеристика на ТВ-175-1,6 производительность-10000м3/час, Напор-0,6 кгс/см2, мощность эл. двигателя-320кВт,число оборотов-2970 об/мин., максимальный ток-32А,число рабочих колес-4 шт., диаметр всасывающего патрубка - 400мм, диаметр напорного патрубка-350мм, щит управления воздуходувкой и задвижкой с эл. приводом |  | - |  | 549 043,00 |  | 510 000,68 |  |  |  | 39 042,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 661 |
|  | Воздуховод к существующим аэротенкам очистных сооружений | 00581 | Калужская область, г.Обнинск, | 01.06.1983 |  | Протяженность 122 м |  | - |  | 86 461,00 |  | 83 220,06 |  |  |  | 3 240,94 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |
|  | Вторичные отстойники с оборудованием | 00032 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 |  | площадь 6720 кв.м |  | - |  | 1 760 170,39 |  | 1 652 513,46 |  |  |  | 107 656,93 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 654 |
|  | Вторичные отстойники | БП-000160 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 |  | Объем 7409куб.м |  | 40:27:010103:435 |  | 35 631 436,96 |  | 2 969 286,60 |  |  |  | 32 662 150,36 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010103:435-40/007/2019-2 от 15.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103-435-40/007/2019-1 от 15.02.2019 |  | 720 |
|  | Гараж на 4 автомашины | 00023 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.11.1984 |  | площадь 384 кв.м |  | - |  | 549 806,00 |  | 509 716,35 |  |  |  | 40 089,65 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 480 |
|  | Дренажная станция, электроснабжение | 00070 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1977 |  | объем 1 куб.м |  | - |  | 13 640,00 |  | 12 001,44 |  |  |  | 1 638,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
|  | Здание № 206 (Станция перекачки) | 00048 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.05.1969 |  | площадь 38,6 кв.м |  | - |  | 44 713,00 |  | 37 519,26 |  |  |  | 7 193,74 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 752 |
|  | Здание решеток (площадь полезная 113.94 кв.м, вспомогательная 250 кв.м) | 00066 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 |  | площадь 113,94 кв.м |  | - |  | 953 752,73 |  | 854 896,76 |  |  |  | 98 855,97 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 685 |
|  | Здание N206 с благоустройством (Станция перекачки) | 00027 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1974 |  | площадь 42 кв.м |  | - |  | 298 997,00 |  | 286 041,42 |  |  |  | 12 955,58 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
|  | Иловые площадки | 00082 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1971 |  | площадь 5400 кв.м |  | - |  | 1 759 691,00 |  | 1 597 786,26 |  |  |  | 161 904,74 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 663 |
|  | Иловые площадки | 00071 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1978 |  | площадь 5400 кв.м |  | - |  | 1 333 137,00 |  | 1 194 598,60 |  |  |  | 138 538,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 587 |
|  | Иловые площадки | 00073 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1979 |  | площадь 10800 кв.м |  | - |  | 1 870 883,00 |  | 1 668 895,20 |  |  |  | 201 987,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 565 |
|  | Иловые площадки № 2,3 | 00079 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.03.1992 |  | плоащдь 4888,2 кв.м |  | - |  | 550 328,00 |  | 470 015,49 |  |  |  | 80 312,51 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 418 |
|  | Иловые площадки № 5,6 | 00078 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1990 |  | площадь 10800 кв.м |  | - |  | 6 107 460,00 |  | 5 268 371,82 |  |  |  | 839 088,18 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 444 |
|  | Иловые площадки № 7 | 00080 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1992 |  | площадь 3600 кв.м |  | - |  | 410 749,00 |  | 349 786,50 |  |  |  | 60 962,50 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 411 |
|  | Канализационная насосная станция жилой застройки и напорный коллектор Экодолье | 03796 | Калужская область, г. Обнинск, д. Белкино | 31.10.2012 |  | площадь 16 кв.м, произв-ть 892,8 м3/сут |  | - |  | 2 207 155,20 |  | 652 653,10 |  |  |  | 1 554 502,10 |  | Договор подряда № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема-передачи № 42 от 31.10.2012г. |  | Договор подряда № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема-передачи № 42 от 31.10.2012г. |  | 372 |
|  | Сооружение (канализационной насосной станции (КНС) с благоустройством | 03586 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона | 01 12 07 |  | Площадь 22 кв.м производительность 1440 м3/сут |  | 40:27:010101:45 |  | 5 343 032,00 |  | 1 496 048,40 |  |  |  | 3 846 983,60 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010101:45-40/011/2017-1 от 18.08.2017 |  | Собственность № 40-40-27/025/2007-478 от 13.12.2007 |  | 600 |
|  | Канализационная насосная станция | 00028 | Калужская область, г.Обнинск, 51мкр | 01 09 83 |  | Площадь 317,9 кв.м; производительность 19200 м3/сут |  | 40:27:000000:178 |  | 1 641 593,78 |  | 1 146 866,58 |  |  |  | 494 727,20 |  |  |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-192 от 24.11.2008 |  | 657 |
|  | Котельная о.с.(102кв.м) | 00021 | Калужская область, г.Обнинск | 01.02.1971 |  | Площадь 102 кв.м |  | - |  | 237 700,00 |  | 198 353,70 |  |  |  | 39 346,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 731 |
|  | Метантенки с наружными коммуникациями | 00067 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.02.1971 |  | объем 2000 куб.м |  | - |  | 598 680,00 |  | 544 254,20 |  |  |  | 54 425,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 671 |
|  | Насосная станция перекачки хозяйственных и промышленных стоков | 00026 | Калужская область, г.Обнинск, район Кончаловских гор | 01 08 88 |  | Площадь 50,2 кв.м; производительность по избыточному илу с линии №2 - 60 м3/ч, производительность по стокам с иловых площадок - 800 м3/ч |  | 40:27:010504:51 |  | 4 293 800,00 |  | 3 296 584,00 |  |  |  | 997 216,00 |  |  |  | Собственность № 40-40-27/037/2008-191 от 25.11.2008 |  | 521 |
|  | Насосно-воздуходувная станция 2 очереди очистных сооружений | 00075 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1983 |  | площадь 651,1 кв.м, производительность 40000 м3/сут |  | - |  | 2 462 407,00 |  | 1 916 572,67 |  |  |  | 545 834,33 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
|  | Насосная первичных отстойников | 00065 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.11.1970 |  | объем 454 куб.м, производительность 28 м3/ч |  | - |  | 51 592,00 |  | 46 925,15 |  |  |  | 4 666,85 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 674 |
|  | Нежилое строение (Насосная станция) | 03149 | Калужская ул. область, Пирогова | 01 08 04 |  | Площадь 207,6 кв.м; производительность 5100 м3/сут |  | 40:27:020406:88 |  | 640 896,71 |  | 222 177,28 |  |  |  | 418 719,43 |  | Хозяйственное ведение №40:27:020406:88-40/011/2017-2 от 03.10.2017 |  | Собственность № 40-01/27-10/2004-152 от 01.03.2004 |  | 600 |
|  | Канализационная насосная станция | 03150 | Калужская обл, г Обнинск, проезд Самсоновский, дом 12 | 1976 г. |  | Площадь 19,6 кв.м; производительность 3840 м3/сут |  | 40:27:020205:205 |  | 114 804,49 |  | 39 798,72 |  |  |  | 75 005,77 |  | Хозяйственное ведение №40:27:020205:205-40/011/2017-1 от 02.10.2017 |  | Собственность № 40-40-27/027/2007-233 от 24.08.2007 |  | 600 |
|  | Блок емкостей с насосной станцией | БП-000017 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 31 12 16 |  | Объем 35300 куб.м |  | 40:27:010103:431 |  | 191 164 973,74 |  | 15 930 414,60 |  |  |  | 175 234 559,14 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010103:431-40/007/2019-2 от 18.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103:431-40/007/2019-1 от 18.02.2019 |  | 720 |
|  | Ограждение территории очистных сооружений со стороны ул. Менделеева и иловых карт | БП-000004 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Дачная, владение № 5 | 28.10.2016 |  | Протяженность 1218 м Ограждение из колючей проволоки |  | - |  | 254 440,00 |  | 43 220,20 |  |  |  | 211 219,80 |  | Договор подряда№ 10-03-16 от 10.03.2016г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 20-02-16 от 20.02.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 12-05-2016 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Договор подряда № 12-05-2016/2 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Акт приема №ОБП-000004 от 28.10.2016г. |  | Договор подряда№ 10-03-16 от 10.03.2016г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 20-02-16 от 20.02.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.04.2016; Договор подряда № 12-05-2016 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Договор подряда № 12-05-2016/2 от 12.05.2016, Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2016; Акт приема №ОБП-000004 от 28.10.2016г. . |  | 365 |
|  | Первичный радиальный канализационный отстойник 2-ой очереди очистных сооружений | 00076 | Калужская область, г.Обнинск, Очистные сооружения | 01.09.1984 |  | площадь 450 кв.м |  | - |  | 610 061,00 |  | 454 496,19 |  |  |  | 155 564,81 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
|  | Первичные отстойники с оборудованием | 00069 | Калужская область, г.Обнинск, Очистные сооружения | 01.12.1973 |  | площадь 3040,2 кв.м |  | - |  | 308 872,00 |  | 296 519,04 |  |  |  | 12 352,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
|  | Первичные отстойники с оборудованием | 00031 | Калужская область, г.Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 |  | площадь 3040,2 кв.м |  | - |  | 674 516,00 |  | 613 557,92 |  |  |  | 60 958,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 675 |
|  | Первичный отстойник станции биологической очистки | 03683 | Калужская область, г.Обнинск, территория городских канализационных очистных сооружений | 31 12 09 |  | Объем 1709 куб.м |  | 40:27:000000:114 |  | 12 044 907,16 |  | 3 613 472,64 |  |  |  | 8 431 434,52 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/028/2014-678 от 04.09.2014 |  | Собственность № 40-40-27/041/2009-401 от 26.01.2010 |  | 480 |
|  | Песколовки (Илоскреб Д-24М с приспособлением для удаления) | 00036 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.10.1970 |  | В работе постоянно находятся 4 песколовки. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды до 0,15-0,3 м/с и времени прибывания в песколовке не менее 30 сек. Для удаления песка служит гидроэлеватор, который работает с помощью насоса 4К-6А, давление не менее 8 кгс/см2. |  | - |  | 335 459,00 |  | 305 145,72 |  |  |  | 30 313,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 675 |
|  | Производственный корпус | БП-000089 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 |  | Площадь 2835,9 кв.м |  | 40:27:010103:433 |  | 182 657 520,79 |  | 10 744 560,00 |  |  |  | 171 912 960,79 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010103:433-40/007/2019-1 от 19.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103:433-40/007/2019-1 от 19.02.2019 |  | 1020 |
|  | Склад для хранения баллонов с хлором | 00025 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.06.1986 |  | площадь 936 кв.м |  | - |  | 909 600,00 |  | 708 391,14 |  |  |  | 201 208,86 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
|  | Сооружение илоуплотнители | 00084 | Калужская область, г. Обнинск, Очистные сооружения | 01.01.1967 |  | объем 720 куб.м |  | - |  | 29 893,00 |  | 27 361,68 |  |  |  | 2 531,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 720 |
|  | Технологические трубопроводы | БП-000145 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 |  | Протяженность3820 м |  | 40:27:010103:428 |  | 119 895 510,60 |  | 9 991 450,00 |  |  |  | 109 904 060,60 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010103:428-40/007/2019-2 от 19.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103:428-40/007/2019-1 от 19.02.2019 |  | 720 |
|  | Сооружение канализации | БП-000145 | Калужская область, г.Обнинск, район городских очистных сооружений ул. Дачная, д.5 | 31 12 16 |  | Площадь застройки 9,2 кв. м Объект незавершенного строительства |  | 40:27:010103:427 |  | 2 498 731,00 |  | 208 070,00 |  |  |  | 2 290 661,00 |  | Акт приема-передачи от 02.12.2015. Постановление АДМ № 1572-п от 14.09.2015 |  | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-2795/1 от 06.10.2015 |  | 720 |
|  | Цех механического обезвоживания осадков | 00024 | Калужская обл., г. Обнинск, Территория городских очистных сооружений, кв. 1 | 01 06 86 |  | Площадь 557,7 кв.м |  | 40:27:010103:20 |  | 12 544 865,65 |  | 11 133 569,64 |  |  |  | 1 411 296,01 |  | Хозяйственное ведение № 40-40-11/039/2014-535 от 26.11.2014 |  | Собственность № 40-40-27/039/2010-113 от 30.06.2010 |  | 480 |
|  | Кабельные сети аэротенков очистных сооружений | 00599 | Калужская область, г.Обнинск | 01.09.1983 |  | Протяженность 5700 м |  | - |  | 127 700,00 |  | 97 688,97 |  |  |  | 30 011,03 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
|  | Оголовок на выпуске сбросного коллектора очистных сооружений | 00621 | Калужская область, г.Обнинск, район СНТ"Орбита" и р.Протва | 1975 г |  | Площадь 5 кв.м; Площадь застройки 5 кв.м |  | 40:27:010405:157 |  | 218 311,00 |  | 198 463,50 |  |  |  | 19 847,50 |  |  |  | Собственность № 40-40-11/024/2011-419 от 18.07.2011 |  | 671 |
|  | Наружное освещение 1-ой очереди очистных сооружений | 00602 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 01.10.1984 |  | 0,4 кВ, 5 кВт |  | - |  | 69 750,00 |  | 61 356,22 |  |  |  | 8 393,78 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 507 |
|  | Сооружение электроэнергетики | БП-000157 | Калужская область, г.Обнинск, район Кончаловских гор | 31 12 16 |  | Протяженность 614 м; Объект незавершенного строительства |  | 40:27:010103:415 |  | 7 403 326,75 |  | 740 332,80 |  |  |  | 6 662 993,95 |  | Постановление АДМ №2503-п от 26.12.2014 Акт приема-передачи №б/н от 17.02.2015 |  | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-279/1 от 17.02.2015 |  | 600 |
|  | Третичные отстойники | БП--000188 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 2017 |  | Объем9212 куб.м |  | 40:27:010103:432 |  | 59 806 649,99 |  | 4 983 887,40 |  |  |  | 54 822 762,59 |  | Хозяйственное ведение №40:27:010103:432-40/007/2019-2 от 18.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103:432-40/007/2019-1 от 18.02.2019 |  | 720 |
|  | Электроснабжение хлорной очистных сооружений 2 очереди | 00609 | Калужская область, г.Обнинск | 01.12.1986 |  | 0,4 кВ, 20 кВт |  | - |  | 17 970,00 |  | 15 691,20 |  |  |  | 2 278,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |
| ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Бытовая канализация от хлораторной К-1 и К-10 к станции доочистки хозяйственных фекальных стоков ГОС г. Обнинск | 00453 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 | 01.09.1991 |  | Протяженность 251 м |  | - |  | 46 521,00 |  | 39 828,36 |  |  |  | 6 692,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 424 |
| - 5 | Бытовая канализация | БП-000343 | Калужская область, г.Обнинск, ул.Пирогова, д.14 | 29 09 21 |  | Протяженность 93 м; Глубина залегания 3,4 м |  | 40:27:020403:1769 |  | 526 853,00 |  | 6 585,66 |  |  |  | 520 267,34 |  | Хозяйственное ведение №40:27:020403:1769-40/104/2021-4 от 30.07.2021 |  | Собственность №40:27:020403:1769-40/104/2021-3 от 30.07.2021 |  | 240 |
| - 6 | Внутриквартальные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети | БП-000405 | Калужская область, город Обнинск, микрорайон № 51 | 1989 |  | Протяженность 5016 м |  | 40:27:030301:11068 |  | 2 676 251,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2 676 251,00 |  |  |  | Номер и дата государственной регистрации права собственности №40:27:030301:11068-40/104//2022-1 от 12.11.2022 |  | 120 |
| - 6 | Магистральные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети мкр.51 от КНС до КК-4114, мкр. 51а от КК-4706 до КК-4724, мкр. 32 от КК-4724 до КК-4867 и КК-4868 | БП-000398 | Калужская область, город Обнинск, микрорайон № 51 | 1990 |  | Протяженность 2397 м |  | 40:27:000000:819 |  | 1 278 902,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1 278 902,00 |  |  |  | Собственности №40:27:000000:819-40/104//2022-1 от 12.11.2022 |  | 120 |
| - 6 | Внеплощадочные сети хозяйственной бытовой канализации ф250мм от КК-2590 до КК-2(проект) 30 мкр, 32,3м | БП-000260 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. 30 | 30.09.2019 |  | Протяженность32,30 м |  | - |  | 1 204 919,24 |  | 135 553,50 |  |  |  | 1 069 365,74 |  | Договор на выполнение работ №0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт № 20 от 30.09.2019г. |  | Договор на выполнение работ №0537300000118000049-0247796-02 от 09.11.2018г. Акт № 20 от 30.09.2019г. |  | 240 |
| - 6 | Внутриплощадочные сети канализации | 03837 | Калужская обл., г.Обнинск, район д. Белкино | 2011 г |  | Протяженность 4629 м |  | 40:27:030514:450 |  | 20 372 116,65 |  | 6 268 344,00 |  |  |  | 14 103 772,65 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030514:450-40/011/2017-1 от 13.09.2017 |  | Собственность № 40-40-11/003/2013-466 от 29.07.2013 |  | 312 |
| - 6 | Внутриплощадочные сети бытовой канализации пр. Маркса в районе ТЦ "Триумф Плаза" | 03804 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, район ТЦ «Триумф Плаза» | 31.12.2012 |  | Протяженность 63,72м |  | - |  | 235 286,00 |  | 81 444,96 |  |  |  | 153 841,04 |  | Постановление АДМ №2263-п от 06.11.2012 Акт приема-передачи №109а от 06.11.2012 |  | Постановление АДМ №2263-п от 06.11.2012 |  | 312 |
| - 6 | Внутриплощадочные сети хозяйственно - бытовой канализации 2-й очереди строительства, комплексной малоэтажной жилой застройки | БП-000249 | Калужская область, г Обнинск, район д. Белкино | 2013 г |  | Протяженность 2143 м |  | 40:27:030514:970 |  | 12 429 481,80 |  | 1 139 369,22 |  |  |  | 11 290 112,58 |  | Хозяйственное ведение №40:27:030514:970-40/007/2019-1 от 08.04.2019 |  | Собственность № 40-40-11/030/2014-484 от 09.09.2014 |  | 360 |
| - 6 | Городские канализационные сети в районе Пионерского лагеря п. Мирный | 00404 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 3498 м |  | - |  | 644 308,00 |  | 587 595,68 |  |  |  | 56 712,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 6 | Главный городской канализационный коллектор от ресторана | 00470 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность249м |  | - |  | 44 795,00 |  | 40 852,48 |  |  |  | 3 942,52 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 6 | Канализационные сети на стадион | 00582 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1962 |  | Протяженность 471,65 м |  | - |  | 55 240,00 |  | 50 893,92 |  |  |  | 4 346,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 775 |
| - 6 | Наружная хозяйственная фекальная канализация очистных сооружений от насосной станции до точки "В" и точки "Г" до колодца К-18 через Д-17 | 00560 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1969 |  | Протяженность 257,7 м |  | - |  | 68 221,00 |  | 62 189,23 |  |  |  | 6 031,77 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 690 |
| - 6 | Городские канализационные сети от гостиницы | 00521 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 203,5 м |  | - |  | 36 610,00 |  | 33 388,56 |  |  |  | 3 221,44 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 13 Торговый центр МКР № 27 от К-304 до К-308 | 00573 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1972 |  | Протяженност 66,9 м |  | - |  | 22 529,00 |  | 20 424,00 |  |  |  | 2 105,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 653 |
| - 7 | Наружный хозяйственный фекальный коллектор от МКР-40 до ул. 51 (от К-66 до К-95) | 00551 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1972 |  | Протяженность 2050м |  | - |  | 2 576 645,00 |  | 2 337 410,68 |  |  |  | 239 234,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 657 |
| - 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание Молочная кухня до К-49 | 00539 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1972 |  | Протяженность 22,05 м |  | - |  | 4 503,00 |  | 4 085,77 |  |  |  | 417,23 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 654 |
| - 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация блока Е, А, Б и блока В поликлиники МСО-8 | 00300 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1985 |  | Протяженность 96,2 м |  | - |  | 45 197,00 |  | 39 605,76 |  |  |  | 5 591,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 493 |
| - 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация блока Е поликлиники МСО-8 | 00270 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1988 |  | Протяженность 175,5 м |  | - |  | 49 936,00 |  | 43 270,92 |  |  |  | 6 665,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 457 |
| - 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация блока К-42 до К (сущ.) поликлиники МСО-8 блока А | 00302 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1985 |  | Протяженность 12,3м |  | - |  | 3 797,00 |  | 3 326,40 |  |  |  | 470,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 493 |
| - 7 | Наружная хозяйственная фекальная канализация в районе зданий № 18 мкр 26а | 00659 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 |  | Протяженность 69,5м |  | - |  | 30 532,00 |  | 27 396,20 |  |  |  | 3 135,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 594 |
| - 7 | Хозяйственная фекальная канализация в районе поликлиники МСО 8 | 00203 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 |  | Протяженность 75,2 м |  | - |  | 45 690,00 |  | 40 511,61 |  |  |  | 5 178,39 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 538 |
| - 7 | Городские канализационные сети в районе старой медсанчасти | 00099 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1100 м |  | - |  | 216 723,00 |  | 197 645,36 |  |  |  | 19 077,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация в районе пристройки общежития и учебных помещений школы милиции мкр. 26а | 00213 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 |  | Протяженность 146,1 м |  | - |  | 84 108,00 |  | 74 517,54 |  |  |  | 9 590,46 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 535 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация гаража 300 а/машин ФЭИ | 00285 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1985 |  | Протяженность 778,8 м |  | - |  | 240 182,00 |  | 210 644,40 |  |  |  | 29 537,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 496 |
| - 8 | Хозяйственная фекальная канализация гаража пож.депо | 00224 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1982 |  | Протяженность 40,3 м |  | - |  | 15 120,00 |  | 13 380,57 |  |  |  | 1 739,43 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 530 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 34 (детский сад) мкр. 39 | 00253 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1983 |  | Протяженность 74,1 м |  | - |  | 40 408,00 |  | 35 659,88 |  |  |  | 4 748,12 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 519 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация Дом быта | 00660 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1977 |  | Протяженность 81,9 м |  | - |  | 25 227,00 |  | 22 625,91 |  |  |  | 2 601,09 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 592 |
| - 8 | Хозяйственная фекальная канализация ДСШ мкр. 32а | 00216 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 |  | Протяженность 41,6 м |  | - |  | 20 600,00 |  | 18 249,00 |  |  |  | 2 351,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 535 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 1 в 11 кв. | 00280 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1985 |  | Протяженность 268,6м |  | - |  | 87 685,00 |  | 76 965,36 |  |  |  | 10 719,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 499 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 24 мкр. 32 | 00228 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1982 |  | Протяженность 236,35 м |  | - |  | 94 631,00 |  | 83 720,52 |  |  |  | 10 910,48 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 529 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 30 мкр. 39 | 00217 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 |  | Протяженность 29,15 м |  | - |  | 11 199,00 |  | 9 920,82 |  |  |  | 1 278,18 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 535 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов здание № 1а, 1б, 2а мкр 38 | 00215 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1982 |  | Протяженность 396,55 м |  | - |  | 162 605,00 |  | 144 062,82 |  |  |  | 18 542,18 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 535 |
| - 8 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 2б мкр. 38 | 00229 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1982 |  | Протяженность 77,15 м |  | - |  | 32 335,00 |  | 28 604,16 |  |  |  | 3 730,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 529 |
| - 9 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 36, 36а мкр. 39 | 00220 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1982 |  | Протяженность 198 м |  | - |  | 71 911,00 |  | 63 682,24 |  |  |  | 8 228,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 533 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 9 (Оздоровительные бани) мкр. 32 | 00197 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 |  | Протяженность 125,05 м |  | - |  | 43 898,00 |  | 38 947,20 |  |  |  | 4 950,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |
| - 9 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 10-17 кв. 40 | 00586 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 |  | Протяженность 909,3 м |  | - |  | 317 245,00 |  | 287 426,16 |  |  |  | 29 818,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 649 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 10, 11 мкр. 39 | 00161 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1981 |  | Протяженность 251,3м |  | - |  | 55 744,00 |  | 49 586,09 |  |  |  | 6 157,91 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 552 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 12 мкр. 39 от КК-198 до КК-4 сущ. | 00159 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1981 |  | Протяженность 24,2 м |  | - |  | 10 188,00 |  | 9 063,86 |  |  |  | 1 124,14 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 552 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация от здания № 13а мкр 39 | 00130 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1980 |  | Протяженность 174,1м |  | - |  | 61 731,00 |  | 54 959,85 |  |  |  | 6 771,15 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 556 |
| - 9 | Наружная хозяйственная фекальная канализация зд. №15 мкр 39 | 00233 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1983 |  | Протяженность 253,9 м |  | - |  | 93 532,00 |  | 82 645,50 |  |  |  | 10 886,50 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 524 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 16 мкр. 39 | 00245 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1983 |  | Протяженность 62,50 м |  | - |  | 20 632,00 |  | 18 198,96 |  |  |  | 2 433,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 517 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация здания № 2 мкр. 39 | 00157 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1981 |  | Протяженность 41,4м |  | - |  | 18 947,00 |  | 16 851,12 |  |  |  | 2 095,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 552 |
| - 9 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 22 мкр. 39 от КК-10 до КК-15 | 00212 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 |  | Протяженность 132,7м |  | - |  | 48 795,00 |  | 43 263,90 |  |  |  | 5 531,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 538 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания 23 мкр. 32 | 00272 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1984 |  | Протяженность 244,5 м |  | - |  | 89 276,00 |  | 78 490,32 |  |  |  | 10 785,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 505 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 51 и № 24 мкр. 39 | 00235 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1983 |  | Протяженность 94,4 м |  | - |  | 34 666,00 |  | 30 608,40 |  |  |  | 4 057,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 521 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 24а от КК-35 до КК-11 мкр. 39 | 00231 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1982 |  | Протяженность 85 м |  | - |  | 32 238,00 |  | 28 519,92 |  |  |  | 3 718,08 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 529 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 25б от КК-1 до КК-48 (сущ.) мкр. 39 | 00207 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 |  | Протяженность 92,1 м |  | - |  | 29 300,00 |  | 25 977,42 |  |  |  | 3 322,58 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 538 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация к жилому дому № 26 мкр 39 | 00183 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1981 |  | Протяженность 19 м |  | - |  | 11 750,00 |  | 10 452,12 |  |  |  | 1 297,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 543 |
| - 5 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 3 (школа милиции) мкр. 26а | 00251 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1984 |  | Протяженность 36,5 м |  | - |  | 15 323,00 |  | 13 478,12 |  |  |  | 1 844,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 507 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здания № 4 мкр 32а | 00173 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 |  | Протяженность 53,7 м |  | - |  | 20 154,00 |  | 17 904,24 |  |  |  | 2 249,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 42 мкр 39 | 00175 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 |  | Протяженность 63,7м |  | - |  | 12 905,00 |  | 11 464,74 |  |  |  | 1 440,26 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 44 мкр. 39 | 00165 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1981 |  | Протяженность 105,85 м |  | - |  | 21 615,00 |  | 19 217,70 |  |  |  | 2 397,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 550 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная от здания № 5 мкр. 32 | 00117 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1979 |  | Протяженность 537,8м |  | - |  | 99 934,00 |  | 89 201,58 |  |  |  | 10 732,42 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 568 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 61 мкр. 40а | 00239 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1983 |  | Протяженность 319,95 м |  | - |  | 65 020,00 |  | 57 362,64 |  |  |  | 7 657,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 518 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация 7, 8, 9 ПТУ торговых работников | 00104 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1978 |  | Протяженностью 461,75 м |  | - |  | 150 712,00 |  | 134 862,15 |  |  |  | 15 849,85 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 580 |
|  | Хозяйственная фекальная канализация здание № 8 мкр. 39 | 00177 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 |  | Протяженность 252,7м |  | - |  | 56 169,00 |  | 49 907,34 |  |  |  | 6 261,66 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
|  | Хозяйственная фекальная канализация здание № 9 мкр. 39 | 00210 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 |  | Протяженность 33,9 м |  | - |  | 14 792,00 |  | 13 112,73 |  |  |  | 1 679,27 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 538 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание СЮТ мкр 32а | 00187 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 |  | Протяженность 427,4 м |  | - |  | 85 249,00 |  | 75 980,00 |  |  |  | 9 269,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 561 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания хирургического корпуса до КК-16 | 00669 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1977 |  | Протяженность 503,8 м |  | - |  | 174 323,00 |  | 156 298,34 |  |  |  | 18 024,66 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 590 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация к жилому дому № 25 мкр. 39 | 00199 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 |  | Протяженность 60,7 м |  | - |  | 20 265,00 |  | 17 980,80 |  |  |  | 2 284,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 27 мкр. 39 | 00181 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 |  | Протяженность 134,15 м |  | - |  | 79 898,00 |  | 70 990,02 |  |  |  | 8 907,98 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 29 мкр. 39 | 00179 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 |  | Протяженность 26,1 м |  | - |  | 13 200,00 |  | 11 727,18 |  |  |  | 1 472,82 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация к зданию "Г" поликлиники МСО-8 | 00241 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1983 |  | Протяженность 214,35 м |  | - |  | 85 628,00 |  | 75 546,67 |  |  |  | 10 081,33 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 518 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 1 (Дом связи) мкр. 32а | 00191 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 |  | Протяженность 54 м |  | - |  | 23 292,00 |  | 20 664,00 |  |  |  | 2 628,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 16,17 мкр. 39 | 00193 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 |  | Протяженность 320,5 м |  | - |  | 105 887,00 |  | 93 945,60 |  |  |  | 11 941,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация от КК-21 до КК-15 мкр. 39 | 00195 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 |  | Протяженность 216,65 м |  | - |  | 115 117,00 |  | 102 139,20 |  |  |  | 12 977,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация к пищеблоку медсанчасти | 00126 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1980 |  | Протяженность 415 м |  | - |  | 121 981,00 |  | 108 598,05 |  |  |  | 13 382,95 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 556 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация зжилого дома № 2 в 10 кв. КК-13-12-12а-16-9, КК-15-16 | 00294 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1985 |  | Протяженность 89,5 м |  | - |  | 67 125,00 |  | 58 821,12 |  |  |  | 8 303,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 493 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация по Треугольной площади кв. 20 | 00627 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1974 |  | Протяженность 365,65 м |  | - |  | 214 825,00 |  | 194 088,61 |  |  |  | 20 736,39 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 632 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий АТС (от К-2 до К-1) кв. 20 | 00650 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1976 |  | Протяженность 34,05 м |  | - |  | 12 830,00 |  | 11 587,96 |  |  |  | 1 242,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 1 | 00596 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 440 м |  | - |  | 79 156,00 |  | 72 187,04 |  |  |  | 6 968,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 10 | 00144 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 3389,5 м |  | - |  | 659 518,00 |  | 601 468,08 |  |  |  | 58 049,92 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 12 | 00151 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 465 м |  | - |  | 93 981,00 |  | 85 705,52 |  |  |  | 8 275,48 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 14 | 00163 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 2256,2м |  | - |  | 334 714,00 |  | 305 249,68 |  |  |  | 29 464,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 15 | 00185 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1570,25 м |  | - |  | 256 710,00 |  | 234 111,76 |  |  |  | 22 598,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 16 | 00205 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1164,68 м |  | - |  | 169 703,00 |  | 154 764,16 |  |  |  | 14 938,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 17 | 00222 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 902,84 м |  | - |  | 152 733,00 |  | 139 286,48 |  |  |  | 13 446,52 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 19 | 00237 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 831,5 м |  | - |  | 161 096,00 |  | 146 914,72 |  |  |  | 14 181,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 2 | 00620 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 575 м |  | - |  | 108 303,00 |  | 98 768,96 |  |  |  | 9 534,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 20 | 00249 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 2878,67 м |  | - |  | 685 000,00 |  | 624 706,72 |  |  |  | 60 293,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация 23 кв | 00281 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1911,39 м |  | - |  | 440 956,00 |  | 402 141,60 |  |  |  | 38 814,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 8 | Городские канализационные сети кв. 25 | 00315 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 881,8 м |  | - |  | 211 585,00 |  | 192 962,24 |  |  |  | 18 622,76 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 27 | 00351 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1963 |  | Протяженность 4985,56 м |  | - |  | 1 171 020,00 |  | 1 076 656,32 |  |  |  | 94 363,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 757 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 3 | 00636 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 222,5 м |  | - |  | 40 028,00 |  | 36 504,32 |  |  |  | 3 523,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 35 | 00389 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 712 м |  | - |  | 141 818,00 |  | 129 332,48 |  |  |  | 12 485,52 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 4 | 00647 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 552м |  | - |  | 105 185,00 |  | 95 924,96 |  |  |  | 9 260,04 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 6 | 00666 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 561 м |  | - |  | 105 881,00 |  | 96 563,28 |  |  |  | 9 317,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 8 | 00119 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1153,8м |  | - |  | 181 306,00 |  | 165 343,84 |  |  |  | 15 962,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Городские канализационные сети кв. 9 | 00136 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1908,5 м |  | - |  | 346 620,00 |  | 316 107,44 |  |  |  | 30 512,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-69 до КК-24 зданий №№ 26, 27 мкр. 32 | 00107 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1978 |  | Протяженностью 921 м |  | - |  | 18 786,00 |  | 16 810,41 |  |  |  | 1 975,59 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 580 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация учебного комбината УРСа от КК-2 | 00201 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 |  | Протяженность 31,2 м |  | - |  | 11 618,00 |  | 10 310,40 |  |  |  | 1 307,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |
| - 1 | Наружные канализационные сети ж/д пр. Маркса, д. 63 | 03370 | Калужская область, г. Обнинск | 09.02.2006 |  | Протяженность 231 м |  | - |  | 767 248,00 |  | 396 270,16 |  |  |  | 370 977,84 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Распоряжения № 135-р от 09.02.2006 |  | 364 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация мкр 39 | 00133 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1980 |  | Протяженность 94,45 м |  | - |  | 47 137,00 |  | 41 944,44 |  |  |  | 5 192,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 554 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация коллектора мкр. 32 от здания № 36 и 37 до КК-94 | 00673 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1977 |  | Протяженность 1284,35 м |  | - |  | 797 566,00 |  | 715 800,30 |  |  |  | 81 765,70 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 595 |
| - 1 | Городские канализационные сети на территории хлебозавода 292,5 м | 00507 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 292,5м |  | - |  | 52 621,00 |  | 47 987,76 |  |  |  | 4 633,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация общежития медицинского училища от КК-1 до КК-133 | 00252 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1984 |  | Протяженность 84,8 м |  | - |  | 33 056,00 |  | 29 079,20 |  |  |  | 3 976,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 507 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация от здания № 37 мкр. 39 | 00218 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1982 |  | Протяженность 36,1 м |  | - |  | 12 618,00 |  | 11 176,99 |  |  |  | 1 441,01 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 534 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от базы горгаза от К-3 до К-16 и от К-5 до К-9 | 00682 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 |  | Протяженность 249 м |  | - |  | 78 463,00 |  | 70 226,00 |  |  |  | 8 237,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 581 |
| - 1 | Канализационные сети от бассейна спорткорпуса мкр 26а | 00624 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1974 |  | Протяженность 110,35 м |  | - |  | 36 700,00 |  | 33 170,97 |  |  |  | 3 529,03 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 634 |
| - 6 | Наружная канализация от гаража Горэнергоцеха до КК-9 | 00414 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1970 |  | Протяженность 74 м |  | - |  | 18 433,00 |  | 16 762,68 |  |  |  | 1 670,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 673 |
| - 1 | Городские канализационные сети от Дома культуры | 00487 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 166 м |  | - |  | 33 095,00 |  | 30 184,32 |  |  |  | 2 910,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ДНТ и ПП | 00115 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1979 |  | Протяженность 402м |  | - |  | 122 199,00 |  | 109 145,10 |  |  |  | 13 053,90 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 571 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ж/д по пр. Ленина от КК-1 до КК-7 | 00638 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1975 |  | Протяженность 93,05 м |  | - |  | 25 438,00 |  | 22 933,80 |  |  |  | 2 504,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 619 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 1, 2, 3, 4 мкр. 40 | 00629 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1974 |  | Протяженность 308,15 м |  | - |  | 62 924,00 |  | 56 862,52 |  |  |  | 6 061,48 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 633 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 12, 12а, 12б кв. 29 | 00601 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 |  | Протяженность 61,2 м |  | - |  | 21 503,00 |  | 19 480,44 |  |  |  | 2 022,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 649 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 13 мкр. 32 вдоль зданий № 27,28,29,34 | 00662 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1977 |  | Протяженность 493,85 м |  | - |  | 221 338,00 |  | 198 530,28 |  |  |  | 22 807,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 592 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация в районе здания № 18 до КК-2 мкр. 26а | 00668 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1977 |  | Протяженность 7,3 м |  | - |  | 1 313,00 |  | 1 179,67 |  |  |  | 133,33 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 590 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 2 мкр. 22 | 00641 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1975 |  | Протяженность 3,5 м |  | - |  | 4 770,00 |  | 4 295,70 |  |  |  | 474,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 616 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 21 кв. 40 от К-4055 до К-4020 | 00607 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1973 |  | Протяженность 142,5 м |  | - |  | 45 173,00 |  | 40 891,62 |  |  |  | 4 281,38 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 644 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 24 мкр. 40 от К-4048 до К-4050 | 00618 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1973 |  | Протяженность 27 м |  | - |  | 10 104,00 |  | 9 135,36 |  |  |  | 968,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 637 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 25 до КК-82 существующего | 00124 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1980 |  | Протяженность 51 м |  | - |  | 17 045,00 |  | 15 200,66 |  |  |  | 1 844,34 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 564 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 25 мкр. 40 | 00615 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1973 |  | Протяженность 12,3 м |  | - |  | 2 213,00 |  | 1 998,72 |  |  |  | 214,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 637 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация от здания № 25 мкр. 39 | 00128 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1980 |  | Протяженность 425,5 м |  | - |  | 138 294,00 |  | 123 121,35 |  |  |  | 15 172,65 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 556 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зд. №3 мкр 39 | 00122 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1980 |  | Протяженность 794,76 м |  | - |  | 985 414,00 |  | 878 836,57 |  |  |  | 106 577,43 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 564 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 30, 31, 14 мкр. 32 | 00674 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1977 |  | Протяженность 140,4 м |  | - |  | 43 621,00 |  | 39 103,68 |  |  |  | 4 517,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 589 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 35 мкр. 32 (от КК-90 до КК-45) | 00678 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 |  | Протяженность 1040,5 м |  | - |  | 52 264,00 |  | 46 779,20 |  |  |  | 5 484,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 581 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий №№ 35,38 мкр. 40 через КК- 1,2,3 | 00610 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1973 |  | Протяженность 78,2 м |  | - |  | 23 488,00 |  | 21 262,01 |  |  |  | 2 225,99 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 644 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 36 и 37 до КК-46 мкр. 32 | 00664 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.1977 |  | Протяженность 215,75 м |  | - |  | 66 483,00 |  | 59 607,72 |  |  |  | 6 875,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 590 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 36 мкр. 40 | 00617 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1973 |  | Протяженность 134,1 м |  | - |  | 39 864,00 |  | 36 046,08 |  |  |  | 3 817,92 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 637 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 37 (цех очистки овощей) | 00654 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 |  | Протяженность 118,65 м |  | - |  | 37 085,00 |  | 33 275,19 |  |  |  | 3 809,81 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 594 |
| - 1 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 40, 41 мкр. 32 | 00188 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1980 |  | Протяженность 71,2 м |  | - |  | 104 295,00 |  | 92 955,00 |  |  |  | 11 340,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 561 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 42 и № 43 мкр. 40а | 00640 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1975 |  | Протяженность 166,8 м |  | - |  | 32 654,00 |  | 29 420,55 |  |  |  | 3 233,45 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 616 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 44 и № 45 мкр. 40 | 00639 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1975 |  | Протяженность 624,05 м |  | - |  | 149 796,00 |  | 134 964,90 |  |  |  | 14 831,10 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 616 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 49 мкр 40а до КК-103 | 00646 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1976 |  | Протяженность 731 м |  | - |  | 178 265,00 |  | 160 261,02 |  |  |  | 18 003,98 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 604 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 5 мкр 40, 51 | 00111 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1979 |  | Протяженность 51,4 м |  | - |  | 22 363,00 |  | 19 992,30 |  |  |  | 2 370,70 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 576 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 59 мпр. 40 а до КК-29а | 00645 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1976 |  | Протяженность 99,6 м |  | - |  | 31 035,00 |  | 27 899,34 |  |  |  | 3 135,66 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 604 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 6 мкр. 40 | 00109 | Калужская область, г. Обнинск | 01.01.1979 |  | Протяженность 87 м |  | - |  | 25 635,00 |  | 22 922,65 |  |  |  | 2 712,35 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 576 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 7 мкр. 40 | 00623 | Калужская область, г. Обнинск | 01.02.1974 |  | Протяженность 290 м |  | - |  | 65 970,00 |  | 59 632,86 |  |  |  | 6 337,14 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 635 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 7а мкр. 32 | 00680 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 |  | Протяженность 142,6 м |  | - |  | 46 640,00 |  | 41 745,60 |  |  |  | 4 894,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 581 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-21 до К-4010 здания № 8 мкр. 40 | 00633 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1974 |  | Протяженность 260 м |  | - |  | 56 481,00 |  | 51 020,70 |  |  |  | 5 460,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 631 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1 до К-431 здания № 9 кв. 29 | 00635 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1974 |  | Протяженность 15,4 м |  | - |  | 8 017,00 |  | 7 236,12 |  |  |  | 780,88 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 635 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 1 спортивного корпуса до КК-376 (сущ.) кв. 26а, | 00332 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 49,41 м |  | - |  | 10 706,00 |  | 9 764,40 |  |  |  | 941,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий 14а-14б, кв. 21 | 00262 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 2176,4м |  | - |  | 402 618,00 |  | 367 179,36 |  |  |  | 35 438,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 21 и № 28 кв. 29 до зданий № 19, 21, 22, 23 кв. 29 | 00371 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1969 |  | Протяженность 1069,1м |  | - |  | 204 395,00 |  | 186 195,36 |  |  |  | 18 199,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 685 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания 4 кв. 22 до главного коллектора | 00267 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1971 |  | Протяженность 734,95 м |  | - |  | 112 844,00 |  | 102 557,44 |  |  |  | 10 286,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 669 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания инфекционного корпуса | 00296 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1969 |  | Протяженность 1850,34 м |  | - |  | 266 425,00 |  | 242 869,48 |  |  |  | 23 555,52 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 690 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1 до К-25. Мясо-рыба базы ОРСа | 00642 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1975 |  | Протяженность 964,3 м |  | - |  | 664 449,00 |  | 598 329,36 |  |  |  | 66 119,64 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 613 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-232а до КК-2251 кв. 22 | 00604 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 |  | Протяженность 173,05 м |  | - |  | 135 347,00 |  | 122 627,40 |  |  |  | 12 719,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 649 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-31 до КК-30 жилого дома № 48 мкр. 40 | 00651 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1976 |  | Протяженность176,7 м |  | - |  | 52 775,00 |  | 47 417,40 |  |  |  | 5 357,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 601 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 20 кв. 40 от К-4042 о К-4014 | 00598 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1972 |  | Протяженность 147,55 м |  | - |  | 47 248,00 |  | 42 806,40 |  |  |  | 4 441,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 649 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-47 до КК-50 здания № 30 мкр. 40 | 00643 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1975 |  | Протяженность 61,3 м |  | - |  | 12 518,00 |  | 11 271,84 |  |  |  | 1 246,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 613 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-1 до КК-6 и от КК-8 до КК-1332 сущ здания № 1 и № 10 стадиона "Труд" | 00113 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1979 |  | Протяженность 134,9 м |  | - |  | 24 269,00 |  | 21 681,73 |  |  |  | 2 587,27 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 572 |
| - 1 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 29 от КК-181 до КК-175 мкр. 39 | 00209 | Калужская область, г. Обнинск | 01.03.1982 |  | Протяженность 30,05 м |  | - |  | 11 738,00 |  | 10 408,14 |  |  |  | 1 329,86 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 538 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-21 до КК-20, от КК-1 до КК-6 здания № 46 мкр. 40 | 00657 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 |  | Протяженность 172,8 м |  | - |  | 31 087,00 |  | 27 897,22 |  |  |  | 3 189,78 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 594 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-25 до К-28 здания № 9 мкр. 40 | 00631 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1974 |  | Протяженность 67,9м |  | - |  | 12 215,00 |  | 11 035,20 |  |  |  | 1 179,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 631 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-545 до пристройки школы № 1 | 00634 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1974 |  | Протяженность14,3 м |  | - |  | 7 819,00 |  | 7 055,64 |  |  |  | 763,36 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 625 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-60а дл КК-990 здания № 57, 58 мкр. 40а | 00644 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1976 |  | Протяженность 87,1 м |  | - |  | 16 998,00 |  | 15 294,68 |  |  |  | 1 703,32 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 609 |
| - 2 | Хозяйственная фекальная канализация от КК-87 до КК-1 мкр. 39 | 00120 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1979 |  | Протяженность 33,3 м |  | - |  | 41 855,00 |  | 37 360,83 |  |  |  | 4 494,17 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 568 |
| - 2 | Канализационный коллектор от кинотеатра до станции перекачки | 00549 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1693,2 м |  | - |  | 284 603,00 |  | 259 549,76 |  |  |  | 25 053,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от КК-10 до существующего тКК и от КК-6 до существующего КК жилого дома на пр. Ленина | 00101 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1978 |  | Протяженность 16,3м |  | - |  | 2 932,00 |  | 2 626,00 |  |  |  | 306,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 581 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от корпуса особо-опасных инфекций кв. 24 | 00625 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1974 |  | Протяженность 67 м |  | - |  | 19 923,00 |  | 18 000,84 |  |  |  | 1 922,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 633 |
| - 2 | Хозяйственная фекальная канализация от общественного туалета здание № 61 мкр. 40а (от КК-1 до КК-7) | 00243 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1983 |  | Протяженность 12,2 м |  | - |  | 8 012,00 |  | 7 068,00 |  |  |  | 944,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 517 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания школы-интерната | 00402 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1969 |  | Протяженность 1733,65 м |  | - |  | 376 618,00 |  | 343 466,72 |  |  |  | 33 151,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 3 мкр. 20 | 00652 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1976 |  | Протяженность67,55 м |  | - |  | 15 003,00 |  | 13 478,40 |  |  |  | 1 524,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 601 |
| - 2 | Хозяйственная фекальная канализация от КК-21, КК-114 мкр. 39 | 00167 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 |  | Протяженность479,95 м |  | - |  | 172 453,00 |  | 153 221,22 |  |  |  | 19 231,78 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация по ул. Любого | 00628 | Калужская область, г. Обнинск | 01.05.1974 |  | Протяженность 389,95 м |  | - |  | 96 334,00 |  | 87 037,53 |  |  |  | 9 296,47 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 632 |
| - 2 | Хозяйственная фекальная канализация профилактория | 00171 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1981 |  | Протяженность 134,75 м |  | - |  | 56 243,00 |  | 49 970,52 |  |  |  | 6 272,48 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 547 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация типографии | 00656 | Калужская область, г. Обнинск | 01.07.1977 |  | Протяженность173,8м |  | - |  | 31 695,00 |  | 28 440,88 |  |  |  | 3 254,12 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 594 |
| - 2 | Хозяйственная фекальная канализация универсама (реконструкция) | 00236 | Калужская область, г. Обнинск | 01.08.1983 |  | Протяженность 68,8 м |  | - |  | 23 551,00 |  | 20 792,00 |  |  |  | 2 759,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 521 |
| - 2 | Хозяйственная фекальная канализация универсама мкр. 27 | 00189 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1981 |  | Протяженность148,25 м |  | - |  | 66 999,00 |  | 59 443,20 |  |  |  | 7 555,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 541 |
| - 2 | Сети канализации от магистрали до стены здания туалета Городского парк пр. Ленина | 03810 | Калужская область, г. Обнинск | 18.11.1993 |  | Протяженность 45,5м |  | - |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  | 0,00 |  | Постановление №579-п от 19.04.2013г. Акт приема-передачи №37 от 19.04.2013 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 163 |
| - 2 | Городской хозфекальный коллектор | 03839 | Калужская область г Обнинск, от КНС-51 мкр. через ул.Белкинская, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений | 2013 |  | Протяженность 1462 м |  | 40:27:000000:266 |  | 370 529 874,12 |  | 39 523 186,56 |  |  |  | 331 006 687,56 |  | Хозяйственное ведение №40:27:000000:266-40/056/2022-1 от 16.08.2022 |  | Собственность № 40-40/011-40/011/001/2016-3266/1 от 24.06.2016 |  | 900 |
| - 2 | Канализационные сети Белкинская 7 | 01482 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д.7 | 01.12.1999 |  | Протяженность50 м |  | - |  | 50 000,00 |  | 36 263,04 |  |  |  | 13 736,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Канализационные сети стадиона "Труд" | 03785 | Калужская область, г. Обнинск | 18.11.1993 |  | Протяженность350 м |  | - |  | 25 688,00 |  | 16 577,85 |  |  |  | 9 110,15 |  | Постановление №416-п от 21.03.2012г. Акт приема-передачи №016 от 29.08.2012г. |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993. |  | 172 |
| - 2 | магистральные сети хоз.фекальной канализации от КК1 до КК11 | 03636 | Калужская область, г.Обнинск, МКР 51А | 31 03 09 |  | Протяженность 362 м |  | 40:27:000000:107 |  | 1 589 200,00 |  | 653 622,12 |  |  |  | 935 577,88 |  | Хозяйственное ведение №40:27:000000:107-40/055/2022-1 от 17.08.2022 |  | Собственность № 40-40-27/019/2009-029 от 27.04.2009 |  | 372 |
| - 2 | сооружение (напорный канализационный коллектор от КНС до камеры №27) | 03530 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная пром. зона "Технопарк" | 01 12 06 |  | Площадь 91 кв.м Протяженность 2781 м |  | 40:27:000000:87 |  | 6 971 531,00 |  | 2 302 524,00 |  |  |  | 4 669 007,00 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Собственность № 40-40-27/013/2007-637 от 24.06.2007 |  | 545 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 1, 2, 3 общежитий ФЭИ | 00381 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1988 |  | Протяженность 162,5 м |  | - |  | 35 088,00 |  | 30 435,72 |  |  |  | 4 652,28 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 460 |
| - 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 65 мкр. 52а | 00489 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 |  | Протяженность 73,4 м |  | - |  | 22 600,00 |  | 20 489,70 |  |  |  | 2 110,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ЛК 23-28-16-21 здания № 70 и 71 мкр. 52а | 00485 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 |  | Протяженность292,6 м |  | - |  | 88 185,00 |  | 79 949,10 |  |  |  | 8 235,90 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 11 мкр. 52 | 00496 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1995 |  | Протяженность 392 м |  | - |  | 27 669,00 |  | 24 323,20 |  |  |  | 3 345,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания № 36 и № 37 мкр 52 | 00495 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1995 |  | Протяженность 392,1 м |  | - |  | 80 067,00 |  | 70 387,20 |  |  |  | 9 679,80 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация к пристройке бассейна к дворцу спорта по пр. Ленина | 00338 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1987 |  | Протяженность 160,55 м |  | - |  | 107 878,00 |  | 93 906,40 |  |  |  | 13 971,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 471 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация к зданию № 20-Б мкр 39 | 00318 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 |  | Протяженность15,5 м |  | - |  | 3 041,00 |  | 2 654,40 |  |  |  | 386,60 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-42-220, К-43-219 к зданию № 20 мкр. 39 | 00319 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1986 |  | Протяженность76,5м |  | - |  | 8 865,00 |  | 7 740,60 |  |  |  | 1 124,40 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 481 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 6-14 здания № 21 мкр 52 | 00493 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1994 |  | Протяженность 147,7 м |  | - |  | 53 770,00 |  | 47 861,28 |  |  |  | 5 908,72 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 7-10 от мкр. 52 до КНС Д500 | 00483 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 |  | Протяженность 222,9 м |  | - |  | 176 221,00 |  | 148 727,70 |  |  |  | 27 493,30 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 391 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилого дома № 22 мкр. 32 | 00308 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1986 |  | Протяженность 43,5 м |  | - |  | 138 580,00 |  | 121 222,56 |  |  |  | 17 357,44 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 487 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 66 и № 72 мкр. 52а | 00492 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1994 |  | Протяженность 142,3 м |  | - |  | 43 920,00 |  | 39 817,80 |  |  |  | 4 102,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-51 до К-50 жилого дома № 13 мкр. 38 | 00364 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 |  | Протяженность90,6 м |  | - |  | 226 016,00 |  | 196 240,32 |  |  |  | 29 775,68 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 463 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 12 и № 11 мкр. 38 | 00365 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 |  | Протяженность 288,85 м |  | - |  | 98 020,00 |  | 85 107,42 |  |  |  | 12 912,58 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 463 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ж/д №9,10,11,12,13,14 мкр 51 | 00359 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1988 |  | Протяженность 493,9 м |  | - |  | 152 368,00 |  | 132 294,18 |  |  |  | 20 073,82 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 463 |
| - 2 | Наружный аварийный обводной коллектор очистных сооружений | 00100 | Калужская область, г. Обнинск | 01.02.1971 |  | Протяженность 392,05 м |  | - |  | 175 050,00 |  | 159 136,80 |  |  |  | 15 913,20 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 671 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация очистных сооружений | 00587 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1983 |  | Протяженность 209 м |  | - |  | 84 107,00 |  | 74 298,84 |  |  |  | 9 808,16 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |
| - 2 | Наружный хозяйственный фекальный коллектор от К-59-59А-К-58А-58 по ул. Красных Зорь | 00498 | Калужская область, г. Обнинск | 01.04.1996 |  | Протяженность90,5 м |  | - |  | 194 728,00 |  | 164 770,76 |  |  |  | 29 957,24 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов № 28, 29, 30 мкр. 39 | 00384 | Калужская область, г. Обнинск | 01.09.1988 |  | Протяженность 167,85 м |  | - |  | 34 275,00 |  | 29 729,49 |  |  |  | 4 545,51 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 460 |
| - 2 | Напорный трубопровод Д400 в 2 нитки на городских очистных сооружениях | 00432 | Калужская область, г. Обнинск | 01.12.1990 |  | Протяженность 1035 м |  | - |  | 462 128,00 |  | 397 024,44 |  |  |  | 65 103,56 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |
| - 2 | Напорная канализационная сеть D400 д.Белкино | 03797 | Калужская область, г. Обнинск | 31.10.2012 |  | Протяженность 3797 м |  | - |  | 15 311 675,73 |  | 5 398 346,80 |  |  |  | 9 913 328,93 |  | Договор подряда № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема № 42 от 31.10.2012г. |  | Договор подряда № 088/08-11 от 15.08.2011, договор на поключение № 1105/2011 от 05.05.2011. Акт приема № 42 от 31.10.2012г. |  | 312 |
| - 2 | Напорный коллектор от котельной № 2 | 00584 | Калужская область, г. Обнинск | 01.06.1972 |  | Протяженность 357,5 м |  | - |  | 66 567,00 |  | 65 904,30 |  |  |  | 662,70 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 600 |
| - 2 | Наружный водопровод от КНС-1 до городской сети | 03164 | Калужская область, г. Обнинск | 01.11.2004 |  | Протяженность 4 м |  | - |  | 674,41 |  | 229,60 |  |  |  | 444,81 |  | Постановление № 91-п от 26.01.2004. Акт № 4 от 18.10.2004 |  | Постановление № 91-п от 26.01.2004. |  | 600 |
| - 2 | Наружный коллектор очистных сооружений от К1 до К56 | 00605 | Калужская область, г. Обнинск | 01.10.1984 |  | Протяженность 391 м |  | - |  | 1 748 513,00 |  | 1 538 138,04 |  |  |  | 210 374,96 |  | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 507 |
| - 2 | Наружный напорный коллектор от КНС-1 | 03166 | Калужская область, г. Обнинск | 2004 |  | Протяженность 1716 м |  | - |  | 578 763,46 |  | 198 709,66 |  |  |  | 380 053,80 |  | Постановление № 91-п от 26.01. Акт № 2 от 18.10.2004 |  | Постановление № 91-п от 26.01.2004 |  | 600 |

| - 2 | Наружный самотечный напорный коллектор от КНС-2 | 03165 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2004 | Протяженность 116 м |  | - | 43 993,74 |  | 15 030,60 |  |  | 28 963,14 | Постановление № 91-п от 26.01.2004. Акт № 1 от 18.10.2004. |  | Постановление № 91-п от 26.01.2004 |  | 600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Наружная канализация УТ-1 (, ул. Гагарина, д. 16, б/у) | 03592 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 16 |  | 2008 | Протяженность 147,7 м |  | - | 6 225,86 |  | 4 529,77 |  |  | 1 696,09 | Постановление № 626-п от 06.05.2008г. Акт приема-передачи № 42 от 20.05.2008 |  | Постановление № 626-п от 06.05.2008г. |  | 224 |  |
| - 2 | Наружная фекальная канализация ж/д № 20 мкр. 52 | 01494 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2000 | Протяженность 87,5 м |  | - | 112 233,00 |  | 79 857,47 |  |  | 32 375,53 | Распоряжение № 2000-090-рп от 27.03.2000 Извещение № 25/2000 от 05.04.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. |  | Распоряжение № 2000-090-рп от 27.03.2000 . Извещение № 25/2000 от 05.04.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ж/д № 1 мкр 38 | 01501 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2000 | Протяженность 197 м |  | - | 54 295,00 |  | 38 483,28 |  |  | 15 811,72 | Распоряжение № 2000-088-рп от 27.03.2000 . Извещение № 31/2000 от 19.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. |  | Распоряжение № 2000-088-рп от 27.03.2000. Извещение № 31/2000 от 19.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 08.09.1999. |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ж/дома №46, ж/д №6 мкр 52 (Белкинская 9) | 01502 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2000 | Протяженность 11,8м |  | - | 11 369,77 |  | 8 059,92 |  |  | 3 309,85 | Распоряжение № 2000-076-рп от 16.03.2000 -. Извещение № 30/2000 от 15.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.06.1999 |  | Распоряжение № 2000-076-рп от 16.03.2000 -. Извещение № 30/2000 от 15.06.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.06.1999 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация ж/д № 2 мкр. 38 | 01495 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2000 | Протяженность35 м |  | - | 34 047,00 |  | 24 226,86 |  |  | 9 820,14 | Распоряжение № 2000-091-рп от 27.03.2000 Извещение № 38/2000 от 11.04.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.12.1999 |  | Распоряжение № 2000-091-рп от 27.03.2000. Извещение № 38/2000 от 11.04.2000. Акт приемки в эксплуатацию от 21.12.1999 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозфекальная канализация (лит.1) | БП-000258 | Калужская область, г.Обнинск, микрорайон 38 (северная часть) |  | 2019 | Площадь 405,8 кв.м |  | 40:27:030512:226 | 2 010 493,52 |  | 226 180,62 |  |  | 1 784 312,90 | Хозяйственное ведение №40:27:030512:226-40/007/2019-3 от 10.10.2019 |  | Собственность №40:27:030512:226-40/007/2019-1 от 18.06.2019 |  | 240 |  |
| - 2 | Наружные сети канализации OD200,OD160, ЛСР 06-01-02(общественный центр города (Зона) | БП-000284 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2020 | Протяженность 305,04 м |  | - | 2 014 737,71 |  | 117 526,29 |  |  | 1 897 211,42 | Договор на выполнение работ № 31908076089 от 07.08.2019. Акт №15 от 31.03.2019г. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г. |  | Договор на выполнение работ № 31908076089 от 07.08.2019. Акт №15 от 31.03.2019г. Акт приемки законченного строительством объекта от 06.03.2020г. |  | 360 |  |
| - 2 | Наружные сети канализации к зданию ул. Комарова , 8 | 03786 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1993 | Протяженность 22,73 м |  | - | 142 271,82 |  | 80 163,09 |  |  | 62 108,73 | Постановление №416-п от 21.03.2012г. Акт приема-передачи №013 от 29.08.2012 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 197 |  |
| - 2 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации | БП-000353 | Калужская область, г.Обнинск |  | 2019 г | Протяженность 302 м |  | 40:27:030803:4252 | 3 463 790,55 |  | 0,00 |  |  | 3 463 790,55 | Хозяйственное ведение №40:27:030803:4252-40/104/2022-4 от 26.07.2022 |  | Собственность №40:27:030803:4252-40/060/2021-3 от 29.12.2021 |  | 240 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от здания ЛК-18-10-20-21а 21-16, от здания ЛК-20 К-20, от ЛК-18-18а градирня, овоще-фруктовое хранилище | 00407 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1990 | Протяженность 116,4 м |  | - | 46 275,00 |  | 39 916,26 |  |  | 6 358,74 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 444 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов № 9, 10, 16 мкр 38 | 00375 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1988 | Протяженность153,9м |  | - | 60 249,00 |  | 52 261,02 |  |  | 7 987,98 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 460 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 8 мкр. 38 | 00377 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1988 | Протяженность 162,5 м |  | - | 62 607,00 |  | 54 303,90 |  |  | 8 303,10 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 460 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-25-26-47 | 00406 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1989 | Протяженность49,2 м |  | - | 20 126,00 |  | 17 377,72 |  |  | 2 748,28 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 447 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальный коллектор от К-1-5 К-63а мкр. 32 | 00413 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1990 | Протяженность128,2м |  | - | 74 545,00 |  | 64 092,38 |  |  | 10 452,62 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 435 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-53-К-52 здание № 14 мкр. 38 | 00393 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1989 | Протяженность 47,35 м |  | - | 20 162,00 |  | 17 415,00 |  |  | 2 747,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 448 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от зданий № 8а мкр 38 | 00386 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1998 | Протяженность36,5м |  | - | 43 360,00 |  | 35 580,87 |  |  | 7 779,13 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 340 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 23 мкр. 45 | 00392 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1989 | Протяженность 64,1 м |  | - | 23 582,00 |  | 20 371,68 |  |  | 3 210,32 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 448 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 25 м кр 45 | 00400 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1989 | Протяженность115 м |  | - | 45 327,00 |  | 39 140,40 |  |  | 6 186,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 447 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 25 мкр. 52 | 00422 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность363,1м |  | - | 163 220,00 |  | 140 225,40 |  |  | 22 994,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 26 мкр. 52 | 00442 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность 90,9 м |  | - | 36 925,00 |  | 31 724,16 |  |  | 5 200,84 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 27 мкр. 52 | 00443 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность 15,8 м |  | - | 16 745,00 |  | 14 385,24 |  |  | 2 359,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 30 мкр. 45 | 00401 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1989 | Протяженность 39,3 м |  | - | 13 272,00 |  | 11 460,34 |  |  | 1 811,66 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 447 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 31 мкр. 45 | 00391 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1989 | Протяженность 369,33 м |  | - | 156 342,00 |  | 135 055,26 |  |  | 21 286,74 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 448 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 32, 46 мкр 45 | 00409 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1990 | Протяженность113,7м |  | - | 67 814,00 |  | 58 495,59 |  |  | 9 318,41 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 444 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 34 мкр. 45 | 00418 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность 150,2 м |  | - | 56 904,00 |  | 48 888,24 |  |  | 8 015,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 35,35а мкр. 45 | 00445 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность71,1 v |  | - | 29 065,00 |  | 24 968,64 |  |  | 4 096,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-73-55а-55 здания № 42 мкр. 45 | 00412 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1990 | Протяженность 33,3м |  | - | 14 670,00 |  | 12 618,75 |  |  | 2 051,25 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 436 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1-15-17а-18-19-20 зданий № 27, 28 мкр. 52 | 00411 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.07.1990 | Протяженность 365,45 м |  | - | 112 629,00 |  | 96 941,78 |  |  | 15 687,22 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 438 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-1-9-К-1-8 К-1-7 здания № 55 мкр. 32 | 00416 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1990 | Протяженность36,55 м |  | - | 15 333,00 |  | 13 183,50 |  |  | 2 149,50 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 435 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 22-32 мкр. 52 | 00458 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1991 | Протяженность208,25 м |  | - | 83 106,00 |  | 71 288,66 |  |  | 11 817,34 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 422 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-30-31-17 здания № 29 мкр 52 | 00441 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность 33,8 м |  | - | 12 774,00 |  | 10 974,00 |  |  | 1 800,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 33-38 здания № 14 мкр. 52 | 00460 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.10.1991 | Протяженность 208,25 м |  | - | 39 566,00 |  | 33 941,12 |  |  | 5 624,88 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 422 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 12-8а (сущ.) К 4-5-6-9 гараж МСО-8 | 00464 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1991 | Протяженность 184,5 м |  | - | 62 452,00 |  | 61 765,20 |  |  | 686,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-4,5,6,7,8 с иловых площадок К-8 городских очистных сооружений | 00435 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность750 м |  | - | 203 801,00 |  | 175 089,24 |  |  | 28 711,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 43-46а здания№ 69 мкр 52а | 00466 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.02.1993 | Протяженность 56,1м |  | - | 21 949,00 |  | 20 863,80 |  |  | 1 085,20 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация КК-20-21-22 овоще-фруктового хранилища | 00408 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.1990 | Протяженность113,8м |  | - | 50 573,00 |  | 43 623,70 |  |  | 6 949,30 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 444 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация жилых домов № 26, 27,29 мкр 45 | 00424 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность 280,1м |  | - | 121 633,00 |  | 104 498,52 |  |  | 17 134,48 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 23-24 здания № 48 мкр. 45 | 00471 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 | Протяженность36,5 м |  | - | 11 812,00 |  | 11 552,20 |  |  | 259,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К 57-63 здания № 20 мкр. 45 | 00397 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1989 | Протяженность 177,8 м |  | - | 60 232,00 |  | 52 084,50 |  |  | 8 147,50 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 451 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация К-1-13-10 (сущ.), К-10-11-12-13-14а-14-15-16 | 00452 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1991 | Протяженность 487,9 м |  | - | 290 664,00 |  | 248 847,39 |  |  | 41 816,61 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 424 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 33 и 50 мкр. 45 | 00469 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 | Протяженность 46,1 м |  | - | 5 468,00 |  | 5 347,12 |  |  | 120,88 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 14-21-13-13а-22-22а-32 жилого дома № 8а мкр. 52а | 00472 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 | Протяженность 366,1 м |  | - | 87 489,00 |  | 85 564,60 |  |  | 1 924,40 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 16-19 здания № 53 мкр. 32 | 00476 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 | Протяженность62,6 м |  | - | 25 899,00 |  | 25 329,40 |  |  | 569,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 27-28-29-17-18 здания № 9 мкр. 52 | 00473 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 | Протяженность 54,4 м |  | - | 26 693,00 |  | 26 105,48 |  |  | 587,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 14-22 здания № 11 мкр. 52 | 00474 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.04.1992 | Протяженность 161,1 м |  | - | 57 553,00 |  | 56 287,16 |  |  | 1 265,84 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 6-13 жилых домов № 8б, 8в мкр. 52 | 00478 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1992 | Протяженность 150,3 м |  | - | 53 115,00 |  | 51 655,68 |  |  | 1 459,32 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от ЛК 5-13, ЛК 13-45-39-44-40-41 мкр 52 | 00449 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1991 | Протяженность462,5 м |  | - | 139 985,00 |  | 119 844,45 |  |  | 20 140,55 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 424 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация роддома (перенос) | 00451 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1991 | Протяженность 55,3 м |  | - | 31 283,00 |  | 26 782,14 |  |  | 4 500,86 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 424 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 6 (жилобр. 6) мкр 52 | 00504 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1996 | Протяженность 163,6 м |  | - | 38 584,00 |  | 32 542,00 |  |  | 6 042,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-29-20 жилого дома № 67 мкр. 52а | 00502 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1995 | Протяженность 95,5 м |  | - | 32 618,00 |  | 28 227,15 |  |  | 4 390,85 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 2 | Отводной коллектор ул. Комсомольской до очистных сооружений | 00579 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1962 | Протяженность 820 м |  | - | 107 379,00 |  | 98 924,70 |  |  | 8 454,30 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 775 |  |
| - 2 | Отводной коллектор очистных городских сооружений | 00097 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1982 | Протяженность 832 м |  | - | 1 673 185,00 |  | 1 483 474,77 |  |  | 189 710,23 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 538 |  |
| - 2 | Самотечный коллектор от ограждения завода Сигнал до КНС-1 | 03167 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.11.2004 | Протяженность 2027,25 м |  | - | 1 000,04 |  | 772,85 |  |  | 227,19 | Постановление № 91-п от 26.01.2004. Акт № 3 от 18.10.2004. |  | Постановление № 91-п от 26.01. |  | 265 |  |
| - 3 | Сооружение | 03565 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона |  | 2007 | Протяженность 867 м |  | 40:27:010101:46 | 4 715 851,00 |  | 1 531 570,38 |  |  | 3 184 280,62 | Хозяйственное ведение №40:27:010101:46-40/007/2019-1 от 16.08.2019 |  | Собственность № 40-40-27/027/2007-140 от 02.08.2007 |  | 545 |  |
| - 3 | Сети бытовой канализации | БП-000001 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 2017 | Протяженность 72 м |  | 40:27:010103:429 | 697 915,09 |  | 69 791,40 |  |  | 628 123,69 | Хозяйственное ведение №40:27:010103:429-40/007/2019-2 от 15.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103:429-40/007/2019-1 от 15.02.2019 |  | 600 |  |
| - 3 | Канализация бытовая | БП-000305 | Калужская область, г.Обнинск, мкр 46 |  | 2019 | Протяженность 127 м |  | 40:27:030803:2927 | 692 599,33 |  | 34 630,02 |  |  | 657 969,31 | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2927-40/061/2020-2 от 10.08.2020 |  | Собственность №40:27:030803:2927-40/011/2020-1 от 13.01.2020 |  | 360 |  |
|  | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К 20-23 здания № 38 мкр. 52 | 00482 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1994 | Протяженность 9,4 м |  | - | 4 543,00 |  | 4 130,88 |  |  | 412,12 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 3 | Сети канализации | 00-000021 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Цветкова, д.4а |  | 2015 | Протяженность 55 м |  | 40:27:020206:108 | 867 350,15 |  | 189 037,96 |  |  | 678 312,19 | Хозяйственное ведение №40:27:020206:108-40/011/2017-1 от 03.08.2017 |  | Собственность № 40-40/011-40/001/054/2016-28/2 от 21.01.2016 |  | 312 |  |
| - 3 | Сети хозяйственной фекальной канализации | 00480 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1993 | Протяженность 586,3 м |  | - | 245 075,00 |  | 218 142,72 |  |  | 26 932,28 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 3 | Сети наружной хозяйственная фекальная канализация (передача жилого фонда) | 03136 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2004 | Протяженность 6108,7 м |  | - | 305 629,22 |  | 183 881,17 |  |  | 121 748,05 | Распоряжение № 2003-450-рп от 21.10.2003. Акт № 44 от 01.04.2004 |  | Распоряжение № 2003-450-рп от 21.10.2003 |  | 364 |  |
| - 3 | Хозфекальная канализация | БП-000003 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Калужская , д.14 |  | 2016 | Протяженность 115 м |  | 40:27:030801:4746 | 1 012 253,93 |  | 204 397,20 |  |  | 807 856,73 | Хозяйственное ведение №40:27:030801:4746-40/011/2017-1 от 03.07.2017 |  | Собственность №40-40/011-40/011/001/2016-4916/1 от 21.09.2016 |  | 312 |  |
| - 3 | Система водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация) | БП-000298 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ "Город Обнинск", город Обнинск, ул Пирогова, д 12 |  | 2019 | Протяженность 117 м |  | 40:27:020403:1646 | 19 178,30 |  | 1 518,29 |  |  | 17 660,01 | Хозяйственное ведение №40:27:020403:1646-40/055/2021-5 от 21.05.2021 |  | Собственность № 40:27:020403:1646-40/011/2020-4 от 27.01.2020 |  | 240 |  |
| - 3 | Трубопровод сбросного ила городских очистных сооружений | 00437 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.12.1990 | Протяженность534,5 м |  | - | 88 245,00 |  | 75 813,60 |  |  | 12 431,40 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 3 | Наружный трубопровод к аэротенкам очистных сооружений | 00562 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 | Протяженность 56,4 м |  | - | 112 698,00 |  | 99 551,76 |  |  | 13 146,24 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| - 3 | Наружный трубопровод к вторичным отстойникам очистных сооружений от точки Т-2-Т-1-5-А | 00580 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 | Протяженность44 м |  | - | 82 958,00 |  | 73 282,44 |  |  | 9 675,56 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| - 3 | Наружный трубопровод опорожнения аэротенков очистных сооружений | 00578 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 | Протяженность821,8 м |  | - | 53 616,00 |  | 47 364,24 |  |  | 6 251,76 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| - 3 | Наружный технический водопровод от существующего колодца до здания № 26 очистных сооружений (ВК-11-ВК-20-ВК-22) | 00575 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 | Протяженность120,3 м |  | - | 32 186,00 |  | 28 431,48 |  |  | 3 754,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| - 3 | Трубопровод циркуляционного активного ила и напорного опорожнения аэротенок очистных сооружений | 00590 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 | Протяженность413,8 м |  | - | 158 751,00 |  | 140 235,48 |  |  | 18 515,52 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| - 3 | Наружный трубопровод активного ила к илоуплотнителям очистных сооружений | 00571 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 | Протяженность 134,45 м |  | - | 22 198,00 |  | 19 607,28 |  |  | 2 590,72 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| - 3 | Трубопровод напорного коллектора мкр 51 от КНС до К-1,К-2,от К-1,К-2 до сущ. К-93 | 00234 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1983 | Протяженность 5298,88 м |  | - | 3 764 416,00 |  | 3 325 355,88 |  |  | 439 060,12 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 523 |  |
| - 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация (ДВТО) от К-1-2, 3-2 до К-756 (сущ.) | 00395 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1989 | Протяженность 36,1 м |  | - | 17 865,00 |  | 15 464,55 |  |  | 2 400,45 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 454 |  |
| - 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация здание № 21, 22 мкр. 45 | 00396 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.1989 | Протяженность 320,35 м |  | - | 144 590,00 |  | 125 162,64 |  |  | 19 427,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 454 |  |
| - 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация к хлораторной очистных сооружений от колодца ВС-9 | 00613 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1987 | Протяженность 35,5 м |  | - | 16 880,00 |  | 14 713,56 |  |  | 2 166,44 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 475 |  |
| - 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от блока склада пустых баллонов хлора до ВС-10 | 00611 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.1987 | Протяженность 50,4 м |  | - | 16 927,00 |  | 14 754,96 |  |  | 2 172,04 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 475 |  |
| - 3 | Хозяйственная фекальная канализация ж/д № 19 мкр. 52 | 01489 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.03.2000 | Протяженность 25,45 м |  | - | 8 000,00 |  | 5 736,78 |  |  | 2 263,22 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 3 | Хозяйственный питьевой водопровод на городских очистных сооружениях | 00430 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 01.12.1990 | Протяженность 201 м |  | - | 33 185,00 |  | 28 510,08 |  |  | 4 674,92 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 433 |  |
| - 3 | Хозбытовая канализация | БП-000231 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Курчатова, д.47 |  | 2017 | Протяженность 98 м |  | 40:27:030803:2854 | 460 178,16 |  | 53 509,05 |  |  | 406 669,11 | Хозяйственное ведение №40:27:030803:2854-40/007/2019-2 от 14.03.2019 |  | Собственность №40:27:030803:2854-40/011/2018-1 от 21.02.2018 |  | 387 |  |
| - 3 | Сеть наружной хозфекальной канализации к заводу ЛТМ | 03635 | Калужская область, г.Обнинск, Муниципальная промышленная зона |  | 2009 | Протяженность 92 м |  | 40:27:010101:33 | 557 481,50 |  | 229 287,33 |  |  | 328 194,17 | Хозяйственное ведение № 40:27:010101:33-40/060/2022-1 от 16.08.2022 |  | Собственность № 40-40-27/014/2009-424 от 09.04.2009 |  | 372 |  |
| - 3 | Городской магистральный коллектор от КНС мкр.51 через ул.Белкинская, Энгельса, Красных Зорь до городских очистных сооружений (Хозфекальный коллектор от мкр.7,8,9 до нового городского магистрального хозфекального коллектора D 1400 мм) | 00-000025 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Комсомольская |  | 2016 | Протяженность 140 м |  | 40:27:010202:180 | 54 599 630,00 |  | 10 009 932,24 |  |  | 44 589 697,76 | Хозяйственное ведение №40:27:010202:180-40/055/2022-1 от 16.08.2022 |  | Собственность № 40-40/011-40/011/002/2016-2305/1 от 05.04.2016 |  | 360 |  |
| - 3 | Хозяйственно-бытовая и производственная канализация | БП-000261 | Калужская область, г.Обнинск, мкр. 55 |  | 2019 | Протяженность 109 м |  | 40:27:030503:3579 | 1 937 549,31 |  | 209 901,12 |  |  | 1 727 648,19 | Хозяйственное ведение №40:27:030503:3579-40/007/2019-2 от 05.11.2019 |  | Собственность №40:27:030503:3579-40/007/2019-1 от 18.09.2019 |  | 240 |  |
| - 3 | Хозяйственно-бытовая канализация | БП-000349 | Российская Федерация, Калужская область, городской округ "Город Обнинск", город Обнинск, улица Гагарина, д. 19 |  | 2021 | Протяженность 368 м |  | 40:27:030301:6430 | 2 255 697,60 |  | 18 797,48 |  |  | 2 236 900,12 | Хозяйственное ведение №40:27:030301:6430-40/104/2021-4 от 29.10.2021 |  | Собственность №40:27:030301:6430-40/104/2021-3 от 29.10.2021 |  | 240 |  |
| - 3 | Хозяйственно-бытовая канализация | БП-000347 | Российская Федерация, Калужская область, г.о. "Город Обнинск", г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 8 |  | 2021 | Протяженность 147 м |  | 40:27:030302:6609 | 722 840,69 |  | 6 023,68 |  |  | 716 817,01 | Хозяйственное ведение №40:27:030302:6609-40/104/2021-4 от 20.10.2021 |  | Собственность №40:27:030302:6609-40/104/2021-3 от 20.10.2021 |  | 240 |  |
| - 3 | Хозяйственно-фекальная канализация к зданию Гагарина 12 | 03760 | Калужская область, г. Обнинск, Гагарина, 12 |  | 30.06.2011 | Протяженность 22,73 м |  | - | 5 996,00 |  | 2 561,58 |  |  | 3 434,42 | Постановление АДМ № 624-п от 29.04.2011 Акт № 51 от 03.05.2011 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 295 |  |
| - 3 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 73 мкр. 52 | 00515 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д.3 |  | 01.11.1996 | Протяженность 65,5 м |  | - | 31 615,00 |  | 26 141,85 |  |  | 5 473,15 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 3 | Хозяйственная фекальная канализация здание № 3 мкр. 52 | 00509 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.05.1996 | Протяженность 210 м |  | - | 7 734,00 |  | 6 523,75 |  |  | 1 210,25 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 3 | Наружная хозяйственная фекальная канализация от К-19-26-30-31-22 здания № 53 (насосная) и № 40 мкр. 52 | 00500 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1995 | Протяженность 141,7 м |  | - | 43 740,00 |  | 37 850,40 |  |  | 5 889,60 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 364 |  |
| - 3 | Сети канализации к зданию детского сада ул.Комсомольск. 38а | 03761 | Калужская область, г. Обнинск |  | 00 01 00 | Протяженность 4 м |  | - | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Постановление АДМ № 1370-п от 13.09.2011 Акт № 116 от 20.09.2011 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 240 |  |
| - 3 | Сети канализации к магазину пр.Маркса,64 4,7м | 03738 | Калужская область, г. Обнинск |  | 30 09 10 | Протяженность 4,7 м |  | - | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Постановление АДМ № 790-п от 31.07.2003 Акт № 55 от 12.07.2010 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 240 |  |
| - 3 | Наружный водопровод очистных городских сооружений | 00428 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.08.1990 | Протяженность 902 м |  | - | 159 325,00 |  | 137 085,84 |  |  | 22 239,16 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 437 |  |
| - 3 | Наружный водопровод от точки "А"-"В-К-1 до зданий № 12,13 и газ. Кнопку от точки "Д"-К-5 до зданий № 1,21 и до зданий № 4 на городских очистных сооружений | 00648 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.02.1971 | Протяженность 518,85 м |  | - | 85 363,00 |  | 77 604,20 |  |  | 7 758,80 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 671 |  |
| - 3 | Поливочный водопровод от карты № 2 до К-92 городских очистных сооружений (иловая площадка № 2) | 00456 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.09.1991 | Протяженность 81 м |  | - | 14 020,00 |  | 12 004,41 |  |  | 2 015,59 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 424 |  |
| - 3 | Тепловые сети | БП-000156 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 2017 | Протяженность 161 м |  | 40:27:010103:430 | 4 864 558,23 |  | 486 456,00 |  |  | 4 378 102,23 | Хозяйственное ведение №40:27:010103:430-40/007/2019-2 от 19.02.2019 |  | Собственность №40:27:010103:430-40/007/2019-1 от 19.02.2019 |  | 600 |  |
| - 3 | Бытовая канализация | БП-000372 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2018 | Протяженность 754 м |  | 40:27:020201:6120 | 23 123 672,00 |  | 289 045,89 |  |  | 22 834 626,11 * | Хозяйственное ведение №40:27:020201:6120-40/104/2022-4 от 30.06.2022 |  | Собственность № 40:27:020201:6120-40/056/2022-3 от 03.06.2022 |  | 240 |  |
| 343 | Внешние сети хозфекальной канализации | БП-000360 | Калужская область, г Обнинск, кв-л Студенческий городок, д. 1 |  | 1984 | Протяженность 404 м |  | 40:27:030703:150 | 2 436 355,83 |  | 2 390 205,83 |  |  | 46 150,0 * | Хозяйственное ведение №40:27:030703:150-40/055/2022-6 от 19.04.2022 |  | Собственность № 40:27:030703:150-40/055/2022-5 от 18.01.2022 |  | 128 |  |
| 344 | Внешние сети хозфекальной канализации | БП-000359 | Калужская область, г Обнинск, кв-л Студенческий городок, д. 1 |  | 1984 | Протяженность 696 м |  | 40:27:000000:278 | 791 862,86 |  | 776 863,28 |  |  | 14 999,58 * | Хозяйственное ведение №40:27:000000:278-40/055/2022-6 от 19.04.2022 |  | Собственность № 40:27:000000:278-40/055/2022-5 от 18.01.2022 |  | 128 |  |
| 345 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | БП-000356 | Калужская область, г Обнинск, район д. Белкино |  | 2014 | Протяженность 1369 м |  | 40:27:030514:1519 | 5 752 367,53 |  | 167 777,40 |  |  | 5 584 590,13 * | Хозяйственное ведение №40:27:030514:1519-40/061/2022-1 от 19.04.2022 |  | Собственность № 40-40/011-40/011/015/2015-17/2 от 30.01.2015 |  | 240 |  |
| 346 | Хозбытовая канализация для строительства многоэтажных жилых домов 26 микрорайона | БП-000368 | Калужская область, г. Обнинск, 26 микрорайон |  | 2017 | Протяженность947 м |  | 40:27:000000:784 | 786 000,00 |  | 16 375,00 |  |  | 769 625,00 * | Хозяйственное ведение №40:27:000000:784-40/061/2022-2 от 20.04.2022 |  | Сбственность № 40:27:000000:784-40/104/2022-1 от 09.03.2022 |  | 240 |  |
| 347 | Сети хозяйственно-бытовой канализации объекта "Многоквартирный жилой дом, корпус 1" | БП-000399 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова,21 |  | 2019 | Протяженность 379 м |  | 40:27:030803:4269 | 5 438 131,86 |  | 0,00 |  |  | 5 438 131,86 * | Хозяйственное ведение №40:27:030803:4269-40/061/2022-4 от 25.10.2022 |  | Собственность №40:27:030803:4269-40/055/2022-3 от 30.09.2022 |  | 240 |  |
| 348 | Сети хозяйственно-бытовой канализации объекта "Многоквартирный жилой дом, корпус 3" | БП-000401 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова,21 |  | 2020 | Протяженность 320 м |  | 40:27:030803:4273 | 2 428 499,51 |  | 0,00 |  |  | 2 428 499,51 * | Хозяйственное ведение №40:27:030803:4273-40/061/2022-4 от 26.10.2022 |  | Собственность №40:27:030803:4273-40/055/2022-3 от 30.09.2022 |  | 240 |  |
| 349 | Главный городской канализационный коллектор | 00096 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1969 | Протяженность 2293,89 м |  | - | 964 668,00 |  | 879 756,64 |  |  | 84 911,36 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 . |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 693 |  |
| 350 | Канализационный коллектор очистных сооружений от КК-1 здания решеток до КК-66 | 00247 | Калужская область, г.Обнинск, |  | 1969 | Протяженность 4228,5 м |  | - | 3 353 592,00 |  | 3 054 948,00 |  |  | 298 644,00 | Договор №32 о закреплении имущества за муниципальным предприятием «Водоканал» от 13.04.1994 . |  | Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов №186 от 18.11.1993 |  | 685 |  |
| 351 | Линия хоз-фекальной канализации | - | Калужская область, г. Обнинск, в районе многоквартирных жилых домов №№2, 4, 6 по ул.Поленова |  | 2017 | Протяженность 485 м Глубина залегания 1,5м Протяженность ду200-365м, ду110-240м |  | 40:27:030401:4764 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Хозяйственное ведение №40:27:030401:4764-40/104/2022-4 от 07.10.2022 |  | Номер и дата государственной регистрации права №40:27:030401:4764-40/062/2022-3 от 20.09.2022 |  | - |  |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А/м вакумная КО-503В № дв. 51300Н №Е265ЕС40 | 03368 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.01.2006 | мощность 118,9 л.с., бензин, г/п 4200 кг., VIN XBL48230020000482 |  | - | 247522,50 |  | 207355,33 |  |  | 40167,17 | Распоряжение АДМ № 708-р от 24.11.2005 Акт приема-передачи № 12 от 28.11.2005 |  | Паспорт транспортного средства серия 52 КН №212403 от 10.12.2002, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 УМ №423357 от 21.12.2005 |  | 228 |  |
| 2 | А/машина илососная КО-510 ЗИЛ №двиг.А0294548 №М483КН40 | 03729 | Калужская область, г. Обнинск |  | 31.08.2010 | мощность 134 л.с., бензин, г/п 4990 кг., VIN XBL482321A0000648 |  | - | 1317 900,00 |  | 909819,60 |  |  | 408080,40 | Постановление АДМ №1032-п от 29.06.2010 Акт приема-передачи № 52 от 07.07.2010 |  | Паспорт транспортного средства серия 52 МХ №066519 от 31.05.2010, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 УК №233850 от 03.08.2010 |  | 197 |  |
| 3 | Автомашина вакум.КО-503 В-2 XVL 482302T0005709 №Н090ХЕ40 | 03840 | Калужская область, г. Обнинск |  | 17.06.2014 | мощность 125,4 л.с., диз. топливо, г/п 4080 кг., VIN XVL482302E0005709 |  | - | 820075,42 |  | 683396,10 |  |  | 136679,32 | ООО "МассаАвто", договор № 48/05-14 от 19.05.2014 Накладная № 72 от 28.05.2014 |  | Паспорт транспортного средства серия 52 НХ №703282 от 16.04.2014, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 20 №034516 от 17.06.2014 |  | 108 |  |
| 4 | Автомашина ГАЗОН NEXT №Р505ВС40 ГАЗ С42R33 VIN X96C42R33 1140768 | БП-000352 | Калужская область, г. Обнинск |  | 17.12.2021 | мощность 168,9 л.с., диз. топливо VIN X96C42R33N1140768 |  | - | 2506305,56 |  | 0,00 |  |  | 2 506305,56 | ООО "ГК "ВИСТА", договор № 32110700841 от 12.11.2021 Накладная № 2045 от 26.11.2021 |  | Выписка из ЭПТС №164301038242176 от 24.11.021 Свидетельство о регистрации ТС серия 99 29 №194110 от 10.12.2021 |  | 84 |  |
| 5 | Автомашина КО-514 для очистки канализационных сетей №О804 ОК40 | БП-000237 | Калужская область, г. Обнинск |  | 21.11.2018 | мощность 242,0 л.с., диз. топливо, г/п 7215 кг., VIN XVL693210J0000435 |  | - | 3577033,9 |  | 1225465,16 |  |  | 2351568,74 | ООО "ТД "Спецтехника ГРАЗ" договор № 0537300000118000047-0247796-01 от 09.11.2018 Накладная № 47 от 14.11.2018 |  | Паспорт транспортного средства серия 52 ОХ №364644 от 12.11.2018, Свидетельство о регистрации ТС серия 99 02 УМ №388637 от 20.11.2018 |  | 108 |  |
| 6 | Автомашина самосвал ЗИЛ СААЗ-454610 №М360К040 | 03733 | Калужская область, г. Обнинск |  | 30.09.2010 | мощность 130 л.с, диз. топливо, г/п 5800 кг., VIN X3D4546DAA0004209 |  | - | 1 139 500,00 |  | 894375,00 |  |  | 245 125,00 | Постановление АДМ №1423-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 80 от 09.09.2010 |  | Паспорт транспортного средства серия 67 МХ №544628 от 14.07.2010, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 УМ №110031 от 16.09.2010 |  | 172 |  |
| 7 | Автомашина УАЗ Белая ночь -390995F1223905 №О926ВК40 | 00-000012 | Калужская область, г. Обнинск |  | 27.12.2015 | мощность 112,2 л.с., бензин, г/п 925 кг., VIN XTT390995F1223905 |  | - | 457871,22 |  | 247870,08 |  |  | 210001,14 | ООО "Мега Моторс", договор № 13-12/2015-ЭА от 16.12.2015 Накладная № ММ00002372 от 16.12.2015 |  | Паспорт транспортного средства 73 ОН 222564 от 24.09.2015, Свидетельство о регистрации ТС 99 10 555937 от 19.12.2019 |  | 133 |  |
| 8 | Автомашина УАЗ-390994 №К 073 ВС 40 б/у (2008г) | БП-000318 | Калужская область, г. Обнинск |  | 24.12.2020 | мощность 107,0 л.с., бензин, г/п 925 кг., VIN XTT39099480433259 |  | - | 265857,63 |  | 65108,04 |  |  | 200749,59 | Постановление АДМ № 2514-п от 01.12.2020 Акт приема-передачи № 443 от 14.12.2020 |  | Паспорт транспортного средства 73 МО 933361 от 08.02.2008, Свидетельство о регистрации ТС 99 25 258546 от 21.01.2021 |  | 49 |  |
| 9 | Автомашина УАЗ-390994 б/у № Е 670СА-40 (2007г) | БП-000281 | Калужская область, г. Обнинск |  | 26.03.2020 | мощность 99,0 л.с., бензин, г/п 1000 кг., VIN XTT39099470400168 |  | - | 280 500,00 |  | 101560,41 |  |  | 178939,59 | Постановление АДМ № 272-п от 21.02.2020 Акт приема-передачи № 18 от 27.02.2020 |  | Паспорт транспортного средства серия 73 ММ №469264 от 29.03.2007, Свидетельство о регистрации ТС серия 99 16 640636 от 04.06.2020 |  | 58 |  |
| 10 | Автомобиль ГАЗ-330273 Грузовой с бортовой платформой №О830 ОК40 | БП-000236 | Калужская область, г. Обнинск |  | 21.11.2018 | мощность 106,8 л.с., бензин, г/п 1360 кг., VIN X96330273J2736681 |  | - | 840803,65 |  | 518495,43 |  |  | 322308,22 | ООО "Автогаз-Сервис" договор № 0537300000118000048-0247796-010 от 06.11.2018 Накладная № АГС09.11.1 от 09.11.2018 |  | Паспорт транспортного средства серия 52 РА №392339 от 21.09.2018, Свидетельство о регистрации ТС серия 99 02 №388636 от 20.11.2018 |  | 60 |  |
| 11 | Автомобиль Форд "Фокус" М887ТХ40 | 03780 | Калужская область, г. Обнинск |  | 31.08.2012 | мощность 149,6 л.с., бензин, г/п 542 кг., VIN X9FMXXEEBMCR74099 |  | - | 641694,92 |  | 482348,16 |  |  | 159346,76 | ЗАО "Авилон АГ" договор № 2895NYMM-2012 от 19.07.2012 накладная № ФРА-047038 от 31.07.2012 |  | Паспорт транспортного средства 47 НМ 285318 от 28.02.2012, Свидетельство о регистрации ТС 40 ХО 913692 от 03.08.2012 |  | 149 |  |
| 12 | ГАЗ-33023 "Фермер"(01.11.2002г) №В431ЕР40 | 02873 | Калужская область, г. Обнинск |  | 31.08.2011 | мощность 98,0 л.с.,бензин,г/п 1400 кг., VIN XTH33023021865713 |  | - | 244618,64 |  | 188401,88 |  |  | 56216,76 | ООО "АТП "ПрофМашТехника" договор № 247 от 18.10.2002 накладная № 248 от 28.10.2002 |  | Паспорт транспортного средства серия 52 КН №240827 от 05.10.2002, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 МН №250437 от 12.11.2020 |  | 161 |  |
| 13 | Полуприцеп тракторный ПТС-10 самосвал гос № 40КР5506 | 03735 | Калужская область, г. Обнинск |  | 29.10.2010 | Грузоподъемность, т, не более 10; Вместимость кузова, м3 11,39; |  | - | 380 000,00 |  | 261128,48 |  |  | 118871,52 | Постановление АДМ № 1425-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 78 от 09.09.2010 |  | Свидетельство о регистрации АА 868605 от 12.10.2013, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 868605 |  | 195 |  |
| 14 | Прицеп легковой Крепыш УАЗ R-16 Н=250мм 565кг Гос. № 1312 40 | 03885 | Калужская область, г. Обнинск |  | 31.07.2015 | Грузоподъемность-565 кг VIN X8L821303FO148961 |  | - | 45762,71 |  | 36705,13 |  |  | 9057,58 | ОО "КОНСУЛ" договор № 25 от 23.01.2015 УПД № 17146 от 16.07.2015 |  | Паспорт транспортного средства серия 45 ОК №900833 от 28.04.2015, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 31 147506 от 24.07.2015 |  | 96 |  |
| 15 | Прицеп легковой УАЗ, ПТС №45 ОА965311 (565кг) | 03867 | Калужская область, г. Обнинск |  | 28.02.2015 | Грузоподъемность-565 кг VIN X8L821303D0137160 |  | - | 41949,15 |  | 35831,54 |  |  | 6117,61 | ОО "КОНСУЛ" договор № 25 от 23.01.2015 УПД № 747 от 23.01.2015 |  | Паспорт транспортного средства серия 45 ОА №965311 от 13.11.2014, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 26 №520864 от 30.01.2015 |  | 96 |  |
| 16 | Прицеп легковой УАЗ, ПТС №45 ОА965312 (565кг) | 03868 | Калужская область, г. Обнинск |  | 28.02.2015 | Грузоподъемность-565 кг VIN Х8L821303D0137920 |  | - | 41949,15 |  | 35831,54 |  |  | 6117,61 | ОО "КОНСУЛ" договор № 25 от 23.01.2015 УПД № 742 от 23.01.2015 |  | Паспорт транспортного средства серия 45 ОА №965312 от 13.11.2014, Свидетельство о регистрации ТС серия 40 26 №520863 от 30.01.2015- |  | 96 |  |
| 17 | Фургон грузовой 47444 (безвозм.) №В849МХ40 | 02974 | Калужская область, г. Обнинск |  | 01.06.2003 | мощность 98,0 л.с., бензин, г/п 1285, VIN X6347444030000031 |  | - | 216 000,00 |  | 185143,56 |  |  | 30856,44 | ЗАО "СИМ-Авто" договор № 672/ТОВ от 07.05.2003 Накладная № 2-00805Т от 26.05.2003 |  | Паспорт транспортного средства 40 КМ 033105 от 21.05.2003, Свидетельство о регистрации ТС40 СЕ 260171 от 18.02.2008 |  | 259 |  |
| 18 | Трактор Беларус 82.1 23/12 (№1175 КВ40) | БП-000208 | Калужская область, г. Обнинск |  | 28.11.2017 | мощность 81,03 л.с., диз. топливо |  | - | 1095197,74 |  | 631349,32 |  |  | 463848,42 | ООО "ТЕХНОДВОР" договор № 0537300000117000015-0247796-01 от 09.11.2017 накладная № 52 от 09.11.2017 |  | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия RUТК 135916 от 08.11.2017, Свидетельство о регистрации машины СЕ 513100 от 24.11.2017 |  | 85 |  |
| 19 | Трактор МТЗ- 82.1 №50-30 40КВ б/у (2001г) | БП-000290 | Калужская область, г. Обнинск |  | 24.04.2020 | мощность 81 л.с., диз. топливо |  | - | 226 000,00 |  | 79298,20 |  |  | 146701,80 | Постановление АДМ № 548-п от 01.04.2020 Акт приема-передачи № 26 от 20.04.2020 |  | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ТА 085360 от 19.11.2001, Свидетельство о регистрации машины СК 125214 от 22.05.2020 |  | 57 |  |
| 20 | Трактор ХТЗ-150к-09 №КР0013 40 | 03742 | Калужская область, г. Обнинск |  | 29.10.2010 | мощность 175 л.с., диз. топливо |  | - | 1839000,00 |  | 1263723,18 |  |  | 575276,82 | Постановление АДМ №1425-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 78 от 09.09.2010 |  | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ВЕ 621179 от 20.08.2010 Свидетельство о регистрации машины ВН 564539 от 15.10.2010 |  | 195 |  |
| 21 | Экскаватор DOOSAN DX 225 LCA,№23-38 б/у | БП-000233 | Калужская область, г. Обнинск |  | 29.06.2018 | мощность 157 л.с., диз. топливо VIN DHKCEBACSD0014216 |  | - | 4 075 000,00 |  | 2037499,80 |  |  | 2037500,20 | Постановление АДМ № 655-п от 24.04.2018 Акт приема-передачи № 94 от 27.06.2018 |  | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ТТ 080780 от 27.12.2013 Свидетельство о регистрации CE№ 699354 от 26.07.2018 |  | 84 |  |
| 22 | Экскаватор колесный ЕК-12-00 гидравлич. № 9885 КА40 | 03740 | Калужская область, г. Обнинск |  | 30.09.2010 | мощность 81,0 л.с., диз. топливо |  | - | 2550000,00 |  | 2 001453,30 |  |  | 548546,70 | Постановление АДМ №1424-п от 07.09.2010 Акт приема-передачи № 79 от 09.09.2010 |  | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ВЕ 422139 от 05.02.2010 Свидетельство о регистрации ВН №564507 от 24.09.2010 |  | 172 |  |
| 23 | Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142 №12-92 40КВ (2006г) | БП-000207 | Калужская область, г. Обнинск |  | 30.11.2017 | мощность 78 л.с., диз. топливо |  | - | 714253,87 |  | 406958,72 |  |  | 307295,15 | Постановление АДМ №1697-п от 26.10.2017 Акт приема-передачи № 108 от 10.11.2017 |  | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия ТА 185974 от 25.01.2006 Свидетельство о регистрации СЕ 513339 от 21.12.2017 |  | 86 |  |
| 24 | Прицеп тракторный (станция компрессорная винтовая ВВП 6/7) марки ПТ-01У1. Гос.номер 03-45КВ | БП-000016 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2016 | Производительность при давлении 16 бар, куб.м/мин: 4.5 |  | - | 607 000,00 |  | 300 991,80 |  |  | 306 008,20 | Постановление АДМ № 2208-п от 30.12.2016 Акт приема-передачи № 171 от 30.12.2016 |  | Паспорт самоходной машины и других видов техники серия RUСВ126802 от 11.11.2016, Свидетельство о регистрации машины СЕ 266017 от 16.03.2017 |  | 96 |  |
| 25 | Прицеп тракторный марки 2 ПТС-4. Гос.номер 08-09 | 01302 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1992 | Двухосный самосвальный прицеп, грузоподъемность 4,5 т. |  | - | 2 400,00 |  | 2 400,00 |  |  | 0,00 | Жуковоагроснаб счет-фактура № 766 от 08.10.1992 |  | Свидетельство о регистрации машины АА 062037 от 29.03.1999 |  | 96 |  |
| 26 | Прицеп тракторный марки 2 ПТС-4. Гос.номер 50-29 | БП-000291 | Калужская область, г. Обнинск |  | 2001 | Двухосный самосвальный прицеп, грузоподъемность 4,5 т. |  | - | 48 000,00 |  | 48 000,00 |  |  | 0,00 | Постановление АДМ № 548-п от 01.04.2020 Акт приема-передачи № 27 от 20.04.2020 |  | Свидетельство о регистрации машины СК №125213 от 22.05.2020 |  | 96 |  |
| 27 | Прицеп тракторный марки ОЗТП-9554. Гос.номер 08-06 | 01490 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1990 | Конструкционная масса, кг: 4800 Габаритные размеры, мм: 7427х2500х2900; Грузоподъемность, тн: 11 |  | - | 33 581,35 |  | 33 581,35 |  |  | 0,00 | ООО "БОЛИД-2" накладная № 101 от 21.03.2000 |  | Свидетельство о регистрации машины АА №062034 от 29.03.1999 |  | 96 |  |
| 28 | Прицеп тракторный марки ОЗТП-9554. Гос.номер 08-05 | 01299 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1988 | Конструкционная масса, кг: 4800 Габаритные размеры, мм: 7427х2500х2900; Грузоподъемность, тн: 11 |  | - | 16 500,00 |  | 16 500,00 |  |  | 0,00 | Горэнергохозяйство ФЭИ Авизо № 3/89 от 05.05.1988 |  | Свидетельство о регистрации машины АА №062033 от 29.03.1999 |  | 96 |  |
| 29 | Прицеп тракторный марки ОЗТП-9554. Гос.номер 08-04 | 01296 | Калужская область, г. Обнинск |  | 1988 | Конструкционная масса, кг: 4800 Габаритные размеры, мм: 7427х2500х2900; Грузоподъемность, тн: 11 |  | - | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  |  | 0,00 | Горэнергохозяйство ФЭИ Авизо № 3/89 от 05.05.1988 |  | Свидетельство о регистрации машины АА №062032 от 29.03.1999 |  | 96 |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель 3000об.6000В 315кВт | 03567 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 01.04.2007 | Частота вращения-3000 об/мин, Мощность-315 кВт |  | - | 501 622,03 |  | 485 085,92 |  |  | 16 536,11 | - |  | - |  | 182 |  |
| 2 | Электродвигатель АИР 200М4 37/1500 | 00-000006 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 30.11.2015 | Частота вращения-1500 об/мин, Мощность -37 кВт |  | - | 46 250,00 |  | 39 720,76 |  |  | 6 529,24 | - |  | - |  | 85 |  |
| 3 | Электродвигатель асинхронный АЗО-450 400квт/3000об | 03741 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 29.10.2010 | Частота вращения-3000 об/мин, Мощность -400 кВт |  | - | 126 271,19 |  | 107 090,12 |  |  | 19 181,07 | - |  | - |  | 158 |  |
| 4 | Автоматический выкл. Compact NS630N c расцеп | 03829 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2013 | Тип сети Постоянный/переменный ток Частота сети 50/60 Гц [In] номинальный ток 500 А в 65 °C; 630 А в 40 °C [Ui] номинальное напряжение изоляции 750 В переменный ток 50/60 Гц |  | - | 108 672,00 |  | 108 672,00 |  |  | 0,00 | - |  | - |  | 86 |  |
| 5 | Автоматический выкл. Compact NS630N с расцеп | 03830 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2013 | Тип сети Постоянный/переменный ток Частота сети 50/60 Гц [In] номинальный ток 500 А в 65 °C; 630 А в 40 °C [Ui] номинальное напряжение изоляции 750 В переменный ток 50/60 Гц |  | - | 108 672,00 |  | 108 672,00 |  |  | 0,00 | - |  | - |  | 86 |  |
| 6 | АИИС КУЭ ЦВО | 03811 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 30.06.2013 | Контроль четырёх диктующих точек |  | - | 1 140 760,38 |  | 843 170,76 |  |  | 297 589,62 | - |  | - |  | 138 |  |
| 7 | Бак разрыва струи с эл.дисковым затвором | 03699 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Объём 4 м3 |  | - | 170 970,00 |  | 136 775,52 |  |  | 34 194,48 | - |  | - |  | 180 |  |
| 8 | Вентилятор ECOFIT 2GDFut65 146х180L арт. №К16-А1 | БП-000206 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 29.09.2017 | 440V 50HZ 0,56A 328Wa 2585RPM 480V 60HZ 0,66A 440Wa 3030RPM |  | - | 66 652,54 |  | 39 991,65 |  |  | 26 660,89 | - |  | - |  | 85 |  |
| 9 | Винтовой насос-дозатор осадка | 03692 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Производительность 40 м3/ч |  | - | 368 244,00 |  | 294 595,20 |  |  | 73 648,80 | - |  | - |  | 180 |  |
| 10 | Винтовой насос-дозатор осадка | 03693 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Производительность 40 м3/ч |  | - | 368 244,00 |  | 294 595,20 |  |  | 73 648,80 | - |  | - |  | 180 |  |
| 11 | Винтовой насос-дозатор флокулянта | 03691 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Производительность 4,3м3/ч |  | - | 143 352,00 |  | 114 681,60 |  |  | 28 670,40 | - |  | - |  | 180 |  |
| 12 | Винтовой насос-дозатор флокулянта | 03690 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Производительность 4,3м3/ч |  | - | 143 352,00 |  | 114 681,60 |  |  | 28 670,40 | - |  | - |  | 180 |  |
| 13 | Илоскрёб | 03682 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Предназначен для сгребания осадка, оседающего на дно отстойника, к его центральному приямку и сбора плавающих веществ с поверхности воды. |  | - | 1 312 729,81 |  | 1 050 183,36 |  |  | 262 546,45 | - |  | - |  | 180 |  |
| 14 | Комплект панелей ЩО 70 | 03825 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2013 | 7 панелей |  | - | 3 268 164,80 |  | 2 376 846,72 |  |  | 891 318,08 | - |  | - |  | 132 |  |
| 15 | Ленточный фильтр-пресс с рамой и поддоном | 03687 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Площадь 31м2, ширина сетки-1,8м, |  | - | 5 129 111,50 |  | 4 103 288,64 |  |  | 1 025 822,86 | - |  | - |  | 180 |  |
| 16 | Ленточный фильтр-пресс с рамой и поддоном | 03686 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Площадь 31м2, ширина сетки-1,8м, |  | - | 5 129 111,50 |  | 4 103 288,64 |  |  | 1 025 822,86 | - |  | - |  | 180 |  |
| 17 | Мацератор | 03689 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Предназначен для измельчения твёрдых примесей в стоках |  | - | 436 632,00 |  | 374 256,00 |  |  | 62 376,00 | - |  | - |  | 168 |  |
| 18 | Насос NB 32-200/206 A-F-A-BAQE | БП-000251 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.07.2019 | Производительность 33,8 м3/ч |  | - | 83 983,05 |  | 65 824,49 |  |  | 18 158,56 | - |  | - |  | 37 |  |
| 19 | Насос NB 32-200/206 F-F2-F-BAQE-97836717 Консольно-Моноблочный | БП-000300 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 30.06.2020 | Производительность 33,8 м3/ч |  | - | 91 494,17 |  | 44 510,76 |  |  | 46 983,41 | - |  | - |  | 37 |  |
| 20 | Насос SLV 80.80.40.2.51 D.C 4,8/4,OkW8/4F 3х400V50Hz SDSD | БП-000239 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 25.12.2018 | Производительность-24,5м3/ч; N-4,0 кВт |  | - | 137 948, 66 |  | 82 769, 04 |  |  | 55 179, 62 | - |  | - |  | 25 |  |
| 21 | Клапан обратн. чугун.м/фланц. Ду 400 Ру16 2створ.АВRA-D-122 | БП-000374 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 21.07.2022 | Ду 400 мм |  | - | 83 250,00 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 85 |  |
| 22 | Клапан обратн.Ду400 Ру16 чуг. м/флан. 2 створ АВRA-D-122 | БП-000363 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 29.04.2022 | Ду 400 мм |  | - | 83 250,00 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 85 |  |
| 23 | Насос плунжерный НП-28 | БП-000330 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 22.04.2021 | Производительность 28 м3/ч |  | - | 478 333,33 |  | 53 148,16 |  |  | 425 185,17 | - |  | - |  | 72 |  |
| 24 | Насос плунжерный НП-28Б | 03711 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Производительность 28 м3/ч |  | - | 370 793,57 |  | 317 822,40 |  |  | 52 971,17 | - |  | - |  | 168 |  |
| 25 | Насос плунжерный НП-28В.00.000 | 03671 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | Производительность 28 м3/ч |  | - | 382 750,00 |  | 328 070,88 |  |  | 54 679,12 | - |  | - |  | 168 |  |
| 26 | Насос погружной для сточных вод 80-216/112UEG-S KSB с цепью и креплением без АТМ | БП-000336 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. Экодолье |  | 22.07.2021 | Производительность 60 м3/ч |  | - | 330 933,33 |  | 45 962,95 |  |  | 284 970,38 | - |  | - |  | 36 |  |
| 27 | Насос погружной центробежный агрегат FIygt NX 3153.182 SH(274)11кВт | БП-000299 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная промышленная зона "Технопарк" |  | 26.05.2020 | Производительность 80 м3/ч |  | - | 415 833,33 |  | 219 467,67 |  |  | 196 365,66 | - |  | - |  | 36 |  |
| 28 | Насос погружной центробежный агрегат FIygt NX 3153.182 SH (274)11кВт | БП-000317 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная промышленная зона "Технопарк" |  | 24.12.2020 | Производительность 80 м3/ч |  | - | 415 833,33 |  | 138 611,16 |  |  | 277 222,17 | - |  | - |  | 36 |  |
| 29 | Насос погружной центробежный агрегат Flygt NX 3153.182 SH(274) 11кВт | БП-000272 | Калужская область, г.Обнинск, муниципальная промышленная зона "Технопарк" |  | 31.01.2020 | Производительность 80 м3/ч |  | - | 415 833,33 |  | 265 671,39 |  |  | 150 161,94 | - |  | - |  | 36 |  |
| 30 | Насос промывной воды | 03700 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | отсутствует |  | - | 134 146,00 |  | 114 982,56 |  |  | 19 163,44 | - |  | - |  | 168 |  |
| 31 | Насос промывной воды | 03701 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | отсутствует |  | - | 134 146,00 |  | 114 982,56 |  |  | 19 163,44 | - |  | - |  | 168 |  |
| 32 | Насос самовсасывающий Godwin CD 100M Dri-Prime с эл.двигателем 7,5КВт | БП-000263 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 24.10.2019 | Подача макс. (м3/ч) 225; Макс.рабочая скорость (об/мин) 1800; N-7,5 кВт |  | - | 1 059 910,00 |  | 451 764,82 |  |  | 608 145,18 | - |  | - |  | 61 |  |
| 33 | Насос СД 160/45 на раме под АИР200М4 37кВт | 00-000005 | Калужская область, г. Обнинск, КНС-1 |  | 30.11.2015 | Производительность-160м3/ч, напор-45м |  | - | 51 750,00 |  | 38 946,23 |  |  | 12 803,77 | - |  | - |  | 97 |  |
| 34 | Насос СД 160/45 под 37кВт с рамой АИР200М4 | БП-000351 | Калужская область, г. Обнинск, КНС-1 |  | 29.12.2021 | Производительность-160м3/ч, напор-45м |  | - | 114 810,00 |  |  |  |  | 114 810,00 | - |  | - |  | 61 |  |
| 35 | Насос СД 160/45, без двигателя,без рамы под 37кВт | БП-000246 | Калужская область, г. Обнинск, КНС-1 |  | 29.03.2019 | Производительность-160м3/ч, напор-45м |  | - | 64 747,50 |  | 35 611,29 |  |  | 29 136,21 | - |  | - |  | 60 |  |
| 36 | Оборудование РУ 0,4кВ 2КТП-630/6/0,4кВ | 03823 | ОС и К Линия №2 ТП-02-ОС |  | 31.12.2013 | Мощность, кВт 630, напряжение 0,4 кВ. |  | - | 122 933,20 |  | 109 273,92 |  |  | 13 659,28 | - |  | - |  | 108 |  |
| 37 | Оборудование РУ 0,4кВ 2КТП-630/6/0,4кВ | 03824 | ОС и К Линия №2 ТП-02-ОС |  | 31.12.2013 | Мощность, кВт 630, напряжение 0,4 кВ. |  | - | 122 933,20 |  | 98 346,24 |  |  | 24 586,96 | - |  | - |  | 120 |  |
| 38 | Оборудование РУ0,4кВ 2РТП-1000/6/0,4УТ | 03835 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2013 | Мощность, кВт 1000, напряжение 0,4 кВ. |  | - | 7 134 778,48 |  | 5 707 823,04 |  |  | 1 426 955,44 | - |  | - |  | 120 |  |
| 39 | Погружной электронасос KSB Amarex 80-250/122UG-S | 00-000009 | Калужская область, г. Обнинск, мкр. Экодолье |  | 26.12.2015 | Шаровой проход 76 мм D2max/D2min 265/150 мм Рабочее давление 6 бар |  | - | 189 143,22 |  | 141 857,28 |  |  | 47 285,94 | - |  | - |  | 96 |  |
| 40 | Подводная часть илоскреба 24м первич.отст. | 03658 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 30.10.2009 | Диаметр 24м |  | - | 719 621,00 |  | 719 621,00 |  |  |  | - |  | - |  | 72 |  |
| 41 | Подводная часть илоскреба д.24м для первичного отс | 03602 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 28.08.2008 | Диаметр 24м |  | - | 664 776,00 |  | 578 065,60 |  |  | 86 710,40 | - |  | - |  | 184 |  |
| 42 | Преобразователь частоты 90 кВт/125 л.с. без тормозного транзистора | 00-000015 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.03.2016 | мощность двигателя, кВт: 90 кВт (нормальная нагрузка) 75 кВт (тяжелых условий) полная мощность: 112,9 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 98,2 кВ·А в 480 В (тяжелых условий) |  | - | 271 186,44 |  | 201 202,62 |  |  | 69 983,82 | - |  | - |  | 93 |  |
| 43 | Система видеонаблюдения очистных сооружений | 00-000024 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 17.06.2016 | В составе 3-х видеокамер |  | - | 98 716,00 |  | 90 489,96 |  |  | 8 226,04 | - |  | - |  | 72 |  |
| 44 | Система управления насосной станцией СУНС51 | 03594 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.07.2008 | Тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя Счётчик моточасов Кнопка аварийного останова Индикаторы: повышенной температуры охлаждающей жидкости, низкого давления масла, отсутствия заряда АКБ, питания Система аварийно-предупредительной сигнализации и защиты |  | - | 2 505 476,00 |  | 2 047 622,15 |  |  | 457 853,85 | - |  | - |  | 197 |  |
| 45 | Таль электрическая г/п-1.0 т в/п-12.0м (ВТ 10336) | 03884 | КНС-51 |  | 30.06.2015 | Грузоподъемность 1 т,12м |  | - | 144 186,44 |  | 104 134,68 |  |  | 40 051,76 | - |  | - |  | 108 |  |
| 46 | Телега приводная для илососа Д24м | 03862 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2014 | отсутствует |  | - | 349 603,80 |  | 244 723,08 |  |  | 104 880,72 | - |  | - |  | 120 |  |
| 47 | Технологич. обор.контрол.точки мониторинга стоков | 03776 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.07.2012 | отсутствует |  | - | 300 862,71 |  | 228 170,73 |  |  | 72 691,98 | - |  | - |  | 149 |  |
| 48 | Транспортер ленточный | 03694 | УМО |  | 31.12.2009 | Производительность-20м3/ч; N-1,5кВт |  | - | 473 456,70 |  | 405 819,36 |  |  | 67 637,34 | - |  | - |  | 168 |  |
| 49 | Транспортер ленточный | 03695 | УМО |  | 31.12.2009 | Производительность-20м3/ч; N-1,5кВт |  | - | 473 456,71 |  | 405 819,36 |  |  | 67 637,35 | - |  | - |  | 168 |  |
| 50 | Успокоитель 2И30.09.000 | 03842 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 30.06.2014 | отсутствует |  | - | 75 100,00 |  | 53 642,70 |  |  | 21 457,30 | - |  | - |  | 126 |  |
| 51 | Установка приготовления раствора флокулянта | 03698 | УМО |  | 31.12.2009 | Производительность-5м3/ч |  | - | 1 394 066,00 |  | 1 115 252,64 |  |  | 278 813,36 | - |  | - |  | 180 |  |
| 52 | Узел учета пара PHD | 03139 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 01.07.2004 | отсутствует |  | - | 92 991,00 |  | 92 991,00 |  |  |  | - |  | - |  | 84 |  |
| 53 | Шкаф управления | 03696 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | отсутствует |  | - | 276 183,00 |  | 220 946,40 |  |  | 55 236,60 | - |  | - |  | 180 |  |
| 54 | Шкаф управления | 03697 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | отсутствует |  | - | 276 183,00 |  | 220 946,40 |  |  | 55 236,60 | - |  | - |  | 180 |  |
| 55 | Шкаф управления самовсасывающим насосом Godwin CD 100М | БП-000264 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 24.10.2019 | Щит с ПЧ 7,5 кВт |  | - | 105 850,00 |  | 32 377,54 |  |  | 73 472,46 | - |  | - |  | 85 |  |
| 56 | Шкаф ШСН IP 54 | БП-000254 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.08.2019 | Пылевлагозащита по IP 54 |  | - | 62 708,33 |  | 20 657,00 |  |  | 42 051,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 57 | Щит учета электроэнергии | 03826 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2013 | отсутствует |  | - | 103 034,00 |  | 74 933,76 |  |  | 28 100,24 | - |  | - |  | 132 |  |
| 58 | Щит учета электроэнергии в системе АИИС КУЭ ЦВО | 03836 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2013 | отсутствует |  | - | 103 034,00 |  | 74 933,76 |  |  | 28 100,24 | - |  | - |  | 132 |  |
| 59 | Щит ЩР-АВР панель 1 | БП-000265 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 24.10.2019 | отсутствует |  | - | 57 291,67 |  | 17 524,52 |  |  | 39 767,15 | - |  | - |  | 85 |  |
| 60 | Электродвигатель А 30450 | 01484 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 01.03.2000 | отсутствует |  | - | 172 000,00 |  | 157 516,11 |  |  | 14 483,89 | - |  | - |  | 285 |  |
| 61 | Электроталь | 01448 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 01.03.1999 | отсутствует |  | - | 52 500,00 |  | 50 289,33 |  |  | 2 210,67 | - |  | - |  | 285 |  |
| 62 | АСУ ТП | БП-000200 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Шкафы автоматизации технологическими процесами на базе Simens? c двумя АРМ и сервером. |  | - | 24 721 076,21 |  | 12 360 538,20 |  |  | 12 360 538,01 | - |  | - |  | 120 |  |
| 63 | Аэрационные системы в осях 13-20/1 | БП-000046 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Железобетонный резервуар прямоугольной формы Длина-48,5м;Ширина-24м;Глубина-4,9м;Объем-5021м3 |  | - | 6 813 991,00 |  | 4 867 136,40 |  |  | 1 946 854,60 | - |  | - |  | 84 |  |
| 64 | Аэрационные системы в осях 13-20/1 | БП-000045 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Железобетонный резервуар прямоугольной формы Длина-48,5м;Ширина-24м;Глубина-4,9м;Объем-5021м3 |  | - | 6 813 991,00 |  | 4 867 136,40 |  |  | 1 946 854,60 | - |  | - |  | 84 |  |
| 65 | Аэрационные системы в осях 5/1-9/1 | БП-000044 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Железобетонный резервуар прямоугольной формы; Длина-43,5м;Ширина-48м;Глубина-4,9м;Объем-9878м3 |  | - | 8 742 914,00 |  | 6 244 938,60 |  |  | 2 497 975,40 | - |  | - |  | 84 |  |
| 66 | Воздуходувка роторная НВ1600PI(Q-150м3/ч,Р-600 мбар | БП-000113 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч |  | - | 4 652 090,50 |  | 2 326 045,20 |  |  | 2 326 045,30 | - |  | - |  | 120 |  |
| 67 | Воздуходувка роторная НВ1600PI(Q-150м3/ч,Р-600 мбар | БП-000114 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч |  | - | 4 652 090,50 |  | 2 326 045,20 |  |  | 2 326 045,30 | - |  | - |  | 120 |  |
| 68 | Воздуходувка роторная Q-150м3/ч,Р-600 мбар,с эл.дв | БП-000092 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч |  | - | 6 765 454,50 |  | 3 382 727,40 |  |  | 3 382 727,10 | - |  | - |  | 120 |  |
| 69 | Воздуходувка роторная Q-150м3/ч,Р-600 мбар,с эл.дв | БП-000093 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч |  | - | 6 765 454,50 |  | 3 382 727,40 |  |  | 3 382 727,10 | - |  | - |  | 120 |  |
| 70 | Воздуходувка роторная НВ1300РI(Q-150м3/ч,Р-600мб ар | БП-000103 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч |  | - | 3 641 413,50 |  | 1 820 706,60 |  |  | 1 820 706,90 | - |  | - |  | 120 |  |
| 71 | Воздуходувка роторная НВ1300РI(Q-150м3/ч,Р-600мб ар | БП-000102 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-150м3/ч |  | - | 3 641 413,50 |  | 1 820 706,60 |  |  | 1 820 706,90 | - |  | - |  | 120 |  |
| 72 | Грабли механические для очистки сточных вод | БП-000247 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 29.03.2019 | ширина 1152мм; прозор решеток 16мм; число пр.39шт; пролив воды400л/сек |  | - | 331 355,93 |  | 179 257,98 |  |  | 152 097,95 | - |  | - |  | 61 |  |
| 73 | Грабли механические МГ 11Т | 03670 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2009 | ширина 1152мм; прозор решеток 16мм; число пр.39шт; пролив воды400л/сек |  | - | 417 000,00 |  | 331 757,28 |  |  | 85 242,72 | - |  | - |  | 181 |  |
| 74 | Грабли механические МГ11Т | 03587 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 30.04.2008 | ширина 1152мм; прозор решеток 16мм; число пр.39шт; пролив воды400л/сек |  | - | 334 365,00 |  | 311 567,20 |  |  | 22 797,80 | - |  | - |  | 176 |  |
| 75 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000131 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 57 179,33 |  | 40 842,60 |  |  | 16 336,73 | - |  | - |  | 84 |  |
| 76 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000132 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 57 179,34 |  | 40 842,60 |  |  | 16 336,74 | - |  | - |  | 84 |  |
| 77 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000129 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 57 179,34 |  | 40 842,60 |  |  | 16 336,74 | - |  | - |  | 84 |  |
| 78 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000127 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 57 179,33 |  | 40 842,60 |  |  | 16 336,73 | - |  | - |  | 84 |  |
| 79 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000128 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 57 179,33 |  | 40 842,60 |  |  | 16 336,73 | - |  | - |  | 84 |  |
| 80 | Дисковый поворотный затвор Ру-1,ОМПа, Ду-400мм | БП-000130 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 57 179,33 |  | 40 842,60 |  |  | 16 336,73 | - |  | - |  | 84 |  |
| 81 | Дозаторы реагентов (оч.соор.) | 01195 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 01.12.2001 | отсутствует |  | - | 88 427,51 |  | 84 216,00 |  |  | 4 211,51 | - |  | - |  | 252 |  |
| 82 | Емкость для приготовления 10% раствора поликсихлорида | БП-000136 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Объём 11,5 м3 |  | - | 213 759,66 |  | 106 879,80 |  |  | 106 879,86 | - |  | - |  | 120 |  |
| 83 | Емкость для приготовления 10% раствора поликсихлорида | БП-000135 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Объём 11,5 м4 |  | - | 213 759,67 |  | 106 879,80 |  |  | 106 879,87 | - |  | - |  | 120 |  |
| 84 | Емкость для приготовления 10% раствора поликсихлорида | БП-000134 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Объём 11,5 м5 |  | - | 213 759,67 |  | 106 879,80 |  |  | 106 879,87 | - |  | - |  | 120 |  |
| 85 | Задвижка 30ч925бр ду 1200 ру 2,5 | БП-000150 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 1200мм, Ру-2,5МПа |  | - | 338 100,00 |  | 241 500,00 |  |  | 96 600,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 86 | Задвижка 30ч925бр ду 1200 ру 2,5 | БП-000152 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 1200мм, Ру-2,5МПа |  | - | 338 100,00 |  | 241 500,00 |  |  | 96 600,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 87 | Задвижка 30ч925бр ду1000 ру2,5 | БП-000149 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 1000мм, Ру-2,5МПа |  | - | 273 000,00 |  | 195 000,00 |  |  | 78 000,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 88 | Задвижка 31ч6бр чугДу-400 Ру10 Т225оС | 00-000002 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 30.10.2015 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 69 440,68 |  | 46 714,72 |  |  | 22 725,96 | - |  | - |  | 110 |  |
| 89 | Задвижка МЗВ (водоприбор)Ду200ру10 30ч39р с электроприводом | 00-000013 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2015 | Ду 400мм, Ру-10МПа |  | - | 124 406,78 |  | 82 937,52 |  |  | 41 469,26 | - |  | - |  | 108 |  |
| 90 | Затвор 800*900 с руч.приводом(под мон.с наст.пер) | БП-000018 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 524 732,00 |  | 370 399,20 |  |  | 154 332,80 | - |  | - |  | 85 |  |
| 91 | Затвор 800*900(2800) с руч.приводом | БП-000043 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 524 731,00 |  | 370 398,60 |  |  | 154 332,40 | - |  | - |  | 85 |  |
| 92 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000176 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 93 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000174 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 94 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000172 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 95 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000173 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 96 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000171 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 97 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000178 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 98 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000177 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 99 | Затвор 800х800 с ручным приводом | БП-000175 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 467 742,25 |  | 330 171,00 |  |  | 137 571,25 | - |  | - |  | 85 |  |
| 100 | Затвор 800х900 (2500) с руч.приводом | БП-000076 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 495 735,00 |  | 349 930,80 |  |  | 145 804,20 | - |  | - |  | 85 |  |
| 101 | Затвор 800х900 (2500) с руч.приводом | БП-000077 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 495 735,00 |  | 349 930,80 |  |  | 145 804,20 | - |  | - |  | 85 |  |
| 102 | Затвор 800х900(2100) с руч.приводом | БП-000074 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 445 665,50 |  | 314 587,20 |  |  | 131 078,30 | - |  | - |  | 85 |  |
| 103 | Затвор 800х900(2100) с руч.приводом | БП-000075 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | L-800mm; H-900mm |  | - | 445 665,50 |  | 314 587,20 |  |  | 131 078,30 | - |  | - |  | 85 |  |
| 104 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000185 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,13 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 105 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000186 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,12 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,32 | - |  | - |  | 85 |  |
| 106 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000180 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,12 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,32 | - |  | - |  | 85 |  |
| 107 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000181 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,13 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 108 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000179 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,13 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 109 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000182 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,12 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,32 | - |  | - |  | 85 |  |
| 110 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000184 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,12 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,32 | - |  | - |  | 85 |  |
| 111 | Затвор дисков. повор.Tecji PN16 Ду 250 чугун.диск. | БП-000183 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 250мм, Ру-16МПа |  | - | 684 146,13 |  | 482 926,80 |  |  | 201 219,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 112 | Затвор дисковый поворотный ф300мм с эл.приводом | БП-000038 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 300мм |  | - | 458 192,33 |  | 323 430,00 |  |  | 134 762,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 113 | Затвор дисковый поворотный ф300мм с эл.приводом | БП-000037 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 300мм |  | - | 458 192,34 |  | 323 430,00 |  |  | 134 762,34 | - |  | - |  | 85 |  |
| 114 | Затвор дисковый поворотный ф300мм с эл.приводом | БП-000036 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 300мм |  | - | 458 192,33 |  | 323 430,00 |  |  | 134 762,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 115 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000057 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 116 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000052 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 117 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000039 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 118 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000047 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 119 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000048 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 120 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000049 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 121 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000050 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 122 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000051 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 123 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000053 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 124 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000054 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 125 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000055 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 126 | Затвор дисковый поворотный ф500мм с эл.приводом чугун с фл. | БП-000056 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500мм |  | - | 505 728,00 |  | 356 984,40 |  |  | 148 743,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 127 | Затвор ЗРП 800*1650 с эл.приводоми настен.креплени | БП-000147 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 800х1650 мм |  | - | 491 189,00 |  | 346 721,40 |  |  | 144 467,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 128 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000195 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 600х600 мм |  | - | 954 133,75 |  | 673 506,00 |  |  | 280 627,75 | - |  | - |  | 85 |  |
| 129 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000165 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 600х600 мм |  | - | 1 302 740,25 |  | 919 581,60 |  |  | 383 158,65 | - |  | - |  | 85 |  |
| 130 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000166 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 600х600 мм |  | - | 1 302 740,25 |  | 919 581,60 |  |  | 383 158,65 | - |  | - |  | 85 |  |
| 131 | Затвор с водосливом и эл. приводом | БП-000194 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 600х600 мм |  | - | 954 133,75 |  | 673 506,00 |  |  | 280 627,75 | - |  | - |  | 85 |  |
| 132 | Затвор щитовой 1240*1000 | БП-000164 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1240х1000 мм |  | - | 516 471,50 |  | 364 568,40 |  |  | 151 903,10 | - |  | - |  | 85 |  |
| 133 | Затвор щитовой 1240*1000 | БП-000163 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1240х1000 мм |  | - | 516 471,50 |  | 364 568,40 |  |  | 151 903,10 | - |  | - |  | 85 |  |
| 134 | Затвор щитовой 1240*1000 | БП-000192 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1240х1000 мм |  | - | 517 377,50 |  | 365 207,40 |  |  | 152 170,10 | - |  | - |  | 85 |  |
| 135 | Затвор щитовой 1240*1000 | БП-000193 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1240х1000 мм |  | - | 517 377,50 |  | 365 207,40 |  |  | 152 170,10 | - |  | - |  | 85 |  |
| 136 | Затвор щитовой глубинный на трубу 1000 | БП-000169 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1000мм |  | - | 1 039 344,00 |  | 733 654,80 |  |  | 305 689,20 | - |  | - |  | 85 |  |
| 137 | Затвор щитовой глубинный на трубу 1400 | БП-000167 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1400мм |  | - | 1 007 749,25 |  | 711 352,20 |  |  | 296 397,05 | - |  | - |  | 85 |  |
| 138 | Затвор щитовой глубинный на трубу 1400 | БП-000168 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1400мм |  | - | 1 007 749,25 |  | 711 352,20 |  |  | 296 397,05 | - |  | - |  | 85 |  |
| 139 | Затвор щитовой глубинный трубу 1200 мм | БП-000197 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1200мм |  | - | 1 037 524,00 |  | 732 369,60 |  |  | 305 154,40 | - |  | - |  | 85 |  |
| 140 | Затвор щитовой глубинный трубу 1400 мм | БП-000196 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 1400мм |  | - | 1 512 498,50 |  | 1 067 646,00 |  |  | 444 852,50 | - |  | - |  | 85 |  |
| 141 | ЗПГ 800*1000(5033.00.00Б) | БП-000100 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 800мм*1000мм |  | - | 367 332,00 |  | 262 380,00 |  |  | 104 952,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 142 | ЗПГ 800*1000(5033.00.00Б) | БП-000099 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 800мм*1000мм |  | - | 367 332,00 |  | 262 380,00 |  |  | 104 952,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 143 | ЗПГ 800*1000(5033.00.00Б) | БП-000098 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 800мм*1000мм |  | - | 367 332,00 |  | 262 380,00 |  |  | 104 952,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 144 | ЗПГ 800*1000(5033.00.00Б) | БП-000097 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 800мм*1000мм |  | - | 367 332,00 |  | 262 380,00 |  |  | 104 952,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 145 | ЗПГ 900*900(1700) | БП-000096 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 900мм*900мм |  | - | 311 983,50 |  | 222 845,40 |  |  | 89 138,10 | - |  | - |  | 84 |  |
| 146 | ЗПГ 900*900(1700) | БП-000095 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | 900мм*900мм |  | - | 311 983,50 |  | 222 845,40 |  |  | 89 138,10 | - |  | - |  | 84 |  |
| 147 | Илос.третич.отстойн.Ф30м 1890х6000х6030мм с эл.при | БП-000161 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м |  | - | 4 661 700,00 |  | 1 553 899,80 |  |  | 3 107 800,20 | - |  | - |  | 180 |  |
| 148 | Илос.третич.отстойн.Ф30м 1890х6000х6030мм с эл.при | БП-000162 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м |  | - | 4 661 700,00 |  | 1 553 899,80 |  |  | 3 107 800,20 | - |  | - |  | 180 |  |
| 149 | Илоскрёб ф24м | 03536 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 01.02.2007 | Выполняет функцию сгребания осадка с дна отстойника к его центральному приямку и сбора плавающих веществ с поверхности воды, диаметр 24м |  | - | 296 422,00 |  | 246 556,70 |  |  | 49 865,30 | - |  | - |  | 214 |  |
| 150 | Илосос третичный отстойн. диам.30м 1890*6000*6030 | БП-000190 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м |  | - | 4 650 247,00 |  | 1 550 082,60 |  |  | 3 100 164,40 | - |  | - |  | 180 |  |
| 151 | Илосос третичный отстойн. диам.30м 1890*6000*6030 | БП-000189 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Предназначен для удаления активного ила, выпадающего на дно отстойника, диаметр 30м |  | - | 4 650 247,00 |  | 1 550 082,60 |  |  | 3 100 164,40 | - |  | - |  | 180 |  |
| 152 | Комплект нагруз.измерит.с регулятором РТ-2048-12 | БП-000085 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 50 до 1000 А |  | - | 120 322,00 |  | 75 201,00 |  |  | 45 121,00 | - |  | - |  | 96 |  |
| 153 | Комплект оборудования аэрационных систем | БП-000187 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Аэрационная сист.тарельчатого типа |  | - | 6 708 921,00 |  | 4 792 086,60 |  |  | 1 916 834,40 | - |  | - |  | 84 |  |
| 154 | КОФ пл ДУ1200(2,5) с крепежом и прокладками | БП-000154 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду1200 мм, Ру10 |  | - | 49 612,50 |  | 35 437,80 |  |  | 14 174,70 | - |  | - |  | 84 |  |
| 155 | КОФ пл ДУ1200(2,5) с крепежом и прокладками | БП-000155 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду1200 мм, Ру10 |  | - | 49 612,50 |  | 35 437,80 |  |  | 14 174,70 | - |  | - |  | 84 |  |
| 156 | Кран мостовой ручной г/п 1 т пролет 9м,высота 12м | БП-000094 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Грузоподъемность-1 т, высота подъема-12м |  | - | 113 271,00 |  | 37 548,60 |  |  | 75 722,40 | - |  | - |  | 181 |  |
| 157 | Кран мостовой ручной г/п 3.2 т высота подъема 10 м | БП-000024 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Грузоподъемность-3,2 т, высота подъема-10м |  | - | 163 559,54 |  | 54 218,40 |  |  | 109 341,14 | - |  | - |  | 181 |  |
| 158 | Кран мостовой эл.однобалочный подвесной г/п 3.2 т | БП-000115 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Грузоподъемность-3,2 т |  | - | 365 126,00 |  | 121 036,20 |  |  | 244 089,80 | - |  | - |  | 181 |  |
| 159 | Мешалка TR, N-1,75 кВт | БП-000019 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Мощность -1,75 кВт |  | - | 695 397,00 |  | 496 712,40 |  |  | 198 684,60 | - |  | - |  | 84 |  |
| 160 | Мешалка TR.N-3.5кВт (склад) | БП-000121 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт |  | - | 452 017,00 |  | 322 869,00 |  |  | 129 148,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 161 | Мешалка TRN-1,75 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000026 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Мощность -1,75 кВт |  | - | 788 340,00 |  | 563 100,00 |  |  | 225 240,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 162 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000118 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт |  | - | 758 177,50 |  | 541 555,20 |  |  | 216 622,30 | - |  | - |  | 84 |  |
| 163 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000120 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт |  | - | 758 177,50 |  | 541 555,20 |  |  | 216 622,30 | - |  | - |  | 84 |  |
| 164 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000117 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт |  | - | 758 177,50 |  | 541 555,20 |  |  | 216 622,30 | - |  | - |  | 84 |  |
| 165 | Мешалка TRN-3,5 кВт с монт.комплектом для установки | БП-000119 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Мощность -3,5 кВт |  | - | 758 177,50 |  | 541 555,20 |  |  | 216 622,30 | - |  | - |  | 84 |  |
| 166 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000123 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м |  | - | 167 104,25 |  | 104 440,20 |  |  | 62 664,05 | - |  | - |  | 96 |  |
| 167 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000125 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м |  | - | 167 104,25 |  | 104 440,20 |  |  | 62 664,05 | - |  | - |  | 96 |  |
| 168 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000124 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м |  | - | 167 104,25 |  | 104 440,20 |  |  | 62 664,05 | - |  | - |  | 96 |  |
| 169 | Насос дозаторный Q-1000 п/ч,Н-6,3м, N-1,1кВт | БП-000126 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-1000м3/ч; напор- 6,3м |  | - | 167 104,25 |  | 104 440,20 |  |  | 62 664,05 | - |  | - |  | 96 |  |
| 170 | Насос общей канализации СД 18000/32 с дв.160/1000 | БП-000146 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-800м3/ч; напор- 32м |  | - | 541 711,00 |  | 338 569,20 |  |  | 203 141,80 | - |  | - |  | 96 |  |
| 171 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000070 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт |  | - | 55 239,00 |  | 34 524,60 |  |  | 20 714,40 | - |  | - |  | 96 |  |
| 172 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000071 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт |  | - | 55 239,00 |  | 34 524,60 |  |  | 20 714,40 | - |  | - |  | 96 |  |
| 173 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000072 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт |  | - | 55 239,00 |  | 34 524,60 |  |  | 20 714,40 | - |  | - |  | 96 |  |
| 174 | Насос технической воды Q-35м3/ч Н-15м, N-2.2 кВт | БП-000073 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-35м3/ч; напор- 15м; Мощность -2,2 кВт |  | - | 55 239,00 |  | 34 524,60 |  |  | 20 714,40 | - |  | - |  | 96 |  |
| 175 | Насос хим.Q-9м3/ч,Н-7,5,N-0,4 кВт РМ -751PG | БП-000101 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-9м3/ч; напор- 7,5м; Мощность -0,4 кВт |  | - | 80 091,00 |  | 50 056,80 |  |  | 30 034,20 | - |  | - |  | 96 |  |
| 176 | Насос хим.производит. 12,5м3/ч напор Н-20мN-4кВт | БП-000133 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-12,5м3/ч; напор- 20м; Мощность -4 кВт |  | - | 81 512,00 |  | 50 944,80 |  |  | 30 567,20 | - |  | - |  | 96 |  |
| 177 | Насос циркуляции активного ила Q-1225м3/ч Н-15м | БП-000059 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-1225м3/ч; напор- 15м; |  | - | 2 136 674,33 |  | 1 508 241,00 |  |  | 628 433,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 178 | Насос циркуляции активного ила Q-1225м3/ч Н-15м | БП-000060 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-1225м3/ч; напор- 15м; |  | - | 2 136 674,34 |  | 1 508 241,00 |  |  | 628 433,34 | - |  | - |  | 85 |  |
| 179 | Насос циркуляции активного ила Q-1225м3/ч Н-15м | БП-000061 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-1225м3/ч; напор- 15м; |  | - | 2 136 674,33 |  | 1 508 241,00 |  |  | 628 433,33 | - |  | - |  | 85 |  |
| 180 | Подъемное устройство 250 кг | БП-000027 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Грузоподъемность-250 кг |  | - | 169 570,00 |  | 119 696,40 |  |  | 49 873,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 181 | Подъемное устройство для мешалок г/п 250 кг | БП-000122 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Грузоподъемность-250 кг |  | - | 169 578,00 |  | 84 789,00 |  |  | 84 789,00 | - |  | - |  | 120 |  |
| 182 | Преобразователь сигнала PBU 8R4/4 | БП-000105 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Преобразование аналоговых в цифровой вид |  | - | 148 936,00 |  | 106 383,00 |  |  | 42 553,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 183 | Прибор защиты и управления на 3 насоса Погружной датчик | БП-000042 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Щит управления на три насоса. 0.4 кВ, по 25А. |  | - | 2 341 107,00 |  | 1 463 191,80 |  |  | 877 915,20 | - |  | - |  | 96 |  |
| 184 | Прибор защиты и управления на 3 насоса Погружной датчик | БП-000033 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Щит управления на три насоса. 0.4 кВ, по 25А. |  | - | 2 009 583,00 |  | 1 255 989,60 |  |  | 753 593,40 | - |  | - |  | 96 |  |
| 185 | Приточная установка П.1 VS-120-L-FV/M | БП-000141 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 120 м3/ч |  | - | 303 704,00 |  | 216 931,20 |  |  | 86 772,80 | - |  | - |  | 84 |  |
| 186 | Приточная установка П.2 VS-75-R-M/H/E | БП-000142 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 75 м3/ч |  | - | 325 015,00 |  | 232 153,80 |  |  | 92 861,20 | - |  | - |  | 84 |  |
| 187 | Приточная установка П.3 VS-75-R-H/E | БП-000143 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 75 м3/ч |  | - | 303 990,00 |  | 217 135,80 |  |  | 86 854,20 | - |  | - |  | 84 |  |
| 188 | Приточная установка П4 VS-120-R-E/H | БП-000138 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 120 м3/ч |  | - | 410 648,00 |  | 293 320,20 |  |  | 117 327,80 | - |  | - |  | 84 |  |
| 189 | Приточная установка П5 VS-1505-R-Е/Н | БП-000140 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 150 м3/ч |  | - | 441 851,00 |  | 315 607,80 |  |  | 126 243,20 | - |  | - |  | 84 |  |
| 190 | Приточная установка П6 VS-75-R-Н | БП-000139 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Расход воздуха макс 75 м3/ч |  | - | 269 897,00 |  | 192 783,60 |  |  | 77 113,40 | - |  | - |  | 84 |  |
| 191 | Разгрузочно-регулировочный клапан AFR45 | БП-000109 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | отсутствует |  | - | 229 672,00 |  | 164 051,40 |  |  | 65 620,60 | - |  | - |  | 84 |  |
| 192 | Разгрузочно-регулировочный клапан AFR45 | БП-000110 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | отсутствует |  | - | 229 672,00 |  | 164 051,40 |  |  | 65 620,60 | - |  | - |  | 84 |  |
| 193 | Расходомер Акрон-1 | БП-000198 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Диаметр условного прохода трубопровода, мм 40 - 2000 Верхние пределы диапазонов измеряемого расхода, м3/ч 8 - 40000 Основная погрешность, %: при измерении объемного расхода ±1,5 при измерении количества ±2 |  | - | 107 716,00 |  | 67 322,40 |  |  | 40 393,60 | - |  | - |  | 96 |  |
| 194 | Рециркулярный насос Q-817 м3/ч Н-15м,52.0 кВт в комп | БП-000032 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт |  | - | 1 662 476,00 |  | 1 173 512,40 |  |  | 488 963,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 195 | Рециркулярный насос Q-817 м3/ч Н-15м,52.0 кВт в комп | БП-000031 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт |  | - | 1 662 476,00 |  | 1 173 512,40 |  |  | 488 963,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 196 | Рециркуляционный насос Q-817 м3/ч,Н-15 м№ 52 кВт | БП-000025 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт |  | - | 1 475 262,00 |  | 1 041 361,20 |  |  | 433 900,80 | - |  | - |  | 85 |  |
| 197 | Рециркуляционный насос Q-817 м3/ч,Н-15 м№ 52 кВт в комп. | БП-000028 | Склад |  | 31.12.2016 | Производительность-817м3/ч; напор- 15м; N-52 кВт |  | - | 1 662 476,00 |  | 1 173 512,40 |  |  | 488 963,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 198 | Система управления SAM 4/4 | БП-000104 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Система управления сжатым воздухом |  | - | 276 240,00 |  | 197 314,20 |  |  | 78 925,80 | - |  | - |  | 84 |  |
| 199 | Станок настольный-сверлильный JDR-15М | БП-000087 | Склад |  | 31.12.2016 | Мощность (Вт): 900 Напряжение: 220 В Частота вращения шпинделя: 210-2580 об/мин |  | - | 40 645,00 |  | 20 322,60 |  |  | 20 322,40 | - |  | - |  | 120 |  |
| 200 | Установка водоподгот.HFS 1665-268/760 logix 4м3/ч | БП-000079 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Производительность 4 м3/ч |  | - | 234 931,00 |  | 165 833,40 |  |  | 69 097,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 201 | Установка для обеззараживания с блоком промывки | БП-000023 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | отсутствует |  | - | 45 024 345,46 |  | 32 160 246,60 |  |  | 12 864 098,86 | - |  | - |  | 84 |  |
| 202 | Шаровый обратный клапан флан. PN10 DN500 c ответ.фланц | БП-000066 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500 мм |  | - | 1 172 102,67 |  | 581 208,00 |  |  | 590 894,67 | - |  | - |  | 121 |  |
| 203 | Шаровый обратный клапан флан. PN10 DN500 c ответ.фланц | БП-000067 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500 мм |  | - | 1 172 102,67 |  | 581 208,00 |  |  | 590 894,67 | - |  | - |  | 121 |  |
| 204 | Шаровый обратный клапан флан. PN10 DN500 c ответ.фланц | БП-000068 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500 мм |  | - | 1 172 102,66 |  | 581 208,00 |  |  | 590 894,66 | - |  | - |  | 121 |  |
| 205 | Шиберная задвижка PN10 DN600 c эл.приводом фланца | БП-000022 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 600 мм |  | - | 707 105,33 |  | 505 075,20 |  |  | 202 030,13 | - |  | - |  | 84 |  |
| 206 | Шиберная задвижка PN10 DN600 c эл.приводом фланца | БП-000021 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 600 мм |  | - | 707 105,34 |  | 505 075,20 |  |  | 202 030,14 | - |  | - |  | 84 |  |
| 207 | Шиберная задвижка PN10 DN600 c эл.приводом фланца | БП-000020 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 600 мм |  | - | 707 105,33 |  | 505 075,20 |  |  | 202 030,13 | - |  | - |  | 84 |  |
| 208 | Шиберная задвижка PN10 DN800 под эл.привод чугун | БП-000041 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 800 мм |  | - | 1 275 991,00 |  | 911 422,20 |  |  | 364 568,80 | - |  | - |  | 84 |  |
| 209 | Шиберная задвижка РН10,DN500 c эл.приводом с фланц. | БП-000062 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500 мм |  | - | 639 352,00 |  | 456 679,80 |  |  | 182 672,20 | - |  | - |  | 84 |  |
| 210 | Шиберная задвижка РН10,DN500 c эл.приводом с фланц. | БП-000063 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500 мм |  | - | 639 352,00 |  | 456 679,80 |  |  | 182 672,20 | - |  | - |  | 84 |  |
| 211 | Шиберная задвижка РН10,DN500 c эл.приводом с фланц. | БП-000064 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 500 мм |  | - | 639 352,00 |  | 456 679,80 |  |  | 182 672,20 | - |  | - |  | 84 |  |
| 212 | Шиберная ножевая задвижка DN 400 с ответ.фланцами | БП-000029 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400 мм |  | - | 77 710,00 |  | 55 507,20 |  |  | 22 202,80 | - |  | - |  | 84 |  |
| 213 | Шиберная ножевая задвижка DN 400 с ответными фланцами | БП-000034 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400 мм |  | - | 77 710,00 |  | 55 507,20 |  |  | 22 202,80 | - |  | - |  | 84 |  |
| 214 | Шиберная ножевая задвижка DN 400 с ответными фланцами | БП-000035 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 31.12.2016 | Ду 400 мм |  | - | 77 710,00 |  | 55 507,20 |  |  | 22 202,80 | - |  | - |  | 84 |  |
| 215 | Шкаф один.односторон.и двухсорон. обслуж. ш 600-1400 | БП-000144 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Габаритные размеры: 600-1400 мм |  | - | 382 045,00 |  | 272 889,00 |  |  | 109 156,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 216 | Щит силовой Щ2 | БП-000088 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Щит силовой, навесной до 100А |  | - | 70 694,00 |  | 49 901,40 |  |  | 20 792,60 | - |  | - |  | 85 |  |
| 217 | Щиты ПР7-ПР-12 | БП-000137 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Щиты силовые распределительные до 100А |  | - | 435 447,00 |  | 311 033,40 |  |  | 124 413,60 | - |  | - |  | 84 |  |
| 218 | Электропривод НВ-06 | БП-000148 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Электропривод задвижками, мощность 8,5 кВт |  | - | 89 250,00 |  | 63 750,00 |  |  | 25 500,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 219 | Электропривод НГ-06 | БП-000153 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Электропривод задвижками, мощность 8,5 кВт |  | - | 126 525,00 |  | 90 375,00 |  |  | 36 150,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 220 | Электропривод НГ-06 | БП-000151 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2016 | Электропривод задвижками, мощность 8,5 кВт |  | - | 126 525,00 |  | 90 375,00 |  |  | 36 150,00 | - |  | - |  | 84 |  |
| 221 | Бытовка жилая (31.03.2016) | БП-000385 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.03.2016 | отсутствует |  | - | 70 000,00 |  | 58 192,53 |  |  | 11 807,47 | - |  | - |  | 7 |  |
| 222 | Газоанализатор взрывоопасных и токсичных газов Сигнал-44 (СН4/СО/О2/Н2S) | БП-000365 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 29 04 22 | - одновременное измерение от 1 до 4 газов; - оснащён датчиками давления и температуры; - наличие энергонезависимой памяти показаний работы газоанализатора |  | - | 61 600,00 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 60 |  |
| 223 | Наружное освещение иловых площадок (01.11.1978г) | БП-000388 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 01.11.1978 | 0,4 кВ, 16А |  | - | 8 400,00 |  | 7 613,93 |  |  | 786,07 | - |  | - |  | 54 |  |
| 224 | Турбокомпрессор воздушный ТВ-175-1,6-О1. УЗ с электроприводом | БП-000357 | Калужская область, г.Обнинск, ул. Дачная, д.5 |  | 28 02 22 | Производительность-10200 м3/ч |  | - | 1 471 186,85 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 60 |  |
| 225 | Расходомер Ду32мм | 03707 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | Ду-32мм |  | - | 82 877,50 |  | 58 216,32 |  |  | 24 661,18 | - |  | - |  | 205 |  |
| 226 | Расходомер Ду32мм | 03708 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | Ду-32мм |  | - | 82 877,50 |  | 58 216,32 |  |  | 24 661,18 | - |  | - |  | 205 |  |
| 227 | Расходомер Ду80мм | 03709 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | Ду-80мм |  | - | 92 441,00 |  | 64 933,92 |  |  | 27 507,08 | - |  | - |  | 205 |  |
| 228 | Расходомер Ду80мм | 03710 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 31.12.2009 | Ду-80мм |  | - | 92 441,00 |  | 64 933,92 |  |  | 27 507,08 | - |  | - |  | 205 |  |
| 229 | Расходомер-счетчик "СТРИМ-02" безнапорных потоков | 03770 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 30.12.2011 | Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 3000. Диапазон измерения уровня, м от 0,03 до 4. Диапазон средней скорости потока, м/c от 0,01 до 3. Пределы допускаемой относительной погрешности, % ±2 |  | - | 263 845,73 |  | 218 355,60 |  |  | 45 490,13 | - |  | - |  | 145 |  |
| 230 | Насос фекальный 100В211 (380 В, 50 Гц, кабель 8м, R) | БП-000397 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 27.09.2022 | 380 В, 50 Гц, кабель 8м, R |  | - | 75 578,16 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 36 |  |
| 231 | Клапан обратн. чугун. м/фланц Ду400 Ру 16 2створ.ABRA-D-122 | БП-000396 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 27.09.2022 | Ду 400 Ру 16 2створ.ABRA-D-122 |  | - | 83 250,00 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 85 |  |
| 232 | Насос SLV80/80/40/2/51 D/C канализационный | БП-000373 | Калужская область, г. Обнинск, |  | 21.07.2022 | SLV 80/80/40/2/51 D/C |  | - | 158 233,72 |  | - |  |  | - | - |  | - |  | 25 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Двигатель 5АН 315 В-4 УЗ 133152 | 03846 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.07.2014 |  | 250кВт; 447/258А; 1470об/мин | - |  |  | 214 966,10 |  | 177 148,27 | 37 817,83 |  |  | - |  | - |  | 108 |
| 2 | Электродвигатель 5АН315В4 250/1500 1001 осн.исп. | 03651 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 31.08.2009 |  | 250кВт; 447/258А; 1470об/мин | - |  |  | 184 540,68 |  | 131 307,08 | 53 233,60 |  |  | - |  | - |  | 208 |
| 3 | Электродвигатель 5АН315В4 250/1500 1001 осн.исп. | 03749 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.11.2010 |  | 250кВт; 447/258А; 1470об/мин | - |  |  | 184 540,68 |  | 145 230,68 | 39 310,00 |  |  | - |  | - |  | 169 |
| 4 | Электродвигатель ПЭДВ 10-32 | 00-000014 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3, скв. №66 | 31.12.2015 |  | 33кВт, 68А,220мм | - |  |  | 47 200,00 |  | 39 980,88 | 7 219,12 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 5 | Электродвигатель ПЭДВ 10-32 | 00-000015 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2015 |  | 33кВт, 68А,220мм | - |  |  | 62 300,00 |  | 52 771,68 | 9 528,32 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 6 | Автомат.сист.контр.добычи воды 12скв.Вашут.в\д 2эт | 03669 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.11.2009 |  | АСКДВ для 12-ти скважин | - |  |  | 2 176 000,00 |  | 1 743 204,50 | 432 795,50 |  |  | - |  | - |  | 181 |
| 7 | Автоматическая система контроля воды Вашут.в/з | 03631 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 31.12.2008 |  | АСКДВ пультовая система | - |  |  | 1 960 255,76 |  | 1 592 708,52 | 367 547,24 |  |  | - |  | - |  | 192 |
| 8 | АИИС КУЭ ЦВС | 03812 | Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр., 6 | 30.06.2013 |  | автоматические паказания эл.счетчиков | - |  |  | 5 178 999,38 |  | 3 827 955,96 | 1 351 043,42 |  |  | - |  | - |  | 138 |
| 9 | Контроллер ИМ-2448 | 03847 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.07.2014 |  | контроль тока напряжения температуры и охраны 380 В | - |  |  | 74 152,54 |  | 74 152,54 | 0 |  |  | - |  | - |  | 48 |
| 10 | Насос ЭЦВ 10-120-60 нро | БП-000324 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 26.03.2021 |  | Производительность 120м³/ч. 33кВт | - |  |  | 78 255,00 |  | 17 390,00 | 60 865,00 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 11 | Насос ЭЦВ 10-120-60 нро | БП-000329 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 21.04.2021 |  | Производительность 120м³/ч. 33 кВт | - |  |  | 78 255,00 |  | 17 390,00 | 60 865,00 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 12 | Насос ЭЦВ 10-120-60 нро (агрегат) | БП-000252 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 31.07.2019 |  | Производительность 120м³/ч. 33КВт | - |  |  | 71 540,00 |  | 57 629,38 | 13 910,62 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 13 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000270 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 31.01.2020 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 82 800,00 |  | 52 900,00 | 29 900,00 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 14 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000292 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 27.04.2020 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 60 445,00 |  | 26 864,48 | 33 580,52 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 15 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000293 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 29.04.2020 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 60 445,00 |  | 26 864,48 | 33 580,52 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 16 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000307 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 17.08.2020 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 60 445,00 |  | 26 864,48 | 33 580,52 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 17 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000308 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 17.08.2020 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 60 445,00 |  | 26 864,48 | 33 580,52 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 18 | Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк (агрегат) | БП-000245 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 29.03.2019 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 54 750,00 |  | 19 427,43 | 35 322,57 |  |  | - |  | - |  | 93 |
| 19 | Насос ЭЦВ 10-65-110нрк (агрегат) | БП-000269 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 19.12.2019 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 54 750,00 |  | 36 499,92 | 18 250,08 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 20 | Насос ЭЦВ 10-65-110нрк (агрегат) | БП-000235 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 31.10.2018 |  | Производительность 60м³/ч; 33кВт | - |  |  | 54 750,00 |  | 33 556,28 | 21 193,72 |  |  | - |  | - |  | 62 |
| 21 | Насос ЭЦВ 12-160-100 нро | 03844 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.06.2014 |  | Производительность 160м³/ч; 55кВт | - |  |  | 84 576,27 |  | 66 771,00 | 17 805,27 |  |  | - |  | - |  | 114 |
| 22 | Насос ЭЦВ 12-160-100 нро | 03845 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.06.2014 |  | Производительность 160м³/ч; 55кВт | - |  |  | 84 576,27 |  | 66 771,00 | 17 805,27 |  |  | - |  | - |  | 114 |
| 23 | Насос ЭЦВ 12-160-100 нро (агрегат) | БП-000244 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.03.2019 |  | Производительность 160м³/ч; 55кВт | - |  |  | 110 273,56 |  | 63 842,46 | 46 431,10 |  |  | - |  | - |  | 57 |
| 24 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро | БП-000012 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 31.12.2016 |  | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - |  |  | 92 462,71 |  | 66 045,00 | 26 417,71 |  |  | - |  | - |  | 84 |
| 25 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро | БП-000010 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2016 |  | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - |  |  | 103 488,14 |  | 73 920,00 | 29 568,14 |  |  | - |  | - |  | 84 |
| 26 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро (агрегат) | БП-000243 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.03.2019 |  | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - |  |  | 80 300,00 |  | 46 489,41 | 33 810,59 |  |  | - |  | - |  | 57 |
| 27 | Насос ЭЦВ 12-160-65 нро (агрегат) | БП-000294 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.04.2020 |  | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - |  |  | 80 300,00 |  | 44 611,20 | 35 688,80 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 28 | Насос ЭЦВ 12-160-65нро | 03869 | Калужская область, г. Обнинск, | 28.02.2015 |  | Производительность 160м³/ч; 45кВт | - |  |  | 65 050,00 |  | 50 321,76 | 14 728,24 |  |  | - |  | - |  | 106 |
| 29 | Насосная часть ЭЦВ 12-160-100 нро | 03806 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2013 |  | Производительность 160м³/ч; | - |  |  | 52 000,00 |  | 42 250,00 | 9 750,00 |  |  | - |  | - |  | 128 |
| 30 | Насосная часть ЭЦВ 12-160-100нро | 03880 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2015 |  | Производительность 160м³/ч; | - |  |  | 76 350,00 |  | 58 730,40 | 17 619,60 |  |  | - |  | - |  | 104 |
| 31 | Насосный агрегат FHF 65-50-160/5K5 Q-43m3¦ч №5,5кВт | 00-000008 | Калужская область, г. Обнинск, Курчатова, 60 | 30.11.2015 |  | Производительность 43м³/ч; 5,5кВт; Н=30м | - |  |  | 82 949,15 |  | 62 425,95 | 20 523,20 |  |  | - |  | - |  | 97 |
| 32 | Расходомер воды ДРК 4В1-1 корреляционный | БП-000333 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 20.05.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 7 233,31 | 54 766,69 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 33 | Расходомер воды ДРК 4В1-1 корреляционный | БП-000331 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 28.04.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 8 266,64 | 53 733,36 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 34 | Расходомер воды ДРК 4В1-1 корреляционный | БП-000332 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 17.05.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 7 233,31 | 54 766,69 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 35 | Расходомер воды ДРК-41-1 корреляционный | БП-000277 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 25.03.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 21 000,00 | 39 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 36 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 коррекционный | БП-000276 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 25.03.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 21 000,00 | 39 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 37 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000279 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 25.03.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 21 000,00 | 39 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 38 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000345 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 27.10.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 80 000,00 |  | 2 666,66 | 77 333,34 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 39 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000311 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 30.09.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 15 499,95 | 46 500,05 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 40 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000322 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 22.03.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 9 299,97 | 52 700,03 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 41 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000280 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 25.03.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 21 000,00 | 39 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 42 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000338 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.08.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 4 133,32 | 57 866,68 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 43 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000339 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.08.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 4 133,32 | 57 866,68 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 44 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000340 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.08.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 4 133,32 | 57 866,68 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 45 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000316 | Калужская область, г. Обнинск, | 24.12.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 12 399,96 | 49 600,04 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 46 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000273 | Калужская область, г. Обнинск, | 20.02.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 22 000,00 | 38 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 47 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000326 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.03.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 9 299,97 | 52 700,03 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 48 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000274 | Калужская область, г. Обнинск, | 20.02.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 22 000,00 | 38 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 49 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000275 | Калужская область, г. Обнинск, | 25.03.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 21 000,00 | 39 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 50 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000312 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.11.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 13 433,29 | 48 566,71 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 51 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000313 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.11.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 13 433,29 | 48 566,71 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 52 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000278 | Калужская область, г. Обнинск, | 25.03.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 60 000,00 |  | 21 000,00 | 39 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 53 | Расходомер воды ДРК-4В1-1 корреляционный | БП-000350 | Калужская область, г. Обнинск, | 17.12.2021 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 80 000,00 |  | 0,00 | 80 000,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 54 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000302 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 18 599,94 | 43 400,06 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 55 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000309 | Калужская область, г. Обнинск, | 17.08.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 16 533,28 | 45 466,72 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 56 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000303 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 18 599,94 | 43 400,06 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 57 | Расходомер воды ДРК-4В2-1 корреляционный | БП-000306 | Калужская область, г. Обнинск, | 23.07.2020 |  | замер расхода воды от 0,1 до 636м³/ч | - |  |  | 62 000,00 |  | 17 566,61 | 44 433,39 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 58 | Сварочный аппарат "Трасса"М | 03637 | Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр., 6 | 23.04.2009 |  | аппарат для сварки полиэтиленовых труб д-20мм-д630мм | - |  |  | 76 700,00 |  | 66 241,60 | 10 458,40 |  |  | - |  | - |  | 176 |
| 59 | Система видеонаблюдения Самсоновского водозабора | 03589 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский в/з №2 | 30.04.2008 |  | система из 16 видеокамер | - |  |  | 276 195,00 |  | 240 935,68 | 35 259,32 |  |  | - |  | - |  | 188 |
| 60 | Система видеонаблюдения Добринского водозабора | 03591 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 30.04.2008 |  | система из 16 видеокамер | - |  |  | 300 000,00 |  | 261 701,36 | 38 298,64 |  |  | - |  | - |  | 188 |
| 61 | Станция управления ASP 5E-FC202-1-0-2-400Y | 03822 | Калужская область, г. Обнинск, Энгельса, 18 | 30.11.2013 |  | ПЧ Danfoss 0,66кВ 640кВт | - |  |  | 279 363,55 |  | 223 952,63 | 55 410,92 |  |  | - |  | - |  | 121 |
| 62 | Станция управления насосами ASP-P-5,5E-FC101-1-0-2 | 03881 | Калужская область, г. Обнинск, Курчатова, 60 | 30.04.2015 |  | ПЧ Danfoss 0,66кВ 640кВт | - |  |  | 191 678,76 |  | 147 445,60 | 44 233,16 |  |  | - |  | - |  | 104 |
| 63 | Станция управления насосами на базе ЧРП FC202,7.5 | 03802 | Калужская область, г. Обнинск, Аксенова, 18 | 28.12.2012 |  | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - |  |  | 278 872,02 |  | 228 168,36 | 50 703,66 |  |  | - |  | - |  | 132 |
| 64 | Станция управления насосом ASR -P5E-FC202-1-0-2 | 03865 | Калужская область, г. Обнинск, Гагарина, 16 | 31.12.2014 |  | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - |  |  | 274 627,91 |  | 213 599,40 | 61 028,51 |  |  | - |  | - |  | 108 |
| 65 | Станция управления насосом на базе ЧРП FRN 7,5F 1S | 03764 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 184 | 31.10.2011 |  | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - |  |  | 302 989,82 |  | 253 182,94 | 49 806,88 |  |  | - |  | - |  | 146 |
| 66 | Станция управления насосом на базе ЧРП FRN 7,5F 1S | 03765 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 120 | 31.10.2011 |  | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - |  |  | 302 989,82 |  | 253 182,94 | 49 806,88 |  |  | - |  | - |  | 146 |
| 67 | Шкаф управления "Оникс" МК 3-160-GPRS-IP 54-Е 3.1 | БП-000315 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский вз | 30.11.2020 |  | ЩУН,прямой пуск, 380В,до 160А | - |  |  | 75 544,77 |  | 11 553,88 | 63 990,89 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 68 | ЭГИ установка ЗЕВС-421 на шасси | 02981 | Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр., 6 | 01.06.2003 |  | Электрогидроимпульсная установка, 220В, мощность 5кВт | - |  |  | 325 100,00 |  | 293 381,88 | 31 718,12 |  |  | - |  | - |  | 246 |
| 69 | Электродвигатель ПЭДВ 10-33-01 АМТЗ.124.007-16 | БП-000014 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2016 |  | Мощность 33кВт, 68А,220мм | - |  |  | 46 474,58 |  | 32 805,60 | 13 668,98 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 70 | Дозаторы реагентов (Вашутинский в/з) | 01579 | Калужская область, г. Обнинск, Вашутинский в/з №3 | 01.12.2001 |  | 220В 20Вт | - |  |  | 136 388,44 |  | 118 598,40 | 17 790,04 |  |  | - |  | - |  | 276 |
| 71 | Дозаторы реагентов (Добринский в/з №4) | 01578 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 01.12.2001 |  | 220В 20Вт | - |  |  | 69 090,54 |  | 60 079,20 | 9 011,34 |  |  | - |  | - |  | 276 |
| 72 | Дозаторы реагентов (Самсоново в/з №2) | 01577 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоново в/з №2 | 01.12.2001 |  | 220В 20Вт | - |  |  | 81 967,10 |  | 71 275,20 | 10 691,90 |  |  | - |  | - |  | 276 |
| 73 | Задвижка Ду300 с эл.приводом ГЗ-Б 300/36 30ч906бр | 03771 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.12.2011 |  | Ду 300 мм | - |  |  | 78 722,89 |  | 60 555,60 | 18 167,29 |  |  | - |  | - |  | 156 |
| 74 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN 500 с редуктором | 03870 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.03.2015 |  | чугунная,фланцевая,д-500мм; уплотненная латунь | - |  |  | 70 127,12 |  | 48 549,78 | 21 577,34 |  |  | - |  | - |  | 117 |
| 75 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN 500 с редуктором | 03853 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.10.2014 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 57 627,12 |  | 40 622,10 | 17 005,02 |  |  | - |  | - |  | 122 |
| 76 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN 500 с редуктором | 03857 | Калужская область, г. Обнинск, | 28.11.2014 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 62 288,14 |  | 43 756,30 | 18 531,84 |  |  | - |  | - |  | 121 |
| 77 | Затвор "DENDOR" тип 021F DN500 с редуктором | 03883 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2015 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 84 491,53 |  | 57 809,70 | 26 681,83 |  |  | - |  | - |  | 114 |
| 78 | Затвор "DENDOR"тип 021F 500 с редуктором | 03848 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.08.2014 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 57 627,12 |  | 40 896,24 | 16 730,88 |  |  | - |  | - |  | 124 |
| 79 | Затвор DN 500 PN 1.0 фланц. чугун.поворот.дисковый с редуктором | БП-000242 | Калужская область, г. Обнинск, | 28.02.2019 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 68 279,61 |  | 27 311,86 | 40 967,75 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 80 | Затвор DN 500PN 1.0 фланц. чугун.поворот.дисковый с редуктором | БП-000253 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.07.2019 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 68 279,61 |  | 23 295,41 | 44 984,20 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 81 | Затвор поворотный ду500 с редуктором 021F | 03801 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2013 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 51 364,41 |  | 38 156,56 | 13 207,85 |  |  | - |  | - |  | 140 |
| 82 | Затвор поворотный ду500 с редуктором 02F | 03800 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.11.2012 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 51 364,41 |  | 38 612,16 | 12 752,25 |  |  | - |  | - |  | 145 |
| 83 | Затвор поворотный ду500 с редуктором тип 021F | 03777 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.07.2012 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 52 898,31 |  | 40 117,26 | 12 781,05 |  |  | - |  | - |  | 149 |
| 84 | Затвор с редуктором DENDOR тип 021F D500 | 03815 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.09.2013 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 59 576,27 |  | 43 689,69 | 15 886,58 |  |  | - |  | - |  | 135 |
| 85 | Затвор ф500 с редуктором DENDOR тип 021F | БП-000203 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.04.2017 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 89 785,00 |  | 59 152,24 | 30 632,76 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 86 | Затвор фланцевый чуг. поворот. дисковый с руч. редуктором DN-500мм, PM-1,0 МПа, класс гермет. "А" | БП-000295 | Калужская область, г. Обнинск, | 15.05.2020 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 114 041,67 |  | 25 491,73 | 88 549,94 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 87 | Затвор фланцевый чуг. поворотный дисковый с ручным редуктором DN-500мм PN-1.0 МПа класс гермет.А | БП-000255 | Калужская область, г. Обнинск, | 26.09.2019 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 114 041,67 |  | 36 225,09 | 77 816,58 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 88 | Затвор фланцевый чуг. поворотный дисковый с ручным редуктором DN-500мм PN-1.0 МПа класс гермет.А | БП-000256 | Калужская область, г. Обнинск, | 26.09.2019 |  | чугунный,фланцевый,уплотнение ЕРДМ | - |  |  | 114 041,66 |  | 36 225,09 | 77 816,57 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 89 | Агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк | БП-000361 | Калужская область, г. Обнинск, | 28 03 22 |  | 60м³/ч ; 33кВт; 110Н.Н | - |  |  | 102 665,00 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 90 | Блок-контейнер 3х2,5кв.м Добринского в/з (08.08.2005) | БП-000386 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з | 08.08.2005 |  | Сторожка | - |  |  | 61 706,08 |  | 39 710,56 | 21 995,52 |  |  | - |  | - |  | 114 |
| 91 | Насос ЭЦВ 8-25-110 нрк | БП-000383 | Калужская область, г. Обнинск, | 12 08 22 |  | Производительность 25 м3/ч | - |  |  | 77 400,00 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 92 | Связь и сигнализация водозаборного узла №2 (01.09.1985г) | БП-000387 | Калужская область, г. Обнинск, Самсоново | 01.09.1985 |  | Связь проводная, звонок громкого боя | - |  |  | 48 700,00 |  | 43 493,85 | 5 206,15 |  |  | - |  | - |  | 54 |
| 93 | Затвор дисковый DN 500 с редуктором поворотный фланц. 021F | БП-000369 | Калужская область, г. Обнинск, | 25.05. 22 |  | Ду 500 мм | - |  |  | 125 000,00 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 94 | Оборудование добринского в/з | 01151 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский в/з №4 | 01.06.1994 |  | ЗИП (лампочки, контакты, изоленты ,кнопки) | - |  |  | 111 201,00 |  | 100 263,90 | 10 937,10 |  |  | - |  | - |  | 366 |
| 95 | Станция управл."СУ-2-7.5-001" | 03585 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 184 | 01.12.2007 |  | ЩУН, ПЧ, 380В,7.5кВт | - |  |  | 196 610,17 |  | 161 915,04 | 34 695,13 |  |  | - |  | - |  | 204 |
| 96 | Счетчик воды ультразвуковой "ИРВИКОН СВ200" Ду100 | 03852 | Калужская область, г. Обнинск, Добринский вз №4 | 31.10.2014 |  | Измерения расхода воды в диапазоне от 0 до 250 м³/ч | - |  |  | 60 980,00 |  | 60 980,00 | 0,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 97 | Электродвигатель ПЭДВ 10-33М АМТЗ.124.061 | БП-000366 | Калужская область, г. Обнинск, | 24 04 22 |  | Мощность привода 33кВт, 68А, 220мм | - |  |  | 73 325,00 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 98 | Клапан обратный ф300 19ч 24бр фланц. | БП-000358 | Калужская область, г. Обнинск, | 28 02 22 |  | Ду300, Ру 1,6 МПа; фланцевый, чугунный | - |  |  | 57 395,83 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 99 | Измельчитель Cramer TILLMANN | БП-000296 | Калужская область, г. Обнинск, | 21.05.2020 |  | Мощность привода 2,1 кВт | - |  |  | 75 750,00 |  | 19 989,52 | 55 760,48 |  |  | - |  | - |  | 72 |
| 100 | Ультразвуковой дефектоскоп УК-10 ПМС | БП-000323 | Калужская область, г. Обнинск, | 26.03.2021 |  | С 1 mW/650 nm | - |  |  | 54 583,33 |  | 8 187,48 | 46 395,85 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 101 | Станок к/б Д-300К столяр. | 01566 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.12.2001 |  | мощность привода 2,2 кВт | - |  |  | 64 166,66 |  | 51 163,20 | 13 003,46 |  |  | - |  | - |  | 301 |
| 102 | Трассопоисковый комплект Лидер-2021 | 03778 | Калужская область, г. Обнинск, | 31 07 12 |  | Диапазон измерений от 0.00...9.99 Ом сразрешением 0.01 Ом | - |  |  | 55 997,88 |  | 45 853,14 | 10 144,74 |  |  | - |  | - |  | 138 |
| 103 | Система видеонаблюдения АБК (6 камер) | 03593 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2008 |  | 6 видеокамер | - |  |  | 75 100,00 |  | 61 137,18 | 13 962,82 |  |  | - |  | - |  | 199 |
| 104 | Сервер (для резервного копирования) | БП-000205 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.07.2017 |  | Отсутствует | - |  |  | 57 847,91 |  | 34 065,75 | 23 782,16 |  |  | - |  | - |  | 90 |
| 105 | Сервер HP ML110 E3-1240 HP SATA 626475 | 03774 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.03.2012 |  | Отсутствует | - |  |  | 58 033,90 |  | 44 090,28 | 13 943,62 |  |  | - |  | - |  | 154 |
| 106 | Сервер АИИС КУЭ | 03813 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2013 |  | Отсутствует | - |  |  | 3 719 820,00 |  | 2 729 651,58 | 990 168,42 |  |  | - |  | - |  | 139 |
| 107 | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрич."Флюорат-02-5М" | БП-000209 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 28 02 18 |  | Спектральный диапазон оптического излучения, нм: в канале возбуждения (250-900), в канале пропускания-(250-900), в канале регистрации люминистенции от 250 до 900.Предел обнаружения контрольного вещества в воде, мг/дм³-0,05.Диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества в воде, мг/дм³ от 0,01 до 25.Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой концентрации контрольного вещества в воде, мг/дм³ ±(0,004+0,10хС), где С-текущее значение абс. погр. измер. коэф. направленного пропускания, в %-±2.Питание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц.Потребляемая мощность , В*А, не более 36.Габаритные размеры, мм, 305х3208110.Масса, кг-6,5.Время прогрева анализаторов, мин-30.Время непрерывной работы анализаторов, ч-8.Показатели надежности анализаторов:средняя наработка на отказ, ч-2500. | - |  |  | 455 000,00 |  | 348 833,18 | 106 166,82 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 108 | Анализатор растворенного кислорода ProfLine Oxi 3205,с датчиком WTW | БП-000341 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 23 09 21 |  | Механическая конструкция: тип защиты:IP 67.Электробезопасность –класс защиты-III.Сертификаты испытаний:СЕ. Условия окружающей среды:хранение (-25оС…+65 оС), эксплуатация: (-10оС…+55 оС), климатический класс:2.Источник питания: батареи щелочно – магниевые типа АА на 4*1,5 В и аккумуляторные никелево – магниевые батареи типа АА на 4*1,2 В (без функции зарядки). Срок службы до 800 ч без подсветки/до 100 ч с подсветкой.Безоа\пасность измерительного прибора:директива ЕС 2006/95/ЕС.Климатический класс:VDI/VDE 3540/.Класс взрывозащиты IP:60529. | - |  |  | 168 187,50 |  | 8 409,39 | 159 778,11 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 109 | Бокс микробиологич. безопасности БАВп-01-Ламинар | 03854 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 10 14 |  | Параметры и размеры бокса: габаритные размеры без подставки, /ШхГхВ/,мм-1200х770х1490;габаритные размеры бокса в сборе с подставкой /ШхГхВ/,мм-1200х770х2150;масса бокса без подставки, кг-210;масса бокса с подставкой, кг-235;совокупный объем внутренних полостей бокса, м³-1,0;размеры рабочей камеры /ШхГхВ/,мм-1105х610х750;площадь рабочей зоны, м²-0,5;размеры рабочего проема /ШхГхВ/,мм-1080х200.Размеры установленных НЕРА-фильтров:выпускной фильтр /ШхГхВ/,мм-1050х320х78;приточный фильтр/ШхГхВ/,мм-1130х530х78.Параметры электропитания бокса:напряжение, В-220-240;частота, Гц-50.Параметры энергопотребления:максимальная потребляемая мощность бокса, Вт-1180;максимальный ток, потребляемый боксом, А-5;потребляемая мощность бокса без учета нагрузки на встроенный длок розеток,Вт-180;мощность УФ-лампы, Вт-30;мощность лампы освещения, ВТ-39, мощность вентилятора, Вт-134;допускаемая нагрузка на встроенный блок розеток, ВТ-1000.Характеристика потока воздуха в рабочей камере бокса-нисходящий однонаправленный. | - |  |  | 188 135,59 |  | 110 065,38 | 78 070,21 |  |  | - |  | - |  | 147 |
| 110 | Датчик растворенного кислорода CellOx 325-3 201545, кабель 3м | БП-000266 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 24 10 19 |  | Метод измерения-гальванические измерения с газоселективной мембраной.Диапазон измерений (20 град. С, 1013 гПа)-0-50 мг/л О2.Диапазон температуры-0 град. С-40 град.С.Глубина погржения-мин 2 см, макс 6 м.Положение при работе-любое. Минимальный поток- 2,5 см/с при 10 % ошибке; 5 см/с при 5 % ошибке.Время ртклика по 20 град. С t 90<25 с;t 95<40 с;t 99<125 с. Дрейф-около 3 %в месяц при рабочих условиях.Срок службы-около 3 месяцевна одно заполнение электролитом.Габариты: длина корпуса-110 мм, диаметр-17,2 мм, толщина мембраны-25 мкм, длина кабеля-3 м. | - |  |  | 81 563,46 |  | 35 344,14 | 46 219,32 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 111 | Оксиметр портативный без датчика 2ВА 100 Oxi 3205 | БП-000267 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 24 10 19 |  | Механическая конструкция: тип защиты:IP 67.Электробезопасность –класс защиты-III.Сертификаты испытаний:СЕ. Условия окружающей среды:хранение (-25оС…+65 оС), эксплуатация: (-10оС…+55 оС), климатический класс:2.Срок службы до 800 ч без подсветки/до 100 ч с подсветкой.Безопасность измерительного прибора:директива ЕС 2006/95/ЕС.Климатический класс:VDI/VDE 3540/.Класс взрывозащиты IP:60529. | - |  |  | 74 658,43 |  | 32 352,06 | 42 306,37 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 112 | Спектрофотометр UNICO 2100 * | БП-000201 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 19 01 17 |  | Спектральный диапазон нм:315-1000. Диапазон измерений спектральных коэффициентов направ-ленного пропускания, %:1-99. Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного про-пускания, %: 0-125.Диапазон измерений оптической плотности, D:-0,1-2,5.Предел допускаемой абсо-лютной погрешности спектрофотометров при изме-рении спектральных коэффициентов направленного пропускания,% ± 1,0. Пределы допускаемой абсо-лютной погрешности установки длин волн, нм ± 2,0. Выделяемый спектральный интервал, нм 5,0. Уровень рассеянного света, %, не более 0,3. Дрейф показаний, Б/ч, не более ± 0,002. Средний срок службы, лет 8. Потребляемая мощность, В*А :80. Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В:220 (+15-20)%. Условия эксплуатации: -диапазон температур окружающего воздуха, °С: 15-30 Диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25°С),%:20-80 -диапазон атмосферного давления, кПа: 84-106 | - |  |  | 84 400,00 |  | 69 160,98 | 15 239,02 |  |  | - |  | - |  | 72 |
| 113 | Стериализатор паровой ВКа-75-ПЗ(полуавтоматический) | БП-000204 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 30 06 17 |  | Рабочее давление пара в стерелизационной камере, Мпа (кгс/см²), не более 0,22;род тока: переменный, трехфазный;частота, Гц-50 или 60;напряжение, В-380,потребляемая мощность, кВт, не более8,внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм-400, кол-во режимов стерилизации-2,параметры режима стерилизации:температура,град. С:132,120,время стерилизационной выдержки, мин:20,45.Габариты, мм:длина-825,ширина-590, высота-1093.Масса пустого стерилизатора, кг-95.Для заправки парогенератора используется дистилированная вода. камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали. | - |  |  | 114 233,80 |  | 102 810,60 | 11 423,20 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 114 | Весы анал.цена дед 0,1 мг Япония HR 250 c поверкой | БП-000081 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 |  | Весы оснащены встроенной гирей, позволяющей производить производить калибровку одним нажатием клавиши. Корпус весов обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. Стандартный интерфейс RS -232С для связи с компьютером и для вывода данных в формате Glp. Режим статических вычислений для измерения и вывода на дисплей или передачи на компьютер суммы измерений, максимальных и минимальных значений. Функция компаратора с выводом на диплей результатов сравнения. | - |  |  | 63 155,00 |  | 63 155,00 | 0,00 |  |  | - |  | - |  | 60 |
| 115 | Весы лабор.электр."KERN" (Германия) EG420-3NM | БП-000082 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 |  | Цена деления 0,001 г, поверочная цена деления-0,01 г, максимальный предел взвешивания-420 г, класс точности II. Диапазон тарирования-420 г. Минимальная нагрузка 0,02 г. Минимальный вес взвешиваемых деталей 0,001 г. Исходная величина 10,30,50,100. Воспроизводимость 0,001 г. Линейность ±0,003 г. Калибровочный вес –внутренний. Влажность воздуха –мак. 80% относительных. Рабочая область температур 10°С-30°С.Фильтр вибраций 4. Питание-сетевой адаптер 230 V. | - |  |  | 64 122,00 |  | 45 262,80 | 18 859,20 |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 116 | Муфельная лаб.печь(1050С,180х270х130,6л,2,2 кВт | БП-000083 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 |  | Максимальная температура,°С-1050. Номинальная температура,°С-1000.Номинальная мощность, кВт-2,2.Напряжене питающей сети, В-220.Число фаз-1.Частота, ГЦ-50.Среда в рабочем пространстве-воздух.Размеры нагревательной камеры,мм: ширина-180, длина-270, высота-130.Габаритные размеры,мм:ширина-450;длина-600;высота-545.Масса, кг, 40. | - |  |  | 40 322,00 |  | 28 801,20 | 11 520,80 |  |  | - |  | - |  | 84 |
| 117 | Стериализатор паровой вертик.ВК-75-01 | БП-000084 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 |  | Рабочее давление пара в стерелизационной камере, Мпа (кгс/см2), не более 0,22; род тока:переменный, трехфазный;частота, Гц-50 или 60;напряжение, В-380,потребляемая мощность, кВт, не более 8,внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм-400, кол-во режимов стерилизации-2,параметры режима стерилизации:температура,град. С:132,120,время стерилизационной выдержки, мин:20,45.Габариты, мм:длина-825,ширина-590, высота-1093.Масса пустого стерилизатора, кг-95.Для заправки парогенератора используется дистилированная вода. камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей стали. | - |  |  | 218 431,00 |  | 156 022,20 | 62 408,80 |  |  | - |  | - |  | 84 |
| 118 | Фотометр(с н/кювет) коэфф.пропускания,%-1-100спек | БП-000080 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 |  | Диапазон длин волн, нм-(315-990), выделяемый спектральный интервал, нм, не б. 4. Диапазон измерений:-СКНП, %-(1-99), оптической плотности, Б-(0,004-2). Диапазон показаний: КНП, %-(0,1-100), концентрации, ед. концентрации-(0,001-9999). Изменение показаний фотометра: -при измерении СКНП, % за 5 минут, не б. 0,4;-при измерении оптической плотности, Б за 1 час, не б. (0, 008). Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности при измерении СКНП, %-(0,5). Отклонение от линейности при измерении оптической плотности должно быть не б. :-в диапазоне от , 004 до 0,2 Б, Б (абс) –(0,0040);- в диапазоне от 0, 201 до 2,0 Б, % (отн) –(6). Предел допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны, нм-(3).Предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности: - при измерении СКНП, %-(0,15);-при измерении оптической плотности, Б-(0,003). Время установления рабочего режима, мин., не б. 30. Рабочая длина кювет, мм 1,3,5,10,20,30,40,50,100. Эксплуатация в диапазоне температур, °С-(+10 до +35). Источник излучения-лампа галогенная КГМ-12-10-2. Потребляемая мощность, В*А, не б.50. | - |  |  | 71 954,00 |  | 59 961,60 | 11 992,40 |  |  | - |  | - |  | 72 |
| 119 | Шкаф вытяжной (керамика 1238х726х2100) ЛАБ-1200 | 03877 | г.Обнинск, ул. Дачная, 5. | 31 12 16 |  | Рабочая поверхность: Керамогранит (керамич. плитка 300*300мм).Длина, мм:1238.Глубина, мм:726.Высота, мм:2100.Комплектация:рабочий бокс (передний противопроливочный бортик, мойка-слив, сифон, гофрошланг, 2 гибкие подводки, корпус-меламин, подъемный кран с возможностью фиксации на любой высоте,2 уровня вытяжки,светильник пылевлагозащищенный под лампу накаливания 40-60 Вт,фланец диаметром 200 мм). Опорная тумба:корпус-меламин,сервисная панель-алюминевый профиль, вентиль для воды, выключатель, автомат аварийного отключения питания 16 А, 2 брызгозащищенные розетки с крышкой, 3,2 кВт, электтромонтажная коробка, фланец диаметром 100 мм, цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля. | - |  |  | 52 375,00 |  | 37 410,60 | 14 964,40 |  |  | - |  | - |  | 84 |
| 120 | Сварочный агрегат САК ADD 5001-У1 | 01170 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.04.2001 |  | 500А сила сварного тока | - |  |  | 187 500,00 |  | 163 156,72 | 24 343,28 |  |  | - |  | - |  | 285 |
| 121 | Аппарат режущий АС-1 | 03817 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.10.2013 |  | 2,1 м ширина захвата | - |  |  | 61 016,95 |  | 48 614,86 | 12 402,09 |  |  | - |  | - |  | 123 |
| 122 | Бензиновая электростанция Вепрь АБП 8-230 ВБ БГ | 03675 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2009 |  | Мощность 7 Квт | - |  |  | 77 800,00 |  | 61 895,52 | 15 904,48 |  |  | - |  | - |  | 181 |
| 123 | Гидромолот ГПМ-120А (САРЭКС, ЗЛАТЭКС) на стрелу | 03713 | Калужская область, г. Обнинск, | 17.02.2010 |  | 120Дж энергия единого удара | - |  |  | 79 661,02 |  | 63 194,26 | 16 466,76 |  |  | - |  | - |  | 179 |
| 124 | Насос 2.3 ПТ-45Д1 в ком-те с ЗИП | 03724 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.06.2010 |  | Производительность 100м3/ч | - |  |  | 128 509,00 |  | 101 338,92 | 27 170,08 |  |  | - |  | - |  | 175 |
| 125 | Насос РТН-100 1:5, 84 (500об/мин) в сборе (всас. 150мм) | БП-000271 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.01.2020 |  | Производительность 100м3/ч | - |  |  | 663 166,67 |  | 423 689,90 | 239 476,77 |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 126 | Насос С245Н(насос, кардан.вал,перед.механ. навес.пло | 03888 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.09.2015 |  | Производительность 80 м3 /ч | - |  |  | 67 796,61 |  | 37 387,50 | 30 409,11 |  |  | - |  | - |  | 136 |
| 127 | Сварочный генератор "ВЕПРЬ" АСП В220-5/230ВХ | 03850 | Калужская область, г. Обнинск, | 30.09.2014 |  | 220 А | - |  |  | 68 474,58 |  | 48 042,27 | 20 432,31 |  |  | - |  | - |  | 124 |
| 128 | Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения | 03859 | Калужская область, г. Обнинск, | 31.12.2014 |  | Отсутствует | - |  |  | 196 077,35 |  | 113 589,84 | 82 487,51 |  |  | - |  | - |  | 145 |
| 129 | Бочка ИЛ-980 | 01461 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.09.1999 |  | 3,5 м3 | - |  |  | 60 000,00 |  | 52 697,79 | 7 302,21 |  |  | - |  | - |  | 304 |
| 130 | Навесное бульдоз. оборудование | 03541 | Калужская область, г. Обнинск, | 01.01.2007 |  | 2,5 м ширина отвала | - |  |  | 101 694,92 |  | 84 274,99 | 17 419,93 |  |  | - |  | - |  | 216 |
| 131 | Навесное бульдозерное оборудов. ОБ-01. 00.000-02 | 03744 | Калужская область, г. Обнинск, | 29.10.2010 |  | 3,0 м ширина отвала | - |  |  | 95 000,00 |  | 65 282,12 | 29 717,88 |  |  | - |  | - |  | 195 |
| 132 | Сварочный генератор инверторный дизельный TSS DGW 7.0/25ED-R3 | БП-000370 | Калужская область, г. Обнинск, | 27 05 22 |  | 7 Квт | - |  |  | 137 500,00 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 85 |
| 133 | Сантехническая кабина Пионерский пр.6 (6кв.м) (01.11.1994г) | БП-000384 | Калужская область, г. Обнинск, | 31 07 22 |  | 6 м2 | - |  |  | 2 040,00 |  | 2040,00 | 0,00 |  |  | - |  | - |  | 24 |
| 134 | ПЭВМ А320М/Ryzen 3(3.1GHz)¦DDR4 8Gb/SSD 256 RADEON FNX(Кл-ра+Мышь/23.8 ЖК монитор) | БП-000362 | Калужская область, г. Обнинск, | 28 03 22 |  | Ryzen 3(3.1GHz)¦DDR4 8Gb/SSD 256 RADEON FNX(Кл-ра+Мышь/23.8 ЖК монитор | - |  |  | 83 293,66 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 36 |
| 135 | Кондиционер LG настенный S24 LHP Neo Plasma | 03645 | Калужская область, г. Обнинск, | 30 06 09 |  | Мощность 7 кВт, уровень шума 44 ДБ | - |  |  | 50 636,44 |  | 40 617,00 | 10 019,44 |  |  | - |  | - |  | 187 |
| 136 | Измеритель сопротивления заземления MI 3123 SMARTEC Earth/Ciamp | БП-000389 | Калужская область, г. Обнинск, | 31 08 22 |  | Диапазон измерений от 0.00...9.99 Ом с разрешением 0.01 Ом | - |  |  | 98 666,67 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 84 |
| 137 | Анализатор влажности "Sartoius" МА-35 | 03718 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 30.04.2010 |  | Наибольший предел взвешивания-35 г; дискретность отсчета весовой системы-1 мг; воспроизводимость, в среднем (%) при навеске от 1 г исходной пробы:±0,2 %, при навеске от 5 г исходной пробы: ±0,05%.Дискретность результата анализа 0,01%. Режимы выключения нагревателя-автоматический. Способ нагрева пробы-инфракрасным излучением от трубчатого металлического нагревательного элемента. Диапазон рабочих температур от 40 до 160°С, шаг настройки 1°С. Напряжение питания 230 В. Частота 48-60 Гц.Плавкие предохранители 2 (ноль/фаза), 6,3 А плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, 5 х 20 мм (внутренний). Потребляемая мощность 400 ВА. Диапазон температур окружающей среды. +10…+30°С. | - |  |  | 84 377,12 |  | 66 739,40 | 17 637,72 |  |  | - |  | - |  | 177 |
| 138 | Весы ВЛ-210 | 03065 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 01.08.2003 |  | Питание весов от сети переменного тока через блок питания. Номинальное значение напряжения питания-220 В, частоты-50 Гц Допускаемое отклонение от номинального значения напряжения –от минус 15 до плюс 10%, частоты ±2%. Класс точности 1. Наибольший предел взвешивания-210 г. Наименьший предел взвешивания -10 мг. Дискретность отсчета-0,1 мг. Цена поверочного деления 1 мг. | - |  |  | 79 471,44 |  | 71 361,40 | 8 110,04 |  |  | - |  | - |  | 245 |
| 139 | Прибор PH-метр PH 410 | 03717 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 30.04.2010 |  | Показатель активности ионов водорода в диапазоне (0+14,00), дискретность-0,01;окисл.-восстановительный потенциал(Eh) в диапазоне (-999,9+999,8 мВ, погрешность -0,1, t°С водных растворов-диапазон-(-10+100°С), погрешность-0,1. Питание преобразователя от автономного источника .тока от 14,25В до 1,5 В. А так же через блок сетевого питания напряжением (220±22) В, частотой (50±0,5) Гц, мощность. не более 8,0 .В, максимальн. значен. тока, потребл. преобразователем не б.10мА.Эксплуатация прибора: t окр. воздуха от 5°С до 40°С; относит. влажн. воздуха до 90%при 25°С; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. Диапазон термокомпенсации преобразователя от (-10°С до +100°С)., допускаемая величина сопротивлен. измерит. электрода –не б.1000 Мом, электрода сравнения- не б. 20кОм | - |  |  | 51 449,32 |  | 43 653,40 | 7 795,92 |  |  | - |  | - |  | 165 |
| 140 | Прибор ПВФ 47/ЗН | 03612 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 31.10.2008 |  | Ячейка фильтровальная: диаметр мембраны, мм-47. Рабочий объем воронки, см³-333,тип ячейки: габаритные размеры, мм-1 воронка-122*122*214; 2 воронка-272*122*214; 3 воронка-422*122*217.Вакуумный насос: производительность по воздуху, л/мин-4,3; рабочий вакуум, кгс/см³-0,65-0,95;установленная мощность, Вт-30; сеть электропитания-1ф,220 В,50Гц; масса,кг, не б. 1,9.Ресивер-рабочий объем, см³-500...5000. | - |  |  | 52 250,40 |  | 42 336,10 | 9 914,30 |  |  | - |  | - |  | 195 |
| 141 | Шкаф вытяжной 1900/800 | 03333 | г.Обнинск ул. Дачная, 5 | 01.11.2005 |  | Стандарт: ГОСТ 16371-93.Внешние размеры камеры, мм, ширина-1200. Глубина с воздуховодом-888. Высота (Н оск-я 800 мм)-2200. Внутренние размеры рабочей камеры, мм: ширина-1160, глубина-700, высота-1150. Масса, кг-300.Объем воздушного потока при скорости 0,4 м/с, м³/ч-400; вращение вентилятора, об/мин-2800.Вентилятор ВК125Б, давление, Па-350.Уровень шума дБ-68.Напряжение в В, 1-230. Мощность, Вт-76. Сила тока, А-0,47. Вес, кг-4.Объем воздуха, м³/ч-400-500. | - |  |  | 81 648,37 |  | 62 039,85 | 19 608,52 |  |  | - |  | - |  | 254 |
| БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода к жилому дому г.Обнинск ул. Любого,1 | - | Калужская область, г.Обнинск, ул. Любого | - |  | От ВК-699 до ВК-698 Протяженностью 36,80 м (труба ПНД d=110мм), от ВК-698 до ВК-697, Протяженностью 35,80 м (труба ПНД d=110мм), от ВК-697 до ВК-1372, Протяженностью 25,39 м (труба ПНД d=110мм) | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 96 от 31.07.2018 |  | Заявление в суд 06.10.2022 |  | - |
| 2 | Сети хозбытовой канализации к жилому дому г.Обнинск ул. Любого,1 | - | Калужская область, г.Обнинск, ул. Любого | - |  | От КК-5478 до КК-5678Протяженностью 20,50 м (труба асбоцемент), от КК-5678 до КК-5677, Протяженностью 15,70 м (труба асбоцемент), от КК-5677 до КК-5676 Протяженностью 20,70 м (труба асбоцемент), от КК-5676 до КК-5675 Протяженностью 22,80 м (труба асбоцемент), от КК-5675 до КК-5674 Протяженностью 35,70 м (труба асбоцемент), от КК-5674 до КК-5673 Протяженностью 10 м (труба асбоцемент), от КК-5673 до КК-5672 Протяженностью 40,70 м (труба асбоцемент) | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | .Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 97 от 31.07.2019 |  | Заявление в суд 06.10.2022 |  | - |
| 3 | Участок водопроводной сети г.Обнинск (квартал 27 от ВК-526 до здания ул. Ленина,104) | - | Калужская область, г.Обнинск, ул. Ленина, 104 | - |  | От ВК-526 до здания по адресу: пр.Ленина, д.106 (ТЦ «Фортуна») (труба L1 сталь d=150 мм Протяженностью 53,15 м; труба L2 сталь d=150 мм Протяженностью 55,30 м; от подвала здания по адресу: пр.Ленина, д.106 (ТЦ «Фортуна») до ВК-1817 (труба сталь d=100мм, Протяженностью 9,20 м), от ВК-1817 до ВК-1818 (труба сталь d=100мм, Протяженностью 31,65м), от ВК-1818 до здания по адресу: пр.Ленина, д.104 (труба сталь d=50мм Протяженностью 35,76м) | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 99 от 31.07.2020 |  | Заявление в суд 06.10.2022 |  | - |
| 4 | Участок водопроводной сети район ГПП-4(от территории бывшего ДСК до камеры ВК-2142, северный въезд) | - | Калужская область, г.Обнинск, северный въезд | - |  | От ВК-2140 до ВК-2141 (труба L1сталь d=200 мм; Протяженностью 109,20 м , труба L2 сталь d=200мм, Протяженностью 109,20м), от ВК-2141 до ВК-2142 (труба L1сталь d=400 мм, Протяженностью 157,72, труба L2 сталь d=400мм, Протяженностью 159,84,20 м) | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Постановление АДМ № 1162-п от 19.07.2018 Акт № 98 от 31.07.2018 |  | Заявление в суд 06.10.2022 |  | - |

* по вновь принятым в 2022 году объектам основных средств балансовая (остаточная) стоимость по данным бухгалтерского учета указана на последнюю отчетную дату (30.09.2022).

на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи.

на момент опубликования Концессионного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническое состояние имущества оценивается как рабочее и подлежит проверке при подписании Акта приема-передачи.