Приложение № 1
к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель главы Администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства
(должность, ф.и.о. руководителя органа
В.В. Лежнин
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
249037, г. Обнинск Калужской области,
почтовый индекс и адрес, телефон,
пл. Преображения, д. 1, факс: (48439) 6-62-82
факс, адрес электронной почты)

_________________________________________
“	21	”	января	20	20	г.	
(дата утверждения)
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 23   по ул. Энгельса в г. Обнинске, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  г. Обнинск, ул. Энгельса,  д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  40:27:030602:227

3. Серия, тип постройки  кирпичный

4. Год постройки  1974                       

5. Степень износа по данным государственного технического учета  30% на 26.04.1999г.

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

9. Количество этажей  5                     

10. Наличие подвала  имеется         

11. Наличие цокольного этажа     - 

12. Наличие мансарды     -

13. Наличие мезонина     -

14. Количество квартир  16                  

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  14 448                		куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4040,3                 		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     3 616,45        	                кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                                    		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 151,1                       		кв. м

20. Количество лестниц  2                                		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

145,9                                	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0               		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0                                          	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2363      

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  40:27:030602:3
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Ж/бетонные сваи	 удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные  t – 60 см	удовлетворительное	
3. Перегородки	гипсолит, кирпич	удовлетворительное	
4. Перекрытия	
ж/бетонные плиты	
удовлетворительное 	
чердачные			
междуэтажные	ж/бетонные плиты	удовлетворительное	
подвальные	ж/бетонные плиты	удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием	удовлетворительное, удовлетворительное	
6. Полы	плитка ПХВ, линолеум, метлахская плитка	удовлетворительное	
7. Проемы	2-ые створные с окраской	удовлетворительное	
окна			
двери	Филенчатые с окраской	удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка	Штукатурка, обои, побелка. Масляная окраска	удовлетворительное	
внутренняя			
наружная		удовлетворительное, 	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
ванны напольные			
электроплиты			
телефонные сети и оборудование	Открытая проводка	удовлетворительное	
сети проводного радиовещания	Скрытая проводка		
сигнализация			
мусоропровод	ж/бетонный ствол		
лифт			
вентиляция	 Приточно-вытяжная		
телевидение	Антенна общего польз-я		
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	Скрытая проводка	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение			
горячее водоснабжение	Стальные трубы		
водоотведение	Чугунные трубы		
газоснабжение	Стальные трубы		
отопление (от внешних котельных)	Стальные трубы		
отопление (от домовой котельной) печи			
калориферы			
АГВ			
(другое)			
11. Крыльца	ж/бетонные	удовлетворительное	
Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		И.В. Раудуве	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“	21	”	января	20	20	г.	
М.П.