Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 888,5 |  | Ленина, 81 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,086 | 2 980,932 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,196 | 6 793,752 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,169 | 5 857,878 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,129 | 4 471,398 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,065 | 2 253,030 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,035 | 1 213,170 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,179 | 6 204,498 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,025 | 866,550 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,350 | 12 131,700 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,059 | 2 045,058 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,453 | 15 701,886 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,334 | 11 577,108 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,880 | 99 826,560 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,551 | 19 098,762 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,316 | 10 953,192 |
| 17 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,414 | 14 350,068 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,060 | 2 079,720 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,786 | 96 568,332 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 346,620 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,102 | 3 535,524 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,160 | 5 545,920 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,042 | 1 455,804 |
| 25 | Смена простых отливов | 1 | 0,042 | 1 455,804 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,368 | 12 755,616 |
| 27 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,044 | 1 525,128 |
| 28 | Смена пружины | 1 | 0,030 | 1 039,860 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,219 | 7 590,978 |
| 30 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,104 | 3 604,848 |
| 31 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,037 | 1 282,494 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 762,564 |
| 33 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,155 | 5 372,610 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 34 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 866,550 |
| 35 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,038 | 1 317,156 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,082 | 2 842,284 |
| 37 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,060 | 2 079,720 |
| 38 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,057 | 1 975,734 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,134 | 39 306,708 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,238 | 42 911,556 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,351 | 46 828,362 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,420 | 49 220,040 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,951 | 32 963,562 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,862 | 64 540,644 |
| 45 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,093 | 3 223,566 |
| 46 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,006 | 207,972 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 554,592 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,093 | 3 223,566 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,401 | 13 899,462 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,916 | 66 412,392 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 1 906,410 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,248 | 8 596,176 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,343 | 11 889,066 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 727,902 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,038 | 1 317,156 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 1 594,452 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,060 | 2 079,720 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,039 | 1 351,818 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,077 | 2 668,974 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,178 | 6 169,836 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 346,620 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 623,916 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 485,268 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,046 | 1 594,452 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 831,888 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,038 | 1 317,156 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,128 | 4 436,736 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,217 | 7 521,654 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,240 | 8 318,880 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,157 | 5 441,934 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,044 | 1 525,128 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,059 | 2 045,058 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,047 | 1 629,114 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,060 | 2 079,720 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,201 | 6 967,062 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,018 | 623,916 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,332 | 11 507,784 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,216 | 7 486,992 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,047 | 1 629,114 |
| 80 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 277,296 |
| 81 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,180 | 6 239,160 |
| 82 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 658,578 |
| 83 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,008 | 277,296 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,022 | 762,564 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 450,606 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,108 | 3 743,496 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,157 | 5 441,934 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,118 | 4 090,116 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,037 | 1 282,494 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,125 | 38 994,750 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,042 | 1 455,804 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,146 | 5 060,652 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,146 | 5 060,652 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 554,592 |
| 95 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,144 | 4 991,328 |
| 96 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 1 490,466 |
| 97 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,393 | 13 622,166 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,077 | 2 668,974 |
| 100 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,325 | 11 265,150 |
| 101 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 2 703,636 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,150 | 5 199,300 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 3 743,496 |
| 104 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 311,958 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,137 | 4 748,694 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,061 | 2 114,382 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 | 485,268 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 450,606 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,306 | 10 606,572 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,441 | 84 609,942 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,622 | 21 559,764 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,485 | 16 811,070 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,401 | 13 899,462 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 116 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 117 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 118 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,055 | 1 906,410 |
| 119 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,507 | 17 573,634 |
| 120 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,039 | 1 351,818 |
| 121 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 123 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 124 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 125 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 126 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 103,986 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 127 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,328 | 11 369,136 |
| 128 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,255 | 8 838,810 |
| 129 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,217 | 7 521,654 |
| 130 | Стрижка газонов | 2 | 0,306 | 10 606,572 |
| 131 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,323 | 11 195,826 |
| 132 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,039 | 1 351,818 |
| 133 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 | 2 079,720 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,612 | 21 213,144 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,888 | 30 779,856 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,691 | 23 951,442 |
| 138 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 139 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,010 | 346,620 |
| 140 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,404 | 14 003,448 |
| 141 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 762,564 |
| 142 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,004 | 138,648 |
| 143 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 415,944 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,157 | 5 441,934 |
| 145 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,042 | 1 455,804 |
| 146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,018 | 623,916 |
| 147 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,016 | 554,592 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 148 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,080 | 2 772,960 |
| 149 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,153 | 5 303,286 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 37,51 | 1 300 136,96 |
|  | в том числе управление |  | 7,46 | 258 578,52 |
|  | Плата с НДС |  | 45,01 | 1 560 136,62 |

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2 564,7 |  | Любого,6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,086 | 2 646,770 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,073 | 2 246,677 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,063 | 1 938,913 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,048 | 1 477,267 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,068 | 2 092,795 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,178 | 5 478,199 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,009 | 276,988 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,035 | 1 077,174 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,350 | 10 771,740 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,059 | 1 815,808 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,391 | 12 033,572 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,577 | 17 757,983 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,401 | 12 341,336 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,069 | 2 123,572 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,155 | 4 770,342 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 677,081 |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,962 | 91 159,697 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,548 | 47 641,867 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,004 | 123,106 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,102 | 3 139,193 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,138 | 4 247,143 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,016 | 492,422 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 307,764 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,128 | 3 939,379 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 738,634 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,038 | 1 169,503 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,009 | 276,988 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,031 | 954,068 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,060 | 1 846,584 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,057 | 1 754,255 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1 046,398 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 1 138,727 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 | 800,186 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 861,739 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 861,739 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 369,317 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,094 | 2 892,982 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 153,882 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 492,422 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,093 | 2 862,205 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,150 | 4 616,460 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,072 | 2 215,901 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,021 | 646,304 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 738,634 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 1 015,621 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 646,304 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 1 200,280 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,060 | 1 846,584 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,039 | 1 200,280 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,076 | 2 339,006 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,178 | 5 478,199 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 307,764 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 492,422 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 677,081 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 077,174 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,120 | 3 693,168 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 6 278,386 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,256 | 7 878,758 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,155 | 4 770,342 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,057 | 1 754,255 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,048 | 1 477,267 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,059 | 1 815,808 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,209 | 6 432,268 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,021 | 646,304 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,326 | 10 033,106 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,202 | 6 216,833 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,017 | 523,199 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 246,211 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,175 | 5 385,870 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 584,752 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,009 | 276,988 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,044 | 1 354,162 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,113 | 3 477,733 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,165 | 5 078,106 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,123 | 3 785,497 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,039 | 1 200,280 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,017 | 523,199 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,163 | 5 016,553 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,043 | 1 323,385 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,153 | 4 708,789 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,153 | 4 708,789 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,144 | 4 431,802 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 1 323,385 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,411 | 12 649,100 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,325 | 10 002,330 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 2 400,559 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,151 | 4 647,236 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,115 | 3 539,286 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 307,764 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,141 | 4 339,472 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,059 | 1 815,808 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,016 | 492,422 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 | 430,870 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,380 | 11 695,032 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 107 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,003 | 92,329 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 5,195 | 159 883,398 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,974 | 29 976,214 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,248 | 7 632,547 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,744 | 22 897,642 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,423 | 13 018,417 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 4,196 | 129 137,774 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,142 | 4 370,249 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,144 | 4 431,802 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,282 | 8 678,945 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,153 | 4 708,789 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,102 | 3 139,193 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,581 | 17 881,088 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 246,211 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,111 | 3 416,180 |
| 125 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,511 | 15 726,740 |
| 126 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,039 | 1 200,280 |
| 127 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 128 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 129 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,116 | 3 570,062 |
| 130 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 131 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 30,776 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,512 | 15 757,517 |
| 133 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,151 | 4 647,236 |
| 134 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,129 | 3 970,156 |
| 135 | Стрижка газонов | 2 | 0,182 | 5 601,305 |
| 136 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,122 | 3 754,721 |
| 137 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,046 | 1 415,714 |
| 138 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,069 | 2 123,572 |
| 139 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,094 | 2 892,982 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,480 | 14 772,672 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,349 | 10 740,964 |
| 143 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,270 | 8 309,628 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,008 | 246,211 |
| 145 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,179 | 5 508,976 |
| 146 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,034 | 1 046,398 |
| 147 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,008 | 246,211 |
| 148 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,017 | 523,199 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,688 | 21 174,163 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,182 | 5 601,305 |
| 151 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,089 | 2 739,100 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,54 | 970 533,77 |
|  | в том числе управление |  | 6,31 | 194 199,08 |
|  | Плата с НДС |  | 38,48 | 1 184 275,87 |

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Славского, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № пп | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 18 171,6 |  | Славского, д. 12 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,032 | 6 956,10 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,010 | 2 119,58 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,010 | 2 118,87 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,047 | 10 208,89 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  | 0,00 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  | 0,00 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 2 671,31 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,098 | 21 304,06 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,049 | 10 595,30 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,142 | 30 936,01 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,106 | 23 201,63 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,012 | 2 520,42 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,651 | 141 898,85 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,066 | 14 385,41 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,066 | 14 385,41 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 2 | 0,450 | 98 058,58 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,071 | 15 505,52 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,066 | 14 385,41 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,144 | 31 424,96 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,267 | 58 115,60 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,003 | 753,94 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,177 | 38 669,27 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,018 | 3 834,74 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,019 | 4 040,29 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,032 | 7 059,42 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,016 | 3 554,92 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,076 | 16 478,39 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,048 | 10 555,17 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,014 | 3 065,72 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,017 | 3 609,12 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,080 | 17 350,84 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,026 | 5 654,56 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,074 | 16 172,17 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,012 | 2 681,28 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,142 | 31 013,46 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  | 0,00 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  | 0,00 |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,120 | 244 315,45 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 3,156 | 688 238,84 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,705 | 371 829,14 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,507 | 546 783,34 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 156 | 0,019 | 4 114,39 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,027 | 5 889,70 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,028 | 6 146,08 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,012 | 2 523,08 |
| 42 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 24 | 0,012 | 2 624,92 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,022 | 4 704,39 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,032 | 6 931,58 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,002 | 374,26 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,187 | 40 877,79 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,100 | 21 777,18 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 | 0,043 | 9 331,32 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,036 | 7 796,62 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,034 | 7 357,03 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,008 | 1 707,21 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 0,00 |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса | 210 | 1,915 | 417 606,84 |
| 53 | Формовочная обрезка деревьев | 1 | 0,031 | 6 686,90 |
| 54 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,016 | 3 384,52 |
| 55 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 1 | 0,019 | 4 055,99 |
| 56 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,201 | 43 887,16 |
| 57 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,108 | 23 626,62 |
| 58 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,061 | 13 325,97 |
| 59 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,013 | 2 827,43 |
| 60 | Осмотр элементов благоустройства, малые архитектурные формы | 2 | 0,009 | 1 907,76 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора | 4 | 0,183 | 39 892,13 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 30 | 0,151 | 32 908,88 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,446 | 97 243,78 |
| 64 | Стрижка газонов | 8 | 0,537 | 117 114,75 |
| 65 | Полив газонов | 20 | 0,078 | 17 036,58 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,018 | 4 033,60 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,465 | 101 377,83 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 1,166 | 254 174,93 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,072 | 15 738,38 |
| 70 | Посыпка территории 1класса песком | 18 | 1,337 | 291 644,60 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,450 | 98 070,19 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,119 | 25 875,05 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холлодный период | 151 | 0,073 | 15 860,62 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,071 | 15 574,93 |
| 75 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (комерческое предложение) | 12 | 1,192 | 260 002,23 |
| 76 | Коллективное ТВ (по договору) | 12 | 0,045 | 9 853,66 |
| 77 | Техническое обслуживание Системы диспетчеризации (телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) , договор | 12 | 0,651 | 141 972,48 |
| 78 | Услуги дезинсекции (истребление грызунов) по договору | 2 | 0,107 | 23 377,64 |
| 79 | Обслуживание вентиляции общеобменной (система управления, калориферы) | 12 | 0,283 | 61 809,32 |
| 80 | Обслуживание ВРУ (высоковольтное-распределительное устройство тока - 380 Вольт)- коммерческое предложение | 1 | 0,374 | 81 629,49 |
| 81 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) коммерческое предложение | 12 | 1,085 | 236 620,80 |
| 82 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (по договору ) | 12 | 3,813 | 831 549,58 |
| 83 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) | 12 | 3,346 | 729 580,80 |
| 84 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов), по договору | 1 | 0,007 | 1 595,86 |
| 85 | Тепловые завесы | 12 | 0,127 | 27 769,40 |
| 86 | Техническое обслуживание внутридомовой системы контроля-домофона (договор) | 12 | 1,466 | 319 572,08 |
| 87 | Видеонаблюдение | 12 | 1,164 | 253 886,27 |
| 88 | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт ворот (договор) | 12 | 0,232 | 50 505,16 |
| Итого без НДС: |  |  | 33,53 | 7 312 187,71 |
| в том числе управление |  |  | 6,71 | 1 462 305,00 |
| ИТОГО руб./м2 с НДС 22% |  |  | 40,91 | 8 774 625,25 |

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3616,45 |  | Энгельса, 23 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,087 | 3 759,899 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,051 | 2 230,449 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,044 | 1 911,813 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,034 | 1 465,723 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,066 | 2 867,720 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,009 | 382,363 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,178 | 7 710,979 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,006 | 254,908 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,034 | 1 465,723 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,349 | 15 167,051 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,057 | 2 485,357 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,546 | 23 706,482 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,405 | 17 588,680 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,165 | 93 933,750 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,194 | 8 411,978 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,026 | 1 147,088 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,109 | 4 715,806 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 700,998 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 4,649 | 201 760,008 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 2,457 | 106 615,443 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 446,090 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,101 | 4 397,170 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 4 205,989 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 509,817 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 318,636 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,090 | 3 887,353 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,034 | 1 465,723 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,010 | 446,090 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,065 | 2 803,993 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,473 | 20 520,127 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,006 | 254,908 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 446,090 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 955,907 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,060 | 2 612,811 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,057 | 2 485,357 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,700 | 73 795,985 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,856 | 80 551,058 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,501 | 65 129,099 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,577 | 68 442,909 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,499 | 65 065,372 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 2 676,538 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,094 | 4 078,535 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,006 | 254,908 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 700,998 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,093 | 4 014,807 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,106 | 4 588,351 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,756 | 32 819,458 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 637,271 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,082 | 3 568,718 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,113 | 4 906,987 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 892,179 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,040 | 1 720,632 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 1 975,540 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,060 | 2 612,811 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,040 | 1 720,632 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,076 | 3 313,809 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,176 | 7 647,252 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 446,090 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 764,725 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 637,271 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,047 | 2 039,267 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 955,907 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 529,450 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,119 | 5 161,895 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,201 | 8 730,613 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,250 | 10 833,608 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,156 | 6 755,073 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,057 | 2 485,357 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,048 | 2 102,994 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,062 | 2 676,538 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,207 | 8 985,522 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,028 | 1 210,815 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,360 | 15 613,140 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,200 | 8 666,886 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 509,817 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 318,636 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,184 | 7 965,888 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 828,452 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 509,817 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,065 | 2 803,993 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 573,544 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 4 460,897 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,150 | 6 500,165 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,112 | 4 843,260 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,029 | 1 274,542 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,013 | 573,544 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,091 | 3 951,080 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 1 784,359 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,138 | 5 990,348 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,138 | 5 990,348 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,004 | 191,181 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,144 | 6 245,256 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 1 848,086 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 127,454 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,373 | 16 186,684 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,079 | 3 441,264 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,326 | 14 147,417 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 3 377,536 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,151 | 6 563,892 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 4 779,533 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 446,090 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,137 | 5 926,621 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,062 | 2 676,538 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 509,817 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 446,090 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 127,454 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,380 | 16 505,320 |
|  | Система мусороудаления |  | 0,000 | 0,000 |
| 110 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 63,727 |
| 111 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 63,727 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 2,072 | 89 918,942 |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,386 | 16 760,228 |
| 114 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,175 | 7 583,525 |
| 115 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,297 | 12 872,875 |
| 116 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,167 | 7 264,890 |
| 117 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,792 | 121 145,223 |
| 118 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,150 | 6 500,165 |
| 119 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,151 | 6 563,892 |
| 120 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,197 | 8 539,432 |
| 121 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,107 | 4 652,079 |
| 122 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,047 | 2 039,267 |
| 123 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,272 | 11 789,514 |
| 124 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 382,363 |
| 125 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 63,727 |
| 126 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 446,090 |
| 127 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,160 | 6 946,254 |
| 128 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,510 | 22 113,305 |
| 129 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,040 | 1 720,632 |
| 130 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,081 | 3 504,991 |
| 131 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 63,727 |
| 132 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 63,727 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 133 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,216 | 9 367,884 |
| 134 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,113 | 4 906,987 |
| 135 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,095 | 4 142,262 |
| 136 | Стрижка газонов | 2 | 0,135 | 5 862,893 |
| 137 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,085 | 3 696,172 |
| 138 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,031 | 1 338,269 |
| 139 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,037 | 1 593,178 |
| 140 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,004 | 191,181 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,040 | 1 720,632 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,411 | 17 843,589 |
| 143 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,596 | 25 873,204 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,464 | 20 137,765 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 127,454 |
| 146 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,131 | 5 671,712 |
| 147 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,015 | 637,271 |
| 148 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 127,454 |
| 149 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 318,636 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,322 | 13 956,236 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,085 | 3 696,172 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 152 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 3 568,718 |
| 153 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,157 | 6 818,800 |
| 154 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,059 | 2 549,084 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 38,08 | 1 652 380,053 |
|  | в том числе управление |  | 7,62 | 330 476,011 |
|  | Плата с НДС |  | 46,45 | 2 015 903,665 |