Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений - 13 809,1 м.кв. |  | Гагарина, 5 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,047 | 7 788,33 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 4 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,004 | 662,84 |
| 5 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,456 | 75 563,40 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,004 | 662,84 |
|  | Полы |  |  |  |
| 7 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,046 | 7 622,62 |
|  | Перегородки |  |  |  |
| 8 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,023 | 3 811,31 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 9 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,015 | 2 485,64 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 10 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,005 | 828,55 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 | 1 491,38 |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,012 | 1 988,51 |
| 13 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,009 | 1 491,38 |
| 14 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,120 | 19 885,10 |
| 15 | Ремонт центробежных насосов | 0,2 | 0,074 | 12 262,48 |
| 16 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,012 | 1 988,51 |
| 17 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,004 | 662,84 |
| 18 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,001 | 165,71 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,016 | 2 651,35 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,015 | 2 485,64 |
| 21 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 22 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 165,71 |
| 23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,001 | 165,71 |
| 24 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 25 | Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 50 кв.м | 1 | 0,138 | 22 867,87 |
|  | Система водоотведения |  |  | 0,00 |
| 26 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 3 314,18 |
| 27 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 1 822,80 |
| 28 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,028 | 4 639,86 |
| 29 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,001 | 165,71 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 30 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 31 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,007 | 1 159,96 |
| 32 | Замена предохранителя | 1 | 0,016 | 2 651,35 |
| 33 | Замена рубильника | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 34 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,035 | 5 799,82 |
| 35 | Ремонт щитков | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 36 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 37 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 | 165,71 |
| 38 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,050 | 8 285,46 |
| 39 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 40 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,013 | 2 154,22 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 41 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 42 | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы при поливе статическими головками | 1 | 0,052 | 8 616,88 |
| 43 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок | 1 | 0,012 | 1 988,51 |
| 44 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 1 822,80 |
| 45 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,087 | 14 416,70 |
| 46 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,004 | 662,84 |
| 47 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 48 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,128 | 21 210,78 |
| 49 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,095 | 15 742,37 |
| 50 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,008 | 1 325,67 |
| 51 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,008 | 1 325,67 |
| 52 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,008 | 1 325,67 |
| 53 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,013 | 2 154,22 |
| 54 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,155 | 25 684,93 |
| 55 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,923 | 152 949,59 |
| 56 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 57 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,118 | 19 553,69 |
| 58 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,118 | 19 553,69 |
| 59 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,118 | 19 553,69 |
| 60 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,008 | 1 325,67 |
| 61 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 62 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,317 | 52 529,82 |
| 63 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,128 | 21 210,78 |
| 64 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,008 | 1 325,67 |
| 65 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,097 | 16 073,79 |
| 66 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,085 | 14 085,28 |
| 67 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,042 | 6 959,79 |
| 68 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,020 | 3 314,18 |
| 69 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,017 | 2 817,06 |
| 70 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,008 | 1 325,67 |
| 71 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 1 | 0,075 | 12 428,19 |
| 72 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,004 | 662,84 |
| 73 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 74 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 75 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 12 | 0,003 | 497,13 |
| 76 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,004 | 662,84 |
| 77 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 78 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 79 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 80 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 12 | 0,004 | 662,84 |
| 81 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,004 | 662,84 |
| 82 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,007 | 1 159,96 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 83 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 13 и выше этажей | 1 | 0,001 | 165,71 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 84 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 0,605 | 100 254,07 |
| 85 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,530 | 87 825,88 |
| 86 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,056 | 9 279,72 |
| 87 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,047 | 7 788,33 |
| 88 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,071 | 11 765,35 |
| 89 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,171 | 28 336,27 |
| 90 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,022 | 3 645,60 |
| 91 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 92 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,073 | 12 096,77 |
| 93 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 52 | 0,086 | 14 250,99 |
| 94 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах при расположении мусороприемных камер в подвальных помещениях и цокольных этажах | 52 | 0,442 | 73 243,47 |
| 95 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,086 | 14 250,99 |
| 96 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,035 | 5 799,82 |
| 97 | Дезинфекция мусоросборников (бункеров) | 52 | 0,172 | 28 501,98 |
| 98 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,198 | 32 810,42 |
| 99 | Уборка бункеров с помощью шланга | 52 | 0,145 | 24 027,83 |
| 100 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,004 | 662,84 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 102 | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 103 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,008 | 1 325,67 |
| 104 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,019 | 3 148,47 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,004 | 662,84 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 108 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса | 214 | 1,969 | 326 281,41 |
| 110 | Полив тротуаров 3 класса | 12 | 0,007 | 1 159,96 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,161 | 26 679,18 |
| 112 | Полив газонов | 12 | 0,042 | 6 959,79 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,144 | 23 862,12 |
| 114 | Формовочная обрезка деревьев | 1 | 0,137 | 22 702,16 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,023 | 3 811,31 |
| 116 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 1 | 0,027 | 4 474,15 |
| 117 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,016 | 2 651,35 |
| 118 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 120 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,160 | 26 513,47 |
| 121 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 122 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 123 | Окраска качелей-балансира | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 124 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 125 | Окраска лестницы | 1 | 0,003 | 497,13 |
| 126 | Окраска турника | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 127 | Окраска металлических ограждений спортивных площадок | 0,1 | 0,043 | 7 125,50 |
| 128 | Ремонт скамьи без спинки с бетонными опорами | 0,2 | 0,003 | 497,13 |
| 129 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,009 | 1 491,38 |
| 130 | Ремонт качелей-балансира | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 131 | Ремонт песочницы | 1 | 0,011 | 1 822,80 |
| 132 | Ремонт лестницы | 1 | 0,054 | 8 948,30 |
| 133 | Ремонт турника | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 134 | Ремонт металлических ограждений спортивных площадок | 0,2 | 0,921 | 152 618,17 |
| 135 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,015 | 2 485,64 |
| 136 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса | 22 | 0,336 | 55 678,29 |
| 137 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 22 | 0,419 | 69 432,15 |
| 138 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 3 класса | 22 | 0,540 | 89 482,97 |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса | 52 | 3,218 | 533 252,21 |
| 140 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 3 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,269 | 707 412,57 |
| 141 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 3 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 9,822 | 1 627 595,76 |
| 142 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 143 | Посыпка территории III класса | 11 | 0,277 | 45 901,45 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 662,84 |
| 145 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,001 | 165,71 |
| 146 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,004 | 662,84 |
| 147 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,008 | 1 325,67 |
| 148 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,005 | 828,55 |
| 149 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 150 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,004 | 662,84 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,470 | 77 883,32 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,124 | 20 547,94 |
| 153 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,009 | 1 491,38 |
| 154 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,003 | 497,13 |
| 155 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,003 | 497,13 |
| 156 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 | 0,050 | 8 285,46 |
| 157 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,001 | 165,71 |
| 158 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,019 | 3 148,47 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 159 | Ремонт цветников | 0,2 | 0,001 | 165,71 |
| 160 | Ремонт тротуаров | 0,2 | 0,013 | 2 154,22 |
| 161 | Ремонт бордюров | 0,2 | 0,004 | 662,84 |
| 162 | Установка турника | 0,2 | 0,016 | 2 651,35 |
| 163 | Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина | 2 | 0,012 | 1 988,51 |
| 164 | Дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина | 2 | 0,011 | 1 822,80 |
| 165 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,012 | 1 988,51 |
| 166 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,023 | 3 811,31 |
|  | Пожарная сигнализация |  | 0,040 | 6 628,37 |
|  | Обслуживание лифтов |  | 0,215 | 35 627,48 |
|  | Вентиляция |  | 0,108 | 17 896,59 |
|  | уборка и вывоз снега ( ООО "МДС-Экосервис" |  | 0,726 | 120 304,88 |
|  | Поверка приборов учета |  | 0,228 | 37 781,70 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,49 | 5 218 679,92 |
|  | в том числе управление |  | 6,30 | 1 043 967,96 |
|  | Плата с НДС |  | 38,42 | 6 366 789,50 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за содержание 1 кв.м жилой площади, руб./кв.м в месяц | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 445,20 |  | ул. Железнодорожная, д. 1 |  |
| 1 | Замена выключателей | 1 | 0,1331 | 711,07 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,3487 | 1 862,89 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,8252 | 4 408,55 |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,1091 | 582,86 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,2808 | 1 500,15 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,3753 | 2 005,00 |
| 7 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,1730 | 924,24 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,0626 | 334,43 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,1931 | 1 031,62 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,2276 | 1 215,93 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,1198 | 640,02 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 4 отделений | 0,2 | 0,1931 | 1 031,62 |
| 13 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,2116 | 1 130,45 |
| 14 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 1 | 0,4340 | 2 318,60 |
| 15 | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) | 1 | 0,0120 | 64,11 |
| 16 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях | 1 | 0,0160 | 85,48 |
| 17 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 32 мм) | 1 | 0,0146 | 78,00 |
| 18 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 40 мм) | 1 | 0,0173 | 92,42 |
| 19 | Смена концов стропильных ног | 1 | 0,0240 | 128,22 |
| 20 | Смена отдельных частей подстропильных брусьев | 1 | 0,0146 | 78,00 |
| 21 | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | 1 | 0,0107 | 57,16 |
| 22 | Укрепление стропильных ног | 1 | 0,0067 | 35,79 |
| 23 | Ремонт мауэрлатов | 1 | 0,0133 | 71,05 |
| 24 | Смена стропильных ног из брусьев | 1 | 0,0200 | 106,85 |
| 25 | Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе) | 1 | 0,0266 | 142,11 |
| 26 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,0559 | 298,64 |
| 27 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,5204 | 2 780,18 |
| 28 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,1491 | 796,55 |
| 29 | Ремонт металлических парапетных решеток | 1 | 0,0733 | 391,60 |
| 30 | Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 1 | 0,0186 | 99,37 |
| 31 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,0240 | 128,22 |
| 32 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,0107 | 57,16 |
| 33 | Смена воронок | 1 | 0,1544 | 824,87 |
| 34 | Смена простых колен | 1 | 0,1078 | 575,91 |
| 35 | Смена простых отливов | 1 | 0,0825 | 440,75 |
| 36 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 1 | 0,3022 | 1 614,47 |
| 37 | Смена обделок примыканий из листовой стали к деревянным стенам | 1 | 0,2702 | 1 443,52 |
| 38 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 1 | 0,1357 | 724,96 |
| 39 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 1 | 0,2383 | 1 273,09 |
| 40 | Смена ручки оконной | 1 | 0,2902 | 1 550,36 |
| 41 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 | 0,1118 | 597,28 |
| 42 | Замена поворотных (откидных, поворотно-откидных) окон на пластиковые с площадью проема до 2 кв.м. одностворчатые | 0,1 | 0,9783 | 5 226,47 |
| 43 | Смена прямых частей поручней | 1 | 0,0227 | 121,27 |
| 44 | Смена закругленных частей поручней | 1 | 0,0253 | 135,16 |
| 45 | Ремонт деревянных ступеней (Ремонт лестничных (деревянных) ограждений) применительно | 1 | 0,3022 | 1 614,47 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,1730 | 924,24 |
| 47 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,0160 | 85,48 |
| 48 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0053 | 28,31 |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0067 | 35,79 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0067 | 35,79 |
| 51 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,1305 | 697,18 |
| 52 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,0360 | 192,33 |
| 53 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,0746 | 398,54 |
| 54 | Замена щитков | 1 | 0,1730 | 924,24 |
| 55 | Ремонт щитков | 1 | 0,0585 | 312,53 |
| 56 | Замена выключателя | 0,2 | 0,0053 | 28,31 |
| 57 | Замена светильника | 0,2 | 0,2396 | 1 280,04 |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 1,2978 | 6 933,37 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,0160 | 85,48 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,1305 | 697,18 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,0160 | 85,48 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,0266 | 142,11 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,0200 | 106,85 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,0838 | 447,69 |
| 65 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,1224 | 653,91 |
| 66 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,0253 | 135,16 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,0253 | 135,16 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,0253 | 135,16 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,0333 | 177,90 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,1744 | 931,71 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0227 | 121,27 |
| 72 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,5484 | 2 929,77 |
| 73 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 8,2029 | 43 823,17 |
| 74 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,6291 | 8 703,30 |
| 75 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,0347 | 185,38 |
| 76 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,7373 | 3 938,95 |
| 77 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,0585 | 312,53 |
| 78 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,0026 | 13,89 |
| 79 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,0080 | 42,74 |
| 80 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 4,2459 | 22 683,30 |
| 81 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 3,6203 | 19 341,09 |
| 82 | Стрижка газонов | 2 | 1,3683 | 7 310,01 |
| 83 | Очистка урн от мусора | 214 | 1,3657 | 7 296,12 |
| 84 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,0692 | 369,69 |
| 85 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,2622 | 1 400,78 |
| 86 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,2915 | 1 557,31 |
| 87 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,1678 | 896,45 |
| 88 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,1650 | 881,50 |
| 89 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,3288 | 1 756,58 |
| 90 | Дезинсекция подвалов (чердаков) | 2 | 0,2902 | 1 550,36 |
| 91 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение | договор | 0,3328 | 1 777,95 |
| 92 | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) | договор | 89,6961 | 479 192,44 |
| 93 | Устранение несанкционированных надписей и рисунков на общем имуществе | 2 | 0,3594 | 1 920,06 |
| 94 | Замена канализационных пластиковых люков | 0,3 | 0,1624 | 867,61 |
| 95 | Ремонт металлических лестниц (септик ЖБО) | 0,2 | 1,1793 | 6 300,29 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 125,81 | 672 113,40 |
|  | в том числе управление |  | 3,09 | 16 508,02 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 150,97 | 806 536,08 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д.11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,3 |  | Мигунова 11/10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,098 | 1 030,529 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,142 | 1 493,215 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,122 | 1 282,903 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,094 | 988,466 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 704,545 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,194 | 2 040,026 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,029 | 304,952 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,386 | 4 059,022 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,090 | 946,404 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,823 | 8 654,339 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,609 | 6 404,000 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,796 | 8 370,418 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,132 | 1 388,059 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,089 | 935,888 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 | 0,000 |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,498 | 5 236,769 |
|  | Перекрытия | 1 | 0,000 |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,043 | 452,171 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,402 | 25 258,471 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,112 | 1 177,747 |
| 25 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,194 | 2 040,026 |
| 26 | Смена воронок | 1 | 0,075 | 788,670 |
| 27 | Смена простых отливов | 1 | 0,051 | 536,296 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 28 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,446 | 4 689,958 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,053 | 557,327 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,263 | 2 765,603 |
| 32 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,141 | 1 482,700 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,046 | 483,718 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,263 | 2 765,603 |
| 36 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,931 | 20 305,624 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 37 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,031 | 325,984 |
| 38 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,047 | 494,233 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,100 | 1 051,560 |
| 40 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,066 | 694,030 |
| 41 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,063 | 662,483 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,748 | 7 865,669 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,816 | 8 580,730 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,595 | 6 256,782 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,624 | 6 561,734 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,568 | 16 488,461 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 651,967 |
| 48 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,103 | 1 083,107 |
| 49 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,007 | 73,609 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,018 | 189,281 |
| 51 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,102 | 1 072,591 |
| 52 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,484 | 5 089,550 |
| 53 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,231 | 2 429,104 |
| 54 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,066 | 694,030 |
| 55 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,075 | 788,670 |
| 56 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,103 | 1 083,107 |
| 57 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,023 | 241,859 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 452,171 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,051 | 536,296 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,067 | 704,545 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,043 | 452,171 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,085 | 893,826 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 2 040,026 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 115,672 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 220,828 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 157,734 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,051 | 536,296 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,029 | 304,952 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 483,718 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,155 | 1 629,918 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,263 | 2 765,603 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 72 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,273 | 2 870,759 |
| 73 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,142 | 1 493,215 |
| 75 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,053 | 557,327 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,053 | 557,327 |
| 77 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,063 | 662,483 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 78 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,224 | 2 355,494 |
| 80 | Замена предохранителя | 1 | 0,451 | 4 742,536 |
| 81 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,262 | 2 755,087 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,056 | 588,874 |
| 83 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 73,609 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,187 | 1 966,417 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 220,828 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 87 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,262 | 2 755,087 |
| 88 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,024 | 252,374 |
| 89 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,189 | 1 987,448 |
| 90 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,276 | 2 902,306 |
| 91 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,207 | 2 176,729 |
| 93 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,098 | 1 030,529 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,314 | 3 301,898 |
| 96 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 431,140 |
| 97 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,257 | 2 702,509 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,257 | 2 702,509 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 115,672 |
| 100 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,158 | 1 661,465 |
| 101 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,047 | 494,233 |
| 102 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 115,672 |
| 103 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,690 | 7 255,764 |
| 104 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,297 | 3 123,133 |
| 105 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,358 | 3 764,585 |
| 106 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,086 | 904,342 |
| 107 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,169 | 1 777,136 |
| 108 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,113 | 1 188,263 |
| 109 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 115,672 |
| 110 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,152 | 1 598,371 |
| 111 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,075 | 788,670 |
| 112 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,052 | 546,811 |
| 113 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,047 | 494,233 |
| 114 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 115,672 |
| 116 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,461 | 4 847,692 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 121 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,789 | 50 359,208 |
| 123 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,952 | 10 010,851 |
| 145 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,061 | 641,452 |
| 146 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 42,062 |
| 147 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 148 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,659 | 6 929,780 |
| 149 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,570 | 5 993,892 |
| 150 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 152 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 153 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 154 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,614 | 6 456,578 |
| 155 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 156 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 31,547 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 157 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,198 | 2 082,089 |
| 158 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,424 | 4 458,614 |
| 159 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,362 | 3 806,647 |
| 160 | Стрижка газонов | 2 | 0,508 | 5 341,925 |
| 161 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,391 | 4 111,600 |
| 162 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,144 | 1 514,246 |
| 163 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,105 | 1 104,138 |
| 165 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,034 | 357,530 |
| 166 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,355 | 3 733,038 |
| 167 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,516 | 5 426,050 |
| 168 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,404 | 4 248,302 |
| 169 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 170 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 115,672 |
| 171 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 1,051 | 11 051,896 |
| 173 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,013 | 136,703 |
| 174 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 31,547 |
| 175 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 73,609 |
| 178 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,031 | 325,984 |
| 179 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,031 | 325,984 |
|  | Прочие работы |  | 0,000 |  |
| 180 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,310 | 3 259,836 |
| 181 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,593 | 6 235,751 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,113 | 1 188,263 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 37,14 | 390 507,33 |
|  | в том числе управление |  | 7,43 | 78 130,91 |
|  | Плата с НДС |  | 44,57 | 468 608,80 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д.15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 15 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2128,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,156 | 3982,107114 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,041 | 1044,536526 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,031 | 802,1568189 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,038 | 977,5023038 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 5 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 1 | 0,394 | 10 067,58 |
|  | Полы |  |  |  |
| 6 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,107 | 2 721,92 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 7 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,305 | 7 798,42 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 1 | 0,133 | 3 404,30 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 9 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,342 | 8 728,08 |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 0,863 | 22 036,20 |
| 11 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 0,904 | 23 100,81 |
| 12 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,649 | 16 590,86 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,406 | 10 369,29 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 1,361 | 34 759,92 |
| 15 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,096 | 2 454,29 |
| 16 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,212 | 5 403,53 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 17 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,188 | 4 792,42 |
| 18 | Ремонт щитков | 1 | 0,130 | 3 311,87 |
| 19 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,043 | 1 097,92 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 20 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,051 | 1 298,00 |
| 21 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,405 | 10 350,67 |
| 22 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,293 | 7 495,48 |
| 23 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,220 | 5 621,61 |
| 24 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,094 | 2 400,49 |
| 25 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,992 | 25 349,91 |
| 26 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,131 | 3 357,81 |
| 27 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,274 | 6 989,18 |
| 28 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,547 | 13 978,36 |
| 29 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,037 | 950,62 |
| 30 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,285 | 7 284,15 |
| 31 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,092 | 2 345,00 |
| 32 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,131 | 3 344,72 |
| 33 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,734 | 18 738,68 |
| 34 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,110 | 2 802,58 |
| 35 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,434 | 11 078,68 |
| 36 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,214 | 5 465,27 |
| 37 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,311 | 7 935,80 |
| 38 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,113 | 2 892,58 |
| 39 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,343 | 8 754,68 |
| 40 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,097 | 2 483,77 |
| 41 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,884 | 22 589,82 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 42 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 2,503 | 63 956,24 |
| 43 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,408 | 35 958,89 |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,637 | 16 265,46 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршейвыше третьего этажа(в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,384 | 9 822,64 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,092 | 2 338,43 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,092 | 2 362,66 |
| 48 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,031 | 781,56 |
| 49 | Уборка мусора с транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,342 | 8 744,59 |
| 50 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,116 | 2 956,36 |
| 51 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,003 | 83,03 |
| 52 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,021 | 541,92 |
| 53 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,018 | 457,20 |
| 54 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,012 | 302,45 |
| 55 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,255 | 6 523,45 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 56 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,541 | 39 355,54 |
| 57 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 2 | 0,356 | 9 100,62 |
| 58 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,039 | 1 001,07 |
| 59 | Стрижка газонов | 3 | 0,546 | 13 946,59 |
| 60 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,609 | 15 569,15 |
| 61 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,116 | 2 962,07 |
| 62 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,027 | 678,79 |
| 63 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,166 | 4 247,98 |
| 64 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 1,713 | 43 756,40 |
| 65 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,524 | 64 487,23 |
| 66 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,104 | 2 647,09 |
| 67 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя болнн 20 см.) | 1 | 0,488 | 12 475,79 |
| 68 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,301 | 7 677,46 |
| 69 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,305 | 7 801,96 |
| 70 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,080 | 2 048,04 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 71 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,283 | 7 237,90 |
| 72 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) | 1 | 1,046 | 26 712,20 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 29,35 | 749 752,32 |
|  | в том числе управление |  | 5,09 | 130 033,21 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,22 | 899 702,79 |