Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 9, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аксёнова, 9 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,079 | 4 156,032 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,094 | 4 945,152 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,081 | 4 261,248 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,063 | 3 314,304 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,062 | 3 261,696 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,007 | 368,256 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,164 | 8 627,712 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,005 | 263,040 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 1 683,456 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 16 834,560 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 2 840,832 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 7 943,808 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,558 | 29 355,264 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,745 | 39 192,960 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,133 | 6 996,864 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,101 | 5 313,408 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  | 0,000 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,083 | 4 366,464 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,028 | 1 473,024 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,199 | 63 076,992 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,585 | 30 775,680 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 473,472 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 4 892,544 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,074 | 3 892,992 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,009 | 473,472 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,005 | 263,040 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,902 | 47 452,416 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 27 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,005 | 263,040 |
| 28 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,008 | 420,864 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,016 | 841,728 |
| 30 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 2 893,440 |
| 31 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 2 735,616 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,156 | 8 206,848 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,169 | 8 890,752 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,124 | 6 523,392 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,130 | 6 839,040 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,130 | 6 839,040 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 2 683,008 |
| 38 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 4 471,680 |
| 39 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 263,040 |
| 40 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 789,120 |
| 41 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 4 471,680 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,081 | 4 261,248 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,116 | 6 102,528 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 578,688 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,026 | 1 367,808 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 841,280 |
| 47 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 999,552 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 893,888 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 2 209,536 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 2 893,440 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 893,888 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 3 682,560 |
| 53 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 8 469,888 |
| 54 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 473,472 |
| 55 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 841,728 |
| 56 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 683,904 |
| 57 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 2 262,144 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 1 157,376 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 1 630,848 |
| 60 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,103 | 5 418,624 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,175 | 9 206,400 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,227 | 11 942,016 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,142 | 7 470,336 |
| 64 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,052 | 2 735,616 |
| 65 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 2 314,752 |
| 66 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,056 | 2 946,048 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 67 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,187 | 9 837,696 |
| 68 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,022 | 1 157,376 |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,324 | 17 044,992 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,196 | 10 311,168 |
| 71 | Ремонт щитков | 1 | 0,009 | 473,472 |
| 72 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 263,040 |
| 73 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 8 206,848 |
| 74 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 894,336 |
| 75 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,009 | 473,472 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 76 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 683,904 |
| 77 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,102 | 5 366,016 |
| 78 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,149 | 7 838,592 |
| 79 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,112 | 5 892,096 |
| 80 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,011 | 578,688 |
| 81 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 631,296 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,360 | 18 938,880 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 1 999,104 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,138 | 7 259,904 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,138 | 7 259,904 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,008 | 420,864 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 6 944,256 |
| 88 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 2 051,712 |
| 89 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,001 | 52,608 |
| 90 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,372 | 19 570,176 |
| 91 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,015 | 789,120 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 15 677,184 |
| 93 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 3 735,168 |
| 94 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,137 | 7 207,296 |
| 95 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,103 | 5 418,624 |
| 96 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 420,864 |
| 97 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,125 | 6 576,000 |
| 98 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 2 946,048 |
| 99 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 420,864 |
| 100 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 420,864 |
| 101 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,001 | 52,608 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,309 | 16 255,872 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 103 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 52,608 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,031 | 106 846,848 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,683 | 88 539,264 |
| 106 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,245 | 12 888,960 |
| 107 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,036 | 1 893,888 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,241 | 12 678,528 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,544 | 28 618,752 |
| 110 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,016 | 841,728 |
| 111 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше | 1 | 0,927 | 48 767,616 |
| 112 | Влажное подметание пола мусороприемных камер в 11-ти и более этажных домах или при наличии мусороприемных камер и мусороприемников в подвальных помещениях и цокольных этажах | 313 | 0,132 | 6 944,256 |
| 113 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 52 | 0,120 | 6 312,960 |
| 114 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах при расположении мусороприемных камер в подвальных помещениях и цокольных этажах | 52 | 0,341 | 17 939,328 |
| 115 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,106 | 5 576,448 |
| 116 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,036 | 1 893,888 |
| 117 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,207 | 10 889,856 |
| 118 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 263,040 |
| 119 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 1 157,376 |
| 120 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,464 | 24 410,112 |
| 121 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 1 893,888 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 52,608 |
| 123 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 52,608 |
| 124 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,113 | 5 944,704 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 52,608 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,253 | 13 309,824 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,380 | 19 991,040 |
| 128 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,324 | 17 044,992 |
| 129 | Стрижка газонов | 2 | 0,152 | 7 996,416 |
| 130 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,065 | 3 419,520 |
| 131 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,024 | 1 262,592 |
| 132 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,112 | 5 892,096 |
| 133 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 | 157,824 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,046 | 2 419,968 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 1,894 | 99 639,552 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,062 | 108 477,696 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 11 | 1,601 | 84 225,408 |
| 138 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 157,824 |
| 139 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,051 | 2 683,008 |
| 140 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,016 | 841,728 |
| 141 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,004 | 210,432 |
| 142 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,009 | 473,472 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,118 | 6 207,744 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,031 | 1 630,848 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,016 | 841,728 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,031 | 1 630,848 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,602 | 189 494,016 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,188 | 9 890,304 |
|  | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,013 | 683,904 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 2 840,832 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 30,39 | 1 598 914,94 |
|  | в том числе управление |  | 5,30 | 278 822,40 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 36,47 | 1 918 697,93 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Белкинская, 4 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,074 | 8 278,524 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 355,997 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,049 | 5 489,149 |
| 4 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,009 | 1 030,472 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,087 | 9 761,745 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,561 | 62 655,838 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,050 | 5 596,258 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 9 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,039 | 4 371,996 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,009 | 970,180 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 11 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,405 | 45 253,555 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 12 | Смена пружины | 1 | 0,089 | 9 902,592 |
| 13 | Смена ручки дверной | 1 | 0,002 | 173,551 |
| 14 | Смена замков врезных | 1 | 0,037 | 4 081,961 |
| 15 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 1 | 0,092 | 10 230,468 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,009 | 1 026,355 |
| 17 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,052 | 5 795,677 |
| 18 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,002 | 205,697 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,039 | 4 374,811 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Ремонт чугунного водогрейного котла мощностью до 0,5 Гкал/ч | 1 | 1,756 | 196 304,237 |
| 22 | Прочистка дымохода котла | 1 | 0,007 | 815,539 |
| 23 | Прочистка секций котла | 1 | 0,019 | 2 088,361 |
| 24 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | 0,2 | 0,025 | 2 738,416 |
| 25 | Капитальный ремонт пластинчатых теплообменников | 0,2 | 0,228 | 25 498,021 |
| 26 | Ремонт центробежных насосов | 0,2 | 0,088 | 9 835,822 |
| 27 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 4 395,190 |
| 28 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,121 | 13 533,324 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 29 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,075 | 8 424,561 |
| 30 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,041 | 4 548,096 |
| 31 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,051 | 5 688,346 |
| 32 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм | 0,2 | 0,001 | 83,078 |
| 33 | Проверка и ремонт теплообменника площадью нагрева до 16 кв.м | 1 | 0,451 | 50 452,577 |
| 34 | Теплообменник площадью нагрева до 66 м2 | 1 | 0,496 | 55 489,862 |
| 35 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 16 кв.м | 1 | 0,060 | 6 707,931 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 36 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 3 362,258 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
| 38 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 1 | 0,258 | 28 819,715 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 39 | Обслуживание дымового извещателя | 1 | 0,001 | 135,825 |
| 40 | Обслуживание автоматического пожарно-охранного извещателя | 1 | 0,022 | 2 467,759 |
| 41 | Обслуживание приемно-контрольного пульта | 1 | 0,086 | 9 614,223 |
| 42 | Обслуживание запорного фланцевого вентиля с электроприводом | 1 | 0,006 | 654,259 |
| 43 | Обслуживание шкафа питания электрозадвижек | 1 | 0,136 | 15 214,712 |
| 44 | Замена задвижек | 1 | 0,087 | 9 773,030 |
| 45 | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофон) | 1 | 0,011 | 1 219,976 |
| 46 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,019 | 2 090,600 |
| 47 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,109 | 12 138,941 |
| 48 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 653,160 |
| 49 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,228 | 25 477,079 |
| 50 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 1,163 | 129 954,779 |
| 51 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,116 | 13 018,901 |
| 52 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,003 | 358,452 |
| 53 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 1 211,829 |
| 54 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,086 | 9 663,174 |
| 55 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,126 | 14 046,440 |
| 56 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,094 | 10 534,799 |
| 57 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,008 | 843,497 |
| 58 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,016 | 1 741,415 |
| 59 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,254 | 28 352,919 |
| 60 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,274 | 30 589,855 |
| 61 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,117 | 13 049,979 |
| 62 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,117 | 13 049,979 |
| 63 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 1 234,726 |
| 64 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,008 | 889,583 |
| 65 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,314 | 35 116,039 |
| 66 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,021 | 2 318,691 |
| 67 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,111 | 12 428,522 |
| 68 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 | 0,003 | 372,899 |
| 69 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 1 | 0,026 | 2 879,162 |
| 70 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 4,055 | 453 187,123 |
| 71 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 | 0,057 | 6 406,660 |
| 72 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 1 | 0,484 | 54 084,845 |
| 73 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 1 | 1,841 | 205 718,263 |
| 74 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 457,229 |
| 75 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 404,652 |
| 76 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,007 | 731,727 |
| 77 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 | 0,003 | 289,981 |
| 78 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 | 0,001 | 121,955 |
| 79 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 | 403,953 |
| 80 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 | 452,511 |
| 81 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,006 | 660,764 |
| 82 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,006 | 660,818 |
| 83 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 12 | 0,004 | 404,652 |
| 84 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,012 | 1 310,938 |
| 85 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,006 | 660,818 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,292 | 32 644,988 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |  |
| 88 | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, многоэлементной | 1 | 0,007 | 827,622 |
| 89 | Обслуживание антенного оборудования | 1 | 0,014 | 1 553,519 |
| 90 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 | 0,006 | 635,578 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 91 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,073 | 8 214,289 |
| 92 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,002 | 219,970 |
| 93 | Окраска ствола мусоропровода | 0,2 | 0,001 | 136,905 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 94 | Аварийное обслуживание лифтов | 1 | 0,859 | 96 034,068 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 95 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 0,467 | 52 169,485 |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,344 | 38 417,154 |
| 97 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,111 | 12 379,704 |
| 98 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,069 | 7 713,077 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,058 | 6 472,650 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,149 | 16 617,417 |
| 101 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,208 | 23 273,822 |
| 106 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 52 | 0,127 | 14 174,335 |
| 108 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах при расположении мусороприемных камер в подвальных помещениях и цокольных этажах | 52 | 0,467 | 52 159,930 |
| 109 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,096 | 10 688,422 |
| 110 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) без шланга | 52 | 0,064 | 7 113,816 |
| 111 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,098 | 10 917,344 |
| 113 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 70,854 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 2 513,262 |
| 118 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,010 | 1 117,369 |
| 119 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,011 | 1 215,084 |
| 120 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,019 | 2 143,371 |
| 121 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 82,307 |
| 122 | Влажная протирка перил лестниц (с мылом) | 1 | 0,001 | 98,843 |
| 123 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,050 | 5 593,497 |
| 124 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 | 256,194 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,006 | 693,974 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,724 | 80 878,770 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,231 | 25 844,655 |
| 128 | Уборка газонов сильной засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,350 | 39 136,137 |
| 129 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,197 | 22 031,520 |
| 130 | Полив газонов | 12 | 0,059 | 6 622,428 |
| 131 | Стрижка газонов | 2 | 0,153 | 17 098,497 |
| 132 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,153 | 17 069,434 |
| 133 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,052 | 5 818,071 |
| 134 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,164 | 18 380,216 |
| 135 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,006 | 671,677 |
| 136 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,003 | 374,909 |
| 137 | Окраска качелей-балансира | 1 | 0,003 | 374,909 |
| 138 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,002 | 192,972 |
| 139 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,003 | 324,259 |
| 140 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,022 | 2 454,413 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,960 | 107 275,215 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 1,393 | 155 645,745 |
| 143 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,007 | 830,995 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,874 | 97 702,577 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,013 | 1 495,926 |
| 146 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,004 | 406,963 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,034 | 3 785,233 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,081 | 9 087,327 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи дорожной комбинированной машиной | 6 | 0,033 | 3 739,125 |
| 150 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,019 | 2 129,916 |
| 151 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,044 | 4 879,422 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,302 | 33 784,331 |
| 153 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,080 | 8 899,414 |
| 154 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,004 | 418,629 |
| 155 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,003 | 350,676 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 156 | Ремонт газонов | 0,2 | 0,004 | 497,065 |
| 157 | Ремонт тротуаров | 0,2 | 0,021 | 2 329,641 |
| 158 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 | 2 410,544 |
| 159 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,020 | 2 245,314 |
|  | Аварийное, Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 5,865 | 655 506,432 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,200 | 22 353,840 |
|  | Аварийно-техническое обслуживание крышных газовых котельных |  | 9,932 | 1 110 109,577 |
|  | Услуги паспортного Стола |  | 1,331 | 148 715,627 |
|  | Техническое обслуживание ДУ и ППА |  | 2,460 | 274 898,583 |
|  | Проверка вент каналов в домах с газовыми плитами и крышными котельными |  | 0,270 | 30 177,684 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 45,17 | 5 048 812,06 |
|  | в том числе управление |  | 5,01 | 559 963,69 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 54,21 | 6 058 574,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Белкинская 6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,071 | 16 557,048 |
|  | Замена выключателей |  | 0,047 | 10 922,109 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,024 | 5 489,149 |
| 4 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,004 | 1 030,472 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,037 | 8 541,527 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,235 | 54 823,858 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,021 | 4 896,726 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 9 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,019 | 4 371,996 |
|  | Полы |  |  |  |
| 10 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,008 | 1 859,511 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 11 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,170 | 39 596,861 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 12 | Смена пружины | 1 | 0,053 | 12 378,240 |
| 13 | Смена ручки дверной | 1 | 0,010 | 2 256,159 |
| 14 | Смена замков врезных | 1 | 0,031 | 7 143,431 |
| 15 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 1 | 0,077 | 17 903,320 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,008 | 1 796,121 |
| 17 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,546 | 127 504,904 |
| 18 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,001 | 308,546 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,019 | 4 374,811 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 20 | Ремонт стального водогрейного котла мощностью до 0,55 Гкал/ч | 1 | 0,519 | 121 067,144 |
| 22 | Прочистка дымохода котла | 1 | 0,003 | 815,539 |
| 23 | Прочистка секций котла | 1 | 0,009 | 2 088,361 |
| 24 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | 0,2 | 0,012 | 2 738,416 |
| 25 | Капитальный ремонт пластинчатых теплообменников | 0,2 | 0,109 | 25 498,021 |
| 26 | Ремонт центробежных насосов | 0,2 | 0,042 | 9 835,822 |
| 27 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,019 | 4 395,190 |
| 28 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,077 | 18 044,432 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 29 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,063 | 14 742,981 |
| 30 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,030 | 6 913,106 |
| 31 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,043 | 9 954,605 |
| 33 | Теплообменник площадью нагрева до 16 м2 | 1 | 0,216 | 50 452,577 |
| 34 | Теплообменник площадью нагрева до 66 м2 | 1 | 0,238 | 55 489,862 |
| 35 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 16 кв.м | 1 | 0,029 | 6 707,931 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 36 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,014 | 3 362,258 |
|  | Система газоснабжения |  | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 1 | 0,123 | 28 819,715 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 40 | Обслуживание автоматического пожарно-охранного извещателя | 1 | 0,011 | 2 467,759 |
| 41 | Обслуживание приемно-контрольного пульта | 1 | 0,041 | 9 614,223 |
| 43 | Обслуживание шкафа питания электрозадвижек | 1 | 0,065 | 15 214,712 |
| 44 | Замена задвижек | 1 | 0,063 | 14 659,546 |
| 45 | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофон) | 1 | 0,010 | 2 439,951 |
| 46 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,017 | 4 046,322 |
| 47 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,104 | 24 277,882 |
| 49 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,218 | 50 954,158 |
| 50 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 1,114 | 259 909,558 |
| 51 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,056 | 13 018,901 |
| 53 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 2 409,008 |
| 54 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,082 | 19 209,527 |
| 55 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,120 | 27 923,068 |
| 56 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,090 | 20 942,240 |
| 57 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,007 | 1 675,256 |
| 58 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,015 | 3 482,830 |
| 59 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,234 | 54 647,964 |
| 60 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,261 | 60 809,898 |
| 61 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,111 | 25 942,192 |
| 62 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,111 | 25 942,192 |
| 63 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 2 469,452 |
| 64 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,008 | 1 768,411 |
| 65 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,299 | 69 807,547 |
| 66 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,020 | 4 650,186 |
| 67 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,106 | 24 706,791 |
| 68 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 | 0,003 | 741,290 |
| 69 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 1 | 0,025 | 5 723,516 |
| 70 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,039 | 9 063,742 |
| 71 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 | 0,027 | 6 406,660 |
| 72 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 1 | 0,438 | 102 160,262 |
| 73 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 1 | 1,752 | 408 949,520 |
| 74 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,002 | 457,229 |
| 75 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,002 | 404,652 |
| 76 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,003 | 731,727 |
| 77 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 | 0,001 | 289,981 |
| 78 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 | 0,001 | 121,955 |
| 79 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 | 403,953 |
| 80 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 | 452,511 |
| 81 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,003 | 660,764 |
| 82 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 660,818 |
| 83 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 12 | 0,002 | 404,652 |
| 84 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,006 | 1 310,938 |
| 85 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,003 | 660,818 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,278 | 64 976,777 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |  |
| 88 | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, многоэлементной | 1 | 0,004 | 827,622 |
| 89 | Обслуживание антенного оборудования | 1 | 0,013 | 3 088,257 |
| 90 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 | 0,003 | 635,578 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 91 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,007 | 1 642,858 |
| 92 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,002 | 439,940 |
| 93 | Окраска ствола мусоропровода | 0,2 | 0,001 | 273,810 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 94 | Аварийное обслуживание лифтов | 1 | 0,823 | 192 068,137 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 95 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 0,544 | 126 845,281 |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,517 | 120 554,630 |
| 97 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,106 | 24 759,408 |
| 98 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,080 | 18 768,488 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,064 | 14 982,244 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,167 | 38 987,774 |
| 101 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,036 | 8 494,945 |
| 106 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 52 | 0,088 | 20 474,039 |
| 108 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах при расположении мусороприемных камер в подвальных помещениях и цокольных этажах | 52 | 0,447 | 104 319,861 |
| 109 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,092 | 21 376,845 |
| 110 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) без шланга | 52 | 0,030 | 7 113,816 |
| 111 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,094 | 21 834,689 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,037 | 8 673,217 |
| 118 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,013 | 3 043,435 |
| 119 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 1,140 | 266 103,291 |
| 120 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,735 | 171 469,670 |
| 123 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,254 | 59 393,205 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,022 | 5 084,889 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,751 | 175 218,077 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,148 | 34 553,180 |
| 128 | Уборка газонов сильной засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,224 | 52 323,313 |
| 129 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,126 | 29 455,185 |
| 130 | Полив газонов | 12 | 0,038 | 8 853,898 |
| 131 | Стрижка газонов | 2 | 0,178 | 41 508,851 |
| 132 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,132 | 30 724,982 |
| 133 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,148 | 34 442,981 |
| 134 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,187 | 43 735,487 |
| 140 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,011 | 2 454,413 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 2,574 | 600 741,202 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,002 | 933 874,470 |
| 143 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,004 | 830,995 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,455 | 106 235,237 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,008 | 1 869,907 |
| 146 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,003 | 813,926 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,003 | 718,260 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,027 | 6 312,200 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи дорожной комбинированной машиной | 6 | 0,011 | 2 597,255 |
| 150 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,006 | 1 479,473 |
| 151 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,015 | 3 389,323 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,252 | 58 809,762 |
| 153 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,066 | 15 491,573 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 157 | Ремонт тротуаров | 0,2 | 0,016 | 3 727,426 |
| 158 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,021 | 4 834,400 |
| 159 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,019 | 4 516,118 |
|  | Аварийное, Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 5,628 | 1 313 528,832 |
|  | Техническое обслуживание приборов учета |  | 0,753 | 175 649,919 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,189 | 44 186,365 |
|  | Аварийно-техническое обслуживание крышных газовых котельных |  | 5,970 | 1 393 204,216 |
|  | Услуги паспортного Стола |  | 1,331 | 310 523,964 |
|  | Техническое обслуживание ДУ и ППА |  | 1,855 | 432 851,586 |
|  | Проверка вент каналов в домах с газовыми плитами и крышными котельными |  | 0,189 | 44 186,365 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 39,36 | 9 185 413,42 |
|  | в том числе управление |  | 4,68 | 1 092 210,91 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС: |  | 47,23 | 11 022 496,11 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 18, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гагарина, 18 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,087 | 2 169,954 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,070 | 1 745,940 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,078 | 1 945,476 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,050 | 1 247,100 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,101 | 2 519,142 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,015 | 374,130 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,340 | 8 480,280 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 274,362 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,344 | 8 580,048 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,641 | 15 987,822 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,009 | 224,478 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,108 | 2 693,736 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,013 | 324,246 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,367 | 9 153,714 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,271 | 6 759,282 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,872 | 21 749,424 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,156 | 3 890,952 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,031 | 773,202 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,175 | 4 364,850 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 274,362 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,474 | 36 764,508 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,902 | 22 497,684 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 224,478 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,044 | 1 097,448 |
| 25 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,070 | 1 745,940 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,156 | 3 890,952 |
| 27 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,019 | 473,898 |
| 28 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 299,304 |
| 29 | Смена ручки дверной | 1 | 0,007 | 174,594 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,042 | 1 047,564 |
| 31 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,016 | 399,072 |
| 32 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,008 | 199,536 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,003 | 74,826 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,004 | 99,768 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 35 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,005 | 124,710 |
| 36 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,008 | 199,536 |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,035 | 872,970 |
| 38 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 1 371,810 |
| 39 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,336 | 8 380,512 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,280 | 6 983,760 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,305 | 7 607,310 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,519 | 12 944,898 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,337 | 8 405,454 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,453 | 11 298,726 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,112 | 2 793,504 |
| 46 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 2 145,012 |
| 47 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 124,710 |
| 48 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 374,130 |
| 49 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 2 120,070 |
| 50 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,169 | 4 215,198 |
| 51 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,081 | 2 020,302 |
| 52 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 573,666 |
| 53 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,027 | 673,434 |
| 54 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 897,912 |
| 55 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 473,898 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,250 | 6 235,500 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,289 | 7 208,238 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,278 | 6 933,876 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,324 | 8 081,208 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,632 | 15 763,344 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 4 015,662 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,046 | 1 147,332 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 374,130 |
| 64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 324,246 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 1 047,564 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 498,840 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 798,144 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 2 718,678 |
| 69 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,185 | 4 614,270 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,230 | 5 736,660 |
| 71 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,151 | 3 766,242 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,056 | 1 396,752 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 1 097,448 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 1 371,810 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,020 | 498,840 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,023 | 573,666 |
| 77 | Замена реле | 1 | 0,004 | 99,768 |
| 78 | Замена предохранителя | 1 | 0,052 | 1 296,984 |
| 79 | Замена рубильника | 1 | 0,003 | 74,826 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,001 | 24,942 |
| 81 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,038 | 947,796 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,046 | 1 147,332 |
| 83 | Замена щитков | 1 | 0,009 | 224,478 |
| 84 | Ремонт щитков | 1 | 0,005 | 124,710 |
| 85 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 99,768 |
| 86 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,036 | 897,912 |
| 87 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 424,014 |
| 88 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,032 | 798,144 |
| 89 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,036 | 897,912 |
| 90 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,095 | 2 369,490 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 91 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,015 | 374,130 |
| 92 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 299,304 |
| 93 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,097 | 2 419,374 |
| 94 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,015 | 374,130 |
| 95 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,011 | 274,362 |
| 96 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,028 | 698,376 |
| 97 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 299,304 |
| 98 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,137 | 3 417,054 |
| 99 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 947,796 |
| 100 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,013 | 324,246 |
| 101 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,013 | 324,246 |
| 102 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,007 | 174,594 |
| 103 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 3 292,344 |
| 104 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 972,738 |
| 105 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,004 | 99,768 |
| 106 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,036 | 897,912 |
| 107 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,060 | 1 496,520 |
| 108 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 7 432,716 |
| 109 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 1 770,882 |
| 110 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,138 | 3 441,996 |
| 111 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,099 | 2 469,258 |
| 112 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 199,536 |
| 113 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,129 | 3 217,518 |
| 114 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,052 | 1 296,984 |
| 115 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,019 | 473,898 |
| 116 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,016 | 399,072 |
| 117 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,004 | 99,768 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 118 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,323 | 8 056,266 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 119 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,016 | 399,072 |
| 120 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,030 | 748,260 |
| 121 | Устранение мелких неисправностей мусоропровода | 1 | 0,020 | 498,840 |
| 122 | Окраска ствола мусоропровода | 0,2 | 0,016 | 399,072 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 123 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,856 | 71 234,352 |
| 124 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,507 | 12 645,594 |
| 125 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,562 | 14 017,404 |
| 126 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,051 | 1 272,042 |
| 127 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,337 | 8 405,454 |
| 128 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,164 | 4 090,488 |
| 129 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,023 | 573,666 |
| 130 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,251 | 6 260,442 |
| 131 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,133 | 3 317,286 |
| 132 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,134 | 3 342,228 |
| 133 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,637 | 15 888,054 |
| 134 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,103 | 2 569,026 |
| 135 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,038 | 947,796 |
| 136 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,219 | 5 462,298 |
| 137 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 24,942 |
| 138 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 124,710 |
| 139 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 99,768 |
| 140 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,466 | 11 622,972 |
| 141 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 897,912 |
| 142 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 24,942 |
| 143 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 24,942 |
| 144 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,027 | 673,434 |
| 145 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 24,942 |
| 146 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,093 | 2 319,606 |
| 147 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,243 | 6 060,906 |
| 148 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,208 | 5 187,936 |
| 149 | Стрижка газонов | 2 | 0,293 | 7 308,006 |
| 150 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,137 | 3 417,054 |
| 151 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,005 | 124,710 |
| 152 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,007 | 174,594 |
| 153 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,013 | 324,246 |
| 154 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,082 | 2 045,244 |
| 155 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,839 | 20 926,338 |
| 156 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,730 | 18 207,660 |
| 157 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,190 | 4 738,980 |
| 158 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 24,942 |
| 159 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,125 | 3 117,750 |
| 160 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,005 | 124,710 |
| 161 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 74,826 |
| 162 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,141 | 3 516,822 |
| 163 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,038 | 947,796 |
| 164 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,063 | 1 571,346 |
| 165 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,060 | 1 496,520 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,285 | 56 992,470 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,121 | 3 017,982 |
|  | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,013 | 324,246 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 1 671,114 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 27,09 | 675 603,95 |
|  | в том числе управление |  | 4,90 | 122 215,80 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,51 | 146 658,96 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 72, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 72 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,007 | 1 194,883 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 | 14 509,296 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,031 | 5 291,626 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,040 | 6 827,904 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,011 | 1 877,674 |
| 6 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,008 | 1 365,581 |
| 7 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 3 755,347 |
| 8 | Восстановление (ремонт) приямков | 1 | 0,126 | 21 507,898 |
| 9 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,114 | 19 459,526 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 10 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,011 | 1 877,674 |
| 11 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,130 | 22 190,688 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,004 | 682,790 |
| 13 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,008 | 1 365,581 |
| 14 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 5 462,323 |
| 15 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,065 | 11 095,344 |
| 16 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей потолков | 0,2 | 0,008 | 1 365,581 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,026 | 4 438,138 |
| 18 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,003 | 512,093 |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,051 | 8 705,578 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,003 | 512,093 |
|  | Крыши и кровли |  |  | 0,000 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,031 | 5 291,626 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 22 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,046 | 7 852,090 |
| 23 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 1 | 0,599 | 102 247,862 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 24 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,074 | 12 631,622 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,013 | 2 219,069 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,015 | 2 560,464 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 3 755,347 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 | 2 560,464 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 | 1 536,278 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,009 | 1 536,278 |
| 31 | Смена алюминиевых радиаторных блоков | 0,2 | 0,035 | 5 974,416 |
| 32 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,050 | 8 534,880 |
| 33 | Ремонт центробежных насосов | 0,2 | 0,015 | 2 560,464 |
| 34 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 1 | 0,083 | 14 167,901 |
| 35 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,012 | 2 048,371 |
| 36 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 | 512,093 |
| 37 | Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,004 | 682,790 |
| 38 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,004 | 682,790 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 | 1 536,278 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 | 2 560,464 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 | 2 048,371 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,005 | 853,488 |
| 43 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 44 | Замена термопреобразователя | 0,2 | 0,004 | 682,790 |
| 45 | Обслуживание термопреобразователя | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 46 | Обслуживание преобразователя расхода до 50 мм | 1 | 0,011 | 1 877,674 |
| 47 | Замена прибора учета воды с фильтром | 1 | 0,035 | 5 974,416 |
| 48 | Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 5 кв.м | 1 | 0,028 | 4 779,533 |
| 49 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,007 | 1 194,883 |
| 50 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 170,698 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 51 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 3 413,952 |
| 52 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 3 413,952 |
| 53 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,024 | 4 096,742 |
| 54 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,003 | 512,093 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 55 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,016 | 2 731,162 |
| 56 | Замена реле | 1 | 0,032 | 5 462,323 |
| 57 | Замена предохранителя | 1 | 0,015 | 2 560,464 |
| 58 | Ремонт блока управления освещением | 1 | 0,001 | 170,698 |
| 59 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,027 | 4 608,835 |
| 60 | Ремонт магнитного пускателя | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 61 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,108 | 18 435,341 |
| 62 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,007 | 1 194,883 |
| 63 | Ремонт щитков | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 64 | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии прямого включения | 0,1 | 0,004 | 682,790 |
| 65 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,017 | 2 901,859 |
| 66 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,001 | 170,698 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 | 170,698 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,024 | 4 096,742 |
| 69 | Замена светильника с люминесцентными лампами | 1 | 0,079 | 13 485,110 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 71 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,016 | 2 731,162 |
| 72 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,028 | 4 779,533 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,001 | 170,698 |
| 74 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок | 1 | 0,040 | 6 827,904 |
| 75 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 76 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,016 | 2 731,162 |
| 77 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 78 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 79 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,035 | 5 974,416 |
| 80 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,026 | 4 438,138 |
| 81 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,008 | 1 365,581 |
| 82 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,015 | 2 560,464 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,241 | 41 138,122 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,032 | 5 462,323 |
| 85 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,032 | 5 462,323 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,032 | 5 462,323 |
| 87 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 1 536,278 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,086 | 14 679,994 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,017 | 2 901,859 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,008 | 1 365,581 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,124 | 21 166,502 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 18 435,341 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,054 | 9 217,670 |
| 94 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,026 | 4 438,138 |
| 95 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,004 | 682,790 |
| 96 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,019 | 3 243,254 |
| 97 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,005 | 853,488 |
| 98 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,005 | 853,488 |
| 99 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 100 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 101 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 102 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,003 | 512,093 |
| 103 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 | 170,698 |
| 104 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 105 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 106 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 | 682,790 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 12 | 0,003 | 512,093 |
| 108 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,007 | 1 194,883 |
| 109 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,007 | 1 194,883 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,286 | 48 819,514 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 111 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,011 | 1 877,674 |
| 112 | Окраска ствола мусоропровода | 0,2 | 0,008 | 1 365,581 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,344 | 400 115,174 |
| 114 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,809 | 308 791,958 |
| 115 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,431 | 73 570,666 |
| 116 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,121 | 20 654,410 |
| 117 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,277 | 47 283,235 |
| 118 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,585 | 99 858,096 |
| 119 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,055 | 9 388,368 |
| 120 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,359 | 61 280,438 |
| 121 | Влажное подметание пола мусороприемных камер в 11-ти и более этажных домах или при наличии мусороприемных камер и мусороприемников в подвальных помещениях и цокольных этажах | 313 | 0,016 | 2 731,162 |
| 122 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, облицованных кафельной плиткой, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, без шланга | 52 | 0,027 | 4 608,835 |
| 123 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 52 | 0,015 | 2 560,464 |
| 124 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,202 | 34 480,915 |
| 125 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,028 | 4 779,533 |
| 126 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,016 | 2 731,162 |
| 127 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 128 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 1 194,883 |
| 129 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 130 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 682,790 |
| 131 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,011 | 1 877,674 |
| 132 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,012 | 2 048,371 |
| 133 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 170,698 |
| 134 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,071 | 12 119,530 |
| 135 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 136 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,020 | 3 413,952 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 137 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 2,705 | 461 737,008 |
| 138 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,020 | 3 413,952 |
| 139 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,351 | 59 914,858 |
| 140 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,300 | 51 209,280 |
| 141 | Полив газонов | 12 | 0,090 | 15 362,784 |
| 142 | Стрижка газонов | 2 | 0,211 | 36 017,194 |
| 143 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,020 | 3 413,952 |
| 144 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,004 | 682,790 |
| 145 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,004 | 682,790 |
| 146 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,083 | 14 167,901 |
| 147 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,007 | 1 194,883 |
| 148 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 149 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,001 | 170,698 |
| 150 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,009 | 1 536,278 |
| 151 | Ремонт песочницы | 1 | 0,011 | 1 877,674 |
| 152 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,015 | 2 560,464 |
| 153 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,445 | 75 960,432 |
| 154 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 4,653 | 794 255,933 |
| 155 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 7,317 | 1 248 994,339 |
| 156 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,001 | 170,698 |
| 157 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,454 | 77 496,710 |
| 158 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 512,093 |
| 159 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,001 | 170,698 |
| 160 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,034 | 5 803,718 |
| 161 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,009 | 1 536,278 |
| 162 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,008 | 1 365,581 |
|  | Пргочие работы |  |  |  |
| 163 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,038 | 6 486,509 |
| 164 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,017 | 2 901,859 |
| 165 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,034 | 5 803,718 |
|  | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 3,512 | 599 489,971 |
|  | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,210 | 206 544,096 |
|  | Услуги механизированной уборки снега по договору по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,132 | 22 532,083 |
|  | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,073 | 12 460,925 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 31,90 | 5 445 424,14 |
|  | в том числе управление |  | 5,38 | 918 353,09 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 38,28 | 6 534 508,97 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.2 |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,052 | 10 739,84 |
| 2 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,181 | 37 589,45 |
|  |  |  | 0,233 | 48 329,29 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 3 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,932 | 193 317,18 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,026 | 5 369,92 |
| 5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,168 | 34 904,49 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,246 | 51 014,26 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,181 | 37 589,45 |
| 8 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,013 | 2 684,96 |
| 9 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,673 | 139 617,96 |
| 10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,259 | 53 699,22 |
| 11 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,116 | 24 164,65 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,116 | 24 164,65 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,116 | 24 164,65 |
| 14 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,168 | 34 904,49 |
| 15 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,142 | 29 534,57 |
| 16 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 8 054,88 |
| 17 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0004 | 80,55 |
| 18 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,311 | 64 439,06 |
| 19 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,039 | 8 054,88 |
| 20 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,207 | 42 959,37 |
| 21 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,155 | 32 219,53 |
| 22 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,155 | 32 219,53 |
| 23 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 2 684,96 |
| 24 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 2 684,96 |
|  |  |  | 4,089 | 848 528,17 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 25 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,233 | 48 329,29 |
|  |  |  | 0,233 | 48 329,29 |
| 26 | Восстановление работоспособности системы отопления (по смете) |  | 6,382 | 1 324 408,562 |
|  |  |  | 6,382 | 1 324 408,56 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,565 | 324 880,26 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 4,256 | 883 352,11 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,026 | 5 369,92 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,393 | 496 717,75 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 5,498 | 1 141 108,35 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,052 | 10 739,84 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,013 | 2 684,96 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,013 | 2 684,96 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,052 | 10 739,84 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,052 | 10 739,84 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 161,10 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,026 | 5 369,92 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 1 073,98 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,466 | 96 658,59 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,004 | 805,49 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,052 | 10 739,84 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,065 | 13 424,80 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,071 | 14 767,28 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,005 | 1 073,98 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,181 | 37 589,45 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,039 | 8 054,88 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,100 | 20 674,20 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,032 | 6 712,40 |
|  |  |  | 14,967 | 3 106 123,78 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,009 | 1 879,47 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,008 | 1 610,98 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 7,618 | 1 581 028,86 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,246 | 51 014,26 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,013 | 2 684,96 |
| 55 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,307 | 271 181,04 |
|  |  |  | 9,201 | 1 909 399,57 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 35,10 | 7 285 118,67 |
|  | в том числе управление |  | 5,18 | 1 075 013,69 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 42,12 | 8 742 142,41 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Поленова, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.4 |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,052 | 10 841,982 |
| 2 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,181 | 37 585,539 |
|  |  |  | 0,233 | 48 427,522 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 3 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,932 | 193 348,688 |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,026 | 5 420,991 |
| 5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,168 | 34 849,229 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,246 | 51 112,203 |
| 7 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,182 | 37 688,796 |
| 8 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,012 | 2 581,424 |
| 9 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,673 | 139 655,060 |
| 10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,261 | 54 209,912 |
| 11 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,117 | 24 265,389 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,117 | 24 265,389 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,117 | 24 265,389 |
| 14 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,168 | 34 849,229 |
| 15 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,142 | 29 428,238 |
| 16 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 8 002,416 |
| 17 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0004 | 77,443 |
| 18 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,311 | 64 535,610 |
| 19 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,039 | 8 002,416 |
| 20 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,207 | 42 851,645 |
| 21 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,156 | 32 267,805 |
| 22 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,156 | 32 267,805 |
| 23 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 2 581,424 |
| 24 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 2 581,424 |
|  |  |  | 4,092 | 849 107,928 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 25 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,233 | 48 281,011 |
|  |  |  | 0,233 | 48 281,011 |
| 26 | Восстановление работоспособности системы отопления (по смете) |  | 6,382 | 1 324 270,717 |
|  |  |  | 6,382 | 1 324 270,717 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,565 | 324 733,800 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 4,257 | 883 337,888 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,026 | 5 420,834 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,393 | 496 651,694 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 5,498 | 1 140 956,594 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,052 | 10 841,669 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,012 | 2 581,350 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,012 | 2 581,350 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,052 | 10 841,669 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,052 | 10 841,669 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 258,135 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,026 | 5 420,834 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 1 032,540 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,465 | 96 542,481 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,004 | 774,405 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,052 | 10 841,669 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,065 | 13 423,019 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,071 | 14 713,694 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,005 | 1 032,540 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,182 | 37 687,706 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,039 | 8 002,184 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,100 | 20 650,798 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,032 | 6 711,509 |
|  |  |  | 14,968 | 3 105 880,031 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,009 | 1 806,997 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,007 | 1 548,855 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 6,673 | 1 384 676,048 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,246 | 51 112,203 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 2 581,424 |
| 55 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | 12 | 1,306 | 271 049,562 |
|  |  |  | 8,254 | 1 712 775,09 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 34,16 | 7 088 742,30 |
|  | в том числе управление |  | 5,18 | 1 074 901,80 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 40,99 | 8 506 490,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина, 81 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,086 | 2 980,932 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,196 | 6 793,752 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,169 | 5 857,878 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,129 | 4 471,398 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,065 | 2 253,030 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,035 | 1 213,170 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,179 | 6 204,498 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,025 | 866,550 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,350 | 12 131,700 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,059 | 2 045,058 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,453 | 15 701,886 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,334 | 11 577,108 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,880 | 99 826,560 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,551 | 19 098,762 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,316 | 10 953,192 |
| 17 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,414 | 14 350,068 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,060 | 2 079,720 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,786 | 96 568,332 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 346,620 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,102 | 3 535,524 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,160 | 5 545,920 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,042 | 1 455,804 |
| 25 | Смена простых отливов | 1 | 0,042 | 1 455,804 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,368 | 12 755,616 |
| 27 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,044 | 1 525,128 |
| 28 | Смена пружины | 1 | 0,030 | 1 039,860 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,219 | 7 590,978 |
| 30 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,104 | 3 604,848 |
| 31 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,037 | 1 282,494 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 762,564 |
| 33 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,155 | 5 372,610 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 34 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 866,550 |
| 35 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,038 | 1 317,156 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,082 | 2 842,284 |
| 37 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,060 | 2 079,720 |
| 38 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,057 | 1 975,734 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,134 | 39 306,708 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,238 | 42 911,556 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,351 | 46 828,362 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,420 | 49 220,040 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,951 | 32 963,562 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,862 | 64 540,644 |
| 45 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,093 | 3 223,566 |
| 46 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,006 | 207,972 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 554,592 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,093 | 3 223,566 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,401 | 13 899,462 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,916 | 66 412,392 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 1 906,410 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,248 | 8 596,176 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,343 | 11 889,066 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 727,902 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,038 | 1 317,156 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 1 594,452 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,060 | 2 079,720 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,039 | 1 351,818 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,077 | 2 668,974 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,178 | 6 169,836 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 346,620 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 623,916 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 485,268 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,046 | 1 594,452 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 831,888 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,038 | 1 317,156 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,128 | 4 436,736 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,217 | 7 521,654 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,240 | 8 318,880 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,157 | 5 441,934 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,044 | 1 525,128 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,059 | 2 045,058 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,047 | 1 629,114 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,060 | 2 079,720 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,201 | 6 967,062 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,018 | 623,916 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,332 | 11 507,784 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,216 | 7 486,992 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,047 | 1 629,114 |
| 80 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 277,296 |
| 81 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,180 | 6 239,160 |
| 82 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 658,578 |
| 83 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,008 | 277,296 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,022 | 762,564 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 450,606 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,108 | 3 743,496 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,157 | 5 441,934 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,118 | 4 090,116 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,037 | 1 282,494 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,125 | 38 994,750 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,042 | 1 455,804 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,146 | 5 060,652 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,146 | 5 060,652 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 554,592 |
| 95 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,144 | 4 991,328 |
| 96 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 1 490,466 |
| 97 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,393 | 13 622,166 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,077 | 2 668,974 |
| 100 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,325 | 11 265,150 |
| 101 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 2 703,636 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,150 | 5 199,300 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 3 743,496 |
| 104 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 311,958 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,137 | 4 748,694 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,061 | 2 114,382 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 | 485,268 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 450,606 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,306 | 10 606,572 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,441 | 84 609,942 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,622 | 21 559,764 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,485 | 16 811,070 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,401 | 13 899,462 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 116 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 117 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 118 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,055 | 1 906,410 |
| 119 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,507 | 17 573,634 |
| 120 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,039 | 1 351,818 |
| 121 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 123 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 124 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 125 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 126 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 103,986 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 127 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,328 | 11 369,136 |
| 128 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,255 | 8 838,810 |
| 129 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,217 | 7 521,654 |
| 130 | Стрижка газонов | 2 | 0,306 | 10 606,572 |
| 131 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,323 | 11 195,826 |
| 132 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,039 | 1 351,818 |
| 133 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 | 2 079,720 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,612 | 21 213,144 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,888 | 30 779,856 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,691 | 23 951,442 |
| 138 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 139 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,010 | 346,620 |
| 140 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,404 | 14 003,448 |
| 141 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 762,564 |
| 142 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,004 | 138,648 |
| 143 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 415,944 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,157 | 5 441,934 |
| 145 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,042 | 1 455,804 |
| 146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,018 | 623,916 |
| 147 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,016 | 554,592 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 148 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,080 | 2 772,960 |
| 149 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,153 | 5 303,286 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 37,51 | 1 300 136,96 |
|  | в том числе управление |  | 7,46 | 258 578,52 |
|  | Плата с НДС |  | 45,01 | 1 560 136,62 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Любого,6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,086 | 2 646,770 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,073 | 2 246,677 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,063 | 1 938,913 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,048 | 1 477,267 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,068 | 2 092,795 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,178 | 5 478,199 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,009 | 276,988 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,035 | 1 077,174 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,350 | 10 771,740 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,059 | 1 815,808 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,391 | 12 033,572 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,577 | 17 757,983 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,401 | 12 341,336 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,069 | 2 123,572 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,155 | 4 770,342 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 677,081 |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,962 | 91 159,697 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,548 | 47 641,867 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,004 | 123,106 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,102 | 3 139,193 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,138 | 4 247,143 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,016 | 492,422 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 307,764 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,128 | 3 939,379 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 738,634 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,038 | 1 169,503 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,009 | 276,988 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,031 | 954,068 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,060 | 1 846,584 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,057 | 1 754,255 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1 046,398 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 1 138,727 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 | 800,186 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 861,739 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 861,739 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 369,317 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,094 | 2 892,982 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 153,882 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 492,422 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,093 | 2 862,205 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,150 | 4 616,460 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,072 | 2 215,901 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,021 | 646,304 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 738,634 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 1 015,621 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 646,304 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 1 200,280 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,060 | 1 846,584 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,039 | 1 200,280 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,076 | 2 339,006 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,178 | 5 478,199 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 307,764 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 492,422 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,046 | 1 415,714 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 677,081 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 077,174 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,120 | 3 693,168 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 6 278,386 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,256 | 7 878,758 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,155 | 4 770,342 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,057 | 1 754,255 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,048 | 1 477,267 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,059 | 1 815,808 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,209 | 6 432,268 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,021 | 646,304 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,326 | 10 033,106 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,202 | 6 216,833 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,017 | 523,199 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 246,211 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,175 | 5 385,870 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 584,752 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,009 | 276,988 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,044 | 1 354,162 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,113 | 3 477,733 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,165 | 5 078,106 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,123 | 3 785,497 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,039 | 1 200,280 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,017 | 523,199 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,163 | 5 016,553 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,043 | 1 323,385 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,153 | 4 708,789 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,153 | 4 708,789 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,144 | 4 431,802 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 1 323,385 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,411 | 12 649,100 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,325 | 10 002,330 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 2 400,559 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,151 | 4 647,236 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,115 | 3 539,286 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 307,764 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,141 | 4 339,472 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,059 | 1 815,808 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,016 | 492,422 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 | 430,870 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,380 | 11 695,032 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 107 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,003 | 92,329 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 5,195 | 159 883,398 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,974 | 29 976,214 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,248 | 7 632,547 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,744 | 22 897,642 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,423 | 13 018,417 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 4,196 | 129 137,774 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,142 | 4 370,249 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,144 | 4 431,802 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,282 | 8 678,945 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,153 | 4 708,789 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,102 | 3 139,193 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,581 | 17 881,088 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 246,211 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,111 | 3 416,180 |
| 125 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,511 | 15 726,740 |
| 126 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,039 | 1 200,280 |
| 127 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 128 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 129 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,116 | 3 570,062 |
| 130 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 131 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 30,776 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,512 | 15 757,517 |
| 133 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,151 | 4 647,236 |
| 134 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,129 | 3 970,156 |
| 135 | Стрижка газонов | 2 | 0,182 | 5 601,305 |
| 136 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,122 | 3 754,721 |
| 137 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,046 | 1 415,714 |
| 138 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,069 | 2 123,572 |
| 139 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,094 | 2 892,982 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,480 | 14 772,672 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,349 | 10 740,964 |
| 143 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,270 | 8 309,628 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,008 | 246,211 |
| 145 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,179 | 5 508,976 |
| 146 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,034 | 1 046,398 |
| 147 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,008 | 246,211 |
| 148 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,017 | 523,199 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,688 | 21 174,163 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,182 | 5 601,305 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,089 | 2 739,100 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,54 | 970 533,77 |
|  | в том числе управление |  | 6,31 | 194 199,08 |
|  | Плата с НДС |  | 37,85 | 1 164 886,74 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мигунова 11/10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,089 | 935,888 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,129 | 1 356,512 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,111 | 1 167,232 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,085 | 893,826 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 641,452 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,039 | 410,108 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,176 | 1 850,746 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,026 | 273,406 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,033 | 347,015 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,351 | 3 690,976 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,082 | 862,279 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,748 | 7 865,669 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,554 | 5 825,642 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,724 | 7 613,294 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,120 | 1 261,872 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,081 | 851,764 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,453 | 4 763,567 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,039 | 410,108 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,184 | 22 966,070 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,102 | 1 072,591 |
| 25 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,176 | 1 850,746 |
| 26 | Смена воронок | 1 | 0,068 | 715,061 |
| 27 | Смена простых отливов | 1 | 0,046 | 483,718 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 28 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,405 | 4 258,818 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,048 | 504,749 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,033 | 347,015 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,239 | 2 513,228 |
| 32 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,128 | 1 345,997 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,042 | 441,655 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,239 | 2 513,228 |
| 36 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,755 | 18 454,878 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 37 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,028 | 294,437 |
| 38 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,091 | 956,920 |
| 40 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,060 | 630,936 |
| 41 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,057 | 599,389 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,680 | 7 150,608 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,742 | 7 802,575 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,541 | 5 688,940 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,567 | 5 962,345 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,425 | 14 984,730 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 588,874 |
| 48 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,094 | 988,466 |
| 49 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,006 | 63,094 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 168,250 |
| 51 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,093 | 977,951 |
| 52 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,440 | 4 626,864 |
| 53 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,210 | 2 208,276 |
| 54 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,060 | 630,936 |
| 55 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,068 | 715,061 |
| 56 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,094 | 988,466 |
| 57 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 220,828 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 410,108 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 483,718 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 | 641,452 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,039 | 410,108 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,077 | 809,701 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,176 | 1 850,746 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 105,156 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 199,796 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 147,218 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,046 | 483,718 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 273,406 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 441,655 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,141 | 1 482,700 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,239 | 2 513,228 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,248 | 2 607,869 |
| 73 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,129 | 1 356,512 |
| 75 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,048 | 504,749 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,048 | 504,749 |
| 77 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,057 | 599,389 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 78 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,204 | 2 145,182 |
| 80 | Замена предохранителя | 1 | 0,410 | 4 311,396 |
| 81 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,238 | 2 502,713 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,051 | 536,296 |
| 83 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 63,094 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,170 | 1 787,652 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 199,796 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 87 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,238 | 2 502,713 |
| 88 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,022 | 231,343 |
| 89 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,172 | 1 808,683 |
| 90 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,251 | 2 639,416 |
| 91 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,188 | 1 976,933 |
| 93 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,089 | 935,888 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,285 | 2 996,946 |
| 96 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 389,077 |
| 97 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,234 | 2 460,650 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,234 | 2 460,650 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 100 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,144 | 1 514,246 |
| 101 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 102 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 103 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,627 | 6 593,281 |
| 104 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,270 | 2 839,212 |
| 105 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,325 | 3 417,570 |
| 106 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 820,217 |
| 107 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,154 | 1 619,402 |
| 108 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,103 | 1 083,107 |
| 109 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 110 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,138 | 1 451,153 |
| 111 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,068 | 715,061 |
| 112 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,047 | 494,233 |
| 113 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,043 | 452,171 |
| 114 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 116 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,419 | 4 406,036 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 121 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,354 | 45 784,922 |
| 123 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,865 | 9 095,994 |
| 145 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,055 | 578,358 |
| 146 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 42,062 |
| 147 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,039 | 410,108 |
| 148 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,599 | 6 298,844 |
| 149 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,518 | 5 447,081 |
| 150 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,039 | 410,108 |
| 152 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 153 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 154 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,558 | 5 867,705 |
| 155 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 156 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 31,547 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 157 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,180 | 1 892,808 |
| 158 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,385 | 4 048,506 |
| 159 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,329 | 3 459,632 |
| 160 | Стрижка газонов | 2 | 0,462 | 4 858,207 |
| 161 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,355 | 3 733,038 |
| 162 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,131 | 1 377,544 |
| 163 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,095 | 998,982 |
| 165 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,031 | 325,984 |
| 166 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,323 | 3 396,539 |
| 167 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,469 | 4 931,816 |
| 168 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,367 | 3 859,225 |
| 169 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 170 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,010 | 105,156 |
| 171 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,955 | 10 042,398 |
| 173 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 126,187 |
| 174 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 31,547 |
| 175 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,006 | 63,094 |
| 178 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,028 | 294,437 |
| 179 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,028 | 294,437 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 180 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,282 | 2 965,399 |
| 181 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,539 | 5 667,908 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,103 | 1 083,107 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 33,75 | 354 943,56 |
|  | в том числе управление |  | 6,75 | 70 980,30 |
|  | Плата с НДС |  | 40,50 | 425 932,27 |